Приложение 2.1

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пм.01 «Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 48 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 52 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«пм.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности "Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности" и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. |
| ПК 1.2. | Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |
| ПК 1.3. | Производить слесарно-сборочные работы. |
| ПК 1.4. | Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.3.01- выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; Н1.1.01- подготовки к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; Н1.2.01- определения последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с требованиями технической документации; Н1.4.01 - проведения монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ; Н1.4.02- определения необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ, составления графика пуско-наладочных работ и последовательности пусконаладочных работ; Н1.2.02- определения необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, составления графика ППР и последовательности работ по техническому обслуживанию; Н1.4.03- выполнения поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01-выполнять слесарную обработку деталей по 4-5 классам точности с подгонкой и доводкой деталей; У1.1.02-использовать слесарный инструмент и приспособления; У1.3.01-обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; У1.3.02-выполнять размерную слесарную обработку деталей по 4 – 5 классам точности; У1.3.03-сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; У1.3.04-нарезать наружную и внутреннюю резьбу; У1.3.05- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирка); У1.1.03-использовать необходимый инструмент и приспособления выполнения пригоночных операций; У1.2.01-использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений; У1.4.01- проводить контроль качества сборки; У1.4.02- использовать способы, оборудование, приспособления для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; У1.2.02- читать чертежи; - выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; У1.4.04- пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; У1.2.03- читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; У1.4.04-составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники; У1.2.03- рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; У1.3.06- производить расшивку проводов и жгутование. У1.3.07-Производить лужение, пайку проводов, сваривать провода. Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов; У1.4.05- прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; У1.4.06- производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. Производить монтаж щитов, пультов, стативов; У1.4.07- оценивать качество результатов собственной деятельности. У1.2.04 -оформлять сдаточную документацию. |
| Знать | З1.3.01-виды слесарных операций; З1.3.02-назначение, приёмы и правила их выполнения; технологический процесс слесарной обработки; З1.3.03-рабочий слесарный инструмент и приспособления; З1.3.04-требования безопасности выполнения слесарных работ; З1.1.01-свойства обрабатываемых материалов; З1.2.01-принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; З1.4.01- назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; З1.3.05-способы и приёмы выполнения слесарно-сборочных работ; З1.2.02-применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; З1.4.01-инструменты и приспособления для различных видов монтажа.; З1.3.06-конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; З1.1.02- характеристики и области применения электрических кабелей; З1.1.03- элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, маркировку; З1.4.02- коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип действия; З1.4.03- состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования; -З1.1.04- электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов. Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров; -З1.4.05- основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники; -З1.2.03- способы макетирования схем; -З1.3.07- последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. Правила оформления сдаточной технической документации; -З1.4.06- принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков; -З1.4.07-характеристику и назначение основных электромонтажных операций; - З1.4.08- назначение и области применения пайки, лужения. Виды соединения проводов. Технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; - З1.1.05- классификацию электрических проводок, их назначение; - З1.4.09- технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; - З1.4.10- конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; - З1.1.06- трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; - З1.4.11- общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов. |

1.2  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  1068

в том числе в форме практической подготовки

Из них на освоение МДК 01.01      216

в том числе самостоятельная работа   72

практики, в том числе учебная    36

производственная    36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена

Из них на освоение МДК 01.02      375

в том числе самостоятельная работа   125

практики, в том числе учебная   36

производственная    72

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Из них на освоение МДК 01.03      108

в том числе самостоятельная работа   54

практики, в том числе учебная    72

производственная    36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Из них на освоение МДК 01.04      135

в том числе самостоятельная работа   45

практики, в том числе производственная    36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК1.1-1.4 ОК1-10 | Раздел 1 Технология слесарных и слесарно- сборочных работ | 288 | Х | 216 | 50 | - | 72 | д/з экз. | 36 |  |  | 36 |
| ПК1.1- 1.4 ОК1-10 | Раздел 2 Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 483 | Х | 375 | 100 | - | 125 | Экз | 36 |  |  | 72 |
| ПК1.1- 1.4 ОК1-10 | Раздел 3 Монтаж средств автоматизации | 270 | Х | 162 | 48 | - | 54 | д/з | 72 |  |  | 36 |
| ПК 1.1-1.4 ОК1-10 | Раздел 4 Система ОТ и промышленная экология | 171 | Х | 135 | 30 | - | 45 | д/з | - |  |  | 36 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | - | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1212 | Х | 888 | 228 | - | 296 | Х |  | 144 |  | 180 |

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 – 1.4 | МДК 01.01 Технология слесарных и слесарно- сборочных работ | 216 | 144 | 50 | - | 72 | - | 36 | 36 |
| ПК 1.1 – 1.4 | МДК 01.02 Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 375 | 250 | 100 | - | 125 | - | 36 | 72 |
| ПК 1.1 – 1.4 | МДК 01.03 Монтаж средств автоматизации | 162 | 108 | 48 | - | 54 | - | 72 | 36 |
| ПК 1.1 - 1.4 | МДК01.04 Система ОТ и промышленная экология | 135 | 90 | 30 | - | 45 | - | - | 36 |
| ПК 1.1 – 1.4 | Учебная и производственная практика, (по профилю специальности), часов | 324 |  | - | - | - | - | 144 | 180 |
| Всего: |  | 1212 | 592 | 228 | - | 296 | - | 144 | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 01.01- Технология слесарных и слесарно-сборочных работ |  | 144 |  |  |
| Раздел 1Основы слесарных работ |  | 88 |  |  |
| Тема 1.1 Требования охраны труда и пожарной безопасности на рабочем месте. Основы гигиены труда, производственной санитарии | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 | Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Знакомство с квалификационной характеристикой профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». Требования охраны труда при работе на рабочем месте. Основные правила электробезопасности. Правила пользования электроинструментами и электрооборудованием. Оказание первой помощи пострадавшим от электротока. | 2 |  |  |
|  | 2. Пожарная безопасность, причины пожаров в учебных мастерских. Правила поведения студентов при пожаре. Пути эвакуации. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Общие требования к организации рабочего места слесаря. Оформление инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. Правила производственной санитарии и гигиены. | 4 |  |  |
| 2Тема 1.2 Разметка плоскостная | Содержание | 8 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо-2.06 Уо03.02 Зо02.01 Зо07.04 |
|  | 1. Назначение и сущность процесса разметки. Принадлежности и инструменты для выполнения разметки. Организация рабочего места, Подготовка деталей к разметке. Приемы плоскостной разметки. Нанесение прямолинейных рисок (параллельных, перпендикулярны и под углом). Построение замкнутых контуров, окружностей. | 4 |  |  |
|  | 2. Разметка осевых линий, кернение. Разметка по шаблонам. Брак при разметке. Безопасность труда. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №1 Выполнение операций плоскостной разметки, накернивание центров отверстий. | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Правка и гибка металла | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1. Назначение и сущность процесса правки и гибки. Инструменты для выполнения правки и гибки. Приемы правки, рихтовки листовых металлов, закаленных деталей, прутковых материалов. Выполнение правки полосового металла, прутка, листового металла. | 2 |  |  |
|  | 2. Назначение гибки металла. Гибка полосового металла в тисках, в гибочных приспособлениях. Правила выполнения гибки труб. Правила безопасности при выполнении операции правки и гибки. Безопасность работ при правке и гибке металла. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №2 Правка и гибка одножильных проводов небольшого сечения. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Рубка металла | Содержание | 8 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | Уо01.01-Уо01.05 Уо-2.06 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1. Основные понятия, основные термины, определения. Назначение рубки, организация работ, выбор и правила работы с инструментом. Рубка металла, вырубание канавок. | 2 |  |  |
|  | 2. Заточка режущих инструментов. Процесс и приемы рубки. Механизация рубки. Брак. Наждачно - заточной станок, его устройство. Безопасность труда. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №3 Выполнение операции рубки металла. | 4 |  |  |
| Тема 1.5 Резка металла | Содержание | 8 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1. Основные понятия, термины, определения Назначение резки, инструмент и приспособления для выполнения резки металла. Приемы и способы резки металлов. Резка полосового и квадратного металла. Резка ножовкой, труборезом, ручными и рычажными ножницами, электрическими ножницами. | 2 |  |  |
|  | 2. Типичные дефекты при выполнении резки металла. Контроль обработанных поверхностей. Безопасность труда. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №4 Выполнение операций резки металла ручными ножницами. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №5 Выполнение операций резки круглого, квадратного и полосового металла ножовкой. | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Опиливание металла. | Содержание | 8 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1. Основные понятия, основные термины, определения. Организация работы при опиливании металла. Виды применяемого инструмента, типы и классы напильников, их назначение. Выбор напильников, насадок и рукояток на них. Опиливание широких и параллельных поверхностей деталей, проверка штангенциркулем. | 4 |  |  |
|  | 2.Механизация пиловочных работ. Технология выполнения опиливания металла, обработки отверстий и резьбовых поверхностей. Контроль обрабатываемого металла штангенциркулем. Правила безопасного труда. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №6 Выполнение операций опиливания металла. | 2 |  |  |
| Тема 1.7 Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. | Содержание | 10 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.3.02 У1.3.03 З1.1.01 З1.3.03 У1.4.02 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1. Основные понятия, термины. Классы точности и шероховатости поверхности при сверлении. Инструменты, оборудование и приспособления, их особенности, принципы работы. Приемы и методы выполнения работ. Управление сверлильным станком и его наладка. Геометрия сверла, заточка свёрл. Сверление сквозных отверстий по разметке, по шаблонам. Сверление глухих отверстий с применением ручных машин. Основные виды брака. | 4 |  |  |
|  | 2. Назначение зенкерования и развёртывания. Классы точности при зенкеровании и развёртывании, оборудование инструменты и приспособления. Геометрия зенкера и развёртки. Подбор зенкеров и развёрток в зависимости от назначения отверстия. Приёмы зенкерования и развёртывания отверстий. Основные виды брака. Безопасность при выполнении работ. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №7 Сверление глухих и сквозных отверстий | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 8 Зенкование, зенкерование, развёртывание отверстий. | 2 |  |  |
| Тема 1.8 Обработка резьбовых поверхностей | Содержание | 10 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.0 У1.3.041 У1.4.02 З1.1.01 З1.3.03 Н1.1.01 Н1.2.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1.Основные понятия, определения. Виды резьбы и способы их выполнения. Инструменты и их виды. Подготовка материалов для работы. Выбор диаметра отверстия и стержня под нарезаемую резьбу. Примеры выполнения работ. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях, на болтах, шпильках и трубах. | 2 |  |  |
|  | 2. Механизация резьбонарезных работ. Проверка резьбы калибрами, шаблонами. Основные виды брака при обработке резьбовых поверхностей. Безопасность при выполнении работ. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа№9 Нарезание внутренней и наружной резьбы | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №10 Выполнение операций навивки пружин. | 2 |  |  |
| Тема 1.9 Клепка | Содержание | 12 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1.Назначения клепки, элементы, виды и способы. Виды заклепочных соединений. Подготовка к клепке. Способы клепки. Склепывание заклепками с полукруглыми, круглыми, потайными и полупотайными головками. | 2 |  |  |
|  | 2.Клепка пневматическим клепальным и электровибрационным молотком. Методы выполнения работ. Организация работы. Проверки качества клепки. Виды брака при клепке. Безопасность при выполнении работ. | 4 |  |  |
|  | Практическая работа№11 Клёпка ручная. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №12 Выполнение операций сборки разъемного резьбового соединения | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №13 Выполнения операций сборки неразъемного клееного соединения | 2 |  |  |
| Тема 1.10 Распиливание и припасовка | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 У1.4.07 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо01.06 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1.Назначение и способы распиливания и припасовки. Инструменты. Виды распиливания и припасовки. Инструменты и приспособления для выполнения распиливания и припасовки. | 2 |  |  |
|  | 2.Распиливание квадратного и трехгранного отверстий. Распиливание отверстий, образованных прямыми линиями. Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров. Основные виды брака. Безопасность труда. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа№14 Распиливание квадратного отверстия | 2 |  |  |
| Тема 1.11 Комплексная слесарная работа | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.3 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1.Последовательность выполнения работ. Чтение чертежей, выбор инструмента, оборудования и материала. Подготовка рабочего места. Выполнение слесарных операций. Контроль качества слесарных работ. Техника безопасности труда и противопожарные мероприятия. | 4 |  |  |
|  | Практическая работа№15 Выполнение и контроль качества слесарных операций. | 2 |  |  |
|  | Раздел 2 Слесарно - сборочные работы | 128 |  |  |
| Тема 2.1 Основы технологии слесарно- сборочных работ | Содержание | 8 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.3 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1.Основные понятия о сборки и ее элементов. Технологический процесс сборки. Сборочные единицы, подвижные и не подвижные соединения. | 2 |  |  |
|  | 2.Формы организации сборки. Стационарная сборка, подвижная, поточные методы сборки. Различные методы сборки. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 16 Работа с контрольно измерительными инструментами | 4 |  |  |
| Тема 2.2 Техническая документация на сборку, контроль и испытания машин. | Содержание | 4 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.2.01 Н1.4.01 Н1.4.02 Н1.4.03 У1.3.01 У1.1.03 У1.2.01 У1.4.07 З1.3.06 З1.4.01 Уо01.01-Уо01.09 Зо01.01- Зо01.01-Зо01.06 Уо02.01- Уо02.06 Зо05.02 |
|  | 1.Основные требования подготовки детали к сборке. Техническая документация на сборку. Технологические документы на сборку. Технологические карты сборки. Маршрутные карты операционные карты. Технический контроль сборки и испытания машин. Механические испытания, испытание под нагрузкой, отделка машин. Упаковка изделия. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 17 Графическое изображение отклонений и допуска размера. | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Сборка соединения клепкой. | Содержание | 6 | ПК1.1-ПК1.3 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1.Клепка, процесс клепки. Ручная лепка. Приемы работы клепкой. Контроль и испытания заклепочных соединений. | 2 |  |  |
|  | 2.Сборка соединений пайкой. Капиллярная пайка, припой и флюсы. Подготовка изделий к пайке. Пайка мягкими и твердыми припоями. Лужение. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 18 Виды и классификация слесарно - сборочных работ | 2 |  |  |
| Тема 2.4 Сборка клеевых соединений и под сварку. | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1.Типы клеев, технологический процесс клеевого соединения деталей.Сборка под сварку. Ручная дуговая сварка, контактная сварка, точечная сварка, шовная сварка. | 2 |  |  |
|  | 2.Сварные швы: стыковые, нахлесточные, с накладками, угловые, тавровые. Приспособления для сварки. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 19 Технология выполнения слесарно - сборочных работ. | 2 |  |  |
| Тема 2.5 Сборка резьбовых соединений. | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1.Нормальные и специальные резьбовые соединения. Разновидности резьб в соединениях. Технологический процесс сборки винтового соединения. Подготовка деталей к сборке. Стопорение крепежных деталей. | 2 |  |  |
|  | 2.Инструменты для сборки резьбовых соединений. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 20 Подготовка деталей и сборочных единиц к сборке. | 2 |  |  |
| Тема 2.6 Сборка шлицевых соединений, клиновых и штифтовых соединений. | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | 1.Основные типы шпоночных соединений, размеры шпонок и фазов. Шпоночные соединения: напряженные и не напряженные. Сборка шпоночных соединений. Сборка шлицевых соединений: подвижные и не подвижные. | 2 |  |  |
|  | 2.Сборка клиновых и штифтовых соединений. Контроль качества сборки. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 21 Сборка резьбовых соединений, шпоночных и шлицевых соединений. | 2 |  |  |
| Тема 2.7 Сборка механизмов вращательного движения. | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | 1.Технология сборки валов и осей: прямых, коленчатых, ступенчатых, гладких, сплошных и др. Сборка составных валов фланцами. Специальное поворотное приспособление. Сборка узлов с подшипниками скольжения. | 2 |  |  |
|  | 2.Разъемные и не разъемные подшипники. Сборка узлов с подшипниками качения. Классификация подшипников качения. Уплотняющее устройство подшипниковых устройств. Контроль качества сборки подшипников скольжения и качения. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 22 Технология выполнения неразъемных соединений клёпкой. | 2 |  |  |
| Тема 2.8 Сборка зубчатых передач. | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | 1.Общие сведения о зубчатых передачах. Цилиндрические зубчатые передачи. Технология сборки зубчатых передач. Основные требования к зубчатым передачам. | 2 |  |  |
|  | 2. Цельные и составные зубчатые колеса. Контроль сборки цилиндрической передачи. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 23 Сборка зубчатых передач. | 2 |  |  |
| Тема 2.9 Сборка конических зубчатых передач. | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | 1.Правила сборки конической передачи. Проверка взаимного расположения отверстия. Приемы установки и закрепления конических зубчатых колес. | 2 |  |  |
|  | 2.Сборка червячных передач. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 24 Порядок сборки червячных передач | 2 |  |  |
| Тема 2.10 Сборка цепных и ременных передач. | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | 1.Конструкция узла цепной передачи. Последовательность сборки цепных передач. Натяжение цепи. | 2 |  |  |
|  | 2.Ременные передачи и ее виды. Сборка ременной передачи. Характеристика ременной цепной передачи. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 25 Выбор и обоснование методики контроля качества соединений. | 2 |  |  |
| Тема 2.11 Сборка передач ходовой винт – гайка скольжение и качение | Содержание | 4 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | 1.Механизмы преобразования движения. | 2 |  |  |
|  | 2.Сборка передачи винт – гайка скольжения. Установка винта. Сборка узла гайки. Сборка передачи винт – гайка качения. | 2 |  |  |
| Тема 2.12 Сборка эксцентрикового механизма. | Содержание | 4 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | 1.Общие сведения. Порядок сборки. | 2 |  |  |
|  | 2.Сборка кулисного механизма. Основные элементы кулисного механизма. Регулировка механизмов. | 2 |  |  |
| Тема 2.13 Сборка храпового механизма. | Содержание | 2 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 |  |
|  | 1.Назначение и конструкция храпового механизма. Последовательность сборки. Регулировка храпового механизма. | 2 |  |  |
| Тема 2.14 Сборка механизмов привода прямолинейного движения | Содержание | 4 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | 1.Основные элементы привода прямолинейного движения. Направляющие плоские, комбинированные, круглые, направляющие качения, гидростатические направляющие, накладные и тд. | 2 |  |  |
|  | 2.Сборка плоских направляющих. Контроль качества сборки, привода прямолинейного движения. | 2 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использование методических рекомендаций. Тематика домашних заданий: Подготовить сообщение на тему «Разметка плоскостная». Подготовить конспект по теме «Правка и гибка металла». Подготовить сообщение на тему «Рубка металла». Подготовить сообщение на тему «Сверление и резка металла». Подготовить конспект по теме «Опиливание металла». Подготовить конспект по теме «Шабрение. Притирка и доводка». Подготовить сообщение на тему «Навивка пружин». Подготовить конспект по теме «Неразъемные и разъемные соединения и их сборка». |  | 72 |  |  |
| Учебная практика МДК 01.01 |  | 36 |  |  |
| Тема 1. Вводное занятие. Плоскостная разметка. |  | 2 |  |  |
| Тема 2. Гибка, правка и рихтовка металла. |  | 2 |  |  |
| Тема 3. Рубка, резка металла. |  | 2 |  |  |
| Тема 4. Опиливание металла. |  | 2 |  |  |
| Тема 5. Сверление, зенкерование и зенкование отверстий. |  | 2 |  |  |
| Тема 6. Нарезание резьбы. |  | 2 |  |  |
| Тема 7. Шабрение и притирка. |  | 2 |  |  |
| Тема 8. Навивка пружин из проволоки в горячем и холодном состоянии. |  | 2 |  |  |
| Тема 9. Распиливание и припасовка. |  | 4 |  |  |
| Тема 10. Сборка неподвижных разъемных деталей. Резьбовые соединения. |  | 4 |  |  |
| Тема 11. Сборка неподвижных неразъемных деталей. Клепка. |  | 4 |  |  |
| Тема 12. Сборка неподвижных неразъемных деталей. Склеивание. |  | 4 |  |  |
| Тема 13. Сборка неподвижных неразъемных деталей. Сварка. |  | 4 |  |  |
| Производственная практика МДК 01.01 |  | 36 |  |  |
| Тема 1. Выполнение операций разметки. |  | 3 |  |  |
| Тема 2. Выполнение операций рубки, правки и гибки металла. |  | 3 |  |  |
| Тема 3. Выполнение операций резки, опиливания. |  | 3 |  |  |
| Тема 4. Выполнение операций сверления, зенкования, зенкерования и развертывания. |  | 3 |  |  |
| Тема 5. Выполнение операций распиливания и припасовки. |  | 3 |  |  |
| Тема 6. Выполнение операций шабрения, притирки и доводки. |  | 3 |  |  |
| Тема 7. Навивка пружин из проволоки в горячем и холодном состоянии. |  | 3 |  |  |
| Тема 8. Сборка неподвижных неразъемных соединений. |  | 3 |  |  |
| Тема 9. Склеивание. Клепка. |  | 3 |  |  |
| Тема 10. Сборка неподвижных разъемных соединений. |  | 3 |  |  |
| Тема 11. Резьбовые соединения. |  | 3 |  |  |
| Тема 12. Выполнение комплексных работ по изготовлению и сборке деталей. |  | 3 |  |  |
| МДК.01.02 Средства автоматизации и измерения технологического процесса |  | 375 |  |  |
| Тема 1.1 Исполнительные устройства | Содержание | 30 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.3 | Н1.4.02 У1.4.07 З1.4.11 Уо01-01-Уо01-09 Зо01.01-Зо01-06 Уо02.01-Уо02.05 Зо02.01 Зо02.02 Уо03.01 |
|  | - Регулирующие органы. | 2 |  |  |
|  | - Регулирующие клапана: односедельные и двухседельные. | 2 |  |  |
|  | - Диафрагмовые и шаговые клапана. | 2 |  |  |
|  | - Поворотные заслонки. | 2 |  |  |
|  | - Виды исполнительных механизмов (ИМ) | 2 |  |  |
|  | - Электромеханические исполнительные механизмы. | 2 |  |  |
|  | - Электродвигатели. | 2 |  |  |
|  | - Электромагнитные муфты. | 2 |  |  |
|  | - Электромагниты и реле | 2 |  |  |
|  | - Электропневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы. | 2 |  |  |
|  | - Электрические исполнительные механизмы. | 2 |  |  |
|  | - Асинхронные трехфазные двигатели. | 2 |  |  |
|  | - Коммутационные приборы. Классификация, область применения и принцип действия | 2 |  |  |
|  | - Методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования | 2 |  |  |
|  | - Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков | 2 |  |  |
|  | Тематика лабораторных работ | 30 |  |  |
|  | - "Исследование работы электропневматических приводных механизмов " | 2 |  |  |
|  | - "Исследование работы электрогидравлических приводных механизмов " | 2 |  |  |
|  | - "Исследование работы пневмо-клапана выдержки времени" | 2 |  |  |
|  | - "Определение ходовых характеристик регулирующих устройств с пневмоприводом " | 2 |  |  |
|  | - "Исследование схемы управления исполнительным механизмом " | 2 |  |  |
|  | - "Устройство и принцип действия пневматического регулятора " | 2 |  |  |
|  | - "Изучение работы системы управления на базе ПЛК " | 2 |  |  |
|  | - "Исследование электропривода с шаговым электродвигателем " | 2 |  |  |
|  | - "Исследование работы мехатронных системы " | 2 |  |  |
|  | - "Исследование работы редукционного клапана". | 2 |  |  |
|  | - "Исследование работы асинхронного трехфазного двигателя". | 2 |  |  |
|  | - "Исследование работы электропневматических и электрогидравлических приводных механизмов" | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристики при работе насоса". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристики при работе компрессора". | 2 |  |  |
|  | - «Исследование методов измерения качественных показателей систем автоматического управления и регулирования» | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Средства измерений | Содержание | 46 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | Н1.4.02 Н1.2.02 У1.4.07 З1.4.11 Уо01-01-Уо01-09 Зо01.01-Зо01-06 Уо02.01-Уо02.05 Зо02.01 Зо02.02 Уо03.01 |
|  | - Государственная система приборов (ГСП). Основы построения ГСП. | 2 |  |  |
|  | - Структура ГСП. Измеряемые и регулируемые величины. | 2 |  |  |
|  | - Передающие преобразователи, определения. Классификация измерительных преобразователей. | 2 |  |  |
|  | - Устройство, принцип действия преобразователей. | 2 |  |  |
|  | - Основные методы и приборы для измерения температуры. Температурные шкалы. Методы измерения. Классификация приборов для измерения температуры. | 2 |  |  |
|  | - Единицы измерения давления. Давление абсолютное, избыточное и вакуумметрическое. | 2 |  |  |
|  | - Классификация приборов для измерения давления. | 2 |  |  |
|  | - Методы измерения расхода, единицы измерения расхода и количества. Классификация расходомеров по методам измерения. Расходомеры переменного перепада давления. | 2 |  |  |
|  | - Методы измерения уровня. Классификация уровнеметров. | 2 |  |  |
|  | - Приборы для измерения электрических величин. Классификация, параметры и характеристики. | 2 |  |  |
|  | - Виды измерительных механизмов. | 2 |  |  |
|  | - Датчики тока и напряжения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 |  |  |
|  | - Датчики магнитного поля. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 |  |  |
|  | - Приборы для измерения и контроля вибрации. Единицы измерения вибрации. Методы измерения вибрации. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 |  |  |
|  | - Газоаналитические приборы. Оптико-акустические газоанализаторы. Газоанализаторы ультразвукового поглощения. | 2 |  |  |
|  | - Датчики положения (контактные, индуктивные, емкостные, фотодатчики). Классификация, назначение и область применения. | 2 |  |  |
|  | - Датчики перемещения. Классификация, назначение и область применения. | 2 |  |  |
|  | - Датчики частоты вращения. Датчики углового положения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. | 2 |  |  |
|  | - Датчики освещенности и света. Виды, назначение, устройство и принцип действия | 2 |  |  |
|  | - Состав и назначение основных блоков систем и элементов автоматического управления и регулирования. | 2 |  |  |
|  | - Конструкция микропроцессорных устройств. Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. | 2 |  |  |
|  | - Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. | 2 |  |  |
|  | - Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 30 |  |  |
|  | - "Исследования приборов для измерения температуры". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термопреобразователя сопротивления". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термоэлектрического преобразователя". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: термостат". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: термопара". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: бесконтактный пирометр". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристик при измерении давления с помощью стрелочного деформационного манометра". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристик при измерении расхода газа с помощью счетчика газа". | 2 |  |  |
|  | - "Исследование объемного способа измерения расхода воды". | 2 |  |  |
|  | - "Исследование способа измерения расхода воды по показаниям счетчика количества воды". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристик при измерении скорости вращения". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристик при измерении частоты вращения". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристик при измерении углового положения". | 2 |  |  |
|  | - "Снятие характеристик при измерении освещенности и света". | 2 |  |  |
|  | - "Исследование датчиков тока и напряжения". | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Технологические процессы | Содержание | 32 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.3 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 З1.4.11 |
|  | - Типовые и групповые технологические процессы. Особенности разработки технологических процессов автоматизированной и роботизированной сборки. | 2 |  |  |
|  | - Выбор технологического оборудования и промышленных роботов для автоматизированного производства. | 2 |  |  |
|  | - Технологические процессы загрузки, установки и закрепления заготовок. Классификация заготовок. | 2 |  |  |
|  | - Технологические процессы механической обработки. Металлообработка, перемещения, токарные, фрезерные и шлифовальные работы. | 2 |  |  |
|  | - Системы управления станками. | 2 |  |  |
|  | - Технологические процессы сборки. | 2 |  |  |
|  | - Транспортно-складские производственные системы. Место и роль складов в современном производстве. | 2 |  |  |
|  | - Связи складов с производственными участками и промышленным транспортом. | 2 |  |  |
|  | - Тенденции развития складов. Оборудование автоматических складов. | 2 |  |  |
|  | - Электроснабжение НПС. Маслосистемы. Системы откачки утечек. | 2 |  |  |
|  | - Системы вентиляции. Системы автоматического пожаротушения. | 2 |  |  |
|  | - Перемещение жидкостей и газов. Трубопроводы, их устройство, соединение труб и арматуры. | 2 |  |  |
|  | - Центрифуги, их классификация, назначение. | 2 |  |  |
|  | - Фильтрование периодического и непрерывного действия. Механическое перемешивание. | 2 |  |  |
|  | - Тепловые процессы и аппараты. Способы проведения тепловых процессов. | 2 |  |  |
|  | - Теплоотдача и теплопередача. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | - "Определение расхода, скорости движения жидкости, гидростатического давления". | 2 |  |  |
|  | - "Расчет трубопроводов, подбор по ГОСТу". | 2 |  |  |
|  | - "Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи". | 2 |  |  |
|  | - "Тепловой расчет теплообменника и подбор по ГОСТу". | 2 |  |  |
|  | - "Определение температуры кипения, полезной разности температур". | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Стандартизация, сертификация и метрология | Содержание | 42 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 У14.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 |
|  | - Техническое регулирование основа деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия элементов управления качеством продукции | 2 |  |  |
|  | - Организация работ по стандартизации в РФ | 2 |  |  |
|  | - Международная стандартизация | 2 |  |  |
|  | - Виды и категории стандартов | 2 |  |  |
|  | - Межотраслевые системы (комплексы стандартов) | 2 |  |  |
|  | - Основы метрологии, измерения физических величин | 2 |  |  |
|  | - Виды измерений | 2 |  |  |
|  | - Погрешности измерений, классы точности измерений | 2 |  |  |
|  | - Эталоны и стандартные образцы. | 2 |  |  |
|  | - Шкалы измерений | 2 |  |  |
|  | - Качество измерений. Методики выполнения измерений | 2 |  |  |
|  | - Поверка средств измерений | 2 |  |  |
|  | - Понятие о калибровке | 2 |  |  |
|  | - Аттестация средств измерений и испытательного оборудования | 2 |  |  |
|  | - Метрологические службы обеспечения единства измерений | 2 |  |  |
|  | - Испытания продукции | 2 |  |  |
|  | - Государственный метрологический надзор и контроль | 2 |  |  |
|  | - Основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации в РФ | 2 |  |  |
|  | - Сертификационные испытания. Правила выдачи свидетельства об утверждении типа средств измерений | 2 |  |  |
|  | - Элементы микроэлектроники- характеристики и назначение, маркировка. | 2 |  |  |
|  | - Классификация и типы элементов микроэлектроники | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 30 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Правила проведения, оформление результатов поверки". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Выбор измерительного средства для контроля изделий". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение деталей штангенинструментами". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение ступенчатого вала штангенциркулем и микрометром". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение деталей микрометрическим инструментом". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение основных параметров наружной резьбы". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Измерение калибр-пробки". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Изучение определения шероховатости поверхности". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Изучение причин инструментальной погрешности манометров". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Изучение причин инструментальной погрешности приборов для измерения температуры". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при испытании термопреобразователя сопротивления". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при испытании датчика температуры: термопара". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при измерении расхода газа с помощью: ротаметра". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при испытании датчиков тока и напряжения". | 2 |  |  |
|  | - Лабораторная работа "Снятие метрологических характеристик при измерении давления газа с помощью дифференциального манометра". | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.02 - Работа с учебной, специальной литературой - Работа с конспектом лекций - Подготовка докладов, рефератов, сообщений - Изучение дополнительных источников информации по теме - Работа в Интернете. |  | 125 |  |  |
| Учебная практика МДК 01.02 |  | 36 |  |  |
| Тема 1. Приборы автоматического измерения |  | 3 |  |  |
| Тема 2. Приборы для автоматического измерения температуры, давления, расхода |  | 3 |  |  |
| Тема 3. Приборы для измерения электрических величин |  | 3 |  |  |
| Тема 4. Приборы автоматического контроля |  | 3 |  |  |
| Тема 5. Датчики положения и перемещения |  | 3 |  |  |
| Тема 6. Датчики освещенности и света |  | 3 |  |  |
| Тема 7. Датчики вибрации |  | 3 |  |  |
| Тема 8. Газоаналитические приборы |  | 3 |  |  |
| Тема 9. Приборы автоматического управления |  | 3 |  |  |
| Тема 10. Приборы автоматического регулирования |  | 3 |  |  |
| Тема 11. Микропроцессорные устройства |  | 3 |  |  |
| Тема 12. Программируемые контролеры |  | 3 |  |  |
| Производственная практика МДК 01.02 |  | 72 |  |  |
| Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Технологические процессы автоматизированного производства |  | 6 |  |  |
| Тема 2. Автоматизация технологических процессов механической обработки |  | 6 |  |  |
| Тема 3. Автоматизация технологических процессов сборки |  | 6 |  |  |
| Тема 4. Автоматизация технологических процессов испытания |  | 6 |  |  |
| Тема 5. Автоматизация процесса складирования |  | 6 |  |  |
| Тема 6. Системы электроснабжения |  | 6 |  |  |
| Тема 7. Системы вентиляции |  | 6 |  |  |
| Тема 8. Системы автоматической сигнализации |  | 6 |  |  |
| Тема 9. Системы автоматической блокировки |  | 6 |  |  |
| Тема 10. Метрологические службы промышленных предприятий |  | 6 |  |  |
| Тема 11. Поверка средств измерений |  | 6 |  |  |
| Тема 12. Сертификационные испытания |  | 6 |  |  |
| МДК 01.03 Монтаж средств автоматизации |  | 108 |  |  |
| Тема 1.1 Монтаж средств автоматики и средств измерения | Содержание | 60 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.04 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 З1.4.11 |
|  | 1.Подготовка к производству монтажных работ | 2 |  |  |
|  | 2.Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ | 2. |  |  |
|  | 3.Способы макетирования схем | 2 |  |  |
|  | 4.Передача объекта в монтаж | 2 |  |  |
|  | 5.Производство монтажа щитов | 2 |  |  |
|  | 6.Производство монтажа пультов | 2 |  |  |
|  | 7.Трубные проводки- понятие назначение | 2 |  |  |
|  | 8. Классификация трубных проводок | 2 |  |  |
|  | 9.Технические требования к трубным проводкам | 2 |  |  |
|  | 10.Испытания трубных проводок | 2 |  |  |
|  | 11.Монтаж электропроводок систем автоматизации. | 2 |  |  |
|  | 12.Классификация электрических проводок, их назначение. | 2 |  |  |
|  | 13.Монтаж электропроводок щитов | 2 |  |  |
|  | 14.Монтаж электропроводок стативов | 2 |  |  |
|  | 15.Монтаж электропроводок пультов | 2 |  |  |
|  | 16.Виды соединения проводов | 2 |  |  |
|  | 17.Измерение сопротивления изоляции электропроводок | 2 |  |  |
|  | 18.Подготовка приборов к монтажу. | 2 |  |  |
|  | 19.Конструкция и размещение оборудования при монтаже | 2 |  |  |
|  | 20.Назначение и способы монтажа различных приборов | 2 |  |  |
|  | 21.Назначение и способы монтажа систем автоматизации | 2 |  |  |
|  | 22.Монтаж приборов на щитах и пультах | 2 |  |  |
|  | 23.Монтаж регулирующих устройств на щитах и пультах | 2 |  |  |
|  | 24.Монтаж микропроцессорных устройств | 2 |  |  |
|  | 25.Монтаж систем управления промышленными роботами | 2 |  |  |
|  | 26.Монтаж реле времени, теплового реле | 2 |  |  |
|  | 27.Монтаж кабельных каналов и лотков | 2 |  |  |
|  | 28.Чтение монтажных схем и размещение приборов на монтажной панели | 2 |  |  |
|  | 29.Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; | 2 |  |  |
|  | 30.Правила оформления сдаточной технической документации | 2 |  |  |
|  | Тематика лабораторных работ | 48 |  |  |
|  | - "Выбор и заготовка проводов различных марок в зависимости от видов монтажа " | 2 |  |  |
|  | - "Диагностическое оборудование для монтажа " | 2 |  |  |
|  | - "Составление схем соединений и принципиальных электрических схем " | 2 |  |  |
|  | - "Расчет элементов регулирующих устройств " | 2 |  |  |
|  | - "Порядок проведения расшивки проводов и жгутирования " | 2 |  |  |
|  | - "Порядок пайки, лужения проводов " | 2 |  |  |
|  | - "Порядок сварки проводов " | 2 |  |  |
|  | - "Установка и монтаж приборов на щитах". | 2 |  |  |
|  | - "Установка и монтаж приборов на пультах". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж кабельных каналов". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж кабельных лотков". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж трубных проводок систем автоматизации". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж трубных проводок в системах контроля". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж трубных проводок в системах регулирования". | 2 |  |  |
|  | - "Маркировка кабеля и кабельных жил". | 2 |  |  |
|  | - "Проверка работоспособности кабеля". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж электрических проводок систем автоматизации". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж электрических проводок в системах контроля". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж электрических проводок в системах регулирования". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры –термометров сопротивления (термопар)". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры – термопреобразователей сопротивления, пирометров". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения давления–манометров". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения давления–вакуумметров". | 2 |  |  |
|  | - "Монтаж приборов для измерения давления – дифманометров". | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.03 - Работа с учебником. - Работа с конспектом лекций. - Подготовка к практическим работам. - Составление программы обследования объектов автоматизации. - Работа в Интернете. |  | 54 |  |  |
| Учебная практика МДК 01.03 |  | 72 |  |  |
| Тема 1. Организация монтажных работ. |  | 6 |  |  |
| Тема 2. Нарезание резьбы. Клепка (сборка). Шабрение и притирка. |  | 6 |  |  |
| Тема 3. Соединение и оконцевание проводов и кабелей. |  | 6 |  |  |
| Тема 4. Пайка, лужение и склеивание. |  | 6 |  |  |
| Тема 5. Чтение и выполнение принципиальных монтажных электрических схем. |  | 12 |  |  |
| Тема 6. Порядок размещения приборов на монтажной панели. |  | 6 |  |  |
| Тема 7. Изучение монтажа микропроцессорных устройств. |  | 6 |  |  |
| Тема 8. Изучение монтажа электропроводок систем автоматизации. |  | 6 |  |  |
| Тема 9. Комплексные электромонтажные работы. |  | 12 |  |  |
| Тема 10. Изучение порядка оформления сдаточной технической документации. |  | 6 |  |  |
| Производственная практика МДК 01.03 |  | 36 |  |  |
| Тема 1. Инструктаж по технике безопасности при электрическом монтаже. |  | 2 |  |  |
| Тема 2. Монтаж электропроводок. |  | 4 |  |  |
| Тема 3. Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания. |  | 6 |  |  |
| Тема 4. Монтаж приборов на щитах. |  | 6 |  |  |
| Тема 5. Монтаж электрических соединительных линий. |  | 6 |  |  |
| Тема 6. Монтаж защитного заземления. |  | 6 |  |  |
| Тема 7. Комплексные электромонтажные работы. |  | 6 |  |  |
| МДК 01.04 Система охраны труда и промышленная экология |  | 90 |  |  |
| Тема 1.1 Безопасность и демография | Содержание | 6 | ОК01-ОК10 | Уо01.01-Уо01.09 Зо01.-1- Зо01.06 Уо02.01-Уо01-2.06 Уо07.01-УоУо07.03 Зо07.01-Зо07.05 |
|  | 1.Основные понятия и терминология безопасности труда. | 2 |  |  |
|  | 2.Профессиональные заболевания. Несчастные случаи. | 2 |  |  |
|  | 3.Безопасность и человеческий фактор. | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Воздействие на человека негативных факторов производственной среда | Содержание | 10 | ОК01-ОК10 | Уо01.01-Уо01.09 Зо01.-1- Зо01.06 Уо02.01-Уо01-2.06 Уо07.01-УоУо07.03 Зо07.01-Зо07.05 |
|  | 1.Классификация негативных факторов. | 2 |  |  |
|  | 2.Опасные механические факторы. | 2 |  |  |
|  | 3.Физические негативные факторы. | 2 |  |  |
|  | 4.Химические негативные факторы. | 2 |  |  |
|  | 5.Опасные факторы комплексного характера. | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Защита человека от ВОПФ | Содержание | 14 | ОК01-ОК10 | Уо01.01-Уо01.09 Зо01.-1- Зо01.06 Уо02.01-Уо01-2.06 Уо07.01-УоУо07.03 Зо07.01-Зо07.05 |
|  | 1.Защита человека от вибрации, шума, электромагнитных полей и излучений. | 2 |  |  |
|  | 2.Защита человека от ионизирующих излучений. Методы и средства обеспечения электробезопасности. | 2 |  |  |
|  | 3.Защита от загрязнения воздушной среды. | 2 |  |  |
|  | 4.Защита от загрязнения водной среды. | 2 |  |  |
|  | 5.Защита от опасного механического травмирования. | 2 |  |  |
|  | 6.Пожарная защита на производственных объектах. | 2 |  |  |
|  | 7.Защита человека от опасных факторов комплексного характера. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности | Содержание | 10 | ОК01-ОК10 | Уо01.01-Уо01.09 Зо01.-1- Зо01.06 Уо02.01-Уо01-2.06 Уо07.01-УоУо07.03 Зо07.01-Зо07.05 |
|  | 1.Климат и здоровье человека. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. | 2 |  |  |
|  | 2.Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Комфортные климатические условия. | 2 |  |  |
|  | 3.Строение органа зрения человека. Характеристики световой среды. | 2 |  |  |
|  | 4.Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники света | 2 |  |  |
|  | 5.Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда | Содержание | 8 | ОК01-ОК10 | Уо01.01-Уо01.09 Зо01.-1- Зо01.06 Уо02.01-Уо01-2.06 Уо07.01-УоУо07.03 Зо07.01-Зо07.05 |
|  | 1.Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. | 2 |  |  |
|  | 2.Виды и условия трудовой деятельности человека. | 2 |  |  |
|  | 3.Чрезмерные или запредельные формы психического напряжения. | 2 |  |  |
|  | 4.Эргономические основы безопасности труда. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий работ | 30 |  |  |
|  | - "Изучение медицинских определений – здоровье, болезнь, травмы, смерть.". | 2 |  |  |
|  | - "Составление схемы негативных факторов". | 2 |  |  |
|  | - "Изучение норм и правил охраны труда". | 2 |  |  |
|  | - "Изучение основных правовых документов по вопросам охраны труда". | 2 |  |  |
|  | - "Содержание трудового договора". | 2 |  |  |
|  | - "Права и обязанности в области охраны труда". | 2 |  |  |
|  | - "Расследование, оформление и учет НС на производстве". | 2 |  |  |
|  | - "Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций ". | 2 |  |  |
|  | - "Виды инструктажей работников по охране труда" | 2 |  |  |
|  | - "Рассмотрение, анализ и разработка инструкций по охране труда" | 2 |  |  |
|  | - "Производственная санитария" | 2 |  |  |
|  | - "Составление инструкций по пожарной безопасности" | 2 |  |  |
|  | - "Защита от электромагнитных полей и излучений" | 2 |  |  |
|  | - "Изучение способов оказания первой помощи пострадавшим" | 2 |  |  |
|  | - "Разработка инструкции по охране труда по профессии Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.04 - Работа с учебником. - Работа с конспектом лекций. - Подготовка к практическим работам. - Составление программы обследования объектов автоматизации. 5. Работа в Интернете. |  | 45 |  |  |
| Производственная практика МДК 01.04 |  | 36 |  |  |
| Тема 1.Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). |  | 2 |  |  |
| Тема 2. Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. |  | 6 |  |  |
| Тема 3. Воздействие промышленного предприятия на окружающую среду. Экологические особенности предприятия. |  | 6 |  |  |
| Тема 4. Приоритетные пути развития и реализации новых технологий, отвечающих требованиям промышленной экологии. |  | 4 |  |  |
| Тема 5. Совершенствование технологий производства путем повторного использования отходов. |  | 6 |  |  |
| Тема 6. Воздействие электроэнергетики предприятия на окружающую среду. |  | 6 |  |  |
| Тема 7. Воздействие техногенных чрезвычайных ситуаций и аварий на экологическую безопасность человека, биосферы и промышленных предприятий. |  | 6 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебный  кабинет Контрольно-измерительных приборов и автоматики

Лаборатория "Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики" оснащенная лабораторными стендами с наборами измерительных приборов и оборудования, комплекты измерительных и диагностических приборов по направлениям, слесарные инструменты, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование и оргтехника.

Мастерская "Слесарно-механическая" оснащенная металлообрабатывающим оборудованием, верстаками, набором слесарных инструментов, комплектами измерительных приборов по направлениям, комплектами для безопасных работ, заготовками и расходными материалыами.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

слесарно-механическая мастерская:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- классная доска;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

- Слесарной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- фрезерные станки нгф-110;

- заточной станок bg 350 sf;

- сверлильный станок 2м 112;

- угольники слесарные 150 мм.;

- линейки металлические 150 мм.;

- штангенциркули №1;

- штангенциркули №2;

- сверла по металлу набор 0,3-14 мм;

- молотки слесарные;

- зубило слесарное 150 мм.;

- кернеры слесарные:

- набор плашек м6,8,10;

- плашкодержатели;

- комплект метчиков мб, 8;

- метчикодержатели;

- ножовки по металлу;

- напильники плоские;

- напильники круглые;

- напильники квадратные;

- надфили;

- верстаки слесарные;

- тиски слесарные;

- очки защитные;

- набор технологических карт по обработке металла.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

1.Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник.2- е изд., испр.- М.: ИД «ФОРУМ», 2018- 256с.

2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2020- 348с.

3.Келим Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2018- 393с.

4.КоробкинВ.И.,ПередельскийЛ.В.Экология. - Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 2021- 576 с.

5.Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология, теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2021- 354с.

6.Покровский Б. С. Основы слесарного дела Серия: Начальное профессиональное образование. - Издательство: Академия, 2019 - 320 с.

7.Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2020- 327с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа http://window:edu/ru

2. Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма доступа http://window: edu/ru

3.Электронный ресурс «Слесарные работы. Инструмент, технологии производства работ». http://energomasters.ru/

4. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа:ИЦр://те1а111апсШ^.ги

5. http://wwwtril.ru.http://htex.mpei.ac.ru/-gar – Электронный учебник «Энергосбережение»

6. tp://www.enerjv-ettciencv.ru - Cайт Программы «Энергосбережение» Минобразования  РФ

7. http://portal-energo.ru - Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение (Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы)

8. ttp://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ - Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Гейвандов Э.А. Экология: словарь-справочник для школьников и студентов. В 2-х т. - М.: Культура и традиции, 2019 -416 с.

2.Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2021- 477с.

3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. учеб. заведений: Рекомендовано Экспертным советом по профессиональному образованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для учащихся начального профессионального образования- 3-е изд., испр,- М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2019- 192 с.

4. Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2020- 423с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. -Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте -Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. -Методы работы в профессиональной и смежных сферах. -Структура плана для решения задач. -Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. -Приемы структурирования информации. -Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -содержание актуальной нормативно-правовой документации; -современная научная и профессиональная терминология; -возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Психологию коллектива. -Психологию личности. -Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Особенности социального и культурного контекста -Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Описывать значимость своей профессии. -Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. -Основы здорового образа жизни. -Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности). - Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Современные средства и устройства информатизации. -Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. -Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). -Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. -Особенности произношения. -Правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Основы предпринимательской деятельности. -Основы финансовой грамотности. -Правила разработки бизнес-планов. - Порядок выстраивания презентации. -Кредитные банковские продукты. |
| ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: способов применения инструментов и приспособлений для различных видов монтажа; назначения и правил применения конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; характеристик и области применения электрических кабелей; элементов микроэлектроники, их классификации, типов, характеристик и назначения, маркировки; коммутационных приборов, их классификации, области применения и принципа действия; состава и назначения основных блоков систем автоматического управления и регулирования; состава и назначения основных элементов систем автоматического управления; конструкции микропроцессорных устройств; методов расчета отдельных элементов регулирующих устройств; методов измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; способов проверки работоспособности элементов волноводной техники | Тестирование Выполнение самостоятельных работ Наблюдение и оценка выполнения практических заданий (освоил/недостаточно освоил/не освоил) Анализ соответствия процесса практической деятельности требованиям нормативно-технической документации (соответствует/ недостаточно соответствует/ не соответствует) |
|  | Правильность демонстрации умений: выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по подготовке к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: принципиальных электрических схем и схем соединений, условных изображений и маркировки проводов; схем промышленной автоматики, телемеханики, связи в объеме часов программы модуля; функциональных и структурных схем программируемых контроллеров; принципов построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способов макетирования схем; последовательности этапов сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации; режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков, правил их выбора и установления; характеристик и назначения основных электромонтажных операций; назначения и области применения пайки, лужения; видов соединения проводов; технологии и процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; классификации электрических проводок, их назначение. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ Наблюдение и оценка выполнения практических заданий (освоил/недостаточно освоил/не освоил) Анализ соответствия процесса практической деятельности требованиям нормативно-технической документации (соответствует/ недостаточно соответствует/ не соответствует) |
|  | Правильность демонстрации умений: читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; определять последовательность монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; выбирать оптимальную схему монтажа. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по составлению различных схем соединений с использованием элементов микроэлектроники; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные работы. | Демонстрация выполнения сборки неподвижных неразъемных соединений. Демонстрация контроля качества сборки. Обоснованное использование способов, оборудования, приспособлений для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики. Правильное чтение сборочных чертежей. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ПК 1.4. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: технологии сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ; требования безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа; | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: производить расшивку проводов и жгутование; производить лужение, пайку проводов; сваривать провода; производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов; прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; производить монтаж щитов, пультов, стативов; оценивать качество результатов собственной деятельности; оформлять сдаточную документацию; Безопасно выполнять монтажные работы; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при монтаже приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов Наблюдение и оценка выполнения практических заданий (освоил/недостаточно освоил/не освоил) Анализ соответствия процесса практической деятельности требованиям нормативно-технической документации (соответствует/ недостаточно соответствует/ не соответствует) |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях

Приложение 2.2

15.01.31  «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02  «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 67 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 72 86 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 91 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02  «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности  «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации |
| ПК 1.2. | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 1.3. | Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической |
| ПК 1.4. | Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.3.01- выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; Н1.1.01- подготовки к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; Н1.2.01- определения последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с требованиями технической документации; Н1.4.01 - проведения монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ; Н1.4.02- определения необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ, составления графика пуско-наладочных работ и последовательности пусконаладочных работ; Н1.2.02- определения необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, составления графика ППР и последовательности работ по техническому обслуживанию; Н1.4.03- выполнения поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01-выполнять слесарную обработку деталей по 4-5 классам точности с подгонкой и доводкой деталей; У1.1.02-использовать слесарный инструмент и приспособления; У1.3.01-обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; У1.3.02-выполнять размерную слесарную обработку деталей по 4 – 5 классам точности; У1.3.03-сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; У1.3.04-нарезать наружную и внутреннюю резьбу; У1.3.05- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирка); У1.1.03-использовать необходимый инструмент и приспособления выполнения пригоночных операций; У1.2.01-использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений; У1.4.01- проводить контроль качества сборки; У1.4.02- использовать способы, оборудование, приспособления для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; У1.2.02- читать чертежи; - выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; У1.4.04- пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; У1.2.03- читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; У1.4.04-составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники; У1.2.03- рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; У1.3.06- производить расшивку проводов и жгутование. У1.3.07-Производить лужение, пайку проводов, сваривать провода. Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов; У1.4.05- прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; У1.4.06- производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. Производить монтаж щитов, пультов, стативов; У1.4.07- оценивать качество результатов собственной деятельности. -У1.2.04оформлять сдаточную документацию. |
| Знать | З1.3.01-виды слесарных операций; З1.3.02-назначение, приёмы и правила их выполнения; технологический процесс слесарной обработки; З1.3.03-рабочий слесарный инструмент и приспособления; З1.3.04-требования безопасности выполнения слесарных работ; З1.1.01-свойства обрабатываемых материалов; З1.2.01-принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; З1.4.01- назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; З1.3.05-способы и приёмы выполнения слесарно-сборочных работ; З1.2.02-применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; З1.4.01-инструменты и приспособления для различных видов монтажа.; З1.3.06-конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; З1.1.02- характеристики и области применения электрических кабелей; З1.1.03- элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, маркировку; З1.4.02- коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип действия; З1.4.03- состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования; -З1.1.04- электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов. Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров; -З1.4.05- основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники; -З1.2.03- способы макетирования схем; -З1.3.07- последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. Правила оформления сдаточной технической документации; -З1.4.06- принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков; -З1.4.07-характеристику и назначение основных электромонтажных операций; - З1.4.08- назначение и области применения пайки, лужения. Виды соединения проводов. Технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; - З1.1.05- классификацию электрических проводок, их назначение; - З1.4.09- технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; - З1.4.10- конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; - З1.1.06- трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; - З1.4.11- общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  -   845 час.

в том числе в форме практической подготовки -144

Из них на освоение МДК 02.01      233 час.

в том числе самостоятельная работа  78 час.

Промежуточная аттестация  экзамен

Из них на освоение МДК_02.02     288 час.

в том числе самостоятельная работа   96 час.

Промежуточная аттестация  экзамен

Практики, в том числе учебная  108 час.

Производственная  216 час.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК1.1-1.4 ОК1-10 | Раздел 1 Технология пусконаладочных работ | 233 | Х | 233 | 64 | Х | 78 | Экз | 54 |  |  | 108 |
| ПК1.1- 1.4 ОК1-10 | Раздел 2. Автоматические системы управления технологических процессов | 288 | Х | 288 | 80 | Х | 96 |  | 54 |  |  | 108 |
|  | Учебная практика | 108 | Х | Х |  |  |  |  | 108 |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), | 216 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 845 | Х | Х | 144 | Х | 174 | Х |  | 108 |  | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 02.01- Технология пусконаладочных работ |  | 233 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.3.02 У1.3.03 З1.1.01 З1.3.03 У1.4.02 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
| Тема 1.1. Выполнение пусконаладочных работ приборов и систем автоматики. | Содержание | 30 |  |  |
|  | 1 Назначение пусконаладочных работ. Оборудование и устройства пусконаладочных работ. 2 Устройства автоматизации. 3 Испытательные стенды и комбинированные приборы. 4 Стадии пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1 Организация пусконаладочного участка: материально-техническое оснащение участка, критерии состояния электрооборудования, организация безопасности труда при проведении пусконаладочных работ. 2 Измерение силы тока, напряжения и мощности: измерения в высокоомных цепях, измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи, измерение мощности. 3 Проверка временных характеристик: определение временных характеристик медленно протекающих процессов, определение временных характеристик быстро протекающих процессов. 4 Испытание электрических контактов: приборы и приспособления для проверки качества контактов. 5 Испытание изоляции: определение степени увлажнения изоляции, измерение диэлектрических потерь, испытание изоляции повышенным напряжением. |  |  |  |
| Тема 2.1. Наладка электроизмерительных приборов. | Содержание 1 Электроизмерительные приборы, их классификация и основные системы. Логометры. 2 Измерение тока и напряжения, мощности и энергии, сопротивления. 3 Электронные измерительные приборы. Аппаратура для измерения параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. 4 Способы наладки и технология выполнения наладки контрольно-измерительных приборов. 5 Технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов. Безопасность труда при работе с приборами и системами автоматики. | 16 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.0 У1.3.041 У1.4.02 З1.1.01 З1.3.03 Н1.1.01 Н1.2.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 Сравнение устройства, принципа действия основных систем электроизмерительных приборов. 2 Изучение преимуществ двух- и трехпозиционных схем подключения логометра. 3 Анализ причин нарушения в работе электроизмерительных приборов. 4 Ознакомление с методикой проверки различных типов электроизмерительных приборов. | 16 |  |  |
| Тема 2.2. Приборы для измерения давления. | Содержание 1 Манометры: жидкостные, пружинные (с одновитковой и многовитковой трубчатой пружиной), мембранные, сильфонные, пьезоэлектрические. Напоро- тягомеры, тягонапоромеры. Вакуумметры, мановакууметры, электрические вакуумметры (теплоэлектрические, ионизационные, магнитные). 2 Преобразователи (пневматические, электрические и частотные) давления и разряжения системы ГСП. Дифференциальные манометры (дифмаиометры) для измерения разности (перепада) давления. 3 Технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов. Безопасность труда при работе с приборами для измерения давления разряжения. | 10 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 Изучение понятий: абсолютное (атмосферное) и избыточное давление, вакуум, разряжение, напор. 2 Соотношение единиц измерения давления и разряжения. 3 Проверка комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры. 4 Освоение приемов выполнения различных измерений с помощью приборов измерения температуры. | 16 |  |  |
| Тема 2.3. Приборы для измерения расхода и количества. | Содержание 1 Единицы измерения. Классификация приборов для измерения расхода жидкостей, паров, газов. Приборы переменного перепада. Стандартные сужающие устройства (диафрагмы). 2 Дифманометры: электрические, дифтрансформаторные с взаимоиндуктивным выходным сигналом и токовым входным сигналом, линейнозависящие от расхода (дифманометры - расходомеры), с компенсацией магнитных потоков, тензорезисторные, электрические и пневматические унифицированные с силовой компенсацией НСП, пневматические дифманометры, требования к ним и их установке. 3 Приборы постоянного перепада давления. Ротаметры с пневматическим и электрическим входным сигналом. Расходомеры: индукционные и ультразвуковые, тахометрические, обтекания (вихревой, на основе ядерно-магнитного резонанса). 4 Классификация приборов для измерения количества жидкостей и газов. Счетчики количества жидкостей: скоростные со спиральной горизонтальной и крыльчатой вертикальной вертушкой, объемные с овальными шестернями, поршневые, дисковые. 5 Счетчики количества газа: ротационные, барабанные и клапанные. Турбинный счетчик расходомер газа. Порядок выявления и устранения характерных неисправностей. 6 Технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов. Безопасность труда при работе с приборами для измерения расхода и количества. | 18 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 У1.4.07 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо01.06 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 Расчет сужающего устройства для измерения расхода жидкости, водяного пара и газа. 2 Расчет погрешностей измерений. 3 Выполнение монтажа и наладки термометров расширения, жидкостных, стеклянных. 4 Выполнение монтажа и наладки биметаллических, дилатометрических термометров. | 16 |  |  |
| Тема 2.4. Приборы для измерения уровня. | Содержание 1 Классификация приборов измерения уровня. Уровнемеры – дифманометры унифицированной системы ГСП (с компенсацией магнитных потоков). 2 Специализированные электронные уровнемеры (тензорезисторные, емкостно-импульсные и резонансные). 3 Поплавковые и буйковые уровнемеры. Гидростатические, ультразвуковые и акустические уровнемеры. 4 Емкостные и радиоизотопные уровнемеры. Электрометрические уровнемеры. 5 Технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов. Безопасность труда при работе с приборами для измерения уровня. | 10 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.3 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 Сравнение характеристик и точности измерений уровнемеров. 2 Выполнение монтажа и наладки термометров с термопреобразователем сопротивления. | 7 |  |  |
| Тема 2.5 Приборы для измерения температуры. | Содержание 1 Классификация приборов для измерения температуры. Термометры (расширения, жидкостные, стеклянные, расширения твердых тел, биметаллические, дилатометрические). 2 Термопреобразователи сопротивления (платиновые и медные), их стандартные типы. Термоэлектрические преобразователи, составы термоэлектронных сплавов. 3 Снижение погрешности измерения температуры (компенсационные провода, коробки автоматической компенсации), их стандартизация. Термоэлектрические преобразователи термопреобразователи сопротивления с токовым выходным сигналом. 4 Манометрические преобразователи температуры унифицированной системы ГСП. 5 Пирометры излучения (фотоэлектрические, радиационные), пирометрические милливольтметры. Автоматические электронные потенциометры. 6 Технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов. Безопасность труда при работе с приборами для измерения уровня. | 12 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.3 | Н1.3.01 Н1.1.01 У1.1.01 У1.1.02 У1.3.01 У1.3.02 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.3.04 31.3.05 Уо01.01-Уо01.05 Уо02.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 Сравнение точностных характеристик термометров. 2 Составление мероприятий по снижению погрешностей измерений. | 6 |  |  |
| Тема 2.6 Приборы для измерения и контроля физико- химических параметров. | Содержание 1 Классификация приборов измерения и контроля физико-химических параметров. 2 Анализаторы газов и жидкостей (химические, электрические, оптико- акустические). 3 Сведения о других приборах для измерения и контроля физико- химических параметров. 4 Технические требования к монтажу, наладке и эксплуатации приборов. Безопасность труда при работе с приборами для измерения и контроля физико-химических параметров. | 12 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.4 | Н1.2.01 Н1.4.01 Н1.4.02 Н1.4.03 У1.3.01 У1.1.03 У1.2.01 У1.4.07 З1.3.06 З1.4.01 Уо01.01-Уо01.09 Зо01.01- Зо01.01-Зо01.06 Уо02.01- Уо02.06 Зо05.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 Сравнение основных характеристик анализаторов физико-химических параметров. | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 02.01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов, презентаций, проектов по индивидуальным темам. |  | 78 |  |  |
| Учебная практика Виды работ Проверка комплектации и основных характеристик приборов и аппаратуры КИП. Освоение приемов выполнения различных измерений с КИП. Выполнение монтажа и наладки КИП. Проверка работоспособности смонтированных КИП. |  | 54 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту |  | 108 |  |  |
| МДК. 02.02 Автоматические системы управления технологических процессов |  | 288 |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия управления технологическими процессами | Содержание | 10 |  |  |
|  | - Технологические объекты управления. - Выбор параметров управления - Системы управления технологическими процессами - Надёжность систем управления |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами | Содержание | 26 |  |  |
|  | - Задачи, структура АСУТП - Назначение АСУТП - Основные функции, режимы работ АСУТП. Виды обеспечения АСУТП - Техническое обеспечение систем управления. | * | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 2.1. Общие средства автоматизации | Содержание | 22 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | Уо01.01-Уо01.05 Уо-2.06 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1 Основы метрологии. 2 Стандартизация измерений. |  |  |  |
| Тема 2.2. Первичные измерительные преобразователи технологических параметров | Содержание |  | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1 Первичные преобразователи измерения давления 2 Первичные преобразователи измерения температуры 3 Первичные преобразователи измерения расхода и количества 4 Первичные преобразователи измерения уровня. 5 Первичные преобразователи измерения состава и свойств веществ. 6 Первичные потенциометрические преобразователи измерения состава и свойств веществ. 7 Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по плотности) 8 Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по вязкости) 9 Первичные преобразователи измерения угловых и линейных перемещений. 10 Датчики линейного и углового перемещения | 48 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ Практическая работа "Поверка преобразователя давления" | 30 |  |  |
| Тема 2.3. Передающие измерительные преобразователи | Содержание | 40 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1 Электрические передающие преобразователи. 2 Преобразователи неэлектрических величин в унифицированные электрические сигналы. 3 Преобразователи электрических сигналов в давление сжатого воздуха. 4 Специальные преобразователи для пожаро- и взрывоопасных объектов. |  |  |  |
| Тема 2.4. Вторичные приборы | Содержание | 20 |  |  |
|  | 1 Назначение, классификация вторичных приборов 2 Методы представления информации по вторичным приборам |  |  |  |
| Тема 2.5. Автоматические регуляторы и исполнительные устройства | Содержание | 20 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.3.02 У1.3.03 З1.1.01 З1.3.03 У1.4.02 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1 Классификация автоматических регуляторов 2 Основные законы регулирования 3 Требования к качеству работы автоматических регуляторов 4 Исполнительные механизмы 5 Регулирующие органы автоматических систем управления |  |  |  |
| Тема 2.6. Комплекс технических средств в АСУТП | Содержание | 10 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.0 У1.3.041 У1.4.02 З1.1.01 З1.3.03 Н1.1.01 Н1.2.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1 Средства представления информации в связи с пользователем в АСУТП 2 Устройство связи с объектом в АСУТП .Средства измерения, преобразования, регулирования в АСУТП |  |  |  |
| Тема3.1 Выбор управляющих систем | Содержание | 16 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1 Организация управления техпроцессом 2 Выбор параметров управления, регулирования, сигнализации, блокировки, защиты. 3 Информационные системы управления производством (ИСУП). 4 Выбор средств автоматизации для реализации управляющих систем. |  |  |  |
| Тема 3.2 Основы проектирования систем автоматического управления | Содержание | 26 | ОК01-ОК10 ПК1.1-ПК1.2 | У1.2.01 У1.4.02 У1.4.07 З1.3.03 Н1.1.01 Уо01.01-Уо01.05 Уо03.02 Зо01.06 Зо09.04 Зо02.01 Зо07.04 Зо09.04 |
|  | 1 Принципы построения схем автоматизации ГОСТ 21.404.-85. 2 Принцип составления ФСА 3 Графическое оформление ФСА 4 Этапы творческой формы ФСА 5 Составление ведомости текстовых документов 6 Область применения. Нормативные ссылки. Ведомость спецификаций. 7 Примерные изображения схем контроля технологических параметров температуры 8 Примерные изображения схем контроля технологических параметров давления и уровня 9 Примерные изображения схем контроля технологических параметров расхода и количества 10 Примерные изображения схем контроля технологических параметров показателей качества |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 Практическая работа "Составить ФСА процесса адсорбции" 2 Практическая работа "Составить ФСА процесса ректификации" 3 Практическая работа "Составить ФСА процесса кристаллизации" 4 Практическая работа "Составить ФСА процесса выпарки" |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой изучение, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Разновидность типовых технологических объектов Исследовательская работа: Использование микропроцессорных контроллеров в АСУТП Исследовательская работа: Поверка средств измерения и средств автоматизации Исследовательская работа: Средства измерения промышленной группы "Метран" Исследовательская работа: Роль преобразователей в управлении технологическим процессом Исследовательская работа: Роль преобразователей в управлении технологическим процессом Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Исполнительные устройства и регулирующие органы п. г "Метран" изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами. Подготовит сообщение: Применение микропроцессоров в управлении технологическим процессом Исследовательская работа: Типовые схемы сигнализации. исследовательская работа: Разработать ФСА типовых процессов |  | 96 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ Тема 1. Приборы автоматического измерения Тема 2. Приборы для автоматического измерения температуры, давления, расхода Тема 3. Приборы для измерения электрических величин Тема 4. Приборы автоматического контроля Тема 5. Датчики положения и перемещения Тема 6. Приборы автоматического управления Тема 7. Приборы автоматического регулирования Тема 8. Микропроцессорные устройства Тема 9. Программируемые контролеры |  | 54 |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Технологические процессы автоматизированного производства Тема 2. Автоматизация технологических процессов сборки Тема 3. Системы электроснабжения Тема 4. Системы вентиляции Тема 5. Системы автоматической сигнализации Тема 6. Системы автоматической блокировки Тема 3. Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. |  | 216 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Лаборатории Технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

Мастерская- Слесарная

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

- Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете специальных дисциплин по профессии «Наладчик КИП и А». Учебная практика проводится в слесарной мастерской и мастерской наладки и технического обслуживания контрольно- измерительных приборов и автоматики рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся данного модуля.

- Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

- При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

- Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- магнитно-маркерная доска;

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- образцы средств КИП и А, комплект плакатов

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал,

- контрольно-оценочные средства;

- лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус).

Технические средства обучения:

- персональные компьютер с доступом к сети Интернет;

- многофункциональное устройство;

- акустическая система;

- интерактивная доска(проецирующий экран);

- мультимедийный проектор.

Оборудование и технологическое оснащение	рабочих	мест лаборатории:

- Технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;

- Компьютер с доступом к сети Интернет;

- Сканер;

- Принтер;

- Плоттер;

- Мультимедийные и интерактивные обучающие материалы;

- Проектор;

- Документкамера;

- Образцы средств КИП и А;

- Комплект плакатов.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерской:

- Компьютер с доступом к сети Интернет;

- Сканер;

- Принтер;

- Плоттер;

- Мультимедийные и интерактивные обучающие материалы;

- Проектор;

- Документ-камера;

- Учебно-методический комплекс;

- Наглядные пособия;

- Комплект контрольно-измерительных, поверочных приборов;

- Комплект инструментов и приспособлений для выполнения монтажных и наладочных работ;

- Лабораторные стенды;

- Расходные материалы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.1. Основные печатные издания

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н.	Контрольно-измерительные приборы и инструменты - М.: Академия, 2018.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ - М.: Академия, 2019.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера - М.: Академия, 2019.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий - М.: Академия, 2018.

- Бурыкин П.А., Толкачев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника - М.: Академия, 2020.

- Прошин В.М. Электротехника - М.: Академия, 2018.

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства – М.: Академия, 2021.

- Журавлева Л.В. Радиоэлектроника - М.: Академия, 2018.

- Гуляева Л.Н. Технология монтажа и регулировки радиоэлектронной аппаратуры и приборов - М.: Академия, 2018.

- Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Монтаж и рерулировка – М.: ИРПО, 2018.

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение - М.: Академия, 2019. 12.Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в металлообрабатывающей

промышленности - М.: Академия, 2018.

Основные электронные издания

- Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма доступа http://window: edu/ru

3.2.3. Дополнительные источники

- Ярочкина Г.В. Радиоэлектроника. Рабочая тетрадь - М.: Академия, 2020.

- Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматики – М.: Академия, 2019.

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства. Лабораторные работы – М.: Академия, 2021.

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства. Рабочая тетрадь к лабораторным работам – М.: Академия, 2021.

Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства.

- Контрольные материалы – М.: Академия, 2020.

- Прошин В.М. Лабораторные работы по электротехнике - М.: Академия, 2020.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника - М.: Академия, 2019.

- Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. Рабочая тетрадь - М.: Академия, 2019.

- Синилов В.Г. Системы охранной и пожарной сигнализации – М.: Академия, 2020.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. -Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте -Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. -Методы работы в профессиональной и смежных сферах. -Структура плана для решения задач. -Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. -Приемы структурирования информации. -Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -содержание актуальной нормативно-правовой документации; -современная научная и профессиональная терминология; -возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Психологию коллектива. -Психологию личности. -Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Особенности социального и культурного контекста -Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Описывать значимость своей профессии. -Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. - Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. -Основы здорового образа жизни. -Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности). - Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Современные средства и устройства информатизации. -Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. -Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). -Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. -Особенности произношения. -Правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. | Экспертное наблюдение и оценка процесса профессиональной деятельности (освоил/недостаточно освоил/не освоил): -Основы предпринимательской деятельности. -Основы финансовой грамотности. -Правила разработки бизнес-планов. - Порядок выстраивания презентации. -Кредитные банковские продукты. |
| ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: способов применения инструментов и приспособлений для различных видов монтажа; назначения и правил применения конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; характеристик и области применения электрических кабелей; элементов микроэлектроники, их классификации, типов, характеристик и назначения, маркировки; коммутационных приборов, их классификации, области применения и принципа действия; состава и назначения основных блоков систем автоматического управления и регулирования; состава и назначения основных элементов систем автоматического управления; конструкции микропроцессорных устройств; методов расчета отдельных элементов регулирующих устройств; методов измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; способов проверки работоспособности элементов волноводной техники | Тестирование Выполнение самостоятельных работ Наблюдение и оценка выполнения практических заданий (освоил/недостаточно освоил/не освоил) Анализ соответствия процесса практической деятельности требованиям нормативно-технической документации (соответствует/ недостаточно соответствует/ не соответствует) |
|  | Правильность демонстрации умений: выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по подготовке к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: принципиальных электрических схем и схем соединений, условных изображений и маркировки проводов; схем промышленной автоматики, телемеханики, связи в объеме часов программы модуля; функциональных и структурных схем программируемых контроллеров; принципов построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способов макетирования схем; последовательности этапов сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации; режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков, правил их выбора и установления; характеристик и назначения основных электромонтажных операций; назначения и области применения пайки, лужения; видов соединения проводов; технологии и процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; классификации электрических проводок, их назначение. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ Наблюдение и оценка выполнения практических заданий (освоил/недостаточно освоил/не освоил) Анализ соответствия процесса практической деятельности требованиям нормативно-технической документации (соответствует/ недостаточно соответствует/ не соответствует) |
|  | Правильность демонстрации умений: читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; определять последовательность монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; выбирать оптимальную схему монтажа. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по составлению различных схем соединений с использованием элементов микроэлектроники; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные работы. | Демонстрация выполнения сборки неподвижных неразъемных соединений. Демонстрация контроля качества сборки. Обоснованное использование способов, оборудования, приспособлений для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики. Правильное чтение сборочных чертежей. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ПК 1.4. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: технологии сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ; требования безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа; | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: производить расшивку проводов и жгутование; производить лужение, пайку проводов; сваривать провода; производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов; прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; производить монтаж щитов, пультов, стативов; оценивать качество результатов собственной деятельности; оформлять сдаточную документацию; Безопасно выполнять монтажные работы; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при монтаже приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов Наблюдение и оценка выполнения практических заданий (освоил/недостаточно освоил/не освоил) Анализ соответствия процесса практической деятельности требованиям нормативно-технической документации (соответствует/ недостаточно соответствует/ не соответствует) |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.3

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 105 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 109 120 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 124 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля Область применения программы

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также составной частью ПООП по корреляции с WSR и профессиональных стандартов по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Выполнение работы соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций.

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.2 | Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.3 | Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками | Н 3.1.01.Выбирать необходимые приборы инструменты Н 3.1.01 Выбирать необходимые приборы инструменты Н 3.1.02 Определять пригодность приборов и инструментов к использованию |
| --- | --- |
| Уметь | Выполнять работы по У3.1.01 восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др.оборудования. У 3.1.02 Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. У 3.1.03 Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. У 3.1.04 Выполнять техническое обслуживание различных контрольно- измерительных приборов и систем автоматики У 3.1.05 Выполнять техническое обслуживание различных контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. У 3.1.03 Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики |
| Знать | З 3.1. 02-принцип работы автоматических устройств управления и контроля; З 3.1. 03-; Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. З 3.1. 04- Технические условия эксплуатации контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. З 3.1. 05-; Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики З 3.1. 06- Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам. З 3.2. 02 допустимые пределы отклонения частоты и напряжения: З 3.2. 03 инструкции по диспетчерскому управлению, ведению диспетчерских переговоров и записей: З 3.2. 05 параметры режимов работы систем автоматики З 3.2. 04 оперативные схемы сетей; З 3.2.06 методы расчета технических и экономических показателей работы; |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего  1059 часов, в том числе:

практические занятия 208 часов;

самостоятельной работы обучающегося –  188 часов;

курсовой проект – __30___ часов;

учебной практики -  108 часов.

производственной практики -  216 часов.

Промежуточный и итоговый контроль:

МДК 03.01:

курсовой проект – VIII семестр.

экзамен – VIII семестр.

ПМ 03:

Квалификационный экзамен  - VIII семестр

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля ---------------------------------

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. ПК 0.1 – ПК 11 | . … МДК 03.01 Технология эксплуатация контрольно- измерительных приборов | 425 |  | 425 | 109 | 30 | 109 |  | 54 |  |  | 108 |
|  | … МДК 03.02 Технология ремонта контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | 310 |  | 310 | 99 |  | 79 |  | 54 |  |  | 108 |
|  | Учебная практика | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), часов | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Всего: | 1059 |  | 735 | 208 | 30 | 188 |  |  | 108 |  | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| ПМ 03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики |  |  | 1059 |  |  |
| Раздел 3.1 Технология эксплуатации контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | Содержание | Уровень освоения | 286 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.03.01 Зо.04.01 Уо.08.01 Зо.04.01 ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 |
|  | - Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 4 |  |  |  |
|  | - Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании автоматизированных систем | 4 |  |  |  |
|  | - Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ТО КИП и систем автоматики | 4 |  |  |  |
|  | - Взаимозаменяемость изделий, сборочных единиц и механизмов. Допуски и посадки, погрешности измерений | 4 |  |  |  |
|  | - Основные технологические приёмы выполнения слесарных работ | 4 |  |  |  |
|  | - Измерения назначение, виды. Методы и средства проведения измерений | 4 |  |  |  |
|  | - Классификация и основные характеристики измерительных приборов и инструментов | 4 |  |  |  |
|  | - Метрологический контроль, назначение, основные метрологические термины и определения. | 4 |  |  |  |
|  | - Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные схемы | 4 |  |  |  |
|  | - Работа с поверочной аппаратурой | 4 |  |  |  |
|  | - Приём и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию | 4 |  |  |  |
|  | - Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. | 4 |  |  |  |
|  | - Материалы, инструменты приборы, испытательные стенды, поверочные приборы. Правила работы с применением инструментов. Предъявляемые к ним требования, правила и периодичность испытаний. | 4 |  |  |  |
|  | - Подготовка приборов к работе. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических величин. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание весовых устройств. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание оптико-механических приборов. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание манометрических приборов. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание термометров сопротивления и термоэлектрических термометров. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание пирометров. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание манометров, дифманометров и вакууметров. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание приборов химического контроля и газового анализа. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание приборов для измерения расхода газа и жидкости. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание приборов для измерения количества. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание приборов для измерения уровня. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание автоматических регуляторов | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание автоматических выключателей | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание магнитных пускателей | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание промежуточного реле | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание реле времени | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание коммутационных аппаратов | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание электромеханических исполнительных механизмов | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание гидравлических и пневматических исполнительных механизмов | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание электрических машин | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок. | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание систем пожаротушения | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание сетей передачи информации | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание пневмо- и гидроприводов | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание регистрационных приборов | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание кислотных аккумуляторов | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание щелочных аккумуляторов | 4 |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание источников бесперебойного питания. | 4 |  |  |  |
|  | - Техника безопасности при обслуживании контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 4 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 109 |  |  |
|  | - Техническое обслуживание датчиков освещения - Техническое обслуживание электромеханических реле - Техническое обслуживание электродвигателей - Техническое обслуживание исполнительных механизмов - Техническое обслуживание сигнализаторов - Техническое обслуживание расходомера - Техническое обслуживание регистраторов - Техническое обслуживание программируемых устройств - Техническое обслуживание электрических машин - Оборудование для восстановления механического износа деталей. - Виды и ремонт контактных соединений . - Виды и ремонт винтовых соединений. - Оборудование для ремонта катушек индуктивности и проверки изоляции. - Весоизмерительное оборудование. |  |  |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 Составление конспекта по теме Составление презентаций по различной тематике Работа со справочниками и дополнительной литературой Работа в среде интернет |  |  | 109 |  |  |
|  | Курсовой проект |  | 30 |  |  |
|  | - Описание технологической схемы КИПиА | 3 |  |  |  |
|  | - Регулируемые и контролируемые параметры установки | 3 |  |  |  |
|  | - Выбор средств автоматизации технологического процесса | 3 |  |  |  |
|  | - Выбор закона регулирования автоматической системы регулирования | 3 |  |  |  |
|  | - Черчения схемы технологического процесса | 8 |  |  |  |
|  | - Оформления курсовой работы | 8 |  |  |  |
|  | - Сдача курсовой работы | 2 |  |  |  |
| Раздел 3.2 Технология ремонта контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | Содержание | Уровень освоения | 132 |  |  |
|  | - Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 3 |  | ПК 3.1 ОК 3.1 ОК 3.9 | Н 3.1.02 У 3.1.02 З 3.1.02 Уо.03.02 Зо.03.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |
|  | - Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ремонта КИП и систем автоматики. | 3 |  |  |  |
|  | - Тестовые программы , принципы работы, способы введения и применения. Коррекция технологических и тестовых программ. | 3 |  |  |  |
|  | - Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. | 3 |  |  |  |
|  | - Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла | 3 |  |  |  |
|  | - Система планово-предупредительного ремонта | 3 |  |  |  |
|  | - Износ деталей. Виды, причины износа. | 3 |  |  |  |
|  | - Восстановление деталей различными способами | 3 |  |  |  |
|  | - Приём и сдача КИП и систем автоматики в ремонт | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт контактных соединений | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт винтовых соединений | 3 |  |  |  |
|  | - Причины выхода из строя п/п приборов, способы диагностики п/п приборов. | 3 |  |  |  |
|  | - Поиск неисправностей в аналоговых и цифровых схемах | 9 |  |  |  |
|  | - Ремонт стрелочных приборов для измерения электрических величин | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт весовых устройств | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт оптико-механических приборов | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт манометрических приборов | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт термометров | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт манометров, дифманометров и вакууметров. | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт приборов химического контроля и газового анализа | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт приборов для измерения расхода газа и жидкости | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт приборов для измерения количества | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт приборов для измерения уровня | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт автоматических регуляторов | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт автоматических выключателей | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт магнитных пускателей | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт промежуточных реле | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт реле времени | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров. | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт электромеханических исполнительных механизмов | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт пневматических и гидравлических исполнительных механизмов. | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока. | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт схем сигнализации и блокировок | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт систем пожаротушения. | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт сетей передачи информации | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт пневмо- и гидроприводов | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт регистрационных приборов | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт муфт | 3 |  |  |  |
|  | - Ремонт источников бесперебойного питания | 3 |  |  |  |
|  | - Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 3 |  |  |  |
|  | - Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 10 |  |  |  |
|  | - Техника безопасности при выполнении измерений, технического обслуживания и ремонтных работ. | 10 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 99 |  |  |
|  | - Поиск неисправностей в релейных схемах - Диагностика неисправностей электромеханических реле - Диагностика неисправностей автоматических выключателей - Определение неисправностей электрических машин - Поверка вольтметров и амперметров - Поверка манометра - Поверка термометра сопротивления - Поверка термоэлектрического термометра - Поверка манометрических приборов - Поверка расходомеров - Термометры, виды и принцип работы. - Манометры, виды и принцип работы. - Приборы для измерения расхода. - Приборы для измерения количества и уровня. - Автоматические выключатели и магнитные пускатели. - Промежуточные реле и реле времени. - Электромеханические, пневматические и гидравлические исполнительные механизмы. - Электрические машины постоянного и переменного тока. - Типовые схемы сигнализации. - Регистрационные приборы. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Подготовка приборов и инструмента к работе - Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики - Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей - Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Обслуживание приборов и систем автоматики - Смазка трущихся элементов, замена смазки - Замена расходных материалов - Снятие показаний с приборов измерения и контроля - Прозвонка цепей систем автоматики - Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики - Осмотры элементов и приборов сетей автоматики |  |  | 108 |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту - Приём в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики - Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта - Техническое обслуживание электроизмерительных приборов - Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики - Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки - Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации - Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров - Составление дефектных ведомостей - Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  | 216 |  |  |
| Всего |  |  | 1059 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории - Электрического и электромеханического оборудования, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

Мастерские- Слесарно-Механическая, Электро-монтажная.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты-/. - М. : Издательский центр "Академия"2019

- Соснин,  О.  М.  Средства  автоматизации  и  управления:  учебник  для  студ. учреждений высш. образования - М : Издательский центр "Академия", 2019 г.

4 Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий.- М.:Энергоатомиздат, 2020. г.

- Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок.- М. :Энергоатомиздат, 2020 г.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение обьектов.- М.: Мастерство,. 2018 г.

- Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок.- М.: Высш.шк., 2018 г.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Интермет Инжиринг,. 2018 г.

- Рожкова Л.Д., Козулин Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций.-М.: Энергоатомиздат, 2018

- Шидловский А.К., Вагин Г.Я., Куренный Э.Г. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий.- М.: Энергоатомиздат, 2018

- Правила устройства электроустановок. Изд. 7. Утв. Приказом Министерства энергетики РФ № 204 от 08.07.2019 г.

- Майер В.Я. Определение центра электрических нагрузок при выборе местоположения подстанций систем электроснабжения // Промышленная энергетика.- 1986.-№4.

- Щербаков Е.Ф., Петров В.М. Определение места расположения источников питания потребителей промышленного электроснабжения// Промышленная энергетика.-. 2019 г.- №1.

- Щербаков Е.Ф., Мактас М.Я. Определение места расположения источника питания и выбор трасс электросети при проектировании систем промышленного электроснабжения / Промышленная энергетика.- 2019 г.- №6.

- Щербаков Е.Ф., Петров В.М., Александров Д. С. О токах короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В// Промышленная Энергетика.- 2019 г.

- Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения.- М. :Высшая школа,. 2019 г.

- Ванин В.К., Павлов Г.М. Релейная защита на элементах вычислительной техники.- Л.:Энергоатомиздат2019 г.

- Щербаков Е.Ф., Александров Д.С. Электрические аппараты.- Ульяновск: Вектор, 2017.

- Соскин Э.А., Киреева Э.А. Автоматизация управления промышленным энергоснабжением.- М.:Энергоатомиздат, 2019 г.

- ГОСТ 13109-99. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения.- М.: Изд-во стандартов, 2019 г.

- Иванов В.С., Соколов В.И. Режимы электропотребления и качества электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий.- М.: Энергоатомиздат, 2019 г.

- Суднова В.В. Качество электрической энергии.- М.: ЗАО ”Энергосервис”, 2020.г

Карташев И.И., Зуев Э.Н. Качество электроэнергии в системах электроснабжения.- М.: МЭИ,2001.

Дополнительные источники:

- Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2013

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 278.04.2008 N 95-ст).

3.2.2. Основные электронные издания

3.2.2. Основные электронные издания

1. Электронный ресурс "Электротехнические измерения" форма доступа http://window:edu/ru

2. Электронный ресурс "Автоматизация технологических процессов" форма доступа http://window: edu/ru

3.Электронный ресурс «Слесарные работы. Инструмент, технологии производства работ». http://energomasters.ru/

4. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа:ИЦр://те1а111апсШ^.ги

5. http://wwwtril.ru.http://htex.mpei.ac.ru/-gar – Электронный учебник «Энергосбережение»

6. tp://www.enerjv-ettciencv.ru - Cайт Программы «Энергосбережение» Минобразования  РФ

7. http://portal-energo.ru - Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение (Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы)

8. ttp://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ - Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы.

.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | Основные показатели оценки Результата устройств регулирования параметров на электростанции; - демонстрация навыков исследования Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. Методы подготовки инструментов и приборов к работе устройств | Оценка результатов защиты практической работы; Оценка результатов лабораторных работ |
| ПК.3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием. | ; Определять необходимый объём работ по обслуживанию контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. Составлять график ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | Оценка результатов тестирования; Оценка результатов выполнения практических заданий; Наблюдение выполнением заданий производственной практике |
| ПК.3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ | Выполнять проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Проводить проверку комплектации и основных характеристик контрольно- приборов и автоматики | Оценка результатов тестирования; Оценка результатов выполнения практических заданий; Наблюдение выполнением заданий производственной практике; Оценка лабораторных |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.