Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности: Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей |
| ПК 1.2. | Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии |
| ПК 1.3. | Производить слесарно-сборочные работы |
| ПК 1.4. | Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; - использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; - навивать пружины из проволоки в холодном состоянии, - выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам; - сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; - нарезать наружную и внутреннюю резьбу; - выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); - использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных операций; - использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений; - проводить контроль качества сборки; - использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; - читать чертежи; - определять твёрдость металла тарированными напильниками; - выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой |
| Знать | - виды слесарных операций; - назначение, приемы и правила их выполнения; - технологический процесс слесарной обработки; - рабочий слесарный инструмент и приспособления; - требования безопасности выполнения слесарных работ; - свойства обрабатываемых материалов; - назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; - способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии; - способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; - применяемый инструмент и приспособления, - назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; - виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; - разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство; - правила и приёмы определения твёрдости металла тарированными напильниками; - способы термообработки деталей. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 141

в том числе в форме практической подготовки 74 часа

Из них на освоение МДК - 87 часов

в том числе самостоятельная работа – 29 часов

практики, в том числе учебная – 36 часа

производственная – 0 часов

Промежуточная аттестация – экзамен (квалификационный)

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ01

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК1.1 – ПК1.4 ОК1- ОК7 | Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ | 123 | 74 | 87 | - | 38 |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 29 |
|  | Производственная практика (концентрированная практика) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 141 | 74 | 87 | 18 |  | 38 | 0 |  | 36 | 0 | 0 | 29 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ.

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| ПМ01Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ |  | 123 | ПК1.1 – ПК1.4 ОК1- ОК4, ОК6 |  |
| МДК. 01. 01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ |  | 58 |  |  |
| Тема 1.1. Организация и безопасные условия труда слесаря. | Содержание | 4 | ПК1.1 ОК1- ОК2 | Н 1.1.01; У 1.1. 01; З 1.1. 01; Уо 01.01; Уо 01.02; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01 |
|  | 1. Общие требования к организации рабочего места слесаря. | 1 |  |  |
|  | 2. Общие требования безопасности. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №1 Моделирование проблемных ситуаций при выполнении слесарных операций, поиск путей их решения. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Технология выполнения слесарных операций. | Содержание | 24 | ПК1.1 ОК1- ОК2 | Н 1.1.01; У 1.1. 01; У 1.1. 02; У 1.1. 03; У 1.1. 04; З 1.1. 01; З 1.1. 02; З 1.1. 03; З 1.1. 04; З 1.1. 07; Уо 01.01; Уо 01.02; Зо 01.02; Уо 02.01; Уо 02.03; Зо 02.01 |
|  | 1. Виды слесарной обработки. | 1 |  |  |
|  | 2. Технологический процесс слесарной обработки. | 1 |  |  |
|  | 3. Слесарные операция разметка | 1 |  |  |
|  | 4. Правка и гибка металла | 1 |  |  |
|  | 5. Рубка металла | 1 |  |  |
|  | 6. Резка металла | 1 |  |  |
|  | 7.Опиливание металла | 1 |  |  |
|  | 8.Сверление металла | 1 |  |  |
|  | 9. Нарезание резьбы. | 1 |  |  |
|  | 10. Шлифовка и притирка. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 14 |  |  |
|  | Практическая работа №2 Построение параллельных, перпендикулярных линий, окружностей и углов; построение вписанных в окружности фигур | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №3 Правка листового металла | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №4 Заправка ручной ножовки | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №5 Измерение линейных размеров с помощью штангенциркуля ШЦ-1 | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №6 Изучение устройства сверлильного станка | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №7 Разметка детали | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №8 Технологическая карта изготовления конкретной детали. | 2 |  |  |
| Тема 3. Слесарно-сборочные работы | Содержание | 14 | ПК1.3 ОК1- ОК2 | Н.1.3.01; У 1.3.01; У 1.3.02; У 1.3.03; У 1.3.04; У 1.3.05; З 1.3.01; З 1.3.02; З 1.3.03; З 1.3.06; Уо 01.01; Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Уо 02.03; Зо 02.01 |
|  | 1. Слесарно-сборочные операции, их назначение | 1 |  |  |
|  | 2. Классификация соединений деталей. | 1 |  |  |
|  | 3.Контроль качества сборки, методы и средства | 1 |  |  |
|  | 4.Техника безопасности при выполнении работ | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: | 10 |  |  |
|  | Практическая работа №9 Изучение неразъёмного соединения – сварка | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №10 Изучение неразъёмного соединения – пайка | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №11 Изучение склёпывания | 1 |  |  |
|  | Практическая работа №12 Изучение клёпаных соединений | 1 |  |  |
|  | Практическая работа №13 Расчёт и выбор длинны заклёпок | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №14 Изучение основных дефектов при выполнении слесарно-сборочных работ | 2 |  |  |
| Тема 4. Технология навивки пружин в холодном и горячем состоянии | Содержание | 8 | ПК1.2 ОК1- ОК4 | Н.1.3.01; У 1.2. 01; З 1.2. 01; Уо 01.01; Уо 01.02; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.02; Уо 04.01; Зо 04.01 |
|  | 1. Виды пружин. Материалы. | 1 |  |  |
|  | 2. Технология навивки пружин. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №15 Изучение основных параметров пружин | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №16 Изучение современных способов навивки пружин | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №17 Определение области применения пружин | 2 |  |  |
| Тема 5. Термообработка малоответственных деталей с последующей их доводкой | Содержание | 8 | ПК1.4 ОК1- ОК7 | Н.1.4.01; У 1.4.01; З 1.4.01; Уо 01.01; Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Уо 02.03; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.02; Уо 04.01; Зо 04.01; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.01; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | 1. Термообработка. Виды. | 1 |  |  |
|  | 2. Оборудование и приспособления для термической обработки деталей | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №18 Составление классификации видов термообработки | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №19 Изучение оборудования для термообработки деталей | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №20 Составление технологического процесса по термообработки деталей | 2 |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  | ПК1.1-ПК1.4, ОК1- ОК3, ОК6 |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы 1. Реферат на тему: «Оснащение рабочего места слесаря» 2. Реферат на тему: «Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими». 3.Доклад «Область применения механических передач». Виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; 4.Разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство; 5. Составление таблиц основных дефектов при выполнении слесарных и слесарно-сборочных операций, способов их предупреждения и устранения. 6. Составление опорного конспекта по теме. 7. Реферат на тему: «Использование различных видов пружин» 8. Составление таблицы основных дефектов при термической обработке малоответственных деталей 9. Работа с современными каталогами, справочниками. 10. Работа с технической и справочной литературой |  | 29 |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Выполнение подготовительных слесарных операций. - Выполнение размерной слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам. - Сборка при помощи резьбовых соединений. - Сборка деталей болтами и винтами. - Навивка небольших и средних пружин из проволоки в холодном состоянии. - Выполнение термообработки малоответственных деталей. |  | 36 | ПК1.1-ПК1.4, ОК1- ОК2, ОК6 |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  | ПК1.1-ПК1.4, ОК1- ОК3, ОК6 |  |
| Производственная практика |  | 0 |  |  |
| Промежуточная аттестация – экзамен (квалификационный) |  | 18 | ПК1.1-ПК1.4, ОК1- ОК3, ОК6 |  |
| Всего |  | 141 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Для реализации программы модуля в техникуме предусмотрены: учебный кабинет; слесарно-механическая учебная мастерская.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочий стол студента в соответствии требованиям СанПиН – 14 шт.;

- рабочий стол педагога – 1 шт.;

- стулья для студентов – 28 шт.;

- стул для педагога – 1 шт.;

- доска магнитная;

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 15 шт.;

- мультимедиапроектор – 1 шт.;

- интерактивная доска – 1 шт.;

- принтер – 1 шт.

Слесарно-механическая мастерская

Рабочее место преподавателя:

- рабочий стол – 1 шт.,

- стул –– 1 шт.

Технические средства обучения:

- меловая  доска, 1 шт.;

Оборудование мастерской

- верстак слесарный с тисками – 12 шт.;

- токарно-винторезный станок ТВ7 – 1 шт.;

- точильно-шлифовальный станок – 1 шт.;

- сверлильный станок  2Н125 – 1 шт.;

- напольно-сверлильный станок – 1 шт.;

- фрезерный станок вертикальный 675П – 1 шт.;

- фрезерный станок горизонтальный НТФ – 1 шт.;

- муфельная печь – 1 шт.;

- комплект слесарного инструмента: набор измерительного инструмента (штангенциркуль, линейка), набор ручного инструмента (молоток, комплект напильников, комплект клепального инструмента, отвертки гаечные ключи, торцевые головки, пассатижи, ножовка по металлу).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела: учебник Текст/   Б.С. Покровский. – 11-е изд., стер. -  М.: Академия, 2020. – 208 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела: рабочая тетрадь Текст/  Б.С. Покровский, Н.А.  Евстигнеев – 9-е изд., стер. -  М.: Академия, 2017. – 80 с.

3.2.3. Дополнительные источники

- Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: – начальное и среднее профессиональное образование. Учебник /Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – 2-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2020. – 294 с.

- Федеральный центр иформационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики http://fcior.edu.ru/http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/0114003/p/page.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; ПК1.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии; ПК1.3 Производить слесарно-сборочные работы; ПК1.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; ОК1-ОК7 | - работы выполняет по технологии с соблюдением правил техники безопасности; - правильно организует рабочее место; - верно выбирает инструмент и оборудование; - качественно осуществляет слесарную обработку; - правильно составляет чертежи; - своевременно, самостоятельно, аккуратно выполняет задания; - ориентирован на ценность освоения профессии; - самостоятельно определяет цели деятельности и составляет планы деятельности; - несёт ответственность за результаты своей деятельности; - контролирует и корректирует деятельность; - владеет навыками познавательной и проектной деятельности; - выделяет главное существенное; - владеет языковыми средствами: ясно, логично и точно излагает свою точку зрения; - работает в команде, эффективно общается; - использует коммуникационно-информационные технологии. | - оценка устного ответа; - оценка результатов выполнения практической работы, самостоятельной, контрольной работы, тестовых заданий; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Промежуточная аттестация в форме: - дифференцированного зачёта; - экзамена (квалификационного). |

Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности: Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики |
| ПК 2.1. | Выполнять пайку различными припоями |
| ПК 2.2. | Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж |
| ПК 2.3. | Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 3.3. | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | Выполнения электромонтажных работ |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять пайку различными припоями; - лудить; - применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; - применять нормы и правила электробезопасности - читать и составлять схемы соединений средней сложности - осуществлять их монтаж - проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики - применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов |
| Знать | - основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы применяемые при электромонтажных работах; - назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями; - виды соединения проводов различных марок пайкой; - назначение, методы, используемые материалы при лужении; - физиолого-гигиенические основы трудового процесса; - требования безопасности труда в организациях; - нормы и правила электробезопасности; - средства измерений - меры и средства защиты от поражения электрическим током - технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов - методы и средства испытаний |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 702

в том числе в форме практической подготовки 540 часов

Из них на освоение МДК - 216 часов

в том числе самостоятельная работа – 72 часа

практики, в том числе учебная – 72 часа

производственная – 396 часов

Промежуточная аттестация – экзамен (квалификационный)

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ02

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 2.1-ПК 2.3. ОК1- ОК4, ОК6 | Раздел 1. Выполнение электромонтажных работ | 144 | 72 | 108 | - | 36 |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Раздел 2. Технология проведения стандартных испытаний, осуществление метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики | 144 | 72 | 108 | - | 36 |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| ПК 2.1.- ПК2.3.; ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Производственная практика (концентрированная практика) | 396 | 396 |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 0 | 0 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 702 | 540 | 216 | 18 |  | 72 | 0 |  | 72 | 396 | 0 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.02Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики |  | 684 |  |  |
| Раздел 1 Выполнение электромонтажных работ МДК. 02. 01. Технология электромонтажных работ |  | 108 |  |  |
| Тема 1.Общие сведения об электромонтажных работах | Содержание | 34 10\12 | ПК 2.1-ПК 2.3. ОК1- ОК4, ОК6 | Н.2.1.01 ; У 2.1.01; У 2.1.02; У 2.1.03; У 2.1.04; З 2.1.01; З 2.1.02; З 2.1.03; З 2.1.04; Н.2.2.01 ; З 2.2.01 ; Н.2.3.01 ; З 2.3.01 ; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 06.02; Зо 06.01 |
|  | Общие понятия об электромонтажных работах. Электромонтажные материалы и изделия. Классификация проводов и кабелей, область применения. Инструменты и приспособления требования к ним. Виды соединений проводов и кабелей. Процесс пайки. Материалы и инструменты. Виды электропроводок. Технология монтажа проводов. Технология монтажа кабелей. Техника безопасности при проведении электромонтажных работ. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 12 |  |  |
|  | - Выполнение механической скрутки проводов - Лужение жил проводов - Выполнение пайки проводов мягкими припоями - Монтаж открытых электропроводок | 3 3 3 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Составление технологической карты пайки. - Презентация «Процесс пайки» - Презентация «Виды электропроводок». - Доклад- «Инструменты при выполнении пайки» - Доклад- «Материалы при выполнении пайки» | 12 |  |  |
| Тема 2. Электромонтаж схем защиты и управления | Содержание | 26 10\8 | ПК 2.1-ПК 2.2. ОК1- ОК4, ОК6 | Н.2.1.01; У 2.1.01; У 2.1.02; У 2.1.03; У 2.1.04; З 2.1.01; З 2.1.02; З 2.1.03; З 2.1.04; Н.2.2.01; З 2.2.01; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 06.02; Зо 06.01 |
|  | Виды схем. Условно-графические обозначения элементов схем. Осветительные электроустановки. Схемы управления освещения. Устройство и принцип действия пускорегулирующей аппаратуры, электроконтактных реле. Установка и подключение пускорегулирующей аппаратуры схем управления асинхронного электродвигателя. Составление схем коммутации электропривода. | 1 1 1 1 3 2 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8 |  |  |
|  | - Сборка электрической цепи осветительной электроустановки - Изучение устройства пускорегулирующих аппаратов - Изучение аппаратов защиты - Сборка электрической цепи с использованием пускорегулирующей аппаратуры | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Составить монтажную схемы управления асинхронного электродвигателя. - Составить и заполнить спецификацию. - Доклад. Тема: «Пускорегулирующие аппараты». | 8 |  |  |
| Тема 3. Монтаж контрольно-измерительных приборов. | Содержание | 44 16\16 | ПК 2.1-ПК 2.3. ОК1- ОК4, ОК6 | Н.2.1.01; У 2.1.01; У 2.1.02; У 2.1.03; У 2.1.04; З 2.1.01; З 2.1.02; З 2.1.03; З 2.1.04; Н.2.2.01; З 2.2.01; У 2.3.01; У 2.3.03; У 2.3.04; З 2.3.01; З 2.3.02; З 2.3.03 З 2.3.04; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 06.02; Зо 06.01 |
|  | Классификация контрольно-измерительных приборов. Электроизмерительные приборы. Приборы учёта электроэнергии. Технология монтажа преобразователей температуры и давления. Технология монтажа контрольно-измерительных приборов. Условно-графические обозначения элементов систем контроля. Составление схем контроля. Установка и подключение КИП и А Техника безопасности при монтаже КИП и А | 1 1 1 3 3 2 2 2 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 16 |  |  |
|  | - Включение в электрическую цепь амперметра и вольтметра - Включение в электрическую цепь однофазного счётчика - Сборка электрической схемы с использованием приборов учёта электроэнергии - Установка и подключение КИП - Составление монтажной схемы. - Изучение технической документации на КИП и А | 2 2 2 4 3 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Составить и начертить электрическую принципиальную схему квартирной электропроводки. - Доклад. Тема: «Энергосбережение». - Конспект «Учёт энергии на производстве» | 16 |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  |  |  |
| Раздел 2. Стандартные испытания и метрологическая поверка КИП и А МДК02.02. Технология проведения стандартных испытаний, осуществление метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики |  | 108 |  |  |
| Тема 1.Основы измерительной техники | Содержание | 14 4\4 | ПК 2.3. ОК1- ОК4 ОК6- ОК7 | Н.2.3.01; У 2.3.03; З 2.3.02; З 2.3.04; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Измерения. Основные методы измерений. Погрешность измерений. Общие сведения о контрольно-измерительных приборах и средствах автоматики. Измерительные преобразователи: понятие, классификация, принцип действия, область применения. Структура средств измерений: элементы, их назначение и взаимосвязь. | 1 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4 |  |  |
|  | Вычисление погрешности измерений. Практикум решения задач. Изучение чувствительных элементов преобразователей. | 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Доклад «Измерительные преобразователи» Презентация «Средства измерений» | 6 |  |  |
| Тема 2.Устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов | Содержание | 28 10\12 | ПК 2.3. ОК1- ОК4 ОК6- ОК7 | Н.2.3.01; У 2.3.03; З 2.3.02; З 2.3.04; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Устройство весовых устройств. Классификация назначение и принцип действия оптико-механических приборов. Приборы для измерения температуры. Средства для измерения давления и разрежения. Средства для измерения расхода и уровня жидкости. Автоматические анализаторы газов и жидкостей. Исполнительные устройства. Системы автоматического управления и регулирования. Микропроцессорные устройства. Щиты и пульты. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 12 |  |  |
|  | Определение характеристик электроизмерительных приборов. Изучение шкал электроизмерительных приборов. Показания электроизмерительных приборов в цепях нескольких проводников. Изучение устройства и принципа действия логометра Определение зависимости электрического сопротивления от температуры. Измерение давления стеклянными и стрелочными приборами. Сравнительный анализ исполнительных механизмов. Изучение устройства и принципа действия манометров. Изучение устройства микропроцессорных приборов. Настройка рабочих режимов микропроцессорного прибора. | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Темы докладов: «Оптико-механические приборы» «Весоизмерительные устройства на производстве» «Регистрация измерений» «Преобразователи температуры» «Газоанализаторы. Область применения» «Системы автоматизации» «Исполнительные механизмы» «Измерение уровня. Область применения» «Измерение расхода. Область применения» «Область применения микроконтроллеров» | 6 |  |  |
| Тема 3.Эксплуатация контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Содержание | 14 4\4 | ПК 2.3. ОК1- ОК4 ОК6- ОК7 | Н.2.3.01; У 2.3.03; З 2.3.02; З 2.3.04; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Оценка технического состояния КИП и А. Хранение и содержание средств измерений и контроля. Инструкции по эксплуатации средств измерений и контроля. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. | 1 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4 |  |  |
|  | - Эксплуатация электроизмерительных приборов - Изучение инструкции по эксплуатации приборов для измерения температуры. - Изучение инструкции по эксплуатации самопишущих и регистрирующих приборов | 1 1 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Изучение инструкции по эксплуатации приборов для измерения давления. - Изучение инструкции по эксплуатации микропроцессорного измерителя-регулятора ТРМ-151. - Изучение инструкции по эксплуатации электрического исполнительного механизма МЭО. - Изучение инструкции по эксплуатации микропроцессорного измерителя-регистратора ПАРАГРАФ. - Эксплуатационные характеристики контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. | 6 |  |  |
| Тема 4. Виды и средства проведения стандартных испытаний | Содержание | 20 8\6 | ПК 3.3. ОК1- ОК4 ОК6- ОК7 | Н.3.3.01; У 3.3.01; З 3.3.01; З 3.3.02; З 3.3.03; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Виды испытаний. Калибровка и юстировка средства измерений. Средства проведения стандартных испытаний. | 2 2 4 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6 |  |  |
|  | - Линейные измерения; - Измерения электрических величин. - Измерения виртуальными приборами; - Изучение конструкции измерительных приборов. | 1 2 1 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Темы докладов: - Работа с технической и учебной документацией; - Выбор средств измерений; - Выбор с помощью технической документации метрологических характеристик | 6 |  |  |
| Тема 5. Метрологическая поверка средств измерений и элементов систем автоматики | Содержание | 16 4\6 | ПК 3.3. ОК1- ОК4 ОК6- ОК7 | Н.3.3.01; У 3.3.02; З 3.3.02; З 3.3.03; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Государственная система приборов. Государственная метрологическая поверка. Погрешности средств измерений: определение, виды, факторы, влияющие на показания средств измерений. Расчет абсолютной и относительной погрешности прибора. | 1 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6 |  |  |
|  | - Определение пределов измерения и чувствительности приборов; - Выполнение прямых и косвенных измерений, сравнительная оценка их погрешности | 3 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Составление поверочных таблиц; - Расчет погрешностей. | 6 |  |  |
| Тема 6. Испытание и сдача приборов, механизмов и аппаратов | Содержание | 16 6\4 | ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Н.3.3.01; У 3.3.01; У 3.3.02; З 3.3.02; З 3.3.03; Уо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.02; Уо 03.01; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Уо 03.07; Уо 03.08; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 05.01; Уо 05.03; Уо 05.02; Зо 05.01; Зо 05.02; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Методы и средства контроля качества ремонта и монтажа. Методы и средства испытаний. Техническая документация на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов. | 2 2 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4 |  |  |
|  | - Определение класса точности приборов; - Выбор измерительного прибора для проведения измерений с заданной точностью | 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с технической и учебной документацией: - Заполнение паспортов контрольно-измерительных приборов или элементов систем автоматики | 6 |  |  |
| Дифференцированный зачёт (комплексный) |  |  | ПК 2.1-ПК 2.3., ПК 3.3. ОК1- ОК7 |  |
| УП.02. Учебная практика |  | 72 |  |  |
| Виды работ: - Подготовка деталей к пайке и лужению. - Подготовка припоев и флюсов. - Пайка мягкими припоями при помощи паяльника и горелки. - Лужение поверхности погружением и растиранием. - Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. - Работа с технологической документацией - Соединение проводов различных марок пайкой. - Проверка надежности соединительных контактов пайки. Очистка, промывка и окраска мест пайки. - Заделка кабелей и проводов в штепсельные разъемы. - Расключение электрической проводки на рейки зажимов типа РЗ или коммутационную аппаратуру. - Проверка сопротивления изоляций электрических линий мегомметром. - Монтаж и крепление коммутационной аппаратуры: автоматов, ключей и кнопок управления. - Установка и подключение контрольно-измерительных приборов - Прозвонка электрических цепей управления и контроля. - Проведение профилактических осмотров контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации |  |  |  |  |
| ПП.02. Производственная практика |  | 396 |  |  |
| Виды работ: |  |  |  |  |
| - изучение инструкции по охране труда и технике безопасности; - изучение общей характеристики и структуры организации (отдела); - изучение требований пожарной безопасности; - соблюдение требований промсанитарии и техники безопасности; - изучение общей характеристики и структуры организации (отдела); - монтаж в защитных карманах термопар и термометров сопротивления; - монтаж и ремонт электрических схем вторичной коммутации; - монтаж электро-измерительных приборов на щитах; - установка и подключение контрольно-измерительных приборов для контроля и регулирования технологических параметров; - монтаж самопишущих и регистрирующих приборов; - установка и подключение микропроцессорных приборов; - техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; - контроль параметров систем автоматического управления с заданной точностью; - осмотр и проверку функционирования систем автоматического управления с записью в журнале текущей эксплуатации и, при необходимости, в оперативном журнале дежурного персонала; - регулировка контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики; - настройка контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация: Экзамен (Квалификационный) |  | 18 | ПК 2.1-ПК 2.3., ПК 3.3. ОК1- ОК7 |  |
| Всего |  | 702 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Для реализации программы модуля в техникуме предусмотрены: электромонтажная мастерская, кабинет - лаборатория электротехники и электроники, лаборатория технологии  наладки и регулировки контрольно - измерительных приборов и автоматики, кабинет - лаборатория средств измерений и контроля измерительных приборов, кабинет - лаборатория систем автоматизированного управления технологическими процессами.

Электромонтажная мастерская – индивидуальные электромонтажные стенды, наборы электромонтажного инструмента.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий

Лаборатория технологии  наладки и регулировки контрольно - измерительных приборов и автоматики - лабораторный стенд  (макет системы отопления), лабораторный стенд (макет весового дозатора сыпучих материалов и конвейерных весов), лабораторный стенд (установка поверочная УПСЖ-3П), антистатические рабочие столы, телевизор ЖК (широкоэкранный), принтер, компьютеры.

Комплект учебной мебели:

рабочее место учащихся – 15 шт.,

рабочее место преподавателя – 1 шт.,

тумба – 3 шт.

3 столов.

Технические средства обучения:

Рабочее место учащихся:персональный компьютер – 5 шт.

Монитор: Acer AL 1916 Cs <Silver> (LCD/1280x1024)

Системныйблок: DC Intel Core2Duo E6320 HDD 320 GbSATA-II 300 Samsung <HD321RJ>

Клавиатура: 104КЛ MITSUMI Ergonomic PS/2;

Мышь: Mitsumi Optical Wheel Mouse <ECM-S4102-Black&Silver> 3btn+Roll  PS/2;

Рабочее место преподавателя:персональный компьютер – 1 шт.

Монитор: Acer AL 1916 Cs <Silver> (LCD/1280x1024)

Системныйблок: DC Intel Core2Duo E6320  HDD 320 GbSATA-II 300 Samsung <HD321RJ>

Клавиатура: MITSUMI Ergonomic PS/2;

Мышь: Mitsumi Optical Wheel Mouse PS/2;

Принтер: ToshibaE-STUDIO 166.

Телевизор ЖК (широкоэкранный) - 1 шт.

Принтер - 1 шт.

Оборудование, инструменты, приспособления

- Лабораторный стенд  № 1(макет системы отопления)– 1 шт.

- Лабораторный стенд № 2(макет весового дозатора сыпучих материалов и конвейерных весов) – 1 шт.

- Лабораторный стенд № 3 (установка поверочная УПСЖ-3П) – 1 шт.

- Компрессор С-416М – 1 шт.

- Набор инструментов ТСН-4 – 5 шт.

- МультиметрVICTOR – 5 шт.

- Модуль АЦП – ЦАП 16/16 « SiqmaUSB» - 1 шт.

- Приточно-вытяжная вентиляция.

Измерительные приборы

Стенд 1: Отопительная система

Компрессор С416М, ресивер на 430 л., привод 11кВт/380В, МЭД-22364, ЭКМ, APR-2000, ДКС-50, ПРЭМ,

ЭМИС, САУ-М6, SG-25, ТЛ, ТМТБ-4, ТСМУ, ТСПУ, БП-24, БИК, VFD-F, R100-AT501. Вторичные приборы

КСД, КСП, Ш4541,М1730, 2ТРМ1, ТРМ138, ПКП, МВВ, ПЛК-150, СКАТ-4, РДУ, МВВ.

Стенд 2:Весодозаторный

КСД-2, КСП-3, Ш4541, М1730, ТРМ202, ТРМ101, ТРМ-151, Метакон-524, ПЛК-100, ИП-320,, БП-60, S2Ex

Стенд 3: УПСЖ-311

Стенд 4: регулятор температуры

Трубопровод, датчик ТС-100, ТРМ-101, водонагреватель

Стенд 5: газоанализатор

Тензометрический диффманометр, СПГ-761, блок питания БП-24(3).

Стенд 6:водоперегонная установка

2ТРМ1, ПКТ11, электрозадживка с д/у, циркуляционный насос.

Стенд 7: электродинамический

Манометр, электроманометр, термоманометр, эмулятор печи, реле давления РД-6, логометр, милливольтметр,

Коммутационное поле.

Стенд 8: система коммерческого учета теплоносителя.

ВЗЛЕТ-ТСР, ВЗЛЕТ-ЭР, ВЗЛЕТ-ТСРВ, БП-36.

Стенд 9: систем а управления блочной котельной

ТРМ-202, ТРМ-151, ЭП-10(3), БП220.

Измерительные приборы: электронный калибратор температуры, блок управления нагрузкой БУСТ,

Милливольтметр-милиамперметр, магазин сопротивлений(3), логометр(2), милливольтметр(2), КСД2(2),

КСП3, КСМ3, ТРМ202(3), ТРМ151(2), Метакон512(5), ТРМ101(5).

Измерительные приборы имитаторы  стандартных унифицированных электрических сигналов:

ЗУ 11, ЗУ 50 - генераторы стандартных сигналов;

вторичные приборы:  КСД-2- прибор вторичный регистрирующий; КСП-3 - прибор вторичный регистрирующий;      Ш 4541 - милливольтметр;  М 1730 - логометр; ТРМ202 - измеритель-регулятор 2-х позиционный; ТРМ101 – измеритель ПИД- регулятор;  ТРМ-151 - 2-х канальный ПИД- измеритель-регулятор;  Метакон – 524- измеритель ПИД-регулятор;  Термодат измеритель-регулятор;  ПЛК-100, ПЛК-150- логический контроллер; Параграф - графический регистратор;

Вспомогательное оборудование:  АС-4 - адаптер интерфейса RS 232/485;  БП 60 - блок питания.

Кабинет - лаборатория средств измерений и контроля измерительных приборов

- лабораторный стенд (пособие для практического изучения способов коммутации и принципов работы измерительных приборов и регуляторов), лабораторный стенд  (пособие для практического изучения принципов измерения и анализа взаимосвязи параметров силовой электрической цепи), интер-активная доска, проектор, принтер, компьютеры, антистатические рабочие столы, малогабаритные вытяжные устройства, светильники, стулья поворотные, кондиционер, мультиметры, настольный коммутатор, набор электромонтажных инструментов.

Комплект учебной мебели:

- рабочее место учащихся (специализированный рабочий стол «С5-1200 ESD»)  – 12 шт.,

- светильник настольный – 11 шт.,

- тумбочка – 5 шт.,

- рабочее место преподавателя – 1 шт.,

- шкаф книжный – 2 шт.

Технические средства обучения:

- Интерактивная доска «StarBoard» – 1 шт.,

- Компьютер (РМУ - 8 шт.)

- Принтер hp - 1 шт.

- Мультимедиа проектор Aser XD 1250 Р- 1 шт.

- Настольный коммутатор – 1 шт.

Оборудование, инструменты, приспособления

- Лабораторный стенд № 4 (пособие для практического изучения способов коммутации и принципов работы измерительных приборов и регуляторов)– 1 шт.

- Лабораторный стенд № 5 (пособие для практического изучения принципов измерения и анализа взаимосвязи параметров силовой электрической цепи)– 1 шт.

- Приточно-вытяжная вентиляция.

- Система вентиляции (малогабаритное вытяжное устройство Deli – 75 - 10S) на10 постов – 1 шт.

- МультиметрVICTOR – 10 шт.

- Калибратор – измеритель стандартных сигналов КИСС – 03 – 1 шт.

- Калибратор – измеритель   унифицированных   сигналов          ИКСУ – 200 Ех – 1 шт.

- Осциллограф – переносной  HPS10 – 1 шт.

- Модуль АЦП – ЦАП 16/16 « SiqmaUSB» - 2 шт.

- Прибор КСУ2 – 1шт.

- Прибор милливольтметр Ш -451 – 1 шт.

- Приборы : ТРМ202; ТРМ 138; МЕТАКОН-512; МЕТАКОН -613

Кабинет - лаборатория электротехники и электроники – лабораторные стенды, персональные компьютеры.

Оборудование учебного кабинета:

- комплект электрических аппаратов, электрооборудования,

- комплект технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- комплект фолий.

- технические средства обучения:

- оверхед-проектор Geha ohp

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. Комплекты лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К:

- электромашинный агрегат с маховиком (с машиной постоянного тока 101.2, машиной переменного тока 102.1 и преобразователем углового перемещения) – 100.5

- трёхфазный источник питания – 201.2;

- источник питания двигателя постоянного тока – 206.1;

- тиристорный преобразователь/регулятор – 207.3;

- возбудитель синхронной машины – 209.2;

- блок генераторов напряжений – 212.2;

- преобразователь частоты – 217;

- однофазный источник питания – 218;

- трёхполюсный выключатель – 301.1;

- терминал – 304;

- наборная панель – 305;

- активная нагрузка - 306.1;

- реостат для цепи ротора машины переменного тока – 307.1;

- реостат возбуждения машины постоянного тока – 308.1;

- линейный реактор – 314.2;

- емкостная нагрузка – 317.2;

- регулируемый автотрансформатор – 318.1;

- блок синхронизации – 319;

- выпрямитель – 322;

- реостат – 323.2;

- индуктивная нагрузка – 324.2;

- коннектор (К4) – 330;

- блок ввода/вывода цифровых сигналов – 331;

- коннектор (К7) – 335.1

- трёхфазная трансформаторная группа – 347.3;

- блок измерительных трансформаторовтока и напряжения – 401.1;

- блок датчиков тока и напряжения – 402.3;

- измеритель напряжений и частот – 504.2;

- указатель угла нагрузки синхронной машины – 505.2;

- указатель частоты вращения – 506.2;

- измеритель мощностей – 507.2;

- блок мультиметров (3 мультиметра) – 508.2;

- набор миниблоков «Электрические и электронные компоненты» - 600;

- набор миниблоков «Трансформаторы» - 600.3;

- лабораторный стол с двухуровневой рамой – 701;

- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой – 703;

- лабораторный стол с приспособлениями для размещения компьютера двухуровневой рамой – 704;

- лабораторный стол с контейнером для проводников и двухуровневой рамой – 710;

- набор аксессуаров для комплекта ЭОЭ1-С-К;

2. Комплекты лабораторного оборудования «Электрические аппараты»:

- асинхронный двигатель (106) – 100.10;

- трёхфазный источник питания – 201.2;

- однофазный источник питания – 218;

- блок испытания цифровых устройств – 219;

- источник питания с наборным полем – 220;

- активная нагрузка - 306.1;

- регулируемый автотрансформатор – 318.1;

- выпрямитель – 322;

- кнопочный пост управления – 354.1;

- блок световой сигнализации – 355.1;

- электротепловое реле – 356;

- автоматический однополюсный выключатель – 359;

- автоматический трёхполюсный выключатель – 360;

- контактор – 364;

- реле максимального тока – 366;

- блок токовой защиты асинхронного двигателя – 368;

- реле времени – 369;

- промежуточное реле – 370;

- однофазный трансформатор – 372;

- сдвоенный реактор – 373;

- блок предохранителей и ограничителей перенапряжений – 374;

- блок тестирования бесконтактных выключателей – 381;

- блок тестирования электрических контактов, электромагнита и датчика силы – 382;

- трансформатор тока – 403.1;

- трансформатор напряжения – 405.1;

- блок мультиметров (3 мультиметра) – 508.2;

- измеритель тока и времени – 524;

- набор миниблоков «Электрические аппараты» - 600.10;

- набор миниблоков «Основы цифровой техники» - 600.11;

- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой – 703;

- набор аксессуаров для комплекта ЭА2-С-Р;

Кабинет - лаборатория систем автоматизированного управления технологическими процессами

Оборудование лаборатории

- Гибкий производственный модуль с компьютерным управлением на базе настольного токарного станка и учебного робота:

- настольный учебный токарный станок с компьютерной системой ЧПУ;

- учебный робот с компьютерным управлением;

- компьютерный имитатор токарного станка с 3D визуализацией;

- стеллаж-накопитель заготовок;

- персональный компьютер.

- Лабораторный комплекс «Автоматизированный склад с роботом - штабелером»:

- учебный робот с компьютерным управлением;

- многоярусный склад;

- персональный компьютер.

- Сборочная позиция с техническим зрением:

- учебный робот «РОБИН» с компьютерным управлением;

- элементы технического зрения:

- компьютерный имитатор робота;

- ноутбук.

- Учебный электромеханический робот с тремя степенями подвижности:

- учебный робот со сферической зоной обслуживания;

- компьютерный имитатор робота;

- персональный компьютер.

- Лаборатория сенсорных технологий:

- инженерный тренажер QNET «Мехатронные датчики»;

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Сибикин Ю.Д.  Технология электромонтажных работ: учебное пособие Текст/   Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 4-е изд., спр. и доп.-  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 352 с.

- Жапабаев А.Б. Монтаж, ремонт контрольно-измерительных приборов: учебное пособие Текст/ А.Б. Жапабаев, Каримбаева Р. Д., Мусиралиев Т. К., Абкеев А. А. Каримбаева Р. Д., Мусиралиев Т. К., Абкеев А. А. – 2-е изд., стер. – Астана.: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Kecinkop», 2018. – 149 с.;

- Молдабаева М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики: учебное пособие  Текст / М.Н. Молдабаева. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 332 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с.

3.2.3. Дополнительные источники

- Инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики ОТИ-222-2019 [Текст],  2019;

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики

http://fcior.edu.ru/http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/0114003/p/page.html;

- Информационный портал http://kipinfo.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов и систем автоматики ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; ОК1-ОК7 | - содержит оборудование, инструменты, приспособления, рабочее место в соответствии с требованиями к ним; - читает электрические принципиальные, монтажные, структурные, блочно-функциональные схемы соединений контрольно-измерительных приборов, элементов систем автоматики; - собирает простые и средней сложности электрические схемы; - контролирует правильность выполнения работ; - соблюдает нормы и правила техники безопасности (электробезопасности); - составляет электрические схемы соединений КИП и А в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; - подключает КИП и А к электрической цепи; - применяет техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов; - сдаёт контрольно-измерительные приборы или элементы систем автоматики на Госповерку; - ориентирован на ценность освоения профессии - адекватно оценивает результаты деятельности; - вносит коррективы в собственную деятельность; - анализирует профессиональную ситуацию, выделяет главное; - ведёт самостоятельный поиск информации; - ориентируется в профессиональном поле. | - оценка устного ответа; - оценка результатов выполнения практической работы, самостоятельной, контрольной работы, тестовых заданий; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Промежуточная аттестация в форме: - дифференцированного зачёта; - экзамена (квалификационного). |

Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных

приборов и систем автоматики»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных

приборов и систем автоматики

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности: Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции, а также ВД, сформированные ОО совместно с работодателем (формируемые из часов вариативной части ФГОС СПО) Выполнение монтажа, ремонта и эксплуатации теплотехнических средств измерений:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 3.1. | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |
| ПК 3.2. | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности |
| ПК 3.3. | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 4.1. | Выполнять монтаж теплотехнических средств измерений |
| ПК 4.2. | Производить ремонт и эксплуатацию теплотехнических средств измерений |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| --- | --- |
| Уметь | - читать и составлять схемы соединений средней сложности; - осуществлять их монтаж; - выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; - определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; - проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А); - осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А; - выявлять неисправности приборов; - использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; - осуществлять монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; - применять техническую документацию при монтаже контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; - устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; - выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики согласно графика планово-предупредительного ремонта |
| Знать | - виды, основные методы, технологию измерений; - средства измерений; - классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; - классификация и назначение чувствительных элементов; - структуру средств измерений; - государственную систему приборов; - назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; - оптико-механические средства измерений; - пишущие, регистрирующие машин; - основные понятия систем автоматического управление и регулирования; - основные этапы ремонтных работ; - способы и средства выполнения ремонтных работ; - основные свойства материалов, применяемых при ремонте; - виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; - методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; - технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов. - правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; - основные виды технической документации применяемой при монтаже контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 1107

в том числе в форме практической подготовки 962 часа

Из них на освоение МДК – 183 часов

в том числе самостоятельная работа – 61час

практики, в том числе учебная – 72 часа

производственная – 828 часов

Промежуточная аттестация – экзамен (квалификационный)

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ03

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Консуль-тации |  |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. |  | Лаборат. и практ. занятий | Курсовых работ (проектов) |  | Учебная |  | Производственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Раздел 1. Выполнение технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 165 | 80 | 129 | - |  | 44 | 0 |  | 36\ |  | 0 | 0 |  | 43 |
| ПК 3.1-ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Производственная практика (концентрированная практика) | 756 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  | 756 | 0 |  | 0 |
| ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 | Раздел 2. Выполнение монтажа, технического обслуживания и эксплуатации теплотехнических средств измерений | 90 | 54 | 54 | - |  | 18 | 0 |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 18 |
| ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 | Производственная практика (концентрированная практика) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 0 |  | 0 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 |  | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего: | 1107 | 962 | 183 | 24 | 62 |  |  | - |  | 72 | 828 | 0 | 61 |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов  и систем автоматики

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |
| Раздел 1. Выполнение технического обслуживания контрольно-измерительных |  | 921 | ПК 3.1.- ПК 3.3 ОК1- ОК7 |  |
| МДК. 03. 01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  | 129 | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 |  |
| Тема 1. Организация ремонтной службы и системы планово – предупредительного ремонта | Содержание | 10 4\2 | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Н.3.1.01; З 3.1.02; З 3.1.03; Н.3.2.01; З 3.2.01; З 3.2.02; Н.3.3.01; З 3.3.01; Уо 01.01 Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.01; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Зо 04.02; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Организация ремонтной службы КИП и А. Структура службы. Межремонтное обслуживание. Порядок передачи приборов и средств КИП и А в ремонт и оформление документации. Общая технология ремонта | 1 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2 |  |  |
|  | - Изучение схемы «Структура метрологической службы» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Схема «Структура метрологической службы» - Виды ремонта КИП и А | 4 |  |  |
| Тема 2. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики | Содержание | 20 6\8 | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Н.3.1.01; У 3.1.01 У 3.1.02; У 3.1.03; З 3.1.01; З 3.1.02; З 3.1.03; З 3.1.04; З 3.1.05; З 3.1.06; З 3.1.07; З 3.1.08; З 3.1.09; З 3.1.10; Н.3.2.01; З 3.2.01; З 3.2.02; З 3.2.03; З 3.2.04; Н.3.3.01; З 3.3.01; З 3.3.02; З 3.3.03; Уо 01.01 Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.01; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Зо 04.02; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Виды работ выполняемых в ходе технического обслуживания КИП и А. Порядок технического обслуживания КИП и аппаратуры автоматики. Виды и причины отказов приборов. Устранение отказов и нарушений в работе приборов: разборка, чистка и промывка. Восстановление деталей (изношенных и треснувших). Материалы и средства смазки и окраски деталей КИП и А | 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8 |  |  |
|  | - Выполнение смены диаграммной бумаги; - Чистка и смазка частей механизма автоматического потенциометра; - Настройка скорости диаграммной ленты и периодов регистрации; - Замена стержня с пастой в одноканальном приборе | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Техническое обслуживание средств измерений и контроля. - Износ деталей средств КИП и А. - Виды документации | 6 |  |  |
| Тема 3. Охрана труда при проведении технического обслуживания КИП и А | Содержание | 11 2\4 | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Н.3.1.01; У 3.1.01 У 3.1.02; У 3.1.03; З 3.1.01; З 3.1.02; З 3.1.03; З 3.1.04; З 3.1.05; З 3.1.06; З 3.1.07; З 3.1.08; З 3.1.09; З 3.1.10; Н.3.2.01; З 3.2.01; З 3.2.02; З 3.2.03; З 3.2.04; Н.3.3.01; З 3.3.01; З 3.3.02; З 3.3.03; Уо 01.01 Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.01; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Зо 04.02; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Охрана труда на предприятии. Техника безопасности при проведении ремонта контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. | 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2 |  |  |
|  | - Изучение инструкции охраны труда слесаря по КИП и А - Изучение безопасных условий эксплуатации КИП и А | 1 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Примерные темы докладов: - производственные вредности; - средства тушения пожара в электроустановках; - общие требования охраны труда слесаря по КИП и А; - энергосберегающие технологии в профессии. | 5 |  |  |
| Тема 4. Определение причин неисправностей контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Содержание | 28 10\8 | ПК 3.1.- ПК 3.2. ОК1- ОК7 | Н.3.1.01; У 3.1.01 У 3.1.02; У 3.1.03; З 3.1.01; З 3.1.02; З 3.1.03; З 3.1.04; З 3.1.05; З 3.1.06; З 3.1.07; З 3.1.08; З 3.1.09; З 3.1.10; Н.3.2.01; У 3.2.01; У 3.2.02; У 3.2.03; З 3.2.01; З 3.2.02; З 3.2.03; З 3.2.04; Н.3.3.01; З 3.3.01; З 3.3.02; З 3.3.03; Уо 01.01 Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.01; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Зо 04.02; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Выполнение наружного осмотра контрольно-измерительных приборов и аппаратов. Вскрытие и чистка контрольно-измерительных приборов и аппаратов. Выявление дефектов и неисправностей КИП и А. Инструменты и приборы для определения причин неисправности контрольно-измерительных приборов. Смазка механизмов движения контрольно-измерительных приборов и аппаратов. Замена диаграммной бумаги, перьев и чернил в самопишущих приборах. Определение вида ремонта контрольно-измерительных приборов и средств автоматики в случае выявления дефекта или неисправности. Проверка качества изоляции и состояния электрических цепей контрольно-измерительных приборов и аппаратов. Замена отказавших контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики. | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8 |  |  |
|  | - Проведение осмотра КИП и А. - Выполнение ревизии приборов. - Составление ведомости дефектов на КИП и А. - Проверка работоспособности КИП и А. | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Изучение возможных неисправностей КИП и А - Составление презентаций неполадки электроизмерительных приборов; - Составление презентаций неполадки манометрических термометров; - Составление презентаций неполадки термоэлектрических преобразователей Составление презентаций неполадки логометров | 10 |  |  |
| Тема 5. Ремонт, сборка и регулировка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Содержание | 34 12\12 | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Н.3.1.01; У 3.1.01 У 3.1.02; У 3.1.03; З 3.1.01; З 3.1.02; З 3.1.03; З 3.1.04; З 3.1.05; З 3.1.06; З 3.1.07; З 3.1.08; З 3.1.09; З 3.1.10; Н.3.2.01; У 3.2.01; У 3.2.02; У 3.2.03; З 3.2.01; З 3.2.02; З 3.2.03; З 3.2.04; Н.3.3.01; З 3.3.01; З 3.3.02; З 3.3.03; Уо 01.01 Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.01; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Зо 04.02; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Технология ремонта электромеханических приборов. Технология ремонта оптико-механических приборов. Ремонт средств измерения температуры: датчиков температуры, логометров, милливольтметров. Технология изготовления преобразователей температуры. Ремонт вторичных пишущих и регистрирующих приборов. Ремонт приборов контроля параметров технологических процессов. Технология ремонта исполнительных устройств и механизмов. Обеспечение функционирования автоматических систем управления. Контроль качества ремонта контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики | 1 1 2 1 2 2 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 12 |  |  |
|  | - Изучение технологии ремонта термоэлектрических преобразователей; - Изучение технологии ремонта логометров; - Изучение технологии ремонта пружинных трубчатых манометров; - Изучение технологии ремонта вторичных приборов; - Изучение порядка профилактического осмотра и ревизии КИП и А; - Изучение технологии ремонта исполнительных устройств | 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Работа с таблицами возможных неисправностей приборов; - Работа с технической документацией: инструкциями приборов, паспортами приборов. - Выполнение презентации «Сварка термопар»; - Выполнение презентации «Построение циферблатов электроизмерительных приборов»; - Выполнение презентации «Ремонт подвижных частей Электромеханических приборов» | 10 |  |  |
| Тема 6. Настройка и наладка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | Содержание | 26 8\10 | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 | Н.3.1.01; У 3.1.01 У 3.1.02; У 3.1.03; З 3.1.01; З 3.1.02; З 3.1.03; З 3.1.04; З 3.1.05; З 3.1.06; З 3.1.07; З 3.1.08; З 3.1.09; З 3.1.10; Н.3.2.01; У 3.2.01; У 3.2.02; У 3.2.03; З 3.2.01; З 3.2.02; З 3.2.03; З 3.2.04; Н.3.3.01; З 3.3.01; З 3.3.02; З 3.3.03; Уо 01.01 Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.01; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Зо 04.02; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Общие сведения о пуско-наладочных работах. Технология выполнения пуско-наладочных работ. Средства для проведения пуско-наладочных работ. Регулировка и настройка КИП и А. Технология конфигурирования микропроцессорных измерителей-регуляторов. Порядок настройки и наладки устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики. | 1 1 1 1 2 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 10 |  |  |
|  | - Изучение лицевой панели микропроцессорных КИП и А. - Работа с инструкциями контрольно-измерительных приборов - Настройка режимов работы микропроцессорного прибора - Конфигурирование микропроцессорных измерителей–регуляторов | 2 4 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Доклад по теме «Структура и функционал пусконаладочных организаций»; - Презентация «Вида релейной защиты»; - Презентация «Вида реле»; - Составление конспекта «Градуировка амперметров и вольтметров»; - Составление конспекта «Градуировка датчиков температуры»; - Составление алгоритма устранения погрешностей манометров; - Составление алгоритма проверки электронного вторичного прибора типа КСД-3 | 8 |  |  |
| Дифференцированный зачёт (комплексный) |  |  | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 |  |
| УП.03.01 Учебная практика |  | 36 | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 |  |
| Виды работ: - Составление дефектных ведомостей и заполнение аттестатов на приборы для измерения технологических параметров - Чистка реохорда, токосъемных колец и щеток. - Выполнение ревизии контрольно-измерительных приборов простых и средней сложности - Ремонт элементов систем автоматики. - Ремонт датчиков температуры. - Ремонт термоэлектрических термометров и термометров сопротивлений. - Ознакомление с основными неисправностями датчиков. - Ремонт манометров. - Настройка и регулировка показывающих манометров; - Проверка вторичного электронного прибора КСД. - Проверка приборов для измерения температуры после ремонта. - Проведение проверки характеристик отремонтированных контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей. - Регулировка и градуировка контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики. |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 |  |
| ПП.03.01 Производственная практика |  | 756 | ПК 3.1.- ПК 3.3. ОК1- ОК7 |  |
| Виды работ: |  |  |  |  |
| - Проведение профилактики приборов и систем автоматизации - Выполнение защитной смазки деталей и окраски приборов - Определение твердости металла тарированными напильниками - Выполнение термообработки малоответственных деталей с последующей их доводкой - Заливка трансформаторного масла в приставку - Определение расходной характеристики прибора; - Проверка и настройка регулятора давления (или расхода). - Ремонт газоанализаторов по теплопроводности (для измерения горючих газов). - Составление дефектных ведомостей и заполнение аттестатов на приборы для измерения температуры, давления, уровня, расхода при проведении газового и других анализов. - Чистка реохорда, токосъемных колец и щеток. - Устранение обрывов обмотки. - Обработка обмотки бакелитовым лаком, старение обмотки, пайка концов элемента. - Пропитка рамок и катушек бакелитовым лаком, сушка в термостате, поддержание необходимой температуры сушки. Замер электрического сопротивления катушки после сушки. - Устранение удвоенной погрешности от трения - "вариации от сил трения". Полировка подпятника. - Чистка и промывка оптических и механических частей. Использование растворителей. Сушка и обезжиривание деталей. - Выполнять полную комплектацию контрольно-измерительного прибора или элементов систем автоматики запасными деталями. - Выполнение текущего ремонта контрольно-измерительных приборов средней сложности и элементов систем автоматики - Проведение ремонта весовых устройств - Проведение ремонта пишущих и регистрирующих машин - Подгонка гирь по массе в соответствии с таблицей допустимых отклонений масс гирь. Подгонка гирь 3,4 и 5-го класса к нанесению клейма проверки. - Подготовка прибора оптико-механических приборов к разборке, выбор необходимых приспособлений и инструмента. Разборка оптической части прибора. Разборка механической части прибора. Осмотр состояния оптических элементов и систем. - Юстировка оптико-механических приборов. - Ремонт датчиков температуры. Ремонт термоэлектрических термометров и термометров сопротивлений. Ознакомление с основными неисправностями датчиков. Проверка градуировочной характеристики медного термометра сопротивления. - Ремонт манометров. - Настройка и регулировка показывающих и самопишущих манометров при различных характерах погрешностей: постоянной по величине и знаку; - Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации; - Эксплуатация контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  |  |  |
| Раздел 2. Выполнение монтажа, технического обслуживания и эксплуатации теплотехнических средств измерений |  | 162 |  |  |
| МДК. 03. 02. Монтаж, ремонт и эксплуатация теплотехнических средств измерений |  | 54 | ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 |  |
| Тема 1. Коммерческий учёт теплоносителя | Содержание | 15 6\4 | ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 | Н.4.1.01; У 4.1.01; З 4.1.01; Н.4.2.01; З 4.2.03; Уо 01.01; Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.01; Зо 03.02; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Основные определения теплотехники. Виды и характеристики теплоносителей. Способы теплопередачи. Основные понятия и определения по учёту тепловой энергии. Узлы учёта и тепловые пункты. Виды, устройство и принцип действия теплотехнических приборов | 1 1 1 1 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |  |  |  |
|  | - Выбор вида теплоносителя - Критерии выбора теплотехнических средств измерений | 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Доклад «Теплотехника как наука» - Требования к узлам учёта и тепловым пунктам | 5 |  |  |
| Тема 2. Монтаж теплотехнических средств измерений | Содержание | 13 5\4 | ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 | Н.4.1.01; У 4.1.01; У 4.1.02; З 4.1.01; З 4.1.02; З 4.1.03; Н.4.2.01; З 4.2.02; З 4.2.03; Уо 01.01; Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Зо 03.01; Зо 03.02; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Способы монтажа теплотехнических средств измерений. Технология монтажа теплотехнических средств измерений. Условно-графические обозначения элементов теплотехнических систем. Составление теплотехнических схем. | 1 2 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |  |  |  |
|  | - Выполнение установки теплотехнических средств измерений. - Составление схемы подключения теплотехнических средств измерений. | 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Особенности монтажа средств коммерческого учёта теплоносителя. - Изучение технической документации теплотехнических средств измерений. | 4 |  |  |
| Тема 3. Техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнических средств измерений | Содержание | 8 3\2 | ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 | Н.4.1.01; У 4.1.01; З 4.1.01; Н.4.2.01; З 4.2.02; З 4.2.03; Уо 01.01; Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Уо 03.02; Уо 03.03; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Зо 03.04; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Виды работ, выполняемых в ходе технического обслуживания теплотехнических средств измерений. Порядок технического обслуживания теплотехнических средств измерений. Виды и причины отказов приборов коммерческого учёта теплоносителя. | 1 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |  |  |  |
|  | Изучение технических характеристик теплотехнических средств измерений. Изучение эксплуатационных условий теплотехнических средств измерений. | 1 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Техническое обслуживание теплотехнических средств измерений. - Виды документации приборов коммерческого учёта теплоносителя | 3 |  |  |
| Тема 4. Ремонт, сборка и регулировка теплотехнических средств измерений | Содержание | 9 2\4 | ПК 4.1.- ПК 4.2.. ОК1- ОК7 | Н.4.1.01; У 4.1.01; З 4.1.01; Н.4.2.01; У 4.2.01; З 4.2.01; З 4.2.02; З 4.2.03; Уо 01.01; Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Уо 03.02; Уо 03.03; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Зо 03.04; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Технология ремонта теплотехнических средств измерений. Обеспечение функционирования автоматизированных теплотехнических систем. | 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |  |  |  |
|  | - Изучение технологии ремонта теплосчётчиков. - Изучение порядка профилактического осмотра и ревизии теплотехнических средств измерений | 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Работа с таблицами возможных неисправностей приборов. - Работа с технической документацией: инструкциями. | 3 |  |  |
| Тема 5. Настройка и наладка теплотехнических средств измерений | Содержание | 9 2\4 | ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 | Н.4.1.01; У 4.1.01; У 4.1.02; З 4.1.01; З 4.1.02; З 4.1.03; Н.4.2.01; З 4.2.01; З 4.2.02; З 4.2.03; Уо 01.01; Уо 01.02; Уо 01.03; Зо 01.01; Зо 01.02; Уо 02.01; Зо 02.01; Уо 03.01; Уо 03.02; Уо 03.03; Уо 03.04; Уо 03.05; Уо 03.06; Зо 03.01; Зо 03.02; Зо 03.03; Зо 03.04; Уо 04.01; Уо 04.02; Зо 04.01; Уо 05.01; Зо 05.01; Уо 06.02; Зо 06.01; Уо 07.01; Зо 07.02 |
|  | Технология выполнения пуско-наладочных работ теплотехнических средств измерений автоматизированных систем. Регулировка и настройка теплотехнических средств измерений. | 1 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |  |  |  |
|  | - Изучение лицевой панели микропроцессорных теплотехнических средств измерений. - Настройка режимов теплотехнических средств измерений. | 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа - Презентация «Теплотехнические средства измерений» - Презентация «Поверка теплотехнических средств измерений» | 3 |  |  |
| Дифференцированный зачёт (комплексный) |  |  |  |  |
| УП.03.02 Учебная практика |  | 36 | ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 |  |
| Виды работ: - Эксплуатация теплотехнических средств измерений систем автоматизации. - Техническое обслуживание приборов коммерческого учёта теплоносителя. - Установка и подключение теплотехнических средств измерений систем автоматизации. - Выполнение ревизии теплотехнических средств измерений. - Ремонт теплотехнических средств измерений систем автоматизации. - Ознакомление с основными неисправностями датчиков. - Проверка теплотехнических средств измерений систем автоматизации после ремонта. - Пуско-наладка теплотехнических средств измерений. - Регулировка и градуировка теплотехнических средств измерений систем автоматизации. |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  |  |  |
| ПП.03.02 Производственная практика |  | 72 | ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 |  |
| Виды работ: |  |  |  |  |
| - Проведение профилактических работ теплотехнических средств измерений систем автоматизации; - Выполнение текущего ремонта теплотехнических средств измерений систем автоматизации - Ремонт датчиков температуры. Ремонт термоэлектрических термометров и термометров сопротивлений. Ознакомление с основными неисправностями датчиков. Проверка градуировочной характеристики медного термометра сопротивления. - Техническое обслуживание теплотехнических средств измерений систем автоматизации; - Эксплуатация теплотехнических средств измерений систем автоматизации. |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация: Экзамен (Квалификационный) |  | 24 | ПК 4.1.- ПК 4.2. ОК1- ОК7 |  |
| Всего |  | 1083 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Для реализации программы модуля в техникуме предусмотрены: электромонтажная мастерская, кабинет - лаборатория электротехники и электроники, лаборатория технологии  наладки и регулировки контрольно - измерительных приборов и автоматики, кабинет - лаборатория средств измерений и контроля измерительных приборов, кабинет - лаборатория систем автоматизированного управления технологическими процессами.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий

Лаборатория технологии  наладки и регулировки контрольно - измерительных приборов и автоматики - лабораторный стенд  (макет системы отопления), лабораторный стенд (макет весового дозатора сыпучих материалов и конвейерных весов), лабораторный стенд (установка поверочная УПСЖ-3П), антистатические рабочие столы, телевизор ЖК (широкоэкранный), принтер, компьютеры.

Комплект учебной мебели:

рабочее место учащихся – 15 шт.,

рабочее место преподавателя – 1 шт.,

тумба – 3 шт.

3 столов.

Технические средства обучения:

Рабочее место учащихся:персональный компьютер – 5 шт.

Монитор: Acer AL 1916 Cs <Silver> (LCD/1280x1024)

Системныйблок: DC Intel Core2Duo E6320 HDD 320 GbSATA-II 300 Samsung <HD321RJ>

Клавиатура: 104КЛ MITSUMI Ergonomic PS/2;

Мышь: Mitsumi Optical Wheel Mouse <ECM-S4102-Black&Silver> 3btn+Roll  PS/2;

Рабочее место преподавателя:персональный компьютер – 1 шт.

Монитор: Acer AL 1916 Cs <Silver> (LCD/1280x1024)

Системныйблок: DC Intel Core2Duo E6320  HDD 320 GbSATA-II 300 Samsung <HD321RJ>

Клавиатура: MITSUMI Ergonomic PS/2;

Мышь: Mitsumi Optical Wheel Mouse PS/2;

Принтер: ToshibaE-STUDIO 166.

Телевизор ЖК (широкоэкранный) - 1 шт.

Принтер - 1 шт.

Оборудование, инструменты, приспособления

- Лабораторный стенд  № 1(макет системы отопления)– 1 шт.

- Лабораторный стенд № 2(макет весового дозатора сыпучих материалов и конвейерных весов) – 1 шт.

- Лабораторный стенд № 3 (установка поверочная УПСЖ-3П) – 1 шт.

- Компрессор С-416М – 1 шт.

- Набор инструментов ТСН-4 – 5 шт.

- МультиметрVICTOR – 5 шт.

- Модуль АЦП – ЦАП 16/16 « SiqmaUSB» - 1 шт.

- Приточно-вытяжная вентиляция.

Измерительные приборы

Стенд 1: Отопительная система

Компрессор С416М, ресивер на 430 л., привод 11кВт/380В, МЭД-22364, ЭКМ, APR-2000, ДКС-50, ПРЭМ,

ЭМИС, САУ-М6, SG-25, ТЛ, ТМТБ-4, ТСМУ, ТСПУ, БП-24, БИК, VFD-F, R100-AT501. Вторичные приборы

КСД, КСП, Ш4541,М1730, 2ТРМ1, ТРМ138, ПКП, МВВ, ПЛК-150, СКАТ-4, РДУ, МВВ.

Стенд 2:Весодозаторный

КСД-2, КСП-3, Ш4541, М1730, ТРМ202, ТРМ101, ТРМ-151, Метакон-524, ПЛК-100, ИП-320,, БП-60, S2Ex

Стенд 3: УПСЖ-311

Стенд 4: регулятор температуры

Трубопровод, датчик ТС-100, ТРМ-101, водонагреватель

Стенд 5: газоанализатор

Тензометрический диффманометр, СПГ-761, блок питания БП-24(3).

Стенд 6:водоперегонная установка

2ТРМ1, ПКТ11, электрозадживка с д/у, циркуляционный насос.

Стенд 7: электродинамический

Манометр, электроманометр, термоманометр, эмулятор печи, реле давления РД-6, логометр, милливольтметр,

Коммутационное поле.

Стенд 8: система коммерческого учета теплоносителя.

ВЗЛЕТ-ТСР, ВЗЛЕТ-ЭР, ВЗЛЕТ-ТСРВ, БП-36.

Стенд 9: систем а управления блочной котельной

ТРМ-202, ТРМ-151, ЭП-10(3), БП220.

Измерительные приборы: электронный калибратор температуры, блок управления нагрузкой БУСТ,

Милливольтметр-милиамперметр, магазин сопротивлений(3), логометр(2), милливольтметр(2), КСД2(2),

КСП3, КСМ3, ТРМ202(3), ТРМ151(2), Метакон512(5), ТРМ101(5).

Измерительные приборы имитаторы  стандартных унифицированных электрических сигналов:

ЗУ 11, ЗУ 50 - генераторы стандартных сигналов;

вторичные приборы:  КСД-2- прибор вторичный регистрирующий; КСП-3 - прибор вторичный регистрирующий;      Ш 4541 - милливольтметр;  М 1730 - логометр; ТРМ202 - измеритель-регулятор 2-х позиционный; ТРМ101 – измеритель ПИД- регулятор;  ТРМ-151 - 2-х канальный ПИД- измеритель-регулятор;  Метакон – 524- измеритель ПИД-регулятор;  Термодат измеритель-регулятор;  ПЛК-100, ПЛК-150- логический контроллер; Параграф - графический регистратор;

Вспомогательное оборудование:  АС-4 - адаптер интерфейса RS 232/485;  БП 60 - блок питания.

Кабинет - лаборатория средств измерений и контроля измерительных приборов

- лабораторный стенд (пособие для практического изучения способов коммутации и принципов работы измерительных приборов и регуляторов), лабораторный стенд  (пособие для практического изучения принципов измерения и анализа взаимосвязи параметров силовой электрической цепи), интер-активная доска, проектор, принтер, компьютеры, антистатические рабочие столы, малогабаритные вытяжные устройства, светильники, стулья поворотные, кондиционер, мультиметры, настольный коммутатор, набор электромонтажных инструментов.

Комплект учебной мебели:

- рабочее место учащихся (специализированный рабочий стол «С5-1200 ESD»)  – 12 шт.,

- светильник настольный – 11 шт.,

- тумбочка – 5 шт.,

- рабочее место преподавателя – 1 шт.,

- шкаф книжный – 2 шт.

Технические средства обучения:

- Интерактивная доска «StarBoard» – 1 шт.,

- Компьютер (РМУ - 8 шт.)

- Принтер hp - 1 шт.

- Мультимедиа проектор Aser XD 1250 Р- 1 шт.

- Настольный коммутатор – 1 шт.

Оборудование, инструменты, приспособления

- Лабораторный стенд № 4 (пособие для практического изучения способов коммутации и принципов работы измерительных приборов и регуляторов)– 1 шт.

- Лабораторный стенд № 5 (пособие для практического изучения принципов измерения и анализа взаимосвязи параметров силовой электрической цепи)– 1 шт.

- Приточно-вытяжная вентиляция.

- Система вентиляции (малогабаритное вытяжное устройство Deli – 75 - 10S) на10 постов – 1 шт.

- МультиметрVICTOR – 10 шт.

- Калибратор – измеритель стандартных сигналов КИСС – 03 – 1 шт.

- Калибратор – измеритель   унифицированных   сигналов          ИКСУ – 200 Ех – 1 шт.

- Осциллограф – переносной  HPS10 – 1 шт.

- Модуль АЦП – ЦАП 16/16 « SiqmaUSB» - 2 шт.

- Прибор КСУ2 – 1шт.

- Прибор милливольтметр Ш -451 – 1 шт.

- Приборы : ТРМ202; ТРМ 138; МЕТАКОН-512; МЕТАКОН -613

Кабинет - лаборатория электротехники и электроники – лабораторные стенды, персональные компьютеры.

Оборудование учебного кабинета:

- комплект электрических аппаратов, электрооборудования,

- комплект технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- комплект фолий.

- технические средства обучения:

- оверхед-проектор Geha ohp

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. Комплекты лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К:

- электромашинный агрегат с маховиком (с машиной постоянного тока 101.2, машиной переменного тока 102.1 и преобразователем углового перемещения) – 100.5

- трёхфазный источник питания – 201.2;

- источник питания двигателя постоянного тока – 206.1;

- тиристорный преобразователь/регулятор – 207.3;

- возбудитель синхронной машины – 209.2;

- блок генераторов напряжений – 212.2;

- преобразователь частоты – 217;

- однофазный источник питания – 218;

- трёхполюсный выключатель – 301.1;

- терминал – 304;

- наборная панель – 305;

- активная нагрузка - 306.1;

- реостат для цепи ротора машины переменного тока – 307.1;

- реостат возбуждения машины постоянного тока – 308.1;

- линейный реактор – 314.2;

- емкостная нагрузка – 317.2;

- регулируемый автотрансформатор – 318.1;

- блок синхронизации – 319;

- выпрямитель – 322;

- реостат – 323.2;

- индуктивная нагрузка – 324.2;

- коннектор (К4) – 330;

- блок ввода/вывода цифровых сигналов – 331;

- коннектор (К7) – 335.1

- трёхфазная трансформаторная группа – 347.3;

- блок измерительных трансформаторовтока и напряжения – 401.1;

- блок датчиков тока и напряжения – 402.3;

- измеритель напряжений и частот – 504.2;

- указатель угла нагрузки синхронной машины – 505.2;

- указатель частоты вращения – 506.2;

- измеритель мощностей – 507.2;

- блок мультиметров (3 мультиметра) – 508.2;

- набор миниблоков «Электрические и электронные компоненты» - 600;

- набор миниблоков «Трансформаторы» - 600.3;

- лабораторный стол с двухуровневой рамой – 701;

- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой – 703;

- лабораторный стол с приспособлениями для размещения компьютера двухуровневой рамой – 704;

- лабораторный стол с контейнером для проводников и двухуровневой рамой – 710;

- набор аксессуаров для комплекта ЭОЭ1-С-К;

2. Комплекты лабораторного оборудования «Электрические аппараты»:

- асинхронный двигатель (106) – 100.10;

- трёхфазный источник питания – 201.2;

- однофазный источник питания – 218;

- блок испытания цифровых устройств – 219;

- источник питания с наборным полем – 220;

- активная нагрузка - 306.1;

- регулируемый автотрансформатор – 318.1;

- выпрямитель – 322;

- кнопочный пост управления – 354.1;

- блок световой сигнализации – 355.1;

- электротепловое реле – 356;

- автоматический однополюсный выключатель – 359;

- автоматический трёхполюсный выключатель – 360;

- контактор – 364;

- реле максимального тока – 366;

- блок токовой защиты асинхронного двигателя – 368;

- реле времени – 369;

- промежуточное реле – 370;

- однофазный трансформатор – 372;

- сдвоенный реактор – 373;

- блок предохранителей и ограничителей перенапряжений – 374;

- блок тестирования бесконтактных выключателей – 381;

- блок тестирования электрических контактов, электромагнита и датчика силы – 382;

- трансформатор тока – 403.1;

- трансформатор напряжения – 405.1;

- блок мультиметров (3 мультиметра) – 508.2;

- измеритель тока и времени – 524;

- набор миниблоков «Электрические аппараты» - 600.10;

- набор миниблоков «Основы цифровой техники» - 600.11;

- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой – 703;

- набор аксессуаров для комплекта ЭА2-С-Р;

Кабинет - лаборатория систем автоматизированного управления технологическими процессами

Оборудование лаборатории

- Гибкий производственный модуль с компьютерным управлением на базе настольного токарного станка и учебного робота:

- настольный учебный токарный станок с компьютерной системой ЧПУ;

- учебный робот с компьютерным управлением;

- компьютерный имитатор токарного станка с 3D визуализацией;

- стеллаж-накопитель заготовок;

- персональный компьютер.

- Лабораторный комплекс «Автоматизированный склад с роботом - штабелером»:

- учебный робот с компьютерным управлением;

- многоярусный склад;

- персональный компьютер.

- Сборочная позиция с техническим зрением:

- учебный робот «РОБИН» с компьютерным управлением;

- элементы технического зрения:

- компьютерный имитатор робота;

- ноутбук.

- Учебный электромеханический робот с тремя степенями подвижности:

- учебный робот со сферической зоной обслуживания;

- компьютерный имитатор робота;

- персональный компьютер.

- Лаборатория сенсорных технологий:

- инженерный тренажер QNET «Мехатронные датчики»;

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Жапабаев А.Б. Монтаж, ремонт контрольно-измерительных приборов: учебное пособие Текст/ А.Б. Жапабаев, Каримбаева Р. Д., Мусиралиев Т. К., Абкеев А. А. Каримбаева Р. Д., Мусиралиев Т. К., Абкеев А. А. – 2-е изд., стер. – Астана.: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Kecinkop», 2018. – 149 с.;

- Молдабаева М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики: учебное пособие  Текст / М.Н. Молдабаева. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 332 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с.

3.2.3. Дополнительные источники

- Инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики ОТИ-222-2019 [Текст],  2019;

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики

http://fcior.edu.ru/http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/0114003/p/page.html;

- Информационный портал http://kipinfo.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; ПК 4.1. Выполнять монтаж теплотехнических средств измерений ПК 4.2. Производить ремонт и эксплуатацию теплотехнических средств измерений ОК1- ОК7 | - выполняет установку и подключение теплотехнических средств измерений в соответствии с техническими требованиями; - выполняет ремонт контрольно-измерительных приборов средней сложности в соответствии с технической документацией; - выполняет сборку контрольно-измерительных приборов средней сложности; - содержит оборудование, инструменты, приспособления, рабочее место в соответствии с требованиями к ним; - выполняет регулировку контрольно-измерительных приборов средней сложности в соответствии с эталоном; - ответственно выполняет юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности; - верно выявляет причины неисправностей КИП и А; - ответственно устраняет неисправности приборов средней сложности; - контролирует правильность выполнения работ; - соблюдает нормы и правила техники безопасности (электробезопасности); - применяет техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов; - сдаёт контрольно-измерительные приборы или элементы систем автоматики на Госповерку; - ориентирован на ценность освоения профессии - адекватно оценивает результаты деятельности; - вносит коррективы в собственную деятельность; - анализирует профессиональную ситуацию, выделяет главное; - ведёт самостоятельный поиск информации; - ориентируется в профессиональном поле. | - оценка устного ответа; - оценка результатов выполнения практической работы, самостоятельной, контрольной работы, тестовых заданий; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Промежуточная аттестация в форме: - дифференцированного зачёта; - экзамена (квалификационного). |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.