Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«пм.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н.1. В выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; Н.2. В использовании основных измерительных приборов. |
| --- | --- |
| Уметь | У.1. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; У.2. Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; У.3. Организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; У.4. Проводить анализ неисправностей электрооборудования; У.5. Эффективно использовать материалы и оборудование; У.6. Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; У.7. Оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; У.8. Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; У.9. Осуществлять метрологическую поверку изделий; У.10. Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; У.11. Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
| Знать | З.1. Технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; З.2. Классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; З.3. Элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; З.4. Классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; З.5. Выбор электродвигателей и схем управления; З.6. Устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 3.7. Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 3.8. Условия эксплуатации электрооборудования; 3.9. Действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 3.10. Порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 3.11. Правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 3.12. Пути и средства повышения долговечности оборудования; 3.13.технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 1198

в том числе в форме практической подготовки 890

Из них на освоение МДК 1198

в том числе самостоятельная работа 50

практики, в том числе учебная 36

производственная 360

Промежуточная аттестация 16.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1-11 | МДК 01.01. Электрические машины и аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 | 270 | 84 | 154 | - | 16 |  | 16 | - |  |  | - |  |  |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1-11 | МДК 01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 | 120 | 42 | 120 | - | 10 |  |  | 36 |  |  | - |  |  |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1-11 | МДК 01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 | 170 | 98 | 140 | 30 | 18 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1-11 | МДК 01.04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 50 | 34 | 50 | - | 6 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 | 890 | 258 | 464 | 30 | 50 |  | 16 |  | 36 |  | 360 |  |  |
| 3.2 Содержание обучения профессионального модуля (ПМ) Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  |  |  | Код ПК, ОК |  | Код Н/У/З |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| МДК 01.01. Электрические машины и аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 (84/154/16) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Электроизмерительные приборы и измерения электрических величин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Электроизмерительные приборы |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.3.01 У 1.3.01 Уо 01.01 Зо 01.03 |
|  |  |  | 1 |  |  | Назначение и виды электрических приборов. Условно-графическое обозначение приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Принцип выбора электрических приборов и схема включения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Измерение электрических величин |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | Погрешности измерений и измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | Пределы измерения электрических приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | Виды и показатели средств измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | Погрешности измерений и измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.3.01 У 1.3.01 Уо 01.01 Зо 01.03 |
|  |  |  | Практическое занятие №1 Определение погрешности показаний приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №2 Расчёт добавочных сопротивлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №3 Расчёт шунтов для измерения тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №4 Включение однофазных и трехфазных счетчиков для учета электрической энергии непосредственно и через трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №5 Изучение принципа работы и конструкции электронно-лучевого осциллографа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №1 Прямые измерения постоянного напряжения аналоговым и цифровым приборами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №2 Определение величины входного сопротивления и чувствительности вольтметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №3 Прямые измерения постоянного тока аналоговым и цифровым приборами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №4 Косвенное измерение постоянного напряжения и тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №5 Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №6 Косвенное измерение мощности в цепи постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №7 Прямые измерения синусоидального напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №8 Прямое и косвенное измерение величины сопротивления в цепи постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №9 Сборка и испытание мостовой схемы измерения электрического сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №10 Прямое и косвенное измерение индуктивности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №11 Прямое и косвенное измерение емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №12 Измерение температуры электрическими методами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. Составить опорный конспект по одной из тем: Повышение технического уровня средств измерений. Автоматизация измерений, назначение, виды и преимущества. Средства автоматизации измерения и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 |  | Н 1.3.01 У 1.3.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.01 Зо 02.01 |
| Раздел 2. Электрические аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2.1 Теория электрических аппаратов |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 У 1.1.02 З 1.2.01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.05 Зо 01.04 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Тепловые и электромагнитные процессы в электрических аппаратах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Процессы коммутации в электрических аппаратах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2.2 Электрические аппараты до 1-го кВ |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Аппараты защиты и управления.. Коммутационные аппараты до 1-го кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Устройства релейной защиты и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2.3 Электрические аппараты выше 1-го кВ |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Электрические аппараты подстанций 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Электрические аппараты главных понизительных подстанций 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Схемы главных понизительных подстанций и распределительных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 У 1.1.02 З 1.2.01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.05 Зо 01.04 |
|  |  |  | Практическое занятие №1 Расчет электромагнитов постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №2 Изучение устройства, принципа действия и исследование пусковой и защитной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №3 Изучение устройства, принципа действия и исследование аппаратов управления в электроустановках напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №4 Изучение конструкций предохранителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №5 Изучение принципа работы и конструкции автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №6 Выбор предохранителей и автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №7 Изучение устройства и принципа работы реле: тока, указательного, времени, индукционного и газового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №8 Изучение конструкции измерительных трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №9 Изучение конструкции аппаратов защиты электроустановок от перенапряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №10 Расчет и выбор высоковольтных выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 11 Расчет и выбор отделителей, короткозамыкателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №12 Расчет и выбор отделителей, короткозамыкателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №13 Расчет и выбор измерительных трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №14 Расчет и выбор измерительных трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №15 Составление схемы ГПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №1 Исследование электромагнитного реле: Схема подключения и коммутация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №2 Исследование электромагнитного реле: Схема с самоподхватом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №3 Исследование контактора: Схема подключения и коммутация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №4 Исследование контактора: Схема с самоподхватом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №5 Исследование контактора: Схема реверсивного пуска двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. Составление таблицы: «Назначение, виды, устройство, условные и условно-графические обозначения высоковольтных аппаратов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 02 ОК 03 |  | Н 1.1.01 У 1.1.02 З 1.2.01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.01 |
| Раздел 1.3 Электрические машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3.1 Общие вопросы теории машин |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.04 З 1.2.02 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.04 Зо 01.01 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Назначение электрических машин и трансформаторов. Физические явления в электрических машинах. Классификация электрически машин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Режимы работы при работе электрических машин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3.2 Трансформаторы |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Назначение и области применения трансформаторов. Принцип действия трансформатора. Классификация трансформаторов. Устройство трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Переходные процессы в трансформаторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Трансформаторные устройства специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3.4 Асинхронные машины |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | Рабочие характеристики асинхронного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Механическая характеристика АД..Скальжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | Перегрузочная способность АД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | Пуск двигателей с фазным ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | Пуск двигателей с короткозамкнутым ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | Способы регулирования частоты вращения АД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | Пусковой и максимальный моменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  | Нагрузочная характеристика электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | Однофазные асинхронные двигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3.5 Синхронные машины |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  | Принцип действия синхронной машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | Характеристики и параметры синхронных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  | КПД синхронной машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | Включение на параллельную работу синхронных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  | Способ точной синхронизации и самосинхронизации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  | Синхронные генераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  | Синхронные двигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3.6 Коллекторные машины |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  | Принцип действия и устройство машин постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  | Якорные обмотки машин постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  | Генераторы постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  | Двигатели постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  | Пуск двигателя постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.04 З 1.2.02 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.04 Зо 01.01 |
|  |  | Практическое занятие №1 Расчет электрических параметров однофазного трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №2 Расчет параметров трёхфазного трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №3 Определение электрических параметров трансформаторов, включенных в параллельную нагрузку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №4 Расчет параметров автотрансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №5 Расчет электромагнитных параметров статора асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №6 Построение изображения развернутой схемы обмотки статора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №7 Расчет скольжения, ЭДС и токов асинхронного двигателя трехфазного асинхронного двигателя с КЗ ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №8 Расчет скольжения, ЭДС и токов асинхронного двигателя трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №9 Расчет КПД и электромагнитных потерь асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №10 Расчет моментов и построение механической характеристики асинхронного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №11 Расчет всех видов потерь асинхронного двигателя в режиме номинальной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №12 Расчет сопротивления резисторов в цепи управления скоростью вращения асинхронного двигателя с фазным ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №13 Расчет сопротивления резисторов, для ограничения пускового тока асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №14 Расчет параметров синхронного генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №15 Расчет параметров синхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №1 Изучение предельных режимов работы однофазного трансформатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №2 Опытное определение параметров схемы замещения однофазного трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №3 Исследование работы однофазного трансформатора под нагрузкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №4 Исследование параллельной работы двух однофазных двухобмоточных трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №5 Исследование лабораторного автотрансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №6 Исследование трехфазного трансформатора: режим короткого замыкания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №7 Исследование трехфазного трансформатора: режим холостого хода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №8 Исследование внешних характеристик трехфазного трансформатора: при соединении обмоток по схеме «звезда/звезда»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №9 Исследование внешних характеристик трехфазного трансформатора: при соединении обмоток по схеме «звезда/треугольник». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №10 Исследование трехфазного трансформатора при несимметричной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №11 Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного трансформатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №12 Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №13 Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №14 Исследование работы асинхронного двигателя при номинальном напряжении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №15 Исследование работы асинхронного двигателя при пониженном напряжении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №16 Изучение и пробный пуск трехфазного асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №17 Исследование синхронного электродвигателя; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №18 Изучение принципа действия и исследование основных характеристик генератора постоянного тока с независимым возбуждением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №19 Изучение принципа действия и основных свойств генератора постоянного тока с последовательным возбуждением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №20 Изучение двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Способы пуска и регулирования скорости вращения машины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №21 Исследование основных характеристик двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №22 Изучение двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. Способы пуска и регулирования скорости вращения машины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №23 Исследование основных характеристик двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Составить опорный конспект по теме: Трансформаторные устройства специального назначения: трансформаторы для выпрямительных устройств, трансформаторы для автоматических устройств, сварочные трансформаторы. Составление сравнительной таблицы асинхронных машин: Асинхронные машины специального назначения: индукционный регулятор напряжения, фазорегулятор, асинхронный преобразователь частоты, сельсины. Асинхронные исполнительные двигатели. Линейные асинхронные двигатели Составление таблицы по теме «Синхронные машины специального назначения» Составление опорного конспекта по теме «Машины постоянного тока специального назначения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.04 З 1.2.02 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.04 Зо 01.01 |
| МДК 01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 (42/120/10) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.1 Техническая эксплуатация сетей до 1-го кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 (20/40/4) |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1.2 Общие вопросы технической эксплуатации |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 04 |  | Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.02 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | Организация проектных, монтажных и пусконаладочный работ. Организация технического обслуживания и ремонтов электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1.2 Общие вопросы электроснабжения |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | Определения СЭС. Потребители электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | Надежность электроснабжения. Категории надежности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | Напряжения электрических сетей. Режимы нейтрали сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1.3 Техническая эксплуатация внутрицеховых и осветительных сетей |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | Виды электропроводок. Монтаж и эксплуатация электропроводок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | Осветительные установки. Эксплуатация, обслуживание и ремонт осветительных установок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1.4 Техническая эксплуатация электрических машин и аппаратов |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | Монтаж электродвигателей. Сушка изоляции. Сопряжение валов. Пробный пуск. Контроль за нагрузкой, температурой и напряжением электродвигателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | Неисправности электрических машин. Техническое обслуживание электрических машин. Ремонт электрических машин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | Техническое обслуживание приводов электрических машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1.6 Заземляющие устройства |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  | Требования к конструкции заземляющих устройств, PE, N, PEN проводники. Устройства защитного отключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 04 |  | Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.02 |
|  |  |  |  | Практическое занятие №1 Управление электрическим освещением с помощью переключателя и двухполюсного выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №2 Составление схем освещения помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №3 Составление схем освещения помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №4 Составление принципиальных и монтажных схем осветительных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №5 Расчёт нагрузок методом коэффициента максимума. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№6 Расчет распределительных линий напряжением до 1000 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №7 Расчет питающих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№8 Расчет однофазного короткого замыкания (зануления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№9 Расчет заземляющего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №1 Изучение устройства переключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №2 Составление схемы включения светильников с помощью переключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №3 Составление схемы включения светильников с двух мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №4 Составление схемы освещения с датчиком движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №5 Проведение сборки и разборки электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №6 Определение неисправностей двигателя в статорной обмотке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №7 Определение неисправностей двигателя в роторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №8 Проведение замена щеток и подшипников в электродвигателе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №9 Проведение замеров изоляции в электродвигателе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №10 Изучение принципов монтажа коммутационной аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №11 Определение неисправностей в схемах шкафа управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2.1 Составление опорного конспекта по теме «Виды и элементы электропроводок внутризаводских сетей и особенности их прокладки»» Составление опорного конспекта по теме «Способы соединения электропроводок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 04 |  | Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.02 |
| Раздел 2.2 Техническая эксплуатация сетей выше 1-го кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 (22/80/6) |  |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 04 |  | Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.02 |
| Тема 2.2.1 Монтаж, эксплуатация, обслуживание и ремонт силовых трансформаторов |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Транспортировка, монтаж трансформатора и их узлов. Подготовка силовых трансформаторов к эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Осмотры силовых трансформаторов, фазирование силовых трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Виды и причины неисправностей трансформаторов. Текущий и капитальный ремонт силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2.2 Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Категории надежности и их выбор Показатели нагрузок и их расчет. Картограмма нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Выбор напряжения и схемы внутризаводских сетей и внешнего электроснабжения. Выбор числа и мощности ГПП и цеховых подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Расчет токов короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2.3 Техническая эксплуатация электрооборудования высоковольтных подстанций |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Эксплуатация, обслуживание и ремонт высоковольтного оборудования Эксплуатация, обслуживание и ремонт высоковольтных выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Эксплуатация, обслуживание и ремонт конденсаторных установок и аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2.4 Техническая эксплуатация кабельных линий |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | Конструкции кабельных линий. Способы прокладки и соединения кабельных линий. Обслуживание и ремонт кабельной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2.5 Техническая эксплуатация воздушных линий |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Требования ВЛЭП. Устройства защиты воздушных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2.6 Защита сетей и электрооборудования выше 1-го кВ |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Релейная защита в системах электроснабжения промышленных предприятий. Виды релейной защиты. Схемы релейной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 04 |  | Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.02 |
|  |  |  |  | Практическое занятие№1 Сушка изоляции обмоток трансформаторов методом потерь в стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №2 Выбор категории надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №3 Расчет нагрузок на стороне 0,4 кВ предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №4 Расчёт нагрузок на шинах ГПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №5 Расчет тока 3-х фазного короткого замыкания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №6 Построение картограммы нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №7 Разделка силового кабеля и соединение его в свинцовой муфте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №8 Соединение кабелей в термоусаживаемых кабельных муфтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №9 Расчет и выбор кабельных линий выше 1-го кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №10 Расчет и выбор сборных шин ГПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №11 Расчет и выбор воздушных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №12 Расчет стоимости электроэнергии по 2-хставочному тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№13 Расчет и выбор релейной защиты трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№14 Расчет молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №1 Ознакомление с приборами, применяемыми при электромонтажных работах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №2 Ознакомление с основными способами соединения и оконцевания проводов и кабелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №3 Монтаж и наладка линии освещения по технологии отрытого монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №4 Монтаж и наладка линии освещения по технологии скрытого монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №5 Монтаж и наладка розеточных групп по технологии открытого монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №6 Монтаж и наладка розеточных групп по технологии скрытого монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №7 Монтаж и наладка квартирного щита с разработкой схемы электрической. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №8 Монтаж и наладка электрической сети квартиры по технологии открытого монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №9 Монтаж и наладка электрической сети квартиры по технологии скрытого монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №10 Монтаж внутреннего контура заземления электроустановок различной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №11 Изучение принципов монтажа светосигнальной аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №12 Изучение принципов монтажа коммутационной аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №13 Монтаж и наладка схемы пуска и торможения электродвигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №14 Монтаж и наладка реверсивной схемы пуска и торможения электродвигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №15 Монтаж и наладка схемы пуска электродвигателя при помощи реле времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №16 Монтаж и наладка схемы тепловой защиты электродвигателя с использованием электротеплового реле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №17 Монтаж и наладка схемы пуска и остановки асинхронного двигателя методом динамического торможения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №18 Монтаж и наладка схемы пуска с ограничением пускового тока и торможения асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №19 Диагностика электромеханических параметров асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №20 Монтаж и наладка схемы пуска и торможения асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №21 Монтаж и наладка схемы пуска, реверса и торможения асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №22 Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного с использованием электротеплового реле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №23 Программирование микропроцессорного блока управления и защиты асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №24 Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного двигателя с использованием микропроцессорного блока управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №25 Монтаж и наладка схемы защиты от обрыва фазы асинхронного двигателя с использованием микропроцессорного блока управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №26 Определение неисправностей в схемах шкафа управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2.1 Составление технологической карты по технической эксплуатации электроустановки Составление технологической карты по ремонту электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 04 |  | Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 З 1.4.02 З 1.4.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.02 |
| МДК 01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 (98/140/30/18) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.1 Автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70(30/32/8) |  |  |  | ПК 1.1 ОК 09 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 |
| Тема 3.1.1 Системы автоматического управления и регулирования |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Автоматические системы управления технологическим процессом и их виды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Системы автоматических сигнализации, контроля. Блокировки и защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Система автоматического пуска и останова, автоматического управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Элементы автоматического регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Условно-графические обозначения схем автоматического управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Структурные схемы регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1.2. Элементы автоматики |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Датчики: механических величин. Устройство принцип работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Датчики температуры, датчики излучения, уровня. Устройство принцип работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | Датчики электромагнитного воздействия: ёмкостные, индуктивные, магниторезистивные, потенциометрические, датчик Холла. Устройство принцип работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Усилители: электрические, гидравлические, пневматические, электрогидравлические, электропневматические. Устройство принцип работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Исполнительные устройства: электрические, гидравлические, пневматические. Устройство принцип работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1.3 Программируемые реле |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и их назначение Операции выполняемые на ПЛК и особенности их применения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | Входы и выходы ПЛК ONI.Схемы подключения и их возможности. Блоки расширения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Специальные и расширенные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | Интерфейс программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1 ОК 09 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 |
|  |  |  |  | Практическое занятие№1 Исследование работы системы автоматического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№2 Составление сравнительной таблицы элементы автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№3 Изучение структуры программы логического контроллера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№4 Программирование логического контроллера с использованием базисных логических функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№5 Программирование логического контроллера с использованием базисных логических функций и временных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№6 Программирование логического контроллера с использованием базисных логических функций и счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№7 Программирование логического контроллера с использованием цифровых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№8 Программирование логического контроллера с использованием цифровых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№9 Программирование автоматического процесса на базе логического контроллера ONI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №1 Управление технологическими объектами автоматизации: управление гирляндой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3.1 1. Выбор электропривода установки (вид электрооборудования указывается преподавателем); 2. Составление принципиальных электрических схем; 3. Составление монтажных электрических схем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | ПК 1.1 ОК 09 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Зо 09.02 |
| Раздел 3.2 Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186(68/108/10) |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.02 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.04 З 1.2.01 Уо 01.06 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.06 Уо 02.06 Уо 02.07 Зо 02.03 |
| Тема 3.2.1 Электрическое освещение |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Виды освещения и осветительных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | Методы расчета искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Схемы освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | Схемы осветительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2.2. Электрооборудование общепромышленных установок |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Виды компрессорных и вентиляционных установок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | Схемы управления компрессорных и вентиляционных установок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | Насосные установки и схемы их управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | Схемы управления насосными установками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. 3 Электрооборудование подъемно-транспортных установок |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | Электрооборудование конвейеров и транспортеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | Электрооборудование наземных тележек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | Схемы управления конвейерами и наземными тележками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | Электрооборудование лифтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | Электрические схемы лифтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | Электрооборудование кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Эклектические схемы защиты крановыми механизмами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | Схемы управления механизмами мостового крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2.4 Электрооборудование электротермических установок |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | Индукторы и индукционные печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | Электрооборудование печей сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | Электрооборудование дуговых печей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | Электрические схемы управления режимами печей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. 5 Электрооборудование металлообрабатывающих станков |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | Общие сведения о металлорежущих станках и установках. Виды станков и установок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | Виды режущего инструмента. Виды резания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | Кинематические схемы станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | Электрооборудование сверлильных и расточных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | Электрическая схема управления сверлильно-расточным станком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | Электрооборудование токарного станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | Электрическая схема управления токарного станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | Электроприводы продольно – строгальных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | Электроприводы фрезерных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | Электроприводы шлифовальных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | Электрические схемы станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. 6 Электроустановки производств |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | Электроустановки металлургического производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | Электроустановки прокатного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | Электроустановки прессового производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№1 Расчет светотехнических показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.02 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.04 З 1.2.01 Уо 01.06 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.06 Уо 02.06 Уо 02.07 Зо 02.03 |
|  |  |  |  | Практическое занятие№2 Выбор типа светильников и их размещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№3 Расчет освещения производственного помещения методом коэффициента использования светового потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№4 Составление и расчет схемы электрического освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№5 Составление программ для управления освещением с применением логического контроллера ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №6 Расчет и выбор электропривода вентиляционной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №7 Расчет и выбор электропривода компрессорной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №8 Расчет и выбор электропривода насосной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№9 Составление программ для управления вентиляционной установкой с применением логического контроллера ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№10 Составление программ для управления компрессорной установкой с применением логического контроллера ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие№11 Составление программ для управления насосной установкой с применением логического контроллера ПЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №12 Расчет и выбор электропривода лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №13 Программирование работы лифта на ПЛК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №14 Расчет и выбор электропривода механизма крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №15 Программирование работы крановой установкой на ПЛК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №16 Расчет и выбор электропривода транспортера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №17 Программирование работы транспортера на ПЛК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №18 Расчет и выбор электропривода лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №19 Программирование работы лифта на ПЛК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №20 Исследование работы схемы управления термической нагревательной установкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №21 Расчет и выбор нагревателей печей сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №22 Работа со схемой электрической печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №23 Программирование работы электрической печи на ПЛК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №1 Управление технологическими объектами автоматизации: счет импульсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №2 Управление технологическими объектами автоматизации: бегущий огонь; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №3 Управление технологическими объектами автоматизации: управление нагревателями печи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №4 Управление технологическими объектами автоматизации: управление асинхронным электродвигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №5 Управление технологическими объектами автоматизации управление линией откачки дренажных вод; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №6 Управление технологическими объектами автоматизации приготовление смеси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4.2. - Расшифровка кинематических схем с использованием условных обозначений; - Реферат "Применение программируемых контроллеров". - Реферат "Заземляющие устройства электроустановок". - Реферат "Допустимые нагрузки силовых трансформаторов". - Реферат "Системы заземления". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.02 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.04 З 1.2.01 Уо 01.06 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.06 Уо 02.06 Уо 02.07 Зо 02.03 |
| Раздел 3.3 Курсовое проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 |  | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.02 Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.04 З 1.2.01 Уо 01.06 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.06 Уо 02.06 Уо 02.07 Зо 02.03 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Тематика курсовых проектов 1.Расчет и проектирование электроустановок промышленных механизмов (по вариантам) 2. Расчет и проектирование электроснабжение (по вариантам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 (34/50/6) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.1 Диагностика, проверка и испытания электрооборудования и электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 (12/14/4) |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1.1 Организация пусконаладочных работ |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.02 Уо 01.09 Зо 01.06 |
|  |  |  |  | 1 |  |  | Организация проверки и испытания электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1.2 Диагностика оборудования |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Техническое диагностирование. Направления диагностика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Виды и особенности диагностики электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1.3 Испытательные приборы и установки |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Испытательные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Приборы и устройства для контроля изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1.4 Испытания и измерения электрических параметров электрооборудования и электрических сетей. |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Испытания и измерения электрических параметров электрооборудования и электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №1 Составление таблицы: Виды измерений и измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №2 Составление технологической карты проверки и испытания силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №3 Составление технологической карты проверки и испытания измерительных трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №4 Составление технологической карты проверки и испытания высоковольтных выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №5 Составление технологической карты проверки и испытания кабельной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №6 Составление технологической карты проверки и испытания высоковольтного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №7 Составление технологической карты проверки заземляющего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4.1. Составление опорного конспекта: Порядок проведения фразировки кабеля Составление опорного конспекта: Порядок проведения фразировки силового трансформатора Составление опорного конспекта: Порядок проведения проверки зануления Подготовить отчет по практической работе Подготовить отчет по лабораторной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.02 Уо 01.09 Зо 01.06 |
| Раздел 4.2 Техническое регулирование режимов работы технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 (22/36/2) |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2.1 Общие вопросы электропривода |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.02 Уо 01.09 Зо 01.06 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Виды электроприводов. Блок-схема электропривода. Механические передаточные устройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Механические характеристики электроприводов. Активный и реактивный статические моменты сопротивления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2.2 Электропривод с двигателем постоянного тока |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Характеристики электроприводов с двигателями постоянного тока: механическая, электромеханическая регулировочная, энергетические. Жесткость характеристики. Устойчивость электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2.3 |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Электромеханическая характеристика асинхронного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Регулирование угловой скорости вращения асинхронных электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Тормозные режимы работы электропривода с асинхронным двигателем… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Преобразователи частоты, назначение и их схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Скалярное и векторные управление двигателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | Структура привода на базе асинхронного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2.4 Электропривод синхронных двигателей |  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Схема включения СД. Пуск синхронного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Функциональная схема системы векторного управления синхронным электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №8 Построение механических характеристик электропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.02 Уо 01.09 Зо 01.06 |
|  |  |  |  | Практическое занятие №9 Составление таблицы: Механические характеристики электроприводов с двигателей постоянного тока независимого (параллельного) возбуждения, независимого (параллельного) возбуждения в двигательных и тормозных режимах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №10 Изучение схемы регулирования скорости двигателя постоянного тока с однозонным регулированием скорости вращения двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №11 Изучение схемы регулирования скорости двигателя постоянного тока с двухзонным регулированием скорости вращения двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №12 Изучение схемы пуска и торможения, регулирование скорости асинхронного двигателя с фазным ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №13 Изучение схемы пуска и торможения, регулирование скорости асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №14 Изучение схемы преобразователя частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №15 Изучение схемы подключения частотного преобразователя к установке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №16 Изучение схемы управления режимами установки с помощью преобразователя частоты и логического контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №17 Составление схемы управления режимами насосной установки с помощью преобразователя частоты и логического контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №18 Составление схемы управления режимами электрической печи с помощью преобразователя частоты и логического контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №19 Изучение схемы управления электроприводом синхронного двигателя с помощью преобразователя частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №20 Составление схемы управления электроприводом синхронного двигателя с преобразователем частоты и логическим контроллером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №1 Исследование режима тахометра на физическом агрегате. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №2 Программирование микропроцессорного блока управления и защиты асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №3 Исследование преобразователя частоты: Схема подключения, параметрирование и пуск с панели ПЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №4 Исследование преобразователя частоты: Схема подключения, параметрирование и пуск с элементов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторная работа №5 Исследование схемы управления ПЧ с обратной связью с помощью программируемого контроллера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4.2. Подготовить выступление на тему: Принцип частотного регулирования. Подготовить отчет по практической работе Подготовить отчет по лабораторной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.02 Уо 01.09 Зо 01.06 |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Подготовка проводов к прокладке - Соединение проводов между собой - Прокладка проводов по конструкциям - Присоединение проводов к электрическим аппаратам - Размещение электрооборудования для сборки схемы - Сборка электрической схемы сигнализации - Сборка электрической схемы осветительной сети - Сборка электрической схемы нереверсивного управления электрооборудованием - Сборка электрической схемы реверсивного управления электрооборудованием - Сборка электрической схемы реверсивного управления электрооборудованием с двумя электродвигателями - Сборка схемы с измерительными приборами - Осуществление измерения параметров схемы с помощью приносных измерительных приборов - Сборка электрической схемы с электрическим счетчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.02 Уо 01.09 Зо 01.06 |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ Осуществление монтажа и демонтажа электропроводки Осуществление монтажа и демонтажа электродвигателей Осуществление монтажа и демонтажа электрощитов Осуществление монтажа и демонтажа аппаратов распределительных устройств Осуществление технического обслуживания и ремонта осветительных установок Осуществление технического обслуживания и ремонта осветительных сетей Осуществление технического обслуживания и ремонта внутрицеховой электропроводки Осуществление технического обслуживания и ремонта электропроводки жилых и общественных зданий Осуществление технического обслуживания и ремонта кабельных линий Осуществление технического обслуживания и ремонта воздушных линий электропередачи Осуществление технического обслуживания и ремонта силовых трансформаторов Осуществление технического обслуживания и ремонта электрооборудования подстанций Осуществление технического обслуживания и ремонта электрических машин Осуществление технического обслуживания и ремонта цехового оборудования Снятие технических характеристик электродвигателей и силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 |  | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.04 У 1.3.05 У 1.3.06 У 1.3.07 З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.02 Уо 01.09 Зо 01.06 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1158 |  |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских слесарные, слесарно механические, слесарно-сборочные электромонтажные, наличия лабораторий электроснабжения, электрических машин, предприятия города.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

Электромонтажная:

- рабочее место по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

-рабочее место мастера производственного обучения;

-стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры и изоляционными материалами;

-комплекты монтажного инструмента;

-электроизмерительные приборы;

-наборы инструментов и приспособлений;

-мультиметр;

Материально – техническая база предприятия:

- электродвигатели постоянного тока;

- электродвигатели переменного тока (асинхронные и синхронные);

- трансформаторы силовые;

-пускорегулирующая и защитная аппаратура (магнитные пускатели, контроллеры,

- выключатели автоматические, кнопочные, конечные, предохранители,) ;

- распределительные и силовые пункты;

-измерительная аппаратура (тестер, мегомметр и др)

Средства коллективной и индивидуальной защиты (плакаты и знаки безопасности, ограждения, изолирующие штанги, токоизмерительные и изолирующие клещи, спецодежда, очки и др.).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Автоматизированных информационных систем (АИС): компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

2. Электрических измерений:

генератор сигналов низкой частоты встроенными и внешними приборами, генератор сигналов высокой частоты встроенными и внешними приборами, генератор импульсов, электрические и электронные вольтметры, амперметры, измерительные клещи, шунты, трансформаторы тока, ваттметры, счетчики, мили веберметры, мосты постоянного и переменного тока, комбинированные приборы, осциллографы, фазометры.

3.Автоматизации производства:

комплектные лабораторные стенды, датчики активного (реактивного) сопротивления,  датчика линейного и углового перемещений электромагнитные реле, исполнительные механизмы систем автоматики

- Электрических машин:

лабораторные стенды для исследования работы машины постоянного тока, асинхронного двигателя, синхронной машины, трансформатора  комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

- Электрических аппаратов:

комплектные лабораторные стенды, различные типы предохранителей, автоматических выключателей, реле, магнитных пускателей, плакаты, каталоги современных электрических аппаратов, фото и видеоматериалы.

- Электрического и электромеханического оборудования:

схемы управления термической нагревательной установки, обрабатывающей установки, компрессорной, вентиляционной

- Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования:

комплектные лабораторные стенды, электромонтажный инструмент, измерительные приборы, монтажные провода, двигатели, трансформаторы, люминесцентные лампы и их пускорегулирующая аппаратура.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую проводится концентрированно на производственных предприятиях города Каменск – Уральского.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472684

- Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475605

- Зудин, В. Л.  Датчики: измерение перемещений, деформаций и усилий : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Л. Зудин, Ю. П. Жуков, А. Г. Маланов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13326-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476525

- Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472916

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с.

- Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи неэлектрических величин : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. А. Агеев [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07856-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474755

- Ким, Д. П.  Основы автоматического управления : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. П. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11687-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476364

- Рачков, М. Ю.  Пневматические системы автоматики : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09114-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472640

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471032

- Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09939-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473093

- Шеховцов В.П.  Расчёт и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов. – М.: ФОРУМ, 2019. - 352 с.

- Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471955

3.2.3. Дополнительные источники

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: АСАДЕМА, 2005. - 296 с.

- Бутырский В.И. Наладка электрооборудования. – Волгоград:  Издательский Дом «Ин-Фолио», 2011. - 368 с.

- Бориславский И.А. Энергосберегательный асинхронный привод. - М: Академия, 2007

- Бочаров Ю.Н. и др. Микропроцессорные системы управления электроприводами. – Л.: ЛИИ, 1986.

- Быстрицкий,Г.Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов.-М.:Академия,2003

- Васильков Д.В. Электромеханические приводы маталлообрабатывающих станков: расчет и конструирование, 2010

- Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н. Электрические аппараты. М.: Академия, 2010. -240 с.

- Кацман М.М.  Электрические машины. – М.: ИЦ «Академия», 2016. - 469с.

- Кацман М.М.  Электрический привод. – М.: АСАДЕМА, 2005. - 384 с.

- Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов. М.: Мастерство, 2002. – 320 с.

- Москаленко В.В. Электропривод. – М.: АСАДЕМО, 2021.- 368с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: МарТ,  2003. - 272 с.

- Правила устройства электроустановок. – М.: КНОРУС,  20089. - 488 с.

- Рожкова Л.Д. , Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. . – М.: АСАДЕМА, 2004. - 448 с.

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий-М: АСАДЕМА, 2006. – 368 с.

- Шеховцов В.П.  Осветительные установки промышленных и гражданских объектов. – М.: ФОРУМ, 2009. - 160 с.

- Шеховцов В.П.  Справочное пособие по электрооборудованию и электромнабжению. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2008. - 136 с.

- Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475661

- Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472745

- Ягодкина, Т. В.  Основы автоматического управления : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11688-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476365

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков правильной диагностики электрического и электромеханического оборудования - точное определение неисправностей в работе оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - демонстрация выбора и использования оборудования для диагностики и технического контроля; - демонстрация умения осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - выполнение метрологической поверки изделий. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков, заполнения отчѐтной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документации по специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - демонстрация знаний правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно- правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | способность определять необходимые источники информации; умение правильно планировать процесс поиска; умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; умение оценивать практическую значимость результатов поиска; верное выполнение оформления результатов поиска информации; знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | способность организовывать работу коллектива и команды; умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; знание требований к управлению персоналом; умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | умение соблюдать нормы экологической безопасности; способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики пере- напряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; умение использовать современное программное обеспечение; знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес -план коммерческой идеи; умение презентовать бизнесидею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.2 к ПООП-П по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1..2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками | Н 2.1.01 выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; Н 2.2.01 диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |
| --- | --- |
| Уметь | У2.1.01 организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; У2.1.02 эффективно использовать материалы и оборудование; У2.1.03 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментами для ремонта бытовых машин и приборов; У2.1.04 производить наладку и испытания электробытовых приборов |
|  | У 2.2.01 организовывать диагностику и контроль технического состояния бытовых машин и приборов; У 2.2.02 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментами для диагностики и контроля бытовых машин и приборов. |
|  | У 2.3.01 оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; У 2.3.02 пользоваться основным оборудованием, измерительными приборами и инструментами; У 2.3.03 производить расчет электронагревательного оборудования |
| Знать | З 1.3.01 классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; З 1.3.02 порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; З 1.3.03 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; З 1.3.04 прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |
|  | З 2.2.01 типовые технологические процессы и оборудование при диагностике, контроле и испытаниях бытовой техники; З 2.2.02 методы и оборудование диагностики и 14 контроля технического состояния бытовой техники |
|  | З 2.3.01 методы оценки ресурсов; З 2.3.02 методы определения отказов; З 2.3.03 методы обнаружения дефектов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов______150_______

в том числе в форме практической подготовки______50______

Из них на освоение МДК______22______

в том числе самостоятельная работа____6____

практики, в том числе учебная ________72_________

производственная _____0______

Промежуточная аттестация _экзамен по модулю_.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
| ПК 2.1-2.3 ОК 1-11 | МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов | 78 | 50 | 84 | 50 | - | 6 | Экзамен по модулю | -72 | -- |
| ПК 2.1-2.3 ОК 1-11 | Учебная практика, часов | 72 | - | - | - | - | - |  | 36 | -- |
|  | Промежуточная аттестация |  | 16 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего: | 150 | 50 | 84 | 50 | - | 6 | 16 | 36 |  |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общие понятия о ремонте бытовых электроприборов |  | 6 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
| Тема 1.1. Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта электробытовой техники | Содержание | 6 |  |  |
|  | Виды неисправностей электробытовой техники и их поиск. | 2 |  |  |
|  | Электродвигатели, применяемые в бытовой технике | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Поиск неисправности в схеме бытового прибора | 2 |  |  |
| Раздел 2. Устройство и ремонт малогабаритных электроприборов |  | 26 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
| Тема 2.1. Фены | Содержание | 4 |  |  |
|  | Изучение конструкции, принципа работы фена. | 2 |  |  |
|  | Диагностика неисправностей и составление дефектной ведомости. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №2 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Разборка и сборка фена | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Вентиляторы бытовые | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Практическая работа №2 | 2 |  |  |
|  | Изучение конструкции, принципа работы вентиляторов.. Диагностика неисправностей и составление дефектной ведомости. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №3 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Разборка и сборка вентиляторов | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Кофеварки | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Конструкция и принцип работы кофеварок | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №3 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Составление технологической карты ремонта кофеварки | 2 |  |  |
| Тема 2.4. Электрочайники | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Практическая работа №4 | 2 |  |  |
|  | - Изучение конструкции, принципа работы электрочайника. Диагностика неисправностей и составление дефектной ведомости. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №4 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Разборка и сборка электрочайника | 2 |  |  |
| Тема 2.5. Блендеры | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Конструкция и принцип работы блендеров | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №5 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Составление технологической карты ремонта блендера | 2 |  |  |
| Тема 2.6. Паровые утюги | Содержание | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 06.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Практическая работа №6 | 2 |  |  |
|  | - Изучение конструкции, принципа работы утюга. Диагностика неисправностей и составление дефектной ведомости. | 2 |  |  |
| Тема 2.7. Конструкция и принцип работы и неисправности электрических щеток и электробритв | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Практическая работа №7 | 2 |  |  |
|  | Изучение конструкции, принципа работы электрических щеток. Диагностика неисправностей и составление дефектной ведомости. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №8 | 2 |  |  |
|  | Изучение конструкции, принципа работы электрические бритвы. Диагностика неисправностей и составление дефектной ведомости. | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
| Раздел 3.Устройство и ремонт крупногабаритных электроприборов |  | 26 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
| Тема 3.1. Стиральные машины |  | 4 |  |  |
|  | Конструкция, принцип работы и схема стиральной машины | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №9 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Составление технологической карты ремонта стиральной машины | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Посудомоечные машины | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Конструкция и принцип работы посудомоечных машин | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №10 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Составление технологической карты ремонта посудомоечной машины | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Электроплиты | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Конструкция и принцип работы электроплит | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №11 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Составление технологической карты ремонта электроплиты | 2 |  |  |
| Тема 3.4. Микроволновые печи | Содержание | 6 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Конструкция и принцип работы микроволновой печи | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №5 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Разборка и сборка микроволновой печи | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №12 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Составление технологической карты ремонта микроволновой печи | 2 |  |  |
| Тема 3.5. Пылесосы | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Конструкция и принцип работы пылесосов | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №13 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Составление технологической карты ремонта пылесоса | 2 |  |  |
| Тема 3.6. Комнатные обогреватели | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Конструкция и принцип работы комнатного обогревателя | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №14 | 2 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | - Составление технологической карты ремонта комнатного обогревателя | 2 |  |  |
| Раздел 4. Системы сигнализации |  | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
| Тема 4.1. Конструкция и принцип работы и неисправности сигнальных устройств | Содержание | 4 |  |  |
|  | Устройства сигнализации | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №6 | 2 |  |  |
|  | Сборка схемы с датчиком присутствия | 2 |  |  |
| Раздел 5.Электрический инструмент |  | 8 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
| Тема 5.1. Конструкция и принцип работы и неисправности электроинструмента | Содержание | 8 |  |  |
|  | Электродрели | 2 |  |  |
|  | Электродролобзики | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №15, 16 | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК 7, ОК 8, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 09.02, Зо 09.01, Зо 09.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Диагностика неисправностей и составление дефектной ведомости электродрели | 2 |  |  |
|  | - Составление технологической карты ремонта электролобзика | 2 |  |  |
| Раздел 6.Оборудование для ремонта бытовых электроприборов |  | 8 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
| Тема 6.1. Батареи и аккумуляторы для бытовых электроприборов | Содержание | 2 |  |  |
|  | Батареи и аккумуляторы для бытовых электроприборов | 2 |  |  |
| Тема 6.2. Организация сервисного обслуживания и ремонта бытовых электроприборов | Содержание | 4 | ПК 2.1 – 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10 | Н 2.1.01, Н 2.2.01, У2.1.01-У2.3.03, З 1.3.01 - З 2.3.03 Уо 01.02, Уо 01.02, Уо 02.05, Уо 02.07, Зо 02.03, Зо 03.02, Уо 09.01, Уо 08.01, Зо 08.01, Зо 08.02, Уо 10.03, Уо 10.04, Зо 10.01, Зо 10.03, Зо 10.05 |
|  | Организация сервисного обслуживания и ремонта бытовых электроприборов | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 17 | 2 |  |  |
|  | Составление плана организации сервисного обслуживания и ремонта бытовых электроприборов | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Дефектовка и ремонт светильников Дефектовка и ремонт приборов поддерживающих микроклимат Дефектовка и ремонт приборов для приготовления напитков Дефектовка и ремонт приборов для термической обработки продуктов Дефектовка и ремонт прибора (машины) по уходу за внешностью и одеждой Дефектовка и ремонт электроинструмента |  | 72 часа |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 часа |  |  |
| Всего по УП.02 |  | 72 |  |  |
| Всего по ПМ.02 |  | 150 |  |  |

3.условия реализации программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских слесарные, слесарно механические, слесарно-сборочные электромонтажные.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии и оборудования производства электротехнических изделий: индивидуальные рабочие столы, монтажные стенды.

Технические средства обучения:  компьютеры, принтер, сканер, комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории электротехники и электронной техники: рабочие столы с комплектом оборудования по электротехнике и электронной технике.

Технические средства обучения:  компьютеры, принтер, сканер, комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории электротехники и электронной техники: рабочие столы с комплектом оборудования по электротехнике и электронной технике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Бабокин, Г. И.  Электротехника и электроника: бытовая техника. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Бабокин, А. А. Подколзин, Е. Б. Колесников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10399-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475647

- Бабокин, Г. И.  Электротехника и электроника: бытовая техника. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Бабокин, А. А. Подколзин, Е. Б. Колесников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10398-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475649

3.2.2 Дополнительные издания

- Зарандия Ж.А. Основные вопросы технической эксплуатации электрооборудования. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж.А. Зарандия, Е.А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c.

- Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472916

И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | Самостоятельно организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. Практический опыт: выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; Диагностике и контроля технического состояния бытовой техники; Умения: организовывать обслуживание и выполнять ремонт бытовых машин и приборов; Оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; Эффективно использовать материалы и оборудование; Пользоваться основным оборудованием, приспособлением и инструментами для ремонта бытовых машин и приборов; Производить расчет электронагревательного оборудования; производить наладку и испытания электробытовых приборов. | Выполнение практических работ и лабораторных работ и экспертное наблюдение за этим процессом. |
| ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | Самостоятельно осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. Знания: классификации, конструкции, технических характеристик в области применения бытовых машин и приборов; Порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; Типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; | Выполнение практических работ и лабораторных работ и экспертное наблюдение за этим процессом: |
| ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | Самостоятельно прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. Методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; Прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники | Выполнение практических работ и лабораторных работ и экспертное наблюдение за этим процессом: |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативноправовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | способность определять необходимые источники информации; умение правильно планировать процесс поиска; умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; умение оценивать практическую значимость результатов поиска; верное выполнение оформления результатов поиска информации; знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | умение определять актуальность, нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | способность организовывать работу коллектива и команды; умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; знание требований к управлению персоналом; умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе знание особенности социального и культурного контекста | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | умение соблюдать нормы экологи-ческой безопасности; способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; умение использовать современное программное обеспечение; знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес план коммерческой идеи; умение презентовать бизнес-идею | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- «ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Организация деятельности производственного подразделения» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное и профессиональное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать особенную поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействие окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

2.2 Перечень профессиональных компетенций

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация деятельности производственного подразделения | ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения | Н 3.1.01 | Навыки/практический опыт: планирования работы структурного подразделения. |
|  |  | У 3.1.01 | Умения: принимать и реализовывать управленческие решения; |
|  |  | У 3.1.02 | составлять планы размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест. |
|  |  | З 3.1.01 | Знания: особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности. |
|  | ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей | Н 3.2.01 | Навыки/практический опыт: организации работы структурного подразделения. |
|  |  | У 3.2.01 | Умения: осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов. |
|  |  | З 3.2.01 | Знания: принципов делового общения в коллективе; |
|  |  | З 3.2.02 | психологических аспектов профессиональной деятельности. |
|  | ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей | Н 3.3.01 | Навыки/практический опыт: участия в анализе работы структурного подразделения. |
|  |  | У 3.3.01 | Умения: рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования. |

2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Знания, умения |
| --- | --- |
| Уметь |  |
| Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
| Уо 01.09 | анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
| Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; |
| Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
| Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды; |
| Уо 05.01 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
| Уо 06.01 | описывать значимость своей профессии; |
| Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; |
| Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности; |
| Уо 09.01 | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
| Уо 10.01 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
| Уо 11.07 | определять источники финансирования |
| Знать |  |
| Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
| Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
| Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
| Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
| Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| Зо 06.02 | значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); |
| Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
| Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
| Зо 09.02 | порядок применения современных средств и устройств информатизации и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| Зо 10.01 | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
| Зо 11.02 | основы финансовой грамотности; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 210 часа

в том числе в форме практической подготовки 80 часов

Из них на освоение МДК 130 часов

в том числе самостоятельная работа 8 часов

практики, в том числе

производственная 72 часа

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объём профессионального модуля, час. | Объём профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  | Самостоя тельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | учебная, часов | производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 3.1 - 3.3 | МДК.03.01.Планирование и организация работы структурного подразделения | 130 | 122 | 60 | 20 |  | - | 8 | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  | 72 | - |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 210 | 122 | 60 | 20 |  | - | 8 |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовое проектирование |  |  | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| МДК. 03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения |  |  |  | 130 |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Планирование производственной деятельности структурного подразделения |  |  |  | 20 |  |  |
| Тема 1.1 Сущность и функции планирования | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | Основные понятия планирования. Предмет, метод и задачи планирования деятельности структурного подразделения предприятия. Принципы и методы планирования. Организация работ по планированию. Содержание и порядок разработки планов. |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 03.01 |
| Тема 1.2 Планирование и организация основных производственных процессов | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | Типы и виды производства. Характеристика типов организации производства. Методы организации производства. |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 03, | Зо 01.04 Зо 02.02 Зо 03.01 |
|  | Формы организации производства. Концентрация производства. Специализация и кооперирование производства. Комбинирование производства. Порядок разработки оперативных заданий цехам серийного производства. Оперативно – производственное планирование массового производства |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Зо 01.04 Зо 02.02 Зо 03.01 |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |  |
|  | 1.Порядок разработки оперативных заданий структурному подразделению. |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 3.1. | Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 03.01 Н.3.01.01 З 3.1.01 У 3.1.01 |
| Тема 1.3 Организация комплексного обслуживания производства | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | Организация энергетического хозяйства предприятия. Структура, назначение энергетического хозяйства предприятия. Особенности энергоснабжения предприятия. Организация инструментального хозяйства предприятия. Организация материально-технического обеспечения производства. Организация складского хозяйства предприятия. Назначение складского хозяйства. |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04,ОК 05 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 04.01 Зо 05.02 |
|  | Организация и обслуживание рабочих мест. Классификация рабочих мест. Требования, предъявляемые к системам обслуживания рабочих мест. Фотография рабочего дня, хронометраж |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04,ОК 05 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 04.01 Зо 05.02 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 2.Оптимизация процесса обслуживания рабочих мест |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ПК 3.1 | Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 04.01 Уо 05.01 З 3.1.01 У 3.1.01 У 3.1.02 |
| РАЗДЕЛ 2. Руководство работой структурного подразделения |  |  |  | 14 |  |  |
| Тема 2.1 Основы менеджмента предприятия | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | Основные задачи менеджмента энергетического производства. Особенности современного менеджмента. Подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и ситуационный. Основные составляющие цикла менеджмента. Особенности менеджмента в энергетике. Деловое общения, его характеристика. Фаза делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. Условия эффективного общения. Принципы делового общения в коллективе. Методы аттракции. Конфликт и его виды. Понятие стресса. |  |  |  | ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 | Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 09.02 |
|  | Основные принципы построения организационных структур. Линейная структура управления: Функциональная структура управления. структура управления. Линейно-функциональная, линейно-масштабная структура управления. Современные организационные структуры. |  |  |  | ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 | Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 09.02 |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |  |
|  | 3.Разработка и анализ оперативного плана структурного подразделения. Разработка и анализ управленческих решений; система мотивирования на решение производственных задач; анализ конфликтных ситуаций, стрессов. |  |  |  | ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ПК 3.2. | Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 09.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.02 |
|  |  |  |  |  | ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ПК 3.2. | Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 09.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.02 |
| Тема 2.2. Особенности стратегического менеджмента |  | Содержание |  | 4 |  |  |
|  |  | Сущность и виды стратегии предприятия и организации Понятие, задачи и этапы формирования стратегии. Классификация стратегий. Этапы разработки стратегий в энергетике. |  |  | ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 | Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 09.02 |
|  |  | Стратегический план организации. Понятие и основные этапы его разработки. Реализация стратегического плана организации. |  |  | ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 | Зо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 09.02 |
| РАЗДЕЛ 3. Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения |  |  |  | 88 |  |  |
| Тема 3.1. Организация производственного и технологического процесса |  | Содержание |  | 2 |  |  |
|  |  | Производственный процесс в организации (на предприятии). Понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. Структура производственного процесса. Производственный цикл. Производственный цикл, его длительность. Организация технологического процесса. Технологический процесс, его элементы |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 |
| Тема 3.2. Организация и нормирование труда структурного подразделения |  | Содержание |  | 4 |  |  |
|  |  | Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. Основные методы нормирования труда, понятие и классификация затрат рабочего времени |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 09.01 Уо 02.02 |
|  |  | Организация и оплата труда на предприятии. Баланс рабочего времени работника (бюджет рабочего времени). Производительность труда; Классификация и характеристика основных показателей производительности труда. Методы измерения производительности труда. Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные виды норм затрат труда. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 |
|  |  | Практические занятия |  | 10 |  |  |
|  |  | 4. Составление баланса рабочего времени. Расчет основных норм труда |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
|  |  |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
| Тема 3.3. Экономические ресурсы предприятия |  | Содержание |  | 6 |  |  |
|  |  | Капитал организации. Источники формирования капитала. Основной и оборотный капитал.Основные средства, основные фонды предприятия. Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели использования основных, средств |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11 | У2, У4, З4 |
|  |  | Оборотные средства предприятия. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Зо 11.02 |
|  |  | Трудовые ресурсы предприятия. Производственный персонал организации (предприятия). Планирование численности и состава персонала. Сущность заработной платы. Системы и формы оплаты труда. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Зо 11.02 |
|  |  | Практические занятия |  | 10 |  |  |
|  |  | 5. Расчет показателей эффективного использования основных и оборотных средств предприятия Расчет заработной платы |  | . | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
|  |  |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
| Тема 3.4. Основные показатели деятельности структурного подразделения |  | Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и классификация Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность. |  | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 У 3.3.01 |
|  |  | Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи ценообразования. Порядок установления цены |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 У 3.3.01 |
|  |  | Основные показатели результативности деятельности структурного подразделения Доходы, прибыль, рентабельность работы структурного подразделения. Антикоррупционное законодательство |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 У 3.3.01 |
|  |  | Практические занятия |  | 12 |  |  |
|  |  | 6.Расчет себестоимости продукции (работ, услуг). Определение цены на продукцию (работ, услуг). |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
|  |  |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
|  |  | Решение задач по определению основных экономических показателей |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
| Тема 3.5. Анализ экономической эффективности производственной деятельности участка при монтаже и ремонте электрического и энергетического оборудования. |  | Содержание |  | 6 |  |  |
|  |  | Технико-экономические показатели использования оборудования. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. Система ТоиР. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 У 3.3.01 |
|  |  | Показатели экономической эффективности капитальных вложений в промышленное оборудование. Показатели экономической эффективности капитальных вложений, приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 У 3.3.01 |
|  |  | Практические занятия |  | 8 |  |  |
|  |  | 7.Построение графиков ТОиР. Расчет технико-экономических показателей использования оборудования. Расчет эффективности капитальных вложений в промышленное оборудование. |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
|  |  |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
|  |  |  |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
| Самостоятельная работа: - Подготовить доклад и презентацию по теме « Энергетика будущего» - Выполнить веб-квест по теме «Основные фонды» |  |  |  | 8 2 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Зо 01.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 01.09 Уо 02.02 Уо 09.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 |
| Производственная практика (по профилю специальности) (форма проведения: комбинировано) Виды работ |  |  |  | 72 |  |  |
| 1.Составление первичных документов по оперативно-календарному планированию при различных типах производства. 2.Изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия; 3.Изучение производственного процесса производственного предприятия; подразделения. 5.Применение теорий мотиваций членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями. 6.Применение приемов делового общения в профессиональной деятельности. 7.Изучение организации нормирования и оплатытруда в производственном подразделении 8.Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения производственного предприятия 9.Анализ процесса и результатов работы подразделения, оценка экономической эффективности производственной деятельности предприятия. 10.Составление этапов планирования ТОиР (ремонтных работ) основного и вспомогательного оборудования | 4 2 2 10 10 10 10 12 12 | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 3.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 3.2. ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.3 | Н 3.1.01 Н 3.1.01 Н 3.1.01 Н 3.2.01 Н 3.2.01 Н 3.2.01 Н 3.3.01 Н 3.3.01 Н 3.3.01 |
| Раздел 1. Планирование производственной деятельности структурного подразделения |  |  |  | 8 |  |  |
| Тема 1.2. Планирование и организация основных производственных процессов |  |  | Составление первичных документов по оперативно-календарному планированию при различных типах производства. | 8 |  |  |
| Раздел 2. Руководство работой структурного подразделения |  |  |  | 28 |  |  |
| Тема 2.1. Основы менеджмента предприятия |  |  | - Применение теорий мотиваций членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями. - Применение приемов делового общения в профессиональной деятельности. | 10 18 |  |  |
| Раздел 3. Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения |  |  |  | 36 |  |  |
| Тема 3.5 3.5. Анализ экономической эффективности производственной деятельности участка при монтаже и ремонте электрического и энергетического оборудования |  |  | Анализ процесса и результатов работы подразделения, оценка экономической эффективности производственной деятельности предприятия. Составление этапов планирования ТОиР (ремонтных работ) основного и вспомогательного оборудования | 12 24 |  |  |
| Курсовое проектирование |  |  | Содержание. | 20 |  |  |
|  |  |  | Содержание и требования к объему и оформлению курсовой работы Планирование ремонтных работ Составление графика ТОиР Расчет показателей плана ремонтных работ Расчет численности ремонтного персонала Расчет фонда оплаты труда Расчет материальных затрат Расчет сметы на капитальный ремонт Расчет технико-экономических показателей проекта Предзащита курсового проекта | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 09,ОК 11, ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3 | Н 3.1.01 Н 3.2.01 Н 3.3.01 |
| Всего |  |  |  | 202 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. условия реализации программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин», предприятия города

Оборудование учебного кабинета:

- стол и стул для преподавателя;

- компьютер с ЖК монитором;

- проектор;

- экран;

- в зоне обучения студентов размещены двухместные столы и стулья по количеству обучающихся;

- компьютеры с мониторами для обучающихся;

- доска учебная;

- шкаф для учебных материалов

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1.Основные печатные издания:

- Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.

3.2.2. Основные электронные издания:

- Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма доступа:  http://window.edu.ru

- Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru

- Электронный ресурс «Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа:http://www.edu.ru/

- Информационные технологии в экономике и управлении: учебник для бакалавров : учебник для студентов высших учебных заведений (техникумов и колледжей), /Трофимов, Валерий Владимирович; Ильина, Ольга Павловна; Барабанова, Марина Ивановна NLR10::RU\NLR\AUTH\7750304 2014 т.е. 2013 https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay

3.2.3. Дополнительные источники:

- Веснин В.Р. Основы менеджмента (с приложением схем). Менеджмент. -  М.: Элит, 2006. –504 с.

- Виханский О.С, А.И. Наумов. Менеджмент. -  М.: Высшая школа, 2006.- 487 с

- Драчева Е.Л. Менеджмент. -  М.: Академия, 2006. –288 с.

- Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов –на – Дону: Феникс, 2005. –352 с.

- Мескон М.Х, А. Альберт, Ф. Хедоури Основы менеджмента. – М.: Дело, 2005. –704 с.

- Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: Практикум – Мн.: Новое знание, 2004. –  256 с.

- Новицкий Н.И. Организация производства: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 352 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 03.01. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. | - планировать работу структурного подразделения; - принимать и реализовывать управленческие решения; - составлять планы размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; | экспертное наблюдение за выполнением практических занятий, защита курсового проектирования, контрольная работа |
| ПК 03.02. Организовывать работу коллектива исполнителей. | - анализировать работу структурного подразделения; - устанавливать контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; | экспертное наблюдение за выполнением практических занятий, защита курсового проектирования, контрольная работа , веб-квест |
| ПК 03.03 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. | - принимать участие в анализе работы структурного подразделения; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; | экспертное наблюдение за выполнением практических занятий, защита курсового проектирования, контрольная работа |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - перечислять основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельно выбирать и применять методы и способы решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - определять цели и задачи профессиональной деятельности; - сформулировать требования нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | Тестирование, кейс-задача, контрольная работа |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять необходимые источники информации; - структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - определять номенклатуру ин-формационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; | Тестирование, кейс-задача, деловая игра |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии - в профессиональной деятельно-сти; - знание и умение применить возможных траекторий профессионального развития и самообразования. | Тестирование, кейс-задача, контрольная работа |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - определять требования к управлению персоналом; - анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - называть принципы эффективного взаимодействие с потребителями услуг; - демонстрировать основы проектной деятельности. | Тестирование, кейс-задача, контрольная работа, веб-квест, деловая игра |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - формулировать этические, психологические принципы делового общения; - излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, - называть особенности социального и культурного контекста; | Тестирование, кейс-задача, контрольная работа, защита проекта |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - описывать значимость своей профессии; - определять сущность гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; - распределять функции и ответственность между участниками команды; анализировать и корректировать результаты собственной и командной | Тестирование, кейс-задача, контрольная работа, защита проекта |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - перечислять методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | Тестирование, контрольная работа, защита проекта |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - описывать средства профилактики перенапряжения. | Тестирование |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; | Тестирование, веб-квест, контрольная работа, защита курсового проекта |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - работать с нормативно-правовой документацией; - работать с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | Тестирование |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - определять и рассчитывать технико – экономические показателей работы производственного подразделения; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; | Тестирование, веб-квест, контрольная работа, защита курсового проекта |

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18590 слесарь – электрик по ремонту электрооборудования,   19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18590 слесарь – электрик по ремонту электрооборудования,   19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18590 слесарь – электрик по ремонту электрооборудования, 19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

2.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД1 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18590 Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования), |
| ПК 4.1 | Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений |
| ПК 4.2 | Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н.1. Выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; Н.2. Опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; Н.3. Разделки проводов и кабелей; Н.4. Разборки и сборки отдельных узлов оборудования; Н.5. Выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | У.1. Соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной мастерских; У.2. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; У.3. Применять средства пожаротушения; У.4. Производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; У.5. Производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; У.6. Пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; У.7. Паять, сращивать провода, кабели; У.8. Производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами. |
| Знать | З.1. Приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; З.2. Общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; З.3. Электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; З.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; З.5. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 252

в том числе в форме практической подготовки 261

Из них на освоение МДК 36

в том числе самостоятельная работа 0

практики, в том числе учебная 72

производственная 108

Промежуточная аттестация  -.

- СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1-1.4 ОК 1-11 | МДК 04.01 Слесарное дело и технические измерения | 36 | - | 36 | 0 | - | - | - | - |  |  | - |
|  | Учебная практика | 108 | - | - | - | - | - | - | 108 |  |  | 108 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 252 | - | 36 | - | - | - | - |  | 108 |  | 108 |

2.2 Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 04.01. Слесарное дело и технические измерения |  | 36 |  |  |
| Тема 1. Предмет и задачи МДК. | Содержание | 4 | ПК 4.1 ОК 01 | Н 4.1.01 У 4.1.02 Уо 01.01 Зо 01.03 |
|  | Виды слесарных работ. |  |  |  |
|  | Техника безопасности и виды измерений при проведении слесарных работ |  |  |  |
| Тема 2. Контрольно-измерительные инструменты и измерительные приборы. | Содержание | 4 | ПК 4.1 ОК 02 | Н 4.1.01 У 4.1.03 Уо 02.03 Уо 02.08 |
|  | Контрольно – измерительные инструменты |  |  |  |
|  | Контрольно – измерительные приборы |  |  |  |
| Тема З. Разметка, ее назначение | Содержание | 4 | ПК 4.1 ОК 03 | Н 4.1.01 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 Уо 03.03 Зо 03.03 |
|  | Инструменты и приспособления для плоскостной разметки. |  |  |  |
|  | Разметка |  |  |  |
| Тема 4. Рубка металла, ее назначение и виды. | Содержание | 4 | ПК 4.1 ОК 05 | Н 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | Инструменты, применяемые при рубке. |  |  |  |
|  | Рубка |  |  |  |
| Тема 5. Назначение правки. Понятие рихтовки. | Содержание | 2 | ПК 4.1 | Н 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 |
|  | Правка и рихтовка |  |  |  |
| Тема 6. Опиливание металла | Содержание | 4 | ПК 4.1 ОК 01 | Н 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 Уо 01.01 Зо 01.03 |
|  | Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при опиливании. |  |  |  |
|  | Приемы опиливания Безопасность труда. |  |  |  |
| Тема 7. Назначение и сущность резки | Содержание | 4 | ПК 4.1 ОК 06 | Н 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 Уо 06.01 Зо 06.02 |
|  | Виды ножниц и их назначение. |  |  |  |
|  | Резка металла |  |  |  |
| Тема 8. Резьба и ее элементы. | Содержание | 4 | ПК 4.1 ОК 07 | Н 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 Уо 07.01 Уо 07.01 |
|  | Типы и системы резьбы |  |  |  |
|  | Приспособления и инструменты для нарезания резьбы |  |  |  |
| Тема 9. Сверление отверстий | Содержание | 4 | ПК 4.1 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 Уо 09.01 Зо 09.02 |
|  | Станки и инструменты, применяемые при сверлении |  |  |  |
|  | Приемы сверления |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Учебная практика 1. Знакомство с рабочим местом и содержанием практики, правила техники безопасности 2. Измерения деталей 3. Разметка плоских деталей 4. Разметка объемных деталей 5.Рубка металла 6. Вырубка и обрубка 7. Опиливание деталей 8. Распиливание отверстий 9. Сверление фасонных отверстий 10. Сверление сквозных отверстий 11. Нарезание резьбы метчиками 12 Нарезание резьбы плашками 13. Чистовая обработка готовой детали 14. Чистовая обработка готовой детали |  | 108 | ПК 4.1 ОК 08 | Н 4.1.01 У 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 З 4.1.04 Уо 04.01 Зо 04.01 Уо 08.02 Зо 08.03 |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Производственная практика - Организационное собрание - Оформление пропусков - Распределение студентов по рабочим местам - Инструктаж по технике безопасности Ознакомление с перечнем и сроками проведения работ, выполняемых при технической эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханического оборудования: - Ознакомление с организацией технической эксплуатации и обслуживания, ремонта и наладки электрического и электромеханического оборудования. - Изучение перечня работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. - График проведения работ, подготовительные операции. - Изучение требований охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования, выполнению подготовительных операций Выполнение работ по ремонту и монтажу электрического и электромеханического оборудования: - Изучение способов выполнения отдельных видов работ, освоение технологий их проведения. - Требования охраны труда при проведении работ по ремонту и монтажу электрического и электромеханического оборудования. - Участие в выполнении работ по ремонту электрического и электромеханического оборудования: - силового оборудования (электродвигателей, предохранителей, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов); - осветительного оборудования (светильников, выключателей). - Участие в выполнении работ по монтажу электрического и электромеханического оборудования: - контрольно-измерительных приборов; -светильников и осветительных сетей, - выключателей, розеток. Подготовка и сдача квалификационных испытаний |  | 108 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 04 ОК 08 | Н 4.1.01 У 4.1.01 У 4.1.02 У 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 З 4.1.04 Н 4.2.01 У 4.2.01 У 4.2.02 У 4.2.03 У 4.2.04 У 4.2.05 У 4.2.06 У 4.2.07 У 4.2.08 З 4.2.01 З 4.2.02 З 4.2.03 З 4.2.04 З 4.2.05 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 08.02 Зо 08.03 |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Экзамен по модулю ПМ.04 |  | - |  |  |
| Всего часов |  | 252 |  |  |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских слесарные, слесарно-механические, слесарно-сборочные электромонтажные), предприятия города.

Оборудование слесарной мастерской:

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;

- параллельные поворотные тиски;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент

- стол и стул для преподавателя;

- доска учебная;

- шкаф для учебных материалов

Оборудование монтажной  мастерской:

-рабочее место по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

-рабочее место мастера производственного обучения;

-стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры и изоляционными материалами;

-комплекты монтажного инструмента;

-электроизмерительные приборы;

-наборы инструментов и приспособлений;

-мультиметр;

Материально – техническая база предприятия:

- электродвигатели постоянного тока;

- электродвигатели переменного тока (асинхронные и синхронные);

- трансформаторы силовые;

-пускорегулирующая и защитная аппаратура (магнитные пускатели, контроллеры, выключатели автоматические, кнопочные, конечные, предохранители,) ;

- распределительные и силовые пункты;

-измерительная аппаратура (тестер, мегомметр и др.).

Набор инструментов и приспособлений слесаря-электрика (инструмент с
изолирующими рукоятками, индикатор двухполюсный, пассатижи, верстак, испытательные стенды и др.).

Средства коллективной и индивидуальной защиты (плакаты и знаки безопасности, ограждения, изолирующие штанги, токоизмерительные и изолирующие клещи, спецодежда, очки и др.).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

Основные печатные источники:

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн. училищ. – М.: 2015. – 208 с.

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2017 – 80 с.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2017.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 272 с.

Дополнительные печатные источники:

- Захаров О.Г. Поиск дефектов в релейно-контактных схемах, 2015. М., НТФ «Энергопрогресс»

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера / М. Издательский центр «Академия». 2018

- Новиков В.Ю Слесарь-ремонтник-Москва АКАДЕМА-2014г

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2015. – 30 шт.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий / В 2 книгах Книга 1;2 – издательство «Академия». 2017

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий / - М. Издательство «Академия». 2016

- Электротехника и основы электроники. Обучающий видеокурс.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям (18590 слесарь – электрик по ремонту электрооборудования, 19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования), предусмотренных в ФГОС СПО по специальности 13.02.11:

Общеобразовательный и общий естественнонаучный цикл и социально – экономического цикла: математика (ЕН.01.), экологические основы природопользования (ЕН.04.); общепрофессиональные  дисциплины: инженерная графика (ОП.01.), метрология, стандартизация и сертификация (ОП.04.), техническая механика (ОП.05.), материаловедение (ОП.06.), охрана труда (ОП.09.).

Реализация программы профессионального модуля ПМ.04 предполагает концентрированную учебную практику и производственную в конце модуля.

Учебная (слесарная), электромонтажная практика предназначена для обучения первоначальным навыкам выполнения слесарных работ при освоении профессии слесарь-электрик. Практика проходит под руководством преподавателя/мастера в форме практических занятий.  Практические работы выполняются с помощью ручных инструментов и на специально предназначенных для этих работ станках.

Количество рабочих мест соответствует количеству обучающихся.

Основные обязанности руководителя практики:

- обучение первоначальным навыкам слесарных работ;

- контроль за соблюдением техники безопасности при выполнении слесарных работ и при работе со слесарным инструментом.

Студенты при прохождении практики обязаны:

- выполнять все требования по технике безопасности;

- качественно и в полном объеме выполнять все задания преподавателя/мастера;

- работать в спецодежде;

- в конце практики получить зачет.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18590 слесарь – электрик по ремонту электрооборудования,   19861 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)

Инженерно-педагогический состав: инженерно-педагогический состав должен иметь высшее профессиональное образование и практический опыт работы, соответствующие профилю модуля

Мастера: наличие 5-6 квалифицированного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в профильных организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

В случае изменения графика образовательного процесса и перевода обучающихся на дистанционное обучение возможно проведение занятий, консультаций с применением программ Zoom, Skype и т.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно- правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | способность определять необходимые источники информации; умение правильно планировать процесс поиска; умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; умение оценивать практическую значимость результатов поиска; верное выполнение оформления результатов поиска информации; знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | способность организовывать работу коллектива и команды; умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; знание требований к управлению персоналом; умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | умение соблюдать нормы экологической безопасности; способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики пере- напряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; умение использовать современное программное обеспечение; знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес -план коммерческой идеи; умение презентовать бизнесидею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМд.05 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту котельного и турбинного оборудования на ТЭЦ»

Дополнительный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.05 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту котельного и турбинного оборудования на ТЭЦ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности: Выполнение простых работ по организационному и техническому обеспечению эксплуатации тепломеханического оборудования ТЭС и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Выполнение простых работ по организационному и техническому обеспечению эксплуатации тепломеханического оборудования ТЭС |
| ПК 5.1. | Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства |
| ПК 5.2. | Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха |
| ПК 1.Х | При формировании профессиональной компетенции для цифровой экономики |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н5.1.01 Управлением работой котла и вспомогательного оборудования в соответствии с заданной нагрузкой; Н5.1.02 Управления работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; |
| --- | --- |
| Уметь | У.1. Контролировать показания средств измерения; |
| Знать | З.1 Устройство, принцип работы и технические характеристики котлов , турбинной установки и вспомогательного оборудования; З.2 Компоновку щитов контроля и пультов управления котельной и турбинной установок; З.3 Схемы автоматических защит основного и вспомогательного оборудования турбинной и котельной установок; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  152

в том числе в форме практической подготовки 144 часа

Из них на освоение МДК 80 часов

в том числе самостоятельная работа 0 часов

практики, в том числе учебная 72 часа

производственная 72 часа

Промежуточная аттестация экзамен по модулю.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 5.1 ОК 01-11 | МДК 05.01 Техническая эксплуатация котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства | 40 | 36 | 40 | 36 | - | - | - | - |  |  | 36 |
| ПК 5.2 ОК 01-11 | МДК.05.02 Техническая эксплуатация оборудования турбинного цеха | 40 | 36 | 40 | 36 | - | - |  | - |  |  | 36 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | - | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 152 | 72 | 80 | 72 | - | - | Х |  | - |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 05.01 Техническая эксплуатация котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства |  |  | 40(4/36) |  |  |
| Тема 1.1. Устройство котлов | Содержание |  | 2 | ПК 51 ОК 01 ОК 02 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.06 Уо 02.04 Зо 02.02 |
|  | 1. Основное и вспомогательное оборудование котельной |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Измерительные приборы котлов | Содержание |  |  |  |  |
|  | 2. Приборы контроля за работой котлов |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 36 | ПК 51 ОК 03 ОК 05 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.03.01 Зо.03.06 Уо 05.04 Зо 05.02 |
|  | Практическая работа №1 Энергетическое топливо и его характеристики |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №2 Тепловой баланс парового котла. Определение расходатоплива |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №3 Регулирование температуры перегретого пара |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №4 Низкотемпературные поверхности нагрева паровогокотл |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №5 Металлоконструкции и тепловая изоляция паровогокотла |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №6 Газовоздушный тракт котельной установки. Защитаокружающей среды от воздействия ТЭС |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 Поиск неисправностей теплотехнического оборудования (котла) |  | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа №2 Изучение онструкции котельных установок ТЭС |  | 6 |  |  |
| МДК 05.02 Техническая эксплуатация оборудования турбинного цеха |  |  | 40(4/36) |  |  |
| Тема 2.1. Устройство турбины | Содержание |  | 2 | ПК 5.2 ОК 06 ОК 09 | Н5.1.05 У 5.2.01 З 5.2.05 Уо 06.01 Зо 06.02 |
|  | 1. Основное и вспомогательное оборудование котельной |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Измерительные приборы турбин | Содержание |  | 2 |  |  |
|  | 2. Приборы контроля за работой турбин |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 36 | ПК 51 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н5.1.05 У 5.2.01 З 5.2.05 Уо.04.02 Зо 04.02 Уо.05.02 Зо.05.02 Уо 06.02 Зо.06.01 Уо.07.03 Зо.07.01 |
|  | Практическая работа №1 Процесс преобразования теплоты в работу на ТЭС» |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №2 Течение пара в турбинных решётках |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №3 Многоступенчатые паровые турбины |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №4 Конструкция узлов и деталей паровой турбины» |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №5 Принципы работы и конструкции основных элементов паротурбиной установки |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №6 Конденсационные паровые турбины |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №7 Теплофикационные паровые турбины |  | 2 |  |  |
|  | Практическая работа №8 Пуск и останов паровых турбин |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 Контроль и обслуживание паротурбинной установки ТЭЦ |  | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа №2 Конструкция и диагностика паровой турбины ТЭЦ |  | 4 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. чтения технологической и полной схем котельного цеха; 2. управления работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; 3. пуска котла в работу; 4. останова котла; 5. чтения технологических и полных схем турбинного цеха; 6. управления работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; 7.пуска турбины в работу; остановки турбины; |  |  | 72 | ПК 51 ПК 5.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н5.1.05 У 5.2.01 З 5.2.05 Уо.01.03 Уо 02.04 Уо.03.03 Уо.04.02 Уо 05.01 Уо.06.02 Уо.07.02 Уо 08.02 Уо.09.01 Уо.10.03 Уо 11.01 |
| Всего |  |  | 152 |  |  |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет теплотехники

| I Специализированная мебель и системы хранения |  |
| --- | --- |
| 1 | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Кресла компьютерные для учащихся |
| II Технические средства |  |
| 1 | Компьютер с ПО |
| 2 | Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники" в составе с ПК и ПО для моделирования электрических и электронных схем (SPICE-моделирование). |

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Тепловая электрическая станция ― это очень просто : учеб. пособие / К.Э. Аронсон, Ю.М. Бродов, Н.В. Же- лонкин, М.А. Ниренштейн ; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.М. Бродова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016.— 203, [1] с. ISBN 978-5-7996-1726-4

3.2.2. Основные электронные издания

1. Смирнова, М. В.  Теоретические основы теплотехники : учебное пособие для вузов / М. В. Смирнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13322-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496155 (дата обращения: 11.06.2022).

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

Списки литературы оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Теплотехника. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Л. Ерофеев [и др.] ; под редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6992-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489786

Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки теплотехнического оборудования; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов котлов и турбин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 5.2. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно- правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | способность определять необходимые источники информации; умение правильно планировать процесс поиска; умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; умение оценивать практическую значимость результатов поиска; верное выполнение оформления результатов поиска информации; знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | способность организовывать работу коллектива и команды; умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; знание требований к управлению персоналом; умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | умение соблюдать нормы экологической безопасности; способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики пере- напряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; умение использовать современное программное обеспечение; знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес -план коммерческой идеи; умение презентовать бизнес идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.