ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»	2

«ОП.02 ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	11

«ОП.03 ПРИКЛАДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	19

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»	27

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	28

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	29

« СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»	30

« СГ.05ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»	31

« СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ	32

2024 г

Приложение 2.1

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Электротехника»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Электротехника»: является формирование у обучающихся совокупности теоретических и практических знаний в области электрических цепей и освоение  основных навыков анализа и экспериментального исследования цепей, которые необходимы для успешного усвоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Дисциплина «Электротехника» включена в обязательную часть общепрофессионального  цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4 | --использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности -читать электрические схемы -выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов -находить параметры элементы магнитной цепи по их характеристикам -определять индуцированную ЭДС, -определять индуктивность катушки -пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями -подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками -определять основные параметры трансформатора -составлять электрические схемы для включения трехфазных трансформаторов в электрическую цепь -собирать электрические схемы | -основные законы электротехники -параметры электрических цепей и единицы их измерений -элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики -свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы -методы расчета и измерений основных параметров электрических цепей -виды и методы электрических измерений, классификацию погрешностей -классификация электроизмерительных приборов -виды и методы электрических измерений, классификацию погрешностей -классификация электроизмерительных приборов -классификация, устройство и принцип действия трансформаторов -классификация, устройство и принцип действия электрических машин |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 22 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 22 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Электротехника (22) |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |
|  | - Основные электрические величины. Законы электротехники. |
|  | - Расчёт электрической цепи постоянного тока. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие № 1. Изучение последовательного соединения проводников |
|  | Лабораторное занятие № 2. Изучение параллельного соединения проводников |
|  | Практическое занятие № 1. Расчет эквивалентного сопротивления цепи. |
|  | Практическое занятие № 2. Расчет электрической цепи постоянного тока. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Однофазные электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |
|  | - Получение переменного тока. Основные параметры. |
|  | - Мощность в цепях переменного тока. «Треугольник» мощностей. Коэффициент мощности м его значение. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие № 3. Изучение последовательной цепи переменного тока |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет неразветвленной цепи переменного тока. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала |
|  | - Общие понятия и определения. |
|  | - Мощность трехфазной электрической цепи |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет рабочих токов однофазной и трехфазной цепей переменного тока. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Электротехнические устройства. 14) |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |
|  | - Виды и методы электрических измерений. Классификация погрешностей. |
|  | - Классификация электроизмерительных приборов. |
|  | - Измерение тока и напряжения. Измерение электрического сопротивления, мощности и энергии. |
|  | - Измерение индуктивности и емкости. |
|  | - Измерение частоты и сдвига фаз. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 5. Изучение электромеханических измерительных приборов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Общие сведения об электрических машинах. | Содержание учебного материала |
|  | - Назначение и устройство трансформатора. Принцип действия трансформатора. Коэффициент трансформации. |
|  | - Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы |
|  | - Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. |
|  | - Синхронные машины. Устройство и принцип действия синхронной машины. |
|  | - Машины постоянного тока. Общие сведения о машинах постоянного тока и их устройство. Принцип действия машин постоянного тока. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 4. Ознакомление с устройством и принципом работы трансформатора. |
|  | Практическое занятие № 6. Определение параметров электрического двигателя по паспортным данным. |
|  | Практическое занятие № 7. Определение параметров трансформатора по паспортным данным. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего:36 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК (наименования кабинетов из указанных в п. 6.1 ПОП), оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. Аполлонский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-507-47193-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/340016 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики : учебное пособие / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4601-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206918 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514158 (дата обращения: 30.09.2023).

4.Основы электротехники / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов [и др.]. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-8312-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/298511 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.Потапов, Л. А. Основы электротехники / Л. А. Потапов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-45525-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271310 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45805-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284066 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум : учебное пособие / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-2264-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212462 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для студ учреждений сред. проф. Образования/ Г.В. Ярочкина- М.: Издательский центр «Академия», 2020 – 240 с. ISBN 978-5-4468-8698-2 - Текст: непосредственный

3.2.2. Дополнительные источники ( при наличии)

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний |  |  |
| основные законы электротехники | правильное формулирование основных законов электротехники | Оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении тестовых заданий, выполнении и защите лабораторных работ, практических занятий, самостоятельных работ, Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета. |
| параметры электрических цепей и единицы их измерений | демонстрация знаний параметров электрических цепей постоянного и переменного тока, правильность расчета параметров параметры электрических цепей |  |
| элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики | точность определения элементов электрических цепей, их типов, назначения, правильное описание их характеристик. |  |
| свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы | точность определения свойств электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы |  |
| методы расчета и измерений основных параметров электрических цепей | правильность расчета и измерений основных параметров электрических цепей |  |
| виды и методы электрических измерений, классификацияпогрешностей | правильное описание видов и методов электрических измерений, классификации погрешностей |  |
| классификация электроизмерительных приборов | правильное описание классификации электроизмерительных приборов |  |
| классификация, устройство и принцип действия трансформаторов | демонстрация знаний классификации, устройства и принципа действия трансформаторов |  |
| классификация, устройство и принцип действия электрических машин | демонстрация знаний классификации, устройства и принципа действия электрических машин |  |
| Перечень умений |  |  |
| использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности | правильное применение законов и принципов теоретической электротехники и электроники | Экспертное наблюдение, анализ, проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических и лабораторных занятиях Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета |
| читать электрические схемы | точность чтения электрических схем |  |
| выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов | точность и правильность расчёта параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока |  |
| пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | правильное использование электроизмерительных приборов |  |
| подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками | правильный подбор электрических и электронных приборов и оборудования по заданным параметрам и характеристикам |  |
| определять основные параметры трансформатора | точность и правильность определения основных параметров трансформатора |  |
| составлять электрические схемы для включения трехфазных трансформаторов в электрическую цепь. | точность составления электрических схем для включения трехфазных трансформаторов в электрическую цепь |  |
| собирать электрические схемы | точность сборки электрических схем |  |

Приложение 2.2

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.02 ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Общая технология электромонтажных работ»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Общая технология электромонтажных работ»: формирование знаний учащихся по организации электромонтажных работ, изучению прогрессивных технологий, индустриальных методов монтажа, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение травматизма при выполнении электромонтажных работ, приобретения навыков выполнения электромонтажных операций.

Дисциплина «Общая технология электромонтажных работ» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4 | организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы принимать сооружения под монтаж, комплектовать рабочее место необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами пользоваться электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием устанавливать крепежные детали и опорные конструкции выполнять сверлильные и пробивные работы выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами производить монтаж заземляющих устройств | организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов назначение и устройство кабельных изделий и электротехнического оборудования способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование техническую документацию на электромонтажные работы |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 22 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 22 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Основы электромонтажных работ (10) |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об электромонтажных работах. | Содержание учебного материала |
|  | - Общие положения по организации электромонтажных работ |
|  | - Классификация зданий и сооружений и основные строительные конструкции. Правила приёмки зданий и сооружений под выполнение электромонтажных работ |
|  | - Проект производства электромонтажных работ. Планирование электромонтажных работ |
|  | - Материально-техническое обеспечение электромонтажных работ |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | # Не предусмотрено |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Общие сведения об электротехнических устройствах | Содержание учебного материала |
|  | - Общие сведения об электротехнических устройствах |
|  | - Схемы электроустановок. |
|  | - Правила и последовательность монтажа электротехнических устройств |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Составление схемы электроснабжения общественных и жилых зданий. |
|  | Практическое занятие № 2. Составление монтажного чертежа электроустановки |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Инструменты, приспособления и оборудование (6) |  |
| Тема 2.1 Инструменты, приспособления и оборудование | Содержание учебного материала |
|  | - Электромонтажные инструменты и оборудование |
|  | - Инструменты и механизмы для отрезания, снятия изоляции, соединения и оконцевания проводов и кабелей |
|  | - Назначение, устройство и принцип действия электрического инструмента. Назначение, устройство и принцип действия пневматического инструмента. |
|  | - Правила допуска к работе с электрифицированными, пневматическими инструментами. |
|  | - Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами, техника безопасности при работе с ними. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Составление перечня инструментов и приспособлений для электромонтажных работ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Организация электромонтажных работ (20) |  |
| Тема 3.1. Организация электромонтажных работ | Содержание учебного материала |
|  | - Способы разметки мест прокладки электропроводок и подготовка электромонтажных работ. |
|  | - Правила установки закладных частей в конструктивные элементы зданий для крепления электрооборудования. |
|  | - Особенности монтажа электропроводок. Назначение, конструкция и стандартные сечения проводов и кабелей. |
|  | - Монтаж электроустановочных изделий. Способы соединения при электромонтаже. Ремонт электропроводки. |
|  | - Кабеленесущие системы. |
|  | - Правила выполнения заземления. Элементы заземляющих устройств. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет сечения и подбор проводов по заданным параметрам. |
|  | Практическое занятие № 5. Способы соединения при электромонтаже. |
|  | Практическое занятие № 6. Составление технологической карты монтажа электропроводки. |
|  | Практическое занятие № 7. Выполнение разметки места проведения монтажных работ. |
|  | Практическое занятие № 8. Подбор проводов, оконцевание и опрессовка наконечников. |
|  | Практическое занятие № 9. Монтаж кабеленесущих систем. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 36 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК (наименования кабинетов из указанных в п. 6.1 ПОП), оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики : учебное пособие / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4601-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206918 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513864 (дата обращения: 30.09.2023).

3.Григорьева С.В. Общая технология электромонтажных работ: учебик для студ. Учреждений сред. проф. образования/ С.В. Григорьева. - Москва : Издательский центр «Академия», 2020 – ISBN 978-5-4468-9063-7-Текст непосредственный;

3.2.2. Дополнительные источники ( при наличии)

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний |  |  |
| организация электромонтажных работ, состав и технология выполнения подготовительных работ | Правильное описание этапов организации электромонтажных работ, состава и технологии выполнения подготовительных работ | Оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении тестовых заданий, выполнении и защите лабораторных работ, практических занятий, самостоятельных работ, Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета. |
| правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов | Правильное описание правил приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов |  |
| назначение и устройство кабельных изделий и электротехнического оборудования | Правильное описание и точность характеристики назначение и устройство кабельных изделий и электротехнического оборудования |  |
| способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей | Правильное описание способов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей |  |
| электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование | Точность характеристики электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование , правильность выбора |  |
| техническая документация на электромонтажные работы | Правильность чтения технической документации на электромонтажные работы |  |
| Перечень умений |  |  |
| организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы | Демонстрация умения организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы | Экспертное наблюдение, анализ, проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических и лабораторных занятиях Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета |
| принимать сооружения под монтаж, комплектовать рабочее место необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами | Демонстрация умения принимать сооружения под монтаж, комплектовать рабочее место необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами |  |
| пользоваться электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием | Демонстрация умения пользоваться электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием |  |
| устанавливать крепежные детали и опорные конструкции | Демонстрация умения установки крепежные детали и опорные конструкции |  |
| выполнять сверлильные и пробивные работы; выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами | Демонстрация умения выполнять сверлильные и пробивные работы; выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами |  |
| производить монтаж заземляющих устройств | Демонстрация умения производить монтаж заземляющих устройств |  |

Приложение 2.3

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.03 ПРИКЛАДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Прикладные компьютерные программы

в профессиональной деятельности»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности»: является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков работы на персональных компьютерах с пакетами прикладных программ общего назначения для применения их в своей профессиональной деятельности.

Дисциплина «Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4 | -выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного обмена информацией -использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах -обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники -получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях -применять графические редакторы для создания и редактирования изображений -применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций. | -базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы) -методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации -общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем -основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности -основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации -основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 26 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 26 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности (2) |  |
| Тема 1.1 Значение информационных технологий в подготовке специалистов. | Содержание учебного материала |
|  | Техника безопасности. Значение информационных технологий в подготовке специалистов. Техническая база информационных технологий. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Технические и программные средства обработки информации.(4) |  |
| Тема 2.1 | Содержание учебного материала |
|  | Программное и аппаратное обеспечение компьютера. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Подключение внешних устройств к компьютеру, их настройка и использование. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office. (8) |  |
| Тема 3.1 Офисные технологии в профессиональной деятельности | Содержание учебного материала |
|  | Офисное программное обеспечение. MS Office. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 2. Создание деловых документов в редакторе MS Word. |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет заработной платы. |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет таблицы электрических нагрузок. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 4. Технология работы с графической информацией (6) |  |
| Тема 4.1 Программное обеспечение для создания и обработки компьютерной графики. | Содержание учебного материала |
|  | Не предусмотрено |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 5. Преобразование и раскраска графических объектов. |
|  | Практическое занятие № 6. Выполнение преобразований над текстом. |
|  | Практическое занятие № 7. Разработка фирменной документации в векторном редакторе. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 5. Автоматизированные системы обработки данных (12) |  |
| Тема 5.1. САПР – система автоматизированного проектирования. Autodesk AutoCAD. | Содержание учебного материала |
|  | САПР – система автоматизированного проектирования. Autodesk AutoCAD |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 8. Редактирование чертежа. |
|  | Практическое занятие № 9. Использование объектных привязок. |
|  | Практическое занятие № 10. Однострочный и многострочный текст. |
|  | Практическое занятие № 11. Нанесение размеров на чертеж. Работа со слоями. |
|  | Практическое занятие № 12. Оформление рамки и основной надписи чертежа. |
|  | Практическое занятие № 13. Выполнение чертежа принципиальной электрической схемы. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 6. Информационно-поисковые системы обработки данных (4) |  |
| Тема 6.1. Способы поиска и защиты информации в профессиональной деятельности. | Содержание учебного материала |
|  | Не предусмотрено |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 14. Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. |
|  | Практическое занятие № 15. Карточка поиска. Правовой навигатор. Путеводители. Справочная информация. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 36 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК (наименования кабинетов из указанных в п. 6.1 ПОП), оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бильфельд, Н. В. Методы MS EXCEL для решения инженерных задач / Н. В. Бильфельд, М. Н. Фелькер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 164 с. — ISBN 978-5-507-46201-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302273 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15930-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510331 (дата обращения: 30.09.2023).

3.Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016/2019 / А. Е. Журавлев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 124 с. — ISBN 978-5-507-45697-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279833 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016/2019 / А. Е. Журавлев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 124 с. — ISBN 978-5-507-45697-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279833 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.Калмыкова, С. В. Работа с таблицами на примере Microsoft Excel / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 136 с. — ISBN 978-5-507-47099-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/328529 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.Михеева, Е.В Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 5-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 416 с. – ISBN 978-5-0054-0288-2 – Текст: непосредственный.

7.Свириденко, Ю. В. Информатика для профессий и специальностей технического профиля. Курс лекций / Ю. В. Свириденко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 108 с. — ISBN 978-5-507-45871-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/288986 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники ( при наличии)

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знани |  |  |
| Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы). | Демонстрация знаний в обращении с программными продуктами и пакетами прикладных программ | Оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении тестовых заданий, выполнении и защите лабораторных работ, практических занятий, самостоятельных работ, Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета. |
| Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации | Правильность поиска и использования полученной информации. |  |
| Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. | Уверенное оперирование знаниями из области общего состава и структуры ЭВМ и вычислительных систем. |  |
| Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. | Правильность определения и описания основных методов и приемов обеспечения информационной безопасности. |  |
| Основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации. | Знание принципов автоматизированной обработки и передачи информации. |  |
| Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | Правильность определения принципов, методов и свойств информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| Перечень умений |  |  |
| Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ. | Правильность выполнения расчётов с использованием прикладных программ. | Экспертное наблюдение, анализ, проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических и лабораторных занятиях Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета |
| Использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного обмена информацией. | Оптимальное использование сети Интернет и ее возможностей для организации оперативного обмена информацией. |  |
| Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах. | Корректное использование технологий ввода, обработки и передачи информации в профессиональной деятельности. |  |
| Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники. | Правильность обработки и анализа информации с применением программных средств и вычислительной техники. |  |
| Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях. | Способность эффективного получения информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. |  |
| Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений. | Применение редакторов для создания и редактирования изображений. |  |
| Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций. | Правильность применения программ для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций. |  |

Приложение 2.4

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879

Приложение 2.5

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879

Приложение 2.6

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4877

Приложение 2.7

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5138

Приложение 2.8

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.05 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5135

Приложение 2.9

к ПОП -П по профессии 
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4769