Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации» и соответствующие ему общие компетенции 
и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| ПК 1.1 | Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| ПК 1.2 | Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| ПК 1.3 | Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты, автоматики и средств измерений |
| ПК 1.4. | Оформлять документацию по результатам проверок и испытаний |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Подготовка рабочего места |
| --- | --- |
|  | Настройке реле, вскрытия реле |
|  | Внутреннем осмотре и проверке механической части простых устройств РЗА |
|  | Чистке от пыли кожухов устройств, монтажных проводов и рядов зажимов |
|  | Проверке чистоты контактов, исправности изоляционных и антикоррозийных покрытий, качества паек, состояния пружин |
|  | Разборке и сборке механических и электрических частей простых устройств РЗА |
|  | Проверки герметичности уплотнений отверстий и крышек в шкафах и ящиках рядов зажимов |
|  | Обнаружении и устранении дефектов механизма кинематики и электрической схемы |
|  | Замере омического сопротивления катушек |
|  | Проверке и регулировке размеров раствора контактов и их прилегания, проверке и регулировке усилия нажатия контактов |
|  | Определении параметров срабатывания, устранении и возврате реле, самоходов реле |
|  | Регулировании механических характеристик устройств (люфтов, зазоров, провалов, 11 растворов, прогибов) |
|  | Регулировке необходимых параметров срабатывания |
|  | Использовании установок для проверки устройств релейной защиты, автоматики и средств измерений |
|  | Сборке испытательных схем для проверки релейных защит и устройств автоматики |
|  | Проверке и измерении мегомметром сопротивления изоляции простых устройств РЗА |
|  | Проверке установок простых устройств РЗА |
|  | Проведении необходимых измерений параметров защит |
|  | Участии в снятии векторных диаграмм в цепях тока и напряжения |
|  | Участии в проведении проверки и настройки узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений |
|  | Подготовке рабочего места |
|  | Сборке испытательных схем для наладки релейных защит и устройств автоматики |
|  | Проведении слесарных работ при монтаже устройств релейной защиты |
|  | Участии в проведении наладки узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений |
|  | Сборке испытательных схем для релейных защит и устройств автоматики |
|  | Испытании тиристоров на стенде |
|  | Подборке тиристоров по основным электрическим характеристикам |
|  | Участии в проведении испытаний узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений |
|  | Участии в проведении испытания электрической прочности изоляции вторичных цепей переменным напряжением 1000В |
|  | Заполнении протоколов проверки и испытаний элементов релейной защиты, автоматики и средств измерений |
| Уметь | Визуально оценить состояние рабочего места |
|  | Определить по внешнему виду тип и назначение элементов релейной защиты, автоматики и средств измерения |
|  | Проводить регулировку реле, измерительных приборов |
|  | Пользоваться инструкциями для проведения настройки элементов релейной защиты, Измерений и инструкциями по ремонту реле |
|  | Проводить проверки электрических характеристик реле (замер уставок) |
|  | Осуществлять поверки средств измерения |
|  | Читать принципиальные и монтажные схемы; |
|  | Проверять и подготавливать к работе установки для проверки устройств релейной |
|  | Защиты, автоматики и средств измерений |
|  | Использовать измерительные приборы; |
|  | Снимать векторные диаграмм в цепях тока и напряжения |
|  | Выполнять регулировку необходимых параметров срабатывания реле |
|  | Выбирать методы проверки, способы регулирования реле |
|  | Читать принципиальные и монтажные схемы |
|  | Организовывать рабочее место и выбирать приемы работы |
|  | Проводить балансировку, замену деталей |
|  | Выполнять сборку перемычек в испытательных блоках и подвод заземляющего проводника в трансформаторах тока |
|  | Выполнять сборку цепей тока и напряжения с учетом полярности обмоток |
|  | Проверять токовые цепи |
|  | Проводить наладку релейных защит и устройств автоматики |
|  | Проверять взаимодействие элементов простых устройств РЗА |
|  | Читать принципиальные и монтажные схемы |
|  | Вносить изменения в монтажные схемы |
|  | Выполнять сборку узлов релейной защиты, автоматики и средств измерений |
|  | Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Читать принципиальные, монтажные схемы |
|  | Выполнять опробования устройств релейной защиты и автоматики |
|  | Проводить испытания пониженным напряжением оперативного тока |
|  | Составлять схемы испытания, осуществлять их сборку |
|  | Составлять программы испытаний устройств релейной защиты, автоматики |
|  | Читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Выбрать типовые устройства для защиты различных элементов электрических станций, подстанций и линий электропередачи |
|  | Анализировать эффективность выбранных устройств релейной защиты и автоматики |
|  | Оформлять акт проверки |
| Знать | Конструкции, принципов действия, технических характеристик элементов релейной защиты, автоматики и средств измерения |
|  | Назначения и принципов действия узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений |
|  | Основных методов измерения электрических величин |
|  | Мер безопасности при производстве проверок и настройке элементов релейной защиты |
|  | Методики расчета параметров срабатывания устройств релейной защиты |
|  | Методов проверки |
|  | Способов регулирования реле, автоматики |
|  | Способов поверки измерительных приборов |
|  | Алгоритма проведения проверок и настройки элементов релейной защиты |
|  | Видов и перечня документации, применяемой при проведении регулировочных работ. |
|  | Назначения и характеристик узлов релейной защиты, автоматики и средств измерений |
|  | Способов проверки монтажа панелей, пультов отдельных устройств защиты и автоматики |
|  | Методов наладки |
|  | Мер безопасности при производстве наладочных работ |
|  | Программы и порядка работ при наладке устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Номинальных параметров элементов и устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Справочных материалов в области выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |
|  | Видов и перечня документации, применяемой при проведении наладочных работ |
|  | Мер безопасности при производстве испытательных работ |
|  | Методов и технологии проведения испытаний |
|  | Конструкции и принципов действия испытательного оборудования |
|  | Видов и перечня документации, применяемой при проведении испытаний |
|  | Классификации и характеристик основных видов испытаний элементов и устройств |
|  | Релейной защиты, автоматики и средств измерений |
|  | Правил оформления документации проверок и испытаний |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 324-530

в том числе в форме практической подготовки – 324-530

Из них на освоение МДК – 216-422

в том числе самостоятельная работа – ______

практики, в том числе учебная – 72-72

Производственная – 36-36

Промежуточная аттестация – _________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | Раздел 1. Применение средств изме рений в энергетике | 80-122 | 80-122 | 44-86 |  |  |  |  | 36-36 |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | Раздел 2. Исполнение устройств релейной защиты | 102-200 | 102-200 | 102-200 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | Раздел 3. Эксплуатация устройств автоматики электроэнергетических систем | 52-100 | 52-100 | 52-100 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 | Раздел 4. Выполнение наладки релейной защиты, автоматики, средств измерений | 54-72 | 54-72 | 18-36 |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 324-530 | 324-530 | 324-530 |  |  |  |  | 72-72 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Применение средств измерений в энергетике |  | 80/80 | 122/122 |  |
| МДК. 01.01 Основы наладки и испытания устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |  | 44/44 | 86/86 |  |
| Тема 1.1. Приборы учета и контроля | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Аналоговые электронные измерительные приборы. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Устройство и принцип действия электронных вольтметров и амперметров. Правила подключения электронных приборов с симметричным и несимметричным входами. |  |  |  |
|  | 3. Цифровые электронные измерительные приборы. |  |  |  |
|  | 4.Принцип действия время-импульсных цифровых приборов, реагирующих на мгновенное и среднее значения измеряемой величины (вольтметры, частотомеры, измерители интервалов времени). |  |  |  |
|  | 5.Принцип действия и метрологические свойства частотно-импульсных цифровых приборов. |  |  |  |
|  | 6.Особенности подключения цифровых приборов с симметричным и несимметричным входами. |  |  |  |
|  | 7. Электронные счетчики электрической энергии. |  |  |  |
|  | 8.Аналоговый преобразователь активной мощности в постоянное напряжение. Счетчик с аналоговым преобразователем мощности, структурная схема, принцип действия. |  |  |  |
|  | 9.Структурная схема и принцип действия электронного микропроцессорного счетчика. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Поверка электронного счетчика» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Измерения электрических величин с помощью цифрового мультиметра» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 1.2. Электронные осциллографы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Процесс формирования временной развертки сигнала на экране осциллографа. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Структурная схема и принцип действия аналогового электронного осциллографа. |  |  |  |
|  | 3.Синхронизация изображения. Измерение по экрану осциллографа. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Сравнительный анализ показаний цифрового и стрелочного частотомера с показаниями электронного осциллографа» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Измерения электрических величин с помощью электронного осциллографа» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 1.3. Методы измерений электрических и магнитных величин | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Прямые измерения напряжения и силы тока. Методическая погрешность прямых измерений. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Компенсационный метод измерения напряжения и силы тока на постоянном токе. Делители напряжения. |  |  |  |
|  | 3.Компенсационный метод измерения напряжения и силы тока на переменном токе. |  |  |  |
|  | 4.Правила работы с потенциометром (компенсатором) переменного тока. Классификация сопротивлений. |  |  |  |
|  | 5.Косвенные методы измерения сопротивлений, индуктивностей и емкостей. |  |  |  |
|  | 6.Схемы измерения для малых и больших сопротивлений: двух-, трехи четырехпроводные схемы. |  |  |  |
|  | 7.Мостовой метод измерения сопротивления, индуктивности и емкости. Четырехплечий мост. Мост переменного тока. |  |  |  |
|  | 8.Частные случаи измерения сопротивлений (измерение сопротивления заземляющего устройства, измерение сопротивления изоляции кабеля, сопротивления изоляции двухпроводной линии). |  |  |  |
|  | 9. Схемы измерения активной и реактивной мощности в однофазных и трехфазных сетях. |  |  |  |
|  | 10.Схемы измерения мощности и энергии с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  |  |  |
|  | 11.Измерение активной, реактивной, полной мощностей. Измерение коэффициента мощности по схеме двух ваттметров. |  |  |  |
|  | 12.Понятие о коэффициенте мощности при наличии искажений формы кривой напряжения и (или) тока, а также в трехфазных сетях при несимметрии фазных (линейных) напряжений. |  |  |  |
|  | 13. Методы измерения активной и реактивной энергии в однофазных и трехфазных цепях. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Регулирующие и нагрузочные устройства» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Измерение параметров электрических цепей мостом переменного тока» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Лабораторная работа «Измерение сопротивлений мостом и омметром» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 4. Лабораторная работа «Измерение сопротивления изоляции мегомметром. Измерение сопротивления мостовым методом» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 5. Лабораторная работа «Измерение мощности в трехфазных цепях» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 6. Лабораторная работа «Измерение активной и реактивной энергии в трехфазных цепях» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 1.4. Поверка средств измерений | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Прямые, косвенные, совокупные измерения. Погрешности измерений. Погрешности средств измерений. Инструментальная и методическая составляющие погрешности измерений. Способы выражения пределов погрешности. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | Понятие о классе точности и его ограниченность. Основные метрологические характеристики мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, каналов измерительных систем. Характеристики влияния влияющих величин на погрешности средств и результатов измерений. |  |  |  |
|  | Методы поверки измерительных приборов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Поверка щитовых приборов методом сличения» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Выполнение простых слесарных операций по обработке деталей с опиловкой под размер. - Работы с основным слесарным инструментом. - Обработка деталей по чертежам. - Чтение рабочих и сборочных чертежей несложных деталей. |  | 36 | 36 |  |
| Раздел 2. Исполнение устройств релейной защиты |  | 102/102 | 200/200 |  |
| МДК. 01.01 Основы наладки и испытания устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |  | 102/102 | 200/200 |  |
| Тема 2.1. Основные требования, предъявляемые к релейной защите, принципы построения схем релейной защиты | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение релейной защиты. Требования к современной релейной защите. Основные и резервные релейные защиты. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Основные принципы построения схем релейной защиты Виды схем РЗ. Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. Способы графического изображения и позиционного обозначения реле и его элементов в соответствии с действующими стандартами ЕСКД. Измерительная и логическая части устройств релейной защиты. Классификация реле. Необходимость оперативного тока в устройствах РЗА. |  |  |  |
|  | 3. Измерительные трансформаторы тока и напряжения: назначение, погрешности, схема соединения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Исследование схем соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и реле» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Испытание фильтра тока и напряжения обратной последовательности» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.2. Электромеханические измерительные органы, реагирующие на одну электрическую величину | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принципы выполнения и действия электромагнитных реле. Параметры срабатывания, возврата; коэффициент возврата. Способы регулирования параметров. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Конструктивные особенности электромагнитных реле тока и напряжения, регулирование параметров. |  |  |  |
|  | 3.Принцип действия индукционного реле тока с зависимой характеристикой, его конструктивные особенности. Способы регулирования параметров срабатывания. Поляризованные и магнитоэлектрические реле |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание электромагнитных реле тока и напряжения, индукционного реле тока» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.3. Токовые защиты | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты. Схема, назначение элементов схемы. Выбор уставок по току и времени, проверка чувствительности. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Максимальная токовая защита с пуском по напряжению. Выбор уставок по току и напряжению. Определение остаточного напряжения в месте установки защиты. Проверка чувствительности по напряжению. Принципиальная схема максимальной токовой защиты на постоянном оперативном токе. |  |  |  |
|  | 3.Токовая отсечка. Неселективная токовая отсечка. Токовая отсечка с выдержкой времени на электрических линиях с однои двухсторонним питанием. |  |  |  |
|  | 4.Особенности выполнения токовых защит на переменном оперативном токе по схеме дешунтирования отключающих катушек выключателей. Условия выбора уставок. Схема с реле типа РТ-80. Согласование уставок по времени с аналогичными защитами на смежном участке. Оценка и область применения токовых защит от междуфазных КЗ. |  |  |  |
|  | 5. Максимальные токовые направленные защиты от междуфазных КЗ. со ступенчатой характеристикой выдержки времени Согласование уставок по току и времени для ступеней защит на участках электрической сети. |  |  |  |
|  | 6. Особенности релейных защит электрических сетей 0,4 – 35 кВ: Защиты линий при питании защит переменным током от трансформаторов тока. Защиты линий при питании защит выпрямленным оперативным током |  |  |  |
|  | 7. Защиты от замыканий на землю в сетях с малым током замыкания на землю. Векторные диаграммы токов и напряжений при однофазном замыкании на землю в электрических сетях с малым током замыкания на землю; требования, предъявляемые к защите. Защита кабельных электрических линий от замыканий на землю, реагирующая на естественный емкостный ток. Устройство и особенности конструкций трансформаторов тока нулевой последовательности. Схема защиты с реле типа РТЗ-51. Принципы работы направленных защит типов ЗЗП-1, УСЗ-2, реагирующих на высшие гармонические составляющие тока. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание простых токовых защит МТО, МТЗ» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Испытание ступенчатой защиты от междуфазных КЗ» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Лабораторная работа «Испытание защиты от замыканий на землю с изолированной нейтралью» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 4. Лабораторная работа «Испытание максимальной токовой защиты с пуском по напряжению» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 5. Лабораторная работа «Испытание фильтрового реле напряжения РНФ-1М» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 6. Лабораторная работа «Испытание комплекта направленной защиты КЗ-15» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 7. Практическое занятие «Расчет ступенчатой токовой защиты линии с односторонним питанием от междуфазных КЗ» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 8. Практическое занятие «Расчет защит элементов электрических сетей до 1000 В» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 9. Практическое занятие «Расчет ступенчатой токовой защиты линии с двухсторонним питанием» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 10. Практическое занятие «Расчет токовой отсечки на линиях с глухозаземленной нетралью» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.4. Защита линий напряжением 110 кВ и выше | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Защита от замыканий на землю в электрических сетях с большим током замыкания на землю Векторные диаграммы токов и напряжений при замыканиях на землю в электрических сетях с большим током замыкания на землю. Необходимость отдельной защиты от замыканий на землю в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше. Принцип действия направленной ступенчатой токовой защиты нулевой последовательности и ее основные органы. Назначение ступеней защиты и принципы их согласования по току и времени срабатывания. Комплектные устройства токовой защиты нулевой последовательности. Исследование необходимости выполнения ступеней защиты направленными. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Расчет токов срабатывания ступеней защиты. Расчетные схемы для определения коэффициентов токораспределения. Проверка чувствительности ступеней защиты. Выбор вида повреждения (однофазное или двухфазное замыкание на землю) для определения тока срабатывания защиты. Особенности расчета защиты от замыканий на землю параллельных электрических линий. Учет взаимной индукции при различных режимах работы параллельных линий. |  |  |  |
|  | 3. Дифференциальные защиты: Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной защиты с циркулирующими токами. Токи небаланса. Требования к трансформаторам тока. Способы снижения нагрузки на трансформаторы тока. Выбор параметров срабатывания, оценка чувствительности. Принципиальная схема защиты ДЗЛ-1. Основные органы защиты, их назначение. Оценка и область применения продольной дифференциальной защиты. |  |  |  |
|  | 4.Принципы выполнения, действия и виды поперечной дифференциальной токовой защиты двух параллельных электрических линий. Каскадное действие, автоматическая блокировка, "мертвая зона" защиты. Выбор уставок, проверка чувствительности. Оценка и область применения поперечных дифференциальных токовых защит. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита параллельных линий |  |  |  |
|  | 5. Дистанционная защита: Принцип действия дистанционной защиты, ее основные органы и их назначение. Понятие о сопротивлении на зажимах реле. Изображение на комплексной плоскости сопротивлений на зажимах реле в различных режимах. Время срабатывания защиты. Характеристики современных реле сопротивления на комплексной плоскости. Принцип работы направленного и ненаправленного реле сопротивления. Основные элементы реле сопротивления, их назначение. Регулирование уставок на реле. Схемы включения реле сопротивления. Устройство и характеристика реле сопротивления на выпрямленном токе. Ток точной работы. |  |  |  |
|  | 6.Пусковые органы дистанционной защиты. Выбор формы характеристики. Смещение характеристики в III квадрант комплексной плоскости. Поведение дистанционной защиты при нарушении цепей напряжения. Устройство и принцип работы блокировки при нарушениях цепей напряжения. Поведение дистанционной защиты при качаниях. Способы блокировки защиты при качаниях. Устройство комплекта блокировки. Принципы расчета первичных уставок трехступенчатой дистанционной защиты. Выбор расчетных режимов. Определение коэффициента токораспределения. Проверка чувствительности в основной и резервной зонах прочерка чувствительности по току точной работы. Расчет вторичных уставок и выбор отпайки на реле. Устройство, принципиальная схема и работа панели резервных защит типа ЭПЗ-1636-67. Особенности выполнения современных устройств дистанционной защиты типов ЩДЭ-2801 и ШДЭ-2802. Расчет уставок. |  |  |  |
|  | 7. Высокочастотная защита: Принцип действия дифференциально-фазной высокочастотной защиты, изучение схемы защиты ДФЗ-201 при различных видах КЗ в зоне и вне зоны путем построения диаграмм токов дифференциально-фазной защиты. Канал токов высокой частоты. Основные органы защиты и их назначение. Выбор уставок пусковых органов защиты. Принцип действия направленной защиты с высокочастотной блокировкой. Основные органы защиты и их назначение. Выбор уставок защиты. Современные устройства направленной защиты с высокочастотной блокировкой типа ПДЭ2801. Дистанционная защита с высокочастотной блокировкой, ускорение действия второй ступени защиты при КЗ в зоне защиты. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Проверка работы комплекта направленной ступенчатой токовой защиты нулевой последовательности» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Проверка работы комплекта продольной дифференциальной защиты линии» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Лабораторная работа «Проверка работы блокировки дистанционной защиты при нарушениях цепей напряжения» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 4. Лабораторная работа «Испытание реле сопротивления КРС-1, ДЗ-2» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 5. Практическое занятие «Расчет направленной трехступенчатой токовой защиты нулевой последовательности» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 6. Практическое занятие «Расчет дистанционной защиты линий электропередачи» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 7. Практическое занятие «Ознакомление со схемой высокочастотной защиты типа ДФЗ-201» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.5. Защиты трансформаторов (автотрансформаторов) напряжением 110 кВ и выше | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды повреждений и анормальных режимов работы трансформаторов и автотрансформаторов Газовая защита, принцип работы. Устройство наиболее распространенных газовых реле. Особенности газовой защиты на трансформаторах с РПН. Оперативные цепи газовой защиты. Контроль исправности цепей газовой защиты. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Принцип действия и конструктивные особенности продольной дифференциальной защиты трансформатора (автотрансформатора). Токи небаланса в реле дифференциальной защиты. Броски тока намагничивания при включении ненагруженного трансформатора (автотрансформатора). Способы отстройки от бросков тока намагничивания и повышенных токов небаланса. Устройство и принцип действия токовых реле с быстронасыщающимися трансформаторами |  |  |  |
|  | 3. Устройство и принцип действия токовых реле с магнитным торможением. Порядок расчета дифференциальной защиты трехобмоточного трансформатора с реле типа ДЗТ-11 Время импульсный принцип отстройки от броска тока намагничивания. Реле типа ДЗТ-21. Элементы реле и их назначение. Характеристика реле. Порядок расчета дифференциальной защиты автотрансформатора или трансформатора собственных нужд электростанции с реле типа ДЗТ-21. |  |  |  |
|  | 4. Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению и без него. Схемы включения элементов защиты, расчет первичных и вторичных уставок. Особенности выполнения защит от сверхтоков внешних КЗ для многообмоточных трансформаторов и автотрансформаторов. Фильтровая токовая защита обратной последовательности Дистанционная защита. Выполнение и расчёт уставок защиты от перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) с учетом их типов и режима работы. Выполнение защит от сверхтоков нулевой последовательности на повышающих и понижающих трансформаторах. Особенности выполнения защит на автотрансформаторах. Условия выбора уставок. |  |  |  |
|  | 5. Дуговая защита. Автоматический пуск устройства пожаротушения на трансформаторах и автотрансформаторах. Полная схема защиты трансформатора (автотрансформатора) |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Сравнение конструкций газовых реле различных типов, проверка схемы газовой защиты» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Испытание дифференциального реле типа РНТ-565» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Лабораторная работа «Испытание дифференциального реле с торможением типа ДЗТ-11» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 4. Лабораторная работа «Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 5. Практическое занятие «Расчет дифференциальной защиты понижающего трансформатора» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 6. Практическое занятие «Расчет первичных и вторичных уставок дифференциальной защиты с реле типа РСТ-15 (РСТ-23)» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.6. Защита генераторов, работающих на сборные шины | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды повреждений и анормальных режимов работы синхронных генераторов и компенсаторов. Продольная дифференциальная защита генераторов. Схемы, расчет уставок защит генераторов разной мощности с реле типов РСТ-15, ДЗТ-11/5. Оценка чувствительности. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Защита от замыканий между витками одной фазы. Схема, реле защиты, расчет уставок. Защита от замыкания обмотки статора на корпус (землю), реализованная комплектами БРЭ1301-02 и БРЭ1301-03. Принципы выполнения и действия, структурная схема. |  |  |  |
|  | 3. Защита от сверхтоков КЗ и перегрузок, Токовые защиты с комбинированным пуском по напряжению, токовые защиты обратной последовательности со ступенчатой время токовой характеристикой. Дистанционная защита. |  |  |  |
|  | 4. Защита обмотки ротора генератора от замыкания на корпус во второй точке, защита от перегрузки током возбуждения с независимой выдержкой времени. Особенности защиты гидрогенераторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание дифференциального реле типа ДЗТ-11/5» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Практическое занятие «Чтение полной схемы защиты генератора» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Практическое занятие «Расчет защит генератора, работающего на сборные шины» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.7. Защита блоков генератор – трансформатор | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Особенности выполнения защит генераторов и трансформаторов при их работе по схеме блока. Требования к выполнению основных защит на блоках генератор-трансформатор. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Дифференциальная защита блока, варианты схем, расчет уставок. Резервная дифференциальная защита блока. Дифференциальная защита ошиновки высокого напряжения. |  |  |  |
|  | 3. Защита блока от замыканий на землю на генераторном напряжении без зоны нечувствительности. Защита генератора от несимметричных КЗ и перегрузок с помощью токовой защиты обратной последовательности с интегральной время токовой характеристикой. Основные органы защиты, их назначение. Двухступенчатая максимальная токовая защита нулевой последовательности блока трансформатора. |  |  |  |
|  | 4. Дистанционная защита от сверхтоков симметричных КЗ. Защита генератора от потери возбуждения. Защита от симметричных перегрузок. |  |  |  |
|  | 5. Защита ротора генератора от перегрузок током возбуждения с помощью реле с интегральной время токовой характеристикой. Структурная схема защиты. Защита ротора генератора от замыкания в одной точке цепи возбуждения. Защита блока от повышения напряжения. Принципы выполнения и действия устройства контроля изоляции вводов (КИВ). Особенности выполнения выходных цепей блока. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание устройства защиты генератора от замыканий на землю» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Испытание реле обратной последовательности РТФ-8 (РТФ-9)» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Практическое занятие «Чтение полной схемы защиты блока генератор-трансформатор» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 4. Практическое занятие «Расчет защит блока генератор-трансформатор» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 5. Практическое занятие «Расчет продольной дифференциальной защиты трансформатора блока на реле ДЗТ-21» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.8. Защита электродвигателей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды повреждений и анормальных режимов работы электродвигателей. Характеристика пускового тока. Защита асинхронных электродвигателей от междуфазных КЗ и перегрузок. Разновидности защит, схемы, выбор уставок. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Защита электродвигателей от однофазных замыканий на землю. Защита минимального напряжения. Полная схема защиты и управления асинхронным электродвигателем. Особенности защиты синхронных электродвигателей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание защит асинхронного электродвигателя» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.9. Защита шин | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды повреждений на шинах. Требования к защитам шин. Способы выполнения защиты шин. Принципы выполнения и действия дифференциальной защиты шин. Контроль токовых цепей. Требования к трансформаторам тока для дифференциальной защиты шин. |  |  |  |
|  | 2.Особенности выполнения дифференциальной защиты шин при фиксированном присоединении элементов. Выбор уставок. Дифференциальная защита магистрали резервного питания. Дифференциальная защита шин с торможением. |  |  |  |
|  | 3.Неполная дифференциальная защита шин. Схема, назначение ступеней, расчет параметров. Защита в цепях шиносоединительного, обходного и секционного выключателей. Взаимодействие дифференциальной защиты шин со схемами АПВ присоединений. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Расчет полной дифференциальной защиты сборных шин» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 2.10. Резервирование действия релейной защиты и выключателя | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Необходимость резервирования и его способы. Дальнее резервирование действием последних ступеней ступенчатых защит. Ближнее резервирование отказа защит и выключателей. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Принципы выполнения и действия устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ). УРОВ на электрических линиях и трансформаторах собственных нужд электростанций. УРОВ в первичной сети высокого напряжения при разных электрических схемах первичных соединений. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по модулю обязательно. Тематика курсовых проектов - Релейная защита и автоматика элементов электрических станций. - Релейная защита и автоматика элементов электрических подстанций. |  |  | 20 |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту Консультации: - Выбор основного электрооборудования согласно заданию на курсовой проект. - Составление схемы замещения прямой последовательности. Расчет токов трехфазного и двухфазного КЗ. - Составление схемы замещения нулевой последовательности. Расчет токов однофазного и двухфазного КЗ на землю. - Выбор трансформаторов тока по номинальным данным и их проверка на 10% погрешность. - Выбор устройств релейной защиты и автоматики по ПУЭ согласно заданию на курсовой проект. - Расчет релейной защиты первого заданного элемента (трансформатор, генератор, блок трансформатор-генератор). - Расчет релейной защиты второго заданного элемента (воздушная или кабельная линия, электрический двигатель, трансформатор собственных нужд) - Составление полных схем защит элементов. - Оформление пояснительной записки и графической части курсового проекта. - Подготовка к защите курсового проекта. |  |  | 20 |  |
| Самостоятельная работа обучающегося над курсовым проектом - Определение целей и задач курсового проекта. - Изучение литературных источников. - Планирование выполнения курсового проекта. - Проведение предпроектного исследования в области определения состава комплекса релейных защит и выбора типов устройств, на которых эти защиты реализуются, в соответствии с требованиями ПУЭ. - Проведение расчетных работ в соответствии с методическими указаниями. - Работа в текстовом редакторе MS Word и в системе трехмерного моделирования КОМПАС 3D. |  |  |  |  |
| Раздел 3. Эксплуатация устройств автоматики электроэнергетических систем |  | 52/52 | 100/100 |  |
| МДК. 01.01 Основы наладки и испытания устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |  | 52/52 | 100/100 |  |
| Тема 3.1. Автоматика электроэнергетических систем | Содержание |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 1. Основные понятия и определения теории автоматического управления. Устройства автоматического управления: назначение, принцип построения структурной схемы, ее основные элементы. |  |  |  |
|  | 2. Назначение и область применения АПВ. Классификация устройств АПВ. Основные требования к схемам АПВ. Устройства трехфазного АПВ однократного действия. |  |  |  |
|  | 3.Ускорение действия релейной защиты при АПВ. Выполнение схем АПВ на переменном оперативном токе. Двукратное АПВ: назначение, область применения. Устройство автоматического повторного включения типа АПВ-2П. |  |  |  |
|  | 4.Трехфазное АПВ на линиях с двусторонним питанием. Несинхронное АПВ (НАПВ). Быстродействующее АПВ (БАПВ). Автоматическое повторное включение с ожиданием синхронизма (АПВОС). Ускоренное трехфазное АПВ (УТАПВ). Однофазное АПВ. АПВ шин. |  |  |  |
|  | 5. Назначение и область применения АВР. Типы АВР: автоматическое включение резервной линии, секций сборных шин, трансформатора, электродвигателя. Основные требования, предъявляемые к схемам АВР. АВР на подстанциях. |  |  |  |
|  | 6.Сетевые АВР. Принципы выполнения пусковых органов схем АВР. АВР резервных трансформаторов на блочных тепловых электростанциях. Расчет уставок АВР. |  |  |  |
|  | 7. Назначение и основные принципы выполнения устройств АЧР. Изменение частоты при возникновении дефицита активной мощности и действии АЧР. Категории АЧР: АЧР1 и АЧР11. Предотвращение ложных отключений потребителей с помощью АЧР при отключении подстанции с синхронными компенсаторами иди синхронными электродвигателями и кратковременном снижении частоты. |  |  |  |
|  | 8.АПВ после АЧР (ЧАПВ). Схемы АЧР и ЧАПВ. Дополнительные мероприятия, предотвращающие снижение частоты: отделение части генераторов электростанции с целью поддержания требуемой частоты в системе собственных нужд, автоматический пуск и загрузка гидрогенераторов при снижении частоты и др. |  |  |  |
|  | 9. Назначение и классификация устройств противоаварийной автоматики. Понятие о статической и динамической устойчивости параллельной работы энергосистем. Виды повреждений и анормальных режимов работы, вызывающих нарушение устойчивости параллельной работы или развитие аварии. Средства повышения статической и динамической устойчивости. |  |  |  |
|  | 10.Устройства противоаварийной автоматики (ПА) для предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ): структура устройств, схема пусковых органов, устройство автоматической дозировки управляющих воздействий. Исполнительные устройства ПА. |  |  |  |
|  | 11.Устройство телепередачи аварийных сигналов автоматики (ТСА). Асинхронные режимы в энергосистеме. Изменение электрических параметров в асинхронном режиме. Способы ликвидации асинхронного режима. |  |  |  |
|  | 12.Принципы выполнения устройств автоматической ликвидации асинхронного режима (АЛАР). Структурная схема, выявительный орган устройства АЛАР, счетчик циклов асинхронного режима. |  |  |  |
|  | 13.Причины, вызывающие внутренние перенапряжения в энергосистеме. Устройства автоматического ограничения повышения напряжения (АОПН) на линии. Автоматика шунтирующего реактора с искровым промежутком. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание устройства трехфазного электрического АПВ однократного действия для линий с односторонним питанием» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Испытание устройства АПВ для линии с двухсторонним питанием» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Лабораторная работа «Испытание устройства АВР секционного выключателя» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 4. Лабораторная работа «Испытание устройств АЧР» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 5. Практическое занятие «Ознакомление с особенностями выполнения схем АПВ на телемеханизированных подстанциях, выполнения схем АПВ на воздушных выключателях» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 6. Практическое занятие «Чтение схемы АПВ с контролем синхронизма» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 7. Практическое занятие «Чтение схемы двукратного АПВ с комплектным устройством РПВ-02 (РПВ-258)» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 8. Практическое занятие «Чтение схемы АВР собственных нужд электростанции» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 9. Практическое занятие «Чтение схемы АЧР с ЧАПВ» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 3.2. Автоматическое включение синхронных генераторов и частей энергетических систем на параллельную работу | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Способы синхронизации. Способ точной синхронизации. Условия включения при точной синхронизации. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Автосинхронизаторы с постоянным углом опережения и постоянным временем опережения, принцип их действия, достоинства, недостатки, область применения. Автосинхронизатор типа УБАС. Схемы его узлов, характеристики работы при различных значениях скольжения и разности напряжений. Настройка узлов на требуемое время включения выключателя, на допустимое скольжение и разность напряжений генератора и сети. |  |  |  |
|  | 3.Автосинхронизатор типа СА-1. Способ самосинхронизации. Условия включения способом самосинхронизации, область применения этого способа. |  |  |  |
|  | 4.Устройства полуавтоматической самосинхронизации. |  |  |  |
|  | 5.Способ несинхронного включения частей энергосистемы с использованием устройства АПВ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание устройства для полуавтоматической самосинхронизации синхронного генератора» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Практическое занятие «Чтение схемы полуавтоматической самосинхронизации синхронного генератора» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Практическое занятие «Чтение схемы точной синхронизации синхронного генератора» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 3.3. Устройства автоматического регулирования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Устройства автоматического регулирования: назначение, принцип построения структурных схем регуляторов «по возмущению» и «по отклонению» регулируемой величины, основные элементы этих схем. Назначение и виды обратных связей в схемах автоматических регуляторов. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2.Требования, предъявляемые к качеству процесса регулирования. Статические и динамические характеристики регуляторов и их звеньев. Усилители в системах автоматического регулирования. |  |  |  |
|  | 3. Назначение устройств автоматического регулирования напряжения. Допустимые отклонения уровней напряжения. |  |  |  |
|  | 4.Автоматический регулятор напряжения силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Структурная схема АРНТ. Токовая компенсация в измерительном органе устройства. Устройства для автоматического управления батареями конденсаторов. |  |  |  |
|  | 5.Устройства АРВ синхронных компенсаторов для регулирования напряжения на шинах подстанции. Регулирование напряжения при помощи регулировочных трансформаторов и линейных регулировочных автотрансформаторов |  |  |  |
|  | 6. Системы возбуждения генераторов: тиристорное возбуждение и высокочастотное возбуждение. Назначение и виды устройств автоматического регулирования возбуждения. |  |  |  |
|  | 7.Релейные устройства быстродействующей форсировки возбуждения и расфорсировки. |  |  |  |
|  | 8.Устройство компаундирования возбуждения генераторов. Явление «порога компаундирования» и способы его устранения. |  |  |  |
|  | 9.Электромагнитный корректор (ЭМК) напряжения, его основные элементы и характеристики. Виды ЭМК: односистемные согласновключенные и противовключенные, двухсистемные. |  |  |  |
|  | 10.Совместное использование устройств компаундирования и электромагнитного корректора напряжения; АРО с компаундированием полным током; АРВ с фазовым компаундированием. |  |  |  |
|  | 11.Устройство автоматического регулирования и форсировки возбуждения для генераторов возбуждения с высокочастотными возбудителями. Автоматические регуляторы возбуждения сильного действия (АРВ-СД). |  |  |  |
|  | 12.Использование устройств АРВ генераторов для регулирования напряжения на шинах электростанций. Распределение реактивной мощности между параллельно включенными генераторами. |  |  |  |
|  | 13.Способы создания статизма при регулировании напряжения. Групповое управление возбуждением генераторов. |  |  |  |
|  | 14.Микропроцессорный автоматический регулятор возбуждения сильного действия. Микропроцессорная система группового регулирования напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание электромагнитного корректора напряжения» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Испытание устройства компаундирования» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Практическое занятие «Сравнение схем автоматических регуляторов напряжения трансформатора разных типов» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Выполнение наладки релейной защиты, автоматики, средств измерений |  | 54/54 | 72/72 |  |
| МДК. 01.01 Основы наладки и испытания устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |  | 18/18 | 36/36 |  |
| Тема 4.1. Проверка и настройка различных элементов релейной защиты | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Внешний осмотр реле проверка целостности стекол. Вскрытие и внутренний осмотр реле: проверка качество уплотнений, удаление пыли, металлической стружки, проверка чистоты контактов, исправности изоляционных и антикоррозийных покрытий, качества пек, состояние пружин. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Настройка, испытания и регулировка реле. Замер омического сопротивления катушек, проверка и регулировка размеров раствора контактов и их прилегания, проверка и регулировка усилия нажатия контактов, снятие электрических характеристик реле, измерение сопротивления изоляции токоведущих частей относительно основания |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Наладка промежуточных и указательных реле» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 2. Лабораторная работа «Наладка реле времени» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3. Лабораторная работа «Наладка реле тока» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 4. Лабораторная работа «Наладка реле напряжения» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 5. Лабораторная работа «Наладка индукционных реле» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 6. Лабораторная работа «Наладка реле мощности» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 4.2. Наладка узлов релейной защиты, автоматики | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Проверка монтажа панелей, пультов отдельных устройств защиты и автоматики: правильность сборки перемычек в испытательных блоках и подвод заземляющего проводника в трансформаторах тока. Измерение сопротивления изоляции токоведущих частей относительно корпуса панели. Поверка кабельных связей: сверка с проектом маркировки кабелей, сечения и количества жил. Сборка цепей тока и напряжения с учетом полярности обмоток. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Комплектные устройства для проверки релейных защит. Проверка токовых цепей. Внесение изменений в монтажные схемы. Меры безопасности при производстве наладочных работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Сборка схем и наладка узлов релейной защиты и автоматики на стендах» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 4.3. Испытания схем релейной защиты и автоматики | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Схемы испытаний, составление программ испытаний. Методы и технология проведения испытаний, испытание электрической прочности изоляции вторичных цепей переменным напряжением 1000В, испытания пониженным напряжением оперативного тока. Изучение испытательных и проверочных устройств. Меры безопасности при производстве испытательных работ. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Сборка схемы испытаний» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 4.4. Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Правила оформления документации проверок и испытаний |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Составление протоколов проверки и испытаний устройств РЗА» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 4 Виды работ - Разборка и сборка механических и электрических частей простых устройств РЗА - Выполнение чистки от пыли кожухов устройств, монтажных проводов и рядов зажимов. - Проверка герметичности уплотнений отверстий и крышек в шкафах и ящиках рядов зажимов. - Настройка простых устройств РЗА. - Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств РЗА. - Проверка заданных уставок простых устройств РЗА. - Работа с комплектными испытательными устройствами для проверки защит и автоматики. - Снятие векторных диаграмм в цепях тока и напряжения. - Применение справочных материалов в области выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА. - Чтение конструкторской документации, рабочих чертежей, электрических схем. - Использование измерительной аппаратуры. - Производство работ с соблюдением требований безопасности. - Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции простых устройств РЗА. |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика (концентрированная) Виды работ - Разборка и ревизия простых устройств РЗА. - Проверка устройств РЗА или отдельных их элементов в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации. - Внутренний осмотр и проверка механической части простых устройств РЗА на объектах электроэнергетики. - Проверка и при необходимости регулирование механических характеристик устройств (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов) в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации. - Подготовка необходимых приборов и испытательной аппаратуры. - Подготовка необходимой документации для выполнения простых работ по техническому обслуживанию устройств РЗА. - Чтение конструкторской документации, рабочих чертежей, электрических схем - Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции простых устройств РЗА в мастерской под руководством работника более высокой квалификации. - Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств РЗА в мастерской под руководством работника более высокой квалификации. - Проверка заданных уставок простых устройств РЗА в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации. - Проверка взаимодействия элементов простых устройств РЗА в электролаборатории. - Снятие векторных диаграмм в цепях тока и напряжения в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации. - Проверка электрических характеристик элементов простых устройств РЗА под руководством работника более высокой квалификации. - Испытание и наладка отдельных элементов устройств РЗА на интегральных микросхемах. - Производство работ с соблюдением требований безопасности. |  | 36 | 36 |  |
| Всего |  | 324 | 530 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники», «Электроники», «Общепрофессиональных дисциплин специальностей», «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации», «Эксплуатации высоковольтного оборудования», «Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы 
по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», «Электромеханическая мастерская», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для среднего профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08655-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514330.

- Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения выше 1000 В / Г. Н. Дубинский, Л. Г. Левин. — 2-е изд. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 538 c. — ISBN 978-5-91359-140-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90374.

- Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением до 1000 В / Г. Н. Дубинский, Л. Г. Левин. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-91359-147-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90335.

- Куксин, А. В. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. В. Куксин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0838-8, 978-5-4497-0534-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94931.

- Серебряков, А. С.  Автоматика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15853-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509881.

- Шишмарёв, В. Ю.  Автоматика : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09343-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515493.

- Ягодкина, Т. В.  Основы автоматического управления : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11688-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518525.

3.2.2. Дополнительные источники

1.	Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем : учебное пособие для СПО / О. Н. Шелушенина, И. И. Добросотских, С. Н. Синельникова, А. С. Ведерников. — Саратов : Профобразование, 2021. — 234 c. — ISBN 978-5-4488-1253-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106851.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации | определение по внешнему виду типа и назначения элементов релейной защиты, автоматики и средств измерения; обоснованность выбора необходимых измерений параметров защит и точность проведения измерений; правильность выполнения регулировки необходимых параметров срабатывания реле в соответствии с техническими паспортами; отыскание и устранение дефектов механизма кинематики и электрической схемы в соответствии с инструкциями по ремонту; подготовка к работе установок для проверки устройств релейной защиты, автоматики и средств измерений в соответствии с инструкциями; соответствие методик расчета параметров срабатывания устройств релейной защиты и автоматики алгоритму; обоснованность выбора методов проверки, способов регулирования реле; соблюдение мер безопасности при производстве проверок и настройке элементов релейной защиты в соответствии с инструкцией по технике безопасности; точность и скорость чтения принципиальных и монтажных схем | Оценка результатов устного опроса; Оценка результатов лабораторных работ; Наблюдение за действиями обучающихся при выполнении лабораторных работ и их оценка; Наблюдение за действиями обучающихся на производственной практике и их оценка; Оценка результатов лабораторной работы; Оценка результатов тестирования и выполнения курсового проекта; Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; Наблюдение за деятельностью обучающихся при выполнении лабораторных работ и их оценка; Наблюдение за действиями обучающихся на производственной практике и их оценка |
| ПК 1.2. Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации | соблюдение мер безопасности при производстве наладочных работ в соответствии с инструкцией по технике безопасности; полнота и четкость характеристики узлов релейной защиты, автоматики и средств измерений; характеристика методов наладки устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с инструкциями по наладке; проведение слесарных работ при монтаже устройств релейной защиты в соответствии с технологической картой; выполнение электромонтажных работ при наладке устройств РЗА по заданному алгоритму; последовательность проведения работ при наладке устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем; сигнализации в соответствии с типовой программой; проведение наладки, балансировки, замены деталей в соответствии с инструкцией по наладке; правильность выполнения сборки и наладки узлов релейной защиты, автоматики и средств измерений | Наблюдение за деятельностью обучающихся при выполнении лабораторных работ и их оценка; Оценка результатов тестирования и защиты лабораторных работ; Оценка результатов тестирования и защиты лабораторных работ; Оценка результатов выполнения работ на учебной практике; Оценка результатов выполнения работ на учебной практике; Оценка результатов выполнения лабораторных работ; Наблюдение за действиями; обучающихся на производственной практике и их оценка; Наблюдение за действиями обучающихся производственной практике и их оценка |
| ПК 1.3. Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты, автоматики и средств измерений | составление программ испытаний устройств релейной защиты, автоматики и средств измерений в соответствии с типовыми инструкциями; обоснованность выбора методов и технологии проведения испытаний устройств релейной защиты, автоматики и средств измерений; проведение испытаний устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с инструкциями по проведению испытаний; правильность выполнения сборки схем по испытанию тиристоров на стенде | Оценка результатов выполнения практического задания; Наблюдение за ходом лабораторных работ и оценка результатов; оценка тестирования; Наблюдение за действиями обучающихся на производственной практике и их оценка; Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 1.4. Оформлять документацию по | заполнение протоколов проверки и испытаний элементов релейной защиты, автоматики и средств измерений в соответствии с требованиями оформления технической документации; аргументированность выбора типовых устройств для защиты различных элементов электрических станций, подстанций и линий электропередачи; полнота и точность анализа эффективности устройств релейной защиты и автоматики; полнота и точность расчета параметров срабатывания элементов релейной защиты и автоматики | Оценка результатов выполнения практического задания; оценка решения ситуационных задач; Оценка выполнения и защиты курсового проекта; Оценка выполнения курсового проекта; Оценка выполнения и защиты курсового проекта. |
| результатам проверок и испытаний |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Промежуточная аттестация – два экзамена и зачет по МДК. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач; использование различных информационных источников | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Промежуточная аттестация – два экзамена и зачет по МДК. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. Сбор свидетельств освоения компетенции |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | обоснованность выбора и применения методов и способов решения задач профессионального и личностного развития | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Промежуточная аттестация – два экзамена и зачет по МДК. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. Сбор свидетельств освоения Компетенции. |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | демонстрация практического опыта организации эффективного взаимодействия с коллегами и руководством; распределения обязанностей и согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ и проверочных работ по темам соответствующего МДК. Промежуточная аттестация – два экзамена и зачет по МДК. Выполнение практической работы квалификационного экзамена. Сбор свидетельств освоения компетенции. |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| ПК 2.1 | Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| ПК 2.2 | Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| ПК 2.3 | Проводить ремонтные работы и контролировать их качество |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Произведении диагностики работоспособности устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| --- | --- |
|  | Осуществлении диагностики работоспособности аналоговых и дискретных элементов |
|  | Осуществлении диагностики работоспособности цифровых и электронных устройств со встроенными микропроцессорами |
|  | Выявлении неисправностей и отказов по результатам проверки |
|  | Определении и устранении причины отказа работы устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Выявлении причины неисправностей в работе устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Подготовке рабочего места; |
|  | Проведении анализа электрических схем устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Составление программ по ремонту |
|  | Выполнении ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации в процессе эксплуатации |
|  | Устранении обнаруженных неисправностей и дефектов в работе устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| Уметь | Работать с современными средствами измерения и контроля электронных приборов и устройств |
|  | Проводить необходимые измерения |
|  | Снимать показания приборов и составлять по ним графики, требуемые в процессе тестирования устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Проводить анализ полученных данных |
|  | Определять возможность устранения дефектов и восстановления обслуживаемого оборудования |
|  | Организовывать рабочее место и выбирать приемы работы |
|  | Читать схемы устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации, их отдельных узлов |
|  | Читать и понимать проектную, конструкторскую и техническую документацию |
|  | Проводить анализ полученных данных; |
|  | Определять возможность устранения дефектов и восстановления обслуживаемого оборудования |
|  | Составлять планы ремонтов, программы проведения ремонтов |
|  | Применять схемную документацию при выполнении настройки и регулировки устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Осуществлять выбор измерительных приборов и оборудования для проведения настройки, регулировки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Выбирать методы и средства измерений: контрольно-измерительных приборов и ЭВМ, информационно-измерительных комплексов в соответствии с требованиями ТУ (технических условий) на устройства релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы, подключать их к устройствам релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Выполнять ремонтные работы, проводить опробование и оценивать качество ремонта эксплуатируемого оборудования |
| Знать | Методов и средств измерения |
|  | Назначения, устройства, принципов действия средств измерения и контрольно-измерительного оборудования |
|  | Видов средств и систем диагностирования |
|  | Основных функций средств диагностирования |
|  | Видов и причин неисправностей, отказов |
|  | Методов и средств технического диагностирования |
|  | Способов проведения диагностики |
|  | Правил ТБ и ОТ на рабочем месте |
|  | Правил организации рабочего места и выбор приемов работы |
|  | Принципов организации диагностирования |
|  | Алгоритмов организации технического обслуживания и ремонта различных устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Видов и причин неисправностей, отказов |
|  | Способов проведения диагностики |
|  | Видов, объема, сроков проведения ремонтов |
|  | Правил проведения ремонтных работ |
|  | Единиц измерения физических величин, погрешности измерений |
|  | Правил пользования (эксплуатации) контрольно-измерительных приборов и приспособлений и подключения их к устройствам релейной защиты, автоматики |
|  | Средств измерений и систем сигнализации |
|  | Этапов и правил проведения процесса регулировки |
|  | Видов, объема, сроков проведения ТО устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
|  | Способов регулировки и проверки устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 116-218

в том числе в форме практической подготовки – 116-218

Из них на освоение МДК – 80-182

в том числе самостоятельная работа – _________

практики, в том числе учебная – ________

производственная – 36-36

Промежуточная аттестация – __________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 1. Диагностика электронных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) | 44-100 | 44-100 | 44-100 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 2. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации | 36-82 | 36-82 | 36-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 116-218 | 116-218 | 80-182 |  |  |  |  |  | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Диагностика электронных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) |  | 44/44 | 100/100 |  |
| МДК.02.01. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации |  | 44/44 | 100/100 |  |
| Тема 1.1. Органы и узлы устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Линейные преобразователи сигналов. Преобразователь ток – напряжение (ПТН). Промежуточный трансформатор тока. Преобразователь напряжение – ток. Промежуточный трансреактор. Промежуточный трансформатор напряжения. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Нелинейные преобразователи сигналов: усилители логарифмирующие, антилогарифмирующие, с квадратичной амплитудной характеристикой, ограничители. |  |  |  |
|  | 3. Логические и сигнальные элементы, элементы времени на интегральных микросхемах (ИМС). Понятие цифровых электронных схем. Классификация и определения. Критерии сравнения цифровых ИМС. Классификация и система обозначений цифровых ИМС. |  |  |  |
|  | 4. Основные логические операции. Таблицы истинности. Параметры и характеристики логических элементов различных технологий. Применение логических элементов в устройствах вычислительной техники. Триггеры (RS, D, JK-типов): принцип работы, функциональная схема, временная диаграмма, параметры, примеры использования, микросхемное исполнение. |  |  |  |
|  | 5. Счетчики. Классификация. Принципы построения и работа счетчиков. Суммирующие, вычитающие и реверсивные счетчики. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. |  |  |  |
|  | 6. Мультивибраторы: принцип работы, функциональная схема, временная диаграмма, параметры, примеры использования, микросхемное исполнение. |  |  |  |
|  | 7. Шифраторы. Назначение. Таблица состояния. Функциональная схема. Параметры. Примеры использования. Сравнительные характеристики микросхем, приведенных в справочнике. |  |  |  |
|  | 8. Дешифраторы. Назначение. Таблица состояния. Функциональная схема. Параметры. Примеры использования. Сравнительные характеристики микросхем, приведенных в справочнике. |  |  |  |
|  | 9. Мультиплексоры. Принцип работы мультиплексора. Таблица состояний. Функциональная схема. Параметры. Примеры использования. Сравнительные характеристики микросхем мультиплексоров, приведенных в справочнике. |  |  |  |
|  | 10. Сумматоры. Определение сумматора. Функциональная схема полусумматора и таблица его состояний. Функциональная схема полного сумматора и таблица его состояний. Сравнительные характеристики микросхем сумматоров, приведенные в справочнике. |  |  |  |
|  | 11. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах релейной защиты: инвертирующий ОУ, неинвертирующий ОУ, дифференциальный ОУ. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на ОУ: сумматоры напряжения, интеграторы. |  |  |  |
|  | 12. Аналоговые компараторы: устройство, принцип действия, характеристики. Аналоговоцифровой преобразователь на компараторах напряжения. |  |  |  |
|  | 13. Использование в измерительных органах РЗ компараторов в виде пороговых элементов, триггеров Шмитта, нуль-индикаторов, элементов, преобразующих сигнал произвольной формы в прямоугольный. |  |  |  |
|  | 14. Полосовые фильтры высокой и низкой частот. Активные частотные фильтры на ОУ, запирающие прохождение токов высших и низших гармоник в ИО РЗ. |  |  |  |
|  | 15. Полосовые фильтры высокой и низкой частот. |  |  |  |
|  | 16. Измерительные органы, реагирующие на одну электрическую величину – ток, напряжение на ИМС. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Исследование логических элементов» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2. Лабораторная работа «Исследование RS-триггера» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 3. Лабораторная работа «Исследование D-триггера, JK-триггера» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 4. Лабораторная работа «Исследование схем со сдвиговым регистром» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 5. Лабораторная работа «Исследование мультивибратора» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 6. Лабораторная работа «Исследование дешифратора» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
| Тема 1.2. Диагностика устройств РЗА на микросхемах и микропроцессорах | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Обобщенная функциональная схема измерительного органа на полупроводниках. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Преобразователи тока и напряжения как элемент воспринимающей части ИО. |  |  |  |
|  | 3. Дифференциальный операционный усилитель. Условное обозначение ДОУ. Передаточная характеристика ДОУ. |  |  |  |
|  | 4. Источник постоянного тока в схеме измерительного органа на полупроводниках. |  |  |  |
|  | 5. Измерительный орган на ИМС реагирующий на среднее значение тока или напряжения. |  |  |  |
|  | 6. Измерительный орган на ИМС, построенный на времяимпульсном принципе сравнения. |  |  |  |
|  | 7. Измерительные органы с двумя входными величинами на ИМС. |  |  |  |
|  | 8. Фазосравнивающая схема в реле направлении мощности РМ-11. |  |  |  |
|  | 9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. |  |  |  |
|  | 10. Микропроцессорные защиты |  |  |  |
|  | 11. Реле сопротивления с четырехугольной характеристикой. |  |  |  |
|  | 12. Электронные защиты генераторов. Защиты статора. |  |  |  |
|  | 13. Электронные защиты генераторов. Защиты ротора. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Электронные защиты линий» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2. Лабораторная работа «Дифференциальная защита мощных трансформаторов и автотрансформаторов » |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 3. Лабораторная работа «МП УРЗ. Входы-выходы» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 4. Лабораторная работа «МП УРЗ. Функции РЗ и автоматики» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 5. Лабораторная работа «МП УРЗ. Уставки» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 6. Лабораторная работа «Реле РМ-11. Регулировка уставки» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 7. Лабораторная работа «Реле РМ-11. Поиск неисправности» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 8. Лабораторная работа «Реле фильтр обратной последовательности РФТ-7/2» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 9. Лабораторная работа «Фильтр напряжения обратной последовательности на ИМС» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 10. Лабораторная работа «Схемы на дифференциальном усилителе. Пороговый элемент. Триггер «Шмидта» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 11. Лабораторная работа «Схемы на дифференциальном усилителе. Активный фильтр ВЧ, НЧ. Сумматор» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 12. Лабораторная работа «Статическое реле тока» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 13. Лабораторная работа «Статическое реле напряжения» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 14. Лабораторная работа «МТЗ на ИМС» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 15. Лабораторная работа «Полупроводниковое реле сопротивления. Регулировка уставок» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации |  | 36/36 | 82/82 |  |
| МДК.02.01 Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации |  | 36/36 | 82/82 |  |
| Тема 2.1. Диагностирование систем релейной защиты и автоматики электроустановок, средств измерений | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Техническое диагностирование систем релейной защиты и автоматики |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Функциональное диагностирование систем релейной защиты и автоматики |  |  |  |
|  | 3. Принципы тестового диагностирования систем релейной защиты |  |  |  |
|  | 4. Способы тестового диагностирования систем релейной защиты |  |  |  |
|  | 5. Самодиагностика микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Экспериментальное определение вторичной нагрузки трансформаторов тока и оценка его пригодности» |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие «Определение однополярных зажимов ТТ, коэффициента трансформации, снятие ВАХ» |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие «Проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешности» |  |  |  |
| Тема 2.2. Ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация ремонта устройств релейной защиты и автоматики |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Основы технологии ремонта устройств релейной защиты и автоматики |  |  |  |
|  | 3. Ремонт механической части аппаратов релейной защиты и автоматики |  |  |  |
|  | 4. Ремонт аппаратуры вторичной коммутации |  |  |  |
|  | 5. Ремонт электрической части аппаратов релейной защиты и автоматики |  |  |  |
|  | 6. Сборочные работы |  |  |  |
|  | 7. Составление документации в процессе производства ремонтных работ |  |  |  |
|  | 8. Выходной контроль и испытание аппаратов релейной защиты и автоматики |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Ремонт механической части электромагнитных реле тока» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 2. Лабораторная работа «Ремонт механической части электромагнитных реле напряжения» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 3. Лабораторная работа «Ремонт механической части электромагнитного реле времени» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 4. Лабораторная работа «Ремонт механической части электромагнитного указательного реле» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 5. Лабораторная работа «Ремонт механической части электромагнитного промежуточного реле» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 6. Лабораторная работа «Ремонт электрической части электромагнитных реле тока» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 7. Лабораторная работа «Ремонт электрической части электромагнитных реле напряжения» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 8. Лабораторная работа «Ремонт электрической части электромагнитного реле времени» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 9. Лабораторная работа «Ремонт электрической части электромагнитного указательного реле» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 10. Лабораторная работа «Ремонт электрической части электромагнитного промежуточного реле» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 11. Лабораторная работа «Ремонт реле направления мощности» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 12. Лабораторная работа «Ремонт вторичной аппаратуры на панелях» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 13. Лабораторная работа «Проверка реле тока после ремонта от постороннего источника» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 14. Лабораторная работа «Проверка реле напряжения после ремонта от постороннего источника» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 15. Практическое занятие «Составление планов и программы ремонта реле напряжения» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 16. Практическое занятие «Составление планов и программы ремонта реле времени» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Производственная практика (итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Выявление неисправностей и отказов по результатам проверки. - Участие в проведении ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации. - Участие в опробовании устройств релейной защиты после ремонта и оценка качества проведенного ремонта. |  | 36 | 36 |  |
| Всего |  | 116 | 218 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники», «Электроники», «Общепрофессиональных дисциплин специальностей», «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации», «Эксплуатации высоковольтного оборудования», «Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы 
по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», «Электромеханическая мастерская», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918.

- Куксин, А. В. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. В. Куксин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0838-8, 978-5-4497-0534-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94931.

- Савина, Н. В. Современные электроэнергетические системы и сети : учебное пособие для СПО / Н. В. Савина. — Саратов : Профобразование, 2021. — 163 c. — ISBN 978-5-4488-1155-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105157.

- Серебряков, А. С.  Автоматика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15853-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509881.

- Шишмарёв, В. Ю.  Автоматика : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09343-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515493.

- Ягодкина, Т. В.  Основы автоматического управления : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11688-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518525.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации | выполнение диагностики электронных и микропроцессорных устройств реле в соответствии с техническими инструкциями; выявление неисправностей и отказов устройств РЗА по результатам диагностики и полнота анализа полученных данных; определение возможности устранения дефектов и восстановления реле по результатам осмотров; правильность определения причин неисправностей в работе устройств РЗА в соответствии с техническими паспортами | анализ результатов выполнения лабораторных работ; наблюдение за действиями; обучающихся при выполнении лабораторных работ, анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ; анализ результатов решения ситуационных задач |
| ПК 2.2. Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации | правильность составления планов и программ ремонтов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации. | анализ результатов выполнения практического задания |
| ПК 2.3. Проводить ремонтные работы и контролировать их качество | демонстрация навыков при проведении ремонта механической и электрической части реле различных типов; демонстрация навыков выполнения ремонтных работ устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации; демонстрация навыков проведения опробования устройств релейной защиты после ремонта; оценка качества ремонта устройств РЗА по результатам опробования | наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; анализ результатов выполнения заданий на производственной практике; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы; |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля планирование повышения личностного и квалификационного уровня | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; аргументирование и обоснование своей точки зрения. | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализаций»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализаций»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| ПК 3.1 | Проводить осмотры высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |
| ПК 3.2 | Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Проверке надежности крепления указателя шкалы |
| --- | --- |
|  | Определении продольного и поперечного люфта в подвижной системе реле, исправности подпятников |
|  | Установке и выполнении заземления вторичных цепей |
|  | Устранении последствий старения, износа |
|  | Определении состояния и регулировки контактов |
|  | Проверке выполнения маркировки кабелей, проводов |
|  | Проверке и подтягивании контактов соединения на рядах зажимов и аппаратов |
|  | Определении токов короткого замыкания |
|  | Выборе основного электрооборудования |
| Уметь | Читать и объяснять однолинейные электрические схемы электроустановок |
|  | Выполнять осмотры, проводить оценку технического состояния оборудования |
|  | Определять целостность механической части аппаратуры |
|  | Надежность болтовых соединений и паек, состояние контактных поверхностей |
|  | Выбирать основное электрооборудование и измерительные трансформаторы по номинальным параметрам |
|  | Собирать схемы и исследовать основные характеристики основного электрооборудования электрических станций и подстанций |
|  | Выбирать проводники и кабели по номинальным параметрам, токоограничивающие реакторы |
|  | Давать сравнительную оценку пусковых свойств электрических машин; выбирать режим работы нейтрали в электрической сети |
|  | Выполнять профилактический контроль, восстановление |
|  | Выполнять внеочередные и послеаварийные работы; рассчитывать токи короткого замыкания для симметричных и несимметричных видов короткого замыкания |
|  | Читать и объяснять однолинейные электрические схемы электроустановок. Производить проверку разных типов реле |
|  | Проводить операции с коммутационными аппаратами |
| Знать | Порядка проведения осмотров, виды и очередность осмотров |
|  | Структуры энергосистемы, характеристики ее элементов |
|  | Конструкции, принципов действия, технические характеристики основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов электрических станций и подстанций |
|  | Технологических и структурных схем производства электрической энергии на ТЭС |
|  | Процессов, протекающих в разных режимах работы основного электрооборудования электрических станций и подстанций |
|  | Конструкции, принципов действия, технических характеристик проводников и кабелей |
|  | Видов, объема, периодичности, методики и порядка проведения работ по обслуживанию |
|  | Видов коротких замыканий и методы их расчета |
|  | Технологических и структурных схем производства электрической энергии на ТЭС |
|  | Процессов, протекающих в разных режимах работы основного электрооборудования электрических станций и подстанций |
|  | Видов заземления нейтралей в трехфазных электрических цепях |
|  | Методов ограничения токов короткого замыкания |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 324-664

в том числе в форме практической подготовки – 324-664

Из них на освоение МДК – 252-592

в том числе самостоятельная работа – ______

практики, в том числе учебная – 36-36

производственная – 36-36

Промежуточная аттестация – ___________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 1. Применение основного оборудования электрических станций и подстанций | 40-98 | 40-98 | 40-98 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 2. Выполнение расчетов токов короткого замыкания для выбора проводников и электрических аппаратов | 98-156 | 98-156 | 62-120 |  |  |  |  | 36-36 |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 3. Разработка схем электрических станций, сетей и подстанций и конструкций распределительных устройств | 34-84 | 34-84 | 34-84 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 4. Эксплуатация устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), средств измерений и систем сигнализации | 38-92 | 38-92 | 38-92 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 5. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования, устройств РЗА, управления и сигнализации | 78-198 | 78-198 | 78-198 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 324-664 | 324-664 | 252-592 |  |  |  |  | 36-36 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Применение основного оборудования электрических станций и подстанций |  | 40/40 | 98/98 |  |
| МДК 03.01. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем |  | 40/40 | 98/98 |  |
| Тема 1.1. Трансформаторы и автотрансформаторы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принцип действия силовых трансформаторов и автотрансформаторов, их параметры и типы. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Особенности конструкции автотрансформаторов. Режимы работы автотрансформаторов. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Холостой ход трансформатора. Работа трансформатора в режиме нагрузки Нагрузочная способность трансформаторов и АТ. Перегрузочная способность трансформаторов и АТ. Опыт короткого замыкания. |  |  |  |
|  | 3. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов. |  |  |  |
|  | 4. Параллельная работа трансформаторов Типы, конструкции и режимы работы устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Определение параметров схемы замещения трансформаторов» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Практическое занятие «Построение рабочих характеристик трансформатора» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Исследование силового двухобмоточного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 4. Лабораторная работа «Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного трансформатора» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 5. Лабораторная работа «Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 1.2. Синхронные машины | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принцип действия синхронных генераторов, их параметры и типы. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Особенности конструкции турбои гидрогенераторов. Системы охлаждения генераторов. |  |  |  |
|  | 3. Холостой ход синхронных генераторов. |  |  |  |
|  | 4. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. |  |  |  |
|  | 5. Параллельная работа синхронных генераторов. |  |  |  |
|  | 6. Системы возбуждения генераторов: независимое, электромашинное, самовозбуждение и бесщеточное возбуждение. |  |  |  |
|  | 7. Синхронные двигатели и компенсаторы, системы возбуждения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Исследование трехфазного синхронного генератора» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью и снятие U-образных характеристик» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | Лабораторная работа «Исследование трехфазного синхронного двигателя» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 1.3. Асинхронные машины | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принцип действия синхронных двигателей с фазным ротором. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Принцип действия асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. |  |  |  |
|  | 3. Режим работы и основные характеристики асинхронных двигателей. |  |  |  |
|  | 4. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. |  |  |  |
|  | 5. Однофазные асинхронные двигатели. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Исследование пусковых свойств асинхронного двигателя с фазным ротором» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Плавный пуск асинхронного двигателя» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом холостого хода и короткого замыкания» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 4. Лабораторная работа «Исследование индукционного регулятора» |  |  |  |
| Тема 1.4. Машины постоянного тока | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Генераторы постоянного тока. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Двигатели постоянного тока. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Исследование генератора независимого возбуждения» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Исследование генератора смешанного возбуждения» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Определение КПД генератора постоянного тока методом холостого хода» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 4. Лабораторная работа «Исследование двигателя постоянного тока последовательного и параллельного возбуждения» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Выполнение расчетов токов короткого замыкания для выбора проводников и электрических аппаратов |  | 98/98 | 156/156 |  |
| МДК 03.02. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем |  | 62/62 | 120/120 |  |
| Тема 2.1. Энергетическая система характеристика ее элементов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Понятие об энергосистеме. Принципиальная схема энергосистемы: основные части энергосистемы: электростанции, межсистемные связи, районные и местные электрические сети, их роль в электроснабжении потребителей. Номинальные напряжения электрических сетей. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Энергетическая система. Основные показатели качества электрической энергии. Классификация и структурные схемы электрических станций различных типов, сетей и подстанций. |  |  |  |
| Тема 2.2. Режимы работы нейтралей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Трехфазные электрические сети с незаземленными и резонансно-заземленными нейтралями. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Трехфазные электрические сети с глухои эффективно-заземленными нейтралями. |  |  |  |
|  | 3. Основные свойства и область применения электрических сетей с различными способами заземления нейтралей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Выбор режима работы нейтралей электрической сети, выбор устройств для компенсации емкостных токов» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 2.3. Общая характеристика процесса короткого замыкания | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение и методы расчетов токов КЗ. Основные допущения, применяемые при расчетах токов КЗ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ. Осциллограммы токов при трехфазном КЗ в цепи, подключенной к шинам неизменного по амплитуде напряжения, и в цепи, подключенной к синхронному генератору. |  |  |  |
|  | 3. Определение полного и ударного токов КЗ. |  |  |  |
| Тема 2.4. Методы расчетов токов трехфазного короткого замыкания | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение и методы расчетов токов КЗ. Основные допущения, применяемые при расчетах токов КЗ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. Выражение параметров элементов схем замещения в именованных и относительных единицах при выбранных базовых условиях. |  |  |  |
|  | 3. Способы преобразования сложных схем замещения. |  |  |  |
|  | 4. Определение начального действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания, ударного тока КЗ, периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент времени переходного процесса КЗ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Расчет токов трехфазного короткого замыкания» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Определение токов трехфазного КЗ при помощи компьютерных программ» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 2.5. Несимметричные короткие замыкания | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные положения метода симметричных составляющих. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательностей. Учет взаимоиндукции между параллельными воздушными линиями при определении их сопротивлений нулевой последовательности. |  |  |  |
|  | 3. Схемы замещения отдельных последовательностей. |  |  |  |
|  | 4. Порядок расчета токов двухфазного и однофазного КЗ, а также двухфазного КЗ на землю. |  |  |  |
|  | 5. Векторные диаграммы токов и напряжений при двухфазном и однофазном КЗ, а также при двухфазном КЗ на землю. |  |  |  |
|  | 6. Распределение токов прямой, обратной и нулевой последовательности по отдельным ветвям. Комплексные схемы замещения для двухфазного и однофазного КЗ, а также для двухфазного КЗ на землю. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Расчет токов несимметричных коротких замыканий» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 2.6. Методы ограничения токов короткого замыкания | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. Способы ограничения токов короткого замыкания: секционирование электрических сетей, применение трансформаторов с расщепленными обмотками низшего напряжения, применение токоограничивающих реакторов. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Типы, конструкции, параметры, схемы включения токоограничивающих реакторов; другие токоограничивающие устройства (ТОУ). |  |  |  |
|  | 3. Ограничение токов КЗ путем выбора рациональной схемы электроустановки. |  |  |  |
| Тема 2.7. Проводники распределительных устройств и воздушных электрических линий. Изоляторы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Определение токов продолжительных режимов в цепях различных присоединений электростанций и подстанций . |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Типы проводников, применяемых в электрических цепях электростанций, подстанций, на воздушных электрических линиях. |  |  |  |
|  | 3. Конструкция жестких шин, опорных и проходных изоляторов. |  |  |  |
|  | 4. Конструкция гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Конструктивные элементы воздушных линий (проводов, изоляторов, линейной арматуры, опор). |  |  |  |
|  | 5. Конструкция комплектных пофазно-экранированных токопроводов. |  |  |  |
|  | 6. Конструкция силовых и контрольных кабелей. Кабельные сооружения и способы прокладки кабелей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Выбор проводников и изоляторов в различных цепях электростанций, подстанций и сетей по номинальным параметрам» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 2.8. Гашение электрической дуги | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Условия возникновения и горения электрической дуги. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением до и выше 1000 В. |  |  |  |
|  | 3. Гашение дуги постоянного тока. |  |  |  |
| Тема 2.9. Электрические аппараты напряжением выше 1000 В | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение, области применения выключателей. Конструкции различных типов высоковольтных выключателей: масляные, маломасляные, воздушные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые. Назначение и конструкция различных типов приводов. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Конструкции различных типов разъединителей для наружной и внутренней установки, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки, предохранителей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Определение конструктивных частей и параметров предохранителей выше 1000 В по промышленным образцам» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Практическое занятие «Определение конструктивных частей и параметров воздушных выключателей по макетам и схемам» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Практическое занятие «Определение конструктивных частей и параметров элегазовых выключателей по макетам и схемам» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 4. Лабораторная работа «Проведение операций с разъединителями, отделителями, короткозамыкателями» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 5. Лабораторная работа «Проведение операций с масляными выключателями» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 6. Лабораторная работа «Проведение операций с электромагнитными и вакуумных выключателями» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 7. Лабораторная работа «Проведение операций с электромагнитными приводами» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 8. Лабораторная работа «Проведение операций с пружинными приводами» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 9. Лабораторная работа «Проведение операций с электромагнитными и вакуумными выключателями» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 2.10. Система измерений на электрических станциях и подстанциях | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Условные обозначения измерительных приборов на электрических схемах. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Контрольно-измерительные приборы в различных цепях электростанций и подстанций. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Выбор контрольно-измерительных приборов в различных цепях электростанций и подстанций со схемой подключения» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления, определение и устранение неисправностей. - Выбор предохранителей, рубильников, переключателей. - Ревизия магнитных пускателей и контакторов, определение и устранение неисправностей, составление монтажных схем управления двигателем; сборка и опробование схемы управления асинхронным электродвигателем. - Разборка (частичная) автоматических выключателей, ревизия дугогасительных устройств и контактной системы; регулировка контактной системы, проверка нажатия контактов. |  | 36 | 36 |  |
| Раздел 3. Разработка схем электрических станций, сетей и подстанций и конструкций распределительных устройств |  | 34/34 | 84/84 |  |
| МДК 03.02. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем |  | 34/34 | 84/84 |  |
| Тема 3.1. Общие сведения об электрических схемах электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды электрических схем, их назначение в соответствии с ГОСТ. Основные требования к электрическим схемам электроустановок. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Классификация схем электрических сетей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Составление структурной схемы электрических станций и подстанция по заданным условиям» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 3.2. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 6-10 кВ | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Достоинства и недостатки различных электрических схем, рекомендации по их применению в соответствии с нормами технологического проектирования (НТП) и разработками проектных организаций: схема с одной системой сборных шин, схема с двумя системами сборных шин. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
| Тема 3.3. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Достоинства и недостатки и различных электрических схем, рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций: схемы блоков трансформатор-линия, схемы мостов, кольцевые схемы, схемы с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя выключателями на две цепи (схема 3/2). Схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три цепи (схема 4/3) и другие схемы. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Выбор и обоснование электрических схем РУ на электростанции» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Практическое занятие «Выбор и обоснование электрических схем РУ на подстанции» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 3.4. Электрические схемы электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Электрические схемы местных электрических сетей: особенности и принцип их построения, схем городских питающих и распределительных электрических сетей. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Электрические схемы районных электрических сетей: особенности и принцип их построения, схемы нерезервиро- ванных и резервированных электрических сетей, схемы простых и сложных замкнутых электрических сетей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Построение схем заданных конфигураций электрических сетей» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 3.5. Электрические схемы электростанций и подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Источники питания механизмов собственных нужд электростанций и подстанций |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Выбор рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд электростанций и подстанций. |  |  |  |
|  | 3. Электрические схемы электростанций. |  |  |  |
|  | 4. Электрические схемы подстанций. |  |  |  |
|  | 5. Схемы электроснабжения установок собственных нужд электростанций и подстанций. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Разработка схемы электроснабжения собственных нужд электростанции» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Практическое занятие «Разработка схемы электроснабжения собственных нужд подстанции» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 3.6. Закрытые распределительные устройства | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Требования к конструкциям закрытых распределительных устройств. Область применения ЗРУ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Конструкции ЗРУ напряжением 6-10 кВ с одной системой сборных шин. |  |  |  |
| Тема 3.7. Комплектные распределительные устройства. Комплектные трансформаторные подстанции | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие требования, предъявляемые к комплектным распределительным устройствам внутренней и наружной установок. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Типы и конструкции КРУ и КРУН. Область применения и преимущества КРУ и КРУН по сравнению со сборными распределительными устройствами. |  |  |  |
|  | 3. Комплектные генераторные распределительные устройства. |  |  |  |
|  | 4. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) для установок напряжением 110 кВ и выше. |  |  |  |
|  | Типы и конструкции комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |  |
| Тема 3.8. Открытые распределительные устройства | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Требования, предъявляемые к открытым распределительным устройствам. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Область применения ОРУ. |  |  |  |
|  | 3. Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ. |  |  |  |
|  | 4. Конструкции ОРУ с гибкой и жесткой ошиновкой, выполненные по различным схемам. |  |  |  |
|  | 5. Особенности конструкции ОРУ напряжением 330-1150 кВ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Ознакомление с конструкциями ОРУ, выполненными по различным схемам по макетам и чертежам» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 |  |  |  |  |
| Курсовой проект является обязательным. Тематика курсовых проектов - Разработка электрической части электростанции Разработка электрической части подстанции |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту - Разработка структурной схемы. - Выбор основного оборудования (генераторов, трансформаторов и автотрансформаторов) - Выбор и описание упрощенных схем РУ различных напряжений Выбор трансформаторов собственных нужд. - Выбор и описание схемы электроснабжения собственных нужд - Вычерчивание упрощенной схемы проектируемого объекта, включая схему собственных нужд - Расчет токов трехфазного КЗ в заданной цепи - Выбор выключателей и разъединителей в заданной цепи - Выбор проводников и изоляторов в заданных цепях - Выбор измерительных трансформаторов в заданной цепи и контрольно-измерительных приборов |  |  | 20 |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом Планирование выполнения курсового проекта, определение задач работы, изучение литературных источников, оформление пояснительной записки и графической части курсового проекта, выполнение специального задания |  |  |  |  |
| Раздел 4. Эксплуатация устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), средств измерений и систем сигнализации |  | 38/38 | 92/92 |  |
| МДК 03.01. Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализаций |  | 38/38 | 92/92 |  |
| Тема 4.1. Токовые цепи | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Правила построения токовых цепей. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Конструкция трансформаторов тока. Технические требования к режимам работы трансформаторов тока. |  |  |  |
|  | 3. Схемы токовых цепей устройств РЗА. |  |  |  |
|  | 4. Испытательные блоки и другая контактная арматура в токовых цепях. |  |  |  |
|  | 5. Правила обеспечения безопасной работы в токовых цепях. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Осмотр и ознакомление с техническими характеристиками измерительных трансформаторов различных типов» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации и снятие вольтамперной характеристики трансформатора тока» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 4.2. Цепи напряжения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение цепей напряжения. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Конструкция трансформаторов напряжения. Функции основной и дополнительной вторичной обмоток трансформатора напряжения. |  |  |  |
|  | 3. Основные требования к организации цепей напряжения. |  |  |  |
|  | 4. Заземление вторичных и первичных обмоток, контроль исправности цепей напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Осмотр и ознакомление с техническими характеристиками трансформаторов напряжения различных типов. Составление схем внутренних соединений трансформаторов напряжения» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 4.3. Цепи оперативного тока | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение и виды оперативного тока на электростанциях и подстанциях. Источники оперативного тока. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Схема щита постоянного тока. Обозначения шинок. Устройства контроля изоляции, мигающего света. |  |  |  |
|  | 3. Источники выпрямленного оперативного тока. |  |  |  |
|  | 4. Область применения переменного оперативного тока. Способы выполнения переменного оперативного тока. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание блоков питания» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 4.4. Аппаратура вторичных устройств и ее размещение на панелях | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Устройство и типы ключей управления, кнопки, блок контакты выключателей, накладки. Аппаратура световой и звуковой сигнализации. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Организация оперативного управления. Щиты управления, панели РЗА. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Испытание автоматического выключателя» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 4.5. Управление электрическими коммутационными аппаратами | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принципы ручного и дистанционного управления. Схемы управления масляными выключателями. Блокировка от многократных включений. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Особенности управления воздушными выключателями. |  |  |  |
|  | 3. Релейная схема управления выключателями. Двухпозиционное реле. |  |  |  |
|  | 4. Управление разъединителями. Оперативная блокировка. |  |  |  |
|  | 5. Схема управления короткозамыкателем и отделителем. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Исследование схемы управления высоковольтным выключателем» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 4.6. Сигнализация на электрических станциях и подстанциях | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды сигнализации. Объектная и центральная сигнализация. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Схемы сигнализации положения выключателя. Аварийная и предупредительная сигнализация. |  |  |  |
|  | 3. Схема центральной сигнализации на постоянном токе. Реле РИС, РТД. |  |  |  |
|  | 4. Командная сигнализация. Пожарная сигнализация. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Исследование панели центральной сигнализации» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 4.7 Провода и кабели, применяемые во вторичной коммутации | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Рекомендации по применению кабелей и проводов во вторичных цепях. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Конструкция и марки контрольных кабелей. |  |  |  |
|  | 3. Кабельные связи между панелями РЗА и приводом выключателя. |  |  |  |
|  | 4. Кабельный журнал. |  |  |  |
| Тема 4.8. Система обозначений в электрических схемах | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение условных обозначений. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Позиционная буквенно-цифровая маркировка. |  |  |  |
|  | 3. Цифровая маркировка цепей постоянного тока. Особенности маркировки токовых цепей и цепей переменного напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Прозвонка и маркировка жил контрольных кабелей» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 4. 9. Электрические схемы соединений и подключений | Содержание |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 1. Документация, необходимая для составления монтажных схем. |  |  |  |
|  | 2. Схемы подключения контрольных кабелей к рядам зажимов. |  |  |  |
|  | 3. Принципиально-монтажные схемы и их назначение. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Расстановка и изображение элементов принципиальной схемы на монтажном поле. Выполнение соединений между элементами методом встречной маркировки» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования, устройств РЗА, управления и сигнализации |  |  | 198/198 |  |
| МДК 03.02. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем |  |  | 22/22 |  |
| Тема 5.1. Профилактические осмотры электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и электрических сетях. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Неисправности основного электрооборудования. |  |  |  |
|  | 3. Анализ результатов осмотра и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Составление графиков осмотров электрооборудования в соответствии с нормативнотехнической документацией» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Оценка состояния коммутационных аппаратов по результатам осмотра» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Выявление неисправности асинхронного электродвигателя» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 5.2. Техническое обслуживание электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды технического обслуживания электрооборудования. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты от перенапряжений. Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений. |  |  |  |
|  | 3. Требование к заземляющим устройствам, их конструкции. Сопротивление заземляющего устройства. |  |  |  |
|  | 4. Устройства аккумуляторов, их типы, характеристики, режимы работы. Неисправности аккумуляторных батарей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Практическое занятие «Выбор устройств защиты электрооборудования от прямых ударов молнии и внутренних перенапряжений» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 4. Лабораторная работа «Измерение сопротивления заземляющего устройства» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 |  |  |  |  |
| МДК 03.01. Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализаций |  | 78/78 | 176/176 |  |
| Тема 5.3. Система обслуживания РЗА | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды планового и внепланового технического обслуживания устройств РЗА, управления и сигнализации. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Требования к эксплуатационному персоналу. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Расчет числа эксплуатационного персонала» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 5.4. Программы работ при различных видах технического обслуживания и наладки устройств РЗА, управления и сигнализации | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие положения. Подготовительные работы. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Программы и порядок работ при новом включении, профилактическом контроле, опробовании и осмотре устройств РЗА управления и сигнализации. |  |  |  |
|  | 3. Подготовительные работы. Подбор технической документации и анализ электрических схем, подготовка приборов, оформление заявки, допуск к работе. |  |  |  |
|  | 4. Внешний осмотр, проверка соответствия проекту. Проверка правильности монтажа панелей, проверка механической части релейной аппаратуры. |  |  |  |
|  | 5. Меры безопасности при производстве работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Проверка правильности монтажа панели релейной защиты» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Проверка согласования обмоток многообмоточных реле» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Проверка испытания поврежденного участка» |  |  |  |
| Тема 5.5. Проверка электрических характеристик реле | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Документация, определяющая объем проверок электрических характеристик элементов устройств. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Методика проверки реле повторного включения. |  |  |  |
|  | 3. Меры безопасности при производстве работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Ознакомление с установками для проверки сложных защит» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Проверки реле с использованием различных схем испытания» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Поверка электрических характеристик реле повторного включения» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 5.6. Проверка работоспособности вторичных устройств РЗА и электрических приводов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Проверка взаимодействия элементов устройств при пониженном напряжении. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Испытания защиты линии. |  |  |  |
|  | 3. Проверка взаимодействия устройств управления, защиты, сигнализации и автоматики с выключателем. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Проверка взаимодействия элементов комплекта защиты, комплексное опробование КЗ-5 (3I0)» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Проверка дистанционной защиты линии» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 5.7. Проверка измерительных трансформаторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Объем проверок трансформаторов тока. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Снятие характеристик намагничивания. Расчетное определение нагрузок на трансформаторы тока. |  |  |  |
|  | 3. Проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешности. |  |  |  |
|  | 4. Программа и объем проверок трансформатора напряжения. |  |  |  |
|  | 5. Меры безопасности при производстве работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Расчетная проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешности» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Снятие вольтамперных характеристик, коэффициента трансформации, определение однополярных зажимов трансформатора тока» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  |  |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Экспериментальное определение нагрузки трансформатора тока» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 4. Лабораторная работа «Опытное определение параметров трансформаторов напряжения» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 5.8. Проверка исправности токовых цепей защит | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Проверка исправности токовых защит первичным током. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Использование при проверке однофазного и трехфазного нагрузочных устройств. |  |  |  |
|  | 3. Анализ результатов проверки токовых цепей при различных схемах соединения трансформаторов тока. |  |  |  |
|  | 4. Правила обеспечения безопасной работы в токовых цепях. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Проверка правильности выполнения токовых цепей трехфазным током» |  |  |  |
| Тема 5.9. Поверка устройств РЗА рабочим током и напряжением | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Проверка исправности цепей напряжения. Измерение всех напряжений и их анализ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Поверка фазировки цепей напряжения, соединенных в звезду и разомкнутый треугольник, построение диаграммы. |  |  |  |
|  | 3. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжении путем снятия векторной диаграммы. |  |  |  |
|  | 4. Проверка правильности включения реле направления мощности. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Проверка цепей дифференциальной защиты трансформатора» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Проверка правильности включения реле направления мощности» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Снятие векторных диаграмм с использованием прибора ВАФ-85, ПАРМА-ВАФ» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Тема 5.10 Проверки электронных и микропроцессорных устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений с помощью современных проверочных устройств | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды и периодичность выполнения технического обслуживания РЗА. Виды работ, проводимых при техническом обслуживании РЗА |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Испытательные установки и приборы, используемые при техническом обслуживании РЗА различной сложности |  |  |  |
|  | 3. Виды работ и способы их выполнения при проверке микроэлектронных реле |  |  |  |
|  | 4. Виды работ и способы их выполнения при проверке микроэлектронных защит |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Ознакомление с установками для проверки сложных защит типа У5053, РЕТОМ» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 2. Лабораторная работа «Проверка реле РТС-40-1-11, РСН-14-30, РСВм-2601» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 3. Лабораторная работа «Поверка дистанционной защиты ЭКРА БЭ2704 с помощью РЕТОМ-42» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 4. Лабораторная работа «Проверки и настройки блока БАР РПН» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 5. Лабораторная работа «Проверка взаимодействия элементов комплекта защиты ЭПЗ-1636» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 6. Лабораторная работа «Испытание реле сопротивления КРС-1, ДЗ-2» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 7. Лабораторная работа «Проверка электромагнитных промежуточных реле и реле времени РЕТОМ 41» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 8. Лабораторная работа «Проверка реле тока и напряжения с помощью РЕТОМ-41» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 9. Лабораторная работа «Проверка SPAC-801» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 10. Лабораторная работа «Проверка SPAC810» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 11. Лабораторная работа «Проверка БЭМП» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 12. Лабораторная работа «Проверка и испытание тиристоров, диодов» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 13. Лабораторная работа «Проверка реле РС-40М» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 14. Лабораторная работа «Проверка реле РС-80» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 15. Лабораторная работа «Проверка цепей дифференциальной защиты трансформатора с реле РСТ-15» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 16. Лабораторная работа «Наладка МТЗ на микропроцессорных реле» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 17. Лабораторная работа «Проверка исправности цепей напряжения. Измерение всех напряжений и их анализ» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
|  | 18. Лабораторная работа «Проверка правильности подключения цепей тока» |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Эксплуатация устройств РЗ и А, управления, сигнализации. - Контроль изоляции в цепях оперативного тока. - Отыскание неисправностей. - Проверка измерительных трансформаторов. - Установка и выполнению заземления вторичных цепей. - Устранение последствий старения, износа. - Выполнение осмотров (оценка технического состояния оборудования). - Определение целостности механической части аппаратуры, надежности болтовых соединений и паек, состояния контактных поверхностей. - Выполнение профилактического контроля, восстановления; внеочередные и послеаварийные работы. |  | 36 | 36 |  |
| Всего |  | 324 | 664 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники», «Электроники», «Общепрофессиональных дисциплин специальностей», «Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации», «Эксплуатации высоковольтного оборудования», «Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы 
по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», «Электромеханическая мастерская», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514784.

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532575.

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918.

- Куксин, А. В. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. В. Куксин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0838-8, 978-5-4497-0534-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94931.

- Привалов, Е. Е. Безопасность производства работ при обслуживании электрического оборудования предприятий АПК : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь : Параграф, 2020. — 172 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109369.

- Привалов, Е. Е. Безопасность работ при эксплуатации оборудования электрических подстанций и сетей : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь : Параграф, 2020. — 175 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109370.

- Серебряков, А. С.  Автоматика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15853-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509881.

3.2.2. Дополнительные источники

1.	Привалов, Е. Е. Безопасное обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь : Параграф, 2020. — 173 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109368.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить осмотры устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации | составление графиков осмотров электрооборудования в соответствии с нормативно-технической документацией; демонстрация навыков выполнения осмотров, проведения оценки технического состояния высоковольтного оборудования в соответствии с ПТЭ; выполнение расчета симметричных и несимметричных токов коротких замыканий в соответствии с алгоритмом; соответствие изложения объема, периодичности видов работ при осмотрах с Правилами технической эксплуатации (ПТЭ); демонстрация навыков выполнения проведения осмотров и оценки технического состояния высоковольтного оборудования, реле и средств измерений в соответствии с ПТЭ; демонстрация навыков установки заземления вторичных цепей в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) | анализ результата выполнения практического задания; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ решения ситуационных задач; анализ выполнения заданий на производственной практике; наблюдение за выполнением операций на производственной практике |
| ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации; | точность чтения электрических схем электроустановок; точность и полнота анализа структуры энергосистемы, характеристик ее элементов; конструкции, принципа действия, технических характеристик основного электрооборудования электрических станций и подстанций; выбора основного электрооборудования по номинальным параметрам в соответствии с ПУЭ; демонстрация навыков проведения ревизии коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В; демонстрация навыков проверки работы центральной сигнализации в соответствии со схемой; изложение объема, периодичности, видов, методики и порядка проведения работ при обслуживании в соответствии с Правилами технической эксплуатации; демонстрация навыков проверки маркировки кабелей и проводов в соответствии с принципиальными и монтажными схемами; составление графиков осмотров электрооборудования в соответствии с нормативно-технической документацией; выполнение проверки измерительных трансформаторов, правильности сборки цепей тока и напряжения в соответствии с ПТЭ; правильность определения однополярных выводов первичных и вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверка их соответствия заводской маркировке; демонстрация навыков выполнения осмотров, проведения оценки технического состояния высоковольтного оборудования в соответствии с ПТЭ; демонстрация навыков определения состояния и регулировки контактов реле; демонстрация навыков определения продольного и поперечного люфта в подвижной системе реле, исправности подпятников; демонстрация навыков выполнения проверки и подтягивая контактов, соединения на рядах зажимов и аппаратов, устранения последствий старения, износа; демонстрация навыков определения целостности механической части аппаратуры, надежности болтовых соединений и паек; выполнение профилактического контроля, восстановления, внеочередных и послеаварийных работ в соответствии с ПТ; демонстрация навыков проверки надежности крепления указателя шкалы | анализ защиты практического задания; защита курсового проекта; анализ выполнения курсового проекта; анализ результатов выполнения лабораторной работы; анализ решения ситуационных задач; анализ выполнения заданий на учебной практике; анализ выполнения заданий на учебной практике; анализ результатов выполнения лабораторных работ; анализ выполнения заданий на учебной практике; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике; анализ выполнения заданий на учебной практике; анализ выполнения заданий на учебной практике; анализ выполнения заданий на учебной практике; анализ выполнения заданий на учебной практике; анализ выполнения заданий на производственной практике; анализ выполнения заданий на учебной практике |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы; |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; планирование повышения личностного и квалификационного уровня | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; аргументирование и обоснование своей точки зрения. | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация и управление производственным подразделением»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация и управление производственным подразделением»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Организация и управление производственным подразделением» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Организация и управление производственным подразделением |
| ПК 4.1 | Планировать работу производственного подразделения |
| ПК 4.2 | Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |
| ПК 4.3 | Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
| ПК 4.4 | Контролировать выполнение требований пожарной безопасности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Определении производственных задач коллективу исполнителей |
| --- | --- |
|  | Проведении инструктажа |
|  | Анализе результатов работы коллектива исполнителей |
|  | Прогнозировании результатов принимаемых решений |
| Уметь | Анализировать процесс производственной деятельности |
|  | Выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций |
|  | Планировать личное время специалиста среднего звена |
|  | Проводить производственные совещания |
|  | Обеспечивать выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом |
|  | Обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в соответствии с тТехнологическим регламентом |
|  | Принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке |
| Знать | Функциональных обязанностей должностных лиц энергослужбы организации |
|  | Сущности управленческой деятельности |
|  | Системы менеджмента качества организаций и предприятий |
|  | Нормирования и оплаты труда |
|  | Порядка выполнения работ производственного подразделения |
|  | Методов управления коллективом исполнителей |
|  | Порядка подготовки к работе персонала подразделения |
|  | Видов инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка |
|  | Принципов принятия эффективных управленческих решений |
|  | Порядка подготовки к работе персонала подразделения |
|  | Видов инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 72-72

в том числе в форме практической подготовки – 72-72

Из них на освоение МДК – 36-36

в том числе самостоятельная работа – ______

практики, в том числе учебная – __________

производственная – 36-36

Промежуточная аттестация – _________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3, ПК 4.4 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 | Раздел 1. Управление производственным подразделением | 36-36 | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 72-72 | 72-72 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
|  |  | 36/36 | 36/36 |  |
| Раздел 1. Управление производственным подразделением |  | 36/36 | 36/36 |  |
| МДК. 04.01. Основы управления персоналом производственного подразделения |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Планирование и организация работы производственного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные функции управления (планирование, организация, мотивация и контроль) |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Формы планирования. Виды планирования. Основные стадии планирования. |  |  |  |
|  | 3. Типы производства, их технико-экономические характеристика. Влияние типа производства на методы его организации. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. Элементы производственной структуры. Функциональные подразделения организации (предприятия). Производственная инфраструктура как необходимая основа для экономического развития организации (предприятия). |  |  |  |
|  | 4. Производственная и организационная структуры энергопредприятия |  |  |  |
|  | 5. Инструментальное, складское ремонтное хозяйство. Организация транспортного хозяйства. Организация сбыта продукции. Тенденции развития производственной инфраструктуры организации (предприятия), пути ее совершенствования |  |  |  |
|  | 6. Формы организации производства их сущность, виды, экономическая эффективность |  |  |  |
|  | 7. Порядок выполнения работ производственного подразделения. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. |  |  |  |
|  | 8. Функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы предприятия |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Построение организационной структуры управления энергопредприятием, участком или подразделением» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие «Разработка основных задач персонала заданного производственного подразделения» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 3. Практическое занятие «Разработка должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
| Тема 1.2. Контроль производственного процесса | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Понятие контроля, виды контроля, процесс контроля. Подготовка работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Определение показателей состояния рабочих мест и оборудования на участке (мастерской или лаборатории учебного заведения) в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие «Анализ результатов работы коллектива в заданной ситуации» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 3. Практическое занятие «Подготовка и проведение инструктажа на производство работ на участке, в мастерской или лаборатории учебного заведения» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 4. Практическое занятие «Оформление наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
| Тема 1.3. Управление персоналом производственного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Этапы принятия решений. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Прогнозирование результатов принимаемых решений и анализ результатов работы коллектива. Способы приёма решений при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке. |  |  |  |
|  | 3. Полномочия и ответственность. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования |  |  |  |
|  | 4. Трудовые ресурсы. Подготовка производственного персонала. Медицинское освидетельствование перед оформлением на работу, на энергообъекты. Формы обучения до назначения на самостоятельную работу: необходимая теоретическая подготовка и обучение на рабочем месте (стажировка), проверка знаний ПТЭ, ПТБ и ППБ, производственных и должностных инструкций, дублирование персонала. Техническое оснащение энергообъектов для обучения персонала. Отбор и наем персонала |  |  |  |
|  | 5. Производственная этика |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие «Выбор оптимального решения в заданной нестандартной (аварийной) ситуации» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие «Подготовка резюме и составление анкеты о приеме на работу» |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Знакомство со структурой предприятия. 2. Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда. 3. Участие в определении производственных задач коллективу исполнителей. 4. Участие в анализе результатов работы коллектива исполнителей. 5. Участие прогнозирования результатов принимаемых решений. 6. Проведение инструктажей: первичного, целевого. |  | 36 | 36 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 72 | 72 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охраны труда», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510423.

- Дрозд, В. В. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Правила безопасной организации работ оперативного персонала электроустановок / под редакцией В. В. Дрозд, А. И. Парамонов. — Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2020. — 800 c. — ISBN 978-5-904098-29-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/22706.

- Инжиева, Д. М. Управление персоналом : учебное пособие (курс лекций) / Д. М. Инжиева. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2016. — 268 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73272.

- Исаева, О. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07215-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513169.

- Леонтьева, Л. С. Организация производства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17052-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532285

- Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-4487-0039-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/68732.

- Одинцов, А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16617-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531382.

- Панфилова, О. В. Управление персоналом: основы теории : учебное пособие / О. В. Панфилова. — Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2020. — 56 c. — ISBN 978-5-7890-1842-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/118110.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Планировать работу производственного подразделения | разработка должностных инструкций производственного персонала в соответствии с типовыми; правильность построения организационной структуры производственного подразделения в соответствии с производственной структурой; определение основных задач персонала производственного подразделения с учетом должностных инструкций; обоснованность анализа результатов работы коллектива исполнителей; правильность выявления факторов эффективности работы производственного подразделения. | Анализ результатов выполнения практического задания; анализ результатов выполнения практического задания; анализ результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
| ПК 4.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам | грамотность проведения инструктажа на рабочем месте; демонстрация навыков применения должностной инструкции; составление наряда-допуска на производство работ в соответствии с технологическими картами и требованиями техники безопасности. | анализ моделирования и решения производственных ситуаций; анализ результатов производственной практики; анализ результатов выполнения практического задания. |
| ПК 4.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда | обоснованность анализа соответствия нормативных показателей по охране труда и пожарной безопасности с фактическими данными производственного подразделения | анализ результатов выполнения практического задания |
| ПК 4.4 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности | обоснованность анализа соответствия нормативных показателей по охране труда и пожарной безопасности с фактическими данными производственного подразделения | анализ результатов выполнения практического задания |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы; |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; планирование повышения личностного и квалификационного уровня | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; аргументирование и обоснование своей точки зрения. | анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.