# Приложение 2.  Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка технологических процессов изготовления деталей машин и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий |
| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.2 | Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.3 | Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.4 | Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования |
| --- | --- |
|  | в демонтаже санитарно-технических систем в выборе инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем в укрупнительной сборке отдельных узлов санитарно-технических систем |
|  | выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков монтажа санитарно-технических систем и оборудования. |
|  | проведения испытаний и сдаче в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в составлении актов выполненных работ по испытанию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |
| Уметь | использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. |
|  | Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |
|  | Применять правила такелажных работ. |
|  | Выполнять соединения санитарно-технических систем |
|  | Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем отопления. |
|  | Читать монтажные чертежи систем отопления |
|  | Проводить испытания санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем отопления |
|  | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Устранять неисправности на смонтированном санитарно-техническом оборудовании, выявленных при испытаниях |
| Знать | Видов, назначения и принципа действия санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Правил строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке |
|  | Назначения и правил применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Требований охраны труда при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Нормативных технических документов и технологической последовательности выполнения монтажных работ |
|  | Правил проведения испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий |
|  | Правил оформления технической документации |
|  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Требования охраны труда при проведении испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий |
|  | Правил устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  | Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  | Требований охраны труда |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 182-292

в том числе в форме практической подготовки 182-292

Из них на освоение МДК 148-356

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 72-72

Промежуточная аттестация

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 ОК 07 | Раздел 1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин с применением систем автоматизированного проектирования | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 182-292 | 182-292 |  |  |  |  |  |  |  |

Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин с применением систем автоматизированного проектирования |  | 110 | 220 |  |  |
| МДК.01.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин с применением систем автоматизированного проектирования |  | 110 | 220 |  |  |
| Тема 1.1. Система классификации деталей машиностроения, выпускаемых механосборочными цехами. Служебное назначение и конструкторско-технологические параметры деталей. | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Классификация, основные элементы, схемы и принципы работы системы водоснабжения зданий |  |  | ПК 1.1 ОК 01 |  |
|  | Вводы водопровода в здание. |  |  |  |  |
|  | Устройство и оборудование водомерных узлов. |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, водопроводная арматура, трубы, фитинги, фасонные части и средства крепления |  |  |  |  |
|  | Водоразборная и смесительная арматура. |  |  |  |  |
|  | Устройство установок для повышения давления в сети водоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Противопожарное водоснабжение зданий. |  |  |  |  |
|  | Классификация, основные элементы, схемы и принципы работы системы водоотведения зданий |  |  |  |  |
|  | Выпуски из здания, внутриквартальная водоотводящая сеть. |  |  |  |  |
|  | Приемники сточных вод. Гидравлические затворы. Канализационные сети. |  |  |  |  |
|  | Внутренние водостоки: классификация, устройство. |  |  |  |  |
|  | Виды, назначение, устройство схемы и принцип работы системы отопления и горячего водоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Отопительные приборы и арматура. |  |  |  |  |
|  | Установки для нагрева воды и теплообменные аппараты. |  |  |  |  |
|  | Чтение чертежей и схем системы водоснабжения здания |  |  |  |  |
|  | Чтение чертежей и схем системы водоотведения здания |  |  |  |  |
|  | Чтение чертежей и схем системы горячего водоснабжения здания |  |  |  |  |
|  | Чтение чертежей и схем системы отопления здания |  |  |  |  |
|  | Составление деталировочной ведомости и спецификации на узлы систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания |  |  |  |  |
|  | Измерение диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения и водоотведения | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Составление эскизных и монтажных чертежей |  |  | ПК 1.2 ОК 04 |  |
|  | Определение строительной, монтажной и заготовительной длины деталей трубопроводов. |  |  |  |  |
|  | Заготовительные работы: гибка, резка, соединение трубопроводов. Инструменты и приспособления для заготовительных операций. |  |  |  |  |
|  | Ревизия, притирка, испытание арматуры. |  |  |  |  |
|  | Централизованная заготовка монтажных узлов и элементов систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Входной контроль качества. |  |  |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы. Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов |  |  |  |  |
|  | Общестроительные подготовительные работы. Способы сверления, пробивки и штрабления борозд, отверстий, монтажных проемов. |  |  |  |  |
|  | Определение строительной, монтажной и заготовительной длины деталей трубопроводов |  |  |  |  |
|  | Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов |  |  |  |  |
|  | Выбор инструментов для соединения и разборки труб разных видов и диаметров |  |  |  |  |
|  | Расчет и выбор стального каната |  |  |  |  |
|  | Составление схемы строповки труб |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |  |  | ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 |  |
|  | Общие сведения о монтажных работах системы внутреннего водопровода: документация, последовательность, инструменты, условия. |  |  |  |  |
|  | Монтаж квартальных сетей и вводов внутреннего водопровода |  |  |  |  |
|  | Монтаж внутренней водопроводной сети и водоразборной арматуры |  |  |  |  |
|  | Монтаж водомерных узлов. |  |  |  |  |
|  | Монтаж насосного оборудования |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о монтажных работах системы внутреннего водоотведения: документация, последовательность, инструменты, условия. |  |  |  |  |
|  | Монтаж дворовой сети и выпусков. |  |  |  |  |
|  | Монтаж внутренней водоотводящей сети |  |  |  |  |
|  | Монтаж приемников сточных вод |  |  |  |  |
|  | Монтаж водостоков |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о монтажных работах системы отопления: документация, последовательность, инструменты, условия. |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопительных приборов. |  |  |  |  |
|  | Монтаж теплопроводов |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда при выполнении монтажных работ |  |  |  |  |
|  | Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоснабжения здания |  |  |  |  |
|  | Разработка карты операционного контроля качества на установку водоразборной арматуры |  |  |  |  |
|  | Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоотведения здания |  |  |  |  |
|  | Разработка карты операционного контроля качества на установку ванны и умывальника |  |  |  |  |
|  | Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы отопления здания |  |  |  |  |
|  | Разработка карты операционного контроля качества на установку радиаторов системы отопления. |  |  |  |  |
|  | Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоснабжения здания |  |  |  |  |
|  | Разработка карты операционного контроля качества на установку водоразборной арматуры |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Общие положения по испытанию систем отопления, горячего и холодного водоснабжения |  |  | ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 07 |  |
|  | Технология проведения испытаний систем холодного и горячего водоснабжения зданий |  |  |  |  |
|  | Испытание и наладка повысительных насосных установок в системах водоснабжения зданий |  |  |  |  |
|  | Испытания системы отопления |  |  |  |  |
|  | Пуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Испытание системы водоотведения |  |  |  |  |
|  | Виды несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |  |  |  |  |
|  | Заполнение акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность |  |  |  |  |
|  | Заполнение акта приемки систем холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Заполнение акта приемки системы отопления |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Составление замерочно-монтажных эскизов систем водоснабжения, водоотведения, отопления с использованием графических компьютерных программ и комплексов. 2. Проверка комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. 3.Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа систем отопления. 4. Выполнение слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 5. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1.Выбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем 2.Укрупнительная сборка отдельных узлов санитарно-технических систем 3.Использование сопроводительной документации для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. 4.Чтение чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. 5.Применение правил такелажных работ 6.Выполнение соединений санитарно-технических систем 7.Демонтаж санитарно-технических систем и оборудования 8.Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. 9.Проведение испытаний санитарно-технических систем и оборудования 10.Сдача в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 11.Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 182 | 292 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты: «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления»; «Информатики, информационных технологий и компьютерной графики», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Лаборатория «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения, отопления», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Мастерские: «Слесарная-механическая», «Санитарно-техническая» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Акимов В.Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома: учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А.Комков; – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 294 с. – ISBN 978-5-16-015410-7.

- Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/771. – ISBN 978-5-16-012602-9.

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве : учебник/ Куликов О.Н., Ролин Е.И. ; – Москва: Академия, 2021. – 416с. – ISBN 978-5-4468-9882-4

- Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства (1-е изд.) учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров:- Москва: Академия, 2020. – 256с. – ISBN 978-5-4468-8739-27

- Логунова, О. Я. Водяное отопление : учебное пособие / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 272 с. – ISBN 978-5-8114-5209-5.

- Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция : учебное пособие для СПО / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 332 с. – ISBN 978-5-8114-7318-2.

- Матвеев А. Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. – Москва : КНОРУС, 2020. – 168 с. -(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-07629-3

- Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К. С. Орлов. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/1082. – ISBN 978-5-16-006006-4.

- Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов.– Москва : ИНФРА-М, 2022. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-004418-7.

- Сулейманов М. К. Выполнение стропальных работ : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. К. Сулейманов. – 4-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-9768-1.

- Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. – 1-е изд. – М : Академия, 2021. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-9666-0.

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020 – 157 с. – (Серия : Профессиональное образование). –ISBN 978-5-534-04929-9.

- Фокин С.И. Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / С.И. Фокин, О.Н. Шпортько; – Москва : КНОРУС, 2022. – 226 с. – ISBN 978-5-406-07630-9

3.2.2. Основные электронные издания

1. Акимов, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома : учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А. Комков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1031593. - ISBN 978-5-16-015410-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844028 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю. М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222806 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

3. Санитарно-техническое оборудование зданий. Методические указания : методические указания / составитель Е. Р. Кормашова. – Иваново : ИВГПУ, 2018. – 52 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/170885 (дата обращения: 08.07.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Сологаев, В. И. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебное пособие / В. И. Сологаев. – Омск : Омский ГАУ, 2018. – 65 с. – ISBN 978-5-89764-714-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/105589 (дата обращения: 08.07.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3 Дополнительные источники

1. ГОСТ 34059-2017 Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения Москва, Стандартинформ,2018. – 26с.

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

- Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

3КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Проведение такелажных работ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен по профессиональному модулю ПМ01. |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа санитарно-технических систем и оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |  |
| ПК 1.3 Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Соответствие этапов проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям нормативной технической документации; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний в соответствии с заданием; Соблюдение технологической последовательности проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Результативность выявления отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Корректная обработка результатов испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Правильность выводов о соответствии качества монтажных работ нормативной технической документации; Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил |  |
| ПК.1.4 Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях. | Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании в соответствии с правилами устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Демонстрация знания видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения, а также требований охраны труда. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха и гражданских зданий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в машиностроительном производстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2 | ## Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| ## ПК 2.1. | ## Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| ## ПК 2.2. | ## Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| ## ПК 2.3. | ## Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| ## ПК 2.4. | ## Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик |

1.1.3. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | приемки, транспортировки и хранения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха демонтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха выбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха укрупнительной сборки отдельных узлов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
|  | выполнения слесарных операций при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  | проведения испытаний и сдаче в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования воздуха. составления актов выполненных работ по испытанию систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  | сравнения результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами составления акта освидетельствования скрытых работ |
|  | составления актов гидростатического или манометрического испытания систем теплоснабжения и холодоснабжения на герметичность |
|  | замеров аэродинамических характеристик (расхода воздуха и развиваемого давления) систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | регулирования работы смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
| Уметь | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  | Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Применять правила такелажных работ. |
|  | Выполнять соединения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Производить демонтаж оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Выполнять работы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  | Читать монтажные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Проводить испытания систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха отопления |
|  | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Применять правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Разбираться в проектной и нормативной документации |
|  | Обрабатывать результаты испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Определять аэродинамические характеристики воздухораспределителей, воздушных фильтров, дроссель-клапанов или многостворчатых воздушных клапанов в воздуховодах |
|  | Производить регулирование аэродинамических характеристик вентиляционных сетей с помощью воздухораспределителей, дроссель-клапанов или многостворчатых клапанов в воздуховодах |
|  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний |
| Знать | Видов, назначения и принципа действия оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Правил строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке |
|  | Назначения и правил применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Монтажных чертежей оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Монтажных чертежей систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Требований охраны труда при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Нормативных технических документов и технологической последовательности выполнения монтажных работ |
|  | Правил проведения испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  | Правил оформления технической документации |
|  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха. |
|  | Требований охраны труда при проведении испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Правил опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Принципов работы смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Методики проведения регулирования смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Методики проведения регулирования отдельных элементов систем вентиляции, кондиционирования воздуха |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 152-272

в том числе в форме практической подготовки – 152-272

Из них на освоение МДК – 80-200

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная – 72-108

Промежуточная аттестация

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 02, ОК 04, ОК 07 | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 48-96 | 48-96 | 48-96 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 ОК 02, ОК 04, ОК 07 | Раздел 2. Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха | 32-68 | 32-68 | 32-68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-72 |  |  |  |  |  |  |  | 36-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 152-272 | 152-272 |  | 80-164 |  |  |  | 36-36 | 36-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  |  | 48 | 96 |  |  |
| МДК. 02.01 Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |  |  | 48 | 96 |  |  |
| Тема 1.1. Системы вентиляции |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  | Понятие вентиляции, ее назначение и основные задачи. Требования, предъявляемые к вентиляции. |  |  | ПК 2.1 ОК 02 |  |
|  |  | Воздухообмен в помещении. Определение расхода воздуха по кратности и вредности |  |  |  |  |
|  |  | Классификация систем вентиляции: виды, устройство, схемы и принцип действия. |  |  |  |  |
|  |  | Каналы, воздуховоды, вытяжные шахты. |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование вентиляционных систем и его размещение. Вентиляторы, калориферы, воздуховоды, воздухораспределители. |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование для очистки воздуха от пыли |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование систем дымоудаления и подпора |  |  |  |  |
|  |  | Исследование параметров воздуха в помещении |  |  |  |  |
|  |  | Определение кратности воздухообмена |  |  |  |  |
|  |  | Чтение чертежей и схем системы вентиляции здания |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Системы кондиционирования |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  | Понятие кондиционирования, его назначение и основные задачи. Требования, предъявляемые к системам кондиционирования воздуха |  |  | ПК 2.1 ОК 02 |  |
|  |  | Классификация систем вентиляции: виды, устройство, схемы и принцип действия. |  |  |  |  |
|  |  | Основные типы кондиционеров |  |  |  |  |
|  |  | Чтение чертежей и схем системы кондиционирования здания |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Подготовительные работы | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | Договорная и проектно-сметная документация на монтаж систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  | ПК 2.2 ОК 04 |  |
|  | Монтажное проектирование. Общие положения |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные положения, способы соединения и крепления воздуховодов |  |  |  |  |  |
|  | Техническая документация на изготовление и монтаж воздуховодов |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка объекта под монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение монтажной схемы воздуховодов |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Заготовительные работы | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | Материалы для изготовления воздуховодов |  |  |  | ПК 2.2 ОК 04 |  |
|  | Унифицированные детали воздуховодов различного сечения |  |  |  |  |  |
|  | Номенклатура и конструктивные характеристики воздуховодов из унифицированных деталей |  |  |  |  |  |
|  | Производство вентиляционных деталей, конструктивные и технологические требования к ним |  |  |  |  |  |
|  | Способы соединения воздуховодов между собой |  |  |  |  |  |
|  | Организация работ по изготовлению воздуховодов на строительном объекте |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация и подготовка к монтажу узлов и деталей систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение схемы разбивки вентиляционной системы на укрупненные узлы |  |  |  |  |  |
|  | Составление комплектовочной ведомости укрупненных узлов вентиляционной системы |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Технология работ по монтажу | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | Порядок приемки воздуховодов и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха в монтаж |  |  |  | ПК 2.3 ОК 04 |  |
|  | Такелажные работы при монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Общие положения по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Механизмы, инструмент и приспособления для производства монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  | Средства крепления воздуховодов. |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж вертикальных и горизонтальных воздуховодов |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования на сетях воздуховодов |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж кондиционеров |  |  |  |  |  |
|  | Операционный контроль качества монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  | Техника безопасности при выполнении монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение схемы строповки оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Выбор машин и механизмов для монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения по испытанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Виды испытаний. |  |  |  | ПК 2.3 ОК 04 |  |
|  | Завершающая стадия монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Проверка соответствия фактического исполнения рабочему проекту и требованиям строительных норм и правил |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на герметичность участка воздуховода |  |  |  |  |  |
|  | Обкатка вентиляционного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Испытание и регулировка систем вентиляции и кондиционирования воздуха до проектных параметров |  |  |  |  |  |
|  | Комплексное опробование систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Сдача законченных монтажом систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | Обработка результатов измерений аэродинамического испытания вентиляционной системы |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение акта обкатки вентиляционной системы |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение акта приемки системы вентиляции |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Составление замерочно-монтажных эскизов систем вентиляции и кондиционирования с использованием графических компьютерных программ и комплексов. 2. Проверка комплектности и качества изготовления узлов систем вентиляции и кондиционирования из унифицированных деталей 3. Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа систем вентиляции и кондиционирования. 4. Выполнение слесарных операций при монтаже систем вентиляции и кондиционирования. 5. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 48 | 96 |  |  |
| МДК.02.02 Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 48 | 96 |  |  |
| Тема 2.1 Основы автоматического управления системами вентиляции и кондиционирования | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | Основные задачи автоматизации систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  | ПК.2.3 ОК 02 |  |
|  | Основные понятия, термины и определения |  |  |  |  |  |
|  | Классификация систем автоматического управления и показатели качества работы |  |  |  |  |  |
|  | Типовые законы регулирования |  |  |  |  |  |
|  | Функциональные устройства систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |
|  | Основные компоновочные схемы. |  |  |  |  |  |
|  | Качественное и количественное регулирование систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |
|  | Чтение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Технические средства систем автоматизации | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | Измерительные преобразователи |  |  |  | ПК.2.3 ОК 02 |  |
|  | Элементная база систем автоматизации |  |  |  |  |  |
|  | Регулирующие устройства |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатели |  |  |  |  |  |
|  | Электроприводы |  |  |  |  |  |
|  | Регулирующие элементы систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |
|  | Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам |  |  |  |  |  |
|  | Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Техническая документация систем автоматизации | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  | Состав технической документации |  |  |  | ПК.2.3 ОК 02 |  |
|  | Схемы функциональные и принципиальные электрические |  |  |  |  |  |
|  | Схемы соединений и подключения внешних проводов |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |
|  | Чтение функциональной схемы автоматизации системы приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |
|  | Чтение принципиальной электрической схемы управления электродвигателями вентиляторов |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ: 1.Выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 2.Применение инструментов и подъёмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 3.Использование технической документации при производстве монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 4.Испытание смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 5. Проверка качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха 6.Определение последовательности работ при отсутствии технической документации; 7.Подбор инструментов и оборудования для монтажа; 8.Пуск систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 9.Проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования 10.Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления; 11. Освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; 12. Освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. 13. Принятие мер при отклонении показателей. |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 152 | 272 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции», «Информатики, информационных технологий и компьютерной графики» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Лаборатория «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха», Лаборатория «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха» оснащенные в соответствии с п.6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Мастерские «Слесарная-механическая», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Володин Г.И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие для СПО / Г.И. Володин. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 212 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-7250-5.

2. Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие / В.И. Краснов. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-004299-2.

3.	Литвинова, Н. А. Вентиляция и качество воздуха в зданиях городской среды: монография / Н.А. Литвинова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 175 с. – (Научная мысль). – DOI 10.12737/monography_5bbb658d447208.82023948. – ISBN 978-5-16-013768-1.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник/ Куликов О.Н., Ролин Е.И.; – Москва: Академия, 2021. – 416с. – ISBN 978-5-4468-9882-4

5. Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов: учебник / К. С. Орлов. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/1082. – ISBN 978-5-16-006006-4.

6. Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник / К.С. Орлов. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-004418-7.

7. Пыжов, В.К. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления: учебник / В.К. Пыжов, Н.Н. Смирнов; ИГЭУ. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 528 с. – ISBN 978-5-9729-0345-0.

8. Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Издание: 1-е изд. Академия Москва ISBN издания: 978-5-4468-9666-0 Год выпуска: 2021 Объем: 256 страниц

9. Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства: учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020 – 157 с. – (Серия: Профессиональное образование). –ISBN 978-5-534-04929-9.

10.Фокин С.И. Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / С.И. Фокин, О.Н. Шпортько; – Москва: КНОРУС, 2022. – 226 с. – ISBN 978-5-406-07630-9

3.2.2. Основные электронные издания

1. Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие / В.И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004299-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843210 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

2.Санитарно-техническое оборудование зданий. Методические указания: методические указания / составитель Е. Р. Кормашова. – Иваново: ИВГПУ, 2018. – 52 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/170885 – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

3. Сологаев, В. И. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебное пособие / В. И. Сологаев. – Омск: Омский ГАУ, 2018. – 65 с. – ISBN 978-5-89764-714-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/105589 – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

3.2.3 Дополнительные источники

1. ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования Москва, Стандартинформ,2018. – 26с.

2. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

3. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Проведение демонтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха в соответствии нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Правильность выбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Соответствие выполнения укрупнительной сборки отдельных узлов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха с требованиями нормативно- технической документации; Проведение монтажа оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Точность в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Корректность составления актов выполненных работ по испытанию систем вентиляции, кондиционирования воздуха, актов освидетельствования скрытых работ, а также гидростатического или манометрического испытания систем теплоснабжения и холодоснабжения на герметичность; Точность в сравнении результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами; Точность замеров аэродинамических характеристик (расхода воздуха и развиваемого давления) систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно- технических систем оборудования; Проведение такелажных работ в соответствии нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; - Экзамен по профессиональному модулю ПМ02 |
| ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем вентиляции и кондиционирования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования |  |
| ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Соответствие этапов проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования требованиям нормативной технической документации; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний в соответствии с заданием; Соблюдение технологической последовательности проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения испытаний систем вентиляции и кондиционирования; Результативность выявления отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем вентиляции и кондиционирования Корректная обработка результатов испытания систем вентиляции и кондиционирования; Правильность выводов о соответствии качества монтажных работ нормативной технической документации; Оформление технической документации по результатам испытаний систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями свода правил |  |
| ПК 2.4 Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик | Правильность выбора методики регулирования систем вентиляции и кондиционирования при обнаружении дефектов на смонтированном оборудовании в соответствии с правилами регулирования. Демонстрация знания видов несоответствий смонтированных систем вентиляции и кондиционирования и способы их устранения, а также требований охраны труда. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе регулирования дефектов систем вентиляции и кондиционирования |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД. |  |

Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения 
и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения 
и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| ПК 3.1. | Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| ПК 3.2. | Выполнять периодическое техническое обслуживание проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |

    - В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | составления задания при выполнении подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
| --- | --- |
|  | проведения подготовительных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  | информирования работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  | составления технического задания при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  | проведения работ по техническом обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. |
|  | информирования работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Уметь | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании оборудования и механизмов |
|  | Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности оборудования и механизмов |
|  | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Определять состояние и выявлять неисправности в работе инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
|  | Выявлять поверхностные дефекты на инженерных системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| Знать | Виды и назначение приборов, оборудования, материалов и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту |
|  | Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования |
|  | Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Требования охраны труда при выполнении простых монтажных и ремонтных работ |
|  | Номенклатуры материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Методов оценки технического состояния систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Внешних проявлений поверхностных дефектов на системах отопления, водоснабжения, водоотведения и системах вентиляции, кондиционирования воздуха |
|  | Требований охраны труда при ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 152-288

в том числе в форме практической подготовки – 152-288

Из них на освоение МДК – 144-248

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная -112-108

Промежуточная аттестация

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения | 80-180 | 80-180 |  | 80-180 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-72 | 36-72 |  |  |  |  |  |  | 36-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 152-288 | 152-288 |  | 80-180 |  |  |  | 36-36 | 36-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязательная часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязательная часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  | 80 | 180 |  |  |
| МДК. 03.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  | 80 | 180 |  |  |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание систем водоснабжения | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании |  |  | ПК 3.1 ОК 01 |  |
|  | Возможные неисправности системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Задачи системы технического обслуживания водоснабжения зданий |  |  |  |  |
|  | Наружный осмотр системы водоснабжения здания |  |  |  |  |
|  | Инструментальное обследование и оценка технического состояния системы водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Оформление документации по результатам осмотра сети водоснабжения здания |  |  |  |  |
|  | Подготовка системы холодного водоснабжения к сезонной эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения. Состав работ и периодичность. |  |  |  |  |
|  | Методы и технология проведения работ по текущему ремонту системы водоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Материалы и инструменты для проведения работ по текущему ремонту системы водоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание систем водоотведения | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Виды осмотров системы водоотведения |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 07 |  |
|  | Методика оценки технического состояния систем водоотведения |  |  |  |  |
|  | Основные неисправности на наружных сетях водоотведения |  |  |  |  |
|  | Основные неисправности на внутренних сетях водоотведения |  |  |  |  |
|  | Технология и техника устранения засоров системы водоотведения, внутренних водостоков |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения и внутренних водостоков |  |  |  |  |
|  | Виды ремонтов оборудования системы водоотведения |  |  |  |  |
|  | Технология и техника проведения работ по текущему ремонту системы водоотведения |  |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 09 |  |
|  | Виды осмотров систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |  |  |  |  |
|  | Неисправности системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Методы и средства контроля и оценки технического состояния систем отопления и ГВС |  |  |  |  |
|  | Способы устранения неисправностей системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Основные требования, предъявляемые к эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по эксплуатации систем отопления. |  |  |  |  |
|  | Виды ремонтов оборудования систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |  |  |  |  |
|  | Технология и техника проведения работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда при диагностике и выполнении ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Определение состояния и выявление неисправностей в работе инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения Выявление поверхностных дефектов на инженерных системах отопления, водоснабжения, водоотведения Проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения |  | 36 | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ составление задания при выполнении подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения проведение подготовительных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. составление технического задания при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения проведение работ по техническом обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения |  | 36 | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация по модулю |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 152 | 288 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты: «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления», «Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции», «Информатики, информационных технологий и компьютерной графики», оснащенный в соответствии с пунктом 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Лаборатории: «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения, отопления», «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха», «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха», оснащенные в соответствии с пунктом 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Мастерские: «Слесарная-механическая», «Санитарно-техническая», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и /или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и /или электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

.2.1. Основные печатные издания

- Акимов В.Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома: учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А. Комков; – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 294 с. – ISBN 978-5-16-015410-7.

- Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/771. – ISBN 978-5-16-012602-9.

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве : учебник/ Куликов О.Н., Ролин Е.И. ; – Москва: Академия, 2021. – 416с. – ISBN 978-5-4468-9882-4

- Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства (1-е изд.) учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров:- Москва: Академия, 2020. – 256с. – ISBN 978-5-4468-8739-27

- Логунова, О. Я. Водяное отопление : учебное пособие / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 272 с. – ISBN 978-5-8114-5209-5.

- Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция : учебное пособие для СПО / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 332 с. – ISBN 978-5-8114-7318-2.

- Матвеев А. Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. – Москва : КНОРУС, 2020. – 168 с. -(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-07629-3

- Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К. С. Орлов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/1082. – ISBN 978-5-16-006006-4.

- Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов.– Москва : ИНФРА-М, 2022. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-004418-7.

- Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. – 1-е изд. – М : Академия, 2021. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-9666-0.

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020 – 157 с. – (Серия : Профессиональное образование). –ISBN 978-5-534-04929-9.

- Фокин С.И. Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / С.И. Фокин, О.Н. Шпортько; – Москва : КНОРУС, 2022. – 226 с. – ISBN 978-5-406-07630-9

3.2.2. Основные электронные издания

1. Акимов, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома : учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А. Комков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1031593. - ISBN 978-5-16-015410-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844028 (дата обращения: 15.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю. М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222806 (дата обращения: 15.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

3. Санитарно-техническое оборудование зданий. Методические указания: методические указания / составитель Е. Р. Кормашова. – Иваново: ИВГПУ, 2018. – 52 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/170885 – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

4. Сологаев, В. И. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебное пособие / В. И. Сологаев. – Омск: Омский ГАУ, 2018. – 65 с. – ISBN 978-5-89764-714-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/ – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

3.2.3 Дополнительные источники

1.	ГОСТ 34059-2017 Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения Москва, Стандартинформ,2018. – 26с.

2.	СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

3.	Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. Соответствие выполнения подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования воздуха требованиям нормативно-технической документации | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля |
| ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое обслуживание проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Соблюдение технологической последовательности технического обслуживания и текущего ремонта систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной технической документацией; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения оценки состояния систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения технического обслуживания и текущего ремонта Оформление технической документации по результатам осмотров систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке |  |

Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности 
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация технической эксплуатации инженерных систем гражданских зданий»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.04 Организация технической эксплуатации инженерных систем гражданских зданий»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок для аддитивного производства и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Организация технической эксплуатации инженерных систем гражданских зданий |
| ПК 4.1 | Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |
| ПК 4.2 | Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий |

1.13. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | приема заявок от диспетчерской службы на устранение аварий |
| --- | --- |
|  | взаимодействия с рабочим персоналом организации при установлении масштаба аварийной ситуации, необходимых отключений, определения технологии локализации аварии и мер по предотвращению распространения последствий аварии |
|  | проведения мероприятий по локализации аварий |
|  | разработки регламента действий диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков выполнения аварийно-восстановительных работ |
|  | проведения осмотров инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий организации устранения мелких неисправностей инженерных систем, обнаруженных в ходе осмотров документирования результатов осмотров и проверок, выдаче предписаний собственникам по выявленным нарушениям взаимодействия с рабочим персоналом организации. |
|  | подготовки (согласовании) технических заданий на выполнение работ по содержанию и ремонту подрядным организациям и (или) рабочему персоналу организации координации работы подрядных организаций и (или) рабочего персонала организации по содержанию и текущему ремонту инженерных систем гражданских зданий ведения технической и иной документации по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации внесения информации по вопросам содержания инженерных систем и конструктивных элементов в программы и базы данных |
| Уметь | Организовывать работу рабочих специалистов в условиях аварийных и восстановительных работ |
|  | Обеспечивать безопасные условия производства аварийных работ |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | Оценивать масштабы и последствия аварийных ситуаций в гражданских зданиях |
|  | Определять порядок действий в аварийных ситуациях с целью локализации и предотвращения ущерба имуществу физических и юридических лиц |
|  | Подготавливать документы (письма, заявки, акты, дефектные ведомости, протоколы, докладные и служебные записки), относящиеся к проведению аварийного обслуживания |
|  | Применять программное обеспечение и современные информационные технологии с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования зданий |
|  | Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов зданий |
|  | Определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправностей зданий |
|  | Использовать специализированные программные приложения и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для осуществления коммуникаций в организации |
|  | Применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией |
|  | Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда |
| Знать | Технологии обработки информации с использованием средств вычислительной техники, современных коммуникаций и связи |
|  | Специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации, аварийными и диспетчерскими службами |
|  | Нормативных правовых актов, регламентирующих проведение диспетчерского и аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  | Технологий и организаций работ при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  | Требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии при проведении аварийного обслуживания гражданских зданий |
|  | Требования к составлению отчетности |
|  | Типология зданий и инженерных систем |
|  | Типичные аварийные ситуации и отказы инженерных систем и оборудования гражданских зданий |
|  | Принципы функционирования инженерных систем гражданских зданий |
|  | Порядка организации и выполнения работ по техническому обследованию жилых зданий |
|  | Нормативных правовых актов, регламентирующих проведение технических осмотров зданий и сооружений и подготовку их к сезонной эксплуатации |
|  | Дефектов инженерных систем и технологии их устранения |
|  | Методов визуального и инструментального обследования |
|  | Правил эксплуатации инженерного оборудования зданий |
|  | Специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления коммуникаций в организации |
|  | Технологии ограничения пользования коммунальными ресурсами |
|  | Основы психологии и конфликтологии |
|  | Основы документоведения |
|  | Основы формирования взаимодействия в трудовом коллективе |

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 152-300

в том числе в форме практической подготовки 152-300

Из них на освоение МДК –80-192

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная – 72-108

Промежуточная аттестация

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 04, ОК 09 | Раздел 1. Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий | 80-192 | 80-192 | 80-192 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36-72 | 36-72 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 152-300 | 152-300 |  |  |  |  |  | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий |  | 80/80 | 192/192 |  |  |
| МДК. 04.01 Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий |  | 80/80 | 192/192 |  |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 4.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 |  |
|  | Жилищная политика новых форм собственности. |  |  |  |  |
|  | Типовые структуры эксплуатационных организаций. |  |  |  |  |
|  | Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. |  |  |  |  |
|  | Срок службы зданий. Эксплуатационные требования. |  |  |  |  |
|  | Капитальность зданий. |  |  |  |  |
|  | Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | Система планово-предупредительных ремонтов. |  |  |  |  |
|  | Порядок приемки в эксплуатацию новых зданий. |  |  |  |  |
|  | Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | Особенности эксплуатации общественных зданий: административных, культурно просветительных, учебно-воспитательных, лечебно-оздоровительных, коммунальных и торговых. |  |  |  |  |
|  | Жилищная политика новых форм собственности. |  |  |  |  |
|  | Типовые структуры эксплуатационных организаций. |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Основные нормативные документы по эксплуатации зданий | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 4.2 ОК 01 ОК 09 |  |
|  | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. |  |  |  |  |
|  | Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных зданий. |  |  |  |  |
|  | Нормативные положения по срокам ремонтов. Наблюдение за сохранением зданий и сооружений в период эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | Общие требования к проведению ремонтных работ. |  |  |  |  |
|  | Составление обобщающей таблицы после изучения СНиП 3.01-04-87 «Правила приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения». |  |  |  |  |
|  | Составление обобщающей таблицы после изучения «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88(р). |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ее организация | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 4.3 ОК 01 ОК 09 |  |
|  | Организация ремонтного предприятия |  |  |  |  |
|  | Материальные, трудовые и финансовые ресурсы предприятия |  |  |  |  |
|  | Планирование деятельности предприятия |  |  |  |  |
|  | СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Структура эксплуатирующих организаций |  |  |  |  |
|  | Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. |  |  |  |  |
|  | Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. |  |  |  |  |
|  | Организация ремонтного предприятия |  |  |  |  |
|  | Составления схемы организации службы эксплуатации предприятия/объекта. |  |  |  |  |
|  | Подбор персонала для бригады службы эксплуатации. |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 4.2 ОК 04 |  |
|  | Приёмка в эксплуатацию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |
|  | Чертежи и обозначения СВК на них. |  |  |  |  |
|  | Правила выполнения схем СВК. |  |  |  |  |
|  | Правила проведения сезонных осмотров систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. |  |  |  |  |
|  | Определение объектов выполнения ремонтных работ. |  |  |  |  |
|  | Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |
|  | Особенности эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Основные задачи эксплуатирующих подразделений | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 4.2 ОК 09 |  |
|  | Система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия ППР. |  |  |  |  |
|  | Планирование и производство работ текущего ремонта |  |  |  |  |
|  | обучение персонала проведению ППР |  |  |  |  |
|  | Приемка работ текущего ремонта |  |  |  |  |
|  | Проведение работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и охраны труда |  |  |  |  |
|  | Контроль за проведением работ в объеме и в сроки, предусмотренные планами. |  |  |  |  |
|  | Вывод ИС и ТС в ремонт и ввод их в рабочий режим после ремонта |  |  |  |  |
|  | Сметная документация |  |  |  |  |
|  | Выбор подрядной организации и заключение договора подряда |  |  |  |  |
|  | Приемка в эксплуатацию инженерных сооружений |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Организация метрологического обеспечения эксплуатации инженерных систем гражданских зданий | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Манометры и водоуказательные приборы |  |  | ПК 4.2 ОК 04 |  |
|  | Предохранительные устройства от повышенного давления |  |  |  |  |
|  | Порядок и сроки государственной поверки исправных ИС |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Физический и моральный износ (естественное старение) инженерных систем. Система учета и контроля | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Мониторинг технического состояния ИС |  |  | ПК 4.2 ОК 04 |  |
|  | Банк технических данных. Диагностика ИС. Основные категории технического состояния ИС. Факторы, приводящие к нарушениям в работе ИС. Характер повреждений ИС. Кодификация повреждений в системе учета и контроля |  |  |  |  |
|  | Мониторинг технического состояния ИС |  |  |  |  |
|  | Банк технических данных. Диагностика ИС. Основные категории технического состояния ИС. Факторы, приводящие к нарушениям в работе ИС. Характер повреждений ИС. Кодификация повреждений в системе учета и контроля |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Текущая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности. Природоохранные требования. Взаимодействие с сетевыми и энергоснабжающими организациями. |  |  | ПК 4.2 ОК 09 |  |
|  | Разграничение границ и зон эксплуатационной ответственности эксплуатационного подразделения с другими структурными подразделениями |  |  |  |  |
|  | Организация приемки и ввода оборудования ИС в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | Организация подготовки и согласования проектов капитальных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования ИС |  |  |  |  |
|  | Организация оперативного обслуживания и ликвидации нарушений в работе оборудования ИС |  |  |  |  |
|  | Организация работы с подчиненными работниками эксплуатационных подразделений |  |  |  |  |
|  | Организация заключения и исполнения договоров со специализированными подрядными и энергоснабжающими организациями |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Определение фактического состояния и готовности ИС и ТС и помещений к использованию; 2.Оценка организации эксплуатации ИС и ТС в соответствии с действующими Нормативами; 3.Своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков и их причин. 4.Контроля состояния и организации эксплуатации ИС и ТС 5.Комплектование и обновление установленных запасов 6.Производство планово-предупредительных ремонтов и замены оборудования ИС и ТС. |  | 36 | 36 |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ 1. Участие в организации работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности; 2.Участие в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения; 3.Выполнение индивидуальных производственных заданий 4.Определение фактического состояния и готовности ИС и ТС и помещений к использованию |  | 36 | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 152-300 |  |  |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты: «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления», «Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции», «Информатики, информационных технологий и компьютерной графики», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Лаборатории «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения, отопления», «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха», «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы по специальности.

Мастерские: «Слесарная-механическая», «Санитарно-техническая» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4. примерной основной образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Акимов В.Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома: учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А. Комков; – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 294 с. – ISBN 978-5-16-015410-7.

- Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/771. – ISBN 978-5-16-012602-9.

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве : учебник/ Куликов О.Н., Ролин Е.И. ; – Москва: Академия, 2021. – 416с. – ISBN 978-5-4468-9882-4

- Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства (1-е изд.) учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров:- Москва: Академия, 2020. – 256с. – ISBN 978-5-4468-8739-27

- Логунова, О. Я. Водяное отопление : учебное пособие / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 272 с. – ISBN 978-5-8114-5209-5.

- Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция : учебное пособие для СПО / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 332 с. – ISBN 978-5-8114-7318-2.

- Матвеев А. Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. – Москва : КНОРУС, 2020. – 168 с. -(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-07629-3

- Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К. С. Орлов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/1082. – ISBN 978-5-16-006006-4.

- Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов.– Москва : ИНФРА-М, 2022. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-004418-7.

- Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. – 1-е изд. – М : Академия, 2021. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-9666-0.

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020 – 157 с. – (Серия : Профессиональное образование). –ISBN 978-5-534-04929-9.

- Фокин С.И. Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / С.И. Фокин, О.Н. Шпортько; – Москва : КНОРУС, 2022. – 226 с. – ISBN 978-5-406-07630-9

3.2.2. Основные электронные издания

1. Акимов, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома : учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А. Комков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1031593. - ISBN 978-5-16-015410-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844028 (дата обращения: 15.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю. М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222806 (дата обращения: 15.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

3. Санитарно-техническое оборудование зданий. Методические указания: методические указания / составитель Е. Р. Кормашова. – Иваново: ИВГПУ, 2018. – 52 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/170885 – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

4. Сологаев, В. И. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебное пособие / В. И. Сологаев. – Омск: Омский ГАУ, 2018. – 65 с. – ISBN 978-5-89764-714-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/105589 (дата обращения: 08.07.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3 Дополнительные источники

1.	ГОСТ 34059-2017 Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения Москва, Стандартинформ,2018. – 26с.

2.	СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

3.	Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения аварийных ситуаций при технической эксплуатации систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения подготовительных и сопутствующих работ при технической эксплуатации инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. Соответствие выполнения подготовительных и сопутствующих работ при технической эксплуатации инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования воздуха требованиям нормативно-технической документации | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; - Экзамен по профессиональному модулю |
| ПК 4.2. Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий | Соблюдение технологической последовательности технической эксплуатации и содержания инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной технической документацией; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения оценки состояния систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха Выполнение требований правил техники безопасности в ходе технической эксплуатации Оформление технической документации по результатам осмотров систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке |  |

Приложение 2.5

к ПОП-П по специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащих ОКПР 14621 монтажник санитарно-технических систем и оборудования»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащих ОКПР 14621 монтажник санитарно-технических систем и оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности организация работ по реализации технологических процессов в машиностроительном производстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | ## Организация работ по реализации технологических процессов в машиностроительном производстве |
| ПК 5.1. | ## Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения |

1.1.3. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками |  | проведения работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | Нарезать резьбу на стальных трубах вручную |
|  |  | Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения |
|  |  | Комплектовать трубы в фасонные части стояков |
|  |  | Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях |
|  |  | Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; |
|  |  | Выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; |
|  |  | Выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и трубопроводов; |
|  |  | Выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; |
|  |  | Разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; |
|  |  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при выполнении работ; |
|  |  | Проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; |
|  |  | Проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем; |
| Знать |  | Виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ; |
|  |  | Правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; |
|  |  | Назначение, устройство и принцип действия систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  |  | Технология и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  |  | Технология, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  |  | Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов; |
|  |  | Правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования; |
|  |  | Санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; |
|  |  | Требования охраны труда. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 122-180

в том числе в форме практической подготовки – 122-180

Из них на освоение МДК –

в том числе самостоятельная работа –

практики, в том числе учебная – 122-180

Промежуточная аттестация -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 5.1, ОК 01, ОК 02 | Раздел 1 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала | 122-180 | 122-180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-72 | 36-72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 86-108 | 86-108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 122-180 | 122-180 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Разметка металла. Рубка металла. Правка и гибка металла и труб. Резка металла. Опиливание металла. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание и накатывание резьбы. Распиливание. Высверливание и вырубание проемов и отверстий. Разборка, притирка и сборка арматуры. Пайка, склеивание. Соединение стальных труб. Соединение неметаллических труб. |  | 36 | 72 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Изучение планов производства и структуры сменно-суточного задания 2. Участие в производственных совещаниях различного уровня 3. Хронометраж наладки станков и оборудования в металлообработке 4. Изучение технологий коммуникаций в формальном и неформальном общении персонала 5. Разработка систем мотивации, обучения, порядка решения конфликтных ситуаций 6. Подготовка и корректировка финансовых документов по закупкам, производству и реализации продукции 7. Изучение системы менеджмента качества предприятия, порядка её разработки и фактической реализации 8. Улучшение процессов системы менеджемента качества структурного подразделения 9. Изучение подходов реализации методов ресурсосбережения на предприятиях машиностроения 10. Изучение реализации норм и правил охраны труда, оценка условий труда 11. Применение различных методов бережливого производства в работе структрного подразделения |  | 86 | 108 |  |  |
| Всего |  | 122 | 180 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Лаборатория «Монтажа, технического обслуживания и наладки систем водоснабжения, водоотведения, отопления» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Мастерские: «Слесарная-механическая», «Санитарно-техническая» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 основной образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Акимов В.Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома: учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А.Комков; – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 294 с. – ISBN 978-5-16-015410-7.

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/771. – ISBN 978-5-16-012602-9.

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве : учебник/ Куликов О.Н., Ролин Е.И. ; – Москва: Академия, 2021. – 416с. – ISBN 978-5-4468-9882-4

- Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства (1-е изд.) учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров:- Москва: Академия, 2020. – 256с. – ISBN 978-5-4468-8739-27

- Логунова, О. Я. Водяное отопление : учебное пособие / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 272 с. – ISBN 978-5-8114-5209-5.

- Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция : учебное пособие для СПО / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 332 с. – ISBN 978-5-8114-7318-2.

- Матвеев А. Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. – Москва : КНОРУС, 2020. – 168 с. -(Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-07629-3

- Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К. С. Орлов. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/1082. – ISBN 978-5-16-006006-4.

- Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов.– Москва : ИНФРА-М, 2022. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-004418-7.

- Сулейманов М. К. Выполнение стропальных работ : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. К. Сулейманов. – 4-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-9768-1.

- Федоров В. В., Раднёнок Т. Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. – 1-е изд. – М : Академия, 2021. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-9666-0.

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020 – 157 с. – (Серия : Профессиональное образование). –ISBN 978-5-534-04929-9.

- Фокин С.И. Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / С.И. Фокин, О.Н. Шпортько; – Москва : КНОРУС, 2022. – 226 с. – ISBN 978-5-406-07630-9

3.2.2. Основные электронные издания

1. Акимов, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома : учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А. Комков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1031593. - ISBN 978-5-16-015410-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844028 (дата обращения: 15.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю. М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222806 (дата обращения: 15.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

3.Санитарно-техническое оборудование зданий. Методические указания : методические указания / составитель Е. Р. Кормашова. – Иваново : ИВГПУ, 2018. – 52 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/170885 (дата обращения: 08.07.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Сологаев, В. И. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебное пособие / В. И. Сологаев. – Омск : Омский ГАУ, 2018. – 65 с. – ISBN 978-5-89764-714-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/105589 (дата обращения: 08.07.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3 Дополнительные источники

1. ГОСТ 34059-2017 Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения Москва, Стандартинформ,2018. – 26 с.

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Минстрой России, 2020.

- Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Монтаж санитарно-технических систем, Москва – 2000.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе подбора и проверки оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Проведение такелажных работ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен по профессиональному модулю ПМ05 |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |