# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт

холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию
и ремонту холодильного оборудования» и соответствующие ему общие компетенции
и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ## ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | ## Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования |
| ## ПК 1.1 | ## Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования |
| ## ПК 1.2. | ## Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| ## ПК 1.3. | ## Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования |
| ## ПК 1.4. | ## Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Навыки: | Н 1.1.01 | - осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; - выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие герметичность установки - обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и электрических систем; - анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; - проверять и тестировать электрооборудование; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования; - оценивать правильность работы системы; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования; - безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования; - применении приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; |
| --- | --- | --- |
| Умения: | У 1.1.01 | - эксплуатировать холодильное оборудование; - выполнять схемы монтажных узлов; - осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; - осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - заменять неисправные компоненты холодильной установки; - проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного происхождения (например, аммиак); - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; - выбирать температурный режим работы холодильной установки; - выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду); - выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений; - оценивать правильность работы электрических компонентов систем; участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования; - определять, проверять и использовать различные типы газов и оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС И КВ; - использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания давления в рамках проверки прочности и герметичности холодильной системы; |
| Знания: | З 1.1.01 | - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; - свойства хладагентов и хладоносителей; - электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ; - требования к проверке и тестированию электрического оборудования; - технологические процессы организации холодильной обработки продуктов; - технологию монтажа холодильного оборудования; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - технику безопасности относительно обращения с хладагентами; - решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; - основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ и умение их выполнять; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 299,

в том числе в форме практической подготовки 299.

Из них на освоение МДК -,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная -

Промежуточная аттестация - .

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 251 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.2. | Раздел 1. Осуществление диагностирования состояния промышленного холодильного и морозильного оборудования, дефектация его узлов и элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 | Раздел 2. Проведение работ по техническому обслуживанию промышленного холодильного и морозильного оборудования в соответствии с документацией завода изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.4. | Раздел 3. Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1.-1.4. | Раздел 4. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1.-1.4. | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Осуществление диагностирования состояния промышленного холодильного и морозильного оборудования, дефектация его узлов и элементов. |  |  |  | ПК 1.2 |  |
| МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Информационные технологии в профессиональной деятельности |  | Содержание занятий: 1. Виды, классификация профессиональных программ. Поиск программ в сети Интернет. Преимущества, недостатки программного обеспечения. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Определение параметров точек в диаграмме «I - LgP». 2. Построение цикла холодильной машины одноступенчатого сжатия в диаграмме «I - LgP». 3. Определение параметров точек цикла холодильной машины одноступенчатого сжатия в диаграмме «I - LgP». 4. Построение цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия в диаграмме «I - LgP». 5. Определение параметров точек цикла холодильной машины двухступенчатого сжатия в диаграмме «I - LgP». 6. Подбор компрессорного агрегата по программе «Данфосс». 7. Подбор компрессорного агрегата по программе «Битцер». 8. Подбор конденсаторов по программе «Данфосс». 9. Подбор конденсаторов с использованием профессиональных программ. 10. Подбор испарительной системы с использованием профессиональных программ. 11. Подбор терморегулирующих вентилей с использованием профессиональных программ. 12. Расчет диаметра трубопроводов с использованием профессиональных программ. 13. Расчет регулирующей и запорной арматуры с использованием профессиональных программ. 14. Создание рекламной презентации по специальности. |  |  |  |
| Тема 1.2. Профилактика неисправностей в холодильных установках |  | Содержание занятий: 1. Основные причины выхода из строя оборудования. 2. Определение соотношения давлений, влияние значений температуры на работу системы, профилактика частых запусков. 3. Проверка уровня масла, профилактика наличия влаги и загрязнений в контуре, профилактика утечек хладагента. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Профилактика наличия влаги, загрязнений в контуре, утечек хладагента. 2. Профилактика неисправностей, вызванных неполадками в системе электропитания. |  |  |  |
| Тема 1.3. Диагностирование состояния холодильного оборудования |  | Содержание занятий: 1. Диагностика неисправностей в работе компрессорных агрегатов. Снижение эффективности работы компрессора. 2. Стуки в деталях, повышенный нагрев трущихся частей, неправильная сборка, утечка холодильного агента. 3. Принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий. 4. Диагностика неисправностей в работе теплообменного оборудования. 5. Загрязнение теплопередающей поверхности теплообменных аппаратов, излишняя снеговая шуба на приборах охлаждения. 6. Наличие воздуха и других неконденсирующихся газов. 7. Недостаток или избыток хладагента в системе, засорение фильтров, снижение производительности насоса. 8. Диагностика неисправностей в работе регулирующих устройств, вспомогательного оборудования и приборов автоматики. 9. Принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий. 10. Дефектация узлов и элементов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Диагностика работы поршневых компрессоров. 2. Диагностика работы винтовых компрессоров. 3. Диагностика работы спиральных и ротационных компрессоров. 4. Диагностика работы приборов автоматики холодильных машин. 5. Диагностика работы теплообменных аппаратов холодильных машин. |  |  |  |
| Тема 1.4. Диагностика работы холодильной установки |  | Содержание занятий: 1. Анализ и оценка режимов работы холодильного оборудования. 2. Основные параметры, подлежащие регулированию. 3. Оптимальный режим работы холодильной установки: оптимальная температура конденсации, температура кипения хладагента, перегрев пара, температура пара на нагнетательной стороне компрессора. 4. Температура переохлаждения жидкого хладагента. 5. Отклонения от оптимального режима, причины отклонений и меры, принимаемые для установления нормальной работы холодильной установки. 6. Опасные режимы работы установки. Мероприятия, обеспечивающие безопасную работу холодильных установок. 7. Анализ аварий, произошедших на холодильных установках. 8. Анализ работы холодильной установки по технической документации. 9. Анализ работы по температурному режиму. 10. Анализ по технико¬экономическим показателям. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Анализ и оценка режимов работы холодильной машины. 2. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенное или пониженное давление конденсации. 3. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенная температура нагнетания. 4. Отклонения от оптимального режима работы холодильной машины. Повышенное или пониженное давление кипения. |  |  |  |
| Раздел 2. Проведение работ по техническому обслуживанию промышленного холодильного и морозильного оборудования в соответствии с документацией завода изготовителя. |  |  |  | ПК 1.1 |  |
| МДК 01.01 Управление технической эксплуатацией и обслуживанием холодильного оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Гарантийное обслуживание оборудования, условия гарантии. |  | Содержание занятий: 1. Техника безопасности при обслуживании холодильных установок 2. Требования к рабочему месту обслуживающего персонала, основные требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу. 3. Основные уровни мероприятий технического обслуживания. 4. Цели технического обслуживания. 5. Срок эксплуатации оборудования. 6. Общие положения о гарантии на поставленное оборудование. 7. Перечень работ гарантийного технического обслуживания. 8. Причины не распространения гарантии на техническое обслуживание. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Проверка герметичности трубопроводов, сварных, разъемных соединений и других устройств холодильного контура. 2. Проверка состояния и правильности настройки приборов автоматики, (лаборатория 501). 3. Проверка состояния и правильности настройки приборов автоматики, (лаборатория 502). 4. Проверка состояния электротехнической пускозащитной аппаратуры (визуально). 5. Проверка электротехнических соединений в щитах автоматики. 6. Проверка внешних электрических соединений. 7. Проверка работы электрических нагревателей воздухоохладителей. 8. Проверка работы нагревателей трубопроводов для отвода талой воды. 9. Проверка состояния трубопроводов для отвода талой воды. 10. Проверка работы компрессоров и вентиляторов на отсутствие посторонних шумов и вибраций. |  |  |  |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание холодильного оборудования. |  | Содержание занятий: 1. Выполнение операций при обслуживании холодильной установки. 2. Выявление и устранение утечек холодильного агента. Признаки работы установки при недостатке хладагента в системе. 3. Прием цистерн с холодильным агентом. Добавление рабочего тела в систему из баллонов и цистерн. 4. Техника безопасности при работе с хладагентами. 5. Добавление масла в систему. Обслуживание различных типов маслоотделителей и маслосборников. 6. Способы периодического удаления масла из испарительной системы. 7. Удаление неконденсирующихся газов из системы. 8. Обслуживание воздухоотделителей. Меры безопасности. 9. Оттаивание батарей и воздухоохладителей. 10. Чистка теплообменников, фильтров. 11. Обслуживание приборов контроля, автоматического управления и защиты. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Осмотр, проводимый с целью выявления внешних механических повреждений устройства. 2. Осмотр, проводимый с целью выявления повреждений электрического контура холодильной машины. 3. Протяжка электросоединений клеммной коробки компрессора и очистка контактных пар. 4. Проверка силовых цепей корпуса на отсутствие проводимости, включая контроль исправности заземления. 5. Контроль сопротивления обмоток электродвигателей привода компрессоров и вентиляторов конденсатора. 6. Проверка фреонового контура на наличие влаги (согласно показаниям индикатора влажности). Замена фильтра-осушителя. 7. Удаление неконденсирующихся газов из системы. 8. Контроль подтекания масла. Дозаправка системы маслом. 9. Проверка на наличие утечек фреона. 10. Контроль функционирования картерного нагревателя. 11. Очистка воздушного конденсатора. 12. Обслуживание воздухоотделителей. Меры безопасности. 13. Оттаивание батарей и воздухоохладителей. |  |  |  |
| Раздел 3. Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  |  | ПК 1.4 |  |
| МДК 01.02 Управление ремонтом холодильного оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Метрологическое обеспечение производства. |  | Содержание занятий: 1. Основные цели и задачи метрологии. Объекты и субъекты метрологии. Основные термины и определения. 2. Организационноправовые основы законодательной метрологии. Международные организации по метрологии. 3. Физические величины и их измерение. Системы физических величин. Основные и производные величины. Размерность физических величин. 4. Системы единиц физических величин. Международная система единиц (СИ). Наименования и обозначения единиц. 5. Определение числовых коэффициентов при переходе к системе СИ. 6. Понятие об измерении. Методы измерений и их классификация. Виды измерений. 7. Средства измерений (СИ), их классификация, характеристика и параметры. Метрологические характеристики СИ. 8. Принципы выбора СИ для различных видов измерительных работ при определении показателей качества мясных продуктов. 9. Погрешности измерений их классификация, причины появления и влияние на достоверность измерений. 10. Цели и задачи метрологического обеспечения производства. Основные термины и определения. 11. Материально-техническая база метрологического обеспечения. 12. Метрологические службы предприятий, их функции и структура. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Вычисление абсолютной, относительной и приведенной погрешностей. Изучение их влияния на достоверность результатов. 2. Определение класса точности прибора. 3. Составление карт метрологического обеспечения производства различных видов мясной продукции. 4. Определение числовых коэффициентов при переходе к системе СИ. |  |  |  |
| Тема 3.2. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. |  | Содержание занятий: 1. Основные термины, определения и обозначения по допускам гладких элементов деталей. 2. Графическое изображение полей допусков деталей. Годность деталей. 3. Посадки для гладких элементов деталей. Расчет посадок, их графическое изображение. 4. ЕСДП. Термины, определения. Основные отклонения. Основные и парные детали. Квалитеты. Система отверстия и вала. 5. Посадки в системе отверстия и вала, их обозначение на чертежах. 6. Система допусков и посадок ОСТ для гладких элементов деталей, их соединений. 7. Поверхности прилегающие и реальные. Точность формы и расположения поверхностей. Термины, классификация. 8. Условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей. База. Зависимый и независимый допуск. 9. Шероховатость поверхностей, параметры, обозначение на чертеже. Допуски формы и расположения поверхности. 10. Обозначения допусков на чертеже. 11. Измерение отклонений формы и расположения. 12. Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений. 13. Понятие о шлицевых калибрах. 14. Нормирование точности подшипников качения. 15. Нормирование точности углов и гладких конусов. Методы и средства измерения углов и конусов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Вычисление предельных размеров и допусков, построение полей допусков, определение годности детали. 2. Расчет посадок. 3. Работа с таблицами ЕСДП. 4. Расчет стандартных посадок ЕСДП. 5. Назначение посадок ЕСДП. Анализ посадок на сборочном чертеже. 6. Обозначение отклонений формы, расположения и шероховатости. 7. Расчет размерных цепей на максимум-минимум. 8. Расчет размерных цепей. 9. Подбор деталей ЦПГ по размерным группам. 10. Указание полей допусков, действительных размеров и заполнение таблицы годности. |  |  |  |
| Тема 3.3. Выполнение работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования. |  | Содержание занятий: 1. Диагностирование работы холодильного оборудования. 2. Условия проверки параметров работы, показатели нормальной работы холодильного оборудования. 3. Обнаружение дефектов холодильного оборудования. 4. Определение износа оборудования. 5. Износ нормальный и аварийный, допустимый и предельный. Принцип возникновения и методы его предотвращения. 6. Износ деталей компрессоров и вспомогательного оборудования. 7. Механический износ. Износ схватыванием. Коррозионномеханический износ. 8. Износ аппаратов и трубопроводов. Защита аппаратов и систем трубопроводов от коррозии. Факторы, влияющие на износ оборудования. 9. Определение износа методом наружного осмотра и обмером изношенных деталей. Определения износа дефектоскопией. 10. Слесарно-механические способы восстановления деталей и узлов. 11. Ремонт деталей методом пластической деформации, наплавкой. Металлизация напылением. 12. Восстановление деталей электролитическими покрытиями. Применение при ремонте полимерных материалов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Подготовка холодильного оборудования к ремонту. 2. Разборка и сборка поршневого прямоточного компрессора. Определение видов износа. 3. Разборка и сборка поршневого непрямоточного компрессора. Определение видов износа. 4. Разборка и сборка винтового компрессора. Определение видов износа. 5. Разборка и сборка спирального компрессора. Определение видов износа. 6. Разборка и сборка ротационного компрессора. Определение видов износа. 7. Определение износа холодильных компрессоров и назначение мер по его устранению. 8. Определение износа теплообменных аппаратов холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. 9. Определение износа вспомогательного холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. 10. Определение износа трубопроводов холодильного оборудования и назначение мер по его устранению. 11. Восстановление изношенных деталей и узлов. |  |  |  |
| Тема 3.4. Ремонт компрессоров и вспомогательных механизмов. |  | Содержание занятий: 1. Требования техники безопасности при ремонтных работах холодильного оборудования. 2. Общие технические требования, правила проведения работ. 3. Система планово-предупредительного ремонта. 4. Технология ремонта поршневого компрессора. 5. Технология ремонта винтового компрессора. 6. Технология ремонта спирального и ротационного компрессоров. 7. Технология ремонта вспомогательных механизмов. 8. Механизмы, инструменты и приспособления для ремонтных работ. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Ремонт сальников. 2. Ремонт клапанов. 3. Ремонт цилиндров. 4. Ремонт поршней. 5. Ремонт поршневых колец. 6. Ремонт шатунов. 7. Ремонт коленчатых валов. 8. Ремонт подшипников. 9. Ремонт маслонасоса. 10. Ремонт деталей и узлов винтовых компрессоров. |  |  |  |
| Тема 3.5. Ремонт аппаратов и запорной арматуры. |  | Содержание занятий: 1. Объемы и содержание ремонтных работ аппаратов холодильных установок. 2. Очистка поверхности аппаратов от загрязнений. 3. Ремонт аппаратов и запорной арматуры. 4. Ремонт насосов и вентиляторов. 5. Механизмы, инструменты и приспособления для ремонтных работ. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Ремонт теплообменных аппаратов холодильных установок. 2. Ремонт насосов. 3. Ремонт вентиляторов. 4. Ремонт запорной арматуры. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Ремонт сплит-систем. 2. Ремонт инверторных сплит-систем. 3. Пуско-наладка сплит-систем после выполнения ремонтных работ. |  |  |  |
| Раздел 4. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  |  | ПК 1.1 -ПК 1.4 |  |
| МДК 01.02 Управление ремонтом холодильного оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Пуско-наладочные работы холодильных систем. |  | Содержание занятий: 1. Техника безопасности при пуско-наладочных работах. 2. Пуск в работу холодильной установки по проектной схеме на режимах первоначального охлаждения. 3. Особенности запуска холодильных агрегатов в летний и зимний период. 4. Запуск холодильных агрегатов в зимний период. 5. Особенности запуска конденсаторов в зимний период. 6. KVR и NRD - регуляторы давления запуска в зимний период. 7. Пуско-наладочные работы холодильной централи. 8. Пуско-наладочные работы приборов автоматики испарительной системы. 9. Особенности запуска регулятора давления кипения KVP. 10. Особенности запуска регулятора давления производительности KVC. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Запуск холодильных компрессоров в летний период. 2. Запуск герметичных холодильных компрессоров в зимний период. |  |  |  |
| Тема 4.2. Регулировочные работы холодильных систем. |  | Содержание занятий: 1. Особенности регулировки работы холодильных компрессоров. 2. Особенности регулировки работы приборов автоматики. 3. Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Регулирование приборов автоматики реле давления. 2. Регулирование процесса конденсации в работе холодильной машины. 3. Регулирование процесса кипения холодильного агента в испарительной системе. |  |  |  |
| Тема 4.3. Ремонт и пуско-наладочные работы промышленных систем кондиционирования воздуха. |  | Содержание занятий: 1. Основные виды, методы и способы осуществления ремонтных и пуско-наладочных работ промышленных систем кондиционирования воздуха. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Ремонт сплит-систем. 2. Ремонт инверторных сплит-систем. 3. Пуско-наладка сплит-систем после выполнения ремонтных работ. |  |  |  |
| Курсовой проект |  | Примерная тематика курсовых работ: 1. Техническое обслуживанию холодильных систем продовольственного склада. 2. Техническое обслуживанию холодильных систем фабрики мороженного. 3. Техническое обслуживанию холодильных систем на химическом производстве. 4. Диагностика и ремонт компрессоров холодильных установок отечественного производства. 5. Диагностика и ремонт холодильных установок иностранного производства. 6. Диагностика и ремонт контуров холодообеспечения и хладагента холодильных установок отечественного производства. 7. Диагностика и ремонт электрических кабелей и электронной аппаратуры холодильных установок. |  |  |  |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Изучение правил техники безопасности при ремонте и техническому обслуживанию холодильного оборудования. 2. Изучение технической документации на подлежащее ремонту и техническое обслуживание оборудование. 3. Составление графика выполнения работ, согласовав его с другими службами. 4. Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения 5. Ознакомление с ремонтом холодильных агрегатов. 6. Ознакомление с техническим обслуживанием холодильных агрегатов. 7. Сборка и разборка компрессоров. 8. Техническое обслуживание основного и вспомогательного холодильного оборудования. 9. Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. 10. Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. 11. Заправка холодильной системы хладагентом, маслом. 12. Участие в ремонте холодильных установок. 13. Участие в диагностике холодильных установок. 14. Проверка состояния двигателей, крепления оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |
| Производственная практика | Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности холодильного оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку холодильного оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров, аппаратов, запорной арматуры. 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании холодильного оборудования и дефектации его элементов. 9. Проводить испытания холодильной установки. 10. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 11. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 299 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Промышленное холодильное и морозильное оборудование», оснащенный, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

Лаборатории: «Автоматизация холодильных установок», «Технология холодильной обработки продукции», «Холодильно-компрессорные машины», «Электроника
и электрооборудование холодильных машин и установок», оснащенные в соответствии 
с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Мастерские: «Сварочный участок», «Слесарно-механический участок», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. и 3.2.2. Основные печатные и электронные издания

- Будасова С.А. Технологии использования холода. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов: учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 76 c. – ISBN 978-5-7782-4086-5. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/99359  (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Дерюгин В.В., Васильев В.Ф. Тепломассообмен: учебное пособие для СПО.
– СПб.: Лань, 2020. – 240 с. - ISBN 978-5-8114-6648-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151202 (дата обращения: 09.12.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Зеленцов Д.В., Жильников В.Б. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение помещения: учебное пособие для СПО. – Саратов: Профобразование, 2022. – 148 c. – ISBN 978-5-4488-1378-8. – Текст: электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/116263 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Ильина Т.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: учебное пособие для СПО. – Саратов: Профобразование, 2020. – 161 c. – ISBN 978-5-4488-0562-2. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87914 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Серегин И.Г., Дюльгер Г.П., Кульмакова Н.И. Производственный ветеринарно-санитарный контроль на продовольственных холодильниках: учебное пособие. – СПб.: Квадро, 2021. – 224 c. – ISBN 978-5-906371-93-7. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/103133  (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Трухачев В.И., Атанов И.В., Капустин И.В., Грицай Д.И. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК. 3-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2022. – 176 с. – ISBN 978-5-507-45063-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/256499 (дата обращения: 09.12.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Данзанов В.Д., Основы хладотехники. Электронный учебник М, Профессия, 2012.

- Полевой А.А., Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М.: Профессия, 2013.

- Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование: учебное пособие / О. Н. Буянов, Н. Н. Воробьёва, А. В. Усов. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 200 c. — ISBN 978-5-89289-542-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт].
— URL: https://profspo.ru/books/14401 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Кудинов В.А.  Техническая термодинамика и теплопередача: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12196-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495923 (дата обращения: 14.06.2022).

- Волков В.Н. Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 295 с. – (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490226  (дата обращения: 14.06.2022).

- Филиппов В.И., Кременевская М. И., Куцакова В. Е., Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов М, Профессия, 2014.

- Царегородцева Е.В.  Физико-химические и биохимические процессы в мясе и мясных продуктах: учебник и практикум для вузов / Е. В. Царегородцева. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13301-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497417 (дата обращения: 14.06.2022).

- Шиляев М.И., Хромова Е.М., Дорошенко Ю.Н.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Примеры расчета систем: учебное пособие для вузов; под редакцией М. И. Шиляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Организация и осуществление технической эксплуатации и обслуживание. Организация и осуществление технической эксплуатации и обслуживания холодильного оборудования. Правильная диагностика холодильного оборудования и выявление неисправностей в ходе его работы. Системная организация работы по ремонту холодильного оборудования. Корректное оформление документации. | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |

# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт

холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования» и соответствующие ему общие компетенции
и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ## ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2 | ## Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования |
| ## ПК 2.1 | ## Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования |
| ## ПК 2.2. | ## Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования |
| ## ПК 2.3. | ## Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования |
| ## ПК 2.4. | ## Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования |
| ## ПК 2.5. | ## Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Навыки: |  | - подготовке оборудования и систем к монтажу; - планировании и организации работы по проведению монтажа; - подготовке рабочего места к проведению монтажа; - монтаже фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования; - монтаже трубопроводов; - заправке холодильных систем техническими жидкостями; - монтаже проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики; - настройке и регулировании параметров систем автоматики; - контроле показателей работы отдельных узлов и систем в целом; - проведении анализа работы систем холодоснабжения; - определении логики программного управления режимами работы оборудования исходя из требований заказчика; - программировании работы холодильного оборудования; - контроля правильности и эффективности работы программ управления; - подготовке оборудования и систем к проведению испытаний; - проведении испытаний систем различного типа; - оформлении отчетной документации |
| --- | --- | --- |
| Умения |  | - проводить приемку, проверку и подготовку деталей, узлов и агрегатов холодильного оборудования к монтажу согласно проектной документации; - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу систем холодильного оборудования; - проводить подготовку рабочего места, инструмента, материалов, вспомогательного оборудования для проведения монтажных работ; - проводить монтаж фундаментов для оборудования; - выполнять строповку, перемещение и фиксацию оборудования; - проводить проверку качества фиксации оборудования; - осуществлять монтаж трубопроводов; - осуществлять операции вакуумирования, опрессовки и заправки систем; - осуществлять монтаж проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики; - контролировать показатели работы оборудования; - настраивать параметры работы систем автоматики и отдельных узлов; - регулировать параметры исходя из результатов проверок и измерений; - анализировать степень отклонения рабочих параметров от допустимых значений, определять причины и выбирать методы коррекции; - составлять логические схемы и алгоритмы работы оборудования исходя из требований заказчика; - составлять программы управления оборудованием с помощью имеющихся аппаратных средств; - проверять корректность работы программ, определять ошибки и ситуации выхода из рабочих режимов; - готовить оборудование и системы к проведению испытаний; - проводить испытания холодильных систем, фиксировать и обрабатывать результаты испытаний; - корректировать параметры работы холодильных систем, заполнять отчетную документацию |
| Знания |  | - технологию монтажа холодильного оборудования, правила работы с рабочей и проектной документацией; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах; - типы хладагентов, свойства хладагентов и хладоносителей, их экологическую безопасность; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе по монтажу; - устройство фундаментов и креплений; - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими; - способы определения количества хладагента для заправки; - приемы и порядок выполнения слесарных и электромонтажных работ; - правила строповки, подъема и перемещения грузов; - технологию монтажа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха; - технологию трассировки, крепления, соединения, теплоизоляции и испытания холодильных и дренажных трубопроводов; - технология операций вакуумирования, опрессовки и заправки системы в целом; - основы пайки твёрдыми припоями меди и других металлов (бронза, латунь, нержавеющая сталь), используемых в холодильных машинах и установках; - виды неисправностей и поверхностных дефектов оборудования и сварных соединений; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям, требования экологической безопасности; - способы определения количества хладагента для заправки; - правила работы на высоте; - требования, предъявляемые к качеству выполнения работ; - способы регулирования компрессоров и детандеров; - способы регулирования температуры в объектах охлаждения; - способы регулирования уровня заполнения сосудов и аппаратов; - порядок вакуумирования и заправки холодильного контура; - конструкцию и принцип действия приборов автоматики; - порядок вакуумирования и заправки холодильного контура; - способы защиты установок от опасных режимов работы; - правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию; - устойство контроллеров, контрольно-измерительных приборов и других узлов автоматики холодильных систем; - алгоритмы работы контроллеров и систем автоматизации; - интерфейс панелей оператора, методы программирования систем автоматики; - правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию; - перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению.; - порядок действий при отклонении технических параметров от требуемых значений; - правила ведения документации при проведении испытаний |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 299,

в том числе в форме практической подготовки 299.

Из них на освоение МДК -,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная -

Промежуточная аттестация - .

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 | Раздел 1. Организация работ по подготовке промышленного холодильного и морозильного оборудования к монтажу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.2. | Раздел 2. Осуществление монтажа промышленного холодильного и морозильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.3.-2.5. | Раздел 3. Осуществление пусконаладочных работ и испытаний промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1.-2.5 | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация работ по подготовке промышленного холодильного и морозильного оборудования к монтажу. |  |  | ПК 2.1 |  |
| МДК.02.01 Управление монтажом холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Подготовка к монтажу холодильного оборудования | Содержание занятий: 1. Организационно-техническая подготовка. Проектно-сметная и техническая документация. 2. Требования строительной готовности. Производственно-техническая комплектация. Организация монтажных работ. 3. Оборудование и инструменты для производства монтажа. 4. Строительные опорные конструкции. Современные методы монтажа оборудования. Необходимые мероприятия для ускоренного выполнения монтажных работ. 5. Прием, хранение поступающего оборудования и подготовка к его монтажу. 6. Монтажные материалы. 7. Основные мероприятия по технике безопасности и противопожарные мероприятия. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Организация рабочего места при подготовке к монтажу холодильного оборудования 2. Решение ситуационнык задач по подбору специального инструмента, необходимого для выполнения монтажных работ 3. Отработка умений безопасной эксплуатации ручного инструмента общего назначения 4. Отработка умений безопасной эксплуатации инструмента с электроприводом 5. Отработка умений безопасной эксплуатации оборудования для пайки 6. Отработка умений безопасной эксплуатации специального инструмента 7. Отработкаумений безопасной эксплуатации электромонтажного инструмента 8. Решение ситуационных задач по подготовке к монтажу холодильного оборудования |  |  |  |
| Тема 1.2. Холодильные агенты и хладоносители | Содержание занятий: 1. Характеристика, достоинства и недостатки, область применения хладагентов и хладоносителей. 2. Применение хладагентов и хладоносителей нового поколения. 3. Современные масла для холодильных систем. 4. Современные адсорбенты для хладагентов в холодильных системах. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Сравнительный анализ холодильных масел. 2. Сравнительный анализ хладагентов. 3. Сравнительный анализ хладоносителей. 4. Решение ситуационных задач по подбору хладагента и холодильного масла. |  |  |  |
| Тема 1.3. Грузоподъемные машины и механизмы | Содержание занятий: 1. Полиспасты, барабаны, блоки, звездочки, назначение, конструкции, область применения. 2. Определение основных размеров, основы расчета элементов на прочность. 3. Остановы и тормоза, классификация, основные требования, принцип действия, методика расчета. 4. Пуск и торможение механизма поворота. 5. Типы приводов грузоподъёмных машин. Устройства, обеспечивающие безопасность работы. 6. Крюки и петли, специальные захваты; выбор материалов, методы изготовления. 7. Ковши, бадьи, грейферы; конструкция, принцип действия, применение грузоподъемных приспособлений." 8. Основные элементы конвейеров, их геометрические характеристики и выбор при проектировании. 9. Общая характеристика, назначение и область применения гравитационных устройств, пневматических, гидравлических, винтовых конвейеров. 10. Схема и принцип действия, основные элементы конструкций и вспомогательных устройств. 11. 0бщая характеристика тележечного напольного транспорта и область его применения. 12. Особенности конструкции тележек, штабелёров, электротележек, элекгротягачей и электропогрузчиков. 13. Основы расчета напольного транспорта. Современные виды напольного транспорта. 14. Механизация транспортирования и хранения мяса по подвесным путям. 15. Механизация погрузочно-разгрузочных работ с мороженным и охлажденным продуктами. Механизация грузовых работ с тарными грузами. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Гибкие тяговые элементы: канаты, сварные и пластинчатые цепи. 2. Механизм передвижения, назначение, область применения. 3. Схемы механизмов, их разновидности, конструкция, принцип действия, силовой и кинематический расчет. 4. Лебедки, домкраты, лифты, краны: классификация, назначение, принцип действия и область применения. Типы, технические характеристики и основные параметры грузоподъемных устройств. " 5. Виды грузов. Характеристика транспортирующих машин. Характеристика и основные свойства грузов. 6. Решение ситуационных задач по подбору грузозахватных приспособлений. 7. Решение ситуационных задач по подбору грузоподъемных устройств. 8. Решение ситуационных задач по подбору механизации грузовых работ с тарными грузами. 9. Решение ситуационных задач по подбору транспортирующих машин с тяговым элементом. 10. Решение ситуационных задач по подбору транспортирующих машин без тягового органа. 11. Решение ситуационных задач по подбору напольного транспорта. 12. Решение ситуационных задач по подбору механизации работ для хранения мяса на подвесных путях. 13. Решение ситуационных задач по выбору вида и типа транспортирующих машин. 14. Решение ситуационных задач по подбору механизации погрузочно-разгрузочных работ с мороженным и охлажденным продуктами. |  |  |  |
| Раздел 2. Осуществление монтажа промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  | ПК 2.2 |  |
| МДК.02.01 Управление монтажом холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Монтаж холодильного оборудования | Содержание занятий: 1. Техника безопасности при монтаже холодильного оборудования. 2. Определение мест расположения оборудования. 3. Монтаж поршневых компрессоров на фундаментах. 4. Проектирование и изготовление фундамента, проверка фундамента. Разновидности фундаментных болтов. 5. Способы транспортировки, подъема и установки аппаратов на фундаменты. Крепление аппаратов. 6. Основные приемы монтажа компрессоров и аппаратов холодильной установки 7. Проверка по главным осям компрессоров, аппаратов и другого оборудования. 8. Подъем и перемещение тяжелого оборудования. 9. Выверка и регулировка положения устанавливаемого оборудования и центровка валов на соосность. 10. Монтаж компрессоров. Операции по установке компрессоров в вертикальном и горизонтальном положениях. 11. Подливка фундамента. Ревизия компрессора. Обкатка компрессора на холостом ходу и под нагрузкой. 12. Монтаж холодильных агрегатов. Установка отдельных узлов агрегатов, монтаж маслянной системы. 13. Особенности монтажа компрессоров других типов: оппозитных, ротационных, винтовых, турбокомпрессоров. 14. Особенности монтажа испарителей, конденсаторов, воздухоохладителей, льдогенераторов в зависимости от их конструкции. 15. Монтаж ресивера, маслоотделителей, отделителей жидкости, распределительных коллекторов, манометровых станций и других аппаратов холодильных установок. 16. Изготовление и монтаж местных приборов охлаждения. 17. Сортамент труб и ленты. Изготовление гладких и оребренных батарей непосредственного охлаждения. 18. Способы оребрения батарей. Изготовление рассольных батарей. 19. Монтаж пристенных, потолочных, стеллажных и панельных батарей. 20. Монтаж воздухоохладителей. Продувка батарей. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Монтаж компрессоров. 2. Монтаж теплообменного холодильного оборудования. 3. Монтаж емкостного холодильного оборудования. 4. Монтаж насосов для хладагента и теплоносителя. 5. Монтаж конденсаторов. 6. Монтаж испарительной системы. 7. Чтение фрагментов монтажных чертежей (разрез). 8. Чтение фрагментов монтажных чертежей (план). 9. Чтение монтажных чертежей холодильных установок. 10. Составление схемы монтажного узла поршневого компрессора. 11. Составление схемы монтажного узла винтового компрессора. 12. Составление схемы монтажного узла конденсаторно-ресиверной группы. 13. Составление схемы монтажного узла батарей непосредственного охлаждения. 14. Составление схемы монтажного узла воздухоохладителя. 15. Составление схемы монтажного узла насосов. |  |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж трубопроводов холодильной системы | Содержание занятий: 1. Последовательность монтажа трубопроводов. 2. Назначение и особенности трубопроводов холодильной установки. Классификация трубопроводов. 3. Изготовление узлов трубопроводов. Способы гнутья труб. Соединение труб. 4. Монтаж всасывающих и нагнетательных трубопроводов при верхней и нижней разводке. 5. Крепление трубопроводов и воздуховодов. 6. Монтаж запорной и регулирующей арматуры. Установка запорной и регулирующей арматуры. 7. Установка регулирующих вентилей, реле давления и температуры, реле уровня жидкости и реле контроля смазки. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Монтаж паровых трубопроводов холодильной машины. 2. Монтаж жидкостных трубопроводов холодильной машины. 3. Монтаж трубопроводов для теплоносителей. 4. Монтаж запорной арматуры. 5. Монтаж регулирующей арматуры. 6. Монтаж приборов КИПиА. 7. Монтаж тепловой изоляции. 8. Монтаж трубопроводов по индивидуальному заданию. |  |  |  |
| Тема 2.3. Электромонтаж холодильного оборудования | Содержание занятий: 1. Назначение электрооборудования. Стабилизаторы напряжений. Однофазные и трехфазные электрические сети. 2. Электродвигатели компрессоров. Проходные электрические контакты. 3. Электронные блоки управления. Контроллеры холодильного оборудования. 4. Электрические схемы однокамерных, двухкамерных холодильников. 5. Электрические схемы торгового холодильного оборудования. 6. Электрические схемы холодильно¬компрессорных централей. 7. Схемы включения однофазных, трехфазных электродвигателей. 8. Последовательность технологических операций при проверке ЭД. 9. Пусковые конденсаторы. Пусковые реле. Наиболее часто встречающиеся схемы пусковых устройств. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Электрические нагреватели. Терморегуляторы. Пускозащитные реле. Магнитные пускатели. 2. Контроль изоляции ЭД компрессора. 3. Проверка работоспособности нагревателя. 4. Исследование работы терморегулятора. 5. Исследование работы пускозащитного реле. 6. Использование омметра при ремонте холодильного оборудования. 7. Определение неисправностей в электронной схеме с помощью осциллографа. 8. Запуск асинхронного электродвигателя с коротко замкнутым ротором. 9. Проверка работоспособности холодильного оборудования. 10. Подключение однофазного электродвигателя. 11. Сборка схемы электроснабжения простейшей холодильной машины. 12. Изучение электроснабжения двухкамерной холодильной машины. 13. Подключение контроллера в электрическую цепь. 14. Сборка схемы электроснабжения холодильной витрины (выносной холод). 15. Изучение электроснабжения промышленных систем кондиционирования воздуха. 16. Сборка схемы электроснабжения системы «чиллер - фанкойл». 17. Изучение электроснабжения холодильной централи. 18. Изучение чертежа разводки трубопроводов холодильной установки. 19. Изучение чертежа электромонтажного холодильного оборудования. |  |  |  |
| Раздел 3. Осуществление пусконаладочных работ и испытаний промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  | ПК 2.3 – ПК 2.5 |  |
| МДК.02.02 Программирование и испытания холодильного оборудования |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Технология холодильной обработки пищевой продукции | Содержание занятий: 1. Характеристика пищевых продуктов и охлаждающих сред. Физико-химические свойства пищевых продуктов. 2. Теплофизические свойства продуктов. Причины и виды порчи пищевых продуктов. 3. Виды охлаждающих сред. Охлаждение пищевых продуктов. Охлаждение продуктов растительного происхождения. 4. Способы и режимы охлаждение мяса. Способы охлаждения птицы и яиц. 5. Способы охлаждения молока. Использование холода при производстве кисломолочных продуктов, сыров, сливочного масла. Способы охлаждения рыбы и нерыбных морепродуктов. 6. Замораживание пищевых продуктов. Подмораживание. Сущность процесса замораживания. 7. Способы замораживания продуктов растительного происхождения. Замораживание мяса и мясных продуктов. Замораживание птицы и продуктов из яиц. 8. Быстрозамороженные продукты. Замораживание полуфабрикатов, молочных продуктов, рыбы и морепродуктов. Сублимационная сушка продуктов. 9. Характеристика скороморозильных аппаратов. 10. Холодильное хранение продуктов питания. Характеристика холодильного хранения. 11. Санитарно-гигиенические условия содержания холодильных камер. 12. Размещение, укладка продуктов при холодильном хранении. 13. Изменения состава и свойств плодов и овощей при хранении. 14. Хранение овощей и фруктов в регулируемой газовой среде. Модифицированные газовые среды. 15. Режимы хранения охлажденных и замороженных продуктов животного и растительного происхождения. Транспортирование охлажденных и замороженных пищевых продуктов. 16. Отепление и размораживание. Сущность процессов, способы и режимы отепления и размораживания продуктов. 17. Устройства для размораживания. Изменения, происходящие в продуктах при размораживании. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Составление и описание схемы охлаждения мяса. 2. Составление и описание схемы охлаждения туши птицы в ванне с водой. 3. Определение продолжительности охлаждения молока и количество отводимой теплоты. 4. Выбор технологического режима переработки продукции. 5. Выбор режимов хранения охлажденных и замороженных продуктов. 6. Расчет параметров модифицированной газовой среды. 7. Определение технологии обработки различных видов продуктов. |  |  |  |
| Тема 3.2. Схемы холодильных установок | Содержание занятий: 1. Понятие о схемах. Виды схем по роду циркулирующего вещества. 2. Требования, предъявляемые к схемам холодильных установок. 3. Требования техники безопасности к составлению проектов холодильных установок. 4. Схемы узлов машинного отделения. 5. Включение в схему одноступенчатых поршневых компрессоров, работающих на одну температуру кипения, на нескольких температурах кипения. 6. Схемы узлов конденсатора и линейного ресивера. Схемы многоступенчатых холодильных машин. 7. Схемы каскадной холодильной установки. 8. Заполнение системы хладагентом. Предохранительные устройства. 9. Особенности схем установок с центробежными и винтовыми компрессорами. 10. Схемы аварийного выпуска рабочего тела из системы холодильной установки. 11. Схемы узла подачи хладагента в испарительную систему и предъявляемые к ним требования. 12. Способы подачи рабочего тела к охлаждающим приборам. 13. Безнасосные и насосные схемы. 14. Компаундные схемы холодильных установок. Их преимущества, недостатки, области применения. 15. Регулирование температуры в камере. 16. Способы снятия снеговой шубы с охлаждающих приборов (батареи и воздухоохладители). 17. Удаление жидкости из дренажного ресивера. 18. Системы автоматического и полуавтоматического оттаивания батарей и воздухоохладителей. 19. Схемы включения универсальных камер. 20. Анализ схем с позиций правил устройства и безопасности эксплуатации аммиачных холодильных установок. 21. Схемы трубопроводов для хладоносителей. Свойства хладоносителей. 22. Типы схем в зависимости от применения открытых и закрытых испарителей, охлаждающих приборов, их особенности, недостатки и преимущества. 23. Схемы удаления инея с поверхности охлаждающих приборов. 24. Солеконцентраты и схемы их включения. 25. Схемы с применением легкокипящих хладоносителей. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Выбор системы охлаждения камеры для заданных технологических условий. 2. Составление схем отдельных узлов холодильной установки. 3. Составление схем отдельных узлов холодильной установки. 4. Составление схем агрегатированных холодильных машин. 5. составление схем непосредственного охлаждения холодильной установки по заданному варианту. 6. Составление схем холодильной установки с промежуточным хладоносителем по заданию преподавателя. 7. Определение параметров схем непосредственного охлаждения холодильной установки. 8. Определение параметров схем непосредственного охлаждения холодильной установки. 9. Определение параметров схем холодильной установки с промежуточным хладоносителем. 10. Определение параметров схем холодильной установки с промежуточным хладоносителем. 11. Изучение схемы холодильной установки - централь. 12. Определение параметров работы холодильной установки - централь. 13. Изучение схемы холодильной установки (лаборатория 501). 14. Определение параметров работы холодильной установки (лаборатория 501). 15. Изучение схемы холодильной установки (лаборатория 502). 16. Определение параметров работы холодильной установки (лаборатория 502). 17. Изучение схемы холодильной установки (лаборатория 504). 18. Определение параметров работы холодильной установки (лаборатория 504). 19. Изучение схемы холодильной установки (лаборатория 510). 20. Определение параметров работы холодильной установки (лаборатория 510). |  |  |  |
| Тема 3.3. Пусконаладочные работы | Содержание занятий: 1. Требования техники безопасности при пусконаладочных работах холодильного оборудования. 2. Общие технические требования, правила проведения работ. Испытания холодильной установки на прочность и плотность. 3. Заправка системы холодильным агентом (фреон, аммиак), маслом. 4. Заправка системы хладоносителем. 5. Проверка правильности подключения силовых и сигнальных кабелей. 6. Программирование контроллеров. 7. Центровка муфт. 8. Настройка приборов автоматики. 9. Пусконаладочные работы, вывод установки на режим, снятие параметров, заполнение карты контрольных замеров. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Испытания холодильной установки на плотность. 2. Заправка системы холодильным агентом. 3. Заправка системы маслом. 4. Заправка системы хладоносителем. 5. Проверка правильности подключения силовых и сигнальных кабелей. 6. Подключение контроллеров различного назначения. 7. Программирование контроллеров. 8. Настройка приборов автоматики. 9. Подготовка к пуску компрессоров. 10. Пуск и остановка компрессоров одноступенчатого сжатия. 11. Подготовка к пуску теплообменных аппаратов и вспомогательных систем. 12. Осуществление контроля за уровнем жидкого хладагента и температурой сред в теплообменных аппаратах. 13. Сбор холодильного агента из агрегата холодильной установки. 14. Анализ и оценка режимов работы холодильного оборудования. 15. Анализ работы холодильной установки по технической документации. 16. Решение производственно ситуационных задач по технической эксплуатации холодильной установки. |  |  |  |
| Тема 3.4. Испытания холодильного оборудования | Содержание занятий: 1. Требования техники безопасности при испытании холодильного оборудования. 2. Общие технические требования, правила проведения испытательных работ. 3. Испытания аммиачной холодильной установки на прочность и плотность. 4. Испытания фреоновой холодильной установки на плотность. 5. Испытания трубопроводов хладоносителя холодильной установки на прочность и плотность. 6. Испытание компрессоров. Подготовка к испытанию, технология к испытанию, давление испытания, время испытания, испытание и контроль за ним. 7. Испытание аппаратов и вспомогательного оборудования. 8. Испытание циркуляционного ресивера, линейного, дренажного, запасного, защитного. 9. Испытание насосов и вентиляторов. 10. Испытание всей системы холодильной установки в целом на плотность и прочность. 11. Гидравлические испытания водяных и рассольных трубопроводов. 12. Комплексные испытания холодильной установки перед ее сдачей в эксплуатацию. 13. Цель испытания, этапы испытания, продолжительность испытания, контроль за испытанием. 14. Испытание оборудования после капитального ремонта. Испытание оборудования после среднего и малого ремонта. 15. Оформление технической документации по результатам испытания. 16. Виды документации, сопоставление результатов испытания с нормативными результатами. Анализ результатов испытания. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Изучение инструкций по охране труда, рекомендаций по безопасной работе при испытаниях холодильного оборудования. 2. Проведение анализа технологий испытания на прочность и плотность аппаратов холодильной установки и оценка методов контроля испытания. 3. Проведение анализа технологий испытания на прочность и плотность сосудов холодильной установки и описание методов контроля испытания. 4. Составление таблицы поэтапного гидравлического испытания трубопроводов по участкам. 5. Составление схемы общей технологии проведения испытаний холодильной установки в целом. 6. Испытание системы холодильной установки на плотность и прочность. 7. Испытание всей системы холодильной установки в целом на плотность и прочность. 8. Гидравлические испытания водяных и рассольных трубопроводов. |  |  |  |
| Тема 3.5. Автоматическое регулирование холодильных систем | Содержание занятий: 1. Основные принципы и правила построения ФСА. Изображение технологического оборудования и трубопроводов на схемах автоматизации. 2. Условные обозначения приборов и средств автоматизации на ФСА. Чтение и анализ ФСА технологических процессов. 3. Схемы автоматической защиты холодильных установок. Выбор параметров, подлежащих автоматической защите, по давлению нагнетания, по давлению всасывания, по высокому уровню хладагента. 4. Схема автоматизации узлов циркуляционного ресивера и насоса, камерных приборов охлаждения, конденсаторной группы, технологического холодильного оборудования. 5. Особенности автоматизации малых хладоновых установок. Схемы автоматизации компрессионных бытовых холодильников. 6. Микропроцессорные устройства автоматики. Автоматизация холодильных установок малой, средней, крупной производительности. 7. Терморегулирующий вентиль (ТРВ) с внутренним и внешним отбором давления. Особенности конструкций и принцип действия. 8. Электрический ТРВ непрямого действия. Регулирование перегрева пара, выходящего из испарителя за счет поддержания уровня жидкого хладагента в испарителе. 9. Регуляторы уровня непрямого действия, схема подключения. 10. Приборы регулирования температуры воздуха в охлаждаемых объектах, их устройство и назначение. 11. Способы регулирования температуры воздуха в одном или нескольких охлаждаемых объектах. 12. Основные принципы регулирования холодопроизводительности компрессоров. Плавное и ступенчатое регулирование. 13. Автоматическая разгрузка компрессоров в период пуска, основные схемы разгрузки, их достоинства и недостатки. 14. Основные способы регулирования температуры конденсации. Водорегулирующий вентиль, его назначение, устройство, принцип действия. 15. Основные принципы и правила построения ФСА. Изображение технологического оборудования и трубопроводов на схемах автоматизации. 16. Условные обозначения приборов и средств автоматизации на ФСА. Чтение и анализ ФСА технологических процессов. 17. Схемы автоматической защиты холодильных установок. Выбор параметров, подлежащих автоматической защите, по давлению нагнетания, по давлению всасывания, по высокому уровню хладагента. 18. Схема автоматизации узлов циркуляционного ресивера и насоса, камерных приборов охлаждения, конденсаторной группы, технологического холодильного оборудования. 19. Особенности автоматизации малых хладоновых установок. Схемы автоматизации компрессионных бытовых холодильников. 20. Микропроцессорные устройства автоматики. Автоматизация холодильных установок малой, средней, крупной производительности. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Принципы ручного и автоматического управления электродвигателями. 2. Аппаратура непосредственного управления электродвигателями. 3. Аппаратура защиты: предохранители; автоматические выключатели; реле максимального тока, тепловые реле. 4. Методика расчета и выбора защитной аппаратуры (предохранителей, тепловых реле, автоматических выключателей) для электродвигателей. 5. Схемы управления асинхронными двигателями: пуск, реверсирование и торможение. Двухскоростные асинхронные электродвигатели. 6. Принцип осуществления управления из нескольких мест. 7. Принцип осуществления управления из нескольких мест. 8. Схема с автоматическим включением резервного двигателя, включение электродвигателей в определенной последовательности. 9. Особенности схем сигнализации пуска и остановки двигателя. 10. Изучение принципиальных электрических схем управления асинхронным двигателем с фазным ротором. 11. Исследование способов управления холодильными установками малой производительности. 12. Исследование способов управления холодильными установками средней производительности. 13. ПЭС управления холодильных установок с реле давления и реле температуры малой производительности. 14. ПЭС управления холодильных установок с реле давления и реле температуры средней производительности. 15. Управление холодильными установками с помощью микроконтроллеров. 16. Управление бытовыми холодильниками компрессионного типа с однофазными и двухфазными двигателями. 17. Функциональная схема автоматизации (ФСА) и принципиальная электрическая схема (ПЭС) двухступенчатого мотор компрессорного агрегата. 18. Функциональная схема автоматизации (ФСА) установки с несколькими объектами охлаждения. |  |  |  |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Изучение правил техники безопасности при монтаже, пусконаладочных работах и испытаниях холодильного оборудования. 2. Изучение технической документации на подлежащее монтажу оборудование. 3. Составление графика выполнения работ, согласование его с другими службами. 4. Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения монтажных и пуско-наладочных работ. 5. Ознакомление с монтажом холодильных агрегатов. 6. Подготовка компрессоров к пуску под нагрузку. 7. Эксплуатация основного и вспомогательного холодильного оборудования. 8. Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. 9. Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. 10. Заправка холодильной системы хладагентом, маслом. 11. Участие в монтаже холодильных установок. 12. Участие в пусконаладке холодильных установок 13. Проверка состояния двигателей, крепления оборудования и трубопроводов. |  |  |  |
| Производственная практика | Виды работ: 1. Изучение инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности. 2. Изучение рабочей схемы холодильной установки. 3. Изучение узлов основного и вспомогательного оборудования. 4. Участие в процессе монтажа отдельных узлов холодильного оборудования. 5. Выполнение схемы монтажных узлов. 6. Осуществление операций по монтажу холодильного оборудования. 7. Проведение работ по пусконаладке холодильного оборудования. 8. Участвовать в проведении работ, связанных с применением грузоподъемных машин и механизмов при монтаже и ремонте холодильного оборудования. 9. Контроль работ по монтажу холодильного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов. 10. Анализ и оценка режима работы холодильного оборудования. 11. Осуществление выбора технологического режима переработки и хранения продукции. 12. Программирование автоматизированных систем холодильного оборудования с учетом специфики технологических процессов. Проведение работ по испытаниям холодильных систем. |  |  |  |
| Всего |  | 299 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Промышленное холодильное и морозильное оборудование», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

Лаборатории: «Автоматизация холодильных установок», «Технология холодильной обработки продукции», «Холодильно-компрессорные машины», «Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Мастерские: «Сварочный участок», «Слесарно-механический участок», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. и 3.2.2. Основные печатные и электронные издания

- Глобин А.Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства: учебное пособие / А. Н. Глобин, А. И. Удовкин. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 257 c. — ISBN 978-5-906172-15-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/61089 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Иванова Е.Е.  Технология морепродуктов: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов, С. П. Запорожская. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09389-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492647 (дата обращения: 14.06.2022).

- Ларкин Д. К.  Тепломассообменное оборудование предприятий: учебное пособие для вузов / Д. К. Ларкин. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12032-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495297 (дата обращения: 14.06.2022).

- Трухачев В.И., Атанов В.И., Капустин И.В., Грицай Д.И. Эксплуатация
и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК /. — 3-е изд., стер. — СПБ.: Лань, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45063-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256499  (дата обращения: 09.12.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Царегородцева Е. В.  Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясопродуктов: учебное пособие для вузов. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13259-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497415 (дата обращения: 14.06.2022).

3.2.3. Дополнительные источники

- Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ: учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67157 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Кожухов В.А. Ремонт технологического оборудования: учебное пособие / В. А. Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94904 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с. – (Повар, кондитер).

- Малеткин И.В. Внутренние электромонтажные работы. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 288 c. – ISBN 978-5-9729-0050-3. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/13534 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Олейник П. П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных работ: учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13197 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Сабанчиев З. М., Маилян А.Л. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 248 c. – ISBN 978-5-222-19733-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/59016 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Щукина Т.В. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений: учебное пособие для СПО. – Саратов: Профобразование, 2019. – 180 c. – ISBN 978-5-4488-0370-3. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87272 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Быстрая и качественная подготовка узлов, блоков, инструмента и рабочего места к монтажу. Проведение качественного монтажа холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. Пусконаладка холодильных установок и систем автоматизации в соответствии с регламентами и требованиями технического задания. Проверка, разработка и оптимизация автоматизации холодильного оборудования в соответствии с требованиями технического задания. Организация и проведение работ по испытаниям | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |

# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт

холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ## ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | ## Разрабатывать рабочую и проектную документацию систем холодоснабжения, проводить конструкторские и исследовательские работы |
| ## ПК 3.1 | ## Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения |
| ## ПК 3.2. | ## Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения |
| ## ПК 3.3. | ## Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода |
| ## ПК 3.4. | ## Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Навыки: |  | - сборе и подготовке исходных данных для разработки рабочей документации; - оформлении рабочей документации, чертежей, схем, спецификаций, планов-графиков проведения работ, регламентов обслуживания и ремонт, журналов учета, требований к охране труда, безопасности, техническим параметрам холодильных систем; - проверки и согласования рабочей документации; - сборе информации для разработки технических заданий проектов холодоснабжения, согласовании требований заказчика, планировании этапов разработки проектной документации; - проведении расчетов технико-экономического обоснования, выборе проектного решения, оформлении проектной документации; - проверки и согласования проектной документации; - проведения подготовки исследований параметров работы холодильного оборудования и свойств хладагентов; - проведения исследований параметров холодильного оборудования, свойств и поведения хладагентов, оценки и оформления результатов наблюдений; - проектирования новых холодильных установок; - оформлении конструкторской документации и научных отчетов; - использовании прикладных программ; - публикации, обсуждении результатов и планировании исследовательской деятельности |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  | - определять состав рабочей документации; - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать компоненты систем холодоснабжения, инструменты, комплектующие; - оформлять рабочую документацию по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту систем холодоснабжения согласно требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов; - согласовывать рабочую документацию с заказчиком, проверяющими органами и смежными подразделениями; - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной установки; - вести учет расхода основных запасных частей; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - обеспечивать выполнение производственных заданий; - организовывать работу персонала; - читать, понимать и находить необходимые технические данные и указания в руководствах и другой документации; - осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном участке; - анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; - определять состав рабочей документации; - производить требуемые расчеты, обоснованно подбирать виды и типы систем холодоснабжения, определять их структуру, технические параметры, состав оборудования; - оформлять проектную документацию: пояснительные записки, архитектурные и планировочные решения, систему электроснабжения, холодоснабжения, технологические решения, проекты организации строительства и монтажа; - готовить холодильное оборудование и хладагенты к проведению испытаний; - проводить исследования параметров холодильного оборудованяи и поведения хладагентов; - конструировать детали и узлы холодильных машин, предлагать новые проектные решения; - оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности; - пользоваться пакетами прикладных программ для моделирования и расчета параметров процессов производства холода; - вести обсуждение, защиту и развитие результатов исследовательской и констукторской деятельности |
| Знания: |  | - структура и содержание рабочей документации систем холодоснабжения; - требования к оформлению рабочей документации; - порядок разработки, оформления и согласования рабочей документации; - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - систему технологической подготовки производства холода; - личности и рабочие функции членов строительной бригады и области инженерных систем; - как передавать технические понятия, принятые в конкретной компетенции, другим работникам в области инженерных систем; - правила оформления технической и технологической документации; - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи ; - спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую, печатную и электронную; - основы теории принятия управленческих решений; - ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи; - структура и содержание проектной документации систем холодоснабжения; - требования к оформлению проектной документации; - порядок и типовые алгоритмы разработки, оформления и согласования проектной документации; - физические явления и процессы, протекающие при производстве холода; - взаимосвязь состава и химического строения компонентов современных хладагентов с их техническими характеристиками; - методы расчета параметров работы холодильных машин; - состав, структуру, требования к оформлению конструкторской документации и результатов исследовательской деятельности; - интерфейс и алгоритмы работы в пакетах профессиональных прикладных программ моделирования, расчета и статистического анализа процессов производства холода; - принципы публикации и обсуждения научных отчетов, планирования исследований на основании полученных результатов и конструктивной критики научного сообщества;" |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 299,

в том числе в форме практической подготовки 299.

Из них на освоение МДК -,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная -

Промежуточная аттестация - .

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 251 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.2. | Раздел 1. Осуществление диагностирования состояния промышленного холодильного и морозильного оборудования, дефектация его узлов и элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 | Раздел 2. Проведение работ по техническому обслуживанию промышленного холодильного и морозильного оборудования в соответствии с документацией завода изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.4. | Раздел 3. Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1. -3.4. | Раздел 4. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1. -3.4. | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Раздел 1. Проверка и разработка рабочей документации. |  |  | ПК 3.2 |  |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации | Содержание занятий: 1. Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда 2. Требования нормативных правовых актов к разработке текстовой и графической частей рабочей документации системы холодоснабжения 3. Требования нормативных правовых актов к разработке эскизных и габаритных чертежей нетиповых изделий и оборудования элементов системы холодоснабжения 4. Требования нормативных правовых актов к разработке чертежей вспомогательных строительных конструкций для установки оборудования и элементов системы холодоснабжения 5. Разработка чертежей вспомогательных строительных конструкций, предназначенных для установки, крепления и фиксации элементов системы холодоснабжения 6. Разработка основного комплекта рабочих чертежей элементов системы холодоснабжения 7. Порядок и правила осуществления нормоконтроля комплекта рабочей документации системы холодоснабжения 8. Требования локальных нормативных правовых актов и процедуры системы менеджмента качества, принятые в организации |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Выбор алгоритма подготовки к нормоконтролю рабочей документации системы холодоснабжения 2. Комплектование рабочей документации системы холодоснабжения |  |  |  |
| Тема 1.2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей. | Содержание занятий: 1. ГОСТ Р 21.1101-2009. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 2. Принципиальные схемы систем охлаждения. Виды и классификация. 3. Условные обознанчения на принципиальных схемах охлаждения. 4. Разработка планов помещений. 5. Разработка строительной документации для проведения фундаментных работ. 6. Разработка строительной документации для монтажа стен и потолков. 7. Эскизы нетиповых изделий 8. Разработка локальных смет на основе спецификации оборудования, изделий и материалов для системы холодоснабжения |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Проверка и разработка рабочей документации для монтажа холодильных систем |  |  |  |
| Тема 1.3. Производство строительных и монтажных работ | Содержание занятий: 1. Конструирование узловых соединений, стыков и соединений элементов системы холодоснабжения 2. Составление и оформление ведомости монтажных работ при различных схемах системы холодоснабжения, составе оборудования и применяемых материалах 3. Правила работы в САПР для оформления чертежей элементов системы холодоснабжения 4. Требования нормативных правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации к изготовлению и монтажу системы холодоснабжения 5. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей 6. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного моделирования |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Просмотр и извлчение данных информационных моделей, созданных смежными разработчиками и другими специалистами 2. Создание элементов системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта |  |  |  |
| Тема 1.4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования. | Содержание занятий: 1. ГОСТ 21.110 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 2. Порядок записи спецификации оборудования. 3. Порядок записи в спецификации арматуры, закладных конструкций, трубопроводов. 4. Единицы измерений в спецификации. 5. Примеры спецификаций различных проектов систем холодоснабжения. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Ознакомление с типовыми спецификациями. 2. Проверка спецификаций на соответствие графическим документам рабочего проекта. 3. Разработка и оформление спецфикации на основании проектной документации. |  |  |  |
| Раздел 2. Проверка и разработка проектной документации |  |  | ПК 3.1 |  |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности. | Содержание занятий: 1. Классификация проектов систем холодообеспечения по различным параметрам: температурный режим, мощность, специфика требований заказчика. 2. Проекты систем холодообеспечения для мясокомбинатов. Производственные и распределительные склады, камеры краткосрочного хранения. 3. Проекты камер испытания холодом для машиностроительных предприятий. 4. Проекты систем холодообеспечения для рыбоперерабатывающей промышленности и овощехранилищ. 5. Проекты систем холодообеспечения для химической промышленности. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Изучение проектной документации типовых систем холодообеспечения. 2. Сравнение характеристик различных проектов (по индивидуальному заданию). |  |  |  |
| Тема 2.2. Исходные данные и расчеты для проектирования систем | Содержание занятий: 1. Постановка технического задания на проектирование систем. Исходные данные. 2. Температурный режим в холодильной системе. 3. Параметры окружающей среды. 4. Требования к мощности холодильной системы. Объем помещения. 5. Факторы, влияющие на выбор холодильной техники. 6. Факторы, влияющие на выбор хладагента. 7. Факторы, влияющие на выбор систем автоматики и электрообеспечения. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Формулирование технического задание на проектирование холодильной системы (по индивидуальному заданию). 2. Проверка технического задания, поиск несоответствий. 3. Подбор типовых проектов-аналогов (по индивидуальному заданию). |  |  |  |
| Тема 2.3. Порядок разработки проектной документации | Содержание занятий: 1. Технико-экономическое обоснование проекта холодильной системы. 2. Проведение технических изысканий, изучение местных условий для получения исходных данных для проектирования. 3. Выбор мощности холодильной системы. 4. Сравнение с типовыми проектами. 5. Выбор площадки строительства. Учет гидрогеологической характеристики грунта. 6. Учет влияния источников водоснабждения, энергоснабжения, мест сброса сточных вод. 7. Определение емкости и этажности помещений. 8. Определение параметров грузооборота. 9. Проектирование распределительных холодильников. Порядок расчетов и разработки документации. 10. Проектирование производственных холодильников. Порядок расчетов и разработки документации. 11. Определение тепловых нагрузок на холодильное оборудование. 12. Расчет составляющих притока тепла от различных источников. 13. Расчет параметров оборудования холодильных камер. 14. Расчет и подбор приборов охлаждения. Подбор батарей и воздухоохладителей. 15. Расчет и подбор увлажнительных устойств. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Анализ технического задания на проектирование холодильной системы. Разработка технико-экономического обоснования. 2. Проведение технических изысканий, определение местных условий (по индивидуальному заданию). 3. Расчет тепловых нагрузок на оборудование, подбор оборудования, приборов охлаждения и увлажнительных устройств. |  |  |  |
| Тема 2.4. Оформление проектной документации | Содержание занятий: 1. Требования к оформлению теплотехнических расчетов проектной документации. 2. Система контроля и автоматизации холодильных установок. 3. Спецификация оборудования и материалов. 4. Графические документы проекта. План размещения холодильного оборудования, план системы холодоснабжения. 5. Планы смежных инженерных сетей (электроснабжения, канализации, вентиляции холодоснабжения). 6. Строительная документация. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Оформление текстовой части проекта (по индивидуальному заданию). 2. Оформление планов размещения холодильного оборудования и системы холодоснабжения. 3. Оформление планов инженерных сетей. 4. Проверка строительной документации. |  |  |  |
| Раздел 3. Новые технологии и технологические процессы при производстве холода. |  |  | ПК 3.1. – ПК 3.4. |  |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Современные холодильные агенты и хладоносители | Содержание занятий: 1. Использование природных хладагентов: воздух, вода, углеводороды, диоксид углерода и аммиак. 2. Использование двухфазных хладоносителей. 3. Использование синтетических хладагентов. 4. Требования Монреальского протокола по устранению озоноразрушающих и парниковых газов. Влияние на современные хладагенты. 5. Особенности применения наиболее распространенных хладагентов. R600a, R134A, R507, R407C, R404A, R410A. 6. Хладоносители на основе органических солей: формиаты и ацетаты. 7. Энергосберегающие хладоносители, сверхнизковязкие хладоносители с нижним пределом замерзания в -60ºС. |  |  |  |
| Тема 3.2. Современные технологии, используемые в холодильных машинах | Содержание занятий: 1. Технологии повышения надежности, долговечности и безопасности холодильного оборудования. 2. Конструктивные особенности современных высокоэффективных компрессоров. 3. Частотные регуляторы скорости вращения электродвигателей холодильного оборудования. Перспективы использования. 4. Современные теплообменные аппараты. Микроканальные теплообменники. 5. Алгоритм непрерывного регулирования холодопроизводительности. 6. Снижение пусковых токов для чиллерного оборудования. 7. Использование магнитных подшипников. 8. Возможность интеграции холодильного оборудования в системы удаленного мониторинга объектов. 9. Новые принципы получения промышленного холода. Использование в холодильных установках эффекта Пельтье, получение холода с помощью звука, пароэжекторные холодильные машины. |  |  |  |
| Раздел 4. Оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности. |  |  | ПК 3.1.- ПК 3.4. |  |
| МДК 03.01 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Проектирование запасных частей холодильной установки | Содержание занятий: 1. Проектирование комплектов прокладок компрессора. 2. Проектирование поршневой группы. 3. Проектирование вентелей на всасывание и нагнетание. 4. Проектирование клапанной доски. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Разработка и оформление рабочих чертежей деталей компрессоров. |  |  |  |
| Тема 4.2. Проектирование холодильной установки | Содержание занятий: 1. Основные этапы конструирования холодильного агрегата. 2. Предварительная расстановка основных элементов системы. Компрессор, ресивер, маслоотделитель, отделитель жидкости. 3. Обвязка основных элементов системы трубопроводами с учетом норм и правил их прокладки. Добавление линейных компонентов (вентиля, клапана, фильтра и т п.). 4. Разработка опорной конструкции (рамы) – нижняя и верхняя обвязки, стойки. 5. Учет мест для крепления силового электрического щита, клеммных коробок, прессостатов. 6. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборки. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Проектирование холодильной установки на основе заданной спецификации основных элементов. 2. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборки. |  |  |  |
| Тема 4.3. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения. | Содержание занятий: 1. Термодинамические диаграммы хладагентов. 2. Расчет термодинамических и теплофизических свойств хладагентов с помощью пакетов прикладных программ. 3. Расчета циклов паро-компрессорных холодильных машин с помощью пакетов прикладных программ. |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1. Математическое моделирование процессов холодильных систем. 2. Математическое моделирование работы системы холодообеспечения с помощью пакетов прикладных программ. |  |  |  |
| Курсовой проект | Примерная тематика курсовых работ: 1. Конструирование узловых соединений, стыков и соединений элементов системы холодоснабжения 2. Математическое моделирование процессов холодильных систем. 3. Новые принципы получения промышленного холода 4. Особенности применения наиболее распространенных хладагентов. R600a, R134A, R507, R407C, R404A, R410A 5. Оформление планов инженерных сетей 6. Оформление планов размещения холодильного оборудования и системы холодоснабжения 7. Подготовка комплекта чертежей для сварочного участка, комплекта для участка сборк 8. Проектирование вентелей на всасывание и нагнетание 9. Проектирование комплектов прокладок и поршневой группы компрессора 10. Проектирование производственных холодильников. 11. Проектирование распределительных холодильников. 12. Разработка опорной конструкции (рамы) – нижняя и верхняя обвязки, стойки 13. Разработка строительной документации для монтажа стен и потолков 14. Разработка строительной документации для проведения фундаментных работ 15. Расчет тепловых нагрузок на оборудование 16. Расчет термодинамических и теплофизических свойств хладагентов с помощью пакетов прикладных программ |  |  |  |
| Учебная практика | Виды работ: 1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации 2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей 3. Производство строительных и монтажных работ 4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования 5. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности 6. Исходные данные и расчеты для проектирования систем 7. Порядок разработки проектной документации 8. Оформление проектной документации 9. Современные холодильные агенты и хладоносители 10. Современные технологии, используемые в холодильных машинах 11. Проектирование запасных частей холодильной установки 12. Проектирование холодильной установки 13. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения |  |  |  |
| Производственная практика | Виды работ: 1. Требования к разработке, подготовке, нормоконтролю и комплектованию рабочей документации 2. Разработка графических документов рабочей документации, планов, схем, эскизов и чертежей 3. Производство строительных и монтажных работ 4. Спецификация материалов, инструмента, оборудования 5. Типовые проекты холодильного оборудования для складов, производства и промышленности 6. Исходные данные и расчеты для проектирования систем 7. Порядок разработки проектной документации 8. Оформление проектной документации 9. Современные холодильные агенты и хладоносители 10. Современные технологии, используемые в холодильных машинах 11. Проектирование запасных частей холодильной установки 12. Проектирование холодильной установки 13. Исследование хладагентов, моделирование работы холодильного оборудования и систем холодообеспечения |  |  |  |
| Всего |  | 299 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Промышленное холодильное и морозильное оборудование», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

Лаборатории: «Автоматизация холодильных установок», «Технология холодильной обработки продукции», «Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Бычков А. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей, 1-е изд.– М.: Академия, 2021. - 272 с.

- Бычков А. В., Бычкова О. М. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, 1-е изд. – М.: Академия, 2021. - 192 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ, 16-е изд.
– М.: Академия, 2022. - 592 с.

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. – М.: Академия, 2021. – 320 с.

- Федоров В.В., Л.М. Латыпова Л.М. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, 1-е изд. – М. Академия, 2021.
- 256 с.

3.2.3. Дополнительные источники

  - Данзанов В.Д., Основы хладотехники. Электронный учебник. – М.: Профессия, 2012.

  - Полевой А.А., Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха М, Профессия, 2013.

  - Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование: учебное пособие / О. Н. Буянов, Н. Н. Воробьёва, А. В. Усов. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. — 200 c. — ISBN 978-5-89289-542-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/14401 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

  - Кудинов В.А.  Техническая термодинамика и теплопередача: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12196-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495923 (дата обращения: 14.06.2022).

  - Волков В.Н. Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 295 с. – (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490226  (дата обращения: 14.06.2022).

- Филиппов В.И., Кременевская М. И., Куцакова В. Е., Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов М, Профессия, 2014.

- Царегородцева Е. В.  Физико-химические и биохимические процессы в мясе и мясных продуктах: учебник и практикум для вузов / Е. В. Царегородцева. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13301-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497417 (дата обращения: 14.06.2022).

- Шиляев М.И., Хромова, Е.М., Дорошенко Ю.Н.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Примеры расчета систем: учебное пособие для вузов; под редакцией М. И. Шиляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. ПК 3.3. Участвовать в разработке новых технологий и технологических процессов при производстве холода. ПК 3.4. Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Оптимизация выбора структуры и содержания рассматриваемых технологических процессов. Разработка и оформление технологической документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Выполнение проверки рабочей документации. Выполнение разработки рабочей документации по требованиям заказчика. Выполнение проверки проектной документации. Выполнение разработки проектной документации по требованиям заказчика. Конструирование деталей и узлов холодильного оборудования. Исследование параметров технологических процессов производства холода | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |

# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.5

к ПОП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт

холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)»

Для направленности «Техник по холодильно-вентиляционной технике и системам кондиционирования воздуха»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)»
 и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ## ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) |
| ## ПК 4.1 | ## Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ## ПК 4.2. | ## Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| ## ПК 4.3. | ## Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ## ПК 4.4. | ## Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ## ПК 4.5. | ## Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ## ПК 4.6. | ## Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Навыки: |  | - планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию вентиляционных установок и систем; - выполнять осмотр наружного и внутреннего контура вентиляционных систем; - оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; - анализировать и оценивать режимы работы оборудования; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации оборудования; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту вентиляционных установок и систем; - участия в организации и выполнения работ по ремонту вентиляционных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту; - подготовки рабочего места к проведению монтажа; - планировании и организации работы по проведению монтажа; - подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке оборудования; - настройки датчиков и режимов работы оборудования и систем; |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  | - осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание вентиляционных установок и систем; - выбирать технологический режим работы вентиляционных установок и систем; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы ; - эксплуатировать холодильное оборудование ; - выполнять схемы монтажных узлов; - осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования ; - выбирать температурный режим работы холодильной установки ; - выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования ; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура вентиляционных систем и определять причины неисправностей; - проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту оборудования; - проводить различные виды испытаний оборудования; - заменять неисправные вентиляционных установок и систем; - обеспечивать безопасность работ при ремонте ; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования вентиляционных установок и систем; - готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа вентиляционных систем; - выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура вентиляционных систем; - контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу вентиляционных систем; - подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; - определять и устранять неисправности в работе вентиляционных систем; |
| Знания: |  | - устройство и принцип действия вентиляционных установок и систем; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания вентиляционных установок и систем; - устройство холодильно-компрессорных машин и установок ; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок ; - свойства хладагентов и хладоносителей; - технологию монтажа холодильного оборудования ; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям ; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - электрические стандарты, применимые в сфере оборудования, требования к проверке и тестированию; - прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - основные пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологические процессы ремонта деталей и узлов вентиляционных установок и систем, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов; - основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ ; - принцип действия и устройство вентиляционных установок, систем внутреннего и внешнего контура ; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности ; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими ; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа; - способы регулирования вентиляционных установок и систем; - порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура; - конструкцию и принцип действия приборов автоматики. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 299,

в том числе в форме практической подготовки 299.

Из них на освоение МДК -,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная -

Промежуточная аттестация - .

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1.-4.6. | Раздел 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.5.-4.6. | Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-4.4 | Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1.-4.6 | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |
| Раздел 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  | ПК 4.1.-4.6. |  |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. |  | Содержание занятий: 1. Исходные данные для проектирования систем вентиляции. 2. Процессы изменения состояния воздуха, температура, влагосодержание. Требование к газовому составу и чистоте воздуха. 3. Порядок разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. Состав технической документации, требования отраслевых стандартов, этапы разработки и согласования. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Составление технического задания на разработку проекта системы вентиляции (по вариантам). 2. Разработка технико-экономического обоснования проекта и выбора типа вентиляционной системы. |  |  |  |
| Тема 1.2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади. |  | Содержание занятий: 1. Типовые проекты систем вентиляции жилых квартир. 2. Типовые проекты систем вентиляции загородных домов. 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади (магазинов, офисов). |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Разработка проекта вентиляции загородного дома (по вариантам). 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |
| Тема 1.3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов. |  | Содержание занятий: 1. Типовые проекты систем вентиляции образовательных учреждений. 2. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений розничной торговли. 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования административных зданий. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Разработка проекта вентиляции образовательного учреждения (по вариантам). 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |
| Тема 1.4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения. |  | Содержание занятий: 1. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования производственных цехов машиностроительных предприятий. 2. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования складских помещений машиностроительных предприятий. 3. Типовые проекты систем вентиляции и кондиционирования объектов специального назначения (нефтяной, химической, фармацевтической промышленности). |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Разработка проекта вентиляции производственного предприятия (по вариантам). 2. Разработка рабочей документации для монтажа системы вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |  |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Технология монтажа сетей воздуховодов. |  | Содержание занятий: 1. Классификация и конструкционные особенности воздуховодов. Металлические и неметаллические воздуховоды. Схемы крепления воздуховодов. 2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже сетей воздуховодов. Подготовка рабочего места и организация работы. 3. Порядок монтажа сетей воздуховодов. Обеспечение качества, производительности и безопасности проведения работ. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Практические занятия по монтажу элементов сетей воздуховодов. 2. Практические занятия по монтажу элементов сетей воздуховодов. |  |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж вентиляторов. |  | Содержание занятий: 1. Классификация и конструкционные особенности вентиляторов. Технические характеристики вентиляторов:давление, мощность, производительность, КПД, характеристики воздуха, энергопотребление и др. Рекомендации по выбору вентиляторов. 2. Инструмент и приспособления, применяемые при монтаже вентиляторов. Подготовка рабочего места и организация работы. Порядок монтажа вентиляторов. 3. Проверка комплектности и сохранности, сборка, особенности установки вентиляторов различных типов. Проверка качества фиксации и подключения к сети воздуховодов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Практические занятия по монтажу вентиляторов малой мощности. 2. Практические занятия по монтажу вентиляторов высокой мощности. |  |  |  |
| Тема 2.3. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования. |  | Содержание занятий: 1. Порядок проведения пусконаладки систем вентиляции и кондиционирования. Внешний осмотр, проверка параметров и характеристик отдельных элементов, настройка параметров работы, проверка работы оборудования под нагрузкой, обеспечение устойчивости работы, документирование. 2. Проверка правильности выполнения схем коммутации. Регулировка автоматики. Опробование схем управления, защиты и сигнализации в рабочих режимах. 3. Порядок оформления оформление отчетной и приемо-сдаточной документации. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Практические занятия по настройке параметров элементов систем вентиляции и кондиционирования. 2. Проверка работоспособности систем, снятие характеристик, оформление приемо-сдаточной документации. |  |  |  |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |  |
| МДКн 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание сетей воздуховодов. |  | Содержание занятий: 1. Проверка работы элементов сети воздуховодов. Внешний осмотр. Наиболее распространенные неисправности. Методы диагностики и восстановления нормальной работы. 2. Проверка показателей циркуляции воздуха. Проверка работы увлажнителей, осущителей, нагревателей, фильтров. 3. Проверка работы систем автоматики. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Отработка навыков диагностики состояния сети воздуховодов. 2. Отработка навыков технического обслуживания сети воздуховодов. |  |  |  |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. |  | Содержание занятий: 1. Порядок проверки вентиляторов. Проверка правильности направления вращения рабочего колеса вентилятора, отсутствия ненормальных шумов, вибраций и подсосов. Плановые осмотры для оборудования, порядок и периодичность проведения. 2. Контроль состояния и смазки подшипников, шкивов, ременной передачи, креплений вентиляторов. Контроль исправности виброгасящих устройств. Осмотр кожуха вентилятора, наблюдение за состоянием лопаток рабочего колеса. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. 3. Очистка поверхностей и деталей внутреннего и наружного блока кондиционеров. Дезинфекция систем внутреннего блока. Чистка/замена фильтров. Проверка фреоновой трассы, контроль на отсутствие утечки хладагента, дозаправка фреоном при необходимости. Проверка работы системы дренажа. Проверка температуры воздуха на выходе из испарителя. Замер температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока. Подтягивание резьбовых соединений. Проверка контактов электрического соединения. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Отработка навыков по замене технических жидкостей кондиционеров. 2. Отрабокта навыков диагностики состояния отдельных элементов вентиляторов и кондиционеров. |  |  |  |
| Тема 3.3. Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. |  | Содержание занятий: 1. Замена запасных частей в основных узлах вентиляторов и кондиционеров. 2. Интерфейс управляющей системы. Диагностика, коды ошибок и регламент действий по ремонту. 3. Промывка теплообменников. Устранение утечек хладагента. |  |  |  |
| УПн.04 Учебная практика |  | Виды работ: 1. Общие принципы разработки проектов систем вентиляции и кондиционирования. 2. Проекты систем вентиляции и кондиционирования помещений малой площади. 3. Проекты систем вентиляции и кондиционирования общественных зданий и коммерческих объектов. 4. Проекты систем вентиляции и кондиционирования промышленных зданий и объектов специального назначения. 5. Технология монтажа сетей воздуховодов. 6. Монтаж вентиляторов. 7. Монтаж устройств кондиционирования воздуха. 8. Пусконаладка и автоматизация работы систем вентиляции и кондиционирования. 9. Техническое обслуживание сетей воздуховодов. 10. Техническое обслуживание вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. 11. Ремонт вентиляторов и устройств кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| ППн.04 Производственная практика | Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании оборудования и дефектации его элементов. 9. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 10. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 299 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

Лаборатории “Автоматизация холодильных установок”, “Системы вентиляции и кондиционирования”, “Холодильно-компрессорные машины”, “Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок”, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы по специальности.

Мастерские “Сварочный участок”, “Слесарно-механический участок”, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 примерной основной образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. и 3.2.2. Основные печатные и электронные издания

- Бодров М.В., Кузин В.Ю. Проектирование систем кондиционирования воздуха. – СПб.: Лань, 2022. – 228 с. – ISBN 978-5-8114-9910-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/238655  (дата обращения: 09.12.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Володин Г.И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования: учебное пособие для СПО. – СПб.: Лань, 2022. – 212 с. – ISBN 978-5-507-44503-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/233276  (дата обращения: 09.12.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванова Е.Е., Касьянов Г.И., Запорожская С.П. Технология морепродуктов: учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 208 с. (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09389-6. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492647 (дата обращения: 14.06.2022).

- Ларкин Д.К.  Тепломассообменное оборудование предприятий: учебное пособие для вузов, 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 246 с. (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12032-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495297 (дата обращения: 14.06.2022).

- Царегородцева Е.В.  Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясопродуктов: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 290 с. (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13259-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/497415 (дата обращения: 14.06.2022).

3.2.3. Дополнительные источники

- Глобин А.Н. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства: учебное пособие / А. Н. Глобин, А. И. Удовкин.
 – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 257 c. – ISBN 978-5-906172-15-0. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/61089 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Замалеев З.Х., Посохин В.Н., Чефанов В.С. Основы гидравлики и теплотехники.
 – М.: Лань, 2020. – 352 с.

- Кожухов В.А., Кожухова Н.Ю., Алашкевич Ю.Д. Ремонт технологического оборудования: учебное пособие. – Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2018. – 114 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/94904 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания: учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с.

- Малеткин И.В. Внутренние электромонтажные работы / И. В. Малеткин. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 288 c. – ISBN 978-5-9729-0050-3. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/13534 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных работ: учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 40 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/13197 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Сабанчиев З.М., Маилян А.Л. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 248 c. – ISBN 978-5-222-19733-2. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/59016 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Щукина Т.В. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений: учебное пособие для СПО. – Саратов: Профобразование, 2019. – 180 c. – ISBN 978-5-4488-0370-3. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87272 (дата обращения: 14.06.2022). Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Филин В.М. Гидравлика, пневматика и термодинамика – М.: ИНФРА-М, 2018.
 – 318 с.

- Эксплуатационная и ремонтная документация. Сборник ГОСТов. Издательство стандартов, 2006.

- Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 432 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 5.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. ПК 5.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. ПК 5.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Оптимизация выбора структуры и содержания рассматриваемых технологических процессов. Разработка и оформление технологической документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Корректная эксплуатация и техническое обслуживание оборудования. Верная диагностика состояния установок, обнаружение неисправностей и причин их возникновения. Определение действий, необходимых для оптимизации работы оборудования. Выполнение планового, текущего и капитального ремонта оборудования. Оперативная и качественная подготовка узлов, блоков, инструмента и рабочего места к монтажу оборудования. Корректная пусконаладка оборудования и программирование систем автоматизации | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |

# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт

холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования (по выбору)»

Для направленности «Техник по теплонасосному оборудованию»

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования (по выбору)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования (по выбору)» и соответствующие ему общие компетенции
и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ## ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту теплонасосного оборудования (по выбору) |
| ## ПК 4.1 | ## Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования |
| ## ПК 4.2. | ## Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| ## ПК 4.3. | ## Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования |
| ## ПК 4.4. | ## Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования |
| ## ПК 4.5. | ## Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования |
| ## ПК 4.6. | ## Выполнять пусконаладку теплонасосных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Навыки: |  | - осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию теплонасосных установок и систем; - организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию теплонасосных установок и систем; - выполнять осмотр наружного и внутреннего контура теплонасосных систем; - оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению; - анализировать и оценивать режимы работы теплонасосного оборудования; - проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации теплонасосного оборудования; - участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту теплонасосных установок и систем; - участия в организации и выполнения работ по ремонту теплонасосных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту; - подготовки рабочего места к проведению монтажа; - планировании и организации работы по проведению монтажа; - подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке теплонасосного оборудования; - настройки датчиков и режимов работы теплонасосного оборудования и систем; |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  | - осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание теплонасосных установок и систем; - выбирать технологический режим работы теплонасосных установок и систем; - выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы ; - эксплуатировать холодильное оборудование ; - выполнять схемы монтажных узлов; - осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; - осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования ; - выбирать температурный режим работы холодильной установки ; - выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования ; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования; - обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура теплонасосных систем и определять причины неисправностей; - проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы; - проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту теплонасосного оборудования; - проводить различные виды испытаний теплонасосного оборудования; - заменять неисправные теплонасосных установок и систем; - обеспечивать безопасность работ при ремонте ; - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования теплонасосных установок и систем; - готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа теплонасосных систем; - выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура теплонасосных систем; - контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности; - планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу теплонасосных систем; - подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы; - определять и устранять неисправности в работе теплонасосных систем; |
| Знания: |  | - устройство и принцип действия теплонасосных установок и систем; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания теплонасосных установок и систем; - устройство холодильно-компрессорных машин и установок ; - принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок ; - свойства хладагентов и хладоносителей; - технологию монтажа холодильного оборудования ; - виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям ; - задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; - прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; - электрические стандарты, применимые в сфере теплонасосного оборудования, требования к проверке и тестированию; - прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования ; - основные методы диагностирования и контроля технического состояния теплонасосного оборудования; - настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы; - основные пути и средства повышения долговечности теплонасосного оборудования; - технологические процессы ремонта деталей и узлов теплонасосных установок и систем, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов; - основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ ; - принцип действия и устройство теплонасосных установок, систем внутреннего и внешнего контура ; - условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации; - специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа; - требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности ; - назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими ; - приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе; - технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа; - способы регулирования теплонасосных установок и систем; - порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура; - конструкцию и принцип действия приборов автоматики; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 299,

в том числе в форме практической подготовки 299.

Из них на освоение МДК -,

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная -

Промежуточная аттестация - .

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1.-4.6. | Раздел 1. Типовые проекты использования теплонасосных систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.5.-4.6. | Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем теплообеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-4.4 | Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем теплообеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1.-4.6 | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 299 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |
| Раздел 1. Типовые проекты использования теплонасосных систем. |  |  |  | ПК 4.1. – ПК 4.6. |  |
| МДК 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт теплонасосного оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Отопление малоэтажных помещений |  | Содержание занятий: 1. Сравнение схем отопления с использованием теплонасосов и альтернативных вариантов отопления. 2. Структурная схема системы отопления и горячего водоснабжения. 3. Понятие пикового подогревателя. Последовательная схема отопления. Параллельная схема отопления. 4. Особенности использования компрессионных теплонасосов. 5. Особенности использования теплонасосов абсорбционного типа. 6. Особенности использования теплонасосов адсорбционного типа. 7. Схемы реализации систем с теплонасосами "воздух"-"воздух". 8. Схемы реализации систем с теплонасосами "вода"-"воздух" и "земля"-"воздух". 9. Особенности комбинирования с системами "теплый пол". 10. Ограничения внедрения теплонасосных установок. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Расчет технико-экономических показателей системы энергообеспечения коттеджей. 2. Разработка технологических схем энергообеспечения в зимний и летний периоды. 3. Изучение проектной документации систем теплообеспечения. |  |  |  |
| Тема 1.2. Утилизация тепла сточных вод |  | Содержание занятий: 1. Принципиальная схема утилизации теплоты сточных вод. 2. Технико-экономические показатели типовых проектов утилизации теплоты сточных вод. 3. Параллельный и последовательный режим работы систем. 4. Особенности проектирования контуров низкопотенциального тепла. 5. Выбор теплонасосного оборудования для утилизации теплоты. 6. Ограничения внедрения проектов по утилизации сточных вод. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Расчет технико-экономических показателей систем утилизации сточных вод. 2. Изучение проектной документации. |  |  |  |
| Тема 1.3. Утилизация тепла технологического оборудования. |  | Содержание занятий: 1. Общая характеристика источников тепла оборотного водоснабжения промышленных предприятий. 2. Схемы реализации теплонасосных систем для металлургического производства. 3. Схемы реализации теплонасосных систем для машиностроительного производства. 4. Понятие теплового загрязнения водоёмов. 5. Технико-экономические показатели типовых проектов утилизации теплоты промышленного производства. 6. Выбор теплонасосного оборудования для утилизации теплоты. 7. Ограничения внедрения проектов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Расчет технико-экономических показателей теплонасосных систем промышленных предприятий. 2. Изучение проектной документации. |  |  |  |
| Тема 1.4. Применение высокотемпературных теплонасосов. |  | Содержание занятий: 1. Технические характеристики теплонасосов высокой мощности. 2. Конструктивные особенности. 3. Схемы использования теплонасосов высокой мощности. 4. Технико-экономические характеристики систем. Преимущества использования. 5. Особенности работы с хладагентами для мощных теплонасосов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Расчет технико-экономических показателей теплонасосных систем высокой мощности. 2. Изучение проектной документации. |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж и пусконаладка систем теплообеспечения. |  |  |  | ПК 4.5 – ПК 4.6 |  |
| МДК 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт теплонасосного оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Технология установки внешнего контура системы отопления. |  | Содержание занятий: 1. Параметры грунтов, как источника рассеяного тепла. 2. Горизонтальные коллекторы. Достоинства и недостатки. Схемы раскладки труб и расчет мощности. 3. Технические характеристики труб внешнего контура для систем "грунт"-"вода". 4. Проектная документация по установке внешнего контура теплонасосной системы. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Расчет параметров горизонтального грунтового коллектора. 2. Разработка проектной документации по установке внешнего контура теплонасосной системы по схеме горизонтального коллектора. |  |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж теплонасосов. |  | Содержание занятий: 1. Требования к помещению расположения теплонасосов. 2. Выполнение операций монтажа основных элементов внутренней теплонасосной системы. 3. Подключение внешнего контура к теплонасосу и внутреннего контура системы отопления. Типовые схемы подключения. 4. Особенности монтажа запорной арматуры и обвязки теплонасосов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Отработка навыков по осуществлению монтажа теплонасосов. 2. Отработка навыков по обвязке теплонасосов. |  |  |  |
| Тема 2.3. Монтаж внутреннего контура системы отопления. |  | Содержание занятий: 1. Типовые схемы организации внутреннего контура системы отопления. 2. Параметры 3. Выбор хладагентов и теплоносителей для теплонасосов. 4. Требования к заправке контура системы отопления. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Расчет параметров внутреннего контура системы отопления. 2. Отработка навыков монтажа внутреннего контура системы отопления. |  |  |  |
| Тема 2.4. Пусконаладка и автоматизация работы теплообеспечения. |  | Содержание занятий: 1. Система индикации и управления режимами работы теплонасосов. Основные элементы. 2. Электрическая схема подключения. 3. Виды и назначение датчиков. Порядок установки датчиков. 4. Выбор режимов работы. Параметры режимов работы. Настройка параметров системы управления. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Выполнение электромонтажных работ по вводу в эксплуатацию теплонасоса. 2. Выполнение работ по пусконаладке и программированию теплонасоса на заданный режим работы. |  |  |  |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт систем теплообеспечения. |  |  |  | ПК 4.1 – ПК 4.4. |  |
| МДК 04.01 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт теплонасосного оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание внешнего контура системы отопления. |  | Содержание занятий: 1. Проверка работы элементов внешнего контура. Внешний осмотр. Наиболее распространенные неисправности. Методы диагностики и восстановления нормальной работы. 2. Проверка температуры теплоносителей. Проверка показателей циркуляции контура. Проверка трубопроводов, радиаторов и коллекторов на герметичность, очистка фильтров, проверка состояния вентиляторов. 3. Проверка работы насосного оборудования. 4. Проверка давления теплоносителей в системе и проверка качества масла и состояния фильтров. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Отработка навыков диагностики состояния внешнего контура систем. 2. Отработка навыков технического обслуживания внешнего контура. |  |  |  |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание теплонасосов. |  | Содержание занятий: 1. Анализ времени работы и энергопотребления теплонасоса. Сравнение со средним показателем за период. 2. Проверка деталей насоса, клапанов, изоляции, арматуры, электропроводки. Устранение неисправностей. 3. Дозаправка масла, теплоносителей и хладагентов. 4. Проверка работы систем управления, автоматики и аварийного отключения. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия: 1. Отработка навыков по замене технических жидкостей теплонасосной системы. 2. Отрабокта навыков диагностики состояния отдельных элементов теплонасосной системы. |  |  |  |
| Тема 3.3. Ремонт теплонасосов. |  | Содержание занятий: 1. Ремонт трубопроводов и арматуры. 2. Замена запасных частей в основных узлах теплонасосов. 3. Интерфейс управляющей системы. Диагностика, коды ошибок и регламент действий по ремонту. 4. Промывка теплообменников. Устранение утечек хладагента. |  |  |  |
| УПн.04 Учебная практика |  | Виды работ: 1. Отопление малоэтажных помещений. 2. Утилизация тепла сточных вод. 3. Утилизация тепла технологического оборудования. 4. Применение высокотемпературных теплонасосов. 5. Технология установки внешнего контура системы отопления. 6. Монтаж теплонасосов. 7. Монтаж внутреннего контура системы отопления. 8. Пусконаладка и автоматизация работы теплообеспечения. 9. Техническое обслуживание внешнего контура системы отопления. 10. Техническое обслуживание теплонасосов. 11. Ремонт теплонасосов. |  | ПК 4.1 – ПК 4.6 |  |
| ППн.04 Производственная практика | Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров, аппаратов, запорной арматуры. 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика планово-предупредительного ремонта на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании оборудования и дефектации его элементов. 9. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 11. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 299 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Теплонасосное оборудование и системы», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

Лаборатории: «Автоматизация холодильных установок», «Холодильно-компрессорные машины», «Электроника и электрооборудование холодильных машин и установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Мастерские: «Сварочный участок», «Слесарно-механический участок», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. и 3.2.2. Основные печатные и электронные издания

- Глобин А.Н., Удовкин А.И. Монтаж и эксплуатация технологического оборудования для переработки продукции животноводства: учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 257 c. – ISBN 978-5-906172-15-0. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/61089 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Иванова Е.Е., Касьянов Г.И., Запорожская, Е. Е. Иванова Е.Е. Технология морепродуктов: учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 208 с. (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09389-6. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492647 (дата обращения: 14.06.2022).

- Ларкин Д. К.  Тепломассообменное оборудование предприятий: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 246 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12032-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495297 (дата обращения: 14.06.2022).

- Царегородцева Е. В.  Технология хранения, переработки и стандартизация мяса и мясопродуктов: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 290 с. (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13259-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/497415 (дата обращения: 14.06.2022).

3.2.3. Дополнительные источники

- Кашкинбаев И.З. Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ: учебник / И. З. Кашкинбаев, Т. И. Кашкинбаев. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 279 c. — ISBN 978-601-7390-99-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67157  (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Кожухов В. А. Ремонт технологического оборудования: учебное пособие / В. А. Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94904 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных работ: учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13197 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Сабанчиев З.М., Маилян А.Л., Маилян Л.Р. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 248 c. – ISBN 978-5-222-19733-2. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/59016 (дата обращения: 14.06.2022).
 – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Щукина Т.В., Полоскина И.И. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений: учебное пособие для СПО.
 – Саратов: Профобразование, 2019. – 180 c. – ISBN 978-5-4488-0370-3. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87272 (дата обращения: 14.06.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Холодильное оборудование предприятий общественного питания: учеб. пособие / Г. Г. Лутошкина. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 64 с. — (Повар, кондитер).

- Малеткин И. В. Внутренние электромонтажные работы / И. В. Малеткин. — М.: Инфра-Инженерия, 2013. — 288 c. — ISBN 978-5-9729-0050-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/13534 (дата обращения: 14.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок / Невейкин В.Ф. – Агропромиздат 1989. - 287 с.

- Ремонт бытовых холодильников / Лепаев Д.А., Коляда В.В. - СОЛОН - Р2000.
 - 433 с.

14. Правила безопасности аммиачных холодильных установок (ПБ 09-595-03) / ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ. - Государственное унитарное, предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгорнадзора России», 2003. - 80 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на русском и иностранном языках. ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования. ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования. ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования. ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования. ПК 4.6. Выполнять пусконаладку теплонасосных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования | Владение профессиональной терминологией. Умение использовать справочники, учебники, компьютерные приложения и сайты для поиска и проверки требуемой информации. Описание характеристик изучаемых объектов и их взаимосвязей. Описание параметров изучаемых объектов. Описание алгоритмов выполнения трудовых действий. Нахождение ошибок в документации. Оптимизация выбора структуры и содержания рассматриваемых технологических процессов. Разработка и оформление технологической документации. Подбор оптимальных объектов труда для выполнения производственной задачи. Корректная эксплуатация и техническое обслуживание оборудования. Верная диагностика состояния установок, обнаружение неисправностей и причин их возникновения. Определение действий, необходимых для оптимизации работы оборудования. Выполнение планового, текущего и капитального ремонта оборудования. Оперативная и качественная подготовка узлов, блоков, инструмента и рабочего места к монтажу оборудования. Корректная пусконаладка оборудования и программирование систем автоматизации | Экспертное наблюдение. Тестирование. Практическая работа. Контрольная работа. Экзамен. Проект. Устный опрос. Презентация. Деловая игра. |