ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

Техник-теплотехник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: | от 11.12.2025 № 121225 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 113/2025 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФБГОУ ДПО ИРПО № 01-09-682/2025 от 24.12.2025 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2025 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	8

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников	8

3.2. Профессиональные стандарты	8

3.3. Осваиваемые виды деятельности	9

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	10

4.1. Общие компетенции	10

4.2. Профессиональные компетенции	13

4.3. Матрица компетенций выпускника	25

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	61

5.1. Примерный учебный план	61

5.2. Примерный календарный учебный график	64

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	65

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	65

5.5. Практическая подготовка	65

5.6. Государственная итоговая аттестация	65

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	66

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	66

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	66

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	66

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	67

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 августа 2021 г. N 600 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 августа 2021 г. N 600);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 декабря 2023 г. № 932);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 № 1162н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по оперативному управлению тепловыми сетями»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1069н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.09.2023 № 697н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1042н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ремонту оборудования котельных»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1072н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по расчету режимов тепловых сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2023 № 23н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации эксплуатации систем коммунального теплоснабжения»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.09.2024 № 449н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования водоподготовки в системах теплоснабжения»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 № 1129н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ЕН- математический и общий естественнонаучный цикл

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП-производственная практика;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана ПОП-П | Атомная отрасль Горнодобывающая отрасль Лесная промышленность Машиностроение Металлургия Строительная отрасль Топливно-энергетический комплекс Химическая отрасль |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 20.022 Работник по оперативному управлению тепловыми сетям (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 № 1162н) 20.024 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12. 2015 г. N1069н) |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Топливно-энергетический комплекс | Лесная промышленность |
|  | 20.015 Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.09.2023 №697н) 20.025 Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1164н) 16.087 Слесарь по ремонту оборудования котельных (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 № 1042н) 20.023 Работник по расчету режимов тепловых сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1072н) 16.014 Специалист по организации эксплуатации систем коммунального теплоснабжения (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.01.2023 г. №23н) 16.085 Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования водоподготовки в системах теплоснабжения (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.09.2024 г. № 449н) 40.106 Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.12.2015 г. № 1129н) | 20.025 Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1164н) |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие II группы допуска по электробезопасности Не менее одного года в области эксплуатации систем теплоснабжения |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 августа 2021 г. N 600 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |  |
| Квалификация выпускника | Техник-теплотехник |  |
| Направленности (при наличии): | - |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Топливно-энергетический комплекс | Лесная промышленность |
|  | Машинист-обходчик по котельному оборудованию Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей Машинист котлов Оператор котельной Оператор тепловых сетей Аппаратчик химводоочистки | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе ООО: на базе СОО: | 3 года 10 месяцев / 5940 а.ч. 2 года 10 месяцев / 4464 а.ч. |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Топливно-энергетический комплекс | Лесная промышленность |
|  | 3г.6 мес. / 5364 ак.ч. | 2 г.10 мес. / 4428 ак.ч. |
|  | Атомная отрасль Горнодобывающая отрасль Машиностроение Металлургия Строительная отрасль Химическая отрасль |  |
|  | - |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 756/468 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 | 2524 |
| общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 444 |
| математический и общий естественнонаучный цикл | 144 | 128 |
| общепрофессиональный цикл | 612 | 344 |
| профессиональный цикл | 1728 | 1608 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 756 -288 -468 | 756 -288 -468 |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 | 1296 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой модуль | 648 | 648 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) | 216 | 216 |
| Всего | 4464 | 4036 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.022 Работник по оперативному управлению тепловыми сетями | Приказ Минтруда РФ от 28 декабря 2015 года N 1162н | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/01.3 Эксплуатация оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
| 2 | 20.024 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | Приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2015 года N 1069н | ОТФ А Производство отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ A/01.2 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ В Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ В/01.2 Подготовка и выполнение простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ С Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности | ТФ С/01.3 Подготовка к выполнению работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |
|  |  |  |  | ТФ С/02.3 Выполнение работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.01 Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | безопасного пуска, останова и обслуживания во время работы теплотехнического оборудования котельных, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электронагреве (далее котельных), систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять безопасный пуск и останов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выполнять техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Знания |
|  |  | правил ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; |
|  |  | требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | основные направления развития энергосберегающих технологий, повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии; |
|  |  | устройства, принципов действия и характеристик: |
|  |  | основного и вспомогательного оборудования котельных; |
|  |  | гидравлических машин и тепловых двигателей; |
|  |  | систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; |
|  |  | основных положений: |
|  |  | Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности – «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; |
|  |  | «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; |
|  |  | правил ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; |
|  |  | требования нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки |
|  |  | организации бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; |
|  |  | организации ведения оперативного учета небалансов, переданной в сети и отпущенной потребителям или в другие сети тепловой энергии; |
|  |  | организации определения величины потерь энергии; |
|  |  | контроля работы насосных станций; |
|  |  | режимных оперативных переключений в насосной станции и тепловых пунктах; |
|  |  | посещения диспетчерских пунктов районов тепловых сетей, котельных цехов и тепловых насосных станций; |
|  |  | выявления причин и обеспечения принятия мер по устранению нарушений нормальной работы сетей, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; |
|  |  | контроля состояния и работы приборов по отпуску тепловой энергии; |
|  |  | соблюдения правил пользования электрической и тепловой энергией; |
|  |  | безопасной эксплуатации: |
|  |  | теплотехнического оборудования котельных; |
|  |  | систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; |
|  |  | контроля и управления: |
|  |  | режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии. |
|  |  | Умения |
|  |  | осуществлять безопасную эксплуатацию и управление: |
|  |  | теплотехническим оборудованием котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | системами автоматики, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | автоматизированными системами учёта и контроля; |
|  |  | выполнять: |
|  |  | гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей; |
|  |  | тепловой расчет тепловых сетей; |
|  |  | расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройства, принципов действия и характеристик: |
|  |  | основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; |
|  |  | требований нормативных документов к порядку работы на: |
|  |  | объектах газораспределения и газопотребления; |
|  |  | тепловых энергоустановках и тепловых сетях; |
|  |  | паровых и водогрейных котлах, котлах с электронагревом; |
|  |  | блочно-модульных котельных; |
|  |  | трубопроводах пара и горячей воды; |
|  |  | сосудах, работающих под давлением. |
|  | ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | организации процесса бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; |
|  |  | составления планов и методик проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | организации определения величины потерь энергии; |
|  |  | выявления причин и обеспечения принятия мер по устранению нарушений нормальной работы теплотехнического оборудования и сетей тепло- и топливоснабжения, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; |
|  |  | проведения анализа причин аварий, возникающих в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | составлять планы и методики проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; |
|  |  | осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций в процессах эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выявлять причины и обеспечивать принятие мер по устранению нарушений нормальной работы теплотехнического оборудования и сетей тепло- и топливоснабжения, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; |
|  |  | проводить анализ причин аварий, в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов. |
|  |  | Знания: |
|  |  | основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на: |
|  |  | паровых и водогрейных котлах; |
|  |  | объектах газораспределения и газопотребления; |
|  |  | тепловых энергоустановках и тепловых сетях; |
|  |  | трубопроводах пара и горячей воды; |
|  |  | сосудах, работающих под давлением; |
|  |  | требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на: |
|  |  | объектах газораспределения и газопотребления; |
|  |  | тепловых энергоустановках и тепловых сетях; |
|  |  | паровых и водогрейных котлах; |
|  |  | трубопроводах пара и горячей воды; |
|  |  | сосудах, работающих под давлением. |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; |
|  |  | применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | составлять технологические карты ремонта оборудования. |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройства, принципов действия и характеристик основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | видов и способов выявления дефектов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | правил оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | методики составления технологических карт ремонта оборудования. |
|  | ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | ремонта основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | применения такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | подготовки и выполнения работ производственным подразделением в соответствии с технологической картой ремонта; |
|  |  | определения объема и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; |
|  |  | выбора технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; |
|  |  | проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | контроля и оценки качества проведения ремонтных работ; |
|  |  | оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; |
|  |  | производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; |
|  |  | применять простые и сложные такелажные схемы для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; |
|  |  | оформлять техническую документацию в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технологии производства ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | классификации, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; |
|  |  | простых и сложных такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования; |
|  |  | объема и содержания отчетной документации по ремонту; |
|  |  | норм простоя теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ; |
|  |  | правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций, способы устранения неисправностей и причины их возникновения; |
|  | ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ | Навыки: |
|  |  | оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | заполнения ремонтных журналов; |
|  |  | внесения необходимых записей в паспорта теплотехнического оборудования. |
|  |  | Умения: |
|  |  | составлять техническую документацию ремонтных работ; |
|  |  | заполнять ремонтные журналы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | вносить необходимые записи в паспорта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Знания: |
|  |  | требований нормативных документов к структуре и содержанию технической документации ремонтных работ; |
|  |  | требований нормативных документов к порядку заполнения паспортов, ремонтных журналов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 3.1. Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; |
|  |  | участия в проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | оперативного взаимодействия с диспетчерской службой и работниками по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов; |
|  |  | подготовки выводов и предложений по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять контроль над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; |
|  |  | вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | выполнять: |
|  |  | подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения, средств измерений и аппаратуры; |
|  |  | работы по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; |
|  |  | обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | подготовку выводов и предложений по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенностей, режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | порядка и правил проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | назначения, конструктивных особенностей и характеристик контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | способов повышения КПД теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | постановления, распоряжения, приказы, методические материалы по вопросам организации пусконаладочных работ; |
|  |  | порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения | Навыки: |
|  |  | составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | вносить предложения по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | Знания: |
|  |  | методические рекомендации и нормативные документы по вопросам организации и проведения пусконаладочных работ; |
|  |  | передовые методы наладки режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 4.1. Планировать и организовывать производственную деятельность обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | планирования и организации работы трудового коллектива; |
|  |  | выработки эффективных решений в штатных и нештатных ситуациях; |
|  |  | Умения: |
|  |  | планировать и организовывать работу трудового коллектива; |
|  |  | вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; |
|  |  | обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом и производственным заданием; |
|  |  | осуществлять наставничество; |
|  |  | осуществлять самоподготовку; |
|  |  | оценивать уровень подготовки и усвоения материала обучаемым; |
|  |  | оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных. |
|  |  | Знания: |
|  |  | методов планирования и организации работы трудового коллектива; |
|  |  | форм построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и критерии мотивации труда; |
|  |  | основ менеджмента, психологии и конфликтологии деловых отношений. |
|  | ПК 4.2. Осуществлять оценку экономической эффективности производственной деятельности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | разработки критериев экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить анализ экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | разрабатывать критерии оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | Знания: |
|  |  | методов и критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | методов организации, нормирования и форм оплаты труда; |
|  |  | критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | методик проведения оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива. |
|  |  | передовой опыт организации и стимулирования труда. |
|  | ПК 4.3. Осуществлять оценку выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Навыки: |
|  |  | обеспечения выполнения требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии; |
|  |  | проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа персонала; |
|  |  | организации работы по подготовке резерва оперативного персонала; |
|  |  | контроля выполнения графиков обхода теплосетей и тепловых пунктов подчиненными работниками; |
|  |  | контроля передачи оперативной информации дежурным персоналом, находящимся в оперативном подчинении; |
|  |  | обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности; |
|  |  | оформления наряда-допуска на проведение работ; |
|  |  | организации и проведения мероприятий по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов. |
|  |  | Умения: |
|  |  | оформлять наряды-допуски на проведение работ; |
|  |  | проводить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж персонала; |
|  |  | проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний; |
|  |  | осуществлять наставничество; |
|  |  | осуществлять самоподготовку; |
|  |  | оценивать уровень подготовки и усвоения материала обучаемым; |
|  |  | оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных; |
|  |  | организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; |
|  |  | обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; |
|  |  | проводить анализ причин аварий, возникновения травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: |
|  |  | видов инструктажей, их содержание и порядок проведения; |
|  |  | порядка подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | функциональных обязанностей должностных лиц энергослужбы организации; |
|  |  | прав и обязанностей обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | передового опыта организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда; |
|  |  | видов ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и промышленной безопасности. |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  | Навыки: |
|  |  | Умения: |
|  |  | Знания: |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование вида деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/01.3 Эксплуатация оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  | ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/01.3 Эксплуатация оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  | ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  | 20.024 | ОТФ С Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности | ТФ С/02.3 Выполнение работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |
|  | ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  | 20.024 | ОТФ В Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ В/01.2 Подготовка и выполнение простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ С Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности | ТФ С/02.3 Выполнение работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |
|  | ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 3.1. Проводить наладку и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/01.3 Эксплуатация оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  | 20.024 | ОТФ А Производство отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ A/01.2 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ В Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ В/01.2 Подготовка и выполнение простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
|  |  |  | ОТФ С Производство работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности | ТФ С/01.3 Подготовка к выполнению работ по ремонту оборудования тепловых сетей средней сложности |
|  | ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения. | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/02.3 Обслуживание оборудования теплового пункта |
|  |  |  |  | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/01.4 Эксплуатация теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Обслуживание теплового оборудования |
|  |  |  |  | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
|  |  | 20.024 | ОТФ В Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей | ТФ В/01.2 Подготовка и выполнение простых работ по ремонту оборудования тепловых сетей |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 4.1. Планировать и организовывать производственную деятельность обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
|  | ПК 4.2. Осуществлять оценку экономической эффективности производственной деятельности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |
|  | ПК 4.3. Осуществлять оценку выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | 20.022 | ОТФ А Обеспечение бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта | ТФ A/03.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося обеспечением бесперебойной и экономичной работы оборудования теплового пункта |
|  |  |  | ОТФ В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования | ТФ B/03.4 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Лесная промышленность) (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ПС 20.024 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей 20.025 Эксплуатация оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей, обеспечивающая их надежное, бесперебойное, безаварийное функционирование |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | ОТФ А Производство отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей | А/01.2 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей | Выполнение работ по профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | ПК Х.1Выполнять ремонт, обслуживание и испытание оборудования тепловых сетей. |
|  | ОТФ А Эксплуатация тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения | A/01.3 Обслуживание и наладка оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения |  | ПК Х .2 Выполнять обслуживание и наладку оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения с автоматизированными установками. |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Применении такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования тепловых сетей Чтения схем автоматизированных систем тепловых сетей Пояснять принцип существующих и проектируемых систем автоматизации тепловых сетей Уметь: Выполнять ремонт, обслуживание и испытание оборудования тепловых сетей Знать: Технологию производства ремонта, обслуживания и испытания оборудования тепловых сетей Стадии проектирования и состав проекта и системы автоматизации технологического процесса |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  | Соответствие ПС 20.015 Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ТФ |  |  | Наименование ВД |  |  | Код и наименование ПК |  |  |  |
| Машинист-обходчик по котельному оборудованию |  | ОТФ А Оперативная эксплуатация вспомогательного котельного оборудования ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТФ A/01.3 Оперативный контроль и изменение режима работы вспомогательного котельного оборудования |  |  | Выполнение отдельных видов работ по профессии 13929 Машинист-обходчик по котельному оборудованию |  |  | ПК.Х.1 Принимать участие в пуске, остановке и ведении режима работы котлоагрегата |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: участия в пуске, останове и ведении режима работы котлоагрегата; безопасного выполнения регламентных и эксплуатационных работ на котельном оборудовании; Уметь: выполнять безопасный пуск, останов вращающихся механизмов котельного цеха; заполнять техническую документацию Знать: нормы качества пара и питательной воды; правила и порядок смазывания механизмов; правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, работающих под избыточным давлением; инструкции по охране труда машиниста-обходчика по котельному оборудованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТФ A/02.3 Оперативное техническое обслуживание вспомогательного котельного оборудования |  |  |  |  |  | ПК Х.2 Выполнять операции по пуску и остановке вспомогательного котельного оборудования |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: сборки, разборки, переключения в тепловых схемах основного и вспомогательного котельного оборудования; Уметь: выполнять операции по пуску, останову пыле приготовительных установок, газомазутной и дренажных систем Знать: тепловые схемы котельного цеха и технологический процесс работы агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТФ A/02.3 Оперативное техническое обслуживание вспомогательного котельного оборудования |  |  |  |  |  | ПК Х.3 Осуществлять контроль за работой основного и вспомогательного котельного оборудования |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: опробования и обслуживания вспомогательного котельного оборудования. Уметь: регулировать работу систем гидро и пневмо- золоудаления; проводить продувку нижних точек экранной системы и обдувку поверхностей нагрева котлоагрегата устранять нештатные ситуации на основном и вспомогательном котельном оборудовании Знать: расположение оборудования, трубопроводов и арматуры; расположения органов правления арматуры и механизмов котельного цеха места установки датчиков защит и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТФ A/02.3 Оперативное техническое обслуживание вспомогательного котельного оборудования |  |  |  |  |  | ПК Х.4 Определять неисправности в работе основного и вспомогательного оборудования котлоагрегата и выявлять причины их возникновения |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выявления неисправностей в работе котельного оборудования Уметь: определять неполадки и дефекты на котельном оборудовании; заполнять и опорожнять котёл Знать: нормативные документы по эксплуатации котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  |  | Соответствие ПС 20.024 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ТФ |  |  | Наименование ВД |  |  | Код и наименование ПК |  |  |  |
| Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  |  |  | ОТФ А Производство отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | А/01.2 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  | ПК Х.1 Выполнять ремонт, обслуживание и испытание оборудования тепловых сетей. |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: применении такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования тепловых сетей Уметь: выполнять ремонт, обслуживание и испытание оборудования тепловых сетей Знать: технологию производства ремонта, обслуживания и испытания оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТФ А Эксплуатация тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | A/01.3 Обслуживание и наладка оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения |  |  |  |  |  | ПК Х.2 Выполнять обслуживание и наладку оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения с автоматизированными установками. |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: чтения схем автоматизированных систем тепловых сетей Уметь: пояснять принцип существующих и проектируемых систем автоматизации тепловых сетей Знать: стадии проектирования и состав проекта и системы автоматизации технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  |  |  | Соответствие ПС 40.106 - Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ТФ |  |  |  | Наименование ВД |  |  |  |  |  | Код и наименование ПК |
| Машинист котлов |  |  |  |  |  | ОТФ А. Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды |  |  |  |  |  |  | А/01.3 Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе |  |  |  | Выполнение работ по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 13785 Машинист котлов |  |  |  |  |  | ПК Х.1 Выполнять осмотр и подготовку котельного агрегата к работе |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты и сигнализации Осуществление наружного осмотра котельного агрегата, арматуры, гарнитуры Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного агрегата Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных кранов, исправности питательных насосов Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря Выполнение осмотра состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ Вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах Управление приборами подачи топлива и электрической энергии Продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие крана Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла Подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла, работающего на мазуте Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи Документальное оформление результатов осмотра Уметь: Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках Использовать в работе нормативно-техническую документацию Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу Пользоваться первичными средствами пожаротушения Пользоваться средствами связи Документально оформлять результаты своих действий. Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых и водогрейных котлов Требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей Электрические и технологические схемы котельной Схемы теплопроводов и водопроводов Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя Инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств автоматики и сигнализации Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Инструкция по охране труда Производственная инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/02.3 Пуск котельного агрегата в работу |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.2 Производить пуск котельного агрегата в работу |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов Заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов Проверка температуры воды в котле Проверка отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов Пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата Пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации Документальное оформление результатов своих действий Уметь: Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу Использовать в работе нормативно-техническую документацию Пользоваться первичными средствами пожаротушения Пользоваться средствами связи Документально оформлять результаты своих действий Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов Электрические и технологические схемы котельной Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорания (пожара) Инструкция по охране труда Производственная инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/03.3 Контроль и управление работой котельного агрегата |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять контроль и управление работой котельного агрегата |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, поддержание установленного режима работы котла Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды в водогрейном котле и системе в заданных пределах Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации Проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации Проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в порядке, установленном руководством по эксплуатации Продувка парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе Чистка топки от шлака в установленном порядке Наблюдение за работой насосного оборудования Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе Обеспечение температурного режима работы электрического котла Контроль температуры воды на выходе Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе Управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла Документальное оформление результатов своих действий Уметь: Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках Использовать в работе нормативно-техническую документацию Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу Пользоваться первичными средствами пожаротушения Пользоваться средствами связи Документально оформлять результаты своих действий Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования. Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования. Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара). Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей. Электрические и технологические схемы котельной. Схемы теплопроводов и водопроводов. Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи. Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Инструкция по охране труда Производственная инструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/04.3 Остановка и прекращение работы котельного агрегата |  |  |  |  |  | ПК Х.4 Осуществлять остановку и прекращение работы котельного агрегата |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Остановка работы котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата Остановка работы котла по указанию руководства в соответствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации Остановка работы котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах Остановка работы котла в аварийном режиме при возникновении пожара Остановка работы котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии Остановка работы котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх допустимого Остановка работы циркулирующего насоса Осуществление вентилирования топки и газопроводов Управление закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла Информирование руководства об остановке и причине аварийной остановки котла Документальное оформление результатов остановки котла Уметь: Управлять работой котла в аварийном режиме Применять методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла Использовать в работе нормативно-техническую документацию Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу Пользоваться первичными средствами пожаротушения Пользоваться средствами связи Документально оформлять результаты своих действий Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы водогрейного оборудования и паровых котлов Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей Электрические и технологические схемы котельной Схемы теплопроводов и водопроводов Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Инструкция по охране труда Производственная инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/05.3 Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.4 Осуществлять остановку и прекращение работы котельного агрегата |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Управление работой котла в аварийном режиме Отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом Сборка тепловой схемы с использованием резервного оборудования Пуск оборудования котельной Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи Принятие мер к ликвидации пожара в котельной Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая Прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла Документальное оформление результатов своих действий. Уметь: Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках Использовать в работе нормативно-техническую документацию Выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу Пользоваться первичными средствами пожаротушения Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая Пользоваться средствами связи Документально оформлять результаты своих действий Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей Электрические и технологические схемы котельной Схемы теплопроводов и водопроводов Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя Инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Порядок оповещения об авариях руководства и работников Инструкция по охране труда Производственная инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/06.3 Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды |  |  |  |  | ПК Х.5 Осуществлять эксплуатацию и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты Выполнение осмотра состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях выявления дефектов Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры Информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, выпучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и фланцевых соединениях Отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов основного конденсата и питательной воды, их пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений) Определение опасной зоны, установка ограждения и информационных знаков Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая Документальное оформление результатов работ Уметь: Производить осмотр и проверку исправности и работоспособности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках Выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации Отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру Оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая Документально оформлять результаты своих действий Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых трубопроводов, оборудования, средств автоматики и сигнализации Требования правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара) Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты Порядок оповещения об авариях руководства и работников Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей Технические характеристики обслуживаемых трубопроводов и оборудования Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей Электрические и технологические схемы котельной Схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя Инструкции по техническому обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых трубопроводов пара и горячей воды, оборудования, средств автоматики и сигнализации Правила инструкции по охране труда и производственной инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие ПС 40.106 Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ТФ | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |
| Оператор котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | А Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды |  |  |  |  |  |  | A/01.3 Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 15643 Оператор котельной |  | ПК Х.1. Проводить осмотр и подготовку котельного агрегата к работе |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверки исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств. Проверки исправности контрольно- измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов Заполнения котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов Проверки температуры воды в котле Проверки отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях Проверки отсутствия в топке людей и посторонних предметов Пуска котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. Пуска тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата. Пуска котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. Управления режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями (руководства по эксплуатации). Оформления документального результата своих действий Уметь: Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу Использовать в работе нормативную и техническую документацию Пользоваться первичными средствами пожаротушения Пользоваться средствами связи Оформлять документально результаты своих действий Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно- измерительных приборов и средств автоматики Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Характеристики технические обслуживаемого оборудования котельной. Схемы принципиальные и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов,средств сигнализации и связи. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов Схемы электрические и технологические котельной Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорания (пожара) Инструкции по охране труда Производственные инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/02.3 Пуск котельного агрегата в работу |  |  | ПК Х.2 Осуществлять пуск котельного агрегата в работу |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверки исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств Проверки исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов Заполнения котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов Проверки температуры воды в котле Проверки отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях Проверки отсутствия в топке людей и посторонних предметов Пуска котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. Пуска тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата. Пуска котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. Управления режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации. Оформления документального результатов своих действий. Уметь: Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу. Выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. Использовать в работе нормативную и техническую документацию. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. Пользоваться средствами связи Оформлять документально результаты своих действий. Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно- измерительных приборов и средств автоматики. Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Характеристики технические обслуживаемого оборудования котельной. Схемы принципиальные и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов,средств сигнализации и связи. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Электрические и технологические схемы котельной Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорания (пожара). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/03.3 Контроль и управление работой Котельного агрегата |  |  | ПК Х.3 Производить контроль и управление работой котельного агрегата |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Контроля исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдение установленного режима работы котла. Выявления и фиксирования в сменном (вахтенном) журнале неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Принятия мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Контроля уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды в водогрейном котле и системе в заданных пределах. Проверки исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации. Проверки водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации. Проверки давлением работоспособности предохранительных клапанов в порядке, установленном руководством по эксплуатации. Продувки парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации. Обеспечения равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе. Обеспечения равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе. Обеспечения тяги воздуха, необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе. Чистки топки от шлака в установленном порядке. Наблюдения за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС. Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе. Обеспечения температурного режима работы электрического котла. Контроля температуры воды на выходе. Контроля наполнения системы и аккумуляторных баков водой. Обеспечения поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха. Контроля и управления работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе. Управления работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла. Документального оформления результатов своих действий. Уметь: Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках. Использовать в работе нормативную и техническую документацию. Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования. Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования. Схемы принципиальные и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A/04.3 Остановка и прекращение работы котельного агрегата |  |  | ПК Х.4 Производить остановку и прекращение работы котельного агрегата |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата. Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации. Останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах. Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара. Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии. Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх допустимого. Останавливать работу циркулирующего насоса. Производить вентилирование топки и газопроводов. Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла. Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла. Заниматься документальным оформлением результатов остановки котла. Уметь: Управлять работой котла в аварийном режиме. Применять методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла. Использовать в работе нормативную и техническую документацию. Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. Знать: Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие ПС 20.022 Работник по оперативному управлению тепловыми сетями |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  | Код и наименование ТФ | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |
| Оператор тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В Выдерживание гидравлического и температурного режима и оперативный контроль работы теплового оборудования |  |  |  | В/01.4 Эксплуатация теплового оборудования | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 16068 Оператор тепловых сетей |  | ПК Х.1. Обслуживание эксплуатация теплового оборудования |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Контроля гидравлического режима тепловых сетей. Контроля выдерживания температурного графика источниками теплоснабжения, температуры обратной воды от потребителей тепла. Контроля работы насосных станций. Режимных оперативных переключений в насосной станции и тепловых пунктах. Осуществления опробования, пусков и остановов. Обслуживаемого оборудования. Оперативного взаимодействия с диспетчерской службой и со слесарями по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов. Ведения оперативной документации. Уметь: Контролировать работу теплового оборудования Контролировать технические параметры работы обслуживаемого оборудования Осуществлять сдачу и приемку смены в соответствии с требованиями нормативных документов. Оперативно принимать и реализовывать решения. Осваивать новые устройства (по мере их внедрения). Работать со специализированными программами на базовом уровне. Применять справочные материалы в области эксплуатации теплового оборудования. Работать в команде. Соблюдать требования безопасности при производстве работ. Вести оперативно- техническую документацию. Знать: График режимов работы потребителей тепла. Нормальные и аварийные режимы работы тепловых сетей. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Инструкции по эксплуатации обслуживаемого оборудования теплового пункта. Действия работников в аварийных ситуациях. Порядок приема- передачи смены. Регламент передачи оперативной информации. Порядок ведения оперативно- технической документации. Принцип действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты и автоматики. Схемы тепловых сетей и оборудования, находящегося в управлении Территориальное расположение объектов тепловых сетей Устройство средств измерений в тепловых сетях Основы гидравлики и теплотехники Места установки и устройство сбросных устройств, их условное обозначение на схемах. Температурный график и гидравлический режим работы тепловых сетей. Границы балансовой принадлежности обслуживаемых тепловых сетей. Конструктивные особенности, технические характеристики, особенности режимов эксплуатации основного оборудования тепловых сетей. Элементарные принципы работы автоматизированных систем управления технологическим процессом. Устройство и принцип действия средств противопожарной защиты. Конструкцию тепловых сетей и тепловых узлов. Инструкции, положения, нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей. Инструкции по охране труда, производственные инструкции, инструкции по пожарной безопасности, основные понятия правил безопасности. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В/02.4 Обслуживание теплового оборудования |  |  | ПК Х.2 Обслуживать тепловое оборудование |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Обхода и осмотра обслуживаемого оборудования. Выполнения работ по наладке гидравлических и тепловых режимов тепловых сетей. Приема сообщений о неполадках в теплоснабжении в районе тепловых сетей. Определения и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. Выяснения состояния отключившегося и отключенного оборудования, выявление причин. При возможности включения отключившегося и отключенного оборудования в работу. Выполнения работ по включению и отключению тепловых сетей, тепловых пунктов и ликвидации аварийных ситуаций. Контроля своевременного ввода обслуживаемого оборудования в работу или в резерв. Ведения оперативной документации. Уметь: Выявлять дефекты в работе оборудования. Анализировать процесс работы обслуживаемого оборудования. Определять показания средств измерений, применять контрольно- измерительную аппаратуру. Оперативно принимать и реализовывать решения. Осваивать новые устройства (по мере их внедрения). Применять справочные материалы в области обслуживания теплового оборудования. Работать в команде. Соблюдать требования безопасности при производстве работ. Вести оперативно- техническую документацию. Знать: График режимов работы потребителей тепла. Нормальные и аварийные режимы работы тепловых сетей. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Действия работников в аварийных ситуациях. Порядок приема- передачи смены. Регламент передачи оперативной информации. Порядок ведения оперативно- технической документации. Принцип действия технических средств безопасности, средств противоаварийной защиты и автоматики. Схемы тепловых сетей и оборудования, находящегося в оперативном управлении. Территориальное расположение объектов тепловых сетей. Устройство средств измерений в тепловых сетях. Основы гидравлики и теплотехники. Места установки и устройство сбросных устройств, их условное обозначение на схемах. Температурный график и гидравлический режим работы тепловых сетей. Границы балансовой принадлежности обслуживаемых тепловых сетей. Конструктивные особенности, технические характеристики, особенности режимов эксплуатации основного оборудования тепловых сетей. Элементарные принципы работы автоматизированных систем управления технологическим процессом. Устройство и принцип действия средств противопожарной защиты. Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов. Инструкции, положения, нормативные документы по эксплуатации оборудования и сооружений тепловых сетей. Инструкции по охране труда, производственные инструкции, инструкции по пожарной безопасности, основные понятия правил безопасности. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В/03.4 Специальная Подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |  |  | ПК Х.3 Специальная подготовка по должности работника, занимающегося выдерживанием гидравлического и температурного режима и оперативным контролем работы теплового оборудования |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнения учебных противоаварийных и противопожарных тренировок, имитационных упражнений и других операций, приближенных к производственным условиям. Изучения изменений, внесенных в обслуживаемые схемы присоединения систем горячего водоснабжения и оборудование теплового пункта. Ознакомления с текущими распорядительными документами по вопросам аварийности и травматизма. Проработки обзоров несчастных случаев и технологических нарушений, происшедших на энергетических объектах. Прохождения инструктажей по вопросам соблюдения порядка технической эксплуатации, производственных и должностных инструкций. При перерывах в работе или переводе на новую должность прохождения необходимых дополнительных обучающих мероприятий и проверок знаний норм и правил. Проведения подготовки работников по новой должности, в том числе дублирования, стажировки. Уметь: Работать с нормативными документами. Осуществлять наставничество. Разъяснять значение профессиональных норм и правил. Контролировать и корректировать работу обучаемого работника при дублировании. Соблюдать требования безопасности при производстве работ. Оценивать уровень подготовки и усвоения материала обучаемым. Знать: Требования охраны труда. Правила промышленной и пожарной безопасности. Порядок поведения при наступлении чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Правила и порядок проведения противоаварийных тренировок работников. Нормативно- техническую документацию, содержащую требования к уровню подготовки работников. Производственные инструкции оперативных работников в рамках своей компетенции. Нормативно- техническую документацию в объеме, необходимом для подготовки по новой должности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие ПС 16.085 Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования водоподготовки в системах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ТФ | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |
| Аппаратчик химводоочистки |  |  |  |  |  |  |  | А Выполнение простых Действий по техническому обслуживанию оборудования для подготовки питательной воды для систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | А/01.2 Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию отдельных агрегатов водоподготовки и регулированию работы дозировочных устройств под руководством | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 11078 Аппаратик химводоочистки) |  | ПК Х.1. Выполнение вспомогательны х работ по обслуживанию отдельных агрегатов водоподготовки и регулированию работы дозировочных устройств под руководством |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Обеспечения собственной безопасности на рабочем месте при работе под руководством. Выполнения вспомогательных работ по обслуживанию отдельных агрегатов водоподготовки под руководством Регулирования работы дозировочных устройств под руководством Подвозки и подноски химикатов и материалов в пределах рабочего места Чистки баков и промывка механических фильтров, смазывание подшипников, механизмов под руководством Уметь: Применять средства индивидуальной и коллективной защиты Определять исправность средств индивидуальной защиты Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Подбирать инструмент согласно технологическому процессу Выполнять технологические приемы технического обслуживания отдельных агрегатов водоподготовки, чистку агрегатов. Определять наличие утечек через соединения, сварные швы, сальниковые уплотнения. Осуществлять настройку дозировочных устройств. Загружать химикаты и материалы в основное оборудование водоподготовки. Выполнять технологические приемы чистки агрегатов водоподготовки. Знать: Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Технология и техника обслуживания оборудования для подготовки питательной воды. Виды, назначение и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды одноступенчатыми ионообменными фильтрами. Виды, назначение и правила применения слесарного инструмента и электроинструмента. Основные механизмы дозировочных устройств оборудования водоподготовки. Виды, назначение и способы применения химикатов, смазочных материалов и эксплуатационных материалов. Технология и техника очистки и промывки фильтров емкостей и аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/02.2 Выполнение вспомогательных работ по съему показаний контрольно- измерительных приборов, определению жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды под руководством |  |  | ПК Х.2. Выполнение вспомогательны х работ по съему показаний контрольно- измерительных приборов, определению жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнения наружного осмотра технического состояния основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды согласно документации (корпуса, фланцевых соединений и труб аппарата, арматуры и контрольно- измерительных приборов). Определения по показаниям контрольно- измерительных приборов и результатам химических анализов соответствия функциональных характеристик работы оборудования предусмотренным технологическими картами и регламентами (инструкциями). Взятия проб питательной воды в точках, предусмотренных технологическими картами и регламентами (инструкциями), для контроля показателей водно-химического режима. Проведения простого химического анализа пробы питательной воды в соответствии с документацией. Информирования руководителя в случаях выявления неисправностей либо об отклонениях показаний контрольно-измерительных приборов или результатов химического анализа от норм. Уметь: Подбирать инструмент и приспособления согласно технологическому процессу выполнения наружного осмотра технического состояния основного и вспомогательного оборудования водоподготовки. Снимать показания контрольно- измерительных приборов. Осуществлять отбор проб конденсата, пара, питательной и топливной воды. Производить простые химические анализы конденсата, пара, питательной и топливной воды на жесткость, щелочность и другие показатели качества химически очищенной воды. Определять по внешним признакам, показаниям контрольно- измерительных приборов и результатам химических анализов отклонение технологического процесса от заданных параметров. Знать: Технологию и технику проведения наружного осмотра технического состояния оборудования для подготовки питательной воды. Виды, назначение и конструктивные особенности контрольно- измерительных приборов, устанавливаемых на основном и вспомогательном оборудовании для подготовки питательной воды, места установки контрольно- измерительных приборов. Виды, назначение и конструктивные особенности пробоотборников воды и пара на пароводяном либо водяном тракте основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды, перечень и схема точек отбора проб. Технологию отбора проб из штатных пробоотборников. Нормы качества питательной и котловой воды, конденсата и пара. Способы и приемы определения качества питательной воды Виды и признаки повреждения основного и вспомогательного оборудования водоподготовки, определяемые в ходе проведения наружного осмотра технического состояния оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП – П СПО специальности: 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1. | 3.2. | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.Х |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | О | О |  |  | О | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История |  |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.05 | Психология общения |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Теоретические основы теплотехники и гидравлики | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Охрана труда | О | О | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Техническая механика | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Электротехника и электроника | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Материаловедение | О | О |  |  | О |  |  |  | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Инженерная графика | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | О | О |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Основы экономики |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | О | О |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Оборудование и техническая эксплуатация котельных установок | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Оборудование и техническая эксплуатация систем теплоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.03 | Оборудование и эксплуатация систем топливоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.04 | Оборудование и техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | О | О | О | О | О |  | О |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Организация и технология ремонта оборудования котельных | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Организация и технология ремонта оборудования систем теплоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.03 | Организация и технология ремонта оборудования систем топливоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных установок | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| МДК.03.02 | Наладка и испытания оборудования систем тепло- и топливоснабжения | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| МДК.03.03 | Наладка и испытания оборудования систем водоподготовки | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Управление и планирование на теплоэнергетических предприятиях | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |
| МДК 04.02 | Организация промышленной безопасности в теплоэнергетике | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |
| ПП.04 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |
| ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.05.01 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| УП.05 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| ПП.05 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 13929 Машинист-обходчик по котельному оборудованию Выполнение работ по профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 2524 | 2052 | 756 | 0 | 0 | 144 |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 444 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 36 | 34 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОГСЭ.02 | История | 48 | 44 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 174 | 168 | 174 |  |  |  |  | 1,2 |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | 174 | 162 | 174 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ОГСЭ.05 | Психология общения | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | 144 | 128 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЕН.01 | Математика | 96 | 82 | 96 |  |  |  |  | 1 |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | 48 | 46 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 612 | 344 | 576 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |
| ОП.01 | Теоретические основы теплотехники и гидравлики | 154 | 98 | 136 |  |  |  | 18 | 1 |
| ОП.02 | Охрана труда | 72 | 14 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.03 | Техническая механика | 66 | 64 | 66 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Электротехника и электроника | 32 | 18 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Материаловедение | 32 | 6 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.06 | Инженерная графика | 104 | 98 | 86 |  |  |  | 18 | 1 |
| ОП.07 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 32 | 14 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.08 | Основы экономики | 52 | 6 | 52 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 26 | 68 |  |  |  |  | 2 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1728 | 1608 | 864 | 756 | 0 | 0 | 108 |  |
| ПМ.01 | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 540 | 528 | 328 | 180 | 0 | 0 | 32 |  |
| МДК.01.01 | Оборудование и техническая эксплуатация котельных установок | 110 | 106 | 102 |  |  |  | 8 | 1,2 |
| МДК.01.02 | Оборудование и техническая эксплуатация систем теплоснабжения | 98 | 98 | 90 |  |  |  | 8 | 1,2 |
| МДК.01.03 | Оборудование и эксплуатация систем топливоснабжения | 76 | 72 | 68 |  |  |  | 8 | 1,2 |
| МДК.01.04 | Оборудование и техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 76 | 72 | 68 |  |  |  | 8 | 1,2 |
| УП.01 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 1,2 |
| ПП.01 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 1,2 |
| ПМ.02 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 416 | 396 | 140 | 252 | 0 | 0 | 24 |  |
| МДК.02.01 | Организация и технология ремонта оборудования котельных | 76 | 72 | 68 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК.02.02 | Организация и технология ремонта оборудования систем теплоснабжения | 44 | 36 | 36 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК.02.03 | Организация и технология ремонта оборудования систем топливоснабжения | 44 | 36 | 36 |  |  |  | 8 | 3 |
| УП.02 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
| ПМ.03 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 260 | 236 | 128 | 108 | 0 | 0 | 24 |  |
| МДК.03.01 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных установок | 54 | 46 | 46 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК.03.02 | Наладка и испытания оборудования систем тепло- и топливоснабжения | 54 | 46 | 46 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК.03.03 | Наладка и испытания оборудования систем водоподготовки | 44 | 36 | 36 |  |  |  | 8 | 3 |
| УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 3 |
| ПМ.04 | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 184 | 144 | 96 | 72 | 0 | 0 | 16 |  |
| МДК.04.01 | Управление и планирование на теплоэнергетических предприятиях | 56 | 36 | 48 |  |  |  | 8 | 3 |
| МДК 04.02 | Организация промышленной безопасности в теплоэнергетике | 56 | 36 | 48 |  |  |  | 8 | 3 |
| УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПП.04 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 328 | 304 | 172 | 144 | 0 | 0 | 12 |  |
| МДК.05.01 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 184 | 160 | 172 |  |  |  | 12 | 2 |
| УП.05 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| ПП.05 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль: Топливно-энергетический комплекс: Выполнение работ по профессии Машинист-обходчик по котельному оборудованию Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей Лесная промышленность: Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 3 |
| Итого: |  | 4464 | 4036 | 2052 | 756 | 0 | 0 | 144 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курсы | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курсы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования (для специальности), всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы).

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин;

Безопасности жизнедеятельности;

Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

Кабинет «Самостоятельной и воспитательной работы».

Лаборатории:

«Теплотехнического оборудования»;

«Электротехника и электроника».

Мастерские/зоны по видам работ:

слесарно-механическая.

Спортивный комплекс

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации ОП СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.

Данный модуль формируется образовательной организацией для специалистов среднего звена в соответствии с принятым решением по выбору профессии(ий) рабочих, должности(ей) служащих в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513. Виды деятельности образовательная организация выбирает самостоятельно в соответствии с потребностями регионального рынка труда из видов деятельности, указанных в п. 2.4 ФГОС Результаты могут быть скорректированы в случае появления профессиональных стандартов по данным позициям.

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.