Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ01. Участие в проектировании зданий и сооружений»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам профессиональной деятельности |
| ОК 02 | . Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 05 | . Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании зданий и сооружений |
| ПК 1.1. | Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; |
| ПК1.2. | . Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; |
| ПК1.3. | . Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования; |
| ПК1.4 | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками | Н1.1.01- подбора строительных конструкций и материалов разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; Н1.1.1.2 - разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; Н1.3.03 -разработке архитектурно-строительных чертежей; Н1.2.04- выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; Н1.4.05- составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; Н1.4.06 - разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; Н1.4.07 - разработки карт технологических и трудовых процессов. |
| --- | --- |
| Уметь | У1.3.01 читать проектно-технологическую документацию; У1.3.02 пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; определять глубину заложения фундамента; У1.1.03 - выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; У1.1.04 - подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; У1.2.05 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; У1.2.06 - строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; У1.02.07 - выполнять статический расчет; У1.02.08 - проверять несущую способность конструкций; У1.02.09 - подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; У1.02.10 - выполнять расчеты соединений элементов конструкции; У1.4.11 - определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на обьекте капитального строительства; У1.4.16 - разрабатывать графики эксплуатации (движения) разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; У1.4.13 определять состав и производить расчет показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; У1.4.14 - заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; У1.4.15 - определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями. |
| Знать | З1.3.09 - графические обозначения материалов и элементов конструкций; З1.3.10 - требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; З1,1.11 - требования к элементам конструкций здания, помещениям общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. З1.1.01 - виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; З1.1.02 - конструктивные системы зданий, узлы сопряжений конструкций зданий; З1.3.03 - принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; З1.2.04 - международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); З1.4.05 - виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; З1.4.06 - требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; З1.4.07 - в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; З1.4.8 - графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чертежей; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 468

в том числе в форме практической подготовки  468

Из них на освоение МДК  468

в том числе самостоятельная работа   -

практика  216

в том числе учебная  144

производственная 72

Промежуточная аттестация - экзамен  по профессиональному модулю

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 1-7 ОК9-11 ПК 1.1,1.3 | МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений | 72 | 72 | 72 | 10 | 30 |  | Э | 96 |  | 18 |  |  |
| Раздел 2 Проектирование строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2, ОК 1-7 ОК9-11 | МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений | 72 | 72 | 72 | 14 |  |  | Э | 24 |  | 18 |  |  |
|  | Итого по МДК 01.01 | 144 | 144 | 144 | 24 | 30 |  |  | 120 |  | 36 |  |  |
| Раздел 3 Разработка проекта производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 1 -11 ПК 1.4 | МДК.01.02 Проект производства работ | 72 | 72 | 72 | 8 | 30 |  | Э | 24 |  | 36 |  |  |
| Раздел 4 Обеспечение объектов строительства проектной и разрешительной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 1 -11 ПК 1.4 | МДК.01.02 Проект производства работ | 36 | 36 | 36 | 4 |  |  | З |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МДК 01.02 | 108 | 108 | 108 | 12 | 30 |  |  | 24 |  | 36 |  |  |
|  | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геодезическая | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системы автоматизированного проектирования | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практика производственная | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого практики | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 468 | 468 | 252 | 36 | 60 |  |  | 144 | 72 |  |  |

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.
2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений

2.2.1  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, /ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Раздел ПМ 01. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий |  |  |  |  |  |  | 168/168 |  |  |
| МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  | 264/264 |  |  |
| Тема 1.1 Геодезия |  | Содержание |  |  |  |  | 6/6 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 | Н 1.1. 01 У 1.1. 03 У 1.1.04 З 1.1. 01 З 1.1. 02 З 1.1. 11 Н 1.3. 03 У 1.3. 01 У 1.3 02 З 1.3. 0.3 З 1.3. 0.9 З 1.3. 10 Уо.01.01 Уо.01.02 Уо.01.03 Уо.01.04 Уо.01.05 Уо.01.06 Уо.01.07 Уо.01.08 Зо.01.01 Зо.01.02 Зо.01.03 Зо.01.04 Зо.01.05 Уо.02.01 Уо.02.02 Уо.02.03 Уо.02.04 Уо.02.05 Уо.02.06 Уо.02.07 Зо.02.01 Зо.02.02 Зо.02.03 Уо.03.01 Уо.03.02 Уо.03.03 Зо.03.01 Зо.03.02 Зо.03.03 Уо.04.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Зо.04.0 Уо.05.01 Зо.05.02 Уо.06.01 Уо 06.02 Зо.06.01 Зо.06.02 Зо.06.03 Зо.06.04 Зо.06.05 Уо.07.01 Уо.07.02 Уо.07.03 Уо.07.04 Зо.07. 01 Зо.07. 02 Зо.07. 03 Зо.07. 04 Зо.07.05 |
|  |  | 1 |  |  | Построение плана строительной площадки в горизонталях |  | 2/2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вертикальная привязка зданий на генеральных планах Расчет границ откосов котлована |  | 2 2 |  |  |
| Учебная практика - геодезическая Виды работ: -Выполнение поверок теодолита, нивелира, и других геодезических инструментов. -Измерение горизонтальных углов, углов наклона, длин линий, превышений на станции геометрического нивелирования. -Выполнение математической обработки результатов измерений в теодолитных ходах, ходах технического нивелирования с использованием справочной литературы. -Выполнение полевых работ, необходимых для разработки проекта вертикальной планировки участка. -Составление картограммы земляных работ и вычисление объёмов земляных работ. -Составление разбивочного чертёжа и выполнение измерений, обеспечивающих вынос в натуру проектных элементов. -Контроль установки конструкций |  |  |  |  |  |  | 72/72 |  |  |
| Тема 1.2. Архитектура зданий |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Общие сведения о зданиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Понятие о здании. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия. Единая модульная система (ЕМС). Типизация и стандартизация в строительстве. Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | 2. Конструкции гражданских зданий. |  |  |  |  | 24/24 | ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 |  |
|  |  | Основные конструктивные элементы зданий. Конструктивные элементы здания, классификация. Подразделение конструктивных элементов на несущие и ограждающие в зависимости от назначения этих элементов, от условий работы в структуре здания. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Несущий остов и конструктивные системы зданий. |  |  |  |  | 1/1 |  |  |
|  |  | Понятие о естественных и искусственных основаниях. Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований. |  |  |  |  | 1/1 |  |  |
|  |  | Фундаменты. Требования к фундаментам, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Конструктивные типы фундаментов. Ленточные фундаменты, область их применения. Столбчатые фундаменты – область их применения, конструктивные решения. Фундаментные балки, их назначение Сплошные фундаментные плиты. Область их применения. Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов по материалу, по характеру работы, способу погружения в грунт. Забивные и набивные сваи. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита от грунтовой сырости и грунтовых вод. |  |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  | Стены и отдельные опоры. Требования, предъявляемые к ним. Сплошные и облегченные кирпичные стены. Стены из мелких блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Балконы, лоджии, эркеры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад. Деформационные швы, их назначение и конструктивные решения. Отдельные опоры: кирпичные столбы, железобетонные колонны. |  |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Выполнение теплотехнического расчета наружной стены |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекрытия и полы Классификация перекрытий и требования к ним. Конструктивные решения сборных и монолитных перекрытий. Конструкции надподвальных и чердачных перекрытий, перекрытия в санузлах. Полы. Классификация по месту устройства, по материалу. Требования, предъявляемые к полам. Конструкции полов: деревянные, из рулонных материалов, из плитных материалов, сплошные полы. Современные конструкции полов. |  |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  | 2/2 | ОК 09 ОК 10 | Уо.09. 01 Уо.09. 02 Зо.09. 01 Зо.09. 02 Уо.10. 01 Уо.10. 02 Уо.10. 04 Уо.10. 05 Зо.10. 01 Зо.10. 02 Зо.10. 03 Зо.10. 04 Зо.10. 05 |
|  |  | Выполнение теплотехнического расчета покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перегородки Классификация перегородок по назначению, материалу и конструкции. Требования, предъявляемые к перегородкам. Крупнопанельные перегородки. Перегородки из мелкоразмерных элементов. Деревянные перегородки. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Окна и двери Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и закрепление оконных блоков. Классификация дверей и требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Крыши Крыши, их виды. Требования к конструкциям крыш. Скатные крыши, их формы и основные элементы. Область применения и особенности конструктивных решений скатных крыш с наслонными и висячими стропилами. Кровли скатных крыш, требования к ним. Водоотвод со скатных крыш. Слуховые окна. Ограждения на крышах. Эксплуатируемые совмещенные крыши – террасы, их конструкции. Водоотвод |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Лестницы Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования, предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц. Пандусы. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Расчет лестницы и лестничной клетки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий Классификация. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы, детали. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | 3. Типы гражданских зданий. Здания из монолитного железобетона. Конструктивные типы крупнопанельных зданий. Бескаркасные крупнопанельные здания. Требования к стыкам стеновых панелей Каркасные крупнопанельные здания, область применения. Типы каркасов. Стыки колонн, сопряжение ригелей с колоннами. Деревянные здания. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | 4. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | 5. Понятие о проектировании гражданских зданий. Понятие о проекте, стадиях и нормах проектирования. Типовое и индивидуальное проектирование. Привязка типовых проектов к местным условиям. Оценка проектов гражданских зданий (площадь застройки: жилая и полезная, объем надземной части). |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | 6. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей маломобильных групп населения. Требования к доступности жилого помещения в многоквартирном жилом доме для инвалида. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | 7. Конструкции промышленных зданий |  |  |  |  | 14/14 |  |  |
|  |  | Классификация и конструктивные системы промышленных зданий Промышленные здания, их классификация; требования, предъявляемые к ним. Одноэтажные и многоэтажные здания; область их применения, конструктивные системы зданий. Краткие сведения о подъемно-транспортном оборудовании промышленных зданий. Влияние кранового оборудования на конструкцию несущего остова здания. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Фундаменты и фундаментные балки |  |  |  |  | 2/2 | , |  |
|  |  | Железобетонные конструкции промышленных зданий Железобетонный каркас одноэтажных зданий, его элементы. Типы колонн для зданий. Подкрановые балки. Стропильные и подстропильные балки и фермы. Узлы сборного железобетонного каркаса. Вертикальные и горизонтальные связи. Многоэтажный сборный железобетонный каркас, его элементы и узлы сопряжения. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости. |  |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  | Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий, его элементы. Основные типы колонн, опирание их на фундаменты. Подкрановые балки. Стропильные и подстропильные фермы. Узлы стального каркаса. Смешанные каркасы, область их применения. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Стены Обеспечение устойчивости стен, понятие о фахверке. Стены из кирпича; крепление их к элементам каркаса. Крупнопанельные стены. Стыки и узлы крепления крупнопанельных стен к каркасу. Стены из трехслойных панелей |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Покрытия. Фонари Утепленные и неутепленные покрытия, их элементы, область применения. Покрытия из сборных железобетонных панелей, длинномерных настилов (сводчатых, коробчатых). Покрытия из стального профилированного листа. Кровли. Водоотвод. Фонари, их классификация. Конструктивные решения фонарей. |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Окна, двери, ворота |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Перегородки, полы и прочие конструкции зданий |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | 8. Понятие о проектировании промышленных зданий |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Основные положения проектирования промышленных зданий |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося: - оформление и подготовка к защите практических работ; - работа с нормативными документами. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Курсовой проект. Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого или промышленного здания |  |  |  |  | 30/30 |  |  |
| Учебная практика Системы автоматизированного проектирования в строительстве. Виды работ: На основе программных комплексов: AutoCAD и Компас график: - Использование функциональных возможностей программных комплексов. - Подготовка к проектированию объекта. - Применение интерфейса программ. -Использование приёмов создания графических объектов. -Редактирование содержания объектов. -Работа с текстовой информацией. -Определение размеров объектов. -Использование при проектировании прикладных библиотек программных комплексов. -Использование возможностей программных комплексов по системе проектной документации в строительстве при проектировании. -Вывод на печать документов проекта. |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабопрактических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа над курсовым проектом. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении курсового проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тематика курсового проекта Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого или промышленного здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту Гражданское здание (30 ч) Состав и выдача задания Теплотехнический расчет стенового ограждения. Разработка плана плит перекрытия. Разработка плана этажа. Разработка поперечного разреза. Разработка продольного разреза. Разработка фасадов здания. Разработка плана фундаментов. Разработка плана кровли, подбор конструктивных узлов. Разработка генплана. Составление пояснительной записки. Оформление пояснительной записки и чертежей. или Промышленное здание (30ч) Состав и выдача задания. Подбор конструктивных элементов. Разработка плана этажа. Разработка поперечного разреза. Разработка продольного разреза. Разработка фасадов здания. Разработка плана фундаментов. Составление плана несущих конструкций покрытия. Разработка конструктивных узлов. Разработка генплана промышленного предприятия. Составление пояснительной записки Оформление пояснительной записки и чертежей. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Раздел ПМ 2 . Проектирование строительных конструкций |  |  |  |  |  |  | 96/96 |  |  |
| МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  | 264/264 |  |  |
| Тема 2.1 Основы проектирования строительных конструкций | Содержание |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | 1 |  | Основы расчета строительных конструкций и оснований по предельным состояниям. Классификация строительных конструкций:. Требования к несущим конструкциям: Физический смысл предельных состояний конструкций.. Суть расчета по предельным состояниям. Структура и содержание расчетных формул. Работа материалов для несущих конструкций под нагрузкой. Расчетные сопротивления и модули деформации. Коэффициенты надежности по материалу, по нагрузкам, по ответственности, коэффициент условий работы конструкций. |  |  |  | 4/4 | ПК1.2 ОК1,2 | Н1.2.04 У1.2.05 З1.2.04 УО01.02 УО01.02 УО02.03 ЗО01.01 ЗО02.02 |
|  |  |  | В том числе Определение нормативных, расчетных сопротивлений и модулей упругости материалов |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  | 2 |  | Нагрузки и воздействия. Классификация нагрузок. Постоянные нагрузки и их виды. Временные нагрузки и их виды. Особые нагрузки. Сочетания нагрузок. Единицы измерения, используемые при расчётах строительных конструкций. Нормативные значения нагрузок. Нормативные постоянные и нормативные временные нагрузки. Определение нормативного значения нагрузок. Расчетные значения нагрузок. Расчетные постоянные и расчетные временные нагрузки. Определение расчетного значения нагрузок. |  |  |  | 4/4 | ПК1.2 ОК1,2 | Н1.2.04 У1.2.05 З1.2.04 УО01.02 УО01.02 УО02.03 ЗО01.01 ЗО02.02 |
|  |  |  | В том числе практическое занятие №1 Определение нормативных и расчетных значений нагрузок на перекрытие Определение нормативных и расчетных значений нагрузок на покрытие |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  | 3 |  | Конструктивная и расчетная схемы конструкций. Балки. Расчетные и конструктивные схемы простейших балок на двух опорах, консолей. Опоры коротких балок и большепролетных конструкций. Принципы построения расчетных схем по конструктивной схеме. Колонны. Конструктивные и расчетные схемы простейших конструкций колонн и их соединений с балками и фундаментом. Понятие о шарнирном и жестком соединении конструкций из разных материалов. |  |  |  | 2/2 | ПК1.2 ОК1,9 | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 З1.2.04 УО01.02 УО01.02 УО09.01 ЗО01.01 ЗО09.02 |
|  |  |  | В том числе Построение расчетных схем простейших конструкций балок, колонн, плит для различных видов нагрузок |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  | 4 |  | Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие. Расчет стальных колонн. Общие положения. Работа центрально сжатых колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей способности. Типы задач. Область распространения и простейшие конструкции стальных колонн. Расчет центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения (прокатный двутавр и сплошная сварная колонна). Общий порядок расчета. Конструирование стальных колонн |  |  |  | 16/16 | ПК1.2 ОК1,9 | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 З1.2.04 УО01.02 УО09.01 ЗО01.01 ЗО09.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  |  | В том числе практическое занятие №2 Расчет стальной центрально сжатой колонны. |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | Расчет деревянных стоек. Область распространения и простейшие конструкции деревянных стоек. Расчет центрально сжатых стоек цельного сечения. Общий порядок расчета. |  |  |  | 4/4 | ПК1.2 ОК1,9 | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 З1.2.04 УО01.02 УО09.01 ЗО01.01 ЗО09.02 |
|  |  |  | В том числе Расчета деревянных стоек на подбор сечения и проверку несущей способности. |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | Расчет железобетонных колонн. Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн. Особенности работы железобетонных колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета. Расчет условно центрально сжатых железобетонных колонн прямоугольного сечения со случайным эксцентриситетом. Общий порядок расчета. |  |  |  | 4/4 | ПК1.2 ОК1,9 | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.09 З1.2.04 УО01.02 УО09.01 ЗО01.01 ЗО09.02 |
|  |  |  | В том числе Расчет железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом. |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | Расчет кирпичных столбов и стен. Область распространения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Расчет центрально сжатых неармированных кирпичных столбов. Алгоритм расчета центрально сжатых кирпичных столбов с сетчатым армированием. Правила конструирования кирпичных столбов. Усиление кирпичных столбов и простенков. |  |  |  | 4/4 | ПК1.2 ОК1,9 | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 З1.2.04 УО01.02 УО09.01 ЗО01.01 ЗО09.02 |
|  |  |  | В том числе практическое занятие №3 Расчет кирпичного центрально сжатого неармированного столба Расчет кирпичного центрально сжатого армированного) столба. |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  | 5 |  | Основы расчета строительных конструкций, работающих на изгиб. Расчёт стальных балок Применение и виды стальных балок. Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт балок. Общие положения. Расчет балок по 1-й группе предельных состояний: по нормальным, касательным напряжениям и совместного их действия. Р асчета по 2-й группе предельных состояний (по деформациям). Область распространения и простейшие конструкции стальных балок. Балочные клетки. Сопряжения балок |  |  |  | 26/26 | ПК1.2 ОК1,6 | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 З1.2.04 УО01.02 УО06.01 ЗО01.01 ЗО06.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  |  | В том числе практическое занятие №4 Расчет стальной балки. (Подбор сечения балки из прокатного двутавра проверка несущей способности и жесткости. |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | Расчёт деревянных балок Область распространения и простейшие конструкции деревянных балок. Особенности работы деревянных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по предельным состояниям 1й и 2й группы. Расчет деревянных балок цельного сечения. Общий порядок расчета. Соединение балок |  |  |  | 4/4 | ПК1.2 ОК1,6 | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 З1.2.04 УО01.02 УО06.01 ЗО01.01 ЗО06.04 |
|  |  |  | В том числе Расчет деревянной балки. |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | Расчет железобетонных балок и плит Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Особенности расчёта предварительно напряжённых конструкций. Понятие о расчете сборных пустотных и ребристых плит. |  |  |  | 16/16 | ПК1.2 ОК1,4,8 | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 З1.2.04 УО01.02 УО04.02 ЗО08.03 ЗО01.01 ЗО04.02 ЗО08.02 |
|  |  |  | В том числе практическое занятие №5 Расчет прочности железобетонных балок прямоугольного сечения по нормальному и наклонному сечению: |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  |  |  | В том числе Расчет прочности железобетонных балок таврового сечения по нормальному и наклонному сечению: |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  | 6 |  | Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёт |  |  |  | 6/4 | ПК1.2 ОК2, | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 У1.2.10 З1.2.04 УО02.01 УО02.04 ЗО02.01 ЗО02.03 |
|  |  |  | В том числе Расчет сварного шва |  |  |  | 2/4 |  |  |
|  | 7 |  | Стропильные фермы. Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. |  |  |  | 6/6 | ПК1.2 ОК1, | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 У1.2.10 З1.2.04 УО01.08 ЗО01.02 |
|  |  |  | В том числе практическое занятие №6 Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы |  |  |  | 4/4 |  |  |
|  | 8 |  | Основания и фундаменты. Естественные основания. Расчетное сопротивление грунта. Распределение напряжений в грунте: от собственного веса, в массиве грунта, под подошвой фундамента. Понятие о расчете осадки. Фундаменты неглубокого заложения. Общие сведения. Виды фундаментов неглубокого заложения. Определение размеров подошвы фундамента. Расчет отдельно стоящего фундамента по материалу: расчет площади арматуры; расчет на продавливание. Особенности расчета ленточных фундаментов. Некоторые правила конструирования фундаментов. Свайные фундаменты Определение несущей способности сваи-стойки (висячей сваи). |  |  |  | 8/8 | ПК1.2 ОК2, | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 У1.2.10 З1.2.04 УО02.04 УО02.06 ЗО02.02 ЗО02.03 |
|  |  |  | В том числе Определение расчетного сопротивления грунта и размеров фундамент |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  |  | В том числе практическое занятие №7 Определение несущей способности висячей сваи. Искусственные основания. |  |  |  | 2/2 |  |  |
| Учебные практики Системы автоматизированного проектирования строительных конструкций Виды работ Формирование задачи и подготовка данных к расчёту Работа в программных комплексах по проектированию строительных конструкций Анализ графических и текстовых результатов расчёта |  |  |  |  |  |  | 6 | ПК1.2 ОК2, | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 У1.2.10 З1.2.04 |
| Проектирование конструкций , узлов, соединений |  |  |  |  |  |  | 18 | ПК1.2 ОК2, | Н1.2.04 У1.2.05 У1.2.06 У1.2.07 У1.2.08 У1.2.09 У1.2.10 З1.2.04 УО01.02 УО04.02 ЗО08.03 ЗО01.01 ЗО04.02 ЗО08.02 |
| Тематика учебной практики: - Расчет и конструирование железобетонного монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами - Расчет и конструирование ж/б элементов поперечной рамы однопролетного, одноэтажного промышленного здания - Расчет и конструирование ж/б элементов каркаса многоэтажного гражданского здания - Расчет и конструирование несущих и ограждающих конструкций из дерева и пластмасс - Расчет и конструирование металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Составление расчетных схем проектируемых конструкций 6. Определение нагрузок, действующих на проектируемые конструкции 7. Статический расчет проектируемых конструкций 8. Определение вида напряженно-деформированного состояния проектируемых конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие о работе и расчете стальных колонн сквозного сечения. Понятие о расчете деревянных стоек составного сечения. Понятие о расчете внецентренно сжатых железобетонных колонн. Понятие о расчете на местную устойчивость от сосредоточенных нагрузок. Соединения на клеестальных шайбах, вклеенных шпонках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3. Разработка проекта производства работ |  |  |  |  |  |  | 96/96 |  |  |
| МДК 01.02. Проект производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Организация строительного производства |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | Н 1.4. 05 Н 1.4. 06 Н 1.4. 07 У 1.4. 11 У 1.4.13 У 1.4.14 У 1.4.15 У 1.4.16 З 1.4. 05 З 1.4. 06 З 1.4. 07 З 1.4. 08 Уо.01.01 - Уо.01.08 Зо.01.01 - Зо.01.05 Уо.02.01 - Уо.02.07 Зо.02.01 - Зо.02.03 Уо.03.01 - Уо.03.03 Зо.03.01- Зо.03.03 Уо.04.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Уо.06.02 Зо.06.01- Зо.06.05 Уо.07.01 - Уо.07.04 Зо.07.01- Зо.07.05 Уо.08.03 Зо.08.01- Зо.08.04 Уо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.01 Зо.09.02 Уо.10.01 - Уо.10.05 Зо.10.01- Зо.10.05 Уо.11.01 Уо.11.05 Уо.11.06 Зо.11.01- Зо.11.04 |
|  |  | 1 |  |  | Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. Порядок разработки и утверждения ПОС |  | 2/2 2/2 | ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 |  |
|  |  | 2 |  |  | Основы поточной организации строительства Цель и сущность поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Ритм работы бригад. Шаг потока. Определение числа рабочих. Периоды потока. Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Технико-экономическая эффективность поточной организации строительного производства. Практическое занятие №1 Расчет строительных потоков. Технико-экономическая эффективность поточной организации строительного производства. |  | 2/2 2/2 2/2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Календарное планирование строительства отдельных объектов Общие положения и задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов. Выбор методов производства работ и формирование их комплексов Проектирование календарного графика. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов. Объединение отдельных видов работ в циклы и определение технологической последовательности, совмещения и сроков выполнения работ. Обеспечение поточности производства работ. Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсах. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов. Практическое занятие №2 Подсчёт объёмов работ на заданный цикл работ. Практическое занятие №3 Подсчет трудоемкости работ на заданный цикл работ. Практическое занятие №4 Составление календарного графика на заданный цикл работ. |  | 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Сетевое планирование Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и их определение. Расчет параметров сетевого графика. Построение сетевого графика. Оптимизация сетевого графика. Понятие о планировании и управлении строительным производством на основе сетевых графиков. Построение сетевого графика в масштабе времени. |  | 2/2 2/2 2/2 |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Строительный генеральный план (СГП) Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования СГП отдельного объекта. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. Обеспечение безопасности движения. Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. Проектирование временного электроснабжения строительной площадки. |  | 2/2 2/2 |  |  |
|  |  | В том числе |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | Размещение на строительной площадке монтажных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчёт площадей временных зданий и площадей складов |  |  |  |  | 2/2 |  |  |
|  |  | В том числе практическое занятие №5 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Расчёт временного электроснабжения и водоснабжения стройплощадки. |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Формирование задачи и подготовка данных к проектированию ППР. Применение САПР при разработке ППР Виды работ: Разработка графической части ППР Анализ графических и текстовых результатов проектирования |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и СПДС. Работа над курсовым проектом. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации - Разработка фрагмента календарного плана - Построение и расчет сетевого графика - Расчет площади складов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Тематика курсового проекта по модулю: 1. ППР на строительство жилого здания 2. ППР на строительство общественного здания 3. ППР на строительство промышленного здания 4. ППР на строительство сельскохозяйственного здания 5 ППР на строительство инженерных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 1. Определение объемов работ по каждому виду номенклатуры на строительство объекта. 2. Расчет затрат труда и машинного времени по строительству объекта. Определение состава бригад и звеньев. 3. Проектирование технологической карты на заданный вид работ. Выбор и технологическое обоснование способа производства работ. 4. Разработка указаний по производству работ и техники безопасности на заданный технологический процесс. 5. Разработка схемы операционного контроля; ведомости потребности в машинах, механизмах, приспособлениях. 6. Определение продолжительности отдельных работ и их совмещение между собой; корректировка численности исполнителей и сменности. 7. Построение календарного графика и графиков потребности в ресурсах и их обеспечении. 8. Проектирование стройгенплана. Анализ исходных данных и условий осуществления строительства. 9. Привязка к объекту грузоподъемных кранов и определение параметров их работы. Определение потребной площади складов и временных помещений на строительной площадке. 10. Определение расхода воды и электроэнергии, проектирование схем временных коммуникаций. 11. Разработка мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны труда. 12. Расчет ТЭП. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Раздел ПМ 4. Обеспечение объектов строительства проектной и разрешительной документацией |  |  |  |  |  |  | 36/36 |  |  |
| МДК 01.04 Обеспечение объектов строительства проектно-конструкторской, расчетно-аналитической и организационной документацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Подготовка, разработка, согласование и утверждение проектно- конструкторской, расчетно-аналитической, организационной и разрешительной документации строящегося объекта |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Организация и управление строительством. Основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные правила и другие нормативные документы строительного производства. Градостроительный кодекс Российской Федерации". Полномочия органов государственной власти в области градостроительной деятельности. Базовые функции застройщика. Состав и организация работ предшествующих строительству. Исходно-разрешительная документация (ИРД).Состав ИРД. Основные документы ИРД. Комплект документов по итогам согласования предпроектной проработки земельного участка. Проект планировки территории (ППТ). Градостроительный план земельного участка, согласование с органами власти или местного самоуправления, проекты планировки территории, проекты межевания территории. Порядок оформления права собственности (аренды) на участок. Градостроительное заключение, решения Администрации. Деятельность технического заказчика в подготовке и согласовании градостроительного обоснования размещения объекта. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. В том числе Оформление градостроительного плана земельного участка размещения объекта строительства. Состав и форма разрешительной документации на выделение земельного участка под строительство. | 6/6 2/2 | ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Н 1.4. 05 Н 1.4. 06 У 1.4. 11 У 1.4.14 У 1.4.15 У 1.4.16 З 1.4. 06 З 1.4. 07 З 1.4. 08 Уо.01.01 - Уо.01.08 Зо.01.01 - Зо.01.05 Уо.02.01 - Уо.02.07 Зо.02.01 - Зо.02.03 Уо.03.01 - Уо.03.03 Зо.03.01- Зо.03.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 | Уо.04.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.06.01 Уо.06.02 Зо.06.01- Зо.06.05 Уо.07.01 - Уо.07.04 Зо.07.01- Зо.07.05 Уо.08.03 Зо.08.01- Зо.08.04 Уо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.01 Зо.09.02 Уо.10.01 - Уо.10.05 Зо.10.01- Зо.10.05 Уо.11.01 Уо.11.05 Уо.11.06 Зо.11.01- Зо.11.04 |
|  |  |  |  | 2 |  | Организация проектирования объекта. Порядок оформления права на проектирование на основании утвержденной или согласованной в установленном порядке предпроектной градостроительной документации. Предпроектная подготовка строительного производства. Материалы инженерных и экономических изысканий. Чертежи, составленные на основе топографического плана, акты и заключения надзорных служб, технические условия. Заключение по инженерному обеспечению объекта. Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, реконструкции и результатов инженерных изысканий, Обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности В том числе Оформление разбирательства случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности. | 6/6 2/2 |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | Разрешение на строительство. Порядок оформления и передачи проектной и разрешительной документации заказчиком (техническим заказчиком) производителю работ (генеральному подрядчику). В том числе Заполнение разрешительной документации на строительство объектов различного назначения в установленном порядке | 4/4 2/2 |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства. Порядок назначения участников строительства (юридические лица) распорядительными документами (приказами) персонально ответственных за строительство должностных лиц: застройщика (технического заказчика); ответственного представителя авторского надзора; лица, осуществляющего строительство (подрядчика, генподрядчика) - ответственного производителя работ, имеющих квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства. Организационно-технологическая документация. Саморегулирование в области архитектурно- строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта. Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Основные цели саморегулируемых организаций, их виды. Приобретение статуса саморегулируемой организации. Стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций. В том числе Оформление документов технологических показателей, включая наличие в организации сертифицированной системы качества, показателей деловой репутации для оценки и анализа соответствия строительных организаций требованиям к членству в СРО. | 8/8 2/2 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | Строительный контроль. Государственный строительный надзор. Органы государственного строительного надзора. Контроль за выполнением требований, установленных градостроительным кодексом в отношении объектов капитального строительства. Технадзор заказчика, авторский надзор. Порядок внесения, согласования и утверждения корректировки проектной документации в процессе ведения строительных работ. Первичный производственный документ «Общий журнал работ», отражающий всю производственную деятельность на строительстве от начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. Форма журнала и правила его заполнения определяет РД – 05- 2007 « В том числе практическое Заполнение общего журнала работ, раздел 7 « Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве», данные о проведенных проверках соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленных нарушениях, предписаниях об их устранении, сведения о выполнении таких предписаний. Заполнения Актов проверок должностным лицом Госстройнадзора. | 8/8 2/2 |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Порядок оформления и форма разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта в установленном порядке и удовлетворяющих требованиям действующего законодательства, проектной и рабочей документации, градостроительных планов земельных участков. Особенности приемки в эксплуатацию жилых и общественных зданий и объектов производственного назначения. Гарантийный срок на объекты капитального строительства, принятых в эксплуатацию. В том числе практическое занятие №6 Оформление документов при сдачи законченного строительством многоэтажного гражданского здания в установленном порядке | 4/4 2/2 |  |  |
| - Учебная практика не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Ознакомление с Градостроительным Кодексом РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет  «Строительных материалов и инженерной геологии», «Проектирования зданий и сооружений», «Проектирования производства работ», «Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Лаборатории: строительных материалов и инженерной геологии, геодезии.

Базы учебной практики: геодезический полигон, аудитория информационных технологий в профессиональной деятельности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Алюминиевые конструкции [Текст]: свод правил.СП 128.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. - М.: Аналитик, 2012.- 85 с.

2. Безопасность труда в строительстве [Текст]: СНиП 12.03-2001; СНиП 12.04.2002 / Госстрой РФ. – М.: Бюро печати, 2007. – 112 с.

3. Бетонные и железобетонные конструкции . Основные положения [Текст]: свод правил. СП 63.13330.2012. Актуализировнная редакция СНиП 52-01-2003 / Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. – М.: Технорматив, 2015. – 121 с.

4. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений [Текст]: свод правил. СП 41.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. - М.: Аналитик, 2012. – 67 с.

5. Деревянные конструкции [Текст]: свод правил. СП 64.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП II-25-80/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 20 мая 2011г. - М.: Технорматив, 2015. – 78 с.

6. Дома жилые одноквартирные [Текст]: свод правил. СП 55.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 20 мая 2011г. – М.: Аналитик,2011. – 16 с.

7. Защита строительных конструкции от коррозии [Текст]: свод правил. СП 28.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85/  Минрегион РФ. - Введен в действие с 1 января  2013г.  – М.: Аналитик, 2012. – 93 с.

8. Земляные сооружения. Основания и фундаменты [Текст]: свод правил.СП 45.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. – М.: Аналитик, 2012. – 139 с.

9. Здания жилые многоквартирные [Текст]: свод правил. СП 54.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 20 мая 2011г. – М.: Аналитик,2011. – 35 с.

10. Каменные и армокаменные конструкции [Текст]: свод правил. СП 15.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85/Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. М.: Технорматив, 2015. – 70 с

11. Кровли [Текст]: свод правил. СП 17.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 Актуализированная  редакция  СНиП  II-26-76/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 20 мая 2011г. М.: Технорматив, 2015. – 67 с.

12. Общественные здания и сооружения [Текст]: свод правил. СП 118.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. – М.: Аналитик, 2012. – 77 с.

13. Основания зданий и сооружений [Текст]: свод правил. СП 22.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 20 мая 2011г. – М.: Технорматив, 2015. – 161 с.

14.  Полы [Текст]: свод правил. СП 29.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 20 мая 2011г. – М.: Аналитик, 2011. – 63 с.

15. Стальные конструкции [Текст]: свод правил. СП16.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП  II-23-81* / Минрегион РФ. Введен в действие с 20 мая 2011г. – М.: Технорматив,2015. – 171 с.

16. Нагрузки и воздействия [Текст]: свод правил. СП 20.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* / Минрегион РФ. – М.: Аналитик, 2011. – 42 с.

17. Свайные фундаменты [Текст]: свод правил. СП 24.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85/  Минрегион РФ. – Введен в действие с 20 мая 2011г. – М.: Аналитик, 2011. – 85 с.

18. Строительная климатология [Текст]: свод правил. СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. - М.: Технорматив, 2015. – 76 с.

19. Тепловая защита зданий [Текст]: свод правил. СП 50.13330.2012. Актуализированная редакция  СНиП 23-02-2003/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 июля 2013г. – М.: Технорматив, 2015. – 68 с.

20. Буга,П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания [Текст]:учебник/ П.Г.Буга. – 2-е изд. – М.: Альянс, 2015. – 352 с.

21.Сербин Е.П. Строительные конструкции [Текст]: учеб.пособие/ Е.П.Сетков, В.И.Сетков. – М.: РИОР; ИНФРА-М, 2021. – 236 с. – (Профессиональное образование).

22. Сетков,В.И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Текст]: учебник/ В.И.Сетков, Е.П.Сербин. – 3-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2021. - 444 с. – (Среднее профессиональное образование).

23.Соколов,К.Г. Технология  и организация строительства [Текст]: учебник/ Г.К.Соколов. – 15-е изд.,стер. – М.: Академия, 2020. – 519 с.- (Профессиональное образование)

Основные электронные издания

1.Соколов,К.Г. Технология  и организация строительства [Электронный ресурс]: PDF-копия учебника/ Г.К.Соколов. – 15-е изд.,стер. – М.: Академия, 2020. – 519 с.- (Профессиональное образование)

2.Технология строительных процессов [Электронный ресурс]+Приложение к комплекту электронных плакатов [Текст]: комплект электронных плакатов/ Минобрнауки РФ; НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ». – Челябинск, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R)

Дополнительные источники

1. Цай,Т.Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции [Текст]: учебник/ Т.Н.Цай. – Изд.3-е,стер. – СПб.: Лань, 2015. – 464 с.

2. Цай,Т.Н. Строительные конструкции. Металлические, каменные, армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. Основания и фундаменты [Текст]:учебник/ Т.Н.Цай, М.К.Бородич, А.П.Мандриков. – Изд.3-е,стер. – СПб.: Лань, 2015. – 656 с.:ил.

1. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 1.Земляные работы [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 345 с.

2. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 728 с.

3. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные работы [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 826 с.

4. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 8. Конструкции из кирпича и блоков [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 860 с.

5. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 9. Строительные металлические конструкции [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 953 с.

6. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 10. Деревянные конструкции [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 1044 с.

7. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 11. Полы [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 1076 с.

8. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 12. Кровли [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 1096 с.

9. ГЭСН 81-02-07-2013 Сборник № 15. Отделочные работы [Текст]: государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Минстрой РФ. – Утверждены и введены в действие с 1 апреля 2014г. - М.: Технорматив, 2015. – 1257 с.

10. Организация строительства [Текст]: свод правил. СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 12-012004/ Минрегион РФ. – Введен в лействие с 20 мая 2011г. – М.: Технорматив, 2015. – 20 с.

11.Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст]: учебник/А.Ф.Юдина. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2020. – 384 с. – (Профессиональное образование)

Основные электронные издания

1.Технология строительных процессов [Электронный ресурс]+Приложение к комплекту электронных плакатов [Текст]: комплект электронных плакатов/ Минобрнауки РФ; НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ». – Челябинск, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R)

2.Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Электронный ресурс]: PDF-копия учебника/А.Ф.Юдина. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2020. – 384 с. – (Профессиональное образование)

Дополнительные источники

1. Терентьев, О.М.Технология возведения  зданий  и сооружений [Текст]: учебник/О.М.Терентьев.-Ростов н/Д:Феникс,2006.-573 с.:ил.-(Среднее профессиональное  образование)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | - обоснование выбора строительных материалов конструктивных элементов ограждающих конструкций; - обоснование выбора глубины заложения фундамента в зависимости от вида грунта; - обоснование выбора строительных конструкций для разработки строительных чертежей; - выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций; - проектирование типовых узлов. - выполнение проектной документации в соответствии с ЕСКД; - выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, узлов генпланов гражданских и промышленных зданий с использованием информационных технологий | Оценка - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК; -курсового проекта по разделу 1 МДК 01.01 Оценка - результатов выполнения практических работ - защита расчетно- графических работ по разделу2 профессионального модуля. - диф..зачет по УП 01.02 - экзамен по разделу 2 МДК 01.01; - экзамен по разделу 1 МДК 01.01; - выполнение и защита работ по учебной практике - диф..зачет по УП 01.02 - защита курсового проекта МДЕ 01.02 профессионального модуля.: - экзамен по разделу МДК 01.02 ; - выполнение и защита работ по учебной практике УП 01.02; - диф..зачет по УП 01.02 Оценка - выполнения и защиты расчетно-графических работ Оценка - текущей успеваемости ; - выполнения и защиты практических работ по МДК 01.04 |
| ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | - обоснование выбора конструкции в соответствии с расчетом действующих нагрузок; - построение расчетной схемы по конструктивной схеме; - выполнение статического расчета конструкций, проверка их несущей способности - обоснование выбора глубины заложения фундамента в зависимости от вида грунта, величины нагрузки и др. показателей; - выполнение рабочих чертежей проектируемых конструкций; - составление спецификаций и ведомостей расхода материала.. |  |
| ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | - выполнение строительных чертежей с применением информационных технологий; - выполнение графического обозначения материалов и элементов конструкций; - соблюдение требований нормативно- технической документации при оформление строительных чертежей; |  |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. | - определение номенклатуры и осуществление расчета объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разработка графиков эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; - выполнение расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; - разработка графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям; - определение состава и расчёта показателей использования трудовых и материально- технических ресурсов; - заполнение унифицированных форм плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определение перечня необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; - составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; - разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разработка карт технологических и трудовых процессов; - соблюдение технологической последовательности производства работ и требований охраны труда, техники безопасности на объекте капитального строительства |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; -адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполняемых работ |  |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; - широта использования различных источников информации, включая электронные; | Оценка -по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебных практик |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собст- венное профессио- нальное и личностное развитие | - демонстрация ответственности принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной; - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - чёткое выполнение обязанностей при работе в команде и/ или выполнении задания в группе; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учётом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социально-культурного контекста | - грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложения мыслей; - проявление толерантности в рабочем коллективе; |  |
| ОК06. Проявлять гражданско патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -динамика достижений студента в учебной деятельности; | Оценка -по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебных практик |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической безопасности; -обоснованность выбора направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ; - применение направлений ресурсосбереженияв рамках профессиональной деятельности по специальности; - достоверность оценки чрезвычайной ситуации, правильность и аргументированность; |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - оперативность и результативность использования общего и специализированного программного обеспечения при решении професииональных задач; |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной докуменацией на государственном и иностранных языках | - использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на иностранных языках; |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | -обоснованность применения знаний по финансовой грамотности; - использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли |  |
|  | Экзамен квалификационный по профессиональному модулю. |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений»

«УП 01.02 Учебная практика. Системы автоматизированного проектирования»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

«УП 01.02 Учебная практика

Системы автоматизированного проектирования»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина (учебная практика) «УП 01.02 Системы автоматизированного проектирования» является обязательной частью профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений ООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,  ОК 07, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | У 1.1.03 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; У 1.1.04 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; | З 1.1.01 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло-и- звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; З 1.1.02 конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; З 1.1.11 требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. |
| ПК 1.2 | У 1.2.05 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; У 1.2.06 строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; У 1.2.07выполнять статический расчет; У 1.2.08 проверять несущую способность конструкций; У 1.2.09 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; У 1.2.10 выполнять расчеты соединений элементов конструкции | З 1.2.04 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); |
| ПК 1.3 | У 1.3. 01 читать проектно-технологическую документацию; У1.3. 02 пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения | З 1.3.03 принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; З 1.3.09 графические обозначения материалов и элементов конструкций; З 1.3.10 требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей. |
| ПК 1.4 | У 1.4. 11 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; У 1.4. 16 разрабатывать графики эксплуатации (движения) - строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; У 1.4. 13 определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; У 1.4. 14 заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; У 1.4. 15 определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ОК 01 | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.04 составлять план действия; Уо 01.05 определять необходимые ресурсы; Уо 01.06 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Уо 01.07 реализовать составленный план; Уо 01.08 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию; Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.06 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 02.07 оформлять результаты поиска | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 07 | Уо 07.01соблюдать нормы экологической безопасности; Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; Уо 07.03 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; Уо 07.04 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов | Зо 07.01правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; Зо 07.04 основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; Зо 07.05 технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 09 | Уо 09.01 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 09.02 использовать современное программное обеспечение | Зо 09.01 современные средства и устройства информатизации; Зо 09.02 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 72 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 70 |
| в т. ч.: |  |
| практические занятия | 70 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной практики

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1. Автоматизированное проектирование элементов строительных конструкций, архитектурно-строительных чертежей зданий и сооружений c использованием средств САПР / BIM-технологий | Методы построения и редактирования элементов строительных конструкций, архитектурно-строительных чертежей зданий и сооружений c использованием средств САПР / BIM-технологий | 46 / 46 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.03 У 1.1.04 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.11 Н 1.3.03 У 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.09 З 1.3.10 Уо.01.01 Уо.01.02 Уо.01.03 Уо.01.04 Уо.01.05 Уо.01.06 Уо.01.07 Уо.01.08 Зо.01.01 Зо.01.02 Зо.01.03 Зо.01.04 Зо.01.05 Уо.02.01 Уо.02.02 Уо.02.03 Уо.02.04 Уо.02.05 Уо.02.06 Уо.02.07 Зо.02.01 Зо.02.02 Зо.02.03 Уо.07.01 Уо.07.02 Уо.07.03 Уо.07.04 Зо.07.01 Зо.07.02 Зо.07.03 Зо.07.04 Зо.07.05 Уо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.01 Зо.09.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 46 |  |  |
|  | Практическое занятие «Построение и редактирование элементов строительных конструкций гражданских зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Построение и редактирование элементов строительных конструкций гражданских зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Построение и редактирование элементов строительных конструкций общественных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Построение и редактирование элементов строительных конструкций промышленных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Построение и редактирование строительных элементов санитарно-технического и инженерного оборудования гражданских, общественных и промышленных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование гражданских зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование гражданских зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование гражданских зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование гражданских зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование гражданских зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование гражданских зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование общественных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование общественных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование общественных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование общественных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование общественных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование общественных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование промышленных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование промышленных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование промышленных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование промышленных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование промышленных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка архитектурно-строительных чертежей, элементов и узлов, планов, фасадов, разрезов, трехмерное моделирование промышленных зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2. Автоматизированное проектирование, выполнение инженерных расчетов расчетов архитектурно-строительных элементов, конструкций зданий и сооружений c использованием средств САПР /BIM-технологий, специализированного прикладного программного обеспечения | Выполнение инженерных расчетов архитектурно-строительных элементов, конструкций зданий и сооружений c использованием средств САПР /BIM-технологий, специализированного прикладного программного обеспечения | 12 / 12 | ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 | Н 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 У 1.2.07 У 1.2.08 У 1.2.09 У 1.2.10 З 1.2.04 Уо.01.01 Уо.01.02 Уо.01.03 Уо.01.04 Уо.01.05 Уо.01.06 Уо.01.07 Уо.01.08 Зо.01.01 Зо.01.02 Зо.01.03 Зо.01.04 Зо.01.05 Уо.02.01 Уо.02.02 Уо.02.03 Уо.02.04 Уо.02.05 Уо.02.06 Уо.02.07 Зо.02.01 Зо.02.02 Зо.02.03 Уо.07.01 Уо.07.02 Уо.07.03 Уо.07.04 Зо.07.01 Зо.07.02 Зо.07.03 Зо.07.04 Зо.07.05 Уо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.01 Зо.09.02 |
| 66 | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие «Выполнение инженерных расчетов архитектурно-строительных элементов, конструкций зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Выполнение инженерных расчетов архитектурно-строительных элементов, конструкций зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Выполнение инженерных расчетов архитектурно-строительных элементов, конструкций зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Выполнение инженерных расчетов архитектурно-строительных элементов, конструкций зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Выполнение инженерных расчетов архитектурно-строительных элементов, конструкций зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Выполнение инженерных расчетов архитектурно-строительных элементов, конструкций зданий и сооружений» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 3. Автоматизированная разработка проекта производства работ, проекта организации строительства и подготовка исполнительной документации в электронном виде с использованием средств САПР /BIM-технологий, специализированного прикладного программного обеспечения | Разработка проекта производства работ, проекта организации строительства, подготовка исполнительной документации в электронном виде с использованием средств САПР /BIM-технологий, специализированного прикладного программного обеспечения | 12 / 12 | ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 07 ОК 09 | Н 1.4.05 Н 1.4.06 Н 1.4.07 У 1.4.11 У 1.4.16 У 1.4.13 У 1.4.14 У 1.4.14 У 1.4.15 З 1.4.05 З 1.4.06 З 1.4.07 З 1.4.08 Уо.01.01 Уо.01.02 Уо.01.03 Уо.01.04 Уо.01.05 Уо.01.06 Уо.01.07 Уо.01.08 Зо.01.01 Зо.01.02 Зо.01.03 Зо.01.04 Зо.01.05 Уо.02.01 Уо.02.02 Уо.02.03 Уо.02.04 Уо.02.05 Уо.02.06 Уо.02.07 Зо.02.01 Зо.02.02 Зо.02.03 Уо.07.01 Уо.07.02 Уо.07.03 Уо.07.04 Зо.07.01 Зо.07.02 Зо.07.03 Зо.07.04 Зо.07.05 Уо.09.01 Уо.09.02 Зо.09.01 Зо.09.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка проекта производства работ, проекта организации строительства, подготовка исполнительной документации в электронном виде» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка проекта производства работ, проекта организации строительства, подготовка исполнительной документации в электронном виде» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка проекта производства работ, проекта организации строительства, подготовка исполнительной документации в электронном виде» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка проекта производства работ, проекта организации строительства, подготовка исполнительной документации в электронном виде» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка проекта производства работ, проекта организации строительства, подготовка исполнительной документации в электронном виде» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Разработка проекта производства работ, проекта организации строительства, подготовка исполнительной документации в электронном виде» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |  |
| Всего: |  | 72 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Информатика»,   оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

ПЕЧАТНЫЕ учебные пособия по изучаемым САПР архитектурно-строительного профиля (направления):

Полещук Н.Н. Путь к nanoCAD – СПб.: БХВ-Петербург, 2017 365 с: ил

Габидулин В.М. Основы работы в nanoCAD/ под ред.Азанова М. -: ДМК

Пресс, 2018 – 176 с: ил

Колесниченко Н.М., Черняева Н.Н.Инженерная и компьютерная графика:

Учебное пособие

Нормативно-техническая литература:

ГОСТ Р 21.1101-2009 - СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

документации

ГОСТ 21.508-93СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных

планов предприятий, сооружений и гражданских объектов.

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения

СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные

СНиП 31-03-2001. Производственные здания.

3.2.2. Основные электронные издания

Указать ЭЛЕКТРОННЫЕ учебные пособия по изучаемым САПР архитектурно-строительного профиля (направления)

Материалы по САПР / BIM NanoCAD на официальном сайте https://www.nanocad.ru/

Материалы по САПР / BIM Renga на официальном сайте https://rengabim.com/

Материалы по САПР / BIM Lira на официальном сайте https://lira-soft.com/

ОП.06 Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности

Основные печатные издания

1.Михеева,Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: учебник.  – Е.В.Михеева, О.И.Титова. – 4-е изд. - М.: Академия, 2020. – 416 с. – (Профессиональное образование).

2.Цветкова, М.С. Информатика [Текст]: учебник для  СПО/М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова .-6-е изд.,стер.-М.:Академия,2020.-352  с. -(Профессиональное  образование.   Общеобразовательные дисциплины)

3.Цветкова,М.С.Информатика. Практикум для  профессий и специальностей технического и социально-экономического  профилей  [Текст]: учеб.пособие для  СПО/М. С.Цветкова, С.А.Гаврилова, И.Ю. Хлобыстова.-2-е изд.,стер.-М.:Академия,2020.-272 с.-(Профессиональное  образование)

Основные электронные издания

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности: [Электронный ресурс]: ЭУМК. – М.: Академия, 2018. – 324 с.

2.Курилова,А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ А.В.Курилова. – М.: Академия, 2017. – 225 с.

3.Михеева,Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В.Михеева. – М.: Академия, 2017. – 416 с. – (Профессиональное образование)

Дополнительные источники

1.Оганесян,В.О. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: учебник/ В.О.Оганесян, А.В.Курилова. – М.: Академия, 2017. – 224 с. – (Профессиональное образование)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Подбор строительных конструкций и материалов с использованием систем автоматизированного проектирования и BIM-технологий | Обучающийся выполняет построение, вычерчивание элементов строительных конструкций зданий и сооружений с использованием систем автоматизированного проектирования и BIM-технологий | Проверка и оценка результатов выполнения практического задания Проверка и оценка результатов выполнения индивидуального задания Проверка составления отчета по практике Составление заполнение аттестационного листа Проведение промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета |
| Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий и сооружений с использованием средств автоматизированного проектирования и BIM-технологий | Обучающийся выполняет построение, вычерчивание узлов и деталей конструктивных элементов зданий и сооружений с использованием систем автоматизированного проектирования и BIM-технологий |  |
| Разработка архитектурно- строительных чертежей зданий и сооружений с использованием средств автоматизированного проектирования и BIM-технологий | Обучающийся выполняет построение,вычерчивание планов, разрезов, фасадов зданий и сооружений с использованием систем автоматизированного проектирования и BIM-технологий |  |
| Выполнение инженерных расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационных технологий и профессиональных программ | Обучающийся выполняет расчеты по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационных технологий и профессиональных программ |  |
| Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ | Обучающийся выполняет составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ |  |

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | Н 1.1.01 подбора строительных конструкций и материалов разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; | У 1.1.03 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; | З 1.1.01 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло-и- звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; |
|  |  |  | З 1.1.02 конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; |
|  |  |  | З 1.1.11 требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. |
| ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | Н 1.1.01 подбора строительных конструкций и материалов разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; | У 1.1.04 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; | З 1.1.01 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло-и- звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; |
|  |  |  | З 1.1.02 конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; |
|  |  |  | З 1.1.11 требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Н 1.2.04 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований | У 1.2.05 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; | З 1.2.04 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Н 1.2.04 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований | У 1.2.06 строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; | З 1.2.04 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Н 1.2.04 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований | У 1.2.07 выполнять статический расчет; | З 1.2.04 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Н 1.2.04 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований | У 1.2.08 проверять несущую способность конструкций; | З 1.2.04 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Н 1.2.04 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований | У 1.2.09 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; | З 1.2.04 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Н 1.2.04 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований | У 1.2.10 выполнять расчеты соединений элементов конструкции | З 1.2.04 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); |
| ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | Н 1.3.03 разработки архитектурно-строительных чертежей | У 1.3.01 читать проектно-технологическую документацию; | З 1.3.03 принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; |
|  |  |  | З 1.3.09 графические обозначения материалов и элементов конструкций; |
|  |  |  | З 1.3.10 требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей. |
| ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | Н 1.3.03 разработки архитектурно-строительных чертежей | У 1.3.02 пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения | З 1.3.03 принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; |
|  |  |  | З 1.3.09 графические обозначения материалов и элементов конструкций; |
|  |  |  | З 1.3.10 требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей. |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.05 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; | У 1.4.11 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.05 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; | У 1.4.16 разрабатывать графики эксплуатации (движения) - строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.05 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; | У 1.4.13 определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.05 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; | У 1.4.14 заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.05 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; | У 1.4.15 определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.06 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; | У 1.4.11 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.06 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; | У 1.4.16 разрабатывать графики эксплуатации (движения) - строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.06 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; | У 1.4.13 определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.06 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; | У 1.4.14 заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.06 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; | У 1.4.15 определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.07 разработке карт технологических и трудовых процессов; | У 1.4.11 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.07 разработке карт технологических и трудовых процессов; | У 1.4.16 разрабатывать графики эксплуатации (движения) - строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.07 разработке карт технологических и трудовых процессов; | У 1.4.13 определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.07 разработке карт технологических и трудовых процессов; | У 1.4.14 заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |
| ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных | Н 1.4.07 разработке карт технологических и трудовых процессов; | У 1.4.15 определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; | З 1.4.05 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; |
|  |  |  | З 1.4.06 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; |
|  |  |  | З 1.4.07 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; |
|  |  |  | З 1.4.08 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.03 определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.04 составлять план действия; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.05 определять необходимые ресурсы; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.06 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.07 реализовать составленный план; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.08 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.02 определять необходимые источники информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.03 планировать процесс поиска; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.04 структурировать получаемую информацию; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.06 оценивать практическую значимость результатов поиска; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.07 оформлять результаты поиска | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Уо 07.01 соблюдать нормы экологической безопасности; | Зо 07.01 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | Зо 07.04 основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; |
|  |  | Зо 07.05 технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; | Зо 07.01 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | Зо 07.04 основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; |
|  |  | Зо 07.05 технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Уо 07.03 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; | Зо 07.01 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | Зо 07.04 основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; |
|  |  | Зо 07.05 технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Уо 07.04 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов | Зо 07.01 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | Зо 07.04 основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; |
|  |  | Зо 07.05 технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Уо 09.01 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | Зо 09.01 современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 09.02 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Уо 09.02 использовать современное программное обеспечение | Зо 09.01 современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 09.02 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. Общая характеристика Рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| 2. Структура и содержание профессионального модуля |  |
| # 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| # 4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. |
| ПК 2.1. | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2. | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства. |
| ПК 2.3. | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. |
| ПК 2.4. | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 - подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; Н 2.1.02 - определения перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; Н 2.1.03 - организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства; Н 2.2.03 - определения перечня работ по организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства; Н 2.3.04 - определения потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах; Н 2.3.05 - оформления заявок, приемки, распределения, учёта и хранения материально-технических ресурсов для производства строительных работ; Н 2.4.06 - контроля качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ; |
| --- | --- |
| уметь | У 2.1.01 – читать проектно-технологическую документацию; У 2.1.02 – осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; У 2.2.01 - осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; У 2.2.04 - осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); У 2.2.08 - распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; У 2.2.09 - проводить обмерные работы; У 2.2.13 - определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ; У 2.3.06 - обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; У 2.3.07 - формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; У 2.3.11 - осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); У 2.4.05 - осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; У 2.4.12 - распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; У 2.4.14 - вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; У 2.4.15 - осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); |
| знать | З 2.01.01 - требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; З 2.1.07 – правила транспортирования, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов; З 2.2.02 - требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; З 2.2.03 - технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 3 2.2.04 - технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; технологии катодной защиты объектов; правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов; З 2.2.08 - требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; З 2.2.11 - требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; З 2.2.12 - требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; З 2.3.02 - требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства работ на объекте капитального строительства; З 2.4.06 - методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов; З 2.4.08 - требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; З 2.4.10 - требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З 2.4.13 - методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З 2.4.17 - правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З 2.4.24 - порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ инструментального контроля; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

| Объем программы профессионального модуля в академических часах | Квалификация |
| --- | --- |
|  | техник |
| Всего часов: | 432 |
| В том числе практической подготовки | 72 |
| Из них на освоение МДК | 216 |
| практики, в том числе учебная | 72 |
| производственная | 144 |
| Промежуточная аттестация | экзамен по профессиональному модулю |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.  Структура  профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем профессионального модуля, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | В том числе практ. подготовки | Всего | в т.ч. лабораторных и практических занятий | в т.ч. курсовых работ (проектов) |  | Само- стоя- тель- ная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учеб ная |  | Производ ственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ПК 2. 1 ПК 2.2 ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК 11 | Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | 72 |  | 72 | 24 | - |  |  |  | Д.З. |  | - |  | - |
| ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 1 – ОК 7, ОК 9 – ОК 11 | Раздел 2. Ведение контроля строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | 72 |  | 72 | 26 | - |  |  |  | Д.З. |  | - |  | - |
| ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 1 – ОК 7, ОК9 – ОК 11 | Раздел 3. Строительные машины и средства малой механизации | 72 |  | 72 | 24 |  |  |  | Д.З. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| Производственная практика |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Всего: |  | 432 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |

# 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 2

| Наименование раздела и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа(проект) |  |  |  | Объем акад. ч/ в том числе в форме практ подг, акад ч. | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ МДК 02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Тема 1.1. Основные положения строительного производства | Содержание |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  | ##### Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники строительства и их функции |  | 1/0 | ОК 2,5,9 | З 2.1.01 |
|  | 2 |  | ##### Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ. |  | 1/0 | ОК 2,5,9 | З 2.1.01 |
|  | 3 |  | ##### Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. |  | 1/0 | ОК 2,5,9 | З 2.1.01 |
|  | 4 |  | ##### Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость. |  | 1/0 | ОК 2,5,9 | З 2.1.01 |
|  | 7 |  | Транспортирование строительных грузов. Значение транспорта в строительстве. Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемые в строительстве: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный. Классификация транспортных средств, применяемых в строительстве. Организация работы автотранспорта.Специальные виды транспорта |  | 2/0 | ОК 2,5,9 | З 2.1.07 |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 1 Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов. |  | 2/2 | ОК 1,2,4, 5,9,10 | Н 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.07 |
| Тема 1.2. Организационно-техническая подготовка строительного производства | ##### Содержание |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  | ##### Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки. |  | 2/0 | ПК 2.1 ОК 2,5,9 | Н 2.01.01 Н 2 01.02 Н 2.0103 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1. 01 З 2.01.07 |
|  | 2 |  | ##### Предпроектная подготовка строительного производства. Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов. |  | 2/0 | ПК 2.1 ОК 2,5,9 | Н 2.01.01 Н 2 01.02 Н 2.0103 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1. 01 З 2.01.07 |
|  | 3 |  | Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). |  | 2/0 | ПК 2.1 ОК 2,5,9 | Н 2.01.01 Н 2 01.02 Н 2.0103 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1. 01 З 2.01.07 |
|  | 4 |  | Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды. |  | 2/0 | ПК 2.1 ОК 2,5,9 | Н 2.01.01 Н 2 01.02 Н 2.0103 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1. 01 З 2.01.07 |
| Тема 1.3. Организация и выполнение работ подготовительного периода | Содержание |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  | Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки. |  | 2/0 | ПК 2.1 ОК 2,5,9 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1. 01 З 2.01.07 |
|  | 2 |  | Постоянные и временные дороги |  | 2/0 | ПК 2.1 ОК 2,5,9 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1. 01 З 2.01.07 |
|  | 3 |  | Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям |  | 2/0 | ПК 2.1 ОК 2,5,9 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1. 01 З 2.01.07 |
|  | 4 |  | Оформление технической документации при производстве подготовительных работ |  | 2/0 | ПК 2.1 ОК 2,5,9 | Н 2.1.01 Н 2.1.02 Н 2.1.03 У 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1. 01 З 2.01.07 |
| Тема 1.4. Выполнение строительно-монтажных работ | Содержание |  |  |  | 46 |  |  |
|  | 1 |  | Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.204 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 3 |  | Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве свайных работ. |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 4 |  | Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления объёмов работ. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 5 |  | Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ. |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 6 |  | Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки. Бетонирование конструкций. Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ. Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ. |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 7 |  | Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла. Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ |  | 4/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 8 |  | Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений. Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 9 |  | Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ. |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 10 |  | Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками. Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных работ. |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 11 |  | Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток. Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов. |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 12 |  | Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. Применение новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5,7,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  | 22 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 2. Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ. |  | 2/2 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | Практическое занятие № 3. Разработка элементов технологической карты на производство свайных работ. |  | 2/2 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | Практическое занятие № 4. Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ. |  | 2/2 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | Практическое занятие № 5. Разработка элементов технологической карты на производство бетонных работ. |  | 2/2 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | Практическое занятие № 6. Разработка элементов технологической карты на производство монтажных работ. |  | 6/6 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | Практическое занятие № 7. Разработка элементов технологической карты на производство изоляционных работ. |  | 2/2 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | Практическое занятие № 8. Разработка элементов технологической карты на производство кровельных работ. |  | 2/2 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | Практическое занятие № 9. Разработка элементов технологической карты на производство отделочных работ. |  | 2/2 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  |  | Практическое занятие № 10. Разработка элементов технологической карты на производство работ по устройству полов. |  | 2/2 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
| Тема 1.5. Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ | Содержание |  |  |  | ## 2 |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности при производстве основных видов строительных работ. Техника безопасности при производстве СМР. |  |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2,5, 7,9 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.04 У 2.2.08 У 2.2.09 У 2.2.10 У 2.2.13 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.08 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление конспекта: - Градостроительный кодекс РФ - Знаки закрепления разбивочных сетей. - Искусственное закрепление грунтов. - Буровзрывные работы на строительной площадке. Закрытые способы разработки грунта. - Гидромеханическая разработка. - Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. - Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и полов. - Натяжные потолки. - Перегородки каркасно-обшивной конструкции. - Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др. - Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. - Современные технологии прокладки инженерных сетей. - Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта. Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем). Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем). Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются преподавателем). |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 . Ведение контроля строительно-монтажных , в том числе отделочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов |  |  |  |  | ## 72 |  |  |
| Тема 2.1. Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ | Содержание |  |  |  | ## 4 |  |  |
|  | 1 |  |  | Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. | 2/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.05 У 2.3.07 З 2.3.02 |
|  | 2 |  |  | Порядок ведения исполнительной документации. Применение и заполнение форм первичной учетной документации. | 2/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.05 У 2.3.07 З 2.3.02 |
| Тема 2.2. Учёт объёмов выполняемых работ | Содержание |  |  |  | ## 18 |  |  |
|  | 1 | Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ |  |  | 1/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 У 2.3.07 З 2.3.02 |
|  | 2 | Оформление. обмерных работ. Правила безопасного ведения обмерных работ. |  |  | 1/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 У 2.3.07 З 2.3.02 |
|  | 3 | Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. |  |  | 1/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 У 2.3.07 З 2.3.02 |
|  | 4 | Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. |  |  | 1/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 У 2.3.07 З 2.3.02 |
|  |  | В том числе практических занятий |  |  | 14 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №2. Проведение обмерных работ внутренних помещений здания (по заданию преподавателя) |  |  | 2/2 | ПК 2.3 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.3.04 У 2.3.07 З 2.3.02 |
|  |  | Практическое занятие №3. Определение объёмов строительно-монтажных работ жилого здания. |  |  | 6/6 | ПК 2.3 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.3.04 У 2.3.07 З 2.3.02 |
|  |  | Практическое занятие №4. Определение объёмов строительно-монтажных работ одноэтажного промышленного здания. |  |  | 6/6 | ПК 2.3 ОК 1,2,4, 5,7,9,10 | Н 2.3.04 У 2.3.07 З 2.3.02 |
| Тема 2.3. Учёт расхода материальных ресурсов | Содержание |  |  |  | ## 22 |  |  |
|  | 1 |  | Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов |  | 2/2 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 У 2.3.07 З 2.3.02 |
|  | 2 |  | Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. |  | 1/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 Н 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 У 2.3.11 З 2.3.02 |
|  | 2 |  | Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций. |  | 1/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 Н 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 У 2.3.11 З 2.3.02 |
|  | 3 |  | Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе. |  | 2/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 Н 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 У 2.3.11 З 2.3.02 |
|  | 4 |  | Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. |  | 2/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 Н 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 У 2.3.11 З 2.3.02 |
|  | 5 |  | Оформление документов списания материалов. Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов. |  | 2/0 | ПК 2.3 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.3.04 Н 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 У 2.3.11 З 2.3.02 |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 5. Определение потребности в строительных материалах, деталях, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения жилого здания (по ГЭСН). |  | 6/6 | ПК 2.3 ОК 1,2,4, 5,7,9,10, 11 | Н 2.3.04 Н 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 У 2.3.11 З 2.3.02 |
|  |  |  | Практическое занятие № 6. Определение потребности в строительных материалах, деталях, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения промышленного здания (по ГЭСН). |  | 6/6 | ПК 2.3 ОК 1,2,4, 5,7,9,10, 11 | Н 2.3.04 Н 2.3.05 У 2.3.06 У 2.3.07 У 2.3.11 З 2.3.02 |
| Тема 2.4. Понятие о контроле качества в строительстве | Содержание |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1 |  | Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 2 |  | Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 3 |  | Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор. |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 4 |  | Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и производственный контроль |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 5 |  | Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
| Тема 2.5. Контроль качества строительных процессов | Содержание |  |  |  | 14 |  |  |
|  | 1 |  | Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 3 |  | Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества |  | 6/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 4 |  | Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. Исполнительные схемы операционного контроля качества. |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 5 |  | Контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-монтажных работах. Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 6 |  | Разработка схемы операционного контроля качества монолитного фундамента под колонны, колонн, ферм (балок) перекрытия промышленного здания |  | 2/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
| Тема 2.6. Сдача работ и законченных строительных объектов. | Содержание |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. |  | 1/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
|  | 2 |  | Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация |  | 1/0 | ПК 2.4 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |
| Тема 2.7 Консервация незавершенного объекта строительства |  |  | ## Содержание |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | ## Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления |  | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.4.06 У 2.4.05 У 2.4.12 У 2.4.14 У 2.4.15 З 2.4.05 З 2.4.06 З 2.4.08 З 2.4.10 З 2.4.13 З 2.4.17 З 2.4.24 |

| МДК 02.03. Строительные машины и средства малой механизации | Содержание |  | 72 | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Введение. Общие сведения о строительных машинах. Полная или частичная механизация, основные показатели уровня механизации. Комплексная механизация строительства. Определение понятия «строительная машина». Общая классификация строительных машин. Структура строительной машины. Общие сведения об унификации, агрегатировании и стандартизации строительных машин. | 4/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 2 | Двигатели внутреннего сгорания. Трансмиссии, назначение, параметры. Виды механических передач. Назначение, классификация и структура приводов. ДВС, применяемые в конструкциях строительных машин. Их сравнительная оценка. Механическая характеристика дизеля, её параметры. | 4/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 3 | Пневмопривод. Виды пневмодвигателей. Пневматические трансмиссии. Преимущественная область применения. Принципиальные схемы. Особенности устройства и эксплуатации. Автоматизация строительных машин. Классификация автоматических систем. | 4/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 4 | Ходовые устройства. Гусеничное, пневмоколесное, рельсоколесное ходовое оборудование. Виды и характеристика строительного транспорта. Автомобили, тракторы, тягачи. Назначение, область применения и принцип работы грузовых автомобилей общего назначения, колёсных и гусеничных. | 4/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 5 | Конвейеры, эскалаторы, виброжелоба. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров. Область применения и принцип работы установок всасывающего и нагнетающего действия для пневматического транспортирования строительных материалов. Автоцементовозы. | 4/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 6 | Назначение, классификация погрузочно-разгрузочных машин. Погрузчики непрерывного действия, виды, устройство. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 7 | Назначение и классификация грузоподъемных машин. Основные параметры. Виды домкратов, назначение, устройство и принцип работы. Виды канатов, их параметры, устройство и принцип работы полиспаста. Виды грузозахватных приспособлений и принцип их работы. Виды и назначение строительных лебёдок. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 8 | Строительные краны, характеристика, производительность. Система индексации. Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы и производительность мачтовых, мачтово-стреловых, башенных, стреловых колесно-рельсовых, самоходных (автомобильных, пневмоколёсных, на шасси автомобильного типа, на короткобазовом шасси, гусеничных) кранов-трубоукладчиков, козловых, мостовых и кабельных кранов. Понятие об устойчивости свободностоящих кранов. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 9 | Технический надзор и техническое освидетельствование кранов. Программное перемещение грузов и учёт работы. Краны-трубоукладчики. Краны пролетного типа. Устройства безопасной работы крана. Система автоматизации грузоподъёмных машин и механизмов. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 10 | Виды, способы разработки грунтов. Классификация машин и оборудования. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 11 | Одноковшовые экскаваторы с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 12 | Экскаваторы непрерывного действия. Классификация. Землеройно-транспортные машины. Классификация бурильных машин. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 13 | Машины для подготовительных работ. Машины для разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для уплотнения грунта. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 14 | Машины и оборудование для свайных работ. Машины для переработки каменных материалов | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 15 | Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 16 | . Устройство, рабочие процессы и производительность штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок, шпаклёвочных и окрасочных агрегатов и краскопультов | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 17 | Машины и оборудование для кровельных работ. Ручные машины. Классификация ручных машин, основные эксплуатационные требования. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 18 | Техническая эксплуатация строительных машин. Определение задач производственной и технической эксплуатации машин. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  | 19 | Виды работ при техническом обслуживании и ремонте строительных машин. Общие требования охраны труда и сохранности окружающей среды при эксплуатации строительных машин. | 2/0 | ПК 2.2 ОК 2, 5, 9, 10 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  | В том числе практических занятий | 24 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 1. Изучение ходового оборудования, систем управления. Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин. | 4/4 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10, 11 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  | Практическое занятие № 2. Изучение погрузочно-разгрузочных машин. | 4/4 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10, 11 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  | Практическое занятие № 3. Подбор автомобильного крана. | 4/4 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10, 11 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  | Практическое занятие № 4. Выбор типа бульдозера. | 4/4 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10, 11 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  | Практическое занятие № 5. Выбор типа экскаватора. | 4/4 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10, 11 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |
|  |  | Практическое занятие № 6. Изучение машин для приготовления бетонных и растворных смесей | 4/4 | ПК 2.2 ОК 1,2,4, 5,7,9,10, 11 | Н 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.03 У 2.2.08 З 2.2. 02 З 2.2.03 З 2.2.04 З 2.2.11 З 2.2.12 |

|  |  | ## Учебная практика 72 часа. ## Учебная практика 36 часов (по строительным материалам) Виды работ: Виды работ: - Введение в предмет. Изучение основных свойств строительных материалов, зависимости их от состава строительного материала - Изучение древесных материалов. - Изучение природных каменных материалов. - Изучение керамических и стеклянных материалов. - Участие в оценке соответствия кирпича требованиям ГОСТ обмером и осмотром, в определении марки кирпича - Изучение металлических материалов и изделий. - Участие в технологических испытаниях арматуры для бетона 8. Изучение минеральных вяжущих веществ. 9. Участие в испытании гипсового вяжущего( в определении нормальной густоты, сроков схватывания, прочности) 10. Изучение заполнителей для бетонов и растворов. 11. Участие в испытании песка для бетона. 12. Участие в испытании крупного заполнителя для бетона. 13. Изучение бетонов. 14. Участие в проверке свойств бетона. 15. Изучение растворов 16. Изучение железобетона сборного и монолитного. 17. Изучение искусственных каменных материалов на основе минеральных вяжущих 18. Изучение битумных, дёгтевых вяжущих веществ, полимерных, теплоизоляционных, акустических и лакокрасочныхстроительных материалов . ## Учебная практика 36 часов по учёту и контролю технологических процессов (операционный контроль качества работ) Виды работ: - Ознакомление с нормативной документацией по контролю качества работ. - Участие в составлении схем операционного контроля качества следующих работ: - разработка выемок (траншей) под конструкции; устройство фундаментов - монтаж блоков ленточных фундаментов; - опалубочные работы; - арматурные работы; - укладка бетонной смеси; каменные работы - кладка стен монтажные работы - монтаж колонн; - монтаж балок, ферм; - монтаж плит перекрытий и покрытий; - монтаж стеновых панелей; кровельные работы - устройство кровли из рулонных материалов; - устройство кровли из штучных материалов; устройство полов - устройство дощатых полов; отделочные работы - штукатурные работы (улучшенная монолитная штукатурка); - малярные работы (окраска водными составами); ## - отделка (облицовка) стен листами с заводской отделкой; - монтаж подвесных потолков в интерьерах зданий. ## Производственная практика 144 часа Виды работ: - Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. - Участие в подготовке строительной площадки, участков производства строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. - Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ. - Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. - Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 6.Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов . 7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных строительных работ. 8.Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. 9.Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. - Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. - Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 432 |  |

# 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеются печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. . Соколов,Г. К. Технология  и организация строительства [Текст]: учебник/ Г.К.Соколов. – 15-е изд.,стер. – М.: Академия, 2020. – 518 с.- (Профессиональное образование).

2. Безопасность труда в строительстве [Текст]: СНиП 12.03-2001; СНиП 12.04.2002 / Госстрой РФ. – М.: Бюро печати, 2007. – 112 с.

3. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения [Текст]: свод правил. СП 63.13330.2012. Актуализировнная редакция СНиП 52-01-2003 /Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. – М. : Технорматив, 2015. – 121 с.

4. Каменные и армокаменные конструкции [Текст]: свод правил. СП 15.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85/ Минрегион РФ. – Введен в действие с 1 января 2013г. - М.: Технорматив, 2015. – 70 с.

5. Стальные конструкции [Текст]: свод правил. СП16.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП  II-23-81* / Минрегион РФ. - Введен в действие с 20 мая 2011г. – М.: Технорматив,2015. – 171 с.

6.  Доценко, А.И. Строительные машины [Текст] : учебник для студентов СПО / А. И. Доценко, В.Г.Дронов. - М. : ИНФРА-М, 2021. - 533 с. - (Среднее профессиональное образование)

7.Максимова, М.В., Т.И. Слепкова. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В. Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

8.Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия. [Текст]: учебник/ Ю.Г.Барабанщиков.-5-е издание, стер, -М.: Академия, 2018. - 416с

6. Шестопалов К.К. Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. [Текст]: учебник/ К.К. Шестопалов - М.: Мастерство, 2018.- 317 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Технология строительных процессов [Электронный ресурс]+Приложение к комплекту электронных плакатов [Текст]: комплект электронных плакатов/ Минобрнауки РФ; НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ». – Челябинск, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R).

2.Соколов,К.Г. Технология  и организация строительства [Электронный ресурс]: PDF-копия учебника/ Г.К.Соколов. – 15-е изд.,стер. – М.: Академия, 2020. – 518 с.- (Профессиональное образование)

3. Доценко, А.И. Строительные машины [Электронный ресурс] : PDF-копия учебника для студентов СПО / А. И. Доценко, В.Г.Дронов. - М. : ИНФРА-М, 2021. - 533 с. - (Среднее профессиональное образование).

4. Строительные машины [Электронный ресурс]+Приложение к комплекту электронных плакатов [Текст]: комплект электронных плакатов/ Минобрнауки РФ; НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ». – Челябинск, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-52х)

    - Дополнительные источники

1.  Минько, В.М. Охрана труда в строительстве [Текст]: учеб.пособие/ В.М.Минько, Н.В.Погожева. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 208 с. – (Профессиональное образование)

2. Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве[Текст]:  учебник/ А.Ф.Юдина. -2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с.

3. Теплоизоляционные  материалы  и  конструкции [Текст] :  учебник  для  студентов СПО/ Ю.Л.Бобров, Е.Г.Овчаренко, Б.М.Шойхет, Е.Ю.Петухова .-2-е изд., испр. и доп.-М. :ИНФРА-М, 2021.-266 с. - (Среднее  профессиональное образование).

4. Волков,Д.П. Строительные машины и средства малой механизации [Текст]: учебник/ Д.П.Волков, В.Я Крикун. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 480 с. – (Среднее профессиональное образование)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код наименования профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | - правильность изложения основного содержания и определения назначения проектно-технологической документации, со провождающей организационно- техническую подготовку строительства; - правильность изложения основных понятий и положений строительного производства: строительная продукция, участники строительства и их функции, строительные процессы и работы, методы определения видов и сложности работ, строительные рабочие профессии, специальности, квалификация, организация труда, организация рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, техническое и тарифное нормирование; - соблюдение последовательности выполнения работ в соответствии с действующей нормативной документацией; | - экспертное наблюдение выполнения практических работ; - наблюдение выполнения индивидуальных заданий; - тестирование; - наблюдение выполнения самостоятельной работы |
| ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; | - аргументированность распределения строительных машин и средств малой механизации по типам, назначению и видам выполняемых работ; аргументированность выбора машин и механизмов для проведения подготовительных работ; - обоснованность выбора внеплоща-дочных работ в зависимости от местных условий; - обоснованность выбора работ по освоению строительной площадки и их выполнению в соответствии с требованиями нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; - правильность изложения основного содержания и определения назначения нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства, - правильность изложения основных терминов и понятий; - аргументированность выбора машин и средств малой механизации в зависимости от вида строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; - соблюдение организации и технологии выполнения строительно- монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; - обоснованность выбора нормо- комплекта в зависимости от вида строи- тельно-монтажных работ, правильность организации рабочего места в соответствии с технологическими картами на выполняе- мые виды работ; - соблюдение последовательности выполнения операций при производстве работ, правил, требований техники безо- пасности в соответствии нормативными документами, правильность и техничность выполненных работ согласно требованиям карт операционного контроля качества; - правильность определения переч- ня работ по обеспечению участка произ- водства строительных работ; - правильность изложения правил определения объемов строительных работ; - правильность изложения технологии, видов и способ устройства систем электрохимической защиты и технологии катодной защиты катодной, основных понятий и терминов, правил и порядка наладки, регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты; - правильность изложения особенностей производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, норм по защите от коррозии опасных производственных объектов, понятий и терминов межгосударственных и отраслевых новых стандартов; - правильность изложения новых технологий в строительстве; | - экспертное наблюдение выполнения практических работ; - наблюдение выполнения индивидуальных заданий ; - тестирование; - наблюдение выполнения самостоятельной работы |
| ПК 2.3.Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | - правильность изложения назначения, основного содержания и требований нормативных технических документов по ведению исполнительной документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта; - правильность выполнения обмерных работ: обоснованность выбора их состав, методов проведения и инструментов, соблюдение порядка проведения работ, точность выполнения обмерных чертежей в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение требований техники безопасности; - правильность изложения правил исчисления объемов выполняемых работ; - правильность определения расхода строительных материалов, изделий и конструкций на выполнение работ, правильность составления ведомости расхода материалов и конструкций и их списание, обоснованность использования нормативов при выборе форм документов и их оформления по установленным требованиям; соответствие приёмки и хранения строительных материалов и конструкций; - рациональность методов визуального и инструментального контроля количества и объёмов поставляемых материалов; - правильность оформления заявки и выбора требуемой формы документа и информации о потребности в строительных материалах и конструкциях; | - экспертное наблюдение выполнения практических работ; - наблюдение выполнения индивидуальных заданий; - тестирование; - наблюдение выполнения самостоятельной работы |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | - правильность изложения основного содержания законодательных актов Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ, технических условий, национальных стандартов на принимаемые работы, требований нормативных технических и технологических документов к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов или производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; - правильность изложения понятий о системе качества ИСО, внешнем и внутрен- нем контроле качества строительной про- дукции, свободно оперирует ими; - правильность выполнения работы по проведению визуального и инструментального (геодезического) контроля положений элементов конструкций, частей и элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе о выбора измерительного инструмента и соблюдения алгоритма действий при проведении контроля; - правильность ведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, рациональность выбора измерительного инструмента, соблюдение алгоритма действий при проведении контроля, правильность и аргументированность выявления нарушения в технологии производства работ и их устраняет; - правильность изложения методов профилактики дефектов системы защитных покрытий; - правильность документального сопровождения результатов операционного контроля качества в соответствии с правилами; - правильность изложения основания и порядка принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и требований к их документальному оформлению; | - экспертное наблюдение выполнения практических работ; - наблюдение выполнения индивидуальных заданий; - тестирование; - наблюдение выполнения самостоятельной работы |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Уо 01.01,Уо 01.02,Уо 01.03,Уо 01.04,Уо 01.05,Уо 01.06,Уо 01.07,Уо 01.08. Зо 01.01,Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04, Зо 01.05. | -экспертное наблюдение выполнения комплексного практического задания (ситуационной задачи). |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.01, Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04, Уо 02.05, Уо 02.06, Уо 02.07. Зо 02.01, Зо 02.02, Зо 02.03. | - наблюдение выполнения поиска информации . |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Уо 03.01, Уо 03.02, Уо 03.03 . Зо 03.01, Зо 03.02, Зо 03.03. | - наблюдение развития самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Уо 04.01, Уо 04.02. Зо 04.01, Зо 04.02. | - наблюдение за работой в команде, определение эффективности работы каждого участника |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социально-культурного контекста | Уо 05.01. Зо 05.01. | - экспертное наблюдение за выполнением оформления документов |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Уо 06.01, Уо 06.02. Зо 06.01, Зо 06.02, Зо 06.03, Зо 6.04, Зо 6.05. | - наблюдение основных компонентов активной гражданско-патриотической позиции |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Уо 07.01, Уо 07.02, Уо 07.03, Уо 07.04. Зо 07.01, Зо 07.02, Зо 07.03, Зо 07.04, Зо 07.05. | - экспертное наблюдение выполнения разделов по ресурсосбережению, охране окружающей среды |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Уо 09.01, Уо 09.02 . Зо 09.01, Зо 09.02. | - экспертное наблюдение выполнения работ с применением САПР |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной докуменацией на государственном и иностранных языках | Уо 10.01, Уо 10.02, Уо 10.3, Уо 10.4, Уо10.5 Зо 10.01, Зо 10.02, Зо 10.03, Зо 10.04, Зо 10.05. | - экспертное наблюдение представленного портфолио |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматеьскую деятельность в профессиональной сфере | Уо 11.01, Уо 11.02, Уо 11.03, Уо 11.04, Уо 11.05, Уо 11.06, Уо 11.07. Зо 11.01, Зо 11.02, Зо 11.03, Зо 11.04. | - экспертное наблюдение выбора основного строительного механизма |

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно - монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно - монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности: организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно - монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно - монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений |
| ПК 3.1. | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно - монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов |
| ПК 3.2. | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных заданий |
| ПК 3.3. | Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ |
| ПК 3.4. | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений |
| ПК 3.5. | Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | 3.1.1 сбора, обработки и накопления научно-технической информации в области строительства, оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 3.1.2 обеспечения деятельности структурных подразделений; 3.1.3 согласования календарных планов производства однотипных строительных работ; 3.1.4 контроля деятельности структурных подразделений; 3.1.5 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 3.1.6 проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; 3.1.7 планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 3.1.8 подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; 3.1.9 контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| --- | --- |
| Уметь | 3.1.1 осуществлять технико - экономический анализ производственно - хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 3.1.2 разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно - хозяйственной деятельности; 3.1.3 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям расходов; 3.1.4 применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-технических и финансовых ресурсов; 3.1.5 разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально - технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; 3.1.6 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительств; 3.1.7 составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации; 3.1.8 разрабатывать исполнительно - техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ; 3.1.9 осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; 3.1.10 вести табели учета рабочего времени; 3.1.11 устанавливать соответствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации; 3.1.12 обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 3.1.13 осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции; 3.1.14 осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей; 3.1.15 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 3.1.16 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 3.1.17 определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 3.1.18 определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 3.1.19 оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
| Знать | 3.1.1 методы технико - экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 3.1.2 методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно - монтажных, в том числе отделочных работ; 3.1.3 методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 3.1.4 методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно - монтажных, в том числе отделочных работ; 3.1.5 инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации; 3.1.6 расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 3.1.7 приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 3.1.8 основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 3.1.9 основные требования трудового законодательства Российской Федерации; 3.1.10 определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календарных планов строительных работ и производственных заданий; 3.1.11 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 3.1.12 состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; 3.1.13 права и обязанности работников; 3.1.14 нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительно - монтажных, в том числе отделочных работ; 3.1.15 проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; 3.1.16 основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 3.1.17 основные методы оценки эффективности труда; 3.1.18 основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 3.1.19 виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 3.1.20 основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ; 3.1.21 основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; 3.1.22 требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда; 3.1.23 правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 3.1.24 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 3.1.25 меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 252, в том числе в форме практической подготовки 252

Из них на освоение МДК 03.01   72,

МДК 03.02   72,

в том числе самостоятельная работа (устанавливается образовательной организацией)

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация - экзамен по профессиональному модулю

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-5, 7,9 | Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями в строительных организациях | 36 | 36 | 24 | 12 | - | - | Х |  |  |  |  |
| ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 36 | 36 | 24 | 12 | - | - |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-5, 7,9 | Раздел 3. Экономика отрасли в цифровой среде. | 42 | 42 | 14 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-5, 7,9 | Раздел 4. Проектно -сметное дело и нормирование работ в строительстве. | 30 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика «Ценообразование в строительстве» | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) «Документационное сопровождение строительного производства», часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 252 | 252 | 82 | 42 | 20 | Х | Х |  | 36 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями в строительных организациях |  |  | 36 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 |  |
| МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений |  |  | 36 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-7,9 |  |
| Тема 1.1. Цели и задачи управления организациями в цифровой среде. |  | Содержание | 2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. З 3.1.01- Уо 01.01 -01.08 Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  |  | 1. Цели и задачи управления организациями. Основы организации работы коллектива исполнителей. Вертикальное и горизонтальное разделение труда в строительной организации. Пирамида уровней управления. Объект и субъект управления. |  |  |  |
| Тема 1.2. Организационные формы и структура управления в строительной организации |  | Содержание | 4/2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  |  | 1. Организационно – правовые формы организаций. Виды организационных структур управления. Формальные и неформальные группы в организации. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №1 Составление структуры управления организацией |  |  |  |
| Тема 1.3. Подготовка, принятие и реализация управленческих решений |  | Содержание | 4/2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  |  | 1. Процесс принятия управленческих решений. Индивидуальные и организационные решения. Методы принятия решений. | 2 |  |  |
|  |  | 2. Этапы принятия решений: анализ ситуации, определение проблемы, определение критериев выбора, разработка альтернатив, выбор наилучшей альтернативы, согласование решений, управление реализацией, контроль над реализацией принятых решений. | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Трудовые ресурсы в строительных организациях |  | Содержание | 4/2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  |  | 1. Понятие кадров организации (предприятия). Классификация персонала по различным признакам. Планирование кадров и их подбор. Состав и структура трудовых ресурсов организации. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Организация и нормирование труда. Основные нормы труда. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №2 Решение задач по определению численности персонала |  |  |  |
| Тема 1.5. Организация рабочих мест, условия и охрана труда в строительстве |  | Содержание | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  |  | 1. Понятие и виды условий труда. Принципы проектирования служебных помещений. Проектирование рабочих мест. |  |  |  |
| Тема 1.6. Производительность труда в строительстве |  | Содержание | 4/2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  |  | 1. Производительность труда: понятие, значение, методы измерения, показатели уровня производительности труда, факторы роста производительности труда. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №3 Решение задач по определению показателей производительности труда |  |  |  |
| Тема 1.7. Система мотивации труда. Делегирование полномочий |  | Содержание | 4/2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  |  | - Мотивация: понятия и виды. Содержательные концепции мотивации. Процессный подход к мотивации. Делегирование – основа взаимосвязи между уровнями управления предприятием. Виды полномочий. Понятие ответственности. | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №4 Анализ значимости отдельных потребностей для студента в процессе обучения: физиологических, безопасности, принадлежности и причастности, признания и самоутверждения, самовыражения |  |  |  |
| Тема 1.8. Содержание процесса планирования в организации |  | Содержание | 2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  |  | 1. Понятие и принципы планирования в цифровой среде. Стратегическое планирование деятельности организации. Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; содержание оперативных планов, недельно – суточное оперативное планирование. Методы и уровни оперативного планирования |  |  |  |
| Тема 1.9. Контроль в строительной организации |  | Содержание | 2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  |  | 1. Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к строительным организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения строительного контроля. |  |  |  |
| Тема 1.10. Система методов управления в цифровой среде |  | Содержание | 4/2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Зо 01.01-01.05 |
|  |  | 1. Экономические методы. Организационно-распорядительные методы. Социально-психологические методы. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №5 Составление организационной документации |  |  |  |
| Тема 1.11. Особенности управления в области профессиональной деятельности. Самоменеджмент |  | Содержание | 2 | ПК 3.1. - 3.4 ОК 1-5, 7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  |  | 1. Планирование рабочего и свободного времени менеджера. Ранжирование задач. Рабочее место руководителя. Основные направления улучшения использования времени. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 6 Решение кейс - ситуации |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Устанавливается образовательной организацией |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности |  |  | 36 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 |  |
| Тема 2.1. Основные требования к трудовому договору по законодательству Российской Федерации | Содержание |  | 6/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | - Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. |  | 2 |  |  |
|  | - Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 Составление резюме |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Рабочее время и время отдыха | Содержание |  | 6/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | - Режим рабочего времени и порядок его установления. Гарантии при направлении в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. |  | 2 |  |  |
|  | - Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 |  |
|  | Практическое занятие № 8 Применение норм трудового законодательства и других нормативных документов в различных профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения обязанностей в цифровой среде. |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Понятие заработной платы и порядок выплаты в строительстве. | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  | 1. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе). |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Трудовые споры. | Содержание |  | 6/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | 1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классификация. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. |  | 2 |  |  |
|  | 2. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 Решение кейс - ситуаций |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Дисциплина труда и трудовой распорядок. | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | 1. Основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий, применяемых к работникам. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 Определение оснований и условий применения мер ответственности за нарушение трудового законодательства. Составление документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику. |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Понятие материальной ответственности. | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  | - Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. |  | 2 |  |  |
|  | - Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. |  | 2 |  |  |
| Тема 2.7. Договорные отношения в строительстве. | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | 1. Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора строительного подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда. Иные договоры, используемые в строительстве. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 Применение норм гражданского законодательства для решения профессиональных ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора строительного подряда. |  |  |  |  |
| Тема 2.8. Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы разрешения | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | 1. Претензионно - исковая работа в цифровой экономике, медиация в строительной деятельности, рассмотрение споров в третейских судах. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 Составление искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда. |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Устанавливается образовательной организацией |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Экономика отрасли в цифровой среде |  |  | 42 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 |  |
| Тема 3.1. Основы экономики капитального строительства | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  | 1. Основные понятия капитального строительства. Технико – экономические особенности капстроительства. Инвестиционная деятельность. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов. Фактор времени в строительстве. |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Основные фонды в строительстве | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | 1. Понятие и классификация основного капитала. Активная и пассивная часть основных фондов. Структура основных фондов. Оценка основных фондов. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов. Способы повышения эффективного использования основных средств. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 Расчет суммы амортизационных отчислений основных средств |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Оборотные средства строительных организаций | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | 1. Понятие оборотных фондов. Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы и показатели их использования. Определение потребности в оборотных средствах. Показатели эффективности использования оборотных средств. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 Расчет показателей использования оборотного капитала |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Нематериальные активы в цифровой экономике | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  | 1. Состав нематериальных активов. Учёт, оценка и амортизация нематериальных активов. Долгосрочные финансовые вложения. Незавершённое строительство. |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Организация оплаты труда в строительстве | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 |
|  | 1. Организация оплаты труда на предприятии. Тарифная система оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и системы премирования работников. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 Расчет фонда оплаты труда |  |  |  |  |
| Тема 3.6. Прибыль и рентабельность в строительстве | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 04.01-04.02; Зо 04.01-04.02 |
|  | 1. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и использование прибыли. Виды и показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 16 Расчет прибыли и рентабельности продукции. |  |  |  |  |
| Тема 3.7. Налогообложение в строительстве | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Зо 01.01-01.05 |
|  | 1. Сущность, классификация и экономическая сущность налогов. Порядок расчётов по налогам с бюджетом и внебюджетными фондами. Налогообложение строительных организаций в цифровой экономике. |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Устанавливается образовательной организацией |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Проектно - сметное дело и нормирование работ в строительстве. |  |  | 30 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 |  |
| Тема 4.1. Особенности ценообразования в строительстве. Нормативно - методическая документация по ценообразованию и сметному нормированию. | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Методические основы ценообразования в строительстве. Виды нормативных документов, их назначение и применение. |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Сметное нормирование и система сметных нормативов в строительстве | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Основы сметного нормирования. Методы нормирования расходов на материальные ресурсы. Нормирование времени работ. Показатели нормирования использования машин и механизмов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 17 Расчет прибыли и рентабельности продукции |  |  |  |  |
| Тема 4.3. Элементные сметные нормы и единичные расценки на работы. | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Характеристика государственных элементных сметных норм и порядок их применения (ГЭСН-2001). Единичные расценки на строительные работы и порядок их применения ТЕР-2001, ФЕР-2001. |  |  |  |  |
| Тема 4.4. Определение сметных цен на ресурсы. Применение поправочных коэффициентов при расчете цен на ресурсы | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-01 |
|  | 1. Сметные расходы на оплату труда рабочих. Тарифные ставки рабочих, учтенные в Федеральных единичных расценках на строительные работы. Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов. Сметные цены на материалы и изделия. Коэффициент перехода от веса-нетто к весу брутто. Расчет затрат. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 18 Определение сметных цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |
| Тема 4.5. Накладные и дополнительные расходы. Сметная прибыль | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Накладные расходы. Понятие и состав. Структура накладных расходов. Нормирование накладных расходов. Порядок определения накладных расходов в локальных сметах. Укрупненные нормативы накладных расходов и порядок их применения. Понятие сметной прибыли. Порядок нормирования сметной прибыли. Нормативы сметной прибыли. Методика расчета затрат на зимнее удорожание. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 19 Расчёт сметной прибыли |  |  |  |  |
| Тема 4.6. Составление локальных смет | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Общие положения по составлению локальной сметы. Применение индексов удорожания работ, их виды и расчет. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 21 Составление локальной сметы |  |  |  |  |
| Тема 4.7. Составление смет на ремонтно-строительные и проектные работы | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Особенности составления смет на ремонтно-строительные работы. Определение стоимости проектных работ. Составление смет на монтажные и пусконаладочные работы. |  |  |  |  |
| Тема 4.8. Объектные сметные расчеты | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Объектные сметные расчеты, назначение и порядок составления. |  |  |  |  |
| Тема 4.9. Сводные сметные расчеты | Содержание |  | 4/2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 01.01 -01.08; Зо 01.01-01.05 Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Сводный сметный расчет, назначения и порядок составления. Состав и порядок определения затрат по главам сводного сметного расчета. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 22 Составление объектной и сводной смет в строительстве. |  |  |  |  |
| Тема 4.10. Средства автоматизации сметных расчетов | Содержание |  | 2 | ПК 3.1. - 3.5 ОК 1-7,9 | Н 3.1.1 – 3.1.5 У 3.1.1-3.1.9. Уо 09.01-09.02; Зо 09.01-09-02 |
|  | 1. Программное обеспечение и справочно-информационные системы. Сметные программы. Функции программного обеспечения автоматизации сметных расчетов. Принцип работы сметных программ. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела № 4 Виды работ: 1. Составление локальной сметы. 2. Составление объектной сметы. 3. Составление сводной сметы. 4. Расчёт технико – экономических показателей. 5. Расчёт финансового плана в цифровой экономике. 6. Расчёт производственного плана. |  |  | 36 |  |  |
| Производственная практика по ПМ 03 Виды работ 1. Ознакомление с документацией по планированию деятельности структурных подразделений строительного предприятия. 2. Выбор исходных данных для оформления журнала заявок и ведомостей остатков материалов, документов по списанию материалов и конструкций. Обработка исходных данных и оформление соответствующей документации. 3. Оформление товарно – транспортных накладных, путевых листов. Обработка исходных данных и оформление соответствующей документации. 4. Сбор исходных данных для оформления актов разбивки осей объекта строительства на местности, актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования участков сетей инженерно – технического обеспечения. 5. Оформление табеля учёта рабочего времени, оформление товарно – транспортных накладных. 6. Оформление документации по безопасной организации работ на строительной площадке. |  |  | 72 |  |  |
| Курсовой работа Тематика курсовых работ 1. Расчёт экономической эффективности инвестиционного проекта предприятий Курской области (по вариантам) |  |  | 20 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося устанавливается образовательной организацией |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 252 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Оперативного управления деятельностью структурных подразделений», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Основные печатные издания

1.Драчева,Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник/ Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 4-е изд., испр. - М.: Академия,2020. – 304 с. – (Профессиональное образование)

2.Драчева,Е.Л.Менеджмент. Практикум [Текст]:учеб.пособие/ Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 3-е изд., стер. -  М.: Академия,2020. – 304 с. – (Профессиональное образование)

3.Мельникова,И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов [Текст]: учебник. Профессиональный модуль/ И.А.Мельникова. – М.: Академия,2016. – 176 с.- (Среднее профессиональное образование).

Основные электронные издания

1.Драчева,Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Л.Драчева. – М.: Академия, 2017. – 304 с. – (Профессиональное образование)

2.Драчева,Е.Л.Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учеб.пособие/ Е.Л.Драчева. – М.: Академия,2017. – 304 с. – (Профессиональное образование)

3.Попов,Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: PDF-копия книги для СПО/ Ю.П.Попов. – М.: КНОРУС, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R). – (Электронные издания).

4.Румынина,В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ В.В.Румынина. – М.: Академия, 2017. – 224 с. – (Профессиональное образование)

Дополнительные источники

1. Безопасность труда в строительстве [Текст]: СНиП 12.03-2001; СНиП 12.04.2002 / Госстрой РФ. – М.:Бюро печати, 2007. – 112 с.

2. Организация строительства [Текст]: свод правил. СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 12-012004/ Минрегион РФ. – Введен в лействие с 20 мая 2011г. – М.: Технорматив, 2015. – 20 с.

3. Румынина,В.В. Правовое обеспечение профессиональной

деятельности [Текст]: учебник/ В.В.Румынина. – 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. – 224 с. – (Профессиональное образование)

Основные печатные издания

1.Соколов,С.В. Экономика организации [Текст]: учебник для СПО/ С.В.Соколов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2020. – 176 с.

2.Экономика отрасли (строительство) [Текст] : учебник для СПО / В.В.Акимов, А.Г.Герасимова, Т.Н.Макарова, В.Ф.Мерзляков, К.А.Огай. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2022. - 300 с. - (Среднее профессиональное образование).

Основные электронные издания

1.Грибов,В.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: PDF-копия книги для СПО/В.Д.Гибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – М.: КНОРУС, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R). – (Электронные издания)

Дополнительные источники

2.Синянский И.А. Проектно-сметное дело [Текст]: учебник/ И.А.Синянский, Н.И.Манешина. – М.: Академия, 2016. – 398 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строи тельных объектов | планирование последовательности выполнения производственных процессов с учетом эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; оформление производственных заданий; - использование научно-технических достижений опыт организации строительного производства. | Оценка - защиты практических работ; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики, - экзамен по МДК, -экзамен по модулю |
| ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач; | использование нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответственность руководителей и работников; - расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работником на участке; -определение производственных заданий; - выдача и распределение производственных заданий между исполнителями работ (бригадами и звеньями); - закрепление объемов работ за бригадами; -организация выполнения работ в соответствии графиками и сроками производства работ; - обеспечивание условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки; |  |
| ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ | - подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительно-монтажных работ; - составление заявки на финансирование на основе первичной учетной документации; - разработка исполнительно-техническую документацию по выполненным строительно-монтажным работам |  |
| ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений | организация оперативного учета выполнения производственных заданий; оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев; использование действующего положения по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы); формы и методы стимулирования коллектива работников |  |
| ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строитель но-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов | - использование основных нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды; разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма; оформление исполнительной документации в соответствии с нормативными документами; аттестация рабочего места; |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т. ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; -широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - грамотность устной и письменной речи; - ясность формулирования и изложения мыслей; - проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - описывать значимость своей профессии (специальности) |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | -соблюдать нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - оперативность и результативность использования общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. Общая характеристика Рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| 2. Структура и содержание профессионального модуля |  |
| # 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| # 4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. |
| ПК 4.1. | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. |
| ПК 4.2. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. |
| ПК 4.3. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. |
| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.02-проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; Н 4.2.04-разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; Н 4.2.06-проведение текущего ремонта; Н 4.2.07-участие в проведении капитального ремонта; Н 4.2.08-контроле качества ремонтных работ Н 4.3.01-проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; Н 4.4. 03-контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; Н 4.4. 05-оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; |
| --- | --- |
| уметь | У 4.1. 03-оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций У 4.1. 08-организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; У 4.1. 09-определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; У 4.1. 10-подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; У 4.2. 04-проводить полный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; У 4.2. 11- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; У 4.2. 12- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; У 4.2. 13- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; У 4.2. 14- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; У 4.2. 15- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; У 4.2. 16- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; У 4.2. 17- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; У 4.2. 18- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; У 4.2. 19- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; У 4.2. 20- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. У 4.3.01- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; У 4.3.02- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; У 4.3.04- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; У 4.4. 05- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; У 4.4. 06- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; У 4.4. 07- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; |
| знать | З 4.1. 07- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; З 4.1. 08- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; З 4.1. 09- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; З 4.2. 03- основные методы усиления конструкций; З 4.2. 10- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; З 4.2. 11- нормативы продолжительности текущего ремонта; З 4.2. 12- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; З 4.2. 13- периодичность работ текущего ремонта; З 4.2. 14- оценку качества ремонтно-строительных работ; З 4.2. 15- методы и технологию проведения ремонтных работ; З 4.3. 01-методы визуального и инструментального обследования; З 4.3. 04- правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; З 4.3. 06- положение по техническому обследованию жилых зданий; З 4.4. 02- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; З 4.4. 05- пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

| Объем программы профессионального модуля в академических часах | Квалификация |
| --- | --- |
|  | техник |
| Всего часов: | 432 |
| В том числе практической подготовки | 72 |
| Практика учебная | 144 |
| Практика в том числе производственная | 144 |
| Промежуточная аттестация | экзамен по профессиональному модулю |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.  Структура  профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем профессионального модуля, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | В том числе практ. подготовки | Всего | в т.ч. лабораторных и практических занятий | в т.ч. курсовых работ (проектов) |  | Само- стоя- тель- ная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учеб ная |  | Производ ственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ПК 4. 1- ПК4.3 ОК 1 – ОК 11 | Раздел 1. Эксплуатация зданий | 72 |  | 72 | 20 | - |  |  |  | Д.З. |  | - |  | - |
| ПК 4.3 ПК 4.4 ОК 1 – ОК 7, ОК 9 – ОК 11 | Раздел 2. Реконструкция зданий | 72 |  | 72 | 18 | - |  |  |  | Д.З. |  | - |  | - |
| Учебная практика |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |
| Производственная практика |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Всего: |  | 432 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |

# 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 2

| Наименование раздела и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа(проект) |  |  | Объем в часах | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Эксплуатация зданий МДК 02.01. Эксплуатация зданий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 |  |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений67 | Содержание |  |  | 42 |  |  |
|  | 1 |  | ##### Новая жилищная политика. Основные принципы федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 | Н 4.4.01 Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | 2 |  | ##### Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий. Зависимость количества отказов инженерных систем и оборудования зданий от их сложности. | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 |  |
|  | 3 |  | ##### Срок службы элементов здания, как случайная величина. Средний срок службы, отклонения конкретного значения срока службы от среднего своего значения. | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 |  |
|  | 4 |  | Параметры, характеризующие техническое состояние здания. ##### Влияние макро и микроструктуры материала элементов зданий на их износ. | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 |  |
|  | 5 |  | Оптимальный срок службы зданий. Влияние первоначальной стоимости здания на оптимальный срок службы и эксплуатационные качества. | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 |  |
|  | 6 |  | Зависимость износа инженерных систем и конструкций от уровня эксплуатации зданий. | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 |  |
|  | 7 |  | Система планово-предупредительных ремонтов. Совокупность мероприятий системы планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания элементов здания. ##### Специальные виды транспорта | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 |  |
|  | 8 |  | Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий. | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 |  |
|  | 9 |  | Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 | Н 4.4.01 Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | 10 |  | Содержание помещений и придомовой территории. | 2 | ПК4.1 ОК 2,5,9 |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 22 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 1 Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 2 Оформление документации по результатам общего осмотра зданий | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 3 Определение износа конструктивных элементов здания ( | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 4 Определение среднего срока службы элементов здания | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 5 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий. | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 6 Структура и состав работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда. | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 7 Характерные повреждения стен и способы их устранения | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 8 Определение средней температуры в помещении. Проверка работы отопительной системы | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 9 Составление дефектной ведомости помещений | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 10 Расчет физического износа зданий | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 11 Организация работ при благоустройстве | 2 | ПК4.1 ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
| Тема 1.2. Оценка технического состояния зданий и сооружений | ##### Содержание |  |  | 30 |  |  |
|  | 1 |  | Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций. | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 | Н 4.4.01 Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 З 4.4.01 З 4.4.02 |
|  | 2 |  | Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий. | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  | 3 |  | Защита зданий от преждевременного износа | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  | 4 |  | Техническое состояние и эксплуатационные характеристики оснований, фундаментов, подвальных помещений. | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  | 5 |  | Методика оценки технического состояния конструкций перекрытия. Основные неисправности перекрытий, признаки их появления. | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  | 6 |  | Методика оценки технического состояния перекрытия. Основные неисправности перекрытий, признаки их появления. | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  | 7 |  | Методика оценки технического состояния конструкций полов. Причины, вызывающие их преждевременный износ. | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  | 8 |  | Методика оценки технического состояния крыш в зависимости от их конструкций и материала покрытия. Причины, вызывающие преждевременный износ элементов крыш. | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  | 9 |  | Методика оценки технического состояния конструкций окон, дверей и световых фонарей. | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  | 10 |  | Методика оценки технического состояния инженерных систем | 2 | ПК 4.3 ОК 2,5,9 |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 12 Оценка технического состояния фасадов здания | 2 | ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 13 Определение прогиба железобетонных плит | 2 | ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 14 Оценка технического состояния конструкции лестниц. | 2 | ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 15 Оценка технического состояния инженерных систем | 2 | ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 16 Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений | 2 | ОК 1,2,4, 5,9,10 |  |
| Раздел 2. Реконструкция зданий |  |  |  |  |  |  |
| МДК 04.02. Реконструкция зданий |  |  |  | ## 72 |  |  |
| Тема 2.1. Оценка технического состояния зданий и сооружений | Содержание |  |  | ## 18 |  | Н 4.4.01 Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 |
|  | 1 | Технико-экономические вопросы реконструкции. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 2 | Требования к зданиям как объектам реконструкции |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 3 | Обследование зданий. Методы оценки состояния конструкций здания. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 | Н 4.4.01 Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 |
|  | 4 | Методы оценки физического износа конструктивных элементов. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 5 | Оценка физического износа отдельных участков конструктивных элементов. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 6 | Методы оценки физического износа здания в целом. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 7 | Оценка физического износа зданий. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  |  | В том числе практических занятий |  | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №1. Оценка физического состояния износа конструктивных элементов. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  |  | Практическое занятие №2. Оценка физического износа зданий. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
| Тема2.2. Реконструкция зданий и сооружений. | Содержание |  |  | ## 48 |  |  |
|  | 1 |  | Реконструкция общественных и жилых зданий. Классификация общественного жилого фона. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 | Н 4.4.01 Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 |
|  | 2 |  | Реконструкция производственных зданий. | 1 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 3 |  | Физико-механические параметры, определяемые магнитными и электромагнитными испытаниями. | 1 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 | Н 4.4.01 Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 |
|  | 4 |  | Техническая документация для разработки проекта реконструкции здания. Особенности проектирования при реконструкции зданий. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 5 |  | Состав проекта реконструкции зданий. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 6 |  | Надстройка, пристройка и перемещения зданий. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 7 |  | Объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 8 |  | Модернизация квартир с учетом конструктивной схемы, параметров, формы в плане и ориентации здания. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 9 |  | Планировочные схемы общественных зданий. Реконструкция объемно-планировочных решений общественных зданий в районе старой застройки. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 10 |  | Переустройство жилых зданий в общественные. Реконструкция исторических и культурных памятников. Особенности переустройства производственных зданий. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 11 |  | Общестроительные мероприятия по реконструкции. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 12 |  | Устранение других дефектов реконструкции для замены перекрытий. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 13 |  | Основные способы усиления фундаментов. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 14 |  | Основные способы усиления стен из мелких камней. Усиление стен стальными тягами, усиление углов, перемычек, пробиваемых проемов стальными блоками, обоймами, Усиление поврежденных простенков стойками и разгрузка их от веса перекрытий. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 15 |  | Основные способы усиления деревянных конструкций. Причины разрушения древесины. Усиление деревянных балок накладками, стальными протезами | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 16 |  | Усиление железобетонных балок и прогонов подведением опор, шпренгелями, обоймой, наращиванием, изменением конструктивной схемы. Усилением элементов железобетонных ферм обоймами, тягами. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 17 |  | Усиление стальных балок увеличением сечения, шпренгелями, бетонированием, изменением конструктивной схемы. Усиление стальных ферм | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  | 18 |  | Выполнение утепления стен | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 12 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 3. Перепланировка жилого здания. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 | Н 4.4.01 Н 4.4.02 У 4.4.01 У 4.4.02 У 4.4.03 У 4.4.04 |
|  |  |  | Практическое занятие № 4. Проектирование и основные способы усиления фундаментов | 4 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 5. Усиление железобетонных конструкций | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 6. Конструирование усиления металлической конструкции. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 7. Усиление деревянных балок Переустройство деревянных конструкций крыши | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
| Тема2.3. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 |  | Реконструкция инженерных сетей и оборудования зданий. Восстановление и реконструкция инженерного оборудования и коммуникаций в зданиях различного назначения Техника безопасности при производстве СМР. | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
| Тема2.4. Охрана труда | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Техника безопасности при разборке зданий и сооружений при их реконструкции или сносе | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №8. Первая помощь при переломах. Наложение повязок | 2 | ПК 4.4 ОК 1-7, 9-11 |  |
|  |  |  | ## Учебная практика 04.01.- 72 часа по выполнению общестроительных работ Виды работ: -- Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями охраны труда при выполнении работы. Выбор инструментов, оборудования и материалов, необходимых для работы, в соответствии с заданием. Выполнение функций стропальщика при затаривании арматуры на рабочие места звена (при наличии допуска). Чтение рабочих чертежей. Разделка арматурных выпусков. Рубка арматуры на ручных, приводных и полуавтоматических станках. Выполнение операций по гнутью арматуры на ручных, приводных и полуавтоматических станках при количестве отгибов на одном стержне более четырех. Сортировка отходов арматуры. -- Сборка и монтаж плоских каркасов весом более 100 кг. Сборка и монтаж простых сеток весом более 100 кг. Сборка и монтаж двойных сеток весом до 100 кг. Выверка положения установленных сеток и каркасов уровнем. Крепление арматуры способом ручной вязки и вязки пистолетом. Разметка расположения арматурных стержней в опалубке конструкций средней сложности (массивах, подколонниках, колоннах, стенах, перегородках плиточных оснований, безбалочных и ребристых перекрытиях, лестничных маршах, пролетных строениях мостов) --Установка арматуры из отдельных стержней в конструкциях средней сложности (массивах, подколонниках, колоннах, стенах, перегородках плиточных оснований, безбалочных и ребристых перекрытиях, лестничных маршах, пролетных строениях мостов). Сборка и монтаж арматуры для конструкций, бетонируемых в опалубке. Установка анкерных болтов и закладных деталей в монтируемые конструкции -- Выверка положения установленных арматурных стержней, каркасов и закладных деталей контрольно-измерительным инструментом. Крепление арматуры способом ручной вязки и полуавтоматическим пистолетом. Контроль выпусков арматуры из бетона. Контроль внешнего и проектного состояния опалубки. -- Приготовление бетонной смеси, подготовка опалубки, заливка бордюров, полов, уплотнение вибратором, заливка в формы для блоков, уплотнение на вибростолах. -- Изготовление декоративной бетонной плитки. Установка опалубки, заливка перемычек.. -- Подготовка основания для бетонирования. Укладка и уплотнение бетонных дорожек. -- Устройство и ремонт цементных полов. Изготовление бетонных опор. Изготовление перемычек. -- Выполнение работ по подготовке к монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений. -- Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений. -- Монтаж металлических конструкций зданий и сооружений. -- Выполнение вспомогательных работ при монтаже металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений. Учебная практика 04.02 -72 часа по выполнению отделочных, строительных и декоративных работ Виды работ: -- Подготовка поверхности для проведения работ по монтажу. Разметка поверхности для монтажа. Подготовка элементов металлических и деревянных каркасов. -- Резка металлического профиля, раскрой листовых и плитных материалов. Монтаж металлического каркаса и деревянного каркаса. -- Выполнение обрамления проемов. Крепление листовых материалов к металлическому и деревянному каркасу. -- Сборка перегородок с обшивками из ГСП. Облицовка стены на металлическом каркасе с крепление к базовой стене. -- Бескаркасная облицовка стен. Каркасный способ облицовки стен и потолков. -- Подготовка поверхностей для выполнения отделочных работ. Установка защитных элементов. Приготовление шпаклевочных составов. Заделка стыков и мест сопряжений. Шлифовка поверхностей после шпаклевания. -- Разметка и подготовка оснований под облицовку. Разметка и провешивание поверхностей. Установка маяков. -- Приготовление клеящего раствора. Выравнивание поверхности под облицовку. Сортировка плиток, при необходимости резка и сверление. -- Установка плитки на облицовываемую поверхность. Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности. -- Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. -- Разметка и подготовка оснований под облицовку наружных поверхностей зданий. Разметка и провешивание поверхностей. Установка маяков. -- Приготовление клеящего раствора из сухих смесей, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям. Выравнивание поверхности под облицовку. Установка плитки на облицовываемую поверхность. ## Производственная практика (по профилю специальности) ПП 04 – 144 часа Виды работ: - выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; - установка маяков и наблюдение за деформациями, ведение журнала наблюдений - контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории - определение сроков службы элементов здания; - разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации; |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 432 |  |  |

# 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет   «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеются печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

МДК.04.01	Эксплуатация зданий

Основные печатные издания

1.Калинин,В.М. Оценка  технического  состояния  зданий [Текст]: учебник  для  студентов СПО/В.М.Калинин, С.Д.Сокова.-М. :ИНФРА-М,2021.-268 с.-(Среднее  профессиональное образование)

2.Комков,В.А.Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: учебник для  студентов СПО/В.А.Комков, В.Б.Акимов, Н.С.Тимахова.-2-е изд., перераб  и  доп.-М.:ИНФРА-М,2022.-338 с .-(Среднее  профессиональное образование)

3.Лебедев,В.М.Техническая эксплуатация  зданий  [Текст]: учеб. пособие для  студентов СПО/В.М.Лебедев.-М.:ИНФРА-М, 2021 .-359 с.

Основные электронные издания

1.Лебедев,В.М.Техническая эксплуатация  зданий  [Электронный ресурс]: PDF-копия учеб. пособия для  студентов СПО/В.М.Лебедев.-М.:ИНФРА-М, 2021 .-359 с.

Дополнительные источники

1.Мельникова,И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов [Текст]: учебник. Профессиональный модуль/ И.А.Мельникова. – М.: Академия,2016. – 176 с.- (Среднее профессиональное образование)

2.Примак, Л.В. Эксплуатация и ремонт  малоэтажного жилого фонда [Текст]:  учебно-практическое пособие/Л. В. Примак .-М.:Академический Проект;  Альма  Матер, 2010.-276 с.

МДК.04.02	Реконструкция зданий

Основные печатные издания

1.Девятаева,Г.В.Технология реконструкции и   модернизации зданий [Текст]: учеб.пособие/Г. В. Девятаева .-М. :ИНФРА-М, 2022.-250 с.-(Среднее  профессиональное  образование)

2.Юдина,А.Ф. Реконструкция зданий и сооружений [Текст]: учебник для СПО/ А.Ф.Юдина. – М.: Академия, 2020. – 320 с.

Основные электронные издания

1.Девятаева,Г.В.Технология реконструкции и   модернизации зданий [Электронный ресурс]: PDF-копия учеб. пособия для  студентов СПО/Г. В. Девятаева .-М. :ИНФРА-М, 2022.-250 с.-(Среднее  профессиональное  образование)

Дополнительные источники

1.Мельникова,И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов [Текст]: учебник. Профессиональный модуль/ И.А.Мельникова. – М.: Академия,2016. – 176 с.- (Среднее профессиональное образование).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код наименования профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. | - применяет требования нормативной документации по технической эксплуатации зданий и сооружений; - составляет акты и заполняет журналы по результатам осмотров; - заполняет паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; - определяет сроки службы элементов здания; - составляет графики проверки ремонтных работ; - руководит проведением работ текущего и капитального ремонта; - выполняет обмерные работы; - определяет группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; - проводит технический осмотр здания; - осуществляет техническое обслуживание жилых домов; - организует и планирует текущий ремонт; - организует техническое обслуживание зданий, планируемых на капитальный ремонт; - осуществляет подготовку зданий к сезонной эксплуатации; - участвует в приёмке здания в эксплуатацию; | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос. Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий. Письменный опрос. Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Выполнение и защита отчета по учебной практике. Выполнение и защита отчета по производственной практике. Дифзачёт по МДК Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. | - устанавливает и устраняет причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования; - проводит гидравлические испытания систем инженерного оборудования; - читает схемы инженерных сетей и оборудований зданий; - оценивает техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - определяет различия видов инженерных сетей и оборудования зданий; - определяет электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудования и грозозащиту зданий; - использует методики оценки состояния инженерного оборудования зданий; - знает средства автоматического регулирования и диспетчеризацию инженерных систем; - знает параметры испытаний различных систем; |  |
| ПК. 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. | - выявляет дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; - устанавливает маяк и проводит наблюдения за деформациями; - ведет журнала наблюдений; - работает с геодезическими приборами и механическими инструментами; - применяет инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; - оценивает техническое состояние конструкций зданий и их конструктивных элементов; - применяет аппаратуру и приборы при обследовании зданий и сооружений; - использует методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; - выполняет комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций |  |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. | - выполняет оценку технического состояния зданий в соответствии с принятой методикой; - использует проектную, информативную документацию по реконструкции зданий; - производит обьемно - планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; - выполняет чертежи усиления различных элементов здания; - выполняет основные способы усиления конструктивных элементов; - владеет методикой восстановления и реконструкции инженерных сетей, инженерного оборудования зданий; - использует основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей среды. |  |

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Уо 01.01,Уо 01.02,Уо 01.03,Уо 01.04,Уо 01.05,Уо 01.06,Уо 01.07,Уо 01.08. Зо 01.01,Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04, Зо 01.05. | -экспертное наблюдение выполнения комплексного практического задания (ситуационной задачи). |
| --- | --- | --- |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.01, Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04, Уо 02.05, Уо 02.06, Уо 02.07. Зо 02.01, Зо 02.02, Зо 02.03. | - наблюдение выполнения поиска информации . |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Уо 03.01, Уо 03.02, Уо 03.03 . Зо 03.01, Зо 03.02, Зо 03.03. | - наблюдение развития самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Уо 04.01, Уо 04.02. Зо 04.01, Зо 04.02. | - наблюдение за работой в команде, определение эффективности работы каждого участника |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социально-культурного контекста | Уо 05.01. Зо 05.01. | - экспертное наблюдение за выполнением оформления документов |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Уо 06.01, Уо 06.02. Зо 06.01, Зо 06.02, Зо 06.03, Зо 6.04, Зо 6.05. | - наблюдение основных компонентов активной гражданско-патриотической позиции |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Уо 07.01, Уо 07.02, Уо 07.03, Уо 07.04. Зо 07.01, Зо 07.02, Зо 07.03, Зо 07.04, Зо 07.05. | - экспертное наблюдение выполнения разделов по ресурсосбережению, охране окружающей среды |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Уо 09.01, Уо 09.02 . Зо 09.01, Зо 09.02. | - экспертное наблюдение выполнения работ с применением САПР |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной докуменацией на государственном и иностранных языках | Уо 10.01, Уо 10.02, Уо 10.3, Уо 10.4, Уо10.5 Зо 10.01, Зо 10.02, Зо 10.03, Зо 10.04, Зо 10.05. | - экспертное наблюдение представленного портфолио |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматеьскую деятельность в профессиональной сфере | Уо 11.01, Уо 11.02, Уо 11.03, Уо 11.04, Уо 11.05, Уо 11.06, Уо 11.07. Зо 11.01, Зо 11.02, Зо 11.03, Зо 11.04. | - экспертное наблюдение определния необходимых видов и объемов ремонтно-строительных работ при эксплуатации зданий м сооружений |

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05  Выполнение инженерно-геодезических изысканий в строительстве»

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика Рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| 2. Структура и содержание профессионального модуля |  |
| 3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05. Выполнение инженерно-геодезических изысканий в строительстве

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности выполнение инженерно-геодезических изысканий в строительстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий в строительстве |
| ПК5.1. | Создание и развитие геодезических опорных и съемочных сетей на объектах градостроительной деятельности |
| ПК5.2. | Создание и обновление инженерно-топографических планов и выполнение съемки наземных и подземных инженерных коммуникаций, зданий и сооружений |
| ПК5.3. | Геодезическое обеспечение выполнения специальных видов инженерных изысканий в градостроительной деятельности |
| ПК 5.4. | Выполнение камеральной обработки результатов инженерно-геодезических работ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н5.1.01 | Составление запросов о выдаче координат пунктов государственной геодезической сети на территории выполнения инженерно-геодезических изысканий |
| --- | --- | --- |
|  | Н5.1.02 | Рекогносцировка пунктов государственной геодезической сети на местности |
|  | Н 5.1.03 | Оценка состояния и пригодности для использования пунктов государственной геодезической сети с целью выполнения инженерно-геодезических изысканий |
|  | Н 5.1.04 | Выполнение контрольных измерений и оценка точности взаимного положения пунктов государственной геодезической сети |
|  | Н 5.1.05 | Проектирование схемы сгущения новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Н 5.1.06 | Контроль установки новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Н 5.1.07 | Определение пространственных координат новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Н 5.1.08 | Уравнивание и оценка точности новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | Н 5.2.09 | Метрологическое обеспечение приборов для производства топографических съемок местности и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Н 5.2.10 | Выполнение топографических съемок местности и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Н 5.2.11 | Полевая обработка материалов топографических съемок местности и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | Н 5.3.12 | Определение видов специальных инженерных изысканий |
|  | Н 5.3.13 | Составление комплекта геодезического оборудования для геодезического обеспечения специальных видов инженерных изысканий |
|  | Н 5.3.14 | Выполнение геодезических работ по обеспечению специальных видов инженерных изысканий |
|  | Н 5.4.15 | Выбор программного обеспечения для камеральной обработки результатов инженерно-геодезических и инженерно-гидрографических работ |
|  | Н 5.4.16 | Уравнивание плановых опорных и съемочных геодезических сетей |
|  | Н 5.4.17 | Уравнивание пространственных координат отдельных пунктов и пунктов опорных геодезических сетей, полученных с использованием спутниковой аппаратуры |
|  | Н 5.4.18 | Уравнивание нивелирных ходов, систем ходов, контроль точности их построения |
|  | Н 5.4.19 | Создание электронных инженерных планов и цифровых математических моделей местности для информационных систем обеспечения градостроительной деятельности геодезической информацией |
|  | Н 5.4.20 | Представление результатов инженерно-геодезических работ в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении ИМ ОКС |
|  | Н 5.4.21 | Формирование структурных элементов цифровой модели местности (цифровой модели рельефа, цифровой модели ситуации, цифровой модели коммуникаций и сооружений) |
|  | Н 5.4.22 | Подготовка материалов для составления отчета по инженерно-геодезическим и инженерно-гидрографическим работам |
| уметь | У5.1.01 | Производить камеральную и полевую рекогносцировку пунктов государственной геодезической сети |
|  | У5.1.02 | Приводить наружное оформление пунктов государственной геодезической сети в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | У5.1.03 | Выполнять поиск необходимых пунктов государственной геодезической сети в имеющихся базах пространственных данных и формировать запрос на их предоставление |
|  | У5.1.04 | Выполнять контрольные измерения геодезическими приборами и инструментами на пунктах государственной геодезической сети и новых пунктах геодезической съемочной сети |
|  | У5.1.05 | Производить уравнивание и оценку точности взаимного положения пунктов государственной геодезической сети и новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | У5.1.06 | Выбирать геодезическое оборудование в соответствии с территорией градостроительной деятельности |
|  | У5.1.07 | Производить полевую поверку геодезических инструментов, предназначенных для выполнения съемочных работ |
|  | У5.1.08 | Проектировать схемы сгущения новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | У5.1.09 | Выполнять закладку новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | У5.1.11 | Определять пространственные координаты пунктов геодезической съемочной сети |
|  | У5.1.12 | Выполнять предварительную обработку результатов полевых измерений и уравнивать их при определении пространственных координат с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | У5.1.13 | Составлять абрисы, карточки закладки и каталог пространственных координат новых пунктов геодезической съемочной сети |
|  | У5.2.14 | Выполнять полевую поверку приборов для производства топографической съемки местности и съемки подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | У5.2.15 | Производить угловые наблюдения, линейные измерения и спутниковое определение координат при производстве топографических съемок |
|  | У5.2.16 | Производить наземное, мобильное и воздушное лазерное сканирование при производстве топографических съемок |
|  | У5.2.17 | Использовать приборы для поиска подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | У5.2.18 | Использовать цифровые средства и технологии для топографической съемки местности и для коммуникации (передачи информации) |
|  | У5.2.14 | Использовать специализированное программное обеспечение для производства, обработки и контроля материалов топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | У5.3.15 | Определять виды специальных инженерных изысканий |
|  | У5.3.16 | Выбирать геодезическое оборудование в соответствии с видом специальных инженерных изысканий |
|  | У5.3.17 | Определять пространственное положение территории для геотехнических исследований объектов градостроительной деятельности |
|  | У5.3.18 | Производить планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок для обследования состояния грунтов объектов градостроительной деятельности |
|  | У5.3.19 | Определять пространственные координаты инженерно-геофизических и гидрометеорологических точек наблюдения |
|  | У5.4.20 | Осуществлять подбор программного обеспечения для выполнения камеральной обработки и создания продуктов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
|  | У5.4.21 | Применять программное обеспечение для уравнивания геодезических и нивелирных сетей |
|  | У5.4.22 | Применять методики уравнивания геодезических и нивелирных сетей |
|  | У5.4.23 | Производить камеральную обработку данных наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирования |
|  | У5.4.24 | Оценивать точность определения планового и высотного положения геодезических пунктов по материалам уравнивания |
|  | У5.4.25 | Использовать программное обеспечение для обработки спутниковых определений |
|  | У5.4.26 | Использовать программное обеспечение для создания в электронном виде инженерных топографических планов и моделей местности при наполнении геодезической информацией объектов градостроительной деятельности |
|  | У5.4.27 | Осуществлять камеральный контроль выполнения инженерно-геодезических работ |
|  | У5.4.28 | Применять программное обеспечение для составления отчета по материалам инженерно-геодезических работ |
|  | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  | Уо 01.04 | составлять план действия; |
|  | Уо 01.05 | определять необходимые ресурсы; |
|  | Уо 01.06 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Уо 01.07 | реализовать составленный план; |
|  | Уо 01.08 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации; |
|  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; |
|  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; |
|  | Уо 02.04 | структурировать получаемую информацию; |
|  | Уо 02.05 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  | Уо 02.06 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  | Уо 02.07 | оформлять результаты поиска |
|  | Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды; |
|  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; |
|  | Уо 07.03 | оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  | Уо 07.04 | использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов |
|  | Уо 09.01 | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  | Уо 09.02 | использовать современное программное обеспечение |
|  | Уо 10.01 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  | Уо 10.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  | Уо 10.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  | Уо 10.04 | кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); |
|  | Уо 10.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
| знать | З 5.1.01 | Условные обозначения на топографических картах, принципы формирования карт и планов |
|  | З 5.1.02 | Принципы действия, устройство и методики поверки приборов для геодезических измерений |
|  | З 5.1.03 | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | З 5.1.04 | Методика производства измерений для определения пространственных координат |
|  | З 5.1.06 | Специализированное программное обеспечение для уравнивания полученных пространственных координат новых пунктов и оценки их точности |
|  | З 5.1.07 | Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных полевых наблюдений |
|  | З 5.1.08 | Технологии математической обработки полевых наблюдений при формировании пространственных координат новых пунктов |
|  | З 5.2.09 | Методики полевой поверки приборов для производства топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | З 5.2.10 | Требования к выполнению съемки зданий |
|  | З5.2.11 | Нормативные правовые акты, регламентирующие производство топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | З 5.2.12 | Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных результатов топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений |
|  | З5.2.13 | Функции программного обеспечения, предназначенного для обработки материалов топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений в полевых условиях |
|  | З5.3.14 | Нормативные правовые акты, регламентирующие перечень видов инженерных изысканий, в том числе специальных |
|  | З5.3.15 | Методика определения пространственных координат геотехнических, геофизических и гидрометеорологических объектов градостроительной деятельности |
|  | З5.3.16 | Методика производства измерений для определения пространственных координат |
|  | З5.3.17 | Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных полевых наблюдений |
|  | З 5.4.18 | Нормативные правовые акты, регламентирующие камеральную обработку инженерно-геодезических изысканий |
|  | З 5.4.19 | Виды программного обеспечения для камеральной обработки материалов инженерно-геодезических изысканий |
|  | З 5.4.20 | Технологии и программное обеспечение уравнивания плановых опорных геодезических сетей, нивелирных ходов и их систем, спутниковых определений |
|  | З 5.4.21 | Программное обеспечение для создания инженерных топографических планов и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |
|  | З 5.4.22 | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности |
|  | З5.4.23 | Цели, задачи и принципы информационного моделирования в сфере градостроительной деятельности |
|  | З 5.4.24 | Принципы коллективной работы над ИМ ОКС |
|  | З5.4.25 | Форматы представления данных цифровых моделей местности и их структурных элементов |
|  | З 5.4.26 | Состав технического отчета о выполненных инженерно-геодезических работах |
|  | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации |
|  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации |
|  | Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
|  | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  | Зо 07.04 | основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; |
|  | Зо 07.05 | технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
|  | Зо 09.01 | современные средства и устройства информатизации; |
|  | Зо 09.02 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  | Зо 10.01 | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  | Зо 10.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  | Зо 10.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  | Зо 10.04 | особенности произношения; |
|  | Зо 10.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___________216________________

в том числе в форме практической подготовки________216  _______

Из них на освоение МДК___________72______

в том числе самостоятельная работа  определяется согласно примерной программе

практики, в том числе учебная ___72______________

производственная _____72______

Промежуточная аттестация- экзамен по профессиональному модулю .

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1.  Структура  профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем профессионального модуля, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | В том числе практ. подготовки | Всего | в т.ч. лабораторных и практических занятий | в т.ч. курсовых работ (проектов) |  | Само- стоя- тель- ная работа |  | Промежуточная аттестация |  | Учеб ная |  | Производ ственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 | Раздел 1. Сопровождение инженерных изысканий в строительстве. МДК 05.01 Выполнение комплекса работ для подготовки и проведения инженерно-геодезических изысканий Как правильно Или Выполнение инженерно-геодезических изысканий в строительстве | 72 | 36 | 72 | 36 | - |  |  |  | - |  | - |  | - |
| ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК 7 ОК9,ОК 10 | Учебная практика: Выполнение комплекса геодезических изысканий | 72 | 72 | 72 | 72 | - |  |  |  | - |  | 72 |  | - |
| ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК 7 ОК9,ОК 10 | Раздел 2. Инженерно-геодезические работы при изысканиях. Обработка результатов изысканий и составление отчётов. Производственная практика | 72 | 72 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Промежуточная аттестация | Экзамен по профессиональному модулю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 216 | 180 | 144 | 108 | - |  |  |  |  | 72 |  | 72 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05

| Наименование раздела и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа(проект) |  |  | Объем в часах | Код ПК, ОК |  | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Сопровождение инженерных изысканий в строительстве |  |  |  | 144/108 |  |  |  |
| МДК. 05.01. Выполнение комплекса работ для подготовки и проведения инженерно-геодезических изысканий |  |  |  | 72/36 |  |  |  |
| Тема 1.1 Геодезические измерения для определения координат и высот пунктов геодезических сетей и сетей специального назначения | Содержание |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 |  | Нормативные требования создания геодезических сетей. Изучение картографических материалов прошлых лет, фондовых материалов, архивных данных. Нормативно-правовые акты и нормативно-техническая документация в области производства геодезических работ. Структура государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального назначения. | 2 | ПК 5. 1 ОК 1 – ОК 3, ОК9,ОК 10 |  | Н5.1.01 Н5.1.03 Н5.1.05 Н5.1.04 Н5.1.05 Н5.1.06 У5.1.01 З5.1.03 |
|  | 2 |  | Основы современных технологий определения местоположения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации. Определение пространственных координат пуктов геодезической сети. Общеземные и национальные системы координат. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.1.05 Н5.1.04 Н5.1.05 Н5.1.06 Н5.1.07 У5.1.02 У5.1.05 З5.1.04 |
| Тема 1.2. Методы математической обработки результатов полевых геодезических измерений | Содержание |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1 |  | Математическая обработка результатов разнородных высокоточных геодезических измерений, контроль результатов и их интерпретация. Обработка результатов геодезических измерений. Выполнение трансформирование систем координат в соответствии с техническим заданием | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.2. ОК 1 – ОК 3, ОК9 |  | Н5.1.08 Н5.1.04 Н5.4.17 Н5.1.07 Н5.4.16 У5.4.22 У5.4.21 У5.4.27 З5.1.08 |
|  | 2 |  | Алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ. Приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ. Анализ и устранение грубых ошибок. Контроль точности. | 2 |  |  | Н 5.4.18 Н5.4.15 У5.4.23 З5.1.08 |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 2/2 |  |  |  |
|  | 3 |  | Практическое занятие № 1. Критерии оценки точности измерений. Камеральная обработка материалов измерений. | 2 |  |  | Н5.4.17 Н5.4.18 Н5.4.16 У5.4.27 З5.1.08 |
| Тема 1.3. Технологии топографических съемок | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |
|  | 1 |  | Топографическая съемка местности и создание оригинала топографической карты и плана. Обработка материалов съемки местности и коммуникаций. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н 5.2.09 Н5.2.10 Н5.2.11 У5.2.14 У5.2.18 У5.2.16 З5.1.01 З5.2.09 З5.4.18 |
|  | 2 |  | Выполнение работ по топографическим съемкам. Обработки разнородной топографической и картографической информации для целей составления и обновления топографических планов и карт. Создание цифровой модели местности и инженерных планов для выполнения инженерно-геодезических работ. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н.5.4.21 Н5.4.19 Н5.4.20 У5.2.14 У5.4.26 З5.2.12 З5.2.13 З5.4.25 |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 10/10 |  |  |  |
|  | 3 |  | Практическое занятие № 2. Изучение комплекта электронного тахеометра и программного обеспечения определенной фирмы. Привязка тахеометра на исходном пункте. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, |  | Н5.2.09 Н5.2.10 У5.3.16 У5.1.06 З5.2.09 З5.1.02 З5.1.04 |
|  | 4 |  | Практическое занятие № 3. Определение координат станций стояния полярным способом. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, |  | Н5.2.09 Н5.2.11 У5.4.20 У5.3.17 З5.1.02 З5.2.09 З5.3.16 |
|  | 5 |  | Практическое занятие № 4 Определение координат способом обратной засечки и с смешанным отражателем. | 2 | ПК 5. 1-ПК 1.3. ОК 1 – ОК 4, |  | Н5.2.09 Н5.2.11 У5.2.14 У5.1.07 З5.2.11 З5.1.02 З5.1.07 З5.3.17 |
|  | 6 |  | Практическое занятие № 5 Вынос точек на местности. Определение площади и объемов объектов. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК 7 |  | Н5.2.09 Н5.2.11 У5.1.07 У5.2.15 З5.2.11 З5.1.02 З5.1.07 З5.3.16 |
|  | 7 |  | Практическое занятие № 6 Определение высоты объекта, вынос трудно доступных точек в натуру. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.2.11 Н5.2.10 У5.2.15 У.5.4.24 У5.3.16 З5.2.11 З5.1.02 З5.1.07 З5.2.13 |
| Тема 1.4. Комплекс топографо-геодезических работ при инженерных изысканиях в строительстве | Содержание |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации земельного участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикальной планировки. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 |  | Н5.3.13 Н.5.1.03 Н5.1.02 У5.3.18 У5.4.27 У5.1.04 З5.2.10 З5.4.24 З5.4.26 З5.4.22 |
|  |  |  | Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные сети на строительной площадке. Элементы геодезических построений на строительной площадке: построение линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; горизонтальных углов заданной проектом величины; точек с заданными проектами высотами. Способы построения на местности осевых точек. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 |  | Н5.1.07 Н5.1.08 У5.2.15 У5.3.19 У5.4.27 З5.4.19 З5.2.10 З5.1.02 |
|  |  |  | Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения разбивочных работ | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, |  | Н5.2.09 У5.1.13 У5.1.07 З5.4.19 З5.2.10 З5.1.02 З5.3.17 |
|  |  |  | Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по квадратам. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль нивелирования. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.4.18 Н5.4.16 Н5.4.22 У5.4.22 У5.4.27 З5.4.20 З5.4.18 З5.2.13 |
|  |  |  | Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.4.22 Н5.1.04 У5.4.28 У5.4.20 З5.4.19 З5.4.24 З5.4.19 |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 6/6 |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 7 Составление разбивочного чертежа | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.2. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.3.14 У5.1.06 У5.1.07 У5.4.27 З5.1.03 З5.3.14 З5.3.15 З5.4.26 |
|  |  |  | Практическое занятие № 8 Выполнение элементов геодезических построений на строительной площадке: построение длин, уклонов, углов, высот. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.2. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.4.20 У5.4.28 У5.3.16 У5.1.06 З5.2.10 |
|  |  |  | Практическое занятие № 9 Нивелирование поверхности строительной площадки по квадратам. Чертежи вертикальной планировки | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.2. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.4.18 У5.4.22 З5.4.20 .З5.4.18 З5.4.19 |
| Тема 1.5 Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ |  |  | Содержание | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Геодезическое сопровождение различных видов строительных работ (земляных, каменных, монтажных, работ по устройству шахт лифтов, перекрытий, лестниц и др.). | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.3.14 У5.4.28 У.5.1.07 У5.3.16 З5.3.14 З5.1.02 |
|  |  |  | Производство геодезических работ в процессе строительства. Геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.3.12 У5.1.06 У5.4.20 З5.3.17 З5.4.18 З5.3.14 |
|  |  |  | Исполнительная геодезическая съемка. Вынос в натуру (на местность) красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий (сооружений), трасс инженерных коммуникаций | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.4.20 З.5.1.02 З5.2.10 З5.4.24 |
|  |  |  | Геодезический контроль точности параметров зданий (сооружений), трасс инженерных сетей. Осуществление систематического контроля и надзора за выполнением всего объема геодезических работ. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4 ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.4.22 У5.4.27 У5.4.28 У5.2.14 З5.4.26 З5.418 З5.3.17 |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 8/8 |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 10. Изучение комплекта роботизированного тахеометра и программного обеспечения определенной фирмы. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.2.09 Н5.3.13 У5.3.16 У5.1.07 У5.1.06 З5.1.02 З5.2.09 З5.3.17 |
|  |  |  | Практическое занятие № 11. Изучение комплекта роботизированного тахеометра и программного обеспечения определенной фирмы. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.2.09 Н5.3.13 У5.3.16 У5.1.07 У5.1.06 З5.1.02 З5.2.09 З5.3.17 |
|  |  |  | Практическое занятие № 12. Изучение комплекта цифрового нивелира и принципа работы определенной фирмы. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.2.09 Н5.3.13 У5.3.16 У5.1.07 У5.1.06 У5.2.14 З5.4.20 З5.3.17 |
|  |  |  | Практическое занятие № 13. Лазерное сканирование поверхности. Построение плоскости. Трехмерной модели местности или объекта. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.3. ОК 1 – ОК 4, ОК9 |  | Н5.2.09 Н5.3.13 У5.4.23 У5.2.17 У5.2.16 З5.4.19 З5.3.17 З5.2.09 З5.1.08 |
| Тема 1.6. Информационные системы и автоматизированные методы в геопространственных технологиях | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |
|  | 1 |  | Теория GPS измерений. Специализированное программное обеспечение по обработке геодезических и ГНСС-измерений геометрического нивелирования. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК 7 ОК9,ОК 10 |  | Н5.4.17 Н5.4.16 Н5.4.15 У5.4.25 У5.2.16 З5.1.06 З5.1.04 З5.1.02 |
|  | 2 |  | Современное оборудование для выполнения спутниковых наблюдений. Классификация современных электронных средств измерений Технология выполнения GPS измерений. Автоматизированные электронные средства линейно-угловых измерений. Технология обработки GPS измерений. Применение беспилотных технологий и BIM в строительстве. | 2 |  |  | Н5.3.13 Н5.4.15 У5.2.16 У5.4.25 У5.4.27 З5.3.15 З5.3.17 З5.4.25 З5.4.20 З5.1.02 |
|  |  |  | В том числе практических занятий | 10/10 |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 14. Проектирование и предрасчет точности проекта съемочного обоснования застроенной территории, создаваемого с помощью GPS аппаратуры. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 |  | Н5.2.11 У5.1.13 У5.1.11 У5.2.14 З5.2.13 З5.2.12 З5.3.14 |
|  |  |  | Практическое занятие № 15. Изучение комплекта спутниковой аппаратуры определенной фирмы и технологии выполнения измерений . | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 |  | Н5.3.13 У5.3.16 У5.4.25 З5.1.02 З5.2.09 З5.3.17 |
|  |  |  | Практическое занятие № 16. Изучение программного обеспечения для обработки GPS измерений. Планирование GPS съемки | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 |  | Н5.3.13 Н5.4.19 Н5.4.15 У5.4.25 У5.3.19 З5.1.02 З5.2.09 З5.3.17 |
|  |  |  | Практическое занятие № 17. Изучение программного обеспечения для обработки GPS измерений. Обработка измерений. | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 |  | Н5.3.13 Н5.4.19 Н5.4.15 У5.4.25 У5.4.27 З5.1.02 З5.2.09 З5.3.17 |
|  |  |  | Практическое занятие № 18. Изучение комплекта беспилотника ( квадрокоптера) определенной фирмы и технологии выполнения измерений | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 |  | Н5.3.13 Н5.4.19 Н5.4.15 Н5.2.09 У5.3.16 У5.4.28 З5.1.02 З5.2.09 З5.3.17 З5.4.26 З5.4.18 З5.4.25 |
| Тема 1.7. Техника безопасности при производстве геодезических работ | Содержание |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности при геодезических работах. Техника безопасности при производстве ПГР. |  | 2 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК9,ОК 10 |  | Н5.2.10 У5.4.22 З5.4.22 З5.4.26 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интеренет, ответы на вопросы, составление конспекта: - Градостроительный кодекс РФ - Знаки закрепления разбивочных сетей. -Исполнительная съемка -Современные геоинформационные системы -Виды геодезических съемок |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учебная практика раздела №1 Выполнение комплекса геодезических изысканий Виды работ: | 72/72 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК 7 ОК9,ОК 10 |  | Н5.1.01 Н5.1.02 Н 5.1.03 Н 5.1.04 Н 5.1.05 Н 5.1.06 Н 5.1.07 Н 5.1.08 У5.1.01 У5.1.03 У5.1.04 У5.1.06 У5.1.07 У5.1.09 У5.1.11 У5.1.12 У5.1.13 У5.2.14 У5.2.15 У5.2.17 У5.2.18 У5.2.14 У5.3.15 У5.3.16 У5.3.17 У5.3.18 У5.3.19 У5.4.20 У5.4.21 У5.4.22 У5.4.23 У5.4.24 У5.4.25 У5.4.26 У5.4.27 У5.4.28 Н 5.2.09 Н 5.2.10 Н 5.2.11 Н 5.3.12 Н 5.3.13 З5.1.02 З5.2.10 З5.4.18 З5.4.19 |
|  |  |  | 1.Ознакомление с курсом учебной практики, комплектование бригад, изучение схемы полигона, инструктаж по Т.Б. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2.Изучение функций электронного и роботизированного тахеометра. Ознакомление с комплектом прибора. Стартовые установки прибора. Импорт файлов с носителя в тахеометр. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 3.Изучение функций электронного и роботизированного тахеометра. Ознакомление с комплектом прибора. Стартовые установки прибора. Импорт файлов с носителя в тахеометр. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 4.Изучение функций электронного и роботизированного тахеометра. Ознакомление с комплектом прибора. Стартовые установки прибора. Импорт файлов с носителя в тахеометр. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 5.Модуль «А» Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (задание 1) | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 6.Модуль «А» Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (задание 1) | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 7.Модуль «А» Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (задание 1) | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 8.Модуль «А» Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (задание 2 часть 1) Обратная засечка. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 9.Модуль «А» Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (задание 2 часть 1 и часть 2). Обратная засечка. Вынесение и закрепление точек кольями на местности. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 10.Модуль «А» Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (задание 2 часть 1, часть 2 и часть 3). Обратная засечка. Вынесение и закрепление точек кольями на местности. Измерение всех вершин квадратов с сохранение в проект тахеометра. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 11.Модуль «В» Обработка материалов инженерно – геодезических изысканий в программном обеспечении. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 12.Модуль «В» Обработка материалов инженерно – геодезических изысканий в программном обеспечении. Оформление отчета по учебной практике. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 2 Инженерно-геодезические работы при изысканиях. Обработка результатов изысканий и составление отчётов. | 72/72 |  |  |  | Н 5.3.14 |
|  |  |  | Производственная практика раздела №2 Виды работ: | 72/72 | ПК 5. 1-ПК 5.4. ОК 1 – ОК 4, ОК 7 ОК9,ОК 10 |  | Н5.1.01 Н5.1.02 Н 5.1.03 Н 5.1.04 Н 5.1.05 Н 5.1.06 Н 5.1.07 Н 5.1.08 Н 5.2.09 Н 5.2.10 Н 5.2.11 Н 5.3.12 Н 5.3.13 Н 5.4.15 Н 5.4.16 Н 5.4.17 Н 5.4.18 Н 5.4.19 Н 5.4.20 Н 5.4.21 Н 5.4.22 У5.1.01 У5.1.03 У5.1.04 У5.1.06 У5.1.07 У5.1.09 У5.1.11 У5.1.12 У5.1.13 У5.2.14 У5.2.15 У5.2.17 У5.2.18 У5.2.14 У5.3.15 У5.3.16 У5.3.17 У5.3.18 У5.3.19 У5.4.20 У5.4.21 У5.4.22 У5.4.23 У5.4.24 У5.4.25 У5.4.26 У5.4.27 У5.4.28 З5.4.24 З5.1.02 З5.2.09 З5.2.10 З5.4.24 З5.4.26 З5.4.19 |
|  |  |  | - Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой и геодезической службой ( отделом). Техника безопасности и охраны труда на объекте. | 6 |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнительные геодезические съемки на объекте в целом (местоположение строений, подъездных путей, и т.д), получение данных для составления цифровой модели местности. (исполнительная схема) | 8 |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнительные геодезические съемки подземных, воздушных, коммуникаций и доп.сетей для нужд данного объекта инженерные сети. (исполнительная схема) | 8 |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнительные геодезические съемки земляных работ, котлованов, после выемки грунта, положение осей, объемы грунта для фундаментных работ. (исполнительная схема) | 8 |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнительные геодезические съемки колллонообразующих конструкций, бетонных и ж/б монолитных конструкций, отслеживание отклонений вертикальных конструкций. (исполнительная схема) | 8 |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнительные геодезические съемки конструктивных элементов, монтаж металлических конструкций (исполнительная схема) | 8 |  |  |  |
|  |  |  | - Исполнительные геодезические съемки автомобильных дорог, мосты, трубы профили. (исполнительная схема) | 8 |  |  |  |
|  |  |  | - Технологический контроль геодезической исполнительной съемки в строительстве на данном объекте. | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 9.Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации. | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 10.Оформление и сдача отчета, дневника по производственной практике | 2 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 216 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

31.1. Кабинет «Основ геодезии», мастерская «Геопрстранственные технологии» оснащены  в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплкатация зданий и сооружений

Учебная мастерская, оснащенная оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся.

3.1.2. Оснащение баз практик

Реализация профессионального дополнительного блока предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и на учебном геодезическом полигоне площадью не мене 2500 м2, требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции «Геопространственные технологии» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля от работодателя, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области инженерно-геодезических (изысканий) видов работ. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, 
с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка

«Строительный объект от работодателя ( адрес)_____»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеются печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Геодезия [Текст] : учебник / [Е.Б.Клюшин, М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев, В.Д.Фенльдман] ; под ред.Д,Ш.Михелева. - 13-е изд.,перераб. - М. : Академия, 2018. - 496 с.

2.Киселев, М.И. Геодезия [Текст]: учебник/ М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев. – 15-е изд., стер. – М.: Академия, 2020. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование)

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Геодезия [Электронный ресурс]+Приложение к комплекту электронных плакатов [Текст]: комплект электронных плакатов/Минобрнауки РФ; НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ». – Челябинск, 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-R)

- Геопрофи : научно-технический журнал по геодезии.– URL : 5https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38738 Режим доступа : для зарегистрированных пользователей.– Тест : электронный.

- Геодезия и картография.– URL : https://elibrary.ru/title_about.asp? id=8515 Режим доступа : для зарегистрированных пользователей.– Тест : электронный.

- Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс : учеб. / М. Я. Брынь, Е. С. Богомолова, В. А. Коугия, Б. А. Лёвин ; под ред. В. А. Коугия. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 288 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/64324– Режим доступа: ЭБС «Лань» ; по подписке. – ISBN 978-5-8114-1831-2. – Текст : электронный.

3.2.3.Дополнительные источники

- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства» Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 22 декабря 2017 г. № 1702/привведен в действие с 23 июня 2018 г.

- СП 126.13330.2017«Геодезические работы в строительстве» Утвержден 24.10.2017 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (1469/пр)

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений». Разработан авторским коллективом: руководитель темы - П.Н. Давиденко.

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.» свод правил инженерные изыскания для строительства. основные положения Дата введения 2013-07-01 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». СП (Свод правил) от 29 октября 1996 года №47.13330.2010 СНиП от 29 октября 1996 года №11-02-96.

- ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» разработан Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом

- ГОСТ Р 53611-2009 Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ

- ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

- ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»

- ГКИНП 01-271-03 «Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS»

- ГОСТ Р 52928-2010 «Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения»

- ГКИНП 03-010-03 «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код наименования профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПМ 5.1. Создание и развитие геодезических опорных и съемочных сетей на объектах градостроительной деятельности | -выполнение работ по камеральной и полевой рекогносцировке пунктов государственной геодезической сети; -выполнение работ при приведении и оформлении пунктов государственной геодезической сети в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности; -выполнение работ при поиске необходимых пунктов государственной геодезической сети в имеющихся базах пространственных данных и формировать запрос на их предоставление; -выполнение контрольных измерений геодезическими приборами и инструментами на пунктах государственной геодезической сети и новых пунктах геодезической съемочной сети; -выбирание геодезического оборудования в соответствии с территорией градостроительной деятельности; -выполнение работ по полевым поверкам геодезических инструментов, предназначенных для выполнения съемочных работ; -выполнение работ по закладке новых пунктов геодезической съемочной сети; | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос. Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий Письменный опрос. Тестирование. МДК Экзамен по профессиональному модулю |
| ПМ 5.2. Создание и обновление инженерно-топографических планов и выполнение съемки наземных и подземных инженерных коммуникаций, зданий и сооружений | -выполнение работ по топографическим съемкам местности и съемкам подземных инженерных коммуникаций и сооружений; - произведение и выполнение работ по угловым наблюдениям, линейным измерениям и спутниковым определением координат при производстве топографических съемок; - произведение и выполнение наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирования при производстве топографических съемок; - использование приборов для поиска подземных инженерных коммуникаций и сооружений; -использование цифровых средств и технологий для топографических съемок местности и для коммуникации (передачи информации); -использование специализированного программного обеспечения для производства, обработки и контроля материалов топографических съемок и съемок подземных инженерных коммуникаций и сооружений -выполнение работ по разным видам специальных инженерных изысканий; - выполнение работ по осуществлению камерального контроля выполнения инженерно-геодезических работ -выполнение работ по уравниванию плановых опорных и съемочных геодезических сетей; -выполнение работ по уравниванию пространственных координат отдельных пунктов и пунктов опорных геодезических сетей, полученных с использованием спутниковой аппаратуры; |  |
| ПМ5.03. Геодезическое обеспечение выполнения специальных видов инженерных изысканий в градостроительной деятельности | -определение и применения видов работ специальных инженерных изысканий; - выполнение работ геодезическим оборудованием в соответствии с видом специальных инженерных изысканий; -выполнение планово-высотной привязки инженерно-геологических выработок для обследования состояния грунтов объектов градостроительной деятельности; -определение пространственных координат инженерно-геофизических и гидрометеорологических точек наблюдения; - выполнение и применение программного обеспечения для составления отчета по материалам инженерно-геодезических работ; |  |
| ПМ5.04.Выполнение камеральной обработки результатов инженерно-геодезических работ | -применение методики уравнивания геодезических и нивелирных сетей; -выполнение работ по камеральной обработке данных наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирования; -выполнение работ по точности определения планового и высотного положения геодезических пунктов по материалам уравнивания; -применение программного обеспечения для обработки спутниковых определений; -применение программного обеспечения для создания в электронном виде инженерных топографических планов и моделей местности при наполнении геодезической информацией объектов градостроительной деятельности; -выполнение камерального контроля выполнения инженерно-геодезических работ; -применение программного обеспечения для составления отчета по материалам инженерно-геодезических работ |  |
| ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; -адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполняемых работ; | Выполнение и защита комплексного практического задания (ситуационная задача). по учебной практике |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; - широта использования различных источников информации, включая электронные; |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собст- венное профессио- нальное и личностное развитие | - демонстрация ответственности принятые решения; - обоснованность самоанализа и кор- рекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 4. Работать в кол- лективе и команде, эффективно взаимо- действовать с коллегами, руководством, клиентами | - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной; - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - чёткое выполнение обязанностей при работе в команде и/ или выполнении задания в группе; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учётом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; |  |
| ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдать нормы экологической безопасности, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - оперативность и результативность использования общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач; | Оценка производственной практики представленного портфолио, включающего отзывы руководителя практики, характеристику классного руководителя и другие свидетельства |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной докуменацией на государственном и иностранных языках | - использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на иностранных языках; |  |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.