Приложение 3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

и автоматике

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Основы черчения

2023 год
СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Основы черчения

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.01 Основы черчения является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 05, ОК 09, ПК 1.3.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы | читать чертежи | назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила чтения текстов профессиональной направленности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 24 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы черчения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 32/24 |  |
| Раздел 1 Оформление чертежей и геометрические построения |  |  |  |
| Тема 1.1 Оформление чертежей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Линии чертежа. Форматы. Масштабы. Основная надпись |  | ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Линии чертежа. Шрифт чертежный |  | ПК 1.3 ПК 1.3 |
|  | 2. Правила нанесения размеров на чертежах |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Выполнение на формате А4 графической работы по индивидуальным заданиям « Линии чертежа» |  | ПК 1.3 |
| Тема 1.2 Геометрические построения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1.Порядок выполнения геометрических построений. Построение перпендикуляра, углов, окружности. |  | ОК 03 ОК 05 ПК 1.3 ОК 09 |
|  | 2. Построение фигур, встроенных в окружности. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Выполнение работы на формате А4 «Деление окружности на равные части» Выполнить сопряжение окружностей |  | ПК 1.3 |
| Раздел 2 Изображения |  |  |  |
| Тема 3.1 Виды, сечения, разрезы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Определение и назначение сечений. |  | ОК 05 ПК 1.3 ОК 03 ПК 1.3 ОК 09 ПК 1.3 |
|  | 2. Разрезы, виды разрезов. |  |  |
|  | 3. Выполнить чертеж детали с необходимыми разрезами |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Выполнение на формате А 4 графической работы « Построение трех видов детали» |  | ПК 1.3 |
| Раздел 3 | Основы машиностроительного черчения |  |  |
| Тема 3.1 Чертежи стандартных деталей и виды соединений | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Резьба. Классификация. |  | ОК 09 ОК 05 ПК 1.3 ОК 05 ОК 09 ПК 1.3 |
|  | 2. Изображение резьбы на чертежах. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Построение на формате А4 по вариантам Шлицевое соединение. Шпоночное соединение |  | ОК 03 ПК 1.3 |
| Тема 3.2 Сборочные чертежи | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Содержание сборочного чертежа. Спецификация |  | ОК 05 ПК 1.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Чтение сборочного чертежа по индивидуальным заданиям |  | ОК 09 |
| Раздел 4 | Схемы |  |  |
| Тема 4.1 Классификация схем | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | ОК 03 ОК 05 ОК 09 |
|  | 1. Понятие о схемах. Классификация схем. Условные графические обозначения типовых элементов электрических схем. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Условные графические обозначения типовых элементов электрических схем |  | ПК 1.3 ОК 05 |
|  | Выполнить схему автоматизации технологического процесса. |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 32/24 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Инженерной графики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Вышнепольский, И. С. Черчение [Текст] : учебник для студ. Учреждений СПО /

И. С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский . – 3-е изд., испр. – М. : ИНФРА- М, 2020 - 400 с.;

2. Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов В.К. - Москва : КноРус, 2020. - 434 с. - ISBN 978-5-406-07284-4. - URL: https://book.ru/book/932052

3. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие / Березина Н.А. - Москва: КноРус, 2020. - 271 с. - ISBN 978-5-406-07398-8. - URL: https://book.ru/book/932533

4. Куликов, В.П. Инженерная графика : учебник / Куликов В.П. - Москва : КноРус, 2020. - 284 с. - ISBN 978-5-406-01423-3. - URL: https://book.ru/book/936141

3.2.2. Основные электронные издания

- Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518504

- Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16834-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531858

- Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15862-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510043

- Чекмарев, А. А.  Черчение : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513278

3.2.3. Дополнительные источники

1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение (металлообработка): учебник для студентов учреждений сред. проф образования/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 400 с.

2. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение : учебник для среднего профессионального образования [Текст], профессиональное образование / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 319 с.

3. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Техническое черчение: учебник: серия «Профессиональное образование», рекомендовано ФГАУ «ФИРО» - М.: Издательский центр «Академия», 2020 – 272 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения |  |  |
| Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Устный опрос Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |
| Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Устный опрос Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |
| Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | Устный опрос Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |
| Читать чертежи | Полнота ответов Адекватность применения профессиональной терминологии | Устный опрос Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |
| Знания |  |  |
| Содержание актуальной нормативно-правовой документации | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |
| Правила оформления документов и построения устных сообщений | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |
| Правила чтения текстов профессиональной направленности | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Выполнение практических работ Контрольная работа Дифференцированный зачет |
| Назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | Устный опрос Выполнение практических работ Дифференцированный зачет |

Приложение 3.2

к ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам

и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы электротехники и микроэлектроники

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы электротехники и микроэлектроники

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники и микроэлектроники является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | рассчитывать параметры электрических схем | методы расчета электрических цепей |
| ПК 2.2 | эксплуатировать электроизмерительные приборы | принцип работы типовых электронных устройств |
| ПК 2.3 | контролировать качество выполняемых работ | техническую терминологию |
| ПК 3.1 | производить контроль различных параметров | принцип работы типовых электронных устройств |
| ПК 3.2 | читать инструктивную документацию | методы расчета электрических цепей |
| ПК 3.3 | пользоваться Справочной литературой | техническую терминологию |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| лабораторные работы | 24 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 32/24 |  |
| Раздел 1 Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле. | Содержание |  |  |
|  | 1. Электрическое поле и его основные характеристики. Электрическая емкость и ее свойства. Конденсаторы и их соединение |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | - Лабораторная работа 1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе в электротехнической лаборатории |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Виды соединения конденсаторов при различных способах соединения. Расчет общей емкости конденсаторов при различных способах соединения |  |  |
| Тема 1.2. Законы постоянного тока | Содержание |  |  |
|  | 1. Закон Ома для участка и для полной цепи. Общее сопротивление при последовательном, параллельном и смешанном соединении проводников |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 2.Лабораторная работа 2. Исследование последовательного соединения резисторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Использование теплового действия тока в технике |  |  |
| Раздел 2. Электромагнетизм и электро-магнитная индукция |  |  |  |
| Тема 2.1. Магнитное поле и его характеристики. | Содержание |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1.Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Закон электро-магнитной индукции. |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. |  |  |  |
| Тема 3.1. Однофазные электрические цепи переменного тока | Содержание |  |  |
|  | 1.Параметры переменного тока и напряжения. Временные и векторные диаграммы токов и напряжений. .Активное сопротивление в цепи переменного тока. Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Электрические схемы включения элементов в цепи переменного тока. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 3.Лабораторная работа 3. Исследование параллельного соединения резисторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Условия возникновения и особенности резонанса токов и напряжений. |  |  |
| Тема 3.2. Трехфазные электрические цепи переменного тока | Содержание |  |  |
|  | 1.Элементы трехфазной системы переменного тока. Векторные диаграммы. Связь фазных и линейных напряжений и токов. Соединение нагрузки «звездой» и «треугольником» |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 4. Лабораторная работа 4. Исследование смешанного соединения резисторов |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Основы расчета трехфазной цепи переменного тока при симметричной нагрузке |  |  |
| Раздел 4. Электрические измерения. |  |  |  |
| Тема 4.1. Измерение в электрических цепях постоянного и переменного токов. | Содержание |  |  |
|  | 1.Классификация электроизмерительных приборов. Классификация погрешностей. Средства измерения физических величин. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 5.Лабораторная работа 5. Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Характеристики электроизмерительных приборов |  |  |
| Раздел 5. Трансформаторы. |  |  |  |
| Тема 5.1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. | Содержание |  |  |
|  | 1.Назначение, устройство трансформатора. Режимы работы трансформаторов. Передача и распределение электрической энергии |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 6. Основы микроэлектроники |  |  |  |
| Тема 6.1. Электронные приборы. | Содержание |  |  |
|  | 1.Основы физических процессов в проводниках , полупроводниках и диэлектриках. Классификация электронных приборов. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
|  | 3.Дифференцированный зачет |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 32/24 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Бутырин П. А. Электротехника:  Учебник для начального профессионального образования./П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 272с.seach.hsl.ru;ISBN: 978-5-383-00857-7 - Текст: непосредственный.

2. Гальперин М.Ф. Электротехника и электроника/ М. Ф. Гальперин – М.: Форум,2019. – 159с. znanium.com;ISBN 978-5-16-002314-4 – Текст: непосредственный

3. Катаенко Ю.К. Электротехника/ Ю. К. Катаенко – М.: Академ-центр, 2018.- 288 с. seac.rsl.ru;ISBN:978-5-394-01510-6 – Текст; непосредственный

4. СиндеевЮ.Г.Электротехника с основами электроники/ Ю. Г. Сиднеев- М.: Издательский центр  «Феникс», 2019.- 382 с.booksite.ru; ISBN: 5-06-0039951-1 – Текст: непосредственный

3.2.2. Основные электронные издания

- Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17711-4. — URL : https://urait.ru/bcode/533600

- Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — URL : https://urait.ru/bcode/511738

- Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06891-7. — URL : https://urait.ru/bcode/515475

- Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Аблин [и др.] ; под редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06892-4. — URL : https://urait.ru/bcode/516240

3.2.3. Дополнительные источники

1. Полещук В.И. «Задачник по электротехнике и электронике»,ОИЦ «Академия», 2019 г. – 215 с. http://engamika.ru; ISBN-5-7695-1610-0; Текст - непосредственный

2. Фуфаева Л.И. «Сборник практических задач по электротехнике», ИЦ «Академия», 2019 г. – 118 с.academia-moscow.ru;ISBN:978-5-4468-8919-8; Текст – непосредственный.

3. Ярочкина Г.В., Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО/ Г. В. Ярочкина, А. А. Володарская -  М.: ИРПО, Издательский центр «Академия»,2018.- 96 с. libcats.org; ISBN 978-5-7695-9151-8 – Текст: непосредственный

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| - методы расчета электрических цепей, - принцип работы типовых электронных устройств, - техническую терминологию | Оценка «5» - 91-100 % выполнения задания Оценка «4» -76- 90% выполнения задания Оценка «3» -60- 75% выполнения задания Оценка «2» - менее 60% выполнения задания | Выполнение лабораторных и практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. Индивидуальные домашние практические задания. Оценка контрольного тестирования . Контрольная работа. Домашняя работа |
| Умения |  |  |
| - рассчитывать параметры электрических схем, - эксплуатировать электроизмерительные приборы, - контролировать качество выполняемых работ, - производить контроль различных параметров, - читать инструктивную документацию, - пользоваться справочной литературой | Оценка «5» - 91-100 % выполнения задания Оценка «4» -76- 90% выполнения задания Оценка «3» -60- 75% выполнения задания Оценка «2» - менее 60% выполнения задания | Выполнение лабораторных и практических работ Устный опрос Дифференцированный зачет. Индивидуальные домашние практические задания. Оценка контрольного тестирования . Контрольная работа. Домашняя работа |

Приложение 3.3

к ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и

автоматике

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03 Основы технической механики

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Основы технической механики

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Основы технической механики является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04,

ПК 2.3, ПК 3.1.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК/ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 03 | применять современную научную профессиональную терминологию; | современная научная и профессиональная терминология; |  |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды |  |  |
| ПК 2.3. | производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело; | основные понятия и аксиомы теоретической механики; |  |
| ПК 3.1. | производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело | законы равновесия и перемещения тел |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 32/24 |  |
| Раздел 1. Теоретическая механика. |  |  |  |
| Тема 1.1 Статика. | Содержание |  |  |
|  | Предмет, задачи, содержание учебной дисциплины. Понятие силы. Аксиомы статики. |  | ПК 2.3 ОК 04 ПК 2.3 ОК 04 ПК 2.3 ОК 04 ПК 2.3 ОК 04 ПК 2.3 ОК 04 |
|  | Связи и реакции связей. Определение направлений реакций связей основных типов. |  |  |
|  | Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. |  |  |
|  | Проекция силы на ось, правило знаков. Аналитическое определение равнодействующей. |  |  |
|  | Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и моментов защемления. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Решение задач на определение реакций связей. |  | ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 |
|  | Практическое занятие 2. Определение величины равнодействующей геометрическим способом. |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Определение величины равнодействующей аналитическим способом. |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Определение величины главного момента. |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Решение задач на определение реакций опор при защемлении балки. |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Решение задач на определение реакций опор балки с шарнирными опорами. |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Определение величин реакций опор. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | ПК 2.3 ОК 04 |
| Тема 1.2 Кинематика. | Содержание |  |  |
|  | Виды движения и преобразующие движения механизмы. |  | ПК 2.3 ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.3 Динамика. | Содержание |  |  |
|  | Трение, его виды, роль трения в технике. |  | ПК 2.3 ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 32/24 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Вереина, Л.И.Техническая механика: Учебник для начального профессионального образования / Л. И.Вереина, М. М.Краснов. - М. : Издательский центр «Академия», 2020. — 352 с.

2. Олофинская В.П. Техническая механика: курс лекции с вариантами практических и тесовых заданий: Учебное пособие/ В.П. Олофинская. -  М.: «Форум»: ИНФРА-М, 2020.- 349с.

3. Эрдеди, А.А. Техничкая механика: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – М.: Издательский центр «Академия», 2020.-528с.

4. Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. -  М.: Издательский центр «Академия», 2020.-320с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10536-0. — URL : https://urait.ru/bcode/514398

- Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — URL : https://urait.ru/bcode/517738

- Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — URL : https://urait.ru/bcode/517741

- Техническая механика : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14636-3. — URL : https://urait.ru/bcode/517739

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - современная научная и профессиональная терминология; - основные понятия и аксиомы теоретической механики; - законы равновесия и перемещения тел | - грамотно выступает с сообщениями; - владеет понятиями учебной дисциплины и применяет их адекватно ситуации; - намечает и описывает приемы саморегуляции | - анализ выполнения практических работ; - беседа; - тестирование; - активное участия в обсуждении вопросов темы |
| Умения: |  |  |
| - применять современную научную профессиональную терминологию; - организовывать работу коллектива и команды; - производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело; - производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело | - умеет слушать, обобщать, анализировать, принимать решения в коллективной форме организации учебного процесса; - самостоятельно и творчески подходит к выполнению самостоятельной работы; - в учебной и профессиональной деятельности демонстрирует гуманность, доброжелательность, толерантность | - активное участие при работе в микро-группах |

Приложение 3.4

ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 04 Допуски и технические измерения

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Допуски и технические измерения

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Допуски и технические измерения является обязательной частью общеобразовательного цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04,

ПК 2.3, ПК 3.1

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК/ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 03 | применять современную научную профессиональную терминологию; | современная научная и профессиональная терминология; |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды; |  |
| ПК 2.3. | использовать контрольно-измерительные приборы; | правила подбора средств измерений; |
| ПК 3.1. | применять документацию систем качества; использовать контрольно-измерительные приборы. | виды и способы технических измерений. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы стандартизации. |  | 32/24 |  |
| Тема 1.1 Теоретические основы стандартизации. | Содержание |  |  |
|  | Основные понятия и определения стандартизации. Задачи стандартизации. |  | ПК 2.3 ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | ПК 3.1 ОК 04 |
| Тема 1.2 Содержательные аспекты стандартизации. | Содержание |  |  |
|  | Основные понятия термины и определения норм взаимозаменяемости. |  | ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 |
|  | Система отверстия и система вала. Графическое изображение полей допусков. |  |  |
|  | Расчет точностных параметров стандартных соединений. |  |  |
|  | Предельные отклонения размеров. |  |  |
|  | Взаимозаменяемость по форме и расположения поверхностей деталей. |  |  |
|  | Шероховатость поверхности. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Работа с технической документацией (ЕСКД) |  | ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 ПК 3.1 ОК 03 |
|  | Практическое занятие 2. Работа с технологической документацией (ЕСТД) |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Нормоконтроль технической документации |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет допусков и посадок |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчет предельных размеров и допуска по данным чертежа |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Анализ размеров и графическое изображение отклонения и допуска размера |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Анализ соединения и определение вида посадки |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 2. Основы метрологии. |  |  |  |
| Тема 2.1 Метрология. Основы технических измерений. | Содержание |  |  |
|  | 1.Основные понятия и определения метрологии. Терминология и единицы измерений величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ. |  | ПК 2.3 ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 32/24 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Лаборатория монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений, оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Зайцев, С.А.  Метрология, стандартизация и сертификация в энергетик: Учебное пособие для студентов СПО/ С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов. –М.:  Издательский центр «Академия», 2020. -224с.

2. Зайцев, С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д. Д. Грибанов, А. Д. Куранов. -  М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 288 с.

3. Ильянков, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Практикум: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / А. И. Ильянков, Н.Ю. Марсов, Л. В. Гутюм. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 160 с.

4. Иванов, И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: Учебник для студентов среднего профессионального образования / И. А. Иванов, С. В. Урушев, А. А. Воробьев, Д. П. Кононов. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 160 с.

5.Качурина, Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник / Т. А. Качурина. – М.: Академия, 2020. – 336с.

6. Маргвелашвили, Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Лабораторно-практические работы системы: Учебное пособие для студ. учреждений среднего профессионального образования / Л.В. Маргвелашвили. —М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 208 с.

7. Медведева, Р.В. Средства измерений: Учебник / Р.В. Медведева, В.П. Мельников. — М.: КНОРУС, 2020. — 240 с.

8. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / З. А. Хрусталёва. — М.: КНОРУС, 2020. — 176 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — URL : https://urait.ru/bcode/516856

- Сергеев, А. Г. Сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 204 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16331-5. — URL : https://urait.ru/bcode/530817

- Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16329-2. — URL : https://urait.ru/bcode/530815

- Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16796-2. — URL : https://urait.ru/bcode/531716

3.2.3. Дополнительные источники

1. Зайцев, С.А. Технические измерения [Электронный ресурс]: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. – Электрон. данные – М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 368 с.

2. Зайцев, С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты [Электронный ресурс]: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – Электрон. данные – М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 464 с.

3. Ганенко, А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке  дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ  (требования ЕСКД) [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – Электрон. данные – М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 464 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - современная научная и профессиональная терминология; - правила подбора средств измерений; - виды и способы технических измерений; | - грамотно выступает с сообщениями; - владеет понятиями учебной дисциплины и применяет их адекватно ситуации; - намечает и описывает приемы саморегуляции | - анализ выполнения практических работ; - беседа; - тестирование; - активное участия в обсуждении вопросов темы |
| Умения: |  |  |
| - применять современную научную профессиональную терминологию; - организовывать работу коллектива и команды; - использовать контрольно-измерительные приборы; - применять документацию систем качества; использовать контрольно-измерительные приборы. | - умеет слушать, обобщать, анализировать, принимать решения в коллективной форме организации учебного процесса; - самостоятельно и творчески подходит к выполнению самостоятельной работы; - в учебной и профессиональной деятельности демонстрирует гуманность, доброжелательность, толерантность | - активное участие при работе в микро-группах |

Приложение 3.5

ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

и автоматике

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Основы материаловедения

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Основы материаловедения

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 Основы материаловедения является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ | Общая классификация материалов, их характерные свойства и области применения |
| ПК 1.4. | Применять материалы при выполнении работ | Способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей |
| ПК 2.3. | применять необходимые материалы, инструмент, оборудование | Общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях |
| ОК 01 | Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
| ОК 02 | оценивать практическую значимость результатов поиска | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов и построения устных сообщений |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| лабораторные работы | 10 |
| практические занятия | 14 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства материалов. |  |  | Содержание |  |  |
|  |  |  | 1. Строение материалов. Атомно-кристаллическое строение, типы кристаллических решеток. Дефекты кристаллического строения, их влияние на свойства. Анизотропия кристаллов. Процесс кристаллизации |  | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 |
|  |  |  | 2. Свойства, испытания и контроль металлов и сплавов. Методы механических испытаний образцов. |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  |  | Лабораторное занятие 1 «Определение твердости материалов. Ознакомление с методикой измерения твердости по методу Бринелля». |  | ПК 1.1 ОК 05 |
|  |  |  | Лабораторное занятие 2 «Изучение методики изготовления микрошлифов. Изучение устройства металлографического микроскопа». |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие 1 «Определение механических характеристик конструкционных материалов». |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Работа со справочной, нормативной и учебной литературой. 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам. |  | ПК 1.1 ОК 01 |
| Тема 1.2. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. |  |  | Содержание |  |  |
|  |  |  | Назначение и сущность термообработки. Виды термообработки стали. Определение и классификация основных видов химико-термической обработки металлов и сплавов. |  | ПК 1.4 ОК 02 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Лабораторное занятие 3 «Анализ микроструктуры, термически обработанной и цементованной стали». |  |  | ПК 1.4 ОК 05 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Составление опорных конспектов. 2. Подготовка к лабораторной работе. |  |  | ПК 1.4 ОК 01 |
| Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении. |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Железоуглеродистые сплавы. | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Чугуны. Производство. Влияние углерода, кремня и скорости охлаждения на структуру чугунов. Виды чугунов: белые, обычные серые, ковкие, высокопрочные, легированные. |  |  |  | ОК 05 ПК 1.1 ОК 01 |
|  | 2. Стали. Влияние углерода на структуру и механические свойства сталей. Классификация сталей. Стали углеродистые. Стали легированные. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2 «Расшифровка марок конструкционных материалов». |  |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Работа со справочной, нормативной и учебной литературой. 2. Составление опорных конспектов. 3. Подготовка к практическому занятию. |  |  |  | ПК 1.1 ОК 02 |
| Тема 2.2. Цветные металлы и сплавы. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Медь и ее сплавы. Классификация и основные свойства медных сплавов: латуни обыкновенные и специальные; бронзы оловянистые и безоловянистые. Маркировка. Алюминий и его сплавы. Титан и его сплавы. Магний и его сплавы. Антифрикционные материалы |  |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов». |  |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Работа со справочной, нормативной и учебной литературой. 2. Составление опорных конспектов. 3. Подготовка к практическому занятию. |  |  |  | ПК 1.1. ОК 01 |
| Тема 2.3. Неметаллические материалы. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Классификация и назначение неметаллических материалов. Прокладочные и уплотнительные материалы. |  |  |  | ПК 1.1 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Подготовка докладов и сообщений. 2. Составление опорных конспектов. |  |  |  | ПК 1.1 ОК 02 |
| Тема 2.4. Материалы с особыми физическими свойствами. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Материалы с особыми магнитными свойствами. Материалы с особыми тепловыми и электрическими свойствами. |  |  |  | ПК 2.3 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Решение задач на определение электрических характеристик. 2. Составление опорных конспектов. |  |  |  | ПК 2.3 ОК 02 |
| Тема 2.5. Инструментальные материалы. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Материалы для режущих инструментов. Сверхтвердые материалы. Стали для измерительных инструментов. Стали для инструментов обработки металлов давлением. |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4 «Расшифровка марок инструментальных материалов». |  |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ОК 05 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Работа со справочной, нормативной и учебной литературой. 2.Подготовка к выполнению контрольных тестов с целью подготовки к промежуточной итоговой аттестации |  |  |  | ПК 1.1 ОК 02 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет-лаборатория «Материаловедение», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение и технология материалов: Учеб.пособие/Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»– М: «Форум», 2020. – 288 с.

2. Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учебник для техникумов.- 8-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2018. – 382с.: ил.

3. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): Учеб. пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2018. – 244 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

3.2.2. Основные электронные издания

- Атапин, В. Г. Сопротивление материалов : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Г. Атапин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15971-4. — URL : https://urait.ru/bcode/510393

- Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 329 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — URL : https://urait.ru/bcode/512209

- Материаловедение и технология материалов : учебник для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 808 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18153-1. — URL : https://urait.ru/bcode/534416

- Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15697-3. — URL : https://urait.ru/bcode/512210

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания: | «Отлично» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, знания сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые знания сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задание выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - содержание курса освоено частично, но пробелы не наносят существенного характера, необходимые знания работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - содержание курса не освоено, необходимые знания не освоены, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | - активное участие в обсуждении вопросов темы; - тестирование по пройденному учебному материалу; - беседа во время занятия; - решение профессионально-ориентированных задач на практических занятиях; - защита работ на практических занятиях и лабораторных работах; - контрольная работа; - текущий контроль; - устный опрос; - дифференцированный зачет |
| - общие сведения о строении материалов; - назначение, виды и свойства материалов; - общая классификация материалов, их характерные свойства и области применения; - способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей; - общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях; - сведения об электромонтажных изделиях; - номенклатура закладных и установочных изделий; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - правила оформления документов и построения устных сообщений |  |  |
| Умения: |  |  |
| - подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; - применять материалы при выполнении работ; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | «Отлично» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задание выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задание выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - содержание курса освоено частично, но пробелы не наносят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - содержание курса не освоено, необходимые умения не освоены, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | - активное участие в обсуждении вопросов темы; - тестирование по пройденному учебному материалу; - беседа во время занятия; - решение профессионально-ориентированных задач на практических занятиях; - защита работ на практических занятиях и лабораторных работах; - контрольная работа; - текущий контроль; - дифференцированный зачет |

Приложение 3.6

ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам

и автоматике

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Основы автоматизации производства

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Основы автоматизации производства

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.06 Основы автоматизации производства является обязательной частью общепрофессионального цикла  ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 04, ОК 05, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | - разделывать, сращивать, изолировать и паять провода | - устройство, назначение и принцип работы типовых контрольно-измерительных приборов |
|  | - производить работы с соблюдением требований безопасности |  |
| ПК 2.2 | - читать и составлять схемы соединений средней сложности, осуществлять их монтаж | - основные сведения об автоматических системах регулирования |
| ПК 2.3 | - работать с измерительной и испытательной аппаратурой | - основы техники измерений; |
|  |  | - классификацию средств измерений |
| ПК 3.1 | - производить сборку простейших систем автоматизации; | - виды, основные методы, технологию измерений |
|  | - выполнять настройку простейших систем автоматизации | - средства измерений |
| ПК 3.2 | - работать с измерительной и испытательной аппаратурой | - общие сведения об автоматических системах |
|  |  | - классификацию средств измерений; |
| ПК 3.3 | - выполнять измерения входных и выходных параметров при регулировках и испытаниях после ремонта и монтажа | - основы техники измерений |
|  |  | - контрольно-измерительные приборы; |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
| ОК 04 | - организовывать работу коллектива и команды; | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
| ОК 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | - правила оформления документов и построения устных сообщений |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| лабораторные работы | 24 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 32/24 |  |
| Раздел 1 Основы автоматизации производства |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия управления технологическими процессами | Содержание |  |  |
|  | Технические средства автоматизации современных химических производств. Комплексная автоматизация технологических процессов. Системотехнические принципы создания средств автоматизации. Автоматизированные системы регулирования и управления. Новые технические и программно-технические средства автоматизации. |  | ПК 2.2 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 05 |
| Тема 1.2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами Общие средства автоматизации | Содержание |  |  |
|  | Задачи, структура АСУТП. Основные функции, режимы работ АСУТП. Виды обеспечения АСУТП Основы метрологии. Стандартизация измерений Основные понятия системы автоматического контроля (САК), системы автоматического управления (САУ), Системы автоматического регулирования (САР). Процессы. Управление. Сигналы. Исполнительные механизмы. Датчики. Каналы связи. Типы автоматических систем |  | ПК 2.2 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 05 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Циклические и вспомогательные алгоритмы Алгоритмический язык Системы автоматического контроля в химическом и нефтехимическом производстве. Системы автоматического управления в химическом и нефтехимическом производстве. Системы автоматического регулирования в химическом и нефтехимическом производстве |  | ПК 2.2 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 05 |
| Тема 1.3. Функциональные схемы автоматизации | Содержание |  |  |
|  | Графические обозначение элементов автоматизации. Основные принципы построения функциональных схем автоматизации |  | ПК 3.1 ОК 01 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 |
|  | 1 Лабораторная работа №1 «Проектирование систем контроля и управления технологическим процессом» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление структурных и функциональных схем автоматизации. |  | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 |
| Тема 1.4 Законы регулирования | Содержание |  |  |
|  | История развития законов регулирование Регулятор уровня воды в котле Ползунова. Регулятор скорости маховика Уатт. Принципы регулирования. Устойчивость систем автоматического регулирования. Характеристики звеньев в САР. Позиционные законы (двух и трех позиционные). Пропорциональный закон регулирования. Интегральный закон регулирования. Настройки, динамические характеристики Пропорционально-интегральный (ПИ). Пропорционально-дифференциалный (ПД). Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД). Настройки, динамические характеристик. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 05 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение условных обозначений элементов УСЭППА, КЭМП. Функциональные схемы регулирования технологических параметров, приборов прямой, обратной связи, пуск, наладка. Составление перечня первичных преобразователей с условными обозначениями, пределами, характеристиками |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 05 |
| Тема 1.5. Автоматические регуляторы. Регулирующие устройства. | Содержание |  |  |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, элементы, устройства, работа, качества, законы регулирования. Принципиальные, структурные схемы. Включение принцип в работу, ремонт, настройка выходного сигнала, обслуживание Электрические. сведения, назначение, типы, классификация, структуры, законы регулирования, конструктивное оформление, элементная база, технические характеристики, структурные схемы. Аналоговые регуляторы с импульсным и непрерывным выходными сигналами. Структура, законы, схемы функциональные, электронные устройства, безударное переключение режимов. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 04 ОК 05 |
|  | 2 Лабораторная работа №2 «Изучение конструкции пневматических регуляторов» 3 Лабораторная работа №3 «Настройка и стендовая поверка регуляторов» |  |  |
| Тема 1.6 Микропроцессорные контроллеры | Содержание |  |  |
|  | Схема функциональная, структурная, состав, библиотека алгоритмов, панель лицевая, пульт настройки. Оперативное управление, программирование, контроль ошибок, монтаж, включение, правила электробезопасности |  | ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.3 ОК 01 ОК 05 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составления таблиц: контроля параметров, (вид, режим), перечня команд оперативного управления, неисправностей типа «отказ», «ошибка», дать сравнительный анализ с ПЭВМ. |  | ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 05 |
| Тема 1.7 Комплекс технических средств в АСУТП | Содержание |  |  |
|  | Цели автоматизации управления, жизненный цикл, состав АСУ, основные принципы построения. Функции при формирования управляющих воздействий. Классы структуры АСУ Виды автоматической системы управления. Цели и задачи |  | ПК 2.2 ОК 01 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 |
|  | 4 Лабораторная работа №4 «Составление ФСА по производству винилацетата на основе этилена» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение условных обозначений элементов УСЭППА, КЭМП. Функциональные схемы регулирования технологических параметров, приборов прямой, обратной связи, пуск, наладка. Составление перечня первичных преобразователей с условными обозначениями, пределами, характеристиками работа с функциональными схемами программно-технических средств автоматизации зарубежных фирм. Поиск информации с помощью сети Интернет о новых технических и программно-технических средствах автоматизации |  | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 32/24 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы образовательной программы по профессии15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы образовательной программы по профессии15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Захахатнов, В. Г. Технические средства автоматизации: учебное пособие для спо / В. Г. Захахатнов, В. М. Попов, В. А. Афонькина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-6798-3. https://e.lanbook.com/book/152630

- Нагорный, В. С. Гидравлические и пневматические системы: учебное пособие для спо / В. С. Нагорный. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-7337-3https://e.lanbook.com/book/158940

- Кушнер, Д. А. Основы автоматики и микропроцессорной техники: учебное пособие / Д. А. Кушнер, А. В. Дробов, Ю. Л. Петроченко. — Минск: РИПО, 2019. — 245 с. — ISBN 978-985-503-853-6. https://e.lanbook.com/book/131867

- Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Технические измерения и приборы: учебное пособие для спо / Ю. А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-8729-5. https://e.lanbook.com/book/179619

3.2.2. Основные электронные издания

- Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / О. С. Колосов [и др.] ; под общей редакцией О. С. Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10317-5. — URL : https://urait.ru/bcode/517703

- Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Щагин, В. И. Демкин, В. Ю. Кононов, А. Б. Кабанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 163 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03848-4. — URL : https://urait.ru/bcode/510505

- Рачков, М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12973-1. — URL : https://urait.ru/bcode/517704

- Сафиуллин, Р. К. Основы автоматики и автоматизация процессов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. К. Сафиуллин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08256-2. — URL : https://urait.ru/bcode/515195

- Электронные ресурс «Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства». Форма доступа http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment

- Электронный ресурс «Автоматизированные системы управления технологическими процессами АСУТП: Учебное пособие». Форма доступа http://window.edu.ru/window/library?p_rid=66030

- Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru

3.2.3. Дополнительные источники

1. Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5. https://znanium.com/catalog/product/1168598

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - устройство, назначение и принцип работы типовых контрольно-измерительных приборов; - основные сведения об автоматических системах регулирования; - основы техники измерений; - классификацию средств измерений; - виды, основные методы, технологию измерений; - средства измерений; - общие сведения об автоматических системах; - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - особенности социального и культурного контекста. | Полнота ответов Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям Адекватность применения профессиональной терминологии. | текущий контроль в форме защиты лабораторных занятий и при устном опросе, при проведении дифференцированного зачета |
| Умения: |  |  |
| - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе - организовывать работу коллектива и команды; - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - выполнять измерения входных и выходных параметров при регулировках и испытаниях после ремонта и монтажа - разделывать, сращивать, изолировать и паять провода - производить работы с соблюдением требований безопасности - читать и составлять схемы соединений средней сложности, осуществлять их монтаж - работать с измерительной и испытательной аппаратурой - производить сборку простейших систем автоматизации; - выполнять настройку простейших систем автоматизации | Точность формулировок, не менее 75% правильных ответов Адекватность результатов поставленным целям | текущий контроль в форме защиты лабораторных занятий, при проведении дифференцированного зачета. |

Приложение 3.7

к ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и

автоматике

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности является частью обязательного профессионального блока ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания.

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | определять этапы решения задачи; | структуру плана для решения задач; |
|  | составлять план действия; | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; |
|  | определять необходимые ресурсы; |  |
|  | реализовывать составленный план; |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); |  |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | определять необходимые источники информации; | приемы структурирования информации; |
|  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; | формат оформления результатов поиска информации; |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации; |  |
|  | оформлять результаты поиска; |  |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды; | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; |  |
| ОК 06 | описывать значимость своей профессии; | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 32/24 |  |
| Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. |  |  |  |
| Тема 1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. | Содержание |  |  |
|  | 1. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия безопасности жизнедеятельности. |  | ОК 02 |
| Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. | Содержание |  |  |
|  | 1. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области безопасности жизнедеятельности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). |  | ОК 02 |
| Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа № 1. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Инженерная защита населения от ЧС. Назначение и порядок применения СИЗ в ЧС. |  | ОК 01 |

| Раздел 2. Основы военной службы. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1. Основы обороны государства. | Содержание |  |  |
|  | 1. Обеспечение национальной безопасности РФ. Терроризм – угроза национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ. ВС РФ, их структура и предназначение. |  | ОК 02 ОК 06 |
| Тема 2.2. Воинская обязанность граждан РФ. | Содержание |  |  |
|  | 1. Правовые основы военной службы. |  | ОК 02 ОК 06 |
|  | 2. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета граждан РФ. |  |  |
|  | 3. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. |  |  |
|  | 4. Общие права и обязанности военнослужащих. |  |  |
|  | 5. Военнослужащие ВС РФ и взаимоотношения между ними. Воинская дисциплина. |  |  |
|  | 6. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний распорядок. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа № 2. Несение караульной службы, состав караула. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. |  | ОК 02 ОК 06 |

| Тема 2.3. Радиационная, химическая и биологическая защита войск. | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа № 3. Отработка навыков использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Отработка действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. |  | ОК 01 ОК 04 |
| Тема 2.4. Первая доврачебная помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическая работа № 4. Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. |  | ОК 01 ОК 04 |
|  | Практическая работа № 5. Отработка навыков оказания ПП при ранениях. Остановка кровотечений. Противошоковые мероприятия. Сердечно-легочная реанимация. |  | ОК 01 ОК 04 |
|  | Практическая работа № 6. Отработка навыков оказания ПП при травмах опорно-двигательного аппарата, при ожогах, обморожениях, отравлении. |  | ОК 01 ОК 04 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 1. Составить алгоритмы действий по оказанию первой помощи при ранениях, травмах, ожогах, обморожении, отравлении АХОВ. |  | ОК 01 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 32/24 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 10-11 класс. – М.: Издательство «Просвещение», 2021. – 253 с.

- Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021 — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0.

- Резчиков Е. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021 — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3.

- Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021 — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8.

- Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021 — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5.

- Курбатов В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов: Профобразование, 2020 — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3.

3.2.2. Основные электронные издания

- Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511659

- Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 638 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16455-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531090

- Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17843-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533825

- Кривошеин Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019 — 340 с.— ISBN 978-5-8114-3376-6.

- Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве: учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021 — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100492.html.

- Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17400-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533016

- Широков Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное пособие для СПО / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020 — 488 с. — ISBN 978-5-8114-6463-0.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; - современная научная и профессиональная терминология; - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; | - грамотно выступает с сообщениями; - владеет понятиями учебной дисциплины и применяет их адекватно ситуации - использует информацию при выполнении заданий; | - анализ выполнения заданий; - беседа; - тестирование; - активное участия в обсуждении вопросов темы; -дифференцированный зачет |
| Умения |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оформлять результаты поиска; - применять современную научную профессиональную терминологию; - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; | - умеет слушать, обобщать, анализировать, принимать решения в коллективной форме организации учебного процесса; - самостоятельно и творчески подходит к выполнению самостоятельной работы; - в учебной и профессиональной деятельности демонстрирует гуманность, доброжелательность, толерантность; | - активное участие при работе в микро-группах; - анализ выполнения заданий; - устные и письменные ответы; - дифференцированный зачет. |