ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по профессии

# 26.01.12 Электрик судовой

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ»	2

«ПМ.02 ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ НА СУДНЕ»	28

2025 г.

Приложение 1.1

# к ПОП-П по профессии

# 26.01.12 Электрик судовой

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на вспомогательном уровне» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на вспомогательном уровне»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на вспомогательном уровне».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности определять источники достоверной правовой информации составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по профессии стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК 07 | соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК 08 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1. | Осуществлять подготовку к работе, пуск, использования в действии, проверку режима работы, остановку и технического обслуживания агрегатов и механизмов судовой электростанции; Обслуживать осветительную и пускорегулирующую аппаратуру, аккумуляторные батареи, аварийную внутрисудовую связь; Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; Использовать ручные инструменты, электрическое и электронное оборудование и измерительные приборы для обнаружения неисправностей, операций по техническому обслуживанию и ремонту; Производить замер сопротивления изоляции; Читать чертежи и схемы; Выполнять эскизы, технические рисунки деталей, их элементов и узлов | Электротехнической терминологии; Основных законов электротехники; Типов электрических схем; Основ электротехнологии и теории электрических машин и электроприводов; электрических распределительных щитов и электрооборудования; автоматики, автоматических систем управления; приборов, сигнализации; электрогидравлических и электропневматических систем управления; Судовых электрические станции, их назначения, классификации, конструкции, характеристик, устройства, области применения; схем распределения электрической энергии на судах, их типов и характеристик; Гребных электрических установок, судовых систем контроля, связи, управления и сигнализации; Назначения, принципа действия и расположения распределительных устройств; Размещения, конструкции, порядка установки главного судового электрораспределительного щита; Назначения автоматизированных устройств, регулирующих работу электрооборудования; Схем и устройства аппаратуры автоматической синхронизации, схем распределения электрической энергии на судах, их типов и характеристик; Переченья основных электротехнических работ; Судового электроосвещения и электронагревательных приборов; Способов экономии электроэнергии; Основных электротехнических материалов; Принципов работы типовых электронных устройств; Причин поражения электротоком и мер предосторожности, которые необходимо предпринимать для его предотвращения; Требований правил по охране труда на судах морского и речного флота в части, касающихся выполнения требований электробезопасности | Подготовки к работе, пуска, использования и остановки механизмов судовой электростанции; Обеспечения работы электрических систем и механизмов, электронных систем управления и судовых электротехнических средств |
| ПК 1.2. | Использовать нормативные документы по безопасному техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических систем и оборудования; Проводить техническое обслуживание и ремонт электроприводов вспомогательных механизмов судовых систем машинного помещения; Проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств и аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; Осуществлять техническое обслуживание сигнальных огней, прожекторов, средств аварийной предупредительной сигнализации и других световых и сигнальных устройств; Применять методы проверки и обнаружения неисправностей и технического обслуживания, а также восстановления электрического и электронного контрольного оборудования до рабочего состояния; Проверять изоляцию генератора, электродвигателя, кабельных трасс и электрооборудования | Основ электротехнологии и теории электрических машин и электроприводов; электрических распределительных щитов и электрооборудования; автоматики, автоматических систем управления; приборов, сигнализации; электрогидравлических и электропневматических систем управления; Судовых электрические станции, их назначения, классификации, конструкции, характеристик, устройства, области применения; схем распределения электрической энергии на судах, их типов и характеристик; Технического обслуживания и ремонта электрических сетей; Переченья основных электротехнических работ; Процедур технического обслуживания и ремонта электрических систем и электрооборудования; Безопасных методов работы при техническом обслуживании и ремонте электрических систем и оборудования на судне | Технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования под руководством и наблюдением электромеханика или механика; Технического обслуживания и ремонта осветительных установок |
| ПК 1.3. | Использовать нормативные документы по безопасному техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических систем и оборудования; Проводить техническое обслуживание и ремонт электроприводов вспомогательных механизмов судовых систем машинного помещения; Проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств и аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; Применять методы проверки и обнаружения неисправностей и технического обслуживания, а также восстановления электрического и электронного контрольного оборудования до рабочего состояния | Процедур технического обслуживания и ремонта электрических систем и электрооборудования; Безопасных методов работы при техническом обслуживании и ремонте электрических систем и оборудования на судне | Технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования под руководством и наблюдением электромеханика или механика; Разборки, ремонта и сборки деталей и узлов судовых силовых и вспомогательных машин, электроприборов, электрооборудования; Технического обслуживания и ремонта осветительных установок |
| ПК 1.4. | Производить операции по приему, размещению, выдаче и утилизации судовых запасов по своему заведыванию в соответствии с установленной практикой безопасности и требованиями охраны окружающей среды; Контролировать соответствие судовых запасов по своему заведыванию заявленным характеристикам; Нести вахту; Ориентироваться в расположении судовых помещений; Подготавливать металлические поверхности к окраске; Окрашивать металлические и деревянные поверхности с соблюдением технологии проведения окрасочных работ; Вязать и применять основные морские узлы; Выполнять требования правил по охране труда на судах в процессе производственной деятельности | Методов использования смазки и очищающих материалов и оборудования; Процедур безопасного обращения с запасами, их размещения и крепления; Процедур доступа и проведения работ в закрытых и замкнутых помещениях; Требований правил по охране труда на судах морского и речного флота в части, касающихся выполнения требований электробезопасности; Требований международных и национальных нормативных правовых актов по организации службы на судах; Обязанностей электрика судового при несении вахты; Методов безопасного удаления отходов, образуемых при производстве электротехнических работ; Портовых надзорных служб и их обязанностей; Архитектурных типов судов, конструкции корпуса судна, Требований охраны труда при несении вахты; Судостроительных материалов; Конструкций надстроек и оборудования судовых помещений; Назначения, состав и конструкции судовых устройств, механизмов и систем; Конструкции отдельных узлов судна; Оборудования и снабжения судна | Использования электроизмерительных приборов и приспособлений; Несения вахты согласно судовому расписанию; Выполнения окрасочных работ; Использования и вязания морских узлов; Обращения с судовыми запасами по своему заведыванию; Соблюдения требований правил по охране труда на судах |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 244 | 120 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 828 | 828 |
| учебная | 288 | 288 |
| производственная | 540 | 540 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1072 | 948 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК01-09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 | Раздел 1. Эксплуатация техническое обслуживание судовых электрических систем и механизмов | 122 | 60 | 122 | 122 | - | - |  |  |
| ОК 01-09, ПК 1.3, ПК 1.4 | Раздел 2. Ремонт судовых электрических систем управления и механизмов | 122 | 60 | 122 | 122 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 288 | 288 |  |  |  |  | 288 |  |
|  | Производственная практика | 540 | 540 |  |  |  |  |  | 540 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1072 | 948 | 244 | 244 | - | - | 288 | 540 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |
| --- | --- | --- |
| МДК01.01 Эксплуатация и техническое обслуживание судовых электрических систем и механизмов |  |  |
| Раздел 1Введение в профессию электрик судовой |  |  |
| Тема 1.1Нормативно-правовые документы | Содержание |  |
|  | 1. Документы, применяемые в профессиональной деятельности электрика судового. Назначение на должность и освобождение от должности. Ответственность и права судового электрика |  |
| Учебная практика Раздела 1 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 1 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Тема 2.1. Судовые электростанции | Содержание |  |
|  | 1. Назначение, состав и классификация судовых электростанций. Состав судовых электроэнергетических систем |  |
| Тема 2.2 Источники питания судового электрооборудования | Содержание |  |
|  | 1.Основные источники питания электрооборудования. Аварийные источники питания электрооборудования |  |
| Учебная практика Раздела 2 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 2 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 3 Распределение электрической энергии на судах |  |  |
| Тема 3.1 Распределение электрической энергии на судах | Содержание |  |
|  | 1. Судовые электрические сети. Параметры СЭЭС |  |
| Тема 3.2 Сопротивление изоляции электрических сетей | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1. Определение сопротивления изоляции |  |
| Учебная практика Раздела 3 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 3 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 4 Аппаратура судовых электрических установок |  |  |
| Тема 4.1 ГРЩ и его аппаратура | Содержание |  |
|  | 1.Классификация судовых распределительных устройств. Схемы распределительных устройств |  |
|  | 2.Виды защиты электрооборудования от коротких замыканий, перегрузок, снижения напряжения |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Тепловые реле и схемы их выполнения |  |
| Учебная практика Раздела 4 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 4 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 5 Двигатели постоянного и переменного тока |  |  |
| Тема 5.1 Двигатели постоянного тока | Содержание |  |
|  | 1.Принцип действия двигателей постоянного тока |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Устройство двигателей постоянного тока |  |
| Тема 5.2 Двигатели переменного тока | Содержание |  |
|  | 1.Принцип действия двигателей переменного тока |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Устройство двигателей переменного тока |  |
| Учебная практика Раздела 5 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 5 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 6 Системы управления электроприводами |  |  |
| Тема 6.1 Ручное управление электроприводами | Содержание |  |
|  | 1.Состав судовых электроприводов |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Неавтоматизированное управление электроприводами |  |
| Тема 6.2 Автоматическое управление электроприводами | Содержание |  |
|  | 1.Автоматизированное управление электроприводами |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Автоматическое управление электроприводами |  |
| Учебная практика Раздела 6 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 6 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 7 Схемы управления рулевых электроприводов |  |  |
| Тема 7.1 Контакторные системы управления рулевыми электроприводами | Содержание |  |
|  | 1.Структура схемы управления рулевыми электроприводами |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Работа схемы управления рулевыми электроприводами |  |
| Тема 7.2 системы Г-Д рулевого электропривода | Содержание |  |
|  | 1.Конструкция системы генератор-двигатель рулевого электропривода |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Рулевой электропривод следящего действия |  |
| Учебная практика Раздела 7 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 7 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 8 Системы управления приводами шпиля и брашпиля |  |  |
| Тема 8.1 Электроприводы шпиля и брашпиля | Содержание |  |
|  | 1.Приводные электродвигатели. Аппаратура управления электроприводом |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Изучение схем управления якорно-швартовных механизмов |  |
| Учебная практика Раздела 8 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 8 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 9 Грузоподъемные механизмы, буксирные лебедки |  |  |
| Тема 9.1 Грузоподъемные механизмы, буксирные лебедки | Содержание |  |
|  | 1.Характеристики судовых грузоподъемных механизмов |  |
|  | 2.Элеткродвигатели для приводов судовых грузоподъемных механизмов |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Изучение схем управления грузоподъемными и буксирными лебедками |  |
| Учебная практика Раздела 9 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 9 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 10 электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров |  |  |
| Тема 10.1 Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров | Содержание |  |
|  | 1.Назначение компрессоров. Состав схемы управления компрессоров |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Схемы управления электроприводов насосов |  |
| Учебная практика Раздела 10 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 10 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 11 Гребные электрические установки |  |  |
| Тема 11.1Гребные электрические установки и управление ГЭУ | Содержание |  |
|  | 1.Виды и технические характеристики гребных установок |  |
|  | 2. Гребные электрические установки |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Изучение схемы ГЭУ дизель-электрохода |  |
| Учебная практика Раздела 11 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 11 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 12 Судовое освещение и электронагревательные приборы |  |  |
| Тема 12.1 Судовое освещение и электронагревательные приборы | Содержание |  |
|  | 1.Станции сигнальных и отличительных огней |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Электронагревательные приборы |  |
| Учебная практика Раздела 12 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 12 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 13 Системы аварийно-предупредительной сигнализации |  |  |
| Тема 13.1 Системы АПС | Содержание |  |
|  | 1.Приборы сигнализации, связи, управления судном |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Работа системы АПС. Пуск, наладка |  |
| Учебная практика Раздела 13 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 13 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 14 Эксплуатация судовых электрических установок |  |  |
| Тема 14.1 Техническое обслуживание судового электрооборудования | Содержание |  |
|  | 1.Правила ПТЭ судового электрооборудования |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Эксплуатация судового электрооборудования |  |
| Учебная практика Раздела 14 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 14 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 15 Электробезопасность |  |  |
| Тема 15.1 Действие электрического тока | Содержание |  |
|  | 1.Действие электрического тока на человека |  |
| Учебная практика Раздела 15 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 15 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| МДК01.02 Ремонт судовых электрических систем управления и механизмов |  |  |
| Раздел 1 Ремонт судовых синхронных генераторов |  |  |
| Тема 1.1 Разборка и сборка синхронных генераторов | Содержание |  |
|  | 1.Дефектация судовых синхронных генераторов |  |
|  | 2.Основные неисправности судовых синхронных генераторов |  |
|  | 3. Основные неисправности систем возбуждения судовых синхронных генераторов |  |
|  | 4.Системы управления судовыми синхронными генераторами |  |
|  | 5.Параллельная работы судовых синхронных генераторов |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Разбор синхронного генератора |  |
|  | 2.Сборка синхронного генератора |  |
|  | 3.Замер сопротивления изоляции судовых синхронных генераторов |  |
| Учебная практика Раздела 1 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 1 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 2 Ремонт судовых электрических машин |  |  |
| Тема 2.1Разборка и сборка судовых электрических машин | Содержание |  |
|  | 1.Дефектация судовых электрических машин |  |
|  | 2.Основные неисправности судовых электрических машин |  |
|  | 3.Особенности машин постоянного тока |  |
|  | 4.Замер сопротивления изоляции электрических машин |  |
|  | 5.Искрение под щетками машин постоянного тока |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Разборка судовых асинхронных электродвигателей |  |
|  | 2. Сборка судовых асинхронных электродвигателей |  |
|  | 3.Разборка машин постоянного тока |  |
|  | 4.Сборка машин постоянного тока |  |
|  | 5. Особенности конструкции специальных машин |  |
| Учебная практика Раздела 2 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 2 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 3 Ремонт судовой распределительной аппаратуры |  |  |
| Тема 3.1 Ремонт судовой распределительной аппаратуры | Содержание |  |
|  | 1.Технология ремонта судовых ГРЩ |  |
|  | 2.Технология ремонта силовых судовых щитов и пультов управления |  |
|  | 3.Технология ремонта щитов освещения |  |
|  | 4.Технология ремонта специальных судовых щитов управления |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Разборка панелей ГРЩ |  |
|  | 2.Сборка панелей ГРЩ |  |
|  | 3.Ремнот вторичных щитов управления |  |
| Учебная практика Раздела 3 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 3 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 4 Ремонт судовой коммутационной аппаратуры |  |  |
| Тема 4.1 Ремонт судовой коммутационной аппаратуры | Содержание |  |
|  | 1.Основные неисправности генераторных автоматических выключателей |  |
|  | 2.Основные неисправности силовой коммутационной аппаратуры |  |
|  | 3.Основные неисправности пакетных выключателей и переключателей |  |
|  | 4.Основные неисправности автоматических выключателей |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Сборка и разборка силовой коммутационной аппаратуры |  |
|  | 2.Сборка и разборка пакетных выключателей и переключателей |  |
|  | 3.Ремонт аппаратуры дистанционного действия |  |
| Учебная практика Раздела 4 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 4 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 5 Ремонт систем освещения |  |  |
| Тема 5.1 Ремонт систем освещения | Содержание |  |
|  | 1.Основыне неисправности основного освещения |  |
|  | 2.Основные неисправности систем аварийного освещения |  |
|  | 3.Основные неисправности систем переносного освещения |  |
|  | 4.Основные неисправности и особенности ремонта взрывогазозащищенных светильников |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Разборка и сборка судовых под палубными светильниками |  |
|  | 2.Разборка и сборка аварийных и переносных светильников |  |
| Учебная практика Раздела 5 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 5 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 6 Ремонт судовых электронагревательных приборов |  |  |
| Тема 6.1 Ремонт судовых электронагревательных приборов | Содержание |  |
|  | 1.Основные неисправности систем судового электрического отопления |  |
|  | 2.Основные неисправности электрических систем водонагрева и кипячения |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Разборка и сборка электрокалорифера |  |
|  | 2.Разборка и сборка электрокипятильника |  |
| Учебная практика Раздела 6 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 6 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 7 Ремонт систем автоматики и сигнализации |  |  |
| Тема 7.1 Ремонт систем автоматики и сигнализации | Содержание |  |
|  | 1.Основные неисправности систем судовой автоматики |  |
|  | 2.Основные неисправности пожарной сигнализации |  |
|  | 3.Основные неисправности котельной автоматики |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1.Проверка исправности и ремонт системы АПС |  |
|  | 2.Проверка исправности и ремонт пожарной сигнализации |  |
|  | 3.Проверка исправности и наладка котельной автоматики |  |
| Учебная практика Раздела 7 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 7 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Раздел 8 Оформление ремонтной ведомости и ведение снабжения по заведованию |  |  |
| Тема 8.1 оформление ремонтной ведомости и ведение снабжения по заведованию | Содержание |  |
|  | 1.Правила оформления судовой ремонтной ведомости |  |
|  | 2.Правила ведения закрепленного снабжения по заведованию |  |
| Учебная практика Раздела 8 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение учебной практики) |  |  |
| Производственная практика Раздела 8 Виды работ 1. Разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) Количество часов определяется образовательной организацией самостоятельно из часов вариативной части (если предусмотрено рассредоточенное прохождение производственной практики) |  |  |
| Всего: 1072 |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Белов О.А. Судовые электроприводы. Основы теории и динамики переходящих процессов учебное пособие – М.: Моркнига, 2016. – 188 с.

- Технические средства судовождения [Текст] : учебник / Е.Л. Смирнов, А.В. Яловенко, В.В. Сизов ; под общ. ред. А.В. Яловенко – СПб. : Элмор, 2015. – 656 с.

- Бурков А.Ф. Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов: учебник – ЭБС Лань – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 340 с. - URL.: ЭБС Лань (lanbook.com) (дата обращения 01.06.2022)– режим доступа: Электронная библиотечная система Лань. - Текст: электронный.

- Епифанов А.П. Электрические машины: учебник / А.П. Епифанов, Г.А. Епифанов – ЭБС Лань – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 300 с. - URL.: ЭБС Лань (lanbook.com) (дата обращения 01.06.2022)– режим доступа: Электронная библиотечная система Лань. - Текст: электронный.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Альпидовский А.Д. Информационные технологии на транспорте: учебное пособие – ЭБС Лань – Н. Новгород : Издательство ФГБОУ ВО ВГУВТ, 2015. – 76 с.

- Москаленко В.В. Электрический привод : учебник – ЭБС Академия – М. : Академия, 2014. – 368 с.

- Пипченко А.Н. Судовые автоматизированные механические установки: учебное пособие – Одесса : Издательство ТЭС, 2015. – 366 с.

- Лобанов В.А. Судовые радиосвязные и электронавигационные приборы: конспект лекций – ЭБС Лань – Н. Новгород : Издательство ФГБОУ ВО ВГУВТ, 2015. – 124 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Техническая эксплуатации судовых электрических и электронных систем, генераторов, устройств распределения электрической энергии, систем защиты и контроля выполняется в соответствии с руководствами по эксплуатации, установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций; Параметрический контроль работы судового электрооборудования и средств автоматики выполняется надлежащим образом и является достаточным для поддержания безопасных условий эксплуатации; Надёжность и работоспособность электрооборудования и средств автоматики обеспечивается в соответствии с нормативами по их эксплуатации и руководствами изготовителей; Надёжность и работоспособность электрооборудования на напряжение свыше 1000 В обеспечивается в соответствии с международными и национальными требованиями; Наблюдение за технической эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики является достаточным для поддержания безопасных условий эксплуатации; Методы оценки влияния внешних факторов (температуры, попадания брызг воды, повышенной влажности, вибрации, качки) на работу электроприводов судовых механизмов, на изменение рабочих параметров электрооборудования судна применяются успешно | Текущий контроль в форме экспертного наблюдения и оценки результатов достижения компетенции на практических занятиях и при выполнении работ в период прохождения учебной и производственной практик Промежуточный контроль в одной или нескольких следующих форм: 1 дифференцированный зачёт 2 защита курсовой работы 3 экзамен. Итоговый контроль в одной или нескольких следующих форм: 1 отчёт по практике 2 дифференцированный зачёт 3 экзамен. |
| ПК 1.2 | Электрические измерения в судовых электротехнических устройствах, а также измерение сопротивления изоляции и заземления проводятся в соответствии с наставлениями и хорошей практикой; Измерительное оборудование для измерения и настройки электрических цепей и электронных узлов выбираются и используются надлежащим образом и толкование результатов точное; Настройки систем автоматического регулирования, включая микропроцессорные системы управления, проводятся в соответствии с наставлениями и хорошей практикой; Измерения и настройки электрооборудования на напряжение свыше 1000 В проводятся в соответствии с международными и национальными требованиями |  |
| ПК 1.3 | Работы по регламентному обслуживанию электрооборудования (в том числе электрооборудования на напряжение свыше 1000 В) и средств автоматики выполняются в соответствии с нормативами по их эксплуатации и руководствами изготовителей; Испытания и определение работоспособности установленного и эксплуатируемого судового электрооборудования, и средств автоматики проводятся в соответствии с наставлениями и хорошей практикой |  |
| ПК 1.4 | Техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования, систем автоматики и управления главной двигательной установкой, вспомогательными механизмами, систем управления палубными механизмами, систем управления и безопасности, электрооборудования, систем жизнеобеспечения, бытового электрооборудования судна навигационного оборудования, систем связи, а также судового электрооборудования на напряжение свыше 1000 В выполняется надлежащим образом в соответствии с международными и национальными требованиями и является достаточным для обеспечения исправного технического состояния и поддержания безопасных условий эксплуатации; Измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судового электрооборудования и средств автоматики выбираются и используются надлежащим образом и толкование результатов точное; Расчёт параметров электрических машин и аппаратов, схем автоматики и устройств, входящих в неё на электрическую и тепловую устойчивость, обеспечивает правильный выбор электрооборудования при эксплуатации судна; Электросхемы, чертежи и эскизы деталей понятны, правильно читаются и анализируются; Построение принципиальных схем и чертежей электрооборудования и средств автоматики, схем микропроцессорных систем управления электротехническими средствами судов выполняется в соответствии с действующими правилами, международными и национальными стандартами; Поиск неисправностей судового электрооборудования и средств автоматики приводит к восстановлению их работоспособности; Графики технического обслуживания правильно составляются и используются в работе; Неисправности в техническом состоянии электрооборудования и электротехнических средств автоматики машинного отделения, включая системы управления главной двигательной установки, вспомогательных механизмов, гребной электрической установки и электростанции, электрооборудования и электротехнических средств автоматики на ходовом мостике, включая электрорадионавигационные системы, системы судовой связи, электрооборудования и электротехнических средств автоматики палубных механизмов и грузоподъёмного оборудования точно определяются и своевременно устраняются; План работ по ремонту судового электрооборудования правильно составляется и используется в работе; Ремонтные ведомости правильно составляются и используются в работе; Контроль качества работ, выполняемых береговыми и судовыми специалистами, осуществляется надлежащим образом |  |
| ОК 01 | Задачи профессиональной деятельности в различных контекстах распознаются, анализируются, выделяются составные части, определяются этапы и успешно решаются при исполнении должностных обязанностей |  |
| ОК 02 | Задачи профессиональной деятельности успешно выполняются посредством поиска и нахождения необходимой информации, её структурирования и выделения наиболее значимой для применения |  |
| ОК 03 | Собственное профессиональное и личностное развитие планируется и реализовывается с учётом актуальной нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности по выстроенной траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 04 | Работа коллектива и команды организовывается, взаимодействие с коллегами, руководством и клиентами в ходе профессиональной деятельности осуществляется с учётом психологической особенности личности и психологических основ деятельности коллектива |  |
| ОК 05 | Оформление документов и изложение своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке точное и чёткое. Правила взаимодействия с подчинёнными и руководством, делового этикета и делового общения понимаются и соблюдаются |  |
| ОК 06 | Значимость своей специальности понимается и может быть объяснена |  |
| ОК 07 | Нормы экологической безопасности соблюдаются, направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности определяются точно |  |
| ОК 08 | Физкультурно-оздоровительная деятельность применяется для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |  |
| ОК 09 | Профессиональная документация на государственном и иностранном языке правильно понимается и используется для исполнения должностных обязанностей |  |

Приложение 1.2

# к ПОП-П по профессии

# 26.01.12 Электрик судовой

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ НА СУДНЕ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Готовность к аварийным ситуациям на судне» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Готовность к аварийным ситуациям на судне»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Готовность к аварийным ситуациям на судне».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности определять источники достоверной правовой информации составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по профессии стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК 07 | соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК 08 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 2.1. | Обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства | Основ обеспечения транспортной безопасности; Порядка проведения наблюдения, собеседования и досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности | Выполнения требований установленного уровня транспортной безопасности |
| ПК 2.2. | Применять средства пожаротушения; Применять средства по борьбе с водой | Различных видов маркировки, используемых на судне; Понятий непотопляемости, остойчивости и плавучести судна; Видов и химической природы пожара; Мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности; Средств и систем пожаротушения на судне; Аварийного и противопожарного снабжение судна; Особенностей борьбы с пожарами на различных типах судов; Мероприятий по обеспечению водонепроницаемости корпуса судна | Действий при авариях |
| ПК 2.3. | Действовать при проведении различных видов тревог; Применять средства индивидуальной защиты | Расписаний по тревогам, видов и сигналов тревог; Порядка действий при проведении тревог; Видов средств индивидуальной защиты | Действий при проведении учебных тревог; Использования средств индивидуальной защиты |
| ПК 2.4. | Оказывать первую помощь | Действий при оказании первой помощи | Действий при оказании первой помощи |
| ПК 2.5 | Использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; Производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов и управлять ими; Использовать аварийно-спасательное снабжение; Подавать сигналы бедствия различными средствами | Видов коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; Устройств спуска и подъема спасательных средств; Видов и способов подачи сигналов бедствия; Способов выживания на воде | Использования индивидуальных и коллективных спасательных средств и их снабжения |
| ПК 2.6 | Применять меры предосторожности и содействовать предотвращению загрязнения окружающей среды; Использовать средства по борьбе с разливом нефтепродуктов | Комплекса мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; Методов локализации, сбора и удаления загрязнителей водных объектов | Предотвращения загрязнения окружающей среды |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 122 | 60 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 232 | 168 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 – 09, ПК 2.1 – 2.6 | МДК 02.01 Действия в аварийных ситуациях | 124 | 60 | 124 | 124 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 232 | 168 | 124 | 124 | - | - | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Обеспечение транспортной безопасности |  |
| МДК 03.01 Действия в аварийных ситуациях |  |
| Тема 1.1. Нормативно-правовые документы в области транспортной безопасности | Содержание |
|  | 1. Международные и национальные нормативно-правовые документы в области обеспечения транспортной безопасности. Основные понятия и определения. Комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на судне и в порту. Ответственность, полномочия и взаимоотношения персонала |
|  | В том числе практических занятий |
| Тема 1.2. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности | Содержание |
|  | 1. План охраны судна. Контроль доступа на судно. Участки ограниченного доступа на судне и их маркировка. Наблюдение за обработкой груза и доставкой судовых запасов и снабжения. Уровни охраны судна. Действий при переходе на разные уровни охраны, несение вахты |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Контроль доступа на судно |
|  | Практическое занятие № 2. Обеспечение различных уровней охраны судна |
| Тема 1.3. Досмотры в целях обеспечения транспортной безопасности | Содержание |
|  | 1. Досмотры в целях обеспечения транспортной безопасности по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, а также проведение наблюдений и собеседований. Виды и процедуры досмотров. Демаскирующие признаки взрывных устройств. Охранное оборудование и его использование |
|  | 2. Виды актов незаконного вмешательства, направленных на деятельность, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств водного транспорта. Действия экипажа при получении анонимной информации об угрозе взрыва судна |
|  | 3. Действия при нападении (попытке нападения) на судно. Действия при захвате экипажа в заложники |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Проведение досмотров и собеседований |
|  | Практическое занятие № 4. Выполнение мероприятий при получении анонимной информации об угрозе взрыва судна |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Ознакомление с планом охраны судна 2. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности судна |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности судна 2. Контроль доступа на судно при различных уровнях охраны 3. Проведение досмотров и собеседований |  |
| Раздел 2. Борьба за живучесть судна и действия по тревогам |  |
| МДК 03.01 Действия в аварийных ситуациях |  |
| Тема 2.1. Борьба за живучесть судна | Содержание |
|  | 1. Понятие живучесть судна. Обеспечение живучести судна. Мероприятия по борьбе за живучесть судна |
|  | 2. Международные и национальные нормативно-правовые документы в области охраны человеческой жизни при работе на судне |
|  | 3. Характерные аварии судов и их причины |
|  | В том числе практических занятий |
| Тема 2.2. Маркировка | Содержание |
|  | 1. Маркировка шпангоутов и забортных отверстий. Маркировка и порядок задраивания водогазонепроницаемых и противопожарных закрытий, запорных устройств судовой вентиляции. Маркировка судовых трубопроводов. Цвета сигнальные и знаки безопасности |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Интерпретация судовой маркировки |
| Тема 2.3. Организация борьбы экипажа за живучесть судна | Содержание |
|  | 1. Судовые тревоги, сигналы тревог и порядок их объявления. Учебные тревоги. Общесудовая тревога и ее виды. Тревога «Человек за бортом» и шлюпочная тревога. Общие действия членов экипажа по тревогам |
|  | 2. Расписание по тревогам. Каютные карточки. Аварийная папка. План эвакуации |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 2. Действия членов экипажа по тревогам |
| Тема 2.4. Борьба с водой | Содержание |
|  | 1. Основные причины нарушения водонепроницаемости корпуса судна. Классификация пробоин |
|  | 2. Аварийное снабжение судна для борьбы с водой. Аварийный пост |
|  | 3. Действия экипажа по борьбе с водой. Разведка. Обследование отсеков судна на предмет водотечности. Система докладов. Применение судовых средств борьбы с водой. Заделка пробоин. Подкрепление водонепроницаемых переборок и закрытий. Борьба с фильтрацией воды |
|  | 4. Заделка пробоины изнутри. Постановка мягкого пластыря. Виды повреждений трубопроводов судовых систем. Устранение повреждений трубопроводов |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Действия экипажа по борьбе с водой |
| Тема 2.5. Борьба с пожаром | Содержание |
|  | 1. Пожарная безопасность на судах. Причины возникновения пожара на судне, виды, классы и физико-химические основы развития возгораний, пути распространения пожара по судну. Мероприятия по предупреждению возникновения пожара на судне. Противопожарный инструктаж. Противопожарная подготовка членов экипажа судна |
|  | 2. Конструктивная противопожарная защита судна. Пожарная сигнализация. Огнегасительные средства и их свойства. Противопожарное снабжение и имущество судна. Стационарные и переносные средства пожаротушения на судах. Снаряжение пожарного и средства защиты органов дыхания. Самоспасатели |
|  | 3. План расположения противопожарного инвентаря и оборудования, технических противопожарных средств и постов управления техническими противопожарными средствами на судне |
|  | 4. Действия члена экипажа при обнаружении возгорания и при возникновении пожара на судне |
|  | 5. Борьба с пожарами на судах. Разведка. Обследование судна на предмет возгораний. Доклады. Действия экипажа по борьбе с пожаром. Использование снаряжение пожарного и средств защиты органов дыхания, их проверки и работа в них. Сигнализация между работающим (в изолирующем дыхательном аппарате) и страхующим через предохранительный трос. Использование противопожарного имущества на судне. Тушение различных очагов возгораний в составе аварийных партий |
|  | 6. Особенности тушения судовых пожаров в жилых и служебных помещениях, на открытых палубах и надстройках, за бортом судна, в малярных кладовых, машинных помещениях, грузовых трюмах и танках, помещениях грузовых насосов танкеров, пожаров жидкого топлива и электрооборудования. Борьба с дымом |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 4. Использование изолирующих дыхательных аппаратов и снаряжения пожарного |
|  | Практическое занятие № 5. Использование переносных огнетушителей |
|  | Практическое занятие № 6. Тактика тушение пожара в различных помещениях |
| Тема 2.5. Действия в аварийных ситуациях | Содержание |
|  | 1. Действия экипажа при столкновении судна. Действия экипажа при посадке на мель. Плавание в штормовых условиях. Потеря судном остойчивости и плавучести. Действия экипажей в аварийных ситуациях. Сигналы, подаваемые в чрезвычайных ситуациях. |
|  | 2. Порядок эвакуации экипажа транспортных судов. Эвакуация пассажиров судна, управление неорганизованной массой людей. Регулирование движение пассажиров. Сигналы регулировщика |
|  | В том числе практических занятий |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Ознакомление с расписанием по тревогам - Ознакомление с каютной карточкой - Ознакомление с планом противопожарной защиты судна - Ознакомление с основными конструктивными элементами судна и названиями их частей - Ознакомление с маркировкой на судне - Ознакомление с расположением аварийных постов на судне и их имуществом - Поддержание судна в мореходном состоянии - Предотвращение пожара и борьба с пожаром - Соблюдение правил противопожарной безопасности на судне - Использование переносных огнетушителей, снаряжение пожарного и дыхательных аппаратов - Ознакомление с назначением, устройством и правилом использования аварийного имущества и инвентаря - Выполнение обязанностей при проведении учебных тревог на судне |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ - Ознакомление с расписанием по тревогам - Ознакомление с каютной карточкой - Ознакомление с планом противопожарной защиты судна - Ознакомление с основными конструктивными элементами судна и названия их частей - Ознакомление с маркировкой на судне - Ознакомление с расположением аварийных постов на судне и их имуществом - Предотвращение пожара и борьба с пожаром - Соблюдение правил противопожарной безопасности на судне. Использование системы пожарной сигнализации - Использование переносных огнетушителей, снаряжение пожарного и дыхательных аппаратов - Использование стационарных систем пожаротушения - Ознакомление с назначением, устройством и правилом использования аварийного имущества и инвентаря - Заделка водотечности корпуса судна с использованием аварийного имущества и инвентаря - Отработка действий по судовым тревогам - Отработка действий по борьбе за живучесть судна - Отработка действий, которые должны быть предусмотрены в чрезвычайных ситуациях - Подготовка судна к аварийным ситуациям |  |
| Раздел 3. Оказание первой помощи |  |
| МДК 03.01 Действия в аварийных ситуациях |  |
| Тема 3.1. Анатомия и физиология человека | Содержание |
|  | 1. Скелет человека. Основные системы человека, физиология человеческого организма |
|  | В том числе практических занятий |
| Тема 3.2. Оценка состояния пострадавшего | Содержание |
|  | 1. Показатели состояния пострадавшего, осмотр и эвакуация. Судовая аптечка |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Осмотр и оценка состояния пострадавшего |
|  | Практическое занятие № 2. Подготовка и транспортировка пострадавшего |
| Тема 3.3. Принципы оказания первой помощи на борту судна | Содержание |
|  | 1. Принципы и методы оказания первой помощи. Освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Оказание первой помощи пострадавшему |
| Тема 3.4. Кровотечения | Содержание |
|  | 1. Виды кровотечения и методы их остановки. Точки прижатия артерий. Наложение жгута |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 4. Оказание первой помощи при кровотечениях |
| Тема 3.5. Переломы, вывихи и травмы головы | Содержание |
|  | 1. Признаки наличия перелома, вывиха и травмы головы. Виды и первая помощь. Иммобилизация повреждений. Правила бинтования |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 5. Оказание первой помощи при переломах и вывихах |
| Тема 3.6. Ожоги, утопления и асфиксия | Содержание |
|  | 1. Первая помощь при ожогах, утопление и асфиксии |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 6. Оказание первой помощи при ожогах и утоплении |
| Тема 3.7. Выживание на воде в особых условиях | Содержание |
|  | 1. Гипотермия, условия болезни и необходимая помощь |
|  | 2. Тепловой и солнечный удары, необходимая помощь |
|  | 3. Обезвоживание и истощение, необходимая помощь |
|  | В том числе практических занятий |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 |  |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ 1. Выполнение действий при оказании первой помощи пострадавшим |  |
| Раздел 4. Использование спасательных средств и способы выживание на воде |  |
| МДК 03.01 Действия в аварийных ситуациях |  |
| Тема 4.1. Спасательные средства на судах | Содержание |
|  | 1. Назначение спасательных средств. Их виды и нормы снабжения ими судов. Общие требования к судовым спасательным средствам |
|  | В том числе практических занятий |
| Тема 4.2. Индивидуальные спасательные средства | Содержание |
|  | 1. Индивидуальные спасательные средства. Назначение, виды и основы устройства индивидуальных спасательных средств. Нормы снабжения судов индивидуальными спасательными средствами. Общие требования к индивидуальным спасательным средствам. Использование индивидуальных спасательных средств. Проверка и уход за индивидуальными спасательными средствами |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Использование индивидуальных спасательных средств |
| Тема 4.3. Коллективные спасательные средства | Содержание |
|  | 1. Коллективные спасательные средства. Назначение, виды и основы устройства коллективных спасательных средств. Нормы снабжения судов коллективными спасательными средствами. Общие требования к коллективным спасательным средствам. Использование коллективных спасательных средств. Нормы снабжения коллективных спасательных средств |
|  | 2. Спусковые устройства для коллективных спасательных средств. Посадочные устройства |
|  | 3. Действия члена экипажа при обнаружении человека за бортом. Тревога «Человек за бортом» |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 2. Использование коллективных спасательных средств |
| Тема 4.4. Способы выживание на воде | Содержание |
|  | 1. Процедура по оставлению судна. Правила нахождения в коллективном спасательном средстве после оставления судна. Действия на спасательных средствах после оставления судна |
|  | 2. Сигналы бедствия. Подача сигналов бедствия различными способами. Использование устройств, указывающих местоположение и сигнальной аппаратуры в спасательном средстве |
|  | 3. Действия человека, оказавшегося в воде. Опасности и способы выживания в море. Выживание в экстремальных условиях |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Действия после оставления судна |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |
| Учебная практика раздела 4 Виды работ - Ознакомление с местами расположения и процедурами использования индивидуальных и коллективных спасательных средств - Ознакомление с процедурами использования индивидуальных и коллективных спасательных средств - Отработка действий по использованию индивидуальных и коллективных спасательных средств - Отработка действий при проведении шлюпочной тревоги - Отработка действий при проведении тревоги «Человек за бортом» |  |
| Производственная практика раздела 4 Виды работ - Ознакомление с местами расположения и принципами, и процедурами использования индивидуальных и коллективных спасательных средств - Отработка действий по использованию индивидуальных и коллективных спасательных средств - Отработка действий при проведении шлюпочной тревоги - Отработка действий при проведении тревоги «Человек за бортом» - Использование спускных устройств - Использование посадочных устройств - Использование сигнальных средств |  |
| Раздел 5. Предупреждение и предотвращение загрязнения окружающей среды с судов |  |
| МДК 03.01 Действия в аварийных ситуациях |  |
| Тема 5.1. Предупредительные меры экологической безопасности | Содержание |
|  | 1. Международные и национальные требования по предотвращению загрязнения с судов. Предупредительные меры обеспечения экологической безопасности |
|  | 2. Категории мусора. Общий порядок сбора, хранения и удаления мусора. Удаление мусора в особых районах и за их пределами |
|  | 3. Ответственность за загрязнение водной среды |
|  | В том числе практических занятий |
| Тема 5.2. Послеаварийные меры экологической безопасности | Содержание |
|  | 1. Аварийное снабжение по борьбе с разливом нефтепродуктов. Использование и эксплуатация оборудования судна для борьбы с загрязнением. Локализация и ликвидация пятен загрязнения. Одобренные методы удаления загрязнителей водной поверхности |
|  | 2. Меры безопасности при проведении работ по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Средства индивидуальной защиты. Использование технических средств по сбору нефти и нефтепродуктов с поверхности воды |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Действия по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 5 |  |
| Учебная практика раздела № 5 Виды работ 1. Ознакомление с процедурами сбора, хранения и удаления мусора 2. Ознакомление с процедурами локализация и ликвидация загрязнений водной поверхности |  |
| Производственная практика раздела № 5 Виды работ 1. Выполнение сбора, хранения и удаления мусора 2. Действия при локализации и ликвидации загрязнений водной поверхности 3. Использование технических средств по сбору нефти и нефтепродуктов с поверхности воды |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 224 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Брызгалов В.Д., Моденов Д.В. Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания. (учебное пособие). – Котлас: РГ «Успешная», 2018. – 72 с. ISBN 978-5-906619-49-5.

- Крымов И.С. Борьба за живучесть судна и спасательные средства. Учебное пособие. — 2-е изддание, переработанное и дополненное. — М.: ТрансЛит, 2011. - 432 с. ISBN 978-5-94976-716-0.

- Замараев, В. А. Анатомия: учебное пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00145-7.

- Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для СПО / М.Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 499 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00398-7.

- Мультимедийный электронный учебный курс «Готовность к аварийным ситуациям на судне». ЧОУ ДПО УТЦ «РУМБ», 2022.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | правильное выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на судне; демонстрация навыков проведения досмотров и собеседований | Экспертная оценка выполнения практических работ. Устный и письменный опрос, тестирование, проверочные работы. Зачеты по учебной и производственной практике. Промежуточная аттестация в форме экзамена. |
| ПК 2.2 | правильность изложения знаний о мероприятиях по обеспечению живучести судна; демонстрация навыков и умений по применению средств борьбы за живучесть судна |  |
| ПК 2.3 | правильность изложения знаний о различных видах тревог на судне; демонстрация действий при различных видах тревог на судне |  |
| ПК 2.4 | правильность изложения знаний о порядке действий при оказании первой помощи; соблюдение правил оказания первой помощи; выполнение действий по заданиям оказания первой помощи |  |
| ПК 2.5 | правильность изложения знаний о способах выживания на воде; правильность изложения знаний о видах и способах подачи сигналов бедствия; точное выполнение действий при оставлении судна; правильность использования спасательных средств |  |
| ПК 2.6 | правильность изложения знаний о процедурах сбора, хранения и удаления мусора; точное выполнение действий по локализации и ликвидация загрязнений водной поверхности; демонстрация навыков по применению аварийного снабжения по борьбе с разливом нефтепродуктов |  |
| ОК 01 | задачи профессиональной деятельности в различных контекстах распознаются, анализируются, выделяются составные части, определяются этапы и успешно решаются при исполнении должностных обязанностей |  |
| ОК 02 | задачи профессиональной деятельности успешно выполняются посредством поиска и нахождения необходимой информации, её структурирования и выделения наиболее значимой для применения |  |
| ОК 03 | собственное профессиональное и личностное развитие планируется и реализовывается с учётом актуальной нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности по выстроенной траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 04 | взаимодействие с коллегами, руководством и клиентами в ходе профессиональной деятельности осуществляется с учётом психологической особенности личности и психологических основ деятельности коллектива |  |
| ОК 05 | оформление документов и изложение своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке Российской Федерации точное и чёткое. Правила взаимодействия с руководством, делового этикета и делового общения понимаются и соблюдаются. |  |
| ОК 06 | обладает сформированной гражданской позицией, демонстрирует наличие системы нравственных принципов и общечеловеческих ценностей, значимость своей профессии понимается и может быть объяснена |  |
| ОК 07 | нормы экологической безопасности соблюдаются, направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии определяются точно |  |
| ОК 08 | занимается физической культурой и спортом, владеет комплексом упражнений, необходимых для укрепления здоровья |  |
| ОК 09 | профессиональная документация на государственном и иностранном языке правильно понимается и используется для исполнения должностных обязанностей |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.