ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по специальности 
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»	3

«ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»	33

«ПМ.03 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»	51

«ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»	66

«ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»	83

«ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»	101

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Монтаж воздушных линий электропередачи»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж воздушных линий электропередачи»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «ВД.01 Монтаж воздушных линий электропередачи».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 03. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | - |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | - |
| ОК 05. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ОК 06. | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по профессии стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК 07. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона | - |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения | - |
| ОК 09. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1. | - проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опор; - производить сборку и установку опор; - выполнять монтаж проводов и тросов в соответствии с техническими требованиями; - выполнять термитную сварку проводов; - выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи; - осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам; - обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве монтажных работ; контролировать качество выполняемых работ | - строительно-монтажные работы при возведении конструкций опор и фундаментов; - классификации и погрешности измерений, их свойства; - принципы измерения горизонтальных и вертикальных углов; - геодезическое обеспечение строительства линий электропередачи; - технологические процессы сооружения воздушных линий, монтажа проводов и молниезащитных тросов; - технологии проведения термических сварочных работ проводов; - технологии производства строительно-монтажных работ при сооружении воздушных линий электропередачи; методы и средства контроля качества монтажных работ | - сооружения опор, фундаментов для возведения воздушных линий; - выполнения монтажных работ воздушных линий электропередачи; - выполнения термитной сварки; соблюдения техники безопасности при выполнении монтажных работ по сооружению линий электропередач |
| ПК 1.2. | - составлять продольный профиль нивелирования для проектирования и сооружения линий электропередачи; - производить камеральную обработку результатов полевых измерений теодолитного кода; выполнять механический расчет конструктивных элементов линий электропередачи в различных режимах работы | конструкции составных частей линий электропередачи и методы их расчета | выполнения типовых расчетов конструктивных элементов линий электропередачи |
| ПК 1.3. | - подбирать материалы, строительные машины и механизмы для земляных работ и монтажа конструкций; - выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи; - определять объемы и трудозатраты и составлять графики работ строительно-монтажных работ; - составлять графики производства работ по монтажу линий электропередачи; - осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам; обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве монтажных работ; | - методика расчета средневзвешенного расстояния вывозки грузов на трассу; - методы и средства контроля качества монтажных работ; - принципы составления проектов производства строительно-монтажных работ; правила техники безопасности при производстве монтажных работ | - организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи; - выборе строительных машин и механизмов применительно к конкретным условиям эксплуатации; соблюдении техники безопасности при выполнении монтажных работ по сооружению линий электропередач |
| ПК 1.4. | - составлять продольный профиль нивелирования для проектирования и сооружения линий электропередачи; - выполнять механический расчет конструктивных элементов линий электропередачи в различных режимах работы; - составлять графики производства работ по монтажу линий электропередачи; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами | - правила составления чертежей и монтажных схем; принципы составления проектов производства строительно-монтажных работ | - организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи; выполнении типовых расчетов конструктивных элементов линий электропередачи |
| ПК 1.5. | - проводить испытания с определением работоспособности линий электропередачи; - осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам; контролировать качество выполняемых работ | методы и средства контроля качества монтажных работ | - организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи; контроле качества выполненных работ |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 560 | 560 |
| Курсовая работа (проект) | 40 | 40 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 744 | 744 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2 ОК 02, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Применение строительных материалов для сооружения линий электропередачи | 34 | 8 | 34 | 34 | х | - | - | - |
| ПК 2 ОК 02, ОК 05, ОК 07, ОК 08, ОК 09 | Раздел 2. Конструктивные элементы воздушных линий электропередачи | 84 | 0 | 48 | 48 | х | - | 36 | - |
| ПК 2 ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 3. Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов линий электропередачи | 164 | 50 | 164 | 164 | 20 | - | - |  |
| ПК 1 ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 07, ОК 09 | Раздел 4. Использование строительных машин и механизмов в линейном строительстве | 34 | 0 | 34 | 34 | - | - | - | - |
| ПК 1 ОК 01-ОК 09 | Раздел 5. Организация геодезических работ при сооружении линий электропередачи | 144 | 42 | 108 | 108 | - | - | 36 | - |
| ПК 1, 3 ОК 01-ОК 09 | Раздел 6. Сооружение воздушных линий электропередачи | 146 | 46 | 110 | 110 | - | - | 36 | - |
| ПК 1, 3-5 ОК 01-ОК 09 | Раздел 7. Организация строительно-монтажных работ при сооружении линий электропередачи | 102 | 40 | 102 | 102 | 20 | - | - |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ПК 1 – 5 ОК 01-ОК 09 | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 744 | 186 | 560 | 560 | 40 | Х | 108 | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1 Применение строительных материалов для сооружения линий электропередачи |  |
| МДК. 01.01 Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты |  |
| Тема 1.1. Основные свойства строительных материалов. | Содержание |
|  | 1. Классификация свойств строительных материалов. |
|  | 2. Физические и механические свойства строительных материалов. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Определение средней плотности и пористости бетона» |
| Тема 1.2. Природные строительные материалы. | Содержание |
|  | 1. Сведения об основных породообразующих минералах. Виды горных пород. |
|  | 2. Материалы из природного камня применяемые при строительстве воздушных линий электропередачи (ВЛ). Технические требования, применяемые к природным каменным материалам. |
|  | 3. Лесные материалы, их достоинства, недостатки Строение древесины, её строительные свойства, пороки и болезни. |
|  | 4. Древесина, используемая для изготовления деревянных опор. |
|  | 5. Защита древесины от гниения и возгорания. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Определение разновидностей пороков древесины» |
| Тема 1.3. Металлические материалы. | Содержание |
|  | 1. Общие сведения о металлах и сплавах. Металлы, их классификация. Черные металлы, их виды, свойства, сортамент стального проката, применение в линейном строительстве. |
|  | 2. Виды и марки стали для опор ВЛ. Сталь для армирования железобетонных конструкций. |
|  | 3. Легкие металлы, их применение в линейном строительстве. Материалы, применяемые для изготовления проводов и тросов ВЛ, их характеристики, достоинства и недостатки. Способы защиты металлов от коррозии. Рациональное использование металлов. |
| Тема 1.4. Бетоны и железобетоны. | Содержание |
|  | 1. Бетоны, их классификация. Материалы для тяжелого бетона и технические требования, предъявляемые к ним. |
|  | 2. Легкие бетоны, материалы для их изготовления. Свойства и применение легких бетонов. |
|  | 3. Основные свойства бетона, бетонной смеси. Портландцемент и его разновидности. |
|  | 4. Общие сведения о железобетоне. Арматура железобетонных конструкций ВЛ. Обычные и предварительно- напряженные бетонные и железобетонные изделия, их виды. |
|  | 5. Свойства железобетона как строительного материала, его достоинства и недостатки, применение в линейном строительстве. Транспортировка и складирование железобетонных изделий. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Выполнение расчета состава бетонной смеси заданной марки» |
|  | 2. Практическое занятие «Выполнение расчета состава раствора заданной марки» |
| Тема 1.5. Изоляционные материалы. | Содержание |
|  | 1. Общие сведения о битумных веществах, их виды, свойства и применение. Материалы на основе битумных вяжущих веществ, их виды. Битумные гидроизоляционные материалы применяемые в линейном строительстве. |
|  | 2. Общие сведения об изоляционных материалах: керамике и стекле, их назначение и свойства. Композиционные материалы, полимеры, их назначение и свойства. Применение изоляционных материалов в энергетическом строительстве |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 - Назначение государственных стандартов в промышленности строительных материалов. - Способы повышения долговечности древесины. - Материалы защитной оболочки полимерных изоляторов. - Герметизирующие материалы на основе битумов, их назначение и свойства. - Физико-механические и электрические свойства стекла. |  |
| Раздел ПМ 2. Конструктивные элементы воздушных линий электропередачи |  |
| МДК. 01.01 Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о воздушных линиях электропередачи. | Содержание |
|  | 1. Общая характеристика воздушных линий электропередачи (ВЛ) и ее основных элементов. Основные направления проектирования и строительства линий электропередачи. |
| Тема 2.2. Конструкции фундаментов. | Содержание |
|  | 1. Фундаменты монолитные, область их применения. |
|  | 2. Фундаменты сборные, область их применения. |
|  | 3. Конструкции и маркировка подножников с прямой и наклонной стойкой. |
|  | 4. Конструкция и маркировка анкерных плит. |
|  | 5. Конструкция и маркировка ригелей. |
|  | 6. Конструкция и маркировка пригрузочных плит. |
|  | 7. Конструкция и маркировка железобетонных призматических свай. |
|  | 8. Конструкции специальных фундаментов. |
|  | 9. Конструкции креплений в грунте свободностоящих железобетонных опор. |
| Тема 2.3. Конструкции опор. | Содержание |
|  | 1. Назначение и классификация опор, маркировка. Унификация опор ВЛ. |
|  | 2. Конструкция деревянных опор. Достоинства и недостатки деревянных опор. |
|  | 3. Узлы деревянных опор. Стальные поковки. |
|  | 4. Конструкции металлических опор. Виды стального проката, применяемого в линейном строительстве. Опоры сварные и болтовые, их достоинства и недостатки. |
|  | 5. Узлы стальных опор. Достоинства и недостатки стальных опор. |
|  | 6. Конструкция специальных стальных опор. |
|  | 7. Виды, конструкция и маркировка железобетонных стоек опор ВЛ.. |
|  | 8. Конструкция железобетонных опор. |
|  | 9. Арматура железобетонных конструкций ВЛ. |
|  | 10. Узлы железобетонных опор. |
|  | 11. Достоинства и недостатки железобетонных опор |
| Тема 2.4. Конструкции проводов, грозозащитных тросов и их расположение на опорах | Содержание |
|  | 1. Требования, предъявляемые к проводам ВЛ. |
|  | 2. Конструкция, маркировка, область применения монометаллических проводов. |
|  | 3. Конструкция, маркировка, область применения комбинированных проводов. |
|  | 4. Защита проводов от коррозии. |
|  | 5. Выбор типов проводов по сечению алюминиевой части, в зависимости от величины нагрузки. |
|  | 6. Провода, применяемые для больших переходов. |
|  | 7. Конструкции грозозащитных тросов. |
|  | 8. Схемы расположения проводов и тросов на опорах, их достоинства и недостатки. |
|  | 9. Необходимые расстояния между проводами и тросами. |
| Тема 2.5. Изоляторы и линейная арматура. | Содержание |
|  | 1. Классификация изоляторов по материалу, конструкции. |
|  | 2. Классификация изоляторов по способу крепления к опоре. |
|  | 3. Штыревые изоляторы, их конструкция, маркировка. |
|  | 4. Выбор и закрепление штыревых изоляторов на опорах. |
|  | 5. Подвесные изоляторы, их конструкция, маркировка. |
|  | 6. Изоляторы для районов с загрязненной атмосферой. |
|  | 7. Характеристики подвесных изоляторов. |
|  | 8. Полимерные изоляторы, их конструкция и маркировка. |
|  | 9. Достоинства и недостатки полимерных изоляторов. |
|  | 10. Линейная арматура, её назначение, конструкция, маркировка. |
|  | 11. Сцепная и защитная арматура. |
|  | 12. Зажимы поддерживающие, натяжные. |
|  | 13. Соединительная арматура. |
|  | 14. Ремонтная арматура. |
|  | 15. Комплектование изолирующих подвесок. |
|  | 16. Типовые изолирующие подвески, их выбор. |
| Тема 2.6. Грозозащитные и заземляющие устройства. | Содержание |
|  | 1. Общие сведения о грозозащите. Районирование территории России по числу грозовых часов. |
|  | 2. Назначение и конструктивное выполнение тросовой грозозащиты , защитные углы. |
|  | 3. Изолированное и неизолированное крепление грозозащитного троса. |
|  | 4. Защита ВЛ трубчатыми разрядниками. |
|  | 5. Защита линий на подходах к подстанциям. |
|  | 6. Назначение заземления. Удельное сопротивление грунта. |
|  | 7. Типы и конструктивное выполнение заземляющих устройств для различных типов опор. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 - Провода с повышенной пропускной способностью. - Эволюция изоляторов. - Многочастотные гасители вибрации. - Защита изоляции от грозовых перенапряжений. |  |
| Учебная практика раздела №2 Виды работ 1. Измерение деталей штангенциркулем и линейкой 2. Разметка осевых линий. Кернение. Разметка по шаблонам и чертежам. 3. Рубка и резка металла. 4. Правка и гибка металла. 5. Опиливание и распиливание металла. 6. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 7. Нарезание резьбы. 8. Клепка. 9. Термическая обработка инструмента и деталей. 10.Работа на токарных, заточных, строгальных и фрезерных станках. 11. Комплексные слесарно-механические работы. |  |
| Раздел ПМ 3. Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов линий электропередачи |  |
| МДК. 01.01 Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты |  |
| Тема 3.1. Расчет проводов и тросов | Содержание |
|  | - Виды нагрузок, действующие на провода и грозозащитные тросы. |
|  | - Районирование территории России по величине гололедных и ветровых нагрузок, по толщине стенки гололеда и величине нормативного ветрового давления. Учет высоты расположения проводов. |
|  | - Единичные и удельные нагрузки, определение их величин. |
|  | - Явления вибрации и пляски проводов, средства борьбы с ними |
|  | - Кривая провисания провода, её элементы. Уравнение кривой провисания провода. |
|  | - Определение стрел провеса провода при одинаковой и различной высоте точек подвеса. |
|  | - Эквивалентные пролеты. |
|  | - Опорные реакции в точках подвеса провода. |
|  | - Длина провода в пролете. |
|  | - Уравнение состояния провода, его решение. Анализ уравнения состояния провода. |
|  | - Понятие о критических пролетах. |
|  | - Понятие о критической температуре и её сравнение с максимальной расчетной температурой. |
|  | - Определение критических пролетов и выбор исходного режима при решении уравнения состояния провода |
|  | - Порядок расчета грозозащитного троса на механическую прочность. |
|  | - Механический расчет проводов ВЛ в аварийном режиме. |
|  | - Понятие о редуцированном тяжении, его зависимость от различных факторов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Определение расчетных климатических условий и величины единичных и удельных нагрузок на провод и трос» |
|  | 2. Практическое занятие «Вычисление величины критических пролетов и выбор исходного режима» |
|  | 3. Практическое занятие «Определение механического напряжения в проводе в расчетных режимах» |
| Тема 3.2. Расстановка опор по продольному профилю трассы | Содержание |
|  | - Инженерные изыскания по трассе ВЛ. Условия прохождения ВЛ по различной местности. Условия сближения и пересечения ВЛ с различными сооружениями. |
|  | - Выбор оптимальной трассы прохождения ВЛ и мест ее пересечения с водными преградами, железными и шоссейными дорогами, линиями связи и электропередачи. |
|  | - Продольный профиль трассы ВЛ, его построение, масштабы, учет наличия косогоров. |
|  | - Шаблон для расстановки опор по профилю, его построение и наложение на профиль. |
|  | - Порядок выполнения работ по расстановке опор шаблонам. |
|  | - Расчетные пролеты: габаритный, весовой, ветровой. Определение фактических весовых и ветровых пролетов. Приведенный пролет анкерного участка. |
|  | - Проверка опор на вырывание. Мероприятия по предотвращению провеса и их расчет. |
|  | - Монтажные стрелы провеса и их расчет. |
|  | - Порядок расчета переходов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - Практическое занятие «Расчет и построение шаблона для расстановки опор по заданному профилю трассы» |
|  | - Практическое занятие «Определение стрел провеса провода. Анализ полученных величин» |
|  | - Практическое занятие «Расчет грозозащитного троса» |
|  | - Практическое занятие «Расчет перехода через автомобильную дорогу» |
| Тема 3.3. Расчет изоляторов и арматуры | Содержание |
|  | - Исходные данные для выбора типа изоляторов. Метод расчета подвесных изоляторов. Величины коэффициентов надежности по материалу. Определение нагрузок на поддерживающую и натяжную гирлянды. Предварительный учет веса гирлянд |
|  | - Выбор типов изоляторов по результатам расчета. Определение количества изоляторов в гирлянде. Выбор типов поддерживающих и натяжных зажимов. Комплектование гирлянд изоляторов сцепной линейной арматурой. Выбор типовых подвесок по каталогу. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Выбор изоляторов и комплектование гирлянд изоляторов» |
| Тема 3.4. Расчет опор | Содержание |
|  | - Метод расчета опор ВЛ. Виды предельных состояний и причины их возникновения. Нагрузки нормативные и расчетные. Понятие о расчетных сопротивлениях. |
|  | - Классификация опор по расчетным схемам. Виды нагрузок, действующих на опоры ВЛ. Классификация нагрузок. Расчетные схемы опор в нормальном и аварийном режимах. Определение величин нагрузок на опоры при расчетных сочетаниях климатических условий и различных режимов работы опор ВЛ. |
|  | - Метод определения усилий в элементах стальных опор. Влияние продольного изгиба при расчете сжатых стержней. Учет коэффициентов условий работы. Учет соотношения жесткостей элементов опор. |
|  | - Порядок расчета сжатого стального стержня из равнополочного уголка. |
|  | - Порядок расчета болтовых соединений. |
|  | - Определение усилий в элементах железобетонных опор. Расчет железобетонных элементов кольцевого сечения по прочности на изгиб, внецентренное сжатие и кручение. |
|  | - Основы расчета железобетонных элементов по трещиностойкости. |
|  | - Порядок расчета одностоечной свободностоящей железобетонной опоры с учетом прогибов. |
|  | - Величины расчётных сопротивлений древесины. Основы расчета деревянных опор. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Составление расчетных схем в нормальном и аварийном режимах и определение нормативных и расчетных нагрузок на опору» |
|  | 2. Практическое занятие «Расчет и подбор по сортаменту сечения равнополочного стального поясного уголка Расчет болтового соединения» |
|  | 3. Практическое занятие «Определение изгибающего момента в стойке железобетонной опоры с учетом её прогибов и выбор типа стойки из числа унифицированных» |
| Тема 3.5 Расчет фундаментов | Содержание |
|  | - Виды грунтов и физико-механические свойства грунтов. |
|  | - Определение несущей способности подножников на действие осевых нагрузок. Определение напряжения в грунте под подошвой подножника с учетом воздействия горизонтальных нагрузок. Учет наличия грунтовых вод в случае расположения их уровня выше подошвы подножника. |
|  | - Определение несущей способности железобетонных призматических свай на действие осевых и горизонтальных нагрузок. Расчет закрепления анкерных плит. |
|  | - Порядок расчета закрепления в грунте железобетонных свободностоящих опор. |
|  | - Вычисление несущей способности подножника. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Определение расчетных параметров грунта Расчет закрепления железобетонной опоры по деформации и несущей способности» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 - Места установки гасителей вибрации, их определение. - Построение участка профиля трассы при переходе ВЛ через инженерные сооружения. - Определение количества изоляторов в гирлянде исходя из длины пути утечки. |  |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по разделу модулю является обязательным Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту Тематика курсовых проектов Механический расчет линий электропередачи различных напряжений. |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту - Выдача заданий на курсовое проектирование. - Определение РКУ. - Выбор конструктивных данных линии. - Определение единичных и удельных нагрузок на провод (трос). - Определение критических пролетов. - Построение шаблона. - Расстановка опор по профилю трассы ВЛ. - Контрольная проверка. - Вычисление напряжений в проводе в семи режимах. - Вычисление стрел провеса провода. - Анализ полученных величин. - Расчет и выбор изоляции. - Комплектование гирлянд изоляторов. - Составление расчетных схем промежуточной опоры в нормальном и аварийном режимах. - Определение нормативных и расчетных нагрузок на промежуточную опору. - Расчет железобетонной опоры. - Расчет закрепления железобетонной опоры. - Подбор материала для оформления графической части. - Консультация по оформлению проекта. - Проверка выполнения всего объема курсового проекта. |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом Планирование выполнения курсового проекта. Работа с учебной и нормативно-справочной литературы. Выполнение необходимых расчетов с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление пояснительной записки. Подготовка к защите проекта. |  |
| Раздел ПМ 4. Использование строительных машин и механизмов в линейном строительстве |  |
| МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о механизации строительства линий электропередачи | Содержание |
|  | 1. Роль машин в строительстве. Полная и частичная механизация. Классификация строительных машин и механизмов. Индексация строительных машин. Эксплуатационные материалы: топливо, жидкости, смазочные материалы. Назначение, классификация и устройство приводов. |
| Тема 4.2. Транспортные, транспортирующие, погрузо-разгрузочные и грузоподъемные машины и устройства | Содержание |
|  | - Грузовые автомобили, тракторы, пневмоколесные тягачи. Специализированные транспортные средства, область их применения. |
|  | - Виды конвейеров, принцип работы, область применения. - Виды погрузчиков, принцип работы, область применения. |
|  | - Назначение, классификация грузоподъемных машин и устройств. Домкраты, тяги, лебедки: устройство, принцип действия, область применения. |
|  | - Строительные самоходные краны, принцип действия, область применения. |
|  | - Строительные вышки, подъемники, установщики опор. Такелажное оборудование. Государственный и ведомственный технический надзор за грузоподъемными машинами и механизмами. |
|  | - Порядок выбора транспортных средств для погрузо-разгрузочных, транспортировочных работ. |
| Тема 4.3. Машины и механизмы для подготовительных и строительно-монтажных работ | Содержание |
|  | - Классификация, принцип действия, область применения машин для подготовительных работ. Кусторезы, корчеватели, машины валочно-трамбовочные, трелевочные. |
|  | - Экскаваторы, назначение, принцип действия, область применения. Бульдозеры, скреперы, автогрейдеры: назначение, принцип действия, область применения. |
|  | - Бурильные машины, агрегаты для бурения, навесное оборудование: назначение, классификация и устройство. |
|  | - Машины для разработки мерзлого грунта. Машины и механизмы для уплотнения грунтов. |
|  | - Машины и оборудование для свайных работ: назначение, классификация и устройство. |
|  | - Машины и оборудование для приготовления бетона и растворов, производства железобетона. |
|  | - Машины и оборудование для транспортирования бетона и растворов, производства железобетона. |
| Тема 4.4. Специальные средства механизации, применяемые при монтаже линий электропередачи | Содержание |
|  | - Машины для транспортировки и раскатки барабанов. |
|  | - Установка для погружения специальных фундаментов. |
|  | - Машины для погружения в грунт электродов заземления. |
|  | - Приспособления для механизированной сборки опор. |
|  | - Приспособления для соединения проводов и тросов. |
|  | - Оборудование для монтажа проводов. |
| Тема 4.5. Средства малой механизации | Содержание |
|  | 1. Электрические, пневматические ручные машины. |
|  | 2. Компрессорные станции и компрессоры. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №4 - Современные средства малой механизации, применяемые при сооружении работ. - Современная специальная техника для электросетевого строительства. |  |
| Раздел ПМ 5. Организация геодезических работ при сооружении линий электропередачи |  |
| МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи |  |
| Тема 5.1. Планы, карты, профили | Содержание |
|  | - Понятие о масштабе. Численный, линейный и поперечный масштабы. Пользование линейным и поперечным масштабом при измерении и откладывании отрезков. Точность масштабов. Масштабы чертежей, наиболее часто встречающихся при изысканиях, проектировании и строительстве ВЛ. |
|  | - Понятие о плане, карте, профиле. Разбивочные и исполнительные чертежи. Условные знаки планов и карт. Применение планов, карт, профилей и геодезических чертежей при проектировании и строительстве ВЛ. |
|  | - Рельеф местности. Основные формы рельефа. Изображение рельефа горизонталями на картах и планах. Высота сечения рельефа. Измерение углов наклона по графику заложений. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Измерение на планах и картах расстояния при помощи линейного и поперечного масштабов. Определение высот точек» |
| Тема 5.2 Ориентирование линий | Содержание |
|  | 1. Понятие об ориентировании линий. Истинный магнитный азимуты, склонение магнитной стрелки. Буссоль и её применение. Дирекционный угол. Связь между азимутом и дирекционным углом. Понятие о румбах. Зависимость между азимутом и румбами, дирекционными углами и румбами. Прямой и обратный азимут, прямой и обратный дирекционный угол. Связь между дирекционными углами предыдущей и последующей линий |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Вычисление дирекционных углов и румбов линий по заданным азимутам с построением схем» |
| Тема 5.3 Системы координат | Содержание |
|  | 1. Основные понятия о координатах точек земной поверхности. Географические, полярные и прямоугольные координаты. Системы плоских прямоугольных координат |
|  | 2. Приращения координат. Способы вычисления приращения координат. Прямая и обратная геодезические задачи |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Определение на планах и картах прямоугольных координат точек, дирекционных углов и румбов направлений» |
| Тема 5.4. Погрешности измерений. Элементы техники вычисления | Содержание |
|  | 1. Классификация погрешностей измерений. Их свойства. Характеристика точности измерений. Понятие о правилах и технических средствах вычислений |
| Тема 5.5 Измерение длин линий | Содержание |
|  | 1. Геодезические центры и знаки закрепления точек на местности. Постоянные и временные геодезические знаки. Линейные мерные приборы. Понятие об измерении линий на местности |
|  | 2. Вешение линий. Техника измерений линий на местности стальной мерной лентой. Учет и определение поправок к измеренному значению длин линий, вычисление горизонтальных проложений. Эклиметр, его применение. Точность измерения расстояний мерными лентами. |
| Тема 5.6 Угловые измерения | Содержание |
|  | - Теодолиты. Их назначение, классификация, устройство. Марки, типы. Основные правила обращения с теодолитом. |
|  | - Отчетные приспособления: штриховые и шкаловые микроскопы. Зрительная труба, ее устройство и оптические свойства. Уровни и компенсаторы. Нитяной дальномер |
|  | - Исследования, поверки и юстировка теодолита |
|  | - Порядок измерения горизонтальных углов. Измерение горизонтального угла способом приемов. |
|  | - Основные погрешности, возникающие при измерении углов, точность измеренного угла. |
|  | - Журнал измерения горизонтальных углов. |
|  | - Измерение вертикальных углов. Вертикальный круг и его поверки. Место нуля (МО), его определение и приведение к нулю |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - Лабораторная работа «Работа теодолитом. Отсчитывание по микроскопу» |
|  | - Лабораторная работа «Выполнение основных поверок теодолита» |
|  | - Лабораторная работа «Измерение горизонтальных углов» |
|  | - Лабораторная работа «Измерение вертикальных углов. Определение места нуля и приведение к нулю» |
| Тема 5.7. Теодолитные работы | Содержание |
|  | 1. Теодолитная съемка, ее сущность и организация. Назначение и виды теодолитных ходов. Правила проложения теодолитных ходов на местности: рекогносцировка, закрепление точек поворота, угловые и линейные измерения по ходу. Способы съемки ситуации. Абрис. |
|  | 2. Камеральная обработка полевых измерений теодолитного хода. Вычисление прямоугольных координат. Нанесение на план точек хода и ситуации |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Обработка результатов полевых измерений теодолитного хода. Вычисление координат точек хода, нанесение на план точек хода и ситуации» |
| Тема 5.8. Нивелирные работы | Содержание |
|  | - Понятие о нивелировании. Сети высотного обоснования. Нивелирные знаки. Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования |
|  | - Типы и марки нивелиров. Устройство и основные части нивелира. Краткая характеристика и особенности различных нивелиров, применяемых в инженерно-строительном деле. Устройство и типы нивелирных реек, отсчеты по ним. Основные поверки нивелира |
|  | - Сущность и назначение инженерно-технического нивелирования. Разбивка и закрепление нивелирных трасс на местности. Разбивка пикетажа. Ведение пикетажного журнала. Нивелирование трассы. |
|  | - Источники погрешностей измеренных превышений. Нивелирование с изменением высоты прибора на станции и при помощи двусторонних реек. Нивелирование связующих, промежуточных и икс точек |
|  | - Журнал технического нивелирования. Обработка результатов нивелирования. Точность технического нивелирования |
|  | - Составление продольного профиля нивелирования для проектирования и строительства ВЛ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - Практическое занятие «Обработка журнала технического нивелирования. Вычисление отметок точек нивелирного хода. Составление продольного профиля трассы с условной расстановкой опор» |
|  | - Лабораторная работа «Работа нивелиром. Отсчитывание по рейкам. Вычисление превышений и отметок» |
|  | - Лабораторная работа «Определение расстояния нитяным дальномером» |
|  | - Лабораторная работа «Выполнение основных поверок нивелира и нивелирных реек» |
| Тема 5.9. Изыскание трассы воздушных линий электропередачи | Содержание |
|  | 1. Технические условия проложения трасс ВЛ. Общие сведения об инженерных изысканиях. Соблюдение законодательных актов по охране природы при изысканиях и проектировании трасс линий электропередачи. |
|  | 2. Изыскания ВЛ на стадии рабочего проекта (РП): сбор материалов, камеральное трассирование, полевое обследование вариантов трассы, согласование, отчетная документация. |
|  | 3. Изыскания ВЛ на стадии проекта и рабочей документации (ПРД): перенос трассы в натуру, проложение теодолитных и нивелирных ходов, съемка ситуации в полосе трассы, съемка пересечений с различными сооружениями и препятствиями, планово-высотные привязки, отчетная документация |
| Тема 5.10. Понятие о разбивках и разбивочных работах | Содержание |
|  | 1. Сущность разбивочных работ. Геодезическое обоснование для перенесения проекта в натуру. Проектная документация: генпланы, профили, разбивочные чертежи. |
|  | 2. Основные плановые и высотные разбивки. Разбивка на местности проектных углов теодолитом, разбивка отрезков заданной проектной длины. Вынос на местность проектной отметки. Способы перенесения проектов расположения сооружений в натуру. Допуски и контроль разбивочных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Лабораторная работа «Разбивка на местности проектных углов теодолитом. Разбивка на местности отрезков заданной проектной длины. Вынос на местность проектной отметки» |
| Тема 5.11. Разбивочные работы при сооружении воздушных линий электропередачи | Содержание |
|  | - Разбивка центров опор по трассе от угловых и створных точек. Закрепление центров опор в лесах, горах, на скальных грунтах, в населенной местности, на болотах и т. д. |
|  | - Контрольные угловые и линейные измерения, допускаемые отклонения от проектных размеров. |
|  | - Разбивка граней котлованов под монолитные фундаменты для промежуточных и анкерных опор (на одиночных и нескольких фундаментах). |
|  | - Разбивка центров свайных фундаментов и осей для установки железобетонных подножников. Контроль разбивки фундаментов под опоры, допускаемые отклонения. |
|  | - Геодезический контроль при выемке грунта из котлована. Проверка глубины котлована до проектной отметки при помощи нивелира и реек. |
|  | - Геодезический контроль при монтаже фундаментов и опор. Определение геометрических центров подножников. Контроль расстояния между центрами подножников по сторонам и по диагоналям. |
|  | - Нивелирование фундаментов. Определение отклонения опоры от вертикали в двух плоскостях. Понятие об определении габарита провода ВЛ с помощью теодолита. |
|  | - Техника безопасности при выполнении геодезических работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Лабораторная работа «Разбивка контура котлована под промежуточную опору ВЛ с помощью теодолита» |
|  | 2. Лабораторная работа «Определение габарита провода теодолитом» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №5 - Условные знаки для планов. - Горизонтальные проложения линий. - Промежуточные точки по трассе нивелирования. - Нивелирование опор существующей ВЛ при пересечении с проектируемой трассой. - Современные теодолиты и их устройство. - Измерение расстояний с помощью электронных приборов. - Нивелир в современном мире. - Геодезические работы с помощью GPS навигатора. - Нанесение ситуации и рельефа с помощью компьютерных программ. - Современные геодезические приборы и принадлежности. |  |
| Учебная практика раздела №5 Виды работ - Теодолитные работы по трассе. - Нивелирование трассы ВЛ. 3.Съемка пересечений трассы с существующей ВЛ. |  |
| Раздел ПМ 6. Сооружение воздушных линий электропередачи |  |
| МДК.01.02 Технология монтажа линий электропередачи |  |
| Тема 6.1. Сооружение фундаментов под опоры воздушных линий электропередачи | Содержание |
|  | - Подготовительные работы. Виды земляных работ при сооружении ВЛ. |
|  | - Методы разработки грунтов. Разработка грунта экскаваторами. Производство работ бульдозерами, скреперами, грейдерами и буровыми машинами. |
|  | - Рекультивация земель. Методика определения объемов земляных работ |
|  | - Особенности земляных работ в водонасыщенных грунтах. Мероприятия по осушению котлованов. Производство земляных работ на болотах. Особенности технологии работ при сооружении фундаментов в зимний период. Разработка скальных грунтов. |
|  | - Основные мероприятия по технике безопасности и охрана труда при производстве земляных работ. Особенности погрузки, разгрузки и транспортировки фундаментов опор. Подготовка котлованов. |
|  | - Установка сборных железобетонных фундаментов, анкерных плит. Допуски при устройстве сборных фундаментов. |
|  | - Устройство свайных фундаментов. Допуски при устройстве свайных фундаментов. |
|  | - Сооружение монолитных железобетонных фундаментов. Выбор и монтаж заземляющих устройств опор ВЛ. |
|  | - Методика определения технико-экономических показателей при устройстве фундаментов. |
|  | - Техническая исполнительная документация, акты на скрытые работы. Правила техники безопасности при устройстве фундаментов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Расчет объемов земляных работ с определением технико-экономических показателей» |
|  | 2. Практическое занятие «Описание порядка работ по устройству фундаментов из грибовидных подножников в соответствии с технологической картой» |
|  | 3. Практическое занятие «Описание порядка работ по устройству свайных фундаментов в соответствии с технологической картой» |
| Тема 6.2. Сборка опор воздушных линий электропередачи | Содержание |
|  | - Нормы и допуски, технические условия на приемку и отбраковку железобетонных опор. Особенности погрузки, разгрузки и транспортировки железобетонных опор. Схемы выкладки опор перед сборкой. |
|  | - Сборка одностоечных и портальных опор на пикетах. Укрупнительная сборка железобетонных опор на полигоне. Гидроизоляция стволов опор. Допуски на сборку железобетонных опор. |
|  | - Методика определения технико-экономических показателей при сборке железобетонных опор. Техническая исполнительная документация. Правила техники безопасности при сборке железобетонных опор. |
|  | - Нормы и допуски, технические условия на приемку и отбраковку металлических опор. Особенности погрузки, разгрузки и транспортировки металлических опор. Схемы выкладки элементов опор перед сборкой. Методы сборки металлических опор. Сооружение полигона для сборки опор. |
|  | - Укрупнительная сборка опор на полигонах. Сборка опор из сварных секций. Допуски на сборку металлических опор. |
|  | - Методика определения технико-экономических показателей при сборке металлических опор. Техническая исполнительная документация. Правила техники безопасности при сборке металлических опор. |
|  | - Нормы и допуски, технические условия на приемку и отбраковку деталей деревянных опор. Схемы выкладки элементов опор перед сборкой. Методы сборки деревянных опор. Приемка собранных деревянных опор. |
|  | - Техническая исполнительная документация. Правила техники безопасности при сборке деревянных опор. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Описание порядка работ по сборке железобетонной одностоечной опоры в соответствии с технологической картой» |
|  | 2. Практическое занятие «Описание порядка работ по сборке из отдельных элементов унифицированной металлической опоры в соответствии с технологической картой» |
|  | 3. Практическое занятие «Описание порядка работ по сборке из укрупненных элементов унифицированной металлической опоры в соответствии с технологической картой» |
|  | 4. Практическое занятие «Расчет технико-экономических показателей на сборку опор» |
| Тема 6.3. Установка опор воздушных линий электропередачи | Содержание |
|  | - Приемка фундаментов анкерного пролета и собранных опор перед их установкой. Подготовительные работы перед установкой опор ВЛ. |
|  | - Способы установки опор различных типов: краном, краном и трактором, с помощью монтажной стрелы, вертолетом и др. |
|  | - Достоинства, недостатки и область применения способов установки опор. Методика определения усилий в такелаже и фундаментах при установке опор. |
|  | - Усиление опор и фундаментов перед установкой. Определение тяжения в оттяжках. |
|  | - Особенности установки и закрепления железобетонных, металлических и деревянных опор. |
|  | - Установка опор в стесненных условиях и на переходах. Особенности установки опор при помощи вертолетов. Допуски на установку металлических опор. |
|  | - Методика определения технико-экономических показателей при установке опор. Техническая исполнительная документация. Правила техники безопасности при установке опор. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Определение усилий в такелаже и фундаментах при установке опор различными методами с определением технико-экономических показателей» |
|  | 2. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку железобетонной свободностоящей одностоечной опоры краном-установщиком в соответствии с технологической картой» |
|  | 3. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку железобетонной свободностоящей одностоечной опоры краном в соответствии с технологической картой» |
|  | 4. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку унифицированной металлической опоры краном и тракторами в соответствии с технологической картой» |
|  | 5. Практическое занятие «Описание порядка работ на установку унифицированной металлической опоры падающей стрелой в соответствии с технологической картой» |
| Тема 6.4. Монтаж проводов и грозозащитных тросов | Содержание |
|  | - Виды работ, выполняемых при монтаже проводов и тросов, их краткая характеристика. Подготовительные работы перед монтажом проводов и тросов.Конструкция и типы барабанов для проводов и тросов, их погрузка, выгрузка, транспортировка и складирование. Составление карты (плана) развозки барабанов с проводом и тросом по трассе. |
|  | - Способы раскатки проводов и тросов: с неподвижных раскаточных устройств (волочением), с подвижных раскаточных устройств, вертолетом, под тяжением: достоинства и недостатки каждого способа, область их применения. Схемы раскатки. |
|  | - Методика определения технико-экономических показателей на раскатку проводов и тросов. Правила техники безопасности при раскатке проводов и тросов. |
|  | - Способы соединения проводов и тросов: скручивание, опрессование, термитная сварка; достоинства, недостатки, область применения каждого способа. Соединение проводов напряжением до 35 кВ. |
|  | - Допуски на соединение проводов и тросов. Контроль качества соединений. Методика определения технико-экономических показателей на соединение проводов и тросов. Правила техники безопасности при соединении проводов и тросов. |
|  | - Погрузка, разгрузка, транспортировка, нормы браковки арматуры ВЛ.Погрузка, разгрузка, транспортировка, нормы браковки изоляторов ВЛ. Монтаж клиновых, болтовых, прессуемых натяжных зажимов. Сборка и подъем натяжных гирлянд с проводами на первую анкерную опору (поданкеровка). Сборка и подъем поддерживающих гирлянд на промежуточные опоры. |
|  | - Натягивание и визирование стрел провеса проводов и тросов. Способы визирования. Закрепление проводов и тросов на второй анкерной опоре после визирования (анкеровка). |
|  | - Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы. Установка гасителей вибрации и дистанционных распорок. |
|  | - Нормы и допуски на натягивание, визирование и крепление проводов и тросов. Методика определения технико-экономических показателей на натягивание, визирование и крепление проводов и тросов. Правила техники безопасности при натягивании, визировании и креплении проводов и тросов. |
|  | - Монтаж проводов и тросов в небольших и длинных анкерных пролетах. Особенности монтажа проводов и тросов в труднодоступных и труднопроходимых местах. Монтаж проводов и тросов на переходах через инженерные сооружения. Особенности монтажа на больших переходах. Монтаж проводов и тросов в зоне влияния действующих линий электропередачи. |
|  | - Методика определения технико-экономических показателей на монтаж проводов и тросов через инженерные сооружения. Правила техники безопасности при монтаже проводов и тросов через инженерные сооружения, в зоне влияния действующей ВЛ.Производственная документация на монтаж проводов и тросов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на раскатку проводов с неподвижных раскаточных устройств (методом волочения) в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на раскатку проводов с подвижных раскаточных устройств в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на раскатку под «тяжением» в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на соединение проводов скручиванием овальных соединителей в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на соединение проводов опрессовкой соединительных зажимов в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на монтаж петель шлейфа на анкерных опорах в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на натягивание, визирование и крепление проводов (тросов) в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на перекладку проводов (тросов) из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на монтаж проводов (тросов) в зонах влияния действующих ВЛ в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Расчет технико-экономических показателей на монтаж проводов и тросов» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №6 - Современные технологии в сфере электролинейного строительства при использовании новых. конструкций, материалов и элементов линий электропередач. - Новые требования, предъявляемые при сооружении линий электропередач. |  |
| Учебная практика раздела №6 Виды работ - Такелажные работы: вязка узлов, изготовление петель, работа с грузоподъемным оборудованием, механизмами и приспособлениями, строповка грузов. - Сварочные работы: подготовка металла к сварке, работа со сварочным оборудованием, наплавка и сварка швов, резка металла. - Электролинейные работы: сборка элементов металлических опор, комплектование и сборка гирлянд изоляторов, соединение проводов, монтаж проводов в зажимах, термитная сварка проводов. |  |
| Раздел ПМ 7 Организация строительно-монтажных работ при сооружении линий электропередачи |  |
| МДК.01.03 Организация электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи |  |
| Тема 7.1. Строительно-монтажные предприятия и проектные организации. | Содержание |
|  | 1. Структура электросетевого строительства. Сетевой строительно-монтажный трест, его организационная структура. Механизированная колонна, ее организационная структура. организации. |
|  | 2. Монтажный и прорабский участки, их структура. Организация бригад и звеньев. Автотранспортное управление. Специализированные проектные |
| Тема 7.2.Организация подготовительных работ и вспомогательные сооружения | Содержание |
|  | - Виды подготовительных работ. Изучение рабочего проекта. Принципы составления проектов производства строительно-монтажных работ. Разделы проекта производства работ. |
|  | - Приемка производственного пикетажа. Вырубка просеки, разрешение на вырубку. Определение ширины и площади вырубки леса. |
|  | - Подготовка монтажной полосы и проезда по просеке. Технические мероприятия перед монтажом проводов и тросов при пересечении инженерных сооружений. |
|  | - Переустройство и снос пересекаемых сооружений. Сооружение временных дорог и переправ через реки. |
|  | - Организация прирельсовых баз и полигонов для сборки опор. Временные здания и сооружения. Мобильные здания. |
| Тема 7.3. Организация работ по сооружению воздушных линий электропередачи | Содержание |
|  | - Методика определения срока строительства ВЛ. |
|  | - Порядок выбора конструкций, оборудования и материалов для монтажа ВЛ. Методика определения материальных ресурсов для строительства ВЛ. |
|  | - Составление заявок для обеспечения строительства конструкциями, материалами, изделиями, оборудованием, механизмами и рабочей силой. |
|  | - Методы сооружения ВЛ, их характеристика. Организация транспортных работ для вывозки массовых грузов на трассу ВЛ. |
|  | - Методика определения объемов, трудозатрат и состава бригад по основным видам работ при монтаже ВЛ. |
|  | - Организация работы прорабских участков, бригад и звеньев, обеспечение их механизмами, инструментами и приспособлениями. Организация складского хозяйства. |
|  | - Приемка и хранение оборудования и материалов. Методы и средства контроля качества монтажных работ. Рекламация |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - Практическое занятие «Определение срока строительства воздушной линии электропередачи» |
|  | - Практическое занятие «Определение материальных ресурсов на сооружение воздушной линии электропередачи» |
|  | - Практическое занятие «Выбор методов производства работ при сооружении ВЛ» |
|  | - Практическое занятие «Определение объемов работ при сооружении воздушной линии электропередачи» |
|  | - Практическое занятие «Расчет потребности в автотранспорте при сооружении ВЛ. Выбор машин и механизмов для производства работ» |
|  | - Практическое занятие «Определение трудозатрат, количества и состава бригад по основным видам работ по сооружению воздушной линии электропередачи» |
|  | - Практическое занятие «Составление карты технологического контроля на производимые работы при сооружении воздушной линии электропередачи» |
| Тема 7.4. Планирование производства работ | Содержание |
|  | 1. Графики производства работ по строительству ВЛ, принципы построения. |
|  | 2. Графики движения рабочей силы, механизмов и поставок строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; принцип построения. |
|  | 3. Анализ графиков. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие «Расчет и составление календарного графика производства работ по сооружению воздушной линии электропередачи» |
|  | 2. Практическое занятие «Составление графика движения рабочей силы, его анализ» |
| Тема 7.5. Охрана окружающей среды при сооружении воздушных линий электропередачи и защита линий от воздействия окружающей среды. | Содержание |
|  | 1. Мероприятия по охране окружающей среды при сооружении ВЛ. |
|  | 2. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи. Защита ВЛ от воздействия окружающей среды. |
| Тема 7.6. Сдача линий электропередачи в эксплуатацию | Содержание |
|  | 1. Подготовка ВЛ к сдаче в эксплуатацию. Назначение и состав рабочих и государственных приемочных комиссий по приемке ВЛ в эксплуатацию, их оснащенность. Комплект документации для сдачи ВЛ в эксплуатацию. |
|  | 2. Проведение приемо-сдаточных испытаний оборудования. Проведение испытаний с определением работоспособности линий электропередачи. |
|  | 3. Включение ВЛ под нагрузку, мероприятия по технике безопасности. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №7 - Современные технологии проектирования линий электропередачи - Новые методы сооружения линий электропередачи |  |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по разделу модулю является обязательным Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту Тематика курсовых проектов Организация работ по сооружению воздушных линий электропередачи различных напряжений и протяженности. |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Выдача заданий на курсовой проект. - Составление и описание трассы ВЛ. Определение расчетно-климатических условий. - Выбор конструкций ВЛ. - Определение срока строительства ВЛ. - Определение материальных ресурсов для строительства ВЛ. - Определение необходимого количества транспорта и кранов. - Определение объемов и трудозатрат по всем видам работ. - Расчет и построение графика производства работ и графика движения рабочей силы. - Составление организационной структуры участка с пояснением. Охрана окружающей среды. - Выбор и обоснование методов производства работ при сооружении ВЛ. - Основные мероприятия по технике безопасности. - Контроль качества работ. - Сдача ВЛ в эксплуатацию. - Консультация по оформлению пояснительной записки и графической части проекта. - Проверка оформления пояснительной записки и графической части проекта. |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом Планирование выполнения курсового проекта. Работа с учебной и нормативно-справочной литературы. Выполнение необходимых расчетов с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление пояснительной записки. Подготовка к защите проекта. |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Ознакомление с документацией - Выполнение подготовительных работ перед сооружением ВЛ - Выполнение строительно – монтажных работ - Соблюдение техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ - Проведение контроля качества выполненных работ - Участие в сдаче ВЛ в эксплуатацию |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет профессионального цикла, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория  геодезии, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские слесарная, механическая, сварочная, электролинейная, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. 	 Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – М. : Кнорус, 2013. – 488 с.

2. 	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 19.02.2016)–СПб.: ДЕАН, 2017- 176 с.

3. 		Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кв (НТП ВЛ) [Текст]: СТО 56947007- 29.240.55.192-2014.- М.: ОАО ФСК ЕЭС, 2014.- 72 с.

4. 	Машкин Н. А. Строительные материалы. Краткий курс : учеб. пособие / / Н. А. Машкин, О. А. Игнатова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., перераб. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. – 200 с.

5. 	Короткевич, М.А. Монтаж электрических сетей: учебное пособие/ Короткевич, М.А.-М.: Издательство: Высшая школа, 2012. – 510 с

6. 	Бедов А.И. Инженерные сооружения башенного типа, технологические эстакады и опоры линий электропередачи: учебное пособие/Бедов А.И.: МГСУ, 2017.-328 с.

7. 	Геодезия : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ [Е.Б. Клюшин, М. И. Киселев , Д. Ш. Михелев, В.Д.Фельдман] ; под ред. Д.Ш.Михелева. — 11-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 496 с. — (Сер. Бакалавриат).

8. 	А.А.Герасименко, В.Т. Федин Передача и распределение электрической энергии [Текст]  / А.А. Герасименко, В.Т.  Федин.- 3-е изд., перер.-М.: КНОРУС, 2012.-648 с.

9. 	Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации [Текст]: учебник / Д.П.Волков, В.Я.Крикун.-9-е изд, стер. –М.:Академия, 2014.- 480 с.

10. 	Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – М. : ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Строительное дело: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stroyisdat.ru.

2. 	Группа компаний ЭЛСИ. Каталог опор: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.elsi.ru.

3. 	Энергетика. Оборудование и документация: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forca.ru.

4. 	Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Применяет основы геодезии при проектировании и сооружении воздушных линий электропередачи в соответствии с нормами проектирования и рабочими проектами | Оценка результатов практических заданий и лабораторных работ; наблюдение за выполнением заданий на учебной и производственной практиках |
|  | Выполняет подготовительные работы при сооружении ВЛ в соответствии с нормативными рекомендациями | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Соблюдает порядок выполнения монтажных работ по возведению воздушных линий электропередачи в соответствии с технологическими картами | Оценка результатов защиты выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Правильно выбирает строительные машины и механизмы для выполнения монтажных работ в соответствии с нормами комплектования | Наблюдение за ходом выполнения практического задания и оценка его результатов |
| ПК 1.2. | Правильно выполняет механический расчет провода и троса на основании исходных данных | Оценка результатов защиты выполнения практического задания |
|  | Обосновывает выбор изоляторов и линейной арматуры в соответствии с типовым проектом | Оценка результатов защиты выполнения практического задания |
|  | Осуществляет оптимальной выбор трассы прохождения ВЛ в различных условиях на основании требований Правил устройства электроустановок | Оценка результатов защиты выполнения практического задания |
|  | Правильно проводит расстановки опор по профилю трассы с помощью шаблона | Оценка результатов защиты выполнения практического задания |
|  | Грамотно выполняет расчеты по оценке механической прочности опор и надежности фундаментов в соответствии с техническими требованиями | Оценка результатов защиты выполнения практического задания |
| ПК 1.3. | Излагает порядок организации работ по сооружению линий электропередачи в соответствии с нормативными документами | Оценка результатов выполнения практического задания; курсового проекта наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Выполняет расчеты материальных ресурсов и трудозатрат на сооружение линий электропередачи в соответствии с нормативными документами | Оценка результатов выполнения практического задания; курсового проекта наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 1.4. | Правильно оформляет и применяет технологическую документацию на виды работ, выполняемых при сооружении ВЛ в соответствии с действующими нормативными документами | Оценка результатов практического задания |
|  | Правильно оформляет и применяет техническую исполнительную документацию на виды работ, выполняемых при сооружении ВЛ в соответствии с действующими нормативными документами. | Оценка результатов практического задания |
| ПК 1.5. | Правильно составляет последовательность подготовки ВЛ к сдаче в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными документами | Оценка результатов решения ситуационных задач |
|  | Правильно составляет комплект документации для сдачи ВЛ в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными документами | Оценка результатов решения ситуационных задач |
|  | Правильно составляет последовательности проведения приемо-сдаточных испытаний с целью определения работоспособности ВЛ в соответствии с действующими нормативными документами | Оценка результатов решения ситуационных задач |
| ОК 01. | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
|  | Адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 02. | Оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных аспектов; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами поиска; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной деятельности; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
| ОК 03. | Демонстрация ответственности за принятые решения; | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, производственной практике |
|  | Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, производственной практике |
|  | Планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного уровня | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, производственной практике |
| ОК 04. | Установление адекватных профессиональных взаимоотношений с участниками образовательного процесса | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
|  | Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
|  | Аргументирование и обоснование своей точки зрения | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 05. | Демонстрация грамотности устной и письменной речи, | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Ясное формулирование и изложение мыслей; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Грамотное устное и письменное изложение своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Демонстрация толерантного поведения в рабочем коллективе. | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
| ОК 06. | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
|  | Понимание значимости своей профессии; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы |
| ОК 07. | Эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, тестирования по охране труда |
|  | Демонстрация знаний и использовании ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, тестирования по охране труда |
|  | Точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, тестирования по охране труда |
|  | Эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте. | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике, тестирования по охране труда |
| ОК 08. | Эффективное использование средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности; | Оценка результатов прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации |
|  | Эффективность сдачи норм ГТО в период обучения. | Оценка сдачи нормативов ГТО. |
| ОК 09. | Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту; | Оценка лабораторно-практической работы, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, при выполнении работ на производственной практике |
|  | Адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности. | Оценка лабораторно-практической работы, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, при выполнении работ на производственной практике |

Приложение 1.2

к ПОП-П по специальности

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «эксплуатация и ремонт линий электропередачи».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 03. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | - |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | - |
| ОК 05. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ОК 06. | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по профессии стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК 07. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона | - |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения | - |
| ОК 09. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 2.1. | - обслуживать линии электропередачи различного напряжения; обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ | - основные положения по эксплуатации линий электропередачи; - правила технической эксплуатации электроустановок и технику безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ; требования контроля качества выполненных работ | технического обслуживания линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями; |
| ПК 2.2. | проводить профилактические измерения и испытания с определением работоспособности линий электропередачи в соответствии с технологическими требованиями | - принципы контроля параметров электрических сетей; - аппаратуры, применяемой при контроле параметров сети; - методы профилактических измерений на линиях электропередач; методы приема и передачи телеметрической информации на линии электропередач | технического обслуживании линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями |
| ПК 2.3. | определять места повреждений воздушных линий электропередачи различными методами | - принципы контроля параметров электрических сетей; - аппаратуры, применяемой при контроле параметров сети; - виды повреждения сети, их описание и характеристика; методы определения мест повреждений линий электропередачи | - технического обслуживании линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями; выполнении ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации |
| ПК 2.4. | - производить ремонт и замену поврежденных элементов воздушных линий электропередачи в процессе эксплуатации; - заменять поврежденные элементы линий электропередачи в процессе эксплуатации; - производить ремонт опор и фундаментов; обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ | - основные положения по эксплуатации линий электропередачи; - технологий ведения ремонтных работ линий электропередачи различного напряжения; - порядок проведения планового (капитального) и внепланового ремонта воздушных линий электропередачи; - механизм приспособлений и инструментов, применяемых при ремонтных работах; - правила технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ; основы контроля качества выполненных работ | выполнения ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 226 | 262 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 36 | 36 |
| учебная | - | - |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 262 | 114 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2, ПК 3 ОК 01-ОК 09 | Раздел 1. Осуществление контроля параметров и организация связи в электрических сетях | 76 | 18 | 76 | 76 | х | - |  |  |
| ПК 1, ПК2, ПК4 ОК01-ОК 09 | Раздел 2. Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта линий электропередачи | 150 | 60 | 150 | 150 | х | - |  |  |
| ПК 1-ПК4 ОК 01-ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Учебная практика | 0 | Х |  |  |  |  | Х |  |
|  | Производственная практика | 36 | Х |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 226 | 78 |  | 226 | Х | Х | Х | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем |  | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия) |
| --- | --- | --- |
| Раздел ПМ 1. Осуществление контроля параметров и организация связи в электрических сетях |  |  |
| МДК. 02.01 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи |  |  |
| Тема 1.1. Общий курс электрических сетей | Содержание |  |
|  | - Основные понятия об электрических сетях и требования к ним. Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных сетей. |  |
|  | - Параметры схем замещения: активное и индуктивное сопротивление проводов, активная и емкостная проводимости линий электропередачи. Зарядные токи и мощности линий. |  |
|  | - Методика расчета сечений проводов по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам. |  |
|  | - Основные сведения о характере потерь мощности и электроэнергии в различных элементах электрических сетей. Определение потерь мощности в линиях электропередачи. Определение количества переданной по линии электроэнергии и ее потерь за год по времени максимальных потерь. |  |
|  | - Процесс нагревания проводов в длительном режиме. Предельно допустимые температуры нагрева и длительно допустимые токи для проводов линий электропередачи. Методика выбора и проверки сечений проводов воздушных линий (ВЛ) по условиям допустимого нагрева. |  |
|  | - Основные показатели качества электрической энергии. Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. Способы обеспечения допустимого режима напряжения у электроприемников. Контроль качества электрической энергии. |  |
|  | - Особенности и задачи расчета линий местных электрических сетей. Методика определения потери напряжения в линии трехфазного переменного тока с одним потребителем в конце линии графическим и аналитическим способами. |  |
|  | - Методика определения потерь напряжения в линиях трехфазного переменного тока с несколькими потребителями вдоль линии, а также разветвленных электрических сетях. |  |
|  | - Особенности и задачи расчета районных электрических сетей. Методика расчета электрической линии по П-образной схеме замещения графическим способом, когда нагрузка задана током. Анализ различных режимов работы линии и влияние емкостных токов на режимные параметры. Зарядная мощность линии. |  |
|  | - Методика расчета электрической линии с нагрузкой, выраженной мощностью по П-образной схеме. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Выбор сечений проводов воздушных линий электропередачи (ВЛ) по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам» |  |
|  | - Практическое занятие «Расчет параметров схем замещения воздушных линий электропередачи» |  |
|  | - Практическое занятие «Расчет потери мощности и электроэнергии в линиях электропередачи» |  |
|  | - Практическое занятие «Выбор и проверка сечений проводов ВЛ по условиям допустимого нагрева» |  |
|  | - Практическое занятие «Определение потерь напряжения в линиях разомкнутых местных сетей и проверка сечений проводов по допустимой потере напряжения» |  |
|  | - Практическое занятие «Расчет мощностей и напряжений воздушных линий по П- образной схеме замещения» |  |
| Тема 1.2. Принципы контроля параметров электрических сетей | Содержание |  |
|  | - Классификация параметров, подлежащих контролю при эксплуатации электрических сетей. Параметры нормального и аварийного состояния. |  |
|  | - Принципы контроля основных параметров изоляции, сопротивления заземления, нагрева проводов, обоснование его необходимости. |  |
| Тема 1.3. Аппаратура, применяемая при контроле параметров в электрических сетях | Содержание |  |
|  | - Аппаратура, применяемая для контроля параметров изоляции. - Основные факторы, влияющие на параметры изоляции. |  |
|  | - Аппаратура, применяемая для контроля параметров заземляющих устройств. |  |
|  | - Методика измерения сопротивления растеканию и напряжения прикосновения. |  |
|  | - Аппаратура, применяемая для контроля электрических параметров проводов и контактных соединений. |  |
| Тема 1.4. Методы определения мест повреждения на линиях электропередачи | Содержание |  |
|  | - Виды повреждения сети, их описание, характеристика и причины. |  |
|  | - Принцип и общая характеристика методов определения мест повреждений ВЛ. Методики контроля ВЛ. |  |
|  | - Принцип действия, типы, особенности применения контрольно измерительной аппаратуры. |  |
|  | - Методы контроля гололедообразования на ВЛ. Схемы плавки гололёда. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по определению мест повреждения на линиях электропередачи» |  |
| Тема 1.5. Методы профилактических измерений и испытаний на линиях электропередачи | Содержание |  |
|  | - Методы профилактических измерений и испытаний: полевые измерения параметров. |  |
|  | - Лабораторные испытания демонтированных с ВЛ образцов элементов ВЛ, их краткая характеристика. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Лабораторная работа «Измерение сопротивления изоляции ВЛ» |  |
|  | - Лабораторная работа «Измерение сопротивления заземления ВЛ» |  |
| Тема 1.6. Организация связи при сооружении и эксплуатации линий электропередачи | Содержание |  |
|  | - Принципы радиосвязи. |  |
|  | - Принципы распространения радиоволн. |  |
|  | - Основные свойства радиоволн. |  |
|  | - Структурная схема радиоканала. |  |
|  | - Структурные схемы радиопередающих и радиоприемных устройств. |  |
|  | - Принципы устройства радиоаппаратуры. |  |
|  | - Классификация радиостанций. |  |
|  | - Виды антенн, их основные параметры. |  |
|  | - Методы приема и передачи телеметрической информации на ВЛ. Виды связи. |  |
|  | - Каналы и аппаратура радиосвязи. |  |
|  | - Выбор радиоаппаратуры, параметров радиосети. Ведение радиообмена. |  |
|  | - Каналы ВЧ-связи. Принципы передачи информации по ВЛ. |  |
|  | - Способы подключения ВЧ аппаратуры к проводам ВЛ. Помехи в связи по проводам ВЛ. |  |
|  | - Аппаратура ВЧ каналов. ВЧ заградители, заземляющие ножи, ВЧ кабель. |  |
|  | - Конденсаторы связи, фильтры. Элементы настройки и защиты. |  |
|  | - Волоконно-оптические каналы связи, их достоинства и недостатки, применения в энергетике. |  |
|  | - Принцип работы волоконных световодов, их конструкция |  |
|  | - Аппаратура проводной связи. |  |
|  | - Организация связи при сооружении и эксплуатации линий электропередачи с использованием различной аппаратуры. |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 - Измерительные механизмы приборов. - Схемы соединения при измерении сопротивлений. - Перспективы применения световодных связей в энергосистемах. - Звуковые волны. - Ультразвук и биоакустика. - Типы антенн. - Схемы подключения ВЧ аппаратуры к проводам ВЛ. - Основные типы линий связи. - Методика определения параметров ВЛ СВН. - Методы снижения потерь мощности и энергии в электрических сетях. - Защита сетей до 1 кВ с помощью защитных аппаратов, их выбор. - Методика выбора сечения проводов исходя из минимума расхода цветного материала, минимума потерь мощности и др. |  |  |
| Раздел ПМ 2. Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта линий электропередачи |  |  |
| МДК. 02.01 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи |  |  |
| Тема 2.1.Организация эксплуатации и ремонта воздушных линий электропередачи | Содержание |  |
|  | - Предприятия электрических сетей, их задачи и функции. |  |
|  | - Служба линий, ее задачи и функции. |  |
|  | - Схемы управления электрическими сетями. |  |
|  | - Ремонтно- производственные базы электрических сетей. |  |
|  | - Ремонтно-механизированные станции, их виды и характеристика. |  |
|  | - Аварийный резерв, его состав и размещение. |  |
|  | - Организация линейных ремонтных работ. |  |
|  | - Вспомогательные сооружения на ВЛ |  |
|  | - Меры безопасности при эксплуатации ВЛ. |  |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи | Содержание |  |
|  | - Общие положения по техническому обслуживанию ВЛ. |  |
|  | - Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация. |  |
|  | - Характерные неисправности на ВЛ. |  |
|  | - Периодические осмотры. |  |
|  | - Внеочередные осмотры. |  |
|  | - Специальные осмотры. |  |
|  | - Инженерно-технические осмотры. |  |
|  | - Верховые осмотры и ревизии элементов ВЛ. |  |
|  | - Работы по охране ВЛ. |  |
|  | - Проверка состояния проводов и грозозащитных тросов. Проверка расстояний от проводов (тросов) до поверхности земли, различных объектов, измерение стрел провеса. |  |
|  | - Проверка положения опор. |  |
|  | - Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор и подножников. |  |
|  | - Проверка загнивания древесины опор. |  |
|  | - Проверка состояния подвесок и арматуры. |  |
|  | - Проверка заземляющих устройств опор, трубчатых разрядников, защитных промежутков. |  |
|  | - Электрические способы освобождения проводов (тросов) от гололеда. |  |
|  | - Механические способы освобождения проводов (тросов) от гололеда. |  |
|  | - Способы очистки трасс ВЛ от растительности. |  |
|  | - Новые методы очистки трасс от растительности. |  |
|  | - Оформление результатов осмотров, проверок и измерений. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на подготовку рабочего места и допуск на ВЛ 35-110 кВ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на проверку состояния провода с выемкой его из зажима в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на измерение расстояний от проводов ВЛ до земли с помощью капронового каната в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на контроль состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на проверку соединительных зажимов на проводах в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на измерение сопротивления заземляющего устройства опоры ВЛ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на расчистку трасс ВЛ 35-750кВ от завалов леса, пней с помощью корчевателя-собирателя в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ химическую очистку площадок опор от травянистой растительности с помощью ручной ранцевой аппаратуры в соответствии с технологической картой» |  |
| Тема 2.3. Современные методы оценки технического состояния линий электропередачи | Содержание |  |
|  | - Современные методы диагностики технического состояния линий электропередачи. Цели и задачи обследования. |  |
|  | - Выбор методов контроля технического состояния элементов ВЛ. Оформление результатов обследования. |  |
|  | - Методы разрушающего контроля. Элементы, подвергающиеся обследованию разрушающими методами контроля. Состав работ по обследованию ВЛ. |  |
|  | - Методика проведения обследования ВЛ разрушающими методами контроля. |  |
|  | - Методы неразрушающего контроля. Элементы, подвергающиеся обследованию неразрушающими методами контроля. Состав работ по обследованию ВЛ. |  |
|  | - Методика проведения обследования ВЛ неразрушающими методами контроля. |  |
| Тема 2.4. Технические требования, допуски и нормы отбраковки элементов воздушных линий электропередачи | Содержание |  |
|  | - Допустимые расстояния от элементов ВЛ до поверхности земли и до различных объектов. |  |
|  | - Технические требования, допуски и нормы отбраковки фундаментов и подножников, опор, оттяжек опор. |  |
|  | - Технические требования, допуски и нормы отбраковки проводов, грозозащитных тросов и их соединений. |  |
|  | - Технические требования, допуски и нормы отбраковки заземляющих устройств, трубчатых разрядников и защитных промежутков. |  |
|  | - Технические требования, допуски и нормы отбраковки линейной арматуры и изоляции. |  |
| Тема 2.5. Ремонт воздушных линий электропередачи. | Содержание |  |
|  | - Плановый (капитальный) ремонт ВЛ. Общие положения. |  |
|  | - Работы на трассе ВЛ. |  |
|  | - Ремонт железобетонных опор, приставок, свай и фундаментов. |  |
|  | - Ремонт металлических опор. |  |
|  | - Ремонт деревянных опор. |  |
|  | - Ремонт проводов, грозозащитных тросов и контактных соединений. Методика расчета длины провода (троса) для вставки (вырезки) при необходимости перемонтажа участка ВЛ. |  |
|  | - Ремонт изолирующих подвесок, арматуры, чистка (обмыв) изоляции. |  |
|  | - Ремонт средств защиты ВЛ от грозовых перенапряжений. |  |
|  | - Методика расчета сопротивления заземляющего устройства. |  |
|  | - Восстановление обозначений, предупредительных плакатов и сигнальных знаков. Оформление работ по капитальному ремонту. |  |
|  | - Внеплановый (аварийно-восстановительный) ремонт ВЛ. Общие положения. Порядок проведения аварийно-восстановительных работ. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на выправку железобетонной промежуточной опоры поперек линии ВЛ 35-110 кВ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на окраску металлических траверс железобетонных опор ВЛ 35-110кВ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену тросовой оттяжки на промежуточной портальной опоре ВЛ 220-750 кВ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на обварку и восстановление уголков на металлических опорах ВЛ 35-110кВ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену траверс деревянных П-образных опор ВЛ 35-110кВ с применением головных роликов в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену стоек П-образных деревянных опор ВЛ 35-110кВ с помощью телескопической вышки в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену стоек П-образных деревянных опор ВЛ 35-110кВ с помощью вспомогательной стойки в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену деревянных пасынков железобетонными на П-образных деревянных опорах ВЛ 35-110кВ с применением телескопической вышки и вспомогательной стойки в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену раскосов на АП-образных деревянных опорах ВЛ 35-110кВ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на ремонт провода в пролете с опусканием его на землю в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на ремонт грозозащитного троса с опусканием его на землю в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на смазку грозозащитного троса антикоррозионной смазкой в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Расчет длины провода (троса) для вставки (вырезки) при необходимости перемонтажа участка ВЛ» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену гирлянды изоляторов поддерживающей изолированной подвески без опускания ее на землю в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену изоляторов в натяжной изолированной подвеске без опускания ее на землю в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену гирлянды изоляторов поддерживающей изолированной подвески с опусканием провода и подвески на землю в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену изоляторов в поддерживающей изолированной подвеске без опускания ее на землю в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену гасителей вибрации на проводах с телескопической вышки со снятием напряжения на ВЛ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на проверку электрической прочности подвесных фарфоровых изоляторов на деревянных опорах в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на замену трубчатых разрядников на опорах ВЛ в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Расчет заземляющего устройства ВЛ» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на обновление номеров, плакатов, постоянных обозначений на опорах ВЛ в соответствии с технологической картой» |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 - Комплексная диагностика электросетевого оборудования с целью формирования плана ремонта линий электропередачи. - Организация диагностического мониторинга высоковольтного оборудования - Аэродиагностика ВЛ 110-220 кВ с использованием вертолетной подвески. - Возможность определения усталостных напряжений в стальных элементах опор воздушных линий электропередачи. - Антикоррозийная защита стальных опор и маскировка линий электропередачи при помощи новых технологий. - Протекторный способ защиты и усиления старых железобетонных фундаментов, свай и стоек от воздействия окружающей среды. - Защита опор от опасных гидрологических явлений на трассах ВЛ. - Ремонт конструкций линий электропередачи специальными бетонами. - Замена грозозащитного троса под напряжением. - Повреждения полимерных изоляторов и их диагностика в эксплуатации. - Методы отпугивания птиц от линий электропередачи. - Вертолетная опиловка просек. |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ на ВЛ. - Выполнение технического обслуживания линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями. - Выполнение оценки состояния линий электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями. - Выполнение ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации. - Выполнение контроля качества выполнения ремонтно-эксплуатационных работ заполнение исполнительной документации. |  |  |
| Всего |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет профессионального цикла, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская электролинейная, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

3.2.1. Печатные издания

1. Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – М. : Кнорус, 2013. – 488 с.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - СПб.: ДЕАН, 2012- 352 с.

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 19.02.2016)–СПб.: ДЕАН, 2017- 176 с.

4. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – М. : ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с.

5. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие/ И.И. Карташев, В.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов и др.; под. ред. Ю.В. Шарова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 347 с.: ил.

6. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-1150 кВ: учебное пособие/ Лаврентьев В.М., Царанов Н.Г.; под общ. ред. Лаврентьева В.М.-М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 572 с.: ил.

7.Привалов, Е. Е. Эксплуатация воздушных линий электропередач [Текст]: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 130 с.

8.Привалов, Е. Е. Диагностика оборудования воздушных линий электропередач [Текст]: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 70 с.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | - изложение последовательности проведения осмотров, ревизий и измерений на линиях электропередачи согласно типовых инструкций и технологических карт | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - выполнение профилактических измерений и испытаний с определением работоспособности линий электропередачи в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - оформление результатов осмотров, ревизий и измерений на линиях электропередачи согласно типовых инструкций | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 2.2. | - точность и правильность оценки состояния линий электропередач при эксплуатации ВЛ | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - демонстрация проведения оценки состояния линии электропередачи при разных видах осмотров ВЛ | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 2.3. | - описание характерных мест повреждения элементов ВЛ согласно типовой инструкции | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - правильность выбора метода определения мест повреждения элементов ВЛ согласно типовой инструкции | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - демонстрация навыков пользования приборами для определения мест повреждения линий электропередачи согласно инструкции по применению | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 2.4. | - полнота выполнения организационно-технических мероприятий согласно типовой инструкции | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - изложение последовательности выполнения замены и ремонта поврежденных элементов линии электропередачи согласно типовых технологических карт | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - изложение требований техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 01. контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; |  |
| ОК 02. | Оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней главных аспектов; |  |
|  | Точность структурирования отобранной информации в соответствии с параметрами поиска; |  |
|  | Адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессиональной деятельности; |  |
| ОК 03. | Демонстрация ответственности за принятые решения; | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |  |
|  | Планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного уровня |  |
| ОК 04. | Установление адекватных профессиональных взаимоотношений с участниками образовательного процесса | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения |  |
|  | Аргументирование и обоснование своей точки зрения |  |
| ОК 05. | Демонстрация грамотности устной и письменной речи, | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Ясное формулирование и изложение мыслей; |  |
|  | Грамотное устное и письменное изложение своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке; |  |
|  | Демонстрация толерантного поведения в рабочем коллективе. |  |
| ОК 06. | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Понимание значимости своей профессии; |  |
| ОК 07. | Эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Демонстрация знаний и использовании ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности; |  |
|  | Точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |  |
|  | Эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте. |  |
| ОК 08. | Эффективное использование средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности; | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Эффективность сдачи норм ГТО в период обучения. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту; | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Адекватность, применения средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности. |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по специальности

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.03 Реконструкция линий электропередачи»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Реконструкция линий электропередачи»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «ПМ.03 Реконструкция линий электропередачи».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 03. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | - |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | - |
| ОК 05. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ОК 06. | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по профессии стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК 07. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона | - |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения | - |
| ОК 09. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 3.1. | - демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в соответствии с техническими требованиями; обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий электропередачи | - технологии демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов; - технологии ремонта фундаментов, опор; правила техники безопасности и регламентирующих документов | реконструкции линий электропередачи |
| ПК 3.2. | - заменять демонтируемые элементы линий электропередачи; обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий электропередачи | - правила монтажа заменяющих элементов линий электропередачи; правила техники безопасности и регламентирующие правила работ | реконструкции линий электропередачи |
| ПК 3.3. | - рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи; - определять энергоэффективность объектов энергетики; - выбирать необходимые элементы для реконструкции линий; обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий электропередачи | - документы для реконструкции линий; - основные направления в области энергосбережения и энергоэффективности сетевых объектов; правила техники безопасности и регламентирующие правила работы | реконструкции линий электропередачи |
| ПК 3.4. | - рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи; - определять энергоэффективность объектов энергетики; - выбирать необходимые элементы для реконструкции линий; обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий электропередачи | - необходимые документы для реконструкции линий; - основные направления в области энергосбережения и энергоэффективности сетевых объектов; правила техники безопасности и регламентирующие правила работ | реконструкции линий электропередачи |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 86 | 86 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 158 | 158 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК2, ПК4 ОК 01-ОК 09 | Раздел 1. Энергосбережения в энергетике | 26 | Х | 26 | 26 | х | - |  |  |
| ПК 1- 4 ОК 01-ОК 09 | Раздел 2. Организация и технология производства работ по реконструкции линий электропередачи | 60 | 20 | 60 | 60 | х | - |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 158 | 158 |  | 86 | Х | Х | Х | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел ПМ 1. Энергосбережения в энергетике |  |
| МДК.03.01 Технология реконструкции линий электропередачи |  |
| Тема 1.1. Законодательно-правовая база энергосбережения | Содержание |
|  | - Основные понятия об энергосбережении |
|  | - Основы государственного управления энергосбережением. Экономические и финансовые механизмы энергосбережения. Международное сотрудничество в области энергосбережения. |
|  | - Цели и задачи Федеральной целевой программы по энергосбережению |
|  | - Программа энергосбережения регионального уровня. |
|  | - Энергетическая стратегия России. Цели, средства и основные положения. |
|  | - Региональная энергетическая политика в области производства электроэнергии. |
| Тема 1.2. Энергетическое обследование сетевых объектов | Содержание |
|  | - Цели, задачи и виды энергоаудита, обоснование его проведения. Требования к энергоаудиторам. |
|  | - Методика проведения энергоаудита. Оформление результатов энергоаудита сетевых объектов. |
|  | - Основные положения к учету электроэнергии. АСКУЭ |
|  | - Энергобалансы сетевых объектов энергетики. Особенности энергетического производства. |
|  | - Нормирование расходов энергоресурсов. Классификация и состав норм. |
|  | - Структура тарифов на электроэнергию. |
| Тема 1.3. Энергоэффективность на ВЛ. Повышение энергоэффективности на ВЛ. | Содержание |
|  | - Определение энергоэффективности. Классификация показателей энергоэффективности |
|  | - Комплекс организационных, технологических и технических мер по энергосбережению. |
|  | - Категории повышения эффективности потребления электроэнергии. Резервы мощности и диаграммы нагрузок. |
|  | - Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. |
|  | - Потери электроэнергии на ВЛ и методы их устранения. |
|  | - Основные направления эффективности использования электроэнергии: оптимизация режимов работы и повышение управляемости электрических сетей; внедрение разработанной энергосберегающей техники и технологий; оптимизация режимов работы. |
|  | - Применение возобновляемых источников электроэнергии, как одной из направлений энергосбережения. |
|  | - Организация работ в области энергосбережения. Создание системы стимулирования энергоэффективности. |
|  | - Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности. Энергосбережение- один из факторов улучшения экологической обстановки в мире. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 - Потребность в энергосбережении для экономики России. - Основные направления научно-технического прогресса в энергосбережении. - Энергетический паспорт предприятия. - Современные способы защиты от хищения электроэнергии. - Источники финансирования энергосбережения. - Мероприятия по снижению выбросов и уровню загрязнений за счет внедрения энергосберегающих технологий на энергетических предприятиях. |  |
| Раздел ПМ 2. Организация и технология производства работ по реконструкции линий электропередачи |  |
| МДК.03.01 Технология реконструкции линий электропередачи |  |
| Тема 2.1. Организация реконструкции линий электропередачи | Содержание |
|  | - Определения, цели и задачи реконструкции. Основные направления совершенствования электрооборудования. |
|  | - Нормативная база в реконструкции. Нормы технологического проектирования. |
|  | - Исходные данные на проектирование. Состав и содержание проектной документации. |
|  | - Указания по проектированию. Рабочие проекты по реконструкции существующих воздушных линий (ВЛ). |
|  | - Состав работ по обследованию ВЛ. |
|  | - Определения остаточного ресурса элементов ВЛ, объемов реконструкций. Результат оценки технического состояния ВЛ. |
|  | - Общие положения по технике безопасности при производстве работ. |
|  | - Требования безопасности перед началом работ Требования безопасности во время работы. |
|  | - Наблюдение за реконструкцией действующих ВЛ. Технический контроль качества монтажа элементов линий электропередачи. Технологические допуски и нормы. |
|  | - Порядок приемки BЛ в эксплуатацию. |
| Тема 2.2. Технология демонтажа линий электропередачи | Содержание |
|  | - Подготовительные работы перед демонтажем. Способы укрепления опоры. |
|  | - Демонтаж проводов и грозозащитных тросов. Демонтаж линейной арматуры и изоляторов. |
|  | - Демонтаж опор ВЛ. Демонтаж фундаментов опор ВЛ. |
|  | - Особенности демонтажа ВЛ в местах пересечения с инженерными сооружениями. Особенности демонтажа ВЛ в особых условиях. |
|  | - Исполнительная документация на выполненные работы. Инструмент и приспособления для демонтажа. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу тросов в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу проводов в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу деревянных опор в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу металлических опор в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по демонтажу фундаментов в соответствии с технологической картой» |
| Тема 2.3. Современные материалы и конструкции, применяемые при реконструкции линий электропередачи | Содержание |
|  | - Провода с повышенной пропускной способностью. Конструкции и область применения. |
|  | - Грозотросы для воздушных линий электропередачи. Конструкции и область применения. |
|  | - Фундаменты, применяемые при реконструкции ВЛ. |
|  | - Стальные многогранные опоры. Конструкции, область применения. Способы крепления многогранных опор на фундаментах. Преимущества и недостатки многогранных опор. |
|  | - Композитные опоры. Конструкции, область применения. Способы крепления композитных опор на фундаментах. Преимущества и недостатки композитных опор. |
|  | - Железобетонные опоры на базе секционированных стоек. Конструкции, область применения. Способы крепления секционированных железобетонных опор на фундаментах. Преимущества и недостатки опор на базе секционированных стоек. |
|  | - Новые конструкции линейных изоляторов и арматуры, применяемых при реконструкции линий электропередачи. |
|  | - Новые конструкции грозозащитных устройств, применяемых при реконструкции линий электропередачи. |
|  | - Эффективные вспомогательные средства защиты, применяемые на ВЛ при реконструкции |
| Тема 2.4. Монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи | Содержание |
|  | - Особенности расчета элементов ВЛ на реальные нагрузки с учетом выявленных дефектов и повреждений. Выбор необходимых элементов для реконструкции линий. Организационные и технические мероприятия при монтаже заменяющихся элементов линий электропередачи. |
|  | - Порядок подготовки площадок и мест для заменяющихся элементов. |
|  | - Правила монтажа фундаментов при реконструкции линий электропередачи |
|  | - Правила монтажа опор при реконструкции линий электропередачи. |
|  | - Правила монтажа проводов и грозозащитных тросов при реконструкции линий электропередачи. |
|  | - Правила монтажа линейной изоляции и арматуры при реконструкции линий электропередачи. |
|  | - Правила монтажа средств грозозащиты и вспомогательных защитных средств на ВЛ |
|  | - Особенности подвески вторых цепей, увеличение сечения и количества проводов в фазе. |
|  | - Правила сооружения волоконно-оптической линии. |
|  | - Исполнительная документация на выполненные работы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по монтажу тросов в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по монтажу проводов ВЛ в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по монтажу опор ВЛ в соответствии с технологической картой» |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ по монтажу фундаментов ВЛ в соответствии с технологической картой» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 - Положение по проектированию волоконно-оптических линий. - Объем и порядок проведения обследования ВЛ в заданной конкретной ситуации. - Новые конструкции, применяемые при реконструкции линий электропередачи. - Безопасные методы монтажа заменяющихся элементов линий электропередачи. |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Ознакомление с документацией по реконструкции ВЛ. - Определение технического состояния элементов ВЛ. - Демонтаж элементов ВЛ. - Монтаж заменяющихся элементов линии электропередачи. |  |
| Всего: 158 ак.ч |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет профессионального цикла, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская электролинейная, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – М. : Кнорус, 2013. – 488 с.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - СПб.: ДЕАН, 2012- 352 с.

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 19.02.2016)–СПб.: ДЕАН, 2017- 176 с.

4. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017)

5. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – М. : ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с.

6. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие/ И.И. Карташев, В.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов и др.; под. ред. Ю.В. Шарова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 347 с.: ил.

7. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-1150 кВ: учебное пособие/ Лаврентьев В.М., Царанов Н.Г.; под общ. ред. Лаврентьева В.М.-М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 572 с.: ил.

8. Оценка экономической эффективности энергосбережения: теория и практика: справочно методическое пособие: Фрей Д.А., Костюченко П.А., Зубкова А.Г., Евсеенко И.В., Бархатов В.Д.,Царьков И.Н.; под общ. ред. Фрей Д.А. -М.: Издательский дом МЭИ, 2015. –400 с.

9.Привалов, Е. Е. Эксплуатация воздушных линий электропередач [Текст]: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 130 с.

10.Привалов, Е. Е. Диагностика оборудования воздушных линий электропередач [Текст]: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 70 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Научно-техническая литература [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: ttp://www.twirpx.com Дата обращения: 19.02.2018

- Книги по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию   [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.knigi.tr200.ru. Дата обращения: 19.02.2018

- Техническая литература [Электронный ресурс] / Крупнейшая бесплатная электронная интернет библиотека для "технически умных" людей. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/e_enir.htm. Дата обращения: 19.02.2018

- Нормативно-технические документы [Электронный ресурс] / База нормативно-технических документов. – Режим доступа: WWW.complexdoc ru. Дата обращения: 19.02.2018

- Энергетика. Оборудование и документация: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forca.ru. Дата обращения: 19.02.2018

- Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 19.02.2018

Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. | Изложение последовательности подготовительных работ при демонтаже элементов ВЛ в соответствии с нормативными рекомендациями | Оценка результатов защиты выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Соблюдение порядка выполнения работ по демонтажу проводов, тросов, опор и фундаментов воздушных линий электропередачи в соответствии с технологическими картами | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 3.2. | Определение объёмов работ по монтажу элементов линии электропередачи на основании методических указаний по оценке технического состояния ВЛ | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Выполнение расчета нагрузок заменяемых элементов ВЛ в соответствии с нормативными рекомендациями | Оценка результатов выполнения практического задания |
|  | Обоснованность выбора необходимых элементов ВЛ в соответствии с типовым проектом | Оценка результатов выполнения практического задания |
|  | Соблюдение порядка выполнения работ по замене проводов, тросов, опор и фундаментов воздушных линий электропередачи в соответствии с технологическими картами | Оценка результатов защиты выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 3.3. | Результативность организации технического контроля качества монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 3.4. | Изложение требований к порядку организационных работ при реконструкции в соответствии с нормами технологического проектирования | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Соблюдение порядка выполнения работ по организации реконструкционных работ на воздушных линиях электропередачи в соответствии с нормами технологического проектирования и технологическими картами | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 02. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 03. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 05. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 06. | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 07. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ОК 09. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |

Приложение 1.4

к ПОП-П по специальности

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.04 Управление персоналом производственного подразделения»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Управление персоналом производственного подразделения»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «управление персоналом производственного подразделения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 03. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | - |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | - |
| ОК 05. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ОК 06. | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по профессии стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК 07. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона | - |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения | - |
| ОК 09. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 4.1. | определять главные направления в работе по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи | - типовые нормы времени и расхода технических материалов; общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования в монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции, об элементах системы | составления планов работы по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи с использованием современных средств обработки информации |
| ПК 4.2. | ставить перед коллективом задачи по выполнению работ и контролировать их результаты | - виды технического обслуживания и ремонта оборудования, последовательность процессов, современные средства обработки информации; - принципов и методов руководства, оперативные действия при решении задач, стоящих перед персоналом; прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области организации управления производства | руководства персоналом, выполняющим работы по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи |
| ПК 4.3. | - заполнять бланки оперативно-технической документации, вести технические журналы; находить и использовать необходимую нормативную документацию по сметному делу | - перечень оперативно-технической документации и требования к оформлению; инструкции по заполнению технических журналов | оформления оперативно-технической документации по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи с использованием современных средств обработки информации |
| ПК 4.4. | - рассчитывать расходы технических материалов и человеко-часов на производство работ; - определять стоимость строительной продукции; - составлять локальные сметные расчеты (сметы), объектные сметные расчеты (сметы), сводные сметные расчеты стоимости монтажа, технического обслуживания, ремонта и реконструкции, калькуляции сметной стоимости материалов и калькуляции транспортных расходов на перевозку грузов. использовать информационные и компьютерные технологии при составлении сметной документации | - законодательные и нормативные документы по вопросам ценообразования; - принципы взаимоотношений субъектов строительного рынка в рамках ценообразования; - методологии ценообразования в условиях рынка; - методы и порядок определения сметной стоимости; - порядок составления сметной документации; - сметно-нормативная база системы ценообразования; порядок экспертизы и утверждения проектно-сметной документации | выполнения технико-экономических расчетов затрат на производимые работы |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 92 | 92 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 128 | 128 |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 128 | 128 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика |  | Производственная практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| ПК 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 9, | Раздел ПМ 1. Определение технико-экономических показателей на производимые работы | 56 | 56 | 56 | 56 | 20 | - |  |  |  |  |
| ПК 1 , 2, 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 9 | Раздел ПМ 2. Применение основ производственного менеджмента при монтаже, эксплуатации и реконструкции линий электропередачи | 36 | 36 | 36 | 36 |  | - |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | Х | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 128 | 28 | 92 | Х | 20 | Х | Х |  | 36 |  |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем |  |  | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Определение технико-экономических показателей на производимые работы |  |  |
| МДК.04.01. Управление персоналом производственного подразделения |  |  |
| Тема 1.1. Порядок определения сметной стоимости строительства | Содержание |  |
|  | 1.Основные положения инвестиционно – строительной деятельности. Общие понятия об инвестиционной деятельности. Циклы инвестиционного проекта. Этапы проектной подготовки строительства. Состав проектно – технологической документации. Проектная документация на строительство линий электропередач. Основы ценообразования в строительстве. |  |
|  | 2. Сущность сметной стоимости строительства. Состав и структура сметной стоимости строительства и строительно – монтажных работ. Состав сметной документации к проектам и порядок её разработки. Методические положения современного ценообразования в строительстве. Методическая и нормативная база определение сметной стоимости строительной продукции. Нормативно – методическая литература по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. Состав сметной документации к проектам и порядок её разработки. |  |
|  | 3. Общие понятия о сметном нормировании в строительстве. Система сметных нормативов в строительстве. Методы сметного нормирования. Нормативно – информационная база ценообразования и сметного нормирования. Состав, структура построения и общие правила применения государственных элементных сметных норм. |  |
|  | 4. Методы определения сметной стоимости строительной продукции в условиях рыночных отношений. Методы определения стоимости: ресурсный; ресурсно-индексный: базисно-индексный, на основе укрупненных нормативов и банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов. |  |
|  | 5. Ресурсный метод – калькулирование затрат в текущих ценах. Ресурсная ведомость потребности в строительных материалах, затратах труда, строительных машинах и механизмов. Ресурсно-индексный метод с использованием системы индексов на ресурсы. Структура и элементы сметной стоимости строительства. Затраты по материальным ресурсам в сметной стоимости. Определение затрат на перевозку грузов. Затраты по эксплуатации машин и механизмов в сметной стоимости. Затраты на оплату труда работников строительной организации . Накладные расходы. Сметная прибыль |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | 1. Практическое занятие «Определение сметной стоимости строительства» |  |
| Тема 1.2 Порядок и правила составления сметной документации | Содержание |  |
|  | 1. Локальные сметные расчёты (сметы) на строительные работы. Правила подсчёта объёмов работ. Составление локальных смет по элементным сметным нормам. Составление локальных смет по единичным расценкам. Составление локальных смет базисно – индексным методом. Составление локальных смет ресурсным методом. Объектные сметные расчёты (объектные сметы): назначение и порядок составления. Назначение и содержание сводного сметного расчёта стоимости строительства. Состав и порядок определения затрат по главам сводного сметного расчёта. Согласование, экспертиза и ее утверждение. |  |
|  | 2.Особенности составления смет на ремонтно – строительные работы. Учёт специфики ремонтно – строительных работ при определении их сметной стоимости. |  |
|  | 3. Цели и средства автоматизации. Функции программного обеспечения для сметчика. Принципы работы сметных программ. Общая характеристика и принципы работы ПК ГРАНД – Смета: ознакомление с главным окном, работа с меню, работа с панелями инструментов. Нормативная база ПК «ГРАНД – Смета». Составление электронных смет. Нормативные параметры сметы. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | 1. Практическое занятие « Составление локальных смет» |  |
|  | 2. Практическое занятие «Составление объектной сметы» |  |
|  | 3.Практическое занятие «Составление сводного сметного расчёта» |  |
|  | 4. Практическое занятие «Создание ресурсной сметы и работа с ценником» |  |
|  | 5. Практическое занятие «Определение сметной стоимости строительства в ПК ГРАНД – Смета» |  |
| Тема 1.3 Определение технико-экономические показатели на производимые работы в производственном подразделении | Содержание |  |
|  | 1. Сущность технического нормирования. Техническое нормирование расхода материалов. Техническое нормирование труда. Организационные и нормативные наблюдения. |  |
|  | 2. Тарифное нормирование. Типовые нормы времени и расхода технических материалов |  |
|  | 3. Определение технико-экономических показателей выполнения работ с использованием единых, ведомственных или местных норм и расценок на строительно-монтажные работы. Расчет основных показателей выполнения работы: трудозатраты, производительность, заработная плата. Технико – экономическая оценка календарных планов. Технико – экономический анализ производственно – хозяйственной деятельности. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | 1. Практическое занятие «Расчет технико – экономических показателей на производимые работы». |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Инвестиционная деятельность в строительстве в ЮФО - Основные участники инвестиционно – строительной деятельности. - Единые, ведомственные и местные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно – строительные работы - Понятие нового строительства, реконструкции и капитального ремонта. |  |  |
| Курсовая работа Выполнение курсовой работы по модулю является обязательным Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе Тематика курсовой работы Определение технико-экономических показателей работ по монтажу линий электропередачи различных напряжений |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе - Цели и задачи курсовой работы. Выдача заданий на курсовую работу - Разработка ведомости объёмов работ при сооружении линии электропередачи - Расчёт локальной сметы на вырубку просеки - Расчёт локальной сметы на строительство линии электропередач - Расчёт объектной сметы на строительство линии электропередачи - Составление сводного сметного расчёта стоимости строительства линии электропередачи - Определение стоимости строительства линии электропередач ресурсно – индексным способом - Расчёт и обоснование эффективности основных технико – экономических показателей строительства линии электропередач - Составление сетевого графика строительства линии электропередач - Защита курсовой работы |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой Планирование выполнения курсовой работы. Определение задач и цели курсовой работы. Работа с учебной и нормативно-справочной литературы. Выполнение необходимых расчетов с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление пояснительной записки. Подготовка к защите работы. |  |  |
| Раздел ПМ 2. Применение основ производственного менеджмента при монтаже, эксплуатации и реконструкции линий электропередачи |  |  |
| Тема 2.1. Сущность руководства персоналом производственного подразделения по монтажу техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередач | Содержание |  |
|  | 1. Сущность управления производственным подразделением. Функции управления производством: общее административное руководство, планирование, оперативное управление производством, контроль качества выполнения работ и строительства. |  |
|  | 2. Принципы руководства производственным подразделением. Методы руководства производственным подразделением: организационные методы руководства, регламентирование, экономические методы руководства, распорядительные методы руководства, социальные методы. |  |
|  | 3. Сущность оперативного управления производством. Оперативное руководство работой персонала при монтаже, техническому обслуживанию, ремонте и реконструкции линий электропередач. Нормативная руководящая документация при руководстве персоналом, выполняющим работы по монтажу техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередач. Методическая документация руководителя |  |
|  | 4. Организационные структуры предприятия и производственных подразделений по монтажу техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередач. Организация производства при монтаже, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередач. |  |
|  | 5. Прикладное программное обеспечение в области организации управления производством. Информационные ресурсы в области управления производством: электронные каталоги, интернет источники. |  |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | 1. Практическое занятие «Определение методов и принципов управления в строительстве линий электропередачи» |  |
|  | 2. Практическое занятие «Использование прикладного программного обеспечения в области управления производством» |  |
|  | 3. Практическое занятие «Использование прикладного программного обеспечения в области управления производством» |  |
| Тема 2.2. Планирование работ производственного подразделения по монтажу техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередач | Содержание |  |
|  | 1. Основные положения системы сетевого планирования и управления. Система сетевого планирования и управления при монтаже линий электропередачи. Планирование работ в механизированной колонне, прорабском участке, в бригаде. |  |
|  | 2. Планирование работ на воздушных линиях электропередачи. Виды технического обслуживания и ремонта оборудования. Алгоритм выполнения эксплуатационных работ. |  |
|  | 3. Виды планов и графиков технического обслуживания, ремонта и реконструкции линий электропередачи. Порядок составления планов и графиков работ. Использование современных средств обработки информации при составлении планов и графиков работ. |  |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | 1.Практическое занятие « Планирование работ при сооружения воздушной линии электропередачи» |  |
|  | 2. Практическое занятие «Составление годового план-графика работ на воздушной линии электропередачи» |  |
| Тема 2.3 Ведение оперативно-технической документации работ персонала при монтаже, техническому обслуживанию, ремонте и реконструкции линий электропередач | Содержание |  |
|  | 1.Основные положения при ведении оперативно – технической документации на производстве. Рекомендуемые формы и перечень документации по воздушным линиям электропередачи. |  |
|  | 2. Порядок оформления оперативно-технической документации. Инструкции по заполнению технических журналов. Хранение документации. Использование современных средств обработки информации при оформлении документации. |  |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | 1. Практическое занятие «Заполнение бланков оперативно-технической документации» |  |
|  | 2. Практическое занятие «Заполнение технических журналов» |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 - Виды контроля при осуществлении строительства, реконструкции - Роль коллектива в эффективном функционировании подразделения - Место руководителя подразделения в структуре организации - Подбор руководителя подразделения. - Подбор персонала в производственное подразделение |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление со структурой предприятия. 2. Ознакомление с функциями производственных подразделений предприятия и должностными инструкциями. 3. Рассмотрение методов планирования строительно-монтажных и эксплуатационных работ на линиях электропередачи. 4. Ознакомление с проектной документацией, нормативной и справочной литературой, типовыми проектами. 5. Оформление производственно-технической документации. 6. Ознакомление с основными технико – экономических показателей работы предприятия. |  |  |
| Всего 128 ак.ч |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет экономики, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-33-2001 Часть 33. Линии электропередачи  (в ред. 2014 г.) [Текст]. – Введ. 2008 – 17 – 11. – М. :Изд-во ФЦЦС, 2016. – 250 с.

2. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-01-2001 Часть 1. Земляные работы (в ред. 2014 г.) [Текст]. – Введ. 2008 – 17 – 11. – М. :Изд-во ФЦЦС, 2016. – 250 с.

3. Методика определения стоимости строительства на территории Российской Федерации МДС 81 – 35.2004.  [Текст]. – Введ. 2004 – 9 – 03. – М. : Изд-во ФЦЦС, 2016. – 150 с.

4. ФССЦ-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве [Текст]. – Введ. 2010 – 28 – 07. – М. : Изд-во ФЦЦС, 2016. – 210 с.

5. Строительные нормы и правила РФ СНиП 12-01-2004. Организация строительства [Текст]. – Введ. 2010 – 01 – 01. – М. : Изд – во Госстроя РФ, 2016. – 90 с.

6. Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и 110 – 1150 кВ [Текст] / И.Т. Горюнов, А.А. Любимов.  – М. : Папирус Про, 2016. – 640 с.

7. Дикман, Л.Г. Организация строительного производства [Текст]: учебник. /Л.Г. Дикман. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2016 г. – 608 с.

8. Дикман, Л.Г. Организация, планирование и управление строительным производством [Текст]: учебник. /Л.Г. Дикман. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015 г. – 721 с.

9. Белоликов, В.Т. Бондарь, А.М. Птухина, И.С. Организация и экономика строительного производства [Текст]: учебник. /В.Т. Белоликова. - СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2015 г.  – 86 с.

10. Васильев, В.М. Панибратов, Ю.П. Управление в строительстве [Текст]: учебник. / В.М. Васильев. – М.: АСВ, 2015 г. – 459 с.

11. Поршнев, Н.Г. Управление в строительстве [Текст]: учебник. / Н.Г. Поршнев. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2016 г. - 583 с.

12. Производственный менеджмент в строительстве : учебник / А. М. Платонов [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Высшая школа экономики и менеджмента, Кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости. – Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 700 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронная библиотека сметчика: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://profsmeta3dn.ru. Дата обращения: 01.09.2017.

2. Система «Гарант»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru. Дата обращения: 01.09.2017.

3. Система «Консультант плюс»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. Дата обращения: 01.09.2017.

4. Электронная библиотека: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.alleng.ru/index.htm. Дата обращения: 01.09.2017.

5. Comlektdoc.Нормативные документы: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.complexdoc.ru. Дата обращения: 01.09.2017.

6. Минстрой России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru. Дата обращения: 01.09.2017.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. | 1. В заданных условиях определять главные направления и задачи по выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи 2. В соответствии с заданными параметрами составление годового плана-графика работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи в соответствии с типовой инструкцией 3. В соответствии с заданными параметрами составление оперативного плана работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи на основании проектной документации и в соответствии с типовой инструкцией | Анализ качества выполнения практического задания письменный опрос тестирование практическая работа Анализ качества выполнения практического задания тестирование письменный опрос практическая работа производственная практика Анализ качества выполнения практического задания тестирование письменный опрос практическая работа производственная практика |
| ПК 4.2. | 1. В соответствии с должностными инструкциями распределение обязанностей между персоналом производственного подразделения 2. С применением оперативных планов работ и в соответствии с технологической картой составление оперативных заданий на производство работ 3. В соответствии с технологической картой определять порядок работ и действий персонала при монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи | Анализ качества выполнения практического задания письменный опрос практическая работа производственная практика Анализ качества выполнения практического задания тестирование практическая работа производственная практика Анализ качества выполнения практического задания тестирование контрольная работа практическая работа зачет производственная практика |
| ПК 4.3. | 1. В соответствии с действующим перечнем технической документации осуществлять точность выбора оперативно – технической документации для проведения работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи 2. Согласно действующему перечню технической документации осуществлять заполнение бланков оперативно-технической документации 3.В соответствии с нормативной инструкцией осуществлять заполнение технических журналов | доклад, сообщение контрольная работа письменный опрос практическая работа производственная практика устный опрос (индивидуальный) тестирование индивидуальное задание практическая работа производственная практика устный опрос (индивидуальный) тестирование доклад, сообщение практическая работа производственная практик |
| ПК 4.4. | 1. В соответствии с нормативно – технической документацией и методическими рекомендациями определять расход ресурсов на производимые работы 2. В соответствии с нормативно – технической документацией и методическими рекомендациями определять затраты труда рабочих на производимые работы 3. В соответствии с нормативно – технической документацией и методическими рекомендациями определять технико – экономические показателей на производимые работы | Анализ качества выполнения практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа Анализ качества выполнения практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа Анализ качества выполнения практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 02. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 03. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 05. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 06. | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 07. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |
| ОК 09. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | практического задания практическая работа решение задач тестирование курсовая работа зачет производственная практика |

Приложение 1.5

к ПОП-П по специальности

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.05 Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 03. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты | - |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | - |
| ОК 05. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | - |
| ОК 06. | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по профессии стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК 07. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона | - |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии средства профилактики перенапряжения | - |
| ОК 09. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 5.1. | - производить камеральную обработку площадного нивелирования с построением площадки под подстанцию. - производить геодезический контроль при выполнении разбивочных работ. - проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опорных конструкций под оборудование подстанций. - производить сборку и установку опорных конструкций под оборудование подстанций. - осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов строительной части подстанций согласно технологическим допускам и нормам. определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными требованиями | - строительно-монтажные работы при возведении конструкций опор и фундаментов под оборудование электрических подстанций. - геодезическое обеспечениестроительства электрических подстанций. - технологии производства строительно-монтажных работ при сооружении электрических подстанций. конструкции составных строительных частей электрических подстанций | организации и выполнении отдельных видов строительно-монтажных работ на электрических подстанциях |
| ПК 5.2. | обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ | правила техники безопасности при производстве работ | соблюдения техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ |
| ПК 5.3. | - выбирать электрооборудование подстанций. - контролировать состояние электрооборудования. - определять повреждения и отклонения от нормы в работе электрооборудования. выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять основные виды работ по его ремонту | - основные конструктивные элементы электрооборудования подстанций. методы диагностики и устранения неисправностей в электрооборудовании подстанций | обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования электроустановок |
| ПК 5.4. | - выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять основные виды работ по его ремонту. определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными требованиями | - виды ремонтов электрооборудования подстанций. технологии ремонта оборудования устройств электроснабжения | работ по ремонту электрооборудования подстанций |
| ПК 5.5. | обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве ремонтных работ | правила техники безопасности при производстве работ | соблюдения техники безопасности при выполнении ремонтных работ |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 208 | 46 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | ХХХ | ХХХ |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 244 | 82 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1-2ОК 01- ОК 09 | Раздел 1. Организация работ по сооружению подстанций | 110 | 110 | 110 | 110 | х | - |  |  |
| ПК 3-4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Применение основного электрооборудования подстанций | 42 | 42 | 42 | 42 | х | - |  |  |
| ПК 3-5 ОК 01- ОК 09 | Раздел 3. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования электрических подстанций | 68 | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |
| ПК 1 – 5 ОК 01- ОК 09 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 292 | 292 | 292 | 292 | Х | Х | Х | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем |  | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- | --- |
| Раздел ПМ 1. Организация работ по сооружению подстанций |  |  |
| МДК.05.01 Сооружение электрических подстанций |  |  |
| Тема 1.1. Классификация подстанций, их компоновка | Содержание |  |
|  | - Повышающие и понижающие электрические подстанции. Типы, назначение, классификация электрических подстанций. |  |
|  | - Компоновочные решения различных видов электрических подстанций |  |
|  | - Открытые распределительные устройства. Составные части открытых распределительных устройств, их конструкции. |  |
|  | - Порталы открытых распределительных устройств, их конструктивное исполнение. |  |
|  | - Кабельные каналы и лотки, их конструктивные особенности. |  |
|  | - Пути перекатки трансформаторов, их назначение, конструктивное исполнении. |  |
| Тема 1.2. Здания и сооружения электрических подстанций | Содержание |  |
|  | - Общие сведения о зданиях и сооружениях электрических подстанций |  |
|  | - Понятие об основаниях и требования, предъявляемые к ним. Стены и перегородки. Типы стен, требования предъявляемые к ним. Конструктивные элементы стен, применяемые в энергетическом строительстве. |  |
|  | - Перегородки ограждающие и несущие. Требования предъявляемые к конструкциям перегородок. |  |
|  | - Кровли. Требования, предъявляемые к кровлям. Конструкции шиферных кровель, стального профилированного настила и кровель из рулонных материалов |  |
|  | - Фундаменты их конструктивные решения. |  |
|  | - Типы фундаментов, гидроизоляция фундаментов электрических подстанций |  |
|  | - Здания объединенного пункта управления, их конструктивные решения, планировка помещений |  |
|  | - Закрытые распределительные устройства, их конструктивные решения |  |
|  | - Масляное хозяйство электрических подстанций, его назначение. |  |
|  | - Конструктивное исполнение масляного хозяйства |  |
|  | - Молниеотводы, их конструктивные решения. |  |
|  | - Заземляющие устройства, их конструктивные решения. |  |
| Тема 1.3. Геодезическое обеспечение строительства подстанций | Содержание |  |
|  | - Общие сведения об инженерных изысканиях. Соблюдение законодательных актов по охране природы при изысканиях. |  |
|  | - Изыскания на стадии рабочего проекта. |  |
|  | - Изыскания на стадии проекта и рабочей документации. |  |
|  | - Требования при выборе площадке под строительства подстанций. |  |
|  | - Геодезические разбивочные работы, назначение и организация. Способы разбивочных работ. |  |
|  | - Разбивка и закрепление основных осей зданий и сооружений. Детальная разбивка осей. |  |
|  | - Планировка территории подстанций под заданную отметку. |  |
|  | - Геодезическая разбивка мест бурения котлованов под стойки и мест рытья котлованов под анкерные плиты |  |
|  | - Геодезическая разбивка мест разработки котлованов под фундаменты металлического портала, с привязкой к разбивочным осям. |  |
|  | - Геодезический контроль при выполнении разбивочных работ. |  |
|  | - Техника безопасности при выполнении геодезических работ. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Камеральная обработка площадного нивелирования с построением площадки под подстанцию» |  |
| Тема 1.4. Технология строительно-монтажных работ по сооружению подстанций | Содержание |  |
|  | - Подготовительные работы при сооружении подстанций. |  |
|  | - Техническая документация на строительно-монтажные работы. |  |
|  | - Строительство временной базы. |  |
|  | - Подъездные пути. |  |
|  | - Энергоснабжение и водоснабжение строительной базы. |  |
|  | - Организация складского хозяйства. |  |
|  | - Технология строительно-монтажных работ по сооружению распределительных устройств. |  |
|  | - Сооружение фундаментов силовых трансформаторов и путей перекатки. |  |
|  | - Монтаж порталов открытых распределительных устройств. |  |
|  | - Устройство кабельных каналов и лотков, наружного и внутреннего ограждения контура заземления ПС. |  |
|  | - Работы по инженерным коммуникациям на ПС. |  |
|  | - Меры безопасности при проведении строительно-монтажных работ. |  |
|  | - Природно-охранные мероприятия. |  |
|  | - Особенности технологии работ по строительству работ зданий и сооружений электрических подстанций. |  |
|  | - Требования правил устройства электроустановок и строительных норм и правил к основным и вспомогательным зданиям и сооружениям подстанций. |  |
|  | - Сооружение различных типов фундаментов на подстанции. |  |
|  | - Монтаж сборных железобетонных зданий и металлоконструкций. |  |
|  | - Монтаж сборных металлоконструкций |  |
|  | - Производство работ по сооружению открытого склад масла, сетей аварийных маслостоков, масловоздухопроводов и др. |  |
|  | - Меры безопасного ведения работ при строительстве зданий и сооружений |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на устройство фундамента под трансформатор заданной мощности в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на установку линейного (шинного) портала заданного типа в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на устройство кабельного канала ОРУ заданного напряжения в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ на устройство железобетонных стоек под оборудование подстанции в соответствии с технологической картой» |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 - Монтаж путей перекатки трансформаторов. - Контурное заземление подстанции. - Такелажные приспособления, применяемые при монтаже железобетонных и металлических конструкций. - Особенности работ по сооружению подстанций в зимний период. - Основные причины низкого качества СМР при сооружении подстанций. - Охранные мероприятия при сооружении подстанций. - Определение отметок дна котлована при выемке грунта геодезическим способом. - Особенности разработки грунта при пересечении траншей с действующими коммуникациями. - Выверка уровня фундамента геодезическим способом. - Назначение и конструктивное решение анкеров для крепления тросов при перемещении трансформаторов по рельсовым путям перекатки |  |  |
| Раздел ПМ 2. Применение основного электрооборудования подстанций |  |  |
| МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций |  |  |
| Тема 2.1. Производство и распределение электрической энергии | Содержание |  |
|  | - Технологический процесс производства электрической энергии на электрических станциях различного типа. |  |
|  | - Энергетические системы. |  |
| Тема 2.2. Режимы работы электрооборудования | Содержание |  |
|  | - Основные понятия о нейтралях, режимы работы. |  |
|  | - Понятие о нормальном и аварийном режимах работы электрооборудования. Виды короткого замыкания, причины их возникновения и последствия. Короткие замыкания в цепях, питающихся от различных источников питания. Составляющие тока короткого замыкания. |  |
|  | - Методика расчета токов трехфазного короткого замыкания |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Расчет токов трехфазного короткого замыкания в заданных точках при питании подстанции от источника бесконечной мощности (системы)» |  |
| Тема 2.3. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Содержание |  |
|  | - Силовые трансформаторы, их типы, назначение, конструкции, системы охлаждения. Перегрузки трансформаторов, возможности регулирования напряжения. Автотрансформаторы, особенности их конструкции, область применения. |  |
| Тема 2.4. Электрические аппараты и токоведущие части подстанций | Содержание |  |
|  | - Электрическая дуга и способы ее гашения. Аппараты напряжения до 1000 В. Их назначение, типы, конструкции и область применения. |  |
|  | - Электрические аппараты напряжения свыше 1000 В (разъединители, отделители, короткозамыкатели). Их назначение, типы, конструкции и область применения. |  |
|  | - Высоковольтные выключатели, их назначение, типы, конструкции и область применения. Приводы выключателей |  |
|  | - Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Их типы, конструкции и область применения. |  |
|  | - Токоведущие части и изоляторы. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Выбор разъединителей для подстанции» |  |
|  | - Практическое занятие «Выбор выключателей для подстанции» |  |
|  | - Практическое занятие «Выбор трансформаторов тока и напряжения для подстанции» |  |
| Тема 2.5. Главные схемы электрических соединений подстанций. | Содержание |  |
|  | - Виды схем и их назначение. Основные требования, предъявляемые к главным схемам подстанций. Схемы присоединения линий напряжением до 1000 В и выше, силовых трансформаторов и автотрансформаторов. |  |
|  | - Схемы электрических соединений подстанций напряжением 6-10 кВ, 35 кВ и выше. |  |
| Тема 2.6. Распределительные устройства подстанций. | Содержание |  |
|  | - Виды и требования, предъявляемые к распределительным устройствам. Конструкции закрытых (ЗРУ) и открытых (ОРУ) распределительных устройств различных напряжений. Комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН, КРУЭ), их назначение и область применения. |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 - Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. - Сухие силовые трансформаторы. Их преимущества, недостатки и область применения. - Разъединители с горизонтальным расположением ножей на напряжение 110, 35, 10 кВ. - Анализ и перспективы развития элегазового вакуумного оборудования. - Новые типы элегазовых трансформаторов тока на напряжение 110, 220 кВ. - Перспективные измерительные трансформаторы тока и напряжения с литой изоляцией на напряжения 10 и 35кВ производимые по технологии фирмы «RITZ» (Германия). - Комплектные распределительные устройства на напряжение 35 кВ серии К-65. - Применение жесткой ошиновки 35-750 кВ в распределительных устройствах подстанций. |  |  |
| Раздел ПМ 3. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования электрических подстанций |  |  |
| МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций |  |  |
| Тема 3.1. Организация ремонта оборудования электрических подстанций и сетей | Содержание |  |
|  | - Общие сведения об организации ремонта. Виды и причины износов электрооборудования. |  |
|  | - Классификация ремонтов электрооборудования подстанций и сетей. Классификация способов устранения неисправностей (ремонта). |  |
|  | - Планирование ремонтов оборудования. Подготовительные работы перед ремонтом электрооборудования |  |
|  | - Методы контроля, диагностики электрооборудования. Мероприятия по ТБ при подготовительных и ремонтно-эксплуатационных работах на электрооборудовании подстанций. |  |
| Тема 3.2. Технология ремонта кабельных линий | Содержание |  |
|  | - Определение мест повреждений на кабельных линиях. |  |
|  | - Ремонт кабельных линий. |  |
|  | - Послеремонтные испытания кабельных линий. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на установку соединительной муфты на кабельной линии в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление порядка работ на установку концевой муфты на кабельной линии в соответствии с технологической картой» |  |
| Тема 3.3. Технология ремонта электрооборудования и установок | Содержание |  |
|  | - Виды и периодичность ремонта трансформаторов. Условия вскрытия и ревизии трансформаторов. |  |
|  | - Осмотр и дефектация трансформаторов. Разборка вспомогательного оборудования. |  |
|  | - Подъем съемной части. Осмотр и ремонт активной части. |  |
|  | - Осмотр и ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. |  |
|  | - Сборка трансформатора после ремонта. Сушка трансформаторов. |  |
|  | - Методы испытаний трансформаторов после ремонта. |  |
|  | - Виды и периодичность ремонта электрических машин. Оценка состояния деталей и определение вида ремонта электрических машин. |  |
|  | - Технология ремонта узлов и деталей электрических машин. |  |
|  | - Сушка электрических машин после ремонта. Объем и нормы испытаний электрических машин после ремонта. |  |
|  | - Ремонт электрической аппаратуры распределительных устройств и установок напряжением выше 1000 В. |  |
|  | - Ремонт электрической аппаратуры распределительных устройств и установок напряжением до 1000 В. |  |
|  | - Обслуживание и ремонт вторичных устройств. Послеремонтные испытания аппаратуры распределительных устройств и установок. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | - Практическое занятие «Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт трансформаторов» |  |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ по доливке масла в силовой трансформатор в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ при ремонте трансформатора в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт электродвигателя переменного тока» |  |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ при ремонте электродвигателя в соответствии с технологической картой» |  |
|  | - Практическое занятие «Описание порядка работ при ремонте аппаратуры распределительного устройства в соответствии с технологической картой» |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 1. Прогрессивные методы эксплуатационного обслуживания и проведения ремонтно-восстановительных работ. 2. Средства диагностики для оборудования подстанций и линий электропередачи. 3. Причины планово-предупредительного ремонта. 4. Причины аварии и отказов на подстанциях и в электрических сетях. 5. Современные способы организации ремонтно-эксплуатационных работ. |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Ознакомление с задачами и функциями структурного подразделения организации. - Освоение различных элементов видов работ по сооружению подстанций. - Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ электрооборудования подстанций - Выполнение требований безопасности при производстве строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных работ |  |  |
| Всего 292 ак.ч. |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет профессионального цикла, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская электролинейная, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

-

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – М. : Кнорус, 2013. – 488 с.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - СПб.: ДЕАН, 2012- 352 с.

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 19.02.2016)–СПб.: ДЕАН, 2017- 176 с.

4. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – М. : ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с.

5. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст]: учебник для СПО /  Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова.-7-е изд., стер. - М.: изд. центр «Академия», 2013- 448 с.

6. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учебник  / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО: Изд. центр Академия, 2012.- 448 с.

7. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2-х кн. [Текст]: учебник / Ю.Д.Сибикин.-5-е изд., стер.- М.: Академия,-2012.-208 с.

8. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / под ред. Л.Д.Файбисовича – М.:  ЭНАС, 2012. -  392 с.

9. Сибикин ,Ю.Д. Электрические подстанции[Текст] : учеб. пособие для сред. проф.образования /Ю.Д.Сибикин.- М.: РадиоСофт, 2013.-416 с.

10. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике( с примерами расчетов) [Текст]/ Э.А.Киреева, С.Н.Шерстнев,; под общ. ред.С.Н.Шерстнева.- 2-е изд., стер.- М.: КноРус, 2013.-864 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Энергетика. Оборудование и документация: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forca.ru.

2.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.

3. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/.

.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. | Применение основ геодезии при проектировании и сооружении подстанций в соответствии с нормами проектирования и рабочими проектами | Оценка результатов практических заданий и лабораторных работ; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Выполнение подготовительных работ при сооружении отдельных элементов подстанций в соответствии с нормативными рекомендациями | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Соблюдение порядка выполнения отдельных элементов монтажных работ по возведению подстанций в соответствии с технологическими картами | Оценка результатов защиты выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 5.2. | Изложение требований техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 5.3. | Изложение видов повреждений электрооборудования и методов контроля в соответствии с нормативно-технической документацией | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Грамотность постановки диагноза состояния электрооборудования по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Демонстрация навыков визуального определения состояния электрооборудования в соответствии с инструкцией; | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Правильность оценки состояния электрооборудования по результатам технической диагностики в соответствии с нормами; | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Демонстрация навыков устранения повреждений и отказов электрооборудования в соответствии с технологическими картами. | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 5.4. | Пояснение технологии ремонта электрооборудования в соответствии с технологическими картами | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Демонстрация навыков выполнение ремонтных работ по типовой номенклатуре | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Проведение послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормами; | Оценка результатов выполнения практического задания и лабораторной работы; наблюдение за выполнением заданий на учебной и производственной практике |
| ПК 5.5. | Изложение требований техники безопасности при выполнении ремонтно-эксплуатационных работ | Оценка результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
|  | Адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 02. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 03. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 04. | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 05. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 06. | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей профессии применять стандарты антикоррупционного поведения | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 07. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 08. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 09. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Оценка лабораторно-практической работы, при выполнении работ на производственной практике. |

Приложение 1.6

к ПОП-П по специальности

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

2024 г.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

За образовательной организацией сохраняется право выбора учебных изданий из приведенного списка

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.