Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД1 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |
| ПК 1.1. | Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания |
| ПК 1.2. | Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. |
| ПК 1.3. | Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. |
| ПК 1.4. | Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | ПО 1.1.01 Выбор программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; ПО 1.2.01 Разработка виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. ПО 1.3.01 Проведение виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; ПО 1.4.01 Формирование пакетов технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01 Анализировать имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации; У 1.1.02 Выбирать и применять программное обеспечение для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; У 1.1.03 Создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; У 1.2.01 Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; У 1.2.02 Использовать методику построения виртуальной модели; У 1.2.03 Использовать пакеты прикладных программ для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации; У 1.2.04 Использовать автоматизированные рабочие места техника для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; У 1.3.01 Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации; У 1.3.02 Проводить оценку функциональности компонентов; У 1.3.03 Использовать автоматизированные рабочие места техника для виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации; У 1.4.01 Использовать пакеты прикладных программ для разработки технической документации на проектирование элементов систем автоматизации; У 1.4.02 Оформлять техническую документацию на разработанную модель элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР. |
| Знать | З 1.1.01 Назначение элементов и блоков систем управлении, особенности их работы, возможности практического применения; З 1.1.02 Основные динамические характеристики элементов и систем элементов управления; З 1.1.03 Технических характеристик элементов систем автоматизации, принципиальных электрических схем; З 1.1.04 Современное программное обеспечение для моделирования элементов систем автоматизации; З 1.1.05 Современное программное обеспечение для выбора систем автоматизации; З 1.2.01 Методики построения виртуальных моделей программного обеспечение; З 1.2.02 Теоретические основы моделирования; З 1.3.03 Назначение и области применения элементов систем автоматизации методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разработанной модели элементов систем автоматизированного оборудования; З 1.1.04 Принципы и методы автоматизированного проектирования технических систем; З 1.2.01 Основы технической диагностики средств автоматизации; З 1.2.02 Основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации; З 1.4.01 Служебное назначение и конструктивно-технологические признаков разрабатываемых элементов систем автоматизации; З 1.4.02 Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для элементов систем автоматизации; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 417

в том числе в форме практической подготовки 278

Из них на освоение МДК 217

в том числе самостоятельная работа 14

практики, в том числе учебная 72

производственная 108

Промежуточная аттестация 6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных, и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 |
| ПК 1.1- ПК 1.2 ОК 01. - ОК 10. | Раздел 1. Анализ работоспособности линейных систем автоматического регулирования | 57 | 30 | 41 | 14 |  | 3 |  | 16 |  |
| ПК 1.1- ПК 1.2 ОК 01. - ОК 10. | Раздел 2. Изучение типовых структурных схем дискретных, нелинейных и оптимальных систем и систем программного управления | 40 | 24 | 30 | 8 |  | 2 |  | 16 |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 ОК 01. - ОК 10. | Раздел 3. Моделирование, проектирование автоматизированных систем и основы расчета их параметров | 43 | 26 | 29 | 12 |  | 2 |  | 14 |  |
| ПК 1.1-ПК1.3 ОК 01. - ОК 10. | Раздел 4. Освоение специализированного программного обеспечения автоматических управляющих устройств | 91 | 42 | 71 | 28 |  | 3 |  | 14 |  |
| ПК 1.2-ПК1.4 ОК 01. - ОК 10. | Раздел 5. Системы автоматизированного проектирования управляющих систем | 72 | 48 | 60 | 36 |  | 4 |  | 12 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 417 | 278 | 231 | 98 |  | 14 | 6 | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Анализ работоспособности линейных систем автоматического регулирования |  | 57/30 |  |  |
| МДК.01.01. Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  | 41/14 |  |  |
| Тема 1.1 Передаточные функции замкнутых систем | Содержание | 10 |  |  |
|  | Передаточные функции замкнутых и разомкнутых систем. Построение логарифмических амплитудно-частотных характеристик САР | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | Построение логарифмических фазочастотных характеристик САР | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1. 02 У 1.1. 03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ САР | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Устойчивость систем автоматического регулирования | Содержание | 10 |  |  |
|  | Понятие об устойчивости линейных систем. Анализ устойчивости линейных систем методом Ляпунова. Критерии устойчивости. Критерии устойчивости Вышнеградского. Критерий устойчивости Гурвица. | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1. 02 З 1.1. 03 З 1.1. 04 З 1.1. 05 |
|  | Критерий устойчивости Михайлова. Критерий устойчивости Найквиста. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1. | Уо 01.01 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Критерии устойчивости Рауса-Гурвица и критерий устойчивости Михайлова. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Критерий устойчивости Найквиста | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Качество процессов регулирования | Содержание | 6 |  |  |
|  | Основные показатели качества процесса регулирования. Типовые переходные процессы | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1. | Уо 01.01 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 1.1.01 |
|  | Оценка качества регулирования и ошибки регулирования | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1. | Уо 01.01 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 1.1.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Определение ошибки регулирования | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Основные законы регулирования | Содержание | 12 |  |  |
|  | Основные законы регулирования: позиционный. П- и И-законы регулирования | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | ПИ-закон регулирования. ПД-, ПИД- законы регулирования. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | Выбор законов регулирования. Расчет настроечных параметров регуляторов Экспериментальная настройка регуляторов | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2 | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 |
|  | Расчет настроечных параметров регуляторов. Экспериментальная настройка регуляторов | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2 | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 Моделирование законов регулирования | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Моделирование экспериментальной настройки регуляторов | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций, инструкций по эксплуатации приборов. 3. Подготовка отчетов и их защита. |  | 3 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Выбирать средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов Расчет оптимальных настроек регулятора |  | 16 |  |  |
| Раздел 2 Изучение типовых структурных схем нелинейных и оптимальных систем и систем программного управления |  | 40/24 |  |  |
| МДК.01.01. Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  | 30/8 |  |  |
| Тема 2.1 Нелинейные системы управления | Содержание | 14 |  |  |
|  | Виды и особенности нелинейных систем. Математическое описание нелинейных характеристик. Основные понятия дискретных систем | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | Импульсные САУ. Импульсные регуляторы с ИМ постоянной скорости. Позиционное регулирование. Методика выбора настроечных параметров Пз-регуляторов | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Зо 09.02 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Получение передаточных функций элементов САУ | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Система регулирование температуры с импульсным регулятором (П, ПИ, ПИД – законом) | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Система регулирования с Пз-регулятором | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Оптимальные системы управления | Содержание | 8 |  |  |
|  | Основные понятия об оптимальных АУ. Адаптивные САР | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | Самонастраивающиеся САР со стабилизацией качества. Самонастраивающиеся САР с оптимизацией качества | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
| Тема 2.3 Системы программного управления (ПО) | Содержание | 6 |  |  |
|  | Системы программного управления: классификация, динамика систем ПО, анализ контурной ошибки приводов. Системы числового ПО: преимущества систем ЧПУ, классификация, общая характеристика задач ЧПУ | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 08.01 Уо 08.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 06.01 Зо 06.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 08.01 Зо 08.02 Зо 08.03 Зо 08.04 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Устройство программного управления ЭЦПУ | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций, инструкций по эксплуатации приборов. 3. Подготовка отчетов и их защита. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1. Составление типовой модели автоматической системы регулирования с использованием специализированного программного обеспечения |  | 10 |  |  |
| Раздел 3 Моделирование, проектирование автоматизированных систем и основы расчета их параметров |  | 43/26 |  |  |
| МДК.01.01. Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  | 29/12 |  |  |
| Тема 3.1 Системы моделирования процессов регулирования | Содержание | 27 |  |  |
|  | Структура и возможности систем моделирования VisSim | 5 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.2. 01 У 1.2. 02 У 1.2. 03 У 1.2. 04 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 |
|  | Структура и возможности систем моделирования ТАУ2 | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.2. 01 З 1.2. 02 З 1.2. 03 З 1.2. 04 |
|  | Структура и возможности систем моделирования ИСИДОРА | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Построение кривой разгона по экспериментальным данным. Определение передаточной функции по кривой разгона | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Определение настроечных параметров регулятора по расширенным частотным характеристикам. | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Моделирование переходного САР в среде VisSim | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 Построение годографа АФЧХ системы в среде SamSim | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Построение ЛАЧХ системы. Построение ЛФЧХ системы в среде SamSim | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ 1. Изучение систем компьютерного моделирования систем автоматического управления SamSim, ИСИДОРА 2. Нахождение математической модели объекта по экспериментальным данным. 3 Углубленное изучение программ моделирования систем автоматического управления 4. Моделирование процесса регулирования САР по индивидуальному заданию |  | 14 |  |  |
| Раздел 4 Освоение специализированного программного обеспечения автоматических управляющих устройств |  | 91/42 |  |  |
| МДК.01.01. Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  | 71/28 |  |  |
| Тема 4.1 Специализированное программное обеспечение микропроцессорных регуляторов и контроллеров | Содержание |  |  |  |
|  | Управляющая оболочка регуляторов Метакон - RNet | 68 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо10.01 Уо 11.01 Уо 11.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 11.01 Зо 11.02 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3. 01 З 1.3. 02 |
|  | SCADA система регуляторов фирмы ОВЕН – OWENMANADGER | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо10.01 Уо 11.01 Уо 11.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 11.01 Зо 11.02 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3. 01 З 1.3. 02 |
|  | Управляющая программы «Tune5500» регулятора «Элемер» | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо10.01 Уо 11.01 Уо 11.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 11.01 Зо 11.02 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3. 01 З 1.3. 02 |
|  | Программное обеспечение отечественных контроллеров | 8 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 11.03 Уо 11.04 Уо 11.05 Уо 11.06 Уо 11.07 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.4. 01 У 1.4. 02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 11.03 Зо 11.04 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.4. 01 З 1.4. 02 |
|  | Языки программирования контроллеров КОНГРАФ | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 11.03 Уо 11.04 Уо 11.05 Уо 11.06 Уо 11.07 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 11.03 Зо 11.04 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Языки программирования контроллеров CoDeSys | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 11.03 Уо 11.04 Уо 11.05 Уо 11.06 Уо 11.07 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 11.03 Зо 11.04 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Языки программирования контроллеров STEP 7 | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 11.03 Уо 11.04 Уо 11.05 Уо 11.06 Уо 11.07 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 11.03 Зо 11.04 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Языки программирования контроллеров MASTER SCADA | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 11.03 Уо 11.04 Уо 11.05 Уо 11.06 Уо 11.07 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 Зо 11.03 Зо 11.04 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 28 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Создание системы управления процессом в среде программирования CoDeSys | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 Создание системы регулирования в среде программирования CoDeSys | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Создание системы управления процессом в среде программирования КОНГРАФ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Создание системы регулирования в среде программирования КОНГРАФ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 Создание системы управления процессом в среде программирования TRACE MODE | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6 Создание системы регулирования в среде программирования TRACE MODE | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 8 Разработка программы управления периодическим процессом в среде программирования TRACE MODE | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 1. Изучение специализированных языков программирования контроллеров |  | 3 |  |  |
| Учебная практика раздела 4 Виды работ 1. Применение средств разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и мехатронными системами. |  | 20 |  |  |
| Раздел 5 Системы автоматизированного проектирования управляющих систем |  | 72/48 |  |  |
| МДК 01.02 Теоретические основы автоматизированного проектирования технических систем |  | 60/36 |  |  |
| Тема 5.1. Основные приемы работы в системе AutoCAD | Содержание | 12 |  |  |
|  | Цели и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. Краткие исторические сведения о развитии систем автоматизированного проектирования (САПР). Разработка и проектирование изделий с использованием программ САПР (Автокад, Компас). Организация рабочего место. Техника безопасности. | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Система Автокад. Терминология. Основные меню программы. Параметры рабочего пространства. Вызов и фиксация панелей инструментов. Системы координат МСК, ПСК. Основы разработки и моделирования изделий. Инструментальные панели «Черчение», «Изменить». | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Настройка параметров рабочего пространства. Выполнение упражнений по отработке команд инструментальных панелей «Черчение», «Изменить» с использованием командной строки по произвольным и фиксированным размерам. | 2 |  |  |
| Тема 5.2. моделирование. Пользовательский интерфейс. Основные меню программы | Содержание | 44 |  |  |
|  | Строка состояния. Режимы системы: Шаг, Сетка, Орто, Отс-Поляр, Привязка, Дин.Настройка, редактирование. | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | Различные виды координат. Инструментальная панель «Размеры». | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 09.01 Зо 10.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.3.03 З 1.2.01 З 1.2.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 34 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Выполнение упражнений по работе с различными режимами программы при вычерчивании и редактировании примитивов. Выполнение упражнений. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Размерные стили: создание, редактирование. Различные способы нанесения размеров. Массивы круговой, прямоугольный. Штриховка: типы, структура, масштаб. Создание, редактирование. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Шаблоны форматов: назначение, применение. Различные типы координат: абсолютные, относительные, поляпные. Выполнение чертежей изделий с использованием режимов Шаг, Сетка, Орто. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5 Выполнение чертежей изделий по отработке режимов Отс-Поляр, Дин. Текущая и единичная объектная привязки. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6 Блоки, назначение. Создание, редактирование, вставка блоков. Выполнение упражнений | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 7 Выполнение чертежей изделий. Настройка параметров печати. Печать файла. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8 Выполнение чертежей-схем по специальности. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 9 Инструментальные панели «Моделирование», «Виды», «Визуальные стили». Отработка команд по вычерчиванию и редактированию изделий. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10 Объединение, вычитание геометрических фигур. Пользовательская система координат. Построение объемных изображений изделий. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11 Выполнение чертежей изделий по специальности. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 12 Основные меню программы. Инструментальные панели. Компактная панель. Расширенные панели команд. Панель свойств. Строка сообщений. Отработка команд инструментальных панелей Геометрия, редактирование. Построение и редактирование примитивов по заданным размерам. Выполнение графического задания. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 13 Выполнение чертежей изделий по специальности | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 14 Выполнение чертежей схем по специальности | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 15 Основные приемы работы. Отработка команд инструментальных панелей. Выполнение комплексного графического задания | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 1. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |  | 4 |  |  |
| Учебная практика раздела 5 Виды работ 1. Разработка системы управления с использованием систем автоматизированного проектирования. |  | 12 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1 Выбор программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; 2 Проведение виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; 3Формирование пакетов технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации 4 Разработка виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. |  | 108 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 417 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатории Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления, Автоматизации технологических процессов, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерские Промышленной автоматики Электромонтажные оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Оснащение базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	 Основы автоматизированного проектирования: учебник / под ред. А. П. Карпенко. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 329 с., [16] с.: цв. ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014441-2. - Текст: непосредственный

2. Сеславин А. И. Теория автоматического управления. Линейные, непрерывные системы: учебник / А.И. Сеславин. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 314 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1014654. - ISBN 978-5-16-015022-2. - Текст: непосредственный.

3. Шишов О. В. Программируемые контроллеры в системах промышленной автоматизации: учебник / О.В. Шишов. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 365 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015321-6. - Текст: непосредственный.

4. Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие / О.В. Шишов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015283-7. - Текст: непосредственный.

Основные электронные издания

1.	Виноградов В. М. Автоматизация технологических процессов и производств. Введение в специальность: учебное пособие / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 161 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-536-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1723511

2. Шишмарёв В. Ю. Автоматика: учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр, и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09343-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/4276913.2.2.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Гаврилов А.Н. Теория автоматического управления технологическими объектами (Линейные системы) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Гаврилов, Ю.П. Барметов, А.А. Хвостов. — Электрон, дан. — Воронеж: ВГУИТ, 2016. — 243 с.

2. Гончаров А. А. Устройства программного управления в автоматизированном производстве: учебное пособие / А. А. Гончаров, Н. В. Сурба, Е. Н. Велюжинец. - Минск: РИПО, 2017. - 271 с. - ISBN 978-985-503-660-0. - Текст: непосредственный

3.	Лепешкин А. В. Гидравлические и пневматические системы: учебник / А. В. Лепешкин, А. А. Михайлин; под ред. Ю. А. Беленкова. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. – 336 с.

4.	Старостин А.А. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / А. А. Старостин А. В. Лаптева – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 168 c. – ISBN 978-5-7996-1498-0

5. Портал метролога. Форма доступа: URL: http://metrologu.ru/

6.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: URL: http://www.owen.ru/

7.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://metran.ru/

8.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://yokogawa.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения (ПО) для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. | Проводит анализ представленного ПО. Осуществляет выбор ПО для создания модели элементов систем автоматизации на основании представленного задания Проводит тестирование модели элементов систем автоматизации на основании представленного задания | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. Оценка процесса Оценка результатов |
| ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. | Составляет алгоритм для виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе выбранного ПО в соответствии с техническим заданием Разрабатывает на основании алгоритма виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного ПО Использует пакеты прикладных программ для разработки виртуальной модели | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. Оценка процесса Оценка результатов |
| ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. | Использует автоматизированное рабочее место для виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации Проводит виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. Оценка процесса Оценка результатов |
| ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. | Использует пакеты прикладных программ для разработки технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. Оформляет техническую документацию на разработанную модель элементов систем автоматизации. Читает чертежи и технологическую документацию | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. Оценка процесса Оценка результатов |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности. -Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. – знание психологических основ деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе - знание особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение описывать значимость своей специальности - Знать сущность гражданско-патриотической позиции, традиционных общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умения соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - Знание правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности. - Знание роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД2 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |
| ПК 2.1. | Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации |
| ПК 2.2. | Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации |
| ПК 2.3 | Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | ПО 2.1.01 Выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; ПО 2.2.01 Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической; ПО 2.3.01 Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. |
| --- | --- |
| Уметь | У 2.1.01 Выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с техническим заданием; У 2.1.02 Выбирать необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора; У 2.2.01 Анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ с целью определения эффективности методов монтажа и рационального выбора элементной базы У 2.2.02 Читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; У 2.2.03 Выполнять монтажные работы проверенных моделей элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации; У 2.3.01 Производить наладку моделей элементов систем автоматизации; У 2.3.02 Оценивать качество моделей элементов систем автоматизации У 2.3.03 Проводить испытание моделей элементов систем автоматизации с использованием контрольно-диагностических приборов, с целью подтверждения их работоспособности и адекватности. |
| Знать | З 2.1.01 Теоретических основ и принципов построения автоматизированных систем управления З 2.1.02 Типовых схем автоматизации основных технологических процессов отрасли З 2.1.03 Структурно-алгоритмичную организацию систем управления и их основные модули З 2.2.01 Устройство, схемные и конструктивные особенности элементов; З 2.2.02 Нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ автоматизированных систем; З 2.2.03 Технологию монтажа и наладки оборудования автоматизированных систем с учетом специфики технологических процессов; З 2.3.01 Метрологического обеспечения автоматизированных систем; З 2.3.02 Методов оптимизации работы элементов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 345

в том числе в форме практической подготовки 202

Из них на освоение МДК 218

в том числе самостоятельная работа 13

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация 6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных, и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 |
| ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 01- ОК11 | Раздел 1. Автоматизация технологических процессов | 105 | 56 | 101 | 22 | 30 | 5 |  | 4 |  |
| ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 01- ОК11 | Раздел 2. Монтаж, наладка и ремонт САУ и средств измерений | 71 | 28 | 57 | 14 |  | 3 |  | 14 |  |
| ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 01- ОК11 | Раздел 3. Проектирование САУ | 32 | 22 | 28 | 18 |  | 2 |  | 4 |  |
| ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 01- ОК11 | Раздел 4. Выполнение работ по монтажу всех видов электропроводок (кроме проводок во взрывоопасных зонах), установка светильников, электроустановочных изделий и аппаратов, РУ и вторичных сетей. | 59 | 24 | 45 | 10 |  | 3 |  | 14 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 345 | 202 | 231 | 64 | 30 | 13 | 6 | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Автоматизация технологических процессов |  | 105/56 |  |  |
| МДК.02.01. Теоретические основы и принципы построения автоматизированных систем управления |  | 101/52 |  |  |
| Тема 1.1. Основные направления автоматизации производства и пути повышения основных показателей эффективности производства | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1 Основные направления автоматизации производства | 1 | ОК 01 ОК 06 ОК 11 ПК 2.1. | Уо 01.01 Уо 01.04 Уо 06.01 Зо 01.01 Зо 06.01 Зо 06.02 З 2.1.02 З 2.1.03 |
|  | 2 Основные пути повышения производительности и эффективности производства и условия, вызывающие необходимость автоматизации производства | 1 | ОК 01 ОК 11 ПК 2.1. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 11.01 Уо 11.02 Уо 11.03 Уо 11.04 Уо 11.05 Уо 11.06 Уо 11.07 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 11.01 Зо 11.02 Зо 11.03 Зо 11.04 З 2.1.02 З 2.1.03 |
| Тема 1.2. Особенности проектирования технологического процесса в условиях автоматизированного производства | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1 План разработки системы управления | 4 | ОК 01 ОК 02 ПК 2.1. | Уо 01.05 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 У 2.1.02 Зо 01.02 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 |
|  | 2 Типовые схемы регулирования, контроля и сигнализации параметров процесса | 2 | ОК 01 ОК 02 ПК 2.1. | Уо 01.05 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 У 2.1.02 У 2.1.02 Зо 01.02 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Построение схем автоматического контроля и регулирования | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Разработка САУ технологическими процессами | Содержание | 50 |  |  |
|  | 1 Автоматизация тепловых процессов | 4 | ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. | Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 09.01 Зо 09.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | 2 Автоматизация массообменных процессов | 4 | ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. | Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 09.01 Зо 09.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | 3 Автоматизация гидромеханических процессов | 2 | ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. | Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 09.01 Зо 09.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | 4 Автоматизация механических процессов | 2 | ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. | Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 09.01 Зо 09.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | 5 Автоматизация металлургических процессов | 16 | ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. | Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 09.01 Зо 09.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | 6 Автоматизация периодических процессов | 4 | ОК 01 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 2.1. | Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 09.01 Зо 09.02 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 18 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Разработка системы управления технологическим процессом | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Разработка схемы автоматизации технологическим процессом | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Разработка схемы автоматизации технологическим процессом проката труб | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 5 Разработка схемы автоматизации технологического процесса термической обработки металлов | 4 |  |  |
| Тема 1.4. Автоматы и автоматические линии. Промышленные роботы и манипуляторы | Содержание | 4 |  |  |
|  | Основные определения в автоматических линиях | 1 | ОК 02 ОК 09 ПК 2.1. | Зо 02.01 Зо 09.01 З 2.1.03 Уо 02.02 Уо 02.04 Уо 09.01 |
|  | Общие сведения о роботах. Составные части и конструкция промышленных роботов | 1 | ОК 02 ОК 09 ПК 2.1 | Зо 02.01 Зо 09.01 З 2.1.03 Уо 02.02 Уо 02.04 Уо 09.01 |
|  | Технические характеристики промышленных роботов | 1 | ОК 02 ОК 09 ПК 2.1 | Зо 02.01 Зо 09.01 З 2.1.03 Уо 02.02 Уо 02.04 Уо 09.01 |
|  | Гибкие производственные системы | 1 | ОК 02 ОК 09 ПК 2.1 | Зо 02.01 Зо 09.01 Уо 02.02 Уо 02.04 Уо 09.01 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам: 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 3. Выбор средств автоматизации по каталогам системы ГСП 4. Выбор параметров сигнализации, защиты и блокировки 5. Выполнение схемы автоматизации 6. Подготовка рефератов, выступлений на занятиях с информацией о средствах автоматизации, полученной из специальной литературы и интернета (по индивидуальному заданию) 7. Работа по разработке курсового проекта |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: 1. Составить функциональную схему САР уровня 2. Составить функциональную схему САР расхода 3. Составить функциональную схему САУ автоклавом 4. Составить функциональную схему САР температуры 5. Составить функциональную схему САР скоростью электродвигателя |  | 4 |  |  |
| Курсовой проект (работа) обязательный для выполнения по данному модулю Тематика курсовых проектов (работ) 1. Разработка системы управления процессом сушки 2. Разработка системы управления процессом выпаривания 3. Разработка системы управления процессом ректификации 4. Разработка системы управления процессом нагрева 5. Разработка системы управления процессом абсорбции 6. Разработка системы управления печью 7. Разработка системы управления процессом гидросбива 8. Разработка системы управления процессом охлаждения 9. Разработка системы управления процессом гидролиза 10. Разработка системы управления процессом синтеза 11. Разработка системы управления процессом термообработки 12. Разработка системы управления процессом плавки 13. Разработка системы управления процессом перемещения труб |  | 30 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1 Определение целей и задач проекта 2 Изучение нормативной и научной литературы по теме проекта 3 Выбор параметров управления 4 Выбор средств автоматизации 5 Проектирование схем автоматизации 6 Оформление проекта в соответствии с требованиями ЕСКД |  | 4 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж, наладка и ремонт САУ и средств измерений |  | 71/28 |  |  |
| МДК.02.02. Теоретические основы правил монтажа и наладки оборудования автоматизированных систем с учетом специфики технологических процессов |  | 57/14 |  |  |
| Тема 2.1. Монтаж САУ | Содержание | 22 |  |  |
|  | Монтаж щитов и пультов | 2 | ОК 03 ОК 08 ПК 2.2 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 08.01 З 2.2.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 08.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Монтаж трубных проводок | 2 | ОК 03 ОК 08 ПК 2.2 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 08.01 З 2.2.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 08.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Монтаж электрических проводок | 2 | ОК 03 ОК 08 ПК 2.2 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 08.01 Зо 08.02 З 2.2.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 08.01 Уо 08.02 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Монтаж первичных преобразователей | 2 | ОК 03 ОК 08 ПК 2.2 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 08.01 Зо 08.02 З 2.2.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 08.01 Уо 08.02 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Монтаж вторичных приборов и регуляторов, контроллеров | 2 | ОК 03 ОК 08 ПК 2.2 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 08.01 Зо 08.02 Зо 08.03 Зо 08.04 З 2.2.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 08.01 Уо 08.02 Уо 08.03 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Организация и оборудование рабочего места монтажника. Инструмент, применяемый при монтаже. Техника безопасности при выполнении монтажных и регулировочно-настроечных работ. | 2 | ОК 03 ПК 2.2 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 З 2.2.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Электромонтажные материалы. Монтажные провода, радиочастотные кабели. | 2 | ОК 03 ПК 2.2 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 З 2.2.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Изоляционные материалы, флюсы, припои. | 2 | ОК 03 ПК 2.2 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 З 2.2.01 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Расчет времени монтажных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Составление монтажных схем | 4 |  |  |
| Тема 2.2. Наладка САУ | Содержание | 22 |  |  |
|  | Проверка и испытание трубных проводок | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Контроль и испытание электрических проводок | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Наладка первичных средств автоматизации | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Наладка регуляторов, контроллеров, исполнительных механизмов | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Наладка и диагностика САУ | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Элементы электрических схем и особенности их монтажа. Разновидности схем радиоаппаратуры. Требования к электромонтажу. | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Способы и технология выполнения монтажа. Печатный монтаж. Способы изготовления печатных плат. | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Определение типов радиоэлементов и их номинальных значений. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Определение номинальных значений элементов и их годности с помощью прозвонки и мультиметра. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5 Составление монтажной карты и спецификации по электрической принципиальной схеме. | 4 |  |  |
| Тема 2.3 Ремонт САУ | Содержание | 10 |  |  |
|  | Ремонт первичных преобразователей | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Ремонт вторичных приборов и регуляторов | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Ремонт исполнительных механизмов, частотных преобразователей | 2 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
|  | Ремонт контроллеров | 4 | ОК 10 ПК 2.2. | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.2.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.2.03 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 3. Подготовка рефератов, выступлений на занятиях с информацией о средствах автоматизации, полученной из специальной литературы и ИНТЕРНЕТА (по индивидуальному заданию): - Составление кабельного журнала - Составление графика планово-предупредительного ремонта - Техника по безопасности при монтаже средств автоматизации - Техника по безопасности при наладке средств автоматизации - Техника по безопасности при ремонте средств автоматизации |  | 3 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ: 1. Составление план графика ремонтных работ СА 2. Произвести наладку измерительного прибора 3. Произвести поверку регулирующего устройства 4. Произвести монтаж по электрической принципиальной схеме 5. Произвести наладку технических средств автоматизации |  | 14 |  |  |
| Раздел 3. Проектирование САУ |  | 32/22 |  |  |
| МДК.02.01. Теоретические основы и принципы построения автоматизированных систем управления |  | 28/18 |  |  |
| Тема 3.1 Составление функциональной схемы автоматизации и схемы внешних соединений и подключений | Содержание | 10 |  |  |
|  | Общие положения по выполнению схемы автоматизации функциональной | 1 | ОК 01 ОК 09 ПК 2.1 | Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.05 Зо 09.01 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 09.01 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | Общие положения по выполнению схемы внешних соединений и подключений | 1 | ОК 01 ОК 09 ПК 2.1 | Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.05 Зо 09.01 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 09.01 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Проектирование функциональных схем | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Проектирование схем внешних соединений и подключений | 4 |  |  |
| Тема 3.2. Составление схем щитов и пультов, схем электрических принципиальных | Содержание | 8 |  |  |
|  | Общие положения по выполнению схемы щитов и пультов | 1 | ОК 01 ОК 09 ПК 2.1 | Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.05 Зо 09.01 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 09.01 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | Общие положения по выполнению схемы электрической принципиальной | 1 | ОК 01 ОК 09 ПК 2.1 | Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.05 Зо 09.01 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 09.01 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Проектирование схемы щитов и пультов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Проектирование схемы электрической принципиальной | 4 |  |  |
| Тема 3.3. Оформление технической документации к чертежам | Содержание | 8 |  |  |
|  | Порядок заполнения перечня средств автоматизации, оборудования, таблицы нестандартных обозначений | 2 | ОК 10 ПК 2.1 | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | Порядок заполнения перечня элементов, таблицы подключений | 2 | ОК 10 ПК 2.1 | Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 5 Заполнение технической документации к схемам | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Поиск информации по заданной теме из различных источников. 2. Изучение материала учебника по заданной теме. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 4. Оформление практических работ. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ: 1. Проектирование САУ по индивидуальному заданию |  | 4 |  |  |
| Раздел 4. Выполнение работ по монтажу всех видов электропроводок (кроме проводок во взрывоопасных зонах), установке светильников, электроустановочных изделий и аппаратов, РУ и вторичных сетей. |  | 59/24 |  |  |
| МДК.02.02. Теоретические основы правил монтажа и наладки оборудования автоматизированных систем с учетом специфики технологических процессов |  | 45/10 |  |  |
| Тема 4.1. Общие сведения об электропроводках | Содержание | 16 |  |  |
|  | Классификация электропроводок. Технология монтажа открытых электропроводок. Понятие открытых электропроводок. Технология монтажа тросовых электропроводок. Технология монтажа скрытых электропроводок. Понятие скрытых электропроводок. Методы монтажа скрытых электропроводок | 2 | ПК 2.2 | З 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Прокладка электропроводки по различным поверхностям. Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах. | 2 | ПК 2.2 | З 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Предварительная заготовка и обработка несущего троса. Оконцевание жил, проводов и кабелей. Технология монтажа электропроводок в трубах. | 2 | ПК 2.2 | З 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах. | 4 | ПК 2.2 | З 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Технология монтажа скрытых электропроводок. Понятие скрытых электропроводок. Методы монтажа скрытых электропроводок | 4 | ПК 2.2 | З 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Расчет сечения проводов по допустимому нагреву электрическим током | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Способы соединения жил проводов и монтаж электропроводок плоскими проводами | 1 |  |  |
| Тема 4.2. Монтаж светильников различных типов и электроустановочной аппаратуры | Содержание | 18 |  |  |
|  | Источники света, их характеристики и область применения. Организация освещения жилых, административных и общественных зданий. Назначение наружного освещения. Устройство и монтаж различных типов источников света. Устройство и правила зарядки светильников всех видов. | 4 | ПК 2.2 | З 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Изучение и составление принципиальных и однолинейных электрических схем. Схемы управления электрическим освещением. Электроустановочные изделия и аппараты. Назначение и принцип действия электрических выключателей и переключателей. Назначение и принцип действия электрических розеток. | 4 | ПК 2.2 | З 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Аппараты защиты электрической сети. Назначение и принцип действия автоматического выключателя. Назначение и принцип действия устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата. Назначение и принцип действия установочных предохранителей. Назначение и принцип действия светорегуляторов. | 4 | ПК 2.2 | З 2.2.01 З 2.2.02 З 2.2.03 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Способы монтажа и правила подключения электроустановочных изделий, приборов и аппаратов. | 2 | ПК 2.2 | З 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Монтаж осветительных электроустановок | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5 Схемы включения ламп накаливания и хемы включения люминесцентных ламп | 2 |  |  |
| Тема 4.3. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | Содержание | 8 |  |  |
|  | Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей. Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения. Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки. Ревизия и ремонт электроустановочных изделий. Охрана труда при демонтаже и ремонте осветительных сетей | 4 | ПК 2.2 ПК 2.3 | З 2.2.01 З 2.3.01 З 2.3.02 У 2.2.01 У 2.2.02 У 2.3.01 У 2.3.02 У 2.3.03 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 6 Ремонт электроустановочных изделий. Составление технологической карты осветительных сетей | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7 Ремонт осветительных сетей и составление технологической карты | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 1. Прозвонка проводов и кабелей. 2. Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ. |  | 3 |  |  |
| Учебная практика раздела 4 Виды работ: 1. Организация монтажа и демонтажа осветительных сетей, поиск и устранение неисправностей в электропроводках, ремонт электроустановочных изделий |  | 14 |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. Монтаж, наладка и ремонт средств автоматизации, средств измерений, несложных мехатронных систем 2. Монтаж щитов, пультов и средств измерений, применяемых в металлургической отрасли 3 Выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; 4Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. |  | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 345 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатории Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления, Автоматизации технологических процессов, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерские Промышленной автоматики Электромонтажные оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Оснащение базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Молоканова Н. П. Типовые технологии производства: учебное пособие / Н.П. Молоканова. — Москва: ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2022. — 272 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-228-9. - Текст: непосредственный.

2.	Молоканова Н. П. Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие / Н.П. Молоканова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 88 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-606-3. - Текст: непосредственный.

3.	Москаленко В. В. Системы автоматизированного управления электропривода: учебник / В.В. Москаленко. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005116-1. - Текст: непосредственный.

4.  Шишмарёв В. Ю. Автоматика: учебник для СПО / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Серия: Профессиональное образование). –  ISBN 978-5-534-05168-1.

3.2.2. Основные электронные издания

1.	Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр, и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-535-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1117207

2.	Сеньков А. Г. Электропривод и электроавтоматика: учебное пособие / А. Г. Сеньков, В. А. Дайнеко. - Минск: РИПО, 2020. - 177 с. - ISBN 978-985-7234-38-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215104

3. Титенок А. В. Основы робототехники: учебное пособие / А. В. Титенок. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. - 236 с. - ISBN 978-5-9729-0872-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1903141

4. Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие / О.В. Шишов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015283-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1117209

5. Федоров Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка: учебное пособие / Ю. Н. Федоров. - 3-е изд., стер. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. - 928 с. - ISBN 978-5-9729-1034-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1903145

3.2.3. Дополнительные источники

1.	Гаврилов А.Н. Теория автоматического управления технологическими объектами (Линейные системы) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Гаврилов, Ю.П. Барметов, А.А. Хвостов. — Электрон, дан. — Воронеж: ВГУИТ, 2016. — 243 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92236.

2. Кушнер Д.А. Основы автоматики и микропроцессорной техники: учебное пособие / Д.А. Кушнер, А.В. Дробов, Ю.Л. Петроченко. - Минск: РИПО, 2019. - 245 с. - ISBN 978-985-503-853-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055980

3. Старостин А.А. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / А. А. Старостин А. В. Лаптева – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 168 c. – ISBN 978-5-7996-1498-0

4. Портал метролога. Форма доступа: URL: http://metrologu.ru/

5.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: URL: http://www.owen.ru/

6.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://metran.ru/

7.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://yokogawa.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. | Правильный и обоснованный выбор оборудования и элементной базы в соответствии с заданием Проводит анализ характеристик средств и систем автоматизации исходя из задания | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время практических работ, а также учебных и производственных практик (оценка процесса, оценка результатов) |
| ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. | Применяет АРМ для монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации Читает и понимает чертежи Использует для выполнения монтажных работ нормативную документацию и инструкции по эксплуатации Осуществляет правильный монтаж элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации с соблюдением требований техники безопасности Осуществляет наладку элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации с соблюдением требований техники безопасности | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время практических работ, а также учебных и производственных практик (оценка процесса, оценка результатов) |
| ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. | Использует АРМ для проведения испытания модели элементов систем автоматизации с соблюдением требований техники безопасности Проводит испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях Анализирует результаты испытаний и подтверждает работоспособность модели элементов систем автоматизации | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время практических работ, а также учебных и производственных практик (оценка процесса, оценка результатов) |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. – знание психологических основ деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение5 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе - знание особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение описывать значимость своей специальности - Знать сущность гражданско-патриотической позиции, традиционных общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умения соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - Знание правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности. - Знание роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД 3 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуация |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации |
| ПК 3.1. | Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации |
| ПК 3.2 | Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
| ПК 3.3 | Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
| ПК 3.4 | Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом |
| ПК 3.5 | Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчинённым персоналом и соблюдением норм охраны труда и бережливого производства |
| ПК 3.6 | Осуществлять коммуникации в цифровой среде при выполнении работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | ПО 3.1.01 планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации |
| --- | --- |
|  | ПО 3.2.01 организации материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполнения производственных заданий персоналом |
|  | ПО 3.3.01 в разработке инструкций и технологических карт |
|  | ПО 3.4.01 выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке, техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
|  | ПО 3.5.01 контроля качества работ по монтажу, наладке, техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом, с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства |
|  | ПО 3.6.01 выполнения работ с использованием цифровых источников получения и передачи информации |
| Уметь | У 3.1.01 разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
|  | У 3.2.01 организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отраслевым стандартам |
|  | У 3.3.01 разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ |
|  | У 3.4.01 на основе установленных производственных показателей оценивать качество выполняемых работ для повышения их эффективности |
|  | У 3.4.02 использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного персонала для повышения эффективности решения производственных задач |
|  | У 3.4.03 контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях работ |
|  | У 3.4.04 поддерживать безопасные условия труда при монтаже, наладке и техническом обслуживании средств автоматизации и механизации |
|  | У 3.5.01 разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов бережливого производства |
|  | У 3.5.02 контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях работ |
|  | У 3.6.01 находить тематические интернет-сообщества в конкретной сфере деятельности |
|  | У 3.6.02 использовать цифровые средства общения при взаимодействии с другими людьми, в том числе для организации совместной деятельности (командной работы). |
| Знать | З 3.1.01 действующие локальные нормативные акты производства, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность |
|  | З 3.2.01 отечественной и зарубежной практики организации труда |
|  | З 3.3.01 порядок разработки и оформления технической документации |
|  | З 3.4.01 методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала |
|  | З 3.5.01 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; виды, периодичность и правила оформления инструктажа |
|  | З 3.5.02 организацию производственного и технологического процесса |
|  | З 3.6.01 культуру общения, принятую в цифровой среде |
|  | З 3.6.02 каналов распространения информации и организации совместной работы (командной работы) |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 138 ч

в том числе в форме практической подготовки 98 ч

Из них на освоение МДК 60 ч

в том числе самостоятельная работа 4 ч

практики, в том числе учебная 36 ч

производственная 36 ч

Промежуточная аттестация 6 ч.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных, и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 ОК 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 | Раздел 1. Планирование и организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | 41 | 26 | 29 | 14 | 0 | 1 |  | 12 |  |
| ПК 3.1, 3.2 ОК 5, 9, 10 | Раздел 2. Организация работ с документами при монтаже, наладке и техническом обслуживании систем и средств автоматизации | 30 | 20 | 18 | 8 | 0 | 2 |  | 12 |  |
| ПК 3.6 ОК 2, 9 | Раздел 3. Использование средств цифровой экономики при организации работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | 25 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 |  | 12 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 138 | 98 | 60 | 26 | 0 | 4 | 6 | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Планирование и организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 41/26 |  |  |
| МДК 03.01 Организация деятельности по планированию материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 29/14 |  |  |
| Тема 1.1. Осуществление работы производственного участка | Содержание | 4 | ПК 3.1 ОК 1 ОК 2 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | 1. Требования к рабочему месту мастера участка на предприятии | 2 |  |  |
|  | - Нормативная численность мастеров |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Расчёт нормативной численности сотрудников | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Обеспечение безопасности труда на производственном участке | Содержание | 8 | ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 3 ОК 4 ОК 7 | Н 3.3.01 Н 3.4.01 У 3.3.01 У 3.4.04 З 3.3.01 З 3.5.01 |
|  | 1. Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест. График работы. Технические задания | 4 |  |  |
|  | - Требования безопасности к условиям содержания производственных территорий |  |  |  |
|  | - Требования безопасности при складировании материалов и конструкций |  |  |  |
|  | - Назначение производственного инструктажа. Виды инструктажа |  |  |  |
|  | - Основные вопросы первичного инструктажа |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 2. Разработка технологических карт | 2 |  |  |
|  | - Практическое занятие 3. Разработка положений первичного инструктажа | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Функции управления производственной деятельностью | Содержание | 16 | ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 1 ОК 6 ОК 11 | Н 3.4.01 Н 3.5.01 У 3.4.01 У 3.4.02 У 3.4.03 У 3.5.01 У 3.5.02 З 3.4.01 З 3.5.02 |
|  | - Функция планирования. Методы разработки планов | 8 |  |  |
|  | - Функция организации. Делегирование. Организация работ производственного участка |  |  |  |
|  | - Функция мотивации. Теории мотивации. Стимулы |  |  |  |
|  | - Функция контроля. Этапы контроля. Технология контроля |  |  |  |
|  | - Конфликты в организации. Функции конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Управление конфликтными ситуациями |  |  |  |
|  | - Бережливое производство |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | - Практическое занятие 4. Разработка мотивационного пакета | 2 |  |  |
|  | - Практическое занятие 5. Разработка технологии контроля | 2 |  |  |
|  | - Практическое занятие 6. Решение конфликтных ситуаций | 2 |  |  |
|  | - Практическое занятие 7. Принятие решений в производственных ситуация | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Составление плана для произвольной организации |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Разработка производственной структуры современной организации, выполняющей работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации - Определение потребного количества сотрудников - Составление графика работы для производственного подразделения - Составление характеристики оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 12 |  |  |
| Раздел 2. Организация работ с документами при монтаже, наладке и техническом обслуживании систем и средств автоматизации |  | 30/20 |  |  |
| МДК 03.01 Организация деятельности по планированию материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 18/8 |  |  |
| Тема 2.1. Обеспечение правильности и своевременности оформления организационно-распорядительных документов | Содержание | 6 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 5 ОК 9 ОК 10 | Н 3.1.01 Н 3.2.01 У 3.1.01 З 3.1.01 З 3.2.01 |
|  | 1. Требования к содержанию и оформлению первичных документов. Классификация первичных документов | 4 |  |  |
|  | - Документооборот. Хранение документов |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 8. Составление первичных информационно-справочных документов | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Документы по производственной деятельности | Содержание | 10 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 9 ОК 10 | Н 3.1.01 Н 3.2.01 У 3.1.01 З 3.1.01 З 3.2.01 |
|  | 1. Первичные документы по учёту произведённых работ. Заявка, акт выполненных работ, заказ-наряд, журнал учёта заказов | 4 |  |  |
|  | - Учётные документы по производственной деятельности |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 9. Оформление заявки на ремонт, акта выполненных работ | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 10. Оформление табеля учёта рабочего времени | 2 |  |  |
|  | - Практическое занятие 11. Оформление заказа-наряда | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя - Оформление документации |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Оформление табеля учёта рабочего времени - Оформление заказа-наряда - Оформление служебных записок - Оформление акта выполненных работ - Оформление объяснительных записок |  | 12 |  |  |
| Раздел 3. Применение средств цифровой экономики при организации работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 25/16 |  |  |
| МДК 03.01 Организация деятельности по планированию материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 13/4 |  |  |
| Тема 3.1. Свойства информации | Содержание | 4 | ПК 3.6 ОК 2 ОК 9 | Н 3.6.01 З 3.6.02 |
|  | - Понятие информации. Виды информации | 4 |  |  |
|  | - Современные возможности сбора и распространения информации |  |  |  |
| Тема 3.2. Значение СПС в производственной деятельности | Содержание | 8 | ПК 3.6 ОК 2 ОК 5, ОК 9 | Н 3.6.01 У 3.6.01 У 3.6.02 З 3.6.01 З 3.6.02 |
|  | - Порядок работы со справочно-правовыми системам | 4 |  |  |
|  | - Обобщение материала |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | - Практическое занятие 12. Поиск необходимой информации с использованием цифровых технологий | 2 |  |  |
|  | - Практическое занятие 13. Составление деловых писем с использованием цифровых технологий | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 - Поиск заданной информации с использованием интернет-ресурсов - Создание электронной почты |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ - Работа с СПС КонсультантПлюс - Формирование переписки с различными формами вложений |  | 12 |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - Участие в планировании работ производственного участка - Составление плана ремонтных работ в качестве дублёра техника - Организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации - Обеспечение инструментами рабочих мест - Проведение инструктажей - Проведение анализа результатов производственной деятельности участка - Оформление первичных документов при техобслуживании - Составление заявки на запасные части и ремонтные материалы - Составление наряда на сдельную работу - Выявление и устранение причин нарушения технологических процессов и разработка мероприятий по улучшению работ - Выявление причин нарушения технологического процесса - Разработка мероприятий по устранению причин нарушений и по улучшению работ - Составление отчёта по практике |  | 36 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 138 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Гуманитарных и социально-экономических наук, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатории Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления, Автоматизации технологических процессов, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерские Промышленной автоматики Электромонтажные оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Оснащение базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. — 2-е изд., перераб, и доп. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2021. — 288 с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. - Текст: непосредственный

- Либерман, И. А. Планирование на предприятии: Учебное пособие / И.А. Либерман. - 3-е изд. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 205 с. (ВО: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-00587-3. - Текст: непосредственный.

- Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для среднего профессионального образования / Н.А. Сафронов. — 2-е изд., с изм. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2022. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст: непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

1 Бизнес-планирование: учебник / под ред. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2021. — 296 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0617-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1247086

2 Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр, и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0614-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/104308

3   Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 227 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/20621. - ISBN 978-5-16-011735-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1897693

4 Фридман, А. М. Экономика организации. Практикум: учебное пособие / A. M. Фридман. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. - 180 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01830-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141801

3.2.3. Дополнительные источники

1 Куприянова, Л. М. Экономический анализ. Практикум: учебное пособие / Л. М. Куприянова, Е. В. Никифорова, О. В. Шнайдер. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 172 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015802-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058536

2 Классические работы по менеджменту: Учебное пособие / Друкер П., Григорян И., Медведь О., - 2-е изд. - М.: Альп. Бизнес Букс, Сколково, 2016. - 220 с.: 70x100 1/16. - (Сколково) ISBN 978-5-9614-5345-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/913971

3 Организационное поведение: Учебник для бакалавров / Семенов А.К., Набоков В.И. - М.: Дашков и К, 2018. - 272 с.: ISBN 978-5-394-02482-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510164

4 Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Организационное поведение», «Мотивация персонала» / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. — 2-е изд., перераб, и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01609-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028803

5 Социальное поведение человека: объяснительные модели, теории, методический инструментарий: Учебное пособие / Шкурко Т.А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2017. - 118 с.: ISBN 978-5-9275-2282-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997037

6 Теория менеджмента: Учебное пособие / Грибов В.Д., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009193-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/547983.

7 Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 280 с.: ISBN 978-5-394-01749-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415303

8 Административно-управленческий портал. Форма доступа: URL: http://www.aup.ru

9 Институт проблем предпринимательства. Форма доступа: URL: http://www.ippnou.ru

10 Практический менеджмент и бизнес. Форма доступа: URL: http://pragmaticmanagement.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации | Разработан план работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно распорядительных документов и требований технической документации | Текущий контроль в форме защиты практических работ |
| ПК 3.2 Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Оформлены документы по организации материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Оценка результатов работ по учебной практике |
| ПК 3.3 Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Разработаны инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Текущий контроль в форме защиты практических работ |
| ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом | Разработка технического задания на выполнение наладочных работ по техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Оценка результатов работ по учебной практике |
| ПК 3.5 Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчинённым персоналом и соблюдением норм охраны труда и бережливого производства | Разработан алгоритм проверки качества выполнения работ при монтаже, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Оценка результатов работ по учебной и производственной практике |
| ПК 3.6 Осуществлять коммуникации в цифровой среде при выполнении работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Выбран стиль общения в соответствии с ситуацией, аудиторией и киберпространством, проанализирована информация, сделан вывод и принято решения на основе проверенной и достаточной информации | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практических работ и заданий учебной практики |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Самостоятельно организует собственную деятельность | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Самостоятельно осуществляет поиск, анализ и оценку информации при выполнении самостоятельной работы | Оценка результатов работы при выполнении индивидуальных заданий |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Поставлены цели и выбран путь их достижения | Оценка результативности при выполнении практических работ |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Эффективно взаимодействует с коллективом при групповых формах работы | Экспертное наблюдение за поведением в процессе работы |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществляет письменную и устную коммуникации с учётом особенностей социального и культурного контекста | Наблюдение за участием в дискуссиях, оценка устных выступлений |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Демонстрирует осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | Наблюдение за процессом общения с окружающими |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуация | Использует технологии и решение задач, способствующие сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуация | Оценка выступления при устных ответах |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Использованы современные информационные технологии при оформлении результатов самостоятельной работы | Оценка результатов самостоятельной работы |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Использована профессиональная документация | Защита результатов выполнена практических заданий |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Самостоятельно спланирована и организована собственная деятельность | Экспертное наблюдение за процессом выполнения практических заданий |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.4

к ПООП-П по

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД4 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации |
| ПК 4.1 | Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений |
| ПК 4.2 | Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения |
| ПК 4.3 | Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | ПК 4.1. Контроль текущих параметров и фактических показателей работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений; ПК 4.2. Диагностика причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения; ПК 4.3. Организации работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. |
| --- | --- |
| Уметь | У 4.1.01 Осуществлять технический контроль соответствия параметров устройств и функциональных блоков систем автоматизации установленным нормативам; У 4.1.01 Выбирать методы диагностики и средства измерений для выявления причин неисправностей и отказов; У 4.2.02 На основе показателей технических средств диагностики оценивать работоспособность устройств и функциональных блоков систем автоматизации; У 4.2.03 Рассчитывать показатели надежности устройств и функциональных блоков систем автоматизации; У 4.2.04 Выявлять причины неисправностей и отказов устройств и функциональных блоков систем автоматизации с помощью визуального контроля и технической диагностики; У 4.2.05 Вести постоянный учет отказов, сбоев для выявления и устранения причин их возникновения; У 4.3.01 Организовывать и контролировать работу персонала по проведению текущего ремонта средств и систем контроля, функциональных блоков систем автоматического управления с помощью измерений и испытаний. |
| Знать | З 4.1.01 Типовые средства измерений систем автоматизации, их область применения, устройство и конструктивные особенности; З 4.1.02 Основные технологические параметры устройств и функциональных блоков систем автоматизации и методы их измерения; З 4.1.03 Технические и метрологические характеристики устройств и функциональных блоков систем автоматизации; З 4.2.01 Методы диагностики и восстановления работоспособности устройств и функциональных блоков систем автоматизации; З 4.2.02 Показатели надежности элементов систем автоматизации; правила эксплуатации; З 4.3.01 Устройств и функциональных блоков систем автоматизации; З 4.3.02 Порядок и периодичность планово-предупредительного и профилактического ремонта. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 344

в том числе в форме практической подготовки 196

Из них на освоение МДК 230

в том числе самостоятельная работа 14

практики, в том числе учебная 36

производственная _72

Промежуточная аттестация 6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных, и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК4.1 ОК 01- ОК 10 | Раздел 1. Измерение технологических параметров | 49 | 22 | 43 | 16 |  | 3 |  | 6 |  |  |  |
| ПК 4.1- ПК 4.2 ОК 01- ОК 10 | Раздел 2. Расчет и выбор типовых элементов и устройств систем автоматического управления | 40 | 18 | 34 | 12 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |
| ПК 4.1- ПК 4.2 ОК 01- ОК 10 | Раздел 3. Изучение элементов линейных систем автоматического управления | 36 | 18 | 30 | 12 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК4.2 ОК 01- ОК 10 | Раздел4. Изучение устройства и особенностей промышленных регуляторов и микропроцессорных контроллеров | 52 | 30 | 46 | 24 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |
| ПК 4.2-ПК4.3 ОК 01- ОК 11 | Раздел 5. Основы технического обслуживания и эксплуатации систем автоматизации | 51 | 18 | 45 | 12 |  | 3 |  | 6 |  |  |  |
| ПК 4.2-ПК4.3 ОК 01- ОК 11 | Раздел 6. Основы обеспечения надежности систем автоматизации | 38 | 18 | 32 | 12 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 344 | 196 | 230 | 88 |  | 14 | 6 |  | 36 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Измерение технологических параметров |  | 49/22 |  |  |
| МДК.04.01. Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем |  | 43/16 |  |  |
| Тема 1.1. Измерение параметров с помощью преобразователей. Измерение давления и разности давлений | Содержание | 12 |  |  |
|  | Первичные передающие преобразователи: назначение, виды, принцип действия | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 05 ПК 4.1. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 05.01 У 4.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 05.01 Зо 05.02 З 4.1. 01 З 4.1. 02 З 4.1.03 |
|  | Электро пневмо и пневмо электро преобразователи: назначение, виды, принцип действия | 2 |  |  |
|  | Электрические и деформационные манометры: назначение, виды, принцип действия | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Освоение методики выбора, подключения и настройки передающего преобразователя давления | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 Освоение методики выбора, подключения и настройки электрических преобразователей давления | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Измерение температуры | Содержание | 10 |  |  |
|  | Термометры сопротивления(ТС) и их вторичные приборы | 2 | ОК 01 ОК 02 ПК 4.1. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 У 4.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 |
|  | Термоэлектрические термометры (ТЭП) и их вторичные приборы | 2 |  |  |
|  | Бесконтактные приборы для измерения температуры | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Освоение методики выбора, подключения и диагностики ТС и приборов, работающих с ними | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Освоение методики выбора, подключения и диагностики ТЭП и приборов, работающих с ними | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Измерение расхода и количества вещества. Измерение уровня | Содержание | 10 |  |  |
|  | Измерение расхода методом переменного перепада давления. Электромагнитные расходомеры: назначение, принцип действия | 2 | ОК 01 ОК 02 ПК 4.1. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 У 4.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 |
|  | Интеллектуальные расходомеры: назначение, виды, принцип действия. | 2 |  |  |
|  | Измерение уровня жидкостей и сыпучих веществ | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 Освоение методики выбора, подключения, настройки и диагностики расходомеров | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6 Освоение методики выбора, подключения, настройки и диагностики уровнемеров | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Линейные и угловые измерения, измерения параметров среды, | Содержание | 8 |  |  |
|  | Линейные и угловые измерения | 2 | ОК 01 ОК 02 ПК 4.1. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 У 4.1.01 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 |
|  | Оптические и фотоэлектрические датчики датчики положения, наличия пламени, перемещения | 2 |  |  |
|  | Измерение физических параметров среды: плотность, влажность, вязкость, мутность | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 Освоение методики выбора, подключения, настройки и диагностики датчиков положения, перемещения | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Поиск информации по заданной теме из различных источников. 2. Изучение материала учебника по заданной теме. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 4. Оформление практических работ. 5. Подготовка к зачету. |  | 3 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: 1. Выбор приборов и средств автоматизации с учетом специфики технологических процессов 2. Измерение технологических параметров |  | 6 |  |  |
| Раздел 2. Расчет и выбор типовых элементов и устройств систем автоматического управления |  | 40/18 |  |  |
| МДК.04.01. Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем |  | 34/12 |  |  |
| Тема 2.1 Измерительные преобразователи физических величин | Содержание | 12 |  |  |
|  | Датчики омического сопротивления, индуктивные преобразователи, датчики угловой скорости | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 4.1. ПК 4.2. | Уо 01.02 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 У 4.1.01 У 4.2.01 Зо 01.03 Зо 02.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 З 4.1.03 З 4.2.01 |
|  | Фотоэлектрические измерительные преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи | 2 |  |  |
|  | Вращающиеся трансформаторы. Датчики Холла | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Исследование работы и диагностика потенциометрического датчика и датчика угловой скорости | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Исследование работы и диагностика вращающегося трансформатора | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Специальные элементы и узлы автоматики | Содержание | 10 |  |  |
|  | АЦП пространственного и время-импульсного преобразования, АЦП частотно-импульсного и кодоимпульсного преобразования | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ПК 4.1. ПК 4.2. | Уо 01.02 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 У 4.1.01 У 4.2.01 Зо 01.03 Зо 02.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 06.01 Зо 06.02 З 4.1.03 З 4.2.01 |
|  | Системы импульсно-фазового управления. Исполнительные устройства, индикаторные устройства | 2 |  |  |
|  | Преобразователи частоты: назначение, виды, принцп работы | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Исследование работы, настройка и диагностика преобразователя частоты | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Исследование работы, настройка и диагностика исполнительных механизмов | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Элементы и системы релейного управления | Содержание | 10 |  |  |
|  | Путевые и конечные выключатели. Распределители. Магнитоуправляемые контакты. Контакторы, магнитные пускатели | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 10 ПК 4.1. ПК 4.2. | Уо 01.02 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 4.1.01 У 4.2.01 Зо 01.03 Зо 02.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 4.1.03 З 4.2.01 |
|  | Электромагнитные нейтральные реле, Электронные реле, Поляризованные реле, Реле времени | 2 |  |  |
|  | Синтез систем управления по тактовым циклограммам | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Исследование работы, настройка и диагностика реле | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Синтез релейной системы управления | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 1. Поиск информации по заданной теме из различных источников. 2. Изучение материала учебника по заданной теме. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 4. Оформление практических работ. 5. Подготовка к зачету. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела № 2 Виды работ 1. Расчет и выбор элементов схем и аппаратуры 2. Синтез релейных схем управления |  | 6 |  |  |
| Раздел 3. Расчет и выбор типовых элементов и устройств систем автоматического управления |  | 36/18 |  |  |
| МДК.04.01. Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем |  | 30/12 |  |  |
| Тема 3.1 Основные понятия САУ | Содержание | 10 |  |  |
|  | Основные понятия и определения теории автоматического управления. Типовая функциональная схема. | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 10 ПК 4.1. ПК 4.2. | Уо 01.02 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 У 4.1.01 У 4.2.01 Зо 01.03 Зо 02.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 Зо 10.05 З 4.1.03 З 4.2.01 |
|  | Основные принципы управления (разомкнутое, по возмущению, по отклонению). Классификация САУ. Стабилизирующие, программные, следящие САУ. | 2 |  |  |
|  | Одномерные и многомерные, одноконтурные и многоконтурные системы. Характеристика функциональных элементов. Статические и астатические звенья и системы. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Синтез функциональных схем САР | 4 |  |  |
| Тема 3.2 Свойства и характеристики элементов САР | Содержание | 12 |  |  |
|  | Передаточные функции звеньев и систем. | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 4.1. ПК 4.2. | Уо 01.02 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 05.01 У 4.1.01 У 4.2.01 Зо 01.03 Зо 02.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 05.01 Зо 05.02 З 4.1.03 З 4.2.01 |
|  | Типовые внешние воздействия. Типовые звенья САР | 2 |  |  |
|  | Основные характеристики звеньев и систем. Соединение динамических звеньев. Моделирование типовых звеньев САР | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Получение передаточных функций элементов САУ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Передаточные функции соединений звеньев | 4 |  |  |
| Тема 3.3 Свойства объектов регулирования | Содержание | 6 |  |  |
|  | Основные свойства объектов. Методы исследования свойств объектов. Передаточные функции типовых объектов. | 2 | ОК 02 ПК 4.1. ПК 4.2. | Уо 02.04 У 4.1.01 У 4.2. 01 У 4.2. 02 У 4.2. 03 У 4.2. 04 У 4.2. 05 У 4.2.01 Зо 02.02 З 4.1. 01 З 4.1. 02 З 4.1. 03 З 4.2. 01 З 4.2. 02 |
|  | Идентификация объектов по экспериментальным данным | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Идентификация объектов по экспериментальным данным | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 3 1. Поиск информации по заданной теме из различных источников. 2. Изучение материала учебника по заданной теме. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 4. Оформление практических работ. 5. Подготовка к зачету. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела № 3 Виды работ 1 Идентификация объектов по экспериментальным данным |  | 6 |  |  |
| Раздел 4. Изучение устройства и особенностей промышленных регуляторов и микропроцессорных контроллеров |  | 52/30 |  |  |
| МДК.04.01. Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем |  | 46/24 |  |  |
| Тема 4.1. Электронные регуляторы | Содержание | 22 |  |  |
|  | Микропроцессорные регуляторы фирмы ОВЕН | 4 | ОК 02 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ПК 4.1. ПК 4.2. | Уо 02.04 Уо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 У 4.1.01 У 4.2.01 Зо 02.02 Зо 06.01 Зо 06.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 09.01 Зо 09.02 З 4.1.03 З 4.2.01 |
|  | Микропроцессорные регуляторы фирмы КонтрАвт – Т-424. Метакон-534, 531 | 2 |  |  |
|  | Регулятор-регистратор Термодат. | 2 |  |  |
|  | Регуляторы фирмы Элемер- ИРТ5501., ТК-5.0 | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Исследование работы, настройка, диагностика регулятора Elhart | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 Исследование работы, настройка, диагностика регулятора ТРМ251 | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Исследование работы, настройка, диагностика регулятора регулятора ТРМ101 | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Исследование работы, настройка, диагностика регулятора регулятора Термодат | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 Исследование работы, настройка, диагностика регулятора регулятора ИРТ | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6 Исследование работы, настройка, диагностика регулятора регулятора ТК-5.0 | 2 |  |  |
| Тема 4.2. Промышленные контроллеры | Содержание | 22 |  |  |
|  | Отечественные промышленные контроллеры Деконт, Контар, Ремиконт, | 2 | ОК 02 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ПК 4.1. ПК 4.2. | Уо 02.04 Уо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 У 4.1.01 У 4.2.01 Зо 02.02 Зо 06.01 Зо 06.02 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 09.01 Зо 09.02 З 4.1.03 З 4.2.01 |
|  | Отечественные промышленные контроллеры ОВЕН ПЛК. | 4 |  |  |
|  | Зарубежные промышленные контроллеры фирм SIEMENS, OMRON | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Лабораторная работа 7 Реализация схемы циклового управления на модуле LOGO | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 8 Исследование работы, настройка, диагностика микроконтроллера СПК 207 | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 9 Исследование работы, настройка, диагностика контроллера ОВЕН ПЛК | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 10 Исследование работы, настройка, диагностика контроллера SIEMENS, OMRON | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 4 1. Поиск информации по заданной теме из различных источников. 2. Изучение материала учебника по заданной теме. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 4. Оформление практических работ. 5. Подготовка к зачету. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела № 4 Виды работ 1 Замена элементов электронных схем 2 Замена и подгонка механических элементов |  | 6 |  |  |
| Раздел 5. Основы технического обслуживания и эксплуатации систем автоматизации |  | 51/18 |  |  |
| МДК.04.02. Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации систем автоматизации |  | 45/12 |  |  |
| Тема 5.1. Техническое обслуживание систем автоматизации и средств измерений | Содержание | 22 |  |  |
|  | Техническое обслуживание первичных средств автоматизации | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 08 ПК 4.2. ПК 4.3. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 08.01 Уо 08.02 Уо 08.03 У 4.2.01 У 4.2.02 У 4.2.03 У 4.2.04 У 4.2.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 08.01 Зо 08.02 Зо 08.03 Зо 08.04 З 4.2.01 З 4.2.02 З 4.3.01 З 4.3.02 |
|  | Техническое обслуживание регулирующих устройств | 2 |  |  |
|  | Техническое обслуживание и диагностика контроллеров | 4 |  |  |
|  | Техническое обслуживание исполнительных механизмов | 2 |  |  |
|  | Методы диагностики и восстановления работоспособности систем автоматизации и средств измерений | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 1Изучение инструкций по эксплуатации первичных преобразователей, выявление неисправностей | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Техническое нормирование | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Изучение классификационных признаков мехатронных систем | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Составление план-графика технического обслуживаний систем автоматизации | 2 |  |  |
| Тема 5.2. Аппаратно-программная настройка и обслуживание микропроцессорной техники в САУ | Содержание | 20 |  |  |
|  | Общие сведения об автоматизированном управлении | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 11 ПК 4.2. ПК 4.3. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 10.01 Уо 11.02 Уо 11.03 Уо 11.04 Уо 11.05 Уо 11.06 Уо 11.07 У 4.2.01 У 4.2.02 У 4.2.03 У 4.2.04 У 4.2.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 11.01 Зо 11.02 Зо 11.03 Зо 11.04 З 4.2.01 З 4.2.02 З 4.3.01 З 4.3.02 |
|  | Функции АСУП и АСУТП, их содержание. Виды обеспечения АСУ/ | 2 |  |  |
|  | Архитектура АСУТП. Задачи проектирования | 2 |  |  |
|  | Алгоритмы, основные понятия и определения. | 2 |  |  |
|  | Алгоритмы первичной обработки информации. | 2 |  |  |
|  | Алгоритмы вторичной обработки информации | 2 |  |  |
|  | Классификация аппаратных средств автоматизированных систем управления. | 2 |  |  |
|  | Компьютеры в системах автоматизации. Измерительно-управляющая аппаратура автоматизированных систем | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 5 Программирование ПЛК на языке FBD. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6 Программирование ПЛК на языке SFC. | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 5 1. Поиск информации по заданной теме из различных источников. 2. Изучение материала учебника по заданной теме. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 4. Оформление практических работ. 5. Подготовка к зачету. |  | 3 |  |  |
| Учебная практика раздела № 5 Виды работ 1 аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем автоматического управления, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем |  | 6 |  |  |
| Раздел 6. Основы обеспечения надежности систем автоматизации |  | 38/18 |  |  |
| МДК.04.03. Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации |  | 32/12 |  |  |
| Тема 6.1 Определение показателей надежности систем автоматизации | Содержание | 16 | ОК 01 ОК 02 ПК 4.2. ПК 4.3. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 У 4.2.01 У 4.2.02 У 4.2.03 У 4.2.04 У 4.2.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 02.02 Зо 02.03 З 4.2.01 З 4.2.02 З 4.3.01 З 4.3.02 |
|  | Основные понятия объекта, свойств объекта. Показатели надежности объекта, виды отказов объектов | 4 |  |  |
|  | Термины и определения теории вероятности. Надежность объекта работающего до первого отказа | 2 |  |  |
|  | Надежность ремонтируемых и неремонтируемых объектов. Надежность восстанавливаемых объектов | 2 |  |  |
|  | Модели систем из независимых невосстанавливаемых и восстанавливаемых элементов. | 2 |  |  |
|  | Сущность и методы резервирования | 2 |  |  |
|  | Резервирование замещающих элементов | 2 |  |  |
|  | Мажоритарное резервирование | 2 |  |  |
| Тема 6.2. Контроль соответствия и надежности автоматических устройств и систем управления | Содержание | 14 |  |  |
|  | Диагностика технических объектов | 1 | ОК 01 ОК 02 ПК 4.2. ПК 4.3. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 У 4.2.01 У 4.2.02 У 4.2.03 У 4.2.04 У 4.2.05 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 02.02 Зо 02.03 З 4.2.01 З 4.2.02 З 4.3.01 З 4.3.02 |
|  | Технология контроля соответствия надежности | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Определение количественных характеристик надежности по статистическим данным об отказах изделия | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Расчет надежности последовательно (параллельно) соединённых элементов в систему | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3 Расчет надежности электрических принципиальных схем | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Расчет надежности системы с постоянным резервированием | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 6 1. Поиск информации по заданной теме из различных источников. 2. Изучение материала учебника по заданной теме. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 4. Оформление практических работ. 5. Подготовка к зачету. |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела № 6 Виды работ 1. Поиск информации по заданной теме из различных источников. 2. Изучение материала учебника по заданной теме. 3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 4. Оформление практических работ. 5. Подготовка к зачету. |  | 6 |  |  |
| Производственная практика раздела № 6 Виды работ 1. выбор метода и вида измерения; 2. использование измерительной техникой, различных приборов и типовых элементов средств автоматизации; 3. расчет параметров типовых схем и устройств, поверка и настройка приборов; 4. снятие характеристик и подключение приборов; 5. расчет и установка параметров настройки регуляторов; 6. ориентация в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; 7. применение средств разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации осуществление эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; 8. текущее обслуживание регуляторов и исполнительных механизмов; 9. обеспечение эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления; 10. сопровождение и эксплуатация аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем; 11. перепрограммирование и интегрирование автоматизированных систем CAD/САМ; |  | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 344 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации, Кабинет программирования систем автоматизации в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатории Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления, Автоматизации технологических процессов, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерские Промышленной автоматики Электромонтажные оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Оснащение базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр, и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-535-6. - Текст: непосредственный.

2. Кушнер Д.А. Основы автоматики и микропроцессорной техники: учебное пособие / Д.А. Кушнер, А.В. Дробов, Ю.Л. Петроченко. - Минск: РИПО, 2019. - 245 с. - ISBN 978-985-503-853-6. - Текст: непосредственный.

3. Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие / О.В. Шишов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015283-7. - Текст: непосредственный.

3.2.2 Основные электронные издания

1.	Виноградов В. М. Автоматизация технологических процессов и производств. Введение в специальность: учебное пособие / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 161 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-536-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1723511

2. Шишмарёв В. Ю. Автоматика: учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр, и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09343-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/4276913.2.2.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Гаврилов А.Н. Теория автоматического управления технологическими объектами (Линейные системы) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Гаврилов, Ю.П. Барметов, А.А. Хвостов. — Электрон, дан. — Воронеж: ВГУИТ, 2016. — 243 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92236. — Загл. с экрана.

2. Ившин В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами : учебник / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 407 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1216659. - ISBN 978-5-16-016698-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1893654

3. Тетеревков И.В. Надежность систем автоматизации: учеб. пособие / И.В. Тетеревков. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 356 с. - ISBN 978-5-9729-0308-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048725

4. Юсупов Р. Х. Основы автоматизированных систем управления технологическими процессами: Учебное пособие / Юсупов Р.Х. - Москва: Инфра-Инженерия, 2018. - 132 с. ISBN 978-5-9729-0229-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989081

5. Портал метролога. Форма доступа: URL: http://metrologu.ru/

6.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: URL: http://www.owen.ru/

7.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://metran.ru/

8.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://yokogawa.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений | Осуществляет технический контроль соответствия параметров устройств и функциональных блоков систем автоматизации установленным нормативам; Выбирает методы диагностики и средства измерений для выявления причин неисправностей и отказов; | Тестирование Собеседование Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. |
| ПК 4.2 Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения | Оценивает работоспособность устройств и функциональных блоков систем автоматизации на основе показателей технических средств диагностики; Рассчитывает показатели надежности устройств и функциональных блоков систем автоматизации; Выявляет причины неисправностей и отказов устройств и функциональных блоков систем автоматизации с помощью визуального контроля и технической диагностики; Производит учет отказов, сбоев для выявления и устранения причин их возникновения; | Тестирование Собеседование Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. |
| ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. | Организовывает работу персонала по проведению текущего ремонта средств и систем контроля, функциональных блоков систем автоматического управления с помощью измерений и испытаний. Контролирует работу персонала по проведению текущего ремонта средств и систем контроля, функциональных блоков систем автоматического управления с помощью измерений и испытаний | Тестирование Собеседование Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности. -Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а также учебных и производственных практик. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. – знание психологических основ деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе - знание особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение описывать значимость своей специальности - Знать сущность гражданско-патриотической позиции, традиционных общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умения соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - Знание правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности. - Знание роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. |

Приложение 2.5

к ПООП-П по

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 5.1. | Наладка КИПиА средней сложности |
| ПК 5.2. | Испытание и сдача в эксплуатацию КИПиА средней сложности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть практически опытом | ПО 5.1.01 Изучение конструкторской и технологической документации на КИПиА средней сложности ПО 5.1.02 Подготовка рабочего места при наладке КИПиА средней сложности ПО 5.1.03 Регулировка КИПиА средней сложности ПО 5.1.04 Составление и макетирование схем для регулирования КИПиА средней сложности ПО 5.2.01 Подготовка рабочего места при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности ПО 5.2.02 Испытания КИПиА средней сложности с использованием стендового оборудования ПО 5.2.03 Оформление документов на испытанные КИПиА средней сложности |
| --- | --- |
| Уметь | У 5.1.01 читать чертежи КИПиА средней сложности У 5.1.02 Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке КИПиА средней сложности У 5.1.03 Выбирать инструменты для производства работ при наладке КИПиА средней сложности У 5.1.04 Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА средней сложности с использованием прикладных компьютерных программ У5.1.05 Производить наладку средств КИПиА средней сложности У 5.2.01 Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности У 5.2.02 Выбирать инструменты и оборудование для производства работ при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности У 5.2.03 Производить испытания приборов автоматического регулирования КИПиА средней сложности У 5.2.04 Производить сдачу КИПиА средней сложности У 5.2.05 Снимать характеристики при проведении испытаний КИПиА средней сложности У 5.2.06 Составлять на основе полученных характеристик сводные таблицы, графики, сетки испытаний КИПиА средней сложности У 5.2.07 Обрабатывать результаты измерений характеристик КИПиА средней сложности с использованием средств вычислительной техники У 5.2.08 Заполнять паспорта и аттестаты испытанных КИПиА |
| Знать | З 5.1.01Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке КИПиА средней сложности З 5.1.02 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке КИПиА средней сложности З 5.1.03 Назначение, конструкция, принцип действия бесконтактных логических элементов З 5.1.04 Элементы и устройства программного управления электроприводом З 5.1.05 Порядок наладки устройств программного управления электроприводом З 5.1.06 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке КИПиА средней сложности З 5.1.07 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке КИПиА средней сложности З 5.2.01 Требования, предъявляемые к рабочему месту при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности З 5.2.02 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности З 5.2.03 Методика проведения стендовых испытаний КИПиА средней сложности З 5.2.04 Правила снятия характеристик при проведении испытаний КИПиА средней сложности З 5.2.05 Методы обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной техники З 5.2.06 Правила заполнения паспортов и аттестатов, испытанных КИПиА средней сложности З 5.2.07 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности З 5.2.08 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -150 часов

в том числе в форме практической подготовки-108 часов

Из них на освоение МДК-36 часа

в том числе самостоятельная работа-2 часа

практики, в том числе учебная -36 часов

производственная -72часа

Промежуточная аттестация -6 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 5.1 ОК1-ОК10 | Раздел 1. Выполнение работ по наладке средств автоматизации средней сложности | 42 | 18 | 24 |  |  | 1 |  | 18 |  |  |  |
| ПК 5.2 ОК1-ОК10 | Раздел 2. Контроль и анализ функционирования систем автоматики | 30 | 18 | 12 |  |  | 1 |  | 18 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 150 | 108 | 36 |  |  | 2 | 6 |  | 36 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Выполнение работ по наладке средств автоматизации средней сложности |  | 42/18 |  |  |
| МДК. 05.01 Выполнение работ по рабочей профессии 14916 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  | 24/0 |  |  |
| Тема 1.1. Назначение пусконаладочных работ | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1 Содержание пусконаладочных работ | 1 | ПК 5.1 ОК 01 | З 5.1.01 Зо 01.03 |
|  | 2 Приборы и оснастка для производства пусконаладочных работ | 1 | ПК 5.1 ОК 01 | З 5.1.01 Зо 01.03 |
|  | 3 Аппаратура для наладки систем измерения различных технологических параметров | 1 | ПК 5.1 ОК 01 | З 5.1.02 Зо 01.02 Зо 01.03 |
|  | 4 Техника безопасности при проведении наладочных работ | 1 | ПК 5.1 ОК 01 | З 5.1.06 З 5.1.07 У 5.1.02 Зо 01.02 Зо 01.03 |
| Тема 1.2. Способы наладки и технология выполнения наладки контрольно-измерительных приборов | Содержание | 7 |  |  |
|  | 1. Наладка средств измерения различных технологическх параметров | 2 | ПК 5.1 ОК 01 | З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 |
|  | 2 Наладка систем автоматического регулирования с электрическим сигналом | 2 | ПК 5.1 ОК 01 | З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 |
|  | 3 Наладка систем автоматического регулирования с комбинированным сигналом | 2 | ПК 5.1 ОК 01 | З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 |
|  | 4 Наладка исполнительных механизмов | 1 | ПК 5.1 ОК 01 | З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 |
| Тема 1.3. Принципы наладки систем автоматизации | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1 Наладка автоматов и автоматических линий. | 2 | ПК 5.1 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК08 ОК10 | З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.05 Зо 02.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 05.06 Зо 06.02 Уо 08.02 Зо 10.04 |
|  | 2 Наладка машин-автоматов | 2 | ПК 5.1 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК08 ОК10 | З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.05 Зо 02.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 05.06 Зо 06.02 Уо 08.02 Зо 10.04 |
|  | 3 Наладка ГПС | 1 | ПК 5.1 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК08 ОК10 | З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.05 Зо 02.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 05.06 Зо 06.02 Уо 08.02 Зо 10.04 |
|  | 4 Наладка систем управления роботами | 1 | ПК 5.1 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК08 ОК10 | З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.05 Зо 02.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 05.06 Зо 06.02 Уо 08.02 Зо 10.04 |
| Тема 1.4. Чтение чертежно-конструкторской документации | Содержание | 3 |  |  |
|  | 1.Составление монтажных схем по функциональным схемам автоматизации | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК09 ОК10 | У 5.1.01 У 5.1.04 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.03 Уо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 10.04 |
|  | 2 Чтение монтажных схем | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК09 ОК10 | У 5.1.01 У 5.1.04 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.03 Уо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 10.04 |
|  | 3 Чтение схем электрических принципиальных | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК09 ОК10 | У 5.1.01 У 5.1.04 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.03 Уо 02.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 10.04 |
| Тема 1.5. Наладка различных видов оборудования с программным управлением | Содержание | 3 |  |  |
|  | 1. Технология наладки различных видов оборудования с программным управлением | 1 | ПК 5.1 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК08 ОК10 | З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.05 Уо 01.04 Зо 02.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 05.06 Зо 06.02 Уо 08.02 Зо 10.04 |
|  | 2. Приборы, аппаратура контроля, инструмены необхлдимые для наладки оборудования с программным управлением | 1 | ПК 5.1 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК08 ОК10 | З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 У 5.1.03 Уо 01.04 Зо 02.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 05.06 Зо 06.02 Уо 08.02 Зо 10.04 |
|  | 3. Техническая документация на проведение наладочных работ | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК08 ОК10 | З 5.1.02 З 5.1.03 З 5.1.04 З 5.1.05 Уо 01.04 Зо 02.01 Зо 03.01 Уо 04.02 Зо 05.06 Зо 06.02 Уо 08.02 Зо 10.04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Организация рабочего места при выполнении наладочных работ Подобрать инструмент для наладки систем регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировки |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: - составление и чтение чертежей КИПиА средней сложности в том числе с использованием прикладных компьютерных программ - Подготовка рабочего места для рационального и безопасного выполнения работ при наладке КИПиА средней сложности - Выбор инструмента для производства работ при наладке КИПиА средней сложности - Выполнение наладки первичных преобразователей - Выполнение наладки средств контроля и регулирования - Выполнение наладки исполнительных механизмов - Заполнение технической документации на средства после наладки |  | 18 |  |  |
| Раздел 2. Эксплуатация, диагностика и анализ функционирования систем автоматики |  | 30/18 |  |  |
| МДК. 05.01 Выполнение работ по рабочей профессии 14916 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  | 12/0 |  |  |
| Тема 2.1. Организация службы КИП и А на предприятии | Содержание | 3 |  |  |
|  | 1 Цели и задачи службы КИПиА. Организация участка эксплуатации КИПиА. Основные задачи службы эксплуатации и наладки | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.01 З 5.2.01 |
|  | 2 Правила и инструкции, действующие на предприятии. Общие правила по технике безопасности при эксплуатации средств КИПиА | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.01 З 5.2.01 |
|  | 3 Общие сведения об организации ремонтных работ. Виды ремонтов средств КИПиА. Техническая документация на приборы | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.01 З 5.2.01 |
| Тема 2.2. Общие сведения о поверке приборов | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1 Общие сведения о метрологическом надзоре. Основные задачи ведомственных метрологических служб. Назначение метрологического контроля | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.01 З 5.2.01 |
|  | 2 Общие сведения о поверке приборов. Принцип поверки технических средств измерений по образцовым приборам | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.02 З 5.2.02 У 5.2.03 У 5.2.04 У 5.2.05 У 5.2.06 У 5.2.07 У 5.2.08 |
| Тема 2.3. Эксплуатация, диагностика, калибровка средств автоматизации | Содержание | 6 |  |  |
|  | Диагностика средств автоматизации | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.02 З 5.2.02 У 5.2.03 У 5.2.04 У 5.2.05 У 5.2.06 У 5.2.07 У 5.2.08 |
|  | Калибровка и поверка средств автоматизации | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.02 З 5.2.02 У 5.2.03 У 5.2.04 У 5.2.05 У 5.2.06 У 5.2.07 У 5.2.08 |
|  | Техническое обслуживание средств автоматизации | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.02 З 5.2.02 У 5.2.03 У 5.2.04 У 5.2.05 У 5.2.06 У 5.2.07 У 5.2.08 |
|  | Эксплуатация электрических линий и трубных проводок | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.02 З 5.2.02 У 5.2.03 У 5.2.04 У 5.2.05 У 5.2.06 У 5.2.07 У 5.2.08 |
|  | Испытания систем автоматической защиты и блокировки | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.02 З 5.2.02 У 5.2.03 У 5.2.04 У 5.2.05 У 5.2.06 У 5.2.07 У 5.2.08 |
|  | Испытание систем АСУ | 1 | ПК 5.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 5.2.02 З 5.2.02 У 5.2.03 У 5.2.04 У 5.2.05 У 5.2.06 У 5.2.07 У 5.2.08 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 - Подготовить доклад на тему: Должностные обязанности наладчика КИПиА. Дать сравнительную характеристику 3-4 разряд |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Подготовка рабочего места для рационального и безопасного выполнения работ при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности - Выбор инструментами оборудование для производства работ при проведении испытаний - Поведение поверки средств автоматизации - Выполнение испытаний электрических линий связи - Выполнение испытаний трубных проводок - Снятие и анализ характеристик при проведении испытаний КИПиА - Заполнение паспорта и аттестата испытанных КИПиА |  | 18 |  |  |
| Курсовой проект (работа) |  | - |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  | - |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  | - |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ: -Изучение конструкторской и технологической документации на КИПиА средней сложности - Подготовка рабочего места при наладке КИПиА средней сложности - Регулировка КИПиА средней сложности - Составление и макетирование схем для регулирования КИПиА средней сложности - Подготовка рабочего места при испытаниях и сдаче КИПиА средней сложности - Испытания КИПиА средней сложности с использованием стендового оборудования - Оформление документов на испытанные КИПиА средней сложности |  | 72 |  |  |
| Всего (с промежуточной аттестацией) |  | 150 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатории Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления, Автоматизации технологических процессов, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерские Промышленной автоматики Электромонтажные оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Оснащение базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр, и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-535-6. - Текст: непосредственный.

2. Кушнер Д.А. Основы автоматики и микропроцессорной техники: учебное пособие / Д.А. Кушнер, А.В. Дробов, Ю.Л. Петроченко. - Минск: РИПО, 2019. - 245 с. - ISBN 978-985-503-853-6. - Текст: непосредственный.

3. Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие / О.В. Шишов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015283-7. - Текст: непосредственный

3.2.2. Основные электронные издания

1. Автоматическое управление: учеб. пособие / А.М. Петрова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012388.

2. Вычислительная техника: учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб, и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 445 с.: ил. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/652875

3 Электрические машины. Лабораторные работы: учеб. пособие / А.В. Глазков. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1757. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1004381

4 Ловыгин, А.А. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система / А.А. Ловыгин, Л.В. Теверовский. - Москва: ДМК Пресс, 2015. - 280 с. - ISBN 978-5-97060-123-5. - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1027836 - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1027836

5 Калинеченко, А.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам в автоматике [Электронный ресурс] / А.В. Калиниченко, Н.В. Уваров, В.В. Дойников. - М.: Инфра-Инженерия, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-9729-0017-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520694

6 Электротехнические измерения: учеб. пособие / П.К. Хромоин. — 3-е изд., испр, и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987219

3.2.3. Дополнительные источники

1. Гаврилов А.Н. Теория автоматического управления технологическими объектами (Линейные системы) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Гаврилов, Ю.П. Барметов, А.А. Хвостов. — Электрон, дан. — Воронеж: ВГУИТ, 2016. — 243 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92236. — Загл. с экрана.

2. Ившин В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами: учебник / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 407 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1216659. - ISBN 978-5-16-016698-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1893654

3. Юсупов Р. Х. Основы автоматизированных систем управления технологическими процессами: Учебное пособие / Юсупов Р.Х. - Москва :Инфра-Инженерия, 2018. - 132 с. ISBN 978-5-9729-0229-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989081

4. Портал метролога. Форма доступа: URL:  http://metrologu.ru/

5.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: URL:http://www.owen.ru/

6.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://metran.ru/

7.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://yokogawa.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Наладка КИПиА средней сложности | Умеет читать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА средней сложности Подготавливает рабочее место при наладке КИПиА средней сложности с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Осуществляет регулировку КИПиА средней сложности с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Составляет и макетирует схемы для регулирования КИПиА средней сложности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 5.2 Испытание и сдача в эксплуатацию КИПиА средней сложности | Подготавливает рабочее место при испытаниях и сдачи КИПиА средней сложности с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Проводит испытания КИПиА средней сложности с использованием стендового оборудования с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Оформляет документы на испытанные КИПиА средней сложности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. – знание психологических основ деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение5 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе - знание особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение описывать значимость своей специальности - Знать сущность гражданско-патриотической позиции, традиционных общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умения соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - Знание правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности. - Знание роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. |

Приложение 2.6

к ПООП-П по

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд. 6 Выполнение работ по рабочей профессии Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования»

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Металлургия

АО «Волжский трубный завод»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.6Выполнение работ по рабочей профессии Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по рабочей профессии Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 6 | Выполнение работ по рабочей профессии Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |
| ПК 6.1 | Осуществлять ремонт КИПиА и электронных устройств с использованием тестового программного обеспечения |
| ПК 6.2 | Проводить техническое обслуживание и комплексную проверка КИПиА с использованием тестового программного обеспечения |
| ПК 6.3 | Производить наладку и испытание электронных устройств |
| ПК 6.4 | Проводить диагностику систем программного управления |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | ПО 6.1.01 Ремонт электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения ПО 6.2.01 Техническое обслуживание электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения ПО 6.3.01 Наладка и испытание электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения ПО 6.4.01 Проводить диагностирование электронного микропроцессорного оборудования с использованием пакетов программного обеспечения |
| --- | --- |
| Уметь | У 6.1.01Производить ремонт плат электронных устройств, устройств программного управления, вычислительной техники, аналого-цифровых устройств У 6.1.02 Подготавливать отремонтированное электрооборудование к сдаче в эксплуатацию У 6.2.01 Производить обслуживание, наладку и регулирование электрических и электронных приборов У 6.2.02 Устранять поток отказов систем вычислительной техники, средств автоматики, контрольно-измерительных приборов и установок, станков и оборудования с программным управлением У 6.2.03 Выполнять монтаж средств измерения, электронных устройств на базе промышленных контроллеров и микроконтроллеров, управляющих модулей и агрегатов с программным управлением, систем визуализации, частотных преобразователей и источников бесперебойного электропитания, специализированного информационного сетевого оборудования У 6.3.01 Работать с электроизмерительными приборами У 6.3.02 Выполнять установку и проверку режимов работы средств измерения, электронного оборудования У 6.4.01Осуществлять программирование средств измерения и промышленных контроллеров |
| Знать | З 6.1.01 конструктивные особенности обслуживаемого оборудования; З 6.1.02 методы разборки, сборки, ремонта, обслуживаемого оборудования, узлов и блоков; З 6.1.03 назначение, принцип действия и взаимодействия отдельных устройств и изделий в составе подсистем и комплексов; З 6.1.04 требования нормативно-технической документации при произведении ремонтов и эксплуатации АСУТП, средств измерения З 6.2.01 принципиальных и функциональных схем систем программного управления; З 6.2.02 применяемой оснастки и микропрограммное обеспечение З 6.2.03 принципа установки режимов работы отдельных устройств, блоков, приборов и узлов и сдача их в эксплуатацию с использованием специальных систем программного управления З 6.3.01 методов разборки, сборки, регулирования и испытаний обслуживаемого оборудования, узлов и блоков; З 6.3.02 методов работы со стендовым оборудованием при наладке электронных устройств; З 6.3.03 состава, типов и методов работы используемых образцов контрольно-измерительной аппаратуры и испытательных стендов; З 6.4.01Способов диагностики микропроцессорных систем З 6.4.02Языков программирования контроллеров и микропроцессорных систем |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 243

в том числе в форме практической подготовки - 194 часа

Из них на освоение МДК - 57 часа

в том числе самостоятельная работа- 3 часа

практики, в том числе учебная – 36 часов

производственная – 144 часа

Промежуточная аттестация 6 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных, и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 6.1 ОК1,2,4,7,8,9,10 | Ремонт КИПиА и электронных устройств с использованием тестового программного обеспечения | 29 | 14 | 17 | 2 | - | 1 |  | 12 |  |  |  |
| ПК 6.2 ОК1,2,4,7,8,9,10 | Техническое обслуживание КИПиА с использованием тестового программного обеспечения | 37 | 20 | 25 | 8 | - | 1 |  | 12 |  |  |  |
| ПК 6.3, 6.4 ОК1,2,4,7,8,9,10 | Наладка, испытание и диагностика электронных устройств и систем программного управления | 27 | 16 | 15 | 4 |  | 1 |  | 12 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 243 | 194 | 57 | 14 | - | 3 | 6 |  | 36 |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт КИПиА и электронных устройств с использованием тестового программного обеспечения |  |  | 29/14 |  |  |
| МДК. 06.01 Выполнение работ по рабочей профессии Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |  |  | 17/2 |  |  |
| Тема 1.1. Технология проведения ремонтных работ электронных устройств вычислительной техники |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  | 1 Чтение схем на основе плат электронных устройств | 1 | ПК6.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 6.1.01 У6.1.02 З 6.1.01 З6.1.02 З 6.1.03 З6.1.04 |
|  |  | 2 Техника безопасности при выполнении ремонтых работ | 1 |  |  |
|  |  | 3 Разборка и сборка плат электронных устройств | 2 |  |  |
|  |  | 4 Ремонт плат электронных устройств, устройств программного управления, вычислительной техники, аналого-цифровых устройств | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа 1 Ремонт плат электронных устройств | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Поиск неисправностей в электронных устройствах вычислительной техники |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  | 1. Виды тестирующего оборудования, тестового программного обеспечения, и способы его использования | 2 | ПК6.1 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 6.1.01 У6.1.02 З 6.1.01 З6.1.02 З 6.1.03 З6.1.04 |
|  |  | 2. Методы поиска неисправности, методы диагностики и восстановления работоспособности электронных приборов и устройств | 2 |  |  |
|  |  | 3. Порядок определения причин отказов работы электронных устройств | 2 |  |  |
|  |  | 4. Подготовка отремонтированных устройств к сдаче в эксплуатацию | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1Провести анализ работоспособности схемы в соответствии с индивидуальным заданием |  |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Чтение схем на основе плат электронных устройств вычислительной техники 2. Поиск неисправностей в электронных схемах с использованием тестирующего оборудования и тестового программного обеспечения 3. Мелкий ремонт средств автоматизации на основе электронных устройств и устройств вычислительной техники 4. Заполнение технической документации на отремонтированное оборудование |  |  | 12 |  |  |
| Раздел 2 Техническое обслуживание КИПиА с использованием тестового программного обеспечения |  |  | 37/20 |  |  |
| МДК. 06.01 Выполнение работ по рабочей профессии Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |  |  | 25/8 |  |  |
| Тема 2.1. Техническое обслуживание, наладка и регулирование электрических и электронных приборов |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  | 1. Контроль различных параметров электронных приборов и устройств в процессе эксплуатации | 2 | ПК6.2 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 6.2.01 У6.2.02 У6.2.03 З 6.1.01 З6.2.02 З 6.2.03 З6.2.04 |
|  |  | 2 Алгоритм организации технического обслуживания и эксплуатации различных видов электронных приборов и устройств | 2 |  |  |
|  |  | 3Анализ результатов проведения технического обслуживания и выявление дефектов в работе | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1 Контроль параметров устройств на базе электронных схем в процессе эксплуатации | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Потоки отказов систем вычислительной техники способы их устранения |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  | 1. Методы и технология проведения стандартных испытаний и технического контроля | 1 | ПК6.2 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 6.2.01 У6.2.02 У6.2.03 З 6.1.01 З6.2.02 З 6.2.03 З6.2.04 |
|  |  | 2 Проведение диагностики работоспособности электронных приборов и устройств средней сложности | 1 |  |  |
|  |  | 3 Порядок устранения потока отказов систем вычислительной технике | 2 |  |  |
|  |  | 4 Анализ результатов проведения технического обслуживания | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 2 Провести диагностику работоспособности промышленного контроллера | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Монтаж средств измерения, электронных устройств на базе промышленных контроллеров и микроконтроллеров, с программным управлением, систем визуализации, частотных преобразователей |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  | 1 Требования ЕСКД и ЕСТД, стандарт IPC-A-610D-Международные критерии приемки электронных блоков | 1 | ПК6.2 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 6.2.01 У6.2.02 У6.2.03 З 6.2.01 З6.2.02 З 6.2.03 З6.2.04 |
|  |  | 2 Правила и технология монтажа и демонтажа отдельных звеньев настраиваемых электронных устройств | 1 |  |  |
|  |  | 3 Правила монтажа и демонтажа промышленных контроллеров, систем визуализации, частотных преобразователей | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа 2 Монтаж частотного преобразователя и его диагностика | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа 3 Монтаж промышленного контроллера и систем визуализации | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Изучение руководства по эксплуатации в контроллерам и микроконтроллерам, систем визуализации и частотным преобразователям |  |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1 Техническое обслуживание, наладка и регулирование электрических и электронных приборов 2 Проведение диагностики работоспособности электронных приборов и устройств средней сложности 3 Монтаж средств измерения, электронных устройств на базе промышленных контроллеров и микроконтроллеров, с программным управлением, систем визуализации, частотных преобразователей |  |  | 12 |  |  |
| Раздел 3 Наладка, испытание и диагностика электронных устройств и систем программного управления |  |  | 27/16 |  |  |
| МДК. 06.01 Выполнение работ по рабочей профессии Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |  |  | 15/4 |  |  |
| Тема 3.1 Наладка и испытание систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением | Содержание |  | 6 |  |  |
|  | 1 Методы разборки, сборки и наладки систем вычислительной техники с заменой отказавших сменных узлов, регулированием и частичной разборкой оборудования |  | 2 | ПК6.3 ПК 6.4 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 6.3.01 У6.3.02 У6.4.03.1 З 6.3.01 З6.3.02 З 6.3.03 З6.4.01 З6.4.02 |
|  | 2 Работа с электроизмерительными приборами и со стендовым оборудованием при наладке электронных устройств |  | 2 |  |  |
|  | 3 Установка и проверка режимов работы средств измерения, электронного оборудования |  | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Проводить диагностирование электронного микропроцессорного оборудования с использованием пакетов программного обеспечения | Содержание |  | 8 |  |  |
|  | 1 Прядок диагностики микропроцессорных систем |  | 2 | ПК6.3 ПК 6.4 ОК01 ОК 02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 | Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.05 Зо 02.03 Зо 03.01 Уо 04.01 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.01 Уо 08.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.05 У 6.3.01 У6.3.02 У6.4.03.1 З 6.3.01 З6.3.02 З 6.3.03 З6.4.01 З6.4.02 |
|  | 2 Программирование контроллеров и микропроцессорных систем |  | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Программирование и отладка работы контроллера |  | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела3 1 Провести отладку программы в соответствии с индивидуальным заданием 2 осуществить диагностику микропроцессорных устройств |  |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ 1. Составить алгоритм работы системы управления процессом 2 Разработать программу управления процессом для технологического процесса 3 Провести отладку программы 4 Провести диагностику микропроцессорного оборудования |  |  | 12 |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. Ремонт электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения 2 Техническое обслуживание электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения 3 Наладка и испытание электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения 4 Проводить диагностирование электронного микропроцессорного оборудования с использованием пакетов программного обеспечения |  |  | 144 |  |  |
| Всего |  |  | 243 |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Лаборатории Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления, Автоматизации технологических процессов, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Мастерские Промышленной автоматики Электромонтажные оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

Оснащение базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр, и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-535-6. - Текст: непосредственный.

2. Кушнер Д.А. Основы автоматики и микропроцессорной техники: учебное пособие / Д.А. Кушнер, А.В. Дробов, Ю.Л. Петроченко. - Минск: РИПО, 2019. - 245 с. - ISBN 978-985-503-853-6. - Текст: непосредственный.

3. Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие / О.В. Шишов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015283-7. - Текст: непосредственный

3.2.2. Основные электронные издания

1. Автоматическое управление: учеб. пособие / А.М. Петрова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012388.

2. Вычислительная техника: учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб, и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 445 с.: ил. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/652875

3 Электрические машины. Лабораторные работы: учеб. пособие / А.В. Глазков. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1757. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1004381

4 Ловыгин А.А. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система / А.А. Ловыгин, Л.В. Теверовский. - Москва: ДМК Пресс, 2015. - 280 с. - ISBN 978-5-97060-123-5. - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1027836 - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1027836

5 Калинеченко А.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам в автоматике [Электронный ресурс] / А.В. Калиниченко, Н.В. Уваров, В.В. Дойников. - М.: Инфра-Инженерия, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-9729-0017-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520694

6 Электротехнические измерения: учеб. пособие / П.К. Хромоин. — 3-е изд., испр, и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987219

3.2.3. Дополнительные источники

1. Гаврилов А.Н. Теория автоматического управления технологическими объектами (Линейные системы) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Гаврилов, Ю.П. Барметов, А.А. Хвостов. — Электрон, дан. — Воронеж: ВГУИТ, 2016. — 243 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92236. — Загл. с экрана.

2. Ившин В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами: учебник / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 3-е изд., испр, и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 407 с.: ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1216659. - ISBN 978-5-16-016698-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1893654

3. Юсупов Р. Х. Основы автоматизированных систем управления технологическими процессами: Учебное пособие / Юсупов Р.Х. - Москва: Инфра-Инженерия, 2018. - 132 с. ISBN 978-5-9729-0229-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989081

4. Портал метролога. Форма доступа: URL: http://metrologu.ru/

5.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: URL: http://www.owen.ru/

6.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://metran.ru/

7.	Портал средств автоматизации. Форма доступа: http://yokogawa.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1 Осуществлять ремонт КИПиА и электронных устройств с использованием тестового программного обеспечения | Проводит ремонт электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Проводит ремонт плат электронных устройств, устройств программного управления, вычислительной техники, аналого-цифровых устройств с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Подготавливает отремонтированное электрооборудование к сдаче в эксплуатацию | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 6.2 Проводить техническое обслуживание и комплексную проверка КИПиА с использованием тестового программного обеспечения | Осуществляет техническое обслуживание электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Проводит обслуживание, наладку и регулирование электрических и электронных приборов с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Устраняет поток отказов систем вычислительной техники, средств автоматики, контрольно-измерительных приборов и установок, станков и оборудования с программным управлением Выполняет монтаж средств измерения, электронных устройств на базе промышленных контроллеров и микроконтроллеров, с программным управлением, систем визуализации, частотных преобразователей с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 6.3 Производить наладку и испытание электронных устройств | Осуществляет наладку и испытания электронных, электрических и электромеханических комплексов устройств и КИП, систем вычислительной техники, средств автоматики с программным управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием тестового программного обеспечения Работает с электроизмерительными приборами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Выполняет установку и проверку режимов работы средств измерения, электронного оборудования | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 6.4 Проводить диагностику систем программного управления | Проводит диагностирование электронного микропроцессорного оборудования с использованием пакетов программного обеспечения с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Осуществляет программирование средств измерения и промышленных контроллеров | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; способность использования приемов поиска и структурирования информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. – знание психологических основ деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - умение5 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе - знание особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение описывать значимость своей специальности - Знать сущность гражданско-патриотической позиции, традиционных общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умения соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - Знание правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - Умение использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности. - Знание роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов Экспертная оценка текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы | - способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. |

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1. Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2. Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1. Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |