Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей

и систем»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем», и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 1.1 | Проводить техническое обслуживание электрооборудования |
| ПК 1.2 | Проводить профилактические осмотры электрооборудования |
| ПК 1.3 | Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования |
| ПК 1.4 | Проводить наладку и испытания электрооборудования |
| ПК 1.5 | Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования |
| ПК 1.6 | Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | выполнение переключений; |
| --- | --- |
|  | определения технического состояния электрооборудования; |
|  | контроля параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств. |
|  | определения технического состояния электрооборудования; |
|  | осмотра, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; |
|  | контроля параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств. |
|  | определения технического состояния электрооборудования. |
|  | определения технического состояния электрооборудования; |
|  | осмотра, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; |
|  | контроля параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств. |
|  | определения технического состояния электрооборудования; |
|  | сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; |
| Уметь | выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования; |
|  | обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; |
|  | восстанавливать электроснабжение потребителей; |
|  | проводить контроль качества ремонтных работ; |
|  | проводить испытания электрооборудования из ремонта определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ. |
|  | выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования. |
|  | выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. |
|  | обеспечить бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; |
|  | проводить испытания и наладку электрооборудования; |
|  | составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; |
|  | проводить контроль качества ремонтных работ; |
|  | проводить испытания электрооборудования из ремонта; |
| Знать | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  | способы определения работоспособности оборудования; |
|  | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  | особенности принципов работы нового оборудования; |
|  | способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы; |
|  | причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; |
|  | мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; |
|  | оборудование и оснастка для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения; |
|  | приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при обслуживании электрооборудования. |
|  | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  | способы определения работоспособности оборудования; |
|  | основные виды неисправностей электрооборудования; |
|  | способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы. |
|  | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  | средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования. |
|  | способы определения работоспособности оборудования; |
|  | основные виды неисправностей электрооборудования; |
|  | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  | сроки испытаний защитных средств и приспособлений; |
|  | причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы. |
|  | правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования; |
|  | виды неисправностей электрооборудования; |
|  | способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 192-386

в том числе в форме практической подготовки – 192-386

Из них на освоение МДК – 84-242

в том числе самостоятельная работа – ______

практики, в том числе учебная – 72-108

производственная – 36-36

Промежуточная аттестация – ______________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей | 54-166 | 54-166 | 54-166 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 02, ОК 04 ОК 07 | Раздел 2. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования | 54-166 | 54-166 | 54-166 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72-108 |  |  |  |  |  |  | 72-108 |  |
|  | Производственная практика | 36-36 |  |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 192-386 | 192-386 | 84-242 |  |  |  |  | 72-108 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей |  | 54/54 | 166/166 |  |
| МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 54/54 | 166/166 |  |
| Тема 1.1. Машины постоянного тока | Содержание |  |  |  |
|  | - Устройство коллекторных машин постоянного тока. Конструктивное выполнение якорных обмоток. Петлевые, волновые обмотки. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ПК 1.4, ОК 02 |
|  | 2. Способы возбуждения машин постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного тока. Причины искрения на коллекторе. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Расчет и составление схемы обмотки якоря машины постоянного тока. |  |  | ПК 1.1 ОК 01 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение МДС реакции якоря. |  |  | ПК 1.4 ОК 02 |
| Тема 1.2. Общие вопросы машин переменного тока | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Магнитная система. ЭДС и электромагнитный момент машины постоянного тока. Магнитное поле машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ПК 1.4, ОК 04 |
|  | 2. Прямолинейная и криволинейная замедленная коммутация. Способы улучшения коммутации. Круговой огонь по коллектору. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое задание. Определение ЭДС якоря для номинального режима работы. |  |  | ПК 1.2 ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение потерь и КПД двигателя постоянного тока независимого возбуждения.Проверка состояния осветительного устройства |  |  | ПК 1.4, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.3. Обслуживание и ремонт генераторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Генераторы постоянного тока. Классификация по способу возбуждения. Уравнение генераторного режима. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ПК 1.4, ОК 04 |
|  | 2. Энергетическая диаграмма. Условия самовозбуждения генераторов. Характеристики и область применения генераторов независимого, параллельного и смешанного возбуждения.. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения. |  |  | ПК 1.4 ОК 02 |
|  | 2. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения |  |  | ПК 1.2 ОК 04 |
| Тема 1.4. Назначение, типы и конструкции измерительных трансфор маторов тока и напряжения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Двигатели постоянного тока. Принцип действия, классификация двигателей постоянного тока, область применения. |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ПК 1.4, ОК 04 |
|  | 2. Уравнение двигательного режима. Энергетическая диаграмма. Характеристики двигателей последовательного возбуждение. Характеристики двигателей смешанного возбуждения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Расчет и составление схемы трехфазной двухслойной петлевой обмотки статора. |  |  | ПК 1.4 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение параметров синхронного генератора, изменение напряжения при сбросе нагрузки. Построение векторной диаграммы. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 04 |
| Тема 1.5. Изоляция измерительных трансформаторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Устойчивость работы двигателей постоянного тока. Пуск двигателей постоянного тока. |  |  | ПК 1.1,ОК 01, ОК 04, ПК 1.4 |
|  | 2. Изменение направления вращения. Регулирование частоты вращения двигателей. Общие сведения о способах торможения двигателей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Определение тормозных моментов, действующих на ротор генератора, построение графиков моментов, вычисление перегрузочной способности синхронного генератора. |  |  | ПК 1.4 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение параметров синхронного компенсатора для повышения коэффициента мощности в сети |  |  | ПК 1.1, ОК 01, ОК 04 |
| Тема 1.6. Общие вопросы машин переменного тока | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Статорные обмотки, ЭДС и МДС обмоток Требования, предъявляемые к статорным обмоткам. Классификация статорных обмоток. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 04,ПК 1.4 |
|  | 2. Принцип образования трехфазных обмоток. Однослойные и двухслойные обмотки. ЭДС обмотки. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Определение потерь трехфазного асинхронного двигателя в режиме номинальной нагрузки. |  |  | ПК 1.4 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 04 |
| Тема 1.7. Синхронные машины | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение, принцип действия синхронных генераторов. Явнополюсные и неявнополюсные синхронные генераторы, их основные конструктивные элементы. |  |  | ПК 1.3 ОК 02 ПК 1.4 ОК 04 |
|  | 2. Системы возбуждения синхронных генераторов. Требования, предъявляемые к системам возбуждения. Холостой ход синхронных генераторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Определение параметров трехфазного трансформатора и построение треугольника короткого замыкания. |  |  | ПК 1.3 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение конструктивных частей и параметров воздушных и элегазовых выключателей по макетам и схемам. |  |  | ПК 1.1 ОК 01, ОК 04 |
| Тема 1.8. Ремонт генераторов, синхронных компенсаторов и шунтирующих реакторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Реакция якоря. Векторные диаграммы синхронного генератора. Характеристики синхронного генератора. Энергетическая диаграмма. Способы охлаждения синхронных генераторов |  |  | ПК 1.4 ОК 02 ПК 1.2 ОК 04 |
|  | 2. Характеристики трехфазного синхронного генератора: холостого хода, короткого замыкания, нагрузочные, внешние, регулировочные. Параллельная работа синхронных генераторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Определение конструктивных частей и параметров рубильников, магнитных пускателей, автоматических выключателей по промышленным образцам и каталогам. |  |  | ПК 1.2 ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие. Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным образцам и каталогам. |  |  | ПК 1.4 ОК 02 |
| Тема 1.9. Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для проведения технического обслуживания электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки синхронного генератора.. |  |  | ПК 1.3 ОК 02 ПК 1.3 ОК 02 |
|  | 2. Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе. Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по промышленным образцам и каталогам. |  |  | ПК 1.4 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты по результатам измерений. |  |  | ПК 1.3 ОК 02 |
| Тема 1.10. Техническое обслуживание электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Понятие о динамической устойчивости. Средства повышения устойчивости параллельной работы генераторов. U- образные кривые синхронного генератора. |  |  | ПК 1.3 ОК 02 ПК 1.3 ОК 02 |
|  | 2. Принцип 59 действия синхронного двигателя. Векторные диаграммы. Электромагнитная мощность и электромагнитный момент синхронного двигателя. U-образные характеристики синхронного двигателя. Рабочие характеристики синхронных двигателей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания различного электрооборудования. |  |  | ПК 1.4 ОК 02 ПК 1.3 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Составление графиков проведения осмотров электрооборудования на электростанциях в соответствии с нормативно-технической документацией. |  |  |  |
| Тема 1.11. Условия безопасного проведения работ при осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Способы пуска синхронных двигателей. Область применения синхронных двигателей. Назначение и принцип действия Особенности конструкции, системы возбуждения, системы охлаждения синхронного компенсатора. Режимы работы синхронного компенсатора. Реакторный пуск синхронного компенсатора. |  |  | ПК 1.2 ОК 02 ПК 1.1 ОК 04 |
|  | 2. Режимы работы синхронного компенсатора. Реакторный пуск синхронного компенсатора. Область применения синхронных двигателей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами. |  |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Составление такелажных схем. Выбор стропов. |  |  | ПК 1.1 ОК 04 |
| Тема 1.12. Асинхронные двигатели | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Принцип действия асинхронного двигателя. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором. Конструкция, область применения. |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ПК 1.2 ОК 04 |
|  | 2. Скольжение асинхронного двигателя. Частота тока в роторе. Векторная диаграмма асинхронного двигателя. Схема замещения асинхронной машины. Режимы работы асинхронных двигателей. Электромагнитный момент асинхронного двигателя. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Составление последовательности выполнения разделки силового кабеля с бумажной изоляцией. |  |  | ПК 1.3 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Выбор объѐма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. |  |  | ПК 1.2 ОК 04 |
| Тема 1.13. Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Условия устойчивой работы асинхронных двигателей. Опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя. |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ПК 1.4 ОК 04 |
|  | 2. Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Рабочие характеристики асинхронных двигателей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора |  |  | ПК 1.2 ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя. |  |  | ПК 1.4 ОК 04 |
| Тема 1.14. Однофазные асинхронные двигатели | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Пусковые свойства асинхронных двигателей. Схемы и способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ПК 1.4 ОК 04 |
|  | 2. Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками. Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных двигателей. Однофазные асинхронные двигатели. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ. |  |  | ПК 1.1 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. |  |  | ПК 1.4 ОК 04 |
| Тема 1.15. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Особенности конструкции трансформаторов и автотрансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформаторов. Принцип действия трансформатора. |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ПК 1.2 ОК 04 |
|  | 2. Особенности конструкции автотрансформаторов. Холостой ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Векторная диаграмма. Уравнения ЭДС и МДС. Схема замещения. Энергетическая диаграмма. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства. |  |  | ПК 1.1 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Прозвонка жил кабеля и их маркировка |  |  | ПК 1.2 ОК 04 |
| Тема 1.16. Определение группы соединения обмоток трансформаторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Группы соединений обмоток трансформаторов. Определение группы соединения обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. |  |  | ПК 1.1 ОК 02 ПК 1.4 ОК 04 |
|  | 2. Назначение параллельной работы трансформаторов. Фазировка трансформаторов. Условия включения трансформаторов на параллельную работу. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой мощности. |  |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Проверка состояния осветительного устройства |  |  | ПК 1.4 ОК 04 |
| Тема 1.17. Изоляция электрических машин и трансформаторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Классы изоляции по нагревостойкости. Изоляция электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции электрических машин. Новые разработки изоляции электрических машин высокого напряжения. |  |  | ПК 1.2 ОК 02 ПК 1.4 ОК 04 |
|  | 2. Изоляция силовых трансформаторов и автотрансформаторов высокого напряжения. Конструктивные особенности изоляции трансформаторов разных номинальных напряжений. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Оценка состояния разъединителей по результатам осмотра в учебной лаборатории |  |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Оценка состояния маломасляных выключателей по результатам осмотра в учебной лаборатории. |  |  | ПК 1.4 ОК 04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования |  | 30/30 | 76/76 |  |
| МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 30/30 | 76/76 |  |
| Тема 2.1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Значение пуско-наладочных работ и приѐмо-сдаточных испытаний в повышении надѐжности работы электрооборудования. Виды испытаний и классификация проверок. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 ПК 2.1 ОК 02 |
|  | 2. Основные цели и задачи различных видов испытаний. Основные нормативные документы, регламентирующие объѐм и нормы испытаний электрооборудования. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Изучение конструкции приборов контроля напряжения. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 |
|  | 2. Ревизия оборудования после ремонта. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 |
| Тема 2.2. Приборы для наладочных работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Методы оценки состояния механической части электрооборудования. Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 ПК 2.1 ОК 02 |
|  | 2. Определение тока утечки, метод «емкость-время», емкостно-частотный метод. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Расчет и составление схемы обмотки якоря машины постоянного тока. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 |
|  | 2. Определение МДС реакции якоря. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 |
| Тема 2.3. Выбор испытательной аппаратуры и приборов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Требования, предъявляемые к испытательной аппаратуре. Испытание изоляции повышенным напряжением. |  |  | ПК 2.3 ОК 2 ПК 2.1 ОК 04 |
|  | 2. Требования техники безопасности при производстве испытаний. Выбор испытательной аппаратуры и приборов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Выбор объема и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. |  |  | ПК 2.3 ОК 02 |
|  | 2. Практическое занятие. Проверка и испытание асинхронных электродвигателей. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 |
| Тема 2.4. Последовательность наладочных работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей напряжения, после окончания монтажа). Объѐм и нормы испытаний электрических машин. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 ПК 2.1 ОК 02 |
|  | 2. Объѐм и нормы испытаний вводов и проходных изоляторов. Объѐм и нормы испытаний силовых трансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Проверка и испытание заземляющих устройств. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие. Испытание силового кабеля марки ААШв 1. |  |  | ПК 2.1 ОК 02 |
| Тема 2.5. Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе проверок и испытаний | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Дефекты электрических машин, силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 ПК 2.2 ОК 04 |
|  | 2. Дефекты силовых кабелей, элементов заземляющих устройств. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора. |  |  | ПК 2.1 ОК 01 |
|  | 2. Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 |
| Тема 2.6. Виды и причины повреждений кабельных линий | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Причины аварий и отказов. Причины неожиданных повреждений оборудования. |  |  | ПК 2.2 ОК 07 ПК 2.1 ОК 04 |
|  | 2. Виды и причины повреждений кабельных линий. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 |
| Тема 2.7. Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Типы, конструкции, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей до 1000 В. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 ПК 2.1 ОК 04 |
|  | 2. Типы, конструкции, технические данные контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Определение параметров трехфазного трансформатора и построение треугольника короткого замыкания. |  |  | ПК 2.2 ОК 03 |
|  | - Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 |
| Тема 2.8. Действие персонала при автоматическом отключении трансформаторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Классификация устройств автоматической сигнализации. План действия персонала в аварийной ситуации. |  |  | ПК 2.2 ОК 04 ПК 2.1. ОК 04 |
|  | 2. Действие персонала при автоматическом отключении трансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Выбор объѐма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. |  |  | ПК 2.2 ОК 03 |
|  | 2. Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10. |  |  | ПК 2.1. ОК 04 |
| Тема 2.9. Выбор испытательной аппаратуры и приборов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Наладка релейных защит на переменном оперативном токе. Наладка устройств АВР и АПВ. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 ПК 2.2 ОК 04 |
|  | 2. Действие пермонала при автоматическом отключении персонала ВЛ и КЛ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора |  |  | ПК 2.1 ОК 04 |
|  | 2.Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя |  |  | ПК 2.2 ОК 02 |
| Тема 2.10. Отключение защиты от внутренних повреждений | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Отключение сборных шин при отказе ДЗШ или УРОВ. Отключение МТЗ. Отключение защиты от внутренних повреждений. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. .Практическое занятие. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. |  |  | ПК 2.1 ОК 04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) - Релейная защита и автоматика систем электроснабжения - Дифференциальная токовая защита силового трансформатора - Эксплуатация высоковольтных линий - Проектирование силовых трансформаторов - Асинхронный двигатель с фазным ротором - МТЗ трансформаторов с пуском по напряжению - Токовая защита ЛЭП от сверхтоков внешних коротких замыканий - Схемы управления электропривода станка обработки металла - Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств - Устройство и техническое обслуживание электрической трансформаторной подстанции объекта - Защита воздушных и кабельных линий - Электрические схемы электрических сетей - Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 2. Подбор источников и литературы. 3. Проверка введения. 4. Проверка теоретической части работы. 5. Проверка практической части работы. 6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 7. Проверка заключения. 8. Проверка приложений к курсовой работе. 9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 10. Защита курсовой работы. |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1. Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. 2. Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. 3. Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для практического исследования. 4. Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем. 5. Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. 6. Составление конспекта курсовой работы. 7. Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. 8. Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 9. Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 10. Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 11. Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 12. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 13. Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. - Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. - Ревизия контакторов и магнитных пускателей. - Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов, определение дефектов в магнитной системе. - Составление схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. - Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. - Частичная разборка автоматических выключателей. - Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы. - Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. - Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей, контактное соединение шин. - Монтаж электроустановочных устройств. Монтаж осветительных установок. - Монтаж внутренних электрических сетей. Монтаж и демонтаж распределительных щитов. |  | 72 | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. 2. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. 3. Ревизия контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов, определение дефектов в магнитной системе. 4. Составление схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. 5. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. |  | 36 | 36 |  |
| Всего |  | 192 | 386 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем», «Электрических машин и трансформаторов», «Технической механики», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Мастерские «Электромонтажная», «Слесарно-механическая» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514784.

- Безик, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций. Ч.4 : лабораторный практикум / В. А. Безик, Ю. И. Филин, М. М. Иванюга. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 66 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107909.

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532575.

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919.

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918.

- Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84254.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Меры безопасности при работах на оборудовании электрических подстанций и сетей : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь : Параграф, 2020. — 315 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109390.

2. Матаев, У. М. Короткие замыкания и защита линий 0,4-35 кВ. II часть - 2110002 «Монтаж и наладка электрооборудования электрических станций, подстанций и линий электропередач» / У. М. Матаев, А. А. Абдурахманов, Б. А. Алиев. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67069

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Собеседование; Опрос студента; Выполнение практического задания; Зачет, экзамен |
| ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования |  |  |
| ПК 1.3 Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования |  |  |
| ПК 1.4 Проводить наладку и испытания электрооборудования |  |  |
| ПК 1.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования |  |  |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 2.1 | Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования |
| ПК 2.2 | Выполнять режимные переключения в энергоустановках |
| ПК 2.3 | Оформлять техническую документацию |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | производства включения в работу и остановы оборудования; |
| --- | --- |
|  | контроля работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации. |
|  | оперативных переключений; |
|  | аварийного отключения оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность. |
|  | оформление оперативно-технической документации; |
| Уметь | контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного оборудования; |
|  | определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; |
|  | применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций. |
|  | проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и системах. |
|  | составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. |
| Знать | назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; |
|  | допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; |
|  | инструкции по эксплуатации оборудования; |
|  | порядок действий по ликвидации аварий; |
|  | схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС; |
|  | способы определения характерных неисправностей и повреждений электрооборудования и устройств; |
|  | нормы испытаний силовых трансформаторов. |
|  | схемы электроустановок; |
|  | назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики. |
|  | правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 188-344

в том числе в форме практической подготовки – 188-344

Из них на освоение МДК – 80-200

в том числе самостоятельная работа – ____________

практики, в том числе учебная – 36-36

производственная – 72-108

Промежуточная аттестация – ___________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования | 50-110 | 50-110 | 50-110 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 2. Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 30-90 | 30-90 | 30-90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 72-108 |  |  |  |  |  |  |  | 72-108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 188-344 | 188-344 | 80-200 |  |  |  |  | 36-72 | 72-108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования |  | 50/50 | 110/110 |  |
| МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 50/50 | 110/110 |  |
| Тема 1.1 Режимы работы электрических машин и трансформаторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды электрических схем и их назначение. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений. |  |  | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02 ПК 2.2 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 6 - 10 кВ: схемы с одной системой сборных шин. Схемы с двумя системами сборных шин. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. |  |  | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Анализ различных режимов работы и выбор автотрансформаторов. |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.2 Электрические трансформаторы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Типы синхронных генераторов и их параметры. Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. |  |  | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02 ПК 2.2, ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов. Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2.Анализ различных режимов работы и выбор автотрансформаторов. |  |  | ПК 2.2, ОК 02 |
| Тема 1.3 Допустимые режимы работы электродвигателей. | Содержание |  |  | ПК 2.1, ОК 01, ОК 02 ПК 2.2, ОК 02, ОК 04 |
|  | 1. Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и продолжительный. Относительная продолжительность включения электродвигателей. |  |  |  |
|  | 2. Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, обеспечивающие успешный самозапуск. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Выбор КИП в заданных цепях ТЭС, подстанций. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Составление схемы подключения измерительных приборов. |  |  | ПК 2.2, ОК 02 |
| Тема 1.4 Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 ПК 2.2, ОК 02 |
|  | 2. Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, автотрансформаторный, комбинированный). |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Построение графиков нагрузок потребителей, районных подстанций. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Построение годового графика нагрузок по продолжительности. |  |  | ПК 2.2, ОК 02 |
| Тема 1.5 Основное оборудование электрических станций и подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Типы синхронных генераторов и их параметры. Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 ПК 2.2, ОК 02 |
|  | 2. Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Анализ различных режимов работы и выбор автотрансформаторов . |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов |  |  | ПК 2.2, ОК 02 |
| Тема 1.6 Расчет токов короткого замыкания | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, автотрансформаторный, комбинированный). Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и последствия КЗ. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 ПК 2.2, ОК 02 |
|  | 2. Трехфазное короткое замыкание. Изменение токов короткого замыкания в цепи, подключений к шинам неизменного по амплитуде напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет токов трехфазного КЗ. |  |  | ПК 2.2, ОК 02 |
|  | 2. Расчет токов несимметричных КЗ |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
| Тема 1.7 Назначение и методы расчета токов трехфазного короткого замыкания. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при выбранных базовых условиях. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
| Тема 1.8 Преобразования схем замещения. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Определение начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ. Определение ударного тока КЗ. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2. Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент времени переходного процесса КЗ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет уставок МТЗ для радиальных ВЛ 10 и 6 кВ с автоматическим секционированием. |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2.Расчет дистанционной защиты линий 10 кВ. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
| Тема 1.9 Расчет токов КЗ в цепи собственных нужд | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Несимметричные короткие замыкания. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2. Общее положение метода симметричных составляющих. Понятие о токах и напряжениях прямой, обратной и нулевой последовательности. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2.Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним питанием. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
| Тема 1.10 Принципы составления схем замещения отдельных последовательностей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Расчетные формулы для определения токов и напряжений при различных видах несимметричных к.з. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2. Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности различных элементов энергосистемы. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет дистанционной защиты линий 10 кВ. |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2.Расчет токовой отсечки на ВЛ 10 и 6 кВ. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
| Тема 1.11 Заземляющие устройства | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды заземления, его назначение. Требования ПУЭ к заземляющим устройствам. Конструкции заземляющих устройств. |  |  | ПК 2.3 ОК 04 ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2. Расчет заземляющих устройств в электроустановках с незаземленной или резонансно – заземленной нейтралью. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет дифференциальной защиты |  |  | ПК 2.3 ОК 02, ОК 01 |
|  | 2.Расчет комбинированной отсечки по току и напряжению |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
| Тема 1.12 Выполнение оперативных переключений в схемах электрических соединений станций и подстанций | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, ответственность и подчиненность оперативного персонала. Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений. Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики. Техника операций с коммутационными аппаратами. |  |  | ПК 2.3 ОК 02, ОК 01 ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Последовательность основных операций. Перевод присоединений с одной системы шин на другую. Вывод в ремонт системы сборных шин. Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта при разных электрических схемах распределительных устройств. Организация и порядок переключений. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Выбор уставок дифференциальной защиты |  |  | ПК 2.3 ОК 02, ОК 01 |
|  | 2. Составление бланков переключений в заданных схемах электростанций и подстанций. |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
| Тема 1.13 Изоляционные конструкции оборудования высокого напряжения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Виды внешней изоляции. Развитие разряда в воздушных промежутках. Влияние давления, температуры, влажности воздуха на разрядные напряжения. |  |  | ПК 2.3 ОК 02, ОК 01 ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Основные виды внутренней изоляции электроустановок. Особенности поведения комбинированных изоляций при воздействии импульсных напряжений. Твердая изоляция. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Выбор средства защиты ПС от волн набегающих с линии |  |  | ПК 2.3 ОК 02, ОК 01 |
|  | 2.Расчет защиты ПС от прямых ударов молнии |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 30/30 | 90/90 |  |
| МДК 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 30/30 | 90/90 |  |
| Тема 2.1 Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение релейной защиты (РЗ). Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Виды схем РЗ. Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. Основные органы релейной защиты. |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Способы изображения реле на принципиальных схемах. Понятие о монтажных схемах устройств РЗА. Классификация реле. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет токовой отсечки на ВЛ 10 и 6 кВ |  |  | ПК 2.1, ОК 04 ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
|  | 2.Расчет уставок МТЗ для радиальных КЛ 10 и 6 кВ |  |  |  |
| Тема 2.2 Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение релейной защиты (РЗ). Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Виды схем РЗ. Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. Основные органы релейной защиты. |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Способы изображения реле на принципиальных схемах. Понятие о монтажных схемах устройств РЗА. Классификация реле. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним питанием. |  |  | ПК 2.3 ОК 04 |
|  | 2.Расчет уставок МТЗ для несекционированных ВЛ 10 и 6 кВ |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
| Тема 2.3 Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение постоянного и переменного оперативного тока. Источники оперативного тока. |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 ПК 2.1, ОК 04 |
|  | 2. Виды реле. Реле прямого действия,устройство,область применения. Принципы выполнения и действия электромагнитных реле. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. Параметры срабатывания и возврата, коэффициент возврата. Способы регулирования параметров |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет дифференциальной защиты |  |  | ПК 2.3 ОК 02, ОК 01 |
|  | 2.Расчет комбинированной отсечки по току и напряжению |  |  | ПК 2.1, ОК 04 |
| Тема 2.4 Релейная защита электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Газовая защита. Принцип действия, устройство, требования к установке газового реле. Дифференциальная защита на трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип действия. |  |  | ПК 2.3 ОК 02, ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Расчет дифференциальной защиты. |  |  | ПК 2.2, ОК 02, ОК 01 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Выполнение отдельных работ в операциях по включению в работу и останову основного и вспомогательного электрооборудования. 2. Выполнение отдельных работ в определении причин сбоев и отказов в работе электрооборудования. 3. Составление технической документации по эксплуатации электрооборудования. 4. Составление оперативной документации. |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Выполнение отдельных работ в выполнении оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и подстанций. 2. Контроль и управление режимами работы электрооборудования. 3. Выполнение отдельных работ в противоаварийных тренировках оперативного персонала. |  | 72 | 108 |  |
| Всего |  | 188 | 344 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем», «Электрических машин и трансформаторов», «Технической механики», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Мастерские «Электромонтажная», «Слесарно-механическая» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84254.

- Безик, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций. Ч.4 : лабораторный практикум / В. А. Безик, Ю. И. Филин, М. М. Иванюга. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 66 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107909.

3.2.2. Дополнительные источники

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514784.

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532575.

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918.

- Матаев, У. М. Короткие замыкания и защита линий 0,4-35 кВ. II часть - 2110002 «Монтаж и наладка электрооборудования электрических станций, подстанций и линий электропередач» / У. М. Матаев, А. А. Абдурахманов, Б. А. Алиев. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67069.

- Привалов, Е. Е. Меры безопасности при работах на оборудовании электрических подстанций и сетей : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь : Параграф, 2020. — 315 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109390.

- Розанов, Ю. К.  Силовая электроника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. К. Розанов, М. Г. Лепанов ; под редакцией Ю. К. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05204-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513955.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Собеседование; Опрос студента; Выполнение практического задания; Зачет, экзамен |
| ПК 2.2 Выполнять режимные переключения в энергоустановках |  |  |
| ПК 2.3 Оформлять техническую документацию |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |

Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Контроль и управление технологическими процессами» 
и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Контроль и управление технологическими процессами |
| ПК 3.1 | Контролировать и регулировать параметры производства |
| ПК 3.2 | Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии |
| ПК 3.3 | Контролировать распределение электроэнергии и управлять им |
| ПК 3.4 | Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование |
| ПК 3.5 | Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | обслуживания систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; |
| --- | --- |
|  | обслуживания систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; |
|  | оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; |
|  | регулирования напряжения на подстанциях; |
|  | обслуживания систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов. |
|  | соблюдения порядка выполнения оперативных переключений; |
|  | регулирования параметров работы электрооборудования. |
|  | расчета технико-экономических показателей. |
| Уметь | пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; |
|  | определять выработку электроэнергии; |
|  | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации |
|  | контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии; |
|  | осуществлять оперативное управление режимами передачи; |
|  | измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; |
|  | пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; |
|  | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации. |
|  | включать и отключать системы контроля управления; |
|  | обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; |
|  | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; |
|  | обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; |
|  | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи. |
|  | определять показатели использования электрооборудования. |
| Знать | принцип работы автоматических устройств управления и контроля; |
|  | категории потребителей электроэнергии; |
|  | технологический процесс производства электроэнергии; |
|  | параметры режимов работы электрооборудования. |
|  | способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; |
|  | методы регулирования напряжения в узлах сети; |
|  | допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; |
|  | инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; оперативные схемы сетей; |
|  | оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами. |
|  | методы расчета технических и экономических показателей работы. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 248-358

в том числе в форме практической подготовки – 248-358

Из них на освоение МДК – 140-250

в том числе самостоятельная работа – _________

практики, в том числе учебная – 36-36

производственная – 72-72

Промежуточная аттестация – ___________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ПК 3.3,ПК 3.4, ПК 3.5 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Оптимизации развития и режимов работы ЭС, ЭЭС и ЭО | 86-144 | 86-144 | 86-144 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ПК 3.5 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 2. Потребление электрической энергии | 54-106 | 54-106 | 54-106 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 248-358 | 248-358 | 140-250 |  |  |  |  | 36-36 | 72-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Оптимизации развития и режимов работы ЭС, ЭЭС и ЭО |  | 86/86 | 144/144 |  |
| МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах |  | 86/86 | 144/144 |  |
| Тема 1.1. Схемы электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Структура энергетики. Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих. Типы электрических станций. Возобновляемые источники энергии. |  |  | ПК 3.2 ОК 01, ОК 02 ПК 3.1 ОК 04 |
|  | 2. Технология получения электрической энергии на тепловой электрической станции, сжигающей органическое топливо. Упрощенные технологические схемы производства электрической энергии и структурные схемы ТЭС. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Выбор схемы электрических сетей с учетом надежности электроснабжения потребителей. |  |  | ПК 3.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | 2.Выбор и проверка гибких шин. Выбор подвесных изоляторов. Выбор кабелей. |  |  | ПК 3.3 ОК 01, ОК 04 |
| Тема 1.2. Технологический процесс производства электроэнергии | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Технология получения электрической энергии на ГЭС, структурная схема ГЭС. Собственные нужды электростанций. |  |  | ПК 3.2 ОК 02, ОК 04 ПК 3.3 |
|  | 2. Требования, предъявляемые к схемам электрических сетей. Схемы разомкнутых резервированных и нерезервированных распределительных сетей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Выбор и проверка жестких шин. Выбор проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки |  |  | ПК 3.2 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Выбор и проверка выключателей и разъединителей. |  |  | ПК 3.3 ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.3. Определение электрических нагрузок станций и потребителе | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные определения и классификация графиков электрических нагрузок. Суточные графики нагрузок потребителей электроэнергии, электрических подстанций и станций. |  |  | ПК 3.1 ОК 01, ОК 04 ПК 3.3 ОК 02 |
|  | 2. График нагрузки энергосистем. Распределение нагрузки между электростанциями различных типов. Годовой график нагрузки по продолжительности |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Построение графиков нагрузок потребителей, районных подстанций. |  |  | ПК 3.1 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Выбор типов и мощности силовых трансформаторов на ТЭЦ, ГЭС, подстанциях. |  |  | ПК 3.1 ОК 01 |
| Тема 1.4. Проводники, применяемые на электростанциях и в электрических сетях. Изоляторы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Типы проводников, применяемых на электростанциях и в электрических сетях. Выбор жестких шин. Проверка проводников на термическую стойкость. Проверка проводников на электродинамическую стойкость. |  |  | ПК 3.2 ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Выбор и проверка жестких шин. Выбор проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки |  |  | ПК 3.1 ОК 04, ОК 02 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |
| Раздел 2. Потребление электрической энергии |  | 54/54 | 106/106 |  |
| МДК 03.02 Учет и реализация электрической энергии |  | 54/54 | 106/106 |  |
| Тема 2.1. Устройство электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Общие понятия об электрических сетях и требования, предъявляемые к ним в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ. |  |  | ПК 3.2 ОК 04 ПК 3.1 ОК 02 |
|  | 2. Измерительные механизмы, реагирующие на одну измеряемую величину. Методы электрических измерений. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам. Исследование комбинированных приборов для выполнения измерений. |  |  | ПК 3.2 ОК 04 |
|  | 2. Измерение коэффициента мощности cosφ при различных видах нагрузок . Поверка вольтметра с электромеханическим измерительным механизмом. |  |  | ПК 3.1 ОК 02 |
| Тема 2.2. Характеристика и параметры элементов электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности линии. |  |  | ПК 3.3 ОК 04 ПК 3.2 ОК 02 |
|  | 2. Основные показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников и электрических аппаратов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Составление схем замещения электрических линий и расчет их параметров. |  |  | ПК 3.3 ОК 04 |
|  | 2.Составление схем замещения трансформаторов (автотрансформаторов) и расчет потерь мощности в них. |  |  | ПК 3.2 ОК 04, ОК 02 |
| Тема 2.3. Качество электрической энергии и его оценка | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Отклонение частоты. Баланс активной мощности и его связь с частотой. |  |  | ПК 3.1 ПК 3.3 ОК 04, ОК 02 |
|  | 2. Отклонение напряжения. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Допустимые отклонения частоты, напряжения, потери напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет показателей качества электрической энергии. |  |  | ПК 3.1 ОК 04 |
|  | 2.Расчет разомкнутой районной электрической сети. |  |  | ПК 3.3 ОК 04, ОК 02 |
| Тема 2.4. Разработка и выбор схем электрической сети | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Задачи и организация проектирования электрических сетей. Выбор номинального напряжения электрической сети. |  |  | ПК 3.2 ОК 01 ПК 3.3 ОК 04, ОК 02 |
|  | 2. Требования, предъявляемые к схемам электрических сетей. Типы конфигурации электрических сетей и их применение. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Выбор схемы электрических сетей с учетом надежности электроснабжения потребителей. |  |  | ПК 3.2 ОК 01 |
|  | 2.Измерение показателей качества электрической энергии. |  |  | ПК 3.3 ОК 04, ОК 02 |
| Тема 2.5. Электрический расчет местных сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Особенности и задачи расчета местных электрических сетей. Расчет линий с равномерно распределенной нагрузкой. |  |  | ПК 3.2 ОК 04 ПК 3.3 ОК 02 |
|  | 2. Методы определения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях. Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет линий трехфазного тока с нагрузкой на конце по потере напряжения. Расчет линий трехфазного тока с несколькими нагрузками. |  |  | ПК 3.2 ОК 04 |
|  | 2. Расчет местной разомкнутой электрической сети. Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам. |  |  | ПК 3.3 ОК 04, ОК 02 |
| Тема 2.6. Электрический расчет районных электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Особенности расчета районных электрических сетей. Алгоритм расчета районной разомкнутой электрической сети. |  |  | ПК 3.2 ОК 04 ПК 3.1 ОК 02 |
|  | 2. Назначение, способы регулирования напряжения в электрических сетях. Регулирование напряжения на шинах электрических станций. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Составление схем замещения электрических линий и трансформаторов и расчет их параметров. |  |  | ПК 3.2 ОК 04 |
|  | 2.Расчет потерь мощности и электрической энергии в линиях электрической сети, в трансформаторах и автотрансформаторах. |  |  | ПК 3.1 ОК 04, ОК 02 |
| Тема 2.7. Характеристика и параметры элементов электрических сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности линии. |  |  | ПК 3.1 ОК 04, ОК 02 ПК 3.2 |
|  | 2. Основные показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников и электрических аппаратов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Составление схем замещения электрических линий и расчет их параметров. |  |  | ПК 3.1 ОК 04, ОК 02 |
|  | 2.Составление схем замещения трансформаторов (автотрансформаторов) и расчет потерь мощности в них. |  |  | ПК 3.2 ОК 04, ОК 02 |
| Тема 2.8. Электрические сети по роду тока | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Классификация электрических сетей по роду тока, напряжению, конструктивному исполнению, электрической схеме, назначению и масштабам электроснабжения. |  |  | ПК 3.1 ОК 01 ПК 3.2 ОК 04, ОК 02 |
|  | 2. Измерительные приборы с электромеханическим измерительным механизмом. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Измерение коэффициента мощности cosφ при различных видах нагрузок |  |  | ПК 3.1 ОК 01 |
|  | 2.Поверка вольтметра с электромеханическим измерительным механизмом |  |  | ПК 3.2 ОК 04, ОК 02 |
| Тема 2.9. Схема зщамещения электричсеких линий. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных электрических сетей. |  |  | ПК 3.2 ПК 3.2 ОК 04, ОК 02 |
|  | 2. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расширение пределов измерения с помощью измерительных трансформаторов тока и. напряжения |  |  | ПК 3.5 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Измерение мощности в однофазной цепи с использованием измерительных трансформа |  |  | ПК 3.3 ОК 04 |
| Тема 2.10. Электромеханические измерительные приборы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Измерительные приборы с электромеханическим измерительным механизмом. Измерительные механизмы, реагирующие на одну измеряемую величину. |  |  | ПК 3.3 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Исследование комбинированных приборов для выполнения измерений. |  |  | ПК 3.2 ОК 02, ОК 04 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Определение силы электрического тока через тело человека при прямом прикосновение его к частям, находящимся под напряжением. - Сборка и проверка цепей электрического освещения. - Сборка и проверка групповых электрических сетей жилых и офисных помещений. - Определение удельных потерь активной мощности в линии электропередачи. - Определение зависимости падения напряжения в линии электропередачи от потока мощности. - Снятие статистических характеристик мощности нагрузки. - Встречное регулирование напряжения. - Определение коэффициента полезного действия асинхронного двигателя. - Обеспечение высоких коэффициента полезного действия и коэффициента мощности мало нагруженного асинхронного двигателя путем переключения его обмоток со схемы «треугольник» на схему «звезда». - Моделирование максимальной токовой защиты линии электропередач. - Моделирование мгновенной токовой отсечки линии электропередачи. - Автоматическое включение резервного питания линии электропередачи. - Моделирование дифференциальной защиты линии. - Моделирование дифференциальной защиты трансформатора. - Моделирование тепловой защиты электрической цепи с помощью электротеплового реле |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ - Обслуживание систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов. - Оценка параметров качества передаваемой электроэнергии. - Регулирование напряжения на подстанциях. - Соблюдения порядка выполнения оперативных переключений. - Регулирование параметров работы электрооборудования. - Расчета технико-экономических показателей. - Выполнение отдельных работ в обеспечении установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам. - Выполнение отдельных работ в режимных оперативных переключениях в электрических сетях. - Оценка параметров качества передаваемой электроэнергии. - Обслуживание элементов систем контроля и управления. - Выполнение отдельных работ в оперативном управлении режимами передачи электрической энергии. - Выполнение отдельных работ в выборе экономичного режима работы электрооборудования. |  | 72 | 72 |  |
| Всего |  | 248 | 358 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем», «Электрических машин и трансформаторов», «Технической механики», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Мастерские «Электромонтажная», «Слесарно-механическая» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84254.

- Безик, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций. Ч.4 : лабораторный практикум / В. А. Безик, Ю. И. Филин, М. М. Иванюга. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 66 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107909.

- Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517784.

- Ушаков, В. Я.  Электрические системы и сети : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517781.

- Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517783.

- Ананичева, С. С.  Электрические системы и сети. Примеры и задачи : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. С. Ананичева, С. Н. Шелюг ; под научной редакцией Е. Н. Котовой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10375-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517786.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Меры безопасности при работах на оборудовании электрических подстанций и сетей : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь : Параграф, 2020. — 315 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109390.

2. Матаев, У. М. Короткие замыкания и защита линий 0,4-35 кВ. II часть - 2110002 «Монтаж и наладка электрооборудования электрических станций, подстанций и линий электропередач» / У. М. Матаев, А. А. Абдурахманов, Б. А. Алиев. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67069.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Контролировать и регулировать параметры производства | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Собеседование; Опрос студента; Выполнение практического задания; Зачет, экзамен |
| ПК 3.2 Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии |  |  |
| ПК 3.3 Контролировать распределение электроэнергии и управлять им |  |  |
| ПК 3.4 Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование |  |  |
| ПК 3.5 Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |

Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей 
и систем»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей 
и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 4.1 | Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования |
| ПК 4.2 | Планировать работы по ремонту электрооборудования |
| ПК 4.3 | Проводить и контролировать ремонтные работы |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | устранения и предотвращения неисправностей оборудования; оценке состояния электрооборудования. |
| --- | --- |
|  | определения ремонтных площадей; |
|  | определения сметной стоимости ремонтных работ; |
|  | выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта. |
|  | проведения особо сложных слесарных операций; |
|  | применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок. |
| Уметь | пользоваться средствами и устройствами диагностирования; составлять документацию по результатам диагностики. |
|  | определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; |
|  | составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала; |
|  | рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства. |
|  | проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок; |
|  | применять методы устранения дефектов оборудования; |
|  | проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре; |
|  | проводить послеремонтные испытания; |
|  | контролировать технологию ремонта; |
|  | выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования; |
| Знать | основные неисправности и дефекты оборудования; |
|  | методы и средства, применяемые при диагностировании; |
|  | сведения по сопротивлению материалов; |
|  | признаки и причины повреждений электрооборудования. правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования; |
|  | способы определения и устранения характерных неисправностей электротехнического оборудования и устройств. |
|  | годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; |
|  | периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; |
|  | нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. |
|  | особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования; |
|  | порядок организации производства ремонтных работ. |
|  | порядок организации производства ремонтных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 168-248

в том числе в форме практической подготовки – 168-248

Из них на освоение МДК – 60-140

в том числе самостоятельная работа – ___________

практики, в том числе учебная – 36-36

производственная – 72-72

Промежуточная аттестация – _________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Раздел 1. Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования | 60-140 | 60-140 | 60-140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 165-288 | 165-288 | 60-140 |  |  |  |  | 36-36 | 72-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования |  | 60/60 | 140/140 |  |
| МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  | 60/60 | 140/140 |  |
| Тема 1.1. Методические и информационные основы технического диагностирования | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные понятия технической диагностики. Объекты технического диагностирования. Определение технического состояние объекта, его контроль. Прогнозирование технического состояния. Средства, системы технического состояния. Показатели и характеристики диагностирования. |  |  | ПК 4.1 ОК 01, ОК 04 ПК 4.2 ОК 02 |
|  | 2. Схема организации контроля состояния оборудования и диагностики. Процессы повреждения и износа. Понятие дефекта оборудования и его признаки. Средства и методы контроля состояния оборудования. Контроль оборудования во время работы. Требования к системам контроля и диагностики. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по применению эндоскопа ADA ZVE 150SD. |  |  | ПК 4.1 ОК 01, ОК 04 |
|  | 2.Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией, практическое применение тепловизора FLIR. |  |  | ПК 4.2 ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.2. Диагностика генераторов и компенсаторов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные дефекты обмоток статора и ротора. Методы контроля дефектов изоляции. Основные дефекты сердечника статора и сердечника ротора. |  |  | ПК 4.2 ОК 02, ОК 04 ПК 4.1 |
|  | 2. Методы контроля дефектов в обмотке статора и сердечника ротора. Постановка диагноза состояния электрических машин. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния асинхронного двигателя. |  |  | ПК 4.2 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие. Постановка диагноза состояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. |  |  | ПК 4.1 ОК 04, ОК 02 |
| Тема 1.3. Основные виды неисправности устройств релейной защиты и автоматики (РЗ и А) | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Тестовый, функциональный и автоматизированный контроль устройств РЗ и А. |  |  | ПК 4.3 ОК 04 ОК 02 |
|  | 2. Требования к методам и средствам технического диагностирования и технического обслуживания устройств РЗ и А. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Изучение конструкции приборов контроля напряжения. |  |  | ПК 4.3 ОК 02 |
|  | 2. Изучение конструкции приборов для измерения сопротивления изоляции. |  |  | ПК 4.3 ОК 02 |
| Тема 1.4. Системы организации ремонта | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Централизованная, децентрализованная и смешанная системы организации ремонта электрооборудования. Организация складского и инструментального хозяйства. |  |  | ПК 4.2 ОК 04 ПК 4.3 ОК 02 |
|  | 2. Мастерские для ремонта узлов и деталей оборудования и ремонтные площадки в производственных помещениях предприятий электрических сетей. Общие сведения о ремонтно-производственных базах (РПБ) и ремонтноэксплуатационных пунктах (РЭП). |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Составление организационной структуры заданного вида ремонтного предприятия. |  |  | ПК 4.2 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Практическое занятие. Составление перспективных, годовых и месячных планов ремонтных работ, графиков движения ремонтного персонала. |  |  | ПК 4.3 ОК 04 |
| Тема 1.5. Ремонт синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Объемы и периодичность текущих и капитальных ремонтов синхронных генераторов (СГ) и синхронных компенсаторов (СК). Подготовка к ремонту. Разборка и сборка СГ и СК. |  |  | ПК 4.3 ОК 01 ПК 4.2 ОК 04, ОК 02 |
|  | 2. Ремонт статора, ротора. Вибрация электрических машин и методы ее устранения. Сушка обмоток электрических машин. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие. Определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий на ремонтные работы по типовым производственным нормам. |  |  | ПК 4.3 ОК 01 |
|  | 2. Практическое занятие. Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости от его состояния. |  |  | ПК 4.2 ОК 04, ОК 02 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики. 2.Составление документации по результатам диагностики. 3.Проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений. |  | 36 | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики. 2.Составление документации по результатам диагностики. 3.Проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений. 4. Выполнение отдельных работ в проведении текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. 5.Выполнение такелажных работ при ремонте электрооборудования 6. Выполнение отдельных работ в операциях по устранению и предотвращению неисправностей оборудования 7. Выполнение отдельных работ в выборе экономичного режима работы электрооборудования |  | 72 | 72 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 168 | 248 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем», «Электрических машин и трансформаторов», «Технической механики», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Мастерские «Электромонтажная», «Слесарно-механическая» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Ананичева, С. С.  Электрические системы и сети. Примеры и задачи : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. С. Ананичева, С. Н. Шелюг ; под научной редакцией Е. Н. Котовой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10375-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517786.

- Безик, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций. Ч.4 : лабораторный практикум / В. А. Безик, Ю. И. Филин, М. М. Иванюга. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 66 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107909.

- Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517783.

- Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517784.

- Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84254.

- Ушаков, В. Я.  Электрические системы и сети : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517781.

3.2.2. Дополнительные источники

1.	Меры безопасности при работах на оборудовании электрических подстанций и сетей : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь : Параграф, 2020. — 315 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109390.

2.	Матаев, У. М. Короткие замыкания и защита линий 0,4-35 кВ. II часть - 2110002 «Монтаж и наладка электрооборудования электрических станций, подстанций и линий электропередач» / У. М. Матаев, А. А. Абдурахманов, Б. А. Алиев. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67069.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Собеседование; Опрос студента; Выполнение практического задания; Зачет, экзамен |
| ПК 4.2 Планировать работы по ремонту электрооборудования |  |  |
| ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |

Приложение 2.5

к ПОП-П по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Организация и управление производственным подразделением» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Организация и управление производственным подразделением |
| ПК 5.1 | Планировать работу производственного подразделения |
| ПК 5.2 | Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |
| ПК 5.3 | Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
| ПК 5.4 | Контролировать выполнение требований пожарной безопасности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | анализа сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
| --- | --- |
|  | построения организационной структуры управления энергопредприятием или его участком; |
|  | разработки должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия; |
|  | оформления наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках. |
|  | анализа сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
|  | построения организационной структуры управления энергопредприятием или его участком. |
|  | анализа сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
|  | построение организационной структуры управления энергопредприятием или его участком. |
| Уметь | анализ результатов работы коллектива в заданной ситуации; |
|  | подготавливать резюме и составлять анкету о приёме на работу. |
|  | проводить инструктаж на производство работ. |
|  | выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; |
|  | выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации. |
| Знать | оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; |
|  | оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 64-104

в том числе в форме практической подготовки 64-104

Из них на освоение МДК – 28-68

в том числе самостоятельная работа – _______

практики, в том числе учебная – ________

производственная 72-108

Промежуточная аттестация – ___________

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 5.1, ПК 5.2 ПК 5.3, ПК 5.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Основная структура управления персоналом на предприятии | 28-68 | 28-68 | 28-68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 64-104 | 64-104 | 28-68 |  |  |  |  |  | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Основная структура управления персоналом на предприятии |  | 28/28 | 68/68 |  |
| МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения |  | 28/28 | 68/68 |  |
| Тема 1.1. Планирование и организация работы производственного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные функции управления организацией (организация, нормирование, планирование, координация, мотивация, контроль, регулирование). |  |  | ПК 5.1 ОК 01, ОК 04 ОК 02 |
|  | 2. Виды планирования. Принципы планирования. Задачи планирования. Основные стадии планирования. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Разработка структуры управления организацией |  |  | ПК 5.2. ОК 01, ОК 04 |
|  | 1.Основные черты российского подхода к управлению персоналом |  |  | ПК 5.2 ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.2. Контроль производственного процесса | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Подготовка работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом. |  |  | ПК 5.1 ОК 02, ОК 04 ПК 5.3 |
|  | 2.Виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Подготовка и проведение инструктажа на производстве, работ на участке, в мастерской или лаборатории учебного заведения. |  |  | ПК 5.2 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению. |  |  | ПК 5.2 ОК 02, ОК 04 |
| Тема 1.3. Управление персоналом производственного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы и этапы принятия решений при возникновении аварийных ситуаций |  |  | ПК 5.1 ОК 04 ПК 5.4 ОК 02 |
|  | 2. Способы приѐма решений первоочередные действия и при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Расчет необходимой численности персонала для выполнения заданного типа работ |  |  | ПК 5.2 ОК 02 |
|  | 2.Анализ методов оценки персонала |  |  | ПК 5.2 ОК 02 |
| Тема 1.4. Техническое оснащение энергетических объектов для обучения персонала | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Подготовка производственного персонала. Отбор и наем персонала. Обучение персонала. Техническое оснащение энергетических объектов для обучения персонала. Медицинское освидетельствование перед оформлением на работу на энергетические объекты. |  |  | ПК 5.1 ОК 04 |
|  | 2. Формы обучения до назначения на самостоятельную работу: необходимая теоретическая подготовка и обучение на рабочем месте (стажировка), проверка знаний ПТЭ, ПТБ и ППБ, производственных и должностных инструкций, дуб- лирование персонала |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Концепция управления персоналом производственного подразделения |  |  | ПК 5.1 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2. Комплексные ситуационные задачи по управлению персоналом |  |  | ПК 5.1 ОК 04 |
| Тема 1.5. Управление персоналом производственного подразделения | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Трудовая дисциплина и ее виды. Способы обеспечения трудовой дисциплины |  |  | ПК 5.2 ОК 01 ОК 04, ОК 02 |
|  | 2.Оценка производительности труда, и система аттестации персонала |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Разработка должностной инструкции производственного персонала энергетического предприятия |  |  | ПК 5.2 ОК 01 |
|  | 2.Выбор оптимального решения в нестандартной (аварийной) ситуации |  |  | ПК 5.2 ОК 01, ОК 04 |
| Производственная практика Виды работ 1. Знакомство со структурой предприятия. 2.Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда. 3.Выполнение отдельных работ в определении производственных задач коллективу исполнителей. 4.Выполнение отдельных работ в анализе результатов работы коллектива исполнителей. 5.Выполнение отдельных работ в прогнозирование результатов принимаемых решений. 6.Проведение инструктажей: вводного, первичного, целевого. |  | 36 | 36 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 64 | 104 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охраны труда», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Дрозд, В. В. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Правила безопасной организации работ оперативного персонала электроустановок / под редакцией В. В. Дрозд, А. И. Парамонов. — Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2020. — 800 c. — ISBN 978-5-904098-29-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/22706.

- Леонтьева, Л. С. Организация производства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17052-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532285.

- Литвинюк, А. А. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 461 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-16151-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530536.

- Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. М. Маслова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15946-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510315.

- Одинцов, А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16617-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531382.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Панфилова, О. В. Управление персоналом: основы теории : учебное пособие / О. В. Панфилова. — Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 2020. — 56 c. — ISBN 978-5-7890-1842-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/118110.

2. Инжиева, Д. М. Управление персоналом : учебное пособие (курс лекций) / Д. М. Инжиева. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2016. — 268 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73272.

3. Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-4487-0039-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/68732.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Планировать работу производственного подразделения | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Собеседование; Опрос студента; Выполнение практического задания; Зачет, экзамен |
| ПК 5.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |  |  |
| ПК 5.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |  |  |
| ПК 5.4 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.