Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организации

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организации

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности cборкe, монтаж, регулировкe и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками

Уметь

Знать

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _790__________________________

в том числе в форме практической подготовки__108_______________

Из них на освоение МДК__276_______________

в том числе самостоятельная работа___92_______

практики, в том числе учебная ____144_____________

производственная ___288________

Промежуточная аттестация  ДЗ по МДК  и квалификакационный экзамен по модулю.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1. | МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ Раздел 1. Слесарная обработка и сборка деталей и узлов различной сложности | 80 | 20 | 56 | 20 | 0 | 24 | ДЗ ДЗ | 144 |  |  | 0 |
| ПК 1.2. ,1.3, 1.4 | МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций Раздел 2. Ремонт электрооборудования | 196 | 88 | 128 | 88 | 0 | 68 |  | 144 |  |  | 288 |
| ПК.1.1. - ПК.1.3. | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК.1.1. - ПК.1.4. | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Промежуточная аттестация | ДЗ | ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 790 |  | 206 | 130 |  | 92 |  |  | 144 |  | 288 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ПМ. Слесарная обработка сборка и монтаж деталей и узлов различной сложности. |  | 72 |  |  |
| МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |  | 72 |  |  |
| Тема 1.1. Понятие об электромонтажных работах. | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Общие сведения о ЭМР Организация ЭМР. Рабочая документация электромонтера. Стадии монтажа. Индустриализация и механизация ЭМР. |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Рабочая документация электромонтера. |  |  |  |
|  | 3. Стадии монтажа. |  |  |  |
|  | 4. Индустриализация и механизация ЭМР. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 0 |  |  |
| Тема 1.2. Электромонтажные материалы и изделия | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1.Электротехнические материалы. Область применения, конструкция, маркировка проводов. Область применения, конструкция, маркировка кабелей. | 4 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Область применения, конструкция, маркировка изоляционных материалов. Установочные и крепежные изделия |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Составление классификации проводов и кабелей | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Технология выполнения контактных соединений пайкой и организация рабочего места. | 4 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Технология выполнения контактных соединений сваркой и техника безопасности. |  |  |  |
|  | 3. Технология разделки концов кабелей. Назначение, приспособления. |  |  |  |
|  | 4. Правила техники безопасности. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | 1. Изучение конструкции кабеля.Расшифровка марок кабелей, проводов | 2 |  |  |
|  | 2. Составление технологической карты: Выполнения разделки кабеля. | 2 |  |  |
|  | 3. Оконцевание жил кабелей | 2 |  |  |
|  | 4. Соединение и ответвление кабелей в муфтах | 2 |  |  |
|  | 5. Монтаж открытых электропроводок. | 2 |  |  |
|  | 6. Монтаж скрытых электропроводок. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Слесарные работы | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1.Общие сведения о слесарной обработке выполняемой при электромонтажных работах. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Организация слесарных работ.Техника безопасности при работе на рабочем месте. |  |  |  |
|  | 3. Основные виды слесарных работ. |  |  |  |
|  | 4. Применяемое оборудование, инструмент, приспособления. |  |  |  |
|  | 5. Классификация слесарных работ. |  |  |  |
|  | 6. Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Виды соединений деталей. | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Общие сведения о технологии сборочных работ. | 8 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Техника безопасности при работе на рабочем месте. |  |  |  |
|  | 3. Основные виды сборочных работ. |  |  |  |
|  | 4. Применяемое оборудование, инструмент, приспособления. |  |  |  |
|  | 5. Классификация соединений деталей. |  |  |  |
|  | 6. Классификация соединений деталей. |  |  |  |
|  | 7. Подвижные и неподвижные, разъемные и неразъемные соединения. |  |  |  |
|  | 8. Подвижные и неподвижные, разъемные и неразъемные соединения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Изучение последовательности сборки и разборки электродвигателя | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Понятие о точности сборки. | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Пригоночные работы при сборке. | 8 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Штангенинструменты. |  |  |  |
|  | 3. Штангенинструменты. |  |  |  |
|  | 4. Взаимозаменяемость. |  |  |  |
|  | 5. Микрометрические инструменты. |  |  |  |
|  | 6. Микрометрические инструменты. |  |  |  |
|  | 8. Подготовка к дифференцированному зачету |  |  |  |
|  | 7. Подготовка к дифференцированному зачету |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Изучение и описание штангининструментов | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам). - Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.). - Оформление практических работ, отчетов, по итогам их выполнения и подготовка к их защите с использованием слайдового сопровождения. - Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». - Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. Подготовка выступлений, рефератов, творческих заданий, учебных проектов (в рамках участия в работе научных обществ, научно-практических конференций). |  | 24 |  |  |
| Учебная практика раздела №1 Виды работ1 Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим работы, расстановка учащихся по рабочим местам, организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Использование инструмента и приспособлений, применяемых при плоскостной разметке подготовка инструмента и поверхности к разметке. Нанесение параллельных, перпендикулярных и прямолинейных рисок, кернение осевых линий. Разметка по шаблону. Рубка металла, инструмент, подготовка (заправка) инструмента. Постановка корпусам ног при рубке, хватка молотка и зубила. Движения при локтевом, кистевом и плечевом ударах. Рубка металла по уровню губок тисков по разметочным рискам. Правка и гибка медных и алюминиевых проводов круглого и прямоугольного сечения. Гибка медных шин на заданный угол, гибка изоляционного материала. Резка, инструмент, подготовка инструмента к работе, правильная постановка корпуса. Резка листового материала по разметке ножницами по металлу. Разрезание металла различного профиля (пруток, уголок, швеллер и т.д.) по разметке ножовкой по металлу. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов. Опиливание, инструмент и приспособления применяемые при опиливании. Постановка корпуса и ног, хватка напильника, движения при опиливании. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом прямым, проверка угольником. Опиливание шпонок, измерение линейкой и штангенциркулем. Сверление и зенкование, инструмент и приспособления, применяемые при ручном и механизированном сверлении, зенковании, заправка сверл. Правила ТБ при управлении сверлильным станком, наладка станка. Технология сверления сквозных и глухих отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов. Нарезание резьбы, инструмент, применяемый внутренней и наружной резьбы. Нарезание наружной резьбы на болтах и шпилька. Нарезание внутренний резьбы в глухих и сквозных отверстиях. Сборка разъемных соединений, основные вилы разъемных соединений, область применения. Соединение деталей винтами и болтами, стопорение резьбовых соединений. Сборка шпоночного соединения вал-муфта. Сборка неразъемных соединений, основные виды неразъемных соединений. Напресовка подшипников на вал в ручную. Соединение медных шин при помощи пайки. Склеивание изоляционных материалов. Выполнение комплексных работ: изготовление деталей в соответствии слесарным операциями по чертежам и образцам: совки, садовые грабли, рыхлители, подставки под паяльник. Вводное занятие, инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении электромонтажных работ. Правила внутреннего распорядка при работах в электромонтажной мастерской. Основной инструмент электромонтажника, получение и сдача. Основные правила электробезопасности и безопасности труда при выполнении работ в электромонтажной мастерской. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Различные вилы контактных соединений и приемы их выполнения. Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов с алюминиевыми и медными токопроводящими жилами, опрессовкой в трубчатых наконечниках и гильзах. Пайка проводов с медными швами. Выбор припоя и флюса для пайки проводов с медными жилами разных сечений. Соединение и ответвление проводов с медными жилами пропаянной скруткой. Пайка проводов с медными жилами к выводам различных типов разъемов, переключателей коррекции, галетным переключателям, реле различных типов, кнопкам и кнопочным переключателям, перекидным переключателям, микропереключателям и других коммутационным устройствам. Монтаж радиотехнических элементов, выбор припоя и флюса для пайки радиоэлементов. Методы изготовления печатных плат, подготовка выводов элементов к пайке, способы установки на платах. Пайка элементов, замена неисправных элементов в платах и блоках электронных устройств. |  | 144 |  |  |
| Раздел 2 ПМ. Ремонт электрооборудования. МДК.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  | 228 |  |  |
| Тема 2.1. Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок. | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1. Воздействие электрического тока на организм человека. | 10 |  |  |
|  | 2. Электротравматизм и его предотвращение. |  |  |  |
|  | 3. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. |  |  |  |
|  | 4. Классификация помещений по напряжению и схемам питания. |  |  |  |
|  | 5. Квалификационные группы по технике безопасности. |  |  |  |
|  | 6. Порядок присвоения группы по технике безопасности и квалификационной группы. |  |  |  |
|  | 7. Защитные средства и контроль за их состоянием. |  |  |  |
|  | 8. Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ. |  |  |  |
|  | 9. Требования пожарной безопасности к ЭУ. |  |  |  |
|  | 10. Тушение пожаров в ЭУ. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |
|  | 1.Изучение особенностей защитного заземления | 2 |  |  |
|  | 2.Изучение особенностей защитного зануления | 2 |  |  |
|  | 3.Контроль изоляции электроустановок | 2 |  |  |
|  | 4.Изучение особенностей электрозащитных средств, применяемых в электроустановках | 2 |  |  |
|  | 5.Электротехнический персонал: подготовка, обязанности и ответственность | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Виды освещения и источники света (назначение, устройство и принцип работы). Схемы осветительных проводок. Технология монтажа и ремонта светильников общего применения. | 2 |  |  |
|  | 2. Технология монтажа и ремонта взрывозащищенных светильников. Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |
|  | 1.Исследование устройства лампы накаливания | 2 |  |  |
|  | 2.Исследование устройства люминесцентной лампы | 2 |  |  |
|  | 3.Исследование устройства лампы ДРЛ | 2 |  |  |
|  | 4.Расчет сечения провода по длительно допустимому току | 2 |  |  |
|  | 5.Расчет сечения провода по допустимой потере напряжения | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Монтаж и ремонт пускорегулирующих аппаратов | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Классификация аппаратуры управления и защиты, их технические характеристики. | 4 |  |  |
|  | 2. Назначение и устройство пускорегулирующих аппаратов. |  |  |  |
|  | 3. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом.Основные неисправности пускорегулирующих аппаратов и их устранение. |  |  |  |
|  | 4. Требования техники безопасности при ремонте пускорегулирующих аппаратов. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | 1.Изучение. основных ручных аппаратов | 2 |  |  |
|  | 2.Изучение. основных автоматических аппаратов | 2 |  |  |
|  | 3.Выбор автоматического выключателя | 2 |  |  |
|  | 4.Устройство и выбор предохранителя | 2 |  |  |
|  | 5.Устройство и испытание теплового реле» | 2 |  |  |
|  | 6.Ремонт магнитного пускателя и контактора | 2 |  |  |
| Тема 2.4. Монтаж и ремонт электрических машин. | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности, их конструкция. Обратимость электрических машин. |  |  |  |
|  | 2. Схемы соединения обмоток. Сведения о генераторах постоянного и переменного тока. |  |  |  |
|  | 3. Последовательность операций при монтаже электрических машин. Схемы включения и управления двигателями. |  |  |  |
|  | 4. Основные виды неисправностей в электродвигателях причины их возникновения. Ремонт электрических машин. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 28 |  |  |
|  | 1.Классификация электрических машин | 2 |  |  |
|  | 2.Сборка асинхронного двигателя | 2 |  |  |
|  | 3.Описание и чтение схемы включения двигателей постоянного тока | 4 |  |  |
|  | 4.Основные неисправности вала и способы их устранения | 4 |  |  |
|  | 5.Основные неисправности и изучение последовательности операций при ремонте сердечников | 4 |  |  |
|  | 6.Изучение основных неисправностей обмоток и способы их устранения | 4 |  |  |
|  | 7.Ремонт токособирательной системы: контактных колец, коллекторов и щеточного механизма | 4 |  |  |
| Тема 2.5. Монтаж и ремонт трансформаторов | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Классификация трансформаторов. Назначение и технические данные силовых трансформаторов. Конструкция трансформаторов. | 4 |  |  |
|  | 2. Система охлаждения трансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформатора. Параллельная работа силовых трансформаторов. |  |  |  |
|  | 3. Назначение измерительных трансформаторов, устройство и схемы включения. |  |  |  |
|  | 4. Наиболее характерные неисправности измерительных и силовых трансформаторов, их причины. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | 1.Изучение схем соединения обмоток трансформатора | 2 |  |  |
|  | 2.Ремонт силового трансформатора | 4 |  |  |
| Тема 2.6. Монтаж и ремонт воздушных и кабельных линий. | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей. Конструкция силовых и контрольных кабелей. | 4 |  |  |
|  | 2. Технология прокладки кабельных линий. Назначение воздушных линий, их классификация и типы в зависимости от напряжения и назначения. Назначение, конструкции и типы опор. |  |  |  |
|  | 3. Правила поведения и выполнения работ на опорах ВЛ на подъемнике (вышке), в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). |  |  |  |
|  | 4. Основные неисправности и ремонт кабельных и воздушных линий. Правила техники безопасности при ремонте кабельных и воздушных линий. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Изучение последовательности прокладки кабеля в траншеях | 4 |  |  |
| Тема 2.7. Монтаж и ремонт распределительных устройств | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Назначение и классификация распределительных устройств. | 4 |  |  |
|  | 2. Монтаж комплектных распределительных устройств.. |  |  |  |
|  | 3. Заземление комплектных распределительных устройств. |  |  |  |
|  | 4. Типы, конструктивные выполнения. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | 1.Изучение последовательности монтажа КРУ | 4 |  |  |
|  | 2. Ремонт распределительных установок до 1000 В | 4 |  |  |
| Тема 2.8. Монтаж и ремонт электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций. | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Устройство трансформаторных подстанций. Объемные подстанции. Объемные электротехнические помещения. | 4 |  |  |
|  | 2. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |  |
|  | 3. Особенности ремонта комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |  |
|  | 4. Техника безопасности при ремонте комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1.Изучение особенностей монтажа КТП | 2 |  |  |
| Тема 2.9. Ремонт электрооборудования с учетом специализации предприятия | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Ремонт электрооборудования и устройств управления металлорежущими станками. Электрические схемы управления металлорежущих станков. Возможные неисправности электрооборудования металлорежущих станков и их устранение. Электрооборудование подъемно-транспортных устройств. Особенности основного и вспомогательного оборудования подъемно-транспортных устройств. | 2 |  |  |
|  | 2. Ремонт основного оборудования: электродвигателей, аппаратов управления электродвигателями, аппарата управления тормозами, аппаратов электрической защиты, аппаратов механической защиты. Электрические схемы подъемно-транспортных устройств. Такелажные работы. Ремонт аккумуляторных батарей. Электрооборудование установок электролиза, дефекты, повреждения и их устранение. Электрооборудование гальванопокрытий, дефекты, повреждения и их устранение. Электрооборудование электропечных установок, дефекты, повреждения и их устранение. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | 1.Электрические схемы управления металлообрабатывающих станков | 4 |  |  |
|  | 3.Чтение схемы управления мостовым краном | 2 |  |  |
|  | 4.Изучение основных неисправностей подъёмно-транспортных устройств | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 1.Чтение электрической схемы с использованием условных обозначений. 2.Выполнение проекта: макет освещения квартиры. 3.Выполнение проекта: стенд «Аппараты защиты». 4.Выполнение стенда «Разделка и оконцевание проводов и кабелей» 5.Разработка технологического процесса проведения сборки, монтажа и ремонта электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств по образцу. 6.Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам). 7.Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.). 8.Оформление практических работ, отчетов, по итогам их выполнения и подготовка к их защите с использованием слайдового сопровождения. 9.Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». 10.Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. 11.Подготовка выступлений, рефератов, творческих заданий, учебных проектов (в рамках участия в работе научных обществ, научно-практических конференций). |  | 68 |  |  |
| Учебная практика раздела №2 Виды работ Выполнение комплексных работ: выполнение проводок осветительных сетей, монтаж арматуры, светильников. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок, и схем управления освещением, способы крепления светильников и арматуры для крепления. Технология ремонта потолочных и настенных светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Способы присоединения светильников в различных типах электропроводки, способы подключения светильников, изолирование мест соединения. Монтаж и ремонт штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков понижающих трансформаторов. Схемы управления источниками света и электроснабжения осветительных электроустановок. Прокладка кабельных линий, используемый инструмент и приспособления. Приемосдаточные испытания кабелей, эксплуатация кабельных линий, ремонт воздушных линий. Способы монтажа небронированных силовых и контрольных кабелей. Способы монтажа открытой электропроводки, ремонт поврежденного участка. Способы монтажа скрытой электропроводки, ремонт поврежденного участка. Монтаж и ремонт электропроводки, уложенной в пластмассовых и стальных трубах. Монтаж осветительных шинопроводов, ремонт поврежденных участков электроустановок. Выполнение комплексных работ: оконцевание проводов и кабелей. Монтаж навесной электропроводки. Монтаж квартирной электропроводки. Технология выполнения ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000V. Схемы включения аппаратов, основные причины повреждений и меры их предупреждения. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Проверка исправности катушек магнитных пускателей, контактов, реле. Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем, главных и блокировочных. Замена резисторов, регулировка реостатов, проверка аппаратов, испытание под напряжением. Ремонт кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, рубильников, контролеров, переключателей. Замена обгоревших контактов, ножей, контактных пружин. Контроль состояния изоляции, проверка и испытание аппаратов. Ремонт аппаратов защиты напряжением 1000V. Замена плавких вставок предохранителей. Проверка и ремонт механической части теплового реле, замена нагревательного элемента. Проверка и ремонт контактной системы: реле времени, реле минимального напряжения, токовых реле, автоматических выключателей. Проверка катушек реле и контроль состояния изоляции. Испытание аппаратов после ремонта и включение их в схему. Выполнение комплексных работ: Проверка исправностей катушек магнитных пускателей, контактов. Монтаж осветительных шинопроводов. Ремонт поврежденного участка электропроводки. Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем. Изучение конструкции электрических машин различных типов при выполнении разборки. Разборка и сборка электрических машин переменного тока. Ремонт ротора двигателя; присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Ремонт коллектора, щеточного устройства, замена и притирка щеток; присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Разбор двигателей с целью ремонта или замены подшипников и сборка двигателей. Соединение обмоток статора по схеме «звезда» и «треугольник», переключение обмоток со «звезды» на «треугольник». Выполнение комплексных работ: ревизия электродвигателя. Текущий ремонт трансформатора: удаление грязи из расширителя, доливка масла, протирка изоляторов, разборка и очистка маслоуказателя, подтяжка болтовых соединений, чистка и ремонт охлаждающих устройств. Текущий ремонт трансформатора тока и напряжения. Выполнение комплексных работ: ревизия силового трансформатора в составе бригады. Проведение ремонта распределительных устройств всех типов установленных в цехе. Очистка, замена изоляторов, очистка контактов и ножей , восстановление арматуры изоляторов разъединителя высокого напряжения. Очистка от грязи и металлизации контактов и дугогасительных камер, замена вкладышей и контактов, замена сломанных или ослабленных пружин, замена смазки, регулирование входа и выхода ножей в гнездах выключателей нагрузки высокого напряжения. Выполнение комплексных работ: смонтировать распределительное устройство для замены освещения ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Ремонт элементов схем управления, определение неисправностей в схемах управления металлорежущих станков. Ремонт силового оборудования. Проверка работы двигателя, аппаратов управления, контроллеров промышленного предприятия. Дефектовка аккумуляторных батарей, подкрановых устройств. Выполнение работ по чертежам и схемам; определение неисправностей и их устранение. Выполнение ремонта электродвигателей: регулировка, балансировка. Выявление неисправностей и выполнение ремонта электрической части тельфера. Выполнение комплексных работ: Выявление неисправностей и выполнение ремонта электрической части кран-балки. Выполнение ремонта воздушных линий, замена изоляторов, подтяжка провеса провода. Выполнение ремонта гальванических установок: генератора, выпрямителя. Выполнение технического обслуживания и ремонта электропечных установок: спиралей, тепловых реле. |  | 144 |  |  |
| Производственная практика раздела № 2 Виды работ 1.Выполнение слесарных, слесарно-сбоочных работ; 2.Выполнение электромонтажных работ; 3. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования; 4.Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. 5.Выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; 6.Выполнение монтажа осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; 7.Выполнение прокладки кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 8.Выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты; 9.Выполнение видов работ, как пайка, лужение и другие; 10.Чтение электрических схем различной сложности; 11.Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия; 12.Выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий; 13.Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении слесарных, слесарно-сбоочных и электромонтажных работ |  | 216 |  |  |
| Всего |  | 790 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет электротехники ,в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Лаборатории технического обслуживания электрооборудования, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерские слесарно-механическая;электромонтажная , оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Основы слесарных и сборочных работ Покровский Б.С., М: Академия, 2017 ЭБ «Академия»

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: В 2 ч.Ч. 1 Схиртладзе А. Г., М: Академия, 2016 ЭБ «Академия»

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: В 2 ч.Ч. 2 Схиртладзе А. Г., М: Академия, 2016 ЭБ «Академия»

- Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 1 Сибикин Ю.Д.,  М: Академия, 2014 ЭБ «Академия»

- Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 2 Сибикин Ю.Д.,   М: Академия , 2014 ЭБ «Академия»

- Электрические машины и трансформаторы 6-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО Игнатович В.М., Ройз Ш.С.  Научная школа: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск) Год: 2017

- Электрический привод: краткий курс, 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО Фролов Ю.М. - отв. ред.

- Электрический привод 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО Шичков Л.П.  Год: 2017

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин. Учебное пособие для вузов  Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А, Год: 2017 /

- Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО)Учебное пособие Киреева Э.А.  2017 -19 с..Издательство:КноРус

- Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-практическое пособие / С.С. Бодрухина. — Москва : КноРус, 2016.

- Сибикин Ю.Д.  Безопасность труда  при  монтаже, обслуживании  и ремонте  электрооборудования  предприятий . КноРус,2016

3.2.2. Основные электронные издания

1.  http://electrik.info/yaelectrik_04_2019.pdf

2. Ханников А.А. - Электрик. Новый строитель

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Техническое обслуживание измерительных транформаторов тока и напряжения : справочник / Б.А. Алексеева под ред. — Москва : ЭНАС, 2008. — 96 с. —

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

- Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

- Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с.

Справочники:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.

Журналы:

- «Инновации. Технологии. Решения»

- «Инструмент. Технология. Оборудование»

- «Информационные технологии»

- Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

- Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

- Электронный ресурс «Библиотека электромонтер». Форма доступа: http://elektroinf.narod.ru/

7.Электронный ресурс «Справочник электромонтера». Форма доступа: http://www.electromonter.info/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | ОПОР 1.1.1 определение вида обработки согласно чертежу. ОПОР 1.1.2 обоснование выбора инструмента для изготовления детали. Точность выполнения операций согласно чертежу. ОПОР 1.1.3 выполнение слесарных работ ОПОР 1.1.4 организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении слесарных работ | Анализ выполнения производственных заданий на практике; Оценка результатов текущего контроля: - устного и письменного опросов; - тестирования. - защиты лабораторных и практических работ по темам МДК; - анализ результатов контрольных работ; - анализ результатов рубежного контроля по разделам ПМ. Анализ и оценка отчета по практике Оценка результатов производственной практики. |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | ОПОР 1.2.1 демонстрация практических навыков изготовления приспособления для сборки и ремонта ОПОР 1.2.2 обоснование выбранного приспособления. ОПОР 1.2.3 выполнение слесарно-сборочных работ ОПОР 1.2.4 организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении слесарно-сборочных работ | Анализ выполнения производственных заданий на практике Анализ и оценка отчета по практике Оценка результатов производственной практики. Оценка результатов текущего контроля: - устного и письменного опросов; - тестирования. - защиты лабораторных и практических работ по темам МДК; |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии; | Наблюдение и оценка лабораторных, практических занятий при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; оценка эффективности и качества выполнения; | Решение ситуационных задач Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные; | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | работа на оборудование с применением программного обеспечения; | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний (для юношей) | демонстрация личного опыта, взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Решение ситуационных задач |

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности cборкe, монтаж, регулировкe и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками

Уметь

Знать

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _____140______________________

в том числе в форме практической подготовки_66___________

Из них на освоение МДК_____140___________

в том числе самостоятельная работа_44_________

практики, в том числе учебная _0___________

производственная ___108________

Промежуточная аттестация  ДЗ по МДК  и квалификакационный экзамен по модулю.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1, 2.2 | Раздел 1 ПМ. 2. Ввод в эксплуатацию электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования | 80 | 40 | 56 | 40 | 0 | 24 | ДЗ | 0 |  |  | 0 |
| ПК 2.3 | Раздел 2 ПМ.2 Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и инструментов МДК.02. 02.Контрольно-измерительные приборы | 60 | 26 | 40 | 26 | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 108 |
| ПК 2.1, 2.2,2.3 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | ДЗ | ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 140 |  | 90 | 60 | 0 | 42 | ДЗ |  | 0 |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 ПМ. 2. Ввод в эксплуатацию электрооборудования |  | 80 |  |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  | 80 |  |  |
| Тема 1.1. Организация наладочных работ. | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Общие принципы организации наладочных работ |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1.Материально - техническое оснащение наладочного управления | 2 |  |  |
|  | 2. Изучение основных правил при выполнении наладочных работ и последовательность выполнения | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Методы оценки состояния механической части электрооборудования. | 4 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Методы проверки схем электрических соединений. |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение безопасности наладочных работ. |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение безопасности наладочных работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | 1.Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы | 2 |  |  |
|  | 2.Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений | 2 |  |  |
|  | 3.Измерения и испытания, определяющие состояние изоляции |  |  |  |
|  | 4.Составление технологической карты. Опробование электрооборудования | 2 |  |  |
|  | 5.Анализ и оценка состояния электрооборудования по результатам проверок, измерений и испытаний | 2 |  |  |
|  | 6. Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Проверка и испытание электрооборудования общего назначения | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Общие измерения при производстве наладочных работ. |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Измерения при проверке заземляющих устройств. |  |  |  |
|  | 3. Определение общего состояния электрооборудования. |  |  |  |
|  | 4. Проверка и испытание аппаратов РЗА. |  |  |  |
|  | 5. Наладка переключающих устройств. |  |  |  |
|  | 6. Фазировка силовых трансформаторов. |  |  |  |
|  | 7. Проверка и испытание измерительных трансформаторов. |  |  |  |
|  | 8. Проверка и испытание измерительных трансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | 1.Составление технологической карты «Проверка и испытание ОЭУ» | 4 |  |  |
|  | 2.Составление технологической карты. Осмотр аппаратов РЗА | 2 |  |  |
|  | 3.Виды пусконаладочных работ, проводимые при испытании коммутационных аппаратов | 2 |  |  |
|  | 4.Анализ методов для определения мест повреждения в кабельных линиях | 2 |  |  |
|  | 5.Изучение и анализ технической документации при приемке воздушных линий в эксплуатацию | 2 |  |  |
|  | 6.Составление технологической карты «Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением» | 2 |  |  |
|  | 7.Составление технологической карты «Опробование и испытание на холостом ходу электрических машин» | 2 |  |  |
|  | 8.Составление технологической карты «Проверка и испытание силовых трансформаторов» | 4 |  |  |
|  | 9.Составление технологической карты «Проверка и испытание КРУ» | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам). - Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.). - Оформление практических работ, отчетов, по итогам их выполнения и подготовка к их защите с использованием слайдового сопровождения. - Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети Интернет. - Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. Подготовка выступлений, рефератов, творческих заданий, учебных проектов (в рамках участия в работе научных обществ, научно-практических конференций). |  | 24 |  |  |
| Раздел 2 ПМ.2 Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и инструментов |  | 60 |  |  |
| МДК.02. 02.Контрольно-измерительные приборы |  | 60 |  |  |
| Тема 2.1. Основная классификация электроизмерительных приборов. | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Общие сведения об измерениях. Средства измерения. | 2 |  |  |
|  | 2. Методы электрических измерений Структура средств измерений |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Определение абсолютной и относительной погрешности приборов | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Конструкция электроизмерительных приборов | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Классификация электроизмерительных приборов. | 4 |  |  |
|  | 2. Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. |  |  |  |
|  | 3. Устройство однофазного счетчика. |  |  |  |
|  | 4. Цифровые электронные приборы. Аналоговые электронные приборы. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | 1. Изучение устройства измерительных приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем | 4 |  |  |
|  | 2. Изучение устройства измерительных приборов электродинамической и индукционной систем. | 2 |  |  |
|  | 3. Измерение приборами тока, напряжения, сопротивления методом амперметра-вольтметра, омметром. | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Измерительные преобразователи | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Общие принципы преобразования физических величин в электрические. | 6 |  |  |
|  | 2. Общие принципы преобразования физических величин в электрические. |  |  |  |
|  | 3. Измерение времени. |  |  |  |
|  | 4. Измерение температуры. |  |  |  |
|  | 3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и степени увлажненности изоляции. |  |  |  |
|  | 4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и степени увлажненности изоляции. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Изучение устройства датчиков температуры | 4 |  |  |
|  | Изучение устройства цифровых измерительных приборов | 4 |  |  |
|  | Измерение приборами температуры | 4 |  |  |
| Тема 2.4. Расширение пределов измерений. | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1.Использование шунтов и добавочных сопротивлений для расширения пределов измерения электроизмерительных приборов. И | 2 |  |  |
|  | 2.Использование измерительных трансформаторов тока и напряжения |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Подключение трансформаторов тока к трёхфазному счётчику. Сборка схем подключения | 2 |  |  |
|  | Сборка схем подключения шунтов и добавочных сопротивлений для расширение пределов измерений приборов. | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 1.Чтение электрической схемы с использованием условных обозначений. 2.Разработка технологического процесса проведения испытаний и проверки электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств по образцу. 3.Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам). 4.Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.). 5.Оформление практических работ, отчетов, по итогам их выполнения и подготовка к их защите с использованием слайдового сопровождения. 6.Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». 7.Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. 8.Подготовка выступлений, рефератов, творческих заданий, учебных проектов (в рамках участия в работе научных обществ, научно-практических конференций). |  | 24 |  |  |
| Производственная практика раздела № 2 1.Монтаж измерительных приборов 2.Выполнение ремонта электросчетчика 3. Испытание электрооборудования перед сдачей в эксплуатацию 4.Организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении проверки и наладки оборудования 5. Работа с инструментами, приспособлениями и приборами для контроля электрического оборудования |  | 108 |  |  |
| Всего |  | 140 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет электротехники ,в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Лаборатории технического обслуживания электрооборудования, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерские слесарно-механическая;электромонтажная , оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Основные источники:

- Теория электрических цепей. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО Лучинин А.С. - отв. ред.  Научная школа: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) Год: 2017

- Шишмарев В.Ю. Средства  измерений : учебник   М: Академия. 2012

- Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 1 Сибикин Ю.Д.,  М: Академия, 2014 ЭБ «Академия»

- Электрические машины и трансформаторы 6-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО Игнатович В.М., Ройз Ш.С.  Научная школа: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г.Томск) Год: 2017

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин. Учебное пособие для вузов  Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А, Год: 2017 /

- Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО)Учебное пособие Киреева Э.А.  2017 -19 с..Издательство:КноРус

- Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-практическое пособие / С.С. Бодрухина. — Москва : КноРус, 2016.

- Сибикин Ю.Д.  Безопасность труда  при  монтаже, обслуживании  и ремонте  электрооборудования  предприятий . КноРус,2016

- Метрология и измерительная техника: электронные средства измерения электрических величин Учебное пособие для вузов Волегов А.С., Незнахин Д.С., Степанова Е.А. Научная школа: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) Год: 2017 /

3.2.2. Основные электронные издания

1.  http://electrik.info/yaelectrik_04_2019.pdf

2. Ханников А.А. - Электрик. Новый строитель

3.2.3. Дополнительные источники

- Техническое обслуживание измерительных транформаторов тока и напряжения : справочник / Б.А. Алексеева под ред. — Москва : ЭНАС, 2008. — 96 с. —

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

- Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

- Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с.

Справочники:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.

Журналы:

- «Инновации. Технологии. Решения»

- «Инструмент. Технология. Оборудование»

- «Информационные технологии»

- Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

- Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

- Электронный ресурс «Библиотека электромонтер». Форма доступа: http://elektroinf.narod.ru/

7.Электронный ресурс «Справочник электромонтера». Форма доступа: http://www.electromonter.info/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - заполнение технологической документации; - знание системы эксплуатации и поверки приборов; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК, - устный опрос, - отчет по практическим и/или лабораторным работам. - решение ситуационных задач, упражнений, зачет по учебно-производственной работе и пробной работе |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - заполнения технологической документации; - проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; - выполнение испытаний и наладки осветительных электроустановок; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Устный опрос. Отчет по практическим и/или лабораторным работам. Решение ситуационных задач. Упражнение, зачет по учебно-производственной работе и пробной работе |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - работа с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; - проведение электрических измерений; - снятие показаний приборов; - знание общей классификации измерительных приборов; - знание схемы включения приборов в электрическую цепь; - знание документации на техническое обслуживание приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов | Зачеты, проверочные работы по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Устный опрос. Отчет по практическим и/или лабораторным работам. Решение ситуационных задач. Упражнение, зачет по учебно-производственной работе и пробной работе |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии; | Наблюдение и оценка лабораторных, практических занятий при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; оценка эффективности и качества выполнения; | Решение ситуационных задач Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные; | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | работа на оборудование с применением программного обеспечения; | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний (для юношей) | демонстрация личного опыта, взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Решение ситуационных задач |

иложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности cборкe, монтаж, регулировкe и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Владеть навыками

Уметь

Знать

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _788____________________

в том числе в форме практической подготовки___96____________

Из них на освоение МДК__176____________

в том числе самостоятельная работа_48______

практики, в том числе учебная _324___________

производственная __288_______

Промежуточная аттестация ___ДЗ_________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1,3.2,3.3 | МДК. 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций (состоит из): | 176 | 96 | 176 | 96 | 0 | 48 |  | 324 |  |  | 288 |
| ПК 3.1. | МДК. 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций Раздел 1. Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | 70 | 40 | 56 | 40 | 0 | 16 | Х | 144 |  |  | 0 |
| ПК 3.2 | Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования | 62 | 34 | 50 | 34 | 0 | 16 |  | 144 |  |  | 144 |
| ПК 3.3 | Раздел 3. Дефектация и замена электрооборудования | 44 | 22 | 38 | 22 | 0 | 16 |  | 36 |  |  | 144 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Промежуточная аттестация | ДЗ | ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 727 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 288 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ПМ 3. Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |  | 36 |  |  |
| МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 36 |  |  |
| Тема 1.1. Общие вопросы обслуживания электроустановок | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Задачи и структура технического обслуживания. |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Основные обязанности дежурного персонала. |  |  |  |
|  | 3. Основные обязанности дежурного персонала. |  |  |  |
|  | 4. Структура ремонтного цикла. |  |  |  |
|  | 5. Структура ремонтного цикла. |  |  |  |
|  | 6. График ППР Порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | - Составление структурной схемы эксплуатации электроустановок | 2 |  |  |
|  | - Изучение и анализ обязанностей дежурного персонала | 2 |  |  |
|  | - Заполнение таблицы. Подготовка рабочих мест лицами, выполняющими технические мероприятия | 2 |  |  |
|  | - Заполнение наряда на выполнение работ | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Правила технической эксплуатации электроустановок. | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Освещение. | 8 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Кабельные и воздушные линии электропередач |  |  |  |
|  | 3. Электродвигатели |  |  |  |
|  | 4. Силовые трансформаторы 5. Распределительные устройства |  |  |  |
|  | 6. Заземляющие устройства |  |  |  |
|  | 7. Защита от перенапряжений. |  |  |  |
|  | 8. Релейная защита и автоматика. Отключение токопроводящих частей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | 1.Сроки и объёмы работ при ТО осветительных электроустановок | 4 |  |  |
|  | 2.Виды и сроки проведения осмотров КЛ | 4 |  |  |
|  | 3.Сравнительный анализ требований к периодическому и внеочередному осмотру ВЛ | 4 |  |  |
|  | 4.Порядок осуществления контроля двигателей | 4 |  |  |
|  | 5.Виды и сроки проведения осмотров силовых трансформаторов | 4 |  |  |
|  | 6.Требования к помещениям РУ | 4 |  |  |
|  | 7.Анализ периодичности осмотров аккумуляторных батарей и требований к персоналу | 4 |  |  |
|  | 8.Анализ требований к заземляющим устройствам | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Самостоятельная работа при изучении модуля ПМ 03 Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Выполнение домашних заданий по разделу профессионального модуля. Подготовка наглядных пособий, создание мультимедийных презентаций, альбомов с фотографиями и описаниями технологического процесса по разделу профессионального модуля (вид задания определяется преподавателем). Информационные сообщения по различным темам Написание конспектов Составление опорных конспектов Составление кроссвордов и ответов к ним Создание материалов к презентациям |  | 16 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 1.Организация рабочего места и соблюдение ТБ при устранении аварий и неисправностей электрооборудования. 2. Участие в периодических осмотрах кабельных и воздушных линий. 3. Участие в периодических осмотрах электрических машин. 4. Участие в периодических осмотрах воздушных линий. 5. Участие в периодических осмотрах трансформаторов. 6. Участие в периодических осмотрах распределительных устройств. |  | 144 |  |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования |  | 42 |  |  |
| МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 42 |  |  |
| Тема 1.3 Организация технического обслуживание электроустановок общего назначения | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Техническое обслуживание электрических сетей. | 6 |  |  |
|  | 2. Техническое обслуживание электроосветительных установок. |  |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание электродвигателей и пусковой аппаратуры. |  |  |  |
|  | 4. Техническое обслуживание электродвигателей и пусковой аппаратуры. |  |  |  |
|  | 5. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. |  |  |  |
|  | 6. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | Составление технологической карты. Обслуживание электрических сетей | 4 |  |  |
|  | Составление технологической карты. Обслуживание электроосветительных установок | 4 |  |  |
|  | Составление технологической карты. Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | 2 |  |  |
|  | Составление технологической карты. Обслуживание электродвигателей | 2 |  |  |
|  | Составление технологической карты. Обслуживание трансформаторных подстанций | 2 |  |  |
|  | Составление технологической карты. Обслуживание распределительных устройств | 2 |  |  |
|  | Составление технологической карты. Обслуживание электрических сетей | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Организация технического обслуживания электроустановок специального назначения | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Электрооборудование грузоподъемных машин. | 6 |  |  |
|  | 2. Электрическая сварка. |  |  |  |
|  | 3. Электротермические установки. |  |  |  |
|  | 4. Высокочастотные установки. |  |  |  |
|  | 5. Электролизные установки. Преобразовательные установки. |  |  |  |
|  | 6. Технологическое оборудование промышленных предприятий |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 18 |  |  |
|  | 1.Составление технологической карты. Обслуживание аккумуляторных батарей | 2 |  |  |
|  | 2.Составление технологической карты. Обслуживание грузоподъемных машин | 2 |  |  |
|  | 3.Составление технологической карты. Обслуживание электросварочных установок | 2 |  |  |
|  | 4.Составление технологической карты. Обслуживание индукционных установок | 2 |  |  |
|  | 5.Составление технологической карты. Обслуживание гальванических установок | 2 |  |  |
|  | 6.Составление технологической карты. Обслуживание преобразовательных установок | 2 |  |  |
|  | 7.Составление технологической карты. Обслуживание токарно-винторезного станка | 2 |  |  |
|  | 8.Составление технологической карты. Обслуживание цеховых электрических сетей | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Самостоятельная работа при изучении модуля ПМ 03 Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Выполнение домашних заданий по разделу профессионального модуля. Подготовка наглядных пособий, создание мультимедийных презентаций, альбомов с фотографиями и описаниями технологического процесса по разделу профессионального модуля (вид задания определяется преподавателем). Информационные сообщения по различным темам Написание конспектов Составление опорных конспектов Составление кроссвордов и ответов к ним Создание материалов к презентациям |  | 16 |  |  |
| Учебная практика раздела №2 1. Организация рабочего места и соблюдение ТБ при техническом обслуживании электрооборудования. 2. Участие в обслуживании кабельных и воздушных линий. 3. Участие в обслуживании электрических машин. 4. Участие в обслуживании воздушных линий. 5. Участие в обслуживании трансформаторов. 6. Участие в обслуживании распределительных устройств. |  | 144 |  |  |
| Производственная практика раздела № 2 Виды работ 1. Организация рабочего места и соблюдение ТБ при техническом обслуживании электрооборудования. 2. Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий. 3. Техническое обслуживание электрических машин. 4. Техническое обслуживание электрических машин. 5. Техническое обслуживание трансформаторов. 6. Техническое обслуживание распределительных устройств |  | 144 |  |  |
| Раздел 3. Дефектация и замена электрооборудования |  | 26 |  |  |
| МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 26 |  |  |
| Тема 1.5 Дефектация и замена электрооборудования | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Виды износов. Основные неисправности контактных систем. | 6 |  |  |
|  | 2. Основные неисправности магнитопроводов. |  |  |  |
|  | 3. Основные неисправности магнитопроводов. |  |  |  |
|  | 4. Механические повреждения. |  |  |  |
|  | 5. Ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности |  |  |  |
|  | 6. Ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 22 |  |  |
|  | 1.Составление технологической карты. Обслуживание аккумуляторных батарей | 4 |  |  |
|  | 2.Виды износа электрических машин | 4 |  |  |
|  | 3.Расчет надежности электродвигателей | 4 |  |  |
|  | 4.Проведение анализа основные направления модернизации | 4 |  |  |
|  | 5.Составление таблицы. Характерные повреждения сердечников и их устранение | 4 |  |  |
|  | 6.Составление функциональной системы технической диагностики электрооборудования | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Самостоятельная работа при изучении модуля ПМ 03 Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Выполнение домашних заданий по разделу профессионального модуля. Подготовка наглядных пособий, создание мультимедийных презентаций, альбомов с фотографиями и описаниями технологического процесса по разделу профессионального модуля (вид задания определяется преподавателем). Информационные сообщения по различным темам Написание конспектов Составление опорных конспектов Составление кроссвордов и ответов к ним Создание материалов к презентациям |  | 16 |  |  |
| Учебная практика раздела №3 1. Организация рабочего места и соблюдение ТБ при техническом обслуживании электрооборудования. 2. Участие в обслуживании кабельных и воздушных линий. 3. Участие в обслуживании электрических машин. 4. Участие в обслуживании воздушных линий. 5. Участие в обслуживании трансформаторов. 6. Участие в обслуживании распределительных устройств. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела № 3 Виды работ 1. Организация рабочего места и соблюдение ТБ при дефектации и замене электрооборудования. 2. Дефектация и замена электрооборудования кабельных и воздушных линий. 3. Дефектация и замена электрических машин. 4. Дефектация и замена электрооборудования воздушных линий. 5. Дефектация и замена трансформаторов. 6. Дефектация и замена электрооборудования распределительных устройств |  | 144 |  |  |
| Всего |  | 788 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет электротехники ,в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Лаборатории технического обслуживания электрооборудования, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерские слесарно-механическая;электромонтажная , оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 208 с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с.

4. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 240 с.

5. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 368 с.

6. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2016. – 416 с.

7. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 368 с.

8. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2017. - 256 с.

9. Кузнецов А.С. Альбом. Устройство, ремонт и техническое обслуживание двигателей. (1-изд) иллюст. уч. пос.  4005. НПО. 2016 г. ИЦ "Академия"

3.2.2. Основные электронные издания

1. www.severstalmetiz.com/rus/- «Северсталь-метиз».

2. http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера

3. http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера

3.2.3. Дополнительные источники

Журналы:

1.«Инновации. Технологии. Решения»

2.«Инструмент. Технология. Оборудование»

3.«Информационные технологии»

4.Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

5.Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | ОПОР 1.1.1 определение вида обработки согласно чертежу. ОПОР 1.1.2 обоснование выбора инструмента для изготовления детали. Точность выполнения операций согласно чертежу. ОПОР 1.1.3 выполнение слесарных работ ОПОР 1.1.4 организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении слесарных работ | Анализ выполнения производственных заданий на практике; Оценка результатов текущего контроля: - устного и письменного опросов; - тестирования. - защиты лабораторных и практических работ по темам МДК; - анализ результатов контрольных работ; - анализ результатов рубежного контроля по разделам ПМ. Анализ и оценка отчета по практике Оценка результатов производственной практики. |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | ОПОР 1.2.1 демонстрация практических навыков изготовления приспособления для сборки и ремонта ОПОР 1.2.2 обоснование выбранного приспособления. ОПОР 1.2.3 выполнение слесарно-сборочных работ ОПОР 1.2.4 организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении слесарно-сборочных работ | Анализ выполнения производственных заданий на практике Анализ и оценка отчета по практике Оценка результатов производственной практики. Оценка результатов текущего контроля: - устного и письменного опросов; - тестирования. - защиты лабораторных и практических работ по темам МДК; |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии; | Наблюдение и оценка лабораторных, практических занятий при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; оценка эффективности и качества выполнения; | Решение ситуационных задач Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные; | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | работа на оборудование с применением программного обеспечения; | Оценка самостоятельной работы Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Наблюдение и оценка на лабораторных занятиях и учебной и производственной практиках |
| ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний (для юношей) | демонстрация личного опыта, взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Решение ситуационных задач |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.