Приложение 2 Примерные программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## «ПМ.01 Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ |
| ПК 1.1. | Осуществлять караульную службу |
| ПК 1.2. | Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по спасению, защите, эвакуации людей и имущества из зоны пожара, оказанию первой помощи пострадавшим |
| ПК 1.4. | Выполнять работы по тушению пожаров и проводить аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, в том числе в составе звена газодымозащитной службы |
| ПК 1.5. | Выполнять работы по эксплуатации первичных средств пожаротушения и установок пожаротушения |
| ПК 1.6. | Применять средства телефонной и радиосвязи |
| ПК 1.7. | Выполнять работы по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы лесных (природных) пожаров |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками |  | Несения службы в составе дежурного караула пожарно-спасательного подразделения; Несения службы в составе внутреннего наряда караула; Выполнение обязанности пожарного; Выполнения распорядка дня дежурного караула Применения пожарного оборудования и инструмента; Проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента в соответствии с требованиями организации-изготовителя; Проверки состояния работоспособности средств, оборудования и инструмента; Проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; Проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; содержания в полной технической исправности СИЗОД, другого закрепленного за газодымозащитником оборудования ГДЗС; проведения технического обслуживания СИЗОД; Подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство Проведения спасательных работ с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей; Определения основных признаков нарушения жизненно важных функций организма человека; Оказания первой помощи пострадавшим на пожаре Выполнения следования (самостоятельного) к месту вызова в течение времени, не превышающего нормативное, с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных; Выполнения сбора информации (разведка) на месте пожара, в местах проведения аварийно-спасательных работ; Предотвращения возможности дальнейшего распространения огня (локализация пожара) с применением мобильных средств пожаротушения, первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарных спасательных устройств и снаряжения, средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; Прекращения горения и устранение условий для его самопроизвольного возникновения (ликвидация пожара) с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарных спасательных устройств и снаряжения, средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим Следования (самостоятельного следования) к месту расположения с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных; Поиска пострадавших в зоне проведения аварийно-спасательных работ; Спасения пострадавших с целью прекращения или ослабления воздействия опасных факторов пожара с применением первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; Оказания первой помощи пострадавшим при пожаре; Спасения имущества и животных при пожаре; Выполнения проведения расчетов запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; Использования первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации Использования средств телефонной и радиосвязи Проведения радиообмена с использованием позывных; Выполнения работ по проведению обследования лесного (природного) пожара, остановке распространения лесного (природного) пожара на критических направлениях с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, локализации лесного (природного) пожара с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, дотушивания очагов горения с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники; Инструктирования привлеченных к работам по тушению лесных (природных) пожаров лиц по методам и способам тушения, особенностям применения средств и техники пожаротушения, требованиям охраны труда и безопасности работ в лесу, на пожаре, при передвижениях в лесу; Выполнения работы по реализации противопожарных мероприятий, препятствующих распространению лесного (природного) пожара на населенные пункты, объекты инфраструктуры, регулированию запасов пожароопасных горючих материалов растительного происхождения, информирование населения о возникновении угрозы лесных (природных) пожаров и возможных негативных последствиях, мероприятиях по минимизации негативных последствий; |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | Осуществлять службу во внутреннем наряде караула; Осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; Выполнять обязанности пожарного; Выполнять распорядок дня дежурного караула Применять пожарное оборудование и инструмент; проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; Применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; Эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с требованиями организации-изготовителя; Проверять состояние работоспособности средств, пожарного оборудования и инструмента; Проводить работы по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; Осуществлять прием (передачу) пожарного оборудования и инструмента; Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД; Определять необходимость, пути, порядок и способы спасения людей и имущества в зависимости от обстановки на пожаре и состояния спасаемых; Проводить спасательные работы с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники; Определять и устранять факторы риска при спасении людей; Определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; Оказать первую помощь пострадавшим при пожаре; Применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; Осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии с номерами табеля основных обязанностей; Проводить визуальный осмотр места вызова; Проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; Пользоваться первичными средствами пожаротушения; Пользоваться пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, приспособлениями и средствами оказания первой помощи пострадавшим, применять средства индивидуальной защиты; Пользоваться специальной техникой и инструментом для создания минерализованных полос, противопожарных барьеров, для расчистки участков от горючих природных и строительных материалов; Проводить визуальную проверку сохранности пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; Содержать в постоянной готовности пожарное оборудование и инструмент, пожарное снаряжение и средства индивидуальной защиты; Определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; Проводить подъем на высоту (спуск с высоты); Вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре; Ориентироваться в условиях ограниченной видимости Пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации применять средства телефонной и радиосвязи; проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных; При проведении обследования лесного (природного) пожара идентифицировать основные характеристики и факторы, определяющие его поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению, самостоятельно; Выявлять оптимальные опорные линии и рубежи, места для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, места организации источников забора воды, подъезда транспорта, места расположения людей, расположения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; Выбирать оптимальные методы и способы тушения на различных стадиях тушения лесного (природного) пожара, оптимальные тактические приемы с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий; Читать и применять схемы тушения лесных пожаров; Оценивать уровень природной пожарной опасности участка леса (местности), уровень пожарной опасности по условиям погоды, степень захламленности лесных (природных) участков; |
| Знать |  | Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих несение караульной и гарнизонной службы; Порядок несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; Задачи гарнизонной и караульной службы; Обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; Порядок допуска на территорию пожарно-спасательного подразделения; Распорядок дня дежурного караула Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; Классификация, устройство, характеристики и порядок работы пожарного оборудования и инструмента; Сроки и порядок проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; Оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; Порядок проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; Порядок проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; Порядок подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; Порядок содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; Сроки и порядок проведения технического обслуживания СИЗОД; Служебная документация ГДЗС и порядок её ведения; Порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества; Оборудование, приспособления, применяемые при поиске и спасении людей; Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих оказание первой помощи пострадавшим при пожаре; Инструкции, методические рекомендации по видам травм, поражений; Правила оказания первой помощи пострадавшим; Оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи; Психологические особенности общения с пострадавшими; Нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров Нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и снаряжения; Первичные признаки пожара; Способы проведения разведки; Классификация пожаров; Опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; Нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров; Правила пользования, устройство и способы применения пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; Тактика тушения и правила борьбы с распространением пожара в составе подразделений пожарной охраны; Способы тушения возгораний в электроустановках; Правила применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ в очаге возгорания Способы локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; Адресное расположение объектов и оперативная обстановка в районе выезда пожарной охраны Принцип организации сетей противопожарного водопровода, расположение пожарных гидрантов в районе выезда подразделений пожарной охраны Способы локализации горения Способы ликвидации горения Пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов Перечень документов, регламентирующих газодымозащитную службу (далее - ГДЗС); Порядок тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) в непригодной для дыхания среде; Порядок проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД; Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения Правила ведения телефонной и радиосвязи Правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты Особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах Инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества Инструкции, методические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим, виды травм, поражений Правила оказания первой помощи пострадавшим Оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи, поиске и спасении Психологические особенности общения с пострадавшими Способы вскрытия конструкций и разборки завалов Правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации; Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих правила ведения телефонной и радиосвязи; Правила работы с средствами телефонной и радиосвязи; Основы организации диспетчерской службы; Организацию связи на пожаре; Правила и порядок ведения радиообмена на пожаре; Правила и порядок передачи информации с места пожара; Позывные радиоабонентов и порядок их построения; Основные характеристики лесных (природных) пожаров, факторы, определяющие их поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению; Требования охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении работ по тушению лесных (природных) пожаров; Требования, предъявляемые к лицам, привлеченным к тушению лесных (природных) пожаров; Наставления, инструкции, нормативные правовые акты, регламентирующие проведение охраны лесов и тушение лесных пожаров, привлечение граждан к работам по тушению пожаров; Принципы защиты населенных пунктов от лесных (природных) пожаров и минимизации вероятного ущерба от них; Тактику тушения природных и лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры; требования законодательства Российской Федерации по проведению инструктажей привлеченных к тушению лиц; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 400-664 часов

в том числе в форме практической подготовки – 400-664 часов,

Из них на освоение МДК – 328-448 часов,

в том числе самостоятельная работа – __________,

практики, в том числе учебная – 36-108 часов,

производственная – 36-108 часов,

Промежуточная аттестация – _____________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Основы караульной службы | 66-90 | 66-90 | 66-90 | 66-90 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 2. Тактика тушения пожаров | 66-90 | 66-90 | 66-90 | 66-90 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 3. Тактика аварийно-спасательных работ | 66-90 | 66-90 | 66-90 | 66-90 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 4. Пожарно-спасательная техника и оборудование | 65-89 | 65-89 | 65-89 | 65-89 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 5. Оказание первой помощи и психологическая подготовка | 65-89 | 65-89 | 65-89 | 65-89 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-108 | 36-108 |  |  |  |  |  | 36-108 |  |
|  | Производственная практика | 36-108 | 36-108 |  |  |  |  |  |  | 36-108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 400-664 | 400-664 | 328-448 | 328-448 |  |  |  | 36-108 | 36-108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Основы караульной службы |  | 66/66 | 90/90 |  |  |
| МДК 01.01 Основы караульной службы |  | 66/66 | 90/90 |  |  |
| Тема 1.1 Организация гарнизонной службы пожарной охраны | Содержание |  |  |  |  |
|  | Основные задачи и функции Федеральной противопожарной службы |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и порядок их взаимодействия |  |  |  |  |
|  | - Пожарно-спасательный гарнизон. Границы, виды, задачи гарнизонов. |  |  |  |  |
|  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений | Содержание |  |  |  |  |
|  | Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Органы управления. |  |  |  |  |
|  | Нештатные службы гарнизона |  |  |  |  |
|  | Организация службы в объектовой пожарно-спасательных частях |  |  |  |  |
|  | Порядок организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Деловая игра - Постановка задач и исполнение в системе пожарно-спасательного гарнизона» |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Организация караульной службы | Содержание |  |  |  |  |
|  | Организация караульной службы |  |  |  |  |
|  | Обязанности пожарного при приеме пожарной техники |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Документация караульной службы |  |  |  |  |
|  | Обязанности должностных лиц по организации караульной службы |  |  |  |  |
|  | Организация службы внутреннего наряда |  |  |  |  |
|  | Смена караулов в пожарно-спасательных подразделениях |  |  |  |  |
|  | Действия личного состава на марше |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по локализации и ликвидации пожара |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. |  |  |  |  |
|  | Прием от заявителя и фиксация информации о пожар |  |  |  |  |
|  | Размещение личного состава и мобильных средств пожаротушения |  |  |  |  |
|  | Подготовка средств индивидуальной защиты органов дыхания к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство |  |  |  |  |
|  | Приемка (передача), содержание в исправном состоянии средств индивидуальной защиты органов дыхания вперед заступления и в период несения дежурства в составе караула |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий смены дежурства в пожарно-спасательных подразделениях» |  |  |  |  |
|  | «Принятие закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности к применению по назначению» |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Функции и задачи караульной службы | Содержание |  |  |  |  |
|  | Порядок подготовки личного состава караула пожарной охраны |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Обеспечение постоянной готовности дежурного караула подразделения к проведению боевых действий по тушению пожаров в период боевого дежурства |  |  |  |  |
|  | Оперативно-тактическое изучение района (подрайона) выезда подразделения |  |  |  |  |
|  | Контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе (подрайоне) выезда подразделения; |  |  |  |  |
|  | Документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров |  |  |  |  |
|  | Поддержание связи между подразделениями гарнизона и службами жизнеобеспечения |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт техники и вооружения |  |  |  |  |
|  | Обеспечение охраны помещений и территории подразделения, поддержание в них порядка и выполнение требований пожарной безопасности, а также проведение административно-хозяйственных работ силами личного состава дежурного караула подразделения |  |  |  |  |
|  | Восстановление боеготовности отделений после проведения боевых действий по тушению пожаров |  |  |  |  |
|  | Порядок привлечения караулов подразделения, свободных от несения караульной службы, к боевым действиям по тушению пожаров |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия, необходимые для выполнения задач караульной службы |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий личного состава караула при получении сообщения о пожаре» |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий личного состава караула при следовании на пожар» |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий личного состава караула на пожаре» |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий личного состава караула по возвращению с пожара и приведение подразделения в исходное положение» |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Выполнение обязанностей пожарного при смене дежурства в пожарно-спасательном подразделении | Содержание |  |  |  |  |
|  | Обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Подача сигнала «Тревога» и передача информации о пожаре начальнику караула. |  |  |  |  |
|  | Оформление и вручение должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию |  |  |  |  |
|  | Действия пожарного по сигналу «Тревога». |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные работы, направленные на обеспечение жизнедеятельности подразделения |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Организация связи при несении караульной службы в пожарных подразделениях | Содержание |  |  |  |  |
|  | Принципы организации связи. Связь извещения. Связь на пожаре. Оперативно-диспетчерская связь. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Ультра коротковолновые и коротковолновые радиостанции |  |  |  |  |
|  | Центральное управление силами и техникой (ЦУС) |  |  |  |  |
|  | Подвижный пункт связи. |  |  |  |  |
|  | Порядок осуществления радиообмена между абонентами |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Организация подготовки личного состава караула противопожарной службы | Содержание |  |  |  |  |
|  | - Профессиональная и служебная подготовка личного состава караула противопожарной службы |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.8 Охрана труда в пожарно-спасательной части | Содержание |  |  |  |  |
|  | Правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Требования охраны труда при несении караульной службы |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда при выезде и следовании к месту вызова |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда при сборе и возвращении в пожарно-спасательное подразделение |  |  |  |  |
|  | Требования безопасности к помещениям и объектам пожарного депо |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Инструкция по технике безопасности и охраны труда при выполнении профессиональных задач во время несения службы» |  |  |  |  |
| Тема 1.9 Документация караульной службы | Содержание |  |  |  |  |
|  | Схемы противопожарного водоснабжение. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Карточка тушения на охраняемый объект |  |  |  |  |
|  | Документация караула |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тактика тушения пожаров |  | 66/66 | 90/90 |  |  |
| МДК 01.02 Тактика тушения пожаров |  | 66/66 | 90/90 |  |  |
| Тема 2.1. Пожар. Основные понятия | Содержание |  |  |  |  |
|  | Общее понятие о пожаре. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. |  |  |  |  |
|  | Опасные факторы пожара и их вторичные проявления. |  |  |  |  |
|  | Условия, способствующие развитию пожара. |  |  |  |  |
|  | Классификация пожаров. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Горение легковоспламеняющихся жидкостей» |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту пожара | Содержание |  |  |  |  |
|  | Тушение пожаров – основные положения |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Прием и обработка сообщения о пожаре |  |  |  |  |
|  | Выезд и следование к месту пожара |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Действия пожарных по посадке в пожарный автомобиль и следованию к месту пожара» |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара | Содержание |  |  |  |  |
|  | Прибытие к месту пожара |  |  |  |  |
|  | Управление тушением пожара с момента получения заявки и до прибытия к объекту пожара |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Разведка пожара |  |  |  |  |
|  | Понятие о решающем направлении оперативно-тактических действий на пожаре |  |  |  |  |
|  | Спасение людей |  |  |  |  |
|  | Боевое развертывание сил и средств |  |  |  |  |
|  | Ликвидация горения |  |  |  |  |
|  | Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, и других специальных работ |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Действия пожарных при проведении боевого развертывания» |  |  |  |  |
|  | «Действия личного состава при проведении спасения пострадавшего из 4 этажа учебной башни» |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара | Содержание |  |  |  |  |
|  | Сбор и следование в место постоянной дислокации |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Действия личного состава по сбору пожарно-технического вооружения после пожара, приведение пожарной техники в исходное положение» |  |  |  |  |
| Тема 2.5 Применение СИЗОД при тушении пожаров в составе звена ГДЗС | Содержание |  |  |  |  |
|  | Организация газодымозащитной службы на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. |  |  |  |  |
|  | Обязанности и ответственность постового поста безопасности. |  |  |  |  |
|  | Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования. |  |  |  |  |
|  | Порядок организации, состава и оснащения звена ГДЗС. |  |  |  |  |
|  | Требования к организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта. |  |  |  |  |
|  | Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы |  |  |  |  |
|  | Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). |  |  |  |  |
|  | Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК). |  |  |  |  |
|  | Поиск по пострадавшего звеном ГДЗС в задымленной зоне. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Надевание, снятие, укладка СИЗОД» |  |  |  |  |
|  | «Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Рабочая проверка ДАСВ» |  |  |  |  |
|  | «Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС)» |  |  |  |  |
|  | «Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» |  |  |  |  |
|  | «Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы» |  |  |  |  |
|  | «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ).» |  |  |  |  |
|  | «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК)» |  |  |  |  |
| Тема 2.6 Тушение пожаров в зданиях | Содержание |  |  |  |  |
|  | Оперативно-тактическая характеристика зданий |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Особенности тушения пожаров в жилых и общественных зданиях |  |  |  |  |
|  | Особенности тушения пожаров в зданиях театрально-зрелищных учреждений |  |  |  |  |
|  | Особенности тушения пожаров в промышленных зданиях |  |  |  |  |
|  | Особенности тушения пожаров на электростанциях и подстанциях |  |  |  |  |
|  | Пожаротушение на объектах метрополитена и ликвидация горения |  |  |  |  |
|  | Пожаротушение на морских и речных судах |  |  |  |  |
|  | Пожаротушение на складах лесоматериалов |  |  |  |  |
|  | Пожаротушение на объектах железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 2.7 Тактика тушения пожаров на различных объектах | Содержание |  |  |  |  |
|  | Тушение пожаров в гражданских зданиях. Расчет сил и средств для тушения пожара |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Тушение пожаров в промышленных зданиях. Расчет сил и средств для тушения пожара |  |  |  |  |
|  | Тушение пожаров в резервуарных парках хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Расчет сил и средств для тушения пожара. |  |  |  |  |
|  | Тушение пожаров на объектах транспорта. Расчет сил и средств для тушения пожара. |  |  |  |  |
|  | Тушение пожаров на открытом пространстве. Расчет сил и средств для тушения пожара |  |  |  |  |
|  | Тушение пожаров на объектах водного транспорта |  |  |  |  |
|  | Тушение пожаров на объектах воздушного транспорта |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 2.8 Тушение лесных пожаров | Содержание |  |  |  |  |
|  | Условия прекращения горения |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Классификация огнетушащих средств |  |  |  |  |
|  | Методы и способы тушения лесных пожаров. |  |  |  |  |
|  | Захлестывание кромки лесного пожара, сбивание пламени воздушной струей. |  |  |  |  |
|  | Воздуходувки применение в тушении лесных пожаров |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Работа с воздуходувкой» |  |  |  |  |
| Тема 2.9 Прогнозирование лесных пожаров | Содержание |  |  |  |  |
|  | Исходные данные для прогнозирования появления источника поражающих факторов - возникновения лесного пожара |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Относительная оценка степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в них лесных пожаров и возможной их интенсивности |  |  |  |  |
|  | Прогнозы распределения лесных пожаров по территории |  |  |  |  |
|  | Предпосылки чрезвычайной лесопожарной ситуации |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Прогноз пожарной опасности в лесу по шкале условий погоды» |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) (предусмотрен для ОП с направленностью Специалист по противопожарной профилактике) Тематика курсовых проектов (работ) - Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования. - Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в промышленных зданиях. Расчет сил и средств для тушения пожара - Методы и способы тушения лесных пожаров. Расчет сил и средств для тушения лесных пожаров. - Тактические возможности пожарных подразделений при подаче огнетушащих веществ - Прогнозирование возможной обстановки и расчет сил и средств для ограничения развития пожара. Решение тактической задачи по тушению пожара на объекте. |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования. - Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в промышленных зданиях. Расчет сил и средств для тушения пожара - Методы и способы тушения лесных пожаров. Расчет сил и средств для тушения лесных пожаров. - Тактические возможности пожарных подразделений при подаче огнетушащих веществ - Прогнозирование возможной обстановки и расчет сил и средств для ограничения развития пожара. - Решение тактической задачи по тушению пожара на объекте. |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) планирование выполнения курсового проекта (работы) - определение задач работы - изучение литературных источников - проведение предпроектного исследования |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Тактика аварийно-спасательных работ |  | 66/66 | 90/90 |  |  |
| МДК 01.03 Тактика аварийно-спасательных работ |  | 66/66 | 90/90 |  |  |
| Тема 3.1 Характеристики чрезвычайных ситуаций | Содержание |  |  |  |  |
|  | Понятие о чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайной ситуации по природе возникновения, по масштабам распространения последствий, по причине возникновения, по скорости развития, по возможности предотвращения, по ведомственной принадлежности. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Аварии на химически опасных объектах, радиационно-опасных объектах, пожаро- и взрывоопасных объектах, на транспорте, на гидродинамически опасных объектах, коммунально-энергетических сетях. |  |  |  |  |
|  | Геологические, метеорологические, гидрологические ЧС, природные пожары, биологические ЧС |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Аварийно-спасательные работы с применением технологий промышленного альпинизма | Содержание |  |  |  |  |
|  | Понятие работы на высоте. СИЗ, оборудование и снаряжение при работе в опорном и безопорном пространстве. Охрана труда при работе на высоте. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Классификация узлов. Узлы для закрепления веревки за конструкцию |  |  |  |  |
|  | Пожарные узлы. Узлы для связывания двух веревок |  |  |  |  |
|  | Специальные (вспомогательные) узлы |  |  |  |  |
|  | Подъем, передвижение по траверсу, спуск в безопорном пространстве |  |  |  |  |
|  | Подъем, передвижение по траверсу, спуск в безопорном пространстве с перестежкой через узлы или в точках стационарной страховки |  |  |  |  |
|  | Полиспаст. Подъем пострадавшего с помощью полиспаста |  |  |  |  |
|  | Спуск пострадавшего по вертикали и по косому траверсу. |  |  |  |  |
|  | Наведение навесной переправы. Передвижение пострадавшего по навесной переправе. Самосброс веревок |  |  |  |  |
|  | Работы на высоте. Охрана труда при работе на высоте. Узлы и соединения. Работа в безопорном пространстве. Переправа. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Узлы и соединения. Пожарные узлы» |  |  |  |  |
|  | «Узлы и соединения. Специальные узлы» |  |  |  |  |
|  | «Работа в безопорном пространстве. Передвижение по траверсу» |  |  |  |  |
|  | «Работа в безопорном пространстве. Подъем и спуск» |  |  |  |  |
|  | «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Полиспаст» |  |  |  |  |
|  | «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Спуск пострадавшего по вертикали» |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий происшествий на транспорте | Содержание |  |  |  |  |
|  | ЧС на транспорте. Классификация. Причины. Основные поражающие факторы |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Основные виды ДТП. Устройство и конструкция автомобилей |  |  |  |  |
|  | Оборудование, применяемое для ликвидации последствий ДТП. СИЗ, правила работы с оборудованием. Уход за оборудованием |  |  |  |  |
|  | Организация на месте ДТП. Техника безопасности на месте аварии. Общий подход к ликвидации последствий ДТП. |  |  |  |  |
|  | Базовые методы спасения из автомобиля. Стабилизация. Демонтаж двери. Демонтаж боковой стороны. Преобразование третьей двери. |  |  |  |  |
|  | Базовые методы спасения из автомобиля. Удаление крыши. Перемещение приборной панели. Доступ к ногам пострадавшего. |  |  |  |  |
|  | Основные виды ДТП. Оборудование, применяемое для ликвидации последствий ДТП. СИЗ, правила работы с оборудованием. Организация на месте ДТП. Техника безопасности на месте аварии. Общий подход к ликвидации последствий ДТП. Базовые методы спасения из автомобиля. Тяжелые транспортные средства |  |  |  |  |
|  | Особенности ликвидации ДТП на транспорте, перевозящем опасные грузы. Аварийные карточки. |  |  |  |  |
|  | Особенности ликвидации происшествий на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «ЧС на автомобильном транспорте. Удаление крыши» |  |  |  |  |
|  | «ЧС на автомобильном транспорте. Извлечение пострадавшего» |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Аварийно-спасательные работы при ликвидации пожара | Содержание |  |  |  |  |
|  | Вскрытие конструкций (дверей, решеток, ворот) аварийно-спасательным инструментом. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Спасание и самоспасание пострадавших на пожаре с верхних этажей здания, общие принципы применения альпинистской техники оборудования и снаряжения на пожаре. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Применение аварийно-спасательного оборудования на пожаре» |  |  |  |  |
|  | «Спасание и самоспасание на пожаре с верхних этажей здания» |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Аварийно-спасательные работы при авариях на химически опасных объектах | Содержание |  |  |  |  |
|  | Классификация химически опасных веществ по действию на организм человека. Основные типы химической обстановки. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Классификация химически опасных объектов по степени опасности для населения территорий. |  |  |  |  |
|  | Типовые ситуации, связанные с выбросом (разливом) токсичных веществ. Характер химических аварий и масштабы их последствий. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 3.6. Аварийно-спасательные работы в завалах при ликвидации последствий землетрясений, взрывов, обрушений зданий | Содержание |  |  |  |  |
|  | Классификация зданий и сооружений в соответствии с Международной модифицированной сейсмической шкалой. Характеристика завалов. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Разведка и поиск пострадавших. |  |  |  |  |
|  | Разборка завалов. Устройство лаза в завале. |  |  |  |  |
|  | Устройство галереи. Устройство проходов и проемов в блокированном помещении. |  |  |  |  |
|  | Деблокирование и эвакуация пострадавших с верхних уровней разрушенных зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Применение средств спасения на воде» |  |  |  |  |
| Тема 3.7. Поисково-спасательные работы на воде | Содержание |  |  |  |  |
|  | Типовые причины и обстоятельства ЧС. Локализация района поиска. Средства спасения на воде. Способы поиска объекта. Окончание поиска. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Страховка с воды, страховка с берега, страховка "корабликом", взаимная страховка. Фактор времени. Организация спасения с берега. ПОП-Падание в прижимы. Правила действий в завалах |  |  |  |  |
|  | Правила при использовании плавсредств. Подача спасательного круга. Правила спасения вплавь. |  |  |  |  |
|  | Приемы буксировки. Способы освобождения от захватов. Подъем утонувшего. Спасение из полыньи. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Разбор завалов с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента» |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пожарно-спасательная техника и оборудование |  | 65/65 | 89/89 |  |  |
| МДК 01.04 Пожарно-спасательная техника и оборудование |  | 65/65 | 89/89 |  |  |
| Тема 4.1 Боевая одежда и снаряжение пожарного | Содержание |  |  |  |  |
|  | Состав и предназначение боевой одежды пожарного (БОП-1) |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Тактико-технические характеристики боевой одежды пожарного |  |  |  |  |
|  | Состав и предназначение снаряжения пожарного |  |  |  |  |
|  | Характеристики снаряжения пожарного |  |  |  |  |
|  | Порядок надевания боевой одежды и снаряжения пожарного |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного» |  |  |  |  |
| Тема 4.2 Специальное аварийно-спасательное оборудование и механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент | Содержание |  |  |  |  |
|  | Состав, назначение аварийно-спасательного оборудования. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Тактико-технические характеристики аварийно-спасательного оборудования |  |  |  |  |
|  | Состав, назначение механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. |  |  |  |  |
|  | Тактико-технические характеристики механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Применение оборудования, размещенного в пожарном автомобиле по назначению» |  |  |  |  |
|  | «Боевое развертывание пожарно-технического вооружения от пожарного автомобиля» |  |  |  |  |
|  | «Постановка пожарного автомобиля на учебный гидрант наружного пожарного водоснабжения» |  |  |  |  |
|  | «ПОП-Полнение запасов воды в пожарном автомобиле из открытого источника, при помощи пожарного гидроэлеватора» |  |  |  |  |
| Тема 4.3 Пожарные рукава и рукавное оборудование | Содержание |  |  |  |  |
|  | Пожарные рукава и рукавное оборудование, виды пожарных рукавов, технические характеристики |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Правила содержания пожарных рукавов на пожарных автомобилях и рукавных базах. |  |  |  |  |
|  | Порядок испытания всасывающих и напорных рукавов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Прокладка магистральных и рабочих линий пожарных рукавов» |  |  |  |  |
|  | «Способы сборки пожарных рукавов, сушка рукавов» |  |  |  |  |
| Тема 4.4 Пожарные стволы | Содержание |  |  |  |  |
|  | Ручные пожарные стволы стволы. Виды и характеристика. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Лафетные пожарные стволы. Виды и характеристика |  |  |  |  |
|  | Воздушно-пенные стволы |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Порядок применения ручных пожарных стволов» |  |  |  |  |
| Тема 4.5 Первичные средства пожаротушения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Огнетушители, классификация, предназначение |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Пожарный щит. Комплектация и размещение пожарных щитов |  |  |  |  |
|  | Внутренний пожарный кран. Схема внутреннего противопожарного водоснабжения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Порядок использования первичных средств пожаротушения» |  |  |  |  |
|  | «Порядок применения оборудования и инструментов с пожарного щита» |  |  |  |  |
| Тема 4.6 Противопожарное водоснабжение | Содержание |  |  |  |  |
|  | Основные характеристики движения жидкостей |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Гидравлическое сопротивление трубопроводов |  |  |  |  |
|  | Гидроудар в трубопроводах |  |  |  |  |
|  | Наружное противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Внутренне противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Порядок использования пожарных кранов (ПК)» |  |  |  |  |
| Тема 4.7 Приборы и аппараты пенно-воздушного тушения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения |  |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Порядок работы и применение приборов пенно-воздушного тушения |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Раздел 5. Оказание первой помощи и психологическая подготовка |  | 65/65 | 89/89 |  |  |
| МДК 01.05 Оказание первой помощи и психологическая подготовка |  | 65/65 | 89/89 |  |  |
| Тема 5.1 Понятие первой помощи. Травмы и травматизм. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Определение первой помощи |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Задачи, сущность и этапы оказания первой помощи |  |  |  |  |
|  | Виды первой помощи, принципы ее оказания |  |  |  |  |
|  | Классификация травм в зависимости от травмирующего фактора, от характера и глубины повреждения, точки приложения силы |  |  |  |  |
|  | Травматизм, определение уровней травматизма |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 5.2 Открытые повреждения. Раны | Содержание |  |  |  |  |
|  | Определение раны, признаки. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Классификация ран по виду ранящего орудия, по причине возникновения, инфицированности, наличию осложнений и по отношению к полостям тела. |  |  |  |  |
|  | Осложнения ран: нагноение раны, сепсис, газовая гангрена, столбняк, их профилактика. |  |  |  |  |
|  | Первая помощь при ранениях |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» |  |  |  |  |
| Тема 5.3 Кровотечения, их виды, способы остановки | Содержание |  |  |  |  |
|  | Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Классификация кровотечений. |  |  |  |  |
|  | Признаки капиллярного, венозного, артериального кровотечения, способы временной остановки. наружных кровотечений стандартными и подручными средствами. |  |  |  |  |
|  | Острое малокровие, оказание помощи. |  |  |  |  |
|  | Кровотечения из носа, причины, признаки, оказание помощи. |  |  |  |  |
|  | Кровотечения из уха, из легких, из пищеварительного тракта, кровотечение после удаления зуба, оказание первой помощи. |  |  |  |  |
|  | Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» |  |  |  |  |
| Тема 5.4 Закрытые повреждения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Понятие закрытых повреждений, основные виды. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Ушибы мягких тканей, этиология, признаки |  |  |  |  |
|  | Порядок оказания первой помощи при ушибах |  |  |  |  |
|  | Растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц. Признаки, оказание первой помощи |  |  |  |  |
|  | Краткая анатомическая характеристика суставов, виды |  |  |  |  |
|  | Определение вывихов, классификация. Признаки |  |  |  |  |
|  | Первая помощь при вывихах |  |  |  |  |
|  | Синдром длительного сдавливания, этиология, механизм развития и клиническая картина |  |  |  |  |
|  | Первая помощь при травматическом токсикозе |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий по оказанию первой помощи при вывихах» |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий по оказанию первой помощи при синдроме длительного сдавливания» |  |  |  |  |
| Тема 5.5 Десмургия | Содержание |  |  |  |  |
|  | Учение о повязках и методах их наложения. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Составляющие повязки. |  |  |  |  |
|  | Классификация повязок |  |  |  |  |
|  | Косыночная повязка, контурные повязки, лейкопластырные, бинтовые |  |  |  |  |
|  | Правила и варианты бинтовых повязок. |  |  |  |  |
|  | Виды и правила наложения повязок на голову |  |  |  |  |
|  | Повязки на верхнюю конечность |  |  |  |  |
|  | Виды и правила наложения повязок на палец, кисть, предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав |  |  |  |  |
|  | Повязки на грудную клетку и живот, нижнюю конечность |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий по наложению повязки типа «чепец» |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий по наложению повязки на предплечье» |  |  |  |  |
| Тема 5.6 Переломы костей | Содержание |  |  |  |  |
|  | Определение, классификация переломов. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Клинические признаки переломов: относительные и абсолютные. |  |  |  |  |
|  | Осложнения при переломах. |  |  |  |  |
|  | Первая помощь при переломах. |  |  |  |  |
|  | Транспортная иммобилизация |  |  |  |  |
|  | Правили наложения шин. |  |  |  |  |
|  | Способы наложения шин при повреждении различных частей конечностей. |  |  |  |  |
|  | Особенности оказания помощи при открытых переломах. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий по наложению шины Крамера» |  |  |  |  |
| Тема 5.7 Термические повреждения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Термические ожоги. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Степени ожогов в зависимости от глубины поражения, клинические признаки. Способы примерного определения площади ожогов. Этапы оказания первой помощи. |  |  |  |  |
|  | Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой помощи. |  |  |  |  |
|  | Отморожения, причины, способствующие ему. |  |  |  |  |
|  | Признаки, степени отморожений, оказание помощи. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий по оказанию первой помощи при ожогах» |  |  |  |  |
| Тема 5.8 Простейшие реанимационные мероприятия | Содержание |  |  |  |  |
|  | Терминальное состояние, стадии. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Признаки клинической смерти – показание для реанимации. |  |  |  |  |
|  | Признаки биологической смерти. |  |  |  |  |
|  | Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Их цель при оказании первой помощи. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | «Отработка действий сердечно-легочной реанимации на тренажере» |  |  |  |  |
| Тема 5.9 Основы психологической помощи. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Принципы и этические нормы оказания помощи. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Острое стрессовое расстройство. Психотравма. |  |  |  |  |
|  | Динамика состояний. Профилактика панических реакций |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 5.10 Способы общения с пострадавшими. | Содержание |  |  |  |  |
|  | Этапы общения. |  |  | ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Основные элементы коммуникации. |  |  |  |  |
|  | Барьеры непонимания. |  |  |  |  |
|  | Основные техники экстренной помощи в различных психотравмирующих ситуациях (бред, апатия, ступор, агрессия, двигательное возбуждение, страх, нервная дрожь, плач, истерика, угроза для жизни (насилие), суицидальное поведение) |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Виды работ - Презентация на тему: «Крупные лесные пожары – история и современность» - Презентация на тему: «Лесной пожар и его развитие» - Презентация на тему: «Основные способы прекращения горения при тушении лесных пожаров» - Презентация на тему: «Опыт применения роботизированной техники в пожаротушении» - Презентация на тему: «Специальные пожарные автомобили. История развития» - Презентация на тему: «Пожарно-прикладной спорт» - Презентация на тему: «Применение автомобилей пенного тушения в гражданской авиации» - Презентация на тему: «Основная и вспомогательная пожарная техника» - Сообщение на тему: «Современное состояние развития пожарной и аварийно-спасательной техники, состоящей на вооружении в пожарно-спасательном гарнизоне» - Презентация на тему: «Пожар и его развитие» |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Оформление путевых листов о выезде на пожар. Применение закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности. Смена караулов в учебной пожарной части, учебный развод караула перед сменой. Выполнение обязанностей внутреннего наряда в учебной пожарной части. Выполнение действий по сосредоточению сил и средств на пожаре. Расчет сил и средств. Развертывание сил и средств при различных условиях, этапы развертывания. Локализация и ликвидация пожаров, порядок действий. Оперативно-тактические действия пожарных подразделений по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Организация связи на пожаре. Отработка правильности подачи огнетушащих средств в зависимости от класса пожарной опасности. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. Осуществление разведки пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в подразделение. Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние. Отработка схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Вскрытие и разборка конструкций для обнаружения пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных агрегатов, механизмов. Расчёт времени работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара отделений на АЦ. Расчёт сил и средств тушения пожаров. Выполнение обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре. Разведка пожара. Работа на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием. Отработка навыков организации и тактики тушения пожаров горючих жидкостей и газов. Отработка навыков организации и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих материалов. Оперативно-тактические действия по тушению пожаров в гражданских зданиях. Техническое обслуживание СИЗОД. Первая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания с помощью технических средств. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирование. Определение возможных неисправностей СИЗОД. - способы их устранения. Применение СИЗОД и осуществление оперативно-тактических действий при тущении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Применение приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Работа в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Обнаружение и эвакуация пострадавших из непригодной для дыхания среды. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Порядок заполнения документации постового на посту безопасности. Тренировка газодымозащитников в условиях плохой видимости. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в условиях задымления. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в зданиях и подвальных помещениях. Отработка приемов поиска и выноса пострадавших. Работа с оборудованием, вывозимом на пожарных автомобилях газодымозащитной службы. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. |  | 36 | 108 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Смена караулов в пожарной части, развод караула перед сменой. Выполнение обязанностей внутреннего наряда в пожарной части. Расчет сил и средств. Развертывание сил и средств при различных условиях, этапы развертывания. Организация связи на пожаре. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние. Отработка схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Расчёт времени работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара отделений на АЦ. Расчёт сил и средств тушения пожаров. Работа на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием. Техническое обслуживание СИЗОД. Первая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания с помощью технических средств. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирование. Определение возможных неисправностей СИЗОД. - способы их устранения. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Применение приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Порядок заполнения документации постового на посту безопасности. Тренировка газодымозащитников в условиях плохой видимости. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в условиях задымления. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в зданиях и подвальных помещениях. Отработка приемов поиска и выноса пострадавших. Работа с оборудованием, вывозимом на пожарных автомобилях газодымозащитной службы. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. |  | 36 | 108 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 400 | 664 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Лаборатории «Пожарная и аварийно-спасательная техника», «Обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)», «Оказания первой помощи», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 ПОП-П-П по специальности.

Мастерская «Ремонт и обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 примерной основной образовательной программы по данной специальности.

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);

- теплодымокамера для работы в непригодной для дыхания среде;

- для работы на высотных объектах;

- для работы с дорожно-транспортными происшествиями;

- учебный пожарный автомобиль;

- учебная пожарная башня;

- полоса психологической подготовки пожарных;

- учебный пожарный гидрант;

- тренажер вскрытия дверей;

- мишень спортивная пожарная;

- огневой тренажер-симулятор.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 примерной основной образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5.

- Дежурный Л.И. Оказание первой помощи: учебное пособие, Москва: Просвещение, 2021 г. – 96 с. - ISBN 978-5-09-065412-8

- Кошелев, А. А. Медицина катастроф. Теория и практика: учебное пособие для спо / А. А. Кошелев. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9243-5

- Савин, М.А. Пожарно-спасательная техника: практикум для СПО / М.А. Савин, И.В. Клочков; под редакцией Л.Н. Маскаевой. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2021. — 97 c. — ISBN 978-5-4488-1133

- Смирнов, А.П. Охрана и защита лесов. Лесные пожары: учебное пособие для спо / А.П. Смирнов, А.А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-7087-7

- Теребнёв В.В. Основы организации и управления силами и средствами на пожаре: Учебник / В.В.Теребнев - Москва: КУРС, 2021 - 256 с. - ISBN:978-5-907064-72-0;

- Теребнёв В.В. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное пособие. – Москва: КУРС, 2018. –256 с. – ISBN 978-5-906818-53-9

- Теребнев В.В., Грачев В.А., Андреев Д. В., Коршунов И. В. – Организация газодымозащитной службы: учебник – Москва: Курс, 2018 – 296 с. – ISBN 978-5-906818-81-2

- Теребнёв, В.В. Пожаротушение в ограждениях и на открытой местности: Учебное пособие – Москва, КУРС, 2018. –256 с. – ISBN 978-5-906818-52-2

    - Основные электронные ресурсы

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / ГВ. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Борисова, С.Ю. Терминальные состояния. Алгоритм проведения базовой (элементарной) сердечно-легочной реанимации в условиях дефицита времени: учебное пособие для спо / С. Ю. Борисова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-7183-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158961  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Кошелев, А.А. Медицина катастроф. Теория и практика: учебное пособие для спо / А.А. Кошелев. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9243-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199913  (дата обращения: 28.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Смирнов, А.П. Охрана и защита лесов. Лесные пожары: учебное пособие для спо / А.П. Смирнов, А.А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-7087-7. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154405  (дата обращения: 01.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Широков, Ю. А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности / Ю. А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 280 с. — ISBN 978-5-507-46017-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293033  (дата обращения: 03.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549

- Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17173-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532512

- Ушаков, И. А.  Спасательное дело и тактика аварийно-спасательных работ : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Ушаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15883-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510108

- Расследование и экспертиза пожаров : учебное пособие  / С. А. Назаров [и др.] ; под редакцией С. А. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — ISBN 978-5-534-15019-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520287

    - Дополнительные источники

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2021) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации» [Электронный источник] https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html. (дата обращения 23.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей)» (последняя редакция) [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/ (дата обращения 30.03.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять караульную службу | Демонстрирует умения: осуществлять службу во внутреннем наряде караула; осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; выполнять обязанности пожарного; выполнять распорядок дня дежурного караула; Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих несение караульной и гарнизонной службы; порядка несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; задач гарнизонной и караульной службы; обязанностей должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; порядка допуска на территорию пожарно-спасательного подразделения; распорядка дня дежурного караула; | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК.1.2. Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты | Демонстрирует умения: проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; проверять состояние работоспособности средств, пожарного оборудования и инструмента; проводить работы по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; осуществлять прием (передачу) пожарного оборудования и инструмента; выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД; Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; классификации, устройства, характеристик и порядка работы пожарного оборудования и инструмента; сроков и порядка проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; оборудования, приспособлений, применяемых при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента; правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; порядка проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; порядка проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; порядка подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; порядка содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; сроков и порядка проведения технического обслуживания СИЗОД; служебной документации ГДЗС и порядок её ведения; | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.3 Выполнять работы по спасению, защите, эвакуации людей и имущества из зоны пожара, оказанию первой помощи пострадавшим | Демонстрирует умения: определять необходимость, пути, порядка и способов спасения людей и имущества в зависимости от обстановки на пожаре и состояния спасаемых; проводить спасательные работы с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники; определять и устранять факторы риска при спасении людей; определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре; проводить подъем на высоту (спуск с высоты) пострадавшего; Демонстрирует знания: порядка действий, методов и способов спасения людей и имущества; оборудования, приспособлений, применяемых при поиске и спасении людей; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих оказание первой помощи пострадавшим при пожаре; инструкций, методических рекомендаций по видам травм, поражений; правил оказания первой помощи пострадавшим; оборудования, приспособлений, применяемых при оказании первой помощи; психологических особенностей общения с пострадавшими; нормативных правовых актов и локальных актов по организации тушения пожаров | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.4. Выполнять работы по тушению пожаров и проводить аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, в том числе в составе звена газодымозащитной службы | Демонстрирует умения: осуществлять работы по тушению пожаров с применением мобильных средств пожаротушения; применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии с номерами табеля основных обязанностей; проводить визуальный осмотр места вызова; определять вероятные очаги пожара и пути распространения пожара; проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; проводить визуальный осмотр места проведения аварийно-спасательных работ; соблюдать требования безопасности пребывания на месте проведения аварийно-спасательных работ; определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; проводить подъем на высоту (спуск с высоты); вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре в составе звена ГДЗС; ориентироваться в условиях ограниченной видимости Демонстрирует знания: порядка работы по тушению пожаров с применением мобильных средств пожаротушения; правил проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения; особенностей осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах; первичных признаков пожара; способов ведения разведки; классификации пожаров; опасных факторов пожара и последствий их воздействия на людей; тактики тушения и порядка действий, направленных на предотвращение распространения пожара в составе подразделений пожарной охраны; способов тушения пожаров в электроустановках; правил применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ на месте пожара; принципы организации сетей противопожарного водопровода; способов локализации горения; способов ликвидации горения; способов локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; требований охраны труда и личной безопасности; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих выполнение аварийно-спасательных работ; видов и порядка проведения аварийно-спасательных работ; документов, регламентирующих газодымозащитную службу; организацию деятельности ГДЗС и порядок тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) в непригодной для дыхания среде; обязанностей личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде; обязанностей газодымозащитника и постового на посту безопасности при осуществлении своей деятельности; обязанностей газодымозащитника при использовании СИЗОД в непригодной для дыхания среде; порядка проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД; устройства, характеристик и порядка работы СИЗОД и другого оборудования ГДЗС, закрепленного за ним | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.5. Выполнять работы по эксплуатации первичных средств пожаротушения и установок пожаротушения | Демонстрирует умения: пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации Демонстрирует знания: правил применения, функционального назначения и технических характеристик первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.6. Применять средства телефонной и радиосвязи | Демонстрирует умения: применять средства телефонной и радиосвязи; проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных; Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих правила ведения телефонной и радиосвязи; правил работы со средствами телефонной и радиосвязи; основ организации диспетчерской службы; организации связи на пожаре; правил и порядка ведения радиообмена на пожаре; правил и порядка передачи информации с места пожара; позывных радиоабонентов и порядка их построения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.7. Выполнять работы по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы лесных (природных) пожаров | Демонстрирует умения: при проведении обследования лесного (природного) пожара идентифицировать основные характеристики и факторы, определяющие его поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению, самостоятельно; выявлять оптимальные опорные линии и рубежи, места для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, места организации источников забора воды, подъезда транспорта, места расположения людей, расположения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; выбирать оптимальные методы и способы тушения на различных стадиях тушения лесного (природного) пожара, оптимальные тактические приемы с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий; читать и применять схемы тушения лесных пожаров; оценивать уровень природной пожарной опасности участка леса (местности), уровень пожарной опасности по условиям погоды, степень захламленности лесных (природных) участков; Демонстрирует знания: основных характеристик лесных (природных) пожаров, факторов, определяющих их поведение и распространение, необходимых для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению; требований охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении работ по тушению лесных (природных) пожаров; требований, предъявляемых к лицам, привлеченным к тушению лесных (природных) пожаров; наставлений, инструкций, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение охраны лесов и тушение лесных пожаров, привлечение граждан к работам по тушению пожаров; принципов защиты населенных пунктов от лесных (природных) пожаров и минимизации вероятного ущерба от них; тактики тушения природных и лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры; требований законодательства Российской Федерации по проведению инструктажей привлеченных к тушению лиц; |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обосновывает анализ работы членов команды (подчиненных) | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

## Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## «ПМ.02 Выполнение работ по профилактике пожаров»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение работ по профилактике пожаров»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по профилактике пожаров и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение работ по профилактике пожаров |
| ПК 2.1. | Анализировать пожарную опасность объектов |
| ПК 2.2. | Организовывать противопожарный режим на объекте защиты |
| ПК 2.3. | Проводить противопожарную пропаганду |
| ПК 2.4. | Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте защиты |
| ПК 2.5. | Проводить обучение работников организаций и граждан мерам пожарной безопасности, мероприятиям по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| ПК 2.6. | Осуществлять контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками |  | анализа состояния пожарной опасности объектов контроля, их классификации; определения порядка поведения людей, организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; разработки планов работы по противопожарной пропаганде, проведения противопожарной пропаганды; осуществления контроля за соблюдением противопожарного режима; обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных дружин и нештатных аварийно-спасательных формирований пожарно-техническому минимуму; проверки систем противопожарного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| уметь |  | применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; определять взрывопожарную опасность веществ и материалов, категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны, огнестойкость строительных конструкций, степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; применять требования по проверке систем противопожарного водоснабжения; вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов |
| знать |  | основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; характеристики потенциально-опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля за их состоянием; основы обеспечения безопасности технологических процессов; способы, виды эвакуации персонала промышленных объектов; организацию и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организация работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; классификацию взрывопожарной опасности веществ и материалов; категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны; огнестойкость строительных конструкций; степень огнестойкости зданий; классы функциональной пожарной опасности; классификацию пожаров и опасные факторы пожаров; порядок проверки систем противопожарного водоснабжения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 250-301 часов

в том числе в форме практической подготовки – 250-301 часов,

Из них на освоение МДК – 178-193 часов,

в том числе самостоятельная работа – __________ часов,

практики, в том числе учебная – 36-36 часов,

производственная – 36-72 часа,

Промежуточная аттестация ____________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация. | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | МДК.02.01 Пожарная профилактика | 89-97 | 89-97 | 89-97 | 89-97 |  |  |  | 18-20 |  |
| ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | МДК.02.02 Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности | 89-96 | 89-96 | 89-96 | 89-96 |  |  |  | 18-16 |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-72 | 36-72 |  |  |  |  |  |  | 36-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 250-301 | 250-301 | 178-193 | 178-193 |  |  |  | 36-36 | 36-72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Пожарная профилактика |  | 89/89 | 97/97 |  |  |
| МДК 02.01 Пожарная профилактика |  | 89/89 | 97/97 |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия по обеспечению пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Введение в пожарную профилактику. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Цель и задачи пожарной профилактики. |  |  |  |  |
|  | Аварийный выход, безопасная зона. |  |  |  |  |
|  | Система противопожарной защиты. |  |  |  |  |
|  | Анализ пожарной опасности объектов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Организация противопожарного режима на объекте защиты. |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций и зданий | Содержание |  |  |  |  |
|  | Пожароопасные материалы. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны. |  |  |  |  |
|  | Пожароопасные зоны и их категории. |  |  |  |  |
|  | Категории по взрывопожарной опасности, классификация. |  |  |  |  |
|  | Анализ пожарной опасности объектов. |  |  |  |  |
|  | Организация противопожарного режима на объекте защиты. |  |  |  |  |
|  | Классификация строительных конструкций по огнестойкости. |  |  |  |  |
|  | Классы пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  | Виды степеней огнестойкости, основные и подгруппы. |  |  |  |  |
|  | Определение степени огнестойкости зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | Классы функциональной пожарной опасности |  |  |  |  |
|  | Понятие функциональной пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  | Определение функциональной пожарной опасности в зависимости от назначения. |  |  |  |  |
|  | Выбор систем и мер пожарной безопасности в зависимости от опасности. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны. |  |  |  |  |
|  | Категории по взрывопожарной опасности, классификация. |  |  |  |  |
|  | Классы пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  | Определение степени огнестойкости зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  | Классы функциональной пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  | Определение функциональной пожарной опасности в зависимости от назначения. |  |  |  |  |
|  | Выбор систем и мер пожарной безопасности в зависимости от опасности. |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Классификация пожаров и опасные факторы пожаров | Содержание |  |  |  |  |
|  | Назначение классификации пожаров. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Виды классов пожара. |  |  |  |  |
|  | Подбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Подбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Эвакуационные пути и выходы | Содержание |  |  |  |  |
|  | Требования ПБ к эвакуационным путям. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Порядок и содержание путей эвакуации. |  |  |  |  |
|  | Эвакуационные пути и выходы. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Эвакуационные пути и выходы. |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Обучение мерам пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Требования ПБ к эвакуационным путям. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Порядок и содержание путей эвакуации. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Виды и работа с противопожарными инструктажами. |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Планы эвакуации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Виды планов эвакуации. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Составление планов эвакуации. |  |  |  |  |
|  | Программное обеспеченье, используемое при составлении планов эвакуации. |  |  |  |  |
|  | Требование к установки (размещению) планов эвакуации на объекте. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Виды планов эвакуации. |  |  |  |  |
|  | Составление планов эвакуации. |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Инструкции о мерах пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Содержание территорий, зданий, систем водоснабжения, средств ППА. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Нормы хранения веществ и материалов. |  |  |  |  |
|  | Противопожарный режим. |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовые акты, применяемые при разработке инструкции о мерах пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  | Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.). |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ. |  |  |  |  |
|  | Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов. |  |  |  |  |
|  | Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. |  |  |  |  |
|  | Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ. |  |  |  |  |
|  | Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. |  |  |  |  |
|  | Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. |  |  |  |  |
|  | Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши. |  |  |  |  |
|  | Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв. |  |  |  |  |
|  | Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). |  |  |  |  |
|  | Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. |  |  |  |  |
|  | Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Содержание территорий, зданий, систем водоснабжения, средств ППА. |  |  |  |  |
|  | Нормы хранения веществ и материалов. |  |  |  |  |
|  | Противопожарный режим. |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Обучение мерам пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний. |  |  |  |  |
|  | Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. |  |  |  |  |
|  | Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.9. Противопожарный инструктаж | Содержание |  |  |  |  |
|  | Цели противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
|  | Ответственные лица, проводящие противопожарный инструктаж. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Специфика проведения противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
|  | Виды противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
|  | Категория работников с кем проводится противопожарный инструктаж. |  |  |  |  |
|  | Учет проведения противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Проведение вводного противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
|  | Проведение первичного противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
|  | Проведение повторного противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
|  | Проведение внепланового противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
|  | Проведение целевого противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |
| Тема 1.10. Пожарно-технический минимум | Содержание |  |  |  |  |
|  | Организация обучения пожарно-техническому минимуму. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации. |  |  |  |  |
|  | Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства. |  |  |  |  |
|  | Обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.11. Проверка знаний правил пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Порядок проверки знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Состав квалификационной комиссии. |  |  |  |  |
|  | Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки. |  |  |  |  |
|  | Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  | Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Разработка перечня контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. |  |  |  |  |
|  | Разработка перечня контрольных вопросов для иных организаций. |  |  |  |  |
|  | Работа квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников организации. |  |  |  |  |
| Тема 1.12. Специальные программы | Содержание |  |  |  |  |
|  | Порядок разработки и утверждения специальных программ. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Порядок согласования специальных программ. |  |  |  |  |
|  | Тематические планы и типовые учебные программы для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность. |  |  |  |  |
|  | Специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых. |  |  |  |  |
|  | Тематические планы и типовые учебные программы. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для газоэлектросварщиков. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для воспитателей дошкольных учреждений. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов. |  |  |  |  |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах). |  |  |  |  |
|  | Проведение занятия по пожарно-техническому минимуму. |  |  |  |  |
| Тема 1.13. Система противопожарной пропаганды | Содержание |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовое обеспечение противопожарной пропаганды. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Основные понятия. |  |  |  |  |
|  | Цели, задачи, принципы противопожарной пропаганды. |  |  |  |  |
|  | Формы, методы и средства противопожарной пропаганды. |  |  |  |  |
|  | Дифференцированное воздействие противопожарной пропаганды. |  |  |  |  |
|  | Социально-психологические факторы в противопожарной пропаганде. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.14. Система органов противопожарной пропаганды | Содержание |  |  |  |  |
|  | Цели противопожарного инструктажа. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Организация противопожарной пропаганды в системе МЧС России. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Деятельность федеральных органов исполнительной власти в области противопожарной пропаганды. |  |  |  |  |
|  | Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области противопожарной пропаганды. |  |  |  |  |
|  | Деятельность органов местного самоуправления в области противопожарной пропаганды. |  |  |  |  |
|  | Деятельность организаций в области противопожарной пропаганды. |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Особенности противопожарной пропаганды среди отдельных групп населения и организаций | Содержание |  |  |  |  |
|  | Противопожарная пропаганда среди населения по месту жительства. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Особенности противопожарной пропаганды среди граждан пожилого возраста и инвалидов. |  |  |  |  |
|  | Противопожарная пропаганда в системе образования. |  |  |  |  |
|  | Лесопожарная пропаганда. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Формы, методы и средства проведения противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих в жилых домах. |  |  |  |  |
|  | Лица, осуществляющие противопожарную пропаганду по месту жительства. |  |  |  |  |
|  | Проведение рейда. |  |  |  |  |
| Тема 1.16. Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Методы работы со средствами массовой информации. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Противопожарная пропаганда в печатных средствах массовой информации. |  |  |  |  |
|  | Радиовещание в противопожарной пропаганде. |  |  |  |  |
|  | Телевидение в противопожарной пропаганде. |  |  |  |  |
|  | Использование интернет-ресурсов в противопожарной пропаганде. |  |  |  |  |
|  | Организация противопожарной пропагандистской кампании. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Отработка методов работы со средствами массовой информации (Звонок в СМИ, Метод косвенного участия, Метод ответа, Метод участия, Метод написания пресс-релизов, Метод проведения пресс-конференций, Метод работы с телеканалами, Метод работы с альтернативными носителями информации, Метод работы с информационными агентствами, Методы распространения информации в интернете, Метод работы с радиостанциями, Официальное письмо в СМИ). |  |  |  |  |
| Тема 1.17. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | Содержание |  |  |  |  |
|  | Наглядные средства противопожарной пропаганды. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Отработка навыков использования номенклатуры документов в области пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Тема 1.18. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды в субъекте Российской Федерации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Наглядные средства противопожарной пропаганды в субъекте Российской Федерации |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Отработка навыков использования номенклатуры документов в области пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Тема 1.19. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды в муниципальном образовании | Содержание |  |  |  |  |
|  | Наглядные средства противопожарной пропаганды в муниципальном образовании |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Плакат. |  |  |  |  |
|  | Листовка. |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: 1. Обеспечение пожарной безопасности. 2. Опасность строительных материалов, конструкций и зданий. 3. Опасные факторы пожаров. 4. Эвакуационные пути и выходы. 5. Планы эвакуации. 6. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 7. Правовые основы деятельности. 8. Обучение мерам пожарной безопасности 9. Противопожарная пропаганда. |  | 18 | 20 |  |  |
| Курсовой проект (работа) (предусмотрен для ОП с направленностью Специалист по организации тушения пожаров) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Выбор первичных средств пожаротушения для производственного предприятия хлебопекарной промышленности с обоснование потребности. 2. Описание системы противопожарной защиты и доказание ее эффективности нефтеперерабатывающего предприятия. 3. Описание применения противопожарных преград с обоснованием требований на объектах с круглосуточным пребыванием людей. 4. Анализ применяемых мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности и обоснованность этих мероприятий при эксплуатации оборудования и производстве легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 5. Организация обучения мерам пожарной безопасности на предприятии. 6. Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды для предприятия торговли. 7. Разработка специальной программы обучения в области пожарной безопасности работников для объекта с массовым пребыванием людей. |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Выбор первичных средств пожаротушения для производственного предприятия хлебопекарной промышленности с обоснование потребности. 2. Описание системы противопожарной защиты и доказательство ее эффективности в нефтеперерабатывающем предприятии. 3. Описание применения противопожарных преград с обоснованием требований на объектах с круглосуточным пребыванием людей. 4. Анализ применяемых мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности и обоснованность этих мероприятий при эксплуатации оборудования и производстве легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 5. Организация обучения мерам пожарной безопасности на предприятии. 6. Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды для предприятия торговли. 7. Разработка специальной программы обучения в области пожарной безопасности работников для объекта с массовым пребыванием людей. |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - определение задач работы - изучение дополнительных источников - проведение предпроектного исследования |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности |  | 89/89 | 96/96 |  |  |
| МДК 02.02 Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности |  | 89/89 | 96/96 |  |  |
| Тема 2.1. Основные правовые положения субъектов правоотношений в области пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Система законодательства РФ в области ПБ. |  |  | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Органы государственной власти и органы местного самоуправления. |  |  |  |  |
|  | Юридические лица и физические лица. |  |  |  |  |
|  | Полномочия и правовое положение органов государственной власти. |  |  |  |  |
|  | Права и обязанности организаций и граждан. |  |  |  |  |
|  | Составление учредительных документов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Учредительные документы юридических лиц. |  |  |  |  |
|  | Правовая экспертиза учредительных документов. |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Правовое положение сотрудников и работников подразделений пожарной охраны | Содержание |  |  |  |  |
|  | Статус сторон трудовых отношений. |  |  |  |  |
|  | Изучение норм трудового права в части касающихся прав и обязанностей сторон трудового договора. |  |  | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Досудебные способы защиты трудовых прав. |  |  |  |  |
|  | Судебная защита трудовых прав. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Составление трудового договора. |  |  |  |  |
|  | Правовая экспертиза контракта. |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Разрешение трудовых споров | Содержание |  |  |  |  |
|  | Понятие трудовых споров. |  |  | ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Классификация трудовых споров. |  |  |  |  |
|  | Составление искового заявления. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Трудовые споры. |  |  |  |  |
|  | Судебная защита защиты трудовых прав и свобод. |  |  |  |  |
|  | Составление искового заявления. |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ: 1. Правовая экспертиза учредительных документов. 2. Составление трудового договора. 3. Правовая экспертиза контракта. 4. Составление учредительных документов. 5. Досудебные способы защиты трудовых прав. 6. Судебная защита трудовых прав. 7. Составление искового заявления. |  | 18 | 16 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Определение пожарной опасности строительных материалов, конструкций и зданий. 2. Выбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. 3. Установление соответствия путей эвакуации нормативным требованиям. 4. Проведение обучения мерам пожарной безопасности. 5. Составление плана эвакуации на здание. 6. Проведение экспертизы учредительных документов. 7. Составление искового заявления. 8. Досудебные способы защиты трудовых прав. 9. Судебная защита трудовых прав. 10. Проведение противопожарного инструктажа. 11. Разработка специальных программ обучения в области пожарной безопасности. 12. Отработка форм, методов и средств противопожарной пропаганды. 11. Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды. |  | 36 | 72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 250 | 301 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Профилактики пожаров», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий [Текст]: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова; под редакцией Н. Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

- Организация деятельности государственного пожарного надзора [Текст]: учебное пособие для СПО / С.В. Макаркин, Е.И. Пустовалова, В.А. Шемятихин, Н.А. Коробова; под редакцией И.В. Клочкова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 247 c. — ISBN 978-5-4488-0466-3, 978-5-7996-2822-2.

- Серков, Б.Б., Пожарная профилактика [Текст]: учебник по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность" / Б.Б. Серков, Т. Ф. Фирсова. - Москва: Курс, 2017. - 297, [1] с.: ил., табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).; ISBN 978-5-906923-10-3.

- Хлистун, ЮВ. Организация деятельности государственного пожарного надзора [Текст]: учебное пособие для СПО / Ю.В. Хлистун. — Саратов: Профобразование, 2018. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0188-4.

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности [Текст]: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

3.2.2. Основные электронные издания

- Пожарная профилактика: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - Москва: КУРС, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906923-10-3 - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/780566 (дата обращения: 20.04.2022)

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049 — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183784  (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549

4. Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17173-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532512

5. Расследование и экспертиза пожаров : учебное пособие  / С. А. Назаров [и др.] ; под редакцией С. А. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — ISBN 978-5-534-15019-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520287

    - Дополнительные источники

      - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022)

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Анализировать пожарную опасность объектов | Применяет законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности при формировании контрольно-наблюдательного дела на объекте защиты; определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров. Применяет методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий. Демонстрирует знание классификации взрывопожарной опасности веществ и материалов | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.2. Организовывать противопожарный режим на объекте защиты | Применяет основы нормативного правового регулирования при категорировании помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. Демонстрирует знание характеристик потенциально-опасных промышленных объектов, основных видов и систем контроля их состоянием, основ обеспечения безопасности технологических процессов; способов и видов эвакуации персонала промышленных объектов; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.3. Проводить противопожарную пропаганду | Демонстрирует умение организации пропаганды противопожарных знаний среди населения с применением различных форм и методов. Демонстрирует знания принципов информационного обеспечения противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организации работы со средствами массовой информации, порядка публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядка взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.4. Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте защиты | Применяет требования законодательства и иных нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности при проведении контрольных мероприятий по соблюдению противопожарного режима на объекте защиты. Демонстрирует знания основ норма-тивного правового регулирования контрольных мероприятий по соблю-дению противопожарного режима на объекте защиты; огнестойкости строительных конструкций; степени огнестойкости зданий; классов функциональной пожарной опасности; классификации пожаров и их опасных факторов | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.5. Проводить обучение работников организаций и граждан мерам пожарной безопасности, мероприятиям по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Демонстрирует умение разрабатывать инструкции о мерах пожарной безопасности и проводить все виды инструктажей о пожарной безопасности на основе нормативно-правовых актов, регулирующих организацию обучения работников предприятий и граждан мерам пожарной безопасности | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 2.6. Осуществлять контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения | Демонстрирует умение в проведении проверки систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует умение в проведении расчета необходимого расхода воды на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; Демонстрирует знание в применении требований по проверке систем противопожарного водоснабжения; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрирует знание обоснований в постановке целей, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Демонстрирует умение проводить адекватную оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач; Демонстрирует знание в разработке планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности; Демонстрирует умение проводить проверку систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующего отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует умение определять взрывопожарную опасность веществ и материалов, категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны, огнестойкость строительных конструкций, степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; Демонстрирует знание классификации пожаров и их опасные факторы; Демонстрирует знание по применению требований в проверке систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует знание основ нормативного, правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Демонстрирует знание особенностей пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Демонстрирует знание характеристики потенциально-опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием; Демонстрирует знание способов, видов эвакуации персонала промышленных объектов; Демонстрирует умение использования основных задач, форм и методов противопожарной агитации и пропаганды; Демонстрирует умение классифицировать взрывопожарную опасность веществ и материалов; Демонстрирует умение категорировать помещения по взрывопожарной и пожароопасные опасности; Демонстрирует умение определять огнестойкость строительных конструкций и степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Демонстрирует умение применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует знание использования основ нормативного правового регулирования и осуществления, государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Демонстрирует знание в учитывании особенностей пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Демонстрирует знание основных задач, форм и методов противопожарной агитации и пропаганды; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Демонстрирует умение взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; Демонстрирует умение обосновать анализ работы членов команды (подчиненных); Демонстрирует умение проводить противопожарную пропаганду, инструктажи и обучение граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности; Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |

## Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

## ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## «ПМ.03 Обеспечение противопожарного режима на объекте»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обеспечение противопожарного режима на объекте»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Обеспечение противопожарного режима на объекте и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Обеспечение противопожарного режима на объекте |
| ПК 3.1. | Планировать пожарно-профилактические работы на объекте |
| ПК 3.2. | Организовывать систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |
| ПК 3.3. | Осуществлять планирование и проведение проверок объектов защиты |
| ПК 3.4. | Обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами |
| ПК 3.5. | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений |
| ПК 3.6. | Участвовать в дознании (расследовании) по делам о пожарах |
| ПК 3.7. | Контролировать содержание в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования |
| ПК 3.8. | Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений |
| ПК 3.9. | Проводить расчеты необходимых расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение |
| ПК 3.10. | Обеспечивать работоспособность и организовывать подготовку к эксплуатации мобильных средств пожаротушения |
| ПК 3.11. | Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров |
| ПК 3.12. | Разрабатывать технические решения по профилактике пожаров |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками |  | Применения всех видов профилактических (противопожарных) мероприятий на объекте; Организации пожарной безопасности, соблюдении противопожарного режима; Организации контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте контроля; Оформления предписаний руководителям подразделений объекта по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил; Применения процессуального законодательства в дознании дел о пожарах; Проверки содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; Составления плана эвакуации персонала из зданий и сооружений; Расчета путей эвакуации; Проведения мероприятий по ограничению распространения пожара за пределы очага |
| --- | --- | --- |
| уметь |  | Применять нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности; Применять противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов; Определять пожарную опасность контролируемых объектов, в т.ч. используемых производственных технологий, особенностей эксплуатации оборудования, применяемого в организации, определять средства пожаротушения, используемые на объекте; Составлять схемы действий персонала организации при пожаре; Определять причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы; Применять организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; Руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории предприятия необходимых сил и средств; Проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; Проводить анализ и прогноз обстановки по обеспечению пожарной безопасности на обслуживаемой территории; Осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; Обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; Проверять исполнение персоналом организации положений инструкции о мерах пожарной безопасности; Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений; Определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; Осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок; Осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; Применять меры административного воздействия при нарушении требований пожарной безопасности; Принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; Информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; Готовить проекты приказов (распоряжений) по вопросам пожарной безопасности по обслуживаемому объекту; Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; Представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов КЗ, релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем ОПС, датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики; осуществлять контроль за эксплуатацией линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; Осуществлять контроль за эксплуатацией ОПС, СКУД, СОТ, систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; Осуществлять контроль за эксплуатацией приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; Осуществлять контроль за эксплуатацией датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; Контролировать порядок обслуживания источников бесперебойного электропитания, резервного электропитания, защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания |
| знать |  | Порядок разработки инструкции и регламентов с учетом местных условий (порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; Порядок аварийной остановки технологического оборудования); Порядок оформления необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; Порядок разработки мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; Принцип проведения пожарно-технического обследования объектов; Порядок руководства действиями работников при пожаре; Законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора; основы пожарно-технической экспертизы проектов и методику проведения пожарно-технического обследования объектов; Основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций; Принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий; Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах; Цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору; Порядок лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; Методики расчета путей эвакуации персонала организации; Порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности; Порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности по делам о пожарах, о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; Порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; Порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора); Формы дознания, обязанности органа дознания (государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы), компетенции органов государственного пожарного надзора как органа дознания, назначение пожарно-технической экспертизы, права, обязанности, компетенцию и ответственность эксперта, версии о причине пожара, порядок осмотра места пожара; Форма и содержание заключения пожарно-технического эксперта; Методы исследование параметров развития пожара; Нормы и правила установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (далее - КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС); Нормы и правила установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения; нормы и правила установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики; Порядок эксплуатации линейных сооружений ОПС, системы контроля и управления доступом (далее – СКУД), системы охранного телевидения (далее – СОТ), систем оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; порядок обслуживания источников бесперебойного электропитания; Порядок обслуживания источников резервного электропитания; порядок выявления и устранения неисправности источников электропитания; Порядок обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания; Порядок выполнения работ по замене химических источников электропитания |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 356-571 часов,

в том числе в форме практической подготовки – 356-571 часов,

Из них на освоение МДК – 284-355 часов,

в том числе самостоятельная работа – __________ часов,

практики, в том числе учебная – 36-108 часов,

производственная – 36-108 часов,

Промежуточная аттестация ____________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация. | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.3, ПК 3.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора | 71-89 | 71-89 | 71-89 | 71-89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 2. Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты | 71-89 | 71-89 | 71-89 | 71-89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 3. Пожарная автоматика | 71-89 | 71-89 | 71-89 | 71-89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.6 ОК 01, ОК 02, ОК 04 | Раздел 4. Расследование и экспертиза пожаров | 71-88 | 71-88 | 71-88 | 71-88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-108 | 36-108 |  |  |  |  |  | 36-108 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36-108 | 36-108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36-108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 356-571 | 356-571 | 284-355 | 284-355 |  |  |  |  | 36-108 |  | 36-108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч |  | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора |  | 71/71 | 89/89 |  |  |
| МДК 03.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора |  | 71/71 | 89/89 |  |  |
| Тема 1.1. Общие положения правового регулирования деятельности органов государственного пожарного надзора МЧС России | Содержание |  |  |  |  |
|  | Введение. Органы ГПН, их структура, функции и задачи. |  |  | ПК 3.3, ПК 3.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Планирование профилактических мероприятий. |  |  |  |  |
|  | Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. |  |  |  |  |
|  | Межведомственное взаимодействие органов ГПН. |  |  |  |  |
|  | Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов ГПН. |  |  |  |  |
|  | Предмет государственного надзора. |  |  |  |  |
|  | Права и обязанности должностных лиц органов ГПН. |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Государственная функция и порядок информирования о ее исполнении | Содержание |  |  |  |  |
|  | Государственная функция. |  |  | ПК 3.3, ПК 3.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Информирование о выполнении государственной функции. |  |  |  |  |
|  | Сроки информирования об исполнении государственной функции. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Надлежащее исполнение государственной функции. |  |  |  |  |
|  | Принцип работы в информационно-телекоммуникационных сетях. |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Административные процедуры и требования к порядку их исполнения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Ведение учета объектов защиты. |  |  | ПК 3.3, ПК 3.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Планирование проверок в органах ГПН. |  |  |  |  |
|  | Проведение плановых проверок. |  |  |  |  |
|  | Мероприятий, направленные на профилактику нарушений в области пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Составление плана проверок. |  |  |  |  |
|  | Проведение плановой проверки с использованием проверочного листа. |  |  |  |  |
|  | Проведение внеплановых проверок. |  |  |  |  |
|  | Проведение внеплановой проверки. |  |  |  |  |
|  | Оформление результатов проверок. |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по результатам проведенных проверок. |  |  |  |  |
|  | Регистрация и учет проверок. |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Контроль за деятельностью, осуществляемой органами ГПН. Обжалование незаконных действий и решений должностных лиц | Содержание |  |  |  |  |
|  | Проведение контроля за исполнением государственной функции инспекторами ГПН. |  |  | ПК 3.3, ПК 3.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Досудебное обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Права заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции. |  |  |  |  |
|  | Обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН в суд лицами, в отношении которых проводилась проверка. |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях | Содержание |  |  |  |  |
|  | Административная ответственность. |  |  | ПК 3.3, ПК 3.5. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Назначение административного наказания. |  |  |  |  |
|  | Административные правонарушения в области пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  | Возбуждение дел об административных правонарушениях. |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение дел об административных правонарушениях. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Административное правонарушение. |  |  |  |  |
|  | Виды административных наказаний. |  |  |  |  |
|  | Порядок производства по делам об административных правонарушениях, участники производства по делам об административных правонарушениях. |  |  |  |  |
|  | Процесс доказывания вины. |  |  |  |  |
|  | Обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: 1. Планирование профилактических мероприятий. 2. Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН. 3. Работа в информационно-телекоммуникационных сетях. 4. Составление плана проверок. 5. Проведение плановой проверки с использованием проверочного листа. 6. Проведение внеплановых проверок. 7. Оформление результатов проверок. 8. Регистрация и учет проверок. 9. Обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН в суд лицами, в отношении которых проводилась проверка. 10. Процесс доказывания вины. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты |  | 71/71 | 89/89 |  |  |
| МДК 03.02 Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты |  | 71/71 | 89/89 |  |  |
| Тема 2.1. Основные законодательные акты в области пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Законодательные акты в области пожарной безопасности в РФ. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 04.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Общие требования противопожарного режима | Содержание |  |  |  |  |
|  | Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Режимные противопожарные мероприятия на объектах и населенных пунктах | Содержание |  |  |  |  |
|  | Меры пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводческих товариществах. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Содержание пожарной техники и средств тушения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Противопожарные мероприятия, проводимые в период особого противопожарного режима. |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений | Содержание |  |  |  |  |
|  | Противопожарный режим в помещениях. Содержание путей эвакуации. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Порядок изменения объемно- планировочных решений. |  |  |  |  |
|  | Отработка планов эвакуации. |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | Содержание |  |  |  |  |
|  | Подготовка помещений, назначение ответственных. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Оборудование помещений первичными средствами тушения пожаров. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Подготовка документов к проведению массовых мероприятий. |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Меры пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей | Содержание |  |  |  |  |
|  | Содержание эвакуационных выходов из помещений. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Системы оповещения о пожаре. |  |  |  |  |
| Тема 2.7. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, систем вентиляции | Содержание |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Пожарная опасность аппаратов защиты. |  |  |  |  |
|  | Анализ пожарной опасности систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |
| Тема 2.8. Добровольные пожарные дружины и пожарно- технические комиссии | Содержание |  |  |  |  |
|  | Понятие о добровольной пожарной охране. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Основные положения закона о добровольной пожарной охране. |  |  |  |  |
| Тема 2.9. Классификация и виды противопожарных преград | Содержание |  |  |  |  |
|  | Назначение и типы противопожарных преград. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Эффективность противопожарных преград. |  |  |  |  |
|  | Виды противопожарных стен. |  |  |  |  |
| Тема 2.10. Противодымная защита зданий | Содержание |  |  |  |  |
|  | Противодымная защита. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Меры для противодымной защиты подвалов и цокольных этажей. |  |  |  |  |
|  | Меры для противодымной защиты лестничных клеток и тамбуров. |  |  |  |  |
| Тема 2.11. Лестничные клетки, требования пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Назначение лестничных клеток. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Применение норм к лестничным клеткам. |  |  |  |  |
| Тема 2.12. Параметры движения людей при эвакуации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Эвакуации людей при пожарах. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчет параметров эвакуации. |  |  |  |  |
| Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к печному отоплению | Содержание |  |  |  |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Устройство дымоходов. |  |  |  |  |
| Тема 2.14. Пожарная опасность и меры пожарной безопасности в жилых зданиях | Содержание |  |  |  |  |
|  | Причины пожаров в жилых домах. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Меры пожарной безопасности в жилье. |  |  |  |  |
| Тема 2.15. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Пожарная безопасность в общественных зданиях. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Требования пожарной безопасности к зданиям высотой более 50 метров. |  |  |  |  |
|  | Организация круглосуточного дежурства на объектах с ночным пребыванием людей. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Издание приказов о мерах пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| Тема 2.16. Контроль взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий | Содержание |  |  |  |  |
|  | Технические средства производственной автоматики. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Принципы построения анализаторов взрывоопасных газов и паров. |  |  |  |  |
|  | Технические условия установки газоанализаторов в производственных помещениях и на промышленной территории. |  |  |  |  |
|  | Приборы контроля концентрации взрывоопасных паров и газов. |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. |  |  |  |  |
|  | Профилактика промышленных предприятий. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. |  |  |  |  |
|  | Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. |  |  |  |  |
|  | Профилактика сельскохозяйственных объектов. |  |  |  |  |
| Тема 2.17. Приборы контроля параметров технологических процессов | Содержание |  |  |  |  |
|  | Принципы работы приборов контроля температуры. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Принципы работы приборов контроля расхода. |  |  |  |  |
|  | Принципы работы приборов контроля уровня. |  |  |  |  |
|  | Принципы работы приборов контроля давления. |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений. |  |  |  |  |
|  | Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям. |  |  |  |  |
| Тема 2.18. Автоматическая пожарная защита многофункциональных зданий повышенной этажности | Содержание |  |  |  |  |
|  | Область применения и устройство систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Принципиальные схемы систем дымоудаления в зданиях повышенной этажности. |  |  |  |  |
|  | Технические средства защиты людей от опасных факторов пожара. |  |  |  |  |
|  | Методика проверки работоспособности систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчет времени удаления дыма из помещения при помощи дымососа на АГ-20. |  |  |  |  |
|  | Расчет времени удаления дыма из помещения при помощи стационарной системы дымоудаления. |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ: 1. Противопожарный режим. 2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 3. Содержание эвакуационных выходов из помещений. 4. Добровольные пожарные дружины и пожарно- технические комиссии. 5. Противопожарные преграды. 6. Противодымная защита. 7. Лестничные клетки, требования пожарной безопасности. 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 9. Взрывоопасность воздушной среды промышленных предприятий. 10. Приборы контроля параметров технологических процессов. |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) (предусмотрен для ОП с направленностью Специалист по противопожарной профилактике) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Анализ проводимых мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на промышленном предприятии ОАО «Химпром». 2. Анализ проводимых мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на объекте с постоянным пребыванием людей ГУЗ «Клиническая больница №1». 3. Разработка плана профилактических мероприятий для объекта торговли ТЦ «Монолит». 4. Разработка плана противопожарных мероприятий для г. Москва в период особого противопожарного режима. 5. Анализ применяемых мер пожарной безопасности в г. Красногорск Московской области. 6. Создание добровольных пожарных формирований на предприятии ООО «Телеком». |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Анализ мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на промышленном предприятии 2. Анализ проводимых мероприятий, направленных на профилактику нарушений в области пожарной безопасности на объекте с постоянным пребыванием людей 3. Разработка плана профилактических мероприятий для объекта торговли 4. Разработка плана противопожарных мероприятий для населенного пункта в период особого противопожарного режима. 5. Анализ применяемых мер пожарной безопасности в населенном пункте. 6. Создание добровольных пожарных формирований на предприятии |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - определение задач работы - изучение литературных источников проведение предпроектного исследования |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Пожарная автоматика |  | 71/71 | 89/89 |  |  |
| МДК 03.03 Пожарная автоматика |  | 71/71 | 89/89 |  |  |
| Тема 3.1. Технические средства автоматической пожарной сигнализации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Основные функции, характеристики принципы построения и размещения пожарных извещателей на объекте. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Назначение пожарных извещателей. |  |  |  |  |
|  | Область применения пожарных извещателей. |  |  |  |  |
|  | Методика установки пожарных извещателей в электросхемах проектной документации на объект. |  |  |  |  |
|  | Методика проверки работоспособности пожарных извещателей. |  |  |  |  |
|  | Основные функции и характеристики пожарных приемно-контрольных приборов. |  |  |  |  |
|  | Технические требования к установке пожарной сигнализации. |  |  |  |  |
|  | Нормативные документы. |  |  |  |  |
|  | Оформление необходимой документации после проведения проверки пожарной сигнализации. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности охранно-пожарных приемно-контрольных приборов. |  |  |  |  |
|  | Проверка монтажа, работоспособности и обеспечения электропитания действующих установок пожарной сигнализации в зданиях колледжа. |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Обеспечение работоспособности систем противопожарной защиты и водоснабжения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности систем противопожарной автоматики. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Виды регламентных работ и ППР систем ППА. |  |  |  |  |
|  | Требования к содержанию техники и средств тушения. |  |  |  |  |
|  | Порядок использования технических средств тушения. |  |  |  |  |
|  | Содержание первичных средств пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Заполнение документации на пожарную технику и средства тушения. |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Основы проектирования и приема-сдачи в эксплуатацию установок пожарной автоматики | Содержание |  |  |  |  |
|  | Выбор основных нормативных параметров для проектирования пожарной автоматики. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Требования к проектам по пожарной автоматике. |  |  |  |  |
|  | Порядок оформления документов по рассмотрению проектов. |  |  |  |  |
|  | Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Размещение на плане помещения под офис средств пожарной автоматики и оповещения. |  |  |  |  |
|  | Составление необходимой разрешительной документации при установке средств пожарной автоматики. |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Технические средства установок автоматического пожаротушения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Автоматические установки пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Составление документации по техническому облуживанию и эксплуатации установок пенного и водяного пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Обслуживание установок пенного и водяного пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация установок пенного и водяного пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Автоматические установки газового пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Область применения и классификация установок газового пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Установки аэрозольного и углекислотного пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Порядок ведения нормативных документов. |  |  |  |  |
|  | Автоматические установки порошкового пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Область применения и классификация установок порошкового пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Требования к защищаемым помещениям. Нормативные документы. |  |  |  |  |
|  | Расчет количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения при тушении по всей площади защищаемого помещения и при тушении по всему объему. |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация модульных установок порошкового пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Расчет массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом. |  |  |  |  |
|  | Обслуживание установок газового пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация установок газового пожаротушения. |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Системы оповещения и управления эвакуации | Содержание |  |  |  |  |
|  | Структурная схема систем оповещения и управления эвакуацией людей. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Типы систем оповещения. |  |  |  |  |
|  | Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ: 1. Пожарные извещатели. 2. Оформление необходимой документации после проведения проверки пожарной сигнализации. 3. Проверка работоспособности систем противопожарной автоматики. 4. Порядок использования технических средств тушения. 5. Содержание первичных средств пожаротушения. 6. Автоматические установки пожаротушения. 7. Обслуживание установок пенного и водяного пожаротушения. 8. Автоматические установки газового пожаротушения. 9. Установки аэрозольного и углекислотного пожаротушения. 10. Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. |  | 36 | 108 |  |  |
| Раздел 4. Расследование и экспертиза пожаров |  | 71/71 | 88/88 |  |  |
| МДК 03.04 Расследование и экспертиза пожаров |  | 71/71 | 88/88 |  |  |
| Тема 4.1. Общие положения правового регулирования деятельности органов дознания МЧС России по делам, связанным с пожарами | Содержание |  |  |  |  |
|  | Органы ГПН ФПС, их роль в расследовании преступлений, связанных с пожарами. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Преступление, его виды. |  |  |  |  |
|  | Объект преступления. |  |  |  |  |
|  | Субъект преступления. |  |  |  |  |
|  | Субъективная сторона преступления. |  |  |  |  |
|  | Объективная сторона преступления. |  |  |  |  |
|  | Предварительная проверка сообщений о преступлении и сбор доказательств. |  |  |  |  |
|  | Возбуждение уголовного дела. |  |  |  |  |
|  | Предварительное расследование. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Порядок проведения предварительного расследования. |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Квалификация преступлений, связанных с пожарами | Содержание |  |  |  |  |
|  | Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Уничтожение или повреждение лесных насаждений. |  |  |  |  |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 4.3. Следственные версии и следственные действия при расследовании пожаров | Содержание |  |  |  |  |
|  | Выдвижение и проверка следственных версий при установлении причин пожара. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Общая характеристика следственных действий. |  |  |  |  |
|  | Порядок проведения отдельных видов следственных (процессуальных) действий по делам о пожарах. |  |  |  |  |
|  | Особенности проведения осмотра места происшествия. |  |  |  |  |
|  | Процессуальные документы. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Составление постановления о возбуждении уголовного дела. |  |  |  |  |
|  | Проведение осмотра места происшествия. |  |  |  |  |
|  | Составление протокола осмотра. |  |  |  |  |
|  | Составление некоторых процессуальных документов. |  |  |  |  |
| Тема 4.4. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с пожарами | Содержание |  |  |  |  |
|  | Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с пожарами. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы. |  |  |  |  |
|  | Процессуальные вопросы применения судебной фотографии и видеозаписи. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Судебная фотография. Виды и методы запечатлевающей съемки. |  |  |  |  |
|  | Составление фототаблицы при проведении процессуальных действий. |  |  |  |  |
|  | Составление видеофайла при проведении процессуальных действий. |  |  |  |  |
|  | Решение тематических задач. |  |  |  |  |
| Тема 4.5. Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами | Содержание |  |  |  |  |
|  | Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Судебная экспертиза, классификация, понятие, задачи и процессуальные особенности ее проведения. |  |  |  |  |
|  | Составление постановления о назначении экспертизы. |  |  |  |  |
|  | Направление постановления о назначении экспертизы в экспертное учреждение. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Решение тематических задач. |  |  |  |  |
| Тема 4.6. Завершение предварительного расследования | Содержание |  |  |  |  |
|  | Порядок подготовки и оформления обвинительного акта и обвинительного постановления. |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 3.7, ПК 3.8, ПК 3.9, ПК 3.10, ПК 3.11. ОК 01, ОК 02, ОК 04 |  |
|  | Оформление обвинительного акта. |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 4 Виды работ: 1. Преступление, его виды. 2. Положения правового регулирования деятельности органов дознания МЧС России по делам, о пожарах. 3. Следственные действия при расследовании пожаров. 4. Расследования преступлений, связанных с пожарами. 5. Закрепление доказательной базы при расследовании пожаров. |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ: 1. Планирование профилактических мероприятий. 2. Межведомственное взаимодействие органов ГПН. 3. Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН. 4. Планирование проверок в органах ГПН. 5. Участие в проведении проверок. 6. Оформление результатов проверок. 7. Регистрация и учет проверок. 8. Возбуждение дел об административных правонарушениях. 9. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 10. Порядок производства по делам об административных правонарушениях, участники производства по делам об административных правонарушениях. 11. Процесс доказывания вины. 12. Противопожарные мероприятия, проводимые в период особого противопожарного режима. 13. Меры пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей. 14. Назначение и типы противопожарных преград. 15. Требования пожарной безопасности к зданиям различного назначения. 16. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. 17. Автоматическая пожарная защита зданий. 18. Основы проектирования и приема-сдачи в эксплуатацию установок пожарной автоматики. 19. Проведение осмотра места происшествия. 20. Составление протокола осмотра. |  | 36 | 108 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 356 | 571 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Профилактики пожаров», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П-П по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 ПОП-П-П по специальности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова под редакцией Н.Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

2. Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

3. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549

4. Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17173-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532512

5. Расследование и экспертиза пожаров : учебное пособие  / С. А. Назаров [и др.] ; под редакцией С. А. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — ISBN 978-5-534-15019-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520287

3.2.2. Основные электронные издания

1.	Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183784 (дата обращения: 01.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.	Широков, Ю.А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-6799-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152631 (дата обращения: 01.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Бабуров В.П. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч.II. Пожарная автоматика: учебник – М.: Академия ГПС МВД РФ, 2007.- 298 с. -  ISBN 5-9659-0047-3

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Планировать пожарно-профилактические работы на объекте | Демонстрирует умения: планировать пожарно-профилактические работы на объекте; определять пожарную опасность объектов, в т.ч. используемых производственных технологий, особенностей эксплуатации оборудования, применяемого в организации, определять средства пожаротушения, используемые на объекте; Демонстрирует знания: требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности в части планирования пожарно-профилактических работ на объекте | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.2. Организовывать систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | Демонстрирует умения: проводить обследования и проверки объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы. Демонстрирует знания: требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности с учетом специфики объекта | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.3. Осуществлять планирование и проведение проверок объектов защиты | Демонстрирует умения: разрабатывать план проверки объекта защиты; проводить пожарно-технические обследования объектов. Демонстрирует знания: законодательства, требований уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.4. Обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | Демонстрирует умения: проведения противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции. Демонстрирует знания: порядка проведения противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.5. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Демонстрирует умения: ведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. Демонстрирует знания: законодательства, требований уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.6. Участвовать в дознании (расследовании) по делам о пожарах | Демонстрирует умения: участвует в проверках дел о пожарах, авариях в рамках своих полномочий; проводит дознание по делам о пожарах; участвует в проведении пожарно-технической экспертизы. Демонстрирует знания: порядка расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара; конструктивных особенностей, технических характеристик и правил эксплуатации средств противопожарной защиты объекта | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.7. Контролировать содержание в исправном состоянии технических средств и систем автоматической противопожарной защиты, правильность монтажа и обслуживания оборудования | Демонстрирует умения: осуществлять контроль за содержанием систем пожарной автоматики, диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. Демонстрирует знания: порядка организации работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; норм и правил обеспечения огнетушителями объектов защиты; регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.8. Рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений | Демонстрирует умения: рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений. Демонстрирует знания: принципов работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; порядка действий и обязанностей работников объекта защиты при пожарах; свода правил системы противопожарной защиты; требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.9. Проводить расчеты необходимых расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Демонстрирует умения: выполнять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий. Демонстрирует знания: норм расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды и пожаротушение, их гидравлического расчета; устройства противопожарных насосно-рукавных систем, наружных и внутренних противопожарных сетей. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.10. Обеспечивать работоспособность и организовывать подготовку к эксплуатации мобильных средств пожаротушения | Демонстрирует умения: ведения формуляров мобильных средств пожаротушения контролировать полноту и качество выполнения мероприятий дневного осмотра закрепленной пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования, средств радиационной и химической защиты, приборов химического и дозиметрического контроля личным составом караула с отметкой в журнале учета проведенных испытаний контролировать качество выполненных работ по техническому обслуживанию пожарных автомобилей с отметкой в журнале учета технического обслуживания пожарного автомобиля организовывать проведение ремонта и регламентного обслуживания мобильных средств пожаротушения обеспечивать соблюдение правил эксплуатации мобильных средств пожаротушения Демонстрирует знания: материальной части и тактико-технических характеристик пожарной и аварийно-спасательной техники периодичность регламентного обслуживания техники план проведения номерного технического обслуживания пожарных автомобилей, аварийно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения требования производителя пожарной техники к ее техническому обслуживанию и эксплуатации устройство и принцип работы мобильных средств пожаротушения правила ведения документации правила эксплуатации мобильных средств пожаротушения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.11. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | Демонстрирует умения: руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории предприятия необходимых сил и средств Демонстрирует знания: порядка действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта; особенностей эксплуатации оборудования, применяемого на объекте защиты; опасных факторов пожара; мероприятий, направленных на предотвращение пожара на объекте защиты, техники, способов и приемов обеспечения пожарной безопасности, технических средств и способов их применения для обеспечения пожарной безопасности | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.12. Разрабатывать технические решения по профилактике пожаров | Демонстрирует умения: разрабатывать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов. Демонстрирует знания: норм и правил обеспечения первичными средствами пожаротушения объектов защиты; правил размещения знаков пожарной безопасности; требований пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты; организационных основ обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Применяет нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности, противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Проводит анализ и прогноз обстановки по обеспечению пожарной безопасности на обслуживаемой территории. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Применяет порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора). | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

Самостоятельная работа в рамках образовательной прог65-89раммы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов,65-89 необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.