Приложение2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

08.01.27 Мастер общестроительных работ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ И ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ И ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение бетонных и опалубочных работ»  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение бетонных и опалубочных работ |
| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных работ; |
| ПК 1.2 | Производить бетонные работы различной сложности; |
| ПК 1.3 | Контролировать качество бетонных и железобетонных работ; |
| ПК 1.4 | Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. |
| ПК 1.5 | Анализировать тенденции цифровой экономики и решать задачи профессиональной деятельности с их учетом |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 Выполнении подготовительных работ при производстве бетонных и опалубочных работ; Н 1.2.01 Производстве бетонных работ различной сложности; Н 1.3.01 Контроле качества бетонных и железобетонных работ; Н 1.4.01 Выполнении ремонта бетонных и железобетонных конструкций Н 1.5.01 Применение тенденции цифровой экономики в решении профессиональных задач |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для бетонных и опалубочных работ; У 1.1.02 готовить различные поверхности под бетонирование; У 1.1.03 выполнять очистку арматурной стали от ржавчины ручным инструментом; У 1.1.04 выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обрабатывать ее смазкой; У 1.1.05 разбирать бетонные и железобетонные конструкции вручную; У 1.1.06 пробивать отверстия и борозды в бетонных и железобетонных конструкциях; У 1.1.07 выполнять насечку бетонных поверхностей ручным инструментом; У 1.1.01 изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные виды опалубки; У 1.1.11 подготавливать крепежные элементы к установке; У 1.1.12 устанавливать и снимать крепежные элементы; У 1.1.13 устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и железобетонных конструкций; У 1.1.14 смазывать накаты и опалубку; очищать опалубку от бетона и раствора; У 1.1.15 поднимать, опускать и монтировать элементы опалубки на высоте и в стесненных условиях; У 1.1.16 монтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; У 1.1.17 монтировать поддерживающие опалубку леса; У 1.1.18 устанавливать элементы ограждения; У 1.1.19 устанавливать крепежные и вспомогательные элементы опалубки; У 1.1.20 демонтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; У 1.1.21 фиксировать элементы опалубки от раскачивания; У 1.1.22 выполнять крепление конструкций опалубки с применением приспособлений; У 1.1.23 контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ; У 2.2.01 приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным способом; У 1.2.02 читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ; У 1.2.03 организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; У 1.2.04 транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами; У 1.2.05 использовать по назначению стропы, захватные приспособления, такелажную оснастку; У 1.2.06 выполнять строповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на местах укрупнительной сборки или складов; У 1.2.07 выполнять расстроповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на месте монтажа и установки; У 1.2.08 работать на ручной лебедке; У 1.2.09 укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной сложности; У 1.2.10 выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси; выполнять уход за бетоном в процессе его твердения; У 1.2.11 обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения бетонной смеси; У 1.2.12 соблюдать правила безопасности работ; контролировать качество исходных материалов для бетонных смесей; У 1.3.01 проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей); У 1.3.02 оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси; У 1.3.03 контролировать качество готовых бетонных поверхностей; У 1.3.04 выполнять подсчет объемов бетонных работ; У 1.3.05 выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; У 2.3.06 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; У 1.4.01 определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; У 1.4.02 подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных работ; У 1.4.03 устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; У 1.4.04 подбирать инструменты, приспособления и материалы, применяемые для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, У 1.5.01 анализировать тенденции цифровой экономики |
| Знать | З 1.1.01 назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных машин и механизмов для бетонных работ; З 1.1.02 требования к поверхностям, подлежащим бетонированию; З 1.1.03 требования, предъявляемые к состоянию арматуры перед бетонированием; З 1.1.04 способы подготовки различных поверхностей под бетонирование; З 1.1.05 назначение и виды опалубки; способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных видов; З 1.1.06 технологию демонтажа и ремонта бетонных и железобетонных конструкций, правила установки и разборки опалубки бетонных и железобетонных конструкций и поддерживающих лесов; З 1.1.07 требования к устройству опалубки различных видов; З 1.1.08 назначение, правила применения основного инструмента и приспособлений при монтаже опалубки; З 1.1.09 виды смазок для накатов и опалубки, правила подъема, опускания и монтажа элементов опалубки на высоте и в стесненных условиях; З 1.1.10 маркировку элементов лесов; З 1.1.11 маркировку ограждений и средств подмащивания; З 1.1.12 маркировку анкеров, оттяжек, шин и замков; З 1.1.13 правила регулировки оттяжек для удерживания конструкций от раскачивания; З 1.1.14 правила крепления конструкций опалубки с применением приспособлений; З 1.2.01 составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей; З 1.2.02 правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и железобетонных конструкций; З 1.2.03 способы рациональной организации рабочего места бетонщика; З 1.2.04 правила безопасности работ; З 1.2.05 элементы зданий и сооружений; З 1.2.06 виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций; З 1.2.07 приемы транспортировки готовых бетонных смесей в конструкции; правила строповки, перемещения и расстроповки бадей; З 1.2.08 назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных приспособлений; З 1.2.09 способы выполнения строповки конструкций; З 1.2.10 способы выполнения расстроповки конструкций; З 1.2.11 правила сигнализации при транспортировке элементов опалубки; З 1.2.12 правила перемещения и складирования грузов малой массы; З 1.2.13 способы укладки и уплотнения бетонной смеси; З 1.2.14 характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси; З 1.2.15 правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях; З 1.2.16 правила ухода за бетоном; З 1.2.17 правила безопасной работы с оборудованием при укладке и уплотнении бетонной смеси; З 2.3.01 требования к качеству монолитных бетонных конструкций; З 1.3.02 виды, назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов и способы работы с ними; З 1.3.03 способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций; З 1.3.04 способы оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси; З 1.3.05 правила подсчета объемов бетонных работ; З 1.3.06 правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; З 1.3.07 правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ; З 1.4.01 виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций; З 1.4.02 причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и железобетонных конструкций. З 1.5.01 основные тенденции цифровой экономики |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _____480 часов__

в том числе в форме практической подготовки_____360 часов____

Из них на освоение МДК___108 часов__________

в том числе самостоятельная работа______28 часов____

практики, в том числе учебная _______144 часов_____

производственная _____216 часов_____

Промежуточная аттестация ____12 часов_.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ОК 01- 07, ОК 09 | Раздел 1 Организация бетонных и опалубочных работ | 252 | 144 | 108 | 40 | - | 28 | 12 | 144 |  |  | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 480 | 360 | 68 | 40 | - | 28 | 12 |  | 144 |  | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 02.01. Технология бетонных и опалубочных работ |  | 480/360 |  |  |
| Раздел 1. Организация выполнения каменных работ |  | 480/360 |  |  |
| Тема 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве бетонных и опалубочных работ | Содержание | 20 |  |  |
|  | 1. Строительные машины и механизмы для бетонных работ. |  | ПК.1.1 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 –У 1.1.23 З 1.1.01 – З 1.1.14 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
|  | 2. Составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей. |  |  |  |
|  | 3. Подготовка различных поверхностей под бетонирование. |  |  |  |
|  | 4. Подготовка материалов и оснастки к бетонированию |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1. Тема: Организация рабочего места бетонщика | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 2. Тема: Монтаж опалубки и средств подмащивания | 6 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 3. Тема: Чтение чертежей и составления эскизов бетонных и железобетонных конструкций. | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Технологические драйверы четвертой промышленной революции | Содержание | 4 | ПК.1.5 ОК 02 | Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5.01 Уо.02.01-Уо.02.09 Зо.02.01 - Зо.02.04 |
|  | 1. Массовое внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 4.0) и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Искусственный интеллект; Автономные роботы; Моделирование и симуляторы; Трёхмерная печать; Информационная безопасность. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 4.3D моделирование | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Производство бетонных работ различной сложности | Содержание | 20 |  |  |
|  | 1. Основные части зданий и сооружений |  | ПК.1.2 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 1.2.01 У 1.2.01 – У 1.2.12 З 1.2.01 – З 1.2.17 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
|  | 2. Транспортировка готовых бетонных смесей к конструкциям |  |  |  |
|  | 3. Укладка и уплотнение бетонной смеси |  |  |  |
|  | 4. Уход за бетоном |  |  |  |
|  | 5. Правила безопасной работы с оборудованием при укладке и уплотнении бетонной смеси. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 4. Тема: Расчет расхода материалов на заданный объем работ | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 5. Тема: Расчет расхода материалов на заданный объем работ | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 6. Тема: Расчет трудозатрат и стоимости выполненных работ | 2 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 7. Тема: Составление технологической карты на устройство столбчатых монолитных фундаментов | 4 |  |  |
| Тема 1.4 Контроль качества бетонных и железобетонных работ | Содержание | 16 | ПК.1.3 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 1.3.01 У 1.3.01 – У 1.3.06 З 1.3.01 – З 1.3.07 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
|  | 1. Контрольно-измерительные инструменты и приборы |  |  |  |
|  | 2. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. |  |  |  |
|  | 3. Дефекты бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 8. Тема: Оценка подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси | 4 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 9. Тема: Определение дефектов бетонных и железобетонных конструкций | 4 |  |  |
| Тема 1.5 Ремонт бетонных и железобетонных конструкций | Содержание | 20 | ПК.1.4 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 1.4.01 У 1.4.01 – У 1.4.04 З 1.4.01 – З 1.4.02 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
|  | 1. Виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций, причины их возникновения |  |  |  |
|  | 2. Способы устранения дефектов бетонных и железобетонных конструкций. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 10. Тема: Определение дефектов бетонных и железобетонных конструкций | 4 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 11. Тема: Подбор материалов, применяемых для ремонта бетонных и железобетонных конструкций | 6 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой с использованием методических рекомендаций преподавателя. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление результатов практических занятий, отчётов, подготовка к их защите. 3. Работа с рекомендуемыми интернет-ресурсами 4. Новые материалы для бетонирования 5. Оборудование для бетонных работ 6. Охрана труда и техника безопасности |  | 28 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи. 2. Выбор инструментов, приспособлений и инвентаря, машин и механизмов для бетонных работ. 3. Подготовка различных поверхностей под бетонирование. 4. Изготовление, ремонт и сборка готовых элементов различных видов опалубки. 5. Установка и сборка опалубки различных бетонных и железобетонных конструкций. 6. Приготовление бетонной смеси ручным и механизированным способом. 7. Транспортировка готовых бетонных смесей к конструкциям. 8. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 9. Уход за бетоном. 10. Контроль и устранение дефектов выполнения опалубочных работ. |  | 144 | ПК 1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 -У 1.1.23 З 1.1.01- З 1.1.14 Н 1.2.01 У 1.2.01 – У 1.2.12 З 1.2.01 – З 1.2.17 Н 1.3.01 У 1.3.01 – У 1.3.06 З 1.1.01 – З 1.3.07 Н 1.4.01 У 1.4.01 – У 1.4.04 З 1.4.01 – З 1.4.02 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
| Производственная практика Виды работ 1. Выбор материалов для бетонных работ. 2. Выбор инструментов, инвентаря. 3. Выбор механизмов и приспособлений для бетонных арматурных работ. 4. Монтаж опалубки. 5. Строповка и расстроповка бетонной бадьи 6. Укладка бетонной смеси и ее уплотнение. 7. Уход за бетоном. 8. Определение и устранение дефектов 9. Оказание первой помощи пострадавшим. |  | 216 | ПК 1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 -У 1.1.23 З 1.1.01- З 1.1.14 Н 1.2.01 У 1.2.01 – У 1.2.12 З 1.2.01 – З 1.2.17 Н 1.3.01 У 1.3.01 – У 1.3.06 З 1.1.01 – З 1.3.07 Н 1.4.01 У 1.4.01 – У 1.4.04 З 1.4.01 – З 1.4.02 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
| Экзамен по модулю |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 480 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Кластера» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Мастерские «Бетонно-опалубочных работ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ..

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатныеиздания

- 2. Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ/ А.А.Лукин-М.: Издательский центр «Академия», 2018.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Сухачев А.А. Охрана труда в строительстве учебник.– Москва: КНОРУС, 2021. – 310 с. – ISBN 978-5-406-01525-4.

2. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

3. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных работ | Оценка выбора инструментов, приспособлений и инвентаря, машин и механизмов для бетонных и опалубочных работ. Оценка подготовки различных поверхностей под бетонирование. Оценка установки и разборки опалубки различных бетонных и железобетонных конструкций. Оценка проверки готовности блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей). Оценка контроля и устранения дефектов выполнения опалубочных работ | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.2 Производить бетонные работы различной сложности | Оценка приготовления бетонной смеси по заданному составу ручным и механизированным способом. Оценка чтения рабочих чертежей и схем производства бетонных работ. Оценка транспортировки бетонной смеси к месту укладки различными способами. Оценка укладки и уплотнения бетонной смеси в конструкции различной сложности. Оценка выполнения ухода за бетоном в процессе его твердения. | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.3 Контролировать качество бетонных и железобетонных работ | Оценка подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси. Оценка контроля качества готовых бетонных поверхностей. Оценка определения дефектовбетонных и железобетонных конструкций. | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.4 Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций | Оценка подбора инструментов, приспособлений и материалов по виду ремонтных работ. Оценка устранения дефектов бетонных и железобетонных конструкций. Оценка подбора материалов, применяемых для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.5 Анализировать тенденции цифровой экономики и решать задачи профессиональной деятельности с их учетом | Анализировать тенденции цифровой экономики Демонстрировать знание основных тенденций цифровой экономики | Оценка качества выполнения задач при проведении практических занятий, учебной и производственной практики. |

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

08.01.27 Мастер общестроительных работ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ АРМАТУРНЫХ РАБОТ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ АРМАТУРНЫХ РАБОТ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение арматурных работ»  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализаи интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение арматурных работ |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. |
| ПК 2.2 | Изготавливать арматурные конструкции. |
| ПК 2.3 | Армировать железобетонные конструкции различной сложности. |
| ПК 2.4 | Контролировать качество арматурных работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 Выполнения подготовительных работ при производстве арматурных работ. Н 2.2.01 Изготовления арматурных конструкций; Н 2.3.01 Армирования железобетонных конструкций различной сложности. Н 2.4.01 Контроля качества арматурных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | У 2.1.01Выбирать материалы для арматурных работ. У 2.1.02 Выбирать инструменты, инвентарь, механизмы и приспособления для арматурных работ. У 2.1.03 Выполнять сортировку, правку, чистку, резку, гнутье арматурной стали различными способами. У 2.1.04 Транспортировать и складировать арматуру и арматурные изделия различными способами. У 2.2.01Читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации на изготавливаемые арматурные изделия. У 2.2.02Организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ. У 2.2.03Выполнять сборку арматурных изделий. У 2.2.04Выполнять вязку арматурных изделий. У 2.3.01Выполнять сварку соединений арматурных изделий. У 2.3.02Соблюдать правила безопасности работ при изготовлении арматурных конструкций. У 2.3.03Размечать расположение стержней, сеток и каркасов в опалубке различных конструкций. У 2.3.04Устанавливать и монтировать различные виды арматуры и арматурных изделий. У 2.3.05Выполнять предварительное натяжение арматурных стержней и пучков стержней. У 2.3.06Соблюдать правила безопасности работ при армировании железобетонных конструкций различной сложности. У 2.4.01Выполнять проверку качества арматурной стали; У 2.4.02Проверять качество сварных соединений. У 2.4.03Проверять соответствие готовых арматурных изделий проекту. У 2.4.04Выполнять выверку установленной арматуры. У 2.4.05 Определять и устранять дефекты армирования конструкций. У 2.4.06 Выполнять подсчет объемов арматурных работ. У 2.4.07 Выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ. У 2.4.08 Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. |
| Знать | З 2.1.01 Виды и свойства материалов для армирования строительных конструкций. З 2.1.02 Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, применяемого при выполнении работ по армированию строительных конструкций. З 2.1.03 Организацию рабочего места арматурщика. З 2.1.04 Правила и способы подготовки арматурной стали. З 2.1.05 Способы транспортировки и строповки арматуры и арматурных изделий. З 2.1.06 Правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций. З 2.2.01 Правила складирования арматурной стали и готовых изделий. З 2.2.02 Правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на изготавливаемые изделия. З 2.2.03 Способы рациональной организации рабочего места арматурщика. З 2.2.04 Приемы сборки арматурных изделий. З 2.2.05 Приемы вязки арматурных изделий. З 2.3.01 Виды и способы контактно-стыковой сварки; оборудование для контактно-стыковой сварки. З 2.3.02 Технологию контактно-стыковой сварки. З 2.3.03 Правила безопасности работ при изготовлении арматурных конструкций. З 2.3.04 Правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в арматурных изделиях. З 2.3.05 Технологию монтажа и установки арматуры в проектное положение. З 2.3.06 Виды и способы натяжения арматуры в различных конструкциях. З 2.3.07 Оборудование для предварительного натяжения арматуры; З 2.3.08 Правила безопасности работ при армировании железобетонных конструкций различной сложности. З 2.4.01 Допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций. З 2.4.02 Правила приемки работ. З 2.4.03 Дефекты арматурных конструкций и способы их устранения. правила подсчета объемов арматурных работ. З 2.4.04 Правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ З 2.4.05 Правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _____492 часа__

в том числе в форме практической подготовки_____360 часов____

Из них на освоение МДК___120 часов__________

в том числе самостоятельная работа______20 часов____

практики, в том числе учебная _______144 часа_____

производственная _____216 часов_____

Промежуточная аттестация ____12 часов_.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01- 07 ОК 09 | Раздел 1 Организация выполнения арматурных работ | 264 | 144 | 120 | 50 | - | 20 | 12 | 144 |  |  | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01- 07 ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 492 | 360 | 120 | 50 | - | 20 | 12 |  | 144 |  | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 01.01. Технология арматурных работ |  | 492/360 |  |  |
| Раздел 1. Организация выполнения арматурных работ |  | 492/360 |  |  |
| Тема 1.1. Подготовительные работы при производстве арматурных работ | Содержание | 26 |  |  |
|  | 1. Виды и свойства материалов для армирования строительных конструкций |  | ПК.2.1 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 2.1.01 У 2.1.01 –У 2.1.04 З 2.1.01 – З 2.1.06 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
|  | 2. Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, применяемого при выполнении работ по армированию |  |  |  |
|  | 3.Подготовка арматурной стали |  |  |  |
|  | 4. Транспортировка, строповка, складирование арматурной стали и готовых изделий |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Тема: Механическая обработка арматурной стали: правка, резка, гнутье и холодное упрочнение стержней | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Тема: Правка, чистка и резка стержневой стали | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Тема: Гнутье арматуры | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Изготовление арматурных конструкций | Содержание | 28 |  |  |
|  | 1. Сборка арматурных изделий |  | ПК.2.2 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 – У 2.2.04 З 2.2.01 – З 2.2.05 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
|  | 2. Вязка арматурных изделий |  |  |  |
|  | 3. Технология контактно-стыковой сварки арматурных изделий |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Тема: Заготовка арматурной стали, поставляемой в мотках | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Тема: Резка и гибка арматурных стержней и сеток | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Тема: Сборка и вязка сеток и плоских каркасов | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Тема: Контактно-дуговая сварка арматурных изделий | 6 |  |  |
| Тема 1.3. Армирование железобетонных конструкций различной сложности | Содержание | 24 | ПК.2.3 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 2.3.01 У 2.3.01 – У 2.3.06 З 2.1.01 – З 2.3.08 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
|  | 1. Технология монтажа и установки арматуры в проектное положение |  |  |  |
|  | 2. Натяжение арматуры в различных конструкциях |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Тема: Оборудование для натяжения напрягаемой арматуры | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Тема: Вязка и установка арматурных стержней и каркасов | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Тема: Натяжение напрягаемой арматуры на затвердевший бетон в условиях строительной площадки | 4 |  |  |
| Тема 1.4. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций | Содержание | 22 | ПК.2.4 ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 2.4.01 У 2.4.01 – У 2.4.08 З 2.4.01 – З 2.4.05 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
|  | 1. Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций |  |  |  |
|  | 2. Дефекты арматурных конструкций и способы их устранения |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Тема: Подсчет объемов арматурных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Тема: Подсчет расхода материалов на заданный объем работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Тема: Подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Работа с нормативной, учебной и специальной технической литературой с использованием методических рекомендаций преподавателя. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление результатов практических занятий, отчётов, подготовка к их защите. 3. Работа с рекомендуемыми интернет-ресурсами 4. Новые материалы для армирования 5. Оборудование для арматурных работ 6. Установка арматуры и ее натяжение в различных конструкциях 7. Техника безопасности |  | 20 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи. 2. Инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы. 3. Заготовка арматурной стали, поставляемой в мотках. 4.Изготовление вязаных арматурных каркасов. 5. Изготовление, сборка и установка арматурных изделий и закладных деталей. 6. Изготовление закладных и накладных деталей армирования предварительно напряженных железобетонных конструкциймонтаж и установка арматуры в проектное положение. 7.Натяжение арматуры, отпуск натяжения арматуры. 8. Транспортирование и складирование арматуры, монтаж готовых арматурных изделий и арматурно-опалубочных блоков. 9.Выполнение выверки установленной арматуры. Определение и устранение дефектов армирования конструкций. 10.Выполнение подсчетов |  | 144 | ПК 2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 2.1.01 У 2.1.01 – У 2.1.04 З 2.1.01– З 2.1.06 Н 2.2.01 У 2.2.01 – У 2.2.04 З 2.2.01 – З 2.2.05 Н 2.3.01 У 2.3.01 – У 2.3.06 З 1.1.01 – З 2.3.08 Н 2.4.01 У 2.4.01 – У 2.4.08 З 1.4.01 – З 1.4.05 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
| Производственная практика Виды работ 1. Выбор материалов для арматурных работ. 2. Выбор инструментов, инвентаря. 3. Выбор механизмов и приспособлений для арматурных работ. 4. Выполнение сортировки, правки, чистки, резки, гнутья арматурной стали различными способами. 5. Выполнение сборки арматурных изделий. 6. Установка и монтаж различных видов арматуры и арматурных изделий. 7. Выполнение предварительного натяжения арматурных стержней и пучков стержней. 8. Выполнение проверки качества материалов и работ. 9. Определение и устранение дефектов армирования конструкций. 10. Выполнение выверки установленной арматуры. 11. Определение и устранение дефектов армирования конструкций. 12. Выполнение подсчетов. 13.Оказание первой помощи пострадавшим |  | 216 | ПК 2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 –У 1.1.04 З 1.1.01 – З 1.1.06 Н 1.2.01 У 1.2.01 – У 1.2.04 З 1.2.01 – З 1.2.05 Н 1.3.01 У 1.3.01 – У 1.3.06 З 1.1.01 – З 1.3.08 Н 1.4.01 У 1.4.01 – У 1.4.08 З 1.4.01 – З 1.4.05 Уо.01.01 – Уо.01.09 Зо.01.01 - Зо.01.06 Уо.03.01-Уо.03.09 Зо.03.01 - Зо.03.07 Уо.04.01-Уо.04.02 Зо.04.01 - Зо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.01 - Зо.05.02 Уо.06.01-Уо.06.02 Зо.06.01 - Зо.06.03 Уо.07.01-Уо.07.03 Зо.07.01 - Зо.07.05 Уо.09.01-Уо.09.05 Зо.09.01 - Зо.09.05 |
| Экзамен по модулю |  | 12 |  |  |
| Всего |  | 492 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Кластера» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Мастерские «Бетонно-опалубочных работ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ..

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатныеиздания

- Гревцева Е.Н. Выполнение арматурных работ: учебник /Е.Н. Гревцева-М.: Издательский центр «Академия», 2018

- Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ/А.А.Лукин-М.: Издательский центр «Академия», 2018

3.2.3. Дополнительные источники

1. Сухачев А.А. Охрана труда в строительстве учебник.– Москва : КНОРУС, 2021. – 310 с. – ISBN 978-5-406-01525-4.

2. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

3. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ | Оценка процесса выбора материалов и инструмента, инвентаря, механизмов и приспособлений для арматурных работ. Оценка процесса выполнения сортировки, правки, чистки, резки, гнутьяарматурной стали различными способами. Оценка процесса транспортирования и складирования арматуры и арматурных изделий. Оценка процесса чтения рабочих чертежей и составления эскизов и спецификации на изготавливаемые арматурные изделия. Оценка процесса организации рабочего места | Экспертное наблюдение выполнения работ на практическихзанятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.2 Изготавливать арматурные конструкции | Оценка процесса сборки арматурных изделий. Оценка процесса вязки арматурных изделий. Оценка процесса сварки соединений арматурных изделий. Оценкапроцессасоблюденияправил безопасности при изготовлении арматурных изделий | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.3 Армировать железобетонные конструкции различной сложности | Оценка процесса разметки расположения стержней, сеток и каркасов в опалубке различных конструкций. Оценка процесса установки и монтажа различных видов арматурных изделий. | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.4 Контроль качества арматурных работ | Оценка процесса проверки качества арматурной стали. Оценка процесса проверки качества сварных соединений. Оценка процесса соответствия готовых арматурных изделий проекту. Оценка процесса выверки установленной арматуры. Оценка процесса определения и устранения дефектов армирования конструкций. Оценка процесса решения задач по подсчету | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических занятиях, учебной и производственной практиках, оценка процесса, оценка результатов |