ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ОП.01 ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА»	2

«ОП.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»	10

«ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»	24

«ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»	33

«ОП.05 ТЕОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»	44

«ОП.06 ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»	52

«ОП.07 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»	62

«ОП.08 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	70

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»	79

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	80

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	81

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»	82

«СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»	83

«СГ.06 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»	84

2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.01 ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Физическая оптика»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Физическая оптика»: изучение природы света, его законов 
и свойств.

Дисциплина «Физическая оптика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности определять источники достоверной правовой информации составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта |  |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности |  |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 1.2 | производить типовые расчеты по заданной методике; | методику типовых расчетов | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 1.4 | разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями нормативных материалов для изготовления оптических изделий | требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД; | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 48 | 32 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 48 | 32 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Физическая оптика |  |
| Тема 1.1. Физическая сущность световых явлений | Содержание учебного материала |
|  | 1. Шкала электромагнитных волн 2. Основы фотометрии |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Лабораторная работа «Определение длины волны границ пропускания светофильтров на спектроскопе (спектрофотометре)» 2. Лабораторная работа «Определение коэффициента светопропускания оптической системы» 3. Лабораторная работа «Определение коэффициента отражения на спектрофотометре» 4. Лабораторная работа «Исследование монохромотических источников излучения по спектральным линиям» 5. Лабораторная работа «определение фокусного расстояния собирающих и рассеивающих линз» 6. Практическое занятие «Практическое применение люксметра (фотометра)» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.2. Интерференция света | Содержание учебного материала |
|  | 1. Условия возникновения интерференции 2. Интерферометры: двухлучевые и многолучевые 3. Тонкослойные покрытия |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Лабораторная работа «Определение качества оптической поверхности методом пробных стекол» 2. Лабораторная работа «Определение радиуса кривизны оптических деталей методом пробных стекол» 3. Практическое занятие. «Контроль просветляющий покрытий» 4. Практическое занятие «Получение и применение голографии» 5. Практическое занятие «Интерференция света с помощью гелий-неонного лазера» (на бипризме Френеля, зеркала Френеля) |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.3. Дифракция света | Содержание учебного материала |
|  | 1. Дифракционные явления Френеля и Фраунгофера 2. Распределение интенсивности в дифракционном изображении точки 3. Дифракционные решетки и их характеристики. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Лабораторная работа «Определение качества изображения, даваемое оптической системой по дифракционному изображению точки» 2. Лабораторная работа «Определение разрешающей способности объективов на оптической скамье» 3. Практическое занятие «Контроль качества изображения объективов на оптической скамье по дифракционному изображению точки» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.4. Поляризация света | Содержание учебного материала |
|  | 1. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Малюса и Брюстера 2. Двойной луч преломления в кристаллах 3. Поляризационные устройства |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Лабораторная работа «Исследование напряжений в оптических деталях на полярископе» 2. Лабораторная работа «Сравнение напряжений в деталях из оптического стекла и полимерной оптики» 3. Лабораторная работа «Четвертьволновые и полуволновые пластинки для измерения силы света» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 48/32 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Физической оптики и оптических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Гужов В.И. Оптические измерения. Компьютерная интерферометрия: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Гужов, С. П. Ильиных. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 258 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11734-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/566605 (дата обращения: 20.02.2025).

- Михельсон А.В. Физическая оптика: учебное пособие для среднего профессионального образования / А.В. Михельсон, Т.И. Папушина, А.А. Повзнер, А. Г. Гофман ; под общей редакцией А. А. Повзнера. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 70 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-20996-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/559137 (дата обращения: 20.02.2025).

- Суханов И.И. Основы оптики. Теория изображения: учебник для среднего профессионального образования / И. И. Суханов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 111 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09448-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/563438 (дата обращения: 20.02.2025).

3.2.2. Дополнительные источники

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - справочно-нормативную документацию по характеристикам применяемых материалов. - методику типовых расчетов; - методы юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик приборов; - справочную документацию по характеристикам используемых материалов, виды возможных дефектов; - назначение, характеристики и принцип работы универсального оборудования для контроля, юстировки и испытаний приборов; | - умение правильно и быстро пользоваться справочной литературой; - изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме; - обобщенность, системность, действенность и прочность полученных знаний | - входной контроль; - промежуточный контроль; - итоговый контроль; - опрос |
| Умения: - выбирать и обосновывать допуски на материал оптических деталей; - использовать специализированные программные продукты для проектирования оптических деталей, узлов изделия и оснастки; - производить расчеты оптических схем по заданной методике; | - точность, четкость и быстрота выбора конструктивных расчетов, выполнения расчетов | - выполнение практических работ; - выполнение лабораторных работ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Инженерная графика»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Инженерная графика»: выработка знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства.

Дисциплина «Инженерная графика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности определять источники достоверной правовой информации составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта |  |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности |  |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 07 | соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |  |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 1.1 | анализировать техническое задание и другую информацию, необходимую для проведения типовых расчетов и выбора конструктивных решений | специфику конкретного объекта конструирования; назначение и устройство оптических узлов в приборах оптотехники | анализ технического задания для выполнения типовых расчетов, выбора конструктивных решений при разработке конструкций деталей, узлов изделия и оснастки; |
| ПК 1.2 | производить типовые расчеты по заданной методике; | методику типовых расчетов | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 2.1 | проводить анализ конструкторской документации на технологичность; выбирать оборудование и оснастку для выполнения технологической операции | виды и технология сборки разъемных и неразъемных соединений, используемых в оптических узлах и приборах; единую систему технологической документации; | разработки технологических процессов изготовления деталей и сборки функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем; |
| ПК 2.2 | составлять технологические процессы изготовления оптических деталей; оформлять технологическую документацию; | виды технологических процессов изготовления деталей; принцип взаимозаменяемости; нормативы образования отходов и технологии безотходного производства; порядок осуществления всех видов операций, входящих в технологический процесс; порядок и правила оформления технологической и сопроводительной документации; | разработки технологических процессов изготовления деталей и сборки функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем; |
| ПК 2.5 | выбирать оптимальный технологический процесс изготовления деталей и сборочных единиц; | порядок и правила материально-технического обеспечения производства; правила и нормы охраны труда и техники безопасности; | ведения разработанного технологического процесса изготовления деталей и сборки функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем; |
| ПК 3.3 | осуществлять технический контроль соответствия качества выпускаемой продукции установленным нормативам; осуществлять метрологическую поверку изделий; применять документацию систем качества; | допуски, посадки, квалитеты, параметры шероховатости; справочную документацию по характеристикам используемых материалов, виды возможных дефектов; | обработки результатов контроля, измерений юстировки, испытаний |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 44 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 72 | 44 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Геометрическое черчение |  |
| Тема 1.1 Правила оформления чертежей | Содержание учебного материала |
|  | Форматы. Требования, предъявляемые к оформлению чертежей. Линии. Основные надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. Титульный лист. Нанесение размеров. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Форматы. Требования, предъявляемые к оформлению чертежей». |
|  | 2. Практическое занятие «Линии». |
|  | 3. Практическое занятие «Основные надписи. Масштабы». |
|  | 4. Практическое занятие «Чертежный шрифт. Титульный лист». |
|  | 5. Практическое занятие «Нанесение размеров». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: изучение требований Государственных Стандартов 2.301 – 68. ФОРМАТЫ; 2.302 – 68. МАСШТАБЫ; 2.303 – 68. ЛИНИИ; 2.304 – 81. ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ; 2.104 – 2006 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ; 2.109 – 73. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ; 2.307. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ |
| Тема 1.2 Геометрические построения | Содержание учебного материала |
|  | Деление окружностей на равные части. Сопряжения. Лекальные кривые. Контур технической детали. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Деление окружностей на равные части». |
|  | 2. Практическое занятие «Сопряжения. Лекальные кривые». |
|  | 3. Практическое занятие «Контур технической детали». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение задания по делению окружностей на нечетное количество равных частей, выполнение архимедовой спирали |
| Тема 1.3 Геометрические построения в САПР | Содержание учебного материала |
|  | Знакомство с системами автоматизированного проектирования (САПР). Требования, предъявляемые к оформлению чертежей в САПР. Знакомство с основными командами в САПР. Выполнение элементов чертежа в САПР. Контур технической детали в САПР. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Знакомство с системами автоматизированного проектирования (САПР). Требования, предъявляемые к оформлению чертежей в САПР». |
|  | 2. Практическое занятие «Знакомство с основными командами в САПР. Выполнение элементов чертежа в САПР». |
|  | 3. Практическое занятие «Контур технической детали в САПР». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада на тему «Основные команды САПР» |
| Раздел 2. Проекционное черчение |  |
| Тема 2.1 Основы начертательной геометрии | Содержание учебного материала |
|  | Основы начертательной геометрии. Проекции точки. Проекции прямой, плоскости. Геометрические тела. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Основы начертательной геометрии. Проекции точки». |
|  | 2. Практическое занятие «Проекции прямой, плоскости». |
|  | 3. Практическое занятие «Геометрические тела». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных заданий по вычерчиванию пересечений геометрических тел в различных аксонометрических проекциях с построением развертки |
| Тема 2.2 Геометрические тела в САПР | Содержание учебного материала |
|  | Геометрические тела в САПР. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Геометрические тела в САПР». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных заданий по вычерчиванию пересечений геометрических тел в различных аксонометрических проекциях с построением развертки в САПР |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение |  |
| Тема 3.1 Виды, разрезы, сечения | Содержание учебного материала |
|  | Основные и дополнительные виды. Сечения. Разрезы. Изометрическая проекция с выемкой передней четверти. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Основные и дополнительные виды». |
|  | 2. Практическое занятие «Сечения». |
|  | 3. Практическое занятие «Разрезы». |
|  | 4. Практическое занятие «Изометрическая проекция с выемкой передней четверти». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: изучение требований Государственных Стандартов 2.305 – 2008. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ; 2.317 – 68. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ, выполнение диметрической проекции с выемкой передней четверти. |
| Тема 3.2 Эскиз и технический рисунок | Содержание учебного материала |
|  | Эскиз. Технический рисунок. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Эскиз». |
|  | 2. Практическое занятие «Технический рисунок». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: изучение требований Государственных Стандартов 3.1128 – 93. ЕСТД. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ; 2.306 – 68. ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ. |
| Тема 3.3 Сборочный чертеж | Содержание учебного материала |
|  | Порядок выполнения сборочного чертежа. Изучение изображений на чертеже. Спецификация. Выполнение сборочного чертежа по эскизам. Выполнение сборочного чертежа в САПР. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Порядок выполнения сборочного чертежа. Изучение изображений на чертеже. Спецификация». |
|  | 2. Практическое занятие «Выполнение сборочного чертежа по эскизам». |
|  | 3. Практическое занятие «Выполнение сборочного чертежа в САПР». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: изучение требований Государственных Стандартов 2.309 – 73. ОБОЗНАЧЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ; 2.311 – 68. ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЗЬБЫ; 2.312 – 72. УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ; изучение требований Государственных Стандартов 2.108 – 68. СПЕЦИФИКАЦИЯ; 2.113 – 75*. ГРУППОВЫЕ И БАЗОВЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ; 2.105 – 95. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ. |
| Тема 3.4 Деталирование чертежа | Содержание учебного материала |
|  | Чтение сборочных чертежей и чертежей общего вида. Порядок деталирования чертежа. Деталирование чертежа. Деталирование чертежа в САПР. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Чтение сборочных чертежей и чертежей общего вида. Порядок деталирования чертежа». |
|  | 2. Практическое занятие «Деталирование чертежа». |
|  | 3. Практическое занятие «Деталирование чертежа в САПР». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение заданий по деталированию в аксонометрической проекции. |
| Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности. Требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации |  |
| Тема 4.1 Выполнение чертежей и схем по специальности | Содержание учебного материала |
|  | Условно-графические обозначения (УГО) в электрических схемах в ручной и машинной графике. Схема электрическая принципиальная в ручной и машинной графике. Схема электрических соединений главная в ручной и машинной графике. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Топографические знаки на чертежах и схемах». |
|  | 2. Практическое занятие «Топографические знаки на чертежах и схемах». |
|  | 3. Практическое занятие «Топографические знаки на чертежах и схемах в САПР». |
|  | 4. Практическое занятие «Геометрическая схема опоры ЛЭП». |
|  | 5. Практическое занятие «Геометрическая схема опоры ЛЭП в САПР». |
|  | 6. Практическое занятие «Монтажная схема опоры ЛЭП». |
|  | 7. Практическое занятие «Монтажная схема опоры ЛЭП в САПР». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: изучение требований по выполнению условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 |
| Тема 4.2 Требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации | Содержание учебного материала |
|  | Требования ЕСКД и ЕСТД. Классы и группы стандартов. Правила оформления курсовых и дипломных проектов. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Требования ЕСКД и ЕСТД. Классы и группы стандартов. Правила оформления курсовых и дипломных проектов». |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: изучение Положения о курсовом и дипломном проектировании в Волгоградском энергетическом колледже, методических указаний по правилам оформления курсового и дипломного проектов |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего:72/44 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для среднего профессионального образования / И.С. Вышнепольский. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 319 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-5337-4. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/536815

- Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебное издание / Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А. - М.: Академия, 2025. - 320 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

- Панасенко В.Е. Инженерная графика: учебное пособие для спо / В.Е. Панасенко. – 3-е изд., стер. – С-Пб.: Лань, 2025. – 168 с. – ISBN 978-5-507-50649-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/453206 (дата обращения: 31.01.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Серга Г.В. Инженерная графика для строительных специальностей: учебник для спо / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова. – 3-е изд., стер. – С-Пб.: Лань, 2024. – 300 с. – ISBN 978-5-507-47455-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/378473 (дата обращения: 31.01.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Томилова С.В. Инженерная графика. Строительство: учебник / Томилова С.В., Махеня М.А. – М.: Академия, 2025. - 384 c. (Специальности среднего профессионального образования). -  ISBN: 978-5-0054-2866-0.

- Томилова С.В. Инженерная графика в строительстве. Практикум: учебное издание / Томилова, С.В., Махеня М.А. – М.: Академия, 2025. - 272 c. (Специальности среднего профессионального образования). - ISBN: 978-5-0054-2868-4

- Штейнбах О.Л. Инженерная графика: учебное пособие для СПО / 
О.Л. Штейнбах. – 2-е изд. – Саратов: Профобразование, 2025. – 110 c. – ISBN 978-5-4488-1733-5. – Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/135497.

    - Дополнительные источники

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение на чертежах; правил оформления и чтения конструкторской и технологической документации; правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построений и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнение технологических схем в ручной и машинной графиках; техника и принципы нанесения размеров; типы и назначение спецификаций, правил их чтения и составления; требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). | обоснование законов и правильный выбор методов и приемов проекционного черчения; правильность обозначения классов точности на чертежах; соблюдение правил оформления и чтения конструкторской и технологической документации в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; соблюдение правил выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрических построений и правил вычерчивания технических деталей в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; обоснование способов графического представления технологического оборудования и соблюдение правил выполнения технологических схем в ручной и машинной графиках в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; соответствие нанесения размеров требованиям ЕСКД; соблюдение требований ЕСКД при чтении и выполнении спецификаций; соблюдение требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) при выполнении практических работ. | тестирование; анализ результатов выполнения практических работ анализ результатов нанесения размеров при выполнении практических работ; анализ результатов заполнения спецификаций при выполнении практических работ |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графиках; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графиках; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графиках; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности. | правильность выполнения графических изображений технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графиках в соответствии с требованиями ЕСКД; правильность выполнения комплексных чертежей геометрических тел и проекций точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графиках в соответствии с требованиями ЕСКД; правильность выполнения эскизов, технических рисунков и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графиках в соответствии с требованиями ЕСКД; правильность оформления технологической и конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД; грамотность в чтении чертежей, технологических схем, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности. | анализ результатов выполнения практических работ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.Общая характеристика примерной РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Метрология и технические измерения»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Метрология и технические измерения»: формирование у студентов понимания роли метрологии и технических измерений в обеспечении качества производственных процессов; ознакомление студентов с нормативно-технической документацией; получение навыков обоснования выбора средств измерений.

Дисциплина «Метрология и технические измерения» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации -определять необходимые источники информации -планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию -выделять наиболее значимое в перечне информации -оценивать практическую значимость результатов поиска -оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации, средства и устройства информатизации -порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК.04 | -организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | -психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности -основы проектной деятельности |  |
| ОК.05 | -грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | -особенности социального и культурного контекста правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
| ОК.09 | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы -строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и -объяснять свои действия (текущие и планируемые) -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | -правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) -лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
| ПК 1.1. | анализировать техническое задание и другую информацию, необходимую для проведения типовых расчетов и выбора конструктивных решений | специфику конкретного объекта конструирования; назначение и устройство оптических узлов в приборах оптотехники | анализ технического задания для выполнения типовых расчетов, выбора конструктивных решений при разработке конструкций деталей, узлов изделия и оснастки; |
| ПК 1.5. | использовать компьютерные технологии в области конструирования оптических изделий; | компьютерные технологии в области конструирования оптических изделий | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 2.2. | составлять технологические процессы изготовления оптических деталей; оформлять технологическую документацию; | виды технологических процессов изготовления деталей; принцип взаимозаменяемости; нормативы образования отходов и технологии безотходного производства; порядок осуществления всех видов операций, входящих в технологический процесс; порядок и правила оформления технологической и сопроводительной документации; | разработки технологических процессов изготовления деталей и сборки функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем; |
| ПК 3.2 | составлять схемы юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик изделия с использованием универсального оборудования; производить измерения параметров и характеристик приборов; | методы контроля параметров и характеристик приборов. | проведения контроля, юстировки и испытаний; |
| ПК 3.3 | осуществлять технический контроль соответствия качества выпускаемой продукции установленным нормативам; осуществлять метрологическую поверку изделий; применять документацию систем качества; | допуски, посадки, квалитеты, параметры шероховатости; справочную документацию по характеристикам используемых материалов, виды возможных дефектов; | обработки результатов контроля, измерений юстировки, испытаний |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 66 | 42 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 66 | 42 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Метрология |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о метрологии | Содержание |
|  | 1. Современная метрология и приоритетные её направления, основные термины и определения. Триада приоритетных составляющих метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. 2. Международная систем единиц. Единство измерений и единообразие средств измерений. Метрологическая служба. Основные термины и определения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №1 Контроль размеров элементов деталей штриховыми инструментами в соответствии с системой единиц СИ. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.2. Стандартизация промышленной продукции | Содержание |
|  | - Промышленная продукция, как материализованный результат процесса трудовой деятельности и нормативной документации в энергетике. Продукция энергетических предприятий. Нормативная документация на технические параметры продукции Комплексы (Единая система конструкторской документации, Единая система технической документации |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №2 Анализ основных положений комплексов ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП. Основные определения, понятия |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.3. Сущность и проведение сертификации | Содержание |
|  | 1.Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие №3 Анализ схем обязательной сертификации и заполнение бланка сертификата соответствия. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 2. Технические измерения |  |
| Тема 2.1. Допуски и посадки гладких элементов деталей | Содержание |
|  | Основы стандартизации. Виды стандартов Взаимозаменяемость. Погрешность и точность Понятие о качестве машин и механизмов Понятие о допуске. Поле допуска Принципы построения ЕСДП, интервалы размеров Нанесение предельных отклонений и размеров на чертежах деталей. Технологическая связь классов точности с классами шероховатостей их поверхностей |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №4-Определение предельных отклонений и размеров. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.2. Средства измерений линейных размеров | Содержание |
|  | Средства для измерения и контроля линейных размеров. Измерительные линейки и штангенинструменты. Годность детали. Условие годности Микрометрические инструменты Выбор средств измерения и контроля |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №5. Измерение размеров деталей штангенциркулем и гладким микрометром |
|  | Практическая работа №6-7. Определение годности деталей. Определение характера брака. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.3. Основные сведения о размерах и сопряжениях | Содержание |
|  | Понятие о посадке. Обозначение посадок на чертеже. Посадки с зазором. Посадки с натягом. Переходные посадки |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.4. Отклонения формы и расположения поверхностей деталей машин | Содержание |
|  | Отклонения формы цилиндрических поверхностей Отклонения формы плоских поверхностей Обозначение на чертежах допусков формы и взаимного расположения поверхности. Чтение на чертежах допусков форм поверхностей |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | - |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.5. Допуски и посадки различных соединений | Содержание |
|  | Допуски углов конусов Допуски и посадки конических соединений Характеристика крепёжных резьб Допуски и посадки резьб с зазором Допуски и посадки резьб с натягом и переходные Методы и средства контроля резьб Допуски и посадки шпоночных соединений Допуски и посадки шлицевых соединений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.6. Волнистость и шероховатость | Содержание |
|  | Волнистость поверхности Шероховатость поверхности Основные параметры шероховатости Средства измерения и контроля волнистости и шероховатости Обозначение шероховатости поверхности на чертежах |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №8. Влияние волнистости и шероховатости поверхности на эксплуатационные свойства узлов и механизмов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 66/42 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Метрологии и технических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бородина Е.А. Лабораторные работы по метрологии : учебно-методическое пособие для спо / Е. А. Бородина. – 3-е изд., стер. – С-Пб.: Лань, 2025. – 40 с. – ISBN 978-5-507-50639-2. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/453167 (дата обращения: 31.01.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Юрасова Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум : учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. – 5-е изд., стер.
 – С-Пб.: Лань, 2025. – 188 с. – ISBN 978-5-507-52371-9. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/448736 (дата обращения: 31.01.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

- Радкевич Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 235 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10236-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495205

- Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А.Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 481 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10238-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495206

- Радкевич Я.М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 132 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10239-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495207

- Степанова Е.А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов ; под общей редакцией Е. А. Степановой. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 95 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10715-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495556.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает Знания: - положения ЕСКД; - единую систему технологической документации; - допуски, посадки, квалитеты, параметры шероховатости. | -изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме; -обобщенность, системность, действенность и прочность полученных знаний | -входной контроль; -промежуточный контроль; -итоговый контроль; -опрос |
| Умеет - использовать при конструировании метод унификации деталей и узлов; - выявлять отклонения от заданных параметров и разрабатывать предложения по их предупреждению; - осуществлять метрологическую поверку изделий. | - точность, четкость и быстрота выбора конструктивных методов измерения | -выполнение практических работ; -выполнение лабораторных работ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Материаловедение»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Материаловедение»: формирование представлений об основах выбора материала с учетом его состава, структуры, термической обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и технологических свойств, необходимых для приборостроения, а представления об основных технологических методах получения деталей из конструкционных материалов.

Дисциплина «Материаловедение» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений |  |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 1.1 | анализировать техническое задание и другую информацию, необходимую для проведения типовых расчетов и выбора конструктивных решений | специфику конкретного объекта конструирования; назначение и устройство оптических узлов в приборах оптотехники | анализ технического задания для выполнения типовых расчетов, выбора конструктивных решений при разработке конструкций деталей, узлов изделия и оснастки; |
| ПК 1.3 | использовать при конструировании принципы унификации и агрегатирования; выбирать оптимальные конструктивные решения и обосновывать свой выбор; выбирать и обосновывать допуски на детали и сборочные единицы; | принципы конструирования деталей, соединений и сборочных единиц приборов; систему допусков и посадок; современные технологии конструирования. свойства материалов; | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 2.2 | составлять технологические процессы изготовления оптических деталей; оформлять технологическую документацию; | виды технологических процессов изготовления деталей; принцип взаимозаменяемости; нормативы образования отходов и технологии безотходного производства; порядок осуществления всех видов операций, входящих в технологический процесс; порядок и правила оформления технологической и сопроводительной документации; | разработки технологических процессов изготовления деталей и сборки функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем; |
| ПК 2.3 | рассчитывать оптимальные режимы работы технологического оборудования при изготовлении деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем; | оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при герметизации оптических приборов; | изготовления конструктивных элементов для крепления, сборки и юстировки; сборки механических деталей и узлов |
| ПК 3.1 | анализировать особенности деталей и изделий с целью оптимизации технологического процесса юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик изделия; | правила и нормы охраны труда и техники безопасности; необходимый комплекс оборудования для контроля, юстировки и испытаний приборов; | составления схем контроля, юстировки и испытаний детали, сборочной единицы, прибора оптоэлектроники, |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 16 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 36 | 16 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы металловедения |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о строении вещества | Содержание занятий: 1. Современные достижения науки в области создания конструкционных материалов 2. Строение и свойства металлов: механические свойства материалов, классификация свойств материалов, диаграммы растяжения 3. Кристаллическое строение металлов: типы кристаллических решеток, процесс кристаллизации, кривые кристаллизации 4. Изменения структуры кристаллических решеток, аллотропия металлов, анизотропия металлов 5. Основные дефекты кристаллического строения металлов |
| Тема 1.2. Основные методы определения свойств материалов | Содержание занятий: 1. Методы определения свойств материалов 2. Методы определения твердости 3. Определение пластичности и её показатели. |
|  | Практические занятия: 1. Практическое занятие: Решение задач по определению параметров образцов для испытания на растяжение 2. Лабораторная работа: Определение твердости по Бриннелю, определение твердости по Роквеллу, определение твердости по Виккерсу |
| Тема 1.3. Металлические сплавы | Содержание занятий: 1. Типы сплавов: механическая смесь, твердые растворы 2. Определение металлических сплавов, многокомпонентные сплавы, двухкомпонентные сплавы 3. Диаграммы состояния: диаграммы состояния I рода, II рода, III рода, IV рода 4. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом, диаграмма состояния «железо – цементит» 5. Пластическая деформация, наклеп: влияние на свойства металлов 6. Свойства пластически деформированных материалов |
| Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении |  |
| Тема 2.1. Стали | Содержание занятий: 1. Способы получения стали: сталеплавильные печи, процессы плавки 2. Конструкционные стали: классификация конструкционных сталей, влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали 3. Углеродистые стали: стали обыкновенного качества, качественные стали, марки сталей 4. Правила и последовательность расшифровки марок сталей 5. Легированные стали: назначение, свойства сталей 6. Стали и сплавы с особыми свойствами, марки сталей 7. Жаростойкие и жаропрочные стали: свойства и назначение |
| Тема 2.2. Термическая обработка металлов и сплавов | Содержание занятий: 1. Понятие термической обработки металлов и сплавов 2. Виды термообработки, требования к термообработке 3. Оборудование для термической обработки 4. Термообработка легированных сталей, дефекты при термообработке легированных сталей 5. Химико-термическая обработка стали: виды обработки, цианирование, азотирование, цементация |
|  | Практические занятия: 1. Лабораторная работа: Проведение микроанализа сталей до и после обработки |
| Тема 2.3. Чугуны | Содержание занятий: 1. Чугуны: структура, свойства, область применения 2. Классификация чугунов: Серые, белые чугуны. Легированные чугуны 3. Получение чугуна: Доменная печь и её устройство Доменный процесс получения чугуна |
| Тема 2.4. Цветные металлы и сплавы | Содержание занятий: 1. Медь, её свойства и применение 2. Сплавы на основе меди: латуни, применение латуней 3. Сплавы на основе меди: бронзы, применение бронз, классификация 4. Сплавы на основе алюминия: характеристика и применение алюминиевых сплавов 5. Сплавы на основе титана: титан и его сплавы, свойства и применение, антифрикционные сплавы |
|  | Практические занятия: 1. Лабораторная работа: Проведение микроанализа цветных сплавов |
| Тема 2.5. Неметаллические материалы | Содержание занятий: 1. Понятие неметаллических материалов 2. Виды пластмасс, методы получения пластмасс 3. Резина, применение, классификация, методы получения 4. Абразивные материалы, применение, методы получения 5. Лакокрасочные материалы, применение, методы получения |
| Тема 2.6. Материалы с особыми магнитными и электрическими свойствами | Содержание занятий: 1. Общие сведения о ферромагнитных сплавах 2. Магнитомягкие материалы, их классификация 3. Магнитотвердые материалы, их классификация 4. Электрические свойства проводниковых материалов 5. Полупроводниковые материалы 6. Диэлектрики, электроизоляционные материалы |
| Тема 2.7. Инструментальные материалы | Содержание занятий: 1. Материалы для режущих инструментов: инструментальные стали, требования к инструментальным сталям 2. Стали для режущих инструментов, классификация по назначению и свойствам 3. Материалы для измерительных инструментов, требования к инструментальным сталям 4. Классификация сталей по назначению и свойствам |
| Тема 2.8. Порошковые и композиционные материалы | Содержание занятий: 1. Порошковые материалы, применение в промышленности, методы получения 2. Композиционные материалы, свойства, классификация 3. Применение в промышленности композиционных материалов, методы получения композиционных материалов |
| Тема 2.9. Сверхтвердые материалы | Содержание занятий: 1. Понятие сверхтвердых материалов, их классификация и свойства 2. Метод получения нитрида бора 3. Применение в промышленности кубического нитрида бора |
| Тема 2.10. Основные способы обработки материалов | Содержание занятий: 1. Способы обработки материалов: литейное производство, виды литья, дефекты и методы их устранения 2. Обработка металлов давлением 3. Прокатное производство, виды проката 4. Ковка. Штамповка горячая и холодная |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен |  |
| Всего: 36/16 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бондаренко Г.Г.  Материаловедение: учебник для среднего профессионального образования / Г.Г. Бондаренко, Т.А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г.Г. Бондаренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 381 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-17885-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/533908

- Моряков О.С. Материаловедение: учебное издание / Моряков О.С. – М.: Академия, 2023. - 288 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 254 с.  – ISBN 978-5-534-11002-9.

- Плошкин В.В. Материаловедение: учебник для среднего профессионального образования / В. В. Плошкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 434 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5- 534-18655-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/545272

- Степин П. А Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / П. А. Степин. – С-Пб.: Лань, 2024. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-6768-6. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152479 (дата обращения: 31.01.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Черепахин А.А. Материаловедение: учебное издание / Черепахин А.А. – М.: Академия, 2024. - 384 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный.

- Фокин С.В. Материалы и изделия: учебник /Фокин С.В., Шпортько О.Н. – М.: Академия, 2025. - 289 c. (Специальности среднего профессионального образования).

3.2.2. Дополнительные источники

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| - Знания: строение и свойства оптическихматериалов; методы оценки свойств оптических материалов; области применения материалов; состав, марки, свойства оптического стекла; классификацию бесцветного синтетического стекла; виды оптического стекла специального назначения; назначения, типы и свойства кристаллов; абразивные и алмазные материалы: виды,марки, применение; виды, свойства, применение полирующих и пленкообразующих материалов; виды, свойства, состав, марки, применениенаклеечных и полирующих материалов; виды и назначения материалов для промывки; виды и свойства оптических полимеров; основные характеристики измерительныхсредств | Демонстрирует знания закономерностей процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; классификации, основныыъ видов, маркировку, областей применения и видов обработки конструкционных материалов, методов измерения параметров и определения свойств материалов; особенностей строения металлов и сплавов; основных сведений о назначении и свойствах металлов и сплавов, технология их производства; основные сведения о композиционных материалов; | Тестирование Собеседование Дифференцированный зачет |
| - Умения: выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения при производстве оптических деталей; выбирать способы соединения материалови деталей; обрабатывать детали из основных материалов; проводить расчеты режимов резания; определять и характеризовать свойства оптического бесцветного и цветного стекла и кристаллов; характеризовать абразивные и алмазныематериалы и использовать их согласно техпроцессу; характеризовать вспомогательные материалы и использовать их согласно техпроцессу | Демонстрирует умения определять свойства и классифицировать конструкционные материалы; определять твердость материалов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; | Ситуационная задача Лабораторная работа |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.05 ТЕОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Теория оптических систем»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Теория оптических систем»: обучение основным принципам проектирования типовых оптических систем, теоретическим основам образования изображения в оптических и оптико-электронных приборах, а также методам габаритного и аберрационного расчета оптических систем, оценки качества изображения с помощью ПЭВМ.

Дисциплина «Теория оптических систем» включена в обязательную часть общеобразовательного цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ПК 1.2 | производить типовые расчеты по заданной методике; | методику типовых расчетов | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 1.5 | использовать компьютерные технологии в области конструирования оптических изделий; | компьютерные технологии в области конструирования оптических изделий | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 2.2 | составлять технологические процессы изготовления оптических деталей; оформлять технологическую документацию; | виды технологических процессов изготовления деталей; принцип взаимозаменяемости; нормативы образования отходов и технологии безотходного производства; порядок осуществления всех видов операций, входящих в технологический процесс; порядок и правила оформления технологической и сопроводительной документации; | разработки технологических процессов изготовления деталей и сборки функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем; |
| ПК 3.1 | анализировать особенности деталей и изделий с целью оптимизации технологического процесса юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик изделия; | правила и нормы охраны труда и техники безопасности; необходимый комплекс оборудования для контроля, юстировки и испытаний приборов; | составления схем контроля, юстировки и испытаний детали, сборочной единицы, прибора оптоэлектроники, |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 44 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 84 | 44 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Теория оптических систем |  |
| Тема 1.1. Геометрическая оптика | Содержание |
|  | 1. Основные законы геометрической оптики 2. Плоские зеркала 3. Отражательные призмы 4. Теория идеальной оптической системы 5.Преломление и отражение лучей сферической поверхностью 6.Аберрации оптических систем |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Лабораторная работа «Определение основных свойств призм» 2. Лабораторная работа «Определение линейного увеличения оптической системы» 3. Лабораторная работа «Определение фокусного расстояния оптической системы» 4. Лабораторная работа «Определение оптической силы линзы на диоптриметре» 5. Лабораторная работа «Исследование вершинных фокусных расстояний оптической системы» 6. Лабораторная работа «Измерение дистанции дальномером» 7. Лабораторная работа «Определение угла клина на оптической скамье» 8.Практическое занятие «Расчет хода луча через сложную оптическую систему» 9. Практическое занятие «Расчет фокусного расстояния и вершинного отрезка сложной оптической системы» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.2. Физиологическая оптика | Содержание |
|  | 1. Строение оптической системы глаза и его свойства 2. Исследование свойств глаза по иридодиагностике |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Лабораторная работа «Измерение аметропии, остроты зрения и базы глаз» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.3. Теория оптических систем | Содержание |
|  | 1.Учет свойств глаза при проектировании оптических систем прибора 2. Общие свойства оптических систем 3. Принцип действия объектива 4. Виды проекционных систем 5. Телескопические системы 6. Лупы и микроскопы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Лабораторная работа «Определение разрешающей способности объектива» 2. Лабораторная работа «Определение углового поля телескопических систем» 3. Лабораторная работа «Определение удаления и диаметра выходного зрачка оптических систем» 4. Лабораторная работа «Определение пластики и радиуса стереоскопическое восприятие с биноклем» 5. Лабораторная работа «Исследование характеристик телескопических систем» 6. Лабораторная работа «Определение характеристик луп» 7. Лабораторная работа «Исследование линейного увеличения объектива микроскопа» 8. Лабораторная работа «Определение апертуры микроскопа» 9. Лабораторная работа «Определение зрачков микроскопа» 10. Лабораторная работа «Определение увеличения микроскопа с помощью рисовального прибора» 11. Лабораторная работа «Определение увеличения телескопической системы» 12. Практическое занятие «Габаритный расчет зрительной трубы Кеплера» 13. Практическое занятие «Габаритный расчет зрительной трубы Галилея» 14. Практическое занятие «Габаритный расчет с призменной оборачивающей системой» 15. Практическое занятие «Габаритный расчет с линзовой оборачивающей системой» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Курсовой проект – обязателен Тематика курсовых проектов: 1. Габаритный расчет визира (объект расчет по вариантам) 2. Габаритный расчет микроскопа (объект расчет по вариантам) |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 84/44 |  |

## 2.3. Курсовой проект (работа)

Курсовой проект – обязателен

Тематика курсовых проектов:

1. Габаритный расчет визира (объект расчет по вариантам)

2. Габаритный расчет микроскопа (объект расчет по вариантам)

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Оптических и оптико-электронных приборов и систем», «Физической оптики и оптических измерений», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Латыев, С. М. Конструирование точных (оптических) приборов : учебное пособие / С. М. Латыев. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 560 с..

- Михельсон А.В. Физическая оптика: учебное пособие для среднего профессионального образования / А.В. Михельсон, Т.И. Папушина, А.А. Повзнер, А. Г. Гофман; под общей редакцией А.А. Повзнера. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 70 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-20996-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/559137 (дата обращения: 21.02.2025).

- Суханов И.И. Основы оптики. Теория изображения: учебник для среднего профессионального образования / И.И. Суханов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 111 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09448-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/563438 (дата обращения: 21.02.2025).

    - Дополнительные источники

# 4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - методику типовых расчетов; - справочно-нормативную документацию по характеристикам применяемых материалов. - современные методы проектирования и конструирования оптических деталей и узлов; - методы юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик приборов | - изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме; - обобщенность, системность, действенность и прочность полученных знаний | - входной контроль; - промежуточный контроль; - итоговый контроль; - опрос |
| Умения: - составлять схемы юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик изделия с использованием универсального оборудования; - разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями нормативных материалов для изготовления оптических изделий. - выбирать и обосновывать допуски на материал оптических деталей; - использовать специализированные программные продукты для проектирования оптических деталей, узлов изделия и оснастки; - производить расчеты оптических, кинематических, электрических схем по заданной методике. | - точность, четкость и быстрота выбора конструктивных расчетов, выполнения расчетов | - выполнение практических работ; - выполнение лабораторных работ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.6

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.06 ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Оптические и оптико-электронные приборы и системы»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Оптические и оптико-электронные приборы и системы»: расширение и углубление базовых знаний об оптических и оптико-электронных системах, методах выбора и расчета основных их параметров.

Дисциплина «Оптические и оптико-электронные приборы и системы» включена в обязательную часть общеобразовательного цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | держание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования | - |
| ОК.03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | содержание актуальной нормативно-правовой документации | - |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | - |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. | - |
| ОК 06 | описывать значимость своей специальности | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности | - |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения | - |
| ОК.09 | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение | современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности | - |
| ПК 1.2 | производить типовые расчеты по заданной методике; | методику типовых расчетов | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 1.4 | разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями нормативных материалов для изготовления оптических изделий | требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД; | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 3.1 | анализировать особенности деталей и изделий с целью оптимизации технологического процесса юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик изделия; | правила и нормы охраны труда и техники безопасности; необходимый комплекс оборудования для контроля, юстировки и испытаний приборов; | составления схем контроля, юстировки и испытаний детали, сборочной единицы, прибора оптоэлектроники, |
| ПК 3.5 | выполнять юстировочные работы; оценивать качество юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик изделия и внедрять современные технологии его совершенствования; | виды испытаний деталей, узлов и приборов требования к работе приборов в разных климатических условиях | проведения контроля, юстировки и испытаний; |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 54 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 72 | 54 |

## 2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Элементная база оптических приборов |  |
| Тема 1.1. Оптические узлы приборов. | Содержание |
|  | 1. Конструкции и параметры объективов. Конструкции и параметры окуляров. Оборачиващие системы. Призменные узлы. Плоская оптика. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Работа с каталогами объективов, выбор объективов». 2. Практическое занятие «Работа с каталогами окуляров, выбор окуляров, диоптрийные поправки». 3. Практическое занятие «Настройка оборачивающих систем». 4. Практическое занятие «Узлы с вращающимися призмами». 5. Практическое занятие «Работа с защитными стеклами». |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.2. Механические узлы приборов. | Содержание |
|  | 1. Механизмы прямолинейного движения. Механизмы вращательного движения. Механизмы микроперемещений. Диафрагмы. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.3. Отсчетные устройства. | Содержание |
|  | 1. Механические отсчетные устройства. Окуляр-микрометры. Шкальные отсчетные устройства. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Работа с механическими отсчетными устройствами». 2. Практическое занятие «Работа с окуляр-микрометром». 3. Практическое занятие «Работа со шкальными отсчетными устройствами, измерение углов». |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.4. Источники излучения. | Содержание |
|  | 1. Осветительные лампы. Спектральные лампы. Источники ИК излучения. Светодиоды. Источники монохроматического излучения. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.5. Приемники излучения. | Содержание |
|  | 1. Фотоэлементы. Фотосопротивления. Фотоумножители. Акустические приемники ИК излучения. Болометры. Термосопротивления. Матричные приемники излучения. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.6. Приборные электродвигатели и электроэлементы. | Содержание |
|  | 1. Асинхронные электродвигатели. Двигатели постоянного тока. Синхронные электродвигатели. Тахогенераторы. Потенциометры. Тиристорные приводы. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 2. Основные типы оптических и оптико-электронных приборов и систем. |  |
| Тема 2.1. Контрольно-измерительные приборы. | Содержание |
|  | 1. Коллиматоры. Зрительные трубы. Оптические скамьи. Автоколлиматоры. Гониометры. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Измерение углов призм автоколлимационным и коллимационным методами». |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.2. Интерференционные приборы. | Содержание |
|  | 1. Типы интерферометров. Анализаторы поляризации. Голографические приборы. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.3. Спектральные приборы. | Содержание |
|  | 1. Типы спектрометров. Физические основы измерений. Построение схем измерений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Измерение спектрального пропускания». |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.4. Микроскопы. | Содержание |
|  | 1. Биологические микроскопы. Стереоскопические микроскопы. Металлографические микроскопы. Поляризационные микроскопы. УФ и ИК микроскопы. Сканирующие микроскопы. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Получение навыков работы на сканирующем микроскопе». |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.5. Геодезические приборы. | Содержание |
|  | 1. Теодолиты. Нивелиры. Буссоли. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Измерение углов на местности теодолитом». 2. Практическое занятие «Измерение превышений нивелиром». 3. Практическое занятие «Работа с буссолью». |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.6. Дальномеры. | Содержание |
|  | 1. Оптические схемы дальномеров. Основные типы компенсаторов. Дальномеры с базой на цели. Лазерные дальномеры. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие «Измерение дальности оптическим дальномером». |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.7. Приборы специального назначения. | Содержание |
|  | 1.Аэрофотоаппараты. Прицелы для стрелкового оружия. Схемы управления огнем. Бинокли ночные. Прицелы ночные. Смотровые приборы ночного видения. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2.8. Тепловизоры. | Содержание |
|  | 1. Медицинские тепловизоры. Тепловизионные схемы управления огнем. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 3. Новые направления в оптоэлектронике. |  |
| Тема 3.1. Медицинские приборы. | Содержание |
|  | 1. Оптические методы диагностики и лечения в медицине. Виды приборов, их практическое применение. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3.2. Волоконная оптика. | Содержание |
|  | 1. Волоконно-оптические системы передачи информации. Применение волоконной оптики в медицине, телеметрии, оптической связи, акустике. Волоконно-оптические приборы и компоненты. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3.3. Оптика природных объектов. | Содержание |
|  | 1. Виды природных объектов, обладающих оптическими свойствами. Направление исследований и практическое применение. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3.4. Оптоэлектронные системы обработки, хранения и передачи информации. | Содержание |
|  | 1.Использование оптических и электрических методов обработки, хранения и передачи информации. Виды оптоэлектронных систем регистрации, хранения, обработки и передачи информации. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 74/54 |  |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Оптических и оптико-электронных приборов и систем», «Физической оптики и оптических измерений», оснащенные в соответствии приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Латыев, С. М. Конструирование точных (оптических) приборов : учебное пособие / С. М. Латыев. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 560 с.

- Суханов И.И. Основы оптики. Теория изображения: учебник для среднего профессионального образования / И.И. Суханов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 111 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09448-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/563438 (дата обращения: 21.02.2025).

- Соломатин В.А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, строительстве и архитектуре: учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: Издательство "Машиностроение", 2023. – 288 с.

3.2.2. Дополнительные источники

# 4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: элементная база оптических приборов; классификация оптических приборов по назначению; классификация оптических приборов по структуре оптических схем; основные методы работы приборов и систем; физические принципы построения оптических схем приборов; назначение, характеристики, принцип действия и конструктивное устройство различных групп приборов и узлов; методику работы на приборах; методы испытаний приборов; методы оценки точностных параметров приборов. | - изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме; - обобщенность, системность, действенность и прочность полученных знаний | Тестирование Собеседование Дифференцированный зачет |
| Умения: Выбирать оптические схемы для компоновки приборов; проверять точностные параметры приборов; проводить различные измерения на разных типах приборов; выполнять необходимые расчеты оптико-электронного тракта; определять характеристики оптико-электронных приборов и оптико-электронных схем различных устройств. | - точность, четкость и быстрота выбора конструктивных расчетов, выполнения расчетов | Ситуационная задача Практическая работа |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.07 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Электротехника и электроника»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Электротехника и электроника»: является изучение студентами основных закономерностей процессов, протекающих в электромагнитных и электронных цепях и методы определения электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые для успешного освоения последующих дисциплин специальности.

Дисциплина «Электротехника и электроника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3 | использовать при конструировании принципы унификации и агрегатирования; выбирать оптимальные конструктивные решения и обосновывать свой выбор; выбирать и обосновывать допуски на детали и сборочные единицы; | принципы конструирования деталей, соединений и сборочных единиц приборов; систему допусков и посадок; современные технологии конструирования. свойства материалов; | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 3.1 | анализировать особенности деталей и изделий с целью оптимизации технологического процесса юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик изделия; | правила и нормы охраны труда и техники безопасности; необходимый комплекс оборудования для контроля, юстировки и испытаний приборов; | составления схем контроля, юстировки и испытаний детали, сборочной единицы, прибора оптоэлектроники, |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 54 | 34 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация |  | - |
| Всего | 54 | 34 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание занятий: 1. Основные понятия и определения теории электрических цепей. Параметры электрических схем и единицы их измерения. Топологические параметры: ветвь, узел, контур. Пассивные и активные элементы. Последовательное, параллельное и смешанное соединения. 2. Источники напряжения и тока, их свойства, характеристики и схемы замещения. Закон Ома. Основные законы электротехники. 3. Простые и сложные цепи. Режимы работы цепей, баланс мощностей. Потенциальная диаграмма. 4. Анализ и расчет линейных цепей постоянного тока. Расчет простых электрических цепей. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: метод непосредственного применения законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод двух узлов, метод суперпозиции (наложения) и метод эквивалентного генератора. |
|  | Практические занятия: 1. Измерение цепи электрического тока 2. Цепь последовательного соединения 3. Цепь параллельного соединения 4. Цепь смешанного соединения 5. Закон Ома |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | Содержание занятий: 1. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. |
|  | Практические занятия: 1. Практическое занятие. Изучение явления электромагнитной индукции |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока | Содержание занятий: 1. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм, содержащей источник синусоидальной ЭДС. Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой". Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех- и трехпроводные системы. Фазные, линейные напряжения и токи, соотношения между ними. Векторные диаграммы. Мощность трехфазной цепи. Напряжение смещения нейтрали при соединении звездой. Роль нулевого провода. Топографическая диаграмма. Схемы соединения обмоток генератора фаз потребителя "треугольником". Мощность цепи при различных соединениях нагрузки. |
|  | Практические занятия: 1. Схема подключение электродвигателя треугольником 2. Схема подключение электродвигателя звездой 3. Электроизмерение цепи при различных нагрузка |
| Раздел 2. Электротехнические устройства. |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения | Содержание занятий: 1. Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. |
|  | Практические занятия: 1. Измерение электрических цепей |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание занятий: 1. Электромагнитные устройства. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия. Уравнения электрического и магнитного состояния трансформатора. Идеальный и реальный трансформаторы. Векторная диаграмма и схемы замещения. Режимы работы трансформатора |
|  | Практические занятия: 1. Исследования устройства однофазного трансформатора 2. Режимы работы трансформатора |
| Тема 2.3. Электрические машины | Содержание занятий: 1. Машины постоянного тока: конструктивная схема, принцип работы, ЭДС и электромагнитный момент, области применения. Работа машины в режиме двигателя: Однофазные и универсальные асинхронные двигатели |
|  | Практические занятия: 1. Машины постоянного тока 2. Двигатели постоянного тока 3. Двигатели переменного тока |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 54/34 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Иванов И.И. Электротехника и основы электроники / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. – 3-е изд., стер. – С-Пб.: Лань, 2023. – 736 с. – ISBN 978-5-507-48407-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/352637.

- Прохоров С.Г. Аналоговая электроника в приборостроении. Руководство по решению задач: учебное пособие для спо / С.А. Прохоров, О.В. Шиндор. – С-Пб.: Лань, 2024. – 244 с. – ISBN 978-5-8114-6831-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/153643 (дата обращения: 31.01.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Терехов В.А. Задачник по электронным приборам: учебное пособие для спо / 
В.А. Терехов. – 2-е изд., стер. – С.-Пб.: Лань, 2024. – 280 с. – ISBN 978-5-507-47413-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/382064 (дата обращения: 31.01.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Копылов И.П. Электрические машины: учебник для среднего профессионального образования / И. П. Копылов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 669 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-20208-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/569273 (дата обращения: 21.02.2025).

- Новожилов О.П. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 653 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-20741-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/569308 (дата обращения: 21.02.2025).

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: физические принципы работы и назначение электросетей; формулы для расчета параметров электрических цепей и сигналов; определения, характеристики, условно-графические обозначения; основные методы измерений параметров электрических цепей и сигналов. искать информацию об электронных устройствах и приборах; сравнивать и анализировать параметры и характеристики электрических цепей сигналов; методы самоконтроля в решении профессиональных задач методы самоконтроля и саморазвития коммуникационных способностей; способы и методы сбора, анализа и систематизации данных посредством информационных технологий сравнивать и анализировать параметры и характеристики электрических цепей сигналов | Демонстрирует знания методов расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей, основные законы электротехники, способов получения, передачи и использования электрической энергии, характеристик и параметров электрических и магнитных полей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Диагностика (тестирование, контрольные работы) |
| Умеет: выбирать наиболее подходящие приборы; выполнять расчеты параметров электрических сетей; выбирать наиболее эффективные и оптимальные способы расчета простых электрических цепей; использовать техническую и справочную литературу; использовать информационные технологии для поиска и решения профессионально значимых задач. планировать свое профессиональное развитее в области электротехники; использовать различные способы коммуникации; информационные технологии для поиска и решения профессионально значимых задач; пользоваться технической и справочной литературой; наиболее эффективные и оптимальные способы решения задач поставленных задач. | Демонстрирует умения рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей, снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами, собирать электрические схемы, читать принципиальные, электрические и монтажные схемы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.8

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.08 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.08 Компьютерные технологии в профессиональной деятельности»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Компьютерные технологии в профессиональной деятельности»: формирование представлений и комплекса знаний о практическом применении компьютерных технологий в профессиональной деятельности в современном мире.

Дисциплина «Компьютерные технологии в профессиональной деятельности» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации планировать процесс поиска структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать практическую значимость результатов поиска оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |  |
| ПК 1.5 | использовать компьютерные технологии в области конструирования оптических изделий; | компьютерные технологии в области конструирования оптических изделий | разработки конструкторской документации в системах автоматизированного проектирования, с учетом требований единой системы конструкторской документации |
| ПК 4.2 | применять современные компьютерные технологии для оптимизации и повышения эффективности трудовой и производственной деятельности | современные компьютерные технологии сбора, обработки и хранения технической, экономической и других видов информации | оперативного планирования; |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 22 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация |  | - |
| Всего | 36 | 22 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности |  |
| Тема 1.1 Значение информационных технологий в подготовке специалистов. | Содержание учебного материала |
|  | Техника безопасности. Значение информационных технологий в подготовке специалистов. Техническая база информационных технологий. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Технические и программные средства обработки информации. |  |
| Тема 2.1 | Содержание учебного материала |
|  | Программное и аппаратное обеспечение компьютера. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Подключение внешних устройств к компьютеру, их настройка и использование. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office. (8) |  |
| Тема 3.1 Офисные технологии в профессиональной деятельности | Содержание учебного материала |
|  | Офисное программное обеспечение. MS Office. |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 2. Создание деловых документов в редакторе MS Word. |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет заработной платы. |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет таблицы электрических нагрузок. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 4. Технология работы с графической информацией (6) |  |
| Тема 4.1 Программное обеспечение для создания и обработки компьютерной графики. | Содержание учебного материала |
|  | Не предусмотрено |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 5. Преобразование и раскраска графических объектов. |
|  | Практическое занятие № 6. Выполнение преобразований над текстом. |
|  | Практическое занятие № 7. Разработка фирменной документации в векторном редакторе. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 5. Автоматизированные системы обработки данных (12) |  |
| Тема 5.1. САПР – система автоматизированного проектирования. Autodesk AutoCAD. | Содержание учебного материала |
|  | САПР – система автоматизированного проектирования. Autodesk AutoCAD |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 8. Редактирование чертежа. |
|  | Практическое занятие № 9. Использование объектных привязок. |
|  | Практическое занятие № 10. Однострочный и многострочный текст. |
|  | Практическое занятие № 11. Нанесение размеров на чертеж. Работа со слоями. |
|  | Практическое занятие № 12. Оформление рамки и основной надписи чертежа. |
|  | Практическое занятие № 13. Выполнение чертежа принципиальной электрической схемы. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 6. Информационно-поисковые системы обработки данных (4) |  |
| Тема 6.1. Способы поиска и защиты информации в профессиональной деятельности. | Содержание учебного материала |
|  | Не предусмотрено |
|  | В том числе практических работ и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 14. Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. |
|  | Практическое занятие № 15. Карточка поиска. Правовой навигатор. Путеводители. Справочная информация. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 36/22 |  |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Анамова Р.Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / под общей редакцией Р.Р. Анамовой, С.А. Леоновой, Н.В. Пшеничновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 226 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-16834-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/561972 (дата обращения: 24.02.2025).

- Рабчевский А.Н. Компьютерные сети и системы связи. Вводный курс: учебное пособие для среднего профессионального образования / А.Н. Рабчевский. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 207 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-21488-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/572632 (дата обращения: 24.02.2025).

- Троценко В.В. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии: учебник для среднего профессионального образования / В.В. Троценко, В. К. Федоров, А.И. Забудский, В.В. Комендантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 136 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09939-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/563647 (дата обращения: 24.02.2025)

3.2.2. Дополнительные источники

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: справочно-нормативную документацию по характеристикам применяемых материалов. методику типовых расчетов; методы юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик приборов; справочную документацию по характеристикам используемых материалов, виды возможных дефектов; назначение, характеристики и принцип работы универсального оборудования для контроля, юстировки и испытаний приборов; организовывать и конфигурировать компьютерные сети; строить и анализировать модели компьютерных сетей; эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств; работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); устанавливать и настраивать параметры протоколов | - обобщенность, системность, действенность и прочность полученных знаний эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств; Компьютерные технологии в профессиональной деятельности» | - входной контроль; - промежуточный контроль; - итоговый контроль; - опрос |
| Умения: Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы). Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; аппаратные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной передачи данных; понятие сетевой модели; сетевую модель OSI и другие сетевые модели; протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия | Демонстрация знаний в обращении с программными продуктами и пакетами прикладных программ. Правильность поиска и использования полученной информации. Уверенное оперирование знаниями из области общего состава и структуры ЭВМ и вычислительных систем. Правильность определения и описания основных методов и приемов обеспечения информационной безопасности. Знание принципов автоматизированной обработки и передачи информации. Правильность определения принципов, методов и свойств информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. аппаратные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной передачи данных; понятие сетевой модели; сетевую модель OSI и другие сетевые модели; адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия | - выполнение практических работ; - выполнение лабораторных работ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.9

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П
https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.10

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П
https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.11

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П
https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.12

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П
https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.13

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П
https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.14

# к ПОП-П по специальности 
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических 
и оптико-электронных приборов и систем

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.06 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П
https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9