ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по профессии
15.01.18 Машинист холодильных установок

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»	3

«ПМ.02 УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯХ ПОСЛЕ РЕМОНТА»	15

«ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО НАСТРОЙКЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ»	26

«ПМ.04 УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЙ,

ТРУБОПРОВОДОВ, АППАРАТОВ»	36

2024 г

Приложение 1.1

к ПОП-П по профессии

15.01.18 Машинист холодильных установок

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования»

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия определять необходимые ресурсы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовывать составленный план оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах структуру плана для решения задач порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать практическую значимость результатов поиска оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности презентовать бизнес-идею определять источники финансирования | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности правила разработки бизнес-планов порядок выстраивания презентации кредитные банковские продукты | - |
| ПК 1.1 | под руководством выполнять комплекс работ, связанных с подготовкой к работе, пуском, эксплуатацией, остановкой и контролем работы холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха эксплуатировать установки для охлаждения провизионных камер, бытовых холодильников регулировать уровень хладагента в промежуточных сосудах, испарительных устройствах и аппаратах; определять наличие воздуха в холодильной системе и удалять его из данной системы | технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок порядок и форму ведения технической и отчетной документации установки | соблюдения и поддержания режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика |
| ПК 1.2 | обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты, морозильные и льдогенераторные установки, системы и приборы охлаждения эксплуатировать установки для охлаждения провизионных камер, бытовых холодильников пользоваться течеискателями различных систем | устройство, принцип работы холодильных установок различных типов режимы работы установок различных типов способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки способы определения утечки различных хладагентов и порядок оповещения персонала | обеспечения безаварийной работы холодильного оборудования |
| ПК 1.3 | управлять электроприводными механизмами компрессоров и вспомогательным холодильным оборудованием экстренно останавливать компрессоры и вспомогательные механизмы вести записи о работе установки, расходе холодильного агента и электроэнергии производить смазку механизмов установки производить осушение влагопоглотителей | основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей оборудования холодильных установок | обслуживания вспомогательного и технологического холодильного оборудования |

2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 106 | 106 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 12 |  |
| Всего | 262 | 250 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 | Раздел 1. Работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования | 56 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Эксплуатация холодильного оборудования | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 262 | 250 | 106 | 106 |  |  | 72 | 72 |

## 2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования (56ч) |  |
| МДК 01.01. Работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования |  |
| Тема 1.1 Инструменты для производства технического обслуживания холодильного оборудования | Содержание |
|  | Инструменты для монтажа и обслуживания холодильного оборудования. Классификация инструментов для монтажа. Дополнительные инструменты и материалы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Характеристика инструментов для холодильного оборудования. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Холодильные агенты и хладоносители | Содержание |
|  | Хладагенты. Физико-экологические свойства хладагентов. Хладоносители. Термодинамические требования. Физико-химические требования. Физиологические требования. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Характеристика холодильных агентов и хладоносителей. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3 Устройство, принцип действия холодильного оборудования | Содержание |
|  | Устройство и принцип работы холодильной установки. Теоретический и реальный цикл холодильной установки. Виды компрессоров. Типы хладагентов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Виды компрессоров. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4 Основы планирования ведения технического обслуживания | Содержание |
|  | Основы организации работ, проектно-техническая документация. Разметочные работы. Испытания систем и пуск установок. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание холодильного оборудования | Содержание |
|  | Монтаж компрессоров, машины агрегатов и вспомогательных механизмов. Монтаж трубопроводов. Монтаж основных приборов автоматики. Периодичность технического обслуживания холодильного оборудования. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Эксплуатация холодильного оборудования (50 ч.) |  |
| МДК 01.02. Эксплуатация холодильного оборудования |  |
| Тема 2.1. Устройство и принцип работы установок различных типов | Содержание |
|  | Системы охлаждения. Системы для получения холода. Абсорбционные холодильные системы. Диффузионно-абсорбционный чиллер. Адсорбционные холодильные системы. Компрессионная холодильная машина. Пароструйное охлаждение. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Коэффициент производительности или холодильный коэффициент |
|  | Интеграция систем охлаждения и отопления для эффективной работы |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки | Содержание |
|  | Описание и причины неисправностей холодильного оборудования. Неисправности работы промышленных компрессорных агрегатов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Возможные причины и способы устранения неисправностей в работе установки |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3 Техническая эксплуатация компрессорных агрегатов | Содержание |
|  | Техническое обслуживание холодильных компрессоров. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Пуск и наладка холодильных машин с герметичными компрессорами. Вакуумирование холодильного контура. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.4. Техническая эксплуатация теплообменных аппаратов | Содержание |
|  | Основные понятия и определения. Повреждаемость теплообменных аппаратов. Классификация видов ремонта. Основные этапы ремонта. Типовые работы при работе теплообменных аппаратов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Структурные схемы проведения ремонта. Разборка аппарата. Техническая эксплуатация теплообменных аппаратов. Замена трубок в теплообменных аппаратах. Испытания теплообменных аппаратов до ремонта и после него. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.5. Эксплуатация холодильной установки | Содержание |
|  | Особенности обслуживания холодильных установок. Управление работой холодильных установок. Общие требования безопасности при эксплуатации холодильного оборудования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Основные правила эксплуатации холодильного оборудования. Причины, негативно влияющие на работоспособность оборудования. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. Изучение правил техники безопасности при обслуживании холодильного оборудования; Изучение технической документации на подлежащее монтажу оборудование; Составление графика выполнения работ, согласовав его с другими службами; Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения монтажных и пуско-наладочных работ; Ознакомление с монтажом холодильных агрегатов; Подготовка компрессоров к пуску под нагрузку. |  |
| Производственная практика Виды работ: Изучение инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности; Изучение рабочей схемы холодильной установки; Изучение узлов основного и вспомогательного оборудования; Участие в процессе монтажа отдельных узлов холодильного оборудования; Осуществление операций по монтажу холодильного оборудования; Проведение работ по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования; Осуществление эксплуатации холодильного оборудования; Обнаружение неисправной работы холодильного оборудования и принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; Анализ и оценка режима работы холодильного оборудования; Осуществление выбора технологического режима переработки и хранения продукции; Проведение технической диагностики холодильного оборудования; Осуществление основных операций технического обслуживания холодильного оборудования. |  |
| Промежуточная аттестация:12 |  |
| Всего 262 ч. |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Носиков, А. А. Холодильная техника и технологии : учебное пособие / А. А. Носиков, В. В. Носикова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2021. — 204 c. — ISBN 978-985-7253-05-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/125431

2.Трухачев, В. И. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45063-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256499

3.Трухачев, В. И. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45063-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256499

3.2.2. Дополнительные источники

- Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов. Холодильные машины и установки, М.; «КолосС», 2016г.- 440c.

- Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2016.-824с.

- Канторович В.И.. Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2014г.-287с.

- Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника. Учебник для вузов, Санкт - Петербург. Изд. « Профессия», 2015г. - 359с.

- В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2016 г.- 504с.

- Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов, Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2015 г.- 365с.

- А.А. Курочкин и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2014 .

- А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов, Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2014 г.

- В.С. Ильясов, В.И. Полушкин, Н.Л. Васильева. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014г.

- Н.А. Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2016 г.

- А.А. Полевой Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2016 год. – 264с.

- Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт  холодильных установок АГРОПРОМиздат 2016

- Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2015г.-240с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. | -грамотное регулирование режимов работы холодильной установки; -аргументированность применения технологических режимов при организации холодильной обработки продуктов - соблюдение требований по безопасной работе холодильной установки; | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 1.2 Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. | - определение неисправностей в работе основного и вспомогательного холодильного оборудования и принятие мер для их устранения; -обосновывает причины возможных отказов и аварий; - соблюдение требований техники безопасности и охраны труда |  |
| ПК 1.3 Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. | - обоснование выбора хладагентов и хладоносителей при технической эксплуатации и обслуживании холодильной установки в соответствии с их свойствами; - соблюдение требований, обеспечивающих безопасную эксплуатацию холодильной установки. |  |
| ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии |  |
| ОК 02 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по профессии

15.01.18 Машинист холодильных установок

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯХ ПОСЛЕ РЕМОНТА»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта»

Цель модуля: освоение вида деятельности «Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

## 1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия определять необходимые ресурсы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовывать составленный план оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах структуру плана для решения задач порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать практическую значимость результатов поиска оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности презентовать бизнес-идею определять источники финансирования | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности правила разработки бизнес-планов порядок выстраивания презентации кредитные банковские продукты | - |
| ПК 2.1. | производить замену масла в компрессоре | схему расположения трубопроводов, арматуры | определения и устранения неисправности несложных механизмов запорной арматуры |
| ПК 2.2. | очищать фильтры рассольной, водяной и масляной систем, системы кондиционирования воздуха и системы хладагента холодильной установки заменять вышедшие из строя детали новыми производить ревизию и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и коммуникаций | правила приемки и испытания оборудования после ремонта | разборки и сборки холодильного оборудования под руководством |
| ПК 2.3. | снимать индикаторные диаграммы | порядок испытания трубопроводов и холодильного оборудования на прочность и плотность правила приемки и испытания оборудования после ремонта порядок освидетельствования холодильного оборудования | участия в испытаниях после ремонта |
| ПК 2.4. | производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом | технологию и ремонт основных механизмов, узлов холодильного оборудования | производства работ, связанных с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 110 | 110 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 8 |  |
| Всего | 262 | 254 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | Раздел 1. Ремонтные работы и испытания холодильного оборудования | 110 | 110 | 110 | 110 | - |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 262 | 254 | 110 | 110 |  |  | 72 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |
| --- | --- |
| Раздел 1. Ремонтные работы и испытания холодильного оборудования (110 ч.) |  |
| МДК 02.01 Ремонтные работы и испытания холодильного оборудования |  |
| Тема 1 .1 Проведение работ по ведению ремонтной документации | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Составление ремонтной документации (дефектной ведомости на ремонт оборудования и коммуникации, графика ремонтного цикла, план ППР оборудования, суточный журнал и т.д.) |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Проведение работ по выявлению и устранению неисправностей | Содержание |
|  | Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. Анализ индикаторных диаграмм. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Проведение ревизии отремонтированного оборудования |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Проведение слесарно-ремонтных работ | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Ремонт паяных и сварных соединений. Ремонт резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений. Ремонт и замена подшипников. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Проведение сборочно-ремонтных работ | Содержание |
|  | Ремонт и восстановление работоспособности муфт. Восстановление герметичности трубопроводных систем. Определение неисправности несложных механизмов передачи вращение и преобразования движения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Устранение неисправности несложных механизмов запорной арматуры. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тем 1.5. Проведение ремонта масляной системы и рассольной системы | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Произведение замены масла в компрессоре. Очистка фильтров рассольной, водяной и масляной систем. Очистка фильтров системы кондиционирования воздуха |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.6. Проведение ремонта системы хладагента | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Очистка фильтров системы хладагента холодильной установки |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.7. Проведение ремонта воздушной системы и системы охлаждающей воды | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Разборка холодильного оборудования под руководством. Сборка холодильного оборудования под руководством. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.8. Проведение ремонта компрессоров | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Ремонт элементов поршневого компрессора. Ремонт элементов винтового и ротационного компрессора. Ремонт элементов центробежного компрессора. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.9. Проведение ремонта теплообменных аппаратов | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Ремонт элементов теплообменных аппаратов. Ремонт элементов испарителей и конденсаторов. Ремонт элементов компрессорно-конденсаторного агрегата. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.10. Проведение ремонта вспомогательного холодильного оборудования | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Ремонт элементов вспомогательной аппаратуры Ремонт элементов трубопроводов, насосов, арматуры. Проверка кип и элементов автоматики. (руководством механика) |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.11. Участие в проведении испытания холодильной установки после ремонта | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Производство работ, связанных с удалением хладагента из холодильной системы. Производство работ, связанных с заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. Снятие и анализ индикаторных диаграмм. Проведение испытания на герметичность. Проведение испытания на холостом ходу. Проведение испытания на прочность и плотность под давлением. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: - Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. - Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. - Участвовать в испытаниях после ремонта. - Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. |  |
| Производственная практика Виды работ: 1. Выполнение слесарно-ремонтных работ по восстановлению работоспособности холодильного оборудования в составе ремонтных бригад. 2. Производить сборку и разборку холодильного оборудования. 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад. 4. Производить ремонт компрессоров, аппаратов, запорной арматуры. 5. Выявлять дефекты механизмов и отдельных деталей. 6. Проверять основные виды оборудования после ремонта. 7. Составление графика ППР на основное и вспомогательное оборудование. 8. Участие в диагностировании холодильного оборудования и дефектации его элементов. 9. Проводить испытания холодильной установки. 10. Проверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 11. Выполнение наладочных и регулировочных работ в соответствии с производственным заданием. |  |
| Промежуточная аттестация 8ч |  |
| Всего: 262 ч. |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

## Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. — 4-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 580 c. — ISBN 978-5-9729-0494-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98400

2.Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учеб. пособие / М. Н. Молдабаева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. - ISBN 978-5-9729-0327-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048719

    - Дополнительные источники

1.	Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов. Холодильные машины и установки, М.; «Ко-лосС», 2016г.- 440c.

2.	Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2016.-824с.

3.	Канторович В.И. Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2014г.-287с.

4.	Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника. Учебник для вузов, Санкт - Петербург. Изд. «Профессия», 2015г. - 359с.

5.	В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2016 г.- 504с.

6.	Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов, Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2015 г.- 365с.

7.	А.А. Курочкин и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2014.

8.	А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов, Примеры и задачи по холо-дильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2014 г.

9.	В.С. Ильясов, В.И. Полушкин, Н.Л. Васильева. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014г.

10.	Н.А. Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2016 г.

11.	А.А. Полевой Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2016 год. – 264с.

12.	Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт холодильных установок АГРОПРОМ-издат 2016

13.	Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2015г.-240с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. | -самостоятельное определение и устранения неисправности несложных механизмов запорной арматуры; - соблюдение требований техники безопасности и охраны труда на производстве. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования. | - осуществление разборки и сборки холодильного оборудования под руководством - соблюдение требований техники безопасности и охраны труда на производстве. |  |
| ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта. | -грамотное участия в испытаниях после ремонта холодильного оборудования |  |
| ПК 2.4. Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. | -осуществление работ, связанных с удалением хладагента или заправкой холодильной системы - хладагентом после ремонта; |  |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии |  |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по профессии

15.01.18 Машинист холодильных установок

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО НАСТРОЙКЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ»

2024 г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики»

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия определять необходимые ресурсы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовывать составленный план оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах структуру плана для решения задач порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать практическую значимость результатов поиска оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности презентовать бизнес-идею определять источники финансирования | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности правила разработки бизнес-планов порядок выстраивания презентации кредитные банковские продукты | - |
| ПК 3.1. | переходить на ручное регулирование при выходе из строя системы автоматического управления и регулирования устройство уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов | схему расположения приборов автоматического регулирования и контрольно-измерительных приборов | проверки исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
| ПК 3.2 | определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, регулирующей и защитной автоматики | принципы настройки регулирующей и защитной автоматики, а также параметры их срабатывания параметры нормальной и предельно допустимой работы холодильной установки | анализа взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки |
| ПК 3.3. | осуществлять контроль автоматических схем | включение и выключение электроприводов | замены контрольно-измерительных приборов |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 74 | 74 |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 8 |  |
| Всего | 262 | 254 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | Раздел 1. Основы автоматики холодильной установки | 74 | 74 | 74 | 74 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 262 | 254 | 74 | 74 |  |  | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы автоматики холодильной установки 74 ч.) |  |
| МДК 03.01. Основы автоматики холодильной установки |  |
| Тема 1.1 Проведение технического обслуживания контрольно-измерительных приборов | Содержание |
|  | Эксплуатация и обслуживание контрольно- измерительных приборов. Разборка и сборка манометров, вакуумметров, расходомеров, уровнемеров, приборов для измерения температуры. Регулировка приборов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Измерение давления, разряжения, расхода жидкости и газа, уровня жидкости, температуры. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Проведение технического обслуживания элементов автоматики | Содержание |
|  | Эксплуатация и обслуживание элементов автоматики (датчиков, усилителей, стабилизаторов, реле, распределителей, электродвигателей), регулирующих устройств. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Ручное регулирование при выходе из строя системы автоматического управления и регулирования. Регулирование заполнения испарителя. Регулирование температуры в охлаждаемых помещениях. Проверка исправности контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики. Регулирование теплового режима малой холодильной установки. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела Виды работ: - Изучение правил техники безопасности при эксплуатации холодильных установок; - Изучение технической документации на контрольно-измерительные приборы и средства автоматики. - Составление графика выполнения работ, согласовав его с другими службами; - Проверка наличия необходимого оборудования, приспособлений и инструмента для ведения работ по замене контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.; - Определение и устранение неисправностей несложных механизмов запорной арматуры. - Соблюдение и поддержание режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными. - Анализ взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. - Проверка исправности и производство замены контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. |  |
| Производственная практика раздела Виды работ: - Изучение инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности; - Изучение рабочей схемы холодильной установки; - Проведение работ по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования; - Осуществление эксплуатации холодильного оборудования; - Обнаружение неисправной работы средств автоматики и принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; - Анализ и оценка режима работы холодильного оборудования; - Анализ взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. - Проверка исправности и производство замены контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. |  |
| Промежуточная аттестация 8ч |  |
| Всего: 262 ч. |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. — 4-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 580 c. — ISBN 978-5-9729-0494-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98400

2. Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учеб. пособие / М. Н. Молдабаева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. - ISBN 978-5-9729-0327-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048719

    - Дополнительные источники

1.	Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов. Холодильные машины и установки, М.; «Ко-лосС», 2016г.- 440c.

2.	Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2016.-824с.

3.	Канторович В.И. Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2014г.-287с.

4.	Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника. Учебник для вузов, Санкт - Петербург. Изд. «Профессия», 2015г. - 359с.

5.	В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2016 г.- 504с.

6.	Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов, Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2015 г.- 365с.

7.	А.А. Курочкин и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2014.

8.	А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов, Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2014 г.

9.	В.С. Ильясов, В.И. Полушкин, Н.Л. Васильева. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014г.

10.	Н.А. Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2016 г.

11.	А.А. Полевой Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2016 год. – 264с.

12.	Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт холодильных установок АГРОПРОМ-издат 2016

13.	Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2015г.-240с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. | - самостоятельное определение исправностей контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 3.2. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. | - анализ взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. |  |
| ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов. | -самостоятельное проведение замены контрольно-измерительных приборов. |  |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии |  |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Приложение 1.4

к ПОП-П по профессии

15.01.18 Машинист холодильных установок

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ТРУБОПРОВОДОВ, АППАРАТОВ»

2024 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов»

## 1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия определять необходимые ресурсы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовывать составленный план оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах структуру плана для решения задач порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать практическую значимость результатов поиска оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности презентовать бизнес-идею определять источники финансирования | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности правила разработки бизнес-планов порядок выстраивания презентации кредитные банковские продукты | - |
| ПК 4.1. | Составлять график планово-предупредительного ремонта систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации | Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня | проверки состояния крепления оборудования и трубопроводов |
| ПК 4.2 | проводить работы по проводить работы по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; крепить оборудование и изоляционный материал | порядок выполнения работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; виды изоляционных материалов | восстановления поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов |
| ПК 4.3. | проводить работы по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; крепить оборудование и изоляционный материал | порядок выполнения работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; виды изоляционных материалов | Монтаж отремонтированного или замененного оборудования, пусконаладка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности и вывод их на расчетный режим эксплуатации |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 110 | 110 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 180 |
| Промежуточная аттестация | 8 |  |
| Всего | 298 | 290 |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 | Раздел 1. Изоляционные конструкции | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 298 | 290 | 110 | 110 |  |  | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Изоляционные конструкции (110 ч.) |  |
| МДК 04.01. Изоляционные конструкции |  |
| Тема 1.1 Проведение работ по проверке состояния крепления оборудования и трубопроводов | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Подготовка оборудования, инвентаря, приспособления, инструмента и транспортных средств. Подготовка помещений, оборудования, трубопроводов. Определение объемов теплоизоляционных и парогидроизоляционных работ. Составление соответствующей технической документации. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Проведение подготовительных работ | Содержание |
|  | Подготовка поверхностей и пароизоляционных материалов. Подготовка поверхностей и теплоизоляционных материалов. Отделка изолированных поверхностей. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Выбор теплоизоляции различных конструкций. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Проведение сдачи-приемки выполненных теплоизоляционных работ | Содержание |
|  | Участие в сдаче-приемке выполненных теплоизоляционных работах. Контроль качества выполненных работ и устранение обнаруженных дефектов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Оформление сдачи-приемки пароизоляционных и теплоизоляционных работ. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Проведение работ по подготовке фундаментов | Содержание |
|  | Приемка и разметка фундаментов. Монтаж холодильных аппаратов и трубопроводов. Проверка состояния крепления оборудования и трубопроводов. Восстановление поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов и теплообменных аппаратов. Восстановление строительно-изоляционных конструкций. Крепление оборудования и изоляционного материала. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Проведение работ по испытанию восстановленных поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Участие в испытаниях восстановленного оборудования на герметичность, плотность и прочность. Участие в сдаче холодильных аппаратов в эксплуатацию. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: - Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. - Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. - Изучение правил техники безопасности при проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов; - Изучение технической документации. - Проверки состояния крепления оборудования и трубопроводов; - Восстановления поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов - Проводить работы по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; \ - Крепить оборудование и изоляционный материал. |  |
| Производственная практика Виды работ: - Изучение правил техники безопасности при проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов; - Изучение технической документации. - Проверки состояния крепления оборудования и трубопроводов; - Восстановления поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов - Проводить работы по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; \ - Крепить оборудование и изоляционный материал. |  |
| Промежуточная аттестация 8ч |  |
| Всего: 298 ч. |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и МДК», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Бобров, Ю. Л. Теплоизоляционные материалы и конструкции : учебник / Ю. Л. Бобров, Е. Г. Овчаренко, Б. М. Шойхет, Е. Ю. Петухова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 266 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004089-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2099967

2.Юдина, А. Ф. Строительные конструкции. Монтаж : учебник для среднего профессионального образования / А. Ф. Юдина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07027-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540986

- 2.2. Дополнительные источники

1.	Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов. Холодильные машины и установки, М.; «Ко-лосС», 2016г.- 440c.

2.	Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники.М.: Техносфера, 2016.-824с.

3.	Канторович В.И. Подлипенцева З.В. Основы автоматизации холодильных установок. Учебное пособие для техникумов. - М.: ВО «Агропромиздат», 2014г.-287с.

4.	Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника. Учебник для вузов, Санкт - Петербург. Изд. «Профессия», 2015г. - 359с.

5.	В.И. Филиппов, М.И. Кременевская, В.Е. Куцакова. Холодильная технология пищевых продуктов: Учебник для вузов: Часть 2. Технологические основы. СПб.: ГИОРД, 2016 г.- 504с.

6.	Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов, Холодильная техника: Учебник для вузов. СПб: Изд-во «Профессия», 2015 г.- 365с.

7.	А.А. Курочкин и др. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения продукции растениеводства и животноводства. М.: Колосс, 2014.

8.	А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов, Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2014 г.

9.	В.С. Ильясов, В.И. Полушкин, Н.Л. Васильева. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014г.

10.	Н.А. Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2016 г.

11.	А.А. Полевой Монтаж холодильных установок и машин – СПб.: Профессия, 2016 год. – 264с.

12.	Невейкин В.Ф. Монтаж эксплуатация и ремонт холодильных установок АГРОПРОМ-издат 2016

13.	Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Санкт - Петербург. Изд. «Профессия» 2015г.-240с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. | - самостоятельное проведение проверки состояние крепления оборудования и трубопроводов. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнение трудовых операций, при решении ситуационных задач - при выполнении работ на различных этапах учебной практики; - при проведении, зачетов, экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного по модулю). |
| ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. | - осуществление восстановление поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. |  |
| ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные | -осуществление замены старых теплоизоляционных материалов на современные |  |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии |  |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.