Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Выполнение работ при монтаже, ремонт и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения.

Обязательный профессиональный блок

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01. Выполнение работ при монтаже, ремонт и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения».

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности: «Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. |
| ПК 1.1. | Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК.1.2. | Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК.1.3. | Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК.1.4. | Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Навыки | - производства замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. - вычерчивания черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. - составления комплектовочных ведомостей. - монтажа и обвязки котлов, сборки их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. - монтажа индивидуальных и центральных тепловых узлов. управлении блоками и отдельными деталями. - подбора диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - контроля даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - установки контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - визуального осмотра смонтированного санитарно-технического оборудования - проведения испытаний систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом - промывки водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения - проведения теплового испытания систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием - проверки соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов - проведения испытаний санитарно-технического оборудования на холостом ходу и под нагрузкой - записи результатов показаний измерительных приборов - проведения испытаний и регулирования трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры - пуска и наладки санитарно-технических систем - испытания регуляторных пунктов - сдачи санитарно-технических систем - сравнения результатов испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами - составления акта освидетельствования скрытых работ - составления акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность - составления акта теплового испытания системы отопления - составления акта испытания систем внутренней канализации и водостоков - составления акта осмотра канализации из труб перед закрытием - составления акта индивидуального испытания систем отопления - устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |
| --- | --- |
| Уметь | - использовать проектную и нормативную техническую документацию для монтажа санитарно-технических систем, и оборудования - разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - размечать места установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования - использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности - использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - проводить ревизию и испытание арматуры - поводить испытания санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов - применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования - выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности - обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| Знать | - инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания - назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования - правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - требования, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования - правила рациональной организации труда на рабочем месте - санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования - правила проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов - способы подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов - назначение, инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования - правила оформления технической документации - правила применения средств индивидуальной защиты при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования - требования, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования - правила рациональной организации труда на рабочем месте - санитарные нормы и правила проведения работ по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования - правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок - правила проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов - способы подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов - нормативную техническую документацию в области монтажа и испытания санитарно-технических систем - методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения - виды несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения - правила оформления технической документации - требования охраны труда при монтаже и испытаниях санитарно-технических систем и оборудования, при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 196-320

в том числе в форме практической подготовки 190-240

Из них на освоение МДК 124-248

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная  36

производственная  36

Промежуточная аттестация.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 196-320 | 190-240 | 196-320 | 118-168 | Х | Х |  |  | Х |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: | 196-320 | 190-240 | 196-320 | 118-168 | Х | Х |  | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |  | 196/190 | 320/240 |  |
| МДК. 01.01 Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |  | 196/190 | 320/240 |  |
| Тема 1.1. Монтаж, ремонт и испытания систем водоснабжения объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Системы и схемы холодного водопровода: Классификация систем холодного водоснабжения. Границы внутреннего водопровода. Принципиальная схема холодного водопровода. Основные элементы систем холодного водопровода. Особенности устройства поливочных водопроводов. |  |  | ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | 2. Устройство и конструкция основных элементов холодного водоснабжения зданий Вводы водопровода. Приборы для измерения расходов воды. Водомерные узлы. Водопроводные сети. Способы трассировки и прокладки. Трубы и способы их соединения. Арматура систем водоснабжения зданий, ее назначение, принцип работы и область применения. |  |  |  |
|  | 3. Противопожарное водоснабжение зданий. Системы противопожарного водоснабжения зданий. Устройство простых систем противопожарного водоснабжения. Устройство автоматических систем. |  |  |  |
|  | 4. Системы горячего водоснабжения зданий. Классификация систем горячего водоснабжения. Требования к качеству воды для горячего водоснабжения. Общая схема горячего водоснабжения. Основные элементы. Схемы сетей. Способы обеспечения циркуляции воды в системе. Конструктивные особенности сети горячего водоснабжения. Водонагреватели для централизованных систем горячего водоснабжения. Схема присоединения водонагревателей к тепловой сети. Контроль и автоматическое регулирование температуры в системе горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 5. Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения. Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: прокладка трубопроводов, установка запорно-регулирующей арматуры, испытание систем. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоснабжения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача трубопроводов водоснабжения в эксплуатацию. Оформление технической документации. |  |  |  |
|  | 6.Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов водопровода. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем водоснабжения |  |  |  |
|  | 7. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем водоснабжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1 «Выполнение и анализ схемы водопроводной сети холодного водоснабжения здания» |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2 Выбор и выполнение схемы заделки трубы ввода в здание |  |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Выбор счетчика воды по заданным параметрам |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 Выполнение схемы водомерного узла по заданным параметрам |  |  |  |
|  | Практическое занятие №5 Определение основных технических характеристик стальных труб внутреннего водопровода по заданным параметрам. |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6 Составление сравнительной таблицы «Виды водопроводных труб, область применения, достоинства и недостатки» |  |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Выбор и выполнение схемы установки средств крепления и компенсаторов на трубопроводе горячего водоснабжения по заданным параметрам. |  |  |  |
|  | Практическое занятие №8 Составление сравнительной таблицы «Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоснабжения» |  |  |  |
|  | Практическое занятие №9 Составление таблицы «Технические критерии и средства контроля операций при выполнении работ по монтажу трубопроводов» |  |  |  |
|  | Практическое занятие №10 Выбор средств индивидуальной защиты для выполнения работ по монтажу и ремонту систем водоснабжения. |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 Определение технических характеристик фасонных частей внутреннего водопровода |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Определение технических характеристик запорной и регулирующей арматуры внутреннего водопровода |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Определение гидравлических характеристик водоразборной арматуры внутреннего водопровода |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж, ремонт и испытания систем водоотведения объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Устройство и оборудование внутренней канализации: Классификация систем внутренней канализации. Основные элементы системы канализации и их на значение. |  |  | ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | 2. Оборудование системы внутренней канализации зданий: Приемники сточных вод. Гидравлические затворы (сифоны). Смывные устройства. |  |  |  |
|  | 3. Канализационные сети зданий Материалы и основные элементы сети. Режимы работы и вентиляция канализационных сетей. Условия работы сетей. Канализационные сети с вентилируемыми стояками и участками. Канализационные сети с невентилируемыми стояками. |  |  |  |
|  | 4. Внутренние водостоки зданий. Классификация и устройство систем внутренних водостоков |  |  |  |
|  | 5. Монтаж внутренних систем водоотведения. Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: прокладка трубопроводов, установка санитарно-технических приборов, испытание систем. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоотведения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача системы водоотведения в эксплуатацию |  |  |  |
|  | 6.Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов системы водоотведения. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем водоотведения |  |  |  |
|  | 7. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем водоотведения. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем водоотведения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №11 «Выполнение эскиза дворовой и внутриквартальной водоотводящих сетей» |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие №12 «Выполнение схемы внутренней системы водоотведения» |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие №13 «Составление спецификации узла канализационной сети К1» |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие №14 «Определение технических характеристик труб и фасонных частей внутренней канализации» |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие №15 «Составление обобщающей таблицы «Сравнительные характеристики гидрозатворов» |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие №16 «Выполнение и анализ схемы внутреннего водостока здания» |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие №17 Заполнение карты операционного контроля монтажа систем внутренней канализации |  |  |  |
|  | 8. Практическое занятие №18 «Составление обобщающей таблицы «Неисправности системы водоотведения и способы их устранения» |  |  |  |
| Тема 1.3. Монтаж, ремонт и испытания систем отопления объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Характеристика систем отопления: Система отопления. Классификация систем отопления Теплоносители в системах отопления Основные виды систем отопления |  |  | ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | 2. Элементы систем отопления: Теплоснабжение системы водяного отопления. Тепловой пункт системы водяного отопления. Теплогенераторы для местной системы водяного отопления. Циркуляционный насос системы водяного отопления. Смесительная установка системы водяного отопления. Расширительный бак системы водяного отопления. Требования, предъявляемые к отопительным приборам. Классификация отопительных приборов. Устройство отопительных приборов. Выбор и размещение отопительных приборов. Классификация и материал теплопроводов. Размещение теплопроводов в здании. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам. Размещение запорно-регулирующей арматуры. Удаление воздуха из системы отопления. Изоляция теплопроводов |  |  |  |
|  | 3. Монтаж систем отопления: Рациональная организация и технология выполнения монтажных работ: монтаж трубопроводов систем отопления с запорно-регулирующей арматурой; установка отопительных приборов; испытание систем отопления. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа систем водоотведения. Требования к качеству и приемке монтажных работ. Испытание и сдача системы отопления в эксплуатацию |  |  |  |
|  | 4. Ремонт и наладка системы отопления. Состав работ и периодичность текущего и капитального ремонтов элементов системы отопления. Организация и технология выполнения ремонтных работ. Виды и назначение инструментов, необходимых для выполнения ремонта систем отопления |  |  |  |
|  | 5. Техника безопасности и охрана труда. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления. Требования охраны труда. Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем отопления. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 19 «Выполнение схемы и классификации системы отопления». |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 20 Выполнение и анализ принципиальной схемы ИТП |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие №21 Выполнение схемы размещения опор и компенсаторов на трубопроводах систем отопления по заданным параметрам». |  |  |  |
|  | 4. Практическая работа № 22 Выполнение схемы установки отопительного прибора |  |  |  |
|  | 5. Практическое занятие №23 Выполнение схемы размещения приборов учета тепла |  |  |  |
|  | 6. Практическое занятие № 24 Чтение чертежей системы отопления |  |  |  |
|  | 7. Практическое занятие № 25 Определение и оценка величины коррозионного поражения труб отопления |  |  |  |
|  | 8. Практическое занятие № 26 Составление таблицы «Основные неисправности систем отопления и способы их устранения» |  |  |  |
|  | 9. Практическое занятие №27 Выполнение схемы монтажа участка трубопровода отопления |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 4 Исследование характеристик и особенностей различных трубопроводов, применяемых в системах водяного отопления. |  |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа 5 Исследование работы шарового крана |  |  |  |
|  | 3. Лабораторная работа 6 Определение показаний контрольно-измерительных приборов ИТП |  |  |  |
|  | 4. Лабораторная работа 7 Исследование потерь давления в системе водяного отопления |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Составление замерочно-монтажных эскизов систем водоснабжения, водоотведения, отопления с использованием графических компьютерных программ и комплексов. - Проверка комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. - Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа санитарно-технических систем. - Разборка, ремонт и сборка особо сложных деталей и узлов систем отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков - Разметка мест установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Проверка работоспособности инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования - Использование ручного, механизированного и измерительного инструмента для монтажа и испытаний санитарно-технических систем и оборудования - Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности - Ревизия и испытание арматуры - Испытание санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов - Обработка результатов испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Выявление отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  | 36 | 36 | ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1.Выбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем 2.Укрупнительная сборка отдельных узлов санитарно-технических систем 3.Использование сопроводительной документации для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. 4.Чтение чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. 5.Применение правил такелажных работ 6.Выполнение соединений санитарно-технических систем 7.Демонтаж санитарно-технических систем и оборудования 8.Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. 9.Проведение испытаний санитарно-технических систем и оборудования 10.Сдача в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 11.Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков 12.Производство замеров и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. 13.Вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. 14.Составление комплектовочных ведомостей. 15.Монтаж и обвязка котлов, сборки их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. 16.Монтаж индивидуальных и центральных тепловых узлов. управлении блоками и отдельными деталями. 17. Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения 18. Испытание санитарно-технических систем и оборудования 19.Установка контрольно-измерительных приборов в контрольных точках для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования 20.Визуальный осмотр смонтированного санитарно-технического оборудования 21.Промывка водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения 22.Проверка соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов 23.Запись результатов показаний измерительных приборов 24.Пуск и наладка санитарно-технических систем 25.Сравнение результатов испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами 26.Составление акта освидетельствования скрытых работ |  | 36 | 36 | ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
| Промежуточная аттестация: |  |  |  |  |
| Всего |  | 196/190 | 320/240 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория гидравлики, оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной рабочей программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

Мастерские слесарно-механическая, санитарно-техническая, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02. 04 «Водоснабжение и водоотведение».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник/ Ю.М. Варфоломеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

- Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров.– 2-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2021

- Матвеев А.Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. — М.: КНОРУС, 2022

- Фёдоров В.В., Латыпова Л.М. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения: учебник. – М.: ИЦ "Академия", 2021

- Фёдоров В.В., Раднёнок Т.Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебник. – 1-е изд. – М.: ИЦ "Академия", 2021

- Фокин С.В. Сантехнические работы: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2021 (СПО)

- Фокин С.В. Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник/ С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: ИЦ "Академия", 2021

3.2.2. Основные электронные издания

1.Санитарно-техническое оборудование зданий. Методические указания: методические указания / составитель Е. Р. Кормашова. — Иваново: ИВГПУ, 2018. — 52 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170885 — Режим доступа: для авторизированных пользователей.

2. Сологаев, В. И. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебное пособие / В. И. Сологаев. — Омск: Омский ГАУ, 2018. — 65 с. — ISBN 978-5-89764-714-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105589  — Режим доступа: для авторизированных пользователей.

3. Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности: раздел «Охрана труда в строительстве» : учебное пособие / Е. Б. Сугак, - 3-е изд. - Москва : МИСИ-МГСУ, 2017. - 114 с. - ISBN 978-5-7264-1594-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/968879 – Режим доступа: по подписке.

4. Павлинова, И. И.  Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513396.

5. Павлинова, И. И.  Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18614-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545158.

6. Павлинова, И. И.  Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18613-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545157.

7. Курочкин, Е. Ю.  Инженерные системы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Курочкин, Е. П. Лашкивский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15193-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520030.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Широкий, Г. Т. Материаловедение в санитарно-технических системах: Учебное пособие / Широкий Г.Т., Юхневский П.И., Бортницкая М.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 2009. - 302 с.ISBN 978-985-06-1683-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007905 – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации; Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа санитарно-технических систем и оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании в соответствии с правилами устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Демонстрация знания видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения, а также требований охраны труда. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ01. |
| ПК.1.2 Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соответствие этапов проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям нормативной технической документации; Точный выбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний в соответствии с заданием; Соблюдение технологической последовательности проведения испытаний и сдачи в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; |  |
| ПК.1.3 Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Результативность выявления отклонений анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Корректная обработка результатов испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Правильность выводов о соответствии качества монтажных работ нормативной технической документации; Оформление технической документации по результатам испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с требованиями свода правил. |  |
| ПК.1.4 Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Выполнение работ качественных работ при устранении неисправностей систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. |  |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД. |  |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения»

Обязательный профессиональный блок

2023

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. |
| # ПК 2.1 | ## Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения |
| ПК.2.2 | Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
| ПК.2.3 | Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Навыки | - проведения осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - составления отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - ведения отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставления предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения. - проверки исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. - проверки технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения - установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических систем и датчиков - обеспечения функционирования системы электроснабжения - проверки технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения - настройки необходимых технологических параметров - обеспечения надежного функционирования механического оборудования |
| --- | --- |
| Уметь | - проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения - диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки - выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации - осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья - контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях - производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения - определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения - идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение - производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования - измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов - подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности - производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем и систем датчиков - проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации - осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения - осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им - регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации - обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем - осуществлять настройку необходимых технологических параметров - выявлять источники затрат и определять методы их минимизации - определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования - создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях - проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |
| Знать | - принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии - принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления системами водоснабжения и водоотведения - параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения - требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемой в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов - функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях - схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническую документацию и руководства по эксплуатации - методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем - опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности - методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования - стратегий и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности - функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов - основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования - основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов - критерии и методы диагностирования оборудования и систем; - аналитические методы обнаружения неисправностей - принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 184-320

в том числе в форме практической подготовки 180-240

Из них на освоение МДК 76-212

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная  36

производственная  72

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, механического, пневматического и гидравлического оборудования. | 38-106 | 36-66 | 38-106 | 36-66 | - | Х | Х | 18 | Х |
| ПК 2.2 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | 38-106 | 36-66 | 38-106 | 36-66 |  | Х |  | 18 | Х |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 184-320 | 180-240 | 76-106 | 72-132 | 20 | Х |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Раздел 1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, механического, пневматического и гидравлического оборудования. |  | 38/36 | 106/66 |  |
| МДК. 02.01 Выполнение работ по эксплуатации, ремонту и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения |  | 38/36 | 106/66 |  |
| Тема 1.1 Эксплуатация водозаборных сооружений | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Источники водоснабжения |  |  |  |
|  | 2. Водозаборы из поверхностных источников |  |  |  |
|  | 3. Водоприемники берегового типа. Водоприемники руслового типа |  |  |  |
|  | 4. Эксплуатация и ремонт водозаборных сооружений из поверхностных источников. Зоны санитарной охраны. |  |  |  |
|  | 5. Подземные источники водоснабжения. |  |  |  |
|  | 6. Эксплуатация и ремонт водозаборных сооружений из подземных источников. Зоны санитарной охраны. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Выполнение схемы водоприемника берегового типа» |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Выполнение схемы водоприемника руслового типа» |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Выполнение схемы расположения зон ЗСО поверхностного водозабора» |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Выполнение схемы глубинного водозабора» |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Выполнение схемы расположения зон ЗСО глубинного водозабора» |  |  |  |
| Тема 1.2 Эксплуатация водопроводных сетей | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Типы чугунных труб. Способы заделки раструбов чугунных труб. Инструмент, применяемый при заделке раструбов. Соединение чугунных труб с арматурой, фасонными частями. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2.Стальные трубы, область применения. Техническая характеристика стальных труб. Разъемные и неразъемные соединения стальных труб. |  |  |  |
|  | 3.Пластмассовые трубы, их характеристики. Методы соединения. Оборудование для сварки ПЭ труб. Меры безопасности при сварке ПЭ труб. |  |  |  |
|  | 4.Арматура на водопроводной сети. Виды, конструктивные особенности. Область применения. |  |  |  |
|  | 5.Сооружения на водопроводной сети. Колодцы, резервуары чистой воды. Упоры и компенсаторы. |  |  |  |
|  | 6.Коррозия металлических трубопроводов и отложения в трубах. Способы защиты стальных труб от коррозии. Санация покрытия существующих трубопроводов. |  |  |  |
|  | 7.Оценка надежности водопроводной сети и основные механизмы деградации трубопроводов |  |  |  |
|  | 8. Текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений на них. |  |  |  |
|  | 9. Капитальный ремонт и ликвидация аварий на водопроводной сети. |  |  |  |
|  | 10. Учет подачи и распределения воды. Снижение потерь воды |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Определение видов и размеров стальных труб, соединительных частей для их соединения. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов |  |  |  |
|  | Практическая работа 8. Выполнение эскизного чертежа колодца |  |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Разработка фрагмента технологической карты на заделку трещин и герметизации стен колодцев |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Выполнение фрагмента технологической карты на ремонт запорной арматуры. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Выполнение фрагмента технологической карты на проведение гидравлических испытаний водопроводной сети. |  |  |  |
| Тема 1.3 Эксплуатация водоотводящей сети | Содержание |  |  |  |
|  | - Схемы и оборудование водоотводящих сетей |  |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | - Общие положения эксплуатации сетей |  |  |  |
|  | - Организация эксплуатации водоотводящей сети |  |  |  |
|  | - Правила приема производственных сточных вод |  |  |  |
|  | - Наружный и технический осмотр водоотводящей сети. Виды основных дефектов и неисправностей. |  |  |  |
|  | - Профилактическая промывка и прочистка |  |  |  |
|  | - Ликвидация засоров на водоотводящей сети |  |  |  |
|  | - Особенности эксплуатации ливневой водоотводящей сети. Сплав снега через системы водоотведения |  |  |  |
|  | - Планово-предупредительный ремонт. Санация трубопроводов |  |  |  |
|  | - Техника безопасности при работе на водоотводящих сетях |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Чтение схемы водоотводящей сети |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Организация эксплуатации водоотводящей сети |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Расчет гидравлического испытания водоотводящей сети |  |  |  |
|  | Практическое занятие 15. Измерение расхода сточных вод |  |  |  |
|  | Практическое занятие 16. Расчет вероятности возникновения и скорости коррозии водоотводящей сети |  |  |  |
|  | Практическое занятие 17. Выбор и расчет гидравлической промывки водоотводящей сети |  |  |  |
|  | Практическое занятие 18. Выбор оборудования для гидродинамической промывки водоотводящей сети |  |  |  |
|  | Практическое занятие 19.Составление таблицы «Механическая прочистка водоотводящей сети» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 20. Составление таблицы «Устранение засоров механическими методами» |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения - Диагностика технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения - Контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки - Анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации - Подготовка рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, с соблюдением техники безопасности и норм охраны здоровья - Ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения - Наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управление им - Регулирование агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации - Осуществление настройки необходимых технологических параметров - Определение технического состояния оборудования, выполнение профилактического обслуживания или ремонта оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  | 18 |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Раздел 2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |  | 38/36 | 106/66 |  |
| МДК. 02.02 Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |  | 38/36 | 106/66 |  |
| Тема 2.1. Конструктивные особенности электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Содержание |  |  |  |
|  | - Электроприводы. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | - Электродвигатели, их конструктивные особенности и механические характеристики |  |  |  |
|  | - Основы и аппаратура управления электродвигателями |  |  |  |
|  | - Оборудование электрического хозяйства насосных станций. |  |  |  |
|  | - Схемы электрических соединений. |  |  |  |
|  | - Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 21. Чтение схем электрических соединений насосных станций |  |  |  |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Содержание |  |  |  |
|  | - Основные неисправности электрических сетей и электрооборудования |  |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | - Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования. Техническое диагностирование при текущем обслуживании и текущем ремонте |  |  |  |
|  | - Эксплуатация силовых и осветительных электропроводок |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей. Прием электропривода в эксплуатацию. Способы устранения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |  |  |  |
|  | - Особенности эксплуатации электродвигателей погружных насосов. |  |  |  |
|  | - Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электроустановок |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 22. Составление таблицы «Основные неисправности электрических сетей и электрооборудования и способы их устранения» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 23 Определение показателей надежности при эксплуатации электрооборудования |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения - Определение и исправление неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения - Идентификация различных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования, определение их функционального назначение - Замена дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования - Измерение параметров электрооборудования и анализ их результатов - Подключение электрооборудования, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности - Установка, настройка и регулировка (калибровка) электрических систем и систем датчиков |  | 18 |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Курсовой проект (работа) (выполняется обязательно) Тематика курсовых проектов (работ) - Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации водозабора из подземных вод - Разработка предложений по реконструкции водомерного узла - Разработка предложений по диагностике технического состояния систем водоснабжения - Разработка предложений по диагностике технического состояния систем водоотведения - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом нанесения цементно-песчаных покрытий - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом напыления - Реализация процесса санации участка сети водоснабжения методом нанесения жидких полимерных покрытий - Реализация процесса санации участка трубопровода методом протаскивания полимерного «чулка» - Реализация процесса текущего ремонта смотрового колодца водоотводящей сети - Реализация процесса текущего ремонта смотрового колодца водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации водозабора руслового типа - Реализация процессов технической эксплуатации водозабора берегового типа - Реализация процессов технической эксплуатации глубинного водозабора - Реализация процесса капитального ремонта смотрового колодца водоотводящей сети - Реализация процесса капитального ремонта смотрового колодца водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации насосной станции 1 подъема - Реализация процессов технической эксплуатации канализационной насосной станции - Реализация процессов технической эксплуатации насосной станции 2 подъема - Реализация введения в эксплуатацию системы водоснабжения - Реализация процессов технической эксплуатации водопроводной сети - Реализация процессов технической эксплуатации водоотводящей сети - Реализация процессов технической эксплуатации и обслуживания запорной арматуры с электроприводом на водоотводящей сети - Реализация введения в эксплуатацию системы водоотведения - Реализация процессов технической эксплуатаций электрооборудования и сетей насосной станции 1 подъема - Реализация процессов технической эксплуатаций электрооборудования и сетей канализационной насосной станции |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Изучение требований к выполнению курсового проекта. - Определение структуры, содержания, целей, задач курсовой работы. - Выполнение введения, Определение актуальности и обоснования выбора темы. - Работа с методическими рекомендациями, литературой. - Разработка и выполнение теоретического раздела курсовой работы. - Разработка и выполнение аналитического раздела курсовой работы - Разработка и выполнение практического раздела курсовой работы - Выполнение выводов и заключения по работе. - Оформление приложений. - Подготовка презентации проекта |  |  |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. - Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. - Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для практического исследования. - Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем. - Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. - Составление конспекта курсовой работы. - Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. - Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. - Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. - Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. - Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. - Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. - Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва. |  | * |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ - проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставления предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения. - проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. - проверка технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения - установка, настройка и регулировка (калибровки) электрических систем и датчиков - обеспечение функционирования системы электроснабжения - проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения - настройка необходимых технологических параметров - обеспечение надежного функционирования механического оборудования - проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  | 72 |  | ПК 2.1, ПК 2.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Промежуточная аттестация: |  |  |  |  |
| Всего |  | 184/180 | 320/240 |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

# Лаборатории материаловедения, электротехники и электроники, гидравлики, автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

Мастерские слесарно-механическая, санитарно-техническая, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Воронов Ю.В. Водоотведение: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022

- Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

- Сомов М. А., Квитка Л. А. Водоснабжение: учебник (СПО). - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Фёдоров В.В., Раднёнок Т.Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебник. – 1-е изд. – М.: ИЦ "Академия", 2021

3.2.2. Основные электронные издания

1. Очистка муниципальных сточных вод с повторным использованием воды и обработанных осадков: теория и практика : монография / Н. И. Куликов, А. Н. Ножевникова, Г. М. Зубов [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Куликова, А. Н. Ножевниковой. - Москва : Логос, 2020. - 400 с. - ISBN 978-5-98704-802-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213104 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Эксплуатация насосных и компрессорных станций : учеб. пособие / А.Л. Саруев, Л.А. Саруев ; Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2017. - 358 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043906 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Курочкин, Е. Ю.  Инженерные системы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Курочкин, Е. П. Лашкивский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15193-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520030.

4. Павлинова, И. И.  Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513396.

5. Павлинова, И. И.  Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18614-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545158.

6. Павлинова, И. И.  Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18613-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545157.

3.2.3. Дополнительные источники

1.Тойбаев, К. Водоочистные технологии : водный баланс предприятия, технологическое моделирование, экологическая оценка : монография / К. Тойбаев, А. Таубалдиева, Г. Касабекова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 65 с. - ISBN 978-3-659-78954-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070786 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление оценивания технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов систем водоснабжения и водоотведения Чтение схем и чертежей систем водоснабжения и водоотведения Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния систем. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ02. |
| ПК 2.2 Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление технического обслуживания электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 2.3 Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Осуществление технического обслуживания механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта |  |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения, и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |
| ПК 3.1 | ## Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга. |
| ПК 3.2 | Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения |
| ПК 3.3 | Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Навыки | - Мониторинга работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков; - проведения анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров; - осмотра технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования; - проведения лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявления ошибок в работе автоматики; - составления отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения; - проверки исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования химической подготовки воды, инструментов систем, задействованных в оценке качества водоснабжения и водоотведения; - проверки технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения и водоотведения; - установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем и датчиков систем автоматики; - обеспечения функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения; - проверки контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения; - настройки необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления; - обеспечения надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод. |
| --- | --- |
| Уметь | - Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения; - диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки; - выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации; - осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья; - составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения; - производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения; - определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения; - идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования, приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение; - производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования; - измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов; - подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности; - производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков; - проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации; - осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения; - осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им; - осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации; - использовать вспомогательное оборудование; - обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем; - осуществлять настройку необходимых технологических параметров; - выявлять источники затрат и определять методы их минимизации; - определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта; - создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях; - проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации. |
| Знать | - Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов; - принципы и правила проведения экспресс- и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно-измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях; - принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии; - принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения; - параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения; - функциональные назначения, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электро- и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях; - схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации; - методы и требований защиты при эксплуатации электрических систем; - опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; - методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; - стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности; - функциональные назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи; - основные сведения о конструкциях, назначениях узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики; - методы обработки информации, необходимое оборудование информатизации; - технологические приемы контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации; - критерии и методов диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитические методы обнаружения неисправностей; - принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  184-320

в том числе в форме практической подготовки 180-240

Из них на освоение МДК 76-215

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 72 часа

производственная  36 часов

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 1. Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 38-106 | 36-66 | 38-106 | 36-66 | - | Х |  | 36 | Х |
| ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 38-106 | 36-66 | 38-106 | 36-66 | - | Х |  | 36 |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 184-320 | 180-240 | 184-320 | 72-132 | - | Х |  | 72 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды |  | 38/36 | 106/66 |  |
| МДК. 03.01 Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды |  | 38/36 | 106/66 |  |
| Тема 1.1 Принципы и правила проведения химических анализов качества воды | Содержание |  |  |  |
|  | - Условия выполнения аналитических реакций и их основные характеристики. Химические реактивы. Пробоотбор и пробоподготовка. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | - Основные этапы анализа. Погрешности анализа. Математическая обработка результатов анализа и оценка их качества. Правильность, точность, воспроизводимость, надежность результатов анализа. |  |  |  |
|  | - Лабораторная посуда и оборудование. Калибрование мерной посуды. |  |  |  |
|  | - Основные приемы работы в химической лаборатории. Весы и взвешивание. Измерение объемов. Измельчение веществ. Приготовление растворов. Приемы нагревания и охлаждения. Фильтрование и центрифугирование. Способы фильтрования. Высушивание твердых веществ. |  |  |  |
|  | - Общая характеристика и методы анализов качества воды |  |  |  |
|  | - Органолептические методы |  |  |  |
|  | - Гравиметрический анализ |  |  |  |
|  | - Титриметрический анализ |  |  |  |
|  | - РН-метрия |  |  |  |
|  | - Спектрофотометрия |  |  |  |
|  | - Автоматизация измерения мутности и цветности воды |  |  |  |
|  | - Рефрактометрический анализ |  |  |  |
|  | - Кондуктометрия |  |  |  |
|  | - Методы экспресс-анализа качества воды |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1 Представление аналитических данных и результатов химического анализа |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2 Математическая обработка результатов химического анализа |  |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Решение задач по теме «Гравиметрический метод анализа» |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 «Определение концентрации растворов кислоты и щелочи методом кислотно-основного титрования» |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 «Определение pН и щелочности природной воды методом потенциометрического титрования» |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 «Определение цветности и мутности воды спектрофотометрическим методом» |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления прозрачных жидкостей с помощью рефрактометра» |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 «Кондуктометрическое определение содержания водорастворимых солей в сточных водах» |  |  |  |
| Тема 1.2 Принципы и правила проведения биологических анализов качества воды | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Отбор проб для микробиологического анализа воды. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Оборудование, расходные материалы, реактивы, питательные, среды |  |  |  |
|  | 3. Микроскопы. Микроскопические методы исследования |  |  |  |
|  | 4.Приготовление питательных сред и реактивов |  |  |  |
|  | 5.Подготовка к анализу посуды, материалов, проб воды |  |  |  |
|  | 6.Методика работы при использовании мембранных фильтров |  |  |  |
|  | 7.Методы определения общего микробного числа |  |  |  |
|  | 8. Экспресс-методы определения общего числа микробных клеток при их прямом микроскопическом подсчете |  |  |  |
|  | 9.Методы определения колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, бактерий группы кишечной палочки, обобщенных колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий и E.coli |  |  |  |
|  | 10. Методы определения энтерококков в воде. |  |  |  |
|  | 11. Методы определения колиформных бактерий, E.coli, энтерококков и Pseudomonas aeruginosa в питьевой воде с использованием тест-наборов |  |  |  |
|  | 12. Методы санитарно-паразитологического исследования проб питьевой воды и их концентратов |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6. Микроскопирование. Приготовление микропрепаратов. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7. Выполнение простого окрашивания бактерий |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 8. Выполнение окраски бактерий по методу Грама |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 9.Определение общего количества бактерий в воде. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 10. Определение бактерий группы кишечных палочек в воде. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения - Диагностика технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки - Анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации - Подготовка рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, с соблюдением техники безопасности и норм охраны здоровья - Составление отчетной документации по результатам мониторинга, использование получаемых данных для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставление предложений по наладке систем водоснабжения и водоотведения - Выполнение лабораторных анализов состава природных и сточных вод; - Установление показателей качества исследуемых вод; - Определение степени загрязнения водоема; - Оформление лабораторной документации |  | 36 |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  | 38/36 | 106/66 |  |
| МДК 03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  | 38/36 | 106/66 |  |
| Тема 2.1. Основы автоматизации и управления технологическими процессами. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные понятия теории управления. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Иерархия управления системами водообработки. |  |  |  |
|  | 3. Основные понятия регулирования. |  |  |  |
|  | 4. Виды автоматических систем регулирования. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1: Составление таблицы понятий теории управления, иерархии управления системами водообработки. |  |  |  |
| Тема 2.2 Основы метрологии и техники измерений. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные понятия и определения техники измерений. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Измерительные преобразователи и приборы. |  |  |  |
|  | 3. Погрешности измерений. |  |  |  |
|  | 4. Класс точности средств измерений. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2: Составление таблицы основных понятий и определений техники измерений. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3: Решение задач на погрешности измерений. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4: Определение класса точности средств измерений и приборов. |  |  |  |
| Тема 2.3. Автоматический контроль технологических параметров. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Измерение давления и разности давлений. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Измерение расхода газов и жидкостей. |  |  |  |
|  | 3. Измерение уровня жидкостей. |  |  |  |
|  | 4. Измерение температуры. |  |  |  |
|  | 5. Измерение качественных параметров питьевых и сточных вод. |  |  |  |
|  | 6. Комплексные стенды контроля водно-химического режима |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5: Составление таблиц измерений давления и разности давлений, измерений расхода газов и жидкостей, измерений уровня жидкостей. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6 :Практическое измерение температуры и качественных параметров питьевых и сточных вод. |  |  |  |
| Тема 2.4. Автоматическое регулирование технологических процессов | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные свойства объектов регулирования. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Основные законы автоматического регулирования и типы регуляторов. |  |  |  |
|  | 3. Оценка качества автоматического регулирования. |  |  |  |
|  | 4. Классификация систем автоматического регулирования. |  |  |  |
|  | 5. Микропроцессорные регуляторы. |  |  |  |
|  | 6. Регулирующие органы и исполнительные механизмы. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7: Составление таблицы основных законов автоматического регулирования и типы регуляторов |  |  |  |
|  | Практическое занятие 8: Составление классификации систем автоматического регулирования. |  |  |  |
| Тема 2.5. Схемы автоматического регулирования типовых технологических параметров | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Графическое оформление схем автоматизации. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Автоматическое регулирование расхода. |  |  |  |
|  | 3. Автоматическое регулирование уровня. |  |  |  |
|  | 4. Автоматическое регулирование давления. |  |  |  |
|  | 5. Автоматическое регулирование температуры. |  |  |  |
|  | 6. Автоматическое регулирование pH. |  |  |  |
|  | 7. Автоматическое регулирование параметров состава и качества воды. |  |  |  |
|  | 8. Сигнализация, защита и блокировка. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 9: Составление схемы автоматического регулирования типовых технологических параметров. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10: Графическое оформление схем автоматизации и автоматического регулирования расхода, уровня, давления, температуры. |  |  |  |
| Тема 2.6. Дистанционное управление и основы телемеханики. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Назначение систем дистанционного управления и телемеханики. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Методы и средства телеизмерения. |  |  |  |
|  | 3. Методы и схемы телеуправления и телесигнализации. |  |  |  |
|  | 4. Промышленные схемы телемеханики. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11: Составление таблицы систем дистанционного управления и телемеханики. |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12: Составление схемы телеуправления и телесигнализации, промышленной схемы телемеханики. |  |  |  |
| Тема 2.7. Управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи. Аналитические методы обнаружения неисправностей |  |  |  |
|  | 3. Технологические приемы контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 13 Составление таблицы «Основные неисправности уровнемера и способы их устранения» |  |  |  |
| Тема 2.7. Применение современных технологий для повышения энергоэффективности и энергосбережения сетей водоснабжения и водоотведения. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Поиск решения задач повышения надежности и оптимального функционирования сети водоснабжения с использованием ГИС-технологий и аппарата нечетких множеств и нечеткой логики. |  |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
|  | 2. Технологии ГИС в управлении и развитии эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения городов. |  |  |  |
|  | 3. Основные понятия нечеткой логики. |  |  |  |
|  | 4. Решение задач энергосбережения в системах водоснабжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13: Решение задач на повышение надежности сети водоснабжения |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14: Решение задач энергосбережения в системах водоснабжения. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения - Диагностика технического состояния систем автоматизации водоснабжения и водоотведения - Контроль исправности механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки - Анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации - Ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения - Наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управление им - Регулировка и (или) калибровка агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации - Настройка необходимых технологических параметров - Определение технического состояния оборудования, необходимости профилактического обслуживания, и ремонта |  | 36 |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Производственная практика Виды работ - Проведение осмотров технического систем автоматизации оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации водоснабжения и водоотведения. - Ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. Предоставления предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения. - Проверка исправности систем автоматизации водоснабжения и водоотведения. - Проверка технического состояния электрооборудования системы автоматизации водоснабжения и водоотведения - Установка, настройка и регулировка (калибровки) электрических систем и датчиков - Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения - Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления - Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуры их связи |  | 36 |  | ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9 |
| Промежуточная аттестация: |  |  |  |  |
| Всего |  | 184/180 | 320/240 |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

# Лаборатории химического и микробиологического анализа воды, электротехники и электроники, автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Алексеев Л.С. Контроль качества воды: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Воронов Ю.В. Водоотведение: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022

- Егоров В.В. Аналитическая химия: учебник для СПО/ В.В. Егоров, Н.И. Воробьева, И.Г. Сильвестрова. — Санкт-Петербург: Лань, 2022

- Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Общая микробиология: учебник для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2022

- Ивчатов А.Л., Малов В.И. Химия воды и микробиология: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

- Ксенофонтов Б.С. Основы водоподготовки и водоотведения: учебное пособие/ Б.С. Ксенофонтов. — М.: ИНФРА-М, 2022 (Среднее профессиональное образование)

- Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г. Водоснабжение и водоотведение: учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2022

- Сахарова О.В. Водная микробиология: учебник для СПО/ О.В. Сахарова, Т.Г. Сахарова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021

- Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021(СПО)

3.2.2. Основные электронные издания

1. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа : учебное пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. — 2-е изд. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004685-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1087946 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Тихонова, И. О. Экологический мониторинг водных объектов : учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/966056. - ISBN 978-5-16-015959-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966056 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Ксенофонтов, Б. С. Биологическая очистка сточных вод : учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1013710. - ISBN 978-5-16-014975-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864072 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Гернет, М. В. Микробиология : учебник / Н.Г. Ильяшенко, Л.Н. Шабурова, М.В. Гернет. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 263 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016454-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150324 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

5. Каракеян, В. И.  Очистные сооружения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Б. Кольцов, О. В. Кондратьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 544 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16356-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530853.

6. Максимова, Т. А.  Экология гидросферы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Максимова, И. В. Мишаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13586-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519229.

7. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08277-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513068.

8. Емцев, В. Т.  Микробиология : учебник для среднего профессионального образования / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09738-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513917.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Тойбаев, К. Водоочистные технологии : водный баланс предприятия, технологическое моделирование, экологическая оценка : монография / К. Тойбаев, А. Таубалдиева, Г. Касабекова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 65 с. - ISBN 978-3-659-78954-0.Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070786 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК. 3.1 Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга. | Аргументированное обоснование выбора методик выполнения химических и биологических анализов по контролю качества природных и сточных вод. Соблюдение технологической последовательности выполнения химических и биологических анализов Соблюдение правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов при выполнении химических и биологических анализов Выполнение требований техники безопасности и защиты окружающей среды при выполнении химических и биологических анализов; Адекватность оценки качества природных и сточных вод; Осуществление оценивания технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Умение пользоваться современным оборудованием для выполнения экспресс анализов воды. | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03. |
| ПК.3.2 Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Выполнение проверки технического состояния автоматики управления в системах водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническими правилами и регламентами. Выполнение установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем и датчиков систем автоматики в соответствии с техническими правилами и регламентами. Выполнение требований техники безопасности и защиты окружающей среды при выполнении при обеспечении функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |  |
| ПК.3.3 Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | Осуществление ремонта узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с техническими правилами и регламентами. Осуществление регулировки и калибровки агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации Осуществление настройки необходимых технологических параметров в соответствии с техническими правилами и регламентами Определение технического состояния оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный. |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта |  |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих

Обязательный профессиональный блок

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04. Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить (по выбору образовательной организации) основной вид деятельности Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащих: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования или Монтажник наружных трубопроводов, и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащих 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования или 14571 Монтажник наружных трубопроводов (на выбор) |
| ПК 4.1. | # Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
| ПК 4.2 | # Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Навыки | - в выполнении слесарных операций при подготовительных работах; - в проведении слесарных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения |
| --- | --- |
| Уметь | - Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную - Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения - Комплектовать трубы в фасонные части стояков - Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; - Выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и трубопроводов; - Выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; - Разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; - Соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при выполнении работ; - Проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; - Проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем; |
| Знать | - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования; - Назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ; - Правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; - Назначение, устройство и принцип действия систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - Технологию и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - Технологию, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов; - Правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования; - Санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; - Требования охраны труда. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  184-348

в том числе в форме практической подготовки 180-253

Из них на освоение МДК 40-204

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 72

производственная  72 часа

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Раздел 1. Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения | 40-204 | 36-109 | 40-204 | 36-109 |  | Х |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 184-348 | 180-253 | 184-348 | 36-109 | - | Х | 12 | 72 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения |  | 40-36 | 204-109 |  |
| МДК. 04.01 Выполнение слесарных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о слесарном деле | Содержание |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | 1. Организация труда слесаря |  |  |  |
|  | 2. Оборудование слесарных мастерских. |  |  |  |
|  | 3. Общие требования к организации рабочего места слесаря |  |  |  |
|  | 4. Санитарно-гигиенические и безопасные условия труда |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1 Выполнение планировки рабочего места слесаря |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2 Выбор приспособлений для выполнения слесарных работ |  |  |  |
| Тема 1.2 Конструкционные и инструментальные материалы | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Свойства конструкционных и инструментальных материалов |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | 2. Черные металлы |  |  |  |
|  | 3. Цветные металлы и сплавы |  |  |  |
|  | 4.Твердые сплавы |  |  |  |
|  | В том числе практических работ |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие №3 Расшифровка марок различных сталей и чугунов по заданным параметрам |  |  |  |
| Тема 1.3. Подготовительные операции слесарной обработки | Содержание |  |  |  |
|  | - Разметка |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | - Рубка металла |  |  |  |
|  | - Правка металла |  |  |  |
|  | - Гибка металла |  |  |  |
|  | - Резка металла |  |  |  |
|  | В том числе практических работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Разметка контуров плоских деталей |  |  |  |
|  | Практическое занятие №5 Выбор инструмента для рубки металла по заданным параметрам |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6 Выбор способа и инструментов для правки заготовок по заданным параметрам |  |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Выбор способа и инструментов для резки заготовок по заданным параметрам |  |  |  |
| Тема 1.4. Общеслесарные работы | Содержание |  |  |  |
|  | - Опиливание |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | - Сверление, зенкование, развертывание |  |  |  |
|  | - Обработка резьбовых поверхностей |  |  |  |
|  | - Притирка |  |  |  |
|  | - Технические измерения |  |  |  |
|  | В том числе практических работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие №8 Выбор способа и инструментов для опиливания заготовок по заданным параметрам |  |  |  |
|  | Практическое занятие №8 Выбор способа и инструментов для сверления заготовок по заданным параметрам |  |  |  |
|  | Практическое занятие №9 Выбор способа и инструментов для обработки резьбовых поверхностей по заданным параметрам |  |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 Выполнение технических измерений |  |  |  |
| Тема 1.5. Заготовки трубных деталей и их соединение | Содержание |  |  |  |
|  | - Общие требования к заготовкам. Определение размеров заготовки. Соединения стальных труб: виды, назначение, требования |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | - Соединение труб из различного материала и разных диаметров |  |  |  |
|  | - Последовательность выполнения операций при различных видах соединения труб |  |  |  |
|  | - Основные дефекты при соединениях труб из различных материалов: причины возникновения, способы устранения |  |  |  |
|  | В том числе практических работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие №10 Составление обобщающей таблицы Основные дефекты при соединениях труб из различных материалов: причины возникновения, способы устранения |  |  |  |
|  | Практическое занятие №11 Определение размеров заготовки при гибке трубы |  |  |  |
| Тема 1.6. Разборка, притирка и сборка арматуры | Содержание |  |  |  |
|  | - Последовательность работ по герметизации сантехнической арматуры |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
|  | - Ревизия арматуры |  |  |  |
|  | - Технологический процесс притирки арматуры |  |  |  |
|  | - Испытание арматуры |  |  |  |
|  | - Монтаж арматуры |  |  |  |
|  | - Дефекты арматуры: виды, причины возникновения и способы устранения |  |  |  |
|  | В том числе практических работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие №12 Составление обобщающей таблицы Дефекты арматуры: виды, причины возникновения и способы устранения |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Разметка металла. Рубка металла. Правка и гибка металла и труб. Резка металла. Опиливание металла. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание и накатывание резьбы. Распиливание. Высверливание и вырубание проемов и отверстий. Разборка, притирка и сборка арматуры. Пайка, склеивание. Соединение стальных труб. Соединение неметаллических труб. |  | 72 |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ Выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. Выполнение укрупнительной сборки (комплектация) заготовок из труб для систем отопления, водоснабжения и газоснабжения. Сборка укрупнительных узлов. Выполнение соединений трубопроводов. Монтаж отопительных приборов. Монтаж теплопроводов и систем теплоснабжения. Монтаж запорной арматуры, трубопроводов, санитарно-технических приборов. Монтаж систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков. Монтаж горячего и пожарного водопроводов. Установка приборов учета в системах холодного и горячего водоснабжения. Гидравлические и пневматические испытания (опрессовка систем водоснабжения и отопления для выявления дефектов). Монтаж дворовой сети. Монтаж выпусков и внутренней канализационной сети. Монтаж санитарных приборов. Монтаж водостоков. Испытания систем канализации. |  | 72 |  | ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9. |
| Промежуточная аттестация: |  |  |  |  |
| Всего |  | 184/180 | 348/253 |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории материаловедения, технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

Мастерские слесарно-механическая, санитарно-техническая, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие/ В.Р. Карпицкий. — М.: ИНФРА-М, 2022

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для СПО. - М.: ИЦ "Академия", 2020

- Фокин С.В. Сантехнические работы: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2021 (СПО)

- Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение и слесарное дело: учебник. – М.: КНОРУС, 2022 (СПО)

3.2.2. Основные электронные издания

1. Колчков, В. И. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / В. И. Колчков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-638-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987717 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Стуканов, В. А. Материаловедение : учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0711-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1794455 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Пасютина, О. В. Материаловедение : учебное пособие / О. В. Пасютина. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2020. - 264 с. - ISBN 978-985-7234-48-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214810 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11661-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517591.

5. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518086.

6. Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514793.

7. Юдина, А. Ф.  Строительные конструкции. Монтаж : учебник для среднего профессионального образования / А. Ф. Юдина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07027-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516520.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно-технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе подбора и проверки оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Проведение работ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации; | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; - Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ04. |
| ПК 4.2 Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа санитарно-технических систем и оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; |  |
|  | Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД. |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.