## Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК.02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД. 1 | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 1.1. | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 1.3. | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - безопасного пуска, останова и обслуживания во время работы теплотехнического оборудования котельных, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электронагреве (далее котельных); - безопасного пуска, останова и обслуживания во время работы систем тепло- и топливоснабжения; - безопасной эксплуатации, контроля и управления теплотехнического оборудования котельных; - безопасной эксплуатации, контроля и управления систем тепло- и топливоснабжения; - безопасной эксплуатации, контроля и управления систем автоматики регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных; - безопасной эксплуатации, контроля и управления систем автоматики регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения; - проведения инструктажей по технике безопасности в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять безопасный пуск и останов теплотехнического оборудования котельных; - выполнять безопасный пуск и останов теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения; - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление теплотехнического оборудования котельных; - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление систем тепло- и топливоснабжения - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление систем автоматики, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных; - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление систем автоматики, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения; - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление автоматизированными системами учёта и контроля. - проводить инструктажи по технике безопасности в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - составлять производственные и должностные инструкции для персонала, обслуживающего теплотехническое оборудование котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - составлять планы и методики проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; -осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций в процессах эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - проводить анализ причин аварий, в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов. |
| Знать | - устройства, принципы действия и характеристики основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - устройства, принципы действия и характеристики систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - устройства, принципы действия и характеристиик приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии - требования нормативных документов к порядку работы объектов газораспределения и газопотребления; - требования нормативных документов к порядку работы тепловых энергоустановок и тепловых сетей; - требования нормативных документов к порядку работы паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электронагреве (далее котлов); - требования нормативных документов к порядку работы трубопроводов пара и горячей воды; - требования нормативных документов к порядку работы сосудов, работающих под давлением; - требования нормативных документов к порядку работы на объектах газораспределения и газопотребления; - требования нормативных документов к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях; - требования нормативных документов к порядку работы на паровых и водогрейных котлах, котлах с электронагревом; - требования нормативных документов к порядку работы на блочно-модульных котельных; - требования нормативных документов к порядку работы на трубопроводах пара и горячей воды; - требования нормативных документов к порядку работы на сосудах, работающих под давлением. - виды инструктажей, их содержания и порядка проведения; - права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - основные причины аварийных ситуаций и способы их локализации и предотвращения при работе на паровых и водогрейных котлах; - основные причины аварийных ситуаций и способы их локализации и предотвращения при работе на объектах газораспределения и газопотребления; - основные причины аварийных ситуаций и способы их локализации и предотвращения при работе на тепловых энергоустановках и тепловых сетях; - основные причины аварийных ситуаций и способы их локализации и предотвращения при работе на трубопроводах пара и горячей воды; - основные причины аварийных ситуаций и способы их локализации и предотвращения при работе на сосудах, работающих под давлением; - требования нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на объектах газораспределения и газопотребления; -требования нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на тепловых энергоустановках и тепловых сетях; - требования нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на паровых и водогрейных котлах; - требования нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе трубопроводов пара и горячей воды; - требования нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на сосудах, работающих под давлением. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 723

в том числе в форме практической подготовки_296_

Из них на освоение МДК 477

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная _216_

Промежуточная аттестация 30

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ОК1- ОК4, ОК9 | Раздел 1. Оборудование котельных и систем тепло- и топливоснабжения | 379 | 296 | 379 | 98 | 80 | - | 30 | - | 216 |
| ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ОК1- ОК7 | Раздел 2. Эксплуатация и автоматизация оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 98 |  | 98 | 26 | - | - |  | - |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 216 |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 723 | 296 | 477 | 124 | 80 | - | 30 | - | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Оборудование котельных и сетей тепло- и топливоснабжения |  |  | 379 |  |  |
| МДК 01.01 Котельные установки |  |  | 155/40 |  |  |
| Тема 1.1 Топливо и его сжигание |  | Содержание | 30 | ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ОК.01 ОК.07 ОК.09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.07 З 1.2.01 З 1.2.06 Н 1.2.01 Н 1.3.01 З 1.3.10 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 |
|  |  | - Общие сведения о котельных установках. Требования нормативных документов к котельным установкам. | 2 |  |  |
|  |  | - Виды и элементарный состав топлива | 4 |  |  |
|  |  | - Общие сведения о горении | 4 |  |  |
|  |  | - Продукты сгорания топлива, определение их объемов и энтальпий | 4 |  |  |
|  |  | - Тепловой баланс котельной установки. Расход топлива | 4 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1. Пересчет состава топлива с одной массы на другую | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 2. Определение низшей и высшей теплоты сгорания топлива | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 3.Определение объемов воздуха и продуктов сгорания | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 4. Расчет энтальпии уходящих дымовых газов | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 5. Составление теплового баланса котельной установки | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 6. Расчет расхода топлива | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Топочные устройства паровых и водогрейных котлов |  | Содержание | 24 |  |  |
|  |  | 1. Классификация топочных устройств | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.07 З 1.2.01 З 1.2.06 Н 1.2.01 З 1.2.01 З 1.3.10 Н 1.3.01 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 01.03 Зо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Уо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | 2. Основные характеристики топочных устройств | 4 |  |  |
|  |  | 3. Слоевые топки | 4 |  |  |
|  |  | 4. Камерные топки | 4 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 7. Расчет топочной камеры | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 8. Изучение устройства и работы слоевых топок | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 9. Изучение устройства и работы горелочных устройств для сжигания твердого топлива | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 10. Изучение устройства и работы горелочных устройств для сжигания жидкого топлива | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 11. Изучение устройства и работы горелочных устройств для сжигания газообразного топлива | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Рабочие процессы в паровых и водогрейных котлах |  | Содержание | 12 |  |  |
|  |  | - Образование пара | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.07 З 1.2.01 З 1.2.06 Н 1.2.01 Н 1.3.01 З 1.3.10 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Зо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Естественная и принудительная циркуляция в испарительных поверхностях нагрева | 2 |  |  |
|  |  | - Назначение и устройство барабанного котла | 4 |  |  |
|  |  | - Внутрибарабанные сепарационные устройства | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 12 |  |  |
| Тема 1.4 Конструкции паровых, водогрейных котлов |  | Содержание | 20 |  |  |
|  |  | 1.Назначение и область применения паровых котлов. Устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики паровых котлов. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.07 ОК.09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.07 Н 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.06 Н 1.3.01 З 1.3.10 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 01.03 Зо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.04 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Зо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | 2.Испарительные поверхности нагрева Пароперегреватели, их назначение и устройство. | 2 |  |  |
|  |  | 3.Типы экономайзеров, их назначение и конструктивное выполнение. | 2 |  |  |
|  |  | 4. Воздухоподогреватели, назначение, устройство и принцип работы. | 2 |  |  |
|  |  | 5.Назначение, устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики и область применения водогрейных котлов. | 2 |  |  |
|  |  | 6. Каркасы и фундаменты паровых и водогрейных котлов. Назначение и конструкции обмуровок. Тепловая изоляция. Гарнитура котла | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 12. Расчет котельного пучка | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 13.Тепловой расчет пароперегревателя | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 14. Тепловой расчет экономайзера | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 15. Тепловой расчет воздухоподогревателя | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Вспомогательное оборудование котельных установок |  | Содержание | 17 |  |  |
|  |  | - Питательные устройства, трубопроводы и арматура котельных установок | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.07 ОК.09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.07 Н 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.06 Н 1.3.01 З 1.3.10 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.02 Уо 01.03 Зо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Зо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Газовоздушный тракт котельных установок. Тягодутьевые машины. Дымовые трубы. | 2 |  |  |
|  |  | - Золоулавливание и шлакозолоудаление котельных установок. Конструкция и принцип работы золоуловителей различных типов. Оборудование систем шлакозолоудаления. | 3 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 16. Подбор питательных устройств | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 17. Изучение конструкции тягодутьевых машин | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 18. Расчет дымовой трубы | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 19. Выбор тягодутьевых машин | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 20. Расчет и выбор золоуловителей | 2 |  |  |
| Курсовое проектирование |  |  | 40 |  |  |
| МДК 01.02 Теплоснабжение и топливоснабжение |  |  | 104/14 |  |  |
| Тема 2.1 Системы топливоснабжения |  | Содержание | 6 |  |  |
|  |  | 1. Назначение и основные характеристики систем газораспределения и газопотребления. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 |
|  |  | 2.Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки. Основное оборудование ГРП и ГРУ, его назначение. Требования правил безопасности к размещению ГРП и ГРУ | 2 |  |  |
|  |  | 3.Устройство и работа газовых горелок. Устройство и принцип действия газовых горелок. | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Газовое оборудование котельных |  | Содержание | 6 | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 Уо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 09.02 Зо 09.01 |
|  |  | - Назначение и устройство обвязочного оборудования котельных агрегатов. | 4 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1. Составление схем топливоподачи котельной | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Системы теплоснабжения |  | Содержание | 32 |  |  |
|  |  | - Классификация систем теплоснабжения, теплоносителей и тепловых нагрузок. | 20 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 3 1.2.01 З 1.2.01 Н 1.2.02 У 1.2.02 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 01.03 Зо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Зо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Методы расчета тепловых нагрузок |  |  |  |
|  |  | - Графики тепловых нагрузок, температурные графики, их назначение и классификация. |  |  |  |
|  |  | - Принципиальные схемы теплоподготовительных установок паровых, водогрейных и паро-водогрейных котельных. Модульные котельные. |  |  |  |
|  |  | - Способы регулирования отпуска теплоты от источника теплоснабжения. |  |  |  |
|  |  | - Классификация тепловых сетей. Схемы тепловых сетей. |  |  |  |
|  |  | - Способы прокладки тепловых сетей. |  |  |  |
|  |  | - Строительные и механические конструкции тепловых сетей. Трубопроводы для тепловых сетей. Изоляционные материалы и их покрытие. Опоры и компенсаторы для тепловых сетей |  |  |  |
|  |  | - Гидравлический расчет тепловых сетей. Пьезометрические графики. Сетевые и подпиточные насосы в тепловых сетях. |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 2. Определение тепловых нагрузок по укрупненным показателям. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 3. Построение графиков расхода теплоты» | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 4. Построение температурного графика качественного регулирования отпуска тепла. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 5. Расчет и выбор компенсаторов для тепловой сети. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 6. Гидравлический расчет тепловой сети. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 7. Построение пьезометрического графика тепловой сети. Выбор сетевых и подпиточных насосов. | 2 |  |  |
| Тема 2.4 Тепловые пункты |  | Содержание | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Оборудование для тепловых пунктов, его назначение и конструкции. Назначение и устройство элеватора | 4 |  |  |
|  |  | - Виды схем водяных и паровых систем |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 12 |  |  |
| Тема 2.5 Гидравлический режим тепловых сетей |  | Содержание | 4 |  |  |
|  |  | - Требования к гидравлическому режиму тепловых сетей. Гидравлическая характеристика тепловой сети. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Гидравлическая устойчивость водяных тепловых сетей и методы ее повышения. Гидравлический удар в тепловых сетях и методы его предупреждения. | 2 |  |  |
| Курсовое проектирование |  |  | 40 |  |  |
| МДК 01.03 Теплотехническое оборудование |  |  | 78/14 |  |  |
| Тема 3.1 Теплообменные аппараты |  | Содержание | 32 |  |  |
|  |  | - Рекуперативные теплообменные аппараты. Устройство и принцип действия теплообменных аппаратов. | 6 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.1.05 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.02 Уо 01.03 Зо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Зо 09.01 Уо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Регенеративные теплообменные аппараты. Устройство и принцип действия. | 6 |  |  |
|  |  | - Теплообменные аппараты смещивающего типа. Устройство и принцип действия барботажного, пленочного, струйного, каскадного, форсуночного, насадочного теплообменных аппаратов. | 10 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1. Расчет водоводяного теплообменника. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 2. Расчет пароводяного теплообменника. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 3. Расчет теплообменников с ребристыми поверхностями нагрева. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 4. Расчет регенеративного теплообменника. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 5. Расчет смесительных теплообменников. | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Выпарные, дистилляционные и ректификационные установки |  | Содержание | 20 |  |  |
|  |  | - Выпарные установки. Устройство и принцип действия выпарных установок. | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 3 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.2.02 У 1.2.02 Н 1.3.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.02 Уо 01.03 Зо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Зо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Дистилляционные и ректификационные установки. | 4 |  |  |
|  |  | - Теплообменные аппараты с химическими превращениями. Устройство и принцип действия абсорберов и адсорберов | 8 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 6. Расчет дистилляционной установки. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 7. Тепловой расчет выпарных аппаратов. | 2 |  |  |
| Тема 3.3 Сушильные установки |  | Содержание | 20 |  |  |
|  |  | - Сущность процесса сушки. Устройство и принцип действия конвективных сушильных установок | 10 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Зо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Устройство и принцип действия контактных сушильных установок. | 10 |  |  |
| Тема 3.4 Конденсатное хозяйство |  | Содержание | 4 |  |  |
|  |  | - Назначение, виды и область применения конденсатоотводчиков. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 |
|  |  | - Устройство и принцип действия различных видов конденсатоотводчиков: конденсационных горшков, гидравлических затворов, подпорных шайб, термодинамических и термостатических конденсатоотводчиков, дроссельных и редукционных вентилей. | 2 |  |  |
| Тема 3.5 Использование вторичных энергоресурсов |  | Содержание | 2 |  |  |
|  |  | - Основные положения о ВЭР. Ресурсо- и энергосберегающие технологии. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.01 |
| МДК 01.04 Эксплуатация и автоматизация оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  | 98/26 |  |  |
| Тема 4.1 Автоматизация процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | Содержание |  | 20 | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК.05 ОК.06 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 У 1.2.05 З 1.2.02 З 1.2.03 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.01 |
|  | 1. Основные понятия и термины теории автоматического регулирования. Объекты систем автоматического регулирования, их характеристики и свойства. |  | 2 |  |  |
|  | 2. Основные элементы автоматической системы регулирования (АСР). Общие сведения об аппаратуре АСР. |  | 2 |  |  |
|  | 3. Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР котельных. Назначение и технологические схемы автоматики безопасности котлов. |  | 2 |  |  |
|  | 4. Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР систем теплоснабжения. |  | 2 |  |  |
|  | 5. Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР тепловых пунктов, автоматики безопасности тепловых пунктов. |  | 2 |  |  |
|  | 6. Назначение, принцип работы, основное оборудование узлов учета потребления тепловой энергии. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Снятие кривой разгона объекта регулирования и определение динамических параметров объекта регулирования. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Изучение устройства комплектов средств управления работой паровых и водогрейных котлов. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Изучение и составление типовой схемы автоматического регулирования работы паровых котлов. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Изучение и составление типовой схемы автоматического регулирования работы водогрейных котлов. |  | 2 |  |  |
| Тема 4.2 Схемы теплотехнического контроля | Содержание |  | 6 | ПК 1.1 ОК.01 ОК.02 | З 1.1.03 З 1.1.04 Уо 01.05 Зо 01.03 Зо 01.05 Уо 02.01 Зо 02.03 |
|  | 1. Функциональные схемы теплотехнического контроля в котельных. Компоновка щитов управления. |  | 2 |  |  |
|  | 2. Функциональные схемы теплотехнического контроля в системах теплоснабжения. Компоновка щитов управления. |  | 2 |  |  |
|  | 3. Функциональные схемы теплотехнического контроля в тепловых пунктах. Компоновка щитов управления. |  | 2 |  |  |
| Тема 4.3 Организация безопасной эксплуатации котельных установок | Содержание |  | 6 | ПК 1.1 ПК.1.3 ОК.03 ОК.05 | З 1.1.05 З 1.1.06 З 1.1.07 З 1.1.09 Н 1.3.06 У 1.3.06 Уо 03.02 Зо 03.01 Уо 01.05 Зо 01.05 |
|  | 1. Введение. Нормативные документы по безопасной эксплуатации котельных установок. Требования нормативных документов к персоналу котельных. |  | 2 |  |  |
|  | 2. Персонал котельных, его задачи и обязанности. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Рассмотрение и решение производственных ситуаций |  | 2 |  |  |
| Тема 4.4 Эксплуатация котельных установок | Содержание |  | 12 | ПК 1.1 ПК.1.3 ОК.05 ОК.07 | Н 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.3.05 Н 1.3.03 У 1.3.01 У 1.3.03 З 1.3.03 З 1.3.04 З 1.3.07 Уо 01.05 Зо 01.05 Уо 07.01 |
|  | 1. Эксплуатация паровых, водогрейных и пароводогрейных котлов |  | 2 |  |  |
|  | 2. Эксплуатация пароперегревателей |  | 2 |  |  |
|  | 3. Эксплуатация хвостовых поверхностей нагрева |  | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ: |  | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Отработка действий персонала при пуске, останове и эксплуатации во время работы вспомогательного оборудования котельной установки |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Отработка действий персонала при пуске, останове и эксплуатации во время работы основного оборудования котельной установки |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Составление планов противоаварийных тренировок по локализации и ликвидации аварий |  | 2 |  |  |
| Тема 4.5 Эксплуатация систем топливоснабжения котельных | Содержание |  | 16 | ПК.1.2 ПК.1.3 ОК.07 | Н 1.2.02 У 1.2.02 З 1.2.02 Н 1.3.02 У 1.3.02 З 1.3.02 Уо 07.01 Уо 07.03 Зо 07.01 Зо 07.03 |
|  | 1. Хранение твердого и жидкого топлива. |  | 2 |  |  |
|  | 2. Топливоподача при сжигании твердого и жидкого топлива. |  | 2 |  |  |
|  | 3. Эксплуатация систем газоснабжения. |  | 2 |  |  |
|  | 4. Эксплуатация систем топливоснабжения котельных, работающих на твердом топливе. |  | 2 |  |  |
|  | 5. Эксплуатация топливоснабжения котельных, работающих на жидком топливе |  | 2 |  |  |
|  | 6. Эксплуатация систем топливоснабжения котельных, работающих на газообразном топливом. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ: |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Составление планов противоаварийных тренировок по локализации и ликвидации аварий. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Отработка действий персонала по пуску, останову и эксплуатации систем топливоснабжения котельных. |  | 2 |  |  |
| Тема 4.6 Эксплуатация топочных устройств | Содержание |  | 4 | ПК 1.1 ОК.07 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо 07.01 Зо 07.01 |
|  | 1. Эксплуатация топок для сжигания твердого топлива. |  | 2 |  |  |
|  | 2. Эксплуатация топок для сжигания жидкого и газообразного топлива. |  | 2 |  |  |
| Тема 4.7 Эксплуатация вспомогательного оборудования | Содержание |  | 8 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК.07 | У 01.01 З 1.1.05 У 1.2.02 Н 1.3.06 У 1.3.01 З 1.3.04 Уо 07.01 Зо 07.01 |
|  | 1. Эксплуатация тягодутьевых машин и газовоздушного тракта. |  | 2 |  |  |
|  | 2. Эксплуатация центробежных насосов. |  | 2 |  |  |
|  | 3. Эксплуатация оборудования золошлакоудаления. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ: |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Отработка действий персонала по пуску, останову и эксплуатации вспомогательного оборудования |  | 2 |  |  |
| Тема 4.8 Эксплуатация оборудования водоподготовительных установок | Содержание |  | 22 | ПК 1.1 ОК.07 | З 1.1.01 З 1.1.06 З 1.1.08 Уо 07.01 Зо 07.01 |
|  | 1.Классификация природных вод. Показатели качества воды |  | 2 |  |  |
|  | 2. Методы осветления воды. Обработка воды методом осаждения |  | 2 |  |  |
|  | 3. Устройство и эксплуатация осветлительных фильтров |  | 2 |  |  |
|  | 4. Обработка воды методом ионного обмена |  | 2 |  |  |
|  | 5. Устройство и эксплуатация ионитных фильтров. |  | 2 |  |  |
|  | 6. Обезмасливание пара и конденсата. Обезжелезивание конденсата |  | 2 |  |  |
|  | 7. Водно-химический режим котельных агрегатов и тепловых сетей |  | 2 |  |  |
|  | 8. Устройство и эксплуатация деаэраторов и декарбонизаторов |  | 2 |  |  |
|  | 9. Предпусковая и эксплуатационная очистка котла. Методы консервации котлов. |  | 2 |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ: |  | 4 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 1. Определение жесткости и щелочности воды» |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 2. Определение содержания в воде ионов железа фотоколориметрическим способом |  | 2 |  |  |
| Тема 4.9 Эксплуатация оборудования систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | Содержание |  | 4 | ПК.1.2 ОК 01 | Н 1.2.03 Н 1.2.04 У 1.2.03 У 1.2.04 Уо 01.01 Зо 01.01 |
|  | 1. Эксплуатация АСР основного и вспомогательного оборудования котельных |  | 2 |  |  |
|  | 2. Эксплуатация АСР тепловых пунктов |  | 2 |  |  |
| МДК 01.05 Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  | 66 |  |  |
| Тема 5.1 Расчет тепловой схемы котельной |  | Содержание | 14 |  |  |
|  |  | - Расчет тепловых нагрузок котельной. | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 01.03 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Уо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | - Расчет тепловой схемы котельной с водогрейными котлами. Расчет тепловой схемы котельной с паровыми котлами. Расчет тепловой схемы котельной с паровыми и водогрейными котлами. Выбор по справочной литературе водогрейных и паровых котлов. | 4 |  |  |
|  |  | - Расчет и выбор теплоподготовительного оборудования. Расчет трубопроводов. | 4 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1. Расчет тепловой схемы отопительной котельной» | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 2. Выбор котлоагрегатов и теплоподготовительного оборудования отопительной котельной» | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 3. Расчет водоводготовительного оборудования котельной» | 2 |  |  |
| Тема 5.2 Расчет и выбор вспомогательного оборудования котельных |  | Содержание | 6 |  |  |
|  |  | - Аэродинамический расчет воздушного и газового тракта котельной. Выбор вентилятора и дымососа. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 З 1.1.05 Н 1.2.02 У 1.2.02 3 1.2.01 З 1.2.01 З 1.2.04 Н 1.3.02 Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 07.01 Зо 07.01 Уо 01.03 Уо 07.02 Зо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Уо 09.01 Уо 09.02 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 4. Аэродинамический расчет воздушного тракта котельной. Выбор вентилятора» | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 5. Аэродинамический расчет газового тракта котельной. Выбор дымососа. | 2 |  |  |
| Тема 5.3 Расчет систем теплоснабжения и отопления |  | Содержание | 44 |  |  |
|  |  | - Расчет систем тепло - и пароснабжения. | 12 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 З 1.2.01 Уо 01.04 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 09.01 Уо 01.04 Уо 02.02 Зо 03.02 |
|  |  | - Расчет систем водяного отопления | 12 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 6. Расчет потерь через неизолированный трубопровод | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 7. Расчет системы пароснабжения предприятия | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 8. Расчет потерь через ограждающие конструкции | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 9. Расчет потерь на нагрев инфильтрационного воздуха | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 10. Расчет теплопоступлений в помещение | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 11. Расчет теплового баланса помещения | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 12. Расчет системы водяного отопления. Данные о внутреннем климате отапливаемого объекта | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 13. Расчет системы водяного отопления. Сведения об ограждающих наружных конструкциях | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 14. Расчет системы водяного отопления. Определение тепловых потерь | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 15. Расчет системы водяного отопления. Определение мощности системы отопления и выбор отопительных приборов | 2 |  |  |
| Тема 5.4. Требования Государственных отраслевых стандартов (ГОСТ) и строительных норм и правил (СНиП) к проектно-конструкторской документации |  | Содержание | 2 |  |  |
|  |  | Содержание ГОСТ и СНиП для оформления проектно-конструкторской документации. Требования СНиП. Требования ГОСТ | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо 01.04 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 03.02 Уо 09.01 Уо 01.04 Уо 02.02 Зо 03.02 |
| Выполнение курсовых проектов по модулю является обязательным по тематике данного профессионального модуля. Тематика курсовых проектов по МДК 01.01: 1. Поверочный расчет котельного агрегата типа ДКВР (различной производительности), работающего на твердом топливе (различных месторождений). 2. Поверочный расчет котельного агрегата типа ДКВР (различной производительности), работающего на жидком топливе (различных месторождений). 3. Поверочный расчет котельного агрегата типа ДКВР (различной производительности), работающего на газообразном топливе (различных месторождений). 4. Поверочный расчет котельного агрегата типа КЕ (различной производительности), работающего на твердом топливе (различных месторождений). 5. Поверочный расчет котельного агрегата типа КЕ (различной производительности), работающего на жидком топливе (различных месторождений). 6. Поверочный расчет котельного агрегата типа КЕ (различной производительности), работающего на газообразном топливе (различных месторождений). 7. Поверочный расчет котельного агрегата типа ДЕ (различной производительности), работающего на твердом топливе (различных месторождений). 8. Поверочный расчет котельного агрегата типа ДЕ (различной производительности), работающего на жидком топливе (различных месторождений). 9.Поверочный расчет котельного агрегата типа ДЕ (различной производительности), работающего на газообразном топливе (различных месторождений). Тематика курсовых проектов по МДК 01.02: Теплоснабжение микрорайона (с различными объектами) города (города с различными климатическими условиями) |  |  | * |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту по МДК 01.01 Котельные установки Выдача задания. Введение Техническая характеристика котлоагрегата Определение состава и теплоты сгорания топлива Водно- химический режим котлоагрегата Конструктивная характеристика котла Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания (для топочной камеры) Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания (для конвективных пучков и водяного экономайзера) Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания (для топочной камеры) Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания (для конвективных пучков и водяного экономайзера) Тепловой баланс котла (определение потерь теплоты) Тепловой баланс котла (определение КПД котла и расхода топлива) Расчет топочной камеры (для принятой температуры) Расчет топочной камеры (окончательный) Расчет конвективных пучков Выполнение графической интерполяции Расчет водяного экономайзера Графическая часть. Лист1 Графическая часть. Лист2 Заключение Защита курсового проекта Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту по МДК 01.02 Теплоснабжение и топливоснабжение Выдача задания. Введение. Определение системы теплоснабжения. Выбор типа прокладки тепловой сети, строительных конструкций и оборудования Характеристика района теплоснабжения. Исходные данные для проектирования Разработка плана тепловой сети и выбор схемы трассы Расчет тепловых нагрузок Расчет годовых расходов тепла Расчет и построение графиков потребления тепла Регулирование отпуска тепла. Температурный график качественного регулирования Разработка схемы ИТП, расчет и подбор элеватора Гидравлический расчет тепловой сети Построение пьезометрического графика Подбор сетевых и подпиточных насосов Выбор изоляции Выбор и расстановка опор Расчет компенсаторов для главной магистрали Водоподготовка и водно-химический режим Графическая часть Графическая часть Графическая часть Защита курсового проекта |  |  | 80 |  |  |
| Производственная практика итоговая Виды работ: 1.Ознакомление с предприятием, его теплоэнергетическим хозяйством, с правилами внутреннего распорядка. 2. Изучение характеристики основных производств предприятия. 3. Изучение технологических процессов работы оборудования предприятия. 4.Изучение инструкций по охране труда и промышленной безопасности. Изучение должностных инструкций. Получение допуска к работе. 5. Работа на штатных местах и в качестве стажеров. 6. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. |  |  | 216 |  |  |
| Всего |  |  | 723 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Лаборатории  «Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учеб производственную ( по профилю специальности) практику (ПП1.1), которые рекомендуется проводить сосредоточенно на рабочих местах различных баз практики.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

- Смирнова М.В. «Теплоснабжение». Учебное пособие для студентов  ССУзов. Волгоград: Издательский дом «ИнФолио», 2009.

- Боровков В.М., Колютик А.А., Сергеев В.В. «Теплотехническое оборудование» –   Москва:  «Академия», 2013

- Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. – Москва:  «Академия», 2013.

- Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий. Под ред. Голубкова Б.Н. 2-е изд., перераб. - Москва: Энергия, 1979

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

##### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. топливоснабжения. ОК 1-7, 9-10 | Выполнение операций по подготовке к пуску, пуску в работу и останову теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения и на практических занятиях по подготовке к пуску, пуску в работу и останову теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | Составление и чтение схем присоединения потребителей к системам теплоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения, выполнения практических работ |
|  | Организация работы основного и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов. | Экспертная оценка знаний требований нормативных документов к основному и вспомогательному оборудованию котельных и систем тепло- и топливоснабжения в процессе обучения и выполнения лабораторных и практических работ. |
| ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования. ОК 1-7, 9-10. | Выполнение действий в процессе регулирования процессов производства, транспорта и потребления тепловой энергии. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических работ на макетах (тренажерах). |
|  | Чтение и составление принципиальных схем автоматического регулирования процессов производства, транспорта и потребления тепловой энергии. | Экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения лабораторных и практических работ по чтению и составлению схем автоматического регулирования. |
| ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. ОК 1-7, 9-10. | Знание основных положений федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. | Экспертная оценка знаний основных положений федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения в процессе обучения. |
|  | Составление планов противоаварийных тренировок, локализации и ликвидации аварий в процессах производства, транспорта и потребления тепловой энергии | Экспертная оценка деятельности на практике и в процессе выполнения практических работ по составлению планов противоаварийных тренировок, локализации и ликвидации аварий в процессах производства, транспорта и потребления тепловой энергии |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе выполнения практических работ по разработке мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 2.1. | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 2.2. | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК2.3 | Вести техническую документацию ремонтных работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - ремонта: - поверхностей нагрева и барабанов котлов; - обмуровки и изоляции; - арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - вращающихся механизмов. |
| --- | --- |
| Уметь | - выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; - производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; - контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; - составлять техническую документацию ремонтных работ. |
| Знать | - требования профессиональных стандартов, перечисленных в п. 1.1; - конструкцию, принцип действия и основные характеристики оборудования систем тепло- и топливоснабжения; - виды, способы выявления и устранения дефектов оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - технологию производства ремонта оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - классификацию, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; - объем и содержание отчетной документации по ремонту; - нормы простоя оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 195

в том числе в форме практической подготовки 112

Из них на освоение МДК 105

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе   производственная  72

Промежуточная аттестация 18.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ОК 01 – 07; ОК 09 – 10 ПК 2.1 – 2.3 | Раздел 1. Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 105 | 40 | 105 | 40 | - | - | 18 | - |  |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 195 | 112 | 105 | 40 |  |  | 18 |  |  |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  | 105 |  |  |
| МДК. 02.01. Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  | 105/40 |  |  |
| Тема 1.1. Планирование, техническая документация и организация ремонтных работ | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. Введение | 2 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Виды ремонтов | 2 |  |  |
|  | 3. Планирование ремонтов | 2 |  |  |
|  | 4. Организация проведения ремонтов силами предприятия | 2 |  |  |
|  | 5. Техническая документация | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Заполнение технической документации | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Подготовка, передача и проведение ремонта теплотехнического оборудования | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Подготовка к ремонту теплотехнического оборудования | 2 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Передача теплотехнического оборудования в ремонт | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Такелажное оборудование для проведения ремонтов | Содержание | 4 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1.Такелажные работы | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Ознакомление с такелажным оборудованием с учетом компоновки оборудования | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Грузоподъемные механизмы, применяемые при ремонте | Содержание | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.03 З 2.2.04 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1.Классификация грузоподъемных механизмов | 2 |  |  |
| Тема 1.5 Механизтрованный инструмент, применяемый при ремонте | Содержание | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 2.2.02 У 2.2.03 З 2.2.04 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1.Механизированный инструмент с электро- и пневмоприводом | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Ремонт топочных устройств | Содержание | 10 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Ремонт пылеугольных горелок | 2 |  |  |
|  | 2. Ремонт газовых горелок | 2 |  |  |
|  | 3. Ремонт мазутных горелок | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Изучение порядка проведения ремонта горелочных устройств | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Изучение порядка проведения ремонта мазутных горелок | 2 |  |  |
| Тема 1.7 Ремонт котельного агрегата | Содержание | 24 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Ремонт барабанов котлов. | 2 |  |  |
|  | 2. Ремонт пароперегревателей. | 2 |  |  |
|  | 3. Ремонт водяного экономайзера. | 2 |  |  |
|  | 4. Ремонт воздухоподогревателя. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Составление дефектной ведомости на ремонт котельного агрегата. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Ознакомление с организацией и проведением ремонта котельного агрегата. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Ознакомление с проведением ремонта барабанов котлов. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Ознакомление с проведением ремонта пароперегревателей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Изучение порядка проведения ремонта водяного экономайзера. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Ознакомление с проведением ремонта воздухоподогревателя. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Построение сетевого графика капитального ремонта котельного агрегата. Часть 1. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Построение сетевого графика капитального ремонта котельного агрегата. Часть 2. | 2 |  |  |
| Тема 1.8 Ремонт обдувочных аппаратов и дробеочистки | Содержание | 8 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК05 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1.Ремонт обдувочных аппаратов. | 2 |  |  |
|  | 2.Ремонт дробеочистки. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Ознакомление с котлоочистительными работами и приемами их выполнения. | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК05 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | Практическое занятие 14. Изучение порядка проведения ремонта обдувочных аппаратов и дробеочистки. | 2 |  |  |
| Тема 1.9 Ремонт вспомогательного оборудования | Содержание | 6 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК07 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Ремонт устройств золо- и шлакоудаления. | 2 |  |  |
|  | 2. Порядок проведения ремонта гарнитуры котла. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 15. Изучение порядка проведения ремонта устройств золоулавливания и шлакоуадаления. | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК07 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.10 Ремонт подшипников | Содержание | 4 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК07 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1.Ремонт подшипников скольжения. | 2 |  |  |
|  | 2. Ремонт подшипников качения. | 2 |  |  |
| Тема 1.11 Ремонт тягодутьевых устройств | Содержание | 4 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК07 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1.Особенности ремонтов дымососов и вентиляторов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 16. Ознакомление с проведением ремонта дымосов и дутьевых вентиляторов. | 2 |  |  |
| Тема 1.12 Ремонт систем пылеприготовления | Содержание | 6/2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК07 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1.Ремонт молотковых и шаровых мельниц. | 2 |  |  |
|  | 2.Ремонт питателей угля. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 17. Ознакомление с проведением ремонта систем пылеприготовления. | 2 |  |  |
| Тема 1.13 Ремонт трубопроводов и арматуры | Содержание | 14/6 | ПК 2.2 ОК 01 ОК02 ОК 06 ОК07 ОК 09 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.06.02 Зо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Организация ремонта трубопроводов и тепловых сетей. | 2 |  |  |
|  | 2. Ремонт трубопроводов и арматуры. | 2 |  |  |
|  | 3. Ремонт компенсаторов, опор, фланцев. | 2 |  |  |
|  | 4. Ремонт теплоизоляции, лотков. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 18. Изучение порядка проведения ремонта трубопроводов. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 19. Изучение порядка проведения ремонта компенсаторов, опор, лотков. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 20. Составление дефектной ведомости на ремонт трубопроводов и арматуры. | 2 |  |  |
| Тема 1.14 Приемка оборудования из ремонта и оценка качества ремонта | Содержание | 5 | ПК 2.3 ОК 01 ОК02 ОК 04 ОК07 ОК10 | Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.02.02 Зо.02.01 Уо.06.02 Зо.06.02 Уо.07.01 Зо.07.01 Уо.10.01 Зо.10.01 |
|  | 1.Приемка оборудования из ремонта. | 2 |  |  |
|  | 2.Подконтрольная эксплуатация оборудования. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 21. Изучение порядка приемки оборудования из ремонта. | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |  |
| Производственная практика по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения Виды работ 1. Ознакомление с режимом работы предприятия, его цехами, с правилами внутреннего распорядка. 2. Ознакомление с цехом. 3. Изучение инструкций по охране труда и промышленной безопасности. 4. Изучение должностных инструкций 5. Ремонт трубопроводов и арматуры 6. Ремонт вращающихся механизмов 7. Ремонт теплообменного оборудования 8. Комплексная работа 9. Обобщение материалов и оформление отчета по практике |  | 72 |  |  |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |
| Всего |  | 177 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Организации и технологии ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

  - Боровков, В. М.  Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых   сетей: учебник для образоват. учреждений сред. проф. образования / В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. - М: Академия, 2015. - 208 с.

  - Организация и поведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: учебник для студ. проф.образования.Ч1/ А.Г. Схиртладзе [и др.] – 2-е изд., стер.- Москва: Академия, 2017-272 с.

  - Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей: с изменениями и дополнениями Главгосэнергонадзора от 25.12.94 г./ под ред. Ю. Смольянова. – СПб.: ДЕАН, 2015– 128 с.

  - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок: введены в действие с 1 октября 2003 г./Мин.энергетики РФ. – М.: ЭНАС, 2015.-208 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования котельных и систем ОК 1-7, 9-10 | Знание видов и способов выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. Знание типовых объёмов работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Экспертная оценка деятельности в процессе обучения, на практике и в процессе выполнения практических работ по выявлению дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. ОК 1-7, 9-10 | Соблюдение технологии производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло – и топливоснабжения. Соблюдение правил техники безопасности при ремонте теплотехнического оборудования и систем тепло - и топливоснабжения. Выполнение контроля и оценки качества ремонтных работ, приёмки оборудования из ремонта. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения, на практике и в процессе выполнения практических работ по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. ОК 1-7, 9-10 | Знание объема и содержания руководящих и нормативных документов, отчетной документации по ремонту. Умение оформлять техническую документацию в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения, на практике и в процессе выполнения практических работ по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК.02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.1. | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.2. | Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; - подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - измерять с заданной точностью технические величины проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - подготовки выводов и предложений по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; выполнять подготовку к работе средств измерения и аппаратуры; - выполнять работы по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; - осуществлять контроль над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - выполнять обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - вносить предложения по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
| Знать | - принцип действия и устройство приборов теплотехнического контроля; - основные методы измерения теплотехнических величин; - устройства и конструкцию приборов для измерения количества тепловой энергии; - устройство и принцип работы приборов для определения потерь теплоты в котельном агрегате; - особенности режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - назначения, конструктивных особенностей и характеристик контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - способы повышения КПД теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; - методические рекомендации и нормативные документы по вопросам организации и проведения пусконаладочных работ; - передовые методы наладки режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 156

в том числе в форме практической подготовки  20 ч

Из них на освоение МДК 78

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная  72

Промежуточная аттестация 6

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК.3.1 ПК.3.2 ОК | Раздел 1. Наладка и испытания оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения | 78 |  | 78 | 20 |  |  | 6 |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 156 | 72 | 78 | 20 |  |  | 6 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Наладка и испытания оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |  | 78 |  |  |
| МДК 03.01. Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных установок |  | 78/20 |  |  |
| Тема 1.1. Организация наладочных работ | Содержание | 10 | ПК 3.1 ПК.3.2 ОК.01 ОК.02 ОК.05 | Н 3.1.02 У 3.1.01 З 3.1.05 Н.3.2.01 У.3.2.01 З.3.2.01 Уо.01.03 Уо.01.05 Зо.01.02 Уо.02.01 Зо.02.01 Зо.02.03 Уо.05.01 Зо.05.02 |
|  | 1. Задачи и виды наладочных работ; объем наладочных работ. Программа наладки и испытания. Требования к персоналу пусконаладочных организаций. | 2 |  |  |
|  | 2. Техника безопасности при проведении испытаний и наладочных работ. Меры безопасности при пуске оборудования в работу | 2 |  |  |
|  | 3. Назначение и принципы действия оборудования, применяемого при наладке и испытаниях. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Составление программы наладки | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Определение объема и перечня оборудования наладочных работ | 2 |  |  |

| Тема 1.2. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при наладке и испытаниях теплотехнического оборудования | Содержание | 22 | ПК 3.1 ОК.01 ОК.04 ОК.05 | Н 3.1.03 У 3.1.04 З 3.1.01 З.3.1.02 З.3.1.03 З.3.1.04 З.3.1.06 Уо.01.07 Уо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Требования к контрольно-измерительным приборам, применяемым при наладке и испытаниях теплотехнического оборудования. | 2 |  |  |
|  | 2. Термометры расширения и манометрические термометры. Пирометры. | 2 |  |  |
|  | 3. Термоэлектрические термометры. Термометры сопротивления. | 2 |  |  |
|  | 4. Жидкостные манометры. Деформационные манометры. | 2 |  |  |
|  | 5. Приборы для измерения расхода, количества, уровня. | 2 |  |  |
|  | 6. Устройство и принцип работы основных типов газоанализаторов. | 2 |  |  |
|  | 7. Приборы для определения качества воды и пара. | 2 |  |  |
|  | 8. Специальные измерительные приборы. Правила установки средств измерения. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Измерение температуры различными способами. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Измерение давления при помощи трубчато-пружинного манометра. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Иучение пробы газа при помощи хроматографа. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Техническое освидетельствование котлов | Содержание | 6 | ПК 3.1 ПК.3.2 ОК.01 ОК.07 | З 3.1.05 У.01.05 З.3.2.01 З.3.2.02 Зо.01.02 Зо.01.04 Зо.01.05 |
|  | 1. Назначение и состав работ по техническому освидетельствованию котлов. Подготовка котлов к техническому освидетельствованию. Требования нормативных документов к проведению технического освидетельствования. | 2 |  |  |
|  | 2. Задачи и порядок проведения наружного и внутреннего осмотра котлов. | 2 |  |  |
|  | 3. Задачи и порядок проведения гидравлического испытания котлов. Техника безопасности при проведении технического освидетельствования котлов. | 2 |  | Зо.07.01 |

| Тема 1.4. Пусковая наладка и испытания оборудования котельных установок | Содержание | 8 | ПК 3.1 ПК.3.2 ОК.06 ОК.07 | Н.3.1.01 Н.3.1.04 У.3.1.03 З 3.1.04 З.3.1.05 У.01.05 Н.3.2.01 Н.3.2.02 У.3.2.04 З.3.2.01 З.3.2.02 Зо.06.02 Уо.07.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Задачи и основные этапы пуско-наладочных работ. Методика проведения пуско-наладочных и режимно-наладочных испытаний котельной установки | 2 |  |  |  |
|  | 2. Схемы расстановки средств измерений при проведении пуско-наладочных работ. | 2 |  |  |  |
|  | 3. Методика разработки теплового баланса и режимной карты котла. | 2 |  |  |  |
|  | 4. Структура и содержание технического отчёта о наладке котельной установки | 2 |  |  |  |
| Тема 1.5 Наладка и испытания оборудования систем топливоснабжения | Содержание | 12 | ПК 3.1 ПК.3.2 ОК.04 ОК.05 | Уо.04.01 Уо.05.01 Н.3.1.02 Н.3.1.03 Н.3.1.04 У.3.1.01 У.3.1.02 У.3.1.03 У.3.1.04 З.3.1.04 З.3.1.05 З.3.1.07 Н.3.2.01 Н.3.2.02 У.3.2.03 З.3.2.01 |  |
|  | 1. Задачи и методика проведения испытаний и наладки оборудования ГРП (ГРУ) и газового оборудования котельных установок. | 2 |  |  |  |
|  | 2. Задачи и методика проведения испытаний систем топливоснабжения | 2 |  |  |  |
|  | 3.Схемы расстановки средств измерений при испытаниях оборудования систем топливоснабжения. | 2 |  |  |  |
|  | 4. Структура и содержание технического отчёта о наладке оборудования систем топливоснабжения котельных | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Изучение технического отчёта по результатам наладки ГРП, ГРУ и газового оборудования котельной. | 2 |  |  | З.3.2.02 Уо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.02 |
|  | Практическое занятие 4. Разработка методов устранения недостатков, выявленных в результате проведения испытаний. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.6. Наладка и испытания теплопотребляющих установок систем теплоснабжения | Содержание | 10 | ПК 3.1 ПК.3.2 ОК.04 ОК.05 |  | Н.3.1.02 Н.3.1.04 Н.3.1.05 У.3.1.01 У.3.1.02 З.3.1.01 З.3.1.02 Н.3.2.01 У.3.2.03 Уо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.02 |
|  | 1. Задачи и методика проведения испытаний и наладки пусковой наладки и испытаний теплопотребляющих установок. | 2 |  |  |  |
|  | 2. Схемы расстановки средств измерений при испытаниях теплопотребляющих установок. | 2 |  |  |  |
|  | 3. Методика составления технического отчёта об испытании и наладке теплопотребляющих установок. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4 |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Изучение технического отчёта об испытании и наладке теплопотребляющих установок. | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Разработка методов устранения недостатков, выявленных в результате проведения испытаний. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.7. Наладка и испытания тепловых сетей | Содержание | 10 | ПК 3.1 ПК.3.2 ОК.04 ОК.05 |  | Н.3.1.02 Н.3.1.04 Н.3.1.05 У.3.1.01 У.3.1.02 З.3.1.01 З.3.1.02 Н.3.2.01 У.3.2.03 Уо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.02 |
|  | 1. Задачи и методика проведения испытаний на прочность, герметичность и расчетную температуру тепловых сетей. 2. Задачи и методика проведения испытаний тепловых сетей на расчётную температуру. 3. Схемы расстановки средств измерений при испытаниях оборудования тепловых сетей. 4.Оценка гидравлической устойчивости водяной системы теплоснабжения. | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2 |  |  | Уо.04.02 Уо.05.01 Зо.05.02 |
|  | Практическое занятие 7. Изучение режимной карты и технического отчёта по результатам испытаний и наладки тепловых сетей. | 2 |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление с режимом работы предприятия, с правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с цехом. 2. Изучение инструкций по охране труда и промышленной безопасности. Изучение должностных инструкций 3. Подготовка к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 4. Проведение испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 5. Обработка результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 6. Обобщение материалов и оформление отчета по практике |  | 72 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен по модулю) |  | 6 |  |  |  |
| Всего: |  | 156 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Лаборатория «Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Эстеркин Р.И. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования: учебник для учащихся техникумов по специальности № 1007 "Эксплуатация тепловых сетей и теплотехнического оборудования" / Р.И. Эстеркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Энергоиздат, 2008. - 304 с.

- Эстеркин, Р.И. Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования: Учебник для техникумов. – 3–е изд., перераб. и доп./Эстеркин Р.И. – СПб.: Энергоатомиздат, Санкт–Петербургское отделение, 1991.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/В. И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э. Б. Хиж и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Стройиздат, 2015. – 432 с.

- Назаров, В. И.  Теплотехнические измерения и приборы : учеб.пособие/ В. И. Назаров. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 280 с.

3.2.2 Дополнительные источники

- РД 153-34.1-26.303-98. Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта

- СО 34.26.724. Методические указания по испытаниям топочных и горелочных устройств котельных установок

- РД 153-34.0-02.308-98. Методика контрольных испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных

- РД 153-34.1-37.313-00. Методика теплохимических испытаний паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией

- РД 34.25.514-96 Проведение режимно-наладочных испытаний и составление режимных карт

- РД 34.70.110-92 Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях

- РД 153-34.1-20.526-00 Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери.

- РД 153-34.1-20.329-2001 Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

- Методические указания. Методические указания по испытаниям гидравлической устойчивости прямоточных энергетических и водогрейных котлов.- Разработаны 01.01.1989. – Актуализированы 01.01.2009.(Статус: действующие)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. ОК 01-07, 09 | Знание видов, этапов, объёмов и методик выполнения пуско-наладочных работ теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. Знание методик и последовательности проведения технического освидетельствования теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения и выполнения практических работ по испытанию и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. ОК 01-07, 09 | Знание объема и содержания руководящих и нормативных документов, отчетной документации по испытанию и наладке теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. Умение оформлять отчётную и другую техническую документацию в процессе проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения и выполнения практических работ по оформлению технической документации в процессе проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснаббжения |
| ПК 4.1. | Планировать и организовывать работу трудового коллектива. |
| ПК 4.2. | Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива. |
| ПК 4.3. | Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - планирования и организации работы трудового коллектива; - участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; - обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности; |
| --- | --- |
| Уметь | - планировать и организовывать работу трудового коллектива; - вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; - обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; - оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ; - проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний; - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; - проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; |
| Знать | - требования профессиональных стандартов, перечисленных в п. 1.1; - методы организации, нормирования и формы оплаты труда; - формы построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и критерии мотивации труда; - основы менеджмента, основы психологии деловых отношений; - порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - виды инструктажей, их содержание и порядок проведения; - функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; - права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и промышленной безопасности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 86

в том числе в форме практической подготовки 36

Из них на освоение МДК 44

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе   производственная 36

Промежуточная аттестация 6

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ОК 01 – 07, ОК 09 – 10 ПК 4.1 – 4.3 | Раздел 1. Организация труда и промышленная безопасность | 44 |  | 44 | 10 | - | - | 6 | - |  |  | 36 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 86 | 80 | 44 | 10 |  |  |  |  |  |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 04.01. Организация и управление трудовым коллективом |  | 44 |  |  |
| Раздел 1. Организация труда и промышленная безопасность |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация труда обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Содержание | 12 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 ОК10 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.01.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.10.01 Зо.10.01 |
|  | 1. Порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |
|  | 2. Техническое регламентирование. |  |  |  |
|  | 3. Виды инструктажей, их содержание. |  |  |  |
|  | 4. Порядок проведения инструктажей. |  |  |  |
|  | 5. Оформление нарядов-допусков на проведение ремонтных работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Анализ видов инструктажей. | 2 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 ОК10 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.01.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.10.01 Зо.10.01 |
| Тема 1.2. Права и обязанности персонала энергослужбы организации | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1. Функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации. |  | ПК 4.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |  |  |  |
|  | 3.Виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и промышленной безопасности. |  |  |  |
|  | 4. Мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Анализ видов ответственности за нарушение трудовой дисциплины. | 2 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.3 Промышленная безопасность | Содержание | 16 | ПК 4.2 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК10 | Н 4.2.01 У 4.2.02 З 4.2.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.07.02 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.10.01 Зо.10.02 |
|  | 1. Понятие чрезвычайной ситуации. Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. |  |  |  |
|  | 2. Чрезвычайные ситуации без загрязнения окружающей среды и с загрязнением. |  |  |  |
|  | 3.Понятие устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. Исследование устойчивости объектов экономики. |  |  |  |
|  | 4. Опасные производственные объекты. |  |  |  |
|  | 5. Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики |  |  |  |
|  | 6. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Анализ аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах и гидротехнических сооружениях. | 2 | ПК 4.2 ОК 02 ОК 07 ОК 09 ОК10 | Н 4.2.01 У 4.2.02 З 4.2.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.07.02 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.10.01 Зо.10.02 |
|  | Практическое занятие 4. Повышение устойчивости технологического процесса, управления производством и защита работников в условиях производственных аварий. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Управление персоналом | Содержание | 6 | ПК 4.3 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 4.3.01 У 4.3.03 З 4.3..04 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.02 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Система управления персоналом: принципы, методы, цели и функции. |  |  |  |
|  | 2. Функциональное распределение труда в системе управления персоналом организации. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Оценка эффективности труда руководителей и специалистов управления. | 2 | ПК 4.3 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н 4.2.01 У 4.2.02 З 4.2.01 Уо.02.01 Зо.02.01 Уо.07.02 Зо.07.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Уо.10.01 Зо.10.02 |
| Производственная практика по организации и управлению трудовым коллективом Виды работ 1.Ознакомление с режимом работы предприятия, его цехами, с правилами внутреннего распорядка. 2. Ознакомление с цехом. Изучение инструкций по охране труда и промышленной безопасности. 3. Работа на должностях (в качестве стажеров) инженерно- технического персонала цеха 4. Обобщение материалов и оформление отчета по практике |  | 36 |  |  |
| Всего |  | 80 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.2.1. образовательной программы  по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / А. А. Кудинов, С. К. Зиганшина. - Москва : Машиностроение, 2011. - 374 с.

2. Новицкий, Н. И. Организация производства: учеб. пособие / Н. И. Новицкий, А. А. Горюшкин ; под ред. Н. И. Новицкого. - Москва : КНОРУС, 2011. - 352 с.

3. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Т. Медведев [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2011. - 416 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Энергосбережение и водоподготовка: научно – технический журнал/ учредитель: Научно- производственное объединение «Энергоинвест». – М.: Энергосбережение и водоподготовка.

2. Энергосбережение: специализированный журнал/ издатель: ООО ИИП «АВОК –ПРЕСС». – М.: Энергосбережение

3.2.3. Дополнительные издания

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03). Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.03 N 90 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.03, рег. № 4719).

2. Инструкция по охране труда для работающих в ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». ИОТ ЗСМК – 001- 2005. -  Новокузнецк: ОАО «ЗСМК», 2014. – 52с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива ОК 01-07, 09 | Составление штатного расписания энергетического предприятия (цеха), примерных должностных инструкций для персонала энергетических цехов, расчет заработной платы работников энергетических цехов. Принятие управленческих решений в стандартных и нестандартных ситуациях. Составление плана беседы, совещания, переговоров. Использование информационно-коммуникационных технологий. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения и на практических занятиях. |
| ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива ОК 01-07, 09 | Проведение анализа основных технико-экономических показателей деятельности энергетического предприятия (цеха). | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения и на практических занятиях. |
| ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности ОК 01-07, 09 | Разработка мероприятий по выполнению требований правил охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ на теплоэнергетическом оборудовании. Выполнение требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках, общие меры безопасности при выполнении работ. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. | Наблюдение и экспертная оценка деятельности в процессе обучения и на практических занятиях. |

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основнойвид деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 6 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ДПК 6.1 | Обслуживать и производить ремонт оборудования и сооружений тепловых сетей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; - выполнения работ по разборке, ремонту и сборке оборудования тепловых сетей с диаметром труб до 300 мм; - выполнение ревизии и ремонта фланцевой арматуры с применением несложного слесарного и мерительного инструмента и приспособлений; - выполнения несложных такелажных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | - пользоваться слесарным инструментом; - производить слесарные работы; - подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии; - применять первоначальные навыки по ремонту оборудования с соблюдением требований техники безопасности; - применять первоначальные навыки по выполнению такелажных работ; - контролировать качество проведения ремонтных работ; - оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. |
| Знать | - принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов; - приемы слесарной обработки, назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного инструмента и приспособлений; - защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом; - последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов; - простые приемы такелажных работ; - устройство и правила пользования простыми такелажными средствами; - правила строповки грузов малой массы; - элементарные сведения по материаловедению. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 308

в том числе в форме практической подготовки 264

Из них на освоение МДК 44

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная 252

производственная -

Промежуточная аттестация 12

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ДПК 6.1 ОК 01-11 | Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 296 | 264 | 44 | 12 | - | - | 12 |  | 252 |  | 0 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 308 | 264 | 44 | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  | 252 | 0 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  | 296 |  |  |
| МДК.06.01 Выполнение работ по профессии рабочего 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  | 44 |  |  |
| Тема 1. Слесарные, сборочные работы и такелажные работы | Содержание | 22 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ДПК 6.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 У 6.1.01 У 6.1.02 У 6.1.03 З 6.1.01 З 6.1.02 З 6.1.03 З 6.1.04 |
|  | 1. Плоскостная и пространственная разметка. | 2 |  |  |
|  | 2. Рубка металла. Резка металла. | 2 |  |  |
|  | 3. Правка и гибка металла. | 2 |  |  |
|  | 4. Опиливание и распиливание металла. | 2 |  |  |
|  | 5. Шабрение и притирка. | 2 |  |  |
|  | 6. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. | 2 |  |  |
|  | 7. Нарезание резьбы. | 2 |  |  |
|  | 8. Клепка, пайка, лужение, склеивание. | 2 |  |  |
|  | 9. Сборка, разборка и ремонт разъемных соединений трубопроводов. | 2 |  |  |
|  | 10. Технология ручной дуговой сварки. Охрана труда и противопожарная безопасность. | 2 |  |  |
|  | 11. Подъем, опускание и перемещение груза с помощью тали, домкратов, лебедки, кран-балки. Строповка грузов. | 2 |  |  |
| Тема 2. Ремонт оборудования тепловых сетей | Содержание | 22 |  |  |
|  | 1. Тепловые сети, оборудование и узлы систем теплоснабжения. Техника безопости при выполнении ремонтных работ на тепловых сетях. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ДПК 6.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 6.1.01 У 6.1.01 У 6.1.02 У 6.1.03 З 6.1.01 З 6.1.02 З 6.1.03 З 6.1.04 |
|  | 2. Виды износа деталей оборудования тепловых сетей. Причины, влияющие на изнашивание деталей. Предельные и допустимые износы деталей | 2 |  |  |
|  | 3. Составные части технологического процесса ремонта узлов тепловых сетей | 2 |  |  |
|  | 4. Модернизация и автоматизация оборудования теловых сетей. Техническая документация на ремонтные работы | 2 |  |  |
|  | 5. Техническая диагностика. Подготовка оборудования к разборке. Разборка. Дефектовка деталей. | 2 |  |  |
|  | 6. Ремонт регулирующей и запорной арматуры | 2 |  |  |
|  | 7. Ремонт центробежных насосов. | 2 |  |  |
|  | 8. Ремонт вентиляторов. | 2 |  |  |
|  | 9. Ремонт оборудования систем отопления и вентиляции. | 2 |  |  |
|  | 10. Ремонт трубопроводов. | 2 |  |  |
|  | 11. Ревизия и ремонт оборудования газоснабжения. Соединение труб газопроводов: сваркой, с помощью фланцев, на резьбе. | 2 |  |  |
| Учебная практика УП.06.01 Виды работ - Организация рабочего места и безопасное выполнение работ - Техника измерений и измерительные инструменты - Разметка - Рубка металла - Правка и гибка металла - Резание металла - Опиливание металла - Сверление, зенкерование и развертывание отверстий - Нарезание резьбы - Шабрение - Клепка - Паяние - Склеивание - Сборка и разборка разъемных соединений - Сварочные работы электродуговой сваркой - Такелажные работы |  | 108 |  |  |
| Учебная практика УП.06.02 Виды работ - Сборка, разборка и ремонт разъемных соединений трубопроводов. Меры безопасности - Ремонт запорной арматуры: вентилей, задвижек, кранов, дросселей. Устранение неисправностей. Замена сальниковых уплотнений и прокладок - Ремонт уплотнительных поверхностей фланцев, седла, клапана. Применение приспособлений при ремонте - Ремонт регулирующей и контрольной арматуры. Установка или замена регуляторов расхода, регуляторов давления в системах регулирования. Способы устранения неисправностей - Устранение неисправностей водоуказательных колонок для наблюдения за уровнем воды в барабане котельного агрегата и их устранение. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ - Ремонт центробежных насосов. Ревизия насосов, выявление неисправностей и способы их устранения: ремонт сальникового соединения с заменой прокладки, подшипников, рабочего колеса, вала, соединительной муфты. Центровка валов насоса и электродвигателя после выполнения ремонта. Испытание насоса на холостом ходу и под нагрузкой на виртуальном учебном комплексе «Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования». - Неисправности вентиляторов и их устранение. Применение инструментов и приспособлений для ремонта вентиляторов. Ремонт оборудования систем отопления, вентиляции и газоснабжения. Изготовление деталей для ремонта из тонколистового металла. - Ревизия и ремонт оборудования систем газоснабжения: запорной, регулирующей, предохранительной, аварийной, отсечной. Ремонт элементов арматуры: исполнительного механизма, привода. Ремонт соединений газопроводов - Ремонт теплообменного оборудования. Проведение гидравлического испытания оборудования на виртуальном учебном комплексе «Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования». |  | 144 |  |  |
| Всего |  | 296 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Теоретических основ теплотехники», «Ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Лаборатория «Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Мастерские слесарно-механическая, оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Покровский, Б. С. Основы слесарного дела : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б. С. Покровский. - Москва : Академия, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-4468-4683-2.

- Покровский, Б. С. Общий курс слесарного дела : учебное пособие / Б. С. Покровский, Н. А. Евстигнеев. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-4468-5947-4.

- Покровский, Б. С. Основы слесарных и сборочных работ : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б. С. Покровский. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-4468-4683-2.

- Покровский, Б. С. Слесарно-сборочные работы : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б. С. Покровский. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-4468-4722-8.

- Овчинников, В. В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) : учебник / В. В. Овчинников. - Москва : КНОРУС, 2019. - 250 с. - ISBN 978-5-4468-9254-9.

- Овчинников, В. В. Газовая сварка (наплавка) : учебник / В. В. Овчинников. - Москва : КНОРУС, 2018. - 204 с. - ISBN 978-5-4468-9254-9

- Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела : учебное пособие / В. Р. Карпицкий. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-16-004755-3.

- Боровков, В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей, 2-изд., . - В. М. Боровков, А. А. Калютик, В. В. Сергеев. — 2-е изд.,стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 208 с.ISBN 978-5-7695-9036-8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ДПК 6.1. Обслуживать и производить ремонт оборудования и сооружений тепловых сетей | - демонстрация слесарных и слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; - демонстрация выполнения работ по разборке, ремонту и сборке оборудования тепловых сетей с диаметром труб до 300 мм; - демонстрация выполнение ревизии и ремонта фланцевой арматуры с применением несложного слесарного и мерительного инструмента и приспособлений; - демонстрация выполнения несложных такелажных работ | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

## Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.07 Обслуживание оборудования тепловых электростанций»

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Направленность АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.07 Обслуживание оборудования тепловых электростанций»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основнойвид деятельности  Обслуживание оборудования тепловых электростанций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Обслуживание оборудования тепловых электростанций |
| ДПК 7.1. | ## Осуществлять обслуживание оборудования тепловых электростанций |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | ## - безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования; - контроля и управления режимами работы теплоэнергетического оборудования |
| --- | --- |
| Уметь | - выполнять безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплоэнергетического оборудования |
| Знать | - устройство, принцип действия и основные характеристики основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 116

в том числе в форме практической подготовки 72

Из них на освоение МДК 44

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная 72

Промежуточная аттестация -.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ДПК 7.1 ОК 01-11 | Раздел 1. Тепловые электостанции | 44 |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 116 | 72 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Тепловые электростанции |  | 116 |  |  |
| МДК.07.01 Оборудование тепловых электростанций |  | 44 |  |  |
| Тема 1. Котельные установки тепловых электростанций | Содержание | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ДПК 7.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Зо 11.03 Н 7.1.01 Н 7.1.02 У 7.1.01 З 7.1.01 |
|  | 1.Энергетические котельные агрегаты | 2 |  |  |
|  | 2 Технологическая схема котельной установки | 2 |  |  |
| Тема 2. Паровые турбины | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1. Принцип действия и основные элементы паровых турбин | 2 |  |  |
|  | 2. Классификация паровых турбин | 2 |  |  |
|  | 3. Основные детали паровых турбин | 4 |  |  |
|  | 4.Многоступенчатые турбины. Конструкции современных турбин | 2 |  |  |
|  | 5. Конденсационные установки паровых турбин | 2 |  |  |
|  | 6.Масляные системы паровых турбин | 2 |  |  |
| Тема 3. Тепловые электростанции (ТЭС) | Содержание | 26 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ДПК 7.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Зо 11.03 Н 7.1.01 Н 7.1.02 У 7.1.01 З 7.1.01 |
|  | 1. Назначение и виды ТЭС. | 2 |  |  |
|  | 2.Тепловые схемы ТЭС. | 4 |  |  |
|  | 3.Регенеративные подогревательные установки. | 2 |  |  |
|  | 4. Сетевые подогреватели. | 2 |  |  |
|  | 5. Деаэраторы. | 2 |  |  |
|  | 6. Редукционно- охладительные установки (РОУ). | 2 |  |  |
|  | 7. Насосы ТЭС. | 2 |  |  |
|  | 8. Газовоздушный тракт. | 2 |  |  |
|  | 9. Золоудаление. | 2 |  |  |
|  | 10. Техническое водоснабжение. | 4 |  |  |
|  | 11. Трубопроводы и арматура ТЭС. | 2 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление с целью и задачами практики. Ознакомление с правилами техники безопасности на рабочем месте. 2. Изучение технологических процессов работы оборудования предприятия. 3. Изучение должностных инструкций. Получение допуска к работе. 4. Стажировка. 5. Обобщение материалов и оформление отчета по практике. |  | 72 |  |  |
| Всего |  | 116 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Теоретических основ теплотехники», 	«Организации и технологии ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Лаборатории  «Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Мастерские слесарная, электромонтажная, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Жихар, Г.И. Котельные установки тепловых электростанций. / Г.И Жихар. – Санкт-Петербург : Лань, 2015 – 523с.

2.  Тепловые электрические станции: учебник/под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Ценева.- Москва: Изд. дом МЭИ, 2007. – 464с.

3.2.2. Дополнительные печатные издания (при необходимости)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ДПК 7.1. Осуществлять обслуживание оборудования тепловых электростанций | - выполнение безопасного пуска, останова и обслуживания во время работы основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | способность работать с нормативно-правовой документацией; демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | демонстрация знаний финансовых инструментов; умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |