ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ОП.01 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ»	2

«ОП.02  ХИМИЯ ВОДЫ И МИКРОБИОЛОГИЯ»	10

«ОП.03 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ»	19

«ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	26

«СГ.01 ИСТОРИЯ»	35

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	36

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	37

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»	38

«СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»	39

2024 г.

Приложение 2.1

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.01 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.    Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

При наличии

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Основы электротехники и электроники»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы электротехники и электроники»: является овладение основами. теоретических и практических знаний в области электротехники и электроники, необходимых инженеру по автоматизированным системам обработки информации и управления в его практической деятельности.

Дисциплина «Основы электротехники и электроники» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 06 ОК 09 ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.3 | использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока, выполнять электрические измерения, использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей эксплуатировать электрооборудование | основные электротехнические законы, методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей, основы электроники и основные виды, и типы электронных приборов |

2.Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 86 | 44 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 86 | 44 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Основы электротехники (50) |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |
|  | 1. Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы, их применение. Электроёмкость. Конденсаторы. Типы соединения конденсаторов. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1. 2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |
|  | 1. Электрические цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи. Основные электрические параметры и их единицы измерения. Основные законы электротехники |
|  | 2. Закон постоянного тока. Соединение резисторов. Законы Кирхгофа. Эквивалентные преобразования электрических цепей. Расчёт цепей постоянного тока. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа «Измерение энергии. Изучение законов последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов. Проверка законов Кирхгофа» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Магнитные цепи | Содержание учебного материала |
|  | 1.Электромагнетизм. Электромагнитная сила Магнитное поле и его свойства. Закон полного тока. Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. |
|  | 2.Электромагнитная индукция. Электромагнитные явления. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индуктивность. Вихревые токи. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала |
|  | 1. Переменный электрический ток. Характеристики тока. Параметры цепи переменного тока. Среднее и действующее значения синусоидальной функции. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью. Построение векторных диаграмм тока и напряжения. Уравнения и графики тока напряжения. Мощности активная и реактивная и их определение в каждой цепи. |
|  | 2.Резонанс токов и напряжений. Резонансные явления в цепях переменного тока. Коэффициент мощности и способы его повышения. Мощность в цепях переменного тока. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа № 1 «Измерение падения напряжения в проводах» |
|  | Лабораторная работа № 2 «Резонанс токов» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Трехфазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала |
|  | 1.Трехфазный переменный ток. Принцип получения трехфазной симметричной системы ЭДС. Преимущества трехфазной системы перед однофазной. Основные понятия и определения. Способы соединения обмоток источника питания. Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «звезда». Фазные и линейные напряжения, соотношения между ними. Роль нулевого провода. |
|  | 2.Соединение потребителя «звездой» и «треугольником». Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «треугольник». Фазные и линейные токи и соотношения между ними. Мощность трехфазных цепей. Способы повышения коэффициента мощности. Техника безопасности при эксплуатации трехфазных цепей. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа № 3 «Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда»» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Электрические машины и трансформаторы (18) |  |
| Тема 2.1. Трансформаторы | Содержание учебного материала |
|  | 1.Устройство и принцип действия трансформатора. Режимы работы, коэффициент полезного действия трансформатора. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа №4 «Испытание однофазного трансформатора» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Электрические машины | Содержание учебного материала |
|  | 1.Электрические машины. Классификация. Машины переменного тока, их классификация. Получение вращающегося магнитного поля. Трёхфазные асинхронные двигатели, принцип действия его механические характеристики. |
|  | 2. Машины постоянного тока. Конструкция и назначение. Генераторы и двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения. |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа № 5 «Изучение схем управления трёхфазным асинхронным двигателем» |
|  | Лабораторная работа № 6 «Работа генератора постоянного тока» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Основы электроснабжения (18) |  |
| Тема 3.1. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала |
|  | Понятие об электрических системах. Источники электрической энергии. Характеристики источников электрической энергии. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.2. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала |
|  | 1.Трансформаторные подстанции, их виды. Требования к размещению трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Схемы электроснабжения и категории потребителей. Классификация линий и особенности их эксплуатации |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа № 7 «Расчёт сечения проводов» |
|  | Лабораторная работа № 8 «Соединение потребителей. Соединение проводников» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация: |  |
| Всего: 86 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электротехники и электроники» оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541238

2.Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09565-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541239

3.Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 433 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17711-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537125

4.Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е.А. Лоторейчук. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2024. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2087738

5.Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514158

6.Немцов, М. В. Электротехника и электроника: учебное издание / Немцов М. В., Немцова М.Л. – М.: Академия, 2021. - 480 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

7.Прошин В.М. Электротехника: учебное издание / Прошин В.М. – М.: Академия, 2023. - 288 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

8.Фуфаева Л.И. Электротехника: учебное издание / Фуфаева Л. И. – М.: Академия, 2024. - 384 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

3.2.2. Дополнительные источники

1.В.А. Панфилов, Электрические измерения: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

2. В.А. Прянишников, Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах. СПб.: Корона-Принт, 2016.

3.В.И. Полещук, Задачник по электротехнике и электронике - М.: Издательский центр Академия, 2013

4.М.В. Немцов М.Л. Немцова, Электротехника и электроника: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Основные электротехнические законы; | Объясняет принцип работы типовых электрических устройств, принципы составления простых электрических и электронных цепей, способы получения, передачи и использования электрической энергии | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
| Методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; | Имеет представление о характеристиках и параметрах электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. Применяет методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей |  |
| Основы электроники; | Называет параметры электрических схем и единицы их измерения; Объясняет принцип выбора электрических и электронных приборов |  |
| Основные виды и типы электронных приборов | Демонстрирует владение знаниями в области устройства, принципа действия и основных характеристик электротехнических приборов |  |
| Умения: Использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; | Рассчитывает параметры различных электрических цепей и схем; | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |
| Выполнять электрические измерения; | Демонстрирует снятие показаний и пользование электроизмерительными приборами и приспособлениями; |  |
| Использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей. | Производит расчеты простых электрических цепей; |  |
| Эксплуатировать электрооборудование | Выбирает электрические, электронные приборы и электрооборудование; Правильно эксплуатирует электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов |  |

Приложение 2.2

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.02 ХИМИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ ВОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.    Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

При наличии

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Химия и микробиология воды»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Химия и микробиология воды»: дать представление о составе и свойствах природных и сточных вод различного происхождения, о видах и назначениях химических и бактериологических анализов воды, а также основные знания о классификации, строении и жизнедеятельности микроорганизмов и её проявлении как полезном, так и вредном, в естественных и искусственно созданных условиях.

Дисциплина «Химия и микробиология воды» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 02 ОК 07 ОК 09 ПК 3.1 | - объяснять зависимость свойств воды от их состава и строения; - выполнять химический эксперимент по определению органолептических показателей; - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); - использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; - связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; - решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; - применять методы определения качества воды для идентификации и определения содержания веществ в конкретных системах. | -физические, химические и биологические свойства воды, аномалии воды, роль воды на планете и в жизни водоемов, почвы, растительного и животного мира; -гидрохимические классификации природных вод, процессы формирования примесного состава поверхностных и подземных вод, характеристику и классификации примесей природных вод; -кислотно-основные свойства растворов, их роль в технологических процессах очистки природных вод; -окислительно-восстановительные процессы в водной среде, их использование для решения задач обеззараживания и обесцвечивания в технологии водоподготовки; -основы микробиологии воды, роль микроорганизмов в процессах самоочищения водоемов, биологической очистки сточных вод в естественных и искусственных условиях, обработки осадка сточных вод; -характеристику основных групп микроорганизмов, их морфологические и физиологические особенности. |

2.Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 94 | 50 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 94 | 50 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Основы химии воды (78) |  |
| Тема 1.1. Теоретические основы химии воды | Содержание учебного материала |
|  | 1. Вода и ее свойства |
|  | 2. Природные воды – дисперсные системы |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 1 Составление таблицы «Коллоидные растворы и их свойства» |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Состав природных и сточных вод | Содержание учебного материала |
|  | Общие понятия о примесях воды и качестве воды различного происхождения |
|  | Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Вычисление растворимости. |
|  | Диаграмма состояния воды. |
|  | Состав природных вод. |
|  | Физические показатели качества природных вод. |
|  | Химические показатели качества воды |
|  | Водородный показатель, окисляемость |
|  | Общая щелочность |
|  | Жесткость воды |
|  | Растворенный кислород |
|  | Минерализация воды |
|  | Формирование состава сточных вод |
|  | Показатели качества сточных вод |
|  | Оценка качества сточных вод |
|  | Условия сброса сточных вод в городскую водоотводящую сеть и в водоем |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №1 «Определение эквивалента, числа и фактора эквивалентности» |
|  | Практическое занятие №2 «Приготовление раствора заданной концентрации» |
|  | Практическое занятие № 3«Определение концентрации растворов» |
|  | Практическое занятие №5 Определение степеней свободы по диаграмме состояния воды |
|  | Практическое занятие №6 Оценка качества природной воды по физическим показателям |
|  | Практическое занятие №7 Определение общей щелочности воды |
|  | Практическое занятие №8 Определение жесткости воды |
|  | Практическое занятие №9 Оценка качества природной воды по химическим показателям |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Основы микробиологии (16) |  |
| Тема 2.1. Основы микробиологии | Содержание учебного материала |
|  | 1. Морфология и систематика микроорганизмов |
|  | 2. Физиология микроорганизмов |
|  | 3. Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность микроорганизмов |
|  | 4. Влияние микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности на качество воды и работу водопроводных очистных сооружений |
|  | 5. Санитарная микробиология природных и сточных вод |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие №10 Решение ситуационных задач на тему «Морфология и систематика микроорганизмов» |
|  | 2.. Практическое занятие №11 Решение ситуационных задач на тему «Физиология микроорганизмов» |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 94 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория химического и микробиологического анализа воды, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Егоров В. В. Аналитическая химия / В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 144 с. — ISBN 978-5-507-47816-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/327605

2.Емцев В. Т. Микробиология: учебник для среднего профессионального образования / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09738-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513917

3.Емцев В. Т. Основы микробиологии: учебник для среднего профессионального образования / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11718-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513920

4.Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. — М.: ИНФРА-М, 2023. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006616-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2023172

5.Ким И. Н. Микробиология переработки водных биологических ресурсов : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Н. Ким, В. В. Кращенко. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15295-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520279.

6.Леонова И. Б. Основы микробиологии: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Б. Леонова. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18297-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534739.

7.Максимова Т. А. Экология гидросферы: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Максимова, И. В. Мишаков. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13586-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543492

8.Сахарова, О. В. Общая микробиология и общая санитарная микробиология / О. В. Сахарова, Т. Г. Сахарова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-507-47245-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/346448

3.2.2. Дополнительные источники

1. Ильяшенко, Н. Г. Микроорганизмы и окружающая среда: учебное пособие / Н.Г. Ильяшенко, Л.Н. Шабурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2022. — 195 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/25060. - ISBN 978-5-16-012636-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1878662 (дата обращения: 16.08.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| -физические, химические и биологические свойства воды, аномалии воды, роль воды на планете и в жизни водоемов, почвы, растительного и животного мира; -гидрохимические классификации природных вод, процессы формирования примесного состава поверхностных и подземных вод, характеристику и классификации примесей природных вод; -кислотно-основные свойства растворов, их роль в технологических процессах очистки природных вод; -окислительно-восстановительные процессы в водной среде, их использование для решения задач обеззараживания и обесцвечивания в технологии водоподготовки; -основы микробиологии воды, роль микроорганизмов в процессах самоочищения водоемов, биологической очистки сточных вод в естественных и искусственных условиях, обработки осадка сточных вод; -характеристику основных групп микроорганизмов, их морфологические и физиологические особенности. | Демонстрирует знания физических, химических и биологических свойств воды, аномалии воды, роли воды на планете и в жизни водоемов, почвы, растительного и животного мира; Выполняет гидрохимическую классификацию природных вод, процессов формирования примесного состава поверхностных и подземных вод, характеризует и классифицирует примеси природных вод; Демонстрирует знания окислительно-восстановительных процессов в водной среде, использует их для решения задач обеззараживания и обесцвечивания в технологии водоподготовки; Демонстрирует знания основ микробиологии воды, роли микроорганизмов в процессах самоочищения водоемов, биологической очистки сточных вод в естественных и искусственных условиях, обработки осадка сточных вод; Характеризует основные группы микроорганизмов, их морфологические и физиологические особенности. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач Индивидуальный опрос Фронтальный опрос Тестирование |
| -объяснять зависимость свойств воды от их состава и строения; - выполнять химический эксперимент по определению органолептических показателей; - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); - использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; - связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; - решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; - применять методы определения качества воды для идентификации и определения содержания веществ в конкретных системах. | - объясняет зависимость свойств воды от их состава и строения; - выполняет химический эксперимент по определению органолептических показателей; - проводит самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); - использует компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; - решает расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; - использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; - применяет методы определения качества воды для идентификации и определения содержания веществ в конкретных системах. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |

Приложение 2.3

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.03 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.    Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

При наличии

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Основы гидравлики»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы гидравлики»: является формирование, необходимой начальной базы, знаний о законах равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение студентами навыков расчета сил, действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов различного назначения для стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями, которые могут возникнуть в гидродинамических системах. Дисциплина «Основы гидравлики» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 02 ОК 07 ОК 09 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | использовать гидравлические устройства в производстве. осуществлять подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь каталогами и нормативно – справочной литературой; использовать средства измерения и приборы контроля за гидравлическими показателями; работать с технической литературой и нормативными документами. | основные законы гидравлики; устройство и работу насосов, систем насосных установок, сущность протекающих процессов; режимы движения жидкости; гидравлические потери; гидравлический удар в трубопроводе методы борьбы с гидравлическим ударом; |

2.Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 66 | 40 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 66 | 40 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тема 1. Введение. Свойства жидкостей. | Содержание учебного материала |
|  | 1. Предмет гидравлики. Общие сведения |
|  | 2. Основные физические свойства жидкостей |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 1 Определение физических свойств жидкостей |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Гидростатика | Содержание учебного материала |
|  | 1. Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое давление и его свойства |
|  | 2. Основное уравнение гидростатики (закон Паскаля) |
|  | 3. Методы и приборы для измерения давления. Абсолютное и избыточное давление. Вакуум. |
|  | 4. Сила давления жидкости на криволинейную поверхность произвольной формы |
|  | 5. Сила давления жидкости на плоскую стенку произвольной формы. Центр давления |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие №2 «Построение эпюры гидростатического давления на плоскую стенку» |
|  | В том числе лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа №1 Измерение гидростатического давления различными приборами |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Гидродинамика | Содержание учебного материала |
|  | 1. Основные понятия гидродинамики. |
|  | 2. Основные элементы и характеристики потока жидкостей: гидравлический радиус и эквивалентный диаметр, скорость и расход жидкости. |
|  | 3. Режимы движения жидкостей. Уравнение неразрывности потока |
|  | 4. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости |
|  | 5. Особенности течения жидкости в трубах |
|  | 6. Общие сведения о потерях напора и гидравлических сопротивлениях |
|  | 7. Влияние особых факторов на величину потерь напора в трубах |
|  | 8. Безнапорное движение жидкости |
|  | 9. Гидравлический удар в трубах. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | 1. Практическое занятие №3 Определение основных характеристик потока жидкости |
|  | 2.. Практическое занятие №4 Определение режима движения воды в трубопроводе |
|  | 3. Практическое занятие №5 Расчет повешения давления в трубопроводе при гидравлическом ударе |
|  | В том числе лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа №2 Измерение расхода воды в трубопроводе объемным методом |
|  | Лабораторная работа №3 Определение опытным путем слагаемых уравнения Бернулли при установившемся неравномерном движении жидкости |
|  | Лабораторная работа №4 Определение гидравлических сопротивлений напорного трубопровода |
| Тема 4. Насосы | Содержание учебного материала |
|  | - Общие понятия о насосах. Классификация насосов |
|  | - Насосная установка и ее характеристика. |
|  | - Работа насоса на сеть |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие №6 Определение основных характеристик насосной установки |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 66 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория гидравлики, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, А. Т. Мелик-Аракелян. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005354-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1904028

2.Вольвак, С. Ф. Основы гидравлики и теплотехники. Практикум : учебное пособие / С. Ф. Вольвак, Ю. Н. Ульянцев, Д. Н. Бахарев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015657-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1215060 (дата обращения: 12.02.2024). – Режим доступа: по подписке.

3.Гусев, А. А. Основы гидравлики : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Гусев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07761-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511584

4.Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники / З. Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 352 с. — ISBN 978-5-507-46277-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/305225

5.Кудинов, В. А. Гидравлика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, А. Г. Коваленко, И. В. Кудинов ; под редакцией В. А. Кудинова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18598-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538354

6.Кузнецов, В. А. Гидрогазодинамика : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13488-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518439

7.Пташкина-Гирина, О. С. Основы гидравлики : учебное пособие для спо / О. С. Пташкина-Гирина, О. С. Волкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-8619-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179044

8.Сибагатуллина, А. М. Насосы и насосные станции водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / А. М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-8158-2068-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870750

9.Суэтина, Т. А. Основы гидравлики и теплотехники: учебное издание / Суэтина Т. А., Румянцева А.Н., Артемьева Т.В., Жажа Е. Ю. - Москва : Академия, 2024. - 240 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

3.2.2. Дополнительные источники

1. Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г. Водоснабжение и водоотведение: учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2022.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| основные законы гидравлики; устройство и работу насосов, систем насосных установок, сущность протекающих процессов; режимы движения жидкости; гидравлические потери; гидравлический удар в трубопроводе методы борьбы с гидравлическим ударом; . | Демонстрирует знания основных законов гидравлики; Демонстрирует знание устройства и работы насосов, систем насосных установок, сущность протекающих процессов; Определяет режим движения жидкости в трубопроводах; Определяет гидравлические потери; Демонстрирует знание основных параметров и причин гидравлического удара Определяет методы борьбы с гидравлическим ударом | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач Индивидуальный опрос Фронтальный опрос Тестирование |
| Умения |  |  |
| использовать гидравлические устройства в производстве. осуществлять подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь каталогами и нормативно – справочной литературой; использовать средства измерения и приборы контроля за гидравлическими показателями; работать с технической литературой и нормативными документами. | использует гидравлические устройства в производстве. осуществляет подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь каталогами и нормативно – справочной литературой; использует средства измерения и приборы контроля за гидравлическими показателями; работает с технической литературой и нормативными документами. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |

Приложение 2.4

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП 04. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.    Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

При наличии

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»: приобретение знаний в области информационных технологий и выработка на их основе необходимых умений и навыков использования современных аппаратных и программных средств сбора, представления, хранения, передачи, обработки и анализа данных в профессиональной деятельности. Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.3 | выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально информационных системах; обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники; получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций. | базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации; основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |

2.Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 66 | 60 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 66 | 60 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тема 1. Простейшие примитивы графического редактора. | Содержание учебного материала |
|  | Информационные ресурсы общества. Химические информационные ресурсы. Кодирование и декодирование информации. Способы кодирования информации на компьютере. Правила оформления документа. Создание структуры документа. Создание сносок. |
|  | В том числе практические занятия |
|  | Практическое занятие 1. Создание таблиц. Работа с таблицами в текстовых редакторах. |
|  | Практическое занятие 2. Работа в MO Excel. Создание книг. Работа с элементарными формулами. Работа с диаграммами. |
|  | Практическое занятие 3. Форматирование текста и диаграмм в MO Excel. Совмещённые графики и диаграммы. |
|  | Практическое занятие 4. Работа с составными формулами. |
|  | Практическое занятие 5. Создание презентаций по индивидуальным проектам. Вставка дополнительных элементов в презентацию. |
|  | Практическое занятие 6. Создание базы данных. Создание связей между страницами в базах данных. |
|  | Практическое занятие 7. Работа в Microsoft Publisher. Основные функции и возможности программы. |
|  | Практическое занятие 8. Создание связей между документами. Перенос информации с разных типов документов. |
|  | Практическое занятие 9. Работа в программе QA5300. Проведение градуировок и расчетов. |
|  | Практическое занятие 10. Работа в программе QA5300. Сравнительные табл |
|  | Практическое занятие 11. Решение функциональных задач по химии при помощи пакета Microsoft Office. |
| Тема 2. Основы работы в САПР Компас-3D | Содержание учебного материала |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №1 Общие сведения, запуск, интерфейс. Настройка рабочей среды в Компас-3D и создание нового документа. Графический редактор Компас-3D. |
|  | Лабораторная работа №2 Построение геометрических примитивов |
|  | Лабораторная работа №3 Построение чертежа простейшими командами с применением привязок |
|  | Лабораторная работа №4 Построение чертежа с использованием панели расширенных команд. |
|  | Лабораторная работа №5 Редактирование объектов |
|  | Лабораторная работа №6 Заливка и штриховка геометрических объектов |
|  | Лабораторная работа №7 Построение объекта с элементами сопряжений |
|  | Лабораторная работа №8 Простановка размеров и текста на чертеже |
|  | Лабораторная работа №9 Выполнение чертежа плана системы отопления |
|  | Лабораторная работа № 10 Выполнение генплана прокладки наружных трубопроводов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Основы работы в системе автоматизированного проектирования «AutoCAD» | Содержание учебного материала |
|  | В том числе лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 11 Основные сведения о системе AutoCAD. Рекомендуемые требования к системе. Пользовательский интерфейс и система команд. Настройка рабочей среды системы AutoCAD |
|  | Лабораторная работа № 12 Построение чертежа с использованием режимов ORTHO, OSNAP, комбинированного ввода координат. |
|  | Лабораторная работа № 13 Построение чертежа с использованием относительных координат, трассировки, зеркального отражения. |
|  | Лабораторная работа № 14 Построение чертежа прямолинейной фигуры при помощи простых геометрических примитивов |
|  | Лабораторная работа № 15 Построение чертежа криволинейной фигуры |
|  | Лабораторная работа № 16 Создание слоев чертежа. Настройка параметров слоев. |
|  | Лабораторная работа № 17 Создание и редактирование размерного стиля в соответствии с ЕСКД. Нанесение размеров |
|  | Лабораторная работа № 18 Создание многослойного чертежа с нанесением размеров |
|  | Лабораторная работа № 19 Редактирование примитивов в системе «AutoCAD». Создание, нанесение и редактирование штриховки и заливки. |
|  | Лабораторная работа № 20 Создание чертежа с применением круговых и прямоугольных массивов, с использованием штриховки, заливки и простановки размеров |
|  | Лабораторная работа № 21 Объединение объектов в блоки. Использование блоков и блоков с атрибутами. Создание чертежа с использованием блоков |
|  | Лабораторная работа № 22 Вычисление площади и периметра плоских объектов |
|  | Лабораторная работа № 23 Подготовка и вывод чертежа на печать |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 66 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Бильфельд, Н. В. Методы MS EXCEL для решения инженерных задач / Н. В. Бильфельд, М. Н. Фелькер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 164 с. — ISBN 978-5-507-46201-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302273

2.Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15930-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536598

3.Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное пособие для спо / А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 212 с. — ISBN 978-5-507-49263-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/384743

4.Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17829-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537693

5.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное издание / Михеева Е.В., Титова О.И. - Москва : Академия, 2023. - 416 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

6.Трофимов, В. В. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 546 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18341-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534809.

7.Шевченко, Д. А. Изображение архитектурного замысла при проектировании средствами архитектурной графики. Архитектурный шрифт „Зодчий“ : учебно-методическое пособие / Д. А. Шевченко, Н. В. Вандышева, В. С. Карташова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-4179-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131022.

3.2.2. Дополнительные источники

1.Гусарова Е.А. Основы строительного черчения: учебник / Гусарова Е. А, Митина Т. В, Полежаев Ю. О, Тельной В. И; под ред. Ю. О. Полежаева. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2021. -368 с.

2. Серга, Г. В. Инженерная графика для строительных специальностей: учебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 300 с. —ISBN978-5-8114-3602-6.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации; основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Быстрое и качественное выполнение и оформление рабочих чертежей в графических редакторах AutoCAD и Компас в соответствии с правилами; | Оценка результатов выполнения лабораторной работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы |
| Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально информационных системах; обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники; получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций. | Точное выполнение рабочих чертежей с использованием прикладных программ AutoCAD и Компас 3D Соответствие оформления технической документации с помощью систем автоматизированного проектирования требованиям ЕСКД | Оценка результатов выполнения лабораторной работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы |
| Умения |  |  |
| использовать гидравлические устройства в производстве. осуществлять подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь каталогами и нормативно – справочной литературой; использовать средства измерения и приборы контроля за гидравлическими показателями; работать с технической литературой и нормативными документами. | использует гидравлические устройства в производстве. осуществляет подбор оборудования по расчетным характеристикам, пользуясь каталогами и нормативно – справочной литературой; использует средства измерения и приборы контроля за гидравлическими показателями; работает с технической литературой и нормативными документами. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач |

Приложение 2.5

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.01 ИСТОРИЯ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879

Приложение 2.6

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879

Приложение 2.7

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4877

Приложение 2.8

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5138

Приложение 2.9

к ПОП по специальности

# 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5135