Приложение 1

к ПООП-П по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Модель компетенций выпускника

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

2022г.

Пояснительная записка

1.  Модель компетенций выпускника (далее – МК) представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО, а также требований профессиональных стандартов (далее – ПС) или единых квалификационных справочников при отсутствии ПС и запросов организации-работодателя к квалификации специалиста, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (далее – ОПОП-П).

2.  МК разрабатывается для каждой специальности как результат освоения ОПОП-П, соответствующий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), а также отвечающий запросам организаций, действующих в реальном секторе экономики.

3.  МК включает в себя профессиональную и надпрофессиональную части.

4.  Профессиональная часть МК представляет собой матрицу профессиональных компетенций выпускника, формируемых при освоении видов деятельности образовательной программы, и трудовых функций действующих профессиональных стандартов. Представлена в таблице 1.

5.  Надпрофессиональная часть МК представляет собой интеграцию ОК, заявленных ФГОС СПО, и заявляемых организацией-работодателем обобщенных поведенческих моделей специалиста на рабочем месте (корпоративная культура). Представлена в таблице 2.

6.  Краткое описание и характеристика показателей сформированности корпоративных компетенций приведены в таблице 3.

7.  МК позволяет конструировать при помощи цифрового конструктора компетенций образовательные программы подготовки квалифицированных специалистов, рабочих и служащих, наиболее востребованных на региональном рынке труда в конкретном секторе экономики под запрос конкретных предприятий.

Таблица 1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть)

| ПС 1 Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения», Код 17.024, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 137н |  | ФГОС СПО |  |  |  | ДПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВД 1 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям | ВД 2 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей | ВД 3 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей | ВД 4 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | ВДд 5 Выполнение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции |
| 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ОТФ А Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок | ТФ А/01.2 Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты электрооборудования в исправном состоянии |  |  |  |  | ПК 5.1 Выполнение слесарно-механических работ на оборудовании подстанций |
|  | ТФ А/02.2 Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |
|  | ТФ А/03.2 Проведение вспомогательных работ при обслуживании оборудования электроустановок |  |  |  |  | ПК 5.1 Выполнение слесарно-механических работ на оборудовании подстанций ПК 5.2 Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании и ремонте тяговых подстанций |
|  | ТФ А/04.2 Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок |  |  |  |  | ПК 5.3 Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тяговых подстанций |
| ОТФ В Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электроустановок и проведение испытаний оборудования повышенным напряжением, профилактического контроля и профилактического восстановления защит | ТФ В/01.03 Подготовка к выполнению технического обслуживания и текущего ремонта оборудования электроустановок | ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей |  |  |  |
|  | ТФ В/02.03 Техническое обслуживание оборудования электроустановок |  | ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения | ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |  |  |
|  | ТФ В/03.03 Текущий ремонт оборудования электроустановок |  |  |  |  |  |
|  | ТФ В/04.03 Монтаж оборудования электроустановок |  |  |  |  |  |
|  | ТФ В/05.03 Испытания оборудования повышенным напряжением |  |  |  | ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |  |
|  | ТФ В/06.03 Профилактический контроль простых защит и защит средней сложности |  | ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем |  |  |  |
| ОТФ С Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок | ТФ С/01.04 Монтаж сложных аппаратов, оборудования и приборов |  | ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения |  |  |  |
|  | ТФ С/02.04 Определение места повреждения изоляции электроустановок |  |  |  |  |  |
|  | ТФ С/03.04 Капитальный ремонт оборудования электроустановок |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |  |
|  |  |  |  |  | ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |  |

Обозначения:

ПС 1 – Профессиональный стандарт 1 – 			ПС 2 – Профессиональный стандарт 2 –

ПС 3 – Профессиональный стандарт 3 – 			ОТФ – обобщенная трудовая функция

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт – 	ВД – вид деятельности	ТФ – трудовая функция

ПК–профессиональная компетенция, в том числе для цифровой экономики.

Разными цветами показано наложение компетенций и трудовых функций.

Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть)

| Корпоративные компетенции | Показатель сформированности корпоративных компетенций согласно требованиям предприятия-работодателя (выбирается один из уровней) |  |  | Реализуемые общие компетенции согласно ФГОС СПО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 Начальный уровень* | 1 Базовый уровень** | 2 Повышенный уровень*** |  |
| Корпоративная компетенция 1 Инновативность | +/– | +/– | + | ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Описание. Открыт восприятию нового. Своевременно адаптируется к изменениям; В рабочих процессах и регламентах выявляет зоны, требующие совершенствования, своевременно предлагает реализуемые оптимизационные и новаторские идеи и способствует их реализации. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 2 Клиентоориентированность | +/– | +/– | + | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| Описание. Регулярно инициирует и поддерживает взаимодействие с внутренними/внешними клиентами, оперативно реагирует на запросы, информирует их по вопросам, находящимся в работе. Инициативно проясняет и изучает актуальные запросы, интересы и цели клиентов, получает обратную связь. Своевременно предлагает решения, отвечающие потребностям и интересам клиентов и соответствующие интересам компании. На основе обратной связи от клиентов корректирует свои действия. Прикладывает дополнительные усилия для решения вопроса клиента, обеспечивает превышение требуемого уровня услуги и сервиса для большей удовлетворенности клиента. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 3 Ответственность за результат | +/– | +/– | + | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Описание. С готовностью берется за решение сложных задач. Действует настойчиво, активно и самостоятельно при достижении результата и преодолении препятствий. Проявляет высокую работоспособность, не снижает результативность работы в условиях высокой нагрузки. Находит действенные способы достижения цели, меняет их в случае отсутствия требуемого эффекта. Доводит дело до конца, достигает результата высокого качества и повышает планку достижений. Своевременно принимает необходимые решения в зоне своей ответственности. Соблюдает установленные договоренности и взятые на себя обязательства. Принимает персональную ответственность за полученные результаты и их улучшение, за ошибки и последствия своих решений. Принимает на себя ответственность компании перед обществом и окружающей средой. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 4 Организация рабочего процесса | +/– | +/– | + | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Описание.Четко планирует свое рабочее время и другие ресурсы для выполнения поставленных задач с учетом приоритетности их выполнения. Соблюдает установленные сроки выполнения поставленных задач. Действует четко в соответствии с правилами, инструкциями, стандартами и регламентами, обязательными к выполнению. Бережно и рационально использует ресурсы компании. Честно и своевременно предоставляет руководителю полную информацию о ходе выполнения задачи и возникающих проблемах. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 5 Командная работа и взаимовыручка | +/– | +/– | + | ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| Описание. Активно работает на достижение общекомандного результата, а не индивидуальных целей. Учитывает влияние своих действий на смежные участки работы. Инициативно сотрудничает с коллегами, поддерживает их, оказывает необходимую помощь. По собственной инициативе своевременно предоставляет коллегам информацию и экспертизу, необходимые для достижения общего результата. Разделяет и соблюдает ценности, этические принципы, традиции команды и компании. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 6 Развитие и забота о сотрудниках | +/– | +/– | + | ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Описание. Реализация работы по развитию, мотивированию подчиненных, привлечению в команду высокопотенциальных сотрудников и дальнейшему их продвижению. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 7 Комплексное мышление | +/– | +/– | + | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
| Описание. Делает точные выводы на основе анализа различных видов значимых данных о ситуации и причинах ее возникновения. Выбирает действия, минимизирующие риски и финансовые затраты и позволяющие использовать возможности ситуации. |  |  |  |  |
| Корпоративная компетенция 8 Эффективная коммуникация | +/– | +/– | + | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| Описание. Четко, последовательно и доступно излагает свою позицию в индивидуальном общении и перед аудиторией, использует формат общения, подходящий ситуации. Убедительно представляет и продвигает свою позицию, с использованием различных аргументов и способов в зависимости от специфики собеседника и ситуации. Уверенно управляет обсуждением. Внимательно выслушивает собеседника, проясняет его мнение, учитывает альтернативные позиции. Эффективно работает с возражениями собеседника за счет убедительных своевременных контрдоводов. Уважительно и конструктивно взаимодействует с коллегами вне зависимости от их статуса и уровня подчинения. Целенаправленно выстраивает и поддерживает широкую сеть деловых контактов. |  |  |  |  |

Обозначения:

– определяется работодателем

– определяется федеральным государственным образовательным стандартом

Таблица 3 – Показатель сформированности корпоративных компетенций

| Описание | Уровень развития |
| --- | --- |
| Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части сложных, нестандартных ситуаций. | 2 Повышенный уровень*** |
| Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов только в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность. | 1 Базовый уровень** |
| Выпускник демонстрирует в большей степени негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях. | 0 Начальный уровень* |