ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по профессии

08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

« ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ

И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ»	2

«ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ»	29

2025г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по профессии

08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК.1.1 | -пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта; -определять категорию объекта и проверять инженерные сооружения, техническую укрепленность коммуникаций, выявлять уязвимые места; -выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации; -читать монтажные чертежи, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -пользоваться средствами для вскрытия упаковки слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -пользоваться ведомостью спецификации оборудования для проверки соответствия номенклатуры монтируемого слаботочного электрооборудования; -применять правила складирования слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; --читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при подготовке и установке деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации объектов капитального строительства; -применять ручной инструмент для разметки деталей слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации по шаблону; -применять электрифицированный инструмент для сверления отверстий в стенах, потолках и полах; -применять электрифицированный инструмент для пробивки (пропила) борозд (штроб) в строительных конструкциях для установки деталей крепления слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при подготовке и установке деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации объектов капитального строительства; -применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; -пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; -соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | -цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; -этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования; -содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта; -методику выбора вариантов охраны объекта; -виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД Российской Федерации; -структуру организации; -цели и задачи структурного подразделения; -общие сведения о вневедомственной охране; -документы, подтверждающие качество монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -номенклатура, типы, особенности слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -правила приемки монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -правила распаковки монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; -требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализации; -требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; -правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; -стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | -участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; -приемки монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций и осуществление входного контроля электрооборудования объектов капитального строительства; -подготовки и установки деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; подготовки к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс |
| ПК 1.2 | -читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводной продукции; -пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба; -пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами для резки проводов, кабелей, коробов, лотков, труб и прочих защитных конструкций в размер; -пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера, элементов крепления кабельных трасс; -пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода и установки кабельных наконечников, для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба; выявлять неисправности в собранных слаботочных цепях для монтажа элементов и узлов электрооборудования; -применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства; -выполнять монтаж внешней линии связи для подключения объектовых средств охраны и безопасности к пультовым, мониторинговым и прочим диспетчерским системам наблюдения; -выполнять проверку на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей для монтажа элементов и узлов электрооборудования; -выполнять проверку соответствия схеме собранной слаботочной цепи связи, поиск и устранение неисправностей; -выбирать инструменты для выполнения монтажа датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства; -выполнять установку объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства согласно проектной документации и технической документации на оборудование; -пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации; -подключать объектовые датчики, извещатели, приемо-передающие приборы, оконечные устройства систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации и технической документации на оборудование; -выполнять проверку проверка соответствия собранной цепи связи, поиск и устранение неисправностей; -применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; -пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; -соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | -условные изображения на чертежах и схемах; -наименование, назначение и способ применения ручного и механизированного инструмента для пайки радиодеталей и полупроводниковых приборов; -правила установки деталей крепления; -правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную; -правила и способы соединения, оконцевания и присоединения проводов всех марок различными способами; -способы установки наконечников на жилы кабелей и проводов; -производственная инструкция по подготовке поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования; -производственная инструкция по заделке проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления, установке ответвительных коробок для кабелей; -производственная инструкция по припайке наконечников к жилам кабелей и проводов, маркировке труб, кабелей и отводов; -правила пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже и подключении питающих и распределительных устройств на постах электрической централизации, включении и регулировании приборов на аппаратах механической централизации и полуавтоматической блокировки; -требования охраны труда при работе на высоте; -правила подготовки к монтажу кабельной продукции; -производственная инструкция по подготовке кабельной продукции к монтажу; -технология работ по монтажу электропроводок; -технология работ по монтажу линейно-кабельных сооружений для установок сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, блокировки и централизации; -устройство и технология работ по монтажу приемно-контрольных приборов; -системы контроля доступа и технологию работ по монтажу приборов и аппаратуры систем централизации и исполнительных устройств; -системы и технология работ по монтажу систем охранного телевидения; -правила пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствами; -правила проверки монтажа пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствами; -производственная инструкцию по монтажу пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствами; -требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; -правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; -стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | -монтажа кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности; -установки и монтажа датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, охранного телевидения и оборудования охранного освещения |
| ПК 1.3 | -читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности; -пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, замера электрического; -выведения заданных параметров измерения у датчиков и извещателей охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации согласно проектной и технической документации; -выведения заданных параметров измерения у приемо-контрольных приборов, объектовых оконечных устройств систем централизованного наблюдения и мониторинг; -ввода всего комплекса охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации в автономный режим эксплуатации согласно проектной документации; -устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации; -определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи; -пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к -устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации; -устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации; -применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охраны и системы охранного телевидения; -применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; -пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; -соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | -правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении объектовых датчиков, извещателей, приемо-контрольных приборов охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации, оконечных устройств системам централизованного наблюдения, к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации; -правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, для замера электрического сопротивления и прочих замеров согласно проектной документации -правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы охранного телевидения к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации; -правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы охранного телевидения к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации; -правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; -требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности; -требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; -правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; -стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | -проведения пусконаладочных работ смонтированного оборудования технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения; -выполнения работ по наладке электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления; -проверки и регулирования электромагнитных реле тока и напряжения; -поконтактной проверки монтажа устройств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| ПК 1.4 | -читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции; -прокладывать провода и кабели для осветительных и сигнальных сетей всех типов и видов; -проведения пусконаладочных работ системы охранного освещения и устранения неполадок. -устранять выявленные дефекты и недостатки при -применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; -пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; -соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | -устройство и основное оборудование осветительных установок; -методика проведения пуско-наладочных работ и правила составления актов; -порядок приемки в эксплуатацию установок системы блокировки и оборудования охранного освещения; -порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок системы блокировки и оборудования охранного освещения; -типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании системы блокировки и оборудования охранного освещения; -правила устройства электроустановок; -основные источники электропитания установок системы блокировки и оборудования охранного освещения и требования к ним; -правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; -требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности; -требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; -правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим; -стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» | -проведения пусконаладочных работ смонтированного оборудования технических средств системы блокировки и оборудования охранного освещения; -поконтактной проверки монтажа устройств системы блокировки и оборудования охранного освещения; -эксплуатации смонтированного оборудования системы блокировки и оборудования охранного освещения |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 108 | 64 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 252 | 252 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 18 | ХХ |
| Всего | 378 | 316 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Раздел 1. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | 108 | 64 | 108 | 108 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 380 | 316 | 360 | 108 | - | - | 144 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций (108) |  |
| МДК.01.01 Технология выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |
| Введение | ## Содержание учебного материала |
|  | ## Общие сведения о вневедомственной охране. Общие сведения о системах систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций. Последовательность работ по оборудованию объекта системами сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций. |
| Тема 1.1. Этапы обследования объекта и составление рабочей документации по результатам обследования объекта. | Содержание |
|  | - Нормативные документы МВД и МЧС. Госты. |
|  | - Понятие о СНиП. Классификация зданий. |
|  | - Техническое обследование помещений объекта. Цели и задачи. Этапы обследования. номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования. |
|  | - Категорийность помещений. Техническая укрепленность помещений объекта. Определение уязвимых мест объекта |
|  | - Рабочая документация по результатам обследования объекта. Выбор вариантов охраны объекта. |
|  | - Чтение чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем. Понятие проектной и нормативной технической документации. |
|  | - Сведения об электроснабжении и заземлении установок сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения; |
|  | - Приемка монтируемого оборудования. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. Определение категории объекта и выбор варианта охраны. |
|  | Практическое занятие № 2. Составление прикидочных схем расположения оборудования |
| Тема 1.2. Монтаж электропроводки систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Содержание |
|  | - Общие требования к проведению работ |
|  | - Определение параметров электрической сети, выбор типа кабелей из условий применения, определение строительной длины кабелей связи, расчет кабелей связи и питающих кабелей по допустимому падению напряжения и по допустимому току, расчет предохранителей. |
|  | - Подготовка трасс электропроводок, выполнение борозд, гнезд и отверстий для установочных и крепежных изделий, установка крепежных изделий, монтаж электроустановочных изделий, соединительных коробок. |
|  | - Монтаж электропроводок: разделка кабелей связи, снятие изоляции с концов жил, подготовка проводов для соединения, сращивание кабелей с помощью муфт и коннекторов, выполнение контактных соединений скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, пайкой и опрессовкой. |
|  | - Монтаж электропроводок: разделка кабелей связи, снятие изоляции с концов жил, подготовка проводов для соединения, сращивание кабелей с помощью муфт и коннекторов, выполнение контактных соединений скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, пайкой и опрессовкой. . |
|  | - Монтаж оптоволоконных линий связи, установка оптических коммутационных полок и кроссов, подготовка оптоволоконных кабелей для сращивания, разводка оптических кабелей в сплайс кассете, скалывание и сварка оптического волокна, установка разъемов и переходных адаптеров. |
|  | - Вязка проводов (в том числе кроссировочных) и кабелей связи, расшивка кабелей на шаблоне, соединение проводов и кабелей на плинтах, установка оконечных кабельных устройств. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 3. Выбор электрических проводов по допустимому падению напряжения и по допустимому току, выбор параметров предохранителей. |
|  | Практическая работа № 4. Выбор источника питания для системы безопасности. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Технология монтажа оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной сигнализаций | Содержание |
|  | - Обзор систем охранной сигнализации. Структурные схемы и состав систем охранной сигнализации. |
|  | - Типы охранных датчиков и охранных извещателей. Типовые варианты защиты периметра территории, отдельных конструктивных элементов зданий, помещений, отдельных объектов внутри помещений. |
|  | - Определение места установки извещателей и другого оборудования систем охранной сигнализации. Условные обозначения охранных извещателей. Нанесение на планы-схемы объекта элементов системы охранной сигнализации |
|  | - Установка и монтаж датчиков перемещений. Установка и монтаж датчиков скорости. Установка и монтаж датчиков температуры. Установка и монтаж датчиков давления. |
|  | - Задающие устройства и устройства сравнения. Установка и монтаж задающих устройств. Установка и монтаж устройств сравнения. |
|  | - Магнитные усилители и модуляторы. Магнитные усилители без обратной связи. Физические основы работы магнитных усилителей. Принцип действия магнитного усилителя. Установка и монтаж магнитных усилителей. Установка и монтаж магнитных модуляторов и бесконтактных магнитных реле. |
|  | - Коммутационные и электромеханические элементы. Установка и монтаж кнопок управления и тумблеров, электрических контактов, электромагнитных поляризованных и нейтральных реле. Специальные виды реле. Установка и монтаж контакторов и магнитных пускателей. |
|  | - Исполнительные устройства. Установка и монтаж электромагнитных исполнительных устройств. Особенности расчета электромагнитных исполнительных устройств. Электромагнитные муфты. |
|  | - Монтаж устройств связи и сигнализации жилых и общественных зданий. Система охранной сигнализации. Система домофонной связи. Комплексная сеть связи и сигнализации. Дистанционный контроль за работой оборудования |
|  | - Монтаж тревожной сигнализации. Монтаж периметральных технических средств охранной сигнализации |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 5. Моделирование системы охранной сигнализации на лабораторном стенде. Изучение влияния характеристик охранных датчиков на выбор места их установки. |
|  | Практическое занятие № 6. Разработка схемы организации охранной сигнализации и домофонной связи |
|  | Практическое занятие № 7. Разработка схемы организации комплексной сети связи и сигнализации |
|  | Практическое занятие № 8. Установка и монтаж системы охранной сигнализации |
|  | Практическое занятие № 9. Установка и монтаж коммутационных и электромеханических элементов |
|  | Практическое занятие № 10. Установка и монтаж системы домофонной связи и комплексной сети связи и сигнализации |
|  | Практическое занятие № 11. Организация защиты оборудования от вмешательства посторонних лиц |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Монтаж оборудования, аппаратуры и приборов систем охранно-пожарной сигнализаций | Содержание |
|  | - Обзор систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Структурные схемы и состав систем аналоговой, адресной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации. Классификация помещений. Классификация зон. |
|  | - Типы пожаров. Типы пожарных извещателей. Выбор типа пожарных извещателей в зависимости от типа пожара. |
|  | - Определение необходимого количества пожарных извещателей в зависимости от параметров защищаемого помещения. Определение места установки пожарных извещателей и элементов системы пожарной безопасности: оповещателей, изоляторов короткого замыкания (К3), релейных модулей, пультов управления, приемно-контрольных приборов. |
|  | - Условные обозначения пожарных извещателей. Нанесение на проекционные чертежи зданий и сооружений элементов системы пожарной сигнализации. - Состав и структурные схемы систем автоматического пожаротушения: аэрозольные, газовые, порошковые, пенные, водяные. Инженерная автоматика, используемая в системах автоматического пожаротушения. |
|  | - Классификация и общие характеристики элементов автоматики. Состав систем автоматики. Физические основы работы электромеханических и магнитных элементов. Обратная связь в системах автоматики. Надежность элементов систем автоматики. |
|  | - Классификация и основные характеристики измерительных преобразователей. Общие сведения о преобразователях. Классификация измерительных преобразователей. |
|  | - Структурные схемы измерительных преобразователей. Унификация и стандартизация измерительных преобразователей. Измерительные элементы систем автоматики (датчики). Типы электрических датчиков. |
|  | - Определение мест установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения, а также устройств инженерной автоматики. |
|  | - Условные обозначении элементов автоматического пожаротушения и инженерной автоматики. Нанесение на проекционные чертежи зданий и сооружений элементов систем автоматического пожаротушения и инженерной автоматики. |
|  | - Звуковые извещатели. Ультразвуковые извещатели. Радиоволновые извещатели. Комбинированные извещатели. - Извещатели пожарной сигнализации. Пожарные тепловые извещатели. Пожарные ручные извещатели. Оптико-электронные линейные извещатели. |
|  | - Монтаж охранных и охранно-пожарных извещателей. Монтаж приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и оповещателей. |
|  | - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Особенности размещения и обслуживания резервного источника электропитания. Молниезащита и заземление. |
|  | - Проведение пусконаладочных работ смонтированного оборудования систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | # Практическое занятие № 12. Моделирование системы пожарной сигнализации на лабораторном стенде. Изучение влияния характеристик пожарных датчиков на выбор места их установки. |
|  | Практическое занятие № 13. Разработка схемы размещения извещателей пожарной сигнализации |
|  | Практическое занятие № 9. Монтаж и наладка цепей пожарной сигнализации |
|  | Практическое занятие № 10. Установка и монтаж системы пожарной сигнализации |
|  | Практическое занятие № 11. Подключение и регулировка датчиков пожарной сигнализации |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Монтаж системы охранного телевидения | Содержание |
|  | - Обзор систем охранного телевидения. Аналоговая система охранного телевидения. Состав, структурная схема, технические характеристики. Ограничения аналоговой системы видеонаблюдения. Цифровая система охранного телевидения. Состав, структурная схема, технические характеристики. Ограничения цифровой системы видеонаблюдения. |
|  | - Элементы систем охранного телевидения. Определение места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. |
|  | - Видеокамеры для систем охранного телевидения. Характеристики видеокамер: тип объектива, поле зрения, фокус, светочувствительность, глубина резкости, разрешение, отношение сигнал/шум, тип источника питания, рабочий диапазон температур, габариты. |
|  | - Механические устройства для систем охранного телевидения: кронштейны, поворотные устройства, защитные кожухи. Выбор механических устройств в зависимости от типа объекта, климатических условий применения, скрытности применения, антивандального исполнения и т.д. |
|  | - Определение места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. |
|  | - Условные обозначения систем охранного телевидения. Нанесение на проекционные чертежи зданий и сооружений элементов систем охранного телевидения. |
|  | - Общие положения. Общие требования к монтажу систем охранного телевидения. |
|  | - Монтаж и настройка видеокамер. Особенности настройки цифровых и аналоговых видеокамер. Совместимость видеокамер и объективов. Монтаж кожухов, кронштейнов и поворотных механизмов. Монтаж термокожухов. Монтаж систем охранного освещения. Монтаж инфракрасных прожекторов. Подключение оборудования охранного телевидения к коммутирующим проводным линиям связи и к источникам питания. |
|  | - Проведение пусконаладочных работ смонтированного оборудования системы охранного телевидения |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие № 12. Моделирование систем охранного телевидения на лабораторном стенде. Включение в состав системы охранного телевидения видеокамер с различными характеристиками. Изучение влияния характеристик видеокамер на выбор места их установки. |
|  | Практическое занятие № 13. Выбор системы охранного телевидения. Влияние матрицы и объектива на угол обзора и дальность обнаружения |
|  | Практическое занятие № 14. Расчёт глубины архива регистрирующего устройства |
|  | Практическое занятие № 15. Монтаж и наладка аналоговой системы охранного телевидения |
|  | Практическое занятие № 16. Монтаж и наладка цифровой системы охранного телевидения |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.6. Организация пусконаладочных работ систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Содержание |
|  | 1. Цель и задачи пусконаладочных работ |
|  | 2. Этапы пусконаладочных работ |
|  | 3. Подготовка к выполнению. |
|  | 4. Проект организации наладочных работ. |
|  | 5. Техника безопасности при выполнении пусконаладочных работ |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 13. Основные этапы пусконаладочных работ |
| Тема 1.7. Автономная наладка технических систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Содержание |
|  | 1. Проверка монтажа приборов и средств автоматизации |
|  | 2. Критерии выбора источников основного и резервного электропитания технических средств |
|  | 3. Испытание и тестирование смонтированного оборудования |
|  | 4. Пусконаладочные работы при установке технических средств сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | 7. Пусконаладочные работы системы охранного освещения |
|  | 8. Пусконаладочные работы источников основного электропитания |
|  | 9. Пусконаладочные работы источников резервного электропитания |
|  | 10. Наладка электроприводов с простыми схемами управления |
|  | 11. Проверка и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения |
|  | 12. Подготовка к включению и включение в работу систем |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 14. Практическое занятие Подключение и регулировка датчиков охранной сигнализации |
|  | Практическое занятие № 15. Подключение и регулировка системы оповещения |
|  | Практическое занятие № 17. Подключение и регулировка датчиков пожарной сигнализации |
|  | Практическое занятие № 18. Подключение и регулировка видеокамер |
|  | Практическое занятие № 19. Настройка программного обеспечения видеонаблюдения. |
| Тема 1.8. Комплексная наладка технических систем | Содержание |
|  | 1. Определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, защиты и управления согласно алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или «ложного» срабатывания их, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств |
|  | 2. Доведение параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть использованы в эксплуатации |
|  | 3. Вывод аппаратуры на рабочий режим |
|  | 4. Проверка взаимодействия всех элементов в режимах «Тревога», «Пожар», «Неисправность» и т.д. |
|  | 5. Тестирование источников основного и резервного электропитания в различных режимах |
|  | 6. Маркировка и пломбирование технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 20. Поконтактная проверка монтажа устройств и элементов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций. |
|  | Практическое занятие № 21. Проверка взаимодействия всех элементов в режимах «Тревога», «Пожар», «Неисправность» и т.д. |
|  | Практическое занятие № 22. Маркировка и пломбирование технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | Практическое занятие № 23. Комплексный запуск системы. |
|  | Практическое занятие № 24. Оформление акта передачи. |
| В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |
| Учебная практика Виды работ Основные этапы пусконаладочных работ средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций Испытание и тестирование технических средств Испытание и тестирование источников электропитания Подключение и регулировка датчиков пожарной сигнализации Подключение и регулировка датчиков охранной сигнализации Подключение и регулировка элементов СКУД Подключение и регулировка видеокамер Подключение и регулировка электроприводов Проверка и регулировка приемно-контрольных устройств Подключение и регулировка системы оповещения Юстировка камер, настройка оборудования видеонаблюдения Настройка программного обеспечения видеонаблюдения Подключение и настройка WI-FI камер Испытание изоляции кабелей Поконтактная проверка монтажа устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций Комплексный запуск системы |  |
| Производственная практика Виды работ Обследование объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; приемка монтируемого электрооборудования от заказчика; изготовлении деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования; подготовка поверхностей полов, стен, колон, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования; прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств; выполнение вспомогательных работ для монтажа кабельных сетей, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на объектах; установка и монтаж линейных сооружений, аппаратуры сигнализации, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, систем централизации и блокировки, оборудования охранного освещения, источников основного и резервного электропитания; наконечников жил кабелей и проводов, маркировке кабелей и проводов; монтаж и подключение питающих и распределительных устройств на постах электрической централизации, включение и регулирование приборов на аппаратах механической централизации и полуавтоматической блокировки; монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствам |  |
| Промежуточная аттестация 18 |  |
| Всего 378 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Электротехники», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919 (дата обращения: 30.09.2023).

2.Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие – Москва: Академия, 2022. – 592 с.

3.Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46350-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306821 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 : учебник для студентов учреждений СПО. Москва: Академия, 2020 - 208 с.

5.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 : учебник для студентов учреждений СПО. Москва: Академия, 2020 - 256 с.

6.Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886 (дата обращения: 30.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнение подготовительных работ для установки оборудования, аппаратуры и приборов оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных и практических занятий: оценка процесса, оценка результатов; Выполнение практических работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами на учебной и производственной практиках |
| ПК 1.2 | Выполнение работ по установке и монтажу линейных сооружений, оборудования, аппаратуры и приборов оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 1.3 | Выполнение пусконаладочных работ при установке технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 1.4 | Выполнение пусконаладочных работ системы блокировки и оборудования охранного освещения в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 | Правильность выбора способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение: оценка процесса, оценка результатов |
| ОК 02 | Эффективность использования современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 | Эффективность взаимодействия и работа в коллективе и команде |  |
| ОК 05 | Грамотность устной и письменной коммуникаций на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по профессии

08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ТРЕВОЖНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры

и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК.2.1 | -проверять в процессе технического обслуживания: состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, -срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств, состояние гибких соединений (переходов), -работоспособность основных и резервных источников электропитания, -работоспособность световых и звуковых оповещателей; общую работоспособность системы, комплекса в целом; -выполнять настройку и регулировку технических средств систем безопасности; -выявлять и устранять неисправности; - вести эксплуатационно-техническую документацию; -заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; -выполнять электрические измерения параметров технических средств ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие формуляры на аппаратуру; соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания; анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и принимать меры, исключающие их повторение; выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов; проверку функционирования приборов; выполнять работы по регламенту N 2: проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов; оценку технического состояния приборов; выполнять работы по регламенту N 3: профилактические мероприятия по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на соответствие техническим условиям; соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ; выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда | -порядок приемки установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в эксплуатацию; -требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в эксплуатацию; -порядок организации рабочей комиссии, ее состав и продолжительность работы; методика проведения пуско-наладочных работ и правила составления актов; -порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; требования к техническим средствам установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; -типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ; -правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности | -технической эксплуатации оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| ПК 2.2 | -выполнять электрические измерения параметров технических средств при выполнении регламентных работ; -соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ; -анализировать причины отказов и неисправностей средств и принимать меры, исключающие их повторение; -осуществлять мониторинг состояния оборудования; -проверять систему сигнализации по зонам; -устанавливать и проверять соответствие заданных значений тока и напряжения для срабатывания электромагнитных реле; -выполнять поконтактную проверку монтажа устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций по принципиальным схемам; -устранять выявленные неисправности; -проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки; -проводить испытания средств контроля системы централизации; -проводить испытания средств контроля оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; -проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; -осуществлять мониторинг состояния оборудования; -выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения; -осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять дисковые массивы на наличие ошибок и переполнение; -проверять системные параметры и настройки специализированного программного обеспечения; -осуществлять диагностику и прочистку; -осуществлять диагностику кабельных трасс, систем вентиляции, охлаждения и питания видеокамер и объективов; -осуществлять мониторинг и администрирование системы централизации; -проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления; -проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные датчики, электромеханические замки; -проверять состояние аппаратно-программного комплекса; -проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца; -проверять систему резервного электропитания | -условные изображения на чертежах и схемах; -типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, источникам основного и резервного электропитания; -организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности; -назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности; -руководство по эксплуатации, инструкции по наладке регистрирующей и измерительной аппаратуры, электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления; -производственная инструкция по наладке регистрирующей и измерительной аппаратуры промышленного и гражданского строительства, а также электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления; -правила пользования технологическим оборудованием, используемым при поконтактной проверке монтажа устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций по принципиальным схемам; -производственная инструкция по поконтактной проверке монтажа устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; -правила устройства электроустановок; -основные неисправности источников электропитания и способы их устранения; требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей; -правила применения средств индивидуальной защиты | -диагностики и мониторинга системы и комплексы технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
| ПК 1.3 | определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента; -подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному заданию; -визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов; -определять дефекты в деталях и аппаратуре; -устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения; -выявлять и оценивать неисправности устройств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения; -устранять неисправности в системах сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения; -измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов; -пользоваться средствами связи | -форма, структура технического задания; -требования охраны труда при электромонтажных работах; -технология и техника обслуживания систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; -основные принципиальные и монтажные схемы систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, схемы подачи и распределения электропитания и схемы сигнализации; -основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций; -устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; -способы определения и устранения дефектов в системах сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | -выполнения работ по плановому и неплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения, а также устранения аварий в системах сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | 36 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 18 | ХХ |
| Всего | 290 | 252 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Раздел 1. Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | 56 | 36 | 56 | 56 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 290 | 252 | 272 | 56 | - | - | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1 Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций (56) |  |
| МДК.02.01. Техническая эксплуатация оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |  |
| Тема 1.1 Техническая эксплуатация систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций | Содержание |
|  | - Порядок приемки систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | - Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании - систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | - Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ |
|  | - Требования к техническим средствам установок систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | - Диагностика и мониторинг технических средств систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | - Причины неисправностей систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций и способы их устранения |
|  | - Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, а также устранение аварий на систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | - Правила безопасности труда при эксплуатации систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. Эксплуатация установок охранно-пожарной сигнализации |
|  | Практическое занятие № 2. Эксплуатация систем оповещения |
|  | Практическое занятие № 3. Поиск и устранение неисправностей установок пожаротушения |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Техническая эксплуатация систем охранного телевидения | Содержание |
|  | - Порядок приемки установок контроля доступа, охранного телевидения |
|  | - Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок контроля доступа, охранного телевидения |
|  | - Требования к техническим средствам установок контроля доступа, охранного телевидения |
|  | - Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок контроля доступа, охранного телевидения |
|  | - Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ |
|  | - Диагностика и мониторинг технических средств систем охранного телевидения |
|  | - Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту систем охранного телевидения |
|  | - Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 4. Поиск и устранение неисправностей подключений СКУД |
|  | Практическое занятие № 5. Поиск и устранение неисправностей подключений видеодомофонной сети |
|  | Практическое занятие № 6. Ремонт и обслуживание отдельных узлов СКУД |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Техническая эксплуатация приборов приемно-контрольных, сигнально- пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. | Содержание |
|  | - Порядок приемки установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров мультиплексоров, мониторов |
|  | - Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |
|  | - Требования к техническим средствам установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |
|  | - Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |
|  | - Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ |
|  | - Диагностика и мониторинг установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |
|  | - Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |
|  | - Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | # Практическое занятие № 7. Поиск и устранение неисправностей приемно-контрольных приборов |
|  | # Практическое занятие № 8. Поиск и устранение неисправностей сигнально-пусковых устройств |
|  | # Практическое занятие № 9. Поиск и устранение неисправностей мультиплексоров |
| Тема 1.4. Техническая эксплуатация датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатации устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | Содержание |
|  | - Порядок приемки установок инженерной автоматики и диспетчеризации |
|  | - Порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок инженерной автоматики и диспетчеризации |
|  | - Требования к техническим средствам установок инженерной автоматики и диспетчеризации |
|  | - Типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок инженерной автоматики и диспетчеризации |
|  | - Периодичность, технологическая последовательность и методика выполнения регламентных работ |
|  | - Диагностика и мониторинг установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |
|  | - Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту установок приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |
|  | - Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 10. Эксплуатация установок инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатации |
|  | Практическое занятие № 11. Эксплуатация установок дымоудаления |
|  | Практическое занятие № 12. Ремонт клапанов, датчиков и модулей пожаротушения |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Обслуживание систем электропитания | Содержание |
|  | 1. Классификация методов контроля источников электропитания. |
|  | 2. Светодиодная индикация. |
|  | 3. Измерительные приборы для контроля электрических параметров источников питания. Приборы для контроля неэлектрических величин. |
|  | 4. Информационные выходы контроля технического состояния блоков питания. |
|  | 5. Специализированные модули контроля состояния. |
|  | 6. Обслуживание приборов, контролирующих состояние и параметры источников электропитания. |
|  | 7. Схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания |
|  | 8. Схемы присоединения установок СЦБ к щитам дежурного освещения |
|  | 9. Эксплуатация электроприводов |
|  | 10. Правила безопасности при работе на электроустановках |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 13. Эксплуатация сетей электропитания |
|  | Практическое занятие № 14. Расчет емкости аккумуляторных батарей |
|  | Практическое занятие № 15. Обслуживание аккумуляторов |
| Тема 1.6. Выявление и устранение неисправностей источников электропитания. | Содержание |
|  | 1. Виды неисправностей основных источников электропитания. |
|  | 2. Виды неисправностей резервных источников электропитания. |
|  | 3. Виды неисправностей источников бесперебойного питания. |
|  | 4 Виды неисправностей резервированных источников электропитания. |
|  | 5. Виды неисправностей в обслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батареях. |
|  | 6. Правила безопасности при ремонте электрооборудования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 16. Выявление и устранение неисправностей основных источников электропитания |
|  | Практическое занятие № 17. Выявление и устранение неисправностей источников бесперебойного и резервных источников электропитания |
|  | Практическое занятие № 18. Выявление и устранение неисправностей в обслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батареях |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Определяется при формировании рабочей программы |  |
| Учебная практика Виды работ Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем контроля и управления Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем охранного телевидения Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления Проведение работ по диагностике, мониторингу и ремонту технических средств систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения |  |
| Производственная практика Виды работ Определение технических параметров и возможностей комплекса пo тeхничecкoй дoкумeнтации Кoмплeктация кoмплeкcа, coглаcнo цeли иcпoльзoвания Кoнтрoль функциoнирoвания мoдулeй кoмплeкcа, пocрeдcтвoм oтcлeживания cиcтeмных, диагнocтичecких cooбщeний уcтрoйcтв кoмплeкcа Oпрeдeлeниe рабoтocпocoбнocти узлoв уcтрoйcтв кoмплeкcа и cвoeврeмeнная их замeна. Диагнocтика кoмплeкcoв и cиcтeм c пoмoщью тeхничecких cрeдcтв Ocвoeниe мeтoдики диагнocтики нeиcправнocтeй и тeхнoлoгии рeмoнта Иcпoльзoваниe тeхнoлoгичecких приёмoв прoвeдeния различных мeтoдoв диагнocтики cиcтeм и кoмплeкcoв Прoвeдeниe диагнocтики нeиcправнocтeй х кoмплeкcoв и cиcтeм, их замeна Диагнocтика и рeмoнт нeиcправнocтeй ocнoвных блoкoв и узлoв уcтрoйcтв |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 290 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электротехники», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.              Мастерская «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.	Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие – Москва: Академия, 2022. – 592 с.

2.	Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886 (дата обращения: 30.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

3.	Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512919 (дата обращения: 30.09.2023).

4.	Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1: учебник для студентов учреждений СПО. Москва: Академия, 2020 - 208 с.

5.	Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46350-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306821 (дата обращения: 30.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.	Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2: учебник для студентов учреждений СПО. Москва: Академия, 2020 - 256 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнение технической эксплуатации оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных и практических занятий: оценка процесса, оценка результатов; Выполнение практических работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами на учебной и производственной практиках |
| ПК 2.2 | Выполнение работ по диагностике и мониторингу систем и комплексов технических средств оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в соответствии в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 2.3 | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту систем сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения, а также устранение аварий в системах сигнализации, тревожной и охранно-пожарной сигнализаций, охранного телевидения в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 | Правильность выбора способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение: оценка процесса, оценка результатов |
| ОК 02 | Эффективность использования современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 | Эффективность взаимодействия и работа в коллективе и команде |  |
| ОК 05 | Грамотность устной и письменной коммуникаций на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.