Приложение 2. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	17

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	18

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную письменную коммуникацию На государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 . | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 01 | Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования |
| ПК 1.1. | Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. |
| ПК 1.2. | Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. |
| ПК 1.3. | Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. |
| ПК 1.4. | Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. |
| ПК 1.5. | Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками/иметь практический опыт | Н 1.1.01 осуществлять техническое использование холодильного оборудования; Н 1.1.02 осуществлять техническое обслуживание холодильного оборудования. Н 1.1.03 ведения документации по технической эксплуатации холодильного оборудования; Н 1.1.04 использования средств индивидуальной защиты во время технического использования и обслуживания холодильного оборудования. Н 1.2.01 обнаружения неисправной работы холодильного оборудования и принятия мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; Н 1.2.02 проводить диагностику холодильного оборудования; Н 1.2.03 обеспечивать безопасную работу холодильного оборудования. Н 1.3.01 контроля, анализа и оптимизации режимов работы холодильного оборудования; Н 1.4.01 участия в организации и выполнении работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации; Н 1.4.02 участия в выполнении ремонтных работ холодильного оборудования и систем автоматизации с применением необходимых приспособлений и инструментов; Н 1.5.01 организации и осуществления мероприятий по охране труда при техническом использовании, техническом обслуживании и ремонте холодильного оборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01 осуществлять операции по техническому использованию холодильного оборудования; У 1.1.02 осуществлять операции по техническому обслуживанию холодильного оборудования; У 1.1.03 правильно оформлять и вести документацию по технической эксплуатации холодильного оборудования; У 1.1.04 использовать средства индивидуальной защиты во время технического использования и обслуживания холодильного оборудования; У 1.2.01 осуществлять операции по контролю параметров работы холодильного оборудования; У 1.2.02 осуществлять операции по обеспечению безопасной работы холодильного оборудования; У 1.2.03 определять причины неисправной работы холодильного оборудования; У 1.3.01 контролировать, анализировать и осуществлять оптимизацию режимов работы холодильного оборудования; У 1.3.02 выбирать температурный режим работы холодильной установки; У 1.3.03 оценивать влияние различных факторов на работу холодильного оборудования; У 1.4.01 осуществлять организацию и выполнение работ по подготовке к ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации; У 1.4.02 выполнять разборку и сборку холодильного оборудования; У 1.4.03 определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; У 1.4.04 обеспечивать безопасную работу при ремонте холодильного оборудования и подготовке к ремонту; У 1.4.05 правильно использовать приспособления и инструмент необходимый для проведения работ по ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации; У 1.5.01 организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при техническом использовании, техническом обслуживании и ремонте холодильного оборудования. |
| Знать | З 1.1.01 устройство холодильно-компрессорных машин и установок; З 1.1.02 принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; З 1.1.03 оборудование и инструменты, необходимые для выполнения слесарных и газосварочных работ; З 1.1.04 свойства хладагентов, хладоносителей и смазочных масел; З 1.1.05 правила технической эксплуатации холодильных установок; З 1.1.06 документация по технической эксплуатации холодильного оборудования; З 1.2.01 правила техники безопасности и пожарной безопасности; З 1.2.02 признаки нормальной работы холодильного оборудования; З 1.2.03 диагностические параметры работы холодильного оборудования; З 1.2.04 основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования; З 1.2.05 признаки неисправной работы холодильного оборудования; З 1.2.06 меры для устранения и предупреждения отказов и аварий при работе холодильного оборудования; З 1.3.01 режимы работы холодильного оборудования; З 1.3.02 температурные режимы хранения и транспортировки З 1.4.01 отказы холодильного оборудования и систем автоматизации; З 1.4.02 методы прогнозирования отказов в работе холодильного оборудования и систем автоматизации; З 1.4.03 методы обнаружения дефектов деталей и узлов холодильной установки; З 1.4.04 виды и технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки и систем автоматизации; З 1.4.05 основные пути и средства увеличения срока службы холодильного оборудования и систем автоматизации; З 1.4.06 инструменты и приспособления для выполнения ремонта холодильного оборудования и систем автоматизации; З 1.4.07 правила техники безопасности и пожаробезопасности при проведении работ по ремонту холодильного оборудования и систем автоматизации. З 1.5.01 мероприятия по охране труда при техническом использовании, техническом обслуживании и ремонте холодильного оборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  548 часов

в том числе в форме практической подготовки  386 часов

Из них на освоение МДК  344 часов

в том числе курсовая работа  30 часов

практики, в том числе

производственная  180 часов (5 недель)

Промежуточная аттестация  24 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 |  | 11 |
| ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | МДК.01.01 Техническая эксплуатация и обслуживание судового холодильного оборудования. | 340 | 232 | 232 | 94 | 30 |  |  |  |  |  | 108 |
| ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | МДК.01.02 Ремонт судового холодильного оборудования | 184 | 154 | 112 | 82 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 548 | 386 | 344 | 176 | 30 |  |  |  |  |  | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.01.01. Техническая эксплуатация и обслуживание судового холодильного оборудования |  | 202/94 |  |  |
| Раздел 1 Теоретические основы холодильной техники |  | 44/18 |  |  |
| Тема 1.1 Обратный цикл Карно. Физические принципы получения искусственного холода. | Содержание | 8/2 | ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.3.01, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.2.01-У1.2.03, У1.3.01-У1.3.03, У1.4.01-У1.4.05, У 1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.2.01-З1.2.06, З1.3.01, З1.3.02, З1.4.01-З1.4.07 З1.5.01. |
|  | Введение. Назначение холодильной техники. Физические принципы получения искусственного холода. Обратный цикл Карно. Отступления от обратного цикла Карно. Диаграмма Молье. T-S диаграмма. Холодильный коэффициент, удельная массовая и объемная холодопроизводительность. | 6/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Построение и расчёт обратного цикла Карно. | 2/2 |  |  |
| Тема 1.2 Хладагенты, хладоносители и смазочные масла. | Содержание | 4/- | ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.3.01, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.2.01-У1.2.03, У1.3.01-У1.3.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.2.01-З1.2.06, З1.3.01, З1.3.02, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Классификация хладагентов. Свойства аммиака, углекислого газа и фреонов. Хладоносители и их свойства. Смазочные масла и их свойства. Экологические аспекты применения хладагентов. | 4/- |  |  |
| Тема 1.3 Циклы и схемы одноступенчатых холодильных установок. | Содержание | 12/8 | ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.3.01, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.2.01-У1.2.03, У1.3.01-У1.3.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.2.01-З1.2.06, З1.3.01, З1.3.02, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Идеальный и действительный цикл одноступенчатой холодильной установки. Определение параметров в узловых точках цикла. Схема и цикл аммиачной одноступенчатой холодильной установки. Схема и цикл фреоновой одноступенчатой холодильной установки. Схема и цикл углекислотной одноступенчатой холодильной установки. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Построение и расчёт цикла одноступенчатой аммиачной холодильной установки. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Построение и расчёт цикла одноступенчатой фреоновой холодильной установки. | 4/4 |  |  |
| Тема 1.4 Циклы и схемы двухступенчатых холодильных установок. | Содержание | 20/8 | ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.3.01, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.2.01-У1.2.03, У1.3.01-У1.3.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.2.01-З1.2.06, З1.3.01, З1.3.02, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Причины перехода к многоступенчатому сжатию. Определение промежуточного давления. Циклы и схемы аммиачных двухступенчатых холодильных установок. Циклы и схемы фреоновых двухступенчатых холодильных установок. Каскадные холодильные установки. | 12/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Построение и расчёт цикла двухступенчатой аммиачной холодильной установки с полным промежуточных охлаждением и змеевиковым промежуточным сосудом. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Построение и расчёт цикла двухступенчатой фреоновой холодильной установки. | 4/4 |  |  |
| Раздел 2. Устройство и принцип действия основного и вспомогательного холодильного оборудования |  | 76/26 |  |  |
| Тема 2.1 Устройство и принцип действия холодильных компрессоров. | Содержание | 34/16 | ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.3.01, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.2.01-У1.2.03, У1.3.01-У1.3.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.2.01-З1.2.06, З1.3.01, З1.3.02, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Классификация, конструкция и принцип действия поршневых компрессоров. Действительные процессы в поршневом компрессоре. Коэффициент подачи поршневого компрессора. Тепловой расчёт одноступенчатого и двухступенчатого поршневого компрессора. Классификация, конструкция и принцип действия винтовых компрессоров. Конструкция и принцип действия ротационных компрессоров. Конструкция и принцип действия спиральных компрессоров. | 18/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 16/16 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Изучение деталей поршневого компрессора. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Изучение деталей винтового компрессора. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Тепловой расчёт одноступенчатого поршневого компрессора. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Тепловой расчёт двухступенчатого поршневого компрессора. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.2 Устройство основных теплообменных аппаратов холодильных установок и технологического оборудования. | Содержание | 22/6 | ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.3.01, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.2.01-У1.2.03, У1.3.01-У1.3.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.2.01-З1.2.06, З1.3.01, З1.3.02, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Классификация, конструкция и принцип действия конденсаторов холодильных машин. Классификация, конструкция и принцип действия конденсаторов испарителей холодильных установок. Конструкция и принцип действия каскадных испарителей. Конструкции морозильных аппаратов. Конструкции систем предварительного охлаждения рыбы. Конструкции льдогенераторов. | 16/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Изучение особенностей конструкции теплообменных аппаратов холодильных установок. | 6/6 |  |  |
| Тема 2.3 Устройство вспомогательных теплообменных аппаратов и оборудования холодильных установок. | Содержание: | 20/4 |  |  |
|  | Конструкция и принцип действия аммиачных промежуточных сосудов. Конструкция и принцип действия переохладителей жидкого фреона. Конструкция и принцип действия регенеративных теплообменников. Маслоохладители. Маслоотделители и маслосборники холодильных машин. Линейные, дренажные и циркуляционные ресиверы. Отделители жидкости. Системы трубопроводов холодильных установок. Запорная, регулирующая и переключающая арматура. Насосы. | 16/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Изучение особенностей конструкции промежуточных охладителей и маслоохладителей. | 4/4 |  |  |
| Раздел 3. Техническое использование и обслуживание основного и вспомогательного холодильного оборудования. |  | 82/50 |  |  |
| Тема 3.1 Техническое использование и обслуживание холодильных установок. | Содержание | 60/40 | ПК 1.1, ПК1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.5.01. |
|  | Понятие технической эксплуатации судовых холодильных установок. Требования Российского Морского Регистра Судоходства при технической эксплуатации холодильного оборудования. Обслуживающий персонал и требования к нему. Техническое использование судовых холодильных установок. Подготовка к пуску судовой холодильной установки. Порядок запуска судовой холодильной установки в зависимости от состава оборудования. Остановка судовой холодильной установки на короткий период времени. Остановка судовой холодильной установки на длительный период времени. Техническое обслуживание судовой холодильной установки и её узлов. Резервирование судовой холодильной установки. Порядок и форма ведения технической и отчетной документации. Правила техники безопасности и пожарной безопасности при техническом использовании и обслуживании судовой холодильной установки. Индивидуальные средства защиты. Защита окружающей среды. | 20/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 40/40 |  |  |
|  | Практическое занятие №10. Техническое использование и обслуживание поршневых компрессоров. | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие №11. Техническое использование и обслуживание винтовых компрессоров. | 12/12 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Подготовку к пуску, пуск и остановка холодильной установки. Техническое обслуживание. | 20/20 |  |  |
| Тема 3.2 Режимы работы холодильной установки | Содержание | 22/10 | ПК 1.1, ПК-1.3, ПК 1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.3.01, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.3.01-У1.3.03, У1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.3.01, З1.3.02, З1.5.01. |
|  | Режимы работы холодильной установки. Влияние внешних факторов на параметры работы судовой холодильной установки. Признаки нормальной работы холодильной установки. Регулирование режимов работы холодильной установки. Аварийные режимы работы холодильной установки. | 22/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 10/10 |  |  |
|  | Практическое занятие №13. Анализ режимов работы холодильной установки. | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №14. Контроль параметров работы судовой холодильной установки и ведение вахтенного журнала. | 4/4 |  |  |
| МДК.01.02. Ремонт судового холодильного оборудования |  | 112/82 |  |  |
| Раздел 1. Диагностирование и обнаружение неисправной работы холодильного оборудования. |  | 36/20 |  |  |
| Тема 1.1 Диагностирование технического состояния холодильного оборудования. | Содержание | 14/8 | ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 1-9 | Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01, У1.2.01-У1.2.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.2.01-З1.2.06, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Основы теории надежности. Классификация дефектов холодильного оборудования. Методы определения дефектов холодильного оборудования. Пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования. Прогнозирование отказов оборудования. Диагностические параметры холодильного оборудования. Износы холодильного оборудования. | 6/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическая работа № 1. Определение износа деталей компрессора. | 4/4 |  |  |
|  | Практическая работа № 2. Определение параллельности осей. | 4/4 |  |  |
| Тема 1.2 Обнаружение неисправной работы холодильного оборудования. | Содержание | 22/12 | ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 1-9 | Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.4.01, Н1.4.02, Н.1.5.01, У1.2.01-У1.2.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.2.01-З1.2.06, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе холодильной установки. Не номинальные режимы работы холодильной установки. Неисправности в работе поршневых компрессоров, их причины и устранение. Неисправности в работе ротационных компрессоров, их причины и устранение. Неисправности в работе винтовых компрессоров и их агрегатов, их причины и устранение. Неисправности в работе теплообменных аппаратов: конденсаторов и испарителей. Их причины и устранение. Неисправности в работе маслоотделителей и маслосборников, их причины и устранение. Неисправности в работе воздухоотделителей, их причины и устранение. Неисправности в работе рассольной системы охлаждения, их причины и устранение. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 12/12 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Определение причин неисправной работы компрессоров холодильных установок. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Определение причин неисправной работы теплообменных аппаратов холодильных установок. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Определение причин неисправной работы вспомогательного оборудования холодильных установок. | 4/4 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт основного и вспомогательного холодильного оборудования. |  | 76/62 |  |  |
| Тема 2.1 Основные сведения о ремонте машин, механизмов и аппаратов. | Содержание | 10/4 | ПК 1.2, ПК 1.4, ПК1.5, ОК 1-9 | Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.4.01, Н1.4.02, Н.1.5.01, У1.2.01-У1.2.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.2.01-З1.2.06, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01.-З1.4.07 |
|  | Виды ремонта. Ремонтная документация и планирование ремонта. Порядок составления ремонтной ведомости. | 6/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Составление ремонтной ведомости. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.2 Ремонт компрессоров, теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования холодильных установок. | Содержание: | 66/58 | ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 1-9 | Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.4.01, Н1.4.02, Н.1.5.01, У1.2.01-У1.2.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.2.01-З1.2.06, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Разборка, ремонт и сборка компрессоров холодильных установок. Разборка, ремонт и сборка теплообменных аппаратов холодильной установки. Разборка, ремонт и сборка вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов. Техника безопасности и пожарная безопасность при проведении ремонтных работ. Способы защиты от коррозии элементов холодильных установок. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 58/58 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Ремонт поршневого компрессора. | 12/12 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Ремонт винтового компрессора. | 18/18 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Ремонт теплообменных аппаратов холодильной установки. | 18/18 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Ремонт трубопроводов и арматуры холодильной установки. | 10/10 |  |  |
| Курсовая работа |  | 30/30 |  |  |
| Организация технической эксплуатации узлов холодильной установки (согласно задания) | Обязательные аудиторные часы по курсовой работе | 30/30 | ПК 1.1-1.5, ОК 1-9 | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.3.01, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01, У1.1.01-У1.1.04, У1.2.01-У1.2.03, У1.3.01-У1.3.03, У1.4.01-У1.4.05, У1.5.01, З1.1.01-З1.1.06, З1.2.01-З1.2.06, З1.3.01, З1.3.02, З1.4.01-З1.4.07, З1.5.01. |
|  | Планировка охлаждаемого трюма. Определение тепловой нагрузки на холодильную установку. Подбор оборудования. Техническая эксплуатация заданного узла холодильной установки. | 30/30 |  |  |
| Производственная практика ПП.01.01. Производственная практика по ведению процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования Виды работ - Изучение документации по эксплуатации и обслуживанию холодильной установки судна или предприятия; - Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию холодильной установки согласно нормативно-технической документации и инструкций завода изготовителя. Правила и порядок несения вахты в РМО; - Проведение диагностики, обнаружение неисправной работы холодильного оборудования, принимаемые меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - Проведение анализа режимов работы холодильного оборудования и принятие соответствующих мер; - Организация и проведение работ по ремонту холодильного оборудования. |  | 180/180 | ОК 1 – 9, ПК 1.1. – ПК 1.5. | Н1.1.01-Н1.1.03, Н1.2.01-Н1.2.03, Н1.3.01, Н1.4.01, Н1.4.02, Н1.5.01. |
| Промежуточная аттестация - экзамен |  | 24 |  |  |
| Всего |  | 548/386 |  |  |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Монтажа, технической эксплуатации, обслуживания, ремонта и испытания холодильно-компрессорных машин и установок.

Лаборатории электроники, электрооборудования и автоматизации холодильных машин и установок.

Мастерские Слесарные, Сварочный участок.

Оснащённые базы практики – ООО «Еврохолод», ЗАО «Вестрыбфлот.

  - Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями

    - Основные печатные издания.

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс]: нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2016 - Ч. XII: Холодильные установки:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс] : нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2015 - Ч. XV: Автоматизация:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила технической эксплуатации холодильных установок судов флота рыбной промышленности. – СПб.: Транспорт, 2001.

- Правила эксплуатации систем и устройств автоматизации на судах ФРП России. -СПб.: ГИПРОРЫБФЛОТ, 2000.

    - Основные электронные издания.

- ЭБС «Book.ru»,  https://www.book.ru

- ЭБС « ЮРАЙТ», https://www.biblio-online.ru

- ЭБС  «Академия»,  https://www.academia-moscow.ru

- Издательство «Лань», https://e.lanbook.com

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,https://www.biblioclub.ru

    - Дополнительные источники.

- Сластихин Ю.Н., Ейдеюс А.И., Елисеев Э.Е. Техническая эксплуатация судовых холодильных установок. – М.: Моркнига, 2014.

- Прохоренков, А. М. Автоматизация судовых холодильных установок [Текст]: учебное пособие для вузов / А. М. Прохоренков. - М.: Моркнига, 2012

- Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010.

- Антипов А.В., Дубровин И.А Монтаж и эксплуатация хладоновых установок, 2009.

- Колиев И.Д. Судовые холодильные установки. – Од.: Феникс, 2009.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники, 2008.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля) | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. | - определение видов и способов работы по регламентному обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования; - демонстрация способности принимать решения при обслуживании и эксплуатации холодильного оборудования; - точность и грамотность оформления технической документации. - правильность действий при выполнении основных ручных и механизированных технологических операций производства пищевой продукции из водных биоресурсов; | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 01.01.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 01.01. Экзамен по модулю. |  |
| ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | - демонстрация способности определять отклонения от нормальной работы холодильного оборудования; - демонстрация способности принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - верность и точность определения пороков (дефектов) рыбной продукции и обоснование профилактических мер по их предупреждению. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 01.02.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 01.02. Экзамен по модулю. |  |
| ПК 1.3 Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. | - проверка параметров работы холодильного оборудования; - качество анализа и рациональность выбора режимов работы; - соблюдение технологической схемы и основных параметров производства продукции из водных биоресурсов | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 01.01.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 01.01. Экзамен по модулю. |  |
| ПК 1.4 Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования | - проверка соответствия номенклатуры сменных комплектов узлов, деталей и механизмов для ремонта требованиям нормативно-технической документации; - соответствие порядка действий по подготовке холодильного оборудования к ремонту требованиям технологического процесса ремонта; - соответствие выбора метода определения дефектов и измерительных средств требованиям технологического процесса ремонта; - соответствие выбора способа ремонта, приспособлений и инструментов для выполнения ремонта требованиям технологического процесса ремонта и нормативно-технической документации; - соответствие качества выполненного ремонта требованиями нормативно-технической документации. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 01.02.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 01.02. Экзамен по модулю. |  |
| ПК 1.5 Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования. | - знания мероприятий по охране труда при технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного; - организация и осуществление мероприятий по охране труда при технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 01.01 и МДК 01.02.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 01.01 и МДК 01.02. Экзамен по модулю. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Понимание задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по учебной практике. Наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности («День знаний», профессиональные конкурсы, «брейн-ринги» и т.п.) |  |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Демонстрация способности Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |  |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Демонстрация эффективного взаимодействия и работы в коллективе и команде. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Применение устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной практике. Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приёмов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы работ по учебной практике. Наблюдение и оценка уровня ответственности студента за работу членов команды, при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в выполнении заданий, а также в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Способность выполнять работы, связанные с физическим трудом. | Наблюдение и оценка использования студентом методов и приёмов личной организации: в процессе освоения образовательной программы; при выполнении индивидуальных домашних заданий; работ по учебной практике. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	17

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	18

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную письменную коммуникацию На государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 . | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 02 | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования. |
| ПК 2.1. | Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.2. | Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.3. | Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.4. | Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.5. | Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. |
| ПК 2.6. | Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками/иметь практический опыт | Н 2.1.01 проведения подготовки к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.; Н 2.2.01 в организации и осуществлении монтажа холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; Н 2.3.01 выполнения пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию холодильных установок и их систем автоматизации; Н 2.4.01 выполнения программирования систем автоматизации холодильных установок.; Н 2.5.01 участия в организации и выполнении работ по подготовке к испытанию холодильного оборудования применением необходимых приспособлений и инструментов; Н 2.5.02 участия в выполнении работ по испытанию холодильного оборудования с применением необходимых приспособлений и инструментов; Н 2.6.01 организации и осуществления мероприятий по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | У 2.1.01 осуществлять подготовительные работы при подготовке к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования; У 2.1.02 выполнять требования правил техники безопасности и пожарной безопасности во время осуществления работ при подготовке к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования; У 2.2.01 организовывать работы по монтажу холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; У 2.2.02 выполнять работы по монтажу холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; У 2.2.03 выполнять требования правил техники безопасности и пожарной безопасности время осуществления работ по монтажу холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; У 2.2.04 использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ по монтажу холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; У 2.3.01 выполнять пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию холодильных установок; У 2.3.02 выполнять пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию систем автоматизации холодильных установок; У 2.3.03 выполнять регулировку и настройку устройств и средств автоматизации холодильных установок; У 2.3.04 выполнять требования правил техники безопасности и пожарной безопасности время осуществления пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию холодильных установок и их систем автоматизации; У 2.3.05 использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию холодильных установок и их систем автоматизации; У 2.4.01 программировать системы автоматизации холодильных установок; У 2.5.01 осуществлять организацию и выполнение работ по подготовке к испытанию холодильного оборудования; У 2.5.02 обеспечивать безопасную работу при испытаниях холодильного оборудования и подготовке к нему; У 2.5.03 правильно использовать приспособления и инструмент необходимый для проведения работ по испытанию холодильного оборудования; У 2.6.01 организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования. |
| Знать | З 2.1.01 виды работ при подготовке к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования; З 2.1.02 требования правил техники безопасности и пожарной безопасности время осуществления работ по подготовке к монтажу холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; З 2.2.01 виды работ по монтажу холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; З 2.2.02 требования правил техники безопасности и пожарной безопасности время осуществления работ по монтажу холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; З 2.2.03 порядок монтажа узлов холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; З 2.3.01 пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию холодильных установок и их систем автоматизации; З 2.3.02 порядок выполнения пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию холодильных установок и их систем автоматизации; З 2.3.03 конструкция устройств и средств автоматизации холодильных установок; З 2.3.04 настроечные параметры устройств и средств автоматизации холодильных установок, порядок настройки; З 2.3.05 правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию холодильных установок и их систем автоматизации; З 2.4.01 основы теории автоматизации холодильных установок; З 2.4.02 алгоритмы работы системы управления, аварийной защиты и регулирования параметров холодильных установок; З 2.4.03 порядок программирования систем автоматизации холодильных установок; З 2.5.01 виды и технологические процессы испытаний холодильной установки; З 2.5.02 порядок проведения испытаний холодильного оборудования; З 2.5.03 инструменты и приспособления для выполнения испытаний холодильного оборудования; З 2.5.04 правила техники безопасности и пожаробезопасности при проведении работ по испытаниям холодильного оборудования; З 2.6.01 мероприятия по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  456 часов

в том числе в форме практической подготовки  314 часов

Из них на освоение МДК  270 часов

практики, в том числе

производственная  180 часов (5 недель)

Промежуточная аттестация  6 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 |  | 11 |
| ПК 2.1-2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ОК 1-9 | МДК.02.01 Монтаж судового холодильного оборудования. | 200 | 150 | 110 | 60 |  |  |  |  |  |  | 90 |
| ПК 2.1-2.6, ОК 1-9 | МДК.02.02 Испытание, пусконаладка и программирование судового холодильного оборудования | 250 | 170 | 160 | 80 |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 456 | 314 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.02.01. Монтаж судового холодильного оборудования |  | 110/60 |  |  |
| Раздел 1 Схемы судовых холодильных установок |  | 50/20 |  |  |
| Тема 1.1 Конструкция судовых охлаждаемых помещений и рефрижераторных машинных отделений. | Содержание | 16/6 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.6, ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.6.01. |
|  | Требования, предъявляемые к планировкам рефотделений и грузовым охлаждаемым помещениям. Правила укладки груза в охлаждаемых помещениях. Основные свойства и характеристики изоляционных материалов. Классификация и применение судовых изоляционных конструкций. Расчет оптимальной величины толщины теплоизоляции. Определение коэффициента теплопередачи изоляционной конструкции. Тепловой баланс охлаждаемого помещения. Определение теплопритоков. Определение теплопритоков в морозильный комплекс. Размещение оборудования в рефотделении. | 6/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Расчёт теплоизоляционной конструкции охлаждаемого грузового помещения. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 Расчёт теплопритоков в охлаждаемое грузовое помещение и морозильный комплекс. | 4/4 |  |  |
| Тема 1.2 Способы охлаждения помещений. | Содержание | 12/4 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.6, ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.6.01. |
|  | Классификация и характеристика способов охлаждения помещений. Принцип действия непосредственной системы охлаждения помещений. Принцип действия рассольной системы охлаждения помещений. Принцип действия воздушной системы охлаждения помещений. Способы подачи жидкого хладагента в испарительную систему. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 Выбор системы охлаждения и его обоснование. | 4/4 |  |  |
| Тема 1.3 Схемы судовых холодильных установок. | Содержание | 22/10 | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.6, ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.6.01. |
|  | Требования к схемам судовых холодильных установок. Условные обозначения в схемах судовых холодильных установок. Схемы узлов подачи хладагента в приборы охлаждения. Схемы подачи хладоносителя в приборы охлаждения. Узел присоединения конденсаторов и ресиверов. Узел присоединения промежуточного сосуда. Узел присоединения переохладителя жидкого фреона. Узел присоединения одноступенчатых и двухступенчатых поршневых компрессоров. Узел присоединения одноступенчатых и двухступенчатых винтовых компрессорных агрегатов. Схема системы смазочного масла. Схема системы забортной охлаждающей воды. Способы и схемы оттайки приборов охлаждения | 12/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 10/10 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Составление и изготовление схем узлов судовой холодильной установки. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Составление и изготовление схемы судовой холодильной установки. | 6/6 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж судового холодильного оборудования |  | 60/40 |  |  |
| Тема 2.1 Подготовка к монтажу судового холодильного оборудования. | Содержание | 16/8 | ПК 2.1-2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01-З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Особенности организации монтажных работ на судне. Ревизия холодильного оборудования перед монтажом. Подготовка элементов систем судовой холодильной установки к монтажу. Особенности размещения холодильного оборудования на судне. Механизмы и приспособления необходимые для монтажа судового холодильного оборудования. Техника безопасности и пожарной безопасности. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Выполнение размещения холодильного оборудования на судне. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Выполнение работ по подготовке элементов систем судовой холодильной установки к монтажу. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.2 Монтаж судового холодильного оборудования. | Содержание | 44/32 | ПК 2.1-2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01-З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Технология монтажа поршневого компрессора. Технология монтажа винтового компрессора. Технология монтажа ротационного компрессора. Технология монтажа спирального компрессора. Технология монтажа конденсаторов с водяным охлаждением. Технология монтажа конденсаторов с воздушным охлаждением. Технология монтажа воздухоохладителей и батарей с непосредственным кипением хладагента. Технология монтажа рассольных испарителей. Технология монтажа рассольных воздухоохладителей и батарей. Технология монтажа промежуточных охладителей, регенеративных теплообменников. Технология монтажа насосов и вентиляторов. Технология монтажа трубопроводов систем холодильных установок. Технология монтажа арматуры холодильных установок. Техника безопасности и пожарной безопасности. | 12/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 32/32 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Монтаж холодильных компрессоров. | 10/10 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Монтаж теплообменных аппаратов. | 10/10 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Монтаж холодильных трубопроводов и арматуры систем судовой холодильной установки. | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Монтаж насосов и вентиляторов. | 6/6 |  |  |
| МДК.02.02. Испытание, пусконаладка и программирование судового холодильного оборудования |  | 160/80 |  |  |
| Раздел 1. Испытание и пусконаладка судового холодильного оборудования. |  | 80/50 |  |  |
| Тема 1.1 Испытания судовых холодильных установок. | Содержание | 48/30 | ПК 2.1-2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01-З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Виды испытаний судового холодильного оборудования. Подготовка судовой холодильной установки к испытаниям. Испытание на прочность и герметичность системы хладагента судовой холодильной установки. Испытание под вакуумом системы хладагента судовой холодильной установки. Испытание на герметичность систем водяного охлаждения и смазочного масла. Испытание холодильной установки на плотность и прочность после устранения неисправностей холодильного оборудования. | 18/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 30/30 |  |  |
|  | Практическая работа № 1. Испытание на прочность и герметичность системы хладагента судовой холодильной установки. | 12/12 |  |  |
|  | Практическая работа № 2. Испытание под вакуумом системы хладагента судовой холодильной установки. | 12/12 |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Испытание на герметичность систем водяного охлаждения и смазочного масла | 6/6 |  |  |
| Тема 1.2 Пусконаладка судового холодильного оборудования. | Содержание | 32/20 | ПК 2.1-2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01-З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Заправка системы хладагентом после испытаний. Заправка системы смазочным маслом после испытаний. Правила приготовления рассола и его заправки в систему. Контроль концентрации рассола. Пробная работа и обкатка судовой холодильной установки. Приёмочные испытания и ревизия судовых холодильных установок. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. | 12/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 20/20 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Выполнение первоначальной заправки системы хладагентом. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Выполнение первоначальной заправки системы смазочным маслом. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Приготовление рассола и измерение его концентрации. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Выполнение пробной работы судовой холодильной установки, вывод на заданный режим. | 8/8 |  |  |
| Раздел 2. Программирование судового холодильного оборудования. |  | 80/30 |  |  |
| Тема 2.1 Системы автоматизации судовых холодильных установок. | Содержание | 8/- | ПК 2.1-2.6,ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.4.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.4.01, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01- З2.4.01-З2.4.03, З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Понятие автоматизации. Виды систем автоматизации судовых холодильных установок. Система автоматического управления. Система автоматического регулирования. Функциональная и структурная схема. Законы регулирования. Параметры, показатели качества, статика и динамика регулирования. Принципы автоматического регулирования по отклонению регулируемого параметра, по изменению нагрузки, по скорости изменения нагрузки. Автоматические регуляторы. Система измерения. Система сигнализации. Система аварийной защиты. Требования Российского Морского Регистра Судоходства к системам автоматизации судовых холодильных установок. | 8/- |  |  |
| Тема 2.2 Устройства и средства автоматизации судовых холодильных установок. | Содержание: | 12/2 | ПК 2.1-2.6,ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.4.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.4.01, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01- З2.4.01-З2.4.03, З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Общие сведения о контрольно-измерительных приборах. Погрешности, класс точности, правила эксплуатации. Приборы контроля и регулирования температуры. Приборы контроля и регулирования давления. Приборы контроля и регулирования уровня. Приборы контроля расхода и влажности. Усилители. Исполнительные механизмы и регулирующие органы систем автоматики. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Определение характеристик измерительного прибора. | 2/2 |  |  |
| Тема 2.3 Регулирование параметров работы судовых холодильных установок | Содержание: | 18/10 | ПК 2.1-2.6,ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.4.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.4.01, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01- З2.4.01-З2.4.03, З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Условные обозначения в схемах автоматизации холодильных установок. Регулирование перегрева пара, выходящего из испарителя. Настройка регуляторов. Регулирование температуры воздуха в охлаждаемых объектах. Настройка регуляторов. Требования по USDA к регулированию температуры в грузовых помещениях. Регулирование холодопроизводительности компрессоров. Настройка регуляторов. Регулирование температуры и давления конденсации. Настройка регуляторов. Регулирование уровня жидкого хладагента. Настройка регуляторов. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 10/10 |  |  |
|  | Практическое занятие №8. Подбор, настройка механического ТРВ и электронного расширительного вентиля. | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №9. Подбор, настройка регуляторов давления конденсации. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №10. Подбор, настройка регуляторов уровня жидкого хладагента. | 2/2 |  |  |
| Тема 2.4. Система аварийной защиты судовой холодильной установки. | Содержание: | 12/4 | ПК 2.1-2.6,ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.4.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.4.01, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01- З2.4.01-З2.4.03, З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Устройства и средства системы аварийной защиты судовой холодильной установки. Защита компрессоров судовой холодильной установки от аварийных режимов работы. Защита рассольной системы от аварийных режимов работы. Защита насосно-циркуляционной системы циркуляции хладагента от аварийных режимов работы. Аварийная сигнализация. Функциональные схемы автоматической защиты холодильных установок. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие №11. Проверка срабатывания системы аварийной защиты. Задание параметров аварийной защиты. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.5. Система автоматического управления судовой холодильной установкой. Программирование. | Содержание: | 16/6 | ПК 2.1-2.6,ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.4.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.4.01, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01- З2.4.01-З2.4.03, З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Схема автоматизации и алгоритм управления работой поршневых компрессоров. Схема автоматизации и алгоритм управления работой винтовых компрессорных агрегатов. Схема автоматизации и алгоритм управления работой конденсаторов. Схема автоматизации и алгоритм управления работой насосно-циркуляционной системы циркуляции хладагента. Схема автоматизации и алгоритм управления работой системой охлаждения грузовых помещений. Компьютерные системы управления судовыми холодильными установками. Программируемые микроконтроллеры. Порядок программирования. Пульты управления. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Программирование микроконтроллеров. | 6/6 |  |  |
| Тема 2.6. Монтаж и настройка и устранение неисправностей устройств и средств автоматизации судовой холодильной установки | Содержание: | 14/8 | ПК 2.1-2.6,ОК 1-9 | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.4.01, Н2.5.01, Н2.6.01, У2.1.01-У2.1.04, У2.2.01-У2.2.04, У2.3.01-У2.3.05, У2.4.01, У2.5.01-У2.5.03, У2.6.01, З2.1.01, З2.1.02, З2.2.01-З2.2.03, З2.3.01-З2.3.05, З2.5.01- З2.4.01-З2.4.03, З2.5.04, З2.6.01. |
|  | Общие правила монтажа устройств и средств автоматизации судовой холодильной установки. Методика проверки настройки устройств автоматической защиты и аварийно-предупредительной сигнализации судовых холодильных установок. Характерные неисправности основных приборов автоматизации холодильных установок и способы их устранения. Обслуживание устройств и средств автоматизации судовой холодильной установки. Поверка устройств и средств автоматизации судовой холодильной установки. | 6/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие №13. Монтаж устройств и средств автоматизации. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие №14. Определение причин неисправной работы устройств и средств автоматизации и их устранение. | 4/4 |  |  |
| Производственная практика ПП.02.01. Производственная практика по ведению процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования. Виды работ - Подготовка к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования; - Организация и осуществление монтажа холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования; - Выполнение пусконаладочных работ после монтажа холодильных установок и их систем автоматизации; - Программирование систем автоматизации холодильного оборудования; - Организация и выполнение работ по испытанию холодильных установок и их систем автоматизации. |  | 180/180 | ОК 1 – 9, ПК 2.1. – ПК 2.6. | Н2.1.01, Н2.2.01, Н2.3.01, Н2.4.01, Н2.5.01, Н2.6.01. |
| Промежуточная аттестация - экзамен |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 456/314 |  |  |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет Монтажа, технической эксплуатации, обслуживания, ремонта и испытания холодильно-компрессорных машин и установок. Кабинет Монтажа, пусконаладки, программирования систем автоматизации холодильных установок

Лаборатории электроники, электрооборудования и автоматизации холодильных машин и установок.

Мастерские Слесарные, Сварочный участок.

Оснащённые базы практики – ООО «Еврохолод», ЗАО «Вестрыбфлот.

  - Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями

    - Основные печатные издания

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс]: нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2016 - Ч. XII: Холодильные установки:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс] : нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2015 - Ч. XV: Автоматизация:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила технической эксплуатации холодильных установок судов флота рыбной промышленности. – СПб.: Транспорт, 2001.

- Правила эксплуатации систем и устройств автоматизации на судах ФРП России. -СПб.: ГИПРОРЫБФЛОТ, 2000.

    - Основные электронные издания

- ЭБС «Book.ru»,  https://www.book.ru

- ЭБС « ЮРАЙТ», https://www.biblio-online.ru

- ЭБС  «Академия»,  https://www.academia-moscow.ru

- Издательство «Лань», https://e.lanbook.com

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,https://www.biblioclub.ru

    - Дополнительные источники

- Сластихин Ю.Н., Ейдеюс А.И., Елисеев Э.Е. Техническая эксплуатация судовых холодильных установок. – М.: Моркнига, 2014.

- Прохоренков, А. М. Автоматизация судовых холодильных установок [Текст]: учебное пособие для вузов / А. М. Прохоренков. - М.: Моркнига, 2012

- Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010.

- Антипов А.В., Дубровин И.А Монтаж и эксплуатация хладоновых установок, 2009.

- Колиев И.Д. Судовые холодильные установки. – Од.: Феникс, 2009.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники, 2008.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля) | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования . | - соответствие порядка действий при подготовке к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования технологической последовательности с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 02.01.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 02.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | - соответствие порядка действий при монтаже узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования технологической последовательности с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 02.01.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 02.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 2.3 Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования | - соответствие порядка действий при выполнении пусконаладочных работ технологической последовательности с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 02.02.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 02.02. Экзамен по модулю. |
| ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования | - правильность выбора режима работы холодильной установки и настройки на него системы управления. - правильность регулирования приборов и устройств автоматизации холодильных установок. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 02.02.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 02.02. Экзамен по модулю. |
| ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. | - соответствие порядка действий при подготовке холодильного оборудования к испытаниям требованиям технологического процесса испытаний; - соответствие выбора вида испытаний требованиям технологического процесса испытаний; - соответствие последовательности действий при проведении испытаний требованиям технологического процесса испытаний. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 02.02.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 02.02. Экзамен по модулю. |
| ПК 2.6 Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования. | - знания мероприятий по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования; - организация и осуществление мероприятий по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 02.01 и МДК 02.02.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 02.01 и МДК 02.02. Экзамен по модулю. |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Понимание задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по учебной практике. Наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности («День знаний», профессиональные конкурсы, «брейн-ринги» и т.п.) |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Демонстрация способности Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Демонстрация эффективного взаимодействия и работы в коллективе и команде. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Применение устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной практике. Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приёмов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы работ по учебной практике. Наблюдение и оценка уровня ответственности студента за работу членов команды, при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в выполнении заданий, а также в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Способность выполнять работы, связанные с физическим трудом. | Наблюдение и оценка использования студентом методов и приёмов личной организации: в процессе освоения образовательной программы; при выполнении индивидуальных домашних заданий; работ по учебной практике. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВОДИТЬ КОНСТРУКТОРСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	17

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	18

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВОДИТЬ КОНСТРУКТОРСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ»

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Разработка рабочей и проектной документации систем холодоснабжения, проводить конструкторские и исследовательские работы» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную письменную коммуникацию На государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 . | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 03 | Разрабатывать рабочую и проектную документацию систем холодоснабжения, проводить конструкторские и исследовательские работы. |
| ПК 3.1. | Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. |
| ПК 3.3. | Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. |
| ПК 3.4. | Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности. |
| ПК 3.5. | Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе знаний цифровой экономики |
| ПК 3.6. | Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении испытания нового оборудования. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками/иметь практический опыт | Н 3.1.01 участия в разработке рабочей документации систем холодоснабжения; Н 3.2.01 участия в выполнении работ по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения; Н 3.3.01 проведения испытаний нового холодильного оборудования; Н 3.3.02 участия в организации расчетно-экспериментальной деятельности в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода; Н 3.4.01 участия в работах по оформлению результатов конструкторской и исследовательской деятельности; Н 3.5.01 решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе знаний цифровой экономики; Н 3.6.01 организации и осуществления мероприятий по охране труда при проведении испытания нового оборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | У 3.1.01 разрабатывать рабочую документацию систем холодоснабжения; У 3.2.01 производить тепловые расчёты холодильного оборудования; У 3.2.02 производить расчёты по подбору холодильного оборудования согласно проектного задания; У 3.2.03 производить проверку проектной документации систем холодоснабжения; У 3.3.01 проводить испытания нового холодильного оборудования; У 3.3.02 участвовать в организации расчетно-экспериментальной деятельности в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода; У 3.3.03 обеспечивать безопасную работу при испытаниях нового холодильного оборудования; У 3.4.01 участвовать в оформлении результатов конструкторской и исследовательской деятельности; У 3.5.01 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе знаний цифровой экономики; У 3.6.01 организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении испытания нового оборудования. |
| Знать | З 3.1.01 рабочая документации систем холодоснабжения; З 3.1.02 порядок разработки рабочей документации систем холодоснабжения; З 3.2.01 порядок теплового расчёта холодильного оборудования; З 3.2.02 порядок подбора холодильного оборудования; З 3.2.03 порядок проверки и разработки рабочей документации систем холодоснабжения; З 3.3.01 виды экспериментальных исследований; З 3.3.02 порядок постановки эксперимента; З 3.3.03 виды теплотехнических испытаний холодильного оборудования; З 3.3.04 правила техники безопасности и пожаробезопасности при проведении работ по испытаниям и экспериментальных исследованиях нового холодильного оборудования; З 3.4.01 правила оформления результатов конструкторской и исследовательской деятельности; З 3.5.01 основы цифровой экономики; З 3.6.01 мероприятия по охране труда при проведении испытания нового оборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  296 часов

в том числе в форме практической подготовки  214 часов

Из них на освоение МДК  138 часов

Практики, в том числе

Производственная  144 часов (4 недель)

Промежуточная аттестация  14 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 |  | 11 |
| ПК 3.1-3.6, ОК 1-9 | МДК.03.01 Разработка рабочей и проектной документации систем холодоснабжения, проведение конструкторских и исследовательских работ. | 282 | 214 | 138 | 70 |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 214 | 138 | 70 |  |  |  |  |  |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.03.01. Разработка рабочей и проектной документации систем холодоснабжения, проведение конструкторских и исследовательских работ. |  | 138/70 |  |  |
| Раздел 1 Разработка рабочей и проектной документации систем холодоснабжения. |  | 84/46 |  |  |
| Тема 1.1 Проектная документация систем холодоснабжения. | Содержание | 58/32 | ПК 3.2, ПК 3.5, ОК 1-9 | Н3.2.01, Н3.5.01, У3.2.01-У3.2.03, У3.5.01, З3.2.01-З3.2.03, З3.5.01 |
|  | Основные термины и определения. Нормативные документы по проектированию систем холодоснабжения. Особенности проектирования судовых систем холодоснабжения. Общие положения по подготовке проектной документации систем холодоснабжения. Требования к оформлению. Техническое задание на проектирование систем холодоснабжения. Исходные данные для проектирования судовых систем холодоснабжения. Анализ требований Российского морского Регистра Судоходства к судовым системам холодоснабжения. Выбор и обоснование типа схемы систем холодоснабжения и рабочих веществ. Определение тепловой нагрузки на систему холодоснабжения. Учёт влияния изменения внешних условий работы судовой системы холодоснабжения. Расчёт и подбор основного и вспомогательного холодильного оборудования. Планировка рефрижераторного машинного отделения. Графическая часть проекта системы холодоснабжения. Выполнение схем систем судовой холодильной установки. Оценка экологической, энергетической и экономической эффективности проекта судовой системы холодоснабжения. | 26/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 32/32 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Разработка технического задания на проектирование судовой системы холодоснабжения. | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Выбор схемы судовой системы холодоснабжения, выбор рабочих веществ. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Расчёт суммарной тепловой нагрузки на судовую систему холодоснабжения. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Расчёт и подбор основного и вспомогательного холодильного оборудования. | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Выполнение планировки РМО судовой системы холодоснабжения. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Выполнение схем циркуляции рабочих веществ судовой системы холодоснабжения. | 8/8 |  |  |
| Тема 1.2 Рабочая документация. | Содержание | 26/14 | ПК 3.1, ПК 3.5, ОК 1-9 | Н3.1.01, Н3.5.01, У3.1.01, У3.5.01, З3.1.01, З3.1.02, З3.5.01 |
|  | Основные термины и определения. Нормативные документы по разработке рабочей документации. Порядок разработки и оформления рабочей документации систем холодоснабжения. Работа в коллективе, руководство работой структурного подразделения. | 12/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 14/14 |  |  |
|  | Практическое занятие №7. Подготовка рабочей документации на основании проведенных проектных работ. | 14/14 |  |  |
| Раздел 2. Проведение конструкторских и исследовательских работ. |  | 54/24 |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о конструкторских и исследовательских работах. | Содержание: | 22/8 | ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 1-9 | Н3.3.01, Н3.3.02, Н3.4.01, У3.3.01-У3.3.03, У3.4.01, З3.3.01-З3.3.04, З3.4.01 |
|  | Основные термины и определения. Цель научных исследований в холодильной технике. Способы получения научной информации. Виды испытаний нового холодильного оборудования. Элементы метрологии. Измерение низких температур. Обработка результатов измерений. Методологические основы эксперимента. Основы моделирования технических устройств. | 14/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Измерение параметров работы холодильной установки. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Обработка результатов измерений. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.2. Организация экспериментально-исследовательской деятельности и проведения испытаний нового холодильного оборудования. | Содержание: | 32/16 | ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.6, ОК 1-9 | Н3.3.01, Н3.3.02, Н3.4.01, Н3.6.01, У3.3.01-У3.3.03, У3.4.01, У3.6.01, З3.3.01-З3.3.04, З3.4.01, З3.6.01. |
|  | Понятие экспериментального стенда. Планирование эксперимента. Расчётно-экспериментальные методы исследования холодильной техники. Автоматизация экспериментальных исследований. Организация испытательного стенда. Основные характеристики холодильной установки. Подготовка холодильной установки к испытаниям. Измерение производительности холодильных компрессоров. Испытания теплообменных аппаратов холодильных установок Обследование и испытания теплоизоляции холодильных установок. Оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности. | 16/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 16/16 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Планирование эксперимента и испытания холодильного оборудования. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Обследование и испытание теплоизоляционных конструкций. | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Измерение производительности холодильного компрессора. Оценка эффективности работы. | 6/6 |  |  |
| Производственная практика ПП.03.01. Разработка рабочей и проектной документации систем холодоснабжения, проведение конструкторских и исследовательских работ. Виды работ - Организация, планирование и руководство работой структурного подразделения; - Обеспечение выполнения правил техники безопасности и пожарной безопасности при эксплуатации холодильных установок; - Выполнение работ по разработке и проверке рабочей и проектной документации холодильных установок; - Документальное сопровождение испытаний холодильных установок и их систем автоматизации; - Организация расчетно-экспериментальной деятельности в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода; - Оформление документации по технической эксплуатации холодильных установок. - Оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности. |  | 144/144 | ПК 3.1-3.6, ОК 1-9 | Н3.1.01, Н3.2.01, Н3.3.01, Н3.3.02, Н3.4.01, Н3.5.01, Н3.6.01. |
| Промежуточная аттестация - экзамен |  | 14 |  |  |
| Всего |  | 296/214 |  |  |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет Монтажа, технической эксплуатации, обслуживания, ремонта и испытания холодильно-компрессорных машин и установок. Кабинет разработки рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и проведения конструкторских и исследовательских работ

Лаборатории электроники, электрооборудования и автоматизации холодильных машин и установок; холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.

Мастерские Слесарные, Сварочный участок.

Оснащённые базы практики – ООО «Еврохолод», ЗАО «Вестрыбфлот».

  - Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями

    - Основные печатные издания

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс]: нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2016 - Ч. XII: Холодильные установки:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс] : нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2015 - Ч. XV: Автоматизация:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила технической эксплуатации холодильных установок судов флота рыбной промышленности. – СПб.: Транспорт, 2001.

- Правила эксплуатации систем и устройств автоматизации на судах ФРП России. -СПб.: ГИПРОРЫБФЛОТ, 2000.

    - Основные электронные издания

- ЭБС «Book.ru»,  https://www.book.ru

- ЭБС « ЮРАЙТ», https://www.biblio-online.ru

- ЭБС  «Академия»,  https://www.academia-moscow.ru

- Издательство «Лань», https://e.lanbook.com

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,https://www.biblioclub.ru

    - Дополнительные источники.

- Ейдеюс А.И. Основы теплотехнического эксперимента и вакуумной техники, 2011.

- Сластихин Ю.Н., Ейдеюс А.И., Елисеев Э.Е. Техническая эксплуатация судовых холодильных установок. – М.: Моркнига, 2014.

- Прохоренков, А. М. Автоматизация судовых холодильных установок [Текст]: учебное пособие для вузов / А. М. Прохоренков. - М.: Моркнига, 2012

- Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010.

- Антипов А.В., Дубровин И.А Монтаж и эксплуатация хладоновых установок, 2009.

- Колиев И.Д. Судовые холодильные установки. – Од.: Феникс, 2009.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники, 2008.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля) | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | - разработка и оформление рабочей документации систем холодоснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов; - проведение проверки рабочей документации систем холодоснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 03.01..Дифференцированные зачеты по производственной практикам и по МДК 03.01. Экзамен по экзамен по модулю. |
| ПК 3.2 Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. | - разработка и оформление проектной документации систем холодоснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов; - проведение проверки проектной документации систем холодоснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 03.01..Дифференцированные зачеты по производственной практикам и по МДК 03.01. Экзамен по экзамен по модулю. |
| ПК 3.3 Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. | - проведение испытаний холодильного оборудования в соответствии с технологической последовательностью; - организация расчетно-экспериментальной деятельности в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода в соответствии с разработанной документацией. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 03.01..Дифференцированные зачеты по производственной практикам и по МДК 03.01. Экзамен по экзамен по модулю. |
| ПК 3.4 Оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности. | - оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности в соответствии с требованиями нормативных документов. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 03.01..Дифференцированные зачеты по производственной практикам и по МДК 03.01. Экзамен по экзамен по модулю. |
| ПК 3.5 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе знаний цифровой экономики | - знания основ цифровой экономики; - решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе знаний цифровой экономики. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 03.01.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 03.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 3.6 Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении испытания нового оборудования. | - знания мероприятий по охране труда при проведении испытания нового оборудования; - организация и осуществление мероприятий по охране труда при проведении испытания нового оборудования. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 03.01.Дифференцированные зачеты по производственной практике и по МДК 03.01. Экзамен по модулю. |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Понимание задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по учебной практике. Наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности («День знаний», профессиональные конкурсы, «брейн-ринги» и т.п.) |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Демонстрация способности Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Демонстрация эффективного взаимодействия и работы в коллективе и команде. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Применение устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной практике. Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приёмов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы работ по учебной практике. Наблюдение и оценка уровня ответственности студента за работу членов команды, при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в выполнении заданий, а также в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Способность выполнять работы, связанные с физическим трудом. | Наблюдение и оценка использования студентом методов и приёмов личной организации: в процессе освоения образовательной программы; при выполнении индивидуальных домашних заданий; работ по учебной практике. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	17

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	18

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную письменную коммуникацию На государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 . | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 04 | Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 4.1. | Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 4.2. | Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. |
| ПК 4.3. | Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 4.4. | Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 4.5. | Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 4.6. | Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |
| ПК 4.7. | Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками/иметь практический опыт | Н 4.1.01 осуществлять техническое использование холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; Н 4.1.02 осуществлять техническое обслуживание холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; Н 4.1.03 ведения документации по технической эксплуатации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; Н 4.1.04 использования средств индивидуальной защиты во время технического использования и обслуживания холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; Н 4.2.01 обнаружения неисправной работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и принятия мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; Н 4.2.02 Проводить диагностику холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха Н 4.2.03 обеспечивать безопасную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; Н 4.3.01 контроля, анализа и оптимизации режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; Н 4.4.01 участия в организации и выполнении работ по подготовке к ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; Н 4.4.02 участия в выполнении ремонтных работ холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации с применением необходимых приспособлений и инструментов Н 4.5.01 проведения подготовки к монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; Н 4.5.02 в организации и осуществлении монтажа установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха Н 4.6.01 выполнения пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; Н 4.6.02 выполнения программирования систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздух; Н 4.7.01 организации и осуществления мероприятий по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования. |
| --- | --- |
| Уметь | У 4.1.01 осуществлять операции по техническому использованию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.1.02 осуществлять операции по техническому обслуживанию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.1.03 правильно оформлять и вести документацию по технической эксплуатации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.1.04 использовать средства индивидуальной защиты во время технического использования и обслуживания холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.2.01 осуществлять операции по контролю параметров работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.2.02 осуществлять операции по обеспечению безопасной работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.2.03 определять причины неисправной работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.3.01 контролировать, анализировать и осуществлять оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.3.02 выбирать температурный режимы работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.3.03 оценивать влияние различных факторов на работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.4.01 осуществлять организацию и выполнение работ по подготовке к ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; У 4.4.02 выполнять разборку и сборку холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.4.03 определять износ холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и назначать меры по его устранению; У 4.4.04 обеспечивать безопасную работу при ремонте холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и подготовке к ремонту; У 4.4.05 правильно использовать приспособления и инструмент необходимый для проведения работ по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.5.01 осуществлять подготовительные работы при подготовке к монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.5.02 выполнять требования правил техники безопасности и пожарной безопасности во время осуществления работ при подготовке к монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.5.03 организовывать работы по монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.5.04 выполнять работы по монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.5.05 выполнять требования правил техники безопасности и пожарной безопасности время осуществления работ по установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.5.06 использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ по монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.6.01 выполнять пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.6.02 выполнять пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.6.03 выполнять регулировку и настройку устройств и средств автоматизации установок холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.6.04 выполнять требования правил техники безопасности и пожарной безопасности время осуществления пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; У 4.6.05 использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию установок и автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.6.06 программировать системы автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; У 4.7.01 организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования. |
| Знать | З 4.1.01 устройство холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.1.02 принцип действия холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.1.03 свойства хладагентов, хладоносителей и смазочных масел; З 4.1.04 правила технической эксплуатации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.1.05 документация по технической эксплуатации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.1.06 правила техники безопасности и пожарной безопасности, средства индивидуальной защиты; З 4.2.01 правила техники безопасности и пожарной безопасности; З 4.2.02 признаки нормальной работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.2.03 диагностические параметры работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.2.04 основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.2.05 признаки неисправной работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.2.06 меры для устранения и предупреждения отказов и аварий при работе холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.3.01 режимы работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха в эксплуатацию холодильных установок и их систем автоматизации; З 4.3.02 температурные режимы работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.4.01 отказы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; З 4.4.02 методы прогнозирования отказов в работе холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; З 4.4.03 методы обнаружения дефектов деталей и узлов холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.4.04 виды и технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; З 4.4.05 основные пути и средства увеличения срока службы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; З 4.4.06 инструменты и приспособления для выполнения ремонта холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; З 4.4.07 правила техники безопасности и пожаробезопасности при проведении работ по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и систем автоматизации; З 4.5.01 виды работ при подготовке к монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.5.02 требования правил техники безопасности и пожарной безопасности время осуществления работ по подготовке к монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.5.03 виды работ по монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.5.04 требования правил техники безопасности и пожарной безопасности время осуществления работ по монтажу установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.5.05 порядок монтажа установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.6.01 пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.6.02 порядок выполнения пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.6.03 конструкция и принцип действия устройств и средств автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.6.04 настроечные параметры устройств и средств автоматизации установок и холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.6.05 правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении пусконаладочных работ перед вводом в эксплуатацию установок систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.6.06 алгоритмы работы системы управления, аварийной защиты и регулирования параметров холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; З 4.6.07 порядок программирования систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздух; З 4.7.01 мероприятия по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  542 часов

в том числе в форме практической подготовки  398 часов

Из них на освоение МДК  230 часов

практики, в том числе

учебная  36 часов (1 неделя)

производственная  216 часов (6 неделя)

Промежуточная аттестация 24 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 |  | 11 |
| ПК 4.1-4.7, ОК 1-9 | МДК.04.01 Основы теории кондиционирования и вентиляции воздуха. | 106 | 66 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПК 4.1-4.7, ОК 1-9 | МДК.04.02 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | 412 | 296 | 160 | 80 |  |  |  |  | 36 |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 542 | 398 |  | 110 |  |  |  |  |  | 36 | 252 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.04.01. Основы теории кондиционирования и вентиляции воздуха |  | 70/30 |  |  |
| Раздел 1 Термодинамические свойства влажного воздуха. Воздухообмен. |  | 26/8 |  |  |
| Тема 1.1 Основные параметры влажного воздуха и соотношение между ними. I-d диаграмма влажного воздуха. | Содержание | 6/2 | ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.6, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, Н4.3.01, Н4.6.01, Н4.6.02, У4.1.01-У4.1.04, У4.3.01-У4.3.03, У4.6.01-У4.6.06, З4.1.01-З4.1.06, З4.3.01, З4.3.02, З4.6.01-З4.6.07 |
|  | Основные параметры влажного воздуха и соотношение между ними. I-d диаграмма влажного воздуха. Изображение процессов изменения состояния воздуха на I-d диаграмме. Угловой масштаб. Определение параметров влажного воздуха по I-d диаграмме, построение процессов изменения состояния воздуха, определение углового коэффициента. Определение параметров воздуха при смешении. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Построение процессов изменения состояния воздуха. | 2/2 |  |  |
| Тема 1.2 Измерение влажности воздуха. | Содержание | 6/2 | ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.6, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, Н4.3.01, Н4.6.01, Н4.6.02, У4.1.01-У4.1.04, У4.3.01-У4.3.03, У4.6.01-У4.6.06, З4.1.01-З4.1.06, З4.3.01, З4.3.02, З4.6.01-З4.6.07 |
|  | Измерение влажности воздуха. Психрометрический способ, наблюдения точки росы, гигроскопический, массовый. Определение относительной влажности воздуха. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Определение влажности воздуха. | 2/2 |  |  |
| Тема 1.3 Воздухообмен в системах кондиционирования воздуха. | Содержание | 14/4 | ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.6, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, Н4.3.01, Н4.6.01, Н4.6.02, У4.1.01-У4.1.04, У4.3.01-У4.3.03, У4.6.01-У4.6.06, З4.1.01-З4.1.06, З4.3.01, З4.3.02, З4.6.01-З4.6.07 |
|  | Тепло- и массообмен в установках кондиционирования воздуха. Температуры поверхности испаряющейся жидкости. Основное уравнение теплообмена при константе воздуха с водой. Обработка воздуха жидкими и твердыми влагопоглотителями. Расчет влаговыделений со смоченной поверхности. Увлажнение воздуха водой и паром. Процессы охлаждения и нагревания воздуха в аппаратах поверхностного типа. Осушение воздуха твердыми и жидкими влагопоглотителями. Тепловой и влажностный баланс помещений. Определение углового коэффициента луча процесса изменения состояния воздуха и расхода воздуха. Расчет тепло- и влаговыделений в кондиционируемых помещениях. Расчет воздухообмена в системах кондиционирования воздуха. Инфильтрация воздуха в помещении. Солнечная радиация, борьба с ней. Расчет теплопритоков. Воздухообмен в прямоточных СКВ и с рециркуляцией. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Расчёт тепло- и влаговыделений в кондиционируемых помещениях в летний период. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Расчёт тепло- и влаговыделений в кондиционируемых помещениях в зимний период. | 2/2 |  |  |
| Раздел 2. Системы вентиляции, кондиционирования и жизнеобеспечения. |  | 20/12 |  |  |
| Тема 2.1. Системы кондиционирования воздуха и процессы в них. | Содержание: | 8/ | ПК 4.1 - 4.6, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, Н4.2.01, Н4.2.02, Н4.3.01, Н4.4.01, Н4.5.01, Н4.5.02, Н4.6.01, Н4.6.02, У4.1.01-У4.1.04, У4.2.01-У4.2.03, У4.3.01-У4.3.03, У4.4.01-У4.4.05, У4.5.01-У4.5.06, У4.6.01-У4.6.06, З4.1.01-З4.1.06, З4.2.01-З4.2.06, З4.3.01, З4.3.02, З4.4.01-З4.4.07, З4.5.01-З4.5.05, З4.6.01-З4.6.07 |
|  | Схемы СКВ. Прямоточная СКВ, СКВ с I рециркуляцией. Построение процессов в i-d диаграмме (летний и зимний режимы) СКВ с I и II рециркуляцией. Построение процессов в i-d диаграмме (летний и зимний режимы) | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 12/12 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Расчёт и построение процессов обработки воздуха в летнем зимнем режимах работы прямоточной СКВ. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Расчёт и построение процессов обработки воздуха в летнем зимнем режимах работы СКВ с рециркуляцией. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Расчёт и построение процессов обработки воздуха в летнем зимнем режимах работы СКВ с двойной рециркуляцией. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.2. Аппараты, механизмы и устройства систем кондиционирования и вентиляции воздуха | Содержание: | 20/10 | ПК 4.1 - 4.7, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, Н4.2.01, Н4.2.02, Н4.3.01, Н4.4.01, Н4.5.01, Н4.5.02, Н4.6.01, Н4.6.02, Н4.7.01, У4.1.01-У4.1.04, У4.2.01-У4.2.03, У4.3.01-У4.3.03, У4.4.01-У4.4.05, У4.5.01-У4.5.06, У4.6.01-У4.6.06, У4.7.01, З4.1.01-З4.1.06, З4.2.01-З4.2.06, З4.3.01, З4.3.02, З4.4.01-З4.4.07, З4.5.01-З4.5.05, З4.6.01-З4.6.07, З4.7.01. |
|  | Назначение систем вентиляции, кондиционирования, жизнеобеспечения. Их разновидности. Схемы систем вентиляции. Арматура систем вентиляции и кондиционирования. Основные параметры комфортной атмосферы. Терморегуляция, тепловой баланс человека. Влажность, подвижность, газовый состав воздушной среды. Основное уравнение воздухообмена. Форсуночные камеры, воздухоохладители, калориферы, вентиляторы, арматура используемые в системах кондиционирования, их назначение. Порядок подбора вентилятора для систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Определение гидравлического сопротивления воздушной сети. Современное программное обеспечение для расчёта и подбора оборудования систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 10/10 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Определение потерь напора в воздушной сети. Подбор вентилятора. | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Подбор оборудования для систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.3. Тепловые насосы. | Содержание: | 4/- | ПК 4.1, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, У4.1.01-У4.1.04, З4.1.01-З4.1.06 |
|  | Назначение тепловых насосов. Циклы и схемы тепловых насосов. Источники низкопотенциальной теплоты. | 4/- |  |  |
| МДК.04.02 Монтаж, пусконаладка, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  | 160/80 |  |  |
| Раздел 1. Монтаж и испытание холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  | 60/30 |  |  |
| Тема 1.1 Подготовка к монтажу и монтаж судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | Содержание | 32/16 | ПК 4.5, ПК 4.7, ОК 1-9 | Н4.5.01, Н4.5.02, Н4.7.01, У4.5.01-У4.5.06, У4.7.01, З4.5.01-З4.5.05, З4.7.01. |
|  | Особенности организации монтажных работ. Ревизия оборудования судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха перед монтажом. Подготовка элементов судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха к монтажу. Особенности размещения систем кондиционирования и вентиляции воздуха на судне. Механизмы и приспособления необходимые для монтажа судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Техника безопасности и пожарной безопасности при монтаже. Технология монтажа сплит-системы кондиционирования воздух. Технология монтажа центрального кондиционера. Технология монтажа воздуховодов на судне. Технология монтажа холодильной установки судовой системы кондиционирования и вентиляции воздуха. Технология монтажа трубопроводов судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Технология монтажа арматуры судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 16/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 16/16 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Монтаж сплит-системы кондиционирования воздуха. | 10/10 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Монтаж воздуховодов и вентиляторов. | 6/6 |  |  |
| Тема 1.2 Испытания судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | Содержание | 28/14 | ПК 4.6, ПК 4.7, ОК 1-9 | Н4.6.01, Н4.6.02, Н4.7.01, У4.6.01-У4.6.06, У4.7.01. З4.6.01-З4.6.07, З4.7.01. |
|  | Виды испытаний судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Подготовка судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха к испытаниям. Испытание на прочность и герметичность системы хладагента судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Испытание под вакуумом системы хладагента судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Испытание на герметичность систем водяного охлаждения. Испытание на плотность воздуховодов судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 14/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 14/14 |  |  |
|  | Практическая работа № 1. Испытание на прочность и герметичность системы хладагента судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 8/8 |  |  |
|  | Практическая работа № 2. Испытание под вакуумом системы хладагента судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 6/6 |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладка и программирование холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. |  | 60/30 |  |  |
| Тема 2.1 Пусконаладка судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | Содержание | 20/14 | ПК 4.3, ПК 4.6, ПК 4.7, ОК 1-9 | Н4.3.01, Н4.6.01, Н4.6.02, Н4.7.01, У4.3.01-У4.3.03, У4.6.01-У4.6.06, У4.7.01, З4.3.01, З4.3.02, З4.6.01-З4.6.07, З4.7.01. |
|  | Заправка хладагентом судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Заправка смазочным маслом судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Пробная работа и обкатка судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Приёмочные испытания и ревизия судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. | 6/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 14/14 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Выполнение заправки хладагентом судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Выполнение первоначальной заправки системы смазочным маслом. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Выполнение пробной работы судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 6/6 |  |  |
| Тема 2.2 Системы, устройства и средства автоматизации судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | Содержание: | 10/2 | ПК 4.3, ПК 4.6, ПК 4.7, ОК 1-9 | Н4.3.01, Н4.6.01, Н4.6.02, Н4.7.01, У4.3.01-У4.3.03, У4.6.01-У4.6.06, У4.7.01, З4.3.01, З4.3.02, З4.6.01-З4.6.07, З4.7.01. |
|  | Приборы контроля и регулирования температуры судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Приборы контроля и регулирования давления судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Приборы контроля расхода и влажности судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Усилители и исполнительные механизмы и регулирующие органы судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Система аварийной защиты судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Измерение и контроль параметров работы судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 2/2 |  |  |
| Тема 2.3 Регулирование параметров работы судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха | Содержание: | 14/6 | ПК 4.3, ПК 4.6, ПК 4.7, ОК 1-9 | Н4.3.01, Н4.6.01, Н4.6.02, Н4.7.01, У4.3.01-У4.3.03, У4.6.01-У4.6.06, У4.7.01, З4.3.01, З4.3.02, З4.6.01-З4.6.07, З4.7.01. |
|  | Регулирование перегрева пара, выходящего из испарителя судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Настройка регуляторов. Регулирование температуры хладоносителя в судовых системах кондиционирования и вентиляции воздуха. Регулирование температуры воздуха в жилых, служебных и технических помещениях. Настройка регуляторов. Регулирование холодопроизводительности компрессоров судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Регулирование состава газовоздушной среды. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №7. Подбор, настройка механического ТРВ и электронного расширительного вентиля для судовыхсистем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 6/6 |  |  |
| Тема 2.4. Система автоматического управления судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | Содержание: | 16/8 | ПК 4.3, ПК 4.6, ПК 4.7, ОК 1-9 | Н4.3.01, Н4.6.01, Н4.6.02, Н4.7.01, У4.3.01-У4.3.03, У4.6.01-У4.6.06, У4.7.01, З4.3.01, З4.3.02, З4.6.01-З4.6.07, З4.7.01. |
|  | Схема автоматизации и алгоритм управления работой судовыми системами кондиционирования и вентиляции воздуха различной конструкции. Компьютерные системы управления судовыми системами кондиционирования и вентиляции воздуха. Программируемые микроконтроллеры судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Порядок программирования. Пульты управления судовыми системами кондиционирования и вентиляции воздуха. | 8/- |  |  |
|  | том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие №8. Эксплуатация систем управления судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 8/8 |  |  |
| Раздел 3. Техническая эксплуатация холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  | 40/20 |  |  |
| Тема 3.1. Техническое использование и обслуживание судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | Содержание: | 18/8 | ПК 4.1, ПК 4.7, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, Н4.7.01, У4.1.01-У4.1.04, У4.7.01, З4.1.01-З4.1.06, З4.7.01. |
|  | Особенности технической эксплуатации судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Техническое использование судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Подготовка к пуску судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Порядок запуска судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха в зависимости от состава оборудования. Остановка судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха на короткий период времени. Остановка судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха на длительный период времени. Техническое обслуживание судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха и их узлов. Правила техники безопасности и пожарной безопасности при техническом использовании и обслуживании судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Индивидуальные средства защиты. Защита окружающей среды.. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие №9. Техническое использование и обслуживание судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 8/8 |  |  |
| Тема 3.2. Ремонт судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | Содержание: | 22/12 | ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.7, ОК 1-9 | Н4.2.01, Н4.2.02, Н4.4.01, Н4.7.01, У4.2.01-У4.2.03, У4.4.01-У4.4.05, У4.7.01, З4.2.01-З4.2.06, З4.4.01-З4.4.07, З4.7.01. |
|  | Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Не номинальные режимы работы судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Основные неисправности в работе судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Диагностика работы судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Устранение неисправностей в работе судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Ремонт узлов холодильной установки судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Ремонт узлов обработки воздуха в судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 12/12 |  |  |
|  | Практическое занятие №10. Ремонт воздуховодов, вентиляторов и насосов судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха. | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие №11. Определение причин неисправной работы холодильных установок судовых систем кондиционирования и вентиляции воздуха и их устранение. | 6/6 |  |  |
| Учебная практика УП.04.01 Виды работ - Выполнение слесарных и газосварочных работ, необходимых при монтаже, пусконаладке эксплуатации и ремонте холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (под руководством); - Выполнение работ по монтажу и пусконаладке холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (под руководством); - Выполнение работ по эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (под руководством). |  | 36/36 | ПК 4.1-4.7, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, Н4.2.01, Н4.2.02, Н4.3.01, Н4.4.01, Н4.5.01, Н4.5.02, Н4.6.01, Н4.6.02, Н4.7.01. |
| Производственная практика ПП.04.01. Производственная практика по ведению процессов монтажу, испытанию, пусконаладке, технической эксплуатации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. Виды работ - Выполнение работ по монтажу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и их систем автоматизации; - Выполнение работ по испытанию и пусконаладке холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и их систем автоматизации; - Выполнение работ по техническому использованию и обслуживанию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и их систем автоматизации; - Проведение диагностики, обнаружение неисправной работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимаемые меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; - Выполнение контроля, анализа и оптимизации режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; - Выполнение работ по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха |  | 252/252 | ПК 4.1-4.7, ОК 1-9 | Н4.1.01-Н4.1.04, Н4.2.01, Н4.2.02, Н4.3.01, Н4.4.01, Н4.5.01, Н4.5.02, Н4.6.01, Н4.6.02, Н4.7.01. |
| Промежуточная аттестация - экзамен |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 456/314 |  |  |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет Монтажа, технической эксплуатации, обслуживания, ремонта и испытания холодильно-компрессорных машин и установок.

Лаборатории электроники, электрооборудования и автоматизации холодильных машин и установок.

Мастерские Слесарные, Сварочный участок.

Оснащённые базы практики – ООО «Еврохолод», ЗАО «Вестрыбфлот.

  - Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями

    - Основные печатные издания.

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс]: нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2016 - Ч. XII: Холодильные установки:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс] : нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2015 - Ч. XV: Автоматизация:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила технической эксплуатации холодильных установок судов флота рыбной промышленности. – СПб.: Транспорт, 2001.

- Правила эксплуатации систем и устройств автоматизации на судах ФРП России. -СПб.: ГИПРОРЫБФЛОТ, 2000.

    - Основные электронные издания.

- ЭБС «Book.ru»,  https://www.book.ru

- ЭБС « ЮРАЙТ», https://www.biblio-online.ru

- ЭБС  «Академия»,  https://www.academia-moscow.ru

- Издательство «Лань», https://e.lanbook.com

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,https://www.biblioclub.ru

    - Дополнительные источники.

- Сластихин Ю.Н., Ейдеюс А.И., Елисеев Э.Е. Техническая эксплуатация судовых холодильных установок. – М.: Моркнига, 2014.

- Прохоренков, А. М. Автоматизация судовых холодильных установок [Текст]: учебное пособие для вузов / А. М. Прохоренков. - М.: Моркнига, 2012

- Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010.

- Антипов А.В., Дубровин И.А Монтаж и эксплуатация хладоновых установок, 2009.

- Колиев И.Д. Судовые холодильные установки. – Од.: Феникс, 2009.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники, 2008.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля) | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | - определение видов и способов работы по регламентному обслуживанию и эксплуатации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; - демонстрация способности принимать решения при обслуживании и эксплуатации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; - точность и грамотность оформления технической документации. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 04.01 и МДК 04.02 .Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам и по МДК 04.01. Экзамен по МДК 04.02 и экзамен по модулю. |  |
| ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | - демонстрация способности определять отклонения от нормальной работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; - демонстрация способности принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 04.01 и МДК 04.02 .Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам и по МДК 04.01. Экзамен по МДК 04.02 и экзамен по модулю. |  |
| ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха | - проверка параметров работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха; - качество анализа и рациональность выбора режимов работы; - поддержание комфортных условий в помещениях. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 04.01 и МДК 04.02 .Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам и по МДК 04.01. Экзамен по МДК 04.02 и экзамен по модулю. |  |
| ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | - проверка соответствия номенклатуры сменных комплектов узлов, деталей и механизмов для ремонта требованиям нормативно-технической документации; - соответствие порядка действий по подготовке холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха к ремонту требованиям технологического процесса ремонта; - соответствие выбора метода определения дефектов и измерительных средств требованиям технологического процесса ремонта; - соответствие выбора способа ремонта, приспособлений и инструментов для выполнения ремонта требованиям технологического процесса ремонта и нормативно-технической документации; - соответствие качества выполненного ремонта требованиями нормативно-технической документации. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 04.01 и МДК 04.02 .Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам и по МДК 04.01. Экзамен по МДК 04.02 и экзамен по модулю. |  |
| ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | - соответствие порядка действий при подготовке к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха технологической последовательности с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности; - соответствие порядка действий при монтаже узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха технологической последовательности с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 04.01 и МДК 04.02 .Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам и по МДК 04.01. Экзамен по МДК 04.02 и экзамен по модулю. |  |
| ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | - соответствие порядка действий при выполнении пусконаладочных работ технологической последовательности с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности; - правильность выбора режима работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха и настройки на него системы управления; - правильность регулирования приборов и устройств автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 04.01 и МДК 04.02 .Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам и по МДК 04.01. Экзамен по МДК 04.02 и экзамен по модулю. |  |
| ПК 4.7 Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору). | - знания мероприятий по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования; - организация и осуществление мероприятий по охране труда при проведении процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 04.01 и МДК 04.02 .Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам и по МДК 04.01. Экзамен по МДК 04.02 и экзамен по модулю. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Понимание задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |  | Оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по учебной практике. Наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности («День знаний», профессиональные конкурсы, «брейн-ринги» и т.п.) |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности. |  | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Демонстрация способности Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |  | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Демонстрация эффективного взаимодействия и работы в коллективе и команде. |  | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Применение устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |  | Наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной практике. Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приёмов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. |  | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы работ по учебной практике. Наблюдение и оценка уровня ответственности студента за работу членов команды, при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в выполнении заданий, а также в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Способность выполнять работы, связанные с физическим трудом. |  | Наблюдение и оценка использования студентом методов и приёмов личной организации: в процессе освоения образовательной программы; при выполнении индивидуальных домашних заданий; работ по учебной практике. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках. |  | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 2-ГО РАЗРЯДА»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	13

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	14

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 2-ГО РАЗРЯДА»

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5 | Осуществлять устную письменную коммуникацию На государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих |
| ПК 5.1 | выполнять основные слесарные и газосварочные работы необходимые при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 5.2 | участвовать в техническом использовании и обслуживании холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 5.3 | участвовать в проведении ремонта холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и испытаний после ремонта. |
| ПК 5.4 | участвовать в проведении анализа режимов работы холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 5.5 | проводить работы по настройке устройств и средств автоматизации холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. |
| ПК 5.6 | Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при выполнении работ по рабочей профессии «Машинист холодильных установок 2-го разряда». |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками/иметь практический опыт | Н 5.01.01 выполнении слесарных работ необходимых при монтаже, эксплуатации и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; Н 5.01.02 выполнении газосварочных работ необходимых при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. Н 5.02.01 Выполнение работ (под руководством) по техническому использованию и обслуживанию компрессора согласно требований «Правил технической эксплуатации холодильных установок на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации» (ПТЭ) и инструкций завода изготовителя; Н 5.02.02 Выполнение работ (под руководством) по техническому использованию и обслуживанию охлаждающих устройств согласно требований ПТЭ и инструкций завода изготовителя; Н 5.02.03 Выполнение работ (под руководством) по техническому использованию и обслуживанию конденсатора и вспомогательного оборудования согласно требованию ПТЭ и инструкций завода изготовителя. Н 5.02.04 Ведение журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде Н 5.03.01 Выполнение работ (под руководством) по ремонту и испытанию компрессора; Н 5.03.02 Выполнение работ (под руководством) по ремонту и испытанию конденсатора; Н 5.03.03 Выполнение работ (под руководством) по ремонту и испытанию охлаждающих устройств; Н 5.03.04 Выполнение работ (под руководством) по ремонту и испытанию вспомогательных устройств, насосов и системы трубопроводов. Н 5.04.01 Участие в проведении анализа режимов работы основного и вспомогательного холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. Н 5.05.01 настройка устройств автоматического регулирования и защиты систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации под руководством механика более высокого разряда. Н 5.06.01 организации и осуществления мероприятий по охране труда при выполнении работ по рабочей профессии «Машинист холодильных установок 2-го разряда». |
| --- | --- |
| Уметь | У 5.01.01 под руководством выполнять слесарные работы необходимые при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; У 5.01.02 под руководством выполнять газосварочные работы необходимые при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; У 5.01.03 подбирать слесарные инструменты, необходимые при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности; У 5.02.01 под руководством выполнять работы (под руководством) по техническому использованию и обслуживанию компрессора согласно требований «Правил технической эксплуатации холодильных установок на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации» (ПТЭ) и инструкций завода изготовителя; У 5.02.02 под руководством выполнять работы по техническому использованию и обслуживанию охлаждающих устройств согласно требований ПТЭ и инструкций завода изготовителя; У 5.02.03 под руководством выполнять работы по техническому использованию и обслуживанию конденсатора и вспомогательного оборудования согласно требованию ПТЭ и инструкций завода изготовителя. У 5.02.04 соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности; У 5.02.05 вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде. У 5.03.01 под руководством выполнять работы по ремонту и испытанию компрессора; У 5.03.02 под руководством выполнять по ремонту и испытанию конденсатора; У 5.03.03 под руководством выполнять по ремонту и испытанию охлаждающих устройств; У 5.03.04 под руководством выполнять по ремонту и испытанию вспомогательных устройств, насосов и системы трубопроводов. У 5.04.01 проводить анализ режимов работы основного и вспомогательного холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. У 5.05.01 настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности для поддержания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации под руководством механика более высокого разряда; У 5.06.01 организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при выполнении работ по рабочей профессии «Машинист холодильных установок 2-го разряда». |
| Знать | З 5.01.01 виды слесарных работ необходимых при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; З 5.01.02 газосварочные работы необходимые при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; З 5.01.03 оборудование и инструменты, необходимые для выполнения слесарных и газосварочных работ; З 5.01.04 правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении слесарных работ и газосварочных работ. З 5.02.01 основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; З 5.02.02 назначение, принцип работы и устройство оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности; З 5.02.03 режимы работы холодильных установок различных типов; З 5.02.04 условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах и формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности; З 5.02.05 виды и свойства хладагентов; виды и сорта применяемых смазочных материалов; З 5.02.06 способы определения утечки различных хладагентов и порядок оповещения персонала; З 5.02.07 нормативно-технические документы и профессиональные термины, относящиеся к эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности; З 5.02.08 правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и электронном виде; З 5.02.09 схемы расположения трубопроводов, арматуры; З 5.02.10 порядок включения и выключения электроприводов холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. З 5.02.11 назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; З 5.02.12 правила охраны труда и основы экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности; З 5.03.01 способы предупреждения и устранения неисправностей в работе холодильной установки и систем кондиционирования воздуха; З 5.03.02 технологию ремонта основных механизмов и узлов холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; З 5.03.03 порядок испытания трубопроводов и холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха на прочность и плотность; З 5.03.04 правила приемки и испытания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха после ремонта; З 5.03.05 порядок освидетельствования холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; З 5.03.06 правила охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности. З 5.04.01 параметры нормальной и предельно допустимой и аварийной работы холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. З 5.05.01 схему расположения приборов автоматического регулирования и контрольно-измерительных приборов; З 5.05.02 конструкции и принцип действия устройств и средств автоматизации холодильных установок и систем кондиционирования воздуха; З 5.05.03 принципы настройки устройств и средств автоматизации холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, а также параметры их срабатывания; З 5.06.01 мероприятия по охране труда при выполнении работ по рабочей профессии «Машинист холодильных установок 2-го разряда». |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 290 часов

в том числе в форме практической подготовки 226 часов

Из них на освоение МДК 102 часа

практики, в том числе

учебная 180 часов (5 недель)

Промежуточная аттестация 24 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | МДК.05.01 Машинист холодильных установок 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 5.1, ПК 5.6, ОК 1-9 | Раздел 1. Выполнение слесарных и газосварочных работ необходимых при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. | 66 | 50 | 30 | 14 |  |  |  |  | 36 |  | - |
| ПК 5.2, ПК 5.6, ОК 1-9 | Раздел 2. Осуществление технического использования и обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. | 104 | 84 | 40 | 20 |  |  |  |  | 64 |  | - |
| ПК 5.3, ПК 5.6, ОК 1-9 | Раздел 3. Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и испытаниях после ремонта | 64 | 56 | 14 | 6 |  |  |  |  | 50 |  | - |
| ПК 5.4, ПК 5.6, ОК 1-9 | Раздел 4. Участие в проведении анализа режимов работы холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха | 20 | 16 | 6 | 2 |  |  |  |  | 14 |  | - |
| ПК 5.5, ПК 5.6, ОК 1-9 | Раздел 5. Проведение работ по настройке устройств и средств автоматизации холодильного оборудования | 28 | 20 | 12 | 4 |  |  |  |  | 16 |  | - |
|  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего: | 290 | 226 | 102 | 46 | - |  |  |  |  | 180 | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.05.01. Машинист холодильных установок 2-го разряда |  | 102/46 |  |  |
| Раздел 1 Выполнение слесарных и газосварочных работ, необходимых при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха |  | 30/14 |  |  |
| Тема 1.1 Слесарные работы необходимые при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. | Содержание | 16/8 | ПК 5.1, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.01.01, Н 5.01.03, Н 5.06.01, У 5.01.01, У 5.01.03, У 5.06.01, З 5.01.01, З 5.01.03, З 5.01.04, З 5.06.01. |
|  | Введение. Назначение слесарных и газосварочных работ. Назначение инструментов, оборудования и приспособлений, применяемых в слесарном деле. Контрольно-измерительный инструмент и способы контроля. Назначение и классификация вспомогательных (неметаллических) материалов, применяемых при ремонте и обслуживании холодильного оборудования. Прокладочные материалы. Технология и приспособления для изготовления прокладок. Хранение.. Набивочные материалы: тип и характеристика, свойства, применение. Условия применения мягких сальниковых набивок и их заменителей. Универсальная пластическая набивка «термопласт», ее применение. Техника безопасности при выполнение слесарных работ. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Подготовка медных труб к соединению. Соединение медных трубопроводов | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Процесс развальцовки труб. Резка металлических труб. | 4/4 |  |  |
| Тема 1.2 Газосварочные работы необходимые при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. | Содержание | 14/6 | ПК 5.1, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.01.01, Н 5.01.03, Н 5.06.01, У 5.01.01, У 5.01.03, У 5.06.01, З 5.01.01, З 5.01.03, З 5.01.04, З 5.06.01. |
|  | Газосварочное оборудование. Материалы применяемы при газовой пайке медных труб. Технология газовой пайки медных трубопроводов. Техника безопасности при выполнении газосварочных работ. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Подготовка медных трубопроводов к газовой пайке. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Выбор газосварочного оборудования и материалов. | 2/2 |  |  |
| Раздел 2. Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха |  | 40/20 |  |  |
| Тема 2.1 Теоретические основы холодильной техники | Содержание | 8/4 | ПК 5.2, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.02.01-Н 5.02.04, Н 5.06.01, У 5.02.01 - У 5.02.05, У 5.06.01, З 5.02.01 – З 5.02.10, З 5.06.01. |
|  | Способы получения искусственного холода. Тепловой баланс холодильной машины. Холодильный коэффициент. Тепловые диаграммы. Теоретические циклы различных холодильных машин. Холодильные агенты и хладоносители. Основы теории кондиционирования воздуха. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Расчёт и построение циклов холодильных машин. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.2 Основные сведения об устройстве компрессоров, теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования | Содержание | 10/4 | ПК 5.2, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.02.01-Н 5.02.04, Н 5.06.01, У 5.02.01 - У 5.02.05, У 5.06.01, З 5.02.01 – З 5.02.10, З 5.06.01. |
|  | Компрессоры холодильных машин. Конденсаторы холодильных машин. Испарители холодильных установок. Маслоотделители и маслосборники холодильных машин. Промежуточные охладители двухступенчатых холодильных машин. Вспомогательное оборудование холодильных установок. Системы трубопроводов холодильных установок. Насосы. | 6/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Составление схемы двухступенчатой холодильной установки.. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.3 Техническая эксплуатация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха | Содержание | 22/12 | ПК 5.2, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.02.01-Н 5.02.04, Н 5.06.01, У 5.02.01 - У 5.02.05, У 5.06.01, З 5.02.01 – З 5.02.10, З 5.06.01. |
|  | Правила технической эксплуатации холодильного оборудования. Правила хранения холодильного агента. Правила эксплуатации электрооборудования. Техника безопасности и пожарная безопасность при эксплуатации холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Подготовка холодильной установки к пуску. Пуск и обслуживание во время работы холодильной установки. Обслуживание компрессора, конденсатора и охлаждающих устройств. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе холодильной установки. Не нормальные режимы работы холодильной установки. Порядок и форма ведения технической и отчетной документации. Обслуживание систем кондиционирования воздуха. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 12/12 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Подготовка холодильной установки к пуску. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Пуск и вывод из действия холодильной установки. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Поддержание оптимального режима работы холодильной установки. | 4/4 |  |  |
| Раздел 3 Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта и систем кондиционирования воздуха |  | 14/6 |  |  |
| Тема 3.1 Испытания холодильного оборудования на герметичность | Содержание | 6/2 | ПК 5.3, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.03.01-Н 5.03.04, Н 5.06.01, У 5.03.01 - У 5.03.04, У 5.06.01, З 5.03.01 – З 5.03.05, З 5.06.01. |
|  | Продувка системы хладагента. Испытания системы хладагента под давлением. Испытания системы хладагента под вакуумом. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Эксплуатация оборудования необходимого для испытания системы хладагента на герметичность. | 2/2 |  |  |
| Тема 3.2 Ремонт компрессоров, теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования | Содержание | 8/4 | ПК 5.3, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.03.01-Н 5.03.04, Н 5.06.01, У 5.03.01 - У 5.03.04, У 5.06.01, З 5.03.01 – З 5.03.05, З 5.06.01. |
|  | Ремонт поршневых компрессоров. Ремонт винтовых компрессоров. Ремонт теплообменных аппаратов холодильной установки. Ремонт вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Определение неисправностей в работе холодильного оборудования. | 4/4 |  |  |
| Раздел 4 Участие в проведении анализа режимов работы холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха |  | 6/2 |  |  |
| Тема 4.1 Режимы работы холодильной установки и систем кондиционирования воздуха | Содержание | 6/2 | ПК 5.4, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.04.01, Н 5.06.01, У 5.04.01, У 5.06.01, З 5.04.01, З 5.06.01 |
|  | Признаки нормальной работы холодильной установки и систем кондиционирования воздуха. Регулирование режимов работы холодильной установки и систем кондиционирования воздуха. Аварийные режимы работы холодильной установки и систем кондиционирования воздуха. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 12. Предотвращение аварийных режимов работы холодильной установки. | 2/2 |  |  |
| Раздел 5 Проведение работ по настройке устройств и средств автоматизации холодильного оборудования |  | 12/4 |  |  |
| Тема 5.1 Системы аварийной защиты и регулирования параметров холодильной установки и систем кондиционирования воздуха | Содержание | 12/4 | ПК 5.5, ПК 5.6, ОК 1-9 | Н 5.05.01, Н 5.06.01, У 5.05.01, У 5.06.01, З 5.05.01 – З 5.05.03, З 5.06.01. |
|  | Контролируемые параметры работы холодильной установки и систем кондиционирования воздуха. Регулируемые параметры холодильной установки и систем кондиционирования воздуха. Конструкция устройств и средств автоматизации холодильной установки и систем кондиционирования воздуха. Настройка устройств и средств холодильной установки и систем кондиционирования воздуха. | 8/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 13. Настройка реле аварийной защиты. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14. Настройка терморегулирующего вентиля. | 2/2 |  |  |
| Учебная практика УП.05.01. Учебная практика по выполнению работ по рабочей профессии машинист холодильных установок Виды работ - Выполнение слесарных и газосварочных работ, необходимых при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (под руководством). - Выполнение работ (под руководством) по техническому использованию и обслуживанию компрессора согласно требований «Правил технической эксплуатации холодильных установок на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации» (ПТЭ) и инструкций завода изготовителя. - Выполнение работ (под руководством) по техническому использованию и обслуживанию охлаждающих устройств согласно требований ПТЭ и инструкций завода изготовителя. - Выполнение работ (под руководством) по техническому использованию и обслуживанию конденсатора и вспомогательного оборудования согласно требованию ПТЭ и инструкций завода изготовителя. - Выполнение работ (под руководством) по ремонту и испытанию компрессора. - Выполнение работ (под руководством) по ремонту и испытанию конденсатора. - Выполнение работ (под руководством) по ремонту и испытанию охлаждающих устройств. - Выполнение работ (под руководством) по ремонту и испытанию вспомогательных устройств, насосов и системы трубопроводов. - Участие в проведении анализа режимов работы основного и вспомогательного холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. - Участие в проведении настройки приборов автоматики согласно заданным параметрам. |  | 180/180 | ОК 1 – 9, ПК 5.1. – ПК 5.6. | Н 5.01.01, Н 5.01.02, Н 5.01.03, Н 5.02.01, Н 5.02.02, Н 5.02.03, Н 5.02.04, Н 5.03.01, Н 5.03.02, Н 5.03.03, Н 5.03.04, Н 5.04.01, Н 5.05.01, Н 5.06.01. |
| Промежуточная аттестация - экзамен |  | 8 |  |  |
| Всего |  | 290/226 |  |  |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет монтажа, технической эксплуатации, обслуживания, ремонта и испытания холодильно-компрессорных машин и установок. Кабинет монтажа, пусконаладки, программирования систем автоматизации холодильных установок. Кабинет монтажа, пусконаладки, технической эксплуатации и ремонта холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха

Лаборатории: электроники, электрооборудования и автоматизации холодильных машин и установок;  холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.

Мастерские Слесарно-механические, Сварочный участок.

Оснащённые базы практики – ООО «Еврохолод», ЗАО «Вестрыбфлот».

  - Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями

    - Основные печатные издания.

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс]: нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2016 - Ч. XII: Холодильные установки:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила классификации и постройки морских судов  [Электронный ресурс] : нормативно-технический документ / Российский морской регистр судоходства. - Санкт-Петербург: Российский морской регистр судоходства, 2015 - Ч. XV: Автоматизация:  Взамен НД 2-020101-095; Введ. с 01.01.2018 г. -  2018.

- Правила технической эксплуатации холодильных установок судов флота рыбной промышленности. – СПб.: Транспорт, 2001.

- Правила эксплуатации систем и устройств автоматизации на судах ФРП России. -СПб.: ГИПРОРЫБФЛОТ, 2000.

    - Основные электронные издания.

- ЭБС «Book.ru»,  https://www.book.ru

- ЭБС « ЮРАЙТ», https://www.biblio-online.ru

- ЭБС  «Академия»,  https://www.academia-moscow.ru

- Издательство «Лань», https://e.lanbook.com

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,https://www.biblioclub.ru

    - Дополнительные источники.

- Сластихин Ю.Н., Ейдеюс А.И., Елисеев Э.Е. Техническая эксплуатация судовых холодильных установок. – М.: Моркнига, 2014.

- Прохоренков, А. М. Автоматизация судовых холодильных установок [Текст]: учебное пособие для вузов / А. М. Прохоренков. - М.: Моркнига, 2012

- Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010.

- Антипов А.В., Дубровин И.А Монтаж и эксплуатация хладоновых установок, 2009.

- Колиев И.Д. Судовые холодильные установки. – Од.: Феникс, 2009.

- Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники, 2008.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля) | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Выполнять основные слесарные и газосварочных работы необходимые при монтаже и ремонте холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. | - качество выполнения слесарных и газосварочных работ | Текущий контроль в форме опросов по темам МДК 05.01.Дифференцированные зачеты по учебной практике и по МДК 05.01. Квалификационный экзамен. |
| ПК 5.2 Участвовать в техническом использовании и обслуживании холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. | - определение видов и способов работы по регламентному обслуживанию холодильного оборудования; - проверка параметров работы холодильного оборудования; - качество анализа и рациональность выбора режимов работы холодильного оборудования; - точность и грамотность оформления технической документации. | Текущий контроль в форме опросов по темам МДК 05.01.Дифференцированные зачеты по учебной практике и по МДК 05.01. Квалификационный экзамен. |
| ПК 5.3 Участвовать в проведении ремонта холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и испытаний после ремонта. | - выбор технологического оборудования, технологической оснастки для выполнения работ по ремонту и испытаниям холодильного оборудования; - выбор приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента; - точность и грамотность оформления технической документации по ремонту и испытаниям холодильного оборудования; - качество выполненных работ по ремонту и испытаниям. | Текущий контроль в форме опросов по темам МДК 05.01.Дифференцированные зачеты по учебной практике и по МДК 05.01. Квалификационный экзамен. |
| ПК 5.4 Участвовать в проведении анализа режимов работы холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. | – проведение анализа режимов работы компрессора; – проведение анализа режимов работы конденсатора; – проведение анализа режимов работы охлаждающих устройств. | Текущий контроль в форме опросов по темам МДК 05.01.Дифференцированные зачеты по учебной практике и по МДК 05.01. Квалификационный экзамен. |
| ПК 5.5 Проводить работы по настройке устройств и средств автоматизации холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. | - проверка параметров работы приборов автоматики; - качество анализа и рациональность выбора средств автоматики; - соблюдение выполнения настроечных работ; соблюдение точности регулирования контрольно-измерительных приборов | Текущий контроль в форме опросов по темам МДК 05.01.Дифференцированные зачеты по учебной практике и по МДК 05.01. Квалификационный экзамен. |
| ПК 5.6. Организовывать и осуществлять мероприятия по охране труда при выполнении работ по рабочей профессии «Машинист холодильных установок 2-го разряда». | - знания мероприятий по охране труда при при выполнении работ по рабочей профессии «Машинист холодильных установок 2-го разряда»; - организация и осуществление мероприятий по охране труда при при выполнении работ по рабочей профессии «Машинист холодильных установок 2-го разряда». | Текущий контроль в форме опросов по темам МДК 05.01.Дифференцированные зачеты по учебной практике и по МДК 05.01. Квалификационный экзамен. |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Понимание задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по учебной практике. Наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности («День знаний», профессиональные конкурсы, «брейн-ринги» и т.п.) |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Демонстрация способности Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Демонстрация эффективного взаимодействия и работы в коллективе и команде. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Применение устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной практике. Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приёмов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |

| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы работ по учебной практике. Наблюдение и оценка уровня ответственности студента за работу членов команды, при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в выполнении заданий, а также в учебной и общественной деятельности. |
| --- | --- | --- |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Способность выполнять работы, связанные с физическим трудом. | Наблюдение и оценка использования студентом методов и приёмов личной организации: в процессе освоения образовательной программы; при выполнении индивидуальных домашних заданий; работ по учебной практике. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |

Приложение 2.6

к ПООП-П по специальности

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.06 Подготовка в соответствии с требованиями МК ПДНВ»

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	17

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	18

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.06 ПОДГОТОВКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МК ПДНВ»

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Подготовка в соответствии с требованиями МК ПДНВ» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную письменную коммуникацию На государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 . | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПМд06 | Подготовка в соответствии с требованиями МК ПДНВ |
| ПК 6.1. | Выживание в море в случае оставления судна |
| ПК 6.2. | Сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром |
| ПК 6.3. | Борьба с огнем и тушение пожара |
| ПК 6.4. | Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей неотложной медицинской помощи |
| ПК 6.5. | Соблюдение порядка действий при авариях |
| ПК 6.6. | Принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды |
| ПК 6.7. | Соблюдение техники безопасности |
| ПК 6.8. | Содействие установлению эффективного общения на судне |
| ПК 6.9. | Содействие установлению хороших взаимоотношений между людьми на судне |
| ПК 6.10. | Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью |
| ПК 6.11. | Поддержание условий, установленных в плане охраны судна |
| ПК 6.12. | Распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану |
| ПК 6.13. | Проведение регулярных проверок охраны на судне |
| ПК 6.14. | Надлежащее использование оборудования и систем охраны, если они имеются |
| ПК 6.15. | Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах |
| ПК 6.16. | Организация и подготовка пожарных партий |
| ПК 6.17. | Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения |
| ПК 6.18. | Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами |
| ПК 6.19. | Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во время и после спуска |
| ПК 6.20. | Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки |
| ПК 6.21. | Руководство оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна |
| ПК 6.22. | Использование устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства |
| ПК 6.23. | Оказание первой помощи спасенным |
| ПК 6.24. | Оказание неотложной медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на судне |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками/иметь практический опыт | Н 6.1.01. Надевания спасательного жилета; Н 6.1.02. Надевания и использования гидрокостюма; Н 6.1.03. Выполнения безопасных прыжков с высоты в воду; Н 6.1.04. Переворачивания опрокинутого спасательного плота будучи в спасательном жилете; Н 6.1.05. Плавания в спасательном жилете; Н 6.1.06. Держания на воде без спасательного жилета; Н 6.1.07. Производства посадки в спасательную шлюпку и плот с судна и из воды в спасательном жилете; Н 6.1.08. Предприятия первоначальных действия на спасательной шлюпке и плоту для повышения шансов выживания; Н 6.1.09. Постановки плавучий якорь; Н 6.1.10. Работы с оборудованием спасательных шлюпок и плотов; Н 6.1.11. Работы с устройствами, позволяющими определить; местонахождение, включая радиооборудование; Н 6.2.01. Участия в учениях и борьбе с пожаром в составе аварийной партии; Н 6.3.01. Использования различных типов переносных огнетушителей; Н 6.3.02. Использования автономные дыхательные аппараты; Н 6.3.03. Тушения небольших очагов пожара (возгорание электрической проводки, возгорание нефти); Н 6.3.04. Тушения обширных очагов пожара с помощью воды, используя стволы, дающие распыленную/компактную струю; Н 6.3.05. Тушения пожаров с помощью пены, порошка или любого другого подходящего химического агента; Н 6.3.06. Входа и прохода через помещение, в которое была введена высокократная пена со спасательным леером, но без дыхательного аппарата; Н 6.3.07. Борьбы с пожаром в задымленных закрытых помещениях в автономном дыхательном аппарате; Н 6.3.08. Тушения пожара с использование водяного тумана или другого подходящего огнетушащего вещества в задымленном и охваченном огнем жилом помещении, или помещении, имитирующем машинное отделение; Н 6.3.09. Тушения горящего топлива с помощью мелкораспыленной воды, порошков или пены; Н 6.3.10. Проведения спасательных операций в задымленном помещении с использованием дыхательного аппарата; Н 6.4.01. Правильной укладки пострадавшего; Н 6.4.02. Применения способов приведения в сознание; Н 6.4.03. Остановки кровотечение; Н 6.4.04. Применения необходимых меры для выведения из шокового состояния; Н 6.4.05. Применения необходимых мер в случае ожогов и ошпариваний, включая поражение электрическим током; Н 6.4.06. Оказания помощи пострадавшему и транспортировки его; Н 6.4.07. Наложения повязки и использования материалов из аптечки первой помощи; Н 6.5.01. Действия в случае получения пробоины и поступления воды; Н 6.6.01. Выполнения организационных процедур, направленные на охрану морской среды; Н 6.7.01. Соблюдения требования правил техники безопасности; Н 6.8.01. Установления и поддержания эффективного общение; Н 6.9.01. Содействия установлению хороших взаимоотношений между людьми на судне; Н 6.10.01. Принятия необходимых мер для управления усталостью; Н 6.11.01. Поддержания условий, установленных в плане охраны судна; Н 6.12.01. Распознавания рисков и угроз, затрагивающих охрану; Н 6.13.01. Участия в проведении регулярных проверок охраны на судне; Н 6.14.01. Надлежащего использования оборудования и систем охраны, если они имеются; Н 6.15.01. Использования воду для пожаротушения; Н 6.15.02. Осуществления связи и координации во время борьбы с пожаром; Н 6.15.03. Осуществления ухода за людьми, получившими травмы, и оказание им помощи; Н 6.15.04. Действия совместно с береговыми пожарными командами; Н 6.15.05. Произведения разведки очага пожара и управления группами разведки очага пожара; Н 6.15.06. Производства расчета сил и средств пожаротушения; Н 6.16.01. Организации и подготовки пожарных партий; Н 6.17.01. Проверки и обслуживания систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения; Н 6.18.01. Участия в проведении расследования и оценки причин инцидентов, связанных с пожарами; Н 6.19.01. Установки перевернувшегося спасательного плота в нормальное положение, будучи в спасательном жилете; Н 6.19.02. Самостоятельной подготовки и безопасного спуска спасательной и дежурной шлюпки или плота, а также быстрого отхода от судна и управления механизмами разобщения без нагрузки и под нагрузкой; Н 6.19.03. Управления (руководства) спуском спасательной шлюпки и плота, спуском и подъемом дежурной шлюпки; Н 6.19.04. Безопасного поднятия спасательной шлюпки, спасательного плота и дежурной шлюпки, включая надлежащую установку механизмов разобщения без нагрузки и под нагрузкой; Н 6.20.01. Запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и связанного с ним оборудования; Н 6.21.01. Применения фалиня, морского плавучего якоря, оборудования спасательных средств; Н 6.21.02. Использования индивидуальных спасательных средств, борьбы с гипотермией и её последствиями; Н 6.21.03. Использования дежурной шлюпки и моторной спасательной шлюпки для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде; Н 6.21.04. Гребли и управления спасательной шлюпкой и ведения ее по компасу; Н 6.21.05. Использования отдельных предметов снабжения спасательных шлюпок и плотов; Н 6.21.06. Установления средств, способствующие обнаружению; Н 6.22.01. Использования переносного радиооборудования спасательных шлюпок и плотов; Н 6.22.02. Применения сигнального оборудования: светосигнальное зеркало и электрический фонарь; Н 6.22.03. Использования пиротехнических средств; Н 6.23.01. Обращения (оказания первую помощь) с людьми, получившими травмы, как вовремя, так и после оставления судна с использованием аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание; Н 6.23.02. Организации ухода за людьми, получившими травмы, включая остановку кровотечения и вывод из шокового состояния на спасательном средств до прибытия спасателей; Н 6.24.01. Пользования справочной медицинской литературой, использования Руководство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных грузов (MFAG); Н 6.24.02. Выполнения осмотра пострадавшего или пациента, определения (заподозрить) причину болезненного состояния заболевшего члена экипажа; Н 6.24.03. Выполнения медицинских мероприятий при остановке сердца, утоплении и асфиксии, провести реанимационные мероприятия; Н 6.24.04. Оказания первой помощи при кровотечении, переломах, травмах, отравлении, ожогах, переохлаждении, шоке и в др. состояниях; Н 6.24.05. Проведения консультации по радио с медицинским центром; Н 6.24.06. Выполнения необходимых медицинские манипуляции по лечению и уходу за больным (пострадавшим) с использованием имеющихся в судовой амбулатории лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского инструментария; Н 6.24.07. Подготовки пострадавшего к транспортировке в береговые медицинские учреждения; Н 6.24.08. Ведения необходимой судовой медицинской документации; |
| --- | --- |
| Уметь | У 6.1.01. Надевать спасательный жилет; У 6.1.02. Надевать и использовать гидрокостюм; У 6.1.03. Безопасно прыгать с высоты в воду; У 6.1.04. Перевернуть опрокинутый спасательный плот будучи в спасательном жилете; У 6.1.05. Плавать в спасательном жилете; У 6.1.06. Держаться на воде без спасательного жилета; У 6.1.07. Производить посадку в спасательную шлюпку и плот с судна и из воды в спасательном жилете; У 6.1.08. Предпринять первоначальные действия на спасательной шлюпке и плоту для повышения шансов выживания; У 6.1.09. Поставить плавучий якорь; У 6.1.10. Работать с оборудованием спасательных шлюпок и плотов; У 6.1.11. Работать с устройствами, позволяющими определить местонахождение, включая радиооборудование; У 6.2.01. Участвовать в учениях и борьбе с пожаром в составе аварийной партии; У 6.3.01. Использовать различные типы переносных огнетушителей; У 6.3.02. Использовать автономные дыхательные аппараты; У 6.3.03. Тушить небольшие очаги пожара (возгорание электрической проводки, возгорание нефти); У 6.3.04. Тушить обширные очаги пожара с помощью воды, используя стволы, дающие распыленную/компактную струю; У 6.3.05. Тушить пожары с помощью пены, порошка или любого другого подходящего химического агента; У 6.3.06. Входить и проходить через помещение, в которое была введена высокократная пена со спасательным леером, но без дыхательного аппарата; У 6.3.07. Бороться с пожаром в задымленных закрытых помещениях в автономном дыхательном аппарате; У 6.3.08. Тушить пожар с использование водяного тумана или другого подходящего огнетушащего вещества в задымленном и охваченном огнем жилом помещении, или помещении, имитирующем машинное отделение; У 6.3.09. Тушить горящее топливо с помощью мелкораспыленной воды, порошков или пены; У 6.3.10. Проводить спасательные операции в задымленном помещении с использованием дыхательного аппарата; У 6.4.01. Правильно положить пострадавшего; У 6.4.02. Применить способы приведения в сознание; У 6.4.03. Остановить кровотечение; У 6.4.04. Применить необходимые меры для выведения из шокового состояния; У 6.4.05. Применить необходимые меры в случае ожогов и ошпариваний, включая поражение электрическим током; У 6.4.06. Оказать помощь пострадавшему и транспортировать его; У 6.4.07. Наложить повязки и использовать материалы из аптечки первой помощи; У 6.5.01. Действовать в случае получения пробоины и поступления воды; У 6.6.01. Выполнять организационные процедуры, направленные на охрану морской среды; У 6.7.01. соблюдать требования правил техники безопасности; У 6.8.01. Устанавливать и поддерживать эффективное общение; У 6.9.01. Содействовать установлению хороших взаимоотношений между людьми на судне; У 6.10.01. Принимать необходимые меры для управления усталостью; У 6.11.01. Поддерживать условия, установленные в плане охраны судна; У 6.12.01. Распознавать риски и угрозы, затрагивающие охрану; У 6.13.01. Участвовать в проведении регулярных проверок охраны на судне; У 6.14.01. Надлежаще использовать оборудование и систем охраны, если они имеются; У 6.15.01. Использовать воду для пожаротушения; У 6.15.02. Осуществлять связь и координацию во время борьбы с пожаром; У 6.15.03. Осуществлять уход за людьми, получившими травмы, и оказание им помощи; У 6.15.04. Действовать совместно с береговыми пожарными командами; У 6.15.05. Производить разведку очага пожара и управления группами разведки очага пожара; У 6.15.06. Производить расчеты сил и средств пожаротушения; У 6.16.01. Осуществлять организацию и подготовку пожарных партий; У 6.17.01. Участвовать в проведении проверки и обслуживания систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения; У 6.18.01. Участвовать в проведении расследования и оценки причин инцидентов, связанных с пожарами; У 6.19.01. Установить перевернувшийся спасательный плот в нормальное положение, будучи в спасательном жилете; У 6.19.02. Самостоятельно подготавливать и безопасно спускать спасательную и дежурную шлюпку или плот, а также быстро отходить от судна и управлять механизмами разобщения без нагрузки и под нагрузкой; У 6.19.03. Управлять (руководить) спуском спасательной шлюпки и плота, спуском и подъемом дежурной шлюпки; У 6.19.04. Безопасно поднимать спасательную шлюпку, спаса тельный плот и дежурную шлюпку, включая надлежащую установку механизмов разобщения без нагрузки и под нагрузкой; У 6.20.01. Запускать и эксплуатировать двигатель спасательной шлюпки и связанного с ним оборудования; У 6.21.01. Применять фалинь, морской плавучий якорь, оборудование спасательных средств; У 6.21.02. Использовать индивидуальные спасательные средства, бороться с гипотермией и её последствиями; У 6.21.03. Использовать дежурные шлюпки и моторные спасательные шлюпки для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде; У 6.21.04. Грести и управлять спасательной шлюпкой и вести ее по компасу; У 6.21.05. Использовать отдельные предметы снабжения спасательных шлюпок и плотов; У 6.21.06. Устанавливать средства, способствующие обнаружению; У 6.22.01. Использовать переносное радиооборудование спасательных шлюпок и плотов; У 6.22.02. Применять сигнальное оборудование: светосигнальное зеркало и электрический фонарь; У 6.23.01. Обращаться (оказывать первую помощь) с людьми, получившими травмы, как вовремя, так и после оставления судна с использованием аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание; У 6.23.02. Организовать уход за людьми, получившими травмы, включая остановку кровотечения и вывод из шокового состояния на спасательном средств до прибытия спасателей; У 6.24.01. Пользоваться справочной медицинской литературой, использовать Руководство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных грузов (MFAG); У 6.24.02. Выполнять осмотр пострадавшего или пациента, определить (заподозрить) причину болезненного состояния заболевшего члена экипажа; У 6.24.03. Выполнять медицинские мероприятия при остановке сердца, утоплении и асфиксии, провести реанимационные мероприятия; У 6.24.04. Оказывать первую помощь при кровотечении, переломах, травмах, отравлении, ожогах, переохлаждении, шоке и в др. состояниях; У 6.24.05. Провести консультацию по радио с медицинским центром; У 6.24.06. Выполнить необходимые медицинские манипуляции по лечению и уходу за больным (пострадавшим) с использованием имеющихся в судовой амбулатории лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского инструментария; У 6.24.07. Подготовить пострадавшего к транспортировке в береговые медицинские учреждения; У 6.24.08. Вести необходимую судовую медицинскую документацию; |
| Знать | З 6.1.01. Возможные виды аварийных ситуаций, такие, как столкновение, пожар, затопление судна; З 6.1.02. Типы спасательных средств, обычно имеющихся на судах; З 6.1.03. Оборудование спасательных шлюпок и плотов; З 6.1.04. Местонахождение индивидуальных спасательных средств; З 6.1.05. Значение подготовки и учений; З 6.1.06. Назначение индивидуальной защитной одежды и снаряжения; З 6.1.07. О необходимости быть готовым к любой чрезвычайной ситуации; З 6.1.08. Действия, которые должны предприниматься при получении команды следовать к местонахождению спасательных шлюпок и плотов; З 6.1.9. Действия, которые должны предприниматься при нахождении в воде; З 6.1.10. Действия, которые должны предприниматься в спасательной шлюпке и на спасательном плоту; З 6.1.11. Основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям; З 6.2.01. Расположение противопожарных средств и аварийных путей выхода наружу; З 6.2.02. Типы и источники воспламенения; З 6.2.03. Автоматические системы аварийно-предупредительной сигнализации; З 6.2.04. Классификация пожаров и применяемые огнетушащие вещества; З 6.2.05. Воспламеняющие материалы, опасности при пожаре и распространение пламени; З 6.2.06. Организация борьбы с пожаром на судах; З 6.2.07. Составляющие пожара и взрыва (пожарный треугольник); З 6.2.08. Действия, которые необходимо предпринимать при обнаружении пожара; З 6.3.01. Противопожарное оборудование и его расположение на судне; З 6.3.02. Инструкции о: стационарных установках; снаряжении пожарного; личном оборудовании; противопожарных устройствах и оборудовании; методах борьбы с пожаром; огнетушащих веществах; процедурах борьбы с пожаром; использовании дыхательного аппарата в ходе борьбы с пожаром и действий по спасению; З 6.4.01. Анатомию человека и функции организма; З 6.4.02. Оценка помощи, в которой нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасности; З 6.4.03. Неотложные меры, которые должны быть предприняты в чрезвычайных ситуациях; З 6.5.01. Действовать в случае получения пробоины и поступления воды; З 6.5.02. Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях для принятия мер при авариях; З 6.5.03. Сигналы, подаваемые в аварийных ситуациях и конкретные обязанности, закрепленные за членами экипажа в расписании по тревогам; места сбора, правильное использование снаряжения личной безопасности; З 6.5.04. Пути эвакуации, системы внутрисудовой связи и аварийно-предупредительной сигнализации; З 6.5.05. Действия, предпринимаемые при обнаружении потенциальной аварии, включая пожар, столкновение и поступление воды; З 6.5.06. Действия по сигналам тревоги; З 6.6.01. Основы знания воздействия судоходства на морскую окружающую среду и последствия эксплуатационного или случайного загрязнения морской окружающей среды; З 6.6.02. Основные процедуры по защите окружающей среды; З 6.6.03. Основы знания сложности и разнообразия морской окружающей среды; З 6.7.01. Устройства безопасности и защиты, имеющиеся на судах для защиты от потенциальных опасностей; З 6.7.02. Меры предосторожности, предпринимаемые до входа в закрытые помещения; З 6.7.03. Международные меры относительно предотвращения несчастных случаев и гигиены труда; З 6.8.01. Принципы эффективного общения между отдельными людьми и группами на судне и препятствия к такому общению З 6.9.01. Основные принципы и практику работы в группе взаимодействующих лиц, включая разрешение конфликтов; З 6.9.02. Общественные обязанности, условия найма, индивидуальные права и обязанности, опасность злоупотребления лекарственными препаратами и алкоголем; З 6.10.01. Важность получения необходимого отдыха; З 6.10.02. Воздействие сна, расписания работ/отдыха и суточного режима на усталость; З 6.10.03. Воздействие физических стрессов на моряков; З 6.10.04. Воздействие экологических факторов на судне и вне его на моряков; З 6.10.05. Воздействие смены режима работ, отдыха на усталость моряков; З 6.11.01. Рабочее знание терминов и определений, относящихся к охране на море, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою; З 6.11.02. Знание международной политики в области охраны на море и обязанностей правительств, компаний и назначенных лиц, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою; З 6.11.03. Знание уровней охраны на море и их влияния на меры и процедуры охраны на судне и на портовых средствах; З 6.11.04. Знание процедур передачи сообщений, связанных с охраной; З 6.11.05. Знание процедур и требований, касающихся проведения учений и занятий согласно соответствующим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, включая рабочее знание тех, которые могут относиться к борьбе с пиратством и вооруженным разбоем; З 6.11.06. Знание процедур, касающихся проведения проверок и инспекций, а также контроля и наблюдения за действиями в области охраны, указанными в плане охраны судна; З 6.11.07. Знание планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной, и процедур для реагирования на угрозы, затрагивающие охрану, или нарушения мер охраны, включая положения о поддержании важнейших операций взаимодействия судно/порт, включая также рабочее знание тех, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою; З 6.12.01. Знание документации, относящейся к охране, включая Декларацию об охране; З 6.12.02. Знание способов, применяемых для того, чтобы обойти меры охраны, включая способы, применяемые пиратами и вооруженными грабителями; З 6.12.03. Знания, позволяющие распознавать потенциальную угрозу, затрагивающую охрану; З 6.12.04. Знания, позволяющие распознавать оружие, опасные вещества и устройства, и информированность об ущербе, который они могут причинить; З 6.12.05. Знание методов управления массами людей и их контроля, при необходимости; З 6.12.06. Знание вопросов обращения с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к охране; З 6.12.07. Знание методов физического досмотра и проверок без вскрытия; З 6.13.01. Знание способов наблюдения за районами ограниченного доступа; З 6.13.02. Знание вопросов контроля доступа на судно и к районам ограниченного доступа на судне; З 6.13.03. Знание методов эффективного наблюдения за палубами и районами вокруг судна; З 6.13.04. Знание методов проверки груза и судовых запасов; З 6.13.05. Знание методов контроля посадки, высадки и доступа на судно людей и погрузки и выгрузки их вещей; З 6.14.01. Различных типов оборудования и систем охраны, включая те, которые могут использоваться в случае нападений пиратов и вооруженных грабителей, и ограничений такого оборудования и систем; З 6.14.02. Необходимости испытаний, калибровки и технического обслуживания систем и оборудования охраны, особенно во время рейса; З 6.15.01. Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, обращая особое внимание на организацию, тактику и управление; З 6.15.02. Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром (сухая возгонка, химические реакции, возгорание в дымоходах котлов и т.д.); З 6.15.03. Меры предосторожности и процедуры по устранению отрицательных последствий при применении воды для тушения пожаров; З 6.15.04. Меры противопожарной безопасности и опасности, связанные с хранением и использованием материалов (краски и т.д.); З 6.15.05. Основные принципы и методы борьбы с пожаром, связанным с опасными грузами; З 6.15.06. Принципы управления вентиляцией, включая удаление дыма из помещений; З 6.16.01. Состав и распределение людей в пожарных партиях; З 6.16.02. Стратегию и тактику борьбы с огнем в различных частях судна; З 6.16.03. Принципы подготовки планов действий в чрезвычайных ситуациях; З 6.17.01. Системы обнаружения пожара, стационарные системы пожаротушения, переносные и передвижные средства пожаротушения, включая устройства, насосы, а также средства для спасения людей и имущества; З 6.17.02. Системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и оборудование связи; З 6.17.03. Требования по государственному и классификационному освидетельствованию; З 6.18.01. Методика проведения расследования и оценки причин инцидентов, связанных с пожарами; З 6.19.01. Конструкцию, оборудование и снабжение спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок; З 6.19.02. Характеристики и устройства спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок; З 6.19.03. Типы устройств для спуска спасательных средств, приемы спуска и подъема спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок в обычных условиях и при значительном волнении моря; З 6.19.04. Действия, предпринимаемые после оставления судна; З 6.19.05. Опасности, связанные с использованием механизмов разобщения под нагрузкой; З 6.19.06. Процедуры технического обслуживания спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; З 6.19.07. Маркировку спасательных шлюпок и плотов в отношении количества людей, на которое они рассчитаны; З 6.20.01. Теорию эксплуатации двигателя спасательной шлюпки; З 6.20.02. Методы запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и связанного с ним оборудования; З 6.20.03. принципы эффективного применения предусмотренного огнетушителя для ликвидации возгорания двигателя спасательной шлюпки; З 6.21.01. Приемы использования фалиня, морского плавучего якоря и прочих предметов снабжения; З 6.21.02. Приемы спасания при помощи вертолета; З 6.21.03. Организацию и принципы управления спасательной шлюпкой или плотом в штормовую погоду; З 6.21.04. Состав рационов пищи и питьевой воды в спасательной шлюпке или на спасательном плоту; организацию их раздачи и пополнения запасов пищи и воды; З 6.21.05. Организацию выброса на берег, намеренной посадки спасательной шлюпки и плота на мель; З 6.21.06. Опасность гипотермии, регламент использования защитной одежды, включая гидрокостюмы и теплозащитные средства; З 6.21.07. Организацию и особенности использования спасательных и дежурных шлюпок для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде; З 6.21.08. Действия, предпринимаемые для максимального увеличения возможности обнаружения и определения местонахождения спасательной шлюпки или плота; З 6.22.01. Характеристики оборудования связи, которым снабжены спасательные средства: радиостанции, аварийные буи, радиолокационные ответчики и отражатели; З 6.22.02. Сигнальную аппаратуру: светосигнальное зеркало и электрический фонарь; З 6.22.03. Пиротехнические сигналы бедствия; З 6.23.01. Предназначение и порядок использования аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание; З 6.23.02. Организацию ухода за людьми, получившими травмы, включая остановку кровотечения и вывод из шокового состояния З 6.24.01. Содержимое аптечки первой помощи; З 6.24.02. Анатомию человека и функции организма (начальные представления); З 6.24.03. Токсические опасности на судах; З 6.24.04. правила и приемы осмотра пострадавшего или пациента; З 6.24.05. Травмы позвоночника (диагностика, транспортировка пострадавшего); З 6.24.06. Первую помощь при ожогах, ошпаривании и переохлаждении; З 6.24.07. Уход за спасенными людьми, первую помощь при заболеваниях стенокардией и острым инфарктом миокарда, остановке сердца, утопления и асфиксии; З 6.24.08. Первую помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах, последствия переломов и мышечных травм на судне; З 6.24.09. Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации по их применению (начальные сведения о фармакологии, принципы и механизмы действия лекарств на организм человека, принципы лекарственной терапии), стерилизацию (основные принципы и приемы антисептики и асептики); З 6.24.10. Организацию проведения медицинских консультаций, передаваемых по радио. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 200 часов

в том числе в форме практической подготовки 109 часов

Из них на освоение МДК 164 часа

практики, в том числе

производственная 36 часов (1 неделя)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 |  | 11 |
| ПК 6.1-ПК 6.10, ОК 1-9 | МДК.06.01 Начальная подготовка по безопасности | 66 | 34 | 56 | 24 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| ПК 6.11-ПК 6.14, ОК 1-9 | МДК.06.02 Подготовка по охране | 20 | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| ПК 6.15-ПК 6.24, ОК 1-9 | МДК.06.03 Подготовка в соответствии с Правилами VI/2-1, VI/3, VI/4-1 Конвенции ПДНВ | 114 | 69 | 94 | 49 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 200 | 109 | 164 | 73 | - |  |  |  |  |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.06.01. Начальная подготовка по безопасности |  | 56/24 |  |  |
| Тема 1.1 Способы личного выживания. | Содержание | 18/6 | ПК 6.1, ОК 1-9 | Н6.1.01-Н6.11., У6.1.01-У6.1.11, З6.1.01-З6.1.11 |
|  | Общие положения и введение в курс. Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут привести к необходимости оставления судна. Типы спасательных средств на морских судах. Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов. Действия членов экипажа при оставлении судна. Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям. | 12/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Формирование и оценка у обучающихся навыков использования индивидуальных спасательных средств. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Формирование и оценка навыков по использованию оборудования, устройств и снабжения спасательных шлюпок и плотов. |  |  |  |
| Тема 1.2 Пожарная безопасность и борьба с пожаром. | Содержание | 14/6 | ПК 6.2, ПК 6.3, ОК 1-9 | Н6.2.01, Н6.3.01-Н.6.3.10, У6.2.01, У6.3.01-У6.3.10, З6.2.01-З6.2.08, З6.3.01, З6.3.02 |
|  | Возможные виды пожарной опасности на судах. Комплекс противопожарной защиты судов. Организация борьбы с пожаром на судах. Использование противопожарного оборудования и снабжения. Борьба с огнем и тушение пожара. | 8/- |  |  |
|  | том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Формирование навыков применения противопожарного оборудования в части использования различных типов огнетушителей, тушения пожара с помощью воды, пены, порошка, а также знания противопожарного снабжения. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Формирование навыков: применения противопожарного оборудования (использовать различные типы огнетушителей, тушить пожары с помощью воды, пены, порошка); входа и прохода через помещение, в которое была введена высокократная пена, со спасательным леером, но без дыхательного аппарата); использования автономно-дыхательные аппараты и снаряжение пожарного; спасать человека в задымленных помещениях с использованием автономно-дыхательных аппаратов. | 4/4 |  |  |
| Тема 1.3 Элементарная первая помощь. | Содержание | 8/6 | ПК 6.4, ОК 1-9 | Н6.4.01-Н6.4.07,, У6.4.07-У6.4.07, З6.4.03-З6.4.03 |
|  | Анатомия человека и функции организма. Оценка помощи, в которой нуждается пострадавший и угрозы собственной безопасности. Неотложные меры, которые должны быть предприняты в чрезвычайных ситуациях. | 2/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №5. Формирование навыков применения способов приведения в сознание, правильного обращения с пострадавшим, остановки кровотечения, выведения из шока, оказания помощи в случае ожогов, поражения электрическим током, транспортировки пострадавшего, пользования материалами аптечки первой помощи. | 6/6 |  |  |
| Тема 1.4 Личная безопасность и общественные обязанности. | Содержание | 16/6 | ПК 6.5-ПК 6.10, ОК 1-9 | Н6.5.01, Н6.6.01, Н6.7.01, Н6.8.01, Н6.9.01, Н6.10.01, У6.5.01, У6.6.01, У6.7.01, У6.8.01, У6.9.01, У6.10.01, З6.5.01-З6.5.06, З6.6.01-З6.6.02, З6.7.01-З6.7.03, З6.8.01, З6.9.01-З6.9.02, З6.10.01-З6.10.05, |
|  | Готовность к действию в чрезвычайных ситуациях. Борьба за непотопляемость. Соблюдение техники безопасности. Предотвращение загрязнения окружающей среды. Взаимоотношения между людьми на судне. | 10/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Формирование практического использования аварийного снабжения. Постановка пластыря, цементного ящика, заделка малых пробоин с использованием жесткого пластыря, раздвижного упора, струбцин, клиньев. Исправление повреждений трубопровода (установка хомутов). | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №7. Закрепление понимания важности выполнения требований техники безопасности и проверку усвоения лекционного материала. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №8. Закрепление понимания важности выполнения требований МК МАРПОЛ по предотвращению загрязнения с судов и проверку усвоения лекционного материала. | 1/1 |  |  |
|  | Практическое занятие №9. Взаимоотношения между людьми на судне. | 1/1 |  |  |
| МДК.06.02 Подготовка по охране |  | 14/- |  |  |
| Тема 2.1 Общие положения, терминология и определения. законодательство в области охраны. | Содержание | 3/- | ПК 6.11-ПК 6.14, ОК 1-9 | Н6.11.01, Н6.12.01, Н6.13.01, Н6.14.01, У6.11.01, У6.12.01, У6.13.01, У6.14.01, З6.11.01-З6.11.07, З6.12.01-З6.12.07, З6.13.01-З6.13.05, З6.14.01-З6.14.02 |
|  | Термины и определения, относящихся к охране на море, включая элементы, которые могут относиться к пиратству и вооруженному разбою. Основы международной политики в области охраны на море. Обязанностей правительств, компаний и отдельных лиц. Международные нормативные документы в области охраны судов и портовых средств. | 3/- |  |  |
| Тема 2.2 Риски и угрозы в области охраны на море. | Содержание | 2/- | ПК 6.11-ПК 6.14, ОК 1-9 | Н6.11.01, Н6.12.01, Н6.13.01, Н6.14.01, У6.11.01, У6.12.01, У6.13.01, У6.14.01, З6.11.01-З6.11.07, З6.12.01-З6.12.07, З6.13.01-З6.13.05, З6.14.01-З6.14.02 |
|  | Риски и угрозы, затрагивающие охрану. Незаконные акты, направленные против судов и их экипажей, против портовых средств. Обнаружение оружия, опасных и запрещенных веществ и устройств. Методы использования информации и сведений, касающихся потенциальных угроз охране и безопасности судна. | 2/- |  |  |
| Тема 2.3 Охрана судов и портовых сооружений | Содержание | 2/- | ПК 6.11-ПК 6.14, ОК 1-9 | Н6.11.01, Н6.12.01, Н6.13.01, Н6.14.01, У6.11.01, У6.12.01, У6.13.01, У6.14.01, З6.11.01-З6.11.07, З6.12.01-З6.12.07, З6.13.01-З6.13.05, З6.14.01-З6.14.02 |
|  | Уровни охраны на море и их влияния на меры и процедуры охраны на судне и на портовых средствах. Основные принципы охраны судов и портовых средств. Наблюдения и контроль. Доступ на судно и портовое средство. Районы ограниченного доступа, их контроль. | 2/- |  |  |
| Тема 2.4 План охраны судна | Содержание | 2/- | ПК 6.11-ПК 6.14, ОК 1-9 | Н6.11.01, Н6.12.01, Н6.13.01, Н6.14.01, У6.11.01, У6.12.01, У6.13.01, У6.14.01, З6.11.01-З6.11.07, З6.12.01-З6.12.07, З6.13.01-З6.13.05, З6.14.01-З6.14.02 |
|  | Назначение плана охраны судна, его структура и содержание. Основная судовая документация, относящейся к охране, включая Декларацию об охране. Мероприятия по поддержанию уровня охраны в соответствии с Планом охраны. Контроль и проверки посетителей, 13 пассажиров, груза, багажа и судового снабжения. Управление массами людей. Сообщения, относящиеся к вопросам охраны. Процедуры обращения, обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации. Доклады о происшествиях, связанных с охраной и безопасностью. Реагирование на угрозы и нарушения мер охраны. Действия в чрезвычайных ситуациях. | 2/- |  |  |
| Тема 2.5 Подготовка персонала по охране | Содержание | 2/- | ПК 6.11-ПК 6.14, ОК 1-9 | Н6.11.01, Н6.12.01, Н6.13.01, Н6.14.01, У6.11.01, У6.12.01, У6.13.01, У6.14.01, З6.11.01-З6.11.07, З6.12.01-З6.12.07, З6.13.01-З6.13.05, З6.14.01-З6.14.02 |
|  | Персонал, имеющий обязанности по охране. Организация учений, занятий и тренировок экипажа. Совместные учения с портовыми средствами. | 2/- |  |  |
| Тема 2.6 Охранное оборудование | Содержание | 2/- | ПК 6.11-ПК 6.14, ОК 1-9 | Н6.11.01, Н6.12.01, Н6.13.01, Н6.14.01, У6.11.01, У6.12.01, У6.13.01, У6.14.01, З6.11.01-З6.11.07, З6.12.01-З6.12.07, З6.13.01-З6.13.05, З6.14.01-З6.14.02 |
|  | Типы охранного оборудования и систем. Принципы действия. Проведение испытаний, калибровки и технического обслуживания охранного оборудования и систем. | 2/- |  |  |
| Тема 2.7 Проверка судов по охране | Содержание | 1/- | ПК 6.11-ПК 6.14, ОК 1-9 | Н6.11.01, Н6.12.01, Н6.13.01, Н6.14.01, У6.11.01, У6.12.01, У6.13.01, У6.14.01, З6.11.01-З6.11.07, З6.12.01-З6.12.07, З6.13.01-З6.13.05, З6.14.01-З6.14.02 |
|  | Контроль за соблюдением требований Кодекса ОСПС и Планов охраны. Процедуры проведения проверок, инспекций судов. | 1/- |  |  |
| МДК.06.03 Подготовка в соответствии с Правилами VI/2-1, VI/3, VI/4-1 Конвенции ПДНВ |  | 94/49 |  |  |
| Раздел 1. Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе. |  | 36/16 |  |  |
| Тема 1.1 Принципы противопожарной безопасности. Руководство операциями по борьбе с пожарами на судах. | Содержание | 18/6 | ПК 6.15, ОК 1-9 | Н6.15.01-Н6.15.06, У6.15.01-У6.15.06, З6.15.01-З6.15.06 |
|  | Содержание курса. Принципы противопожарной безопасности. Пожарно-профилактическая работа. Методика предупреждения пожаров. Процедуры борьбы с пожаром в море и порту. Использование воды для пожаротушения, ее влияние на остойчивость судна, меры предосторожности и меры по устранению отрицательных последствий. Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром. Тушение пожаров опасных грузов. Борьба с пожаром на танкере. Связь и координация во время борьбы с пожаром. Первая помощь при пожарах. | 12/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Организация борьбы с пожаром в море и в порту. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Тушение очагов возгораний в составе аварийных партий. Тушение пожаров водой. Применение для пожаротушения распыленной воды. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Отработка взаимодействия в составе аварийных партий при разведке очага пожара и спасении пострадавшего. Оказание медицинской помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших. | 2/2 |  |  |
| Тема 2.2 Организация и подготовка пожарных партий | Содержание: | 10/6 | ПК 6.16, ОК 1-9 | Н6.16.01, У6.16.01, З6.16.01-З6.16.03 |
|  | Состав и распределение людей в аварийных партиях. Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных частях судна. Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях. Оперативный план борьбы с пожаром. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6/6 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Действия группы разведки очага пожара. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №5. Борьба с огнем и тушение пожара. | 4/4 |  |  |
| Тема 1.3 Проверка и обслуживание оборудования и систем для обнаружения пожара и пожаротушения | Содержание: | 6/2 | ПК 6.17, ОК 1-9 | Н6.17.01, У6.17.01, З6.17.01-З6.17.03 |
|  | Системы обнаружения пожара. Стационарные системы пожаротушения. Переносное и мобильное оборудование для тушения пожара, системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и оборудование. Проверки и обслуживание. Требование по конвенционному и классификационному освидетельствованию. | 4/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Организация технической эксплуатации противопожарных средств судна | 2/2 |  |  |
| Тема 1.4. Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами | Содержание: | 2/2 | ПК 6.18, ОК 1-9 | Н6.18.01, У6.18.01, З6.18.01 |
|  |  | -/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №7. Оценка причин инцидентов, связанных с пожарами. Составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами. Составление докладов о случаях пожаров. | 2/2 |  |  |
| Раздел 2. Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом, дежурной шлюпкой во время и после спуска. | Содержание: | 14/8 | ПК 6.19, ОК 1-9 | Н6.19.01-Н6.19.04, У6.19.01-У6.19.04, З6.19.01-З6.19.07 |
|  | Содержание курса. Аварийные ситуации и принципы выживания. Конструкция спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов. Снабжение спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов. Судовые спусковые устройства. Приемы спуска и подъема спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок. Процедуры технического обслуживания. Действия, предпринимаемые после оставления судна. | 6/6 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 8/8 |  |  |
|  | Практическое занятие №8. Использование отдельных предметов снабжения спасательных шлюпок и плотов. | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие №9. Командование коллективными спасательными средствами во время или после спуска. | 4/4 |  |  |
| Тема 2.2. Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки | Содержание: | 2/- | ПК 6.20, ОК 1-9 | Н6.20.01, У6.20.01, З6.20.01-З6.20.03 |
|  | Требования Кодекса LSA к двигателю спасательной шлюпки. Системы и устройства, связанные с работой двигателя. Охлаждение двигателя. Зарядка батарей. Использование огнетушителя в случае возгорания двигателя. | 2/- |  |  |
| Тема 2.3. Руководство людьми, управление спасательной шлюпкой и плотом после оставления судна | Содержание: | 10/4 | ПК 6.21, ОК 1-9 | Н6.21.01-Н6.21.06, У6.21.01-У6.21.06, З6.21.01-З6.21.08 |
|  | Управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном волнении. Распределение пищи и воды на спасательной шлюпке и в плоту. Выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую отмель. Использование индивидуальных спасательных средств. | 6/6 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 4/4 |  |  |
|  | Практическое занятие №10. Использование защитной одежды, включая гидрокостюмы и теплозащитные средства. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №11. Управление коллективными спасательными средствами после оставления судна. | 2/2 |  |  |
| Тема 2.4. Использование устройств, указывающих местоположение, включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства. | Содержание: | 2/2 | ПК 6.22, ОК 1-9 | Н6.22.01-Н6.22.03, У6.22.01-У6.22.03, З6.22.01-З6.22.03 |
|  |  | -/- |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Использование оборудования связи (УКВ радиостанции, аварийные радиобуи, радиолокационные ответчики и отражатели). Сигнальное оборудование. Пиротехнические средства. | 2/2 |  |  |
| Тема 2.5. Оказание первой помощи спасённым | Содержание: | 2/1 | ПК 6.23, ОК 1-9 | Н6.23.01-Н6.23.02, У6.23.01-У6.23.02, З6.23.01-З6.23.02 |
|  | Использование аптечки первой помощи и техника приведения в сознание. Уход за людьми, получившими травмы, остановка кровотечения, вывод из шокового состояния. | 1/1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 1/1 |  |  |
|  | Практическое занятие №13. Использование аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание. Уход за людьми, получившими травмы. | 1/1 |  |  |
| Раздел 3. Подготовка по оказанию первой помощи. |  | 28/18 |  |  |
| Тема 3.1. Основные положения. Анатомия человека. | Содержание: | 4/2 | ПК 6.24, ОК 1-9 | Н6.24.01-Н6.24.08, У6.24.01-У6.24.08, З6.24.01-З6.24.10 |
|  | Общие положения и введение в курс. Судовая аптека. Анатомия и физиология человека. | 2/2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №14. Изучение строения основных систем человека: опорно-двигательного аппарата, кровеносной, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, нервной; строения кожи и ее функциями. | 2/2 |  |  |
| Тема 3.2. Оказание первой помощи. | Содержание: | 24/16 | ПК 6.24, ОК 1-9 | Н6.24.01-Н6.24.08, У6.24.01-У6.24.08, З6.24.01-З6.24.10 |
|  | Токсические опасности на судах. Первая помощь при несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных грузов. Травмы позвоночника. Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение. Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах. Уход за спасёнными людьми. Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации по их применению. Медицинские консультации по радио. | 18/8 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 16/16 |  |  |
|  | Практическое занятие №15. Диагностика отравлений, использование Руководства по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных грузов (MFAG), проведение сердечно-легочной реанимации при токсических отравлениях. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №16. Осмотр пострадавшего пациента. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №17. Оказание первой помощи при переломах костей позвоночника, включая упражнение по мобилизации позвоночника. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №18. Оказание первой помощи при ожогах и ошпаривании. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №19. Оказание первой помощи при переломах и вывихах (обработка раны, накладывание 9 ктическое занятие №29ения. асности. 03применением знаний цифровой экономики.лестничной шины Крамера), переноска пострадавших при переломах костей таза, грудной клетки | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №20. Применение основных приемов реанимации; основных приемов введения лекарственных веществ. Производство подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций. Сборка капельницы; постановка клизмы; закапывание капель в глаза, уши, нос; а также оказание помощи при утоплении, гипотермии, асфиксии. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №21. Проведение стерилизации, наложения швов, выполнение внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций. | 2/2 |  |  |
|  | Практическое занятие №22. Организация проведения медицинской консультации по радио, эвакуации пациентов с судна, а также формирование знаний в части форм карантинных сообщений, форм медицинской отчетности, сигнальных международных кодов. | 2/2 |  |  |
| Производственная практика ПП.06.01. Производственная практика в соответствии с требованиями МК ПДНВ. Виды работ - Отработка навыков по борьбе с пожаром на судне; - Отработка навыков по работе соо работе с выков по личному пожаром на судне спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными шлюпками, не являющимися скоростными дежурными шлюпками; - Отработка навыков по оказанию первой помощи на судне. |  | 36/36 | ПК 6.1-ПК6.24, ОК 1-9 | Н6.1.01- Н6.1.11, Н6.2.01, Н6.3.01- Н6.3.10, Н6.4.01- Н6.4.07, Н6.5.01, Н6.6.01, Н6.7.01, Н6.8.01, Н6.9.01, Н6.10.01, Н6.11.01, Н6.12.01, Н6.13.01, Н6.14.01, Н6.15.01- Н6.15.06, Н6.16.01, Н6.17.01, Н6.18.01, Н6.19.01- Н6.19.04, Н6.20.01, Н6.21.01- Н6.21.06, Н6.23.01- Н6.23.03, Н6.23.01, Н6.23.02, Н6.24.01- Н6.24.08 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 200/109 |  |  |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

Учебно-тренажёрный центр.

Оснащённые базы практики – ЗАО «Вестрыбфлот.

  - Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями

    - Основные печатные издания.

- Мойсеенко С. С. Управление рисками в мореплавании и промышленном рыболовстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для курсантов, студентов и аспирантов по специальности "Судовождение" / С. С. Мойсеенко. - Москва: Моркнига, 2017.

- Шарлай Г. Н. МППСС-72 с комментариями [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Шарлай. - Москва: Моркнига, 2017.

- Наставление по борьбе за живучесть судов Минречфлота РФ [Электронный ресурс]: нормативно-технический документ / Министерство речного флота РФ, Главная судоходная инспекция по безопасности. - Москва: Моркнига, 2018

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г.

- Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками [Текст] = ПДМНВ-78 : консолидированный текст. - СПб.: ЦНИИМФ, 2010.

- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная протоколом 1978 г. к ней [Текст]: в 3-х кн. - СПб.: ЦНИИМФ, 2012 - Книга I и Книга II МАРПОЛ 73/78. – 2012.

- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная протоколом 1978 г. к ней [Текст] / консолидированный текст. – СПб.: ЦНИИМФ, 2009 - Книга III.

- Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 1972 г. (МППСС-72) [Текст]: с последними поправками на 1 января 2013 г. с обновленными иллюстрациями. - 5-е изд., испр. - М.: Моркнига, 2013.

- Международный кодекс по системам пожарной безопасности - Резолюция КБМ ИМО 98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74, - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004.

- Правила Российского Морского Регистра Судоходства, Санкт-Петербург, 2015 г.

- Правила ТБ на судах морского флота, РД 31.81.10-91, М. Мортехинформ реклама, 1992.

- International Medical Guide for Ships. – Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2002.

- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 73/78 [Текст] = Бюллетень № 14 изменений и дополнений: законы и законодательные акты. - СПб.: ЦНИИМФ, 2012.

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года [Текст]: с последующими изменениями и дополнениями: в 6-ти ч. Приложение № 1 к Бюллетеню международных договоров. Ч. 1. - М. : Юридическая лит., 2011. - 560 с. + 1 эл. опт. диск

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года [Текст]: с последующими изменениями и дополнениями: в 6-ти ч. Приложение № 1 к Бюллетеню международных договоров. Ч. 2. - М.: Юридическая лит., 2011.

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года [Текст] : с последующими изменениями и дополнениями в 6-ти ч. Приложение № 1 к Бюллетеню международных договоров. Ч. 3. - М. : Юридическая лит., 2011.

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года [Текст] : с последующими изменениями и дополнениями в 6-ти ч. Приложение № 1 к Бюллетеню международных договоров. Ч. 4. - М. : Юридическая лит., 2011.

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года [Текст] = МАРПОЛ 73/78 : с последующими изменениями и дополнениями в 6-ти ч. Приложение № 1 к Бюллетеню международных договоров. Ч. 5. - М. : Юридическая лит., 2011.

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года [Текст] : с последующими изменениями и дополнениями в 6-ти ч. Приложение № 1 к Бюллетеню международных договоров. Ч. 6. - М. : Юридическая лит., 2011

    - Основные электронные издания.

- ЭБС «Book.ru»,  https://www.book.ru

- ЭБС « ЮРАЙТ», https://www.biblio-online.ru

- ЭБС  «Академия»,  https://www.academia-moscow.ru

- Издательство «Лань», https://e.lanbook.com

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,https://www.biblioclub.ru

    - Дополнительные источники.

- . Дмитриев В.И. Информационные технологии обеспечения безопасности судоходства и их комплексное использование (е-NAVIGATION) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Дмитриев. - Москва: Моркнига, 2013.

- . Дмитриев В.И., К.К.. Первая медицинская помощь на судах. - М.: издательство "Моркнига",2011 г.- 110 с.

- . РД 31.21.30-97 Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций. Нормативный документ. Дата введения 1997-07-01. ЗАО "ЦНИИМФ", 1997.

- . Дмитриев В.И. Обеспечение живучести судов и предотвращение загрязнения окружающей среды. – М.: МОРКНИГА, 2010.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля) | Критерии оценки |  | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 6.1. Выживание в море в случае оставления судна. | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. |  | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.2 Сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. |  | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.3. Борьба с огнем и тушение пожара | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. |  | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.4 Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей неотложной медицинской помощи | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. |  | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.5 Соблюдение порядка действий при авариях |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.6 Принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.7 Соблюдение техники безопасности |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.9 Содействие установлению хороших взаимоотношений между людьми на судне |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.10 Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.01. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.01. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.11 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.02. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.02. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.12 Распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.02. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.02. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.13 Проведение регулярных проверок охраны на судне |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.02. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.02. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.14 Надлежащее использование оборудования и систем охраны, если они имеются |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.02. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.02. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.15 Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.16 Организация и подготовка пожарных партий |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.17 Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.18 Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.19 Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во время и после спуска |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.20 Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.21 Руководство оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.22 Использование устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.23 Оказание первой помощи спасенным |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ПК 6.24 Оказание неотложной медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на судне |  | - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей. - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы; - демонстрирует соответствующие навыки и умения. | Текущий контроль в форме опросов по разделам и темам МДК 06.03. Зачет ы по производственной практике и по МДК 06.03. Экзамен по модулю. |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  | Понимание задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по учебной практике. Наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности («День знаний», профессиональные конкурсы, «брейн-ринги» и т.п.) |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |  | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |  | Демонстрация способности Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |  | Демонстрация эффективного взаимодействия и работы в коллективе и команде. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  | Применение устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  | Проявление гражданско-патриотической позиции, демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной практике. Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приёмов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы работ по учебной практике. Наблюдение и оценка уровня ответственности студента за работу членов команды, при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в выполнении заданий, а также в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  | Способность выполнять работы, связанные с физическим трудом. | Наблюдение и оценка использования студентом методов и приёмов личной организации: в процессе освоения образовательной программы; при выполнении индивидуальных домашних заданий; работ по учебной практике. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок и учебной практике. |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.