ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ОПОП-П по специальности

# 14.02.02 Радиационная безопасность

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ»	2

«ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ»	21

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»	35

«ПМ.04 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»	45

«ПМ.05 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НА СУДНЕ С ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ И СУДНЕ АТОМНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»	55

2024 г.

Приложение 1.1

к ОПОП-П по специальности

# 14.02.02 Радиационная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Проведение радиационного контроля с использованием оборудования и систем радиационного контроля» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Проведение радиационного контроля с использованием оборудования и систем радиационного контроля».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.07 ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | - планировать проведение измерений любых радиационных параметров в различных условиях эксплуатации; - выполнять проверку работоспособности приборов и измерительных систем; - производить измерения радиационных параметров в соответствии с методиками выполнения измерений; - выполнять контроль правильной эксплуатации приборов и оборудования; - снимать показания приборов и измерительных систем; - обрабатывать и регистрировать результаты дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений; - проводить анализ результатов измерения; - выполнять контроль загрязненности поверхностей; - определять необходимые средства индивидуальной защиты; - определять необходимые меры радиационной безопасности; - устанавливать тенденции изменения радиационной обстановки (РО) в окружающей среде; - правильно выбирать методы проведение радиационного контроля на действующих радиационных объектах; - проводить контроль состояния радиационной обстановки на рабочих местах с учетом применяемых технологических процессов; - контролировать загрязненность кожных покровов и средств индивидуальной защиты; - контролировать процесс дезактивации, сбора и обращения с твердыми радиационными отходами (ТРО) и жидкими радиационными отходами (ЖРО); - проводить радиационный контроль при выходе персонала из контролируемой зоны и после санобработки. | - основные понятия об атомных станциях; - основные понятия о ядерных реакторах; - основные правила эксплуатации атомных станций; - эксплуатационные схемы оборудования радиационного контроля; - расположение основного технологического оборудования; - расположение оборудования радиационного контроля, точек отбора проб; - источники образования и пути распространения радионуклидов на атомной станции; - способы и методы защиты от ионизирующего излучения; - правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами; - методы регистрации ионизирующих излучений; - методики выполнения измерений; - основы ядерной физики; - основы ядерной энергетики; - основы спектрометрии; - основы дозиметрии; - взаимодействие ионизирующих излучений с веществом; - методы и средства дезактивации. | иметь навыки измерять мощность дозы, общую, объемную или удельную активность радионуклидов в различных средах иметь навыки измерять радиационные параметров в соответствии с методиками выполнения измерений; иметь навыки контролировать загрязненности поверхностей; иметь навыки проверки работоспособности приборов и измерительных систем; иметь навыки контролировать правильную эксплуатацию приборов и оборудования; иметь навыки регистрировать и анализировать результаты измерений радиационных параметров; иметь навыки подбора необходимых средств индивидуальной защиты; иметь навыки определения необходимых мер радиационной безопасности (выбор способов защиты от излучений в процессе выполнения работ); иметь навыки контролировать загрязненности кожных покровов и средств индивидуальной защиты; иметь навыки контролировать персонал при выходе из контролируемой зоны и после санобработки; иметь навыки контролировать загрязненность кожных покровов; иметь навыки в проведении контроля состояния радиационной обстановки на рабочих местах с учетом применяемых технологических процессов; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 266 | 258 |
| Курсовая работа (проект) | 44 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 526 | 474 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.07 ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | Раздел 1. Радиационный контроль и защита от ионизирующих излучений | 262 | 214 | 218 | 214 | 44х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Биологические основы радиационной безопасности | 48 | 44 | 48 | 44 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 526 | 474 | 266 | 258 | 44 | Х | 72 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Радиационный контроль и защита от ионизирующих излучений 262 ак.ч. |  |
| МДК.01.01 Радиационный контроль и защита от ионизирующих излучений |  |
| Тема 1.1. Основы | Содержание |
| ядерной физики | 1. Основные этапы развития физики ядра и элементарных |
|  | частиц. Размеры атомов и молекул. Модели атомных ядер. Атомистическое представление о строении вещества. |
|  | Размеры ядер. |
|  | 2. Физика ядра. Строение атома и атомного ядра. |
|  | Классификация моделей ядра. Физическое обоснование оболочечной структуры ядра. Деформированные ядра. |
|  | Заряд ядра, массовое число и масса ядра |
|  | 3. Изотопы. Изобары. Энергия связи ядра. Устойчивость |
|  | ядер. Принцип Паули. Деление атомных ядер и его |
|  | основные характеристики. |
|  | 4. Строение атома. Атом водорода. Сложные атомы. |
|  | Электронный захват. |
|  | 5. Физика нейтронов. Основные свойства нейтронов. |
|  | Взаимодействие нейтронов с ядрами. Характеристика полей |
|  | нейтронного излучения. Особенности поглощения нейтронов веществом. Упругое и неупругое рассеяние |
|  | нейтронов. Радиационный захват. Запаздывающие |
|  | нейтроны. |
|  | 6. Ядерные реакции. Выход, время и скорость ядерных |
|  | реакций.Реакция размножения реакций. Типы ядерных |
|  | реакций и законы сохранения в них. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Определение дефекта массы. Решение задач. |
|  | Практическое занятие 2. Решение задач на тему «Ядерные реакции» |
| Тема 1.2. Основы | Содержание |
| ядерной | 1. Ядерный реактор. Цепная реакция деления. Коэффициент |
| энергетики | размножения. Критические параметры. Делящиеся |
|  | материалы. Гомогенный и гетерогенный реакторы. Число нейтронов на акт поглощения. Коэффициент использования |
|  | тепловых нейтронов. Коэффициент размножения на |
|  | быстрых нейтронах. |
|  | 2. Физические процессы в реальных реакторах. Сохранение |
|  | критичности во времени. Снижение реактивности. |
|  | Кампания реактора. Накопление продуктов деления. |
|  | Выгорание топлива. Глубина выгорания. Воспроизводство |
|  | ядерного топлива. Накопление плутония. Отравление |
|  | реактора. Зашлаковывание. Температурный коэффициент |
|  | реактивности. Температура активной зоны. Деформация |
|  | конструкций. Кипение. Устойчивость реактора. Излучение |
|  | реактора. Биологическая защита. |
|  | 3.Устройство и классификация ядерных реакторов. |
|  | Реакторы на тепловых нейтронах. Реактор на быстрых |
|  | нейтронах. Реакторы на промежуточных нейтронах. |
|  | Классификация энергетических реакторов по замедлителям |
|  | и теплоносителям. Реакторные материалы. |
|  | 4.Работа реактора. Реактивность и период реактора. |
|  | Температурный коэффициент реактивности. Изменение |
|  | состава ядерного топлива. Рабочие органы СУЗ и их |
|  | характеристика. Пуск и выключение реактора. |
|  | Тепловыделение и теплообмен в реакторах. |
|  | 5.Топливо. Теплоносители и конструкционные материалы. |
|  | Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы). Совместимость. |
|  | 6. Реакторы атомных электростанций. Графитовые реакторы с отводом тепла водой. Реакторы большой мощности кипящие (РБМК). Графитовые реакторы с газовым охлаждением. Магнококсовые реакторы. Усовершенствованные графитовые реакторы (AGR). Легководяные реакторы. Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР). Легководные корпусные кипящие реакторы. Тяжеловодные реакторы. Реакторы CANDU. Газоохлаждаемый, тяжеловодный реактор. Кипящие тяжеловодные реакторы. Реакторы на быстрых нейтронах |
|  | 7. Ядерные энергетические установки на суднах. Особенности и классификация судовых ЯЭУ. Парогенераторы судовых ЯЭУ. Принципиальные схемы и особенности конструкции различных типов судовых ЯЭУ. ЯЭУ с водяными кипящими реакторами. ЯЭУ с водяными реакторами, работающими под давлением. ЯЭУ с газоохлаждаемыми реакторами. ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями. Биологическая защита ЯЭУ и ядерных реакторов. Принципы компоновки оборудования ЯЭУ. Размещение ЯЭУ на судне. |
|  | 8. Состояние и проблемы развития ядерной энергетики. Основные типы АЭС. остоинства и недостатки АЭС по сравнению с другими электростанциями. Радиоактивные отходы. Способы хранения отходов. Дезактивация на АЭС (Типы, виды, методы). Элементы обеспечение радиационной безопасности населения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3. Составить сравнительную таблицу различных типов реакторов. Определение коэффициента использования тепловых нейтронов. |
|  | Практическое занятие 4. Показать графически ход изменения плотности потока нейтронов |
|  | Практическое занятие 5. Произвести расчет элементарного шага решетки. Начертить ход изменения реактивности при работе реактора и при остановках |
|  | Практическое занятие 6. Определить количество разделившегося горючего, выгоревшее за сутки работы реактора на определенной мощности |
|  | Практическое занятие 7. Определить реактивность и период реактора |
| Тема 1.3 Основы дозиметрии | Содержание |
|  | 1. Основные понятия и величины. Основные понятия о поле излучения. Величины, определяемые преобразованием энергии (керма, экспозиционная доза). Средняя энергия ионообразования. Соотношение Брегга – Грея. |
|  | 2. Коэффициент биологической эффективности, ОБЭ от ЛПЭ. Величины, определяемые вкладом энергии (ЛПЭ, поглощенная доза). |
|  | 3 Основные понятия радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Физические свойства радиоактивных излучений. |
|  | 4. Активность и единицы активности. Общая, объемная и удельной активности радионуклидов в различных средах |
|  | 5. Ионизирующее излучение. Виды ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Единицы измерения ионизирующего излучения. |
|  | 6. Взаимодействие фотонного излучения с веществом. Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Определение пробегов заряженных частиц в различных средах. |
|  | 7. Дозиметрические единицы. Вычисление мощностей доз. Изменение мощности дозы со временем. Керма-эквивалент и гамма-эквивалент источника. Электронное равновесие. Эффективный атомный номер вещества. Расчет дозы внешнего и внутреннего облучения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 8-12. Расчет мощности дозы по гамма-постоянной. Расчет дозы. Расчет допустимого времени работы по мощности дозы. Расчет активности, массы радионуклида по активности. |
| Тема 1.4 Методы регистрации ионизирующих излучений | Содержание |
|  | 1.Методы регистрации ионизирующих излучений. Ионизационный метод. Вольт-амперная характеристика ионизационной камеры и газоразрядных счетчиков. |
|  | 2. Сцинтилляционный метод. |
|  | 3. Тепловой, трековый, химический, фотографический и активационный методы. |
|  | 4. Люминесцентный метод. |
|  | 5. Полупроводниковый метод. |
|  | 6. Методы регистрации нейтронов. |
|  | 7.Основные принципы определения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе. Радиометрия радона, торона и продуктов их распада. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 1 «Исследование газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера» |
|  | Лабораторная работа 2 «Определение зависимости величины мощности эквивалентной дозы гамма-излучения от расстояния между источником и детектором». |
|  | Лабораторная работа 3 «Определение содержания радионуклидов (активности) в почве, воде, пищевых продуктах» |
|  | Лабораторная работа 4 «Определение степени ослабления излучения за счет экранирования» |
| Тема 1.5 Радиационная безопасность | Содержание |
|  | 1. Классификация объектов по потенциальной радиационной опасности.Зонирование территорий. Проектирование радиационных объектов. |
|  | 2. Принцип нормирования уровней облучения человека. Основы нормирования радиационного фактора. Концепция приемлемого риска. Нормы радиационной безопасности. |
|  | 3. Правовые аспекты обеспечения радиационной безопасности. Законодательная и нормативная база в области радиационной безопасности. Принципы обеспечения радиационной безопасности (ограничение опасности профессионального облучения, ограничение вредности профессионального облучения, концепция индивидуальной дозы). Основные нормативные документы по обеспечению радиационной безопасности. |
|  | 4. Радиоактивные источники. Эксплуатация, учет и хранение радиоактивныхисточников. Транспортирование радиоактивных источников. Правила работы с источниками ионизирующих излучений. Классификация работ с радиоактивными веществами. Правила работы с источниками излучений. Документация, необходимая для организации работ с источниками. Контрольные источники. |
|  | 5. Средства индивидуальной защиты. Выбор средств индивидуальной защиты и порядок их применения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Выбор спецодежды в соответствии с особенностями условий выполняемых работ. Пылезащитные, влагозащитные, термозащитные, для защиты от кислот и щелочей комплекты спецодежды. Санитарные пропускники и саншлюзы. |
|  | 6. Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Соответствие планировки и оборудования помещений классу работ с использованием источников ионизирующего излучения. Соответствие систем вентиляции, газоочистки и канализации требованиям нормативных документов. |
|  | 7. Организация и проведение дозиметрического контроля. Обеспечение достоверности результатов контроля. Оптимизация доз контроля. ALARA. Методическое обеспечение контроля, методики контроля параметров радиационной безопасности. Контроль соблюдения защиты рабочих мест от ионизирующего излучения. Контроль загрязненности производственных поверхностей, персонала и средств индивидуальной защиты. Предельно допустимые уровни радиации. |
|  | 8. Дезактивация. Методы, средства и способы дезактивации помещений, оборудования, средств индивидуальной защиты. Требования к уборке и дезактивации помещений специализированной организации, оборудования и спецтранспорта. Обеспечение выполнения работ по дезактивации. Дезактивация персонала. Моющие средства. |
|  | 9. Профессиональное облучение. Требования к ограничению техногенного облучения в контролируемых условиях. Требования к защите от природного облучения в производственных условиях. Облучение населения. Требования к ограничению облучения населения. Требования к ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии. |
|  | 10. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала. Классификация видов контроля внешнего облучения. Цели и задачи индивидуального контроля внешнего облучения. Методы контроля внешнего облучения (прямой, косвенный). Классификация видов контроля внутреннего облучения. Выбор метода контроля. Технический регламент дозиметрического контроля. Обоснование объема контроля. Порядок организации и проведения контроля. Вид контроля и контрольные уровни. Контролируемый контингент персонала. Периодичность контроля. |
|  | 11. Организация контроля защиты от излучений. Выявление источников повышенной загрязненности, контроль выбросов вредных веществ в атмосферу. Определение необходимых средств индивидуальной защиты. Определение необходимых мер радиационной безопасности. Определение способов и методов защиты от ионизирующего излучения. Проверка работы системы аварийной сигнализации на особо опасных участках. |
|  | 12. Радиоактивные аэрозоли и газы. Классификация. Предельно допустимые концентрации. Контроль загрязненности воздушной среды радиоактивными аэрозолями и газами. Методы улавливания радиоактивных аэрозолей и газов. Методы определения концентрации аэрозолей. Соответствие систем вентиляции, газоочистки установленным требованиям. |
|  | 13. Радиоактивные отходы. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. Образование и классификация радиоактивных отходов. Основные принципы радиационной безопасности и стадии обращения с радиоактивными отходами. Требования к сбору и удалению радиоактивных отходов из организации. Требования к долговременному хранению и / или захоронению радиоактивных отходов. Выбор места захоронения. Требования к порядку транспортирования РАО (транспортные упаковки, контейнеры, цистерны и емкости для перевозки РАО). Контроль за безопасностью при транспортировании РАО. Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий при обращении с РАО. Захоронение отходов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 13. Разработка плана проведения измерений в аварийной ситуации. |
|  | Практическое занятие 14. План отбора и подготовки пробы к транспортировке в районе аварии на АЭС. |

|  | Практическое занятие 15. Регистрация и анализ измерений с помощью дозиметрических приборов, построение графиков по полученным результатам. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие 16. Изучение нормативных документов по обращению с радиоактивными отходами. |  |
|  | Практическое занятие 17. Изучение способов дезактивации помещений, оборудования, средств индивидуальной защиты |  |
| Тема 1.6 Защита от излучений | Содержание |  |
|  | 1. Основные положения теории защиты от излучений. Способы и средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений. Гигиена труда при работе с открытыми радиоактивными источниками излучения Допустимые уровни излучений. Защита от альфа- и бета- излучения. Защита от тормозного излучения электронов и β-частиц. Защита от гамма-излучений точечных источников. |  |
|  | 2. Существующие типы защиты. Факторы, влияющие на проектирование всей защиты. Материалы, используемые для защиты от различных видов излучения. Геометрия защит. Узкий и широкий пучки излучения. Геометрия широкого пучка. Компоновка защиты. Спектр излучения за защитой в узком и широком пучках в материалах. Концепция сечения выведения. Сечения выведения для гомогенных и гетерогенных сред. |  |
|  | 3. Расчет защиты от ионизирующих излучений всех видов. Расчет необходимой кратности ослабления излучения (потоковых или дозовых характеристик) в заданной точке. Ограничение дозы выбором оптимальных условий проведения работы (пребывания). Защита без использования экранов. Универсальные таблицы Н.Г. Гусева для расчета защиты от фотонного излучения. Расчет защиты по кратности ослабления экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы и по заданной активности. Приближенный метод расчета защиты по слоям ослабления. |  |
|  | Расчет защиты методом конкурирующих линий от немоноэнергетического источника. Защита от излучения продуктов деления. Расчёт защиты от нейтронного излучения. Расчет толщины защитных экранов при защите от гамма-излучения. |  |
|  | 4. О составе и конструкционных особенностях защиты ядерных энергетических установок. Защита активной зоны и систем охлаждения реактора. Способы обеспечения радиационной безопасности персонала и населения, проживающего вблизи атомных объектов. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практические занятия 18-24. Решение задач различными способами по № расчету защиты от ионизирующих излучений всех видов |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - «Радоновая проблема» в современном мире. - Радиационные аварии и их экологические последствия. - Атомная энергетика и окружающая среда в настоящем и будущем. - Чернобыльская катастрофа и ее влияние на развитие атомной энергетики в России и мире. - Расчет радиационных полей, создаваемых источниками альфа-, бета- и гамма- излучения, а также источниками нейтронов. - Расчет времени работы, расстояния от источника до рабочего места, а также активности источника. - Расчет пробегов и ослабления α- и β- частиц в воздухе, биологической ткани и других среда. - Значение проблемы защиты от ионизирующих излучений при использовании атомной энергии в мирных целях. - Выбор защитных материалов в зависимости от вида излучения и его интенсивности. - Практические методы расчета защиты от фотонного излучения точечных источников. |  |  |
| 11. Домашняя работа: Расчета защиты от излучения продуктов деления (нейтронов). Расчета защиты от излучения по заданным параметрам. |  |  |
| Раздел 2. Биологические основы радиационной безопасности 48 ак.ч. |  |  |
| МДК 01.02 Биологические основы радиационной безопасности |  |  |
| Тема 2.1. Биологическое действие излучения на живые клетки |  | Содержание |
|  |  | Относительная биологическая эффективность ионизирующих излучений. Связь ОБЭ с ЛПЭ. Биологические эффекты излучения у человека (детерминированные, стохастические, генетические). |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  |  | Практическое занятие №25. Составить схему «Биологические эффекты излучения у человека» |
| Тема 2.2. Радиочувствитель ность. |  | Содержание |
|  |  | - Виды и диапазон радиочувствительности в природе. Качественная оценка радиочувствительности. - Физические основы взаимодействия разных видов ионизирующих излучений с биологическим веществом. Проникающая способность и особенности взаимодействия разных типов ионизирующих излучений с веществом. Редко и плотно ионизирующие излучения, особенности биологического действия. - Кривая Брэгга. |
| Тема 2.3 Радиационное поражение организма |  |  |
|  |  | - Понятие дозы излучения. Экспозиционная доза. Поглощенная доза. Эквивалентная и эффективная дозы. Величины для оценки риска развития эффектов излучения. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений. - Факторы, определяющие исход лучевого поражения организма. Этапы лучевого поражения. Реакции клеток на лучевое воздействие. Радиолиз воды. Радиочувствительность клеток на разных стадиях клеточного цикла. Репродуктивная гибель клетки и генетическая нестабильность потомков. Природа радиационной гибели клеток. |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  |  | Практические занятия № 26-30. Решение задач на расчет - поглощенной, эквивалентной и эффективной дозы на тело и органы человека; - тканевой дозы; - индивидуальной дозы на организм; - риска облучения и оценку ущерба здоровью. |
| Тема 2.4 Лучевая болезнь человека |  | Содержание |
|  |  | Периоды течения острой лучевой болезни. Степени тяжести ОЛБ в зависимости от дозы облучения. Хроническая лучевая болезнь (ХЛБ). Принципы лечения острой лучевой болезни |
| Тема 2.5 Критические органы и ткани. |  | Содержание |
|  |  | Радиационные синдромы при общем облучении. Зависимость средней продолжительности жизни (СПЖ) от дозы облучения. Радиочувствительность и лучевые реакции отдельных органов и тканей. Концепция критического органа. Кожа. Органы зрения. Органы пищеварения. Органы дыхания. Мышцы. |
| Тема 2.6 Внутреннее облучение. |  | Содержание |
|  |  | Особенности внутреннего облучения по сравнению с внешним. Пути поступления радионуклидов в организм. Понятие критического органа при внутреннем облучении. Типы распределения радионуклидов. Распределение инкорпорированных радионуклидов, поступивших ингаляционным путем, с пищей и водой. Факторы, влияющие на скорость проникновения радионуклидов через кожу. Отдаленные последствия облучения. Типы отдаленных последствий. Детерминированные, стохастические и соматические отдаленные последствия. Генетические отдаленные последствия |
| Тема 2.7 Профессиональны е заболевания на плутониевом производстве. |  | Содержание |
|  |  | Биологическое действие промышленных соединений плутония в организме человека. Факторы, определяющие поведение и распределение плутония в тканях человека. Основные органы депонирования и количественное распределение плутония при ингаляционном поступлении. Система медицинского наблюдения за состоянием здоровья персонала. Требования и ограничения при приеме на работу. |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1.Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. 2.Обращение и утилизация радиоактивных отходов 3.Размещение радиационных объектов и зонирование территорий 4.Хранение, упаковка и перевозка источников излучения 5.Сбор и удаление твердых радиоактивных отходов. 6.Организация работ с открытыми источниками излучения. 7.Расчет защиты от гамма-излучения продуктов деления урана-235. 8.Организация индивидуального дозиметрического контроля на предприятии. 9.Контроль загрязненности средств индивидуальной защиты. - Сбор, временное хранение, удаление и обезвреживание радиоактивных отходов. - Индивидуальные средства защиты при работе с источниками ионизирующего излучения и с радиоактивными веществами в открытом виде. - Ядерные отходы. - Радиационный контроль радиоактивного загрязнения и дезактивации поверхности рабочих помещений, оборудования, спецодежды и персонала. - Обращение с материалами и изделиями, загрязненными или содержащими радионуклиды. - Обращение и утилизация радиоактивных от ходов. - Продукты деления, образующиеся при облучении делящихся материалов тепловыми нейтронами и их характеристики. - Использование ионизационных камер в дозиметрии нейтронов |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту - Выдача задания, содержания проекта - Составление календарного плана по работе над проектом - Обсуждение содержания литературного обзора по выбранной теме индивидуально с каждым студентом. - Обсуждение методов защиты в зависимости от вида излучения 5 Выбор метода расчета толщины защиты согласно заданным параметрам - Выполнение расчета толщины защиты. - Выполнение расчета толщины смотрового стекла. - Разработка пояснительной записки |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - Изучение нормативной документации по защите от различных видов излучения - Изучение литературы по заданной теме - Проведение расчетов толщины защиты по заданным параметрам - Составление презентации по курсовому проекту - Подготовка к защите проекта |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Ознакомление с организацией работы сотрудника службы РБ: –организация рабочего места (оборудование и техническая оснащенность рабочего кабинета сотрудника) –планирование сотрудником рабочего дня - соблюдение сотрудником секретности, связанной с производством - Освоение средств защиты с привязкой к рабочей и аварийной обстановке - Приобретение навыков измерения с приборами разных видов излучений |  |  |
| Производственная практика раздела Виды работ - Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности и режиму предприятия. - Ознакомление с общей структурой предприятия, правилами внутреннего распорядка, охраны труда и окружающей среды на предприятия - Проведение самостоятельной работы - Ознакомление с организацией работы в группе территории - Ознакомление с организацией работы сотрудника в группе оперативного контроля - Ознакомление с организацией работы сотрудника в группе плановых измерений - Ознакомление с организацией работы в группе индивидуального контроля |  |  |
| Всего 526 ак.ч. |  |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта) по модулю является обязательным

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1.Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. 2.Обращение и утилизация радиоактивных отходов

3.Размещение радиационных объектов и зонирование территорий 4.Хранение, упаковка и перевозка источников излучения

5.Сбор и удаление твердых радиоактивных отходов. 6.Организация работ с открытыми источниками излучения.

7.Расчет защиты от гамма-излучения продуктов деления урана-235. 8.Организация индивидуального дозиметрического контроля на предприятии. 9.Контроль загрязненности средств индивидуальной защиты.

- Сбор, временное хранение, удаление и обезвреживание радиоактивных отходов.

- Индивидуальные средства защиты при работе с источниками ионизирующего излучения и с радиоактивными веществами в открытом виде.

- Ядерные отходы.

- Радиационный	контроль	радиоактивного	загрязнения	и	дезактивации поверхности рабочих помещений, оборудования, спецодежды и персонала.

- Обращение с материалами и изделиями, загрязненными или содержащими радионуклиды.

- Обращение и утилизация радиоактивных от ходов.

- Продукты деления, образующиеся при облучении делящихся материалов тепловыми нейтронами и их характеристики.

20. Использование ионизационных камер в дозиметрии нейтронов

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», «Безопасности жизнедеятельности», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Радиационного контроля и защиты от ионизирующих излучений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бекман, И. Н.  Атомная и ядерная физика: радиоактивность и ионизирующие излучения : учебник для среднего профессионального образования / И. Н. Бекман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14178-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544201

- Коннова, Л. А. Основы радиационной безопасности : учебное пособие / Л. А. Коннова, М. Н. Акимов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-4639-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206927.

4.Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Демонстрирует - умение планировать проведение | Оценка: - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики, - экзамен по МДК, - экзамен по модулю |
|  | измерений любых радиационных |  |
|  | параметров в различных условиях |  |
|  | эксплуатации; |  |
|  | - знание эксплуатационных схем |  |
|  | Оборудования радиационного |  |
|  | контроля и их расположения; |  |
|  | - Качественное проведение |  |
|  | Измерений радиационных |  |
|  | Параметров в соответствии с |  |
|  | методиками выполнения измерений; |  |
|  | - точность регистрации и анализа |  |
|  | Результатов измерений |  |
|  | радиационных параметров; |  |
|  | - точность и грамотность |  |
|  | Оформления технологической |  |
|  | документации. |  |
| ПК 1.2. | Демонстрирует - знание методов регистрации ионизирующих излучений; - умение эксплуатировать приборы и оборудование; - грамотную проверку работоспособности приборов и измерительных систем, контроль их правильной эксплуатации - точность снятия показаний приборов и измерительных систем; - качественная обработка и регистрация результатов дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений; - знание и соблюдение методик выполнения измерений; - точность и грамотность оформления технологической документации. |  |
| ПК 1.3. | Демонстрирует -умение выполнять контроль загрязненности поверхностей и воздуха на рабочих местах; - умение соблюдать необходимые меры радиационной безопасности; - умение выбирать необходимые средства индивидуальной защиты; - знание способов и методов защиты от ионизирующего излучения и правильное их использование; качество рекомендаций по защите от излучений. |  |
| ПК 1.4. | Обеспечивает - применение правил обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами;  выбор и использование методов и средств дезактивации; - точность и грамотность оформления технологической документации. |  |
| ПК 1.5. | Осуществляет - выполнение контроля состояния радиационной обстановки на рабочих местах с учетом применяемых технологических процессов; -контроль загрязненности средств индивидуальной защиты; - контроль процесса сбора и обращения с твердыми радиационными отходами (ТРО) и жидкими радиационными отходами (ЖРО); - радиационный контроль при выходе персонала из контролируемой зоны и после санобработки; |  |
| ОК 01 | - Обеспечивает - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватную оценку и самооценку эффективности и качества; | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 02 | Использует -оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; - различные источники информации, включая электронные; -средства информационных технологий для решения профессиональных задач; -современное общее и специализированное программного обеспечения при решении профессиональных задач | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 04 | Обеспечивает -конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; -соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учетом социально- профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; |  |
| ОК 07 | Осуществляет - соблюдение нормы экологической безопасности; - определение направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществление работы с соблюдением принципов бережливого производства; - выполнение профессиональной деятельности с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ОК 09 | Понимает -общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), - тексты на базовые профессиональные темы; |  |

Приложение 1.2

к ОПОП-П по специальности

14.02.02 Радиационная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Техническое обслуживание и метрологические испытания средств радиационного контроля»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Техническое обслуживание и метрологические испытания средств радиационного контроля».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК 2.1-ПК 2.4 | уметь анализировать данные измерения параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования; уметь контролировать соблюдение требований эксплуатации приборов и оборудования; уметь проводить диагностику состояния приборов и оборудования; уметь проводить калибровку приборов и оборудования; уметь подготавливать к работе приборы и оборудование радиационного контроля; уметь выполнять дефектацию оборудования радиационного контроля; разрабатывать графики выполнения ремонта приборов и оборудования радиационного контроля; уметь анализировать причины отказов оборудования; выполнять ремонт оборудования радиационного контроля; уметь осуществлять контроль состояния приборов и аппаратуры метрологических испытаний; уметь подготавливать приборы и оборудование радиационного контроля к проведению метрологических испытаний уметь снимать показания приборов и измерительных систем при проведении метрологических испытаний; уметь производить измерения параметров в соответствии с методиками метрологических испытаний; уметь регистрировать результаты метрологических испытаний; уметь проводить анализ результатов метрологических испытаний; уметь оформлять документацию по результатам метрологических испытаний; | знать устройство, принцип работы, технические характеристики и инструкции по эксплуатации приборов и оборудования радиационного контроля; знать программно-технические комплексы радиационного и дозиметрического контроля; знать принципиальные электрические схемы оборудования радиационного контроля; знать эксплуатационную документацию на средства измерений; знать процедуры, определяющие порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу; знать условия поверки средств измерений, регламентированные в нормативных документах; знать метрологическое обеспечение радиационной безопасности; знать новые разработки по методологии и оборудованию в области радиационной безопасности; знать назначение, технические характеристики рабочих эталонов, средств поверки и калибровки; знать методики поверки и калибровки средств измерений; знать требования безопасности при проведении поверочных и калибровочных работ; знать принцип работы и технические характеристики поверяемых и калибруемых средств измерений по виду измерений; | иметь навыки в диагностике состояния приборов и оборудования; иметь навыки в калибровке приборов и оборудования иметь навыки в подготовке к работе приборов и оборудования радиационного контроля; иметь навыки в проведении настройки и калибровки оборудования радиационного контроля; иметь навыки в анализе причин нарушений в работе оборудования; иметь навыки в дефектации оборудования радиационного контроля; Иметь опыт в ремонте, техническом обслуживании, оборудования радиационного контроля; иметь навыки в разработке технических решений по устранению нарушений в работе оборудования; иметь навыки в выявлении и анализе причины нарушений в работе оборудования, иметь навыки в подготовке приборов и оборудования радиационного контроля к проведению метрологических испытаний; иметь навыки в проведении и оформлении результатов метрологических испытаний; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 252 | 208 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 252 | 252 |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 180 | 180 |
| Всего | 504 | 460 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК 2.1-ПК 2.4 | Раздел 1. Эксплуатация приборов радиационного контроля | 252 | 208 | 252 | 208х | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 180 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 504 | 460 | 252 | 208 | Х | Х | 72 | 180 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем |  | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Эксплуатация приборов радиационного контроля 252 ак.ч. |  |  |  |
| МДК.02.01. Эксплуатация приборов радиационного контроля |  |  |  |
| Раздел 1. Оборудование радиационного контроля |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные характеристики детекторов |  | Содержание |  |
|  |  | Физические основы работы детекторов ядерных излучений. Основные характеристики детекторов. Пределы (диапазоны) измерений |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  |  | Практическое занятие 1. Составление таблицы детекторов ядерных излучений с указанием основных характеристик |  |
| Тема 1.2 Газоразрядные приборы |  | Содержание |  |
|  |  | Характеристики газоразрядных счетчиков. Зависимость счетной характеристики от мощности дозы. |  |
|  |  | Конструкция и особенности работы счетчика Гейгера- Мюллера и конденсаторных камер |  |
|  |  | Схемы включения детекторов ионизирующего излучения. Схемы включения газоразрядных счетчиков. Токовые схемы включения газоразрядных счетчиков. |  |
|  |  | Характеристика импульсов детекторов ИИ и выбор параметров входной цепи. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  |  | Практическое занятие 2 Начертить схемы включения детекторов ионизирующего излучения. |  |
| Тема 1.3. Сцинтилляционные дозиметры |  | Содержание |  |
|  |  | Сцинтилляционные дозиметры. Конструкции сцинтилляционных дозиметров. |  |
|  |  | Выбор сцинтиллятора. Принцип работы детектора сцинтиллятор – ФЭУ. Особенности детектора сцинтиллятор-фотодиод. Сцинтилляционные счетчики. |  |
|  |  | Токовый режим работы сцинтилляционного счетчика. Методы улучшения дозовой ЭЗЧ. Чувствительность к нейтронному излучению. Фотоэлектронные и электронно-лучевые приборы. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  |  | Практическое занятие 3 Начертить схемы включения сцинтилляционных счетчиков. |  |
| Тема 1.4. Полупроводниковые дозиметрические приборы |  | Содержание |  |
|  |  | Конструкция полупроводниковых детекторов. Однородные полупроводниковые детекторы. |  |
|  |  | Полупроводниковые детекторы с р-n-переходом. Временные параметры полупроводниковых детекторов. |  |
|  |  | Полупроводниковые дозиметрические приборы. Структура схемы полупроводниковых дозиметров. Режимы измерения тока и напряжения. Шумы. Методы улучшения дозовой ЭЗЧ. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  |  | Практическое занятие 4 Начертить структуру схемы полупроводниковых дозиметров. |  |
| Тема 1.5. Люминесцентные дозиметры |  | Содержание |  |
|  |  | Люминесцентные дозиметры. Термо- и фотолюминесценция. Типичные термолюминофоры. Принцип регистрации накопленной светосуммы. Улучшение дозовой ЭЗЧ. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  |  | Практическое занятие 5 Составить таблицу приборов, в которых используется термо- и фотолюминесценция |  |
| Тема 1.6 Фотографический метод дозиметрии |  | Содержание |  |
|  |  | Фотографический метод дозиметрии. Особенности регистрации. |  |
| Тема 1.7 Трековые ядерные фотоэмульсии |  | Содержание |  |
|  |  | Трековые ядерные фотоэмульсии в дозиметрии нейтронов. |  |
| Тема 1.8 Счетчики излучения человека |  | Содержание |  |
|  |  | Поверхностная, “кожная” дозы. Требования к дозиметру. Дозиметрия инкорпорированных радионуклидов. Счетчики излучения человека. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  |  | Практическое занятие 6 Начертить структурную схемы счетчиков излучения человека |  |
| Тема 1.9. Образцовые источники ионизирующих излучений |  | Содержание |  |
|  |  | Маркировка образцовых источников ионизирующих излучений. |  |
|  |  | Образцовые источники ионизирующих излучений, используемые на предприятии. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  |  | Практическое занятие 7. Составить таблицу основных типов источников ионизирующих излучений, используемых на предприятии. |  |
| Тема 1.10 Принцип работы основных приборов, используемых работодателем |  | Содержание |  |
|  |  | Изучение принципа работы приборов, используемых на предприятии работодателя: ДКС-96, МКС -АТ1117М , радиометр «Альфа РАД» и т.д. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  |  | Практическое занятие 8 Изучение основных режимов работы дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М с блоками детектирования БДПА-01, БДПБ-01 и БДКГ-01 |  |
|  |  | Практическое занятие 9 Портативный моноблочный спектрометр- идентификатор радионуклидов МКС- АТ6102 |  |
|  |  | Практическое занятие 10 Изучение основных режимов работы дозиметра-радиометра ДКС-96 с УИК-05 и УИК- 06 и блоками детектирования БДЗА-96/БДЗБ-96/БДКС- 96 |  |
|  |  | Практическое занятие 11 Приобретение навыков работы с радиометром альфа-бета излучения РКС-АТ1329 |  |
|  |  | Практическое занятие 12 Приобретение навыков работы с радиометром радона Альфарад плюс АР с воздуходувкой |  |
|  |  | Практическое занятие 13 Назначение и свойства индивидуального дозиметра ДКГ-05Д |  |
|  |  | Лабораторная работа 1 Измерение мощности дозы гамма- излучения на местности |  |
|  |  | Лабораторная работа 2 Измерение мощности дозы гамма- излучения с помощью микропроцессорного дозиметра ДКГ-РМ1203М |  |
|  |  | Лабораторная работа 3 Измерение альфа-активности проб с помощью альфа-радиометра «Прогресс-АР» |  |
|  |  | Лабораторная работа 4 Определение погрешности радиометра альфа-бета излучения РКС-АТ1329 |  |
|  |  | Лабораторная работа 5 Измерение радона в помещении без вентиляции радиометром «Альфа РАД» |  |
| Раздел 2. Устройство, принцип работы, технические характеристики приборов и оборудования радиационного контроля |  |  |  |
|  |  | Содержание Детектор ионизирующего излучения с источником электропитания. Блок преобразования электрических сигналов. |  |
| Тема 2.1. Компоненты ядерной электроники |  |  |
|  | Регистрирующее и показывающее устройство. Схемы включения полупроводниковых и сцинтиэлектронных детекторов. |  |
|  | Усилители. Цифровые процессоры сигналов. Дискриминаторы. Анализаторы импульсов. Пересчётные схемы. Измерители скорости счёта. |  |
|  | Схемы совпадений. Схемы антисовпадений. Время- амплитудный конвертор. Аналого-цифровые преобразователи. Режекция наложений. |  |
| Тема 2.2. Основные характеристики детекторов | Содержание Мёртвое время. Оптимальная скорость регистрации. Линейные ворота (линейный пропускатель). |  |
| Раздел 3. Техническое обслуживание приборов дозиметрического контроля |  |  |
| Тема 3.1 Подготовка приборов к работе | Содержание Контроль соблюдения требований эксплуатации приборов и оборудования. |  |
|  | Подготовка к работе приборов и оборудования радиационного контроля диагностика состояния приборов и оборудования. |  |
|  | Эксплуатационная документация на средства измерений. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие 14 Подготовка к работе приборов и оборудования радиационного контроля с помощью эталонных источников |  |
| Тема 3.2 Дефектация оборудования радиационного контроля | Содержание |  |
|  | Анализ причин нарушений в работе оборудования. Анализ причины отказов оборудования. |  |
|  | Дефектация оборудования радиационного контроля. Разработка технических решений по устранению нарушений в работе оборудования. |  |
|  | Процедуры, определяющие порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу. Разработка графика выполнения ремонта оборудования радиационного контроля. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие 15 Составить программу вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу. |  |
|  | Практическое занятие 16 Разработка технических решений по устранению нарушений в работе оборудования. |  |
| Раздел 4. Метрологические испытания приборов |  |  |
|  | Содержание |  |
| Тема 4.1. Метрология дозиметрических величин |  |  | Основные термины и понятия метрологии. Метрология дозиметрических величин. |
|  |  |  | Объекты стандартизации в области метрологического обеспечения средств измерения. |
| Тема 4.2. Измерения и погрешность измерений |  |  | Содержание |
|  |  |  | Понятие измерения. Классификация измерений: прямые, косвенные, однократные и многократные измерения, точные, контрольно-поверочные и технические измерения. Методы измерений. |
|  |  |  | Погрешность измерения. Абсолютная, относительная и приведенная погрешность. Систематическая и случайная погрешность. |
|  |  |  | Инструментальные, методические и субъективные погрешности. Основные и дополнительные погрешности |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  |  |  | Практическое занятие 17-20 Расчет абсолютной и относительной погрешностей. |
| Тема 4.3. Основные метрологические характеристики прибора |  |  | Содержание |
|  |  |  | Основные номинальные характеристики прибора. Ресурсы, сроки службы и хранение приборов. |
|  |  |  | Приемка и ввод в эксплуатацию прибора. |
|  |  |  | Правила транспортирования, хранения и утилизации приборов |
|  |  |  | Движение прибора при эксплуатации. Внутренний контроль качества измерений |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  |  |  | Практическое занятие 21 Выполнение всех операций по теме «Приемка и ввод в эксплуатацию прибора». |
|  |  |  | Практическое занятие 22 Выполнение всех операций по теме «Движение прибора при эксплуатации». |
|  |  |  | Практическое занятие 23 Выполнение Внутренний контроль качества измерений |
| Тема 4.4. Поверка приборов |  |  | Содержание |
|  |  |  | Поверка. Виды и методы поверок. Условия проведения. Виды поверочных схем. |
|  |  |  | Образцовые меры и приборы, правила их использования и поверки. Оформление результатов поверки. |
|  |  |  | Сроки эксплуатации радионуклидных источников ионизирующих излучений метрологического назначения. |
|  |  |  | Критерии пригодности источников метрологического назначения к эксплуатации |
|  |  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  |  |  | Практическое занятие 24 Выполнение всех операций необходимых при поверке прибора |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы - Схема проведения диагностики состояния оборудования - Составление плана проведения анализа причин нарушений в работе оборудования. - Схема проведения дефектации оборудования радиационного контроля. - План мероприятий по устранению нарушений в работе оборудования. - Перечень процедур, определяющих порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу. - Составить таблицу «Классификация измерений», «Виды погрешностей» - Изучение нормирующих документов по работе с источниками. |  |  |  |
| Учебная практика (концентрированная) Виды работ - Ознакомление с основными правилами подготовки к работе приборов и оборудования радиационного контроля - Изучение устройства, принципа работы, технических характеристик и инструкций по эксплуатации приборов и оборудования радиационного контроля. - Ознакомление с методами контроля загрязненности поверхностей. - Проведение работ под руководством наставника (снятие показаний с приборов и измерительных систем, их обработка и регистрация) - Ознакомление с применяемыми на предприятии методами и способами дезактивации помещений, оборудования, средств индивидуальной защиты |  |  |  |
| Производственная практика (концентрированная) Виды работ - Ознакомление с назначением, техническими характеристиками рабочих эталонов, средств поверки и калибровки. Диагностика состояния приборов и оборудования. Выполнение дефектации оборудования радиационного контроля, вывод оборудования в ремонт, ввод оборудования в работу или резерв. - Подготовка приборов к проведению метрологических испытаний, проведение и оформление результатов метрологических испытаний. - Ознакомление с документацией по проведению наладки, настройки, регулировки и опытной проверки средств радиационного контроля. Ознакомление с метрологическим обеспечением радиационного контроля. Сбор и подготовка образцов для метрологических испытаний. - Проведение метрологических испытаний приборов радиационного контроля: - подготовка к работе приборов и оборудования радиационного контроля; |  |  |  |
| - выполнение конкретных рабочих операций; - участие в мелком ремонте, техническом обслуживании, настройке и калибровке оборудования радиационного контроля. |  |  |  |
| Всего: 504 ак.ч. |  |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Метрологических испытаний приборов радиационного контроля», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Беденко, С. В.  Надзор и контроль в сфере безопасности. Учет и контроль делящихся материалов : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Беденко, И. В. Шаманин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14181-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544204.

2. Сазонов, А. Б.  Ядерная физика и дозиметрия. Сборник задач : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Б. Сазонов, М. А. Богородская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 98 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14177-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544200.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Проводит -диагностику состояния приборов и оборудования; проводить калибровку приборов и оборудования; -ремонт, техническое обслуживание, настройку и калибровку оборудования радиационного контроля; Демонстрирует - знание устройства, принципа работы, технических характеристик и инструкций по эксплуатации приборов и оборудования радиационного контроля; - знание методик поверки и калибровки средств измерений. | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практикам и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 2.2 | Демонстрирует - умение выявлять и анализировать причины нарушений в работе оборудования, разрабатывать технические решения по их устранению; - умение анализировать причины отказов оборудования; - умение выполнять дефектацию оборудования радиационного контроля; - знание процедуры, определяющие порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу; - знание условий поверки средств измерений, регламентированных в нормативных документах; |  |
| ПК 2.3 | Демонстрирует - умение подготавливать приборы и оборудование радиационного контроля к проведению метрологических испытаний; - знание принципа работы и технических характеристик поверяемых и калибруемых средств измерений по виду измерений; |  |
| ПК 2.4. | Проводит - контроль состояния приборов и аппаратуры метрологических испытаний; - метрологические испытания, снимает показания приборов и измерительных систем при проведении; - измерения параметров в соответствии с методиками метрологических испытаний; - регистрацию результатов метрологических испытаний; - анализ результатов метрологических испытаний; |  |
| ОК 01 | Определяет обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества; | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 02 | Обеспечивает -оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; - широту использования различных источников информации, включая электронные; - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач |  |
| ОК 04 | Осуществляет -конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и/или выполнении задания в группе; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учетом социально- профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; |  |
| ОК 09. | Понимает -общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; - использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию. |  |

Приложение 1.3

к ОПОП-П по специальности

14.02.02 Радиационная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.03 Организация работы коллектива исполнителей»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация работы коллектива исполнителей».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК 3.1-ПК 3.5 | уметь проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест; уметь распределять обязанности для подчиненного персонала; уметь выполнять подбор и расстановку персонала; уметь организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями; уметь участвовать в обучении персонала и проводить оценку знаний персонала; уметь выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению; уметь выполнять контроль сбора и удаления радиоактивных отходов; уметь контролировать использование средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; уметь выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ; уметь мотивировать персонал соблюдать требования радиационной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам; уметь мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной безопасности | знать цели и задачи служб радиационного контроля, основные критерии состояния радиационной безопасности атомной станции; знать методику проведения инструктажей; знать планы защиты персонала и населения в случае радиационной аварии; знать методики аттестации персонала и рабочих мест; знать нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом. знать порядок организации работ по нарядам и распоряжениям; знать методики проведения противоаварийных и противопожарных тренировок; | иметь навыки в обходе и осмотре оборудования, помещений и рабочих мест; иметь навыки в проведении производственных совещаний; иметь навыки в обучении персонала и оценке знаний персонала; иметь навыки в анализе нарушений в работе подразделения; иметь навыки в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе подразделения. иметь навыки в контроле использования средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля иметь навыки в контроле сбора и удаления радиоактивных отходов; иметь навыки в проведении мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ; иметь навыки в контроле за соблюдением требований пожарной безопасности |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 70 | 66 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | - | - |
| Всего | 142 | 138 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК 3.1-ПК 3.5 | Раздел 1. Основы управления персоналом производственного подразделения | 70 | 64 | 70 | 66 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 142 | 138 | 70 | 66 | Х | Х | 72 | 180 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы управления персоналом производственного подразделения 70 ак.ч. |  |
| МДК.03.01. Основы управления персоналом производственного подразделения |  |
| Тема 1.1. Сущность управленческой деятельности | Содержание |
|  | 1. Цели, задачи и управленческой деятельности: субъекты и объекты управления, система управления. Структура управления. Сущность и классификация стилей управления. |
|  | 2.Основные формы и специфические особенности управленческого труда. Информационные технологии, принимаемые в сфере управления производством. Менеджмент как составная часть управления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 Анализ эффективности использования различных методов управления. |
|  | Практическое занятие 2 Анализ конфликтных ситуаций в управлении. осваиваемых знаний |
| Тема 1.2 Руководитель и сущность его деятельности | Содержание |
|  | Руководитель, его место в организации, роль и сущность деятельности. Требования, предъявляемые к личностно- деловым качествам руководителя (профессиональная компетентность, организаторские способности, |
|  | морально-этическая зрелость). Характерные черты современного руководителя. |
| Тема 1.3. | Содержание |
| Организация и ее | Внешняя и внутренняя среда организации. Организация |
| основные | и ее основные характеристики. Принципы организации |
| характеристики | структуры управления организации. Роль организации в |
|  | жизни человека. Общие характерные черты |
|  | организации. Внешняя среда организации. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных |
|  | работ |
|  | Практическое занятие 3 Внешняя и внутренняя среда |
|  | организации |
| Тема 1.4. Функции | Содержание |
| управленческого | Функции управленческого звена. Понятие и |
| звена | классификация функций управления. Общие функции: |
|  | планирование, организация, координация, мотивация, |
|  | контроль. Организационные структуры управления. |
|  | Структурные подразделения, звенья и ступени |
|  | управления. Типы структур управления: линейная, |
|  | функциональная, комбинированная |
| Тема 1.5. | Содержание |
| Мотивация | Функция мотивации. Сущность понятий: мотивация, |
|  | потребность вознаграждение. Критерии мотивации: |
|  | потребности, стимулы (принуждение, материальное |
|  | поощрение, моральное поощрение, самоутверждение), |
|  | вознаграждение (внутреннее и внешнее). |
| Тема 1.6. Планирование и организация работы исполнителей | Содержание |
|  | Планирование и организация работы исполнителей. |
|  | Права и обязанности сотрудников. Анализ нарушений в |
|  | работе подразделения и разработка мероприятий по |
|  | устранению нарушений в работе подразделения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4 Разработка мероприятий по устранению нарушений в работе подразделения ОТ и РБ |
| Тема 1.7. Коммуникации в организации | Содержание |
|  | Коммуникации в организации. Помехи в развитии коммуникаций (искажение сообщений, информационные перегрузки, неудовлетворительная структура организации). Пути улучшение системы коммуникаций в организации (система обратной связи, система сбора предложений, информационные сообщения). |
| Тема 1.8. Психология и этика делового общения | Содержание |
|  | Психология и этика делового общения. Принципы делового общения в коллективе. Искусство строить отношения с коллегами. Организация общения. Поза, мимика, жесты в процессе общения, их значение. Участие в проведении производственных совещаний, обучении персонала и оценке его знаний. Конфликты и способы их регулирования. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 Конфликты и способы их регулирования |
| Тема 1.9. Работа руководителя отдела ОТ и РБ | Основные практические задачи руководителя отдела ОТ и РБ. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ. |
|  | Обход и осмотр оборудования, помещений и рабочих мест. |
|  | Проведение инструктажа и осуществление допуска персонала в обслуживаемые помещения в нормальных и аварийных условиях. |
|  | Контроль использования средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля. |
|  | Наблюдение за организацией и выполнением радиационно-опасных работ. Обеспечивать радиационную безопасность исполнителей. |
|  | Контроль сбора и удаления радиоактивных отходов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 6 Составление краткосрочного плана работы. |
|  | Практическое занятие 7 Анализ окружающей среды предприятия. |
|  | Практическое занятие 8 Выявление лидерских качеств. |
|  | Практическое занятие 9 Решение различных ситуационных задач |
| Учебная практика Виды работ - Знакомство с методикой проведения инструктажей по охране труда и радиационной безопасности. - Знакомство с нормативной документацией, регламентирующей работу с персоналом. - Знакомство с методикой проведения инструктажа персонала перед работой в нормальных и аварийных условиях. |  |
| Производственная практика (концентрированная) - Изучение организации работ по графикам выполнения плановых работ. - Изучение организации внеплановых работ по РК. - Изучение порядка распределения работ между исполнителями (членами бригады). - Тренировочные задания по контролю использования средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля. - Участие в обучении персонала и проведение оценки знаний персонала; - Организация взаимодействия персонала с другими подразделениями; |  |
| Всего: 142 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Радиационного контроля и защиты от ионизирующих излучений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бекман, И. Н.  Охрана труда в атомной отрасли : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Бекман. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14185-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544208

2. Грибов, В. Д., Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2023. — 407 с. — ISBN 978-5-406-10330-2. — URL: https://book.ru/book/944957 — Текст : электронный.

3. Грибов, В. Д., Менеджмент : учебное пособие / В. Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2024. — 275 с. — ISBN 978-5-406-12808-4. — URL: https://book.ru/book/952691 — Текст : электронный. .

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 | Демонстрирует -умение проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест; - умение распределять обязанности для подчиненного персонала; - выполнять подбор и расстановку персонала; - организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями; - умение участвовать в обучении персонала и проводить оценку знаний персонала; - умение выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению; - умение контролировать использование средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; - умение выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ; -умение выполнять контроль сбора и удаления радиоактивных отходов; | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по учебной и производственной практикам и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю. |
| ОК 01 | Определяет обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества; | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 02 | Обеспечивает -оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; широту использования различных источников информации, включая электронные; применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 04 | Осуществляет - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - выполнение обязанностей при работе в команде и/или выполнении задания в группе; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учетом социально- профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 09. | Понимает -общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на Знакомые или интересующие профессиональные темы; - использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию. | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |

Приложение 1.4

к ОПОП-П по специальности

14.02.02 Радиационная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.04 Анализ результатов измерений и ведение технологической документации»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Анализ результатов измерений и ведение технологической документации»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация работы коллектива исполнителей».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК 4.1-ПК 4.3 | осуществлять сбор, обработку, накопление исходных данных для анализа радиационной обстановки в штатных и аварийных ситуациях; уметь проводить анализ результатов дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений; уметь определять необходимые методы радиационной защиты и средства индивидуальной защиты в штатных и аварийных ситуациях; уметь определять необходимые меры радиационной безопасности в штатных и аварийных ситуациях; выполнять расчет необходимой защиты, экранов; выполнять анализ и планирование дозозатрат; составлять картограммы измерений радиационной обстановки; уметь составлять заявки на материально-технические ресурсы; составлять бланки переключений; оформлять вывод оборудования, подлежащего ремонту; разрабатывать должностные инструкции оформлять результаты расследования причин нарушений и производственного травматизма работать с производственно-технической, эксплуатационной и нормативной документацией. | производственно-техническую, эксплуатационную и нормативную документацию по направлению деятельности; знать биологическое действие ионизирующих излучений; нормы и правила по радиационной безопасности; знать требования по сертификации и стандартизации в области радиационной безопасности; знать порядок организации работ по нарядам и распоряжениям; формы отчетной документации по результатам деятельности; порядок расследования несчастных случаев на производстве; порядок расследования случаев утери или хищения радиоактивных веществ знать федеральные законы, подзаконные и отраслевые нормативные акты в области использования атомной энергетики, радиационной безопасности и охраны здоровья; правила разработки и сопровождения эксплуатационной и производственно-технической документации; порядок расследования случаев утери или хищения радиоактивных веществ. | в определении и анализе радиационной обстановки на рабочем месте в штатных и аварийных ситуациях. в разработке производственно-технической документации и должностных инструкций; в разработке и сопровождении регламента производственного радиационного контроля; в подготовке отчетных форм по радиационной безопасности; иметь навыки в подготовке организационно-распорядительных документов; в оформлении результатов расследования причин нарушений и производственного травматизма; иметь навыки в работе с производственно-технической, эксплуатационной и нормативной документацией. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 54 | 48 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | - | - |
| Всего | 162 | 156 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК 4.1-ПК 4.3 | Раздел 1. Основы анализа результатов измерений и ведения технологической документации | 54 | 48 | 54 | 48 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 162 | 156 | 54 | 48 | Х | Х | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы анализа результатов измерений и ведения технологической документации 54 ак.ч. |  |
| МДК.04.01. Основы анализа результатов измерений и ведения технологической документации |  |
| Тема 1.1. Виды эксплуатационно- технической документации | Содержание |
|  | Федеральные законы, подзаконные и отраслевые нормативные правовые акты в области использования атомной энергии, радиационной безопасности. |
|  | Техническая документация. Виды технической документации. Оперативно – техническая документация. Классификация производственно-технической документации на рабочих местах. |
|  | Должностные инструкции. Нормативная документация. Работа с производственной документацией. Документы по регламенту производственного радиационного контроля, их оформление. |
|  | Подготовка отчетных форм по радиационной обстановке. |
|  | Порядок организации работ по нарядам-допускам форм ТБ- 1, ТБ-2. Оформление, регистрация и контроль работ по нарядам-допускам форм ТБ-1, ТБ-2. |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление результатов расследования |
|  | причин нарушений и производственного травматизма. Порядок расследования нарушений в работе объектов ЯТЦ, отчет о расследовании нарушения. |
|  | Учет и хранение закрытых радионуклидных источников. Порядок выдачи в работу. Порядок расследования случаев утери или хищения РИИ. Оформление отчетной документации по результатам деятельности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1 Подготовка отчетных форм по радиационной обстановке. Оформление, регистрация и контроль работ по нарядам-допускам форм ТБ-1, ТБ-2. |
|  | Практическое занятие 2 Оформление результатов расследования причин нарушений и производственного травматизма. |
|  | Практическое занятие 3Порядок выдачи в работу закрытых радионуклидных источников. |
| Тема 1.2. Основы анализа результатов измерений | Содержание |
|  | Осуществление сбора, обработки, накопления исходных данных для анализа радиационной обстановки в штатных и аварийных ситуациях. |
|  | Определение необходимых мер и методов радиационной защиты и средства индивидуальной защиты в штатных и аварийных ситуациях. Выполнение расчета необходимой защиты, экранов. Составление картограммы измерений радиационной обстановки. |
|  | Анализ и планирование дозозатрат. Анализ результатов дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 4 Составление картограммы измерений радиационной обстановки. |
|  | Практическое занятие 5 Анализ и планирование дозозатрат. |
|  | Практическое занятие 6 Анализ результатов дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении - Причины несчастных случаев на производстве и порядок их расследования. - Оформление результатов расследования причин нарушений и производственного травматизма. - Классификация технической документации. Порядок выдачи в работу закрытых радионуклидных источников. - Оформление, регистрация и контроль работ по нарядам-допускам форм ТБ-1, ТБ- 2. - Федеральные законы, подзаконные и отраслевые нормативные правовые акты в области использования атомной энергии, радиационной безопасности. Подготовка отчетных форм по радиационной обстановке. - Оперативно–техническая документация. Классификация производственно- технической документации на рабочих местах. Деловое письмо. Организация переписки и контроль исполнения документов. |  |
| Учебная практика. Виды работ - Осуществлять сбор, обработку, накопление исходных данных для анализа радиационной обстановки в штатных и аварийных ситуациях; - Проводить анализ результатов дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений; - Определять необходимые методы радиационной защиты и средства индивидуальной защиты в штатных и аварийных ситуациях; - Определять необходимые меры радиационной безопасности в штатных и аварийных ситуациях - Оформлять вывод оборудования, подлежащего ремонту Ознакомление с ведением технической документации на рабочих местах. |  |
| Производственная практика. Виды работ - Ознакомление с правилами оформления результатов расследования причин нарушений и производственного травматизма 2.Осуществлять сбор, обработку, накопление результатов контроля радиационной обстановки в штатных и аварийных ситуациях; - Проводить анализ результатов дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений; - Определение необходимости средств ИДК. - Проработка отчета о расследовании причин нарушений в работе ОЯТЦ 6.Выполнять расчет необходимой защиты, экранов; - Выполнять анализ и планирование дозозатрат; - Составлять картограммы измерений радиационной обстановки; 9.Составлять заявки на материально-технические ресурсы; - Работать с производственно-технической, эксплуатационной и нормативной документацией; - Оформлять результаты расследования причин нарушений и производственного травматизма; |  |
| ВСЕГО: 162 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Метрологических испытаний приборов радиационного контроля», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Афанасьев, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475626

2. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15076-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491330.

- 3. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 521 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04451-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497801.

534-04451-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497801.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. | Демонстрирует умение осуществлять сбор, обработку, накопление исходных данных для анализа радиационной обстановки в штатных и аварийных ситуациях; | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты производственной практикам и по каждому из трех профессиональных модулей Дифференцированный зачет по профессиональному модулю. |
| ПК 4.2 | - Демонстрирует - -умение определять необходимые меры радиационной безопасности в штатных и аварийных ситуациях; - умение определять необходимые методы радиационной защиты и средства индивидуальной защиты в штатных и аварийных ситуациях; - умение выполнять расчет необходимой защиты, экранов; - умение выполнять анализ и планирование дозозатрат; - умение составлять картограммы измерений радиационной обстановки; - умение работать с производственно-технической, эксплуатационной и нормативной документацией; - знание федеральных законов, подзаконных и отраслевых нормативных актов в области использования атомной энергетики, радиационной безопасности и охраны здоровья; - знание правил разработки и сопровождения эксплуатационной и производственно-технической документации - знание порядка расследования случаев утери или хищения радиоактивных веществ. |  |
| ПК4.3 |  |  |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 | Определяет обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества; Обеспечивает -оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; широту использования различных источников информации, включая электронные; применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач Осуществляет - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - выполнение обязанностей при работе в команде и/или выполнении задания в группе; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учетом социально- профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; Понимает -общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на Знакомые или интересующие профессиональные темы; - использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию. | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |

Приложение 1.5

к ОПОП-П по специальности

14.02.02 Радиационная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.05 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НА СУДНЕ С ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ И СУДНЕ АТОМНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.05 Радиационный контроль и эксплуатация технических средств радиационного контроля на судне с ядерной энергетической установкой и судне атомного технологического обслуживания»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НА СУДНЕ С ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ И СУДНЕ АТОМНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Радиационный контроль и эксплуатация технических средств радиационного контроля на судне с ядерной энергетической установкой и судне атомного технологического обслуживания».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01- ОК.09 ПК 5.1-ПК 5.3 | обслуживать и использовать по назначению стационарные, носимые и переносные приборы радиационного контроля в соответствии с технической документацией; применять методики измерений параметров ионизирующего излучения; пользоваться средствами индивидуальной защиты; пользоваться системами санобработки, дезактивации и средствами радиационного контроля санпропускника; уметь обращаться со средствами дезактивации; использовать средства индивидуальной защиты | основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации; знать биологическое действие ионизирующих излучений; способы защиты от ионизирующего излучения; основные санитарные правила работы с источниками ионизирующих излучений; правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты; назначение и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты; знать способы санитарной обработки персонала, методы дезактивации методики радиометрических, дозиметрических измерений и отбора проб воздуха; принцип действия применяемых средств радиационного контроля; | в радиационном контроле на рабочих местах при производстве работ в режимных зонах; иметь навыки в радиационном контроле надводной части корпуса, открытых палуб и надстроек; иметь навыки в измерении радиационных параметров посредством носимых и стационарных средств радиационного контроля; в радиационном контроле при дезактивации, сборе и обращения с твердыми радиационными отходами (ТРО) и жидкими радиационными отходами (ЖРО); в радиационном контроле при выходе персонала из контролируемой зоны и после санобработки; в обеспечении санпропускника средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми материалами; в выдаче средств индивидуальной защиты (СИЗ), контроль их правильного применения и прием после использования; в контроле работоспособности систем санпропускника; иметь навыки в контроле санитарно-пропускного режима при посещении персоналом контролируемой зоны; в подготовке к работе и эксплуатации переносных приборов радиационного контроля, средств индивидуального дозиметрического контроля и радиационного контроля санпропускников. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 64 | 52 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | - | - |
| Всего | 172 | 160 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01- ОК.09 ПК 5.1-ПК 5.3 | Раздел 1. Радиационный контроль и эксплуатация технических средств радиационного контроля на судне с ядерной энергетической установкой и судне атомного технологического обслуживания | 64 | 52 | 64 | 52 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 172 | 160 | 64 | 52 | Х | Х | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Радиационный контроль и эксплуатация технических средств радиационного контроля на судне с ядерной энергетической установкой и судне атомного технологического обслуживания 64 ак.ч. |  |  |
| МДК. 05.01. Радиационный контроль и эксплуатация технических средств радиационного контроля на судне с ядерной энергетической установкой и судне атомного технологического обслуживания |  |  |
| Раздел 1. Радиационный контроль в зонах контролируемого доступа и зонах свободного доступа |  | 40 ак.ч. |
| Тема 1.1. Радиационный контроль на рабочих местах при производстве работ в режимных зонах. | Содержание |  |
|  | 1.Радиационный контроль надводной части корпуса, открытых палуб и надстроек. |  |
|  | 2. Измерения радиационных параметров посредством носимых и стационарных средств радиационного контроля. |  |
|  | 3. Отбор проб воздуха и технологических сред. |  |
|  | 4.Основные санитарные правила работы с источниками ионизирующих излучений. |  |
|  | 5. Радиационный контроль при дезактивации, сборе и обращения с твердыми радиационными отходами (ТРО) и жидкими радиационными отходами (ЖРО). |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 Обслуживание и использование стационарных, носимых и переносных приборов радиационного контроля. |  |
|  | Содержание |  |
| Тема 1.2. Санитарно- пропускной режим при посещении зоны | 1. Способы санитарной обработки персонала, методы дезактивации. Санпропускник. Поддержание в надлежащем порядке и чистоте помещения санпропускника. Контроль работоспособности систем санпропускника. |  |
|  | 2. Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты. Назначение и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты, порядок их хранения и выдачи. контроль правильного применения СИЗ и их прием после использования. |  |
|  | 3. Радиометрический контроль, сортировка использованных СИЗ. Радиационный контроль при выходе персонала из контролируемой зоны и после санобработки. Контроль санитарно-пропускного режима при посещении персоналом контролируемой зоны. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие 2 Использование средств индивидуальной защиты. |  |
|  | Практическое занятие 3 Средства радиационного контроля санпропускника |  |
|  | Практическое занятие 4 Средства дезактивации поверхностей и способы дезактивации кожного покрова |  |
| Раздел 2. Подготовка к работе и эксплуатация переносных приборов радиационного контроля, средств индивидуального дозиметрического контроля и радиационного контроля санпропускников |  | 24 ак.ч. |
| Тема 2.1. Методики радиометрических, дозиметрических измерений и отбора проб воздуха | Содержание |  |
|  | 1. Принцип действия применяемых средств радиационного контроля. |  |
|  | 2. Подготовка к работе и эксплуатация переносных приборов радиационного контроля, средств индивидуального дозиметрического контроля и радиационного контроля санпропускников. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 5 Изучение назначения, принципа действия, устройства, порядка измерения и проверки работоспособности приборов. |  |  |
|  | Практическое занятие 6 Приобретения навыков по обслуживанию и использованию носимых и переносных приборов радиационного контроля |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Измерение радиационных параметров посредством носимых и стационарных средств радиационного контроля; - Отбор проб воздуха и технологических сред; - Радиационный контроль при дезактивации, сборе и обращения с твердыми радиационными отходами (ТРО) и жидкими радиационными отходами (ЖРО); - Радиационный контроль - при выходе персонала из контролируемой зоны и после санобработки; - на рабочих местах при производстве работ в режимных зонах; 5.Радиационный контроль на рабочих местах при производстве работ в режимных зонах |  |  |  |
| Производственная практика (концентрированная) Виды работ 1. Радиационный контроль надводной части корпуса, открытых палуб и надстроек; 2.Обеспечение санпропускника средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми материалами; - Выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ), контроль их правильного применения и прием после использования; - Поддержание в надлежащем порядке и чистоте помещений санпропускника; 5.Контроль работоспособности систем санпропускника - Радиометрический контроль, сортировка использованных СИЗ; - Контроль санитарно-пропускного режима при посещении персоналом контролируемой зоны |  |  |  |
| Всего: 172 ак.ч. |  |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Радиационного контроля и защиты от ионизирующих излучений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Беспалов, В. И.  Радиационная защита : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Беспалов. — 5-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14182-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544205.

2. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10369-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542123.

3. Ташлыков, О. Л.  Ядерные технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Л. Ташлыков ; под научной редакцией С. Е. Щеклеина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14184-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544207.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.5.1. | - умение планировать проведение измерений любых радиационных параметров в различных условиях эксплуатации; умение производить измерения радиационных параметров, в соответствии с методиками выполнения измерений; - умение снимать показания с приборов и измерительных систем; - умение оформлять результаты обследования в установленном порядке, вести учет дозовых нагрузок, получаемых персоналом, включая сотрудников группы РК; - умение выполнять контроль загрязненности поверхностей; - умение определять необходимые средства индивидуальной защиты; - знание необходимых мер радиационной безопасности; умение планировать работу, вести учет выполненных мероприятий и в установленные сроки отчитываться о проделанной работе; | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачет по практике и по профессиональному модулю. - Дифференциальный зачет |
| ПК.5.2. | - умение пользоваться средствами индивидуальной защиты; - умение пользоваться системами санобработки, дезактивации и средствами радиационного контроля санпропускника; -умение обращаться со средствами дезактивации; умение использовать средства индивидуальной защиты |  |
| ПК.5.3. | - умение выявлять и анализировать причины нарушений в работе - оборудования, |  |
| ОК.01- ОК.09 | Определяет обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества; Обеспечивает -оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; широту использования различных источников информации, включая электронные; применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач Осуществляет - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - выполнение обязанностей при работе в команде и/или выполнении задания в группе; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учетом социально- профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; Понимает -общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывает свои действия (текущие и планируемые); - пишет простые связные сообщения на Знакомые или интересующие профессиональные темы; - использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию. | Тестирование. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.