ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по профессии 
08.01.31 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ВСЕХ ВИДОВ»	2

«ПМ.02 МОНТАЖ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»	15

«ПМ.03 МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ»	31

2025 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по профессии 
08.01.31 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ВСЕХ ВИДОВ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Монтаж электропроводок всех видов»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж электропроводок всех видов»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж электропроводок всех видов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или -социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
| ПК 1.1 | -пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач -пользоваться ручным и электрифицированным инструментом -читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений -производить расчет сечений проводов и жил кабелей -использовать электрические принципиальные и монтажные схемы -укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и устройствах -производить работы по монтажу проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами -производить выбор типа электропроводок всех видов по условиям работы -производить заземление элементов электропроводки -производить расчет сечений проводов и жил кабелей -использовать электрические принципиальные и монтажные схемы -использовать измерительные и испытательные приборы -производить сдачу в эксплуатацию после монтажа -соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ -пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты | -правила подготовки к монтажу кабельной продукции -способы, правила и технологию прокладки электропроводок различных видов; -назначение и свойства материалов, используемых при монтаже электропроводок -устройство воздушных линий электропередач и технологию их монтажа -методы расчета параметров электрических цепей -методы и технические средства измерения электрических характеристик электропроводки -нормативные значения параметров электропроводок всех видов -типы электропроводок и технологию их выполнения -правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем -правила пользования электрифицированным инструментом -правила установки деталей крепления -правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов -правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств -правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок -требования охраны труда при работе на высоте | -выполнения вспомогательных работ для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач, осветительных приборов -выполнения монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами в различных сооружениях и устройствах -выполнения монтажа цепей заземления и зануления |
| ПК 1.2 | -использовать измерительные и испытательные приборы -производить измерения параметров электропроводки, характеризующих ее качество и надежность -осуществлять контроль качества заземляющих устройств -соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ -пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты | -приборы для измерения параметров электрической сети -порядок сдачи-приемки электрической сети -объем и нормы приемо-сдаточных испытаний -состав и оформление приемо-сдаточной документации -правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок -требования охраны труда при работе на высоте | -участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа электрической сети, измерении параметров и оценке качества монтажных работ |
| ПК 1.3 | -пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач -пользоваться ручным и электрифицированным инструментом -читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений -обнаруживать место повреждения электропроводок, демонтировать поврежденный участок электропроводки -производить замену поврежденного участка электропроводки -производить испытания электропроводки после ремонта -измерять электрические характеристики электропроводки -производить ремонт несложных повреждений проводки -использовать для ремонта электропроводки инструменты и приспособления -соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ -пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты | -типичные неисправности электрической сети -методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки -технология и техника обслуживания электрических сетей -правила и технологию демонтажа поврежденного участка электропроводки -технологию ремонта электропроводки -методы и технические средства испытаний электропроводки -правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок -требования охраны труда при работе на высоте | -обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков силовой электропроводки всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) -выполнения демонтажа и несложного ремонта электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 60 | 36 |
| Курсовая работа (проект) | - | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 216 | 180 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 | Раздел 1. Монтаж электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | 60 | 36 | 60 | 60 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 216 | 180 | 60 | 60 | - | Х | 72 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Монтаж электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) (60) |  |
| МДК 01.01. Монтаж электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |  |
| Тема 1. Общие сведения об электропроводках |  |
| Тема 1.1 Классификация электропроводок | Содержание |
|  | - Классификация электропроводок по способу выполнения |
|  | - Классификация проводов и кабелей для прокладки электропроводок |
|  | - Выбор провода и кабеля по материалу и рабочему сечению жилы. Понятие длительно допустимого тока. |
|  | - Назначение и свойства материалов и комплектующих, используемых при монтаже электропроводок |
|  | - Электротехнические чертежи и схемы |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 1. Определение характеристик кабелей и проводов по их марке |
|  | Практическое занятие № 2. Подбор проводов и кабелей для заданных условий работы |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет сечения провода (кабеля) по длительно допустимому току. |
|  | Практическое занятие № 4. Чтение электротехнических чертежей и схем |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Монтаж электропроводок |  |
| Тема 2.1. Технология монтажа открытых электропроводок | Содержание |
|  | - Понятие открытых электропроводок. Виды проводов и комплектующих для открытых электропроводок. |
|  | - Прокладка проводки по различным поверхностям (по кирпичным, бетонным, гипсовым и другим несгораемым стенам, и перегородкам), на лотках и в коробах, по строительным конструкциям, на струнах и тросах; в гладких и гофрированных трубах |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 5. Определение трасс силовых и осветительных электропроводок |
|  | Практическое занятие № 6. Монтаж открытой электропроводки |
|  | Практическое занятие № 7. Прокладка трассы из металлических лотков по монтажному чертежу * |
|  | Практическое занятие № 8. Монтаж кабеленесущих элементов и прокладка проводов и кабеля по различным трассам. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной |
| Тема 2.2. Технология монтажа скрытых электропроводок. | Содержание |
|  | - Устройство скрытых электропроводок. Общие требования. |
|  | - Материалы и оборудование для скрытой электропроводки. |
|  | - Прокладка скрытой проводки в различных поверхностях (по кирпичным, бетонным, гипсовым и другим несгораемым стенам, и перегородкам). |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 9. Монтаж скрытых электропроводок |
|  | Практическое занятие № 10. Определение трассы скрытых электропроводок. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Оценка качества электромонтажных работ |  |
| Тема 3.1. Общие сведения о качестве электромонтажных работ. | Содержание |
|  | - Нормативная и техническая документация на производство электромонтажных работ. |
|  | - Нормативная документация, устанавливающая требования к качеству электромонтажных работ. Критерии оценки качества электромонтажных работ. |
|  | - Методы контроля качества электромонтажных работ. |
|  | - Контроль качества электротехнических материалов и изделий. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие № 11. Составление акта сдачи/приемки выполнения электромонтажных работ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной |
| Тема 3.2. Порядок сдачи электромонтажных работ. Приборы и измерительные инструменты. | Содержание |
|  | - Приборы для измерения параметров электрической сети |
|  | - Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |
|  | - Порядок сдачи-приемки электрической сети. |
|  | - Состав и оформление приемо-сдаточной документации |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ. |
|  | Практическое занятие № 12. Проведение измерительных работ. |
|  | Практическое занятие № 13. Состав и оформление приемо-сдаточной документации |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Ремонт и обслуживание электропроводок всех видов |  |
| Тема 4.1 Ремонт и обслуживание электропроводок | Содержание |
|  | - Виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины. |
|  | - Методы предупреждения и устранения неисправностей электропроводок |
|  | - Техническое ообслуживание электропроводок. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ. |
|  | Практическое занятие № 14. Выполнение технологических операций по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
|  | Практическое занятие № 15. Диагностика неисправностей внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |
|  | Практическое занятие № 16. Устранение дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
|  | Практическое занятие № 17. Выполнение технологических операций по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной |
| Промежуточная аттестация форме экзамена |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Подготовка трасс электропроводок: работа с технической документацией, разметка трасс электропроводок, подготовительные работы. 2.Выполнение монтажа электропроводок: заготовка, соединение и оконцевание проводов и кабелей, монтаж кабеленесущих трасс (лотки, кабельканалы, гладкие и гофрированные трубы), монтаж открытых и скрытых электропроводок проводами и кабелями различных марок, Проверка качества электромонтажных работ: прозвонка проводов и кабелей, проверка качества контактных соединений. Выявление и устранение неисправностей в электропроводках с соблюдением требований ПУЭ. Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. Организация и проведение ремонта электропроводок |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям. Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций. Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах. Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах. Монтаж заземления. Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок. Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 216 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с приложением 
3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537743

2.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 1: учебное издание / Сибикин Ю.Д. - Москва : Академия, 2023. - 208 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

3.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 2: учебное издание / Сибикин Ю.Д. - Москва : Академия, 2023. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL:

4.Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2124362

3.2.2. Дополнительные источники

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология: учебное пособие для спо / Л. М. Юденич. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 104 с. — ISBN 978-5-507-46354-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306836 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования: учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | Выполнение вспомогательных работ для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач, осветительных приборов в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами; выполнение монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами в различных сооружениях и устройствах в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами; выполнение монтажа цепей заземления и зануления в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных и практических занятий: оценка процесса, оценка результатов; Выполнение практических работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами на учебной и производственной практиках |
| ПК 1.2. Контролировать качество выполненных работ. | Точность измерения параметров электропроводки, характеризующих ее качество и надежность; демонстрация навыков осуществления контроля качества заземляющих устройств |  |
| ПК 1.3. Производить ремонт электропроводок всех видов | Демонстрация навыков обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков силовой электропроводки всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах); правильность выполнения демонтажа и несложного ремонта электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Правильность выбора способа решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение: оценка процесса, оценка результатов |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Эффективность использования современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Эффективность взаимодействия и работа в коллективе и команде |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по профессии 
08.01.31 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 МОНТАЖ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Монтаж силового и осветительного электрооборудования»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж силового и осветительного электрооборудования»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж силового и осветительного электрооборудования».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или -социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
| ПК 2.1 | -пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями -применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ -подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов -производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов -производить расчет и выбор устройств защиты -производить заземление и зануление осветительных приборов | -правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке -правила пользования электрифицированный инструментом -требования охраны труда при работе на высоте -правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования -типы источников света, их характеристики -типы электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики -организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий -схемы управления электрическим освещением -устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов -способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов -правила заземления и зануления осветительных приборов -правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования -санитарные нормы и правила проведения работ | -установки светильников различных типов патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электротехнических изделий и аппаратов |
| ПК 2.2 | -производить подготовку силового электрооборудования к монтажу -производить обработку проводов и кабелей для подсоединения к оборудованию -устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять оборудование на месте монтажа -выполнять подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию -пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами технологических процессов монтажа силового оборудования -выполнять заземление силового оборудования -оценивать качество электромонтажных работ -производить приемосдаточные испытания монтажа силового электрооборудования -производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после монтажа | -состав и содержание технической документации на проведение электромонтажных работ -критерии, параметры и методы оценки готовности оборудования к монтажу -способы установки, регулировки положения и закрепления силового электрооборудования; руководящие технические материалы и типовые технологические процессы монтажа силового оборудования -нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажа электрооборудования -критерии оценки качества электромонтажных работ -предельные значения параметров электрической сети, обеспечивающие ее нормальное функционирование -порядок сдачи-приемки силового электрооборудования -объем и нормы приемосдаточных испытаний -состав и оформление приемосдаточной документации -приборы для измерения качественных характеристик монтажа силового оборудования -устройство и принцип действия силового оборудования -типовые неисправности силового оборудования -правила и технологию демонтажа силового оборудования -порядок испытания оборудования после ремонта -порядок сдачи в эксплуатацию оборудования после ремонта -инструменты и приспособления для ремонтных работ -технику безопасности при монтаже силового электрооборудования | -участия в организации монтажа силового электрооборудования, производстве заготовительных и подготовительных работ; участия в установке и подключении коммутационных аппаратов, токоограничивающих и грозозащитных аппаратов, измерительных трансформаторов, электродвигателей, другого силового оборудования |
| ПК 2.3 | -читать рабочие чертежи, электрические схемы, таблицы соединений, руководства по эксплуатации -пользоваться электроизмерительными приборами, компьютерами, используемыми при наладке -пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при наладке -визуально определять пригодность кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, других электротехнических приборов к дальнейшей эксплуатации -измерять значения напряжения в различных точках сети -проводить испытания и измерения параметров электрооборудования -работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования -соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ -пользоваться первичными средствами пожаротушения -оказывать первую помощь пострадавшим в результате нарушения требований охраны труда или аварийной ситуации | -руководства по эксплуатации, инструкции по наладке электротехнической аппаратуры, электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления -правила пользования электроизмерительными приборами -условные изображения на чертежах и схемах -общие вопросы испытания и наладки электрооборудования -технология и техника работ по пуску и наладке электрических сетей -средства и системы для производства наладочных работ (наладка аппаратов напряжением до 1 кВ) -методы испытания и наладки электрооборудования -виды и типы программируемого оборудования, логических реле и контроллеров -методы настройки программируемого оборудования -программные продукты для графического отображения алгоритмов -безопасные условия труда и организации рабочего места при измерении, испытании и наладке электрооборудования | -выполнения работ по вводу силовых систем в эксплуатацию на основании задания -контроля мультиметром параметров подключенных силовых и осветительных устройств -контроля подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей -контроля мультиметром напряжения в вводнораспределительном устройстве (главном распределительном щите) на вводных и выводных кабелях -приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов -проведения испытаний при наладке оборудования электроустановок и электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления -наладки электрических машин -составления протоколов проверки и испытания электроустановок и электрооборудования -программирования логических реле и контроллеров -проверки и реализации алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания |
| ПК 2.4 | -производить сдачу осветительной сети и силового электрооборудования в эксплуатацию после монтажа -пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети и силового электрооборудования | -критерии оценки качества монтажа электрооборудования -предельные значения параметров осветительной сети и электрооборудования, обеспечивающие ее нормальное функционирование -приборы для измерения параметров осветительной сети и электрооборудования -порядок сдачи-приемки электрооборудования и осветительной сети -правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электрооборудования -правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями -порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве | -приемо-сдаточных испытаний монтажа осветительной сети, измерения параметров и в оценке качества монтажа осветительного и силового электрооборудования |
| ПК 2.5 | -пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями -подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию -устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину -производить несложный ремонт силового оборудования -производить демонтаж неисправного оборудования -производить испытания оборудования после ремонта и сдачу его в эксплуатацию -использовать монтажные схемы и чертежи оборудования -пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности -пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте -применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ | -типовые неисправности осветительных сетей и электрооборудования -правила и технологию демонтажа осветительных сетей и электрооборудования -порядок испытания осветительных сетей и электрооборудования после ремонта -порядок сдачи в эксплуатацию осветительных сетей и электрооборудования после ремонта -монтажные схемы и чертежи осветительных сетей и электрооборудования -измерительные приборы -инструменты и приспособления для ремонтных работ -технику безопасности при ремонте осветительных сетей и электрооборудования | -выполнения текущего технического обслуживания осветительных сетей и электрооборудования -выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительного и силового электрооборудования |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 60 | 36 |
| Курсовая работа (проект) | - | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 252 | 212 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика |  | Производственная практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | Раздел 1. Монтаж силового и осветительного электрооборудования | 60 | 32 | 60 | 60 | - | - |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 252 | 212 | 60 | 60 | - | Х | 72 |  | 72 |  |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Монтаж силового и осветительного электрооборудования (60) |  |
| МДК 02.01 Технология монтажа силового и осветительного электрооборудования |  |
| Тема 1 .1 Основные понятия о силовом и осветительном электрооборудовании | Содержание |
|  | - Основные понятия о силовом и осветительном электрооборудовании Основные различия между силовым и осветительным электрооборудованием. |
|  | - Сведения о светотехнике. Нормы освещённости. Световые величины. Структурная схема осветительной установки. |
|  | - Светотехнические расчеты. Метод коэффициентов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Светотехнические расчеты. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Монтаж осветительного оборудовании | Содержание |
|  | - Типы источников света, их характеристики |
|  | - Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики. |
|  | - Организация освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий. |
|  | - Схемы управления электрическим освещением. |
|  | - Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов |
|  | - Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже системы освещения и осветительных систем |
|  | - Состав и содержание технической документации на проведение работ по монтажу осветительных электропроводок, техническое задание, структурные схемы. |
|  | - Определение мест установки оборудования, осветительных приборов, опорных узлов крепления и закладных в связи с нормативной и проектной документации |
|  | - Установка патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов. |
|  | - Аппараты защиты электрической сети. |
|  | - Назначение и принцип действия автоматического выключателя. |
|  | - Назначение и принцип действия предохранителей. |
|  | - Назначение и принцип действия светорегуляторов. |
|  | - Технология и техника работ по пуску и наладке осветительного оборудования |
|  | - Критерии качества осветительных приборов. |
|  | - Способы и методы проверки осветительного электрооборудования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Электрические схемы. Чтение электрических схем. Составление монтажных схем осветительного электрооборудования. |
|  | Подбор осветительных приборов |
|  | Монтаж электроустановочных изделий и осветительных приборов |
|  | Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, счетчиков |
|  | Монтаж аппаратов защиты |
|  | Проверка качества монтажа осветительных приборов |
|  | Изучение нормативной и рабочей документации при проведении пусконаладочных работ. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Монтаж силового оборудования | Содержание |
|  | - Оборудование, приборы и аппараты силовых электроустановок |
|  | - Структурная схема силовой электроустановки. |
|  | - Конструкция и назначение шкафов, ящиков, щитов и боксов для управления силовым электрооборудованием |
|  | - Коммутационное оборудование силовых установок Типы устройств коммутации, защиты и управления силовыми установками. |
|  | - Состав и содержание технической документации на проведение работ по монтажу силовых электропроводок, техническое задание, структурные схемы. |
|  | - Способы установки, регулировки положения и закрепления силового электрооборудования |
|  | - Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений |
|  | - Руководящие технические материалы и типовые технологические процессы монтажа силового оборудования |
|  | - Технология и техника работ по пуску и наладке силового оборудования |
|  | - Средства и системы для производства наладочных работ силового оборудования |
|  | - Критерии качества монтажа силового оборудования |
|  | - Способы и методы проверки силового электрооборудования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию механическое соединение валов двигателей с ведомыми механизмами |
|  | Проверка качества монтажа электродвигателей |
|  | Изучение коммутационной и защитной аппаратуры: устройство и принцип действия. Выбор и настройка защитной аппаратуры. |
|  | Наладка устройств управления асинхронными электродвигателями напряжением до 1000 В. Составление акта приёма сдачи пусконаладочных работ. |
|  | Оформление акта передачи электрооборудования в эксплуатацию. |
| Тема 1.4. Ремонт электрооборудования | Содержание |
|  | - Регламент сдачи /приемки электрооборудования в ремонт/ из ремонта. |
|  | - Типовые неисправности осветительного электрооборудования |
|  | - Типовые неисправности силового оборудования. |
|  | - Технология сборки/разборки осветительных приборов |
|  | - Технологическая сборки/разборки электродвигателей |
|  | - Алгоритм испытания электрооборудования после ремонта и сдачи его в эксплуатацию |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Определение неисправностей и ремонт осветительных приборов |
|  | Определение неисправностей и ремонт электродвигателя |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Организация рабочего места, выбор инструментов, приспособлений и материалов для контроля качества, и ремонта электрооборудования. - Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. - Зарядка и установка светильников различных типов. - Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах. - Присоединение светильников к проводам групповой сети. - Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. - Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей. Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. - Прозвонка проводов и кабелей. - Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ. - Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - Организация и проведение ремонта электрооборудования |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ - Монтаж осветительных групповых щитков. - Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов. - Монтаж светильников всех видов. - Монтаж заземления. - Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок. - Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования. - Ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования. - Демонтаж неисправного электрооборудования. - Дефектация электрооборудования. - Ремонт электрооборудования. Подготовка сопроводительной документации для сдачи/приемки электрооборудования в ремонт/ из ремонта |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 252 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с приложением 
3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537743

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 1: учебное издание / Сибикин Ю.Д. - Москва : Академия, 2023. - 208 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 2: учебное издание / Сибикин Ю.Д. - Москва : Академия, 2023. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru. - Текст : электронный

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2124362

3.2.2. Дополнительные источники

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология: учебное пособие для спо / Л. М. Юденич. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 104 с. — ISBN 978-5-507-46354-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306836 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования: учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу осветительного оборудования | Выполнение установки светильников различных типов, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электротехнических изделий и аппаратов | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных и практических занятий: оценка процесса, оценка результатов; Выполнение практических работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами на учебной и производственной практиках |
| ПК 2.2. Выполнять работы по монтажу силового оборудования | Выполнение работ по подготовке силового электрооборудования к монтажу, установке и подключении коммутационных аппаратов, токоограничивающих и грозозащитных аппаратов, измерительных трансформаторов, электродвигателей, другого силового оборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 2.3 Выполнять наладку силового и осветительного электрооборудования | Выполнение проведения испытаний при наладке силового и осветительного электрооборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 2.4. Контролировать качество выполненных работ. | Точность измерения параметров и оценка качества монтажа осветительного и силового электрооборудования |  |
| ПК 2.5. Производить ремонт электрооборудования | Демонстрация навыков демонтажа и несложного ремонта осветительного и силового электрооборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Правильность выбора способа решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение: оценка процесса, оценка результатов |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Эффективность использования современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Эффективность взаимодействия и работа в коллективе и команде |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по профессии 
08.01.31 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или -социальном контексте -методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
| ПК 3.1 | -производить установку и крепление щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств -производить электрическое подключение щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств -использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию -использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления -применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ -оказывать первую помощь пострадавшим на производстве применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости | -правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств -состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ -правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем типы и конструкцию, технологию монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств -техническую документацию для производства электромонтажных работ | -установки и подключения щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок и другого аналогичного оборудования |
| ПК 3.2 | -правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем электроустановок -выбирать и устанавливать приборы и аппараты вторичных цепей производить подключение приборов и аппаратов вторичных цепей к электрической сети -пользоваться инструментом для электромонтажных работ -применять средства индивидуальной защиты | -правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей -условные обозначения элементов на электрических принципиальных и монтажных схемах -типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей -типы электроустановочных изделий -технологию выполнения монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей различными способами -требования к выполнению монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей | -выбора и установки выключателей, розеток, распаячных коробок различного исполнения -подключения приборов и аппаратов вторичных цепей к распределительным устройствам и электрическим сетям |
| ПК 3.3 | -производить установку и крепление щитов и шкафов, автоматизации -производить электрическое подключение щитов и шкафов автоматизации -настраивать приборы и устройства автоматизации -использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию -использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления -применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ | -типы и конструкцию, технологию монтажа щитов, шкафов автоматизации -техническую документацию для производства электромонтажных работ -правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже щитов, шкафов автоматизации | -подключения устройств и шкафов автоматизации -настройки приборов и устройств автоматизации |
| ПК 3.4 | -производить пусконаладочные работы, в том числе, программировать и настраивать устройства и приборы автоматизации -читать алгоритмы и блок-схемы программ -разрабатывать блок-схемы программ по заданным алгоритмам работы электроустановки -применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ | -общие требования к проведению пусконаладочных работ -основы программирования программируемых логических реле и контроллеров -методики настройки приборов и аппаратов среднего уровня автоматизации -правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении пусконаладочных работ | -проведения пусконаладочных работ (в том числе, программирование и настройка средств автоматизации) -проверки предустановленных программ |
| ПК 3.5 | -оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; -производить приемо-сдаточные испытания монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации -пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей -применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ | -критерии оценки качества -электромонтажных работ -порядок сдачи-приемки щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации -объем и нормы приемо-сдаточных испытаний -состав и оформление приемо-сдаточных документов | -выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации -измерения параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений |
| ПК 3.6 | -устанавливать причину неисправности щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации -производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов -производить несложный ремонт элементов щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации -пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами -применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ | -типовые неисправности щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации -методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов -типы и методику применения контрольно-измерительных приборов | - выполнения демонтажа и несложного ремонта щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 44 | 32 |
| Курсовая работа (проект) | - | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 12 | ХХ |
| Всего | 200 | 176 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика |  | Производственная практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 | Раздел 1. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, в том числе устройств автоматизации | 44 | 32 | 44 | 44 | - | - |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 200 | 176 | 44 | 44 | - | Х | 72 |  | 72 |  |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, в том числе устройств автоматизации (44) |  |
| МДК 03.01. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, в том числе устройств автоматизации |  |
| Тема 1. Общие сведения о распределительных устройствах и вторичных цепях, в том числе устройствах автоматизации |  |
| Тема 1.1 Распределительные устройства и вторичные цепи | Содержание |
|  | - Область применения распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей. |
|  | - Электрические шкафы. Общие технические характеристики. Классификация. |
|  | - Электроустановочные изделия. Характеристики, критерии выбора. |
|  | - Устройства и приборы автоматизации. Общие технические характеристики. |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |
|  | Подбор электроустановочных изделий. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Сборка и монтаж щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |  |
| Тема 2.1. Технология сборки и монтажа щитов, шкафов, ящиков | Содержание |
|  | - Типовые схемы электрических щитов. |
|  | - Технология сборки электрических шкафов; |
|  | - Технология монтажа электрических щитов, шкафов, ящиков. |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |
|  | Сборка осветительного щита (ЩО) |
|  | Сборка щита учета и распределения электроэнергии (ЩУР) |
|  | Сборка щита управления электродвигателем (ЩУД). |
|  | Сборка щита управления освещением (ЩУО) |
|  | Сборка автоматизированного щита управления электродвигателем (ЩАУД) |
| Тема 2.2. Технология монтажа электроустановочных и вторичных устройств | Содержание |
|  | - Технология монтажа электроустановочных и вторичных устройств |
|  | - Настройка автоматизированных вторичных устройств (реле времени, датчики движения, фотореле, таймеры и др.) |
|  | - Основы программирования приборов и устройств автоматизации. |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |
|  | Установка и подключение электроустановочных и вторичных устройств |
|  | Подключение и настройка ЩУО |
|  | Программирование ЩАУД |
| Тема 3. Контроль качества выполненных работ |  |
| Тема 3.1. Приемо-сдаточные испытания монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации; | Содержание |
|  | - Порядок приемосдаточных испытаний. |
|  | - Нормативная документация, устанавливающая требования к качеству электромонтажных работ. |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий |
|  | Составление акта сдачи/приемки оборудования |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Ремонт и обслуживание распределительных устройств и вторичных цепей |  |
| Тема 4.1 Ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Содержание |
|  | - Типовые неисправности распределительных устройств и вторичных цепей |
|  | - Технология ремонта распределительных устройств и вторичных цепей |
|  | В том числе, лабораторных и практических занятий. |
|  | Составление акта дефектации |
|  | Нахождение неисправностей в приборах и аппаратах вторичных цепей методом визуального контроля и прозвонки. |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: - Выполнение монтажа электрощитов: работа с технической документацией, подбор и монтаж комплектующих. - Прозвонка монтажных соединений. - Выявление и устранение неисправностей в электрощитах с соблюдением требований ПУЭ. - Проверка правильности сборки электрощитов. - Организация и проведение ремонта электрощитов. |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: - Монтаж щитов управления защиты и автоматики в зависимости от условий окружающей среды. - Монтаж распределительных шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок и другого аналогичного оборудования. - Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля. - Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики. - Подключение распределительных устройств. - Контроль качества выполнения работ. Надежность выполнения контактных соединений, состояние крепление вторичных аппаратов, маркировочных деталей, конструктивных элементов. - Демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. - Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 200 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с приложением 
3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 2: учебное издание / Сибикин Ю.Д. - Москва : Академия, 2023. - 256 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru. - Текст : электронный

2. Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537743

3.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 1: учебное издание / Сибикин Ю.Д. - Москва : Академия, 2023. - 208 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

4. Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2124362

3.2.2. Дополнительные источники

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Юденич, Л. М. Светотехника и электротехнология: учебное пособие для спо / Л. М. Юденич. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 104 с. — ISBN 978-5-507-46354-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306836 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования: учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Устанавливать и подключать распределительные устройства | Выполнение установки и подключения распределительных устройств в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных и практических занятий: оценка процесса, оценка результатов; Выполнение практических работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами на учебной и производственной практиках |
| ПК 3.2 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Выполнение установки и подключения приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 3.3. Устанавливать и подключать устройства и шкафы автоматизации | Выполнение установки и подключения устройств и шкафов автоматизации в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 3.4. Выполнять пусконаладочные работы, в том числе, программировать средства автоматизации | Выполнение пусконаладочных работ, в том числе, программирования средств автоматизации в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | Выполнение приемо- сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерений параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Выполнение ремонта распределительных устройств и вторичных цепей в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Правильность выбора способа решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Экспертное наблюдение: оценка процесса, оценка результатов |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Эффективность использования современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Эффективность взаимодействия и работа в коллективе и команде |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.