# Приложение 5

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

# ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ПРОФЕССИИ

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- СТРУКТУРА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ

- КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ

- СТРУКТУРА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ

Для выпускников, осваивающих ППКРС в рамках ФП «Профессионалитет», государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена профильного уровня.

  - Структура оценочных материалов

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня включают в себя комплект(ы) оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания.

  - Структура комплекта оценочной документации

Комплект оценочной документации (далее – КОД) должен включать в себя следующие разделы:

- Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена.

- Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств 
обучения и воспитания.

- План застройки площадки демонстрационного экзамена.

- Требования к составу экспертных групп.

- Инструкции по технике безопасности.

- Образец задания.

- КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ

  - Организационные требования:

- Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием КОД, включенных образовательными организациями в программу ГИА.

- Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена.

- Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы.

- Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД.

- ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — также на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.

- Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в составе экзаменационных групп.

- Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения экзамена.

- Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД.

- Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

- Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах.

- Выпускники знакомятся со своими рабочими местами под руководством главного эксперта, также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.

- Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

- Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии 
в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).

  - Рекомендуемое содержание КОД

Компетенции, рекомендуемые для включения в содержание КОД

| Код и наименование вида деятельности | Код и наименование профессионального модуля, в рамках которого осваивается ВД | Перечень оцениваемых ПК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В соответствии с ФГОС СПО |  |  |
| ВД 01. Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; |
|  |  | ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности; |
|  |  | ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности; |
|  |  | ПК 1.4. Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации |
|  |  | ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |
| ВД.02 Ремонт воздушных линий электропередачи | ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи | ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ; |
|  |  | ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ; |
|  |  | ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор; |
|  |  | ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |
| ВД.03 Ремонт вторичной коммутации и связи | ПМ.03 Ремонт вторичной коммутации и связи | ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи; |
|  |  | ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации; |
|  |  | ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле средней сложности; |
|  |  | ПК 3.4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт комплектных испытательных устройств. |
| ВД.04 Ремонт и монтаж кабельных линий | ПМ.04 Ремонт и монтаж кабельных линий | ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры; |
|  |  | ПК 4.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с применением механизмов; |
|  |  | ПК 4.3. Выполнять оконцевание и соединение силовых кабелей; |
|  |  | ПК 4.4. Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных муфт и заделок; |
|  |  | ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию кабельных линий электропередачи. |

Умения и навыки, рекомендуемые для включения в содержание КОД, определяются в соответствии с разделом 4 ПОП-П.

  - Требования к оцениванию

| Максимально возможное количество баллов | 100 |
| --- | --- |

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 
из стобалльной шкалы в пятибалльную

| Оценка (пятибалльная шкала) | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка в баллах (стобалльная шкала) | 0,00 – 19,99 | 20,00 – 39,99 | 40,00 – 69,99 | 70,00 – 100,00 |

  - Учет в КОД условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в КОД учитываются условия, позволяющие проводить демонстрационный экзамен профильного уровня с учетом особенностей и возможностей такой категории лиц.

Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800.