ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по специальности 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»	2

«ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»	20

«ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»	32

«ПМ.04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»	42

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»	55

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обслуживание котельного оборудования на ТЭС».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1. | выполнять безопасный пуск и останов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; выполнять техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | правил ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения; основные направления развития энергосберегающих технологий, повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии; устройства, принципов действия и характеристик: основного и вспомогательного оборудования котельных; гидравлических машин и тепловых двигателей; систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; основных положений: Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности – «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; правил ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; требования нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения. | безопасного пуска, останова и обслуживания во время работы теплотехнического оборудования котельных, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электронагреве (далее котельных), систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.2. | осуществлять безопасную эксплуатацию и управление: теплотехническим оборудованием котельных и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматики, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; автоматизированными системами учёта и контроля; выполнять: гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей; тепловой расчет тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования; | устройства, принципов действия и характеристик: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; требований нормативных документов к порядку работы на: объектах газораспределения и газопотребления; тепловых энергоустановках и тепловых сетях; паровых и водогрейных котлах, котлах с электронагревом; блочно-модульных котельных; трубопроводах пара и горячей воды; сосудах, работающих под давлением. | организации бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; организации ведения оперативного учета небалансов, переданной в сети и отпущенной потребителям или в другие сети тепловой энергии; организации определения величины потерь энергии; контроля работы насосных станций; режимных оперативных переключений в насосной станции и тепловых пунктах; посещения диспетчерских пунктов районов тепловых сетей, котельных цехов и тепловых насосных станций; выявления причин и обеспечения принятия мер по устранению нарушений нормальной работы сетей, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; контроля состояния и работы приборов по отпуску тепловой энергии; соблюдения правил пользования электрической и тепловой энергией; безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования котельных; систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии. |
| ПК 1.3. | составлять планы и методики проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций в процессах эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; выявлять причины и обеспечивать принятие мер по устранению нарушений нормальной работы теплотехнического оборудования и сетей тепло- и топливоснабжения, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; проводить анализ причин аварий, в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов. | основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на: паровых и водогрейных котлах; объектах газораспределения и газопотребления; тепловых энергоустановках и тепловых сетях; трубопроводах пара и горячей воды; сосудах, работающих под давлением; требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на: объектах газораспределения и газопотребления; тепловых энергоустановках и тепловых сетях; паровых и водогрейных котлах; трубопроводах пара и горячей воды; сосудах, работающих под давлением. | безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; организации процесса бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; составления планов и методик проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; организации определения величины потерь энергии; выявления причин и обеспечения принятия мер по устранению нарушений нормальной работы теплотехнического оборудования и сетей тепло- и топливоснабжения, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях; проведения анализа причин аварий, возникающих в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 328 | 316 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | 32 | 32 |
| Всего | 540 | 528 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Раздел 1. Техническая эксплуатация котельных установок | 102 | 102 | 102 | 102 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Раздел 2. Техническая эксплуатация систем теплоснабжения | 90 | 86 | 90 | 90 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Раздел 3. Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 68 | 64 | 68 | 68 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Раздел 4. Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 68 | 64 | 68 | 68 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 540 | 528 | 328 | 328 |  |  | 36 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация котельных установок (102 часа) |  |
| МДК.01.01. Оборудование и техническая эксплуатация котельных установок |  |
| Тема 1.1. Основное оборудование котельных установок | Содержание |
|  | - Введение. Общие сведения о котельных установках. Требования нормативных документов к котельным установкам. |
|  | - Назначение, устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики и область применения паровых котлов. |
|  | - Каркас и обмуровка паровых котлов, их назначение и конструкции. |
|  | - Контур циркуляции, кратность циркуляции. |
|  | - Арматура и гарнитура паровых котлов, назначение и конструктивные особенности. |
|  | - Топочные устройства котлов. |
|  | - Испарительные поверхности нагрева и паросепарирующие устройства паровых котлов. Пароперегреватели, их назначение и устройство. |
|  | - Экономайзеры паровых котлов, их назначение, типы, конструктивные особенности и места установки. |
|  | - Воздухоподогреватели паровых котлов, их назначение, типы, конструктивные особенности и места установки. |
|  | - Устройства золоулавливания и золошлакоудаления котлов. |
|  | - Назначение, устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики и область применения водогрейных котлов. |
|  | - Контур циркуляции водогрейных котлов. |
|  | - Арматура и гарнитура водогрейных котлов, назначение, типы, конструктивные особенности и места установки. |
|  | - Назначение, устройство, принцип действия, основные конструктивные характеристики и область применения котлов, работающих на электронагреве. |
|  | - Основное оборудование котлов, работающих на электронагреве. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 1. Изучение конструкций котлов по макетам и чертежам |
| Тема 1.2. Вспомогательное оборудование котельных установок | Содержание |
|  | 1. Газо-воздушный тракт паровых и водогрейных котлов. |
|  | 2. Назначение и конструкции тягодутьевых устройств. |
|  | 3. Назначение и конструкции дымовых труб котельных. |
|  | 4. Питательный тракт паровых котлов. |
|  | 5. Конденсатное хозяйство котельной, его назначение и оборудование. |
|  | 6. Требования нормативных документов к вспомогательному оборудованию котельных. |
| Тема 1.3. Организация безопасной эксплуатации котельных установок | Содержание |
|  | 1. Введение. Нормативные документы по безопасной эксплуатации котельных установок. |
|  | 2. Назначение, виды, состав и порядок проведения технического освидетельствования котельных установок |
|  | 3. Персонал котельных, его задачи и обязанности. |
|  | 4. Требования нормативных документов к персоналу котельных. |
| Тема 1.4. Эксплуатация котельных установок | Содержание |
|  | 1. Подготовка к пуску и пуск в работу вспомогательного оборудования котельных установок. |
|  | 2. Подготовка к пуску и пуск в работу основного оборудования котельных установок. |
|  | 3. Управление режимами работы основного оборудования котельных установок. |
|  | 4. Управление режимами работы вспомогательного оборудования котельных установок. |
|  | 5. Тепловой баланс котла. КПД котла и способы его повышения. |
|  | 6. Правила ведения технической документации в процессе эксплуатации котельных установок. |
|  | 7. Требования нормативных документов к вспомогательному оборудованию котельных установок. |
|  | 8. Требования правил промышленной безопасности к основному оборудованию котельных установок. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 2. Отработка действий персонала при пуске, останове и эксплуатации во время работы вспомогательного оборудования котельной установки |
|  | Практическое занятие 3. Отработка действий персонала при пуске, останове и эксплуатации во время работы основного оборудования котельной установки |
|  | Практическое занятие 4. Составление плана противоаварийных тренировок |
| Раздел 2. Техническая эксплуатация систем теплоснабжения (86 часов) |  |
| МДК.01.02. Оборудование и техническая эксплуатация систем теплоснабжения |  |
| Тема 2.1. Системы теплоснабжения | Содержание |
|  | 1. Введение. Роль теплоснабжения в народном хозяйстве РФ. Перспективы развития систем теплоснабжения. |
|  | 2. Классификация систем теплоснабжения, теплоносителей и тепловых нагрузок. |
|  | 3. Методы расчета тепловых нагрузок |
|  | 4. Графики тепловых нагрузок, температурные графики, их назначение и классификация. |
|  | 5. Принципиальные схемы теплоподготовительных установок паровых, водогрейных и паро-водогрейных котельных. Модульные котельные. |
|  | 6. Способы регулирования отпуска теплоты от источника теплоснабжения. |
|  | 7. Классификация и схемы тепловых сетей. |
|  | 8. Способы прокладки тепловых сетей. |
|  | 9. Тепло- и гидроизоляция тепловых сетей. Коэффициент эффективности тепловой изоляции. Защита тепловых сетей от коррозии. |
|  | 10. Строительные и механические конструкции тепловых сетей, их назначение. |
| Тема 2.2. Тепловые пункты | Содержание |
|  | 1. Назначение и классификация тепловых пунктов. |
|  | 2. Основное оборудование тепловых пунктов, его назначение и конструкции. |
|  | 3. Схемы присоединения потребителей к водяным тепловым сетям. |
|  | 4. Схемы присоединения потребителей к паровым тепловым сетям. |
|  | 5. Схемы установки узлов учета тепловой энергии. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Лабораторная работа 1. Исследование работы рекуперативного теплообменного аппарата |
|  | Лабораторная работа 2. Исследование работы теплообменного аппарата смешивающего типа |
|  | Лабораторная работа 3. Исследование работы элеватора, смесительного насоса |
|  | Лабораторная работа 4. Определение тепловых потерь теплопровода |
|  | Практическое занятие 5. Чтение и составление принципиальных схем тепловых пунктов |
| Тема 2.3. Гидравлический режим тепловых сетей | Содержание |
|  | 1. Характеристика гидравлического режима водяной тепловой сети. |
|  | 2. Регулирование гидравлических режимов тепловых сетей. Способы повышения гидравлической устойчивости тепловых сетей. |
|  | 3. Гидравлический расчет тепловой сети, его задачи. Понятие о располагаемом напоре, статическом и динамическом режимах тепловой сети. Сетевые и подпиточные насосы источников теплоснабжения, их назначение и выбор. |
|  | 4. Гидравлический режим тепловых сетей с насосными и дросселирующими подстанциями. Режим подпитки водяной тепловой сети. Гидравлический удар в тепловых сетях и способы его предупреждения. |
|  | 5. Пьезометрический график тепловой сети, его назначение и принципы построения. |
| Тема 2.4. Организация безопасной эксплуатации систем теплоснабжения | Содержание |
|  | 1. Введение. Требования нормативных документов к организации безопасной эксплуатации систем теплоснабжения. |
|  | 2. Права и обязанности персонала тепловых сетей. Требования нормативных документов к персона68 часов)лу тепловых сетей. |
|  | 3. Организации ведения оперативного учета передачи и потребления тепловой энергии |
|  | 4. Организация контроля режимов работы тепловых сетей и насосных станций. |
|  | 5. Требования к ведению технической документации систем теплоснабжения. |
| Тема 2.5. Эксплуатация систем теплоснабжения | Содержание |
|  | 1. Подготовка оборудования тепловых сетей к отопительному периоду. |
|  | 2. Подготовка оборудования тепловых пунктов к отопительному периоду. |
|  | 3. Правила эксплуатации систем теплоснабжения в отопительный период. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 6. Составление планов противоаварийных тренировок по локализации и ликвидации аварий. |
| Тема 2.6. Повышение надежности систем теплоснабжения | Содержание |
|  | 1. Показатели надежности систем теплоснабжения. |
|  | 2. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения. |
|  | 3. Способы повышения надежности систем теплоснабжения. |
| Раздел 3. Техническая эксплуатация систем топливоснабжения (68 часов) |  |
| МДК.01.03. Оборудование и эксплуатация систем топливоснабжения |  |
| Тема 3.1. Системы топливоснабжения | Содержание |
|  | 1. Введение. Классификация, характеристики и свойства твердого, жидкого и газообразного топлива. |
|  | 2. Особенности сжигания твердого топлива. Организация процесса сжигания твердого топлива. Назначение, принцип действия и основные характеристики оборудования систем топливоснабжения котельных, работающих на твердом топливе. |
|  | 3. Особенности сжигания жидкого топлива. Организация процесса сжигания жидкого топлива. Назначение, принцип действия и основные характеристики оборудования систем топливоснабжения котельных, работающих на жидком топливе. |
|  | 4. Особенности сжигания газообразного топлива. Организация процесса сжигания газообразного топлива. Назначение, принцип действия и основные характеристики оборудования систем топливоснабжения котельных, работающих на газообразном топливе. |
|  | 5. Основные положения требований нормативных документов к системам топливоснабжения котельных. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 7. Изучение горелочных устройств по макетам и чертежам. |
|  | Практическое занятие 8. Изучение работы оборудования ГРП (ГРУ), ГРПШ по макетам и чертежам. |
| Тема 3.2. Системы газораспределения и газопотребления | Содержание |
|  | 1. Назначение и основные характеристики систем газораспределения и газопотребления. |
|  | 2. Назначение, принцип действия и основные характеристики устройств защиты стальных газопроводов от коррозии. |
|  | 3. Основные положения требований нормативных документов к системам газораспределения и газопотребления. |
| Тема 3.3. Организация безопасной эксплуатации систем топливоснабжения | Содержание |
|  | 1. Введение. Требования нормативных документов к организации безопасной эксплуатации систем топливоснабжения котельных. |
|  | 2. Права и обязанности персонала систем топливоснабжения. Требования нормативных документов к персоналу систем топливоснабжения котельных. |
|  | 3. Требования к ведению технической документации систем топливоснабжения котельных. |
| Тема 3.4. Эксплуатация систем топливоснабжения котельных твердым и жидким топливом | Содержание |
|  | 1. Подготовка к пуску, пуск и останов систем топливоснабжения котельных твердым и жидким топливом. |
|  | 2. Управление режимами работы систем топливоснабжения котельных твердым и жидким топливом. |
|  | 3. Основные положения требований нормативных документов к безопасной эксплуатации систем топливоснабжения котельных твердым и жидким топливом. |
| Тема 3.5. Эксплуатация систем топливоснабжения котельных газообразным топливом | Содержание |
|  | 1. Подготовка к пуску, пуск и останов систем топливоснабжения котельных газообразным топливом. |
|  | 2. Управление режимами работы систем топливоснабжения котельных газообразным топливом. |
|  | 3. Основные положения требований нормативных документов к эксплуатации систем топливоснабжения котельных газообразным топливом. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 9. Отработка действий персонала по пуску, останову и эксплуатации систем топливоснабжения котельных газообразным топливом на макетах и (или) тренажерах. |
| Раздел 4. Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии (68 часов) |  |
| МДК.01.04. Оборудование и техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии |  |
| Тема 4.1. Контрольно-измерительные приборы | Содержание |
|  | - Введение. Виды и методы измерений. Средства измерений и их классификация |
|  | - Общие сведения о точности измерений. Погрешности измерений и их выражение |
|  | - Передача показаний. Схемы и принцип действия преобразователей |
|  | - Измерение расхода, количества, уровня, классификация и принцип действия приборов для их измерения |
|  | - Назначение, устройство и принцип действия газоанализаторов |
|  | - Назначение, устройство и принцип действия приборов для определения качества воды и пара |
|  | - Назначение, устройство и принцип действия приборов для измерения количества теплоты |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Лабораторная работа 5. Исследование работы приборов для измерения давления и температуры |
|  | Лабораторная работа 6. Исследование работы приборов для измерения уровня и расхода рабочего тела |
|  | Лабораторная работа 7. Исследование работы газоанализатора |
| Тема 4.2. Схемы теплотехнического контроля | Содержание |
|  | 1. Введение. Назначение систем автоматизации и регулирования процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
|  | 2. Функциональные схемы теплотехнического контроля в котельных. Компоновка щитов управления. |
|  | 3. Функциональные схемы теплотехнического контроля в системах теплоснабжения. Компоновка щитов управления. |
|  | 4. Функциональные схемы теплотехнического контроля в тепловых пунктах. Компоновка щитов управления. |
| Тема 4.3. Автоматика безопасности | Содержание |
|  | 1. Назначение и технологические схемы автоматики безопасности котлов. Принцип работы и основное оборудование системы автоматики безопасности паровых и водогрейных котлов. |
|  | 2. Назначение и технологические схемы автоматики безопасности котлов с электронагревом. Принцип работы и основное оборудование системы автоматики безопасности котлов с электронагревом. |
|  | 3. Назначение и технологические схемы автоматики безопасности систем теплоснабжения. Принцип работы и основное оборудование автоматики безопасности систем теплоснабжения |
|  | 4. Назначение и технологические схемы автоматики безопасности систем топливоснабжения. Принцип работы и основное оборудование автоматики безопасности систем топливоснабжения |
| Тема 4.4. Автоматизация процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | Содержание |
|  | 1. Основные элементы автоматической системы регулирования (АСР). Общие сведения об аппаратуре АСР. Объекты систем автоматического регулирования, их характеристики и свойства. |
|  | 2. Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР паровых и водогрейных котельных. |
|  | 4. Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР котельных, работающих на электронагреве. |
|  | 5. Назначение и принцип работы исполнительных и регулирующих органов АСР систем теплоснабжения. |
|  | 6. Назначение, принцип работы и основное оборудование автоматики безопасности тепловых пунктов. |
|  | 7. Назначение, принцип работы, основное оборудование узлов учета потребления тепловой энергии. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 10. Изучение и составление типовой схемы автоматического регулирования работы паровых и водогрейных котлов. |
|  | Лабораторная работа 8. Снятие кривой разгона объекта регулирования и определение динамических параметров объекта регулирования. |
|  | Лабораторная работа 9. Изучение устройства комплектов средств управления работой паровых и водогрейных котлов. |
|  | Лабораторная работа 10. Определение влияния параметров динамической настройки регулятора на процесс регулирования. |
|  | Лабораторная работа 11. Изучение конструкции и принципа действия аналогового регулирующего блока. |
| Тема 4.6. Эксплуатация АСР котельной установки | Содержание |
|  | 1. Подготовка АСР котельной установки к пуску в работу. Перевод управления параметрами котельной установки с ручного режима в автоматический. |
|  | 2. Эксплуатация АСР котельной установки во время работы. |
|  | 3. Останов АСР. Перевод управления параметрами котельной установки с автоматического режима в ручной. |
|  | 4. Требования нормативных документов к АСР и системам автоматики безопасности котельных |
| Тема 4.8. Эксплуатация АСР систем тепло- и топливоснабжения | Содержание |
|  | 1. Подготовка АСР тепловых сетей и тепловых пунктов к пуску в работу. Включение в работу АСР. |
|  | 2. Эксплуатация АСР тепловых сетей и тепловых пунктов во время работы. Останов АСР. |
|  | 3. Подготовка АСР систем топливоснабжения к пуску в работу. Включение в работу АСР. |
|  | 4. Эксплуатация АСР систем топливоснабжения во время работы. Останов АСР. |
|  | 5. Требования нормативных документов к АСР и системам автоматики безопасности систем тепло- и топливоснабжения |
| Учебная практика (36 часов) Виды работ Изучение структуры энергетического предприятия, теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. Изучение инструкций по технике безопасности и охране труда. Изучение должностных инструкций по эксплуатации теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения. |  |
| Производственная практика (144 часа) Виды работ Изучение работы оборудования котельной установки, в том числе: изучение принципиальной тепловой схемы котельной; изучение операций при подготовке к растопке, растопке и включению в работу паровых и водогрейных котлов; изучение работы котлов при постоянной и переменной нагрузках, планового и аварийного останова котла; изучение работы АСР котлов; изучение работы автоматики безопасности котлов; изучение работы системы топливоснабжения котельной различными видами топлива; изучение порядка приема и сдачи смены, оформления сменного журнала и другой документации; изучение порядка пуска и останова вспомогательного оборудования котельной; изучение работы вспомогательного оборудования котельной в процессе эксплуатации. Изучение работы оборудования системы водоподготовки котельной, в том числе изучение: принципиальной схемы системы водоподготовки; проведения проверки качества исходной, питательной и котловой воды; подготовки регенерирующего раствора; проведения операций по взрыхлению, регенерации, отмывке, пуску в работу и останову фильтров химической очистки воды; пуска в работу и останова работы деаэраторов котельной; пуска и останова вспомогательного оборудования системы водоподготовки; порядка ведения оперативной и технической документации системы водоподготовки котельной. Изучение работы оборудования теплового пункта, в том числе: порядка подготовки теплового пункта к отопительному периоду; способов подготовки к работе в отопительный период останова основного и вспомогательного оборудования теплового пункта; пуска в работу и останова основного и вспомогательного оборудования теплового пункта; способов контроля и настройки АСР и теплового пункта; способов контроля и настройки узлов учета потребления тепловой энергии. порядка ведения оперативной и технической документации теплового пункта. Разработка отчета по результатам прохождения практики |  |
| Промежуточная аттестация (32 часа) |  |
| Всего 540 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории/ Мастерская/зона по видам «Теплотехнического оборудования», «Электротехника и электроника»., слесарно-механическая, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Белкин, А. П. Диагностика теплоэнергетического оборудования / А. П. Белкин, О. А. Степанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-507-45989-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292940 (дата обращения: 04.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнение операций по подготовке к пуску, пуску в работу и останову теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. Составление и чтение схем присоединения потребителей к системам теплоснабжения Изложение и объяснение требований нормативных документов (Правил, СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения; | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 1.2. | Выполнение действий в процессе регулирования процессов производства, транспорта и потребления тепловой энергии. Чтение и составление принципиальных схем автоматического регулирования процессов производства, транспорта и потребления тепловой энергии. Изложение и объяснение основных способов организации бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей Осуществление безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения Выполнение режимных оперативных переключений в насосной станции и тепловых пунктах Выявление причин и обеспечение принятия мер по устранению нарушений нормальной работы теплотехнического оборудования и сетей тепло- и топливоснабжения, небалансов и сверхнормативных потерь энергии в сетях Осуществление первоочередных действий при возникновении аварийных ситуаций в процессах эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения Изложение и объяснение основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на паровых и водогрейных котлах, объектах газораспределения и газопотребления, тепловых энергоустановках и тепловых сетях, трубопроводах пара и горячей воды, сосудах, работающих под давлением. Изложение и объяснение, выполнение требований нормативных документов к порядку работы на объектах газораспределения и газопотребления, тепловых энергоустановках и тепловых сетях, паровых и водогрейных котлах, котлах с электронагревом, блочно-модульных котельных, трубопроводах пара и горячей воды, сосудах, работающих под давлением Изложение и объяснение, выполнение правил ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей Изложение и объяснение устройства, принципов действия и характеристик основного и вспомогательного оборудования котельных, гидравлических машин и тепловых двигателей, систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии, систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ПК 1.3. | Изложение и объяснение основных положений федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. Составление планов противоаварийных тренировок, локализации и ликвидации аварий в процессах производства, транспорта и потребления тепловой энергии Организация бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей Осуществление мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ОК 01 | обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | Полнота охвата информационных источников; скорость нахождения и достоверность информации; обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 2.1. | выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; составлять технологические карты ремонта оборудования. | устройства, принципов действия и характеристик основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; видов и способов выявления дефектов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; правил оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; методики составления технологических карт ремонта оборудования. | ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 2.2. | определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; применять простые и сложные такелажные схемы для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; оформлять техническую документацию в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; | технологии производства ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; классификации, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; простых и сложных такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования; объема и содержания отчетной документации по ремонту; норм простоя теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ; правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных операций, способы устранения неисправностей и причины их возникновения; | ремонта основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; применения такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; подготовки и выполнения работ производственным подразделением в соответствии с технологической картой ремонта; определения объема и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; выбора технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; контроля и оценки качества проведения ремонтных работ; оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 2.3. | составлять техническую документацию ремонтных работ; заполнять ремонтные журналы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; вносить необходимые записи в паспорта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. | требований нормативных документов к структуре и содержанию технической документации ремонтных работ; требований нормативных документов к порядку заполнения паспортов, ремонтных журналов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; | оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; заполнения ремонтных журналов; внесения необходимых записей в паспорта теплотехнического оборудования. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 140 | 120 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 252 | 252 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | 24 | 24 |
| Всего | 416 | 396 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК.2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 1. Организация и технология ремонта оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 140 | 120 | 140 | 140 |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК.2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК.2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 416 | 396 | 140 | 140 |  |  | 108 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Организация и технология ремонта оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (140 часов) |  |
| МДК 02.01. Организация и технология ремонта оборудования котельных |  |
| Тема 1.1. Организация ремонтных работ | Содержание |
|  | 1. Введение. Нормативные документы по организации и технологии ремонтных работ. Требования к организации работ, ремонтному персоналу и объекту ремонта. |
|  | 2. Назначение и принцип составления технологической карты ремонта. |
|  | 2. Назначение, классификация и основные характеристики ремонтного оборудования и средств механизации ремонтных работ, ручного и механизированного слесарного инструмента. |
|  | 3. Назначение, классификация и основные характеристики грузоподъёмных механизмов и такелажных приспособлений. |
|  | 4. Назначение, классификация и основные характеристики сварочных материалов и оборудования. |
|  | 5. Требования нормативно-технической документации к оборудованию, инструменту, средствам механизации ремонтных работ, условиям их хранения и контроля технического состояния. |
|  | 6. Оценка качества ремонтных работ. Техническая документация на выполнение ремонтных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 1. Расчёт и выбор стропов механизма по весу поднимаемого груза |
|  | Практическое занятие 2. Разработка такелажной схемы по монтажу (демонтажу) оборудования |
| Тема 1.2. Технология ремонта паровых и водогрейных котлов | Содержание |
|  | 1. Введение. Основные причины, вызывающие повреждения основных элементов котлов. Классификация ремонтов и их задачи. Графики планово-предупредительных ремонтов (ППР) оборудования котельной. |
|  | 2. Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов. Подготовка котла к ремонту. |
|  | 3. Требования к основным и сварочным материалам, применяемым при ремонте котлов. |
|  | 4. Ремонт барабанов, коллекторов, жаровых труб котлов и поверхностей нагрева. |
|  | 5. Ремонт сварных, вальцовочных и заклепочных соединений. |
|  | 6. Ремонт каркаса, гарнитуры, тепловой изоляции, топочных устройств и обмуровки котлов. |
|  | 7. Контроль качества и нормы оценки ремонтных работ. |
|  | 8. Меры безопасности, используемое оборудование, приборы и требования к персоналу. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 3. Составление формуляра на ремонт поверхности нагрева котла. |
|  | Практическое занятие 4. Изучение технической документации на ремонт котла. |
| Тема 1.3. Технология ремонта вспомогательного оборудования котельных установок | Содержание |
|  | 1. Основные причины, вызывающие повреждения вращающихся механизмов (насосов, дымососов, вентиляторов). Технология ремонта вращающихся механизмов. |
|  | 2. Основные причины, вызывающие повреждения трубопроводов и арматуры котельной установки, технология их ремонта. |
|  | 3. Основные причины, вызывающие повреждения оборудования системы водоподготовки. Технология ремонта оборудования (фильтры, солерастворители, деаэраторы). |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 5. Определение степени износа подшипников вращающегося механизма. |
|  | Практическое занятие 6. Оформление документации на ремонт вращающегося механизма. |
|  | Практическое занятие 7. Разработка дефектной ведомости на ремонт арматуры различных видов. |
| МДК 02.02. Организация и технология ремонта оборудования систем теплоснабжения |  |
| Тема 2.1. Организация ремонта тепловых сетей | Содержание |
|  | 1. Требования нормативных документов к организации ремонта тепловых сетей. |
|  | 2. Виды ремонта тепловых сетей и их задачи. |
|  | 3. Особенности производства работ при ремонте тепловых сетей. |
|  | 4. Гидравлические испытания тепловых сетей. |
|  | 6. Организация труда и техника безопасности при производстве ремонтных работ. Требования к ремонтному персоналу. |
|  | 7. Техническая документация на выполнение ремонтных работ. |
| Тема 2.2. Технология ремонта оборудования тепловых сетей | Содержание |
|  | 1. Основные причины, вызывающие повреждения тепловых сетей. |
|  | 2. Способы и приборы для обнаружения повреждений трубопроводов. |
|  | 3. Технические условия на ремонт тепловых сетей. Подготовка тепловых сетей к ремонту. |
|  | 4. Технология ремонта трубопроводов, тепловой изоляции, строительных конструкций тепловых сетей. |
|  | 5. Материалы, механизмы, приспособления, ручной и механизированный инструмент, применяемые для ремонта оборудования тепловых сетей. |
|  | 6. Приемка тепловых сетей из ремонта |
|  | 7. Технология ремонта оборудования тепловых пунктов (подогреватели, калориферы, элеваторы). |
| МДК 02.03. Организация и технология ремонта оборудования систем топливоснабжения |  |
| Тема 3.1. Организация ремонта оборудования систем топливоснабжения | Содержание |
|  | 1. Требования нормативных документов к организации ремонта оборудования систем топливоснабжения. Виды ремонта систем топливоснабжения и их задачи. |
|  | 2. Организация труда и техника безопасности при производстве ремонтных работ. Требования к ремонтному персоналу. |
|  | 3. Особенности ремонта газового оборудования системы топливоснабжения. |
|  | 4. Требования нормативной документации к организации ремонта газового оборудования. |
| Тема 3.2. Технология ремонта оборудования систем топливоснабжения | Содержание |
|  | 1. Основные причины, вызывающие повреждения оборудования систем топливоснабжения твердым, жидким и газообразным топливом. |
|  | 2. Способы обнаружения повреждений оборудования систем топливоснабжения. |
|  | 3. Технология ремонта оборудования систем топливоснабжения твердым топливом (ленточных конвейеров, питателей, дробилок, мельниц). |
|  | 4. Технология ремонта оборудования систем топливоснабжения жидким топливом (резервуаров, насосов, фильтров, форсунок). |
|  | 5. Технология ремонта оборудования систем топливоснабжения газообразным топливом (оборудование ГРП (ГРУ), запорная и регулирующая арматура). |
| Учебная практика (108 часов) Виды работ - Плоскостная и пространственная разметка - Рубка и резка металла - Правка и гибка металла - Опиливание и распиливание металла - Шабрение и притирка - Сверление, зенкерование и развертывание отверстий - Нарезание резьбы - Клепка - Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей - Обработка отверстий сверлами и резцами на станках - Шлифовка наружных поверхностей - Нарезание наружных и внутренних резьб на станках - Строгание горизонтальных и вертикальных поверхностей. - Фрезерование металла - Комплексная работа - Разработка отчета по результатам прохождения практики |  |
| Производственная практика (144 часа) Виды работ - Сборка, разборка и ремонт разъемных соединений трубопроводов - Ремонт запорной арматуры - Ремонт предохранительной арматуры - Ремонт регулирующей и контрольной арматуры - Ремонт элементов котлов - Ремонт центробежных насосов - Ремонт вентиляторов - Изготовление изделий из тонколистового металла - Ревизия и ремонт оборудования систем газоснабжения - Ремонт теплообменного оборудования - Комплексная работа - Разработка отчета по результатам прохождения практики |  |
| Промежуточная аттестация 24 часа |  |
| Всего 416 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории/ Мастерская/зона по видам «Теплотехнического оборудования», «Электротехника и электроника»., слесарно-механическая, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети: учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. — Изд. испр. — Москва: ИНФРA-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017128-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815593

- Володин, Г. И. Оператор котельной / Г. И. Володин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-507-46340-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/306791

- Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена: учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов; под редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06945-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516581

- Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 2. Энергетическое использование теплоты : учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06943-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516585

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Изложение и объяснение видов и способов выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. Выявление и устранение дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 2.2. | Изложение и объяснение, выполнение правил и способов наиболее рационального выполнения слесарных операций; Изложение и объяснение способов устранения неисправностей и причин их возникновения; Изложение и объяснение технологии производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Изложение и объяснение классификации, основных характеристик и области применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; Изложение и объяснение норм простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Изложение и объяснение типовых объёмов работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Обоснованный выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; Выполнение контроля и оценки качества проведения ремонтных работ. |  |
| ПК 2.3. | Изложение и объяснение объема и содержания отчетной документации по ремонту Выполнение действий в соответствии с руководящими и нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение ремонтных работ Составление технической документации ремонтных работ |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 3.1. | осуществлять контроль над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; выполнять: подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения, средств измерений и аппаратуры; работы по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; подготовку выводов и предложений по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | особенностей, режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; порядка и правил проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; назначения, конструктивных особенностей и характеристик контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. способов повышения КПД теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; постановления, распоряжения, приказы, методические материалы по вопросам организации пусконаладочных работ; порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения. | подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; участия в проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; оперативного взаимодействия с диспетчерской службой и работниками по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов; подготовки выводов и предложений по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 3.3. |  |  |  |

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 128 | 104 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | 36 | 72 |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация | 24 | 24 |
| Всего | 260 | 236 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 1. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 128 | 128 | 128 | 128 |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 260 | 236 | 128 | 128 |  |  | 36 | 72 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Наладка и испытания оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (128 часов) |  |
| МДК 03.01. Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных установок |  |
| Тема 1.1. Организация наладочных работ | Содержание |
|  | 1. Введение. Задачи и виды наладочных работ и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | 2. Требования к персоналу пусконаладочных организаций. |
|  | 3. Техника безопасности при проведении испытаний и наладочных работ. |
|  | 4. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при наладке и испытаниях теплотехнического оборудования. Требования к контрольно-измерительным приборам, применяемым при наладке и испытаниях теплотехнического оборудования. |
|  | 5. Назначение и принципы действия оборудования, применяемого при наладке и испытаниях. |
| Тема 1.2. Техническое освидетельствование котлов | Содержание |
|  | 1. Назначение и состав работ по техническому освидетельствованию котлов. Подготовка котлов к техническому освидетельствованию. Требования нормативных документов к проведению технического освидетельствования. |
|  | 2. Задачи и порядок проведения наружного и внутреннего осмотра котлов. |
|  | 3. Задачи и порядок проведения гидравлического испытания котлов. |
|  | 4. Техника безопасности при проведении технического освидетельствования котлов. |
| Тема 1.3. Пусковая наладка и испытания оборудования котельных установок | Содержание |
|  | 1. Задачи и основные этапы пуско-наладочных работ. Методика проведения пуско-наладочных испытаний котла. |
|  | 2. Методика проведения режимно-наладочных испытаний котельной установки |
|  | 3. Схемы расстановки средств измерений при проведении пуско-наладочных работ. |
|  | 4. Методика разработки теплового баланса и режимной карты котла. |
|  | 5. Структура и содержание технического отчёта о наладке котельной установки. |
| Тема 1.4. Режимная наладка и испытания оборудования котельных установок | Содержание |
|  | 1. Задачи и основные этапы режимно-наладочных работ. Методика проведения режимно-наладочных испытаний котельной установки. |
|  | 2. Схемы расстановки средств измерений при режимно-наладочных испытаниях оборудования котельной установки. |
|  | 3. Основные способы повышения КПД котельной установки. |
|  | 4. Структура и содержание технического отчёта о наладке котельной установки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 1. Изучение технических отчетов по результатам режимно-наладочных испытаний котельной установки. |
|  | Практическое занятие 2. Разработка предложений по повышению КПД котельной установки. |
| МДК 03.02. Наладка и испытания оборудования систем тепло- и топливоснабжения |  |
| Тема 2.1. Наладка и испытания оборудования систем топливоснабжения | Содержание |
|  | 1. Задачи и методика проведения испытаний и наладки оборудования ГРП (ГРУ). |
|  | 2. Задачи и методика проведения испытаний и наладки газового оборудования котельных установок. |
|  | 3. Задачи и методика проведения испытаний систем топливоснабжения твердым топливом. |
|  | 4. Задачи и методика проведения испытаний систем топливоснабжения жидким топливом. |
|  | 5.Схемы расстановки средств измерений при испытаниях оборудования систем топливоснабжения. |
|  | 6. Структура и содержание технического отчёта о наладке оборудования систем топливоснабжения котельных. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 3. Изучение технического отчёта по результатам наладки ГРП, ГРУ и газового оборудования котельной. |
|  | Практическое занятие 4. Разработка методов устранения недостатков, выявленных в результате проведения испытаний. |
| Тема 2.2. Наладка и испытания теплопотребляющих установок систем теплоснабжения | Содержание |
|  | 1. Задачи и методика проведения испытаний и наладки пусковой наладки и испытаний теплопотребляющих установок. |
|  | 2. Схемы расстановки средств измерений при испытаниях теплопотребляющих установок. |
|  | 3. Методика составления технического отчёта об испытании и наладке теплопотребляющих установок. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 5. Изучение технического отчёта об испытании и наладке теплопотребляющих установок. |
|  | Практическое занятие 6. Разработка методов устранения недостатков, выявленных в результате проведения испытаний. |
|  | Лабораторная работа 1. Балансовые испытания теплопотребляющих установок |
| Тема 2.3. Наладка и испытания тепловых сетей | Содержание |
|  | 1. Задачи и методика проведения испытаний на прочность и герметичность (опрессовка) тепловых сетей. |
|  | 2. Задачи и методика проведения испытаний тепловых сетей на расчётную температуру. |
|  | 3. Задачи и методика проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. |
|  | 4. Задачи и методика проведения тепловых испытаний тепловых сетей. |
|  | 5. Схемы расстановки средств измерений при испытаниях оборудования тепловых сетей. |
|  | 6. Оценка гидравлической устойчивости водяной системы теплоснабжения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 7. Изучение режимной карты и технического отчёта по результатам испытаний и наладки тепловых сетей. |
|  | Практическое занятие 8. Разработка методов повышения надежности систем теплоснабжения. |
| МДК 03.03. Наладка и испытания оборудования систем водоподготовки |  |
| Тема 3.1. Пусковая наладка и испытания оборудования систем водоподготовки | Содержание |
|  | 1. Задачи и методика проведения пуско-наладочных испытаний, основные этапы пуско-наладочных работ. |
|  | 2. Схемы расстановки средств измерений при проведении пусковой наладки. |
|  | 3. Методика составления режимной карты и технического отчёта о проведении пусковой наладки. |
| Тема 3.2. Режимная наладка и испытания оборудования систем водоподготовки | Содержание |
|  | 1. Задачи и методика проведения режимно-наладочных испытаний, основные этапы режимно-наладочных работ. |
|  | 2. Схемы расстановки средств измерений при проведении режимной наладки. |
|  | 3. Методика составления режимной карты и технического отчёта о проведении режимной наладки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 9. Изучение режимной карты и технического отчёта о режимном испытании и наладке систем водоподготовки. |
|  | Практическое занятие 10. Разработка мероприятий по оптимизации водно-химического режима систем водоподготовки. |
| Учебная практика (36 часов) Виды работ - Подготовка к работе средств измерений и аппаратуры - Определение потерь теплоты через изолированный и не изолированный участок трубопровода приборным и расчетным методом - Изучение правил работы с приборами, применяемыми при наладочных работах, применение газоанализатора на практике |  |
| Производственная практика (72 часа) - Определение потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий приборным и расчетным методом - Составление плана работ для проведения гидравлических испытаний котлов, трубопроводов, оборудования систем топливоснабжения и водоподготовки - Разработка схемы установки приборов для проведения пуско-наладочных работ котельной установки (тепловой сети, оборудования систем теплоснабжения, водоподготовки) - Обработка и анализ результатов проведенных испытаний с выводами и рекомендациями - Разработка отчета по результатам прохождения практики |  |
| Промежуточная аттестация (24 часа) |  |
| Всего 260 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории/ Мастерская/зона по видам «Теплотехнического оборудования», «Электротехника и электроника»., слесарно-механическая, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Белкин, А. П. Диагностика теплоэнергетического оборудования / А. П. Белкин, О. А. Степанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-507-45989-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292940

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Изложение и объяснение видов, этапов, объёмов и методик выполнения пуско-наладочных работ теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. Изложение и объяснение методик и последовательности проведения технического освидетельствования теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 3.2 | Изложение и объяснение объема и содержания руководящих и нормативных документов, отчетной документации по испытанию и наладке теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. Умение оформлять отчётную и другую техническую документацию в процессе проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | - Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | - Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | - Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.4

к ПОП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 4.1 | планировать и организовывать работу трудового коллектива; вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом и производственным заданием; осуществлять наставничество; осуществлять самоподготовку; оценивать уровень подготовки и усвоения материала обучаемым; оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных. | методов планирования и организации работы трудового коллектива; форм построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и критерии мотивации труда; основ менеджмента, психологии и конфликтологии деловых отношений. | планирования и организации работы трудового коллектива; выработки эффективных решений в штатных и нештатных ситуациях; |
| ПК 4.2 | проводить анализ экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; разрабатывать критерии оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; | методов и критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; методов организации, нормирования и форм оплаты труда; критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; методик проведения оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива. передовой опыт организации и стимулирования труда. | разработки критериев экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
| ПК 4.3 | оформлять наряды-допуски на проведение работ; проводить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж персонала; проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний; осуществлять наставничество; осуществлять самоподготовку; оценивать уровень подготовки и усвоения материала обучаемым; оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных; организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; проводить анализ причин аварий, возникновения травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. | видов инструктажей, их содержание и порядок проведения; порядка подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; функциональных обязанностей должностных лиц энергослужбы организации; прав и обязанностей обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; передового опыта организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда; видов ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и промышленной безопасности. | обеспечения выполнения требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии; проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа персонала; организации работы по подготовке резерва оперативного персонала; контроля выполнения графиков обхода теплосетей и тепловых пунктов подчиненными работниками; контроля передачи оперативной информации дежурным персоналом, находящимся в оперативном подчинении; обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности; оформления наряда-допуска на проведение работ; организации и проведения мероприятий по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов. |

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 96 | 56 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | 16 | 16 |
| Всего | 184 | 144 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, ча92с. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 1. Управление и планирование | 48 | 28 | 48 | 48 |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Раздел 2. Промышленная безопасность | 48 | 28 | 48 | 48 |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 184 |  | 96 | 96 |  |  |  | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Управление и планирование (48 часов) |  |
| МДК 04.01. Управление и планирование на теплоэнергетических предприятиях |  |
| Тема 1.1. Организация как объект менеджмента | Содержание |
|  | 1. Понятие об управлении и менеджменте. Функции менеджмента. Особенности менеджмента в энергетике. |
|  | 2. Структура управления энергетическим предприятием. Уровни и содержание процесса управления. |
|  | 3. Планирование как функция менеджмента. Методы и принципы планирования. Критерии качества целей. |
|  | 4. Мотивация, категории мотивации: потребности, мотив, стимул, мотивационная структура. Содержательные и процессуальные теории мотивации. |
|  | 5. Понятие контроля. Этапы и виды контроля. Составление схемы контроля. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 1. Анализ ситуаций по мотивации |
|  | Практическое занятие 2. Составление схемы контроля |
| Тема 1.2. Процесс управления | Содержание |
|  | 1. Организационно-распорядительные, экономические и социально-психологические методы управления. |
|  | 2. Понятие руководства и власти, виды власти. Стили управления. Связь стиля руководства и ситуации. Управление человеком и группой. Основы психологии деловых отношений. |
|  | 3. Классификация управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. |
|  | 4. Методы принятия управленческих решений в штатных и нештатных ситуациях. Эффективность управленческих решений. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 3. Принятие управленческого решения в штатных и нештатных ситуациях. |
| Тема 1.3 Содержание управленческой деятельности руководителя. | Содержание |
|  | 1. Планирование работы руководителя. Затраты и потери рабочего времени. Требования к руководителю. |
|  | 2. Оценка эффективности труда руководителя. Необходимость профессионального и личностного роста. Управление деловой карьерой. |
|  | 3. Деловое и управленческое общение. Управление поведением персонала. Технология подготовки и проведения совещания, переговоров. Использование информационно-коммуникационных технологий. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 4. Оценка кандидата для выдвижения на вакантную должность (деловая игра) |
| Тема 1.4. Планирование и организация деятельности трудового коллектива | Содержание |
|  | 1. Понятие и основные признаки коллектива. Виды и психологические характеристики коллектива. Формы построения взаимоотношений с сотрудниками. |
|  | 2. Трудовая адаптация: понятие, виды, проявление. Условия успешной адаптации. Молодые специалисты как особая категория рабочей силы. Обучение, наставничество, самообучение, повышение квалификации. |
|  | 3. Оперативный план работы с персоналом, его структура и содержание. |
|  | 4. Трудовая и технологическая дисциплина, ее виды, методы обеспечения. Ответственность за нарушение трудовой и технологической дисциплины. |
|  | 5. Оценка результатов деятельности персонала, показатели эффективности трудового коллектива. |
|  | 6. Организация, нормирование и формы оплаты труда |
|  | 7. Обязательные формы работы с различными категориями персонала. Порядок и виды обучения персонала. Аттестация и допуск к самостоятельной работе. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 5. Анализ результатов работы трудового коллектива |
| Раздел 2. Промышленная безопасность (48 часов) |  |
| МДК 04.02. Организация промышленной безопасности в теплоэнергетике |  |
| Тема 2.1. Основы промышленной безопасности | Содержание |
|  | - Основные положения Закона РФ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Действующие руководящие нормативные документы в области промышленной безопасности. |
|  | - Перечень опасных производственных объектов в энергетической отрасли, порядок их идентификации и регистрации в органах надзора. |
| Тема 2.2. Организация безопасности труда на теплоэнергетических предприятиях | Содержание |
|  | - Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в энергетических цехах. |
|  | - Права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | - Ответственность за нарушение норм и правил техники безопасности, промышленной безопасности, правил технической эксплуатации. |
|  | - Виды, содержание и порядок проведения инструктажа персонала, обслуживающего теплотехническое оборудование и системы тепло- и топливоснабжения. |
|  | - Система нарядов-допусков. Порядок выполнения работ по наряду-допуску. |
|  | - Организация безопасной работы в подземных сооружениях, внутри аппаратов и резервуаров, при выполнении земляных работ, работ на высоте; при выполнении теплоизоляционных и антикоррозийных работ; при обслуживании и ремонте вращающихся механизмов. |
|  | - Организация безопасной эксплуатации и ремонта котлов и вспомогательного оборудования котельной. |
|  | - Организация безопасной эксплуатации и ремонта систем теплоснабжения. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте тепловых пунктов и тепловых сетей. |
|  | - Организация безопасной эксплуатации и ремонта систем топливоснабжения твердого и жидкого топлива |
|  | - Организация безопасной эксплуатации и ремонта систем газораспределения и газопотребления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |
|  | Практическое занятие 6. Оформление наряда допуска на ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | Практическое занятие 7. Отработка действий персонала при продувке паровых котлов, указателей уровня воды, предохранительных клапанов на макетах оборудования, тренажерах |
|  | Практическое занятие 8. Отработка действий персонала при аварийных ситуациях на макетах оборудования, тренажерах |
|  | Практическое занятие 9. Анализ причин аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
|  | Практическое занятие 10. Отработка действий персонала при выполнении газоопасных работ на макетах оборудования, тренажерах. |
| Производственная практика (36 часов) Виды работ методов организации, нормирования и форм оплаты труда на предприятии; функциональных обязанностей должностных лиц и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения организации; производственных инструкций и инструкций по эксплуатации оборудования для обслуживающего персонала участие в: подготовке работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; оформлении нарядов-допусков на проведение ремонтных работ; проведении инструктажа персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; осуществлении мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в процессе производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; планировании и организации работы трудового коллектива; оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; организации работы по подготовке резерва оперативного персонала; работе по наставничеству, оценке уровня подготовки и усвоения материала обучаемым; организации контроля выполнения графиков обхода теплосетей и тепловых пунктов, передачи оперативной информации дежурным персоналом; обеспечении выполнения персоналом требований правил охраны труда и промышленной безопасности; анализе причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности Разработка отчета по результатам прохождения практики |  |
| Учебная практика (36 часов) Изучение методов оказания первой помощи пострадавшим. Изучение способов реанимации пострадавших. Противоаварийные тренировки на макетах теплотехнического оборудования Проведение анализа причин возникающих аварийных ситуаций Составление инструкций по эксплуатации теплотехнического оборудования Заполнение форм нарядов-допусков, отработка процедур выдачи – закрытия нарядов допусков Отработка действий по ведению технической документации по проверке правил безопасности Составление должностных инструкций для персонала, обслуживающего теплотехническое оборудование |  |
| Промежуточная аттестация (16 часов) |  |
| Всего 184 часа |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Смирнова, М. В. Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Смирнова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12210-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518671

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Изложение методов и объяснение организации, нормирования и форм оплаты труда. Выполнение задания производственной практики Изложение и объяснение форм построения взаимоотношений с сотрудниками, критериев мотивации труда; Изложение и объяснение функциональных обязанностей должностных лиц и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения Изложение и объяснение основ менеджмента и психологии деловых отношений Участие в планировании и организации работы трудового коллектива Выработка эффективных решений в штатных и нештатных ситуациях | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 4.2 | Проведение анализа основных технико-экономических показателей деятельности энергетического предприятия (цеха) |  |
| ПК 4.3 | Изложение порядка подготовки к работе персонала, обслуживающего теплотехническое оборудование и системы тепло- и топливоснабжения Перечисление видов инструктажей, их содержания и порядка проведения. Изложение видов ответственности за нарушение трудовой дисциплины, правил техники безопасности, промышленной безопасности, ПТЭ ТУ. Подготовка к выполнению работ производственным подразделением в соответствии с технологическим регламентом. Оформление наряда-допуска на проведение работ. Проведение инструктажа персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний. Изложение и объяснение, подготовка и выполнение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в процессе производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов. Изложение и объяснение способов организации контроля выполнения графиков обхода теплосетей и тепловых пунктов, передачи оперативной информации дежурным персоналом. Изложение и объяснение передового опыта организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда. Осуществление первоочередных действий при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке. Проведение анализа причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. Выполнение работ по наставничеству, оценке уровня подготовки и усвоения материала обучаемым. Организация работы по подготовке резерва оперативного персонала. |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | - Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | - Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | - Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.6

к ПОП-П по специальности

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.