# Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных

систем жилищно-коммунального хозяйства

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности выполнение столярных работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение столярных работ |
| ПК 1.1. | ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления |
| ПК 1.2. | ПК 1.2. Выполнять обслуживание системы водоснабжения, водоотведения и отопления |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подготовки объекта к ремонту и монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; |
| --- | --- |
|  | выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  | подготовки основных и вспомогательных материалов для ремонта и монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  | выполнения работ по ремонту и монтажу оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства |
|  | выполнения работ по эксплуатации оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | совершения действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства |
| Уметь | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; |
|  | определять исправность средств индивидуальной защиты; |
|  | читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | подбирать материалы, инструменты и оборудование для монтажа и ремонта; |
|  | проводить техническое обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | осуществлять монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и санитарно-технического оборудования с использованием ручного и механизированного инструмента, приспособлений и материалов; |
|  | проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; |
|  | определять исправность средств индивидуальной защиты; |
|  | читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | проводить техническое обслуживание оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | проводить плановый осмотр оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | заполнять техническую документацию по результатам осмотра; |
|  | выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технических систем; |
|  | выполнять гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; |
|  | подготавливать внутридомовые системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем; |
|  | определять причины и устранять неисправности оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ |
| Знать | требования по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения, водоотведения, отопления; |
|  | видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, водоснабжения и водоотведения; |
|  | сущность, технологии и содержание монтажа и ремонта оборудования систем отопления, водоснабжения и водоотведения; |
|  | приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; |
|  | методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем отопления, водоснабжения и водоотведения; |
|  | виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |
|  | требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | сущность и содержание технического обслуживания оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения; |
|  | виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор; |
|  | правила заполнения технической документации; |
|  | основные понятия систем автоматического управления и регулирования; |
|  | устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; |
|  | виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); |
|  | порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 462

в том числе в форме практической подготовки 415

Из них на освоение МДК 318

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 72

производственная 72

Промежуточная аттестация

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02 | Раздел 1. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 318 | 271 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 462 | 415 |  |  |  |  |  | 72 | 72 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 318/271 |  |
| МДК.01.01 Монтаж, ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и отопления |  |  |  |
| Тема 1.1 Системы водоснабжения | Содержание |  |  |
|  | Общие сведения о водоснабжении населенных пунктов. Классификация систем водоснабжения |  | ПК 1.1 ОК 01 |
|  | Требования, предъявляемые к качеству воды потребителями разных категорий |  |  |
|  | Нормы и режимы водопотребления |  |  |
|  | Техническая и конструкторско-технологическая документация |  |  |
|  | Элементы внутреннего водопровода |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Изучение нормативной базы технической эксплуатации систем водоснабжения |  | ПК 1.1 ОК 01 |
|  | Расчет расхода воды |  |  |
| Тема 1.2 Схемы водопроводных сетей | Содержание |  |  |
|  | Схемы водопроводных сетей зависимости от места расположения водоразборных приборов, а также от назначения здания, технологических и противопожарных требований |  | ПК 1.1 ОК 01 |
|  | Основные элементы системы водоснабжения населенных пунктов Водоснабжение промышленных предприятий |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Выбор систем В-1. Нанесение схемы на план здания Выбор системы и схемы внутреннего водопровода |  |  |
| Тема 1.3. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения | Содержание |  |  |
|  | Виды труб: полимерные, металлополимерные, стеклопластиковые, стальные, чугунные, асбестоцементные, медные, бронзовые, латунные |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | Типы арматуры: водоразборная (краны, смесители), запорная вентили, шаровые краны, задвижки, затворы), регулировочная (регуляторы давления и расхода), предохранительная(обратный и предохранительный клапан) |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Подбор материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | Расчет расходных материалов при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода» |  |  |
| Тема 1.4 Противопожарные водопроводы | Содержание |  |  |
|  | Устройство внутренних противопожарных водопроводов в зависимости от огнеопасности и этажности зданий |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Тема 1.5 Основы автоматизации систем водоснабжения зданий | Содержание |  |  |
|  | Автоматизация технологических процессов в системах водоснабжения |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.). Оформление документации по результатам осмотра |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | Типичные неисправности: основные виды и классификация, признаки неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства диагностика по внешним признакам диагностика по показаниями приборов, по параметрам |  |  |
|  | Возможные причины потерь при эксплуатации систем водоснабжения. Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | Подготовка системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; выполнение консервации внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Определение неисправностей системы водоснабжения |  |  |
| Тема 1.7. Технология ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | Сущность и назначение ремонта оборудования системы водоснабжения. Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | ПК 1.2 ОК 02 |
|  | Технология проведения работ по ремонту и монтажу систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |  |
|  | Охрана труда при проведении ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. Организация рабочего места |  |  |
|  | Инструмент, материалы при проведении ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Работа с нормативно технической документацией: ГОСТ24444-87 «Технологическое оборудование», СП 73.13330-12 «Внутренние санитарно-технические работы» |  | ПК 1.2 |
|  | Выбор материалов, инструментов для ремонтных и монтажных работ |  |  |
| Тема 1.8. Системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. Внутренние водостоки |  | ПК 1.1 ОК 01 |
|  | Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. Способы проверки функциональности оборудования; виды, назначение, принцип действия, требования к качеству оборудования; определение исправности оборудования по типичным признакам; системы контроля технического состояния |  |  |
|  | 3. Трассировка и устройство водоотводящей сети. Неисправности в водоотведении (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; технология и техника устранения протечек системы водоснабжения |  |  |
|  | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности, нормативная база технической эксплуатации |  |  |
|  | Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства, оформление документации по результатам осмотра |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Разработка графиков технического обслуживания систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  | ПК 1.1 ОК 01 |
|  | Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы здания. Составление аксонометрической схемы расположения устройств для прочистки сети |  |  |
| Тема 1.9. Технология ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | Виды ремонта: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | ПК 1.1 ОК 01 |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; методы проведения ремонта и монтажа. Устранения протечек. Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ |  |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта |  | ПК 1.1 |
| Тема 1.10. Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | ПК 1.1 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), санитарно-технических приборов и внутренних водостоков |  | ПК 1.1 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Выполнение основных слесарных работ. - Выполнение диагностики и замена участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов, оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, внутренних пожарных кранов. - Выполнение диагностики и технического обслуживания труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. - Монтаж водоснабжения, канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов, неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Проведение испытаний систем водоснабжения, канализации, оборудования, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ - Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно– коммунального хозяйства. - Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение работа по технической эксплуатации оборудования систем отопления и горячего водоснабжения жилищно– коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. Оформление регламентной документации |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Разработка последовательности обработки заготовки, выбор режущего инструмента, металлообрабатывающего оборудования (по вариантам). 2. Расчёт режимов резания и норм времени. 3. Разработка технологического процесса по изготовлению детали на металлообрабатывающем оборудовании, оформление технологической документации. 4. Применение машин послойного синтеза/оборудования «выращивания» из металла для изготовления изделий методом аддитивных технологий. 5. Изучение технологических процессов изготовления корпусных деталей. 6. Изучение технологических процессов изготовления плоских деталей. 7. Изучение технологических процессов изготовления деталей зубчатых передач. 8. Изучение маршрутов обработки деталей и планировок цехов. 9. Изучение организации работы цехов термической и химической обработки. 10. Изучение организации работы участков плоской и круглой шлифовки. |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Разработка технологического процесса изготовления изделия и оформление технологических маршрутных карт изготовления деталей на металлообрабатывающем оборудовании. 2. Оценка эффективности использования режущего инструмента. 3. Изучение норм времени на производство изделий. 4. Ознакомление с автоматизированным рабочим местом оператора и реализация управляющей программы на станке с ЧПУ. 5. Ознакомление со стандартами предприятия (СТП). 6. Ознакомление с номенклатурой измерительного инструмента и специализированной технологической оснасткой. 7. Реализация разработанных технологических процессов на сверлильных станках. 8. Реализация разработанных технологических процессов на фрезерных станках. 9. Реализация разработанных технологических процессов на токарных станках. 10. Разработка технологического процесса изготовления деталей на аддитивном оборудовании. 11. Разработка технологического процесса изготовления детали типа "корпус" и оформление технологических маршрутных карт изготовления на металлообрабатывающем оборудовании. 12. Разработка технологического процесса изготовления детали типа "зубчатое колесо" и оформление технологических маршрутных карт изготовления на металлообрабатывающем оборудовании. 13. Разработка технологического процесса изготовления детали типа "вал" и оформление технологических маршрутных карт изготовления на металлообрабатывающем оборудовании. 14. Разработка технологического процесса изготовления детали типа "фланец" и оформление технологических маршрутных карт изготовления на металлообрабатывающем оборудовании. 15. Разработка технологического процесса изготовления детали типа "вилка" и оформление технологических маршрутных карт изготовления на металлообрабатывающем оборудовании |  | 72 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 318/271 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Технологии санитарно-технических работ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 примерной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1 Основные печатные издания

1. Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 157 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04929-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472228.

2. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 380 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00813-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471257.

3. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего про-фессионального образования / Г. И. Беляков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00376-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469913.

4. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/771. – ISBN 978-5-16-012602-9.

5. Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В. А. Комков, В. Б. Акимов, Н. С. Тимахова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 338 с. – (Cреднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-012361-5.

6. Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 332 с. — ISBN 978-5-507-44592-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230459  (дата обращения: 17.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Орлов, В. А. Трубопроводные сети : учебное пособие для спо / В. А. Орлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-6561-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148968  (дата обращения: 17.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Толстова, Ю. И. Централизованное теплоснабжение / Ю. И. Толстова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 88 с. — ISBN 978-5-507-44686-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237341  (дата обращения: 17.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления | Выполнение ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, водоотведения и отопления в соответствии с требованиями стандартов рабочего места, охраны труда и безопасности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 1.2. Выполнять обслуживание системы водоснабжения, водоотведения и отопления | Выполнение работ в соответствии с установленными требованиями с соблюдением правил охраны труда, санитарными нормами: организация рабочего места; Выполнение диагностики работоспособности системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Решение профессиональных задач в период выполнения работ в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Применение современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |

Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

08.01.29 Мастер по обслуживанию

и ремонту инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности выполнение плотничных работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2 | ## Выполнение сварочных работ при ремонте оборудования систем отопления водоснабжения и водоотведения |
| ## ПК 2.1. | ## Выполнять подготовительные работы для сварочных работ |
| ## ПК 2.2. | ## Выполнять подготовку сварочного оборудования для различных способов сварки |
| ## ПК 2.3. | ## Выполнять сварочные работы |

1.1.3. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | зачистки ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку; |
| --- | --- |
|  | выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; |
|  | выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; |
|  | выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; |
|  | выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; |
|  | выполнения зачистки швов после сварки; |
|  | использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; |
|  | определения причин дефектов сварочных швов и соединений; |
|  | предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. |
|  | проверки оснащенности сварочного поста; |
|  | проверки работоспособности и исправности сварочного оборудования; |
|  | эксплуатирования оборудования и источников питания для выполнения сварочных работ; |
|  | проверки работоспособности и исправности оборудования поста газовой сварки |
|  | проверки оснащенности сварочного поста; |
|  | проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста; |
|  | проверки наличия заземления, вентиляции сварочного поста; |
|  | подготовки и проверки инструментов, материалов; |
|  | настройки сварочного оборудования; |
|  | выполнения сварочных работ; |
|  | контроля с применением измерительного инструмента деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
| Уметь | использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; |
|  | использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; |
|  | выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; |
|  | применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; |
|  | подготавливать сварочные материалы к сварке; |
|  | зачищать швы после сварки; |
|  | пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией |
|  | осуществлять безопасную эксплуатацию оборудования для дуговой и газовой сварки; |
|  | проверять работоспособность и исправность оборудования поста для дуговой сварки; |
|  | проверять работоспособность и исправность газового оборудования; |
|  | настраивать оборудование для дуговой сварки; |
|  | настраивать оборудование для газовой сварки (наплавки) |
|  | проверки оснащенности сварочного поста; |
|  | проверки работоспособности и исправности оборудования сварочного поста; |
|  | проверки наличия заземления, вентиляции сварочного поста; |
|  | подготовки и проверки инструментов, материалов; |
|  | настройки сварочного оборудования; |
| Знать | основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); |
|  | необходимость проведения подогрева при сварке; |
|  | классификация и общие представления о методах и способах сварки; |
|  | основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; |
|  | влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; |
|  | основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; |
|  | основы технологии сварочного производства; |
|  | виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; |
|  | основные правила чтения технологической документации; |
|  | типы дефектов сварного шва; |
|  | методы неразрушающего контроля; |
|  | причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; |
|  | способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под сварку; |
|  | устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; |
|  | правила сборки элементов конструкции под сварку; |
|  | порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; |
|  | устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; |
|  | правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  | классификация сварочного оборудования и материалов; |
|  | основные принципы работы источников питания для сварки; |
|  | устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; |
|  | правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  | классификация сварочного оборудования и материалов; |
|  | основные принципы работы источников питания для сварки; |
|  | устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; |
|  | устройство и правила безопасного использования газового оборудования |
|  | проверка работоспособности и исправности оборудования поста для сварки |
|  | основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; |
|  | основные группы и марки материалов для сварки; |
|  | сварочные материалы и инструменты; |
|  | техника и технология сварки; |
|  | основы резки; |
|  | причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления; |
|  | правила требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 402

в том числе в форме практической подготовки – 361

Из них на освоение МДК – 72

в том числе самостоятельная работа –

практики, в том числе учебная – 72

производственная-108

Промежуточная аттестация

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01 ОК 02, ОК 05 | Раздел 1 Технология электродуговой сварки | 124 | 96 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01 ОК 02, ОК 05 | Раздел 2 Технология газовой сварки и резки | 62 | 49 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 402 | 361 |  |  |  |  |  | 144 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Технология электродуговой сварки |  | 124/96 |  |
| МДК.02.01 Технология электродуговой сварки |  |  |  |
| Тема 1.1 Процессы сварки | Содержание |  |  |
|  | Определение сварки Сущность сварки и условия соединения Классификация способов сварки Сварка плавлением, виды и области применения |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Тема 1.2 Сварные соединения и швы | Содержание |  |  |
|  | Технология электродуговой сварки Классификация сварных соединений и швов Обозначение сварных швов на чертежах |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Расшифровка условных обозначений сварных швов Определение вида сварных соединений и швов, размеров и подготовленных кромок по чертежам |  | ПК 2.1 |
| Тема 1.3. Оборудование для дуговой сварки | Содержание |  |  |
|  | Требования к источникам питания сварочной дуги Виды источников питания сварочной дуги |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Изучение конструкции, источников питания сварочной дуги переменного тока |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 05 |
|  | Изучение конструкции, источников питания сварочной дуги постоянного тока |  |  |
| Тема 1.4 Ручная дуговая сварка | Содержание |  |  |
|  | Сущность ручной дуговой сварки Электроды для дуговой сварки Классификация покрытых электродов Режимы ручной дуговой сварки Подготовка заготовок для сварки Сварочный пост и его оборудование Техника выполнения ручной дуговой сварки |  | ПК.2.2 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Составление схемы соединения наращиванием, под углом, схемы расстановки стальных и деревянных нагелей и гвоздей |  | ПК.2.2 ОК 01 ОК 02 |
| Тема 1.5. Резка металла | Содержание |  |  |
|  | Термическая резка металла. Механическая резка металла. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Дуговая резка металла |  | ПК 2.1 ПК 2.2 |
|  | Механизированная резка металла |  |  |
| Тема 1.6. Деформации в сварных конструкциях и методы их устранения | Содержание |  |  |
|  | Особенности кристаллизации металла сварного шва Деформации и методы их устранения |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Сварка с изгибом |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 |
|  | Сварка с сопутствующим подогревом |  |  |
| Тема 1.7. Контроль качества сварных соединений | Содержание |  |  |
|  | Дефекты сварных соединений, причины их возникновения и методы их предотвращения и устранения Методы контроля качества сварки Ремонт плотничных конструкций, причины по которым необходимо проводить ремонт, технологии выполнения ремонтных работ. |  | ПК 2.3 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Устранение дефектов сварных соединений |  | ПК 2.3 ОК 02 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку. 2. Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой. 3. Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений. 4. Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. 5. Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок. 6. Выполнение зачистки швов после сварки. 7. Использование измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва. 8. Определение причин дефектов сварочных швов и соединений. 9. Предупреждение и устранения различных видов дефектов в сварных швах. 10. Проверка оснащенности сварочного поста. 11. Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования. 12. Эксплуатирование оборудования и источников питания для выполнения сварочных работ. 13. Проверка наличия заземления, вентиляции сварочного поста. 14. Подготовка и проверки инструментов, материалов. 15. Настройка сварочного оборудования. 16. Выполнение сварочных работ. 17. Контроль с применением измерительного инструмента деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |  |  |  |
| Раздел 2. Технология газовой сварки и резки |  | 62/49 |  |
|  |  | 62/49 |  |
| Тема 1.1. Сварочное пламя, его строение и характеристики | Содержание |  |  |
|  | Строение и образование сварочного пламени Тепловые характеристики сварочного пламени Образование сварного соединения Металлургические процессы, протекающие в сварочной ванне Напряжения и деформации Кислород, его свойства и получение Горючие газы и их свойства Присадочные материалы |  | ПК 2.3 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Тема 2.1. Технология газовой сварки | Содержание |  |  |
|  | Области рационального применения газовой сварки Типы сварных соединений и швов при газовой сварке Подготовка деталей под сварку Режимы газовой сварки Особенности газовой сварки в различных положениях Дефекты сварных швов при газовой сварке Схемы постов газовой сварки и наплавки Правила обращения и транспортировки баллонов Особенности газовой сварки труб Настройка оборудования и защита от обратного удара |  | ПК 2.3 ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Подготовка рабочего места Подготовка материалов к сварке |  | ПК 2.3 |
| Тема 2.2. Технология газовой срезки | Содержание |  |  |
|  | Подготовка оборудования и металла к резке Особенности резки металла различного профиля Приспособления для реки металла |  | ПК 2.3 ОК 05 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Подготовка рабочего места Резка труб |  | ПК 2.3 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку. - Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой. - Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений. - Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. - Использование измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва. - Определение причин дефектов сварочных швов и соединений. - Предупреждение и устранения различных видов дефектов в сварных швах. - Проверка оснащенности сварочного поста. - Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования. - Подготовка и проверки инструментов, материалов. - Настройка сварочного оборудования. - Выполнение сварочных работ. Контроль с применением измерительного инструмента деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |  | 72 |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |
| Учебная практика |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ: - Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение работа по технической эксплуатации оборудования систем отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. - Оформление регламентной документации |  | 72 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 402/361 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Теоретические основы сварки и резки металлов», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

Мастерская «Сварочная», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 Примерной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 примерной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Козловский, С. Н. Введение в сварочные технологии : учебное пособие / С. Н. Козловский. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-1159-7. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/167867.

- Козловский, С. Н. Сварочные технологии : учебное пособие для спо / С. Н. Козловский. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-6706-8. – Текст : электронный//Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151686.

- Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : учебник / Овчинников В.В. – Москва : КноРус, 2021. – 258 с. – ISBN 978-5-406-07985-0. – URL: https://book.ru/book/938854.

- Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов : учебник / Овчинников В.В. – Москва : КноРус, 2020. – 303 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07421-3. – URL: https://book.ru/book/932597.

- Радченко, М. В. Сварочное производство. Введение в специальность : учебное пособие / М. В. Радченко, В. Г. Радченко, Т. Б. Радченко. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-8114-5143-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/143250 .

- Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : учебник / Овчинников В.В. – Москва : КноРус, 2021. – 258 с. – ISBN 978-5-406-07985-0. – URL: https://book.ru/book/938854.

- Черепахин, А.А. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе : учебник / Черепахин А.А., Латыпов Р.А., под ред., Латыпова Г.Р., Андреева Л.П. – Москва : КноРус, 2021. – 222 с. – ISBN 978-5-406-06270-8. – URL: https://book.ru/book/939766.

- Технология металлов и сплавов: учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственные редакторы А. П. Кушнир, В. Б. Лившиц. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 310 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11111-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/455806.

- Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами : учебник / Латыпов Р.А., под ред., Черепахин А.А., Андреева Л.П., Латыпова Г.Р. – Москва : КноРус, 2021. – 197 с. – ISBN 978-5-406-01679-4. – URL: https://book.ru/book/938762

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы для сварочных работ | Организация рабочего места с соблюдением требований безопасности и охраны труда; Выполнение типовых слесарных операции, применяемых при подготовке металла к сварке; Подготовка металла к сварке в соответствии с ГОСТами. Выбор оборудования, приспособлений, инструмента и материалов для сборки конструкции. Выбор средств и приемов контроля точности сборки. Подготовка деталей к сборке и сварке. Сборка деталей под сварку | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 2.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для различных способов сварки | Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки и газовой сварки; Настройка оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; Настройка газового оборудования и аппаратуры | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 2.3 Выполнять сварочные работы | Выполнение сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; Выполнение сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; Владение техникой дуговой резки металла | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Решение профессиональных задач в период выполнения работ в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Применение современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации в период выполнения профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применение стандартов антикоррупционного поведения | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Применение основ ресурсосбережения, принципов бережливого производства, сохранение окружающей среды, | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Применение средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |

Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

08.01.29 Мастер по обслуживанию

и ремонту инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 3.1. | Выполнять ремонт и монтаж силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей |
| ПК 3.2. | Выполнять эксплуатацию силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей |

    - В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| --- | --- |
|  | эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Уметь | осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | определять признаки неисправности при эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | проводить плановый осмотр осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | заполнять техническую документацию по результатам осмотра; |
|  | выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе осветительных сетей; |
|  | оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок |
| Знать | виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; |
|  | виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; |
|  | назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; |
|  | правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; |
|  | технические документы на испытание и готовность к работе осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | нормативно-техническая документация; |
|  | система освещения и осветительные сети здания; |
|  | технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | методы и средства испытаний; |
|  | требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок; |
|  | устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений |
|  | виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; |
|  | виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; |
|  | виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; |
|  | виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств; |
|  | правила рациональной эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | показатели технического уровня эксплуатации силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | технология и техника обслуживания осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | системы контроля технического состояния электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | эксплуатационные параметры состояния осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; |
|  | назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; |
|  | основные понятия систем автоматического управления и регулирования; |
|  | правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 402

в том числе в форме практической подготовки – 361

Из них на освоение МДК – 186

в том числе самостоятельная работа –

практики, в том числе учебная -144

производственная- 72

Промежуточная аттестация -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, Час. | В том числе в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, акад. час. |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1 ОК 01, ОК 07 | Раздел 1. Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 124 | 96 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 3.2 ОК 01, ОК 07 | Раздел 2. Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 62 | 49 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 402 | 361 |  |  |  |  |  | 144 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 124/96 |  |
| МДК.03.01 Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 124/96 |  |
| Тема 1.1 Монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | Общие сведения об организации монтажных работ силовых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства Охрану труда, техника безопасности при проведении монтажных работ Инструменты и оборудование для проведения монтажных работ Нормы и режимы водопотребления Технология подготовительных работ при проведении монтажа Технология расчета необходимых материалов и оборудования для монтажа. Предмонтажная подготовка кабелей и проводов. Способы соединения при монтаже Схемы электроснабжения жилых и общественных зданий Технология монтажа отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей Расчет необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | ПК 3.1 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Выбор сечения проводников по току нагрузки Выбор сечения проводников по допустимой потере напряжения |  | ПК 3.1 ОК 01 |
| Тема 1.2 Монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  |  |
|  | Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений Охрану труда, техника безопасности при проведении монтажных работ |  | ПК 3.1 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Расчет необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений Проектирование отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений |  | ПК 3.1 |
| Тема 1.3. Ремонт отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | Сущность, назначение и технология ремонта отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства Сущность, назначение и технология ремонта отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства Материалы и оборудование, необходимые при ремонте отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства Организация рабочего места. Требования охраны труда и техники безопасности |  | ПК 3.1 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Тема 1.4 Испытания отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | Технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. Методы и средства испытаний. Требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок. Требования к персоналу, занятому на электромонтажных работах. |  | ПК 3.1 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Испытание электропроводки Испытание осветительных систем |  | ПК 3.1 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ. 2. Выполнение слесарных операций. 3. Выполнение электротехнических схем. 4. Работа с электромонтажным инструментом и расходными материалами. 5. Выполнение работ по монтажу систем освещения. 6. Выполнение работ по монтажу силовых систем зданий и сооружений. 7. Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам. 8. Выполнение разметочных и пробивных работ. 9. Выполнение ремонтных работ элементов осветительных электроустановок и электропроводок. 10. Выполнение монтажных работ открытой и скрытой электропроводки. |  | 72 |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 62/49 |  |
| МДК.03.02 Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 62/49 |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  |  |
|  | 1. Вопросы эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 2. Ознакомление с правилами ОТ и ТБ и пожарной безопасности при работе с электроинструментами 3. Конструктивные схемы зданий 4. Показатели технического уровня эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства 5. Нормативная база технической эксплуатации силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 6. Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание 7. Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства 8. Структура управления и организация строительно-монтажных работ |  | ПК 3.2 ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Работа с электрическими монтажными схемами |  | ПК 3.2 |
| Тема 1.2 Технология и техника обслуживания домовых электрических силовых сетей и сетей системы освещения | Содержание |  |  |
|  | 1. Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства 2. Правила рациональной эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства 3. Охрана труда и техника безопасности при проведении электромонтажных работ 4. Материалы и электромонтажные инструменты, используемые при электромонтажных работах 5. Электроизмерительный инструмент 6. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при монтаже и эксплуатации электрических сетей 7. Схемы подключения контрольно-измерительных приборов при проверке осветительной сети 8. Осветительные электроустановки |  | ПК 3.2 ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Определение исправности средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента |  | ПК 3.2 |
| Тема 1.3. Организация эксплуатации и обслуживания домовых слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  |  |
|  | 1. Принципы эксплуатации и обслуживания слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства 2. Этапы и особенности обслуживания слаботочных систем 3.Эксплуатационная документация, виды и основное содержание. Показатели технического уровня эксплуатации слаботочных систем зданий и сооружений |  | ПК 3.2 ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Тема 1.4. Технология и техника обслуживания домовых слаботочных систем зданий и сооружений | Содержание |  |  |
|  | 1. Правила рациональной эксплуатации слаботочных систем зданий и сооружений. 2. Правила охраны труда и техника безопасности при обслуживании слаботочных систем. Инструмент. |  | ПК 3.2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ. 2. Подготовка рабочего места. 3. Выполнение работ по обслуживанию домовых электрических силовых сетей. 4. Выполнение работ по обслуживанию домовых сетей системы освещения. 5. Выполнение работ по обслуживанию домовых слаботочных сетей. |  | 72 |  |
| Производственная практика раздела 2 Виды работ |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Выполнение ремонтных работ отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение работ по испытаниям отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. - Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. - Проведение пуско-наладочных работ. - Оформление регламентной документации. |  | 72 |  |
| Всего |  | 402/361 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Технологии электромонтажных работ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 примерной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 примерной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и /или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и /или электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1 Основные печатные и электронные издания

1 Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 374 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04339-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472681.

2.	Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 447 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04341-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453822.

3.	Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 375 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04342-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472683.

4. Бредихин, А. Н. Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 175 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09206-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471737.

5. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 263 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05793-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472057.

6. Плащанский, Л. А. Электрооборудование подстанций и осветительные сети предприятий, организаций и учреждений : учебное пособие / Л. А. Плащанский. – Москва : МИСИС, 2019. – 180 с. – ISBN 978-907067-42-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/116922.

7. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие для спо / Н. К. Полуянович. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 396 с. – ISBN 978-5-8114-6760-0. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152471.

8. Проектирование и расчет систем искусственного освещения : учебное пособие для СПО / составители В. В. Гоман, Ф. Е. Тарасов, под редакцией Ф. Н. Сарапулова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 74 c. – ISBN 978-5-4488-0422-9, 978-5-7996-2910-6.

9. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве : учебное пособие для спо / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-6720-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151699  (дата обращения: 17.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять ремонт и монтаж силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей | Организация подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Выполнение ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 3.2 Выполнять эксплуатацию силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей | Организация подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Выполнение диагностики состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; Поддерживание в рабочем состоянии силовые и слаботочные системы зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Решение профессиональных задач в период выполнения работ в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Применение основ ресурсосбережения, принципов бережливого производства, сохранение окружающей среды, | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.