# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.01 Тепловые электрические станции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности __Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях____ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях |
| ПК 1.1 | ## Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства |
| ПК 1.2 | Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию |
| ПК 1.3 | Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе |
| ПК 1.4 | Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - чтения технологической и полной схем котельного цеха; - управления работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; - пуска котла в работу; - останова котла; - выполнения переключений в тепловых схемах; - составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; - отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках; - приема, разгрузки и предварительной подготовки топлива к сжиганию; - регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; - переключения с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы; - составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла; |
| --- | --- |
| Уметь | - производить тепловой расчет и выбор паровых котлов; - выбирать типы, марки насосов и вентиляторов согласно нормам технологического проектирования; - выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; - выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования; - применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте; - определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; - определять эффективность использования топлива; - анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы котельной установки; - выбирать оборудование топливоподачи и пылеприготовления, мазутного и газового хозяйства; - пользоваться ключами щитов управления; - контролировать показания средств измерения; - определять причины возникновения неполадок; - определять последовательность и объем работ при проведении режимных видов испытаний; |
| Знать | - устройство, принцип работы и технические характеристики котлов; - компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов; - схемы водопарового, газовоздушного тракта котлов; - водные режимы барабанных и прямоточных котлов; - условия образования и способы предотвращения отложений на поверхностях нагрева; - способы консервации котлов; - систему золошлакоудаления; - способы очистки сточных вод котельного цеха; - назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вентиляторов котельного цеха; - эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха; - требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок; - структуру и порядок оформления технической документации; - классификацию и характеристику энергетического топлива; - стадии горения, полное и неполное сгорание топлива; - технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства; - схемы приготовления твердого топлива; - структуру топливного хозяйства газо-мазутных тепловых электростанций (ТЭС) и котельных; - функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных котлов, вспомогательного оборудования; - схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования; - компоновку щитов контроля и пультов управления котельной установкой; - допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов и вспомогательного оборудования; - влияние режимных факторов и характеристик топлива на работу котла; - задачи и виды испытаний котельного оборудования; - основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов и вспомогательного оборудования |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___456________________________

в том числе в форме практической подготовки_________________

Из них на освоение МДК__312_______________

в том числе самостоятельная работа____104______

практики, в том числе учебная ____36________

производственная ____108_______

Промежуточная аттестация _курсовая_работа_____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1-9 | Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха на ТЭС | 312 | Х | 208 | 96 | 40 | 104 | 20 | 36 |  |  | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 108 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 456 | Х | 208 | 96 | 40 | 104 | Х |  | 36 |  | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание основного и вспомогательного оборудования котельного цеха на ТЭС |  | 208 |  |  |
| МДК 1. Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях |  | 208 |  |  |
| Тема 1.1. Энергетическое топливо и процесс его сжигания | Содержание | 16 | ПК 1.2 ОК 02 | Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 |
|  | 1. Классификация энергетического топлива и его разновидность. Химический состав топлива, массы топлив. Удельная теплота сгорания топлива, условное топливо. Технические характеристики твердого топлива Технические характеристики жидкого и газообразного топлив. Основы теории горения органического топлива. Химическая реакция горения. Полное и неполное горение. Стадии горения. | 2 |  |  |
|  | 2. Теоретически необходимое количество воздуха для горения 1кг или 1м3 топлива. Коэффициент избытка воздуха в топке. Состав продуктов сгорания. | 3 |  |  |
|  | 3. Присосы воздуха в топку и газоходы котла. Энтальпия газов. | 2 |  |  |
|  | 4. Эффективность использования топлива. Баланс теплоты в паровом котле. Общее уравнение баланса теплоты | 3 |  |  |
|  | 5. Определение потерь теплоты с уходящими газами, факторы, влияющие на величину потерь. | 3 |  |  |
|  | 6. Коэффициент полезного действия котла брутто и его определение по прямому и обратному балансу теплоты котла. Собственные нужды ПК и КПД нетто котельной установки. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 12 |  |  |
|  | 1. Решение задач по разделу «Топливо и его сжигание» | 2 |  |  |
|  | 2. Расчет и составление таблицы объемов воздуха и продуктов сгорания на участках газового тракта котельной установки | 2 |  |  |
|  | 3. Расчет и составление таблицы энтальпий продуктов сгорания. | 2 |  |  |
|  | 4. Построение Н-S диаграммы продуктов сгорания. | 2 |  |  |
|  | 5. Определение тепловых потерь для заданного типа котла. | 2 |  |  |
|  | 6. Определение КПД брутто парового котла и часового расхода топлива. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Теплоэнергетические процессы в паровом котле и его принципиальное устройство. | Содержание | 38 | ПК 1.1 ОК 02 | Н 1.1.01 У 1.1.03 З 1.1.01 Уо 02.04 Зо 02.02 |
|  | 1. Компоновка и конструкция паровых котлов. Классификация, виды и типы современных паровых котлов. Виды компоновок, достоинства и недостатки. | 3 |  |  |
|  | 2. Влияние единичной мощности, параметров пара, на конструкцию парового котла. Котлы с надувом, особенности конструкции и преимущества. | 3 |  |  |
|  | 3. Водогрейные котлы. Перспективные конструкции паровых котлов. | 3 |  |  |
|  | 4. Топочные устройства. Классификация и технические характеристики топочных устройств. Факельное сжигание топлива. Аэродинамика котельных топок. Необходимый объем и высота топки. Конструкция топок. Вихревые топки. Конструкция вихревых топок. Область применения, сравнительные характеристики факельных и вихревых топок при сжигании твердого топлива. | 3 |  |  |
|  | 5. Типы и конструкции пылеугольных горелок, размещение горелок. Мазутные форсунки и газовые горелки, комбинированные газо-мазутные горелки. Конструкция газо-мазутных топок | 3 |  |  |
|  | 6. Парообразующие поверхности парового котла. Типы трубных экранов. Радиационные и конвективные парообразующие поверхности нагрева. | 3 |  |  |
|  | 7. Компоновка и конструкция парообразующих поверхностей. Условия работы парообразующих поверхностей нагрева. | 3 |  |  |
|  | 8. Барабан котла. Конструкция. Внутрибарабанные сепарационные устройства. Устройства для промывки пара. Назначение непрерывной и периодической продувки ПК. Ступенчатое испарение. | 3 |  |  |
|  | 9. Пароперегреватели. Конструкция радиационных, полурадиационных и конвективных пароперегревателей. Промежуточные пароперегреватели. Схемы компоновок пароперегревателей в котлах различных типов. Факторы, влияющие на температуру перегрева пара. | 3 |  |  |
|  | 10. Низкотемпературные поверхности нагрева. Факторы, влияющие на компоновку низкотемпературных поверхностей нагрева. Типы экономайзеров и их конструкция. Типы воздухоподогревателей. Принцип работы и устройство. Условия работы низкотемпературных поверхностей нагрева. | 4 |  |  |
|  | 11. Каркас, обмуровка и гарнитура ПК. Назначение и требования, предъявляемые к каркасам ПК. Типы корпусов ПК и их конструкции. | 4 |  |  |
|  | 12. Материалы и растворы, используемые при монтаже ПК. Устройство накаркасной и натрубной обмуровки. Назначение и конструкция гарнитуры котла | 3 |  |  |
|  | В том числе практических работ | 18 |  |  |
|  | 1. Определение геометрических характеристик топочной камеры и построение эскиза топочной камеры. | 4 |  |  |
|  | 2. Определение конструкций пылеугольных горелочных устройств по чертежам. | 2 |  |  |
|  | 3. Определение конструкции мазутных форсунок и газовых горелок по чертежам. | 2 |  |  |
|  | 4. Тепловой расчет топочной камеры | 2 |  |  |
|  | 5. Определение конструкции барабана и способов получения чистого пара. | 2 |  |  |
|  | 6. Выбор компоновок и конструкций пароперегревателей современных паровых котлов. | 2 |  |  |
|  | 7. Применение устройств регулирования температуры перегрева пара. | 2 |  |  |
|  | 8. Определение конструкции экономайзеров и воздухоподогревателей по чертежам и макетам | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Вспомогательное оборудование парового котла | Содержание | 34 | ПК 1.2 ОК 04 | Н 1.2.01 У 1.2.03 З 1.2.02 Уо 04.02 Зо 04.02 |
|  | 1. Водопаровой тракт паровых котлов и котельной установки. | 4 |  |  |
|  | 2. Чтение технологической схемы производства пара | 4 |  |  |
|  | 3. Газовоздушный тракт котельных установок. Схема газовоздушного тракта котельной установки Конструктивные элементы схемы, их назначение. Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта. Уравновешенная тяга и наддув. Требования к тягодутьевым машинам. | 4 |  |  |
|  | 4. Очистка дымовых газов от золы. Типы, конструкция, принцип работы золоуловителей. Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. | 4 |  |  |
|  | 5. Топливоподача и приготовление твердого топлива. Схема топливоподачи и ее оборудование Комплекс приемо - разгрузочных устройств. Топливные склады. | 4 |  |  |
|  | 6. Технологическая схема производственной подготовки твердого топлива к сжиганию. Компоновка тракта подачи топлива. | 4 |  |  |
|  | 7. Углеразмольные характеристики топлива. Оборудование системы пылеприготовления. Компоновка пылесистем. Сравнительная оценка и область применения различных типов пылесистем. Основы теплового и аэродинамического расчета систем пылеприготовления. | 4 |  |  |
|  | 8. Топливное хозяйство при сжигании жидкого и газового топлива. Техническая схема доставки и подготовки мазута к сжиганию. | 3 |  |  |
|  | 9. Схема системы золоулавливания и золошлакоудаления. Назначение и классификация системы золошлакоудаления. Гидравлическое и пневматическое золоудаление. Оборудования системы: шлакосмывные шахты, баггерные насосы, пульпопроводы. Сравнительная оценка систем гидравлического и пневматического золоудаления. Выбор оборудования золошлакоудаления. Багерные и шламовые насосы. | 3 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 20 |  |  |
|  | 1. Составление схемы водопарового тракта барабанного и прямоточного котла | 4 |  |  |
|  | 2. Выбор типа и компоновки паровых котлов по чертежам, макетам, каталогам. | 2 |  |  |
|  | 3. Выбор типа и количества дымососов. | 2 |  |  |
|  | 4. Расчет высоты дымовой трубы. | 2 |  |  |
|  | 5. Составление схемы пылеприготовления парового котла . | 2 |  |  |
|  | 6. Составление схемы мазутного хозяйства станции. | 2 |  |  |
|  | 7. Составление схемы газового хозяйства станции. | 2 |  |  |
|  | 8. Составление схемы системы золошлакоудаления. | 2 |  |  |
|  | 9. Изучение компоновочных чертежей котельного цеха. котельных установок и их элементов | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Качество природных вод | Содержание | 4 | ПК 1.1 ОК 03 | Н 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.03 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1. Цели и задачи водоподготовки на ТЭС. Значение воднохимического режима для работы ТЭС. Пароводяной цикл ТЭС. Сведения о пароводяном цикле котельных установок. Внутристанционные потери пара и конденсата. | 2 |  |  |
|  | 2. Вещества, загрязняющие природные воды. Природная вода и ее классификация. Основные показатели качества воды и водяного пара и их определение. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Сравнение и анализ показателей качества воды различных источников | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Отложения в котлоагрегатах, теплообменниках и их предотвращение и удаление | Содержание | 8 | ПК 1.4 ОК 02 | Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 Уо 02.04 Зо 02.02 |
|  | 1. Процесс образование отложений. Их состав и свойства. Виды накипей (щелочноземельных металлов, железоокисные и железофосфатные, медные). | 2 |  |  |
|  | 2. Методы борьбы с отложениями в котлах с естественной циркуляцией (фосфатирование, щелочение, обработка комплексонами). Предотвращение образований отложений в тепловых сетях. | 2 |  |  |
|  | 3. Удаление образовавшихся отложений. Предпусковая и эксплуатационная очистка котла. | 2 |  |  |
|  | 4. Коррозия теплосилового оборудования и методы борьбы с ней. Кислородная, стояночная, межкристаллитная, пароводяная, подшламовая коррозии. Методы консервации котлов. | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Загрязнение пара и способы борьбы с ним | Содержание | 8 | ПК 1.1 ОК 02 | Н 1.1.01 У 1.1.04 З 1.1.03 Уо 02.01 Зо 02.03 |
|  | 1. Унос веществ насыщенным паром. Капельный и избирательный унос. Явление набухания воды. | 2 |  |  |
|  | 2. Качество вырабатываемого пара в зависимости от конструктивных особенностей котла, от эксплуатационного режима котла и качества котловой воды. | 2 |  |  |
|  | 3. Методы получения чистого пара: ступенчатое испарение воды. | 2 |  |  |
|  | 4. Методы получения чистого пара: сепарация, продувка (периодическая, непрерывная). Солевой баланс котла. | 2 |  |  |
|  | В том числе практические занятия | 2 |  |  |
|  | 1. Сравнение водных режимов барабанных и прямоточных котлов. | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Автоматизация теплоэнергетических процессов на котельном оборудовании | Содержание | 18 | ПК 1.3 ОК 05 | Н 1.3.01 У 1.3.03 З 1.3.05 Уо 05.03 Зо 05.02 |
|  | 1.Управление и автоматизация, автоматизированные системы регулирования. Автоматические системы управления. Управляющие и возмущающие воздействия. Переходные процессы. Устойчивость. Качество процессов регулирования. Объекты регулирования. Регуляторы. Обратная связь. | 4 |  |  |
|  | 2. Технические средства автоматизированных систем регулирования. Структура АСР и её элементы. Комплексы аппаратуры регулирования. | 2 |  |  |
|  | 3. Микропроцессорные средства автоматизации. Программируемые приборы. Схемы автоматического регулирования и оборудования и их условные обозначения. | 2 |  |  |
|  | 4. Автоматическое регулирование барабанных и прямоточных паровых котлов. Барабанный котел, как объект регулирования. Регулирование давления и тепловой нагрузки при сжигании разного вида топлива. К регулированию экономичности процесса горения. Регулирование разрежения в топке. Регулирование питания барабанных котлов. Регулирование температуры перегретого пара в барабанных котлах. Регулирование непрерывной продувки. | 4 |  |  |
|  | 5. Прямоточный котел, как объект регулирования, его особенности. Регулирование тепловой нагрузки и температурного режима первичного тракта. Регулирование процесса горения в прямоточных котлах. Регулирование температуры первичного и вторичного пара в прямоточных котлах. Автоматизация вспомогательного оборудования котлов. Управление топливоподачей и системой пылеприготовления. | 2 |  |  |
|  | 6. Схемы автоматических тепловых защит, действующие на останов барабанного и прямоточного паровых котлов. Автоматические защиты вспомогательного оборудования. Логическое управление, логические автоматы. | 2 |  |  |
|  | 7. Щиты управления и схемы теплотехнического контроля. Контрольно-измерительные приборы щита управления котлом. Назначение, общие данные. | 2 |  |  |
|  | В том числе лабораторные работы | 2 |  |  |
|  | 1. Исследование динамических характеристик гидравлического объекта регулирования, часть. | 2 |  |  |
|  | В том числе практические работы | 18 |  |  |
|  | 1. Изучение принципов регулирования. | 2 |  |  |
|  | 2. Составление схем автоматического регулирования барабанных котлов. | 2 |  |  |
|  | 3. Анализ функциональных схем автоматического регулирования барабанных паровых котлов. | 2 |  |  |
|  | 4. Составление схем автоматического регулирования прямоточных котлов. | 2 |  |  |
|  | 5. Анализ функциональных схем автоматического регулирования прямоточных паровых котлов. | 2 |  |  |
|  | 6. Анализ функциональных схем автоматического регулирования вспомогательного оборудования котлов. | 2 |  |  |
|  | 7. Анализ схем автоматических защит барабанных и прямоточных паровых котлов. | 2 |  |  |
|  | 8. Анализ схем автоматических защит барабанных и прямоточных паровых котлов. | 2 |  |  |
|  | 9. Анализ схем автоматических защит барабанных и прямоточных паровых котлов. | 2 |  |  |
| Тема 1.8. Пуск и останов паровых котлов | Содержание | 10 | ПК 1.4 ОК 03 | Н 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 Уо 03.02 Зо 03.05 |
|  | 1. Основная задача обслуживания теплоэнергетического оборудования, показатели надежности и экономичности его работы. Мероприятия, влияющие на повышение технического уровня обслуживания оборудования | 2 |  |  |
|  | 2. Общие сведения по пусковым режимам оборудования котельного цеха. Основные условия безопасного и надежного пуска барабанного котла. Пуск барабанного котла на общую паровую магистраль. | 2 |  |  |
|  | 3. Пуск прямоточного котла. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) при обслуживании котлов в режимах пуска и останова. | 2 |  |  |
|  | 4. Виды остановов энергетического оборудования. Основные принципы организации режимов останова котлов. Остановочно-пусковые режимы котлов. Аварийные случаи останова котла. | 2 |  |  |
|  | 5. Выявление причин неполадок и аварий при обслуживании оборудования, их устранение. | 2 |  |  |
|  | В том числе практические занятия | 6 |  |  |
|  | 1. Оценка тепломеханического состояния котла в переходных режимах. | 2 |  |  |
|  | 2. Изучение сетевых графиков пуска котлов. | 2 |  |  |
|  | 3. Работа с инструкциями по пуску, останову, с программами противоаварийных тренировок | 2 |  |  |
| Тема 1.9. Работа котлов в рабочем диапазоне нагрузок | Содержание | 8 | ПК 1.4 ОК 03 | Н 1.4.01 У 1.4.02 У 1.4.03 З 1.4.01 Уо 03.02 Зо 03.05 |
|  | 1. Наблюдение и уход за работающим оборудованием. Критерии надежности работы котла. | 2 |  |  |
|  | 2. Устойчивость гидравлического режима барабанных котлов. | 2 |  |  |
|  | 3. Теплогидравлический режим прямоточных котлов. | 2 |  |  |
|  | 4. Способы поддержания температуры перегретого пара. Устойчивость топочного процесса. | 2 |  |  |
| Тема 1.10. Обслуживание паровых котлов | Содержание | 8 | ПК 1.4 ОК 02 | Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.03 Уо 02.02 Зо 02.04 |
|  | 1. Задачи персонала по обеспечению надежной и экономичной работы паровых котлов. Основные эксплуатационные, технико-экономические показатели и регулируемые параметры котла. | 2 |  |  |
|  | 2. Влияние режимных факторов и характеристик топлива на работу котла. | 2 |  |  |
|  | 3. Обслуживание топочных устройств. Основные показатели работы топок, особенности обслуживания различных типов топок и горелочных устройств. | 2 |  |  |
|  | 4. Обслуживание поверхностей нагрева парового котла; условия работы экранов, пароперегревателей, воздухоподогревателей. Мероприятия по повышению надежности работы поверхностей нагрева парового котла. | 2 |  |  |
|  | В том числе практические занятия | 4 |  |  |
|  | 1. Составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию котла (суточных ведомостей). | 2 |  |  |
|  | 2. Изучение режимных карт паровых котлов, анализ работы котла по режимной карте. | 2 |  |  |
| Тема 1.11. Обслуживание вспомогательного оборудования котельных установок | Содержание | 14 | ПК 1.1 ОК 02 | Н 1.1.01 У 1.1.04 З 1.1.03 Уо 02.01 Зо 02.03 |
|  | 1. Обслуживание оборудования пылеприготовительных установок. Требования ПТЭ к обслуживанию вспомогательного оборудования. | 2 |  |  |
|  | 2. Основные эксплуатационные характеристики и показатели вспомогательного оборудования котлов. | 2 |  |  |
|  | 3. Обслуживание тягодутьевых машин, эксплуатационный контроль за работой тягодутьевых машин, регулирование производительности, возможные неполадки в работе. | 2 |  |  |
|  | 4. 5. Обслуживание золоуловителей и устройств золошлакоудаления. Особенности обслуживания золоуловителей различных типов. Факторы, влияющие на эффективность улавливания золы в золоуловителях. Повышение надежности работы оборудования систем золошлакоудаления и золоотвалов. | 4 |  |  |
|  | 6. Обслуживание мазутного и газового хозяйств. | 2 |  |  |
|  | 7. Мероприятия, обеспечивающие надежность и экономичность работы вспомогательного оборудования котлов. Действия персонала при возникновении неполадок в работе вспомогательного оборудования. | 2 |  |  |
|  | В том числе практические занятия | 6 |  |  |
|  | 1. Обеспечение надежности и экономичности работы, взрывопожаробезопасности различных типов пылесистем и мельниц. Пуски и остановы пылеприготовительных установок, неполадки в работе. | 2 |  |  |
|  | 2. Обслуживание топливных складов и топливоподачи. Разгрузка, хранение и подача твердого топлива. | 2 |  |  |
|  | 3. Работа с инструкциями по пуску и останову пылеприготовительной установки. | 2 |  |  |
| Тема 1.12. Испытания и наладка оборудования котельного отделения | Содержание | 12 | ПК 1.4 ОК 02 | Н 1.4.01 У 1.4.05 З 1.4.04 Уо 02.03 Зо 02.04 |
|  | 1. 2. Классификация и задачи теплотехнических испытаний котельных установок. Виды испытаний котельного оборудования. Организация испытаний паровых котлов на ТЭС. Программы и объем испытаний. Основные измерения, проводимые при испытаниях котлов. | 4 |  |  |
|  | 3. Наладка топочного режима, определение оптимальных показателей работы котла. | 2 |  |  |
|  | 4. Наладка и испытания вспомогательного оборудования котельной установки (пылеприготовительных установок, тягодутьевых машин, золоуловителей). | 2 |  |  |
|  | 5. Проведение испытаний новых образцов теплоэнергетического оборудования и его элементов. | 2 |  |  |
|  | 6. Наладка и отработка перспективных технологических процессов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практические занятия | 6 |  |  |
|  | 1. Последовательность и примерный объем работ при проведении режимных видов испытаний. | 2 |  |  |
|  | 2. Изучение документации по испытаниям и наладке котла. | 2 |  |  |
|  | 3. Составление типовой схемы расстановки приборов и измерений при балансовых испытаниях парового котла. | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела - Основные месторождения твердого, жидкого и газообразного топлива в России - Образование и методы снижения вредных выбросов в атмосферу при сжигании органического топлива - Описание оборудования котельных установок на различных действующих станциях - Работа с раздаточным материалом по схемам движения рабочего тела, конструкциям поверхностей нагрева паровых котлов с естественной и принудительной циркуляцией, креплениям поверхностей нагрева. - Анализ различных способов регулирования температуры перегрева пара - Способы защиты от золовых отложений и низкотемпературной сернокислой коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева. - Изучение различных компоновок по каталогам. Описание одной из компоновок по выбору студента. - Нормы проектирования при расчете и выборе системы пылеприготовления. - Мероприятий по охране окружающей среды, применяемых на ТЭЦ. - Составление таблицы показателей качества воды для различных источников. - Виды водных растворов. Способы выражения концентрации растворов: массовая, объемная, молярная. Нормальная концентрация. - Химическая и электрохимическая коррозия. - Устройство и принцип работы сепараторов. - Техника безопасности при обращении с реагентом. - Схемы классификации газоанализаторов по принципу действия. - Электроконтактные манометры. - Тяго- и напоромеры . - Основные месторождения твердого, жидкого и газообразного топлива в России. - Образование и методы снижения вредных выбросов в атмосферу при сжигании органического топлива. - Анализ различных способов регулирования температуры перегрева пара. - Способы защиты от золовых отложений и низкотемпературной сернокислой коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева. - Изучение различных компоновок по каталогам. Описание одной из компоновок по выбору студента. - Мероприятия по охране окружающей среды, применяемых на ТЭЦ. - Определение причин неполадок и аварий при обслуживании оборудования, их устранение. - Правила технической эксплуатации (ПТЭ) при обслуживании котлов. - Порядок обслуживания топливных складов и топливоподачи. Разгрузка, хранение и подача твердого топлива. Обслуживание мазутного и газового хозяйств. - Изучение каскадных автоматических систем регулирования. Многосвязные АСР. - Изучение условных обозначений средств измерения и автоматизации на функциональных схемах автоматического регулирования оборудования. - Технико-экономическая эффективность автоматизации ТЭС. - Расчет и оформление курсового проекта по индивидуальным заданиям и темам. - Выполнение чертежа разреза котла. |  | 104 | ПК 1.4 ПК 1.1 ОК 02 ОК 03 | Н 1.4.01 У 1.4.05 З 1.4.04 Н 1.1.01 У 1.1.04 З 1.1.03 Уо 02.03 Зо 02.04 Уо 03.02 Зо 03.05 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Цели и задачи производственного обучения. Организация, формы и методы проведения. Квалификационная характеристика. Ознакомление с основными данными будущей профессии. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Организация рабочего места слесаря. Слесарный инструмент и механизмы. 2. Разметка плоскостная на листовом металле. Накернивание разметочных линий. 3. Рубка полосовой стали толщиной 2 мм зубилом для изготовления пластины 40х80 мм. Правка, рихтовка металла круглого, выпуклостей листовой стали. 4. Гибка металла полосового. Изготовление прямоугольной скобы. Гибка труб диаметром 15 мм. в холодном состоянии. 5. Опиливание. Обработка различных поверхностей напильником. 6. Сверление глухих и сквозных отверстий в заготовке толщиной 10 мм. Зенкование, зенкерование, развёртка необработанных отверстий. |  | 36 | ПК 1.4 ПК 1.1 ОК 02 ОК 03 | Н 1.4.01 У 1.4.05 З 1.4.04 Н 1.1.01 У 1.1.04 З 1.1.03 Уо 02.03 Зо 02.04 Уо 03.02 Зо 03.05 |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ Чтение технологической и полной схем котельного цеха; Составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; Отработка навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках; Прием, разгрузка и предварительная подготовка топлива к сжиганию; Регистрация показаний контрольно-измерительных приборов; Переключение с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы; Составление типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла; Применение режимных карты и анализ работы котла по режимной карте; Определение правильности действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; Пользование ключами щитов управления; Контролирование показания средств измерения; Определение причин возникновения неполадок. Участие в одной или нескольких вспомогательных операциях при: Управлении работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; Пуске котла в работу; Останове котла; Выполнении переключений в тепловых схемах; Участие в одной или нескольких вспомогательных операциях при: Выполнения операций вывода оборудования в ремонт; Сборки и разборки узлов и деталей теплоэнергетического оборудования, центровки деталей и узлов; Проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта; |  | 108 | ПК 1.4 ПК 1.1 ОК 02 ОК 03 | Н 1.4.01 У 1.4.05 З 1.4.04 Н 1.1.01 У 1.1.04 З 1.1.03 Уо 02.03 Зо 02.04 Уо 03.02 Зо 03.05 |
| Курсовой проект (работа) является обязательным Тематика курсовых проектов (работ) 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Всего |  | * |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

лабораторий: - общепрофессиональных дисциплин по специальности; - котельного оборудования тепловой электростанции (ТЭС); - обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования; кабинетов: - информационных технологий, - полигона теплоэнергетического оборудования.

Оборудование лаборатории общепрофессиональных дисциплин по специальности: - учебные места по количеству учащихся; - комплект оборудования для проведения лабораторных работ - комплект учебно-методической документации; - мультимедийное оборудование. Оборудование лаборатории котельного оборудования тепловой электростанции (ТЭС): - учебные места по количеству учащихся; - комплект учебно-методической документации; -наглядные пособия; -макеты или модели котла; - мультимедийное оборудование Оборудование лаборатории обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования: - учебные места по количеству учащихся; - комплект учебно-методической документации; - комплект оборудования для проведения лабораторных работ; - инструкции;

Оборудование кабинета информационных технологий: - комплект мультимедийных программ; - мультимедийное оборудование;

Оборудование полигона теплоэнергетического оборудования: - теплотехническое оборудование и его элементы; Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику по профилю специальности.

Оборудование рабочих мест на производственной практике: -энергетические котлы различных типов; - вспомогательное оборудование; - технологические схемы; - контрольно-измерительные приборы; - пульты управления основного и вспомогательного оборудования; - правила техники безопасности; 15 - инструкции по эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования; - сменные журналы по эксплуатации котлов.

В зависимости от места прохождения производственной практики оборудование рабочих мест может изменяться

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Основные источники:

- Соколов, Б.А. Котельные установки, работающие на твердом топливе :- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- Соколов, Б.А. Контрольно-измерительные приборы и автоматика котлов: - М.: Издательский центр «Академия», 2012..

- Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка.-М.:Издательский дом «Академия», 2009.

- Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов: практическое Пособие для оператора котельной. /В.М. Тарасюк; под редакцией Б.А.Соколова. – М.: ЭНАС, 2010.

3.2.2. Основные электронные издания

Интернет-ресурсы:

- Теплота - все для Теплотехника и Теплоэнергетика (Электронный ресурс). -Режим доступа: http:// www.teplota.org.ua

- Теплоэнергетическое оборудование (Электронный ресурс).- Режим доступа: http:// www.oborudka.ru

- Теплоэнергетика (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://www.teploenergetika.info.

3.2.3. Дополнительные источники

- Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация М.;  «Академия» 2008.

- Липов Ю.М. ,Третьяков. Котельные установки и парогенераторы.- Москва-Ижевск: НИЦ «Регуляторная и хаотическая динамика»,2006.

- Ю.М. Липов., Ю.М. Третьяков  Котельные установки и парогенераторы. –Москва- Ижевск.: НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», 2006.

- Копылов, А.С., Лавыгин В.М. Водоподготовка в энергетике.- М.: Издательский дом МЭИ, 2006.

- Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности: учеб. Пособие– М.: Издательский центр «Академия». – 2008.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Демонстрация навыков чтения схем котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства с использованием технической терминологии. | Оценка выполнения практического задания и результатов производственной практики. |
|  | Выполнение тепловых расчетов и выбор паровых котлов в соответствии с нормами технологического проектирования. | Оценка выполнения курсового проекта. |
|  | Демонстрация практических навыков обслуживания котельного оборудования при проведении плановых противоаварийных тренировок в соответствии с нормативами времени и инструкциями по эксплуатации. | Анализ деятельности при прохождении производственной практики. |
|  | Точность изложения последовательности операций по пуску и останову котлов в соответствии с инструкциями. | Оценка результатов выполнения практического задания. |
|  | Составление и правильное заполнение оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации. | Оценка результатов выполнения практического задания. Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики. |
|  | Точность и правильность анализа работы котла по режимной карте. | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
|  | Демонстрация практических навыков переключения с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики. |
| ПК 1.2 ОК 02 | Точность изложение последовательности операций подготовки топлива к сжиганию. | Оценка выполнения практического задания. |
|  | Выполнение расчетов и выбор оборудования топливоподачи и пылеприготовления, мазутного и газового хозяйства в соответствии с нормами технологического проектирования. | Оценка выполнения практического задания. |
|  | Полнота анализа влияния характеристик топлива на надежность работы котельной установки в соответствии с составом и маркой топлива. | Оценка выполнения практических заданий. |
|  | Полнота и точность определения эффективных показателей использования топлива. | Оценка выполнения практических заданий. |
| ПК 1.3 ОК 05 | Демонстрация практических навыков контроля показаний контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики. |
|  | Оптимальный выбор схемы точек замеров контролируемых величин при обслуживании вспомогательного оборудования котла в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации. | Оценка результатов выполнения практического задания. |
|  | Быстрота и точность определения показаний средств измерения в соответствии с типом прибора и местом их расположения на щитах управления. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики. |
| ПК 1.4 ОК 02 ОК 03 | Правильность выбора мест установки приборов при испытаниях парового котла | Оценка результатов выполнения практического задания. |
|  | Четкость изложения условий возникновения неполадок и нарушений в работе котельного оборудования. | Наблюдение за деятельностью обучающегося во время практических занятий. |
|  | Полнота и точность определения последовательности и объема работ при проведении режимных видов испытаний. | Оценка выполнения практического задания. |
|  | Обоснованность выбора способов предупреждения и устранения неисправностей в работе котельного оборудования. | Оценка результатов выполнения практического задания. |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

13.02.01 Тепловые электрические станции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНЦИЯХ»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 25 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНЦИЯХ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности _Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях___ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях |
| ПК 2.1. | ## Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха |
| ПК 2.2 | ## Обеспечивать водный режим электрической станции |
| ПК 2.3 | ## Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе |
| ПК 2.4 | Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - чтения технологических и полных схем турбинного цеха; - управления работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; - пуска турбины в работу; - останова турбины; - выполнения переключений в тепловых схемах; - составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования; - отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках; - контроля за водным режимом электрической станции; - составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию оборудования химводоочистки; - регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; - производства переключений с группового щита управления турбины; - наладки работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин; - участия в испытаниях систем регулирования. |
| --- | --- |
| Уметь | - выбирать оптимальный режим работы турбины; - рассчитывать расход пара на турбину; - выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; - составлять схемы точек замеров контролируемых величин при обслуживании вспомогательного оборудования турбинной установки; - анализировать работу вспомогательного оборудования по заданным значениям контролируемых величин; - выбирать водно-химический режим; - рассчитывать и выбирать основное оборудование водоподготовительных установок; - пользоваться ключами щитов управления турбинной установкой; - контролировать показания средств измерения; - выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособления |
| Знать | - устройство, принцип работы и технические характеристики турбины и вспомогательного оборудования; - технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; - процессы рабочего тела теплового цикла; - основы газодинамики пара при течении через каналы турбинных решеток; - конструкцию узлов и деталей паровых турбин; - назначение, разрезы, схемы, особенности конденсационных, теплофикационных турбин; - назначение и конструкцию вспомогательного оборудования турбинного цеха; - регулирование, маслоснабжение и защиту паровых турбин; - режимы работы турбин; - правила и порядок пуска турбины в работу, останова турбины; - работу турбины в рабочем диапазоне нагрузок; - общие вопросы обслуживания турбины и вспомогательного оборудования; - требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного оборудования; - структуру и порядок оформления технической документации; - схемы обращения воды на электрических станциях; - устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования водоподготовительных и очистных сооружений тепловой электростанции (ТЭС); - показатели качества воды, используемые на тепловой электростанции (ТЭС); - способы очистки воды и водяного пара; - способы очистки сточных вод водоподготовительных установок и конденсатоочисток; - безреагентные способы подготовки воды; - функциональные схемы регулирования вспомогательного оборудования турбинной установки; - схемы автоматических защит основного и вспомогательного оборудования турбинной установки; - компоновку щитов контроля и пультов управления турбинной установкой; - допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок и вспомогательного оборудования; - неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования; - задачи и виды испытаний турбинного оборудования; - основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ____456_______________________

Из них на освоение МДК__312_______________

в том числе самостоятельная работа_104_________

практики, в том числе учебная __36_______________

производственная ____108_______

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1 – 2.4 ОК 1-9 | Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха на ТЭС | 348 | Х | 208 | 82 | 40 | 108 | Х | 36 |  |  | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 108 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 456 | Х | 208 | 82 | 40 | 108 | Х |  | 36 |  | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха на ТЭС |  | 208 |  |  |
| МДК. Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях |  | 208 |  |  |
| Тема 1.1. Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей | Содержание | 6 | ПК 2.2 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1.Водоподготовительная установка на ТЭС. Основное оборудование. | 2 |  |  |
|  | 2.Очистка воды фильтрованием и коагуляцией. Основные методы осветления воды. Конструкция и принцип работы механического фильтра. Эксплуатация механического фильтра. Намывные осветлительные фильтры. | 2 |  |  |
|  | 3.Сущность процесса коагуляции, механизм протекания процесса коагуляции. Конструкция и принцип работы осветлителя. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1.Выполнение расчета механического фильтра и осветлителя. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Обработка воды методом осаждения | Содержание | 4 | ПК 2.2 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1.Физико – химические основы метода осаживания. Схемы для умягчения воды содовым и известковым методом. Выбор метода осаждения для умягчения | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Обработка воды методом ионного обмена | Содержание | 8 | ПК 2.2 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1.Сущность процесса катионирования. Особенности работы Na, H, NH4 - катионитных фильтров. Конструкция и принцип работы ионитного фильтра. Показатели качества ионитов. Скорость фильтрования, фильтроцикл. Процесс восстановления ионных фильтров(взрыхление, регенерация, отмывка ). | 4 |  |  |
|  | 2.Выбор схемы для обработки воды методом ионного обмена для различных источников водоснабжения. | 2 |  |  |
|  | 3.Обессоливание воды, схемы обессоливающих установок. Показатели качества воды. | 2 |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | 1.Проведение опытного известкования воды. Определение изменения качества воды по жесткости и щелочности. | 2 |  |  |
|  | 2.Проведение опытного умягчения воды методом ионного обмена. | 2 |  |  |
|  | 3.Проведение анализа обессоленной воды на рН, жесткость, щелочность. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | 1.Выполнение расчета ионообменных фильтров | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Безреагентные способы подготовки воды | Содержание | 2 | ПК 2.2 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1.Термическое обессоливание. Принцип работы испарительных установок. Очистка воды методом электродиализа, обратного осмоса. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Удаление из воды коррозионно–агрессивных газов | Содержание | 4 | ПК 2.1 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 Уо 04.05 Зо 04.01 |
|  | 1.Сущность процесса термической деаэрации. Типы и конструкция термических деаэраторов. Требования к работе деаэраторов. | 2 |  |  |
|  | 2.Атмосферный деаэратор смешивающего типа. Схема и принцип работы. Химическое обескислороживание сульфитом натрия и гидразином | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Сточные воды ТЭС | Содержание | 6 | ПК 2.2 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1.Сточные воды тепловых электрических станций. ПДК сбросов вредных веществ в водоемы. Источники попадания загрязнения в сточные воды ТЭС. Влияние сточных вод ТЭС на природные водоемы. Мероприятия по уменьшению сбросов ТЭС в водоемы. Обработка и обезвреживание сточных вод ТЭС. Создание бессточных ТЭС | 6 |  |  |
| Тема 1.7. Основы проектирования водоподготовительных установок | Содержание | 2 | ПК 2.2 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1.Оборудование водоподготовительных установок. Основные положения по выбору схем водоподготовительных установок в соответствии с действующими нормами технологического проектирования . | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Определение типов и видов оборудования ВПУ на ТЭЦ или по схемам | 2 |  |  |
|  | 2.Составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию оборудования химводоочистки | 2 |  |  |
| Тема 1.8. Тепловые процессы в паровой турбине и ее принципиальное устройство | Содержание | 44 | ПК 2.4 ОК 02 ОК 03 ОК 06 | Н 2.4.01 У 2.4.01 З 2.4.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 Уо 06.02 Зо 06.02 |
|  | 1.Классификация, конструкция и условные обозначения паровых турбин. | 4 |  |  |
|  | 2.Процессы преобразования энергии на тепловых электростанциях. Производство электроэнергии и тепла на ТЭС. Принципиальная тепловая схема КЭС без промперегрева, с промперегревом, ТЭЦ. | 4 |  |  |
|  | 3.Тепловые циклы паротурбинных установок. Идеальный пароводяной цикл Ренкина. Изображение цикла в pv- и Тs - диаграммах. Работа, получаемая в результате совершения цикла. Полезно использованное тепло. Термический КПД цикла Ренкина и его определение с использованием hs- диаграммы и термодинамических таблиц водяного пара. | 8 |  |  |
|  | 4.Действительный цикл с необратимым адиабатным расширением пара в турбине. Внутренний относительный и абсолютный КПД паротурбинной установки. Удельный расход пара и теплоты. | 4 |  |  |
|  | 5.Методы повышения термического КПД паросилового цикла. Влияние основных параметров пара на термический КПД цикла Ренкина. | 4 |  |  |
|  | 6.Регенеративный цикл паротурбинной установки. Принципиальная схема установки, работающей по регенеративному циклу. Термический КПД цикла с регенеративными отборами пара. Удельный расход пара и теплоты. Цикл с промежуточным перегревом пара. Схема цикла и его изображение в Тs, hs- диаграммах. Термический КПД цикла с промперегревом пара. | 8 |  |  |
|  | 7.Основы газодинамики пара при течении через каналы турбинных решеток. Основные понятия о движении газов. Уравнения состояния, неразрывности, количества движения, сохранения энергии. Изоэнтропическое движение газа. Параметры заторможенного потока газа. Критическое сечение канала. Критические параметры. Зависимость между площадью поперечного сечения канала, скоростью газа и скоростью звука. Число М. Способы получения сверхзвуковых скоростей. Сопло Лаваля. | 4 |  |  |
|  | 8.Турбинная ступень. Преобразование энергии в турбинной ступени. Усилия, действующие на рабочие лопатки. Относительный лопаточный КПД ступени. Относительный внутренний КПД ступени. Геометрические и аэродинамические характеристики решеток. Активный и реактивный принципы работы турбинной ступени. Потери энергии при обтекании турбинных решеток. Особенности течения влажного пара, потери энергии при течении влажного пара. Потери энергии с выходной скоростью. Треугольники скоростей. Оптимальное отношение скоростей U/Сф. Зависимость лопаточного КПД и потерь энергии в турбинных решетках, потерь энергии с выходной скоростью от отношения U/Сф. Ступени с частичным подводом пара. Двухвенечные ступени. Ступени большой верности. Парциальный подвод пара. Потери энергии, связанные с парциальным подводом пара. | 4 |  |  |
|  | 9.Процесс расширения пара в многоступенчатой турбине на hS- диаграмме, коэффициент возврата теплоты. Потери энергии в турбине (внутренние и внешние ). Предельная мощность и способы увеличения мощности турбины. Расход пара на турбину. Влияние GU на конструкцию турбины. Многоцилиндровые турбины. Осевые усилия и способы их уравновешивания. Парораспределение турбин (дроссельное, сопловое, обводное, регулирование мощности турбины скользящим давлением) | 4 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 22 |  |  |
|  | 1.Расчёт и исследование циклов паротурбинных установок. | 3 |  |  |
|  | 2.Определение КПД турбоустановки. | 3 |  |  |
|  | 3.Тепловой расчет суживающихся турбинных решеток. | 3 |  |  |
|  | 4.Тепловой расчет расширяющихся турбинных решеток. | 3 |  |  |
|  | 5.Тепловой расчет турбинной ступени. | 3 |  |  |
|  | 6.Построение ориентировочного процесса расширения пара в турбине (ЦВД, ЦСД и ЦНД) | 3 |  |  |
|  | 7.Определение расхода пара на турбину по заданной мощности с построением процесса в hS- диаграмме. | 4 |  |  |
| Тема 1.9. Конструкция деталей и узлов паровой турбины | Содержание | 16 | ПК 2.1 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 Уо 04.02 Зо 04.01 |
|  | 1.Статор. Назначение и конструкция корпуса турбины: паровпуска, выхлопа, горизонтального разъема. Конструкции корпусов: прямоточных (одностенных), противоточных (двустенных), с расходящимися потоками. Причины коробления корпусов. | 2 |  |  |
|  | 2.Уплотнения. Конструкции и установка концевых и промежуточных (диафрагменных) уплотнений. Схемы трубопроводов концевых уплотнений. | 2 |  |  |
|  | 3.Сопловой аппарат регулирующей ступени. Диафрагмы. Установка диафрагм в обойме или в корпусе турбины. Обоймы диафрагм и их роль в формировании конструкции корпуса. | 2 |  |  |
|  | 4.Валопровод. Типы, конструкции и условия работы роторов турбин. Валоповоротное устройство, его назначение и конструкция. | 2 |  |  |
|  | 5.Соединительные муфты. Фундаменты. | 2 |  |  |
|  | 6.Подшипники паровых турбин. Радиальных (опорные) подшипники. Конструкции упорных подшипников. Принцип работы. | 4 |  |  |
|  | 7.Условия работы и конструкции рабочих лопаток. Причины колебания лопаток. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Расчеты на прочность деталей паровых турбин. | 2 |  |  |
|  | 1.Чтение конструкций узлов и деталей турбин на разрезах и схемах. | 2 |  |  |
| Тема 1.10. Вспомогательное оборудование паротурбинной установки | Содержание | 8 | ПК 2.1 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 Уо 04.02 Зо 04.01 |
|  | 1.Конденсационная установка. Схема конденсационной установки, назначение, устройство и работа ее основных элементов. | 2 |  |  |
|  | 2.Устройство и принцип работы поверхностного конденсатора. Воздухоотсасывающие, деаэрирующие и дроссельно – охладительные устройства. Назначение встроенных пучков. | 2 |  |  |
|  | 3.Механизм процесса конденсации. Влияние присосов воздуха и скорости пара на процесс конденсации. Переохлаждение конденсата. Уравнение теплового баланса поверхностного конденсатора. | 2 |  |  |
|  | 4.Общие сведения о системе регенерации, типах и устройстве подогревателей системы регенерации. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Определение видов и типов вспомогательного оборудования по разрезам и схемам (по возможности на ТЭЦ) | 2 |  |  |
|  | 2.Тепловой расчет поверхностного конденсатора | 2 |  |  |
| Тема 1.11. Конденсационные и теплофикационные турбины. Теплофикационная (сетевая) установка | Содержание | 22 | ПК 2.1 ОК 02 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1.Конденсационные турбины отечественного производства. Процесс расширения пара на hS-диаграмме в турбине с регенерацией и промперегревом. Определение расхода пара через турбину и каждый ее отсек с промперегревом и регенерацией. Коэффициент регенеративных отборов. Влияние отклонения начального давления пара, начальной температуры пара, конечного давления пара на работу турбины. Конструкции конденсационных турбин отечественного производства. Комбинированная выработка теплоты и электрической энергии паротурбинной установкой. КПД турбоустановки с турбиной с противодавлением. | 10 |  |  |
|  | 2.Теплофикационные турбины отечественного производства. Типы, условные обозначения, особенности конструкции теплофикационных турбин. Способы регулирования отборов пара. Принципиальные схемы установок с теплофикационными турбинами типа Т, ПТ, Р. Процессы расширения пара на hS- диаграмме типа Т,ПТ, Р. Мощность турбин с регулируемыми отборами пара и отборами пара на регенерацию. Коэффициент недовыработки мощности на тепловом потреблении. Нагрев сетевой воды на ТЭЦ. Сетевые подогреватели. Конструкции теплофикационных турбин отечественного производства. | 12 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Определение и разбор конструкций конденсационных турбин по чертежам | 2 |  |  |
|  | 2.Определение и разбор конструкций теплофикационных турбин по чертежам | 2 |  |  |
| Тема 1.12. Регулирование, маслоснабжение и защита паровых турбин | Содержание | 20 | ПК 2.4 ОК 03 | Н 2.4.01 У 2.4.01 З 2.4.01 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1.Система регулирования и управления. Прямое регулирование. Схема непрямого регулирования. Обратная связь. Гидродинамическое регулирование. Регулирование турбин с противодавлением. Регулирование турбин с регулируемыми отборами пара. Статические и динамические показатели качества процесса регулирования. Механизмы управления турбиной. | 6 |  |  |
|  | 2.Автоматическая система защиты турбины. Назначение защиты турбин. Требования к системе защиты. Автоматы безопасности. Стопорные клапаны и автоматические затворы. Обратные клапаны отборов турбин. Защиты турбины от разгона, от недопустимого осевого сдвига, снижения вакуума в конденсаторе, уменьшения давления масла в системе смазки. | 8 |  |  |
|  | 3.Маслоснабжение. Системы подачи, охлаждения и распределения масла. Вентиляция масляной системы. Эксгаустеры. Система гидроподъема роторов. Назначение и конструкции элементов маслосистем: масляных баков, маслоохладителей, аварийных бачков, масляных насосов, инжекторов, маслопроводов. | 6 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Разбор схем систем регулирования и защиты паровых турбин. | 2 |  |  |
|  | 2.Разбор схем систем маслоснабжения паровых турбин. | 2 |  |  |
| Тема 1.13. Автоматизация теплоэнергетических процессов на турбинном оборудовании | Содержание | 16 | ПК 2.3 ОК 02 ОК 05 | Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 05.03 Зо 05.02 |
|  | 1.Автоматизация вспомогательного оборудования турбин. Регулирование: уровня и давления в деаэраторе; давления и температуры РОУ, БРОУ. | 2 |  |  |
|  | 2.Регулирование уровня конденсата в конденсаторе; подачи пара на лабиринтовые уплотнения турбин. Регулирование уровня конденсата в регенеративных подогревателях. | 2 |  |  |
|  | 3.Структурные схемы автоматических защит вспомогательного оборудования. | 2 |  |  |
|  | 4.Щиты управления и схемы теплотехнического контроля. Контрольно-измерительные приборы щита управления турбиной, блоком. | 2 |  |  |
|  | 5.Автоматизация регулирования энергетических блоков. Схемы автоматического пуска и регулирования мощности блоков. | 2 |  |  |
|  | 6.Связь котла и турбины при работе в энергетическом блоке. Характеристики регулирования блоков. | 4 |  |  |
|  | 7.Автоматизация пуска блока, перевод его на холостой ход и растопочную нагрузку. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | 1.Составление схемы точек замеров контролируемых параметров маслосистемы. | 2 |  |  |
|  | 2.Анализ функциональных схем теплотехнического контроля. | 2 |  |  |
|  | 3.Разбор и анализ функциональных схем автоматического регулирования вспомогательного оборудования паровых турбин: уровня и давления в деаэраторе; давления и температуры РОУ, БРОУ | 2 |  |  |
|  | 4.Разбор и анализ функциональных схем автоматического регулирования вспомогательного оборудования паровых турбин: уровня конденсата в конденсаторе; подачи пара на лабиринтовые уплотнения турбин, уровня конденсата в регенеративных подогревателях | 2 |  |  |
| Тема 1.14. Стационарные и нестационарные режимы работы турбин и турбинных установок | Содержание | 12 | ПК 2.4 ОК 03 | Н 2.4.01 У 2.4.01 З 2.4.01 Уо 03.01 Зо 03.05 |
|  | 1.Надежность и экономичность - основные принципы эксплуатации оборудования. Классификация режимов работы турбинных установок. Стационарный, не стационарный режим. | 2 |  |  |
|  | 2.Работа ступени при нерасчетном режиме. Влияние изменения расхода пара на распределение давлений и теплоперепада по ступеням турбины. Осевые усилия при изменении расхода пара. | 2 |  |  |
|  | 3.Явления, возникающие в турбине при нестационарных режимах. | 2 |  |  |
|  | 4.Работа турбины при переменном режиме с постоянным начальным давлением, при переменном режиме со скользящим начальным давлением. | 2 |  |  |
|  | 5.Диаграмма режимов турбин. | 2 |  |  |
|  | 6.Работа турбины при отклонении параметров свежего пара. Работа турбины при переменном давлении в конденсаторе. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | 1.Расчет расхода пара с помощью диаграммы режимов. | 2 |  |  |
| Тема 1.15. Вибрационная надежность турбоагрегата | Содержание | 2 | ПК 2.1 ОК 02 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1.Вибрация турбоагрегата и е последствия. Вибрация оборотной частоты. Высокочастотные вибрации турбоагрегатов. | 2 |  |  |
| Тема 1.16. Неполадки и аварии узлов и деталей паровых турбин | Содержание | 12 | ПК 2.1 ОК 02 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1.Водяные удары, попадание в турбину воды и водяного пара. Аварии лопаток. | 2 |  |  |
|  | 2.Разрушение и повреждение цельнокованых роторов и валов. Разрушение дисков. Вибрация дисков. | 2 |  |  |
|  | 3.Прогибы диафрагм. Повреждение корпусов. | 2 |  |  |
|  | 4.Аварии и неполадки подшипников. | 2 |  |  |
|  | 5.Аварии и неполадки систем парораспределения, автоматического регулирования и защиты. | 2 |  |  |
|  | 6.Стеснение тепловых расширений турбины на фундаменте. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | 1.Составление плана действий при аварийной ситуации. (на основном оборудовании) | 2 |  |  |
|  | 2.Составление плана действий при аварийной ситуации (на вспомогательном оборудовании) | 2 |  |  |
|  | 3.Составление плана действий при аварийной ситуации (на вспомогательном оборудовании) | 2 |  |  |
| Тема 1.17. Обслуживание паровой турбины и паротурбинной установки при нормальной работе | Содержание | 14 | ПК 2.1 ОК 02 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1.Задачи обслуживания. Обслуживание систем защиты и регулирования. Обслуживание систем маслоснабжения и смазки. | 2 |  |  |
|  | 2.Наблюдение за работающей турбиной. | 2 |  |  |
|  | 3.Обслуживание конденсационной установки. Неполадки в работе конденсационной установки. Отложения в турбинах и борьба с ними. | 2 |  |  |
|  | 4.Особенность обслуживания подогревателей низкого и высокого давления. Обслуживание сетевой подогревательной установки. | 2 |  |  |
|  | 5.Питательные насосы. Пуск, обслуживание и останов питательных насосов. Неполадки в работе питательных насосов, их причины и способы устранения. | 4 |  |  |
|  | 6.Обслуживание конденсатных и циркуляционных насосов. Пуск конденсатных насосов. Неполадки в работе этих насосов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Определение причины повышения давления в конденсаторе при определенных исходных условиях. | 2 |  |  |
|  | 2.Определение причин ненормальной работы деаэратора при определённых исходных условиях. | 2 |  |  |
| Тема 1.18. Пуск турбины из холодного состояния | Содержание | 6 | ПК 2.1 ОК 02 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1.Классификация пусков и основной принцип их проведения. Неполадки и дефекты препятствующие пуску. | 6 |  |  |
| Тема 1.19. Остановка турбин и ее пуск из горячего и неостывшего состояния | Содержание | 6 | ПК 2.1 ОК 02 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1.Явления возникающие в турбине при снижении нагрузки и останове. Остановка турбины в горячий резерв. | 2 |  |  |
|  | 2.Остановка турбины с расхолаживанием. Аварийная остановка турбины. Остывание турбины и элементов блока при остановке в горячий резерв. Уход за остановленной турбиной. | 2 |  |  |
|  | 3.Пуск неблочной паротурбинной установки из горячего и неостывшего состояния. Пуск блоков из горячего и неостывшего состояния. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | 1.Составление схемы тепловых расширений заданной турбины при её пуске. | 2 |  |  |
|  | 2.Работа с инструкциями по пуску, останову турбинного оборудования. Для турбин типа К. Для блочных схем. | 2 |  |  |
|  | 3.Работа с инструкциями по пуску, останову турбинного оборудования. Для турбин Т, ПТ, Р. Для неблочных схем. | 2 |  |  |
| Тема 1.20. Маневренность паровых турбин и паротурбинных установок | Содержание | 6 | ПК 2.1 ОК 02 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1.Графики электрической нагрузки и способы их покрытия. Работа ТЭС в условиях переменного графика нагрузки. Понятие о маневренности энергоблока. | 2 |  |  |
|  | 2.Факторы, определяющие маневренность турбоагрегата. Повышение маневренности турбоустановок и их перевод в режим частых пусков и остановок. Моторный режим. | 2 |  |  |
|  | 3.Задачи и виды испытаний турбинного оборудования. Основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Анализ пусковых режимов турбин и блоков на стендах или тренажерах. | 2 |  |  |
|  | 2.Заполнение оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Выполнение расчетов, работа с учебной и специальной технической литературой, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение творческих работ, выполнение индивидуальных заданий. Схемы испарительной установки. Задачи энергетиков в деле охраны окружающей среды (выбросы ХВО). Виды водных растворов. Реки, основные источники воды на ТЭС. Сущность процесса коагуляции. Факторы, влияющие на процесс коагуляции. Реагенты и оптимальное их применение. Техника безопасности при обращении с реагентом. Эксплуатация обессоливающих ионообменных установок. Предотвращение образования отложений в тепловых сетях Автоматизация водоподготовительных установок. Работа химической лаборатории электростанций. Анализ показателей влажного, сухого насыщенного и перегретого пара. Определение состояния пара и нахождение его параметров по заданным условиям. Анализ особенности работы блоков на скользящих параметрах пара. Определение соответствия теоретического описания деталей и узлов паровой турбины на чертежах и схемах. Определение соответствия теоретического описания вспомогательного оборудования паровой турбины на чертежах и схемах. Выполнение чертежей схем турбин по заданным условиям. Определение конструктивных особенностей деталей и узлов газовой турбины. Определение причины ухудшения свойств турбинных масел. Определение и составление таблицы из элементов ПТУ ограничивающие скорость ее пуска и причины этого. Обоснование причин и последствий гидравлических ударов в трубопроводе, признаки гидравлических ударов и в каких элементах ПТУ они могут возникать. Выполнение схемы кнопочного расположения щита управления блока. Современные приборы измерения и контроля |  | 108 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.3 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.02 Н 2.4.01 У 2.4.01 З 2.4.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 Уо 05.03 Зо 05.02 Уо 06.02 Зо 06.02 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1.Выполнение расчета механического фильтра и осветлителя. 2.Заполнение оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования 3.Работа с инструкциями по пуску, останову турбинного оборудования. Для турбин типа К. Для блочных схем. 4.Составление плана действий при аварийной ситуации. (на основном оборудовании) 5.Составление плана действий при аварийной ситуации (на вспомогательном оборудовании) 6.Составление плана действий при аварийной ситуации (на вспомогательном оборудовании) 7.Составление схемы точек замеров контролируемых параметров маслосистемы. 8.Анализ функциональных схем теплотехнического контроля. 9.Разбор и анализ функциональных схем автоматического регулирования вспомогательного оборудования паровых турбин: уровня и давления в деаэраторе; давления и температуры РОУ, БРОУ 10.Разбор и анализ функциональных схем автоматического регулирования вспомогательного оборудования паровых турбин: уровня конденсата в конденсаторе; подачи пара на лабиринтовые уплотнения турбин, уровня конденсата в регенеративных подогревателях |  | 36 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.02 Н 2.4.01 У 2.4.01 З 2.4.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 Уо 05.03 Зо 05.02 Уо 06.02 Зо 06.02 |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ: чтение технологических и полных схем турбинного цеха; регистрация показаний контрольно-измерительных приборов; составление и заполнение оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования; контроль за водным режимом электрической станции; Участие в одной или нескольких вспомогательных операциях при: управлении работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; пуске турбины в работу; останове турбины; выполнении переключений в тепловых схемах; отработке навыков обслуживания в плановых противоаварийных тренировках (при реализации таковых во время прохождения практики); производстве переключений с группового щита управления турбины; наладке работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин; испытаниях систем регулирования. пользовании ключами щитов управления турбинной установкой; |  | 108 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 | Н 2.1 01 У 2.1.05 З 2.1.01 Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.02 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.02 Н 2.4.01 У 2.4.01 З 2.4.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 03.01 Зо 03.05 Уо 05.03 Зо 05.02 Уо 06.02 Зо 06.02 |
| Всего |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет _полигон «Теплоэнергетического оборудования.

Лаборатории: котельного оборудования ТЭС; турбинного оборудования ТЭС; электротехники и электроники; обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования; ремонта теплоэнергетического оборудования

Мастерские Слесарно-механическая

Реализация программы модуля предполагает наличия лабораторий:

-  общепрофессиональных дисциплин по специальности;

- турбинного оборудования  тепловой электростанции (ТЭС);

- обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования;

кабинетов:

- информационных технологий,

- полигона теплоэнергетического оборудования.

Оборудование  лаборатории общепрофессиональных дисциплин по специальности:

- учебные места по количеству учащихся;

- комплект оборудования для проведения лабораторных работ

- комплект учебно-методической документации;

- мультимедийное оборудование.

Оборудование лаборатории турбинного оборудования тепловой электростанции (ТЭС):

- учебные места по количеству учащихся;

- комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия;

-макеты или  модели турбины;

- мультимедийное оборудование

Оборудование лаборатории обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования:

- учебные места по количеству учащихся;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект оборудования для проведения лабораторных работ;

- инструкции;

Оборудование кабинета информационных технологий:

- комплект мультимедийных программ;

- мультимедийное оборудование;

Оборудование полигона теплоэнергетического оборудования:

- теплотехническое оборудование и его элементы;

# Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику  по профилю специальности.

Оборудование рабочих мест на производственной практике:

- паровые турбины;

- вспомогательное оборудование;

- технологические схемы паротурбинных установок;

- контрольно-измерительные приборы;

- пульты управления основного и вспомогательного оборудования;

- правила техники безопасности;

- инструкции по эксплуатации турбин и вспомогательного оборудования;

- сменные журналы по эксплуатации ПТУ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Цанев, С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: учебное пособие для вузов – М.: Издательский дом МЭИ, 2009.

- Воронов, В.Н  Водно-химические режимы ТЭС и АЭС: учебное пособие /В.Н. Воронов,Т.И. Петрова; под ред. А.П Пильщикова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009.

- Боровков В.М., Калютик А.А. Теплотехническое оборудование. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.

- Боровков В.М., Калютик А.А. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.

3.2.2. Основные электронные издания

1.Е.А. Бойко  Устройство и конструкционные характеристики паротурбинных энергетических установок Вид издания: Учебное пособие Электронный ресурс. – Режим доступа:  https://znanium.com

2.Е.В.Барочкин ,М.Ю.Зорин ,А.Е.Барочкин  Общая энергетика Вид издания: Учебное пособиеЭлектронный ресурс. – Режим доступа:  https://znanium.com

3.Система дистанционного обучения. «Объединенная компания РУСАЛ» Портал | Прометей 4.5. sdorsr.rusal.ru

4. .Экоток. Экологические технологии. Альтернативная энергетика.- URL: http://www.ecotoc/ru/.

5. Производство паротурбинного оборудования. Паровые турбины 100 – 1 000 кВт – URL: http://www.turbopar/ru/proizvodstvo-turbin/100/html.

6.ЗАО ТУРБИНИСТ– URL: http://www.turdinist.com.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Трухний, А.Д., Ломакин Б.В. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки : Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство МЭИ, 2008.

- Трухний, А.Д. Атлас конструкций деталей турбин : учебное пособие для вузов: в двух частях – М.: Издательский дом МЭИ, 2008.

Часть 1. Чертежи и конструкции

Часть 2. Описание конструкций

- А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний, Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник для вузов;– М.: Издательский дом МЭИ, 2008.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Уверенное владение навыками чтения технологических и полных схем турбинного цеха. | Наблюдение и оценка деятельности обучающегося во время практических занятий; |
|  | Выполнение тепловых расчетов и выбор паровых турбин в соответствии с нормами технологического проектирования | Оценка выполнения практического задания |
|  | Точность изложения последовательности операций по пуску и останову паровых турбин в соответствии с инструкциями. | Оценка результатов выполнения практического задания |
|  | Составление и правильное заполнение оперативной документации по обслуживанию паротурбинного оборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации | Оценка результатов выполнения практического задания. Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики |
|  | Владение практическими навыками обслуживания турбинного оборудования при проведении плановых противоаварийных тренировок в соответствии с нормативами времени и инструкциями по эксплуатации. | Оценка выполнения практического задания и анализ деятельности при прохождении практики |
|  | Точность выбора оптимального режима работы турбины в соответствии графиком нагрузки. | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
|  | Уверенное владение практическими навыками переключения с группового щита управления турбин в зависимости от изменения режима работы. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики |
| ПК 2.2 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 06 | Правильный выбор водно-химического режима электрической станции в соответствии с качеством исходной сырой воды. | Оценка результатов выполнения практического задания |
|  | Правильность и полнота контроля параметров за водным режимом электрической станции в соответствии с нормативными. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики |
| ПК 2.3 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | Уверенное владение практическими навыками контроля показаний контрольно-измерительных приборов в турбинном цехе | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики |
|  | Оптимальный выбор схемы точек замеров контролируемых величин при обслуживании вспомогательного оборудования турбинной установки в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации. | Оценка результатов выполнения практического задания |
|  | Быстрота и точность определения показаний средств измерения в соответствии с типом прибора и местом их расположения на щитах управления. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики |
| ПК 2.4 ОК 02 ОК 03 ОК 06 | Правильность определения значений величин по эксплуатационным (нормативным) характеристикам основного и вспомогательного оборудования | Оценка результатов выполнения практического задания |
|  | Четкость изложения условий возникновения неполадок и нарушений в работе турбинного оборудования; | Наблюдение за деятельностью обучающегося во время практических занятий; |
|  | Правильность перечисления типов испытаний систем регулирования турбин. | Оценка результатов выполнения практического задания |
|  | Обоснованность выбора способов предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования. | Оценка результатов выполнения практического задания |
|  | Четкость планирования и правильность определения последовательности действий при организации и проведении теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования; | Зачет по итогам прохождения производственной практики. |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

## Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

13.02.01 Тепловые электрические станции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «РЕМОНТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ_»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«_ПМ03 РЕМОНТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ »

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности __Ремонт теплоэнергетического оборудования____ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Ремонт теплоэнергетического оборудования |
| ПК 3.1. | ## Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту теплоэнергетического оборудования |
| ПК 3.2. | Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергетического оборудования |
| ПК 3.3. | Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - выполнения операций вывода оборудования в ремонт; - организации рабочего места для безопасного выполнения ремонтных работ; - составления и заполнения формуляров на ремонтные работы; - оформления наряда-допуска; - составления ведомости дефектов; - чтения установочных и сборочных чертежей; - сборки и разборки узлов и деталей теплоэнергетического оборудования, центровки деталей и узлов; - применения необходимых инструментов и приспособлений; - проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта; |
| --- | --- |
| Уметь | - определять степень и причины износа оборудования; - выбирать методы восстановления оборудования и его узлов; - определять последовательность и содержание ремонтных работ; - рассчитывать и выбирать стропа; - выбирать необходимые инструменты, приспособления и материалы; разрабатывать график ремонтных работ; - определять неисправности в работе теплоэнергетического оборудования, их причины и способы предупреждения; - определять потребности в инструменте и материалах при различных видах ремонта; - выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта; - контролировать качество выполненных ремонтных работ; |
| Знать | - виды, периодичность ремонта; - нормы простоя оборудования в ремонте; - типовые объемы ремонтных работ; - правила и порядок вывода оборудования в ремонт; - требования к организации рабочего места и безопасности труда при выводе оборудования в ремонт; - схему создания сетевого графика ремонтных работ; - требования нормативно-технической документации по проведению ремонтных работ; - виды аварий и неполадок на теплоэнергетическом оборудовании, их причины; - назначение ревизии оборудования и ее содержание; - способы дефектации теплоэнергетического оборудования и его узлов; - способы предупреждения и устранения неисправностей в работе теплоэнергетического оборудования; - технологию и способы ремонта деталей и узлов котельной, турбинной установок и вспомогательного оборудования; - технологию и способы ремонта вращающихся механизмов; - технологию приема оборудования из ремонта; - способы контроля качества выполненных ремонтных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___459________________________

Из них на освоение МДК__210_______________

в том числе самостоятельная работа____105______

практики, в том числе учебная ____36_____________

производственная ____108_______

Промежуточная аттестация _курсовая работа___________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1-9 | Раздел 1. Организация ремонта теплотехнического оборудования | 351 | Х | 210 | 96 | - | 105 | Х | 36 |  |  | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 108 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 459 | Х | 210 | 96 | - | 105 | Х |  | 36 |  | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация ремонта теплотехнического оборудования |  | 210 |  |  |
| МДК. Технология ремонта теплоэнергетического оборудования |  | 210 |  |  |
| Тема 1.1. Нормативно-техническая документация на проведения ремонтных работ парового котла | Дидактические единицы, содержание | 4 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 ОК 04 ОК 09 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.1.03 З 3.1.01 З 3.1.03 Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.04 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.01 З 3.3.03 Уо.02.03 Зо.02.02 Уо.04.02 Зо.04.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Термины и определения по ремонту и техническому обслуживанию парового котла. Объемы типовых ремонтных работ при капитальном ремонте котельной установки. Последовательность и содержание ремонтных работ. Планирование, подготовка, и проведение ремонта. Отчетная документация по ремонту. Основные сведения о системе сетевого планирования. Виды аварий и неполадок на котельной установки, их причины. Назначение ревизии оборудования и ее содержание. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе котельной установки. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при выводе оборудования в ремонт. Наряд-допуск. Нормативно-техническая документация по проведению ремонтных работ. Контроль качества выполненных ремонтных работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | 1. Определение периодичности ремонта и норм простоя паровых котлов по нормативно-техническим документам. | 2 |  |  |
|  | 2. Составление плана приемки котлов из ремонта. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Технология проведения ремонта парового котла | Дидактические единицы, содержание | 18 2 | ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 ОК 04 | Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.03 З 3.2.04 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.01 З 3.3.02 Уо 02.01 Уо 02.03 Зо 02.02 Зо 02.04 Уо 04.02 Уо 04.05 Зо 04.02 |
|  | 1. Виды дефектов, проверка состояния поверхностей нагрева. Способы ремонта. Ремонт поверхностей нагрева без демонтажа, ремонт заменой. Изготовление элементов поверхностей нагрева. |  |  |  |
|  | 2. Сварочные работы при ремонте. Документация на ремонт и контроль качества ремонтных работ. | 2 |  |  |
|  | 3. Особенности ремонта экранов, газоплотных панелей, пароперегревателей, экономайзеров. Ремонт барабанов и внутрибарабанных сепарационных устройств. Технология устранения дефектов. Технические условия на ремонт барабанов. | 2 |  |  |
|  | 4. Виды, характер, причины повреждений и дефектов пылеугольных, газовых горелок и мазутных форсунок. Способы контроля, разборка, проверка состояния и устранение дефектов. Испытание форсунок на стендах. | 2 |  |  |
|  | 5. Ремонт топочных устройств. Виды, характер, причины повреждений и дефектов топочных устройств. Способы дефектации и контроля. Технологии устранения дефектов. Проверка состояния топочных устройств | 2 |  |  |
|  | 6. Дефекты трубчатых воздухоподогревателей. Способы контроля плотности воздухоподогревателя. Технические условия на ремонт трубчатых воздухоподогревателей. Документация на ремонт трубчатых воздухоподогревателей. | 2 |  |  |
|  | 7. Характерные виды повреждений и дефектов регенеративных воздухоподогревателей (РВП), их причины, способы определения. Ремонт ротора РВП, замена нагревательных пластин (набивки), ремонт обечайки ротора. Ремонт уплотнений РВП. Ремонт подшипников и привода. Обкатка РВП после ремонта. Требования нормативно-технической документации на ремонт РВП. | 2 |  |  |
|  | 8. Повреждения и дефекты каркаса парового котла. Способы ремонта и восстановления. Виды теплоизоляционных и обмуровочных материалов. Демонтаж тепловой изоляции и ее восстановление, требования к качеству тепловой изоляции. Виды обмуровки паровых котлов. Приготовление и укладка жароупорных и теплоизоляционных материалов и уплотнительных обмазок. Требования к качеству обмуровки. | 2 |  |  |
|  | 9. Ремонт предохранительных, взрывных клапанов, гарнитуры котла, газоходов и воздуховодов. Дефекты обдувочных аппаратов и способы их устранения. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | 1. Выполнение такелажных работ при ремонте поверхностей нагрева котлов | 2 |  |  |
|  | 2. Механизация работ при ремонте поверхностей нагрева котлов | 2 |  |  |
|  | 3. Выполнение такелажных работ и механизация работ при ремонте поверхностей нагрева котлов | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | 1. Определение потребности в трубах и сварочных материалах на замену поверхности нагрева котла. | 2 |  |  |
|  | 2. Проведение ремонта горелочных устройств по технологической карте. | 2 |  |  |
|  | 3. Расчет и выбор стропов по весу поднимаемого груза. Отбраковка стальных канатов. | 2 |  |  |
|  | 4. Разработка такелажной схемы при демонтаже и монтаже секций, трубчатых воздухоподогревателей. | 2 |  |  |
|  | 5. Составление формуляра на ремонт поверхности нагрева котлов. | 2 |  |  |
|  | 6. Составление схемы устройства плаза для изготовления труб заданной конфигурации. | 2 |  |  |
|  | 7. Выбор по справочной литературе обмуровочных и теплоизоляционных материалов в зависимости от характера выполняемой работы. | 2 |  |  |
|  | 8. Определение способов проверки деталей и узлов парового котла. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Технология ремонта вспомогательного оборудования паровых котлов | Дидактические единицы, содержание | 14 | ПК 3.1 ПК 3.3 ОК 02 ОК 03 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.1.02 З 3.1.01 З 3.1.03 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.03 Уо.02.03 Зо.02.02 Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.03 Зо 03.04 |
|  | 1. Виды, характер и причины повреждений и дефектов тягодутьевых машин (ТДМ). Порядок разборки и сборки ТДМ. Ремонт узлов, роторов, замена рабочих лопаток дымососов. | 2 |  |  |
|  | 2. Ремонт всасывающих карманов, корпусов, диффузоров, направляющих аппаратов. | 2 |  |  |
|  | 3. Особенности центровки и балансировки центробежных и осевых тягодутьевых машин. Нормативно-техническая документация на ремонт ТДМ. | 2 |  |  |
|  | 4. Виды повреждений и дефектов оборудования систем пылеприготовления. Ремонт шаровых барабанных мельниц (ШБМ). Разборка и сборка, замена венца, сборка зубчатого зацепления. Замена брони барабана. Ремонт коренных подшипников Ремонт молотковых мельниц (ММ). Замена брони бил и билодержателей. Ремонт ММ с выкаткой ротора и заменой дисков. Центровка и балансировка роторов ММ. Ремонт питателей пыли и сырого угля систем пылеприготовления. Составление документации по ремонту оборудования систем пылеприготовления. | 6 |  |  |
|  | 5. Особенности ремонта золоулавливающих установок различных типов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 20 |  |  |
|  | 1. Составление и заполнение формуляра на ремонт тягодутьевого оборудования. | 2 |  |  |
|  | 2. Определение способов центровки и балансировки центробежных и осевых тягодутьевых машин. | 2 |  |  |
|  | 3. Составление и заполнение формуляра на ремонт регенеративных воздухоподогревателей. | 2 |  |  |
|  | 4. Составление документации по ремонту ротора РВП, замене нагревательных пластин (набивки), ремонту обечайки ротора. | 2 |  |  |
|  | 5. Составление документации по ремонту оборудования системы пылеприготовления. | 2 |  |  |
|  | 6. Определение способов устранения дефектов углеразмольных мельниц. | 2 |  |  |
|  | 7. Составление схемы измерений при центровки зубчатых зацеплений шаровой барабанной мельницы. | 2 |  |  |
|  | 8. Составление технологической последовательности на ремонт молотковых мельниц (ММ). | 2 |  |  |
|  | 9. Составление технологической последовательности на ремонт шаровой барабанной мельницы. | 2 |  |  |
|  | 10. Составление технологической последовательности на ремонт питателей пыли и сырого угля систем пылеприготовления. | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Нормативно-техническая документация на проведения ремонтных работ паровых турбин | Дидактические единицы, содержание | 2 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 ОК 04 ОК 09 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.1.03 З 3.1.01 З 3.1.03 Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.04 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.01 З 3.3.03 Уо.02.03 Зо.02.02 Уо.04.02 Зо.04.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Термины и определения по ремонту и техническому обслуживанию турбин. Объемы типовых ремонтных работ. Последовательность и содержание ремонтных работ. Планирование, подготовка, и проведение ремонта. Отчетная документация по ремонту паровых турбин. Виды аварий и неполадок на турбинной установке, их причины. Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинной установки. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при выводе оборудования в ремонт. Наряд-допуск. Нормативно-техническая документация по проведению ремонтных работ. Контроль качества выполненных ремонтных работ турбинного оборудования. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | 1. Составление плана приемки турбин из ремонта. | 2 |  |  |
|  | 2. Составление отчетной документации по ремонту турбин. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Технология ремонта паровых турбин | Дидактические единицы, содержание | 30 | ПК 3.3 ОК 02 ОК03 | Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.03 Зо 02.02 Уо 02.03 Зо 02.04 Уо 02.05 Уо 03.01 Уо 03.02 |
|  | 1. Виды, характерные причины повреждений и дефектов статорных частей турбин, способы дефектации. Вскрытие цилиндров. | 2 |  |  |
|  | 2. Контроль технического состояния корпусов, устранение дефектов корпусов. Обеспечение плотности разъемов корпуса. | 2 |  |  |
|  | 3. Проверка тепловых зазоров и остаточного прогиба диафрагм. Проверка размеров внутренних расточек диафрагм и обойм. Устранение неисправностей диафрагм и обойм. | 2 |  |  |
|  | 4. Виды, характер, причины повреждений и дефектов подшипников турбин. Разборка и контроль технического состояния подшипников: вскрытие крышки и проверка корпуса, проверка натяга и зазоров. | 2 |  |  |
|  | 5. Проверка осевого разбега ротора. Разборка и проверка обойм и вкладыша подшипника. Ремонт баббитовой заливки вкладышей. | 2 |  |  |
|  | 6. Виды, характерные причины повреждений и дефектов роторов турбин. Выемка и укладка ротора. Балансировка роторов турбин. Маятниковая проверка. Контроль состояния элементов ротора и лопаточного аппарата. Снятие и насадка дисков на вал. Замена лопаточного аппарата. | 2 |  |  |
|  | 7. Проверка радиального и торцевого биения фланцев полумуфт. Ремонт валоповоротного устройства (ВПУ). | 2 |  |  |
|  | 8. Центровка проточной части турбины. Задачи центровки турбин. Центровка валопровода: замер уклона шеек, проверка положения ротора по расточкам масляных уплотнений, проверка центровки по полумуфтам. | 2 |  |  |
|  | 9. Способы проверки зазоров в проточной части и уплотнениях. Восстановление радиальных зазоров в уплотнениях. Изменение входных осевых зазоров ступеней. Определение парового разбега ротора. | 2 |  |  |
|  | 10. Ремонт опор с подшипниками качения. Виды повреждений, причины. Способы дефектации и устранения дефектов. Способы монтажа и демонтажа. Контроль качества при разборке механизма. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. | 2 |  |  |
|  | 11. Ремонт подшипников скольжения. Виды повреждений, причины. Способы дефектации и устранения дефектов. Замена баббита вкладышей. Контроль качества разборки и сборки подшипников. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. | 2 |  |  |
|  | 12. Ремонт зубчатых зацеплений. Условия нормальной работы зубчатых колес. Контроль качества сборки зубчатых зацеплений. Основные операции и технические требования при ремонте зубчатых передач. | 2 |  |  |
|  | 13. Ремонт соединительных муфт. Дефекты различных типов муфт. Способы дефектации и устранения дефектов. Контроль качества ремонта соединительных муфт, технические требования на их ремонт. | 2 |  |  |
|  | 14. Центровка вращающихся механизмов. Инструменты, приборы и приспособления для центровки. Измерения, запись замеров. Расчеты для устранения расцентровки по полумуфтам. | 2 |  |  |
|  | 15. Балансировка роторов вращающихся механизмов. Статический момент, динамическая неуравновешенность, плоскость коррекции, дисбаланс. Статическая и динамическая балансировка. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Определение коленчатости в соединении полумуфт графический методом. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 32 |  |  |
|  | 1. Составление документации на ремонт статорных частей турбины. | 2 |  |  |
|  | 2. Выполнение расчетов при затяжке крепежа корпусов турбин. | 2 |  |  |
|  | 3. Описание порядка разборки, выемки, осмотра и проверки состояния диафрагм и обойм. | 2 |  |  |
|  | 4. Выполнение расчетов при восстановлении зазоров диафрагм. | 2 |  |  |
|  | 5. Составление документации по ремонту подшипников турбин. | 2 |  |  |
|  | 6. Расчет необходимого количества баббита при перезаливке вкладыша подшипника. | 2 |  |  |
|  | 7. Составление технологической последовательности на ремонт колодок и корпуса подшипника. | 2 |  |  |
|  | 8. Определение особенности центровки двух роторов, имеющих три опоры. | 2 |  |  |
|  | 9. Составление технологической последовательности оптического метода центровки валопровода и проточной части. | 2 |  |  |
|  | 10. Расчет центровки валопровода по полумуфтам многоцилиндровой турбины графоаналитическим методом. | 2 |  |  |
|  | 11. Выполнение расчетов по восстановлению зазоров проточной части турбин. | 2 |  |  |
|  | 12. Составление технологической последовательности ремонта соединительных муфт. | 2 |  |  |
|  | 13. Определение и выбор методов контроля качества ремонта соединительных муфт. | 2 |  |  |
|  | 14. Примерный расчет центровки валопровода по полумуфтам. | 2 |  |  |
|  | 15. Определение вибрационных характеристик лопаточного аппарата. | 2 |  |  |
|  | 16. Заполнение формуляров проверки проточной части турбины. | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Технология ремонта вспомогательного оборудования турбин | Дидактические единицы, содержание | 6 | ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 | Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.04 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.03 Уо 02.04 Уо 02.07 Зо 02.02 |
|  | 1. Виды повреждений и дефектов узлов систем регулирования и маслоснабжения турбин. Технология ремонта датчиков регуляторов скорости и давления, автоматов безопасности. Ремонт сервомоторов. Ремонт регулирующих и стопорных клапанов системы парораспределения. Ремонт узлов маслосистем, очистка системы маслоснабжения. | 2 |  |  |
|  | 2. Виды повреждений и дефектов вспомогательного оборудования турбин. Технология ремонта конденсаторов, эжекторов, подогревателей высокого и низкого давления (ПНД и ПВД). | 2 |  |  |
|  | 3. Технология ремонта насосов: наружный осмотр, разборка и сборка насоса с горизонтальным разъемом корпуса, насосов секционного типа, вертикальных осевых насосов. Проверка технического состояния узлов и деталей насосов, центровка валов электродвигателя и насоса. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | 1. Заполнение ремонтных формуляров при контроле состояния узлов и элементов систем регулирования и маслоснабжения турбин. | 2 |  |  |
|  | 2. Составление технологической последовательности ремонта конденсатора. | 2 |  |  |
|  | 3. Расчет сопротивления трубной системы конденсаторов. | 2 |  |  |
|  | 4. Составление технологической последовательности сборки и разборки насосов. | 2 |  |  |
|  | 5. Заполнение формуляра на ремонт различных типов насосов. | 2 |  |  |
|  | 6. Составление документации по ремонту вспомогательного оборудования. | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела ПМ 1. Выполнение расчетов, работа с учебной и специальной технической литературой, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение творческих работ, выполнение индивидуальных заданий. - Система сетевого планирования ремонта теплоэнергетического оборудования – составление сетевого графика на ремонт горелочных устройств. - Теплоизоляционные материалы, применяемые для изоляции паровых котлов - Монтаж и демонтаж тепловой изоляции. - Составление формуляров на ремонт дымососов и дутьевых вентиляторов. - Работа с документацией на ремонт оборудования парового котла. - Ремонт подшипниковых опор и привода регенеративных воздухоподогревателей. Заполнение формуляров, дефектных ведомостей. Составление плана проведения ремонтных работ. - Ремонт подшипников мельниц. Заполнение формуляров, дефектных ведомостей. Составление плана проведения ремонтных работ. - Ремонт питателей угольной пыли на ТЭЦ. - Балансировка роторов вращающихся механизмов котлов. Составление технических условий на ремонт. - Схемы измерений при проведении центровки зубчатых зацеплений щаровой барабанной мельницы – расстановка контрольных точек для проведения замеров центровки зубчатых зацеплений шаровой барабанной мельницы. - Проведение проверки размеров внутренних расточек диафрагм и обойм. - Ремонт колодок упорного подшипника и проверка осевого разбега ротора - Оптический метод при центровочных работах на роторах - Уменьшение и увеличение входных осевых зазоров ступеней - Ремонт систем регулирования турбин - Ремонт сетевых подогревателей - Ремонт регулирующих и стопорных клапанов - Современные методы центровки деталей статора турбин |  | 105 | ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 | Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.04 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.03 Уо 02.04 Уо 02.07 Зо 02.02 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Измерение деталей штангенциркулем и линейкой. Разметка осевых линий. Кернение. Разметка по шаблонам и чертежам. Рубка и резка листового материала - Гибка кромок листовой стали. - Опиливание поверхностей и фасок на них. Сверление отверстий по разметке и кондуктору. Рассверливание отверстий. - Составление баланса рабочего дня электрогазосварщика 5 разряда. Составление затрат рабочего времени (наименование операций). - Составление перечня сварочных работ (покупные товарно-материальные ценности). Производственный процесс и цикл производства. Составление пооперационного графика цикла изготовления изделия «Трубы с отводом». Составление пооперационного графика ремонта барабанов, коллекторов, корпусов, камер, жаровых труб котлов. - Составление пооперационного графика ремонта цилиндров турбин. Составление карты ремонта промышленного оборудования. Ремонт неподвижных соединений и трубопроводов. Ремонт деталей и механизмов производственного оборудования. |  | 36 | ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 | Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.04 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.03 Уо 02.04 Уо 02.07 Зо 02.02 |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Организация рабочего места для безопасного выполнения ремонтных работ; - Составление и заполнение формуляров на ремонтные работы; - Оформление наряда-допуска; - Составление ведомости дефектов; - Чтение установочных и сборочных чертежей; - Применение необходимых инструментов и приспособлений; - Определение степени и причин износа оборудования; - Выбор методов восстановления оборудования и его узлов; - Определять последовательность и содержание ремонтных работ; - Рассчитывать и выбирать стропа; - Выбирать необходимые инструменты, приспособления и материалы; разрабатывать график ремонтных работ; - Определять неисправности в работе теплоэнергетического оборудования, их причины и способы предупреждения; - Определять потребности в инструменте и материалах при различных видах ремонта; - Выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта; - Контролировать качество выполненных ремонтных работ; Участие в одной или нескольких вспомогательных операциях при: Выполнения операций вывода оборудования в ремонт; Сборки и разборки узлов и деталей теплоэнергетического оборудования, центровки деталей и узлов; Проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта; |  | 108 | ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 | Н 3.2.01 У 3.2.01 З 3.2.01 З 3.2.04 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.03 Уо 02.04 Уо 02.07 Зо 02.02 |
| Курсовой проект (работа) является обязательным Тематика курсовых проектов (работ) 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Всего |  | * |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Оборудование лаборатории ремонта теплоэнергетического оборудования: - комплект учебно-методической документации; - методические указания по выполнению практических занятий и лабораторных работ; - методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;

Оборудование полигона теплоэнергетического оборудования: - теплотехническое оборудование и его элементы;

Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест мастерской: - заготовки для выполнения слесарных работы; - набор плакатов. -токарный станок – учебный; -фрезерный станок– учебный; -сверлильные станки; -заточной станок; -рычажные ножницы; -слесарные верстаки; -тиски слесарные; -инструменты по обработке металла на станках; -инструменты по обработке металла вручную; -мерительный инструмент; -расходные материалы для работы на станках; -приспособления для заплетки канатов; -приспособления для гибки труб; -приспособления для зажима труб; -кондукторы для сверления отверстий; -съемники; -наковальня; -сварочный пост; -сварочный трансформатор; -сварочный выпрямитель; -аппарат контактной сварки; -расходный материал.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику (по профилю специальности), которая является итоговой по модулю

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Боровков В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей. –М,: Издательский центр «Академия», 2012.

- Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. –М,: Издательский центр «Академия», 2008.

- И.О.Смирнов «Основы электрогазосварки» Москва 2009.

3.2.2. Основные электронные издания

Интернет-ресурсы:

1.	Книги, инженерные расчеты, нормативные документы, чертежи. – Режим доступа: http://03-ts.ru/

2.	Теплота - все для Теплотехника и Теплоэнергетика (Электронный ресурс). - Режим доступа: www.teplota.org.ua

3.	Теплоэнергетическое оборудование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.oborudka.ru

3.2.3. Дополнительные источники

1. Тарасюк, В.М. Котельные установки. Эксплуатация котлов:- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2010.;

2. Теплоэнергетика (Электронный ресурс).- Режим доступа: www.teploenergetika.info

3.Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования.– М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2008;

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 ОК 02 ОК 04 ОК 09 | Полнота и точность определения последовательности и выполнения операций по выводу оборудования в ремонт в соответствии с нормативно-технической документацией. | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
|  | Правильность оформления наряда-допуска и грамотность при составлении и заполнении формуляров на ремонтные работы. | Оценка результатов выполнения практических заданий и наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
|  | Обоснованность выбора вида и периодичности ремонта теплоэнергетического оборудования в соответствии с проектом организации ремонта. | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
|  | Полнота и точность определения норм простоя оборудования и типовых объемов работ в соответствии с нормативной документацией на ремонт теплоэнергетического оборудования. | Оценка результатов выполнения практических заданий; |
|  | Организация рабочего места для выполнения ремонтных работ в соответствии с требованиями техники безопасности. | Оценка деятельности на практических занятиях и при прохождении производственной практики |
|  | Обоснованность выбора методов восстановления оборудования и его узлов. | Оценка результатов выполнения практических заданий; |
|  | Полнота и точность подбора инструментов, приспособлений, материалов для проведения ремонтных работ | Оценка правильности выполнения практического занятия |
|  | Правильное составление технологической последовательности на ремонт оборудования и отдельных узлов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Оценка правильности выполнения практического занятия |
|  | Уверенное владение навыками чтения установочных и сборочных чертежей | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
| ПК 3.2 ОК 02 ОК 03 ОК 09 | Составление ведомости дефектов оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Оценка правильности выполнения практического занятия |
|  | Правильное проведение анализа степени и причины износа оборудования | Оценка защиты практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Владение практическими навыками в определении неисправности в работе теплоэнергетического оборудования, их причин и способов предупреждения. | Оценка правильности выполнения практического занятия; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| ПК 3.3 ОК 02 ОК 04 ОК 09 | Владение практическими навыками подбора необходимых инструментов и приспособлений и обоснованность применения необходимых инструментов и приспособлений при ремонте теплоэнергетического оборудования. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики |
|  | Полнота и правильная последовательности действий при сборке и разборке узлов и деталей. | Оценка действий на практических занятиях и при прохождении производственной практики |
|  | Правильное выполнение проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта в соответствии с инструкциями по эксплуатации. | Оценка действий на практических занятиях; Наблюдение и анализ деятельности при прохождении производственной практики |
|  | Владение навыками расчета и выбора строп. | Оценка защиты практических заданий |
|  | Точность и правильность выполнения ремонта деталей и узлов теплоэнергетического оборудования. | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике |
|  | Полнота и точность проведения проверки качества выполненных ремонтных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на проведение ремонтных работ. | Наблюдение за действиями обучающегося во время производственной практики |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

## Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

13.02.01 Тепловые электрические станции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. «Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«_ПМ04 ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ »

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности __Основы контроля технологических процессов и управления ими  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Основы контроля технологических процессов и управления ими |
| ПК 4.1. | ## Управлять параметрами производства тепловой энергии |
| ПК 4.2. | Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС |
| ПК 4.3. | Оптимизировать технологические процессы |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - контроля параметров и объема производства тепловой энергии; - регулировки параметров производства тепловой энергии; - участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности; - участия в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы; |
| --- | --- |
| Уметь | - читать технологические схемы тепловой электростанции (ТЭС); - определять основные энергетические показатели тепловой электростанции (ТЭС), параметры теплоносителя; - рассчитывать основные технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования тепловой электростанции (ТЭС); - рассчитывать коэффициенты, характеризующие надежность и эффективность работы оборудования электрической станции; |
| Знать | - основные тракты тепловой электростанции (ТЭС); - схемы и классификацию систем теплоснабжения; - основные параметры теплоносителей; - потребители тепловой энергии, их характеристики и графики нагрузок; - способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром; - основные энергетические показатели; - методы повышения коэффициента полезного действия (КПД) электростанций; - критерии надежности и экономичности работы котла и турбины в условиях максимальной и минимальной нагрузок; - условия рационального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___408________________________

Из них на освоение МДК__300_______________

в том числе самостоятельная работа____100______

практики, в том числе учебная ____36_____________

производственная ____72_______

Промежуточная аттестация _диф.зачет ___________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 4.1 – 4.3 ОК 1-9 | Раздел 1. Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им. | 336 | Х | 200 | 70 | 20 | 100 | Х | 36 |  |  | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 408 | Х | 200 | 70 | 20 | 100 | Х |  | 36 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им |  | 200 |  |  |
| МДК 1. Основы контроля технологических процессов на ТЭС и управления ими |  | 200 |  |  |
| Тема 1.1. Технологическая схема тепловой электрической станции. | Дидактические единицы, содержание | 38 | ПК 4.2 ОК 02 | Н 4.2.01 У 4.2.03 З 4.2.01 Уо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 1. Энергетические ресурсы и структура топливного баланса Российской Федерации. Классификация и типы электрических станций. |  |  |  |
|  | 2. Топливный, газовоздушный и пароводяной тракты. |  |  |  |
|  | 3. Влияние вида топлива на технологическую схему ТЭС. Собственные нужды ТЭС. Основные технические требования к ТЭС. |  |  |  |
|  | 4. Основное оборудование и его графическое обозначение на чертежах. |  |  |  |
|  | 5. Энергетические показатели КЭС и ТЭЦ. Факторы. Влияющие на коэффициент полезного действия (КПД) ТЭС. |  |  |  |
|  | 6. Повышение начальных параметров пара. Параметры и схемы промежуточного перегрева пара. Оптимизация промежуточного перегрева пара. Параметры и схемы промежуточного перегрева пара. Конечная температура питательной воды. |  |  |  |
|  | 7. Понятие о коэффициенте недовыработки мощности паром отборов турбины. |  |  |  |
|  | 8. Регенеративные подогреватели. Типы регенеративных подогревателей. Конструкция регенеративного подогревателя низкого давления. Конструкция регенеративного подогревателя высокого давления. Тепловой расчет подогревателей поверхностного и смешивающего типов. Схемы включения подогревателей в тепловую схему ТЭС. Сетевые подогреватели. |  |  |  |
|  | 9. Типы деаэраторов и схемы их включения. |  |  |  |
|  | 10. Баланс пара и воды на ТЭС. Нормы потерь конденсата на КЭС и ТЭС. Восполнение потерь. Продувка котлов и её использование. |  |  |  |
|  | 11. Устройство и работа испарителей. Испарительная установка и её включение в тепловую схему. Баланс теплоты испарителя. |  |  |  |
|  | 12. Питательные насосные установки и схемы их включения. |  |  |  |
|  | 13. Редукционно-охладительные установки и их тепловой расчет. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  | 1. Чтение технологических схем различных станций. | 2 |  |  |
|  | 2. Определение энергетических показателей ТЭС | 2 |  |  |
|  | 3. Определение тепловых потерь для заданного типа котла. | 2 |  |  |
|  | 4. Решение задач по тепловому расчету элементов тепловых схем. | 2 |  |  |
|  | 5. Тепловой расчет принципиальной тепловой схемы на примере ПНД. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Принципиальные тепловые схемы ТЭС. Тепловые сети | Дидактические единицы, содержание | 14 | ПК 4.1 ОК 03 | Н 4.1.01 У 4.1.01 З 4.1.02 Уо 03.04 Зо 03.01 |
|  | 1. Полная тепловая схема. | 2 |  |  |
|  | 2. Методика составления и расчета принципиальной тепловой схемы КЭС. | 2 |  |  |
|  | 3. Потребители тепловой энергии. Их характеристика. Тепловые нагрузки потребителей. (отопление, гвс, вентиляция) График нагрузок. | 2 |  |  |
|  | 4. Годовой график потребления тепловой энергии. Коэффициент теплофикации ТЭЦ. Коэффициент недовыработки мощности на тепловом потреблении. | 2 |  |  |
|  | 5. Регулирование отпуска теплоты с горячей водой. График качественного регулирования от централизованного источника. Тепловые сети. | 2 |  |  |
|  | 6. Принципиальные тепловые схемы отопительных и промышленно-отопительных ТЭЦ. Развёрнутые тепловые схемы ТЭС. | 4 |  |  |
|  | В том числе практических работ | 18 |  |  |
|  | 1.Расчет принципиальной тепловой схемы КЭС. | 9 |  |  |
|  | 2.Элементы расчета сетевой установки ТЭЦ. | 9 |  |  |
| Тема 1.3. Выбор основного и вспомогательного оборудования ТЭС. Здания и сооружения ТЭС | Дидактические единицы, содержание | 16 | ПК 4.3 ОК 05 | Н 4.3.01 У 4.3.02 З 4.3.03 Уо 05.04 Зо 05.02 |
|  | 1. Выбор единичной мощности основного и вспомогательного оборудования пароводяного тракта КЭС согласно «Нормам технологического проектирования тепловых электростанций» | 4 |  |  |
|  | 2. Потребление технической воды на ТЭС. Источники и системы водоснабжения. Прямоточная система водоснабжения. Оборотное водоснабжение. Сухие градирни. Пруды-охладители. Брызгальные бассейны | 4 |  |  |
|  | 3. Башенные охладители (градирни) с естественной тягой. | 2 |  |  |
|  | 4. Выбор площадки для строительства ТЭС. Основные здания и сооружения ТЭС. Основные положения по компоновке генерального плана (генплана) ТЭС. Генпланы блочных КЭС. Генпланы ТЭС | 4 |  |  |
|  | 5. Общая характеристика компоновки главного корпуса. Основные требования к компоновке главного корпуса. Типовые проекты главного корпуса пылеугольных и газомазутных ТЭС. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 22 |  |  |
|  | 1. Выбор основного оборудования ТЭС согласно «Нормам технологического проектирования тепловых электростанций» | 8 |  |  |
|  | 2. Выбор вспомогательного оборудования ТЭС согласно «Нормам технологического проектирования тепловых электростанций» | 8 |  |  |
|  | 3. Основные типы компоновки турбинного и котельного оборудования ТЭС | 6 |  |  |
| Тема 1.4. Управление энергосбережением | Дидактические единицы, содержание | 4 | ПК 4.2 ОК 02 | Н 4.2.01 У 4.2.03 З 4.2.01 Уо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 1. Особенности энергопотреблением в России. Основные направления энергосбережения. Инновационные технологии в решении задач по энергосбережению. | 2 |  |  |
|  | 2. Государственная энергетическая политика России. Нормативная база в области энергосбережения | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Составление плана-схемы государственного регулирования энергосбережения. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Методы и критерии оценки эффективности энергосбережения | Содержание | 12 | ПК 4.3 ОК 02 | Н 4.3.01 У 4.3.02 З 4.3.03 Уо 02.01 Зо 02.02 |
|  | 1. Энергетические балансы установок, цехов и предприятий. Назначение, методы составления и виды энергетических балансов. . | 2 |  |  |
|  | 2. Оценка эффективности использования энергии в теплотехнической установке. Интенсивное энергосбережение. | 2 |  |  |
|  | 3. Нормирование расходов энергоресурсов. Цели и задачи нормирования. Методы разработки норм расхода топлива. Норма расхода по предприятиям. | 2 |  |  |
|  | 4. Энергоаудит объектов теплоэнергетики. Оценка энергоэффективности оборудования. | 2 |  |  |
|  | 5. Приборное обеспечение измерительных систем энергосбережения. Методы и средства измерения. | 2 |  |  |
|  | 6. Энергосбережение в котельных и тепловых сетях. Классификация тепловых схем для учета энергоресурсов | 2 |  |  |
|  | В том числе практические занятия | 12 |  |  |
|  | 1. Составление энергетического баланса теплотехнической установки. | 2 |  |  |
|  | 2. Расчет эффективности использования тепловой энергии в теплотехнической установке. | 2 |  |  |
|  | 3. Расчет эффективности использования тепловой энергии на энергопредприятия. | 2 |  |  |
|  | 4. Изучение и составление технического паспорта предприятия. | 2 |  |  |
|  | 5. Составление тепловой схемы для учета тепловой энергии на предприятиях. | 2 |  |  |
|  | 6. Составление тепловых схем для учета энергии на источнике тепла. | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Основные направления снижения расходов энергоресурсов. | Дидактические единицы, содержание | 4 | ПК 4.3 ОК 05 | Н 4.3.01 У 4.3.02 З 4.3.03 Уо 05.04 Зо 05.02 |
|  | 1.Энергосбережение в зданиях и сооружениях. Мероприятия по энергосбережению в непромышленном секторе. Энергетическая эффективность теплотехнических установок. Энергосбережение за счет использование альтернативных источников энергии и вторичных энергоресурсов. Тепловые насосы. | 4 |  |  |
|  | В том числе практические занятия | 2 |  |  |
|  | 1. Составление тепловых схем для учета энергии в тепловых сетях. | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Технико- экономическое обоснование мероприятий по энергосбережению. | Дидактические единицы, содержание | 8 | ПК 4.3 ОК 05 | Н 4.3.01 У 4.3.02 З 4.3.03 Уо 05.04 Зо 05.02 |
|  | 1. Технико- экономическое обоснование выбора вида энергоносителя для промышленных предприятий. Оценка эффективности инвестиционных проектов. | 4 |  |  |
|  | 2. Методика оценки экономической эффективности мероприятий по энергосбережению. Методика расчета стимулирования энергосберегающих мероприятий. | 4 |  |  |
|  | В том числе практические занятия | 4 |  |  |
|  | 1. Расчет технико-экономических обоснований выбора вида энергоносителей. | 2 |  |  |
|  | 2. Расчет стимулирования внедрения энергосберегающих мероприятий. | 2 |  |  |
| Тема 1.8. Газотурбинные, парогазовые и атомные электростанции. Новые типы электрических станций | Дидактические единицы, содержание | 34 | ПК 4.3 ОК 04 | Н 4.3.01 У 4.3.02 З 4.3.03 Уо 04.05 Зо 04.01 |
|  | 1.Газотурбинные установки, область применения. Преимущества и недостатки их использования на электрических станциях. Парогазовые установки, их принципиальные тепловые схемы и перспективы развития. | 6 |  |  |
|  | 2. Классификация АЭС. Тепловые схемы и технико-экономические показатели. Особенности компоновки турбинного корпуса. | 6 |  |  |
|  | 3. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии для производства теплоты и электроэнергии.(МГД генераторы) Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии для производства теплоты и электроэнергии.(СЭС, ГЕО,ТЭС, приливные ТЭС, ветровые ТЭС) | 6 |  |  |
|  | 4. Источники вредного воздействия выбросов ТЭС Средства контроля выбросов ТЭС. Методы и средства по защите окружающей среды от выбросов ТЭС. | 6 |  |  |
|  | 5. Внедрение малоотходных технологических процессов. Совершенствование мероприятий по охране природы. | 5 |  |  |
|  | 6. Очистка сточных вод ТЭС. Тепловое загрязнение водоемов и борьба с ними. Борьба с шумом на станции. | 5 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела ПМ 4. Выполнение расчетов, работа с учебной и специальной технической литературой, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение творческих работ, выполнение индивидуальных заданий |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Использование теплоты продувочной воды на ТЭЦ. Составить принципиальную тепловую схему отопительной или промышленной ТЭЦ с перечнем оборудования. Оборотная система технического водоснабжения, применяемая на ТЭС. Сравнительная характеристика генерального плана ТЭС, работающей на твердом топливе, газе и мазуте. Нетрадиционные виды электрической энергии и их использование в народном хозяйстве. Атомная энергетика. Виды ядерных реакторов. Вопросы охраны окружающей среды и очистки сточных вод и уходящих газов на ТЭС. Описание структурных схем ТЭС. Расход условного топлива на различных типах станций. Рентабельность предприятия. Фондовый рынок. Расчет и оформление курсового проекта по индивидуальным заданиям и темам. |  | 36 | ПК 4.3 ОК 04 | Н 4.3.01 У 4.3.02 З 4.3.03 Уо 04.05 Зо 04.01 |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ Контроль параметров и объема производства тепловой энергии; Регулировка параметров производства тепловой энергии; Участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности; Участие в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные режимы работы; |  | 72 | ПК 4.3 ОК 04 | Н 4.3.01 У 4.3.02 З 4.3.03 Уо 04.05 Зо 04.01 |
| Всего |  | * |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет _полигон «Теплоэнергетического оборудования.

Лаборатории: котельного оборудования ТЭС; турбинного оборудования ТЭС; электротехники и электроники; обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования; ремонта теплоэнергетического оборудования

Мастерские Слесарно-механическая

Оснащенные базы практики

лабораторий: - общепрофессиональных дисциплин по специальности, -полигона теплотехнического оборудования.

Оборудование кабинета экономики:  учебные места по количеству учащихся;  комплект учебно-методической документации;  плакаты  мультимедийное оборудование. Оборудование лаборатории общепрофессиональных дисциплин по специальности:  учебные места по количеству учащихся;  комплект учебно-методической документации;  макеты  стенды  плакаты  мультимедийное оборудование.

Оборудование полигона теплоэнергетического оборудования:  теплотехническое оборудование и его элементы; Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику по профилю специальности.

Оборудование рабочих мест на производственной практике: -

Основное и вспомогательное оборудование станции; - технологические схемы; - пульты управления основного и вспомогательного оборудования; - правила техники безопасности;

В зависимости от места прохождения производственной практики оборудование рабочих мест может изменяться.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров, Тепловые электрические станции: учебник для вузов– М. Издательский дом МЭИ, 2009.

- Стерман, Л.С. Тепловые и атомные электрические станции: учебник для вузов– М.: издательский дом МЭИ, 2010.

- Раздорожный, А.А. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие. – М.: РИОР Издательский дом, 2008.

- Т.Ф. Басова, Е.И. Борисов, В.В. Бологова, Экономика и управление энергетическими предприятиями: Учебник для студентов высших учебных заведений  – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

3.2.2. Основные электронные издания

Интернет-ресурсы

1. Рынок тепловой энергии: вопросы теории и практики.- Режим доступа:  http://fiction book.ru/autor/Svetlana_vladimirovna_rr/.

2. Будущее ТЭЦ в России .- Режим доступа:  http://www.comdienergy.ru/.

3. «НПФ Теплоком».- Режим доступа: http://www.teplocom.spb.ru/ЗАО.

4. «Группа компаний «ИРВИК» . - Режим доступа:  http://www.irvik.ru/

5. Общий справочный ресурс -  Режим доступа:  http://www.tecv.ru/

3.2.3. Дополнительные источники

- Ольшанский, А.И. Основы энергосбережения: курс лекций ,УО «ВГТУ». – Витебск, 2007.

- Мунц, В.А. Энергосбережение в энергетике и теплотехнологиях: конспект лекций, Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 ОК 02 | Уверенное владение навыками чтения технологических и полных схем тепловых электростанций. | Оценка самостоятельного выполнения практического задания |
|  | Точность и правильность определения параметров и объема производства тепловой энергии по показаниям контрольно-измерительных приборов. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики |
|  | Быстрота и точность регулировки параметров производства тепловой энергии в соответствии с графиком тепловой нагрузки. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики |
|  | Владение практическими навыками проведения наладочных работ на теплотехническом оборудовании в соответствии с выбранным графиком нагрузки и инструкциями по эксплуатации на энергетическое оборудование. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики |
| ПК 4.1 ОК 03 ОК 04 | Точность выполнения расчетов по оценке экономической эффективности работы основного и вспомогательного оборудования. | Оценка самостоятельного выполнения практического задания |
|  | Точность выполнения расчетов основных энергетических показателей тепловых электрических станций. | Оценка самостоятельного выполнения практического задания |
|  | Точность выполнения расчетов основных технико-экономических показателей работы основного и вспомогательного оборудования тепловых электрических станций. | Оценка самостоятельного выполнения практического задания |
|  | Оптимальный выбор параметров теплоносителя в соответствии с выбранным режимом работы оборудования и требованиями техники безопасности. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики |
|  | Владение навыками оценки эффективности работы оборудования электрической станции. | Оценка самостоятельного выполнения практических заданий |
| ПК 4.3 ОК 02 ОК 04 ОК 05 | Оптимальный выбор способа регулирования отпуска теплоты с горячей водой в соответствии с технологической схемой и величиной тепловой нагрузки. | Оценка самостоятельного выполнения практического задания |
|  | Оптимальный выбор способа отпуска теплоты с технологическим паром в соответствии с технологической схемой. | Оценка самостоятельного выполнения практического задания |
|  | Оптимальный выбор условий надежности работы котла и турбины в условиях максимальной и минимальной нагрузки. | Оценка результатов производственной практики. |
|  | Правильность выбора условий распределения нагрузок между параллельно работающими агрегатами. | Оценка результатов производственной практики. |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

## Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

3.02.01Тепловые электрические станции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 Организация и управление работами коллектива исполнителей

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация и управление работами коллектива исполнителей и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | ## Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ## ОК 2. | ## Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ## ОК 3. | ## Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ## ОК 4. | ## Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ## ОК 5. | ## Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК 6. | ## Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ## ОК 7. | ## Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ## ОК 8. | ## Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ## ОК 9. | ## Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 5 | ## Организация и управление работами коллектива исполнителей |
| ## ПК 5.1. | ## Планировать работу производственного подразделения |
| ## ПК 5.2. | ## Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |
| ## ПК 5.3. | ## Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
| ## ПК 5.4. | ## Контролировать выполнение требований пожарной безопасности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - определять производственные задачи коллективу исполнителей; - Анализ результата работы коллектива исполнителей; - прогнозировании результатов принимаемых решений; - проведения инструктажа |
| --- | --- |
| уметь | - организовывать работу коллектива исполнителей; - вырабатывать эффективные решения в штатных и внештатных ситуациях; - обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных факторов; - осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке; - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; |
| знать | - формы построения взаимоотношений с сотрудниками; - порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; - функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; - мотивации и критерии мотивации труда; - трудовую дисциплину, ее виды и методы обеспечения; - организацию, нормирование и оплату труда; - порядок выполнения работ производственным подразделением; - принципы делового общения в коллективе; - основы менеджмента, основы психологии деловых отношений; виды инструктажей. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

1.2.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для квалификации техник-теплотехник

Всего часов 147

в том числе в форме практической подготовки – 49 ч.

Из них на освоение МДК - 98

в том числе самостоятельная работа - 49

практики, в том числе учебная -36

производственная - 36

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности) |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект) часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ПК 5.1 – 5.4 ОК 1 -11 | Раздел 1. Управление персоналом производственного подразделения | 147 | 98 | 49 | 0 | 49 | 0 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Производственная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 219 | 98 | 49 | 0 | 49 | 0 |  | 72 |  |

# 2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 05)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | № занятия |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | КОД ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Управление персоналом производственного подразделения |  |  |  |  | 147 | ОК1-9 ,ПК5.1-5.4 |  |
| МДК 05.01. Основы управления персоналом производственного подразделения. |  |  |  |  | 98 |  |  |
| Тема 1. Хозяйственное предприятие как звено общественного развития. | Содержание |  |  |  | 22 | ОК 1, ОК2, ОК 4, ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5..3 | Н 5.3.01 Уо 02.01 Уо 05.01 Уо 05.02 Уо 05.03 Уо 05.04 Зо 05.01 |
|  |  |  |  | Хозяйственное предприятие как звено общественного развития. Функционирование предприятия в условиях рынка. Производственный профиль предприятия. Условия функционирования предприятия. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Субъекты рынка энергетической отрасли. Стратегия Министерства энергетики России. Законодательство, регулирующее производственно-хозяйственную деятельность. Методика оценки эффективности работы предприятия | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Функциональные подразделения организации (предприятия). Формы организации производства их сущность, виды, экономическая эффективность | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Полномочия и ответственность. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж. Анализ результатов. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Нормирование и оплата труда. Социально-трудовые отношения и их регулирование | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №1 Делегирование полномочий | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №2 Разделение и кооперация труда. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №3 Обработка Хронометража | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №4 Определение норм численности, выработки, времени | 2 |  |  |
| Тема 2. Структурные элементы предприятия | Содержание |  |  |  |  | ОК 1, ОК6, ОК 7, ПК 5.1 ПК 5.3 | У 5.1.01 У 5.3.03 З 5.3.01 З 5.3.02 |
|  |  |  |  | Структурные элементы предприятия как система связей между звеньями управления. Структурные элементы предприятия. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 5 Построение структуры управления организацией | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №2. доклад по теме «Фазы управления: определения целей и мероприятий по подготовке их достижения» |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 3. Стратегии развития предприятия | Содержание |  |  |  |  | ОК 3, ОК8, ОК 9, ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 | У 5.3.03 З 5.3.01 З 5.3.02 |
|  |  |  |  | Понятие и виды стратегии. Определение стратегии предприятия. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Стратегии развития предприятия и современные требования к процессам формирования системы управления персоналом. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №6 Доклад «Фазы управления» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №3. Составление модели взаимодействия предприятия-производителя со структурными элементами стратегической зоны хозяйствования. |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 4. Методы работы руководителя | Содержание |  |  |  |  | ОК 5 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5..3 | У 5.3.03 З 5.3.01 З 5.3.02 Уо 05.01 Уо 05.02 Уо 05.03 Уо 05.04 Зо 05.01 |
|  |  |  |  | Стили и методы работы руководителя. Понятие системы методов руководства производственным подразделением. Административные методы управления. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие №7 Составление сравнительной таблицы оперативного и стратегического управления | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 8 Анализ функций управления в организациях | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 9 Разработка рационального управленческого решения | 2 |  |  |
| Тема 5. Персонал | Содержание |  |  |  |  | ОК 5, | Н 5.1.01 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 |
|  |  |  | Понятие и основные типы персонала. Организационно-структурные, психологические, социальные и другие свойства персонала. Рабочие, служащие, специалисты, руководители. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 10 Определение должностных обязанностей рабочих, служащих, специалистов |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №4. Составление таблицы «Организационная, функциональная, штатная, социальная и ролевая структура предприятия. |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 6. Управление персоналом | Содержание |  |  |  |  | ОК 5 ОК 8 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 | З 5.3.01 Н 5.1.01 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 З 5.1.02 Уо 5.1.01 Зо 5.2.02 |
|  |  |  | Принципы управления персоналом: единство распорядительности первого лица, сочетание единоначалия и коллегиальности, оптимальное количество сотрудников для выполнения поставленных целей, контроль исполнения решений и др. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Понятие контроля, виды контроля, процесс контроля. Подготовка работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом. |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №11 Тактика деловых отношений |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие №12 Анализ действий руководителя и подчиненных. Выбор стиля управления |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №5. Написать конспект «Правила, основные положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе управления» |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 7. Планирование персонала | Содержание |  |  |  |  | ОК-3 | Н 5.1.01 У 5.1.02 Н 5.1.01 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 |
|  |  |  |  | Необходимость и задачи планирования персонала. Принципы и этапы планирования персонала.. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №6. Оформление практической работы №6: Краткосрочные и долгосрочные цели своей учебной деятельности и карьерного роста. |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Анализ состава персонала. Планирование потребности в персонале. Планирование обеспечения персоналом. Планирование использования персонала. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Планирование развития персонала. Планирование высвобождения персонала. Планирование затрат на персонал | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 13 Разработка алгоритма методов планирования персонала | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 14 Планирование потребности в персонале | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 15 Составление текущего и перспективного плана работы производственного участка | 2 |  |  |
| Тема 8. Трудовые ресурсы | Содержание |  |  |  |  | ОК1-8, ПК5.1-5.3 | З 5.2.01 Н 5.1.01 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 Н 5.1.01 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 |
|  |  | Понятие занятости и трудоустройство. Уровни образования и квалификация работника. Основные требования работодателя к работнику в зависимости от направленности предприятия. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Органы власти, осуществляющие надзор и контроль за подготовкой работников к трудоустройству. Помощь в трудоустройстве. Основные документы необходимые при трудоустройстве. Составление Портфолио для трудоустройства |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №7. Написать реферат по теме: «Правовое регулирование занятости и трудоустройства». |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Организация и обслуживание рабочих мест. Основные направления организации рабочих мест. Рабочее место, планировка, обслуживание рабочего места. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 16 Анализ рынка труда в энергетической отрасли | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа № 8. Составить конспект по теме «Анализ рынка труда в энергетической отрасли» |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Практическое занятие № 17 Составление Портфолио для трудоустройства | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №9. Оформление практической работы «Составление Портфолио для трудоустройства» |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 9. Карьерный потенциал | Содержание |  |  |  |  | ОК1-8, ПК5.1-5.3 | Н 5.1.01 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 З 5.1.01 З 5.1.02 |
|  |  | Понятие и этапы деловой карьеры. Планирование, организация и мотивация служебного роста сотрудников. Изучение карьерного потенциала сотрудников. Обеспечение обоснованной оценки карьерного потенциала работников с целью сокращения нереалистических ожиданий. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Контроль деловой карьеры. Виды и цель обучающей деятельности предприятия. Подготовка кадров рабочих. Переподготовка рабочих кадров. Повышение квалификации кадров. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 18 Составление таблицы требований к квалификации рабочей силы и характеру их подготовки |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 19 Проектирование рациональной планировки рабочих мест |  |  | 2 |  |  |
| Тема 10. Трудовое поведение и его мотивация | Содержание |  |  |  |  | ОК1-8, ПК5.1-5.3 | Н 5.1.01 З 5.2.01 З 5.2.02 З 5.2.03 |
|  |  | Трудовое поведение: понятие, структура. Виды трудового поведения, механизм регулирования. Особенности и характеристика функционального организационного, экономического и инновационного поведения. Смысл трудового поведения в рыночных условиях хозяйствования. Социальный контроль в сфере труда. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Понятие и типы мотивации трудовой деятельности. Система мотивации трудовой деятельности. Причины пассивности работника. Современные теории мотивации. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа№10: Работа с конспектом, выучить определения, причины, методы стимулирования персонала. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №20 Анализ разновидностей конфликтов и их причин |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №21 Решение конфликтной ситуации |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа №10. Доклад на тему: «Методы повышения эффективности коммуникации в организации» |  |  |  | 3 |  |  |
| Тема 11. Производственные и технологические процессы в энергетике, их особенности |  | Контроль производственного процесса |  |  | 2 | ОК 02 ПК 5.2. ПК 5.3 | Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.02 У 5.3.03 З 5.3.01 З 5.3.02 |
|  |  | Подготовка работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Медицинское освидетельствование перед оформлением на работу. Виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Практические занятия № 22 Определение показателей состояния рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Практические занятия № 23 Оценка условий труда и аттестация рабочего места |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Практические занятия № 24 Подготовка и проведение инструктажа на производстве, работ на участке, в мастерской или лаборатории учебного заведения |  |  | 2 |  |  |
|  |  | СРС№11 Написать реферат на предложенные темы: Анализ взаимосвязи функций управления в заданной конкретной ситуации Анализ заданной организационной структуры управления, выявление ее преимуществ и недостатков. Отрицательное и положительное воздействие контроля на персонал. Краткосрочные и долгосрочные цели своей учебной деятельности и карьерного роста. |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Зачёт: |  |  | 1 |  |  |
| Учебная практика - Ознакомление с инструкцией по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении; - Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении; - Виды работ на производственном участке; - Составление и оформление технической и управленческой документации; - Использование нормативной документации при организации рабочих мест; - Заполнение управленческой документация мастера; - Составление табеля учета рабочего времени; - Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ. - Обеспечения экологической и пожарной безопасности в процессе производства. - Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. |  |  |  |  | 36 | ПК 5.1-5.3 ПК 5.4. | У 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.02 У 5.3.03 З 5.3.01 З 5.3.02 Н 5.4.01 У 5.4.01 З 5.4.01 У 5.2.01 |
| Производственная практика (по профилю специальности). Виды работ: - Ознакомление с работой предприятия и технической службы. - Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями. - Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие - места, их количество, виды выполняемых работ, техническая оснащенность. - Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. - Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ. - Определение производственных задач коллективу исполнителей, - Анализ результатов работы коллектива исполнителей, - Проведение инструктажа. - Обеспечения экологической и пожарной безопасности в процессе производства. |  |  |  |  | 36 | ПК 5.1-5..3 ПК 5.4. | Н 5.4.01 У 5.4.01 З 5.4.01 Н 5.2.01 У 5.2.01 З 5.2.01 З 5.2.02 З 5.2.03 Н 5.2.01 У 5.2.01 З 5.2.01 З 5.2.02 З 5.2.03 Н 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.01 У 5.3.02 У 5.3.03 З 5.3.01 З 5.3.02 З 5.3.03 |
| Всего: |  |  |  |  | 219/147/32 |  |  |

# 3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля возможна на базе учебного кабинета экономики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета основ экономики:

Рабочие места по количеству обучающихся;

Рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической документации;

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Т.Ю. Базаров. – 16-е изд., стер. – Москва : Академия, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-9547-2.

- Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 4-е изд., испр. – Москва : Академия, 2020. – 304 с. – ISBN 978-5-4468-9591-5.

- Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / под редакцией В.Т. Медведева. – Москва : Академия, 2017. – 416 с. – ISBN 978-5-4468-4771-6.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Базаров, Т. Ю.  Психология управления персоналом : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02345-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432057 (дата обращения: 10.09.2021).

3.2.3. Дополнительные источники

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 10.09.2021).

# 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения | - Разработка должностных инструкций производственного персонала в соответствии с типовыми; - определение основных задач персонала производственного подразделения с учетом должностных инструкций; - обоснованность анализа результатов работы коллектива исполнителей; - правильность выявления факторов эффективности работы производственного подразделения; - правильность расчета времени и численности персонала для выполнения заданного типа работ в соответствии с нормативными документами. | Оценка результатов выполнения практического задания и задания на производственной практике. |
| ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам | - грамотность проведения инструктажа на рабочем месте; - составление должностной инструкции в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по должностям рабочих и служащих; | оценка моделирования и решения производственных ситуаций; оценка результатов производственной практики; |
| ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда | - Обоснованность анализа соответствия нормативных показателей по охране труда и пожарной безопасности с фактическими данными производственного подразделения; - правильность определения травмоопасных и вредных факторов в профессиональной деятельности; - подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; | Оценка результатов выполнения практического задания и задания на производственной практике. |
| ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности | - правильность выявления факторов, ведущих к нарушению требований по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами. | Оценка результатов выполнения практического задания. |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда. | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Правильность и четкость организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Правильность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Скорость адаптации при взаимодействии с коллегами, преподавателями в ходе обучения | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе проведения практических работ, в нестандартных ситуациях |
| ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда | Наблюдение, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда | Наблюдение, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Точность анализа инноваций в энергетике, использование современных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Правильность и четкость организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля, с личностной самооценкой контроля уровня физической подготовленности | Наблюдение, интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Демонстрация владения программными средствами на базе современных средств информационного обмена | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

## Приложение 2.6

к ПООП-П по специальности

13.02.01 Тепловые электрические станции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 06. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. МАШИНИСТ БЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТАМИ (КОТЕЛ-ТУРБИНА)»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. МАШИНИСТ БЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТАМИ (КОТЕЛ-ТУРБИНА)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности _Выполнение работ по  одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина)  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 6 | Участие в исследованиях по энергосбережению, разработке и отладке новых технологических режимов, техническому переоснащению и реконструкции производства тепловой энергии. |
| ПК 6.1 | Следить за исправностью котлов |
| ПК 6.2 | Проводить растопку, остановку котлов |
| ПК 6.3 | Следить за показаниями приборов в процессе работы |
| ПК 6.4 | Оценивать степень опасности в случае неисправности котла и принимать меры предосторожности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - обслуживания паровых и водогрейных котлов; - обслуживания и эксплуатации вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры; - обслуживания и проверки контрольно- измерительных приборов, автоматики безопасности в аварийной сигнализации; - обслуживания ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных устройств котлов и экономайзеров; - обслуживания оборудования водоподготовки; - мелкого ремонта оборудования котельной; - самостоятельного выполнения работ машиниста котельной 2-го разряда |
| --- | --- |
| Уметь | - растапливать и производить пуск и остановку котлов, питать их водой; - поддерживать в котлах заданный режим работы: уровень воды и рабочее давление в паровых котлах, давление и температуру воды в водогрейных котлах; - производить пуск и остановку насосов, вентиляторов, других вспомогательных механизмов; - поддерживать в чистоте арматуру и приборы котла; - производить деаэрацию воды; - участвовать в очистке и ремонте котла; - останавливать котел в аварийных ситуациях; - удалять шлак и золу из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов производственных и отопительных котельных; - соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности; - вести установленную техническую документацию; - оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; - подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; - пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; - предупреждать аварийные ситуации и их устранять. |
| Знать | - принцип работы обслуживаемых котлов и способы регулирования их работы; - устройство котла и его поток, шлаковых и зольных бункеров; - правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом; - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по сложным операциям или процессам; - способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов; - назначение и правила работы контрольно-измерительных приборов; - устройство механизмов шлакоудаления; - правила вывода котла в ремонт, чистки колосниковых решеток и топок; - допускаемые параметры давления и уровня воды в обслуживаемых котлах; - влияния атмосферного давления на разрежение в топках и газоходах котлов; - влияние атмосферного давления на разрежение в топках и газоходах котлов; - порядок загрузки топок топливом; - основные свойства золы и шлака; - рациональную организацию рабочего места; - правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установки; - порядок ведения записей в сменном и ремонтном журналах; - передовые приемы обслуживания оборудования котельной установки; - правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности; - основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; - производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; - основные сведения по комплексной механизации и управлению производством; - должностную инструкцию машиниста (кочегара) котельной; - правила, утвержденные органами Государственного надзора, в объеме, предусмотренном местными инструкциями. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _______459____________________

в том числе в форме практической подготовки_________________

Из них на освоение МДК__243______________

в том числе самостоятельная работа___81______

практики, в том числе учебная __72______________

производственная ____144______

Промежуточная аттестация ___2_________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
|  | РпАЗДДЕЛ 1.Основы обслуживания блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) | 459 | Х | 243 | 81 | - | 81 | Х | 72 |  |  | 144 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 459 | Х | 243 | 81 | - | 81 | Х |  | 72 |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Основы обслуживания блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) |  | 243 |  |  |
| Тема 1.1. Устройство паровых и водогрейных котлов | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1.Паровой и водогрейные котлы, котельная установка. Обслуживание оборудования котельной установки. Требования Правил к конструкциям паровых и водогрейных котлов. | 1 | ПК 6.1 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | 1.Определение и разбор конструкций котлов и вспомогательного оборудования по чертежам | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Вода для питания паровых и водогрейных котлов | Содержание | 8 |  |  |
|  | Характеристика природных вод и требования к качеству питательной воды Подготовка воды для питания котлов Деаэрация питательной и подпиточной воды | 4 | ПК 6.1 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Водный режим котельных агрегатов | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Топливо для котельных установок | Содержание | 8 | ПК 6.2 ОК 02 | Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 |
|  | Общие сведения Твердое топливо и его классификация | 3 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 5 |  |  |
|  | Жидкое топливо (котельный мазут) Газообразное топливо |  |  |  |
| Тема 1.4. Тепловой баланс котельного агрегата | Содержание | 6 | ПК 6.3 ОК 03 ОК 04 | Н 6.3.01 У 6.3.02 З 6.3.01 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.04 Зо 04.02 |
|  | Составные части теплового баланса | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Коэффициент полезного действия котельного агрегата | 4 |  |  |
| Тема 1.5. Горение топлива | Содержание | 6 | ПК 6.3 ОК 03 ОК 04 | Н 6.3.01 У 6.3.02 З 6.3.01 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.04 Зо 04.02 |
|  | Общие сведения Реакция горения Энтальпия воздуха и продуктов сгорания | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Теоретический объем воздуха и дымовых газов Коэффициент избытка воздуха | 4 |  |  |
| Тема 1.6. Топочные устройства для слоевого сжигания топлива | Содержание | 6 | ПК 6.3 ОК 03 ОК 04 | Н 6.3.01 У 6.3.02 З 6.3.01 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.04 Зо 04.02 |
|  | Способы сжигания топлива Типы топочных устройств Техническая характеристика слоевых топок | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Проверочная работа (тесты) по пройденным темам | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Пылеприготовительные установки | Содержание | 6 | ПК 6.2 ОК 02 | Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 |
|  | Системы пылеприготовления Оборудование пыле приготовительных установок | 3 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Схемы пыле приготовительных установок | 3 |  |  |
| Тема 1.8. Камерные топки и топки для сжигания мазута и газа | Содержание | 8 | ПК 6.2 ОК 02 | Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 |
|  | Пылеугольные топки Вихревые и циклонные топки Топки для сжигания мазута Топки для сжигания газа | 5 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Техническая характеристика топок для сжигания пылевидного топлива | 3 |  |  |
| Тема 1.9. Элементы Котлоагрегатов | Содержание | 14 | ПК 6.1 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Барабаны паровых котлов и внутри барабанные устройства Экранные поверхности нагрева Пароперегреватели Водяные экономайзеры | 8 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Воздухоподогреватели Каркас и обмуровка Арматура и котлы | 6 |  |  |
| Тема 1.10. Водогрейные и паровые котлы | Содержание | 10 | ПК 6.1 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Общие сведения Водогрейные котлы Паровые котлы | 6 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Устройства газотрубных паровых котлов-утилизатор | 4 |  |  |
| Тема 1.11. Питательные установки и их элементы | Содержание | 10 | ПК 6.1 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Инжекторы Поршневые насосы Центробежные насосы | 4 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Чтение чертежей оборудования | 6 |  |  |
| Тема 1.12. Трубопроводы котельной | Содержание | 8 | ПК 6.1 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Общие сведения Питательные трубопроводы (подача воды в котел) | 4 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Паропроводы Тепловая изоляция трубопроводов Продувочные трубопроводы Чтение чертежа паропровода | 4 |  |  |
| Тема 1.13. Тягодутьевые устройства | Содержание | 4 | ПК 6.1 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Тяга в котельном агрегате Вентиляторы и дымососы | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Чтение схем работы вентиляторов и дымососов | 2 |  |  |
| Тема 1.14. Золоулавливание и шлакозолоулавливание | Содержание | 4 | ПК 6.2 ОК 02 | Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 |
|  | Золоулавливание | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Шлакозолоулавливание | 2 |  |  |
| Тема 1.15. Контрольно-измерительные приборы и система автоматического регулирования | Содержание | 14 | ПК 6.3 ОК 03 ОК 04 | Н 6.3.01 У 6.3.02 З 6.3.01 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.04 Зо 04.02 |
|  | Расходомеры и водомеры Манометры Тягомеры | 6 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Приборы для измерения высоких температур Газоанализаторы | 4 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Автоматическое регулирование работ котельных установок Автоматические сигнализаторы предельных уровней воды в котле | 4 |  |  |
| Тема 1.16. Эксплуатация котельных установок | Содержание | 20 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Подготовка котла к работе Растопка котла и подключение его к паропроводу Обслуживание котельной установки во время работы Уход за арматурой Обслуживание топок Уход за питательными устройствами Обслуживание вспомогательного оборудования. Продувка котла Остановка котельного агрегата (кратковременная, длительная, аварийная) | 10 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Очистка котельного агрегата от накипи и предохранение его от коррозии Предохранение паровых котлов от коррозии Неполадки и аварии в котельной Неисправности в работе котла, их последствия и меры предупреждения | 10 |  |  |
| Тема 1.17. Организация эксплуатации котельных установок | Содержание | 2 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Организация эксплуатации котельных установок Контроль работы котельных установок, технический учет и отчетность | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Планирование работы котельной установки и ее показатели | 1 |  |  |
| Тема 1.18. Ремонт котельных установок | Содержание | 8 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Виды ремонта Планово-предупредительные ремонты Межремонтное обслуживание Планирование и учет ремонтных операций Повреждения и ремонт котла | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Капитальный ремонт Аварийный ремонт | 4 |  |  |
| Тема 1.19. Системы водяного, парового и воздушного отопления и горячего водоснабжения | Содержание | 4 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Общие сведения Система водяного отопления Система парового отопления | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Воздушное отопление Система горячего водоснабжения | 2 |  |  |
| Тема 1.20. Топливное хозяйство | Содержание | 4 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Хранение твердого топлива и подача его в котельную | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Хранение жидкого топлива и подача его в котельную Газовое хозяйство | 2 |  |  |
| Тема 21 Охрана труда и техника безопасности | Содержание | 4 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Технический надзор за паровыми и водогрейными котлами Типовая инструкция по охране труда для машиниста турбины Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту котельного оборудования | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Задачи техники безопасности Оказание первой помощи при несчастных случаях при эксплуатации котельных установок | 2 |  |  |
| Тема 22 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов | Содержание |  | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 02 ОК 03 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 |
|  | Назначение и область применения Правил Ответственность за нарушение Правил Законодательство об охране труда в РФ. Контроль за соблюдением требований безопасности труда и безопасной эксплуатацией оборудования. Основные виды травматизма в котельной, его причины. Расследование несчастных случаев, происшедших при эксплуатации объектов котлонадзора. Первая медицинская помощь пострадавшим. Технические мероприятия по профилактике травматизма. Производственная санитария, ее задачи. Причины и профилактика профессиональных заболеваний машинистов (кочегаров) котельной. Противопоказания к приему на работу в качестве машиниста (кочегара) котельной. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Изготовление, монтаж и ремонт Организация безопасной эксплуатации и ремонта Требования Правил Ростехнадзора к устройству и безопасной эксплуатации котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением, топливоподачи и пылеприготовления | 2 |  |  |
| Тема 23 Подготовка к экзамену Экзамен | Содержание | 2 |  |  |
|  | Подготовка к экзамену Экзамен | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Выполнение расчетов Работа с учебной и специальной технической литературой Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение творческих работ Выполнение индивидуальных заданий. Чтение чертежей устройства оборудования. Чтение чертежей расположения трубопроводов котельной Сделать сообщение на тему «Организация эксплуатации котельных установок» Сделать сообщение на тему «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» |  | 81 | ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Н 6.3.01 У 6.3.02 З 6.3.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.04 Зо 04.02 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Изучение Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и сосудов, работающих под давлением. Проработка инструкций по эксплуатации котельного оборудования на действующих ТЭЦ, котельных. Анализ аварий котельного оборудования на действующих станциях, котельных. |  | 72 | ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Н 6.3.01 У 6.3.02 З 6.3.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.04 Зо 04.02 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ: Обслуживание паровых и водогрейных котлов; Обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры; Обслуживание и проверка контрольно- измерительных приборов, автоматики безопасности в аварийной сигнализации; Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных устройств котлов и экономайзеров; Обслуживание оборудования водоподготовки; Мелкий ремонт оборудования котельной; Самостоятельное выполнение работ машиниста котельной 2-го разряда Права и обязанности машиниста (кочегара) котельной, ответственного за безопасную эксплуатацию котлов. Требования к ведению сменного журнала и суточной ведомости. Порядок приема и сдачи смены. Производственная инструкция для персонала котельной, права, обязанности и ответственность персонала котельной. Дисциплинарная и другие виды ответственности машиниста (кочегара) котельной за нарушение Производственной инструкции. |  | 144 | ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Н 6.1.01 У 6.1.01 З 6.1.01 Н 6.2.01 У 6.2.01 З 6.2.01 Н 6.3.01 У 6.3.02 З 6.3.01 Уо 02.02 Зо 02.04 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 04.04 Зо 04.02 |
| Всего |  | 459 |  |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет: полигон «Теплоэнергетического оборудования».

Лаборатории: Котельного оборудования ТЭС, Турбинного оборудования ТЭС.

Мастерские Слесарно-механическая.

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие:

лабораторий:

- котельного оборудования  тепловой электростанции (ТЭС),

- обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования,

-ремонта  теплоэнергетического оборудования,

- полигона теплотехнического оборудования.

Оборудование лаборатории котельного оборудования тепловой электростанции (ТЭС):

- учебные места по количеству учащихся;

- комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия;

-макеты или  модели котла;

- мультимедийное оборудование

Оборудование лаборатории обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования:

- учебные места по количеству учащихся;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект оборудования для проведения лабораторных работ;

- инструкции;

Оборудование лаборатории ремонта  теплоэнергетического оборудования:

- комплект учебно-методической документации;

- методические указания по выполнению практических занятий и лабораторных работ;

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;

Оборудование полигона теплоэнергетического оборудования:

- теплотехническое оборудование и его элементы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Соколов, Б.А. Котельные установки, работающие на твердом топливе :- М.: Издательский центр «Академия», 2012.;

- Соколов, Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности:- М.: Издательский центр «Академия», 2008.;

- Соколов, Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка: - М.: Издательский центр «Академия», 2009.;

- Соколов, Б.А. Контрольно-измерительные приборы и автоматика котлов: - М.: Издательский центр «Академия», 2012..

3.2.2. Основные электронные издания

- Книги, инженерные расчеты, нормативные документы, чертежи.– Режим доступа: http://03-ts.ru/

- Теплота - все для Теплотехника и Теплоэнергетика. - Режим доступа: www.teplota.org.ua

- Теплоэнергетическое оборудование. - Режим доступа: www.oborudka.ru

- Теплоэнергетика Режим доступа: www.teploenergetika.info

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

Списки литературы оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация М.;  «Академия» 2008.

- Липов Ю.М. ,Третьяков. Котельные установки и парогенераторы.- Москва-Ижевск: НИЦ «Регуляторная и хаотическая динамика»,2006.

- Ю.М. Липов., Ю.М. Третьяков  Котельные установки и парогенераторы. –Москва- Ижевск.: НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», 2006.

- Копылов, А.С., Лавыгин В.М. Водоподготовка в энергетике.- М.: Издательский дом МЭИ, 2006.

- Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности: учеб. Пособие– М.: Издательский центр «Академия». – 2008.

Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Полнота и точность определения устройства паровых и водогрейных котлов, вспомогательного оборудования. | Оценка результатов выполнения практических заданий и прохождения производственной практики |
|  | Уверенное владение навыками обслуживания паровых или водогрейных котлов. | Оценка результатов прохождения производственной практики |
|  | Полнота и точность определения нормативных величин при обслуживания паровых и водогрейных котлов в соответствии с нормативной документацией. | Оценка результатов выполнения практических заданий и прохождения производственной практики |
|  | Владение навыками самостоятельного выполнения работ машиниста (кочегара) котельной 2-го разряда | Оценка результатов прохождения производственной практики |
| ПК 6.2 ОК 02 | Владение навыками проведения растопки и остановки котла в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации. | Оценка результатов выполнения практических заданий и прохождения производственной практики |
| ПК 6.3 ОК 03 ОК 04 ОК 05 | Владение навыками обслуживания контрольно- измерительных приборов, системы безопасности. | Оценка результатов выполнения практических заданий и прохождения производственной практики |
|  | Обоснованность выбора методов проверки контрольно- измерительных приборов, системы безопасности. | Оценка результатов выполнения практических заданий |
| ПК 6.4 ОК 02 ОК 03 ОК 04 | Точность анализа возможных неисправностей и нарушений при работе котла и оценка степени их опасности. | Оценка результатов выполнения практических заданий и прохождения производственной практики |
|  | Обоснованность выбора методов восстановления оборудования и его узлов. | Оценка результатов выполнения практических заданий и прохождения производственной практики |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.