ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по профессии
13.01.14 Электромеханик по лифтам

# (по отраслям)

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»	2

«ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»	19

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по профессии

13.01.14 Электромеханик по лифтам (по отраслям)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 Техническое обслуживание лифтов»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Техническое обслуживание лифтов»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Техническое обслуживание лифтов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 - 6 ПК 1.1 - 1.4 | проводить работы по техническому обслуживанию лифтов с соблюдением правил охраны труда; читать чертежи, принципиальные электрические схемы, схемы внешних соединений; использовать измерительные инструменты и приспособления; производить чистку, промывку и смазку узлов и деталей механизмов; определять неисправности и износ оборудования лифта; производить регулировку оборудования лифтов с соблюдением регламентированных зазоров и размеров; выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы; визуально контролировать заземление оборудования и электроаппаратов лифтов; оформлять документацию по итогам выполняемых работ | устройство и принцип работы лифтов; состав и размещение электрического и механического оборудования лифтов; типовые конструкции и виды компоновок лифтов; электрические схемы обслуживаемых лифтов; характерные неисправности на механическом и электрическом оборудовании лифтов и их признаки; виды, периодичность и состав работ при техническом обслуживании лифтов; предельно допустимые величины износа оборудования лифтов, регламентированные изготовителями; критерии и нормы браковки по видам оборудования; виды, системы и режимы управления лифтами; назначение инструмента, приспособлений, расходных материалов и средств индивидуальной защиты и порядок их использования; виды и приемы слесарной обработки деталей; приемы и методы регулировки механического и электрического оборудования лифтов; методы и приемы очистки и смазки узлов и механизмов лифтов; меры безопасности и порядок проведения эвакуации пассажиров из кабины лифта; порядок оформления результатов технического обслуживания лифтов. | подбора, проверки пригодности и использования необходимых для профессиональной деятельности инструмента, приспособлений, расходных материалов и средств индивидуальной защиты; визуального определения внешних повреждений, неисправностей и износа оборудования лифта; очистки и смазки узлов оборудования лифта; проверки уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществления их долива; устранения мелких неисправностей механического и электрического оборудования лифтов; проверки параметров и регулировки механического и электрического оборудования лифта; проверки исправной работы механических и электрических устройств безопасности; переключения и проверки функционирования лифта в различных режимах работы; проведения мероприятий по эвакуации пассажиров из кабины лифта; оформления документации в сфере профессиональной деятельности |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 174 | 174 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 360 | 360 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 252 | 252 |
| Промежуточная аттестация | 18 | 18 |
| Всего | 552 | 552 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 1 - 6 ПК 1.1 - 1.4 | Раздел 1. Механическое оборудования лифтов обслуживание лифтов | 68 | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  |
| ОК 1 - 6 ПК 1.1 - 1.4 | Раздел 2. Электрическое оборудование управление лифтами. | 106 | 106 | 106 | 106 |  |  |  |  |
| ОК 1 - 6 ПК 1.1 - 1.4 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ОК 1 - 6 ПК 1.1 - 1.4 | Производственная практика | 252 | 252 |  |  |  |  |  | 252 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 552 | 534 | 174 | 174 |  |  | 108 | 252 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Механическое оборудования лифтов обслуживание лифтов (68 часов) |  |
| МДК 01.01 Механическое оборудования лифтов |  |
| Тема 1.1. Классификация и техническая характеристика лифтов | Содержание |
|  | Введение Назначение и классификация пассажирских лифтов. Назначение и классификация грузовых лифтов. Назначение и классификация больничных лифтов. Назначение и классификация промышленных лифтов. Технические характеристики пассажирских лифтов. Технические характеристики грузовых лифтов. Технические характеристики больничных лифтов |
|  | Оборудование лифтов Шахта лифта. Машинные и блочные помещения. Оборудование машинного помещения. Кабина лифта. Противовес. Направляющие кабины и противовеса. |
|  | Оборудование лифтов Двери шахты и кабины. Канаты лифтовые. Ловители, ограничители скорости и буферные устройства. Лебёдки. Редукторы. Аппаратура управления кабиной. Регулировка регламентных зазоров механической части тормозного устройства больничного и промышленного лифта. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическая работа №1 - Изучение конструкции глобоидного редуктора РГЛ 160-40. - Расчет червяного передаточного числа редуктора главного привода лифта. Изучение конструкции релейно-контакторной станции управления лифтов. |
|  | Практическая работа №2 - Снятие нагрузочных характеристик с электродвигателя главного привода лифта. - Расчёт повторно-кратковременного режима работы электродвигателя главного привода лифта. Расчёт тягового усилия канатов, применяемых на лифтах. |
|  | Практическая работа №3 - Расчёт и выбор автоматических выключателей, применяемых на лифтах. - Расчёт и выбор силовых контакторов, применяемых на лифтах. Расчёт и выбор силовых трансформаторов, применяемых на лифтах |
|  | Практическая работа №4 - Проверка пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей. - Проверка грузового лифта с автоматическим приводом дверей. |
|  | Практическая работа №5 - Проверка больничного лифта с автоматическим приводом дверей. Проверка промышленного лифта с автоматическим приводом дверей. |
| Тема 1.2. Механическое оборудование лифтов и типовые неисправности | Содержание |
|  | Типовые неисправности механического оборудования пассажирских лифтов. Типовые неисправности механического оборудования грузового лифта. Типовые неисправности механического оборудования больничного лифтов. Типовые неисправности механического оборудования промышленного лифтов. Алгоритм определения неисправностей пассажирских лифтов. Алгоритм определения неисправностей грузового лифта. Алгоритм определения неисправностей больничного и промышленного лифта. Устранения неисправностей пассажирских лифтов. Устранения неисправностей грузового лифта. Устранения неисправностей больничного и промышленного лифта. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №10 1. Настройка червячного редуктора. 1. Имитация причин и устранение неисправностей автоматических замков. |
|  | Практическая работа №11 1. Имитация причин и устранение неисправностей неавтоматических замков. |
|  | Практическая работа №12 1.Имитация причин и устранение неисправностей контактов безопасности дверей шахты. 2.Регулировка и настройка параметров ограничителя скорости. |
|  | Практическая работа №14 Определение неисправностей подвижных полов. Определение неисправностей и определение шага сбивки стальных канатов. |
| Раздел 2. Электрическое оборудование (106 часов) |  |
| МДК 01.02. Электрическое оборудование управление лифтами |  |
| Тема 2.1 Электрическое оборудование лифтов | Содержание |
|  | 1. Назначение электрического оборудования лифтов. Основные требования к электрическому оборудованию лифтов. Электропривод лифтов. Электропривод от постоянного тока. Электропривод от переменного тока. Привод лифтовой с асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №1 - Подключение двигателя к сети. - Порядок определения «начал» и «концов» обмоток двигателей. - Правила подключения электромагнитов в цепь электросхем лифтов. |
|  | 2. Практическая работа №2 - Подключение обмоток электромагнита в «звезду» и «треугольник». - Регулировка балансирной (рычажной) подвески. Способы регулировки выдержки времени. |
| Тема 2.2 Электроаппаратура лифтов | Содержание |
|  | 1. Электроаппаратура лифтов. Аппаратура защиты. Автоматические выключатели. Трансформаторы. Аппаратура защиты. Выключатели и переключатели. Выпрямители. Аппаратура управления. Контакторы. Электромагнитное реле. Этажные переключатели. Аппаратура управления. Индуктивные и герконовые датчики. Кнопочные и рычажные командоаппараты. Защитная блокировочная аппаратура. Аппаратура привода тормоза лифтов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №3 - Зачистка и регулировка контактов этажного выключателей и переключателя. - Изучение конструкции и принципа работы автоматического выключателя. - Изучение конструкции и принципа работы индуктивных и герконовых датчиков. |
|  | Практическая работа №4 - Изучение конструкции и принципа работы трансформаторов. - Изучение конструкции и принципа работы кнопочных и рычажных командоаппаратов. - Изучение конструкции и принципа работы электромагнитного реле. |
| Тема 2.3. Электрические схемы лифтов | Содержание |
|  | Принцип построения электрических схем лифтов Техническая характеристика электрической схемы лифта с автоматическим приводом дверей с неподвижным полом с двумя реле времени PB5 и PB 2. Цепь главного тока. Цепь управления. Блок питания электромагнитных реле времени РВ5, РВ2 и РЗД. Блок питания емкостного реле РШ, электромагнитного реле РОД, самовозвратных кнопок вызова и приказа и катушек этажных реле. Цепь контактов этажных переключателей. Цепь сигнализации и аварийного освещения. Режим ревизии. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - 1. Проверка исправностей механизма ловителей и выключателя безопасности. Регулировка выдержки времени и определение места их установки. |
| Тема 2.4 Типовые неисправности электрического оборудования лифтов | Содержание |
|  | 1. Типовые неисправности электрического оборудования. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №6 - Нахождение причины и устранение неисправности электромагнитных реле. - Нахождение причины и устранение неисправности индуктивных и герконовых датчиков. |
|  | Практическая работа №7 1. Нахождение причины и устранение неисправности асинхронного двигателя, автоматического выключателя, проверка, регулировка. 2. Нахождение причины и устранение неисправности привода дверей, проверка и регулировка. |
| Тема 2.5. Техническое обслуживание лифтов | Содержание |
|  | 1. Назначение технического обслуживания лифтов и его значение для нормальной работы лифтов. Безопасность труда при проведении технических осмотров, текущих и капитальных ремонта лифтов. Инструкции по безопасности. Ответственность электромеханика по лифтам. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при ремонте электрооборудования при работе в машинном помещении при работе в шахте и в приямке лифта, при проведении технического освидетельствования. Состав работ при проведении технического обслуживания лифтов. Виды, назначение, сроки проведения технического обслуживания. Состав, порядок и способы работ при выполнении регламентных работ. Типовые инструкции для электромеханика по лифтам. Общие положения типовых инструкций. Указания по осмотру лифтов. Обязанности электромеханика по лифтам в процессе эксплуатации лифта. Заключительные положения типовых инструкций. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - 1. Проведение работ по техническому обслуживанию лифтов. - Алгоритм определения неисправностей лифтового оборудования. - Проверка исправности работы электрической схемы пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей с неподвижным полом с РВ5 и РВ2. Проверка исправности работы герконовых датчиков, этажных переключателей и цепи освещения кабины. |
| Тема 2.6. Электробезопасность при техническом осмотре и ремонте лифтов | Содержание |
|  | Требования Правил безопасности устройства электроустановок (ГТУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ). Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБГ). Классы электробезопасности. Меры безопасности при работе в электроустановках до 1000В со снятием напряжения, без снятия напряжения. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ в электроустановках (лифтах). Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Защитные средства, применяемые при работе в электроустановках (лифтах). Характеристика поражений электрическим током. Физиологическое воздействие электрического тока на организм человека, защитные мероприятия по безопасности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №9 - Изучение методов освобождения от действия электрического тока. - Изучение организационных мероприятий, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. - Изучение конструкции и методы применения защитных средств при работе под напряжением. Работа с защитными средствами, применяемыми при работе в электроустановках. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от электрического тока |
| Тема 2.7. Меры безопасности при работе на лифте | Содержание |
|  | Общие требования меры безопасности перед началом работы на лифте. Порядок выполнения работ. Меры безопасности при работе в машинном отделении. Меры безопасности при техническом осмотре и замене низковольтного комплектного устройства управления. Меры безопасности при техническом осмотре, ремонте и замене тормозного устройства и редуктора. Меры безопасности при техническом осмотре и замене канатоведущего шкифа, тяговых канатов, рабочего ручья ограничителя скорости и действия концевых выключателей. Меры безопасности перед началом работ по проведению технического осмотра электропривода лифта. Меры безопасности при работе в шахте лифта: при работе с крыши кабины лифта с распашными дверями, с раздвижными дверями. Меры безопасности при проведении технического осмотра механизма ловителей, осмотра направляющих кабины и противовеса. Эвакуация пассажиров из остановившейся кабины лифта. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №10 - Проведение работ по техническому осмотру оборудования с крыши лифта. Проведение эвакуации пассажиров из кабины лифта |
| Учебная практика (108 часов) Виды работ Разметка. Применение инструментов для разметки. Гибка металла. Применение инструментов для гибки металла. Правка металла. Применение инструментов для правки металла. Рубка металла. Применение инструментов для рубки металла. Резка металла. Применение инструментов для резки металла. Опиливание. Применение оборудования и инструментов для опиливания. Сверление. Оборудование, применяемое при сверлении (сверлильный станок). Зенкерование и развертывание. Применение инструментов для зенкерования и развертывания. Нарезание резьбы. Применение инструментов для нарезания резьбы. Клепка. Применение инструментов при клепке. Пространственная разметка. Применение инструментов при пространственной разметке. Притирка. Применение инструментов при притирке. Шабрение. Применение инструментов при шабрении. Распиливание и припасовка. Применение инструментов при распиливании и припасовке. Пайка и склеивание. Применение инструментов при распиливании при пайке и склеивании. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ Чтение чертежей, принципиальных электрических схем, схем внешних соединений Использование измерительных инструментов и приспособлений Произведение чистки, промывки и смазки узлов и деталей механизмов Определение неисправностей и износа оборудования лифта Произведение регулировки оборудования лифтов с соблюдением регламентированных зазоров и размеров Проведение работ по техническому обслуживанию лифтов с соблюдением правил охраны труда Визуальный контроль за заземлением оборудования и электроаппаратов лифтов Оформление документации по итогам выполняемых работ |  |
| Производственная практика (252 часа) Виды работ Подбор, проверка пригодности и использования необходимых для профессиональной деятельности инструмента, приспособлений, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. Визуальное определение внешних повреждений, неисправностей и износа оборудования лифта; очистки и смазки узлов оборудования лифта. Очистка и смазка узлов оборудования лифта Проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществления их долива. Устранение мелких неисправностей механического и электрического оборудования лифтов. Проверка параметров и регулировки механического и электрического оборудования лифта. Проверка исправной работы механических и электрических устройств безопасности. Переключение и проверка функционирования лифта в различных режимах работы. Проведение мероприятий по эвакуации пассажиров из кабины лифта. Оформление документации в сфере профессиональной деятельности. |  |
| Промежуточная аттестация (18 часов) |  |
| Всего 552 часа |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Электротехники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские/зоны по видам работ Слесарная и слесарно-сборочная, Электромонтажных работ оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бадагуев, Б. Т. Лифты и другие подъемные механизмы: практическое пособие / Б. Т. Бадагуев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. - 404 с. - ISBN 978-5-9729-1519-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2094435 (дата обращения: 13.03.2024). – Режим доступа: по подписке

- Харламов, Е. В. Монтаж лифтов и подъемников: учебно-методическое пособие / Е. В. Харламов. — Москва: МИСИ – МГСУ, 2021. — 33 с. — ISBN 978-5-7264-2919-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249014 (дата обращения: 13.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Производит осмотр, очистку, смазку оборудования лифта и проверку его технического состояния и функционирования. Подбирает и использует инструменты с соблюдение требований охраны труда | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 1.2 | Проводить проверку параметров и регулировку механического оборудования. Подбирает и использует инструменты с соблюдение требований охраны труда |  |
| ПК 1.3 | Проводит проверку параметров и регулировку электрического оборудования. Подбирает и использует инструменты с соблюдение требований охраны труда |  |
| ПК 1.4. | Подбирает, проверяет пригодность и использует необходимых для профессиональной деятельности инструмента, приспособлений, расходных материалов и средств индивидуальной защиты; проводит мероприятия по эвакуации пассажиров из кабины лифта; оформляет документацию в сфере профессиональной деятельности. |  |
| ОК 1 | Владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
| ОК 2 | Оценивает практическую значимость результатов поиска. Применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 3 | Применяет современную научную профессиональную терминологию. Определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 4 | Определяет задачи для поиска информации. Определяет необходимые источники информации. |  |
| ОК 5 | Использует современное программное обеспечение. Использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 6 | Знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по профессии

13.01.14 Электромеханик по лифтам (по отраслям)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 Проведение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Проведение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования.»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 - 6 ПК 2.1 - 2.4 | выполнять организационные и технические мероприятия для безопасного проведения работ на лифтах; выявлять причины неисправностей лифтового оборудования; производить разборку и сборку механических узлов лифтового оборудования; выполнять электромонтажные работы; определять и устранять неисправности в силовой цепи, цепях управления, сигнализации, освещения и связи; производить замену и крепление стальных тяговых канатов, каната ограничителя скорости, других тяговых элементов; оценивать исправность работы электронных блоков лифта; определять по индикации соответствие функционирования электронного оборудования технической документации | причины возникновения неисправностей в работе лифта и способы их устранения; значения кодов ошибок электронного оборудования; основы монтажных и демонтажных работ лифтового оборудования; приемы и правила проведения электромонтажных работ; правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов работы и функционирования лифта; технические условия и технологическую последовательность ремонта лифтового оборудования; требования безопасности к проведению ремонтных работ на лифтах; способы перемещения крупногабаритного оборудования; методы и средства контроля качества ремонтных и наладочных работ | выявления и устранения неисправностей лифтового оборудования; определения и подбора необходимых материалов, деталей и узлов для производства ремонта или замены механического и электрического оборудования; осуществления разборки, сборки, регулировки узлов, механизмов и электрических аппаратов лифтов; осуществления работ по демонтажу, ремонту и монтажу механического и электрического оборудования; прокладки и подключения электропроводки; определения и устранения неисправностей в проводке силовой цепи, цепях управления, сигнализации, освещения и связи; анализа кодов ошибок электронного оборудования |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 126 | 126 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 324 | 324 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 216 | 216 |
| Промежуточная аттестация | 18 | 18 |
| Всего | 468 | 450 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 1 - 6 ПК 2.1 - 2.4 | Раздел 1. Проведение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования | 126 | 126 | 126 | 126 |  |  |  |  |
| ОК 1 - 6 ПК 2.1 - 2.4 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ОК 1 - 6 ПК 2.1 - 2.4 | Производственная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |
| ОК 1 - 6 ПК 2.1 - 2.4 | Промежуточная аттестация | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 468 | 450 | 126 | 126 |  |  | 108 | 216 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Проведение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования (126 часов) |  |
| МДК 02.01 Монтаж, демонтаж и ремонт оборудования лифтов |  |
| Тема 1.1 Выявление и устранение неисправностей механического оборудования лифтов | Содержание |
|  | 1 Введение Цели и задачи. Организационно- технические мероприятия по ремонту механического и электрического оборудования лифтов.Подготовка и организация монтажных лифтовых работ. Подготовка и организация монтажных лифтовых работ. Приемка и подготовка строительной части к монтажу лифта. Особенности монтажа оборудования при замене и модернизации лифтов. Определение координат установки оборудования лифта в шахте. Контроль геометрии шахты и установка отвесов для монтажа оборудования. Изучение организации монтажных работ. Механизированный инструмент, применяемый при монтаже лифта. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие Грузоподъемное и такелажное оборудование для монтажа лифтов. |
| Тема 1.2 Монтаж лифтовой шахты. | Содержание |
|  | Монтаж шахты лифта с металлическим каркасом. Способы крепления узлов и деталей оборудования лифта к строительным закладным деталям. Монтаж направляющих кабины и противовеса лифта. Монтаж направляющих кабины и противовеса лифта. Монтаж направляющих кабины и противовеса лифта. Монтаж дверей шахты лифта. Монтаж обрамлений дверных проемов лифта. Монтаж обрамлений дверных проемов лифта. Монтаж оборудования приямка лифта. Монтаж противовеса лифта. Монтаж лифтовых лебедок и отводных блоков. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Изучение монтажа направляющих кабины и противовеса лифта, дверей шахты лифта |
| Тема 1.3 Неисправности в силовой цепи и цепях управления | Содержание Монтаж лифтовых лебедок и отводных блоков. Монтаж ограничителя скорости. Монтаж компенсирующих канатов. Монтаж уравновешивающих цепей лифта. Монтаж электроаппаратуры лифта. Виды, устройство, технические характеристики контакторов. Виды, устройство, технические характеристики автоматических выключателей. Виды, устройство, технические характеристики ключей управления. Технические измерения параметров в цепях управления. Методы обнаружения неисправностей. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие Грузоподъемное и такелажное оборудование для монтажа лифтов. Методы обнаружения неисправностей. Общие сведения о релейной защите Классификация, назначение реле и устройств на их основе. |
|  | Порядок настройки схем управления. Порядок настройки схем сигнализации. Зачистка и регулировка контактов силовых контакторов, применяемых на лифтах. Ремонт и регулирование несложной коммутационной аппаратуры. Разборка, сборка и регулировка электронной аппаратуры лифтов. Прокладка и подключение электропроводки освещения. |
|  | Практические занятия Монтажно-регулировочные работы по прокладке контрольных кабелей. Замер сопротивления изоляции электрических цепей лифта. Разборка, сборка, регулировка, узлов, механизмов лифта. Подбор деталей и, узлов и блоков аппаратуры для ремонта механического оборудования. Подбор деталей и, узлов и блоков аппаратуры для ремонта электрического оборудован. Изучение технической документации. |
| Учебная практика (108 часов) Виды работ Разметка. Применение инструментов для разметки. Гибка металла. Применение инструментов для гибки металла. Правка металла. Применение инструментов для правки металла. Рубка металла. Применение инструментов для рубки металла. Резка металла. Применение инструментов для резки металла. Опиливание. Применение оборудования и инструментов для опиливания. Сверление. Оборудование, применяемое при сверлении (сверлильный станок). Зенкерование и развертывание. Применение инструментов для зенкерования и развертывания. Нарезание резьбы. Применение инструментов для нарезания резьбы. Клепка. Применение инструментов при клепке. Пространственная разметка. Применение инструментов при пространственной разметке. Притирка. Применение инструментов при притирке. Шабрение. Применение инструментов при шабрении. Распиливание и припасовка. Применение инструментов при распиливании и припасовке. Пайка и склеивание. Применение инструментов при распиливании при пайке и склеивании. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. Чтение чертежей, принципиальных электрических схем, схем внешних соединений. Использование измерительных инструментов и приспособлений. Произведение чистки, промывки и смазки узлов и деталей механизмов. |  |
| Производственная практика (216 часов) Виды работ Подбор, проверка пригодности и использования необходимых для профессиональной деятельности инструмента, приспособлений, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. Визуальное определение внешних повреждений, неисправностей и износа оборудования лифта; очистки и смазки узлов оборудования лифта. Очистка и смазка узлов оборудования лифта. Проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществления их долива. Устранение мелких неисправностей механического и электрического оборудования лифтов. Проверка параметров и регулировки механического и электрического оборудования лифта. Проверка исправной работы механических и электрических устройств безопасности. Переключение и проверка функционирования лифта в различных режимах работы. Проведение мероприятий по эвакуации пассажиров из кабины лифта. Оформление документации в сфере профессиональной деятельности |  |
| Промежуточная аттестация 18 часов |  |
| Всего 468 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские/зоны по видам работ Эксплуатация кабельных линий электропередачи, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бадагуев, Б. Т. Лифты и другие подъемные механизмы: практическое пособие / Б. Т. Бадагуев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. - 404 с. - ISBN 978-5-9729-1519-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2094435 (дата обращения: 13.03.2024). – Режим доступа: по подписке

- Харламов, Е. В. Монтаж лифтов и подъемников: учебно-методическое пособие / Е. В. Харламов. — Москва: МИСИ – МГСУ, 2021. — 33 с. — ISBN 978-5-7264-2919-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249014 (дата обращения: 13.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Выявляет причины неисправностей оборудования лифтов. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 2.2. | Проводит ремонт механического оборудования, использовать инструменты с соблюдением техники безопасности |  |
| ПК 2.3. | Проводит ремонт электрического оборудования, использовать инструменты с соблюдением техники безопасности |  |
| ПК 2.4. | Оценивает исправность работы электронных блоков лифта. Определяет по индикации соответствие функционирования электронного оборудования технической документации |  |
| ОК 1 | Владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
| ОК 2 | Оценивает практическую значимость результатов поиска. Применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 3 | Применяет современную научную профессиональную терминологию. Определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 4 | Определяет задачи для поиска информации. Определяет необходимые источники информации. |  |
| ОК 5 | Использует современное программное обеспечение. Использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 6 | Знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.