Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и

автоматике

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности: Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей |
| ПК 1.2 | Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии |
| ПК 1.3 | Производить слесарно-сборочные работы |
| ПК 1.4 | Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Выбор инструмента, соответствующего выполняемой операции |
| --- | --- |
|  | Корректное выполнение приемов работ |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций изготовление инструмента и приспособлений различной сложности в соответствие с инструкционной картой |
|  | Организация рабочего места |
|  | Соблюдение безопасности условий труда |
|  | Выбор инструментов и приспособлений |
|  | Выбор материалов |
|  | Выполнение приемов работ |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |
|  | Соблюдение безопасности условий труда |
|  | Точное соблюдение последовательности приёмов сборки технологическим требованиям |
| Уметь | выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей |
|  | использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ |
|  | навивать пружины из проволоки в холодном состоянии |
|  | - выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам |
|  | сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия |
|  | нарезать наружную и внутреннюю резьбу |
|  | выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку) |
|  | использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных операций |
|  | использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений |
|  | проводить контроль качества сборки |
|  | использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики |
|  | читать чертежи |
|  | определять твёрдость металла тарированными напильниками |
|  | выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой |
| Знать | виды слесарных операций |
|  | назначение, приемы и правила их выполнения |
|  | технологический процесс слесарной обработки |
|  | рабочий слесарный инструмент и приспособления |
|  | требования безопасности выполнения слесарных работ |
|  | свойства обрабатываемых материалов |
|  | назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин |
|  | способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии |
|  | способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ |
|  | применяемый инструмент и приспособления |
|  | назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей |
|  | виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство |
|  | разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство |
|  | правила и приёмы определения твёрдости металла тарированными напильниками |
|  | способы термообработки деталей |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -  296

в том числе в форме практической подготовки  296

Из них на освоение МДК - 80

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 108

производственная 108

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 | Раздел 1 Выполнение слесарных и слесарно – сборочных работ | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 296 | 80 | 80 |  |  | 108 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 296/296 |  |
| Раздел 1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ |  |  |  |
| МДК. 01. 01 Технология слесарных и слесарно-сборочных работ |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация рабочего места слесаря | Содержание |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных работ. Требования безопасности выполнения слесарных работ. Слесарные инструменты и приспособления. Назначение, устройство, правила применения контрольно-измерительных приборов. Правила хранения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |  |  |
|  | 1.Практическая работа « Измерение с помощью штангенциркуля» |  |  |
| Тема 1.2. Технология выполнения разметки | Содержание |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Разметка плоскостная. Основные способы разметки. Разметочный инструмент и приспособления. Последовательность и приемы выполнения разметки. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: |  |  |
|  | 1.Практическая работа « Заточка разметочного инструмента» |  |  |
| Тема 1.3. Технология выполнения гибки, рубка, правки металла | Содержание |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Правка, гибка, рубка металла, последовательность и приемы выполнения. Применяемые инструменты и приспособления. Правила пользования ухода и хранения. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  |
|  | 1.Практическая работа « Дефекты при рубке, гибки, правки их устранения» |  |  |
| Тема 1.4. Технология резки и опиливания металла | Содержание |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Понятие о резке. Резка ножовкой. Резка ножницами. Приемы резки ножницами и ножовкой. Опиливание. Понятие об опиливании. Конструкция и классификация напильников. Выбор напильников. Приемы и правила опиливания. Безопасность труда при резке и опиливании. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  |
|  | 1.Практическая работа « Правила выполнения при механизированном опиливании и резки» |  |  |
| Тема 1.5. Технология обработки отверстия | Содержание |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание. Способы их выполнения, режущий инструмент, его типы, устройство, материал изготовления. Формы заточки части сверла. Сверлильные станки. Нарезание резьбы. Виды и профили резьбы. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  |
|  | 1.Практическая работа «Правила заточки сверл и контроль качества» |  |  |
| Тема 1.6. Технология выполнения шабрения и притирки. | Содержание |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Пригоночные операции слесарной обработки (шабрение и притирка), назначение, сущность, приемы выполнения. Выполнение прогоночных работ. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  |
|  | 1.Практическая работа « Дефекты при шабрении, притирки и их устранения» |  |  |
| Тема 1.7. Слесарно-сборочные работы | Содержание |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Общие сведения о слесарных сборочных работ. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  |
|  | 1.Практическая работа « Организационные формы и методы сборки» |  |  |
| Тема 1.8. Технология сборки неподвижных неразъемных соединений | Содержание |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Классификация неподвижных неразъемных соединений. Заклепочные соединения. Процесс склеивания заготовок. Паяние (пайка) металлов. Процесс лужения. Последовательность их выполнения. Правила безопасности. Дефекты и способы их устранения. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  |
|  | 1.Практическая работа « Изучение технологии неподвижных неразъемных соединений» |  |  |
| Тема 1.9. Технология сборки подвижных разъемных соединений | Содержание |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Сборка подвижных разъемных соединений применяемых в контрольно-измерительных приборах и автоматике: способы, используемое оборудование, приспособления, инструмент, последовательность и техника сборки. Технология сборки зубчатых и червячных зацеплений. Контроль качества сборки подвижных соединений. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  |
|  | 1.Практическая работа « Изучение технологии подвижных разъемных соединений» |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы 1. Реферат на тему: «Оснащение рабочего места слесаря» 2. Реферат на тему: «Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими». 3.Доклад «Область применения механических передач». Виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; 4.Разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство; 5. Составление таблиц основных дефектов при выполнении слесарных и слесарно-сборочных операций, способов их предупреждения и устранения. 6. Составление опорного конспекта по теме. 7. Реферат на тему: «Использование различных видов пружин» 8. Составление таблицы основных дефектов при термической обработке малоответственных деталей 9. Работа с современными каталогами, справочниками. 10. Работа с технической и справочной литературой |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Выполнение подготовительных слесарных операций. 2. Выполнение размерной слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам. 3. Сборка при помощи резьбовых соединений. 4. Сборка деталей болтами и винтами. 5. Навивка небольших и средних пружин из проволоки в холодном состоянии. 6. Выполнение термообработки малоответственных деталей. |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 296/296 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Лаборатория «Технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела: учебник Текст/   Б.С. Покровский. – 11-е изд., стер. -  М.: Академия, 2020. – 208 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11661-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517591

- Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518086

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела: рабочая тетрадь Текст/  Б.С. Покровский, Н.А.  Евстигнеев – 9-е изд., стер. -  М.: Академия, 2017. – 80 с.

- Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514793

- Технологическая оснастка : учебное пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов, В. В. Янпольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04476-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515065

3.2.3. Дополнительные источники

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: – начальное и среднее профессиональное образование. Учебник /Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – 2-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2020. – 294 с.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики http://fcior.edu.ru/http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/0114003/p/page.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; ПК 1.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии; ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные работы; ПК 1.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - - работы выполняет по технологии с соблюдением правил техники безопасности; - - правильно организует рабочее место; - верно выбирает инструмент и оборудование; - - качественно осуществляет слесарную обработку; - - правильно составляет чертежи; - - своевременно, самостоятельно, аккуратно выполняет задания; - - ориентирован на ценность освоения профессии; - - самостоятельно определяет цели деятельности и составляет планы деятельности; - - несёт ответственность за результаты своей деятельности; - - контролирует и корректирует деятельность; - - владеет навыками познавательной и проектной деятельности; - - выделяет главное существенное; - - владеет языковыми средствами: ясно, логично и точно излагает свою точку зрения; - - работает в команде, эффективно общается; - - использует коммуникационно-информационные технологии. | - оценка устного ответа; - оценка результатов выполнения практической работы, самостоятельной, контрольной работы, тестовых заданий; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы. Промежуточная аттестация в форме: - дифференцированного зачёта; - экзамена (квалификационного). |

Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и

автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами автоматики |
| ПК 2.1 | Выполнять пайку различными припоями. |
| ПК 2.2 | Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | выполнять электромонтажных работ |
| --- | --- |
| Уметь | выполнять пайку различными припоями |
|  | лудить |
|  | применять необходимые материалы, инструмент, оборудование |
|  | применять нормы и правила электробезопасности |
| Знать | основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах |
|  | назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями |
|  | виды соединения проводов различных марок пайкой |
|  | назначение, методы, используемые материалы при лужении |
|  | физиолого-гигиенические основы трудового процесса |
|  | требования безопасности труда в организациях |
|  | нормы и правила электробезопасности |
|  | меры и средства защиты от поражения электрическим током |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -  296

в том числе в форме практической подготовки 296

Из них на освоение МДК - 80

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 108

производственная  108

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1; ПК 2.2 ПК 2.3;ОК 01 ОК 02; ОК 03 | Раздел 1. Выполнение электромонтажных работ | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| ПК 2.1; ПК 2.2 ПК 2.3;ОК 01 ОК 02; ОК 03 | Раздел 2 Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 296 | 80 | 80 |  |  | 108 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  |  | 296/296 |  |
| Раздел 1 «Технология электромонтажных работ» |  |  |  |  |
| МДК.02.01. «Технология электромонтажных работ» |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Трубные проводки | Содержание |  |  |  |
|  | 1 Подготовка к производству монтажных работ. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ. Способы макетирования схем Передача объекта в монтаж Производство монтажа щитов Производство монтажа пультов |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
|  | 2.Трубные проводки. Классификация и назначение, технические требования к ним. Монтаж кислородных трубных проводок Монтаж трубных проводок на давление свыше 10Мпа Испытания трубных проводок |  |  |  |
| Тема1.2. Общие сведения об электромонтажных работах | Содержание |  |  |  |
|  | Провода, кабели, их применение и назначение. Соединение проводов и кабелей. Основные виды соединения проводов. Скрутка. Пайка. Клеммники. Зажимные устройства с фиксацией. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
|  | Основные приемы соединения проводов и кабелей. Инструменты и приспособления для проведения электромонтажных работ. Современные способы соединения проводов и кабелей. Инструменты и приспособления для их выполнения. |  |  |  |
|  | Монтаж проводов и кабелей в помещениях и в приборах КИП. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 1 «Определение маркировки проводов и кабелей» Лабораторное занятие 2 «Составление схем электрических соединений и узлов приборов.» Лабораторное занятие 3 «Инструменты и приспособления для проведения электромонтажных работ» Лабораторное занятие 4 «Виды соединения проводов» |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
| Тема1.3. Общие сведения о монтаже электрорадиоэлементов | Содержание |  |  |  |
|  | Ознакомление с типами, видами, маркировкой, параметрами полупроводниковых приборов. Выполнение монтажа различных типов полуповодниковых приборов на шасси и платах. Выполнение монтажа печатных плат в приборах КИП и А. Выбор материала и подготовка под печатные платы. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
|  | Микросхемы виды, типы, классификация, конструкция. Область применения микросхем, правильность монтажа. Реализация работы микросхем и их выходной сигнал. |  |  |  |
|  | Классификация, устройство, принцип действия и условные обозначения оптронов. Устройство, принцип действия газоразрядных, полупроводниковых, жидкокристаллических, электролюминесцентных индикаторов. |  |  |  |
|  | Классификация выпрямителей. Схемы и принцип действия однофазных двухполупериодных неуправляемых выпрямителей, временные диаграммы токов и напряжений. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 5 «Исследование работы резисторов.» Лабораторное занятие 6 «Исследование работы конденсаторов» Лабораторное занятие 7 «Исследование работы катушек индуктивности» Лабораторное занятие 8 «Исследование работы диодов» Лабораторное занятие 9 «Чтение, определение по маркировке электрорадиоэлемента» Лабораторное занятие 10 «Исследование работы параметрического стабилизатора напряжения» Лабораторное занятие 11 «Исследование приборов отображения информации» Лабораторное занятие 12 «Расчет делителя напряжения на оптроне» Лабораторное занятие 13 «Расчёт однофазного двухполупериодного мостового выпрямителя» Лабораторное занятие 14 «Анализ работы трехразрядного счетчика импульсов на Т-триггерах» Лабораторное занятие 15 «Анализ работы логических схем И. ИЛИ. НЕ на триггерах» |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. Выполнение электромонтажных работ и составлении схем соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. Систематическая проработка конспектов Иизучение учебной и дополнительной литературы Работа с интернет-ресурсами: 1.Монтаж электрических проводок систем автоматизации 2.Ознакомиться с инструментами общего назначения. 3. Составление технологической карты пайки 4. Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 5. Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры жилого дома 6. Составить схему управления электрическим освещением 7.Основные способы и виды пайки. 8. Паяльное оборудование, материалы и технология пайки |  |  |  |  |
| Раздел 2Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики |  |  |  |  |
| МДК.02.02 «Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементовсистем автоматики» |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Метрологические основы технических и технологических измерений |  | Содержание |  |  |
|  |  | Основы метрологии. Основные метрологические термины и определение. Системы единиц. Международная система СИ. Основные единицы физических величин, используемых в отрасли. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
|  |  | Виды измерений: прямые, косвенные, их понятие, применение. Основные методы измерений их классификация и сущность |  |  |
|  |  | Классификация средств измерения по назначению, способу отсчета, функциональным возможностям, характеру передачи и отсчета показаний, виду измеряемой величины. Основные характеристики средств измерений: вариация показаний, чувствительность, быстродействие, надежность, ремонтопригодность, долговечность. |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1 «Определить действительную вариацию и чувствительность прибора» Практическое занятие 2. «Нахождение метрологических характеристик» |  |  |
| Тема 2.2. Погрешности средств измерений |  | Содержание |  |  |
|  |  | Погрешность измерения: факторы, влияющие на показания средств измерения (температура, давление, влажность и др.), основные составляющие погрешности (инструментальная, погрешность метода, субъективная погрешность наблюдателя и др.). Истинное и действенное значение измеряемой величины. Виды погрешности (абсолютная, относительная, относительная приведенная): понятие, расчет. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
|  |  | Понятие о динамической и статической погрешностях. Виды погрешности в зависимости от характера проявления (систематические, случайные, грубые): понятие. Среднеквадратичное отклонение. Классы точности. |  |  |
| Тема 2.3. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. |  | Содержание |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы и основные опасности при монтаже электрооборудования и приборов КИП и А. Требования безопасности в организациях при выполнении электромонтажных работ. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  | Практическое занятие 3 «Факторы поражения электрическим током.» Практическое занятие 4 «Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ.» Практическое занятие 5 «Виды помещений по степени поражения электрическим током.» |  |  |
| Тема 2.4. Коллективные средства защиты. |  | Содержание |  |  |
|  |  | Защитное заземление. Понятие «Земля». Основные требования к заземлению по правилам ПУЭ. Монтаж заземления в помещениях Зануление. Основные требования к занулению по правилам ПУЭ. Монтаж зануления в электроустановках и приборах КИП и А. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  | Практическое занятие 6 «Коллективные средства защиты» Практическое занятие 7 «Защитное заземление и зануление и их монтаж» Практическое занятие 8 «Устройство защитного отключения и его монтаж.» |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Технология проведения стандартных испытаний, осуществление метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики Систематическая проработка конспектов. Изучение учебной и дополнительной литературы. Работа с интернет-ресурсами: 1. Краткая история метрологии 2. Роль измерений и значение метрологии 3. Закономерности формирования результата измерения 4. Общее название средств измерений физических величин веществ, приборов для автоматизации процессов и производств. 5.Заземление приборов КИПиА 6. Заземление и защитные меры электробезопасности согласно ПЭУ |  |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
| Учебная практика Виды работ Выполнение пайки и лужения Заготовка и разделка проводов и кабелей Изготовление монтажных жгутов и шаблонов Выполнение работ с резисторами и конденсаторами Выполнение работы с катушками индуктивности. Выполнение работы трансформаторами и дросселями Выполнение работ с коммутационными устройствами Выполнение работ с полупроводниковыми приборами Выполнение работ с микросхемами Определение причины и устранение неисправности в приборах средней сложности. Проведение испытания контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А). Сборка проверочных схем для приборов КИП и А (манометров, термометров, уровнемеров, расходомеров, вторичных приборов, преобразователей). Установка приборов КИП в щитах на производственных участках. Проведение испытания контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А) после ремонта. Проведение поверки приборов КИП после ремонта |  |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |
| Производственная практика Виды работ Выполнение монтажа щитов и пультов Выполнение монтажа электрических проводок в щитах и пультах Выполнение монтажа трубных проводок Выполнение монтажа и демонтажа приборов Изучение типовой инструкции по охране труда для слесаря КИПиА Изучение норм и правил пожарной безопасности при проведении работ.. Требования охраны труда, правила и нормы безопасности в в энергетике и установок связанных с повышенной опасностью.. Работа с конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ. Ремонт, регулировка и монтаж простых и средней сложности КИПиА. Слесарная обработка и сборка отдельных деталей и узлов. Настройка и наладка устройств релейной защиты электроавтоматики. Монтаж и наладка, техническое обслуживание сложных и уникальных приборов, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов контроля. Прокладка проводов и кабелей в кабель-каналах и в приборах КИП. Монтаж и сборка электрических схем средней сложности. Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных приборов. Монтаж и демонтаж двигателей и трансформаторов в приборах КИП. Выполнение монтажных и электромонтажных работ с приборами КИП и схемами автоматики. Проверка схем подключения электрических приборов КИП с помощью электроизмерительных приборов. |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 296-296 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Основ промышленной электроники», «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Мастерская «Электрорадиомонтажная» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов Н.А., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты-Издательство «Академия», 2019 г

- Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

- Сибикин Ю.Д. Сибикин, М. Ю. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие, – Издательство: "Форум, Инфра-М" 2019.

- Староверов А.Г. Основы автоматизации производства-Издательство «Академия», 2018 г.

- Схиртладзе А.Г., Скворцов А.В. Технологические процессы автоматического производства-Издательство «Академия», 2019 г.

3.2.2. Основные электронные издания

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918

- Серебряков, А. С.  Автоматика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15853-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509881

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513177

- Шишмарёв, В. Ю.  Автоматика : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09343-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515493

3.2.3. Дополнительные источники

1.  Долгих А. И. Фокин А. И. Слесарные работы. - М.: Альфа – М, 2017

2.  Зайцев С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. - М.: Издательский центр «Академия», 2017

3.  КолчковВ. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

4.  Шишмарёв В.Ю. Средства измерения. - Академия: М., 2017

5.  Таблицы расчёта погрешности.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. | знание различных припоев; - качество выполнения пайки; - соблюдение правил техники безопасности | Оценка практического задания, Отчет по практическим занятиям. Экспертная оценка. |
| ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. | - точность и скорость чтения чертежей; - точность выбора приемов и правил выполнения соединений и монтажа; - демонстрация навыков работы с электроизмерительными приборами | Отчет по практическим занят Экспертное наблюдение и оценка при составлении схем соединений средней сложности и осуществления их монтажа |
| ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | качество сборки, монтажа контрольно-измерительных приборов; - точность сборки средств автоматике: -выполнение норм времени -демонстрация навыков монтажа КИП и А и средств автоматики | Экспертное наблюдение процесса учебной и производственной практики |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения программы учебной дисциплины |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Оценка выполнения самостоятельных, практических работ |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Оценка выполнения самостоятельных, практических работ |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Взаимооценка обучающихся. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики |

Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4.3.3. | Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| ПК 3.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |
| ПК 3.2 | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности |
| ПК 3.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | ремонт, сборка, регулировка, юстировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; |
| --- | --- |
| Уметь | читать и составлять схемы соединений средней сложности, осуществлять их монтаж |
|  | выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; |
|  | определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой |
|  | определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); |
|  | осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; выявлять неисправности приборов |
|  | использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; |
|  | устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; |
|  | применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов |
| Знать | виды, основные методы, технологию измерений |
|  | средства измерений |
|  | классификацию, принцип действия измерительных преобразователей |
|  | классификацию и назначение чувствительных элементов |
|  | структуру средств измерений; государственную систему приборов; |
|  | назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности |
|  | оптико-механические средства измерений |
|  | пишущие, регистрирующие машины |
|  | основные понятия систем автоматического управления и регулирования |
|  | основные этапы ремонтных работ; |
|  | способы и средства выполнения ремонтных работ |
|  | правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента |
|  | основные свойства материалов, применяемых при ремонте |
|  | методы и средства контроля качества ремонта и монтажа |
|  | виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; |
|  | правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; |
|  | способы термообработки деталей; |
|  | методы и средства испытаний; |
|  | технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -  296

в том числе в форме практической подготовки  296

Из них на освоение МДК - 80

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 108

производственная 108

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1; ПК 3.2 ПК 3.3; ОК 01 | Раздел 1. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 296 | 296 | 80 | 80 |  |  | 108 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 296/296 |  |
| Раздел 1. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |
| МДК 03.01. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |
| Тема 1. Основы эксплуатации приборов для измерения давления и разрежения |  | Содержание |  |  |
|  |  | Виды давления. Классификация приборов для измерения давления. Назначение, устройство и принцип действия жидкостных, мембранных и пружинных манометров. Технология сборки, ремонта, регулировки приборов.Назначение, устройство и принцип действия, технология сборки, ремонта, регулировки приборов преобразователей системы ГСП с пневматическим стандартным выходным сигналам. Назначение, устройство и принцип действия, технология сборки, ремонта, регулировки приборов преобразователей системы ГСП с электрическим стандартным выходным сигналам |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  | Практическая работа № 1 Измерение давления пружинными манометрами Практическая работа № 2 Проверка технического манометра по образцовому прибору Практическая работа № 3 Проверка преобразователя с пневматическим стандартным выходным сигналом по образцовому прибору. Практическая работа № 4 Проверка преобразователя с электрическим стандартным выходным сигналом по образцовому прибору. |  |  |
| Тема 2 Основы эксплуатации приборов для измерения расхода газов и жидкостей | Содержание |  |  |  |
|  | Единицы измерения расхода газов и жидкостей. Классификация приборов.Приборы постоянного перепада давления назначение, устройство и принцип действия. Приборы постоянного перепада давления: технология сборки, ремонта, регулировки. Правила установки приборов. Назначение, устройство и принцип действия, приборов переменного перепада давления.Технология сборки, ремонта, регулировки приборов переменного перепада давления. Правила установки приборов.Счетчики количества газа и жидкости: скоротные и объёмные. Назначение и принцип действия.Дифференциальных расходомеров с пневматическим стандартными выходными сигналами. Дифференциальных расходомеров с электрическим стандартными выходными сигналамиИндукционные и ультразвуковые методы измерения расхода.Сведения о вихревых расходомерахСведения о приборе, основанном на ядерно-магнитном резонансе, для измерения расхода газов и жидкостей |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №5 Измерение расхода приборами постоянного перепада давления. Практическая работа № 6 Измерение расхода приборами РПД и РЭД. Практическая работа №7 Измерение расхода дифференциальным-переменным перепадом давления. Практическая работа №8 Измерение расхода счётчиками газа и жидкости объёмными и скоростными. Практическая работа № 9 Работа с преобразователем 13ДД11 Практическая работа №10 Подключение преобразователя с вторичным прибором |  |  |  |
| Тема .3 Основы эксплуатации приборов для измерения уровня жидкостей | Содержание |  |  |  |
|  | Назначение и классификация приборов измерения уровня жидкости. Поплавковые уровнемеры: назначение, устройство и принцип действия, технология сборки, ремонта, регулировка. Буйковые уровнемеры: назначение, устройство и принцип действия, технология сборки, ремонта, регулировка. Электронные емкостные уровнемеры: назначение, устройство и принцип действия, технология сборки, ремонта, регулировка. Электронные емкостные уровнемеры: назначение, устройство и принцип действия, технология сборки, ремонта, регулировка. Электронные сигнализаторы уровня: электрическая схема и схема соединений. Электронные сигнализаторы уровня: назначение, устройство и принцип действия. Электронные сигнализаторы уровня: технология сборки, ремонта, регулировка. Пьезоэлектрические уровнемеры: назначение, устройство и принцип действия, технология сборки, ремонта, регулировка. радиоизотопные уровнемеры: назначение, устройство и принцип действия, технология сборки, ремонта, регулировка. Измерение уровня ультразвуковым уровнемером Вторичные пневматические приборы |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа № 11 Измерение уровня поплавковыми уровнемерами: технология сборки, ремонта, регулировка Практическая работа №12 Измерение уровня буйковыми уровнемерами: принцип действия и устройство. Практическая работа № 13 Измерение уровня ёмкостными уровнемерами: принцип действия и устройство. Практическая работа № 14 Измерение уровня радиоактивными уровнемерами: принцип действия и устройство. Практическая работа №15 Сигнализаторы уровня: технология сборки, ремонта, регулировка Практическая работа №16 Подключение вторичного приборов с преобразователями с пневматическим выходным сигналом |  |  |  |
| Тема 4 Основы эксплуатации приборов для измерения температуры | Содержание |  |  |  |
|  | Виды, назначение классификация приборов для измерения температуры. Термометры расширения: принцип действия, устройства, диапазон измерения температуры. Манометрические термометры: принцип действия, устройства, диапазон измерения температуры. Термоэлектрические преобразователи температуры (термопары): назначение, устройство, градуировка. Термометры сопротивления: назначение, устройство, градуировка Милливольтметры для измерения температуры: Технология сборки, ремонта, регулировки. Логометры для измерения температуры: Технология сборки, ремонта, регулировки. Устройство, назначение и принцип действия технология сборки ремонта и регулировки КСП-3 Устройство, назначение и принцип действия технология сборки ремонта и регулировки КСП-4. Устройство, назначение и принцип действия технология сборки ремонта и регулировки КСМ-3. Устройство, назначение и принцип действия технология сборки ремонта и регулировки КСМ-4. Устройство, назначение и принцип действия вторичных аналоговых приборов: технология сборки ремонта и регулировки. Устройство, назначение и принцип действия преобразователей измерительных.Технология сборки ремонта и настройки регуляторов температуры..Устройство, назначение и принцип действия теплосчетчиков..Устройство, назначение и принцип действия тепловизоров. |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа № 17 Измерение температуры с помощью термометров расширения Практическая работа №18 Измерение температуры с помощью манометрических термометров Практическая работа №19 Сборка электрической схемы «термопара – вторичный прибор, милливольтметр» и измерение температуры объекта. Практическая работа № 20 Сборка электрической схемы «термосопротивление – вторичный прибор, логометр» и измерение температуры объекта. Практическая работа №21 Сборка электрической схемы «термопара – вторичный прибор, потенциометр» и измерение температуры объекта. Практическая работа №22 Сборка электрической схемы «термосопротивление – вторичный прибор, электронный мост» и измерение температуры объекта Практическая работа № 23 Градуировка термопар и подбор компенсационного провода в зависимости от измеряемой температуры Практическая работа №24 Градуировка термосопротивлений и правильный выбор в зависимости от измеряемой температуры Практическая работа № 25 Настройка теплосчетчиков в необходимый режим. Практическая работа № 261Измерение температуры с применением преобразователя Ш-79- вторичный прибор. Практическая работа №27 Измерение температуры оптическими пирометрами Практическая работа №28 Сигнализаторы температуры с использованием дилатометрических термометров Практическая работа №29 Сигнализаторы температуры с использованием биметаллических термометров |  |  |  |
| Тема 5 Основы эксплуатации автоматических анализаторов газов и жидкостей | Содержание |  |  |  |
|  | Концепция вещества: понятие, единицы измерения. Использование в автоматизированных технологических процессах анализаторов газов и жидкостей и их значение для повышения качества выпускаемой продукции. Термомагнитные газоанализаторы: назначение, устройство и принцип действия.Термомагнитные газоанализаторы: технология сборки, ремонта, регулировка.Магнитные свойства кислорода. Понятие о термомагнитной конвекции. Измерительная схема газоанализатора. Термокондуктометрические газоанализаторы: назначение, устройство и принцип действия. Термокондуктометрические газоанализаторы: технология сборки, ремонта, регулировка. Понятие о теплопроводности газов.Автоматические газоанализаторы для определения загазованности производственных помещений горючими и взрывоопасными газами и парами.Оптико-акустические приборы для определения угарного и углекислого газов: назначение, устройство и принцип действия. Оптико-акустические приборы для определения угарного и углекислого газов: технология сборки, ремонта, регулировка. Измерительные приборы : влагомеры назначение устройство и принцип действия. Измерительные приборы: концентратомеры назначение устройство и принцип действия. Измерительные приборы: солемеры назначение устройство и принцип действия. Измерительные приборы : влагомеры, концетратомеры, солемеры. Технология сборки, ремонта, регулировка. Приемы измерения влажности и запыленности газов. |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа № 30 Изучение устройства прибора солемера. Практическая работа № 31 Изучение устройства- pН метра. Практическая работа №32 Изучение устройства прибора на основе термомагнитных газоанализаторов Практическая работа № 33 Изучение устройства автоматических газоанализаторов для определения загазованности производственных помещений горючими и взрывоопасными газами и парами. |  |  |  |
| Тема 6 Основы эксплуатации средств автоматики | Содержание |  |  |  |
|  | Автоматические устройства: их классификация назначение, эксплуатация. Реле: структура, назначение, классификация и устройство. Основные характеристики промежуточных реле (разрывная мощность контактов, напряжение и мощность обмотки реле, время срабатывания и отпускания реле).Сигнализаторы давления потока и протока (мембранные, сильфонные, манометрические): назначение, устройство, принцип действия.Электронные регуляторы типов РПИК и Р25. Принцип работы измерительного и электронного блоков. Назначение элементов настройки регулятора.Электрическая схема соединений измерительного и электронного блоков регулятора, задатчика и датчиков.Принцип работы электронно-гидравлической системы «Кристалл».Исполнительные механизмы автоматических систем. Общая характеристика исполнительных механизмов. Пневматические механизмы: назначение, устройство и принцип действия.Одно и двухседельчатые регулирующие органы. Основные характеристики регулирующего органа.Электрические исполнительные механизмы. Назначение, устройство и принцип действия механизмов типа ПР, ДР, МЭО, МЭК, КДУ. |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №34 Изучение устройства, назначение, классификация промежуточных реле Практическая работа №35 Изучение устройства, назначение, исполнительных механизмов Практическая работа №36 Сборка электрической или пневматической схемы регулятора; настройка регулятора на заданный закон регулирования. Практическая работа №37 Настройка работы электронного и пневматического регулятора Практическая работа №38 Настройка работы пневматического регулятора ПР 1,5 Практическая работа № 39 Настройка работы пневматического регулятора ПР 2,5 Практическая работа № 40 Настройка работы пневматического регулятора ПР 3.31 |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2 Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 3 Работа с учебником и ресурсами сети Интернет по теме, наработка теоретического материала, подготовка к практическим занятиям. 4.Работа с методическими пособиями, учебно-методической литературой. |  |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
| Учебная практика раздела Виды работ эксплуатация настройка и поверка весовых устройств. эксплуатация настройка и поверка вычислительных, пишущих и регистрирующих машин. эксплуатация настройка и поверка оптико-механических приборов. эксплуатация настройка и поверка электроизмерительных приборов. эксплуатация настройка и поверка средств измерения температуры. эксплуатация настройка и поверка средств измерения давления и разряжения. эксплуатация настройка и поверка приборов для измерения расхода газов и жидкостей. эксплуатация настройка и поверка автоматических анализаторов газов и жидкостей. |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела Виды работ настройка и поверка вычислительных, пишущих и регистрирующих машин. - настройка и поверка оптико-механических приборов. - настройка и поверка электроизмерительных приборов. - настройка и поверка средств измерения температуры. - настройка и поверка средств измерения давления и разряжения. - настройка и поверка приборов для измерения расхода газов и жидкостей. - настройка и поверка приборов для измерения уровня жидкостей. - настройка и поверка автоматических анализаторов газов и жидкостей. - настройка и поверка пневматических регуляторов. - настройка и поверка микроэлектронных регулирующих устройств комплексов |  |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 |
| Всего |  |  | 296/296 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Лаборатория «Технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Мастерская «Электрорадиомонтажная», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов Н.А., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные

приборы и инструменты-Издательство «Академия», 2019 г

- Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

- Сибикин Ю.Д. Сибикин, М. Ю. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие, – Издательство: "Форум, Инфра-М" 2019.

- Староверов А.Г. Основы автоматизации производства-Издательство «Академия», 2018 г.

- Схиртладзе А.Г., Скворцов А.В. Технологические процессы автоматического производства-Издательство «Академия», 2019 г.

3.2.2. Основные электронные издания

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512918

- Серебряков, А. С.  Автоматика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15853-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509881

- Шишмарёв, В. Ю.  Автоматика : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09343-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515493

- Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11997-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517964

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.  Долгих А. И. Фокин А. И. Слесарные работы. - М.: Альфа – М, 2017

2.  Зайцев С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике. - М.: Издательский центр «Академия», 2017

3.  КолчковВ. И. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Владос, 2018

4.  Шишмарёв В.Ю. Средства измерения. - Академия: М., 2017

5.  Таблицы расчёта погрешности.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - правильно использует необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; - читает и составляет схемы соединений средней сложности; - осуществляет монтаж схем соединений средней сложности; - выполняет защитную смазку деталей и окраску приборов; - определяет твердость металла тарированными напильниками; - выполняет термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; - устанавливает сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; - знает виды, основные методы, технологию измерений; средства измерений; - знает классификацию и принцип действия измерительных преобразователей; - знает классификацию и назначение чувствительных элементов; - знает государственную систему приборов; - знает основные этапы ремонтных работ; - знает способы и средства выполнения ремонтных работ; - знает правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; - знает основные свойства материалов, применяемых при ремонте; - знает виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; - знает оптико-механические средства измерений; - знает правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; - знает способы термообработки деталей; - знает пишущие, регистрирующие машины; - знает основные понятия систем автоматического управления и регулирования; | Оценка практического задания, Отчет по практическим занятиям. Экспертная оценка. |
| ПК 3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности | - умеет определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; - умеет выявлять неисправности приборов; - знает назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности; | Отчет по практическим занят Экспертное наблюдение и оценка при составлении схем соединений средней сложности и осуществления их монтажа |
| ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | - умеет проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); - умеет осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; - умеет применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов; - знает методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; - знает методы и средства испытаний; - знает технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов | Экспертное наблюдение процесса учебной и производственной практики |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы | Интерпретация результатов наблюдений за обучающимся в процессе освоения программы учебной дисциплины |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Оценка выполнения самостоятельных, практических работ |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Оценка выполнения самостоятельных, практических работ |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Взаимооценка обучающихся. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ в процессе учебной и производственной практики |